## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-01 05:31 | Normal | 352.6 | 367.3 | 436.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.8 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 0 | 1 | 19.1 | 89760.7 | 15219 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 05:36 | Normal | 442.6 | 470.7 | 490.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 131.9 | 1 | 1 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 21.2 | 89760.7 | 15219 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 05:41 | Normal | 451.8 | 400.3 | 389.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 132 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 45 | 1 | 22.7 | 89760.7 | 15219 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 05:46 | Normal | 470.8 | 421.5 | 407.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.11 | 60.13 | 60.08 | 87 | 1 | 24 | 89760.7 | 15220 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 05:51 | Normal | 461.9 | 443.6 | 465 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.7 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 140 | 1 | 25 | 89760.7 | 15220 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 05:56 | Normal | 511 | 489.1 | 458.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 179 | 1 | 25.8 | 89760.7 | 15220 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 06:01 | Normal | 511.9 | 494.5 | 434.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.7 | 132 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 60.07 | 215 | 1 | 26.5 | 89760.7 | 15220 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 06:06 | Normal | 512.5 | 516.8 | 470.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.5 | 131.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 59.98 | 60 | 251 | 1 | 27.2 | 89760.7 | 15220 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 06:11 | Normal | 499.7 | 509.7 | 445.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.8 | 131.5 | 131.7 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.04 | 60 | 60.06 | 286 | 1 | 27.8 | 89760.8 | 15220 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 06:16 | Normal | 505.6 | 514.8 | 458 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.9 | 131.6 | 131.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60.05 | 60.03 | 319 | 1 | 28.3 | 89760.8 | 15220 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 06:21 | Normal | 518.6 | 506.5 | 440.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132 | 131.7 | 131.9 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.14 | 60.07 | 60.06 | 353 | 1 | 28.8 | 89760.8 | 15220 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 06:26 | Normal | 533.7 | 509.3 | 435.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132 | 131.6 | 131.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.07 | 60.1 | 60.08 | 387 | 1 | 29.4 | 89760.8 | 15220 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 06:31 | Normal | 539.9 | 378.6 | 294.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.7 | 132 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 394 | 1 | 29.8 | 89760.9 | 15220 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 06:36 | Normal | 517.8 | 248.5 | 326.8 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 132.4 | 131.8 | 132.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 60.07 | 59.99 | 781 | 1 | 30.3 | 89760.9 | 15220 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 06:41 | Normal | 555.8 | 294.1 | 375.3 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 132.6 | 132.1 | 132.4 | 2.9 | 3 | 3 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 1097 | 1 | 30.9 | 89761 | 15220 | 0 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 06:46 | Normal | 523.5 | 345.4 | 441.4 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.05 | 59.97 | 59.98 | 1586 | 1 | 31.4 | 89761.1 | 15221 | 0 | 2.2 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 06:51 | Normal | 522.6 | 425.5 | 537.1 | 2.6 | 1.4 | 0.9 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 60.04 | 60.06 | 60.1 | 2039 | 1 | 26.9 | 89761.3 | 15221 | 0 | 2.6 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 06:56 | Normal | 524.5 | 381.3 | 544.1 | 2.8 | 2.1 | 0.9 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 6 | 6.1 | 6 | 59.93 | 59.94 | 60.02 | 2328 | 1 | 26.3 | 89761.4 | 15221 | 0 | 2.7 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 07:01 | Normal | 518.5 | 435.1 | 534.1 | 3 | 2.4 | 1 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 6.9 | 7 | 7 | 59.94 | 59.97 | 59.88 | 2720 | 1 | 26.8 | 89761.6 | 15221 | 0 | 3 | 2.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 07:06 | Normal | 521.5 | 475.7 | 537.1 | 3.2 | 2.6 | 1.1 | 133 | 132.6 | 132.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 60 | 60.18 | 59.99 | 3053 | 1 | 27.5 | 89761.9 | 15221 | 0 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 07:11 | Normal | 512.5 | 520.3 | 531 | 3.5 | 2.8 | 1.1 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 60.03 | 59.99 | 60.04 | 3396 | 1 | 28.3 | 89762.2 | 15221 | 0 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 07:16 | Normal | 516.4 | 516.3 | 537.8 | 3.6 | 3 | 1.2 | 133.3 | 132.7 | 133.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 60.03 | 59.98 | 59.98 | 3627 | 1 | 29 | 89762.5 | 15221 | 0.1 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 07:21 | Normal | 484 | 511.3 | 518.7 | 5.4 | 3.2 | 1.3 | 133.4 | 132.9 | 133.5 | 11.2 | 11.5 | 11.4 | 59.99 | 59.93 | 59.99 | 4500 | 1 | 29.8 | 89762.8 | 15221 | 1.6 | 3.9 | 3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 07:26 | Normal | 492.2 | 513.1 | 498.5 | 5.7 | 3.3 | 1.9 | 133.7 | 133.2 | 133.6 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 60.03 | 60.05 | 60 | 5033 | 1 | 30.7 | 89763.2 | 15221 | 1.7 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 07:31 | Normal | 514 | 506.7 | 522.8 | 5.9 | 3.6 | 2.3 | 133.9 | 133.4 | 133.7 | 13.8 | 14 | 14 | 60.05 | 60.04 | 60.08 | 5571 | 1 | 31.7 | 89763.6 | 15221 | 1.8 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 07:36 | Normal | 509.3 | 504.3 | 513.4 | 6 | 3.6 | 2.5 | 133.8 | 133.3 | 133.7 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 60.03 | 60.06 | 60.01 | 5786 | 1 | 32.4 | 89764.1 | 15221 | 1.8 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 07:41 | Normal | 511 | 495.6 | 509.3 | 6.3 | 3.8 | 2.7 | 134 | 133.4 | 133.9 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 59.95 | 59.92 | 59.98 | 6104 | 1 | 33.7 | 89764.6 | 15221 | 2 | 4.3 | 3.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 07:46 | Normal | 501.7 | 500.6 | 507.5 | 6.6 | 4 | 2.9 | 134.1 | 133.6 | 134.1 | 15.8 | 16 | 16 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 6376 | 1 | 35.7 | 89765.1 | 15222 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 07:51 | Normal | 495.4 | 492.1 | 505.1 | 7.1 | 4.2 | 3.1 | 134.3 | 133.9 | 134.4 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 60.01 | 60.03 | 60 | 6750 | 1 | 36.9 | 89765.7 | 15222 | 2.2 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 07:56 | Normal | 502.4 | 487.3 | 502.1 | 7.2 | 4.4 | 3.3 | 134.3 | 133.7 | 134.3 | 17.4 | 17.6 | 17.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 7011 | 1 | 37.5 | 89766.3 | 15222 | 2.3 | 4.9 | 4.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 08:01 | Normal | 491.7 | 485.5 | 499.2 | 7.6 | 4.5 | 3.5 | 134.4 | 133.8 | 134.4 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7238 | 1 | 38.4 | 89766.8 | 15222 | 2.4 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 08:06 | Normal | 489 | 484.8 | 492.2 | 7.8 | 4.7 | 3.6 | 133.9 | 133.6 | 134 | 18.6 | 18.8 | 18.7 | 60.03 | 60.06 | 60.01 | 7482 | 1 | 41.1 | 89767.5 | 15222 | 2.5 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 08:11 | Normal | 487 | 479.6 | 494 | 8 | 4.8 | 3.7 | 133.6 | 133.1 | 133.5 | 19 | 19.3 | 19.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 7653 | 1 | 44 | 89768.1 | 15222 | 2.6 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 08:16 | Normal | 473 | 480.8 | 484.6 | 8.6 | 5 | 3.9 | 133.6 | 133.1 | 133.6 | 19.8 | 20 | 19.9 | 60.03 | 60 | 60.03 | 7928 | 1 | 46 | 89768.7 | 15222 | 2.9 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 08:21 | Normal | 467.1 | 478.8 | 482 | 9.3 | 5 | 4 | 133.8 | 133.5 | 133.9 | 20.6 | 20.9 | 20.8 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 8290 | 1 | 47.2 | 89769.4 | 15222 | 3.5 | 5.9 | 4.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 08:26 | Normal | 477.4 | 478.5 | 489.5 | 9.5 | 5.2 | 4.1 | 133.9 | 133.4 | 133.8 | 21.4 | 21.7 | 21.6 | 60 | 59.95 | 59.95 | 8609 | 1 | 48.1 | 89770.1 | 15222 | 3.5 | 6 | 5.1 | 0 | 3.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 08:31 | Normal | 459.6 | 479.8 | 486.5 | 10.4 | 5.3 | 4.4 | 133.9 | 133.6 | 134.1 | 22.5 | 22.9 | 22.7 | 59.97 | 59.96 | 60 | 9075 | 1 | 48.4 | 89770.8 | 15222 | 4.2 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 08:36 | Normal | 449 | 475 | 482.2 | 11.2 | 5.5 | 4.5 | 134 | 133.6 | 134 | 23.4 | 23.7 | 23.6 | 60 | 59.95 | 60.01 | 9411 | 1 | 48.7 | 89771.6 | 15222 | 4.8 | 6.5 | 5.4 | 0 | 4.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 08:41 | Normal | 440.9 | 475.2 | 480.3 | 11.8 | 5.6 | 4.7 | 134.1 | 133.9 | 134.2 | 24.1 | 24.5 | 24.3 | 60.03 | 60 | 59.98 | 9715 | 1 | 49.1 | 89772.4 | 15222 | 5.3 | 6.6 | 5.5 | 0 | 4.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 08:46 | Normal | 438.3 | 466.2 | 475 | 12.1 | 5.8 | 4.9 | 134.3 | 134 | 134.3 | 24.5 | 24.8 | 24.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9877 | 1 | 49.5 | 89773.2 | 15223 | 5.4 | 6.8 | 5.8 | 0 | 4.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 08:51 | Normal | 468.3 | 469.5 | 477.1 | 12.1 | 5.9 | 5 | 134.2 | 134 | 134.5 | 25.7 | 26 | 25.8 | 60 | 59.99 | 60.02 | 10357 | 1 | 49.7 | 89774.1 | 15223 | 5.5 | 6.6 | 5.8 | 0 | 4.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 08:56 | Normal | 468.5 | 463.8 | 475.5 | 12.5 | 6.1 | 5.1 | 134.4 | 134.2 | 134.6 | 26.4 | 26.7 | 26.6 | 60.1 | 60.02 | 60.05 | 10646 | 1 | 49.6 | 89774.9 | 15223 | 5.8 | 6.8 | 6 | 0 | 4.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 09:01 | Normal | 468.2 | 461.7 | 474.5 | 12.9 | 6.3 | 5.3 | 134.6 | 134.5 | 134.8 | 27.3 | 27.6 | 27.6 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 11047 | 1 | 49.4 | 89775.8 | 15223 | 6 | 7 | 6.3 | 0 | 5.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 09:06 | Normal | 468 | 466 | 473 | 13.1 | 6.4 | 5.5 | 134.6 | 134.4 | 134.8 | 27.8 | 28.2 | 28.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11275 | 1 | 49.4 | 89776.8 | 15223 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 5.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 09:11 | Normal | 463.1 | 465.1 | 478.1 | 13.4 | 6.5 | 5.5 | 134.6 | 134.3 | 135 | 28.1 | 28.4 | 28.3 | 59.99 | 59.94 | 60.03 | 11372 | 1 | 49.4 | 89777.7 | 15223 | 6.2 | 7.3 | 6.4 | 0 | 5.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 09:16 | Normal | 460.1 | 466.3 | 478.4 | 13.9 | 6.6 | 5.7 | 134.7 | 134.8 | 135 | 28.9 | 29.3 | 29.3 | 60.07 | 60.07 | 60.05 | 11753 | 1 | 49.1 | 89778.7 | 15223 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 0 | 5.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 09:21 | Normal | 462.7 | 457.4 | 474 | 13.9 | 6.8 | 5.8 | 134.7 | 134.6 | 134.8 | 29.2 | 29.6 | 29.5 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 11844 | 1 | 48.8 | 89779.7 | 15223 | 6.5 | 7.5 | 6.7 | 0 | 5.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 09:26 | Normal | 466 | 464.1 | 479 | 14.1 | 6.8 | 5.9 | 134.8 | 134.7 | 134.9 | 29.8 | 30.2 | 30 | 60 | 59.96 | 59.97 | 12066 | 1 | 48.4 | 89780.7 | 15223 | 6.6 | 7.6 | 6.7 | 0 | 5.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 09:31 | Normal | 461.5 | 457.4 | 471.8 | 14.4 | 7 | 6.1 | 134.7 | 134.7 | 135 | 30.3 | 30.7 | 30.5 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 12262 | 1 | 48.4 | 89781.7 | 15223 | 6.8 | 7.8 | 6.9 | 0 | 6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 09:36 | Normal | 462.1 | 455.1 | 469.4 | 14.3 | 7 | 6.2 | 134.8 | 134.7 | 135 | 30.2 | 30.6 | 30.4 | 59.95 | 59.96 | 59.99 | 12246 | 1 | 48.4 | 89782.7 | 15223 | 6.7 | 7.7 | 7 | 0 | 6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 09:41 | Normal | 459.5 | 457 | 478.4 | 14.6 | 7.1 | 6.1 | 134.9 | 134.9 | 135.1 | 30.7 | 31 | 30.9 | 59.95 | 59.92 | 59.96 | 12440 | 1 | 48.3 | 89783.7 | 15223 | 6.9 | 7.9 | 7 | 0 | 6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 09:46 | Normal | 454.6 | 456.3 | 465.8 | 15 | 7.3 | 6.5 | 134.9 | 135 | 135.1 | 31.2 | 31.6 | 31.4 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 12659 | 1 | 48.3 | 89784.8 | 15224 | 7 | 8.1 | 7.1 | 0 | 6.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 09:51 | Normal | 456.1 | 467.2 | 465.1 | 15 | 7.1 | 6.5 | 135.1 | 135 | 135.2 | 31.2 | 31.6 | 31.5 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 12702 | 1 | 48.2 | 89785.8 | 15224 | 7 | 8.1 | 7 | 0 | 6.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 09:56 | Normal | 457.8 | 455.7 | 460.5 | 15.1 | 7.4 | 6.7 | 134.9 | 135 | 135.2 | 31.7 | 32.1 | 32 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 12888 | 1 | 48 | 89786.9 | 15224 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0 | 6.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 10:01 | Normal | 456.4 | 453.3 | 466.5 | 15.4 | 7.6 | 6.8 | 135 | 135 | 135.1 | 32.3 | 32.7 | 32.5 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 13118 | 1 | 48.2 | 89788 | 15224 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 0 | 6.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 10:06 | Normal | 454.3 | 457.3 | 464.3 | 15.6 | 7.6 | 6.9 | 135 | 135.1 | 135.2 | 32.6 | 33 | 32.9 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 13260 | 1 | 48.5 | 89789.1 | 15224 | 7.4 | 8.4 | 7.5 | 0 | 6.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 10:11 | Normal | 453.1 | 459.3 | 453.6 | 15.9 | 7.6 | 7.1 | 135.2 | 135.2 | 135.3 | 33.1 | 33.5 | 33.4 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 13500 | 1 | 48.6 | 89790.2 | 15224 | 7.5 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 10:16 | Normal | 459.5 | 444.2 | 452.3 | 14.3 | 8.1 | 6.6 | 135 | 134.8 | 135 | 31.3 | 31.6 | 31.6 | 60 | 60.03 | 59.99 | 11733 | 1 | 48.8 | 89791.3 | 15224 | 6.8 | 7.6 | 8 | 0 | 6.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 10:21 | Normal | 451.8 | 451.8 | 453.2 | 4.5 | 2.4 | 2 | 132.6 | 132.6 | 132.8 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 59.98 | 60 | 60.03 | 3647 | 1 | 48.9 | 89792.2 | 15224 | 1.8 | 2.7 | 2.3 | 0 | 1.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 10:26 | Normal | 468.7 | 477.6 | 480.5 | 17.6 | 7.9 | 7.8 | 134.2 | 134.3 | 134.2 | 37.7 | 38.2 | 38.1 | 59.98 | 59.92 | 59.97 | 15130 | 1 | 48.2 | 89792.8 | 15224 | 8.4 | 9.5 | 7.8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 10:31 | Normal | 486.3 | 485.3 | 496.3 | 16.3 | 8.1 | 7.3 | 135.4 | 135.3 | 135.5 | 36.8 | 37.3 | 37.1 | 60 | 59.98 | 60 | 14995 | 1 | 48.4 | 89794 | 15224 | 7.8 | 8.8 | 8.1 | 0 | 7.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 10:36 | Normal | 460.7 | 441.5 | 446.6 | 6.1 | 3.1 | 3.1 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 5283 | 1 | 48.5 | 89794.9 | 15224 | 2.6 | 3.6 | 3 | 0 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 10:41 | Normal | 452.8 | 451.8 | 452.2 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 132.2 | 132 | 132.4 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 2997 | 1 | 48.1 | 89795.7 | 15224 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 10:46 | Normal | 504.2 | 516.2 | 510 | 16.1 | 6.7 | 7.6 | 134.3 | 134.1 | 134.2 | 36.8 | 37.3 | 37.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 14853 | 1 | 47.2 | 89796.4 | 15225 | 7.7 | 8.6 | 6.6 | 0 | 7.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 10:51 | Normal | 501.7 | 511.6 | 512.8 | 16.3 | 7 | 7.2 | 135.2 | 135.2 | 135.3 | 36.5 | 36.9 | 36.9 | 60.03 | 60.01 | 59.95 | 14842 | 1 | 47 | 89797.2 | 15225 | 7.8 | 8.7 | 6.8 | 0 | 7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 10:56 | Normal | 514.2 | 525.3 | 521.9 | 16.1 | 6.6 | 7.3 | 135 | 134.6 | 135.2 | 36.9 | 37.3 | 37.2 | 60.02 | 60.03 | 60.06 | 14969 | 1 | 46.6 | 89797.9 | 15225 | 7.6 | 8.6 | 6.5 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 11:01 | Normal | 524.2 | 512.1 | 518 | 14.4 | 8 | 7.6 | 134.3 | 134.3 | 134.4 | 37.1 | 37.5 | 37.4 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 14977 | 1 | 46.1 | 89798.6 | 15225 | 6.7 | 7.8 | 7.9 | 0 | 7.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 11:06 | Normal | 461.3 | 476 | 483.5 | 5 | 2.2 | 2.4 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 3769 | 1 | 45.7 | 89799.3 | 15225 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 11:11 | Normal | 472.6 | 480.5 | 495.5 | 17 | 8 | 7.1 | 135.5 | 135.2 | 135.7 | 36.4 | 36.9 | 36.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 14843 | 1 | 46.3 | 89800.5 | 15225 | 8.1 | 9.1 | 7.8 | 0.1 | 7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 11:16 | Normal | 441 | 445.1 | 445.1 | 4.3 | 2 | 2.1 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 60 | 60 | 60.05 | 3390 | 1 | 47.2 | 89801.7 | 15225 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 11:21 | Normal | 480.9 | 475.8 | 487.1 | 16.2 | 8.2 | 7.6 | 135.7 | 135.5 | 135.7 | 36.4 | 36.8 | 36.7 | 59.95 | 59.98 | 60.01 | 14855 | 1 | 47.2 | 89802.6 | 15225 | 7.7 | 8.7 | 8.1 | 0 | 7.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 11:26 | Normal | 483.7 | 481.6 | 490.7 | 16.5 | 8.1 | 7.4 | 135.6 | 135 | 135.6 | 36.5 | 37 | 36.9 | 60.05 | 60 | 60.02 | 14856 | 1 | 47.8 | 89803.8 | 15225 | 7.8 | 8.8 | 8 | 0 | 7.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 11:31 | Normal | 477.3 | 468.2 | 487.5 | 16.3 | 8.5 | 7.5 | 135.4 | 135.2 | 135.8 | 36.4 | 36.8 | 36.6 | 59.98 | 59.98 | 60.03 | 14837 | 1 | 48.5 | 89804.9 | 15225 | 7.7 | 8.7 | 8.4 | 0 | 7.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 11:36 | Normal | 464.8 | 455.7 | 475 | 16.9 | 8.8 | 7.8 | 135.5 | 134.9 | 135.2 | 36.8 | 37.3 | 37.3 | 60.02 | 60.01 | 60 | 14987 | 1 | 48.9 | 89806.1 | 15225 | 8 | 9.1 | 8.7 | 0 | 7.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 11:41 | Normal | 451 | 449.8 | 457 | 17.3 | 8.5 | 8.2 | 135.3 | 134.8 | 135.3 | 36.5 | 37.1 | 36.9 | 59.97 | 59.94 | 59.99 | 14888 | 1 | 49.4 | 89807.3 | 15225 | 8.3 | 9.2 | 8.5 | 0 | 8.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 11:46 | Normal | 439.1 | 444.3 | 435.8 | 17.7 | 8.6 | 8.6 | 135.4 | 135.2 | 135.6 | 36.4 | 36.8 | 36.7 | 59.99 | 60 | 60.02 | 14773 | 1 | 49.9 | 89808.5 | 15226 | 8.4 | 9.5 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 11:51 | Normal | 460.1 | 463.4 | 438.8 | 17 | 8.3 | 8.9 | 135.7 | 135.3 | 135.8 | 36.7 | 37.2 | 37 | 60.01 | 60.06 | 60.04 | 14989 | 1 | 50 | 89809.7 | 15226 | 8.1 | 9.1 | 8.1 | 0 | 8.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 11:56 | Normal | 434.3 | 428.8 | 422.9 | 17.8 | 8.8 | 8.8 | 135.9 | 135.3 | 135.8 | 36 | 36.4 | 36.2 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 14671 | 1 | 50.3 | 89811 | 15226 | 8.5 | 9.5 | 8.6 | 0 | 8.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 12:01 | Wait | 512.2 | 514.3 | 515 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.5 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 51 | 89812 | 15226 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 12:06 | Normal | 489.8 | 482.6 | 496.8 | 15.8 | 8.3 | 7.5 | 134.8 | 134.3 | 134.6 | 36.6 | 37.1 | 37 | 59.97 | 60 | 59.97 | 14842 | 1 | 49.6 | 89812.5 | 15226 | 7.5 | 8.5 | 8.2 | 0 | 7.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 12:11 | Normal | 460.9 | 449.3 | 472.1 | 16.8 | 8.8 | 7.9 | 135.7 | 135.1 | 135.7 | 36.6 | 37 | 36.9 | 59.96 | 60 | 59.95 | 14464 | 1 | 49.6 | 89813.7 | 15226 | 8.1 | 9 | 8.7 | 0 | 7.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 12:16 | Normal | 459.7 | 458.4 | 474.3 | 17.1 | 8.5 | 7.8 | 135.6 | 135.2 | 135.7 | 36.7 | 37.1 | 36.9 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 14940 | 1 | 50.4 | 89814.9 | 15226 | 8.2 | 9.1 | 8.5 | 0 | 7.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 12:21 | Normal | 457.4 | 456.1 | 471.8 | 17.1 | 8.5 | 7.8 | 135.7 | 135 | 135.7 | 36.5 | 37 | 36.8 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 14892 | 1 | 50.8 | 89816.2 | 15226 | 8.2 | 9.1 | 8.5 | 0 | 7.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 12:26 | Normal | 450.6 | 449.4 | 465.1 | 17.4 | 8.6 | 8.1 | 135.6 | 135 | 135.5 | 36.6 | 37.1 | 36.9 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 14898 | 1 | 51.2 | 89817.4 | 15226 | 8.3 | 9.3 | 8.5 | 0 | 8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 12:31 | Normal | 420.4 | 425.1 | 441.5 | 4.3 | 2 | 2 | 132.4 | 131.8 | 132.5 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 3242 | 1 | 51.4 | 89818.5 | 15226 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0 | 1.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 12:36 | Normal | 490.4 | 498.1 | 493.5 | 16 | 7.2 | 8 | 134.8 | 134 | 134.7 | 36.6 | 37.1 | 37 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 14838 | 1 | 49.8 | 89819.1 | 15226 | 7.6 | 8.5 | 7.1 | 0 | 7.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 12:41 | Normal | 461.6 | 463.5 | 460.3 | 15.5 | 7.1 | 7.1 | 134.6 | 133.6 | 134.5 | 32.7 | 33.2 | 32.9 | 59.97 | 59.9 | 59.94 | 13975 | 1 | 49.8 | 89820.3 | 15226 | 7.1 | 8.5 | 7 | 0 | 7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 12:46 | Normal | 440 | 444.3 | 437.7 | 3.8 | 1.7 | 1.9 | 131.4 | 130.6 | 131.3 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 2973 | 1 | 49.8 | 89821.2 | 15226 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 12:51 | Normal | 479.1 | 464.8 | 489.7 | 16.1 | 8.3 | 7.8 | 134.8 | 134.2 | 134.9 | 36.6 | 37.1 | 36.9 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 14843 | 1 | 48.8 | 89821.9 | 15227 | 7.6 | 8.6 | 8.3 | 0 | 7.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 12:56 | Normal | 457.8 | 463.8 | 450.8 | 7 | 4.1 | 3.3 | 132.9 | 131.9 | 132.9 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 5588 | 1 | 49.2 | 89823.1 | 15227 | 3 | 4.1 | 4 | 0 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 13:01 | Normal | 509.3 | 505.3 | 503.6 | 14.8 | 7.5 | 8.1 | 134.4 | 133.8 | 134.4 | 36.9 | 37.3 | 37.1 | 59.96 | 59.9 | 59.93 | 14837 | 1 | 48.2 | 89823.5 | 15227 | 7 | 8 | 7.3 | 0 | 8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 13:06 | Normal | 496 | 503.8 | 504.3 | 15.8 | 7.3 | 7.8 | 134.8 | 134.2 | 135 | 36.9 | 37.3 | 37.1 | 59.98 | 59.95 | 60.03 | 14936 | 1 | 47.3 | 89824 | 15227 | 7.5 | 8.5 | 7.2 | 0 | 7.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 13:11 | Normal | 450.2 | 466.5 | 474.4 | 3.5 | 1.5 | 1.6 | 131.7 | 130.9 | 131.5 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 2721 | 1 | 47.2 | 89825 | 15227 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 13:16 | Normal | 486.8 | 490.6 | 496.1 | 16.1 | 7.6 | 7.7 | 135.1 | 134.4 | 135.3 | 36.6 | 37 | 36.9 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 14848 | 1 | 47.6 | 89826.2 | 15227 | 7.6 | 8.6 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 13:21 | Normal | 444.4 | 435 | 434.4 | 17.1 | 8.4 | 9 | 134.3 | 133.6 | 134.4 | 36.4 | 36.8 | 36.7 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 14691 | 1 | 48.1 | 89827.5 | 15227 | 8.1 | 9.2 | 8.3 | 0 | 9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 13:26 | Normal | 445.5 | 451.5 | 443.4 | 16.3 | 7.8 | 8.5 | 134.2 | 133.8 | 134.3 | 34.9 | 35.3 | 35.2 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 14072 | 1 | 48.7 | 89828.7 | 15227 | 7.7 | 8.7 | 7.7 | 0 | 8.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 13:31 | Normal | 443.4 | 451.3 | 442.4 | 16.6 | 8 | 8.8 | 134.3 | 133.9 | 134.4 | 35.4 | 35.9 | 35.8 | 59.86 | 59.86 | 59.86 | 14360 | 1 | 49.2 | 89829.8 | 15227 | 7.9 | 8.9 | 7.9 | 0 | 8.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 13:36 | Normal | 444.3 | 437.8 | 461.1 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 130.9 | 130.3 | 130.8 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 2702 | 1 | 49 | 89830.6 | 15227 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 13:41 | Normal | 468.8 | 468.3 | 465.5 | 15.6 | 7.6 | 8.3 | 133.8 | 133.5 | 134 | 35.4 | 35.8 | 35.8 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 14246 | 1 | 47.8 | 89831.1 | 15227 | 7.4 | 8.4 | 7.5 | 0 | 8.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 13:46 | Normal | 488.4 | 481.2 | 484.5 | 15.5 | 7.8 | 8.3 | 134.5 | 133.8 | 134.6 | 36.6 | 37.2 | 37.1 | 60.09 | 60.05 | 60.04 | 14841 | 1 | 47.4 | 89832 | 15227 | 7.3 | 8.3 | 7.7 | 0 | 8.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 13:51 | Normal | 443.1 | 434.9 | 428.8 | 5.3 | 2.5 | 2.7 | 131.9 | 131.5 | 132 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 60.07 | 60.02 | 60.06 | 4453 | 1 | 47.7 | 89833.2 | 15228 | 2.1 | 3.1 | 2.5 | 0 | 2.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 13:56 | Normal | 467.6 | 465.9 | 467.1 | 15.1 | 7.3 | 8.1 | 135 | 134.4 | 135.2 | 34 | 34.5 | 34.4 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 13813 | 1 | 47.2 | 89833.9 | 15228 | 7.1 | 8.1 | 7.2 | 0 | 8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 14:01 | Normal | 463.9 | 463.5 | 454.5 | 14.3 | 6.9 | 7.9 | 134.8 | 134 | 134.9 | 32 | 32.5 | 32.4 | 60 | 60.01 | 60 | 12995 | 1 | 47.5 | 89835 | 15228 | 6.8 | 7.7 | 6.8 | 0 | 7.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 14:06 | Normal | 440 | 428.3 | 447.8 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 130.5 | 130 | 130.6 | 3.9 | 4 | 4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1511 | 1 | 47.4 | 89835.7 | 15228 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 14:11 | Normal | 494.5 | 494.3 | 481.9 | 8.5 | 4 | 4.7 | 132.7 | 132.2 | 132.9 | 20.2 | 20.5 | 20.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 8002 | 1 | 45.9 | 89835.9 | 15228 | 3.8 | 4.8 | 3.9 | 0 | 4.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 14:16 | Normal | 478.1 | 473.3 | 469 | 13.3 | 6.5 | 7.5 | 134.1 | 133.7 | 134.4 | 30.8 | 31.2 | 31 | 59.97 | 59.93 | 59.92 | 12415 | 1 | 45.7 | 89836.9 | 15228 | 6.2 | 7.1 | 6.3 | 0 | 7.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 14:21 | Normal | 468.2 | 464.9 | 467.8 | 13.6 | 6.6 | 7.5 | 133.4 | 132.8 | 133.5 | 31.1 | 31.5 | 31.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 12461 | 1 | 46 | 89837.9 | 15228 | 6.4 | 7.3 | 6.5 | 0 | 7.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 14:26 | Normal | 442.8 | 441.5 | 444.1 | 2.3 | 1 | 1.3 | 130.2 | 129.6 | 130.1 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.01 | 60.02 | 60 | 1757 | 1 | 46.1 | 89838.7 | 15228 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 14:31 | Normal | 455.1 | 471.3 | 465.6 | 2 | 0.8 | 1 | 130.4 | 129.8 | 130.5 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.01 | 60.03 | 60 | 1454 | 1 | 47.8 | 89838.8 | 15228 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 14:36 | Normal | 478.8 | 484.1 | 495.5 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 130.8 | 130.1 | 130.9 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 2218 | 1 | 44 | 89839 | 15228 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 14:41 | Normal | 477.2 | 445.2 | 498.3 | 2.2 | 1 | 1.1 | 130.6 | 130 | 130.8 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 60.05 | 60.09 | 60.09 | 1681 | 1 | 42.7 | 89839.1 | 15228 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 14:46 | Normal | 489.4 | 480.3 | 491.1 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 130.8 | 130 | 130.9 | 4.9 | 5.1 | 5 | 59.97 | 59.99 | 60 | 1898 | 1 | 41.7 | 89839.3 | 15228 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 14:51 | Normal | 502.6 | 502.3 | 498.5 | 12.1 | 5.8 | 6.9 | 134.2 | 133.4 | 134.4 | 29.7 | 30.1 | 29.9 | 59.99 | 59.93 | 60 | 11943 | 1 | 41.7 | 89839.9 | 15229 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 14:56 | Normal | 487 | 486.8 | 492.4 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 131.2 | 130.4 | 131.1 | 8 | 8.2 | 8.1 | 59.94 | 59.93 | 59.97 | 3152 | 1 | 42.5 | 89840.5 | 15229 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 15:01 | Normal | 486.5 | 481.6 | 479.6 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 131.8 | 131.2 | 131.8 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 2972 | 1 | 42.9 | 89841 | 15229 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 15:06 | Normal | 480.6 | 485.4 | 490.9 | 2.7 | 1.1 | 1.3 | 131 | 130.2 | 131 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 59.92 | 59.85 | 59.9 | 2191 | 1 | 42.6 | 89841.4 | 15229 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 15:11 | Normal | 502.8 | 502.5 | 496.8 | 10.8 | 5.1 | 6.4 | 133.9 | 133.2 | 134.1 | 26.7 | 27.1 | 27 | 60.03 | 60 | 60 | 10744 | 1 | 42.5 | 89841.8 | 15229 | 5 | 5.9 | 5 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 15:16 | Normal | 499.6 | 492 | 485.8 | 9.7 | 4.6 | 5.9 | 134 | 133 | 134.1 | 23.8 | 24.1 | 24 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 9579 | 1 | 43.1 | 89842.7 | 15229 | 4.4 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 15:21 | Normal | 476.9 | 484.5 | 487.2 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 131 | 130.3 | 131 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 59.98 | 60.03 | 59.98 | 2347 | 1 | 42.6 | 89843 | 15229 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 15:26 | Normal | 512.8 | 509.7 | 521.6 | 9.4 | 4.5 | 5.3 | 133.1 | 132.2 | 133 | 23.4 | 23.8 | 23.7 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 9378 | 1 | 41.9 | 89843.3 | 15229 | 4.3 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 15:31 | Normal | 510.7 | 498.5 | 520.3 | 9.3 | 4.5 | 5 | 134 | 133.1 | 134.2 | 22.5 | 22.8 | 22.7 | 59.97 | 59.96 | 60 | 9060 | 1 | 42.1 | 89844 | 15229 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 15:36 | Normal | 501 | 492.3 | 514.1 | 8.8 | 4.3 | 4.5 | 133.6 | 132.6 | 133.6 | 21 | 21.2 | 21 | 60.01 | 60.09 | 59.94 | 8375 | 1 | 42.6 | 89844.8 | 15229 | 4 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 15:41 | Normal | 490.1 | 456.8 | 478.8 | 4.6 | 2.1 | 2.6 | 132.4 | 131.6 | 132.6 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3994 | 1 | 42.5 | 89845.3 | 15229 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 15:46 | Normal | 512.6 | 499.8 | 473 | 8 | 3.9 | 5.1 | 133.5 | 132.6 | 133.5 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 8051 | 1 | 41.9 | 89845.6 | 15229 | 3.6 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 15:51 | Normal | 503.5 | 500.5 | 461.7 | 8.1 | 3.8 | 5.1 | 133.6 | 132.7 | 133.6 | 20 | 20.2 | 20.1 | 60.02 | 60.06 | 60.02 | 8019 | 1 | 42.1 | 89846.3 | 15230 | 3.6 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 15:56 | Normal | 499.5 | 494.6 | 458 | 8 | 3.8 | 5.1 | 133.7 | 132.8 | 133.7 | 19.3 | 19.6 | 19.6 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 7789 | 1 | 42.8 | 89846.9 | 15230 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 16:01 | Normal | 485.3 | 468.6 | 453.9 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 132.3 | 131.8 | 132.5 | 5.8 | 6 | 5.9 | 60.03 | 60 | 60.05 | 2298 | 1 | 43 | 89847.5 | 15230 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 16:06 | Normal | 498.5 | 495.7 | 459.8 | 6.6 | 3.1 | 4.3 | 133.3 | 132.7 | 133.4 | 16 | 16.3 | 16.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6429 | 1 | 42.9 | 89847.9 | 15230 | 2.8 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 16:11 | Normal | 496.8 | 488.5 | 462.6 | 6.5 | 3.1 | 4.2 | 133.1 | 132.7 | 133.4 | 15.7 | 16 | 15.9 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 6333 | 1 | 43.2 | 89848.5 | 15230 | 2.8 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 16:16 | Normal | 493 | 496.9 | 456.1 | 6.5 | 3 | 4.3 | 133 | 132.4 | 133.2 | 15.7 | 16 | 15.9 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 6303 | 1 | 43.5 | 89849 | 15230 | 2.8 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 16:21 | Normal | 497.3 | 497.1 | 439.5 | 5.5 | 2.5 | 4 | 132.6 | 131.8 | 132.7 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 5404 | 1 | 43.3 | 89849.5 | 15230 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 16:26 | Normal | 488.3 | 500 | 440.2 | 5.1 | 2.2 | 3.7 | 132 | 131.6 | 132.3 | 12.3 | 12.6 | 12.6 | 60.03 | 60 | 60.03 | 4918 | 1 | 43.1 | 89849.9 | 15230 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 16:31 | Normal | 498 | 505.5 | 447.5 | 4.4 | 1.8 | 3.1 | 131.4 | 130.9 | 131.6 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 59.98 | 59.96 | 59.92 | 4173 | 1 | 43.1 | 89850.3 | 15230 | 1.8 | 2.6 | 1.6 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 16:36 | Normal | 495.3 | 485.6 | 465.8 | 4.3 | 2 | 3 | 131.3 | 130.9 | 131.6 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 4074 | 1 | 43 | 89850.5 | 15230 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 16:41 | Normal | 491.4 | 481.7 | 483 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 130.7 | 130.3 | 130.9 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 2108 | 1 | 42.9 | 89850.8 | 15230 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 16:46 | Normal | 493.9 | 489.7 | 497.1 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 130.6 | 129.9 | 130.4 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 1989 | 1 | 42.5 | 89850.9 | 15230 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 16:51 | Normal | 495 | 488.9 | 505.1 | 2.2 | 1 | 1.1 | 130.6 | 130.2 | 130.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 1792 | 1 | 42.2 | 89851.1 | 15231 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 16:56 | Normal | 495.3 | 468.1 | 485 | 2.5 | 1.1 | 1.5 | 130.8 | 130.3 | 130.8 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 60.02 | 60 | 60.04 | 2116 | 1 | 42 | 89851.3 | 15231 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 17:01 | Normal | 487.6 | 453.9 | 448.7 | 2 | 0.9 | 1.3 | 130.3 | 129.8 | 130.4 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 1649 | 1 | 41.8 | 89851.4 | 15231 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 17:06 | Normal | 488.1 | 439.3 | 451.8 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 130.2 | 129.7 | 130.2 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 1255 | 1 | 42.7 | 89851.5 | 15231 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 17:11 | Normal | 479.7 | 426.1 | 447.6 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 130.1 | 129.6 | 130 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 893 | 1 | 44.7 | 89851.6 | 15231 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 17:16 | Normal | 486.6 | 397.3 | 419 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 130 | 129.6 | 130 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 686 | 1 | 46 | 89851.7 | 15231 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 17:21 | Normal | 472.5 | 305.6 | 400.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130 | 129.6 | 130.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 517 | 1 | 46.7 | 89851.7 | 15231 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 17:26 | Normal | 478.2 | 200 | 388.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 129.9 | 129.3 | 129.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 373 | 1 | 46.9 | 89851.8 | 15231 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 17:31 | Normal | 464.4 | 199.9 | 387 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.2 | 129.8 | 130.3 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 60.02 | 60 | 286 | 1 | 47 | 89851.8 | 15231 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 17:36 | Normal | 454.8 | 200 | 416.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.2 | 129.6 | 130.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 194 | 1 | 46.9 | 89851.8 | 15231 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 17:41 | Normal | 459 | 199.9 | 421.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.2 | 129.6 | 130.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 108 | 1 | 46.8 | 89851.8 | 15231 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 17:46 | Normal | 407.3 | 197.8 | 346.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.1 | 129.7 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60.02 | 45 | 1 | 46.5 | 89851.8 | 15231 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 17:51 | Normal | 380 | 292.4 | 385 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.1 | 129.7 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11 | 1 | 46.2 | 89851.8 | 15232 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 17:56 | Normal | 396 | 435.2 | 381 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.1 | 129.6 | 130.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 0 | 1 | 45.9 | 89851.8 | 15232 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 18:01 | Normal | 325.9 | 260.3 | 304 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.1 | 129.6 | 130.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1 | 1 | 45.3 | 89851.8 | 15232 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 18:06 | Normal | 332 | 299.8 | 251.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130 | 129.6 | 129.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.97 | 59.99 | 0 | 1 | 44.9 | 89851.8 | 15232 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 18:11 | Normal | 288.9 | 316.2 | 325.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.1 | 129.5 | 129.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 44.5 | 89851.8 | 15232 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 18:16 | Normal | 392 | 349.8 | 357.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.1 | 129.5 | 129.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 44.1 | 89851.8 | 15232 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-01 18:21 | Normal | 302.1 | 298.8 | 319.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 129.8 | 129.2 | 129.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 43.9 | 89851.8 | 15232 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0