## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-10 05:37 | Wait | 448.6 | 448.5 | 448.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 130.8 | 131.1 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 16.7 | 90456.7 | 15333 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 05:37 | Wait | 453.5 | 453.3 | 453.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 130.6 | 131.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 17 | 90456.7 | 15333 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 05:37 | Wait | 458.6 | 458.6 | 458.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 130.7 | 131.1 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 17.4 | 90456.7 | 15333 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 05:37 | Wait | 459.1 | 459 | 459.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 130.8 | 131 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 17.6 | 90456.7 | 15333 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 05:37 | Wait | 440 | 440 | 440 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 130.6 | 131 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 18.2 | 90456.7 | 15333 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 05:37 | Wait | 450 | 449.9 | 450 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 130.7 | 131 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 17.9 | 90456.7 | 15333 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 05:41 | Normal | 444.8 | 367.9 | 377.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 130.9 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 0 | 1 | 20.6 | 90456.7 | 15333 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 05:43 | Normal | 446 | 383.5 | 354.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 130.7 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 0 | 1 | 21 | 90456.7 | 15333 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 05:44 | Normal | 425.3 | 346.2 | 386.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 130.7 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 21.4 | 90456.7 | 15333 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 05:45 | Normal | 400.3 | 318.2 | 349 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 130.8 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 1 | 1 | 21.7 | 90456.7 | 15333 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 05:46 | Normal | 364 | 290.7 | 329 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 130.7 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6 | 1 | 22 | 90456.7 | 15333 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 05:47 | Normal | 365.5 | 247.8 | 311.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 130.6 | 131.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 10 | 1 | 22.3 | 90456.7 | 15333 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 05:48 | Normal | 399.2 | 259.3 | 350 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 130.7 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.97 | 59.97 | 15 | 1 | 22.6 | 90456.7 | 15333 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 05:49 | Normal | 415.3 | 425.8 | 512.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 130.9 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 1 | 1 | 23 | 90456.7 | 15333 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 05:50 | Normal | 436.2 | 507.5 | 462.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 130.8 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.96 | 59.99 | 9 | 1 | 23.3 | 90456.7 | 15333 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 05:51 | Normal | 428.1 | 493.3 | 452.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 130.8 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 46 | 1 | 23.6 | 90456.7 | 15333 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 05:52 | Normal | 385.3 | 439.6 | 393.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.9 | 130.6 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.88 | 59.94 | 59.91 | 67 | 1 | 23.8 | 90456.7 | 15333 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 05:53 | Normal | 424.8 | 390.8 | 348.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.4 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 83 | 1 | 24 | 90456.7 | 15333 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 05:54 | Normal | 473.8 | 395.6 | 282.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.9 | 130.4 | 131 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 88 | 1 | 24.2 | 90456.7 | 15333 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 05:55 | Normal | 469.3 | 397.8 | 228.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.4 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 103 | 1 | 24.4 | 90456.7 | 15333 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 05:56 | Normal | 461 | 389.7 | 228.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.5 | 131 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 120 | 1 | 24.6 | 90456.7 | 15333 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 05:57 | Normal | 458.6 | 386 | 273 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.6 | 131.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 143 | 1 | 24.8 | 90456.8 | 15333 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 05:58 | Normal | 481.7 | 378.1 | 267.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.6 | 131.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 59.98 | 60.02 | 157 | 1 | 25 | 90456.8 | 15333 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:00 | Normal | 465.5 | 380.5 | 245.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.6 | 131 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 171 | 1 | 25.2 | 90456.8 | 15333 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:01 | Normal | 464.8 | 374.6 | 361 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.4 | 131 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 205 | 1 | 25.4 | 90456.8 | 15333 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:02 | Normal | 473.6 | 373.5 | 490.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 130.5 | 131 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.9 | 59.94 | 59.88 | 232 | 1 | 25.6 | 90456.8 | 15333 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:03 | Normal | 486.5 | 373.8 | 450.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.5 | 131.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.92 | 59.94 | 59.95 | 247 | 1 | 25.7 | 90456.8 | 15333 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:04 | Normal | 476.9 | 371.8 | 417 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.1 | 130.5 | 131.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 259 | 1 | 25.9 | 90456.8 | 15333 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:05 | Normal | 479.3 | 416.5 | 416.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131 | 130.4 | 131 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 60 | 285 | 1 | 26 | 90456.8 | 15333 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:06 | Normal | 484.5 | 391.7 | 424 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131 | 130.5 | 131 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 59.98 | 59.96 | 298 | 1 | 26.2 | 90456.8 | 15333 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:07 | Normal | 499.5 | 352.2 | 420.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.1 | 130.5 | 131.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 299 | 1 | 26.3 | 90456.8 | 15333 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:08 | Normal | 478.6 | 319.8 | 441 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.1 | 130.6 | 131.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.02 | 60.04 | 321 | 1 | 26.5 | 90456.8 | 15333 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:09 | Normal | 486.8 | 305.3 | 450.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.1 | 130.5 | 131 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 336 | 1 | 26.6 | 90456.8 | 15333 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:10 | Normal | 492.3 | 303.5 | 451.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.8 | 130.4 | 131 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.94 | 59.91 | 59.89 | 353 | 1 | 26.7 | 90456.8 | 15333 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:11 | Normal | 487.2 | 303.8 | 471 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.9 | 130.4 | 130.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 376 | 1 | 26.9 | 90456.8 | 15333 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:12 | Normal | 487 | 311.4 | 463 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131 | 130.3 | 130.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.03 | 59.96 | 386 | 1 | 27 | 90456.8 | 15333 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:13 | Normal | 500.6 | 305.8 | 430.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.1 | 130.4 | 131 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 59.98 | 60.02 | 389 | 1 | 27.1 | 90456.8 | 15333 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:14 | Normal | 498.3 | 266.7 | 424 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.9 | 130.1 | 130.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60.03 | 60.03 | 392 | 1 | 27.3 | 90456.8 | 15333 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:15 | Normal | 488 | 232.7 | 426 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.9 | 130.3 | 130.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60.03 | 60.03 | 400 | 1 | 27.4 | 90456.8 | 15333 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:16 | Normal | 496.6 | 200 | 420.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.9 | 130.2 | 130.9 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 395 | 1 | 27.5 | 90456.8 | 15333 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:17 | Normal | 497.1 | 199.8 | 453 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.9 | 130.4 | 131 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 419 | 1 | 27.6 | 90456.8 | 15333 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:18 | Normal | 500.6 | 200.1 | 459.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.8 | 130.3 | 130.9 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.92 | 59.96 | 59.99 | 433 | 1 | 27.7 | 90456.9 | 15333 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:19 | Normal | 494.7 | 199.8 | 456.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 130.9 | 130.4 | 131.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 446 | 1 | 27.8 | 90456.9 | 15333 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:20 | Normal | 494.7 | 230.8 | 452 | 1 | 0.5 | 0.5 | 130.8 | 130.4 | 131.1 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 59.99 | 60.07 | 470 | 1 | 27.9 | 90456.9 | 15333 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:21 | Normal | 498.3 | 387.7 | 462.9 | 1 | 0.5 | 0.5 | 130.9 | 130.5 | 131.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 535 | 1 | 28.1 | 90456.9 | 15333 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:22 | Normal | 485 | 500.8 | 465 | 1 | 0.5 | 0.5 | 130.9 | 130.7 | 131.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.04 | 60.08 | 60.03 | 588 | 1 | 28.2 | 90456.9 | 15333 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:23 | Normal | 494 | 488 | 481.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131 | 130.7 | 131.2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 609 | 1 | 28.3 | 90456.9 | 15333 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:24 | Normal | 493.6 | 465.3 | 477.3 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 131 | 130.8 | 131.1 | 1.9 | 2 | 2 | 59.96 | 60.01 | 60.05 | 622 | 1 | 28.4 | 90456.9 | 15333 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:25 | Normal | 500.8 | 450.9 | 463.6 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.1 | 130.7 | 131.2 | 1.9 | 2 | 2 | 60.07 | 60.01 | 60.08 | 627 | 1 | 28.5 | 90456.9 | 15333 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:26 | Normal | 502.6 | 437.1 | 454.8 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.1 | 131 | 131.3 | 1.9 | 2 | 2 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 638 | 1 | 28.6 | 90456.9 | 15333 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:27 | Normal | 491.1 | 432 | 439 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.2 | 130.9 | 131.3 | 2 | 2 | 2 | 60.02 | 60.08 | 60.07 | 655 | 1 | 28.7 | 90456.9 | 15333 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:28 | Normal | 500.4 | 430 | 453.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131 | 130.6 | 131.2 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 60.05 | 59.96 | 676 | 1 | 28.8 | 90457 | 15333 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:29 | Normal | 506.3 | 417.6 | 477.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.2 | 130.7 | 131.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 60 | 60 | 699 | 1 | 28.9 | 90457 | 15333 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:30 | Normal | 502.3 | 398.6 | 484 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.2 | 130.7 | 131.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.04 | 59.96 | 60.02 | 720 | 1 | 29 | 90457 | 15333 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:31 | Normal | 505.4 | 440.1 | 464 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.2 | 130.8 | 131.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 60.01 | 60 | 762 | 1 | 29.1 | 90457 | 15333 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:32 | Normal | 506.3 | 450 | 454 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.3 | 130.8 | 131.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 796 | 1 | 29.2 | 90457 | 15333 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:33 | Normal | 498.3 | 456 | 478 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.3 | 130.8 | 131.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 847 | 1 | 29.3 | 90457 | 15333 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:34 | Normal | 507.6 | 459.6 | 491.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.2 | 130.9 | 131.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 881 | 1 | 29.4 | 90457 | 15333 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:35 | Normal | 505.2 | 467.1 | 511.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.2 | 130.9 | 131.3 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 923 | 1 | 29.5 | 90457 | 15333 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:36 | Normal | 512.1 | 465.6 | 515.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.3 | 131 | 131.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 944 | 1 | 29.6 | 90457.1 | 15333 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:37 | Normal | 513.4 | 479.3 | 488.1 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 131.3 | 131 | 131.2 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60.02 | 59.97 | 59.96 | 997 | 1 | 29.7 | 90457.1 | 15334 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:38 | Normal | 507.1 | 483.8 | 493.8 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 131.3 | 131.1 | 131.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.04 | 60 | 60 | 1043 | 1 | 29.8 | 90457.1 | 15334 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:39 | Normal | 515.4 | 495 | 510.9 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 131.5 | 130.9 | 131.5 | 2.9 | 3 | 3 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 1084 | 1 | 29.9 | 90457.1 | 15334 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:40 | Normal | 506.3 | 507 | 514.1 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 131.4 | 131.1 | 131.4 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 1137 | 1 | 30 | 90457.1 | 15334 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:41 | Normal | 511.5 | 493.8 | 516.8 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.5 | 131 | 131.4 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 59.96 | 60.01 | 60.01 | 1178 | 1 | 30.1 | 90457.2 | 15334 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:43 | Normal | 505.1 | 495.7 | 509.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.5 | 131.1 | 131.6 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 60 | 60 | 60.07 | 1232 | 1 | 30.2 | 90457.2 | 15334 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:44 | Normal | 513.1 | 495 | 519 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.5 | 131 | 131.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.04 | 60 | 60.07 | 1274 | 1 | 30.3 | 90457.2 | 15334 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:45 | Normal | 507.3 | 504 | 513.3 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 131.6 | 131.1 | 131.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 1333 | 1 | 30.4 | 90457.2 | 15334 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:46 | Normal | 506.3 | 508 | 515.1 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 131.5 | 131.1 | 131.4 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60 | 59.97 | 60.01 | 1377 | 1 | 30.5 | 90457.2 | 15334 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:47 | Normal | 504.3 | 512.6 | 518.5 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 131.6 | 131 | 131.4 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 1414 | 1 | 30.6 | 90457.3 | 15334 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:48 | Normal | 514.8 | 505.1 | 510.8 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 131.5 | 131 | 131.4 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 1456 | 1 | 30.7 | 90457.3 | 15334 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:49 | Normal | 505.3 | 508.1 | 516.1 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 131.6 | 131.1 | 131.5 | 3.9 | 4 | 4 | 59.93 | 59.99 | 59.98 | 1496 | 1 | 29.6 | 90457.3 | 15334 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:50 | Normal | 517.3 | 499 | 515 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 131.5 | 131.3 | 131.7 | 4 | 4.1 | 4 | 60.09 | 60.06 | 60.08 | 1528 | 1 | 29.9 | 90457.3 | 15334 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:51 | Normal | 507.3 | 494.2 | 514 | 2 | 0.9 | 1 | 131.7 | 131.3 | 131.7 | 4 | 4.2 | 4.1 | 60.1 | 60.03 | 60.04 | 1559 | 1 | 30.2 | 90457.4 | 15334 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:52 | Normal | 502.5 | 509 | 515 | 2 | 0.9 | 1 | 131.7 | 131.2 | 131.6 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1583 | 1 | 30.5 | 90457.4 | 15334 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:53 | Normal | 515 | 508.8 | 518.1 | 2 | 0.9 | 1 | 131.7 | 131.3 | 131.7 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.04 | 60.11 | 60.09 | 1598 | 1 | 28.1 | 90457.4 | 15334 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:54 | Normal | 502 | 505.1 | 511.7 | 2.1 | 1 | 1 | 131.6 | 131.2 | 131.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 1628 | 1 | 26.1 | 90457.5 | 15334 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:55 | Normal | 519.3 | 497.6 | 515.8 | 2 | 1 | 1 | 131.4 | 131.1 | 131.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.07 | 60.09 | 60.07 | 1661 | 1 | 25.4 | 90457.5 | 15334 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:56 | Normal | 511.3 | 507.8 | 514.1 | 2.1 | 1 | 1 | 131.5 | 130.9 | 131.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.08 | 60.05 | 60.06 | 1703 | 1 | 25.2 | 90457.5 | 15334 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:57 | Normal | 521.6 | 515.1 | 508.1 | 2.1 | 1 | 1.1 | 131.4 | 131 | 131.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 1737 | 1 | 25.1 | 90457.5 | 15334 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:58 | Normal | 517.6 | 502.3 | 514 | 2.1 | 1 | 1.1 | 131.3 | 130.9 | 131.4 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 1780 | 1 | 25.1 | 90457.6 | 15334 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 06:59 | Normal | 520.6 | 516.3 | 516.3 | 2.1 | 1 | 1.1 | 131.3 | 131 | 131.4 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 60.01 | 60 | 59.95 | 1811 | 1 | 25.2 | 90457.6 | 15334 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 07:00 | Normal | 517.6 | 511.4 | 512.3 | 2.2 | 1 | 1.1 | 131.4 | 131 | 131.3 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 60.02 | 60.04 | 60.07 | 1844 | 1 | 25.2 | 90457.6 | 15334 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 07:01 | Normal | 520.6 | 514.1 | 512.1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 131.4 | 131 | 131.4 | 4.8 | 5 | 4.9 | 60.06 | 59.98 | 60.02 | 1866 | 1 | 25.3 | 90457.7 | 15334 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-10 07:05 | Normal | 516.6 | 506.3 | 513.1 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 131.4 | 130.8 | 131.4 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 60 | 60.08 | 59.97 | 2164 | 1 | 25.6 | 90457.8 | 15334 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 07:10 | Normal | 521.5 | 515.6 | 517 | 3 | 1.4 | 1.5 | 131.3 | 130.6 | 131.3 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 59.99 | 59.94 | 59.93 | 2570 | 1 | 26 | 90458 | 15334 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 07:15 | Normal | 522.8 | 514 | 515.2 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 131.2 | 130.9 | 131.3 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.93 | 59.94 | 59.99 | 2897 | 1 | 26.5 | 90458.3 | 15334 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 07:20 | Normal | 521.8 | 503.3 | 513 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 131.2 | 130.8 | 131.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60 | 59.95 | 60 | 2889 | 1 | 27.1 | 90458.5 | 15334 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 07:25 | Normal | 517.5 | 508.7 | 508.8 | 3 | 1.4 | 1.5 | 130.8 | 130.6 | 131 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 59.93 | 60.06 | 60 | 2599 | 1 | 27.6 | 90458.7 | 15334 | 1 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 07:30 | Normal | 510.3 | 526.5 | 533.5 | 4.3 | 2.2 | 1.8 | 131.3 | 130.8 | 131.2 | 9.9 | 10 | 10 | 60.06 | 59.9 | 59.98 | 3839 | 1 | 28.1 | 90459 | 15334 | 1.4 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 07:35 | Normal | 517.6 | 500.5 | 513.4 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 130.9 | 130.7 | 131 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 59.99 | 60 | 60.08 | 2778 | 1 | 28.7 | 90459.2 | 15334 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 07:40 | Normal | 509.6 | 500.2 | 511.8 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 131 | 130.5 | 131.1 | 7.9 | 8 | 7.9 | 60.04 | 60.14 | 59.99 | 3051 | 1 | 29.2 | 90459.4 | 15335 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 07:45 | Normal | 517.1 | 506.8 | 505 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 131 | 130.7 | 131 | 7.9 | 8 | 8 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 3066 | 1 | 29.8 | 90459.7 | 15335 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 07:50 | Normal | 517.8 | 507.9 | 513.1 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 130.9 | 130.8 | 131.2 | 8.9 | 9 | 8.9 | 59.95 | 59.99 | 60.05 | 3454 | 1 | 30.2 | 90460 | 15335 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 07:55 | Normal | 520.9 | 512.9 | 511 | 4.2 | 2 | 2.1 | 131.2 | 130.7 | 131.2 | 9.9 | 10 | 9.9 | 59.95 | 59.99 | 60.01 | 3865 | 1 | 30.8 | 90460.3 | 15335 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 08:00 | Normal | 517.9 | 511.9 | 509.6 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 131.1 | 130.8 | 131.3 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4084 | 1 | 31.3 | 90460.6 | 15335 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 08:05 | Normal | 518.2 | 510.8 | 509.9 | 4.9 | 2.3 | 2.3 | 131.2 | 130.9 | 131.2 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 60 | 60 | 59.93 | 4474 | 1 | 31.8 | 90461 | 15335 | 2 | 2.9 | 2.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 08:10 | Normal | 515.2 | 508.5 | 515 | 5 | 2.5 | 2.4 | 131.1 | 130.8 | 131.2 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 4670 | 1 | 32.4 | 90461.4 | 15335 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 08:15 | Normal | 518.8 | 505.1 | 511 | 5 | 2.5 | 2.4 | 130.9 | 130.7 | 131 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 59.93 | 59.99 | 59.96 | 4622 | 1 | 33.1 | 90461.7 | 15335 | 2.1 | 2.9 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 08:20 | Normal | 515.1 | 504.3 | 513.3 | 5 | 2.4 | 2.3 | 131 | 130.8 | 131 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 60.05 | 59.97 | 59.99 | 4532 | 1 | 33.8 | 90462.1 | 15335 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 08:25 | Normal | 504.8 | 504.1 | 511.5 | 5 | 2.3 | 2.3 | 131 | 131 | 131.1 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4442 | 1 | 34.2 | 90462.5 | 15335 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 08:30 | Normal | 519.1 | 510.5 | 512.6 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 131 | 130.7 | 130.8 | 12.2 | 12.3 | 12.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4751 | 1 | 34.6 | 90462.9 | 15335 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 08:35 | Normal | 515.7 | 508.1 | 512.2 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 131.1 | 130.6 | 130.8 | 12.4 | 12.6 | 12.5 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 4858 | 1 | 35.3 | 90463.3 | 15335 | 2.1 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 08:40 | Normal | 513.8 | 505.2 | 512 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 131.1 | 130.7 | 130.8 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4829 | 1 | 35.8 | 90463.7 | 15336 | 2.1 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 08:45 | Normal | 515.6 | 509 | 511.2 | 5.3 | 2.6 | 2.5 | 131.2 | 130.7 | 130.9 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 4932 | 1 | 36.3 | 90464.1 | 15336 | 2.2 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 08:50 | Normal | 512.3 | 503.9 | 510.5 | 5.3 | 2.6 | 2.5 | 131.1 | 130.4 | 130.7 | 12.5 | 12.7 | 12.6 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 4888 | 1 | 36.8 | 90464.5 | 15336 | 2.2 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 08:55 | Normal | 510.5 | 493.1 | 510.3 | 5.5 | 2.7 | 2.5 | 131.2 | 130.7 | 131 | 12.8 | 13 | 12.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5044 | 1 | 37.3 | 90464.9 | 15336 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 09:00 | Normal | 511.5 | 502.8 | 507.6 | 5.9 | 2.9 | 2.7 | 131.4 | 130.7 | 131.3 | 13.9 | 14.1 | 14 | 60.07 | 60.07 | 60.01 | 5488 | 1 | 37.8 | 90465.4 | 15336 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 09:05 | Normal | 515.6 | 500.6 | 506.9 | 6.2 | 3.1 | 2.9 | 131.4 | 131 | 131.2 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 60 | 60 | 59.97 | 5837 | 1 | 38.4 | 90465.8 | 15336 | 2.6 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 09:10 | Normal | 506.3 | 504 | 505 | 6.5 | 3.2 | 3 | 131.5 | 131.1 | 131.4 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 6060 | 1 | 38.9 | 90466.3 | 15336 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 09:15 | Normal | 502.3 | 494.7 | 507.9 | 7.1 | 3.5 | 3.2 | 131.5 | 130.3 | 131.2 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 59.99 | 60.01 | 59.95 | 6564 | 1 | 39.6 | 90466.8 | 15336 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 09:20 | Normal | 506.1 | 502 | 504.8 | 7.6 | 3.7 | 3.5 | 131.7 | 131.4 | 131.6 | 17.7 | 18 | 18 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 7047 | 1 | 40.4 | 90467.4 | 15336 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 09:25 | Normal | 501.7 | 500.3 | 503.6 | 8 | 3.8 | 3.6 | 132.1 | 131.7 | 131.8 | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 7328 | 1 | 41.2 | 90468 | 15336 | 3.5 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 09:30 | Normal | 501 | 500.7 | 500.7 | 8.8 | 4.3 | 4 | 132.3 | 131.7 | 132 | 20.5 | 20.8 | 20.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 8168 | 1 | 41.9 | 90468.7 | 15336 | 3.9 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 09:35 | Normal | 498.4 | 491.2 | 503.5 | 8.6 | 4.2 | 3.8 | 132.9 | 132.3 | 132.5 | 19.7 | 20 | 19.8 | 59.96 | 59.91 | 59.96 | 7852 | 1 | 42.5 | 90469.3 | 15336 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 09:40 | Normal | 500.5 | 487.5 | 501.6 | 8.5 | 4.2 | 4 | 132.8 | 132.5 | 132.4 | 19.8 | 20 | 20 | 59.92 | 59.97 | 59.95 | 7908 | 1 | 42.7 | 90470 | 15337 | 3.8 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 09:45 | Normal | 501 | 490.6 | 497.1 | 8.4 | 4.1 | 4 | 132.7 | 132.3 | 132.5 | 19.6 | 19.8 | 19.7 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 7811 | 1 | 43.1 | 90470.7 | 15337 | 3.7 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 09:50 | Normal | 489.5 | 485 | 496.5 | 8.7 | 4.2 | 4 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 19.7 | 20 | 19.9 | 59.96 | 59.91 | 59.95 | 7906 | 1 | 43.2 | 90471.3 | 15337 | 3.8 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 09:55 | Normal | 496 | 482 | 495.6 | 8.8 | 4.3 | 4.2 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 20.3 | 20.6 | 20.5 | 59.92 | 59.9 | 59.94 | 8126 | 1 | 43 | 90472 | 15337 | 3.9 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 10:00 | Normal | 490.1 | 483.7 | 496.2 | 8.8 | 4.3 | 4.1 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 8041 | 1 | 43.4 | 90472.7 | 15337 | 3.9 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 10:05 | Normal | 491.9 | 489.1 | 499.4 | 8.8 | 4.3 | 4.1 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 60 | 60.01 | 60 | 8081 | 1 | 43.5 | 90473.3 | 15337 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 10:10 | Normal | 493.6 | 493.1 | 497.6 | 8.9 | 4.2 | 4.1 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 20.3 | 20.6 | 20.6 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 8133 | 1 | 43.5 | 90474 | 15337 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 10:15 | Normal | 495.8 | 490.9 | 490.8 | 9.1 | 4.4 | 4.3 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 60.01 | 60.04 | 59.99 | 8427 | 1 | 43.9 | 90474.7 | 15337 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 10:20 | Normal | 488 | 491.9 | 494.3 | 9.9 | 4.6 | 4.6 | 133 | 132.4 | 132.9 | 22.5 | 22.8 | 22.7 | 59.99 | 60.01 | 59.94 | 8946 | 1 | 43.8 | 90475.4 | 15337 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 10:25 | Normal | 488.6 | 491.7 | 493.1 | 9.3 | 4.4 | 4.4 | 133 | 132.3 | 132.8 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 8412 | 1 | 43.7 | 90476.1 | 15337 | 4.1 | 5.2 | 4.2 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 10:30 | Normal | 492.8 | 480.8 | 492.5 | 9.4 | 4.6 | 4.5 | 133.1 | 132.5 | 132.9 | 21.5 | 21.8 | 21.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 8591 | 1 | 43.9 | 90476.8 | 15337 | 4.2 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 10:36 | Normal | 487.1 | 484 | 491.8 | 9.4 | 4.5 | 4.5 | 133 | 132.6 | 133 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 60 | 60.06 | 60.01 | 8519 | 1 | 43.9 | 90477.6 | 15337 | 4.2 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 10:40 | Normal | 488.1 | 480.6 | 487.6 | 9.5 | 4.6 | 4.5 | 133 | 132.6 | 133 | 21.5 | 21.8 | 21.7 | 60.04 | 59.98 | 60.03 | 8582 | 1 | 43.8 | 90478.3 | 15338 | 4.2 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 10:46 | Normal | 481 | 477.1 | 489.8 | 9.6 | 4.6 | 4.5 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 21.5 | 21.8 | 21.7 | 59.94 | 59.94 | 59.97 | 8617 | 1 | 44.2 | 90479 | 15338 | 4.3 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 10:50 | Normal | 486 | 476.8 | 485.8 | 9.6 | 4.7 | 4.6 | 133 | 132.4 | 133 | 21.9 | 22.2 | 22.2 | 60.02 | 59.99 | 60 | 8752 | 1 | 44 | 90479.7 | 15338 | 4.3 | 5.4 | 4.6 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 10:56 | Normal | 480.5 | 477 | 486.8 | 9.5 | 4.6 | 4.5 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 21.3 | 21.5 | 21.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 8468 | 1 | 44 | 90480.5 | 15338 | 4.2 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 11:01 | Normal | 484.5 | 485.6 | 485.6 | 9.1 | 4.4 | 4.3 | 133 | 132.6 | 132.8 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 60.01 | 60 | 60 | 8216 | 1 | 44.2 | 90481.2 | 15338 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 11:06 | Normal | 483.3 | 475 | 485.7 | 8.6 | 4.1 | 4.1 | 132.7 | 132.1 | 132.5 | 19.3 | 19.5 | 19.5 | 60.06 | 60.01 | 60.02 | 7708 | 1 | 44.2 | 90481.8 | 15338 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 11:10 | Normal | 484.8 | 485.6 | 488.3 | 8.2 | 3.9 | 3.9 | 132.5 | 131.8 | 132.3 | 18.6 | 18.9 | 18.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 7417 | 1 | 44.1 | 90482.4 | 15338 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 11:16 | Normal | 486.8 | 486.1 | 491.3 | 7.8 | 3.7 | 3.7 | 132.3 | 131.7 | 132.1 | 17.8 | 18.1 | 18 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 7081 | 1 | 43.7 | 90483.1 | 15338 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 11:20 | Normal | 495.8 | 483.8 | 494.1 | 7.3 | 3.6 | 3.5 | 132.1 | 131.5 | 131.8 | 17 | 17.2 | 17.1 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 6729 | 1 | 43.8 | 90483.6 | 15338 | 3.2 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 11:26 | Normal | 491.7 | 486.2 | 491.6 | 7 | 3.3 | 3.4 | 132 | 131.4 | 131.6 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 6381 | 1 | 43.9 | 90484.2 | 15338 | 3 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 11:30 | Normal | 491 | 486.8 | 492.3 | 6.6 | 3.2 | 3.2 | 131.8 | 131.3 | 131.7 | 15 | 15.2 | 15.2 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 6008 | 1 | 43.5 | 90484.7 | 15338 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 11:35 | Normal | 489.3 | 487.1 | 493.6 | 6.4 | 3 | 3.1 | 132 | 131.3 | 131.7 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5760 | 1 | 43.2 | 90485.2 | 15338 | 2.7 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 11:40 | Normal | 487.5 | 491.2 | 496.5 | 6.3 | 3 | 3 | 132 | 131.5 | 131.8 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 5680 | 1 | 43.1 | 90485.7 | 15339 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 11:46 | Normal | 500.8 | 488.9 | 499.3 | 6.1 | 3 | 3 | 131.9 | 131.2 | 131.7 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 5628 | 1 | 43.2 | 90486.1 | 15339 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 11:50 | Normal | 498.6 | 494.1 | 499.5 | 5.9 | 2.8 | 2.8 | 131.9 | 131.2 | 131.7 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 59.95 | 60 | 59.99 | 5414 | 1 | 43.5 | 90486.6 | 15339 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 11:55 | Normal | 500.7 | 485.6 | 498.1 | 5.7 | 2.8 | 2.8 | 131.7 | 130.9 | 131.3 | 13.2 | 13.4 | 13.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 5217 | 1 | 43.6 | 90487 | 15339 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 12:01 | Normal | 498.3 | 494.8 | 497.8 | 5.6 | 2.6 | 2.7 | 131.7 | 130.8 | 131.3 | 13 | 13.2 | 13.1 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 5119 | 1 | 43.2 | 90487.5 | 15339 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 12:06 | Normal | 501 | 491.1 | 499.2 | 5.5 | 2.6 | 2.7 | 131.6 | 130.8 | 131.3 | 12.9 | 13.1 | 13 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 5077 | 1 | 43.2 | 90487.9 | 15339 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 12:11 | Normal | 499.7 | 494 | 497.6 | 5.6 | 2.6 | 2.7 | 131.6 | 131 | 131.3 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 5092 | 1 | 43.3 | 90488.3 | 15339 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 12:16 | Normal | 495.5 | 500 | 501.3 | 5.6 | 2.6 | 2.7 | 131.5 | 130.7 | 131 | 13 | 13.3 | 13.2 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 5145 | 1 | 43.4 | 90488.7 | 15339 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 12:21 | Normal | 506 | 501.7 | 505 | 5.8 | 2.8 | 2.8 | 131.5 | 130.8 | 131.2 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 59.99 | 59.96 | 59.95 | 5402 | 1 | 43.4 | 90489.2 | 15339 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 12:26 | Normal | 496.8 | 500.9 | 505.3 | 6.4 | 3 | 3 | 131.5 | 130.7 | 131.3 | 14.8 | 15 | 14.9 | 59.98 | 59.92 | 59.97 | 5858 | 1 | 43 | 90489.6 | 15339 | 2.7 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 12:31 | Normal | 507.3 | 498 | 508.5 | 6.9 | 3.3 | 3.3 | 132 | 131.2 | 131.6 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 6485 | 1 | 43.1 | 90490.2 | 15339 | 3 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 12:36 | Normal | 501.3 | 504.5 | 504.5 | 7.8 | 3.6 | 3.7 | 132.4 | 131.8 | 132.1 | 18.3 | 18.5 | 18.4 | 60.02 | 59.97 | 59.98 | 7280 | 1 | 43.5 | 90490.7 | 15339 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 12:41 | Normal | 500.1 | 492.9 | 505.6 | 8.7 | 4.2 | 4.1 | 132.7 | 132.1 | 132.6 | 20.3 | 20.5 | 20.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8098 | 1 | 43.8 | 90491.4 | 15340 | 3.8 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 12:46 | Normal | 494.8 | 492.1 | 502.1 | 9.5 | 4.5 | 4.5 | 133.2 | 132.6 | 132.9 | 21.8 | 22.1 | 22 | 59.99 | 59.98 | 59.94 | 8724 | 1 | 43.7 | 90492.1 | 15340 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 12:51 | Normal | 494.5 | 491.6 | 496.5 | 10.4 | 5 | 5 | 134 | 133.3 | 133.8 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 9661 | 1 | 44.2 | 90492.8 | 15340 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 12:56 | Normal | 489.1 | 479.9 | 483.1 | 15.1 | 7.4 | 7.5 | 135.4 | 134.9 | 135.3 | 34.4 | 34.9 | 34.9 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 14025 | 1 | 44.4 | 90493.8 | 15340 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 13:01 | Normal | 515.1 | 507.3 | 509.7 | 15 | 7.5 | 7.6 | 135.1 | 134.7 | 135 | 36.7 | 37 | 36.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 14845 | 1 | 45.3 | 90494.2 | 15340 | 7 | 8.1 | 7.3 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 13:06 | Normal | 479.6 | 471.5 | 473.9 | 16.1 | 7.9 | 8.2 | 134.8 | 134.5 | 134.8 | 36.6 | 37.2 | 37 | 60.02 | 59.96 | 59.99 | 14836 | 1 | 45.9 | 90495.4 | 15340 | 7.6 | 8.6 | 7.8 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 13:11 | Normal | 463.2 | 453.6 | 455 | 11.1 | 5.4 | 5.7 | 133.5 | 133 | 133.5 | 24.4 | 24.7 | 24.6 | 59.98 | 60.01 | 59.95 | 9787 | 1 | 46.6 | 90496.5 | 15340 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 13:16 | Normal | 470.6 | 460.1 | 462.6 | 14.9 | 7.3 | 7.7 | 134.6 | 134 | 134.4 | 33.1 | 33.6 | 33.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13333 | 1 | 46.5 | 90497.4 | 15340 | 7 | 8.1 | 7.2 | 0 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 13:21 | Normal | 473.7 | 467.9 | 468.1 | 14.4 | 7 | 7.4 | 134.3 | 133.8 | 134.1 | 32.2 | 32.7 | 32.6 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 13037 | 1 | 46.8 | 90498.5 | 15340 | 6.8 | 7.8 | 6.8 | 0 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 13:26 | Normal | 473.2 | 463.3 | 462.7 | 14.3 | 7 | 7.6 | 134.5 | 133.8 | 134.2 | 32.2 | 32.6 | 32.5 | 60.01 | 59.96 | 60.02 | 13013 | 1 | 46.7 | 90499.5 | 15340 | 6.7 | 7.8 | 6.9 | 0 | 7.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 13:31 | Normal | 468.3 | 465.9 | 463.4 | 13.9 | 6.7 | 7.3 | 134.1 | 133.5 | 133.9 | 31.1 | 31.5 | 31.3 | 59.94 | 59.98 | 59.92 | 12503 | 1 | 46.9 | 90500.5 | 15340 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 13:36 | Normal | 477.8 | 465.8 | 466.3 | 13.4 | 6.5 | 7.2 | 133.8 | 133.3 | 133.7 | 30.6 | 30.9 | 30.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 12290 | 1 | 46.9 | 90501.5 | 15340 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 13:41 | Normal | 476.8 | 468.9 | 460.1 | 13 | 6.3 | 7 | 133.7 | 133.1 | 133.6 | 29.6 | 30 | 29.8 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 11877 | 1 | 47.1 | 90502.6 | 15341 | 6 | 7 | 6.2 | 0 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 13:46 | Normal | 474.8 | 467.9 | 459.6 | 12.8 | 6.2 | 7 | 133.7 | 133.2 | 133.6 | 29.2 | 29.5 | 29.4 | 60 | 60.01 | 59.98 | 11713 | 1 | 47.1 | 90503.5 | 15341 | 6 | 7 | 6.1 | 0 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 13:51 | Normal | 479 | 469.1 | 464.9 | 12.6 | 6.1 | 6.9 | 133.3 | 132.7 | 133.3 | 29.1 | 29.4 | 29.4 | 60 | 60.08 | 60.04 | 11645 | 1 | 47.2 | 90504.5 | 15341 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0 | 6.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 13:56 | Normal | 471 | 457.2 | 470.8 | 12.3 | 5.9 | 6.6 | 132.9 | 132.3 | 132.7 | 28 | 28.4 | 28.1 | 59.97 | 60 | 59.96 | 11057 | 1 | 47.2 | 90505.5 | 15341 | 5.7 | 6.7 | 5.8 | 0 | 6.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 14:01 | Normal | 457.6 | 458.4 | 453.3 | 2 | 0.9 | 1 | 130.5 | 130.1 | 130.6 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 1524 | 1 | 49.4 | 90505.6 | 15341 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 14:06 | Normal | 491.2 | 480.7 | 481.1 | 12.2 | 6 | 6.8 | 133 | 132.6 | 132.9 | 29.2 | 29.5 | 29.4 | 59.96 | 60.02 | 59.98 | 11638 | 1 | 45.6 | 90506.4 | 15341 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 14:11 | Normal | 481.5 | 477.5 | 475.3 | 11.8 | 5.7 | 6.6 | 132.7 | 132.2 | 132.7 | 27.8 | 28.2 | 28 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11077 | 1 | 45.3 | 90507.4 | 15341 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 14:16 | Normal | 483.4 | 469.5 | 461.4 | 3.3 | 1.8 | 1.9 | 130.6 | 130.2 | 130.7 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 3040 | 1 | 45.2 | 90508.2 | 15341 | 1.1 | 2.1 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 14:21 | Normal | 492.1 | 475.7 | 485 | 12.1 | 6 | 6.8 | 132.7 | 132.2 | 132.7 | 29.2 | 29.5 | 29.4 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 11613 | 1 | 44.2 | 90508.6 | 15341 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 14:26 | Normal | 482.6 | 475.5 | 475.2 | 11.6 | 5.6 | 6.6 | 134.2 | 133.6 | 134.1 | 27.2 | 27.6 | 27.5 | 60.02 | 60.01 | 60 | 10983 | 1 | 44.3 | 90509.6 | 15341 | 5.4 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 14:31 | Normal | 472.1 | 469.2 | 471.8 | 12.1 | 5.8 | 6.7 | 134.2 | 133.8 | 134.1 | 27.7 | 28.1 | 28 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 11167 | 1 | 44.7 | 90510.5 | 15341 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 14:36 | Normal | 477.5 | 472.5 | 464.2 | 12 | 5.8 | 6.9 | 133.9 | 133.4 | 133.9 | 27.7 | 28.1 | 28 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 11148 | 1 | 44.7 | 90511.4 | 15341 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 14:41 | Normal | 491 | 475.7 | 475 | 10.6 | 5.9 | 5.8 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 25.7 | 26.1 | 25.9 | 60 | 59.98 | 59.95 | 10367 | 1 | 44.4 | 90512.1 | 15342 | 4.9 | 5.9 | 5.8 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 14:46 | Normal | 470.5 | 476.8 | 489.7 | 3.6 | 1.6 | 1.7 | 131.7 | 131.1 | 131.6 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 60 | 60.02 | 59.96 | 2985 | 1 | 44 | 90512.5 | 15342 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 14:51 | Normal | 486 | 484.6 | 496.5 | 3.6 | 1.8 | 2.1 | 130.8 | 130.2 | 130.6 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 60.01 | 60 | 60 | 3501 | 1 | 43.5 | 90513 | 15342 | 1.4 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 14:56 | Normal | 475.1 | 476.1 | 479.1 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 130.1 | 129.5 | 130 | 5.9 | 6.1 | 6 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 2280 | 1 | 43.2 | 90513.2 | 15342 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 15:01 | Normal | 483 | 477.6 | 482.5 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 129.5 | 128.8 | 129.3 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 2204 | 1 | 42.7 | 90513.4 | 15342 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 15:06 | Normal | 486.5 | 466.1 | 479.3 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 128.8 | 128.4 | 128.7 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 60.03 | 60.01 | 60 | 1294 | 1 | 42.4 | 90513.6 | 15342 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 15:11 | Normal | 479.8 | 397.8 | 455.5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 129.1 | 128.5 | 128.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 701 | 1 | 44.3 | 90513.7 | 15342 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 15:16 | Normal | 492.2 | 373.6 | 462.2 | 1 | 0.5 | 0.6 | 129.3 | 128.6 | 129.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.93 | 59.95 | 59.97 | 548 | 1 | 45.3 | 90513.7 | 15342 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 15:21 | Normal | 490.6 | 396.9 | 491.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 129.9 | 129.1 | 129.5 | 1.8 | 2 | 2 | 59.96 | 59.94 | 59.92 | 618 | 1 | 45.5 | 90513.7 | 15342 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 15:26 | Normal | 490.2 | 484.6 | 505 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 130.3 | 129.8 | 130.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.02 | 60 | 60 | 901 | 1 | 45.3 | 90513.8 | 15342 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 15:31 | Normal | 506.5 | 496.2 | 499.4 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 130.7 | 130 | 130.4 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1227 | 1 | 44.7 | 90513.9 | 15342 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 15:36 | Normal | 510.8 | 482.9 | 513.9 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 130.7 | 130 | 130.6 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 60.03 | 59.96 | 59.95 | 1365 | 1 | 44.2 | 90514 | 15342 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 15:41 | Normal | 518.7 | 494.8 | 516.1 | 2 | 0.9 | 1.1 | 130.9 | 130.2 | 130.8 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 1645 | 1 | 43.6 | 90514.1 | 15343 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 15:46 | Normal | 508.6 | 514.8 | 517.1 | 2.3 | 1 | 1.3 | 131.2 | 130.5 | 131 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 59.89 | 59.98 | 59.98 | 2032 | 1 | 36.1 | 90514.3 | 15343 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 15:51 | Normal | 515.8 | 525.8 | 535.7 | 3.3 | 1.5 | 1.8 | 132 | 131.7 | 132.1 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 3026 | 1 | 35.4 | 90514.5 | 15343 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 15:56 | Normal | 528 | 517.3 | 575.3 | 6.7 | 3.1 | 2.4 | 133.5 | 132.8 | 133.4 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 59.98 | 59.99 | 60.17 | 6034 | 1 | 35.3 | 90514.9 | 15343 | 3 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 16:01 | Normal | 527.5 | 512.2 | 578.5 | 8.5 | 4 | 2.5 | 134.2 | 133.6 | 134.1 | 18.7 | 19 | 18.8 | 59.9 | 60.2 | 60.02 | 7542 | 1 | 35.7 | 90515.5 | 15343 | 3.8 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 16:06 | Normal | 521.9 | 504.5 | 576.3 | 8.3 | 4 | 2.2 | 133.9 | 133.3 | 133.9 | 17.8 | 18.1 | 18 | 59.91 | 59.99 | 59.97 | 7114 | 1 | 36.6 | 90516.1 | 15343 | 3.7 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 16:11 | Normal | 516.8 | 499.6 | 572.2 | 7.6 | 3.6 | 2.1 | 133.7 | 133.1 | 133.7 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 59.75 | 59.91 | 60.13 | 6479 | 1 | 37.6 | 90516.6 | 15343 | 3.4 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 16:16 | Normal | 516 | 492.8 | 547.9 | 4.9 | 2.3 | 1.9 | 133.1 | 132.3 | 132.9 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 59.97 | 60.13 | 59.97 | 4249 | 1 | 38.3 | 90517.1 | 15343 | 2 | 2.9 | 2.2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 16:21 | Normal | 519.7 | 503.4 | 563.5 | 6.2 | 3 | 2 | 133.1 | 132.6 | 133.1 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 60 | 59.94 | 60.01 | 5391 | 1 | 38.9 | 90517.6 | 15343 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 16:26 | Normal | 511.3 | 499.3 | 558.9 | 6 | 2.8 | 1.9 | 133.2 | 132.3 | 133 | 12.8 | 13 | 12.9 | 60.16 | 60.01 | 60.11 | 5078 | 1 | 39.6 | 90518 | 15343 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 16:31 | Normal | 509.7 | 494 | 560.8 | 5.9 | 2.8 | 1.9 | 132.9 | 132.2 | 132.8 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 60 | 59.98 | 59.91 | 5025 | 1 | 40.3 | 90518.4 | 15343 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 16:36 | Normal | 502.7 | 508.2 | 503.2 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 131.7 | 131 | 131.7 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 59.98 | 59.97 | 59.94 | 2812 | 1 | 40.6 | 90518.8 | 15343 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 16:41 | Normal | 503.4 | 508.5 | 510.1 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 131.3 | 130.6 | 131.2 | 6 | 6.2 | 6.1 | 60 | 59.99 | 60.02 | 2350 | 1 | 40.6 | 90519 | 15344 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 16:46 | Normal | 499.7 | 500.8 | 503.9 | 2.1 | 0.9 | 1 | 131 | 130.5 | 130.9 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.99 | 59.98 | 60 | 1663 | 1 | 40.4 | 90519.2 | 15344 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 16:51 | Normal | 496 | 448.6 | 489.2 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 130.8 | 130.3 | 130.8 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 919 | 1 | 41.5 | 90519.3 | 15344 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 16:56 | Normal | 479.6 | 367.7 | 423.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131 | 130.2 | 130.8 | 1.9 | 2.1 | 2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 669 | 1 | 43.5 | 90519.3 | 15344 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 17:01 | Normal | 489.6 | 369 | 425.3 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.3 | 130.6 | 131.1 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60 | 60.01 | 60.06 | 624 | 1 | 44.4 | 90519.4 | 15344 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 17:06 | Normal | 503.6 | 395.8 | 447.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.3 | 130.7 | 131.2 | 1.8 | 2 | 2 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 630 | 1 | 44.9 | 90519.4 | 15344 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 17:11 | Normal | 485 | 360.8 | 423 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.3 | 130.8 | 131.3 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60.02 | 59.98 | 577 | 1 | 45 | 90519.5 | 15344 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 17:16 | Normal | 474.8 | 380.1 | 428.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.3 | 131 | 131.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.98 | 60 | 461 | 1 | 44.8 | 90519.5 | 15344 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 17:21 | Normal | 462.7 | 200 | 396.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.5 | 130.9 | 131.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 293 | 1 | 44.5 | 90519.6 | 15344 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 17:26 | Normal | 471.3 | 202.5 | 462.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 130.9 | 131.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 255 | 1 | 44.1 | 90519.6 | 15344 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 17:31 | Normal | 454.1 | 200 | 378.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131 | 131.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 186 | 1 | 44 | 90519.6 | 15344 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 17:36 | Normal | 449.6 | 199.9 | 373.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.2 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 145 | 1 | 43.7 | 90519.6 | 15344 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 17:41 | Normal | 452.5 | 199.9 | 360.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 131.7 | 131.4 | 131.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 123 | 1 | 43.5 | 90519.6 | 15345 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 17:46 | Normal | 457.9 | 199.6 | 392.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 131.6 | 131.3 | 131.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60 | 128 | 1 | 43.2 | 90519.6 | 15345 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 17:51 | Normal | 445.6 | 200 | 429.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 120 | 1 | 42.9 | 90519.7 | 15345 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 17:56 | Normal | 420 | 197 | 476.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 52 | 1 | 42.6 | 90519.7 | 15345 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 18:01 | Normal | 409.7 | 193.8 | 376.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 23 | 1 | 42.3 | 90519.7 | 15345 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 18:06 | Normal | 349.7 | 387.2 | 392.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.7 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 0 | 1 | 42.1 | 90519.7 | 15345 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 18:11 | Normal | 392 | 362.2 | 343.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 41.8 | 90519.7 | 15345 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-03-10 18:16 | Normal | 293.4 | 302.3 | 305.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.5 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 41.5 | 90519.7 | 15345 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0