## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-11 05:35 | Wait | 451 | 450.9 | 451 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.5 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 17.2 | 90519.7 | 15345 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-11 05:36 | Wait | 457.9 | 457.8 | 458 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.3 | 131.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 17.7 | 90519.7 | 15345 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-11 05:36 | Wait | 412.5 | 412.5 | 412.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.3 | 131.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 18 | 90519.7 | 15345 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-11 05:36 | Wait | 438.3 | 438.3 | 438.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.4 | 131.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 16.6 | 90519.7 | 15345 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-11 05:40 | Normal | 460.2 | 385.8 | 412.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.3 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 1 | 1 | 20.4 | 90519.7 | 15345 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 05:45 | Normal | 467.8 | 495.1 | 499.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.3 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 32 | 1 | 22.2 | 90519.7 | 15345 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 05:50 | Normal | 480.4 | 434 | 449.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.5 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.1 | 150 | 1 | 23.5 | 90519.7 | 15345 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 05:55 | Normal | 458.5 | 487.4 | 448.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.6 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 214 | 1 | 24.7 | 90519.7 | 15345 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 06:00 | Normal | 497.6 | 529.9 | 462.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132 | 131.3 | 131.8 | 0.8 | 1 | 1 | 60.08 | 59.95 | 59.92 | 222 | 1 | 25.6 | 90519.7 | 15345 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 06:05 | Normal | 494.2 | 492.2 | 422.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.5 | 131.1 | 131.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 335 | 1 | 26.3 | 90519.7 | 15345 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 06:10 | Normal | 497.6 | 406.6 | 460 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.5 | 131.1 | 131.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 409 | 1 | 26.9 | 90519.8 | 15345 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 06:15 | Normal | 493 | 396.2 | 436.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.4 | 131.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 509 | 1 | 27.6 | 90519.8 | 15346 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 06:20 | Normal | 505 | 448 | 484.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.4 | 131.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 600 | 1 | 28.1 | 90519.8 | 15346 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 06:25 | Normal | 503.3 | 375.1 | 458.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.8 | 131.5 | 131.8 | 1.9 | 2 | 2 | 60.05 | 60.04 | 60.08 | 635 | 1 | 28.6 | 90519.9 | 15346 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 06:30 | Normal | 506.8 | 464.5 | 479.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 817 | 1 | 29.2 | 90520 | 15346 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 06:35 | Normal | 506.5 | 484.3 | 521.1 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.3 | 132 | 132.3 | 2.9 | 3.1 | 3 | 59.99 | 60.06 | 60 | 1111 | 1 | 29.7 | 90520 | 15346 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 06:40 | Normal | 510.6 | 490.1 | 529 | 2 | 1 | 0.9 | 132.4 | 132.3 | 132.4 | 4 | 4.2 | 4.1 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 1577 | 1 | 30.3 | 90520.1 | 15346 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 06:45 | Normal | 510.5 | 514.8 | 512.4 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.01 | 59.92 | 59.98 | 1994 | 1 | 24.6 | 90520.3 | 15346 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 06:50 | Normal | 512.8 | 518.3 | 522.1 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 132.7 | 132.2 | 132.5 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.1 | 60 | 59.96 | 2008 | 1 | 24.9 | 90520.5 | 15346 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 06:55 | Normal | 511.3 | 511.1 | 518.3 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 60.08 | 59.99 | 59.98 | 2235 | 1 | 25.4 | 90520.6 | 15346 | 0.9 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 07:00 | Normal | 507.8 | 512.3 | 514 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 132.3 | 131.9 | 132.2 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 59.98 | 60 | 60.07 | 2178 | 1 | 25.9 | 90520.8 | 15346 | 0.9 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 07:05 | Normal | 510.6 | 511.9 | 517.1 | 2.2 | 1 | 1.1 | 131.7 | 131.4 | 131.8 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 1825 | 1 | 26.4 | 90521 | 15346 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 07:10 | Normal | 504.1 | 505 | 515.1 | 2.2 | 1 | 1.1 | 131.5 | 131.1 | 131.4 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 59.88 | 59.97 | 59.89 | 1760 | 1 | 26.8 | 90521.1 | 15346 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 07:15 | Normal | 503.4 | 503.5 | 507.6 | 2.1 | 1 | 1.1 | 131.2 | 130.9 | 131.3 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 1764 | 1 | 27.2 | 90521.3 | 15347 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 07:20 | Normal | 497.8 | 499.1 | 509.9 | 2 | 0.9 | 1 | 131.2 | 130.8 | 131.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 1577 | 1 | 27.6 | 90521.4 | 15347 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 07:25 | Normal | 498.8 | 495.1 | 502 | 2 | 0.9 | 1 | 131.1 | 130.7 | 131 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.02 | 59.98 | 59.97 | 1577 | 1 | 27.9 | 90521.6 | 15347 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 07:30 | Normal | 507.8 | 505.1 | 512 | 2.1 | 1 | 1.1 | 131.1 | 130.9 | 131 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 1781 | 1 | 28.1 | 90521.7 | 15347 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 07:35 | Normal | 502.3 | 503.3 | 511.1 | 2.4 | 1.1 | 1.3 | 131.1 | 130.8 | 131.1 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 2017 | 1 | 28.5 | 90521.9 | 15347 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 07:40 | Normal | 503.1 | 505.3 | 514.8 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 130.9 | 130.5 | 130.9 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 59.99 | 59.92 | 60.06 | 2367 | 1 | 28.9 | 90522 | 15347 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 07:45 | Normal | 502.3 | 499 | 515.8 | 2.9 | 1.3 | 1.5 | 130.9 | 130.5 | 130.9 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 59.99 | 59.96 | 60 | 2459 | 1 | 29.3 | 90522.2 | 15347 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 07:50 | Normal | 511.3 | 501.1 | 503.2 | 3 | 1.4 | 1.5 | 131 | 130.5 | 131.1 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 60.09 | 60.01 | 60.08 | 2580 | 1 | 29.7 | 90522.5 | 15347 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 07:55 | Normal | 505.1 | 500.1 | 502.5 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 130.8 | 130.7 | 130.9 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 2739 | 1 | 30.1 | 90522.7 | 15347 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 08:00 | Normal | 508.2 | 497.3 | 501.8 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 130.8 | 130.5 | 130.8 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 2448 | 1 | 30.6 | 90522.9 | 15347 | 1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 08:05 | Normal | 502.3 | 502.2 | 507 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 130.6 | 130.2 | 130.5 | 5.9 | 6 | 6 | 60.01 | 60.02 | 59.97 | 2282 | 1 | 30.9 | 90523.1 | 15347 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 08:10 | Normal | 509.1 | 495.2 | 504.5 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 130.3 | 129.9 | 130.3 | 6 | 6.2 | 6.1 | 59.97 | 60.04 | 60 | 2317 | 1 | 31.2 | 90523.3 | 15347 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 08:15 | Normal | 497.9 | 495.1 | 507.8 | 3 | 1.4 | 1.5 | 130.8 | 130.6 | 130.9 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 2534 | 1 | 31.5 | 90523.5 | 15348 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 08:20 | Normal | 507.2 | 510.8 | 508.7 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 130.8 | 130.5 | 130.8 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 59.94 | 59.91 | 59.97 | 2929 | 1 | 31.8 | 90523.7 | 15348 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 08:25 | Normal | 511.5 | 506.5 | 507.6 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 131 | 130.8 | 131.3 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 3389 | 1 | 32.1 | 90524 | 15348 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 08:30 | Normal | 507 | 508.2 | 512.7 | 4.6 | 2.2 | 2.3 | 131.3 | 131.1 | 131.5 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 60.04 | 60.02 | 60 | 4189 | 1 | 32.4 | 90524.3 | 15348 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 08:35 | Normal | 507.1 | 500.1 | 505.4 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 131.6 | 131.4 | 131.8 | 12 | 12.2 | 12.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 4765 | 1 | 33 | 90524.7 | 15348 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 08:40 | Normal | 504.8 | 499 | 504.6 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 131.6 | 131.6 | 131.7 | 11.8 | 12 | 12 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 4671 | 1 | 33.5 | 90525.1 | 15348 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 08:45 | Normal | 507.5 | 503.8 | 506.1 | 5.4 | 2.6 | 2.6 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 4954 | 1 | 34.1 | 90525.5 | 15348 | 2.3 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 08:50 | Normal | 506.9 | 501.6 | 503.3 | 5.8 | 2.8 | 2.8 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 5379 | 1 | 34.6 | 90525.9 | 15348 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 08:55 | Normal | 501.6 | 499.3 | 501.4 | 6.3 | 3 | 3 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 60.01 | 60.02 | 60 | 5815 | 1 | 35.1 | 90526.3 | 15348 | 2.7 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 09:00 | Normal | 498.9 | 495.2 | 501.5 | 6.5 | 3.1 | 3.1 | 132.4 | 131.8 | 132 | 14.8 | 15.1 | 15 | 59.99 | 60.04 | 60 | 5922 | 1 | 35.7 | 90526.8 | 15348 | 2.8 | 3.7 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 09:05 | Normal | 497.8 | 498.5 | 501.3 | 6.3 | 3 | 3 | 132.2 | 132 | 132.3 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 5750 | 1 | 36.4 | 90527.3 | 15348 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 09:10 | Normal | 500.7 | 493.5 | 509.1 | 6 | 2.9 | 2.8 | 132.1 | 132 | 132.3 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 59.95 | 59.97 | 59.93 | 5451 | 1 | 37.1 | 90527.8 | 15348 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 09:15 | Normal | 496.3 | 490.5 | 505.8 | 6.3 | 3 | 3 | 132.3 | 131.9 | 132.2 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 59.97 | 59.93 | 59.97 | 5753 | 1 | 37.7 | 90528.3 | 15349 | 2.7 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 09:20 | Normal | 495.5 | 499.3 | 499.9 | 6.3 | 3 | 3 | 132.5 | 132.3 | 132.5 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 60 | 60.02 | 60 | 5774 | 1 | 38.4 | 90528.7 | 15349 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 09:25 | Normal | 491 | 492.2 | 499 | 7.2 | 3.5 | 3.3 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 60.03 | 60.02 | 59.97 | 6482 | 1 | 39.1 | 90529.2 | 15349 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 09:30 | Normal | 501.5 | 495.3 | 493.7 | 8.2 | 4 | 3.8 | 133.3 | 132.7 | 133.1 | 18.8 | 19.1 | 19 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 7543 | 1 | 39.9 | 90529.8 | 15349 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 09:35 | Normal | 493.3 | 486.2 | 495.1 | 7.1 | 3.5 | 3.3 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 16 | 16.2 | 16.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6417 | 1 | 40.7 | 90530.4 | 15349 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 09:40 | Normal | 490.6 | 485 | 493.8 | 6.9 | 3.3 | 3.2 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 6234 | 1 | 41.3 | 90530.9 | 15349 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 09:45 | Normal | 495 | 493.3 | 488.6 | 6.8 | 3.3 | 3.2 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 60 | 59.99 | 59.97 | 6168 | 1 | 41.8 | 90531.4 | 15349 | 2.9 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 09:50 | Normal | 491.1 | 490.2 | 498.6 | 7.3 | 3.5 | 3.3 | 132.9 | 132.7 | 133 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6559 | 1 | 42.4 | 90532 | 15349 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 09:55 | Normal | 490.3 | 492.1 | 501.6 | 8.2 | 3.9 | 3.7 | 133.3 | 132.7 | 133.2 | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 60.04 | 60.02 | 60.07 | 7402 | 1 | 42.3 | 90532.6 | 15349 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 10:00 | Normal | 491.4 | 491.4 | 492.9 | 10.3 | 5 | 4.8 | 134.3 | 133.6 | 134.3 | 23.3 | 23.7 | 23.6 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 9430 | 1 | 42.4 | 90533.2 | 15349 | 4.7 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 10:05 | Normal | 479.7 | 481.7 | 481.6 | 14.1 | 6.8 | 6.3 | 135 | 134.7 | 135.1 | 31 | 31.3 | 31.3 | 59.93 | 60 | 59.96 | 12418 | 1 | 43.4 | 90534.2 | 15349 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 10:10 | Normal | 474.3 | 480.1 | 483.5 | 11.1 | 5.3 | 5 | 134.4 | 133.9 | 134.3 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 59.98 | 59.97 | 60.02 | 9758 | 1 | 44 | 90535.1 | 15349 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 10:15 | Normal | 486.1 | 473.8 | 485.8 | 11.9 | 5.9 | 5.3 | 135 | 134.7 | 135 | 26.3 | 26.7 | 26.5 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 10697 | 1 | 44.1 | 90535.9 | 15350 | 5.5 | 6.5 | 5.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 10:20 | Normal | 497.5 | 505.1 | 516.7 | 16.8 | 7.6 | 6.6 | 135.8 | 135.4 | 135.8 | 36.6 | 37.1 | 36.9 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 14984 | 1 | 44.1 | 90537 | 15350 | 8 | 9 | 7.4 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 10:25 | Normal | 492.5 | 483.4 | 494.8 | 15.8 | 8.1 | 7.4 | 136.3 | 135.9 | 136.4 | 36.2 | 36.6 | 36.6 | 60.05 | 60 | 60 | 14844 | 1 | 45.1 | 90538.2 | 15350 | 7.5 | 8.5 | 8 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 10:30 | Wait | 550.6 | 546.7 | 556.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.4 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 46 | 90539.3 | 15350 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 10:35 | Normal | 476.7 | 452.3 | 480 | 16.3 | 9 | 7.8 | 136.3 | 136 | 136.3 | 36.4 | 36.9 | 36.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 14949 | 1 | 46.4 | 90539.8 | 15350 | 7.8 | 8.6 | 8.8 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 10:40 | Normal | 449.3 | 444.8 | 453.6 | 15.1 | 7.3 | 6.9 | 135.4 | 134.8 | 135.5 | 31.3 | 31.6 | 31.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 12719 | 1 | 46.7 | 90540.9 | 15350 | 7.1 | 8.1 | 7.2 | 0 | 6.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 10:45 | Normal | 455.7 | 444.4 | 464.6 | 8.8 | 4.3 | 4 | 133.8 | 133.2 | 133.5 | 18.4 | 18.6 | 18.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 7380 | 1 | 46.5 | 90541.7 | 15350 | 3.9 | 4.9 | 4.2 | 0 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 10:50 | Normal | 462.6 | 458.5 | 476.2 | 10.3 | 5 | 4.6 | 134.3 | 133.7 | 134 | 21.9 | 22.3 | 22.2 | 59.99 | 59.97 | 60 | 8860 | 1 | 45.9 | 90542.5 | 15350 | 4.7 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 10:55 | Normal | 476.2 | 473.7 | 486.8 | 8.9 | 4.3 | 4 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 19.5 | 19.7 | 19.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 7813 | 1 | 45.3 | 90543.1 | 15350 | 4 | 5 | 4.2 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 11:00 | Normal | 469.1 | 471.4 | 487.7 | 9.2 | 4.4 | 4.2 | 133.9 | 133.3 | 133.8 | 19.9 | 20.1 | 20 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 8014 | 1 | 44.7 | 90543.8 | 15350 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 11:05 | Normal | 471.5 | 467.3 | 486.3 | 9.3 | 4.5 | 4.3 | 133.1 | 132.2 | 132.7 | 20.4 | 20.6 | 20.5 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 8141 | 1 | 44.1 | 90544.6 | 15350 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 11:10 | Normal | 470.5 | 473 | 493.1 | 8.8 | 4.1 | 4 | 132.9 | 132.3 | 132.7 | 19.1 | 19.3 | 19.3 | 60.03 | 59.99 | 60 | 7626 | 1 | 43.9 | 90545.3 | 15350 | 3.9 | 4.9 | 4 | 0 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 11:15 | Normal | 470.5 | 476.8 | 489.8 | 8.6 | 4.1 | 3.8 | 132.7 | 131.9 | 132.5 | 18.7 | 19 | 18.9 | 60.08 | 60.02 | 60.03 | 7480 | 1 | 43.9 | 90545.9 | 15350 | 3.8 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 11:20 | Normal | 480.1 | 475.3 | 492 | 8 | 3.8 | 3.6 | 132.3 | 131.8 | 132.2 | 17.7 | 18 | 18 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 7065 | 1 | 44.1 | 90546.5 | 15351 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 0 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 11:25 | Normal | 479.6 | 478.3 | 495.4 | 8 | 3.8 | 3.6 | 132.4 | 132 | 132.4 | 17.9 | 18.1 | 18 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 7140 | 1 | 43.7 | 90547.1 | 15351 | 3.6 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 11:30 | Normal | 482.7 | 482.3 | 498.3 | 8.2 | 3.9 | 3.7 | 132.5 | 132 | 132.4 | 18.4 | 18.6 | 18.5 | 60 | 59.99 | 59.96 | 7334 | 1 | 43.7 | 90547.7 | 15351 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 11:35 | Normal | 478.5 | 479.6 | 491.3 | 9.6 | 4.6 | 4.5 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 21.4 | 21.7 | 21.7 | 59.97 | 60.02 | 60 | 8574 | 1 | 44.1 | 90548.4 | 15351 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 11:40 | Normal | 473.1 | 478.2 | 484.2 | 9.5 | 4.5 | 4.4 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 20.9 | 21.1 | 21 | 59.97 | 60.02 | 59.98 | 8338 | 1 | 44.2 | 90549.1 | 15351 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 11:45 | Normal | 471.8 | 476 | 475.9 | 9.3 | 4.5 | 4.4 | 133.4 | 132.8 | 133.1 | 20.5 | 20.7 | 20.6 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 8201 | 1 | 43.9 | 90549.8 | 15351 | 4.2 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 11:50 | Normal | 469.5 | 488.2 | 475.9 | 11.6 | 5.4 | 5.3 | 134.6 | 133.8 | 134.3 | 25.1 | 25.5 | 25.4 | 60.03 | 60 | 59.98 | 10076 | 1 | 43.9 | 90550.5 | 15351 | 5.3 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 11:55 | Normal | 509.4 | 495 | 512.6 | 15 | 8.5 | 7 | 135.5 | 135 | 135.3 | 36.5 | 36.9 | 36.8 | 59.92 | 59.96 | 59.98 | 14839 | 1 | 44.8 | 90551.7 | 15351 | 7.1 | 8 | 8.4 | 0 | 6.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 12:00 | Normal | 451.8 | 440.3 | 447.3 | 10.2 | 5 | 5 | 134 | 133.3 | 133.9 | 21.5 | 21.8 | 21.7 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 8633 | 1 | 46 | 90552.7 | 15351 | 4.6 | 5.6 | 4.9 | 0 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 12:05 | Normal | 450.7 | 440.7 | 446.5 | 16.9 | 8.4 | 8.2 | 135.3 | 134.8 | 134.9 | 35.8 | 36.2 | 36.2 | 59.94 | 60 | 59.98 | 14502 | 1 | 46.6 | 90553.8 | 15351 | 8 | 9.1 | 8.3 | 0 | 8.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 12:10 | Normal | 458 | 452.9 | 453.2 | 14.5 | 7.1 | 7.2 | 134 | 133.6 | 133.9 | 31.5 | 31.9 | 31.7 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 12748 | 1 | 46.7 | 90554.7 | 15351 | 6.8 | 7.8 | 7 | 0.1 | 7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 12:15 | Normal | 479.1 | 474.6 | 480.4 | 16.1 | 8.1 | 7.8 | 135.3 | 134.7 | 135.1 | 36.5 | 37 | 36.8 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 14838 | 1 | 46 | 90555.5 | 15351 | 7.7 | 8.6 | 8 | 0 | 7.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 12:20 | Normal | 454.6 | 453.3 | 452.6 | 16.8 | 8.3 | 8.3 | 135.3 | 134.9 | 135.4 | 36.1 | 36.5 | 36.4 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 14661 | 1 | 46.4 | 90556.7 | 15352 | 8 | 9 | 8.1 | 0 | 8.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 12:25 | Normal | 445.6 | 427.6 | 422.2 | 17.5 | 8.7 | 8.8 | 134.9 | 134.8 | 135.2 | 36.1 | 36.5 | 36.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 14667 | 1 | 47.1 | 90558 | 15352 | 8.3 | 9.3 | 8.6 | 0 | 8.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 12:30 | Normal | 477 | 459.4 | 462.3 | 15.8 | 8.5 | 8.5 | 134.8 | 134.3 | 135 | 36.6 | 37 | 37 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 14843 | 1 | 47.4 | 90558.3 | 15352 | 7.6 | 8.5 | 8.3 | 0 | 8.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 12:35 | Wait | 540.5 | 539.4 | 540.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.3 | 130.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 47.9 | 90559.2 | 15352 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 12:40 | Normal | 444.2 | 451.5 | 456.4 | 10.1 | 4.7 | 4.9 | 132.9 | 132.2 | 132.8 | 21.3 | 21.5 | 21.3 | 60.01 | 60.07 | 60.05 | 8475 | 1 | 46.4 | 90559.7 | 15352 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 0 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 12:45 | Normal | 455.8 | 455.3 | 464.6 | 10.1 | 4.9 | 5.1 | 132.8 | 132.2 | 132.6 | 22.1 | 22.4 | 22.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 8935 | 1 | 45.7 | 90560.5 | 15352 | 4.7 | 5.6 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 12:50 | Normal | 467.5 | 466.5 | 467.1 | 11.5 | 5.5 | 5.6 | 133.5 | 132.9 | 133.3 | 25.4 | 25.7 | 25.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 10195 | 1 | 45 | 90561.1 | 15352 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 12:55 | Normal | 461.6 | 463.5 | 459.1 | 13.3 | 6.3 | 6.7 | 134.1 | 133.6 | 134.1 | 28.9 | 29.3 | 29.2 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 11710 | 1 | 45.1 | 90562.1 | 15352 | 6.2 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 13:00 | Normal | 470.5 | 472.1 | 472.5 | 16.6 | 8.1 | 8.3 | 134.6 | 134.3 | 134.6 | 37.3 | 37.7 | 37.5 | 59.97 | 59.93 | 59.98 | 15145 | 1 | 45.5 | 90563.2 | 15352 | 8 | 8.8 | 8 | 0.1 | 8.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 13:05 | Normal | 454.8 | 463.9 | 454.7 | 16 | 7.6 | 8.1 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 34.7 | 35.2 | 35.1 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 14007 | 1 | 46.2 | 90564.4 | 15352 | 7.6 | 8.5 | 7.5 | 0.1 | 8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 13:10 | Normal | 449.2 | 455 | 450.8 | 16.8 | 8.1 | 8.6 | 134.6 | 134.4 | 134.5 | 36 | 36.4 | 36.3 | 59.96 | 59.96 | 60 | 14570 | 1 | 46.6 | 90565.4 | 15352 | 8 | 9 | 8 | 0.1 | 8.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 13:15 | Normal | 460.6 | 456.2 | 471.4 | 5 | 2.4 | 2.5 | 131.9 | 131.8 | 131.9 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 4237 | 1 | 45.9 | 90565.9 | 15352 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 13:20 | Normal | 465 | 463.6 | 476.5 | 4.3 | 2 | 2.1 | 131.1 | 130.7 | 130.7 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 59.92 | 59.95 | 59.96 | 3565 | 1 | 45 | 90566.4 | 15352 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 13:25 | Normal | 475.4 | 472.4 | 476.5 | 11.3 | 5.6 | 5.9 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 26 | 26.4 | 26.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 10373 | 1 | 44.5 | 90567.1 | 15353 | 5.3 | 6.2 | 5.4 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 13:30 | Normal | 495 | 489.8 | 485.9 | 15.4 | 7.8 | 8.3 | 134.4 | 134.2 | 134.6 | 37 | 37.4 | 37.3 | 59.94 | 59.97 | 59.98 | 14974 | 1 | 44.6 | 90567.9 | 15353 | 7.4 | 8.2 | 7.6 | 0.1 | 8.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 13:35 | Normal | 452.7 | 454.4 | 421.7 | 5 | 2.3 | 2.5 | 130.8 | 130.7 | 130.7 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 59.96 | 60 | 59.97 | 3865 | 1 | 45.2 | 90569 | 15353 | 2 | 3.1 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 13:40 | Normal | 454.9 | 456.5 | 458.6 | 4.1 | 1.9 | 2 | 130.9 | 130.6 | 130.6 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 3308 | 1 | 45.2 | 90569.8 | 15353 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 13:45 | Normal | 462.6 | 478.8 | 470.5 | 4.8 | 2.2 | 2.5 | 131.6 | 131.3 | 131.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 4086 | 1 | 44.3 | 90570.1 | 15353 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 13:50 | Normal | 469.1 | 477.5 | 454.3 | 15.1 | 7.3 | 8 | 133.8 | 133.3 | 133.6 | 34.1 | 34.6 | 34.5 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 13745 | 1 | 44.3 | 90571.1 | 15353 | 7.2 | 8.1 | 7.1 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 13:55 | Normal | 472.8 | 473.6 | 483.1 | 7.3 | 3.5 | 3.6 | 131.9 | 131.4 | 131.7 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 6480 | 1 | 44.2 | 90571.7 | 15353 | 3.2 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 14:00 | Normal | 473.2 | 473.8 | 488.1 | 7.4 | 3.5 | 3.5 | 131.3 | 130.8 | 131 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 6467 | 1 | 44.1 | 90572.3 | 15353 | 3.2 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 14:05 | Normal | 474.3 | 473.1 | 490.1 | 6.7 | 3.2 | 3.2 | 131 | 130.5 | 130.7 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 59.9 | 59.91 | 59.94 | 5909 | 1 | 43.7 | 90572.8 | 15353 | 2.9 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 14:10 | Normal | 479.3 | 485.8 | 491.1 | 6.9 | 3.3 | 3.3 | 131 | 130.3 | 130.6 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 6122 | 1 | 43.6 | 90573.3 | 15353 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 14:15 | Normal | 482.3 | 486.4 | 491 | 6.1 | 2.9 | 3 | 130.7 | 130.3 | 130.5 | 14 | 14.2 | 14.2 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 5512 | 1 | 43.6 | 90573.8 | 15353 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 14:20 | Normal | 482.3 | 491.3 | 487.3 | 5.6 | 2.6 | 2.8 | 130.7 | 130.1 | 130.4 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5002 | 1 | 43.6 | 90574.2 | 15353 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 14:25 | Normal | 478.3 | 481.2 | 495.3 | 5.9 | 2.8 | 2.9 | 131.1 | 130.6 | 130.9 | 13.3 | 13.6 | 13.5 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 5259 | 1 | 43.3 | 90574.6 | 15354 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 14:30 | Normal | 493.7 | 489.1 | 493.3 | 11 | 5.5 | 6 | 132.8 | 132.2 | 132.4 | 26.6 | 27 | 26.8 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 10598 | 1 | 43.4 | 90575.3 | 15354 | 5.1 | 6 | 5.3 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 14:35 | Normal | 481.1 | 476.6 | 496.4 | 8.1 | 3.9 | 4 | 131.8 | 131 | 131.6 | 18.6 | 18.9 | 18.8 | 59.99 | 59.97 | 59.94 | 7372 | 1 | 43.8 | 90575.9 | 15354 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 14:40 | Normal | 485.1 | 487.5 | 496 | 8.1 | 3.8 | 3.8 | 131.3 | 131 | 131.2 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 7302 | 1 | 43.6 | 90576.5 | 15354 | 3.6 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 14:45 | Normal | 484.3 | 483.3 | 500 | 7.8 | 3.7 | 3.6 | 131.6 | 130.9 | 131.3 | 17.8 | 18 | 17.9 | 59.97 | 59.94 | 59.94 | 7031 | 1 | 43.3 | 90577.2 | 15354 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 14:50 | Normal | 481.4 | 487.1 | 475.6 | 8.8 | 4.1 | 4.5 | 131.7 | 131.2 | 131.7 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 59.98 | 59.93 | 59.93 | 7969 | 1 | 43.5 | 90577.8 | 15354 | 4 | 5 | 4 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 14:55 | Normal | 477.2 | 487.3 | 468 | 9.6 | 4.5 | 5.1 | 131.8 | 131.3 | 131.8 | 22.1 | 22.5 | 22.4 | 60.02 | 60 | 59.99 | 8739 | 1 | 44 | 90578.5 | 15354 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 15:00 | Normal | 483.7 | 483.5 | 450.6 | 8.4 | 3.9 | 4.7 | 131.6 | 131.2 | 131.5 | 19.4 | 19.6 | 19.6 | 59.99 | 60.02 | 59.93 | 7717 | 1 | 44.1 | 90579.2 | 15354 | 3.7 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 15:05 | Normal | 482.7 | 481 | 452.1 | 7.4 | 3.5 | 4.1 | 131.3 | 130.7 | 131.1 | 17 | 17.3 | 17.3 | 59.98 | 59.97 | 60 | 6752 | 1 | 43.9 | 90579.8 | 15354 | 3.3 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 15:10 | Normal | 473.1 | 478.3 | 448.3 | 7 | 3.3 | 3.9 | 131.1 | 130.4 | 130.8 | 16 | 16.2 | 16.1 | 60.02 | 60 | 59.99 | 6274 | 1 | 43.6 | 90580.4 | 15354 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 15:15 | Normal | 487.9 | 483.9 | 453 | 7.9 | 3.8 | 4.7 | 131.3 | 130.8 | 131 | 18.8 | 19.1 | 18.9 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 7439 | 1 | 43.6 | 90580.9 | 15354 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 15:20 | Normal | 490.6 | 489.9 | 457.1 | 6.8 | 3.2 | 4.1 | 131.1 | 130.8 | 131 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 6478 | 1 | 43.5 | 90581.4 | 15354 | 3 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 15:25 | Normal | 479.5 | 486.5 | 458.5 | 3.3 | 1.5 | 1.8 | 129.8 | 129.3 | 129.5 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 59.99 | 59.97 | 60 | 2752 | 1 | 43.5 | 90581.9 | 15355 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 15:30 | Normal | 494.5 | 488.7 | 465 | 4.6 | 2.2 | 2.7 | 129.9 | 129.3 | 129.9 | 10.9 | 11.2 | 11.1 | 60.02 | 60.11 | 59.99 | 4259 | 1 | 42.6 | 90582.1 | 15355 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 15:35 | Normal | 495.3 | 497.8 | 455.9 | 4.1 | 1.9 | 2.4 | 129.8 | 129.3 | 129.7 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 59.99 | 60.07 | 60.06 | 3705 | 1 | 42.4 | 90582.5 | 15355 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 15:40 | Normal | 490.2 | 491.8 | 498.8 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 131.6 | 131 | 131.4 | 6.9 | 7 | 6.9 | 59.99 | 60.03 | 59.98 | 2685 | 1 | 42.1 | 90582.8 | 15355 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 15:45 | Normal | 490.5 | 500.2 | 509.5 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 131.6 | 131 | 131.3 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 60.04 | 60 | 60.02 | 2743 | 1 | 42 | 90583 | 15355 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 15:50 | Normal | 493.8 | 477.5 | 524 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 131.8 | 131.4 | 131.8 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.96 | 60.02 | 60.03 | 3011 | 1 | 41.8 | 90583.2 | 15355 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 15:55 | Normal | 493.5 | 502.5 | 522.1 | 4 | 1.8 | 1.8 | 132.1 | 131.4 | 132 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 60.03 | 60 | 60.03 | 3389 | 1 | 41.7 | 90583.5 | 15355 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 16:00 | Normal | 497.2 | 496.1 | 505 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 131.6 | 130.9 | 131.4 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 60.02 | 60.06 | 60.02 | 2756 | 1 | 41.6 | 90583.7 | 15355 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 16:05 | Normal | 488.6 | 496 | 502.1 | 3 | 1.3 | 1.5 | 131.6 | 131.1 | 131.4 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.96 | 59.98 | 60.02 | 2527 | 1 | 41.4 | 90584 | 15355 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 16:10 | Normal | 490.5 | 493.5 | 507.2 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 131.4 | 130.7 | 131.2 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.96 | 59.9 | 59.95 | 2253 | 1 | 41.2 | 90584.2 | 15355 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 16:15 | Normal | 481.6 | 491 | 499.3 | 2.1 | 0.9 | 1 | 131.1 | 130.5 | 130.8 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1636 | 1 | 41 | 90584.3 | 15355 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 16:20 | Normal | 481.5 | 486.3 | 496.1 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 131 | 130.3 | 130.7 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 59.98 | 60.01 | 60 | 1359 | 1 | 42.6 | 90584.5 | 15355 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 16:25 | Normal | 482.5 | 468.3 | 488.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 130.9 | 130.2 | 130.6 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1210 | 1 | 44.3 | 90584.6 | 15356 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 16:30 | Normal | 490.3 | 475.5 | 491.5 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131 | 130.4 | 130.8 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 59.98 | 59.94 | 60.01 | 1233 | 1 | 45.5 | 90584.7 | 15356 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 16:35 | Normal | 495.1 | 471.2 | 483.1 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.1 | 130.4 | 130.9 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 1236 | 1 | 46 | 90584.8 | 15356 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 16:40 | Normal | 488.1 | 456.4 | 480.3 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.3 | 130.7 | 130.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60 | 59.95 | 59.97 | 1153 | 1 | 46.2 | 90584.9 | 15356 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 16:45 | Normal | 486.5 | 445 | 491.7 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.2 | 130.7 | 130.9 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.96 | 60.02 | 60 | 928 | 1 | 46.2 | 90585 | 15356 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 16:50 | Normal | 491.1 | 409 | 420.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.3 | 130.6 | 131 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 722 | 1 | 46 | 90585 | 15356 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 16:55 | Normal | 491 | 351 | 462.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.4 | 131 | 131.2 | 1.9 | 2 | 2 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 664 | 1 | 45.8 | 90585.1 | 15356 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 17:00 | Normal | 484.2 | 361.6 | 414.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.9 | 131.2 | 131.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 574 | 1 | 45.5 | 90585.1 | 15356 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 17:05 | Normal | 480 | 374.8 | 454.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.3 | 131.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 519 | 1 | 45.2 | 90585.2 | 15356 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 17:10 | Normal | 485.6 | 311 | 392 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.2 | 131.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 60 | 397 | 1 | 44.9 | 90585.2 | 15356 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 17:15 | Normal | 470 | 200 | 386 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.1 | 131.5 | 131.9 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 60 | 59.99 | 301 | 1 | 44.6 | 90585.2 | 15356 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 17:20 | Normal | 461.6 | 198.8 | 420.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.5 | 131.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 248 | 1 | 44.2 | 90585.3 | 15356 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 17:25 | Normal | 460.2 | 200 | 416 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.5 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.94 | 189 | 1 | 44.1 | 90585.3 | 15357 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 17:30 | Normal | 458.5 | 200 | 380.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 113 | 1 | 43.7 | 90585.3 | 15357 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 17:35 | Normal | 401.3 | 197.1 | 465.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60.04 | 50 | 1 | 43.3 | 90585.3 | 15357 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 17:40 | Normal | 446.1 | 498.4 | 446.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 7 | 1 | 42.9 | 90585.3 | 15357 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 17:45 | Normal | 366.3 | 268.3 | 371.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 132 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 9 | 1 | 42.4 | 90585.3 | 15357 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 17:50 | Normal | 327.3 | 266.5 | 311.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 41.9 | 90585.3 | 15357 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 17:55 | Normal | 319.3 | 316.1 | 239.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.7 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 0 | 1 | 41.4 | 90585.3 | 15357 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 18:00 | Normal | 431.9 | 404.4 | 374 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.7 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 41 | 90585.3 | 15357 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 18:05 | Normal | 377.6 | 377.6 | 362.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 40.6 | 90585.3 | 15357 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-03-11 18:10 | Normal | 267.7 | 198.1 | 201 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.2 | 132.5 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 40.1 | 90585.3 | 15357 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0