## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-12 05:37 | Wait | 455.2 | 455 | 455.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.6 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 15.6 | 90585.3 | 15357 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-12 05:38 | Wait | 458.6 | 458.6 | 458.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 15.8 | 90585.3 | 15357 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-12 05:38 | Wait | 442.9 | 442.8 | 442.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 131.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 15 | 90585.3 | 15357 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-12 05:40 | Normal | 321.8 | 304 | 307 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 17.5 | 90585.3 | 15357 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-12 05:45 | Normal | 435.9 | 499.6 | 507.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.8 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.04 | 60.01 | 4 | 1 | 20.1 | 90585.3 | 15357 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 05:50 | Normal | 467 | 406.6 | 390.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.8 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60 | 59.99 | 97 | 1 | 21.6 | 90585.3 | 15357 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 05:55 | Normal | 471.1 | 444.7 | 468 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.8 | 132 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 210 | 1 | 22.9 | 90585.3 | 15357 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 06:00 | Normal | 499.5 | 461 | 449.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.09 | 60.01 | 60.02 | 319 | 1 | 23.8 | 90585.3 | 15357 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 06:05 | Normal | 494.3 | 492.6 | 443.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.5 | 131.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.92 | 59.96 | 59.95 | 454 | 1 | 24.7 | 90585.4 | 15358 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 06:10 | Normal | 495.6 | 396.6 | 469.9 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 59.96 | 59.99 | 60.01 | 527 | 1 | 25.4 | 90585.4 | 15358 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 06:15 | Normal | 509.9 | 435.3 | 490.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.5 | 131.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 59.96 | 59.98 | 59.93 | 615 | 1 | 26 | 90585.5 | 15358 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 06:20 | Normal | 503.8 | 432.8 | 482.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 131.4 | 131.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 60 | 59.97 | 708 | 1 | 26.6 | 90585.5 | 15358 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 06:25 | Normal | 506.5 | 455.8 | 481.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.05 | 60.08 | 60.05 | 814 | 1 | 27.2 | 90585.6 | 15358 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 06:30 | Normal | 513.3 | 495.9 | 476.9 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.2 | 132 | 132.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.03 | 60.03 | 60.07 | 937 | 1 | 27.7 | 90585.7 | 15358 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 06:35 | Normal | 519.3 | 466.8 | 513 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 2.8 | 3 | 2.9 | 60.04 | 60.04 | 59.95 | 1072 | 1 | 28.2 | 90585.7 | 15358 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 06:40 | Normal | 510.6 | 504.3 | 520.4 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.2 | 132.2 | 132.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 1192 | 1 | 28.7 | 90585.8 | 15358 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 06:45 | Normal | 499.6 | 508.3 | 519.4 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.99 | 59.95 | 60 | 1346 | 1 | 29.2 | 90585.9 | 15358 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 06:50 | Normal | 510.8 | 510.2 | 522 | 2 | 0.9 | 1 | 132.6 | 132.5 | 132.6 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 60.05 | 59.99 | 60.04 | 1567 | 1 | 24.7 | 90586.1 | 15358 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 06:55 | Normal | 518.8 | 517.6 | 523.3 | 2.1 | 1 | 1 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 60.1 | 60.1 | 60.01 | 1772 | 1 | 23.7 | 90586.2 | 15358 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 07:00 | Normal | 513.9 | 512.5 | 517.4 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 5 | 5.1 | 5 | 59.99 | 60.03 | 60.08 | 1961 | 1 | 24 | 90586.4 | 15358 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 07:05 | Normal | 514.8 | 507.5 | 518.3 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 132.4 | 132.2 | 132.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 60 | 60.03 | 60 | 2061 | 1 | 24.4 | 90586.5 | 15359 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 07:10 | Normal | 513 | 519.8 | 522.4 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 132.4 | 131.9 | 132.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60.04 | 59.94 | 59.97 | 2122 | 1 | 24.8 | 90586.7 | 15359 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 07:15 | Normal | 533.2 | 517.8 | 518 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 6 | 6.1 | 6.1 | 59.92 | 59.98 | 59.98 | 2344 | 1 | 25.3 | 90586.9 | 15359 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 07:20 | Normal | 525.2 | 519 | 517.3 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 132.3 | 132 | 132.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 59.99 | 59.9 | 59.94 | 2372 | 1 | 25.8 | 90587.1 | 15359 | 0.8 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 07:25 | Normal | 526 | 515.5 | 520.5 | 2.8 | 1.4 | 1.3 | 132.2 | 131.9 | 132.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 2404 | 1 | 26.2 | 90587.3 | 15359 | 0.8 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 07:30 | Normal | 516.9 | 519.1 | 522.8 | 3.1 | 1.7 | 1.3 | 132.4 | 132.2 | 132.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 60.1 | 60.06 | 60.09 | 2779 | 1 | 26.7 | 90587.5 | 15359 | 1 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 07:35 | Normal | 523.6 | 520.2 | 532.1 | 4.1 | 2.3 | 1.6 | 132.5 | 132.3 | 132.7 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 3746 | 1 | 27.2 | 90587.8 | 15359 | 1.3 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 07:40 | Normal | 529.8 | 521.3 | 521.9 | 4.5 | 2.5 | 1.9 | 132.6 | 132.5 | 132.7 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 60.02 | 60.08 | 59.97 | 4220 | 1 | 27.8 | 90588.1 | 15359 | 1.5 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 07:45 | Normal | 530 | 522.8 | 523.3 | 4.7 | 2.6 | 2 | 132.7 | 132.8 | 132.8 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 60.06 | 60.05 | 59.98 | 4433 | 1 | 28.4 | 90588.5 | 15359 | 1.5 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 07:50 | Normal | 513.6 | 517.1 | 525.6 | 4.3 | 2.4 | 1.8 | 132.3 | 132.2 | 132.4 | 10 | 10.1 | 10 | 59.99 | 59.98 | 60 | 3941 | 1 | 29.1 | 90588.8 | 15359 | 1.3 | 3 | 2.2 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 07:55 | Normal | 527.6 | 510 | 518.7 | 5.5 | 3.2 | 2.4 | 133 | 132.8 | 133.1 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 60.05 | 59.94 | 59.99 | 5336 | 1 | 30.1 | 90589.2 | 15359 | 1.7 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 08:00 | Normal | 527.5 | 514.5 | 517.8 | 7 | 4.2 | 3.1 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 17.3 | 17.5 | 17.6 | 60.06 | 60.06 | 59.94 | 6980 | 1 | 32.5 | 90589.7 | 15359 | 2.3 | 4.7 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 08:05 | Normal | 517.3 | 512.8 | 512.5 | 8.6 | 5 | 3.9 | 134 | 134 | 134.2 | 21.2 | 21.3 | 21.3 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 8489 | 1 | 35.5 | 90590.4 | 15360 | 3 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 08:10 | Normal | 511 | 495 | 513 | 9.7 | 5.8 | 4.4 | 134.4 | 134.4 | 134.5 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 9537 | 1 | 38.7 | 90591.1 | 15360 | 3.5 | 6.3 | 5.6 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 08:15 | Normal | 496.5 | 493.4 | 501.4 | 10.8 | 6.3 | 5 | 134.6 | 134.7 | 134.7 | 25.8 | 26.1 | 26 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10439 | 1 | 41.7 | 90591.9 | 15360 | 4 | 7 | 6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 08:20 | Normal | 484.3 | 477.6 | 488.3 | 4.1 | 2.1 | 1.9 | 131.9 | 131.9 | 132 | 9 | 9.1 | 9.1 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 3565 | 1 | 44 | 90592.7 | 15360 | 1.5 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 08:25 | Normal | 482.8 | 479.1 | 497.6 | 3.7 | 1.9 | 1.6 | 131.8 | 131.7 | 132 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 60 | 59.98 | 59.98 | 3134 | 1 | 43.2 | 90592.9 | 15360 | 1.2 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 08:30 | Normal | 476.8 | 488.5 | 502 | 8.3 | 4.2 | 3.3 | 133.8 | 133.7 | 133.7 | 18.1 | 18.3 | 18.2 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 7232 | 1 | 42.9 | 90593.3 | 15360 | 3.4 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 08:35 | Normal | 466.2 | 499.1 | 503.6 | 12.2 | 5.9 | 4.8 | 134.8 | 134.6 | 134.8 | 26 | 26.4 | 26.2 | 60.03 | 59.98 | 60.03 | 10540 | 1 | 44.7 | 90594.1 | 15360 | 5.4 | 7 | 5.8 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 08:40 | Normal | 454.1 | 480.9 | 500.5 | 11.8 | 5.7 | 4.6 | 134.3 | 134.4 | 134.6 | 24.5 | 24.8 | 24.8 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 9896 | 1 | 46.4 | 90594.9 | 15360 | 5.3 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 08:45 | Normal | 455.8 | 482.8 | 493.5 | 12.1 | 5.9 | 4.8 | 134.7 | 134.7 | 134.9 | 25.2 | 25.6 | 25.6 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 10253 | 1 | 46.9 | 90595.7 | 15360 | 5.3 | 6.8 | 5.7 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 08:50 | Normal | 447.8 | 472.8 | 493 | 9.3 | 4.5 | 3.7 | 133.5 | 133.5 | 133.6 | 19.3 | 19.5 | 19.4 | 60.02 | 60.08 | 60 | 7756 | 1 | 47.3 | 90596.5 | 15360 | 4 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 08:55 | Normal | 453.1 | 479.5 | 489.8 | 9.6 | 4.6 | 4 | 133.7 | 133.8 | 133.9 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 8141 | 1 | 46.3 | 90597.1 | 15360 | 4.1 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 09:00 | Normal | 485 | 478 | 484.6 | 13 | 6.5 | 5.5 | 135 | 134.9 | 135 | 28.7 | 29 | 28.9 | 60.01 | 60.01 | 59.97 | 11644 | 1 | 45.9 | 90597.8 | 15360 | 6 | 7.1 | 6.3 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 09:05 | Normal | 475.3 | 474.1 | 480.9 | 16.2 | 8 | 6.9 | 135.8 | 135.5 | 135.9 | 34.9 | 35.3 | 35.2 | 59.99 | 60.03 | 59.96 | 14272 | 1 | 46.5 | 90598.9 | 15361 | 7.6 | 8.8 | 7.8 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 09:10 | Normal | 453 | 440 | 452.3 | 17.5 | 8.5 | 7.6 | 135.5 | 135.6 | 135.9 | 35.6 | 36.1 | 36 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 14628 | 1 | 47.6 | 90600.1 | 15361 | 8.3 | 9.4 | 8.4 | 0 | 7.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 09:15 | Normal | 458.5 | 458.1 | 481.3 | 15.9 | 7.9 | 6.5 | 135.6 | 135.3 | 135.7 | 33.1 | 33.5 | 33.4 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 13204 | 1 | 48.1 | 90601.2 | 15361 | 7.5 | 8.6 | 7.8 | 0 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 09:20 | Normal | 453.5 | 447.8 | 458.4 | 15.1 | 7.3 | 6.6 | 135.2 | 135 | 135.4 | 31.3 | 31.5 | 31.4 | 60.03 | 60.04 | 60.07 | 12755 | 1 | 48.8 | 90602.3 | 15361 | 7.1 | 8.1 | 7.2 | 0 | 6.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 09:25 | Normal | 452.5 | 447.8 | 459.5 | 13.3 | 6.5 | 5.8 | 134.8 | 134.6 | 134.9 | 27.6 | 27.9 | 27.8 | 59.98 | 59.92 | 59.96 | 11272 | 1 | 49.1 | 90603.5 | 15361 | 6.2 | 7.3 | 6.5 | 0 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 09:30 | Normal | 454.2 | 457.3 | 459.8 | 15.8 | 7.8 | 6.9 | 135.6 | 135.1 | 135.8 | 32.9 | 33.3 | 33.2 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 13337 | 1 | 49 | 90604.4 | 15361 | 7.5 | 8.5 | 7.6 | 0 | 6.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 09:35 | Normal | 441.5 | 443.4 | 455.8 | 15.2 | 7.4 | 6.6 | 135 | 134.6 | 134.9 | 31 | 31.3 | 31.2 | 60 | 59.97 | 60 | 12537 | 1 | 49.7 | 90605.6 | 15361 | 7.1 | 8.3 | 7.3 | 0 | 6.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 09:40 | Normal | 450.5 | 458.6 | 458.6 | 13.8 | 6.6 | 6.1 | 135 | 134.8 | 135.2 | 28.5 | 28.9 | 28.8 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 11531 | 1 | 49.8 | 90606.6 | 15361 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0 | 5.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 09:45 | Normal | 444.4 | 453.4 | 451.2 | 13.8 | 6.6 | 6.3 | 134.3 | 134.2 | 134.7 | 28.5 | 28.9 | 28.7 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 11540 | 1 | 49.7 | 90607.6 | 15361 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 0 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 09:50 | Normal | 453.1 | 452 | 458.7 | 12.3 | 6 | 5.6 | 134 | 133.8 | 134.2 | 25.9 | 26.3 | 26.2 | 60 | 60.03 | 59.99 | 10501 | 1 | 49.6 | 90608.6 | 15361 | 5.7 | 6.8 | 6 | 0 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 09:55 | Normal | 462.1 | 468.2 | 468 | 12.9 | 6.3 | 5.8 | 134.2 | 134.1 | 134.4 | 27.7 | 28 | 28 | 59.99 | 60.03 | 60 | 11166 | 1 | 49.1 | 90609.3 | 15361 | 6 | 7 | 6.2 | 0 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 10:00 | Normal | 458.1 | 454.1 | 457.4 | 16.5 | 8.2 | 7.5 | 135.1 | 135.1 | 135.3 | 34.9 | 35.5 | 35.4 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 14194 | 1 | 48.9 | 90610.3 | 15361 | 7.8 | 8.9 | 8.1 | 0 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 10:05 | Normal | 483 | 450.8 | 488.4 | 16.1 | 9.4 | 7.3 | 134.3 | 134.6 | 134.6 | 37 | 37.5 | 37.4 | 59.97 | 60.03 | 60.01 | 15004 | 1 | 49 | 90610.7 | 15361 | 7.8 | 8.5 | 9.3 | 0 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 10:10 | Normal | 459.8 | 456.5 | 461 | 8.2 | 4 | 3.8 | 132.1 | 132.1 | 132.2 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 7001 | 1 | 47.8 | 90611.4 | 15362 | 3.6 | 4.6 | 3.9 | 0 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 10:15 | Normal | 468 | 470.6 | 475.2 | 7.3 | 3.5 | 3.3 | 131.9 | 132.1 | 132.1 | 15.8 | 16 | 15.9 | 59.97 | 59.97 | 60 | 6274 | 1 | 46.6 | 90612 | 15362 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 10:20 | Normal | 478.2 | 475.6 | 480.6 | 7.2 | 3.5 | 3.4 | 132.1 | 132 | 132.1 | 16 | 16.2 | 16.1 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 6366 | 1 | 45.6 | 90612.5 | 15362 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 10:25 | Normal | 475.1 | 474.6 | 486.3 | 7.5 | 3.6 | 3.5 | 132.3 | 132 | 132.1 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 59.98 | 60.08 | 60.02 | 6566 | 1 | 44.7 | 90613 | 15362 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 10:30 | Normal | 480 | 479.9 | 491.6 | 7.5 | 3.6 | 3.5 | 132.1 | 131.8 | 131.9 | 16.8 | 17 | 17 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 6699 | 1 | 44.1 | 90613.6 | 15362 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 10:35 | Normal | 479.2 | 474.6 | 492.6 | 7 | 3.3 | 3.1 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 60.03 | 60.09 | 60.04 | 6116 | 1 | 43.9 | 90614.1 | 15362 | 3 | 4 | 3.2 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 10:40 | Normal | 480.2 | 481 | 492.8 | 7 | 3.3 | 3.2 | 132 | 131.6 | 131.8 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 6162 | 1 | 44 | 90614.6 | 15362 | 3 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 10:45 | Normal | 480.7 | 484.6 | 492.5 | 7.4 | 3.5 | 3.4 | 131.9 | 132 | 131.9 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 60.02 | 60.03 | 60 | 6547 | 1 | 44 | 90615.1 | 15362 | 3.2 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 10:50 | Normal | 489.8 | 484.6 | 494.4 | 7.6 | 3.7 | 3.6 | 132 | 131.9 | 131.9 | 17.4 | 17.7 | 17.6 | 60.04 | 59.99 | 59.98 | 6936 | 1 | 44 | 90615.7 | 15362 | 3.3 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 10:55 | Normal | 491.3 | 484.8 | 487.1 | 8 | 3.8 | 3.8 | 132.1 | 131.9 | 132.3 | 18.1 | 18.4 | 18.4 | 60.07 | 60.02 | 60 | 7235 | 1 | 43.9 | 90616.3 | 15362 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 11:00 | Normal | 485.9 | 480.7 | 468.9 | 6.8 | 3.3 | 3.3 | 131.7 | 131.5 | 131.7 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6047 | 1 | 44.1 | 90616.9 | 15362 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 11:05 | Normal | 489.3 | 488.4 | 496.1 | 6.2 | 3 | 2.9 | 131.5 | 131.1 | 131.5 | 14 | 14.3 | 14.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 5589 | 1 | 43.9 | 90617.3 | 15362 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 11:10 | Normal | 489.6 | 487.2 | 501.3 | 6.2 | 3 | 2.8 | 131.7 | 131.3 | 131.8 | 14 | 14.2 | 14.1 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 5553 | 1 | 43.7 | 90617.8 | 15363 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 11:15 | Normal | 480 | 484.3 | 503.5 | 7 | 3.3 | 3.1 | 131.9 | 131.8 | 132 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 60 | 59.99 | 60.02 | 6166 | 1 | 43.8 | 90618.3 | 15363 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 11:20 | Normal | 498 | 489.6 | 503.5 | 7.8 | 3.8 | 3.6 | 132.8 | 132.1 | 132.5 | 17.9 | 18.1 | 18.1 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 7168 | 1 | 44 | 90618.8 | 15363 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 11:25 | Normal | 497 | 487.1 | 500.6 | 9 | 4.4 | 4.1 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 20.5 | 20.7 | 20.7 | 59.99 | 60.03 | 60 | 8192 | 1 | 43.9 | 90619.5 | 15363 | 4 | 5 | 4.2 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 11:30 | Normal | 486.6 | 482.1 | 492.5 | 12.3 | 6 | 5.6 | 134.5 | 134.1 | 134.5 | 27.7 | 27.9 | 27.9 | 60 | 59.94 | 59.96 | 11107 | 1 | 44.1 | 90620.3 | 15363 | 5.6 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 11:35 | Normal | 477 | 475.6 | 487 | 12.1 | 5.8 | 5.5 | 134.3 | 133.9 | 134.1 | 26.8 | 27.1 | 27 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 10819 | 1 | 45 | 90621.3 | 15363 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 11:40 | Normal | 479.1 | 468 | 487.5 | 10.9 | 5.3 | 5 | 134.1 | 134 | 134 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 9706 | 1 | 45.2 | 90622.1 | 15363 | 5 | 6 | 5.2 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 11:45 | Normal | 475.1 | 471.3 | 478.9 | 11.8 | 5.7 | 5.5 | 134.2 | 133.9 | 134.2 | 25.9 | 26.3 | 26.2 | 60 | 60.04 | 60.01 | 10471 | 1 | 45.3 | 90623 | 15363 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 11:50 | Normal | 470 | 470 | 478 | 10.6 | 5.1 | 5 | 133.7 | 133.2 | 133.4 | 23.2 | 23.5 | 23.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 9332 | 1 | 45.5 | 90623.8 | 15363 | 4.8 | 5.9 | 5 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 11:55 | Normal | 468 | 470.5 | 479.5 | 11 | 5.3 | 5.1 | 133.9 | 133.5 | 133.9 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 9586 | 1 | 45.5 | 90624.6 | 15363 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 12:00 | Normal | 471.5 | 463.7 | 479.8 | 10.8 | 5.3 | 5.1 | 133.7 | 133.5 | 133.7 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 9573 | 1 | 45.4 | 90625.4 | 15363 | 5 | 6 | 5.2 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 12:05 | Normal | 469.3 | 467.6 | 480.7 | 10.8 | 5.3 | 5.1 | 133.6 | 133.2 | 133.4 | 23.7 | 24.1 | 23.9 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 9539 | 1 | 45.1 | 90626.2 | 15363 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 12:10 | Normal | 477.2 | 473 | 481.7 | 10.4 | 5.1 | 5 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 23.3 | 23.6 | 23.5 | 59.98 | 59.94 | 59.93 | 9311 | 1 | 44.8 | 90627 | 15364 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 12:15 | Normal | 474.8 | 472 | 481.5 | 10.6 | 5.2 | 5.1 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 23.7 | 24 | 23.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9478 | 1 | 44.5 | 90627.7 | 15364 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 12:20 | Normal | 473.6 | 475.6 | 483.6 | 9.6 | 4.6 | 4.5 | 133.2 | 132.5 | 133 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 60 | 59.98 | 60.01 | 8457 | 1 | 44.4 | 90628.5 | 15364 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 12:25 | Normal | 470.3 | 486.6 | 486.5 | 9.3 | 4.4 | 4.3 | 133.1 | 132.6 | 132.9 | 20.4 | 20.7 | 20.6 | 59.98 | 60 | 60 | 8190 | 1 | 44 | 90629.2 | 15364 | 4.1 | 5.2 | 4.2 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 12:30 | Normal | 478.9 | 482.6 | 488.5 | 8.6 | 4.1 | 4 | 132.9 | 132.5 | 132.7 | 19 | 19.2 | 19.2 | 60 | 60 | 60.02 | 7605 | 1 | 44.1 | 90629.8 | 15364 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 12:35 | Normal | 478.8 | 482.1 | 484.1 | 8.3 | 4 | 3.9 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 59.92 | 59.98 | 59.98 | 7361 | 1 | 44.1 | 90630.5 | 15364 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 12:40 | Normal | 488.3 | 485.1 | 491.6 | 7.5 | 3.6 | 3.5 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 17 | 17.2 | 17.2 | 60.02 | 60.1 | 60.08 | 6793 | 1 | 43.7 | 90631 | 15364 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 12:45 | Normal | 488.9 | 493.6 | 496.5 | 8 | 3.8 | 3.6 | 132.5 | 132.3 | 132.3 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 59.94 | 60.02 | 60 | 7209 | 1 | 43.4 | 90631.6 | 15364 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 12:50 | Normal | 487.9 | 484.3 | 494.5 | 9.7 | 4.7 | 4.5 | 133 | 132.8 | 133.2 | 21.9 | 22.3 | 22.2 | 60.02 | 60.05 | 60 | 8781 | 1 | 43.8 | 90632.3 | 15364 | 4.4 | 5.4 | 4.6 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 12:55 | Normal | 484.3 | 475 | 484.6 | 8.3 | 4.1 | 4 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 18.9 | 19 | 18.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7505 | 1 | 44.1 | 90633 | 15364 | 3.7 | 4.6 | 4 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 13:00 | Normal | 484.8 | 482 | 482.8 | 6.9 | 3.3 | 3.3 | 131.6 | 131.2 | 131.3 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 6175 | 1 | 43.8 | 90633.6 | 15364 | 3 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 13:05 | Normal | 485.3 | 482.6 | 488.6 | 5.6 | 2.7 | 2.6 | 130.8 | 130.6 | 130.7 | 12.5 | 12.8 | 12.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4954 | 1 | 43.3 | 90634.1 | 15364 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 13:10 | Normal | 489.2 | 487.1 | 491.8 | 4.3 | 2 | 2.1 | 130.1 | 129.6 | 129.8 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 60.03 | 60.04 | 59.99 | 3779 | 1 | 43 | 90634.4 | 15365 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 13:15 | Normal | 484.6 | 496.1 | 494 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 131.6 | 130.9 | 131.1 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 59.9 | 59.91 | 59.87 | 3220 | 1 | 42.7 | 90634.7 | 15365 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 13:20 | Normal | 496.6 | 495.1 | 501.8 | 4 | 1.9 | 1.9 | 131.7 | 131.4 | 131.5 | 8.8 | 9 | 9 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 3476 | 1 | 42.1 | 90635 | 15365 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 13:25 | Normal | 493.5 | 504.2 | 513.8 | 4.9 | 2.3 | 2.2 | 132.2 | 131.6 | 131.9 | 10.8 | 11 | 10.9 | 60 | 59.98 | 60.04 | 4277 | 1 | 41.7 | 90635.3 | 15365 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 13:30 | Normal | 502.8 | 506.5 | 511.9 | 5.8 | 2.7 | 2.6 | 132.6 | 132.3 | 132.3 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 59.97 | 59.99 | 60 | 5245 | 1 | 41.6 | 90635.7 | 15365 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 13:35 | Normal | 504.7 | 499.2 | 514.6 | 7.5 | 3.6 | 3.4 | 133.5 | 133.1 | 133.1 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 6961 | 1 | 41.8 | 90636.2 | 15365 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 13:40 | Normal | 496.8 | 497.5 | 504.5 | 7.5 | 3.5 | 3.5 | 133.3 | 132.9 | 132.9 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 6841 | 1 | 42.2 | 90636.8 | 15365 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 13:45 | Normal | 491.9 | 489.8 | 493.7 | 6 | 2.9 | 2.9 | 132.5 | 132.3 | 132.2 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 5470 | 1 | 42.6 | 90637.3 | 15365 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 13:50 | Normal | 495.9 | 494.6 | 499.3 | 6.4 | 3 | 3.1 | 132.5 | 132.2 | 132.3 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5850 | 1 | 42.3 | 90637.8 | 15365 | 2.7 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 13:55 | Normal | 494.8 | 490.3 | 496.4 | 7 | 3.4 | 3.5 | 132.7 | 132.4 | 132.5 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 6454 | 1 | 42.3 | 90638.3 | 15365 | 3 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 14:00 | Normal | 490 | 489.4 | 499.2 | 6 | 2.8 | 2.8 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5377 | 1 | 42.5 | 90638.8 | 15365 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 14:05 | Normal | 494 | 501.7 | 506.8 | 5.1 | 2.3 | 2.3 | 132.1 | 131.7 | 131.9 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 4471 | 1 | 42.5 | 90639.2 | 15365 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 14:10 | Normal | 496.6 | 510.5 | 523.4 | 5.8 | 2.6 | 2.5 | 132.4 | 131.9 | 132.2 | 12.8 | 13 | 13 | 59.95 | 59.9 | 59.98 | 5054 | 1 | 42.6 | 90639.6 | 15366 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 14:15 | Normal | 496.1 | 505.1 | 512.6 | 6.2 | 2.8 | 2.7 | 132.4 | 132 | 132.2 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 59.98 | 59.95 | 59.93 | 5540 | 1 | 42.8 | 90640 | 15366 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 14:20 | Normal | 493.2 | 492.8 | 499.4 | 5.8 | 2.8 | 2.8 | 131.9 | 131.6 | 131.7 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 5316 | 1 | 42.6 | 90640.5 | 15366 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 14:25 | Normal | 496.6 | 487.1 | 494 | 5.4 | 2.6 | 2.7 | 131.6 | 131.2 | 131.6 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 4949 | 1 | 42.3 | 90640.9 | 15366 | 2.3 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 14:30 | Normal | 493.9 | 492.8 | 499.6 | 4.9 | 2.3 | 2.3 | 131.1 | 131 | 131.2 | 11 | 11.2 | 11.2 | 60.01 | 60.02 | 60.05 | 4344 | 1 | 42.2 | 90641.3 | 15366 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 14:35 | Normal | 491.1 | 491.9 | 495 | 4.7 | 2.2 | 2.3 | 131.2 | 130.7 | 131.3 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 59.96 | 60.04 | 59.98 | 4161 | 1 | 42 | 90641.6 | 15366 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 14:40 | Normal | 496.1 | 490.6 | 496.8 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 131.3 | 130.9 | 131.1 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 60.01 | 60.05 | 60 | 4056 | 1 | 42 | 90642 | 15366 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 14:45 | Normal | 500 | 490.6 | 495.9 | 4.4 | 2.1 | 2.2 | 131.6 | 131 | 131.2 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 3962 | 1 | 42.2 | 90642.3 | 15366 | 1.8 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 14:50 | Normal | 493.3 | 489.9 | 497.6 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 131.3 | 131 | 131.2 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 4031 | 1 | 42.1 | 90642.6 | 15366 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 14:55 | Normal | 495 | 496.7 | 504.1 | 4.9 | 2.3 | 2.4 | 131.8 | 131.6 | 131.7 | 11 | 11.2 | 11.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 4366 | 1 | 41.9 | 90643 | 15366 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 15:00 | Normal | 498.3 | 505.3 | 492.1 | 6.9 | 3.2 | 3.5 | 132.9 | 132.4 | 132.6 | 16 | 16.3 | 16.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 6403 | 1 | 42.1 | 90643.4 | 15366 | 3 | 4 | 3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 15:05 | Normal | 502.2 | 497.5 | 463.7 | 12.7 | 6.1 | 7.5 | 134.7 | 134.2 | 134.5 | 30.6 | 30.9 | 30.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 12398 | 1 | 42.5 | 90644 | 15366 | 5.9 | 6.9 | 6 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 15:10 | Normal | 483.7 | 487.5 | 454.9 | 8 | 3.8 | 4.9 | 133.4 | 133.4 | 133.4 | 18.8 | 19 | 18.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 7635 | 1 | 43.1 | 90644.8 | 15367 | 3.6 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 15:15 | Normal | 489.5 | 486.3 | 451.2 | 8.2 | 3.9 | 5.1 | 133.6 | 133.6 | 133.5 | 19.4 | 19.6 | 19.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 7800 | 1 | 42.9 | 90645.4 | 15367 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 15:20 | Normal | 491.3 | 487.6 | 453.3 | 7.8 | 3.7 | 4.9 | 133.5 | 133.3 | 133.4 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 59.94 | 59.91 | 59.95 | 7450 | 1 | 43 | 90646 | 15367 | 3.5 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 15:25 | Normal | 487.9 | 491.6 | 449.5 | 7.4 | 3.5 | 4.7 | 133.5 | 133.6 | 133.6 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 7060 | 1 | 43.2 | 90646.6 | 15367 | 3.3 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 15:30 | Normal | 492.2 | 488.8 | 448.9 | 7 | 3.3 | 4.6 | 133.4 | 133.3 | 133.4 | 16.8 | 17 | 16.9 | 60.02 | 60.08 | 60.01 | 6749 | 1 | 42.9 | 90647.2 | 15367 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 15:35 | Normal | 490.5 | 485.8 | 447.1 | 6.8 | 3.2 | 4.5 | 133.1 | 133.1 | 133.2 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6546 | 1 | 42.9 | 90647.8 | 15367 | 3 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 15:40 | Normal | 485.8 | 490.1 | 458.6 | 6.5 | 3 | 4.1 | 133.1 | 132.8 | 133 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 6167 | 1 | 43.1 | 90648.3 | 15367 | 2.8 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 15:45 | Normal | 491.1 | 487.6 | 473.7 | 6 | 2.8 | 3.6 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 60.03 | 60.06 | 60.07 | 5720 | 1 | 42.9 | 90648.8 | 15367 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 15:50 | Normal | 489.1 | 494.1 | 439.9 | 5.7 | 2.6 | 3.7 | 132.6 | 132 | 132.3 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 60.05 | 60 | 60 | 5324 | 1 | 42.6 | 90649.3 | 15367 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 15:55 | Normal | 493.2 | 505.8 | 426.1 | 5.4 | 2.3 | 3.8 | 132.3 | 131.9 | 132.1 | 12.8 | 13 | 12.9 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 5067 | 1 | 42.7 | 90649.7 | 15367 | 2.3 | 3.1 | 2.1 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 16:00 | Normal | 496.1 | 514.3 | 422.3 | 5 | 2 | 3.6 | 132.2 | 131.6 | 132 | 11.7 | 12 | 11.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 4648 | 1 | 42.9 | 90650.1 | 15367 | 2.1 | 3 | 1.8 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 16:05 | Normal | 497.1 | 477.1 | 424.8 | 4.7 | 2.1 | 3.5 | 131.8 | 131.6 | 131.9 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 4459 | 1 | 43 | 90650.5 | 15367 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 16:10 | Normal | 495.7 | 480.1 | 432.5 | 4.3 | 2 | 3.2 | 131.6 | 131.2 | 131.6 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 60 | 60 | 60.03 | 4081 | 1 | 42.5 | 90650.8 | 15368 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 16:15 | Normal | 498 | 483.3 | 439.5 | 4 | 1.8 | 3.1 | 131.7 | 131.3 | 131.5 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 59.99 | 60 | 60.01 | 3841 | 1 | 42.1 | 90651.2 | 15368 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 16:20 | Normal | 500.4 | 481.3 | 430.1 | 3.6 | 1.6 | 2.9 | 131.3 | 130.9 | 131.3 | 9 | 9.1 | 9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 3493 | 1 | 41.9 | 90651.5 | 15368 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 16:25 | Normal | 497 | 481.8 | 423.9 | 3.3 | 1.5 | 2.8 | 131.3 | 130.7 | 131 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 3198 | 1 | 41.9 | 90651.8 | 15368 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 16:30 | Normal | 497.5 | 484.9 | 431.7 | 2.8 | 1.2 | 2.5 | 131 | 130.6 | 130.9 | 7 | 7.1 | 7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2718 | 1 | 41.8 | 90652 | 15368 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 16:35 | Normal | 498.1 | 483.8 | 428 | 2.6 | 1.1 | 2.3 | 130.9 | 130.5 | 130.7 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 60.06 | 60.06 | 59.99 | 2468 | 1 | 41.5 | 90652.2 | 15368 | 0.9 | 1.7 | 1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 16:40 | Normal | 498.2 | 449.8 | 436.1 | 1.1 | 0.6 | 1 | 130.6 | 130.1 | 130.4 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 915 | 1 | 41.3 | 90652.4 | 15368 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 16:45 | Normal | 494.1 | 457.8 | 441.1 | 2.2 | 1 | 2.1 | 131 | 130.5 | 130.7 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 2122 | 1 | 41 | 90652.5 | 15368 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 16:50 | Normal | 493 | 442.6 | 424 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 130.5 | 130 | 130.3 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1180 | 1 | 40.9 | 90652.7 | 15368 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 16:55 | Normal | 492.8 | 422 | 427 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 130.5 | 130.1 | 130.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.99 | 60 | 60 | 919 | 1 | 43.2 | 90652.8 | 15368 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 17:00 | Normal | 471.2 | 328.6 | 414 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 130.4 | 130.2 | 130.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.06 | 60.01 | 402 | 1 | 44.5 | 90652.8 | 15368 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 17:05 | Normal | 492.1 | 200 | 438 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 130.6 | 130.5 | 130.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 372 | 1 | 45.3 | 90652.9 | 15368 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 17:10 | Normal | 475.3 | 199.9 | 389 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 130.7 | 130.4 | 130.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 313 | 1 | 45.7 | 90652.9 | 15369 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 17:15 | Normal | 464.2 | 200 | 374.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130.7 | 130.4 | 130.5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60 | 218 | 1 | 45.7 | 90652.9 | 15369 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 17:20 | Normal | 462.4 | 200 | 265.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130.7 | 130.5 | 130.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 164 | 1 | 45.6 | 90652.9 | 15369 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 17:25 | Normal | 459.3 | 200 | 199.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130.8 | 130.7 | 130.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 60 | 59.99 | 129 | 1 | 45.4 | 90652.9 | 15369 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 17:30 | Normal | 451.5 | 199.8 | 361 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 131 | 130.6 | 131 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 59.99 | 132 | 1 | 45.1 | 90652.9 | 15369 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 17:35 | Normal | 441.5 | 200 | 449.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.7 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 60 | 109 | 1 | 44.8 | 90652.9 | 15369 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 17:40 | Normal | 426.4 | 200 | 408 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.9 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 63 | 1 | 44.5 | 90653 | 15369 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 17:45 | Normal | 452.8 | 193.6 | 428 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.7 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 12 | 1 | 44.2 | 90653 | 15369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 17:50 | Normal | 355.1 | 309.1 | 397.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 130.9 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.02 | 2 | 1 | 44.1 | 90653 | 15369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 17:55 | Normal | 429.4 | 407.5 | 392.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 131.2 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 43.8 | 90653 | 15369 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 18:00 | Normal | 326.4 | 324.5 | 344.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 43.3 | 90653 | 15369 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 18:05 | Normal | 406.3 | 373.5 | 371.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.5 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 42.9 | 90653 | 15369 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 18:10 | Normal | 310.6 | 304 | 299.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.5 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 42.4 | 90653 | 15370 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-03-12 18:15 | Normal | 197.6 | 194.2 | 199.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.2 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 60 | 0 | 1 | 41.9 | 90653 | 15370 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0