## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-13 05:35 | Wait | 457.6 | 457.5 | 457.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.7 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 17.2 | 90653 | 15370 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-13 05:36 | Wait | 461.1 | 461 | 461 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.4 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 17.6 | 90653 | 15370 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-13 05:37 | Wait | 455.2 | 455.1 | 455.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.7 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 17 | 90653 | 15370 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-13 05:41 | Normal | 429.1 | 439.7 | 398 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.4 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 3 | 1 | 20.2 | 90653 | 15370 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 05:46 | Normal | 459.1 | 490.8 | 479 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.8 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 47 | 1 | 22 | 90653 | 15370 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 05:51 | Normal | 467.1 | 476.5 | 439.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.8 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 59.98 | 59.98 | 115 | 1 | 23.4 | 90653 | 15370 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 05:56 | Normal | 478.1 | 484.5 | 435 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.9 | 132 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 214 | 1 | 24.5 | 90653 | 15370 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 06:01 | Normal | 492.7 | 395.6 | 459.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.8 | 132 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 356 | 1 | 25.4 | 90653 | 15370 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 06:06 | Normal | 505.3 | 349.9 | 438 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.7 | 131.4 | 131.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.86 | 59.9 | 59.9 | 513 | 1 | 26.1 | 90653 | 15370 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 06:11 | Normal | 505.6 | 483.6 | 499 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.5 | 131.4 | 131.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 785 | 1 | 26.9 | 90653.1 | 15370 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 06:16 | Normal | 507.3 | 443.1 | 478.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.7 | 131.4 | 131.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 788 | 1 | 27.6 | 90653.2 | 15370 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 06:21 | Normal | 529 | 460 | 506.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.7 | 131.2 | 131.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 885 | 1 | 28.2 | 90653.2 | 15370 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 06:26 | Normal | 523.1 | 468.8 | 515 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 131.8 | 131.3 | 131.6 | 2.9 | 3 | 3 | 60.03 | 59.97 | 59.99 | 1091 | 1 | 28.8 | 90653.3 | 15370 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 06:31 | Normal | 553.8 | 521.7 | 526.4 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 1387 | 1 | 29.4 | 90653.4 | 15370 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 06:36 | Normal | 529.2 | 507.6 | 493 | 2.1 | 1 | 1.1 | 132.4 | 131.9 | 132.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.94 | 59.92 | 59.96 | 1719 | 1 | 29.3 | 90653.5 | 15371 | 0.5 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 06:41 | Normal | 537.3 | 524.1 | 512 | 2.8 | 1.1 | 1.3 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 6 | 6.1 | 6.1 | 59.94 | 59.84 | 60.07 | 2323 | 1 | 24.4 | 90653.7 | 15371 | 0.7 | 2.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 06:46 | Normal | 548.2 | 522 | 521 | 3.3 | 1.2 | 1.5 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 7 | 7 | 7 | 59.96 | 60.17 | 59.87 | 2727 | 1 | 24.8 | 90653.9 | 15371 | 0.8 | 2.5 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 06:51 | Normal | 522.3 | 517.1 | 506.3 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 2167 | 1 | 25.4 | 90654.1 | 15371 | 0.8 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 06:56 | Normal | 520.8 | 510.8 | 513.8 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 132.2 | 132.2 | 132.3 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.02 | 59.97 | 59.98 | 2164 | 1 | 26 | 90654.3 | 15371 | 0.8 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 07:01 | Normal | 524.2 | 508.8 | 517.2 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 132.2 | 132 | 132.2 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60.02 | 60 | 60.08 | 2185 | 1 | 26.6 | 90654.5 | 15371 | 0.8 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 07:06 | Normal | 529 | 516.1 | 519 | 2.8 | 1.4 | 1.3 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 60.04 | 59.93 | 60.05 | 2505 | 1 | 27.1 | 90654.7 | 15371 | 1 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 07:11 | Normal | 535.3 | 519.2 | 523.6 | 3.1 | 1.6 | 1.5 | 132.5 | 132.1 | 132.6 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 59.92 | 59.94 | 59.91 | 2872 | 1 | 27.6 | 90654.9 | 15371 | 1.1 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 07:16 | Normal | 528.1 | 536 | 530.3 | 4.2 | 2.1 | 1.8 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 9.9 | 10 | 9.9 | 60.09 | 60 | 60.01 | 3883 | 1 | 28.2 | 90655.2 | 15371 | 1.2 | 3 | 2 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 07:21 | Normal | 530.6 | 537.5 | 534.8 | 5.1 | 3 | 2.2 | 132.6 | 132.4 | 132.8 | 12.5 | 12.8 | 12.7 | 60 | 59.92 | 59.91 | 5027 | 1 | 29 | 90655.5 | 15371 | 1.4 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 07:26 | Normal | 525.8 | 521 | 516.9 | 4.6 | 2.3 | 2.2 | 132.4 | 132.1 | 132.6 | 10.9 | 11.1 | 11 | 60.01 | 60.04 | 59.98 | 4333 | 1 | 29.8 | 90655.9 | 15371 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 07:31 | Normal | 513.9 | 516 | 523 | 4.3 | 2 | 2 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 60.06 | 60 | 59.94 | 3846 | 1 | 30.5 | 90656.3 | 15371 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 07:36 | Normal | 509 | 506 | 517.2 | 3.9 | 1.8 | 1.8 | 131.6 | 131.4 | 131.8 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 60.08 | 59.97 | 59.98 | 3413 | 1 | 30.9 | 90656.6 | 15372 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 07:41 | Normal | 509.1 | 510.9 | 513.4 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 131.5 | 131.3 | 131.5 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 3013 | 1 | 31.1 | 90656.8 | 15372 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 07:46 | Normal | 506.3 | 509.8 | 513.5 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 131.2 | 131 | 131.3 | 7 | 7.1 | 7.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 2736 | 1 | 31.2 | 90657.1 | 15372 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 07:51 | Normal | 498.1 | 511 | 513.4 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 131.1 | 131 | 131.2 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 60.08 | 60.04 | 59.97 | 2652 | 1 | 31.3 | 90657.3 | 15372 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 07:56 | Normal | 501.4 | 503.5 | 509.7 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 131 | 130.9 | 131.4 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 59.94 | 59.95 | 59.99 | 2768 | 1 | 31.3 | 90657.5 | 15372 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 08:01 | Normal | 511.8 | 503.3 | 509.1 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 131.3 | 131.2 | 131.4 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 3002 | 1 | 31.4 | 90657.7 | 15372 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 08:06 | Normal | 520 | 513.2 | 517.2 | 3.8 | 1.9 | 1.6 | 131.6 | 131.2 | 131.5 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 3368 | 1 | 31.8 | 90658 | 15372 | 1.4 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 08:11 | Normal | 507.1 | 521.1 | 504 | 5.4 | 2.8 | 2.4 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 12.5 | 12.7 | 12.6 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 4963 | 1 | 32.8 | 90658.3 | 15372 | 2 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 08:16 | Normal | 513.4 | 500.6 | 504.3 | 4.4 | 2.3 | 2 | 132 | 131.5 | 132 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 60 | 60.02 | 60.02 | 4000 | 1 | 35.2 | 90658.8 | 15372 | 1.5 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 08:21 | Normal | 512.5 | 512.1 | 511.1 | 5.9 | 3.2 | 2.6 | 132.9 | 132.4 | 132.7 | 14 | 14.3 | 14.2 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 5607 | 1 | 36.3 | 90659.2 | 15372 | 2.1 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 08:26 | Normal | 480.8 | 499.4 | 502.4 | 7.8 | 4.3 | 3.3 | 133.2 | 132.7 | 133 | 17.9 | 18.2 | 18 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 7160 | 1 | 38.8 | 90659.9 | 15372 | 2.9 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 08:31 | Normal | 466.6 | 496.2 | 497.6 | 10 | 5 | 4 | 133.5 | 133 | 133.2 | 21.6 | 21.9 | 21.9 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 8678 | 1 | 40.7 | 90660.6 | 15372 | 4.3 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 08:36 | Normal | 471.1 | 483.1 | 501.1 | 9 | 4.6 | 3.7 | 133.2 | 132.6 | 133 | 19.6 | 19.9 | 19.8 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 7879 | 1 | 42.4 | 90661.2 | 15373 | 3.6 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 08:41 | Normal | 492.1 | 477.3 | 485.9 | 7.8 | 4.1 | 3.6 | 133.2 | 132.6 | 133 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 60.01 | 60.03 | 60.05 | 7225 | 1 | 44 | 90662 | 15373 | 3.1 | 4.7 | 4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 08:46 | Normal | 488.8 | 479.5 | 494.1 | 9.9 | 5.1 | 4.5 | 133.7 | 133.2 | 133.4 | 22.5 | 22.9 | 22.8 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 9092 | 1 | 44.9 | 90662.8 | 15373 | 4.1 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 08:51 | Normal | 486.3 | 473.5 | 486 | 8.5 | 4.2 | 3.9 | 133 | 132.6 | 132.7 | 19.1 | 19.3 | 19.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 7646 | 1 | 44.8 | 90663.5 | 15373 | 3.7 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 08:56 | Normal | 480.3 | 480 | 477.6 | 6.8 | 3.3 | 3 | 132.4 | 131.7 | 131.9 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 59.99 | 60.01 | 59.96 | 5984 | 1 | 43.8 | 90664.1 | 15373 | 2.9 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 09:01 | Normal | 480.4 | 483.2 | 490.4 | 6 | 2.8 | 2.8 | 131.9 | 131.4 | 131.6 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 5302 | 1 | 42.7 | 90664.5 | 15373 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 09:06 | Normal | 485 | 489.1 | 490 | 6.1 | 2.9 | 2.8 | 132 | 131.5 | 131.8 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 59.98 | 60 | 60 | 5447 | 1 | 42.1 | 90665 | 15373 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 09:11 | Normal | 487.9 | 487.1 | 495.3 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 131.6 | 130.9 | 131.2 | 12.2 | 12.5 | 12.5 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 4842 | 1 | 41.9 | 90665.4 | 15373 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 09:16 | Normal | 486.5 | 490.1 | 497.5 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 131.2 | 130.8 | 131.2 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 59.94 | 59.97 | 59.93 | 4616 | 1 | 41.8 | 90665.8 | 15373 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 09:21 | Normal | 486.5 | 481.8 | 494.1 | 5 | 2.4 | 2.4 | 131.2 | 130.7 | 131.1 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 4423 | 1 | 41.8 | 90666.2 | 15373 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 09:26 | Normal | 490 | 489.6 | 499.2 | 4.7 | 2.2 | 2.2 | 131.2 | 130.8 | 131 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 4105 | 1 | 41.8 | 90666.5 | 15373 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 09:31 | Normal | 492.5 | 490.1 | 498 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 131.1 | 130.5 | 130.9 | 10 | 10.1 | 10.1 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 3904 | 1 | 41.8 | 90666.9 | 15373 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 09:36 | Normal | 491.2 | 489 | 498.2 | 4.1 | 2 | 2 | 130.7 | 130.3 | 130.6 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 59.91 | 59.96 | 59.95 | 3599 | 1 | 41.7 | 90667.2 | 15374 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 09:41 | Normal | 497.3 | 494.6 | 499.6 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 130.5 | 130 | 130.4 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 59.93 | 59.92 | 59.9 | 3381 | 1 | 41.7 | 90667.5 | 15374 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 09:46 | Normal | 488.8 | 493.1 | 504.6 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 130.7 | 130.3 | 130.6 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 3226 | 1 | 41.5 | 90667.7 | 15374 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 09:51 | Normal | 497.6 | 492 | 503 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 130.8 | 130.3 | 130.5 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 60 | 59.99 | 60.05 | 3323 | 1 | 41.4 | 90668 | 15374 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 09:56 | Normal | 494.8 | 498 | 506.8 | 3.9 | 1.8 | 1.8 | 130.8 | 130.1 | 130.5 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 3395 | 1 | 41.2 | 90668.3 | 15374 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 10:01 | Normal | 495.3 | 495.7 | 507.1 | 4.3 | 2 | 2 | 131.1 | 130.3 | 130.5 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 3684 | 1 | 41.2 | 90668.6 | 15374 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 10:06 | Normal | 500.6 | 500.1 | 505.3 | 4.9 | 2.3 | 2.3 | 131.1 | 130.4 | 130.8 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 59.97 | 59.99 | 59.94 | 4352 | 1 | 41.2 | 90668.9 | 15374 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 10:11 | Normal | 495.6 | 495.2 | 507.3 | 5.2 | 2.5 | 2.4 | 131.3 | 130.9 | 131.2 | 11.8 | 12 | 12 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 4647 | 1 | 41.2 | 90669.3 | 15374 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 10:16 | Normal | 491.7 | 487.8 | 506 | 5.2 | 2.5 | 2.4 | 131.1 | 130.9 | 131.1 | 11.6 | 11.9 | 11.8 | 59.93 | 59.93 | 59.91 | 4595 | 1 | 41.4 | 90669.7 | 15374 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 10:21 | Normal | 496.6 | 494.7 | 502.6 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 131.1 | 130.8 | 130.9 | 11.8 | 12 | 12 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 4643 | 1 | 41.6 | 90670.1 | 15374 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 10:26 | Normal | 495.6 | 493.1 | 502.4 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 131.2 | 130.9 | 131 | 11.9 | 12.1 | 12 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 4682 | 1 | 41.8 | 90670.5 | 15374 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 10:31 | Normal | 499.7 | 496.3 | 503.6 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 131.3 | 131 | 131.1 | 11.8 | 12 | 12 | 60 | 60.04 | 60.05 | 4666 | 1 | 42.1 | 90670.8 | 15374 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 10:36 | Normal | 496.6 | 496.8 | 501 | 5.1 | 2.4 | 2.5 | 131.2 | 130.8 | 131.1 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 60.01 | 59.97 | 59.95 | 4547 | 1 | 42.3 | 90671.2 | 15375 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 10:41 | Normal | 500.5 | 498 | 503.3 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 131.3 | 130.8 | 131.2 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 59.97 | 59.96 | 60.01 | 4770 | 1 | 42.3 | 90671.6 | 15375 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 10:46 | Normal | 502.6 | 494.7 | 503.1 | 5.6 | 2.7 | 2.7 | 131.6 | 131 | 131.4 | 13.1 | 13.4 | 13.3 | 59.98 | 59.98 | 60 | 5200 | 1 | 42.4 | 90672 | 15375 | 2.4 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 10:51 | Normal | 493.6 | 497 | 504.1 | 6.5 | 3.1 | 3 | 132 | 131.7 | 131.9 | 14.8 | 15.1 | 15.1 | 59.99 | 60.02 | 60 | 5921 | 1 | 42.6 | 90672.5 | 15375 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 10:56 | Normal | 499.5 | 492.5 | 508.4 | 7.8 | 3.8 | 3.6 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 17.9 | 18.1 | 18.1 | 59.98 | 60.01 | 60 | 7144 | 1 | 42.5 | 90673 | 15375 | 3.4 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 11:01 | Normal | 490.5 | 500.1 | 502.6 | 10 | 4.7 | 4.5 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 22.5 | 22.9 | 22.8 | 60 | 59.97 | 60.02 | 9055 | 1 | 42.7 | 90673.7 | 15375 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 11:06 | Normal | 501.2 | 503.1 | 490.5 | 15.8 | 7.5 | 7.6 | 135.7 | 135.4 | 135.7 | 36.3 | 36.8 | 36.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 14828 | 1 | 43.4 | 90674.6 | 15375 | 7.5 | 8.5 | 7.4 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 11:11 | Normal | 526.1 | 523.9 | 524.9 | 15 | 7.4 | 7 | 135.7 | 135.4 | 135.7 | 36.5 | 37 | 36.7 | 60.04 | 59.89 | 60.03 | 14832 | 1 | 44.3 | 90675.8 | 15375 | 7 | 8.1 | 7.3 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 11:16 | Normal | 508.5 | 477.3 | 507.3 | 15.1 | 9.3 | 6.9 | 136.2 | 135.7 | 136 | 36.7 | 37.1 | 37 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 15000 | 1 | 45.6 | 90677 | 15375 | 7.1 | 8.1 | 9.3 | 0 | 6.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 11:21 | Normal | 497.6 | 480.4 | 490.4 | 15.1 | 8.7 | 7.6 | 135.7 | 135.4 | 135.6 | 36.5 | 36.8 | 36.7 | 60 | 60.02 | 60.02 | 14843 | 1 | 46.7 | 90678.2 | 15375 | 7.1 | 8.1 | 8.6 | 0 | 7.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 11:26 | Normal | 456.3 | 455.9 | 431.3 | 15.6 | 7.6 | 7.5 | 135.1 | 134.7 | 135.1 | 32.7 | 33.2 | 33.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 13324 | 1 | 47.1 | 90679.2 | 15375 | 7.3 | 8.4 | 7.5 | 0 | 7.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 11:31 | Normal | 494.8 | 486.5 | 497.3 | 16 | 8.3 | 7.1 | 136.1 | 135.5 | 135.9 | 36.3 | 36.8 | 36.7 | 59.98 | 60.05 | 60 | 14846 | 1 | 47.5 | 90680.3 | 15375 | 7.6 | 8.5 | 8.1 | 0 | 6.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 12:21 | Normal | 470.6 | 464.5 | 444.5 | 15.3 | 7.6 | 7.7 | 135.8 | 135.3 | 135.5 | 33.5 | 33.9 | 33.7 | 60 | 59.97 | 59.97 | 13458 | 1 | 47.1 | 90689 | 15376 | 7.2 | 8.2 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 12:26 | Normal | 485 | 498.4 | 500.8 | 17 | 7.5 | 6.9 | 136 | 135.5 | 135.9 | 36.3 | 36.7 | 36.7 | 59.93 | 59.99 | 60 | 14844 | 1 | 47.8 | 90690.3 | 15376 | 8.1 | 9.1 | 7.3 | 0 | 6.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 12:31 | Normal | 475.6 | 482.9 | 474.1 | 16.8 | 7.8 | 8 | 136.1 | 135.8 | 136 | 36.6 | 37.1 | 37 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 14981 | 1 | 48.7 | 90691.5 | 15376 | 8 | 9 | 7.6 | 0 | 7.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 12:36 | Normal | 458.8 | 466.5 | 457.6 | 17.3 | 8.2 | 8.3 | 135.9 | 135.4 | 135.8 | 36.7 | 37.2 | 37.1 | 59.99 | 59.96 | 60 | 14969 | 1 | 49.4 | 90692.7 | 15376 | 8.3 | 9.2 | 8.1 | 0 | 8.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 12:41 | Normal | 455.8 | 458.9 | 452.7 | 8.1 | 3.9 | 4 | 133.9 | 133.5 | 133.8 | 17.3 | 17.6 | 17.4 | 60 | 60 | 60.01 | 6935 | 1 | 49.7 | 90693 | 15377 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0 | 3.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 12:46 | Normal | 449.3 | 437.3 | 440.3 | 8.1 | 3.9 | 4 | 133.1 | 132.6 | 132.7 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 6826 | 1 | 49.1 | 90694.2 | 15377 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 12:51 | Normal | 462.5 | 443.5 | 462.2 | 7.5 | 3.7 | 3.6 | 133.4 | 133 | 133.2 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 6487 | 1 | 48.2 | 90694.7 | 15377 | 3.3 | 4.3 | 3.6 | 0 | 3.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 12:56 | Normal | 504 | 492.7 | 500.6 | 15.5 | 8 | 7.6 | 135.1 | 134.9 | 135.2 | 36.8 | 37.2 | 37.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 14986 | 1 | 47.9 | 90695.8 | 15377 | 7.4 | 8.3 | 7.8 | 0 | 7.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 13:01 | Normal | 466.1 | 454.6 | 449.5 | 8.3 | 4 | 4.3 | 132.3 | 132 | 132.2 | 18.2 | 18.5 | 18.4 | 59.91 | 59.98 | 59.97 | 7286 | 1 | 48 | 90696.7 | 15377 | 3.7 | 4.7 | 3.9 | 0 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 13:06 | Normal | 474.2 | 469.9 | 471 | 6.1 | 2.9 | 3 | 131.5 | 131 | 131.3 | 13.5 | 13.8 | 13.8 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 5373 | 1 | 47.1 | 90697.2 | 15377 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 13:11 | Normal | 483.1 | 486.5 | 492.6 | 7 | 3.3 | 3.3 | 132.5 | 131.7 | 132.1 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 59.93 | 59.95 | 59.99 | 6227 | 1 | 45.7 | 90697.7 | 15377 | 3.1 | 4 | 3.1 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 13:16 | Normal | 514.8 | 500.8 | 516.8 | 15 | 8.3 | 7.2 | 134 | 133.3 | 133.5 | 37.2 | 37.7 | 37.5 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 14851 | 1 | 45 | 90698.5 | 15377 | 7.1 | 8 | 8.1 | 0.1 | 7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 13:21 | Normal | 463.3 | 475.2 | 475 | 11 | 5.2 | 5.4 | 132.9 | 132.3 | 132.6 | 24.5 | 24.8 | 24.7 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 9814 | 1 | 45.4 | 90699.5 | 15377 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 13:26 | Normal | 501.8 | 506.4 | 502.3 | 15.9 | 7.4 | 7.6 | 134.8 | 134.8 | 134.9 | 37 | 37.4 | 37.3 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 14973 | 1 | 46 | 90700.6 | 15377 | 7.5 | 8.5 | 7.3 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 13:31 | Normal | 451.6 | 472.7 | 459.4 | 7.8 | 3.4 | 3.7 | 131.9 | 131.4 | 131.6 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 60.01 | 60 | 60 | 6473 | 1 | 47 | 90701.8 | 15377 | 3.5 | 4.5 | 3.3 | 0 | 3.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 13:36 | Normal | 455.8 | 468 | 461.1 | 8 | 3.8 | 4.1 | 131.1 | 130.8 | 130.9 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 59.96 | 59.94 | 59.92 | 6992 | 1 | 46.4 | 90702.4 | 15377 | 3.6 | 4.5 | 3.6 | 0 | 3.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 13:41 | Normal | 476.1 | 476 | 476 | 6.1 | 2.9 | 3 | 132.5 | 132.2 | 132.2 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 5376 | 1 | 45.3 | 90702.8 | 15378 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 13:46 | Normal | 481.5 | 476.8 | 481.8 | 4.6 | 2.2 | 2.3 | 131.9 | 131.4 | 131.6 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 60.03 | 60 | 60.03 | 4038 | 1 | 44.2 | 90703.2 | 15378 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 13:51 | Normal | 489 | 487.5 | 495.6 | 4 | 1.8 | 2 | 131.9 | 131.5 | 131.6 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 3457 | 1 | 43.4 | 90703.5 | 15378 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 13:56 | Normal | 491.6 | 498.7 | 506.8 | 5.6 | 2.6 | 2.5 | 133.1 | 132.7 | 133 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 60.05 | 59.99 | 60.01 | 4984 | 1 | 42.8 | 90703.8 | 15378 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 14:01 | Normal | 497.9 | 481.3 | 516.7 | 16.1 | 8.1 | 7.6 | 136.1 | 135.6 | 136.1 | 37.2 | 37.8 | 37.6 | 59.98 | 59.98 | 59.9 | 14939 | 1 | 42.7 | 90704.5 | 15378 | 7.6 | 8.6 | 7.9 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 14:06 | Normal | 490.3 | 495.1 | 507.9 | 6 | 2.8 | 2.5 | 133.3 | 133 | 133.2 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 5248 | 1 | 43.1 | 90705.1 | 15378 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 14:11 | Normal | 489.5 | 492.5 | 502.9 | 4.5 | 2.1 | 1.9 | 132.3 | 131.9 | 132 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 3761 | 1 | 42.8 | 90705.5 | 15378 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 14:16 | Normal | 480.3 | 493.1 | 486.9 | 2.3 | 1 | 1 | 131.5 | 131.2 | 131.3 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.98 | 59.99 | 60 | 1758 | 1 | 42.4 | 90705.7 | 15378 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 14:21 | Normal | 483.8 | 458.8 | 505 | 2.1 | 1 | 0.9 | 131.3 | 130.9 | 131.1 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1554 | 1 | 43.9 | 90705.8 | 15378 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 14:26 | Normal | 506.5 | 485 | 521 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 131.1 | 130.5 | 130.9 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60 | 59.93 | 59.99 | 2360 | 1 | 41.2 | 90706 | 15378 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 14:31 | Normal | 495.4 | 492.9 | 473.9 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 130.1 | 129.7 | 129.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 60.05 | 60 | 60 | 670 | 1 | 42.3 | 90706.1 | 15378 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 14:36 | Normal | 468.6 | 365 | 410.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 129.8 | 129.7 | 129.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 189 | 1 | 44.2 | 90706.2 | 15378 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 14:41 | Normal | 501 | 430.9 | 478.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 129.9 | 129.4 | 129.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 480 | 1 | 44.8 | 90706.2 | 15379 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 14:46 | Normal | 448.3 | 447.9 | 489 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.2 | 130 | 130.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 77 | 1 | 44.8 | 90706.2 | 15379 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 14:51 | Normal | 519.9 | 493.8 | 507.7 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 131.2 | 130.6 | 131 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 1433 | 1 | 44.5 | 90706.3 | 15379 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 14:56 | Normal | 520.5 | 514.9 | 525 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 131.7 | 131.1 | 131.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 60.03 | 60 | 59.93 | 2965 | 1 | 36.5 | 90706.5 | 15379 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 15:01 | Normal | 510.5 | 507.2 | 517.9 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 131.9 | 131.6 | 131.8 | 7 | 7.2 | 7.1 | 59.97 | 60.03 | 60.07 | 2773 | 1 | 35.6 | 90706.7 | 15379 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 15:06 | Normal | 516.8 | 519.2 | 522.5 | 3 | 1.4 | 1.6 | 131.7 | 131.2 | 131.6 | 7 | 7.1 | 7 | 59.92 | 59.97 | 59.93 | 2718 | 1 | 35.2 | 90707 | 15379 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 15:11 | Normal | 511.3 | 507.9 | 519.1 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 131.4 | 131 | 131.2 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1980 | 1 | 35 | 90707.2 | 15379 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 15:16 | Normal | 508 | 511.1 | 516.1 | 1.9 | 0.8 | 1 | 131.4 | 131 | 131.3 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 59.96 | 59.99 | 60 | 1557 | 1 | 34.6 | 90707.3 | 15379 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 15:21 | Normal | 501.2 | 489 | 510.6 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.3 | 130.8 | 131.2 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 59.99 | 60 | 60 | 1219 | 1 | 36.2 | 90707.4 | 15379 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 15:26 | Normal | 481.5 | 446 | 507.6 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.2 | 130.7 | 131.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 731 | 1 | 38.4 | 90707.5 | 15379 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 15:31 | Normal | 488.7 | 380.2 | 452.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.1 | 130.6 | 131.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 602 | 1 | 39.7 | 90707.6 | 15379 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 15:36 | Normal | 487.6 | 373.1 | 422.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.2 | 130.5 | 130.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 547 | 1 | 40.5 | 90707.6 | 15379 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 15:41 | Normal | 491.3 | 405.7 | 412.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.3 | 130.8 | 131.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.03 | 59.99 | 444 | 1 | 40.8 | 90707.6 | 15380 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 15:46 | Normal | 498.1 | 411.8 | 412.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.5 | 130.9 | 131.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 440 | 1 | 41 | 90707.7 | 15380 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 15:51 | Normal | 484.3 | 302.7 | 423.4 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.5 | 130.9 | 131.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 438 | 1 | 41 | 90707.7 | 15380 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 15:56 | Normal | 481.3 | 200 | 432.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.5 | 131.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.08 | 60.06 | 60.04 | 456 | 1 | 41 | 90707.8 | 15380 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 16:01 | Normal | 495.2 | 236 | 448.3 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.9 | 131.4 | 131.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.06 | 59.99 | 60.02 | 540 | 1 | 40.9 | 90707.8 | 15380 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 16:06 | Normal | 488.1 | 434.1 | 455.4 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 131.7 | 132.1 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 864 | 1 | 40.9 | 90707.9 | 15380 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 16:11 | Normal | 495.2 | 422 | 466.1 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.5 | 131.8 | 132.4 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 60 | 59.97 | 59.98 | 1040 | 1 | 40.9 | 90707.9 | 15380 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 16:16 | Normal | 504.6 | 497.1 | 469.5 | 1.9 | 0.8 | 1 | 132.8 | 132.1 | 132.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 1461 | 1 | 40.8 | 90708 | 15380 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 16:21 | Normal | 501.8 | 504.1 | 535.6 | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 133.1 | 132.5 | 132.9 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 2154 | 1 | 33.2 | 90708.2 | 15380 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 16:26 | Normal | 512.1 | 527 | 535.4 | 3.2 | 1.5 | 1.5 | 133.4 | 133 | 133.3 | 7 | 7.2 | 7.1 | 59.96 | 59.79 | 59.99 | 2798 | 1 | 33 | 90708.4 | 15380 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 16:31 | Normal | 511.2 | 538.8 | 549.3 | 3.4 | 1.4 | 1.5 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 59.99 | 60.11 | 60 | 2856 | 1 | 33 | 90708.6 | 15380 | 1.3 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 16:36 | Normal | 521.3 | 549.3 | 564.3 | 3.2 | 1.1 | 1.2 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 59.95 | 59.95 | 59.98 | 2510 | 1 | 33.2 | 90708.9 | 15380 | 1.2 | 2 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 16:41 | Normal | 509.6 | 505 | 553.5 | 2.6 | 1.1 | 1 | 132.9 | 132.6 | 133 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.95 | 60.02 | 59.98 | 2089 | 1 | 33.2 | 90709 | 15381 | 0.9 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 16:46 | Normal | 504.6 | 478.1 | 503.4 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 132.9 | 132.2 | 132.7 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 60.02 | 59.99 | 60 | 1319 | 1 | 33.8 | 90709.2 | 15381 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 16:51 | Normal | 501.8 | 462 | 491.1 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 2.9 | 3 | 3 | 60 | 60.01 | 60.02 | 1097 | 1 | 36.3 | 90709.3 | 15381 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 16:56 | Normal | 500.9 | 424.1 | 451.3 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.05 | 60.03 | 59.99 | 931 | 1 | 38 | 90709.3 | 15381 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 17:01 | Normal | 498.8 | 428.1 | 442.5 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 132.7 | 132.2 | 132.7 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 794 | 1 | 39 | 90709.4 | 15381 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 17:06 | Normal | 484.6 | 392 | 457.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 714 | 1 | 39.5 | 90709.5 | 15381 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 17:11 | Normal | 491 | 395.3 | 435.2 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 59.99 | 59.95 | 597 | 1 | 39.8 | 90709.5 | 15381 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 17:16 | Normal | 474 | 401.3 | 450 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.3 | 132.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 59.97 | 59.99 | 520 | 1 | 39.9 | 90709.6 | 15381 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 17:21 | Normal | 492 | 396.9 | 418.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.3 | 132.7 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.96 | 59.95 | 443 | 1 | 40 | 90709.6 | 15381 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 17:26 | Normal | 473 | 370.3 | 402.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 131.9 | 132.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.02 | 60.04 | 385 | 1 | 40 | 90709.7 | 15381 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 17:31 | Normal | 461.1 | 392.3 | 389.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.1 | 132.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.03 | 60.02 | 340 | 1 | 40 | 90709.7 | 15381 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 17:36 | Normal | 469.5 | 419 | 399.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.2 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 263 | 1 | 39.9 | 90709.7 | 15381 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 17:41 | Normal | 457.9 | 423 | 408 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 131.8 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.98 | 59.97 | 175 | 1 | 39.9 | 90709.7 | 15382 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 17:46 | Normal | 419.5 | 425.9 | 475 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.1 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 66 | 1 | 39.8 | 90709.7 | 15382 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 17:51 | Normal | 425.4 | 328.8 | 418.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 132.7 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2 | 1 | 39.6 | 90709.7 | 15382 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 17:56 | Normal | 358.5 | 302.8 | 308.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.3 | 132.6 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 39.4 | 90709.7 | 15382 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 18:01 | Normal | 439.2 | 411 | 410 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.6 | 133 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 0 | 1 | 39.3 | 90709.7 | 15382 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 18:06 | Normal | 409.9 | 381.9 | 412.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.5 | 132.6 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 39.1 | 90709.7 | 15382 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 18:11 | Normal | 309 | 308.6 | 317.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.7 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 38.8 | 90709.7 | 15382 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 18:16 | Normal | 189.7 | 187.3 | 199.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 0 | 1 | 38.5 | 90709.7 | 15382 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0