## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-14 05:34 | Wait | 466 | 466 | 466 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.5 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 15.7 | 90709.7 | 15382 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-14 05:36 | Wait | 462.5 | 462.4 | 462.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 15.5 | 90709.7 | 15382 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-14 05:38 | Normal | 459.8 | 305.2 | 402.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.98 | 60 | 0 | 1 | 18.7 | 90709.7 | 15382 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 05:43 | Normal | 410.1 | 500.7 | 502.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.09 | 60.07 | 60.04 | 2 | 1 | 20.7 | 90709.7 | 15382 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 05:48 | Normal | 437.6 | 375.2 | 472 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.4 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 54 | 1 | 22.1 | 90709.7 | 15382 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 05:53 | Normal | 469.5 | 431.2 | 380 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.2 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 101 | 1 | 23.2 | 90709.7 | 15382 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 05:58 | Normal | 490.6 | 448.1 | 417.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 140 | 1 | 24.1 | 90709.8 | 15382 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 06:03 | Normal | 500.6 | 449 | 449.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 180 | 1 | 24.9 | 90709.8 | 15382 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 06:08 | Normal | 508.7 | 487 | 473.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.9 | 132.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.92 | 59.99 | 59.99 | 226 | 1 | 25.6 | 90709.8 | 15382 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 06:13 | Normal | 522.7 | 466.1 | 496.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 255 | 1 | 26.2 | 90709.8 | 15383 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 06:18 | Normal | 529.1 | 503.2 | 478.2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.7 | 132.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 288 | 1 | 26.8 | 90709.8 | 15383 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 06:23 | Normal | 542 | 512.2 | 428.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.2 | 132.1 | 132.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.11 | 60.09 | 60.09 | 310 | 1 | 27.4 | 90709.9 | 15383 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 06:28 | Normal | 555.9 | 398.5 | 489.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 60.02 | 60.02 | 331 | 1 | 27.9 | 90709.9 | 15383 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 06:33 | Normal | 556.8 | 480.3 | 479.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132.1 | 132.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60 | 59.96 | 59.96 | 410 | 1 | 28.5 | 90709.9 | 15383 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 06:38 | Normal | 501.5 | 340.1 | 477.8 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 59.97 | 60 | 774 | 1 | 28.9 | 90710 | 15383 | 0 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 06:43 | Normal | 552.8 | 377.3 | 531.5 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 60.1 | 59.99 | 59.97 | 948 | 1 | 29.5 | 90710 | 15383 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 06:48 | Normal | 555.6 | 396.1 | 525.8 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 60.02 | 60.02 | 60 | 1038 | 1 | 30 | 90710.1 | 15383 | 0 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 06:53 | Normal | 547.4 | 427.6 | 532.1 | 2.1 | 0.5 | 0.8 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1366 | 1 | 30.6 | 90710.2 | 15383 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 06:58 | Normal | 525 | 330.1 | 545.7 | 2.8 | 0.5 | 0.8 | 133 | 132.7 | 133 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1683 | 1 | 24.9 | 90710.3 | 15383 | 0 | 2.8 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 07:03 | Normal | 523.7 | 329.6 | 530 | 3 | 0.7 | 1 | 133 | 132.7 | 132.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.94 | 60 | 59.88 | 1885 | 1 | 25.2 | 90710.5 | 15383 | 0 | 3 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 07:08 | Normal | 525.3 | 386.3 | 532.8 | 3.1 | 1.6 | 1 | 133 | 132.9 | 132.9 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60.01 | 59.93 | 60.06 | 2393 | 1 | 25.7 | 90710.7 | 15383 | 0 | 3.1 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 07:13 | Normal | 518.6 | 352.8 | 525.6 | 3.4 | 2.7 | 1.1 | 133 | 132.8 | 132.9 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 59.96 | 59.93 | 60.02 | 2872 | 1 | 26.1 | 90710.9 | 15384 | 0 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 07:18 | Normal | 518.1 | 496.2 | 541.8 | 3.6 | 2.4 | 1.1 | 133 | 132.7 | 132.9 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 59.96 | 60.02 | 59.95 | 3215 | 1 | 27 | 90711.1 | 15384 | 0 | 3.6 | 2.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 07:23 | Normal | 514.3 | 522.3 | 545.6 | 3.8 | 3.1 | 1.2 | 133 | 132.8 | 133.1 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 60.07 | 59.82 | 59.99 | 3748 | 1 | 27.5 | 90711.4 | 15384 | 0 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 07:28 | Normal | 498.8 | 522.2 | 543.8 | 5.2 | 3.3 | 1.3 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 60.1 | 60.01 | 60.05 | 4593 | 1 | 28.1 | 90711.8 | 15384 | 1.2 | 4 | 3.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 07:33 | Normal | 498.6 | 515.7 | 495.8 | 5.9 | 3.5 | 1.8 | 133.5 | 133 | 133.4 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 5166 | 1 | 28.9 | 90712.2 | 15384 | 1.7 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 07:38 | Normal | 515.4 | 510.6 | 501 | 6.1 | 3.6 | 2.3 | 133.5 | 133 | 133.3 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 5704 | 1 | 29.9 | 90712.6 | 15384 | 1.8 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 07:43 | Normal | 510.6 | 508.2 | 524.3 | 6.3 | 3.8 | 2.5 | 133.6 | 133 | 133.4 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 60.02 | 60.02 | 60.06 | 6114 | 1 | 30.7 | 90713.1 | 15384 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 07:48 | Normal | 513.6 | 511.1 | 516.4 | 6.5 | 4 | 2.8 | 133.7 | 133.1 | 133.4 | 15.9 | 16.1 | 16 | 59.94 | 59.92 | 59.97 | 6380 | 1 | 31.7 | 90713.6 | 15384 | 2 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 07:53 | Normal | 512.3 | 509.9 | 512.1 | 6.8 | 4.1 | 3 | 133.7 | 133.5 | 133.6 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 6650 | 1 | 33.1 | 90714.2 | 15384 | 2.1 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 07:58 | Normal | 509.1 | 502.5 | 509 | 7 | 4.3 | 3.1 | 133.7 | 133.1 | 133.5 | 17 | 17.4 | 17.2 | 60.01 | 60.05 | 60.09 | 6874 | 1 | 36.2 | 90714.7 | 15384 | 2.2 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 08:03 | Normal | 501.7 | 496.1 | 515 | 7.4 | 4.5 | 3.2 | 133.6 | 133.2 | 133.4 | 17.8 | 18 | 18 | 59.99 | 60.01 | 59.96 | 7163 | 1 | 39.2 | 90715.3 | 15384 | 2.3 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 08:08 | Normal | 502.5 | 494.3 | 511.5 | 7.6 | 4.6 | 3.4 | 133.8 | 133.7 | 133.9 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 59.99 | 60.04 | 59.99 | 7428 | 1 | 41.9 | 90715.9 | 15384 | 2.5 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 08:13 | Normal | 493.1 | 491.3 | 495 | 7.9 | 4.8 | 3.6 | 133.9 | 133.5 | 134 | 19 | 19.2 | 19.1 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 7657 | 1 | 44.1 | 90716.6 | 15385 | 2.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 08:18 | Normal | 500.6 | 488.2 | 505.3 | 8 | 4.9 | 3.7 | 133.7 | 133.6 | 133.8 | 19.6 | 19.8 | 19.7 | 59.97 | 60.02 | 60.01 | 7887 | 1 | 45.7 | 90717.2 | 15385 | 2.6 | 5.5 | 4.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 08:23 | Normal | 494.6 | 492.1 | 502.9 | 8.3 | 5 | 3.8 | 134 | 133.4 | 133.8 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 8097 | 1 | 47.2 | 90717.9 | 15385 | 2.6 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 08:28 | Normal | 462.2 | 480 | 496.3 | 10 | 5.2 | 4 | 134.1 | 133.9 | 134.2 | 21.6 | 21.9 | 21.8 | 60.04 | 60.03 | 60 | 8708 | 1 | 47.9 | 90718.6 | 15385 | 4.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 08:33 | Normal | 454 | 480.2 | 490 | 11 | 5.3 | 4.3 | 134.3 | 134 | 134.2 | 22.6 | 23 | 22.9 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 9158 | 1 | 48.2 | 90719.3 | 15385 | 4.8 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 08:38 | Normal | 449.5 | 473.3 | 483.6 | 11.3 | 5.5 | 4.4 | 134.2 | 133.9 | 134.3 | 23.2 | 23.6 | 23.4 | 59.99 | 59.97 | 60.02 | 9375 | 1 | 48.9 | 90720.1 | 15385 | 5 | 6.4 | 5.4 | 0 | 4.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 08:43 | Normal | 451.3 | 476.6 | 486.3 | 11.5 | 5.6 | 4.5 | 134.3 | 134.2 | 134.6 | 23.8 | 24.1 | 23.9 | 59.99 | 60.02 | 60 | 9594 | 1 | 49.2 | 90720.9 | 15385 | 5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 08:48 | Normal | 447.3 | 476.7 | 484.5 | 11.8 | 5.7 | 4.7 | 134.5 | 134.5 | 134.7 | 24.4 | 24.7 | 24.6 | 59.96 | 59.92 | 59.99 | 9855 | 1 | 49.4 | 90721.7 | 15385 | 5.2 | 6.8 | 5.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 08:53 | Normal | 448 | 469.8 | 486.3 | 12 | 6 | 4.8 | 134.6 | 134.3 | 134.5 | 24.8 | 25.2 | 25 | 60 | 60.03 | 59.99 | 10042 | 1 | 49.6 | 90722.5 | 15385 | 5.3 | 6.9 | 5.8 | 0 | 4.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 08:58 | Normal | 470.8 | 467.8 | 485.1 | 11.9 | 6.1 | 5 | 134.7 | 134.4 | 134.7 | 25.6 | 25.9 | 25.9 | 59.94 | 59.96 | 59.99 | 10376 | 1 | 49.5 | 90723.4 | 15385 | 5.2 | 6.8 | 6 | 0 | 4.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 09:03 | Normal | 470.5 | 470 | 476.8 | 12.6 | 6.1 | 5.1 | 134.9 | 135 | 135.1 | 26.6 | 26.9 | 26.9 | 60.03 | 60 | 60.05 | 10812 | 1 | 49.7 | 90724.2 | 15385 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0 | 4.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 09:08 | Normal | 472.4 | 471 | 475.8 | 12.8 | 6.2 | 5.2 | 135 | 134.6 | 134.9 | 27.2 | 27.5 | 27.4 | 60.02 | 59.99 | 59.97 | 11008 | 1 | 49.7 | 90725.2 | 15385 | 6 | 7 | 6.1 | 0 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 09:13 | Normal | 463.7 | 468.2 | 480.1 | 13.1 | 6.3 | 5.2 | 135 | 134.6 | 134.8 | 27.4 | 27.7 | 27.6 | 60.05 | 60.07 | 60.1 | 11107 | 1 | 49.6 | 90726.1 | 15386 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 09:18 | Normal | 469.5 | 461.5 | 469.1 | 13.1 | 6.5 | 5.5 | 134.9 | 134.4 | 134.6 | 28 | 28.3 | 28.2 | 59.97 | 60 | 59.95 | 11322 | 1 | 49.3 | 90727 | 15386 | 6.1 | 7.1 | 6.4 | 0 | 5.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 09:23 | Normal | 466.4 | 466.1 | 476.8 | 13.6 | 6.6 | 5.6 | 135 | 134.8 | 134.9 | 28.5 | 28.9 | 28.8 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 11587 | 1 | 49.2 | 90728 | 15386 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0 | 5.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 09:28 | Normal | 464.3 | 459.8 | 471 | 13.9 | 6.8 | 5.8 | 134.8 | 134.7 | 134.8 | 29.2 | 29.6 | 29.4 | 60 | 59.93 | 60.03 | 11837 | 1 | 49 | 90729 | 15386 | 6.5 | 7.5 | 6.7 | 0 | 5.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 09:33 | Normal | 461.8 | 453.5 | 469.5 | 14.3 | 7 | 6 | 135.3 | 134.8 | 135 | 29.7 | 30.1 | 29.9 | 60 | 59.99 | 60.04 | 12062 | 1 | 48.9 | 90729.9 | 15386 | 6.6 | 7.7 | 6.9 | 0 | 5.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 09:38 | Normal | 455.3 | 457.8 | 464.8 | 14.6 | 7 | 6.1 | 135 | 134.5 | 134.8 | 30.3 | 30.6 | 30.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 12277 | 1 | 48.7 | 90731 | 15386 | 6.8 | 7.9 | 7 | 0 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 09:43 | Normal | 460 | 455.3 | 469.7 | 15 | 7.3 | 6.4 | 135.2 | 135.3 | 135.4 | 31.4 | 31.7 | 31.6 | 60 | 60.06 | 60.03 | 12754 | 1 | 48.4 | 90732 | 15386 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0 | 6.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 09:48 | Normal | 456.1 | 461.8 | 457.6 | 15.1 | 7.2 | 6.6 | 134.9 | 134.7 | 134.9 | 31.5 | 31.8 | 31.8 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 12771 | 1 | 48.2 | 90733.1 | 15386 | 7.1 | 8.1 | 7.1 | 0 | 6.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 09:53 | Normal | 455.1 | 454.5 | 457.6 | 15.3 | 7.5 | 6.7 | 135 | 135 | 135.1 | 31.9 | 32.3 | 32.2 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 12958 | 1 | 48.2 | 90734.1 | 15386 | 7.2 | 8.3 | 7.4 | 0 | 6.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 09:58 | Normal | 449 | 451.6 | 457.7 | 15.9 | 7.7 | 6.9 | 135.4 | 135.1 | 135.2 | 32.6 | 33 | 33 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 13314 | 1 | 48.4 | 90735.2 | 15386 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0 | 6.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 10:03 | Normal | 453.8 | 457.9 | 460.5 | 16.1 | 7.7 | 7 | 135.3 | 135 | 135.2 | 33.3 | 33.7 | 33.6 | 59.99 | 60.03 | 59.98 | 13572 | 1 | 48.5 | 90736.3 | 15386 | 7.6 | 8.6 | 7.6 | 0 | 6.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 10:08 | Normal | 453.6 | 446.4 | 468.3 | 16.1 | 7.9 | 6.9 | 135.1 | 135 | 135.1 | 33.3 | 33.7 | 33.7 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 13579 | 1 | 48.7 | 90737.5 | 15386 | 7.6 | 8.7 | 7.8 | 0 | 6.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 10:13 | Normal | 450.1 | 449.9 | 457.4 | 16.6 | 8 | 7.3 | 135.3 | 134.8 | 135.2 | 34.1 | 34.6 | 34.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 13861 | 1 | 48.9 | 90738.6 | 15387 | 7.8 | 8.9 | 8 | 0 | 7.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 10:18 | Normal | 449.5 | 446.8 | 448.8 | 16.9 | 8.3 | 7.6 | 135.3 | 134.9 | 135 | 34.9 | 35.3 | 35.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 14157 | 1 | 49.3 | 90739.8 | 15387 | 8 | 9.1 | 8.2 | 0 | 7.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 10:23 | Normal | 446.6 | 452.1 | 448.1 | 17.5 | 8.4 | 7.8 | 135.4 | 135.1 | 135.1 | 35.9 | 36.3 | 36.3 | 60 | 59.96 | 60 | 14582 | 1 | 49.8 | 90741 | 15387 | 8.3 | 9.3 | 8.3 | 0 | 7.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 10:28 | Normal | 443.6 | 445.1 | 451.3 | 16.9 | 8.2 | 7.5 | 135.3 | 135.1 | 135 | 34.5 | 35 | 34.8 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 14045 | 1 | 50 | 90742.1 | 15387 | 8 | 9.1 | 8.1 | 0 | 7.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 10:33 | Normal | 431.9 | 427.8 | 431.1 | 18.1 | 8.9 | 8.2 | 135 | 134.8 | 135 | 36.4 | 36.8 | 36.7 | 60 | 60.01 | 59.99 | 14671 | 1 | 50.2 | 90743.3 | 15387 | 8.6 | 9.7 | 8.8 | 0 | 8.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 10:38 | Normal | 441.2 | 440.7 | 440.6 | 17.3 | 8.5 | 8 | 135.2 | 135.2 | 135.3 | 35.4 | 35.9 | 35.9 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 14425 | 1 | 50.5 | 90744.6 | 15387 | 8.3 | 9.3 | 8.5 | 0 | 7.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 10:43 | Normal | 439.3 | 445 | 444.7 | 17.3 | 8.4 | 7.8 | 135.2 | 135.1 | 135.3 | 35.2 | 35.6 | 35.6 | 59.92 | 59.99 | 59.96 | 14305 | 1 | 50.6 | 90745.7 | 15387 | 8.3 | 9.3 | 8.3 | 0 | 7.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 10:48 | Normal | 436.8 | 441.3 | 439.4 | 17.6 | 8.5 | 8 | 134.8 | 134.5 | 134.5 | 35.7 | 36.1 | 36 | 60 | 60 | 60.03 | 14440 | 1 | 50.8 | 90747 | 15387 | 8.3 | 9.4 | 8.5 | 0 | 7.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 10:53 | Wait | 538.8 | 538.2 | 540.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130.7 | 130.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 52.1 | 90747.5 | 15387 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 10:58 | Wait | 535.8 | 533 | 536.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 130.4 | 130.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 50.9 | 90748.4 | 15387 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 11:03 | Normal | 432.6 | 434.3 | 438.5 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 131.8 | 131.7 | 131.7 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 3579 | 1 | 49.5 | 90748.6 | 15387 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0 | 1.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 11:08 | Normal | 462.8 | 460.8 | 446.1 | 4.9 | 2.3 | 2.4 | 132.5 | 132.4 | 132.5 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 4047 | 1 | 47.5 | 90748.9 | 15387 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 11:13 | Normal | 495 | 492 | 487.5 | 15.7 | 7.8 | 7.8 | 135.1 | 134.8 | 135 | 36.5 | 37 | 36.9 | 60 | 59.93 | 60 | 14841 | 1 | 47.2 | 90749.9 | 15387 | 7.5 | 8.3 | 7.7 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 11:18 | Normal | 478.8 | 462.4 | 487.2 | 16.3 | 8.6 | 7.4 | 135.3 | 135.2 | 135.4 | 36.5 | 36.9 | 36.7 | 60 | 60 | 60.01 | 14840 | 1 | 47.9 | 90751.1 | 15387 | 7.9 | 8.6 | 8.5 | 0 | 7.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 11:23 | Normal | 470 | 453.6 | 478.3 | 16.6 | 8.8 | 7.7 | 134.7 | 134.8 | 135 | 36.8 | 37.3 | 37.1 | 60.01 | 60 | 60.07 | 14911 | 1 | 48.7 | 90752.4 | 15388 | 8 | 8.8 | 8.7 | 0 | 7.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 11:28 | Normal | 429.5 | 425 | 437.9 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 131.7 | 131.5 | 131.7 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 60 | 60.01 | 59.98 | 3592 | 1 | 49.3 | 90753.4 | 15388 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 11:33 | Normal | 460.9 | 457.3 | 463.7 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 132.1 | 131.9 | 132 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 3639 | 1 | 48.2 | 90753.7 | 15388 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 11:38 | Normal | 463.8 | 469.1 | 478 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 3790 | 1 | 46.7 | 90754 | 15388 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 11:43 | Normal | 513.6 | 520.3 | 543 | 16.8 | 7.7 | 5.3 | 134.9 | 134.4 | 134.7 | 36.9 | 37.4 | 37.2 | 60.05 | 60.02 | 59.95 | 14868 | 1 | 45.5 | 90754.5 | 15388 | 8.1 | 8.9 | 7.5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 11:48 | Normal | 467.5 | 471.3 | 478.3 | 5.8 | 2.7 | 2.7 | 132.9 | 132.4 | 132.7 | 12.4 | 12.6 | 12.5 | 60.02 | 59.99 | 60 | 4919 | 1 | 45.4 | 90755.2 | 15388 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 11:53 | Normal | 475.5 | 467 | 479.8 | 6.8 | 3.1 | 3.8 | 133.4 | 132.9 | 133.2 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 6323 | 1 | 45.2 | 90756 | 15388 | 2.9 | 3.9 | 3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 11:58 | Normal | 508.6 | 517.3 | 504.8 | 15.6 | 7 | 7.7 | 135.2 | 135.1 | 135.2 | 36.4 | 37 | 36.9 | 60.02 | 59.98 | 59.98 | 14848 | 1 | 44.8 | 90756.8 | 15388 | 7.5 | 8.3 | 6.8 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 12:03 | Normal | 489.9 | 498.4 | 486.1 | 16.2 | 7.3 | 8 | 135.4 | 134.6 | 134.8 | 36.6 | 37 | 37 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 14847 | 1 | 46 | 90758 | 15388 | 7.7 | 8.6 | 7.1 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 12:08 | Normal | 451.4 | 452.9 | 456.3 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 132.9 | 132 | 132.6 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 60 | 60.02 | 60 | 3716 | 1 | 46.3 | 90758.6 | 15388 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 12:13 | Normal | 475.4 | 472.9 | 474.3 | 5.6 | 2.6 | 2.7 | 133 | 132.5 | 132.8 | 12.1 | 12.4 | 12.4 | 60 | 59.98 | 60 | 4856 | 1 | 45.1 | 90759 | 15388 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 12:18 | Normal | 522.3 | 495.1 | 508.6 | 14.1 | 8.5 | 7.7 | 135.2 | 134.5 | 135 | 36.6 | 37.1 | 37 | 59.91 | 59.98 | 59.97 | 14845 | 1 | 44.8 | 90759.8 | 15388 | 6.6 | 7.5 | 8.4 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 12:23 | Normal | 459.7 | 475 | 470.3 | 7.6 | 5.1 | 3.8 | 133.5 | 132.8 | 133.3 | 18.2 | 18.5 | 18.4 | 59.99 | 59.97 | 60 | 7124 | 1 | 46 | 90760.9 | 15389 | 3.3 | 4.3 | 5 | 0 | 3.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 12:28 | Normal | 489.8 | 448.8 | 486.3 | 15.5 | 9.2 | 7.6 | 135 | 134.8 | 134.8 | 36.7 | 37.1 | 37 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 14862 | 1 | 46.8 | 90762.1 | 15389 | 7.3 | 8.3 | 9.1 | 0 | 7.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 12:33 | Normal | 509.2 | 492.1 | 501.7 | 14.8 | 8.3 | 7.6 | 134.7 | 134.4 | 134.4 | 36.7 | 37.1 | 37 | 59.96 | 60.01 | 60.02 | 14837 | 1 | 46.8 | 90762.7 | 15389 | 7 | 7.9 | 8.3 | 0 | 7.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 12:38 | Normal | 457.2 | 451.3 | 459 | 4.1 | 1.9 | 2 | 131.5 | 131.2 | 131.3 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 3306 | 1 | 46.5 | 90763.3 | 15389 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 12:43 | Normal | 472.8 | 480.6 | 478.6 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 132.4 | 132.1 | 132.1 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 3012 | 1 | 45.2 | 90763.5 | 15389 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 12:48 | Normal | 518.6 | 509.5 | 500.1 | 14.5 | 7.6 | 8.1 | 135.2 | 135 | 135.1 | 36.5 | 37 | 36.9 | 60 | 60.03 | 59.94 | 14851 | 1 | 44.6 | 90764.4 | 15389 | 6.8 | 7.8 | 7.4 | 0.1 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 12:53 | Normal | 455.8 | 458.9 | 462.6 | 5.1 | 2.3 | 2.5 | 132 | 131.7 | 131.7 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 4215 | 1 | 45.2 | 90765.3 | 15389 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 12:58 | Normal | 471.5 | 470.3 | 473 | 4.2 | 2 | 2.1 | 131.6 | 131.6 | 131.8 | 9 | 9.1 | 9.1 | 60.04 | 60.07 | 60.01 | 3544 | 1 | 44.4 | 90765.7 | 15389 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 13:03 | Normal | 477.1 | 472 | 485.8 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 131.3 | 130.8 | 131.1 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 60 | 59.99 | 60 | 2907 | 1 | 43.6 | 90765.9 | 15389 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 13:08 | Normal | 539.4 | 509.9 | 522.6 | 13.5 | 8.2 | 7.8 | 134.2 | 133.7 | 134 | 36.9 | 37.3 | 37.1 | 60.08 | 60.03 | 60.01 | 14866 | 1 | 43 | 90766.3 | 15389 | 6.3 | 7.2 | 8 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 13:13 | Normal | 502.5 | 452.1 | 508.3 | 15.5 | 8.6 | 7.4 | 133.7 | 133.3 | 133.5 | 37 | 37.4 | 37.3 | 60.02 | 59.99 | 59.97 | 14836 | 1 | 43.8 | 90767.4 | 15389 | 7.4 | 8.3 | 8.5 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 13:18 | Normal | 474.3 | 464.1 | 478 | 4.1 | 2 | 2 | 130.7 | 130.5 | 130.7 | 9 | 9.1 | 9.1 | 60.03 | 60.01 | 60 | 3504 | 1 | 43.9 | 90767.8 | 15389 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 13:23 | Normal | 505.6 | 497 | 501.2 | 14.5 | 8 | 7.7 | 133.9 | 133.5 | 133.6 | 36 | 36.5 | 36.4 | 59.96 | 59.98 | 60.02 | 14562 | 1 | 43.4 | 90768.2 | 15390 | 6.9 | 7.7 | 7.8 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 13:28 | Normal | 476.1 | 475.6 | 471.2 | 15.2 | 7.4 | 7.8 | 133.7 | 133.5 | 133.5 | 34.7 | 35.1 | 35 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 13940 | 1 | 44 | 90769.3 | 15390 | 7.1 | 8.2 | 7.2 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 13:33 | Normal | 458.1 | 467.8 | 479.7 | 3.1 | 1.3 | 1.3 | 130.5 | 129.9 | 130.2 | 6 | 6.2 | 6.1 | 60.04 | 60.06 | 60.07 | 2326 | 1 | 44.6 | 90770.1 | 15390 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 13:38 | Normal | 476.8 | 452.1 | 464.2 | 16.1 | 7.9 | 8.5 | 134 | 133.8 | 134 | 36.4 | 36.9 | 36.8 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 14678 | 1 | 44 | 90770.5 | 15390 | 7.6 | 8.6 | 7.7 | 0.1 | 8.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 13:43 | Normal | 477.1 | 471.1 | 466.8 | 15.5 | 7.6 | 8.1 | 134.1 | 133.6 | 133.8 | 35.3 | 35.7 | 35.6 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 14198 | 1 | 44.6 | 90771.7 | 15390 | 7.3 | 8.3 | 7.4 | 0.1 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 13:48 | Normal | 467.6 | 470.5 | 456.9 | 15.3 | 7.3 | 8.1 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 34.5 | 34.8 | 34.7 | 60 | 60 | 59.97 | 13798 | 1 | 45.5 | 90772.8 | 15390 | 7.2 | 8.2 | 7.2 | 0.1 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 13:53 | Normal | 481.3 | 472.1 | 471.7 | 15.2 | 7.5 | 8.1 | 133.1 | 132.6 | 132.8 | 35.3 | 35.8 | 35.7 | 59.99 | 59.95 | 60 | 14139 | 1 | 45.7 | 90773.5 | 15390 | 7.2 | 8.2 | 7.3 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 13:58 | Normal | 483.6 | 483.2 | 473.3 | 15.1 | 7.2 | 8 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 35 | 35.4 | 35.4 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 14036 | 1 | 45.1 | 90774 | 15390 | 7.1 | 8.1 | 7.1 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 14:03 | Normal | 478.3 | 475.1 | 469.5 | 13.3 | 6.5 | 7.1 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 30.7 | 31.1 | 31 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 12310 | 1 | 45.5 | 90775.1 | 15390 | 6.3 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 14:08 | Normal | 450.1 | 442.3 | 456.5 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 129.9 | 129.2 | 129.5 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 2056 | 1 | 45.8 | 90776 | 15390 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 14:13 | Normal | 507.8 | 503.2 | 480.8 | 6.1 | 3.8 | 4 | 131.5 | 131 | 131.3 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 60.05 | 60 | 60.02 | 6571 | 1 | 44.7 | 90776.2 | 15390 | 2.7 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 14:18 | Normal | 486.2 | 478 | 467.9 | 12.9 | 6.3 | 7.2 | 133.9 | 133.4 | 133.7 | 30.2 | 30.5 | 30.4 | 60.04 | 59.95 | 60.01 | 12121 | 1 | 44.4 | 90777.2 | 15390 | 6 | 7 | 6.1 | 0.1 | 7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 14:23 | Normal | 478.3 | 456.9 | 490.8 | 4.9 | 1.9 | 2.9 | 131.9 | 131.5 | 131.7 | 10.8 | 11 | 10.9 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 4394 | 1 | 44.2 | 90777.8 | 15391 | 2 | 2.9 | 1.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 14:28 | Normal | 470.9 | 462 | 480.9 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 131.4 | 131.3 | 131.4 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 2155 | 1 | 43.5 | 90778.1 | 15391 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 14:33 | Normal | 490.1 | 496.7 | 495.5 | 4.1 | 1.4 | 2.7 | 131.9 | 131.8 | 131.8 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4415 | 1 | 43.3 | 90778.7 | 15391 | 1.5 | 2.5 | 1.2 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 14:38 | Normal | 488.7 | 483 | 456.8 | 12.2 | 5.8 | 7 | 133.4 | 133.4 | 133.4 | 28.7 | 29 | 28.9 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 11553 | 1 | 43.8 | 90779.4 | 15391 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 14:43 | Normal | 484.8 | 497.2 | 463.6 | 12.6 | 6 | 6.9 | 133.7 | 133.5 | 133.5 | 29.3 | 29.6 | 29.5 | 60 | 60.01 | 59.97 | 11676 | 1 | 43.7 | 90779.8 | 15391 | 5.8 | 6.9 | 5.8 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 14:48 | Normal | 508.4 | 497 | 478.2 | 6.6 | 5 | 4.1 | 132.6 | 132.5 | 132.5 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 7092 | 1 | 43.8 | 90780.7 | 15391 | 3 | 3.7 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 14:53 | Normal | 488.2 | 482.2 | 465.4 | 10.5 | 5 | 6 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 24.7 | 25.1 | 25 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 9886 | 1 | 44 | 90781.5 | 15391 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 14:58 | Normal | 468.4 | 473.1 | 486.8 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 130.9 | 130.5 | 130.8 | 5.9 | 6 | 6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2278 | 1 | 43.5 | 90781.8 | 15391 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 15:03 | Normal | 491.1 | 490.8 | 454.3 | 9.3 | 4.4 | 5.5 | 132.8 | 132.4 | 132.6 | 22 | 22.4 | 22.2 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 8776 | 1 | 43.4 | 90782.4 | 15391 | 4.2 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 15:08 | Normal | 489.2 | 488.1 | 445.9 | 8.8 | 4.1 | 5.3 | 132.7 | 132.2 | 132.6 | 20.8 | 21.1 | 21 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 8277 | 1 | 43.8 | 90783.1 | 15391 | 4 | 4.9 | 4 | 0 | 5.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 15:13 | Normal | 488.4 | 489.3 | 445.6 | 8.3 | 3.9 | 5.1 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 19.9 | 20.1 | 20 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 7897 | 1 | 43.8 | 90783.8 | 15391 | 3.7 | 4.6 | 3.8 | 0 | 4.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 15:18 | Normal | 482.5 | 488.4 | 445.9 | 8.3 | 3.8 | 5.1 | 132.3 | 131.7 | 132.2 | 19.4 | 19.7 | 19.6 | 60 | 60.01 | 60 | 7746 | 1 | 43.5 | 90784.5 | 15391 | 3.7 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 15:23 | Normal | 487.1 | 478.4 | 445.6 | 8 | 3.8 | 5 | 132.2 | 131.6 | 132 | 19.2 | 19.4 | 19.3 | 59.95 | 59.93 | 59.91 | 7612 | 1 | 43.7 | 90785.1 | 15392 | 3.6 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 15:28 | Normal | 484 | 416.3 | 437.8 | 4.1 | 1.9 | 2.1 | 131.1 | 130.7 | 130.9 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 60.01 | 60 | 59.98 | 3153 | 1 | 43.7 | 90785.7 | 15392 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 15:33 | Normal | 491 | 485.4 | 457.1 | 7.5 | 3.5 | 4.5 | 131.5 | 131.2 | 131.4 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 60.03 | 60.08 | 60.04 | 7111 | 1 | 43.5 | 90786.3 | 15392 | 3.3 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 15:38 | Normal | 486.9 | 485.2 | 437.1 | 4.4 | 1.8 | 2.6 | 130.8 | 130.5 | 130.8 | 9.8 | 10 | 9.9 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 3918 | 1 | 43.6 | 90786.8 | 15392 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | 0 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 15:43 | Normal | 493 | 486 | 429.7 | 6.5 | 3.1 | 4.3 | 131.8 | 131.3 | 131.7 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 6179 | 1 | 43.6 | 90787.3 | 15392 | 2.8 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 15:48 | Normal | 494.5 | 503.6 | 421.3 | 6.1 | 2.6 | 4.1 | 131.1 | 130.8 | 131.1 | 14.4 | 14.7 | 14.7 | 59.95 | 59.91 | 59.92 | 5716 | 1 | 43.6 | 90787.8 | 15392 | 2.6 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 15:53 | Normal | 491 | 471.8 | 423.4 | 6.1 | 2.9 | 4.1 | 131 | 130.5 | 131.1 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5789 | 1 | 43.2 | 90788.2 | 15392 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 15:58 | Normal | 463.6 | 468.7 | 466.8 | 2.1 | 0.9 | 1 | 129.4 | 129.2 | 129.4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1558 | 1 | 43.2 | 90788.6 | 15392 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 16:03 | Normal | 499 | 489.4 | 498.5 | 5.3 | 2.5 | 2.4 | 130.7 | 130.5 | 130.8 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 59.97 | 60 | 60 | 4697 | 1 | 42.9 | 90788.8 | 15392 | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 16:08 | Normal | 493.1 | 480.6 | 499.3 | 5 | 2.3 | 2.3 | 130.4 | 130.1 | 130.5 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 60 | 60.03 | 60.01 | 4295 | 1 | 42.8 | 90789.2 | 15392 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 16:13 | Normal | 494.1 | 480.4 | 452.7 | 4.5 | 2 | 2.8 | 129.9 | 129.5 | 129.9 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 4125 | 1 | 42.8 | 90789.5 | 15392 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 16:18 | Normal | 477.8 | 443.1 | 437.8 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 130.1 | 129.7 | 129.9 | 2.9 | 3 | 3 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 1096 | 1 | 44.6 | 90789.7 | 15392 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 16:23 | Normal | 481.3 | 413.2 | 444.8 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 130.4 | 129.9 | 130.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 1004 | 1 | 46.4 | 90789.8 | 15393 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 16:28 | Normal | 497.4 | 485.3 | 445.8 | 2.8 | 1.2 | 2 | 131.1 | 130.5 | 130.8 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 2491 | 1 | 43.1 | 90789.9 | 15393 | 1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 16:33 | Normal | 504 | 495.2 | 447.5 | 3 | 1.3 | 2.4 | 131.3 | 130.7 | 130.7 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 60.01 | 60.06 | 59.96 | 2852 | 1 | 41.7 | 90790.1 | 15393 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 16:38 | Normal | 501.1 | 439.1 | 441.5 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 130.7 | 130.1 | 130.3 | 3.8 | 4 | 4 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 1459 | 1 | 42.1 | 90790.3 | 15393 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 16:43 | Normal | 497.6 | 454 | 431.6 | 2.1 | 0.9 | 1.9 | 131 | 130.3 | 130.6 | 5 | 5.2 | 5.1 | 59.97 | 59.97 | 59.92 | 1951 | 1 | 42.1 | 90790.4 | 15393 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 16:48 | Normal | 495.6 | 450.2 | 426.7 | 1.8 | 0.8 | 1.7 | 130.6 | 130.2 | 130.5 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1625 | 1 | 41.9 | 90790.6 | 15393 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 16:53 | Normal | 493.8 | 403.1 | 419 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 130.8 | 130.2 | 130.5 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 1535 | 1 | 40.8 | 90790.7 | 15393 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 16:58 | Normal | 505.6 | 419.2 | 417.8 | 1.3 | 0.7 | 1.5 | 130.7 | 130.2 | 130.4 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 1167 | 1 | 42.8 | 90790.8 | 15393 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 17:03 | Normal | 490.1 | 433.8 | 475.9 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 130.9 | 130.1 | 130.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 59.99 | 60 | 60 | 845 | 1 | 44.5 | 90790.9 | 15393 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 17:08 | Normal | 497.9 | 400.3 | 467.7 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 130.8 | 130.3 | 130.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 818 | 1 | 45.7 | 90791 | 15393 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 17:13 | Normal | 477.8 | 380.1 | 425.9 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.7 | 130.1 | 130.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.93 | 59.94 | 59.98 | 542 | 1 | 46.2 | 90791 | 15393 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 17:18 | Normal | 466.3 | 214.1 | 407.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.7 | 130.1 | 130.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 362 | 1 | 46.5 | 90791.1 | 15393 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 17:23 | Normal | 476.7 | 201.1 | 382.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.8 | 130.2 | 130.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 259 | 1 | 46.5 | 90791.1 | 15394 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 17:28 | Normal | 472.2 | 199.3 | 434.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.3 | 130.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 214 | 1 | 46.4 | 90791.1 | 15394 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 17:33 | Normal | 455 | 200 | 402.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.9 | 130.5 | 130.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 158 | 1 | 46.3 | 90791.1 | 15394 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 17:38 | Normal | 454.4 | 200 | 344.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.3 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 88 | 1 | 46.1 | 90791.1 | 15394 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 17:43 | Normal | 439.4 | 200 | 364.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.4 | 131 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.92 | 59.95 | 59.92 | 75 | 1 | 45.9 | 90791.1 | 15394 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 17:48 | Normal | 435 | 200.1 | 399.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 131.2 | 130.5 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 93 | 1 | 45.7 | 90791.1 | 15394 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 17:53 | Normal | 390.6 | 410 | 430.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 130.9 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 20 | 1 | 45.4 | 90791.1 | 15394 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 17:58 | Normal | 324.5 | 296 | 298.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 45.1 | 90791.1 | 15394 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 18:03 | Normal | 364 | 381.6 | 405.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.3 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 44.8 | 90791.1 | 15394 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 18:08 | Normal | 399.6 | 388.8 | 336.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.1 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 0 | 1 | 44.5 | 90791.1 | 15394 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 18:13 | Normal | 267.1 | 257.3 | 284 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 0 | 1 | 44.2 | 90791.1 | 15394 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0