## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-15 05:32 | Wait | 471.5 | 471.5 | 471.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 18.1 | 90791.1 | 15394 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-15 05:33 | Wait | 477.5 | 477.3 | 477.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 18.6 | 90791.1 | 15394 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-15 05:33 | Wait | 481.2 | 481 | 481 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 18.4 | 90791.1 | 15394 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-15 05:37 | Normal | 304.7 | 264.3 | 333.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2 | 1 | 20.9 | 90791.1 | 15394 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 05:42 | Normal | 295.5 | 238.6 | 316.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.08 | 60.04 | 7 | 1 | 22.6 | 90791.1 | 15394 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 05:47 | Normal | 448 | 305.9 | 402.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 65 | 1 | 24 | 90791.1 | 15395 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 05:52 | Normal | 467.3 | 199.3 | 386.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 123 | 1 | 25 | 90791.2 | 15395 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 05:54 | Wait | 467.6 | 467.5 | 467.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 17.9 | 90791.1 | 15394 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-15 05:57 | Normal | 499.9 | 200.1 | 491.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.6 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 181 | 1 | 25.9 | 90791.2 | 15395 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 06:02 | Normal | 495.3 | 201.1 | 463.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.6 | 132.9 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60 | 60.07 | 224 | 1 | 26.6 | 90791.2 | 15395 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 06:07 | Normal | 484.1 | 201.3 | 425.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.2 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.03 | 60.02 | 226 | 1 | 27.3 | 90791.2 | 15395 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 06:12 | Normal | 501.6 | 199.1 | 437.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.4 | 132.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 261 | 1 | 27.9 | 90791.2 | 15395 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 06:17 | Normal | 498.8 | 199.8 | 433.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60.05 | 59.95 | 316 | 1 | 28.4 | 90791.3 | 15395 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 06:22 | Normal | 493.8 | 199.9 | 441 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60 | 60.03 | 359 | 1 | 28.9 | 90791.3 | 15395 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 06:27 | Normal | 510.4 | 200 | 447.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.6 | 132.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 60.14 | 60.11 | 385 | 1 | 29.5 | 90791.3 | 15395 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 06:32 | Normal | 509.8 | 219 | 415.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.3 | 132.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.06 | 60.12 | 59.97 | 422 | 1 | 29.9 | 90791.3 | 15395 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 06:37 | Normal | 513.9 | 282.9 | 452.9 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 132.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 59.94 | 60.02 | 500 | 1 | 30.4 | 90791.4 | 15395 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 06:42 | Normal | 551.8 | 199.8 | 497.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 59.82 | 59.91 | 59.95 | 732 | 1 | 30.9 | 90791.4 | 15395 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 06:47 | Normal | 537.7 | 238 | 502.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 2 | 2.2 | 2.1 | 59.97 | 59.99 | 60 | 718 | 1 | 31.3 | 90791.5 | 15396 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 06:52 | Normal | 507.6 | 199.9 | 483.8 | 1 | 0.6 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60.1 | 60.02 | 499 | 1 | 31.8 | 90791.5 | 15396 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 06:57 | Normal | 510 | 235.1 | 493.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.95 | 59.97 | 60.04 | 595 | 1 | 32.2 | 90791.6 | 15396 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 07:02 | Normal | 524.6 | 331 | 520.7 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 132.5 | 133 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.08 | 60.04 | 60.01 | 947 | 1 | 32.6 | 90791.6 | 15396 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 07:07 | Normal | 530.8 | 467 | 521 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.98 | 60 | 60.06 | 1230 | 1 | 33.1 | 90791.7 | 15396 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 07:12 | Normal | 523.1 | 481.5 | 530.4 | 2.3 | 0.8 | 0.9 | 133.6 | 133.3 | 133.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.05 | 60.1 | 60.01 | 1655 | 1 | 33.5 | 90791.9 | 15396 | 0.1 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 07:17 | Normal | 525.5 | 526 | 538.1 | 2.8 | 1.5 | 1 | 133.9 | 133.4 | 133.7 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60.1 | 60.1 | 60.02 | 2380 | 1 | 27.3 | 90792 | 15396 | 0.2 | 2.6 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 07:22 | Normal | 525.1 | 542.5 | 545.4 | 3.6 | 2.6 | 1.3 | 134.3 | 134.1 | 134.3 | 8.9 | 9 | 8.9 | 59.98 | 60.1 | 60.02 | 3553 | 1 | 27.5 | 90792.3 | 15396 | 0.2 | 3.5 | 2.4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 07:27 | Normal | 514.1 | 524.8 | 547.9 | 4.3 | 3 | 1.3 | 134.4 | 134.2 | 134.2 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 60.04 | 60.24 | 60.01 | 4096 | 1 | 28.1 | 90792.6 | 15396 | 0.6 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 07:32 | Normal | 506.5 | 527 | 536.1 | 5.3 | 3 | 1.5 | 134.5 | 134.2 | 134.4 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 60.07 | 60.02 | 59.97 | 4580 | 1 | 28.7 | 90793 | 15396 | 1.5 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 07:37 | Normal | 523.6 | 526.3 | 511.8 | 5.7 | 3.3 | 2 | 134.7 | 134.5 | 134.6 | 13.2 | 13.4 | 13.3 | 59.89 | 59.91 | 59.91 | 5341 | 1 | 29.3 | 90793.4 | 15396 | 1.8 | 4 | 3.1 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 07:42 | Normal | 524.9 | 524 | 535.9 | 5.8 | 3.4 | 2.3 | 134.8 | 134.5 | 134.6 | 13.8 | 14 | 14 | 59.95 | 60.01 | 60.03 | 5625 | 1 | 30 | 90793.8 | 15396 | 1.8 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 07:47 | Normal | 520 | 519.8 | 516.4 | 6.1 | 3.5 | 2.5 | 135.1 | 134.7 | 135 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 60.04 | 60.04 | 60.07 | 5911 | 1 | 30.9 | 90794.3 | 15397 | 1.9 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 07:52 | Normal | 512.6 | 507.2 | 507.9 | 6.3 | 3.7 | 2.7 | 135 | 134.9 | 135 | 14.8 | 15.1 | 14.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6031 | 1 | 31.8 | 90794.8 | 15397 | 2 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 07:57 | Normal | 511.1 | 506.5 | 513.2 | 6.5 | 3.8 | 2.8 | 135 | 134.8 | 135 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 6247 | 1 | 33.6 | 90795.3 | 15397 | 2.1 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 08:02 | Normal | 502 | 509.5 | 509.5 | 7.1 | 4.1 | 3.1 | 135.2 | 135.1 | 135.3 | 16.7 | 17 | 16.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 6846 | 1 | 36.7 | 90795.9 | 15397 | 2.3 | 4.9 | 3.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 08:07 | Normal | 505.6 | 503 | 499 | 7.1 | 4.2 | 3.2 | 135.2 | 135.1 | 135.2 | 17 | 17.2 | 17.1 | 59.99 | 60.05 | 60.02 | 6907 | 1 | 39.7 | 90796.5 | 15397 | 2.3 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 08:12 | Normal | 502.3 | 498.3 | 496.8 | 7.3 | 4.3 | 3.4 | 135.4 | 135.1 | 135.5 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 60 | 60.05 | 60.03 | 7124 | 1 | 42.1 | 90797 | 15397 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 08:17 | Normal | 502.6 | 494.1 | 491.3 | 7.6 | 4.5 | 3.6 | 135.4 | 135.4 | 135.5 | 18.3 | 18.5 | 18.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 7456 | 1 | 43.9 | 90797.7 | 15397 | 2.5 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 08:22 | Normal | 490.5 | 494.2 | 487.8 | 8.3 | 4.8 | 3.9 | 135.6 | 135.6 | 135.6 | 19.4 | 19.7 | 19.6 | 60.04 | 60.01 | 60 | 7969 | 1 | 45.4 | 90798.3 | 15397 | 2.6 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 08:27 | Normal | 474.8 | 489.8 | 493.7 | 9.2 | 5 | 4 | 135.8 | 135.7 | 135.9 | 20.5 | 20.7 | 20.7 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 8363 | 1 | 46.9 | 90799 | 15397 | 3.3 | 6 | 4.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 08:32 | Normal | 445.8 | 487.3 | 487 | 10.8 | 5.1 | 4.1 | 135.8 | 135.9 | 136.1 | 21.7 | 22.1 | 22 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 8884 | 1 | 48 | 90799.7 | 15397 | 4.8 | 6.1 | 5 | 0 | 3.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 08:37 | Normal | 448.3 | 486.8 | 486.6 | 11.2 | 5.3 | 4.3 | 136.1 | 136.1 | 136.1 | 22.6 | 23 | 22.9 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 9262 | 1 | 48.4 | 90800.4 | 15397 | 5 | 6.3 | 5.1 | 0 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 08:42 | Normal | 452 | 481.4 | 484.8 | 11.3 | 5.5 | 4.5 | 136.2 | 136.1 | 136.2 | 23.1 | 23.4 | 23.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 9469 | 1 | 48.8 | 90801.2 | 15397 | 5 | 6.5 | 5.3 | 0 | 4.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 08:47 | Normal | 449.8 | 478.9 | 485.9 | 11.5 | 5.6 | 4.6 | 136.2 | 136.2 | 136.4 | 23.5 | 23.9 | 23.8 | 60.04 | 60 | 60 | 9650 | 1 | 49 | 90802 | 15398 | 5 | 6.6 | 5.5 | 0 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 08:52 | Normal | 455.9 | 481.5 | 485.1 | 11.5 | 5.7 | 4.8 | 136.4 | 136.4 | 136.4 | 24.1 | 24.5 | 24.4 | 60.1 | 60.05 | 60.03 | 9857 | 1 | 49.2 | 90802.8 | 15398 | 4.9 | 6.7 | 5.6 | 0 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 08:57 | Normal | 452.6 | 479.3 | 484.4 | 12.1 | 5.8 | 5 | 136.4 | 136.3 | 136.5 | 24.9 | 25.3 | 25.1 | 60.01 | 59.98 | 60 | 10227 | 1 | 49.2 | 90803.7 | 15398 | 5.4 | 6.9 | 5.7 | 0 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 09:02 | Normal | 480.2 | 474.1 | 484 | 12.2 | 6 | 5.1 | 136.6 | 136.6 | 136.6 | 26 | 26.4 | 26.3 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 10697 | 1 | 49.2 | 90804.5 | 15398 | 5.6 | 6.6 | 5.9 | 0 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 09:07 | Normal | 469.4 | 475.8 | 477 | 12.8 | 6.1 | 5.2 | 136.6 | 136.5 | 136.6 | 26.6 | 27 | 26.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 10915 | 1 | 49.4 | 90805.4 | 15398 | 5.9 | 7 | 6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 09:12 | Normal | 464.9 | 471 | 473 | 13.1 | 6.2 | 5.3 | 136.6 | 136.6 | 136.7 | 27 | 27.3 | 27.2 | 59.98 | 60.02 | 59.97 | 11093 | 1 | 49.5 | 90806.3 | 15398 | 6.1 | 7.1 | 6.1 | 0 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 09:17 | Normal | 469.4 | 468.7 | 473 | 13.1 | 6.3 | 5.5 | 136.5 | 136.5 | 136.5 | 27.5 | 27.7 | 27.8 | 60.01 | 59.99 | 59.95 | 11248 | 1 | 49.5 | 90807.3 | 15398 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0 | 5.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 09:22 | Normal | 464.5 | 470.3 | 475.3 | 13.5 | 6.4 | 5.5 | 136.5 | 136.5 | 136.6 | 27.8 | 28.2 | 28 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 11417 | 1 | 49.2 | 90808.2 | 15398 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0 | 5.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 09:27 | Normal | 463.6 | 467.6 | 474.8 | 13.7 | 6.5 | 5.6 | 136.7 | 136.8 | 137 | 28.2 | 28.6 | 28.5 | 59.96 | 59.95 | 59.93 | 11620 | 1 | 49.1 | 90809.2 | 15398 | 6.4 | 7.4 | 6.5 | 0 | 5.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 09:32 | Normal | 464.4 | 464.7 | 474 | 13.9 | 6.6 | 5.8 | 136.8 | 136.7 | 136.9 | 28.7 | 29.1 | 28.9 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 11815 | 1 | 48.8 | 90810.2 | 15398 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0 | 5.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 09:37 | Normal | 465 | 463.4 | 468.9 | 14 | 6.8 | 6 | 136.8 | 136.8 | 136.9 | 29.2 | 29.5 | 29.4 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 12000 | 1 | 48.5 | 90811.2 | 15398 | 6.6 | 7.6 | 6.7 | 0 | 5.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 09:42 | Normal | 457.1 | 464 | 469.3 | 14.4 | 6.8 | 6.1 | 136.6 | 136.9 | 136.9 | 29.5 | 29.8 | 29.8 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 12128 | 1 | 48.3 | 90812.2 | 15398 | 6.8 | 7.8 | 6.8 | 0 | 5.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 09:47 | Normal | 459 | 463.5 | 469 | 14.6 | 7 | 6.2 | 136.8 | 136.8 | 137 | 30 | 30.3 | 30.2 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 12321 | 1 | 48 | 90813.2 | 15399 | 6.8 | 7.8 | 6.8 | 0 | 6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 09:52 | Normal | 454.4 | 458.8 | 463.4 | 14.9 | 7.1 | 6.4 | 136.7 | 136.8 | 137 | 30.3 | 30.7 | 30.6 | 59.93 | 59.97 | 59.96 | 12499 | 1 | 47.8 | 90814.2 | 15399 | 7 | 8 | 7 | 0 | 6.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 09:57 | Normal | 460 | 463.5 | 469 | 15.6 | 7.5 | 6.8 | 136.7 | 136.8 | 136.9 | 32.3 | 32.7 | 32.6 | 59.97 | 60.03 | 60 | 13309 | 1 | 47.8 | 90815.3 | 15399 | 7.4 | 8.3 | 7.4 | 0 | 6.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 10:02 | Normal | 453.7 | 457.5 | 461.3 | 17 | 8.1 | 7.5 | 136.8 | 136.9 | 136.8 | 34.9 | 35.4 | 35.3 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 14385 | 1 | 48 | 90816.4 | 15399 | 8.1 | 9.1 | 8 | 0 | 7.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 10:07 | Normal | 449.4 | 452.8 | 457.3 | 16.1 | 7.7 | 7.1 | 136.9 | 137 | 137 | 32.6 | 33.1 | 32.9 | 59.96 | 60 | 59.97 | 13481 | 1 | 48.6 | 90817.6 | 15399 | 7.6 | 8.6 | 7.6 | 0 | 6.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 10:12 | Normal | 448.7 | 454.2 | 452.6 | 16 | 7.6 | 7.1 | 137 | 136.9 | 137.1 | 32.4 | 32.8 | 32.6 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 13357 | 1 | 48.9 | 90818.7 | 15399 | 7.6 | 8.6 | 7.5 | 0 | 6.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 10:17 | Normal | 448 | 449.8 | 448.5 | 16.3 | 7.9 | 7.3 | 136.9 | 136.8 | 137.2 | 33 | 33.4 | 33.4 | 60 | 60.02 | 60.03 | 13601 | 1 | 49.1 | 90819.8 | 15399 | 7.7 | 8.8 | 7.8 | 0 | 7.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 10:22 | Normal | 434.3 | 440.3 | 437.6 | 18.1 | 8.6 | 8.1 | 137.1 | 137 | 137.2 | 35.6 | 36 | 36 | 60.02 | 60.01 | 59.97 | 14673 | 1 | 49.4 | 90821 | 15399 | 8.6 | 9.6 | 8.6 | 0 | 8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 10:27 | Normal | 462.8 | 455.4 | 462.5 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 134.4 | 134.5 | 134.5 | 10.9 | 11.2 | 11.2 | 60.05 | 60.02 | 60.06 | 4326 | 1 | 51.1 | 90821.4 | 15399 | 2.2 | 3.1 | 2.4 | 0 | 2.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 10:32 | Normal | 466.6 | 454.9 | 438.9 | 4.1 | 2 | 2 | 134 | 134 | 134.4 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 3320 | 1 | 47.7 | 90821.7 | 15399 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 10:37 | Normal | 521.8 | 479.8 | 516.6 | 14.9 | 8.7 | 7 | 136.8 | 136.9 | 136.9 | 36.4 | 36.8 | 36.6 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 14993 | 1 | 46.2 | 90822 | 15399 | 7.1 | 8 | 8.6 | 0 | 6.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 10:42 | Normal | 503.8 | 492.1 | 493 | 15.2 | 8 | 7.6 | 136.5 | 136.5 | 136.4 | 36.2 | 36.7 | 36.4 | 59.88 | 59.9 | 59.88 | 14841 | 1 | 46.3 | 90823.2 | 15399 | 7.3 | 8.1 | 7.9 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 10:47 | Normal | 452.3 | 471.8 | 476.7 | 4.3 | 2 | 1.9 | 134 | 134 | 134.1 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 3417 | 1 | 46 | 90823.7 | 15399 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 10:52 | Normal | 497.8 | 510.1 | 497.4 | 16.3 | 7 | 7.6 | 136.7 | 136.9 | 137.1 | 36 | 36.5 | 36.4 | 60.07 | 60.04 | 60.09 | 14839 | 1 | 45.3 | 90824.6 | 15400 | 7.8 | 8.7 | 6.8 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 10:57 | Normal | 470 | 447 | 462.8 | 8.2 | 3.8 | 3.8 | 135.1 | 134.9 | 135 | 17 | 17.3 | 17.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 6978 | 1 | 46.1 | 90825.6 | 15400 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 11:02 | Normal | 480.7 | 480.2 | 456 | 15.5 | 7.8 | 6.5 | 136.8 | 137.1 | 137.1 | 33.1 | 33.5 | 33.4 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 12770 | 1 | 46.7 | 90826.6 | 15400 | 7.2 | 8.5 | 7.7 | 0 | 6.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 11:07 | Wait | 554.5 | 548.5 | 552.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.8 | 133.6 | 133.9 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 47.9 | 90827.5 | 15400 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 11:12 | Normal | 464.5 | 454.3 | 460.1 | 16.9 | 8.6 | 8 | 137.6 | 137.3 | 137.5 | 36 | 36.5 | 36.4 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 14891 | 1 | 47.8 | 90828.2 | 15400 | 8 | 9 | 8.5 | 0 | 7.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 11:17 | Normal | 460.8 | 450.4 | 456.1 | 17.1 | 8.7 | 8.1 | 137.1 | 137.1 | 137 | 36.2 | 36.7 | 36.6 | 60.02 | 59.95 | 60 | 14965 | 1 | 48.5 | 90829.4 | 15400 | 8.1 | 9.1 | 8.6 | 0 | 8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 11:22 | Normal | 411.6 | 434.5 | 428.3 | 5.5 | 2.3 | 2.3 | 134.4 | 134.2 | 134.2 | 9.9 | 10 | 10 | 59.97 | 60 | 59.99 | 3547 | 1 | 49.2 | 90830.5 | 15400 | 2.2 | 3.3 | 2.3 | 0 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 11:27 | Normal | 447 | 450.2 | 461.1 | 4.2 | 2 | 1.9 | 134.6 | 134.5 | 134.6 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 3255 | 1 | 48.3 | 90830.9 | 15400 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 11:32 | Normal | 470.1 | 467.3 | 480.4 | 3.8 | 1.8 | 1.6 | 134.5 | 134.4 | 134.5 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 60.05 | 59.99 | 59.99 | 3027 | 1 | 46.8 | 90831.2 | 15400 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 11:37 | Normal | 468.8 | 485.5 | 485.2 | 14.1 | 7.6 | 5.8 | 136.8 | 136.9 | 136.8 | 30.7 | 31.1 | 31 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 12186 | 1 | 46.5 | 90832.2 | 15400 | 6.5 | 7.7 | 7.5 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 11:42 | Normal | 483.3 | 473.4 | 485.6 | 16.2 | 8.3 | 7.6 | 137.2 | 137.5 | 137.4 | 35.9 | 36.4 | 36.2 | 59.99 | 60.04 | 59.99 | 14850 | 1 | 47.3 | 90833.4 | 15400 | 7.7 | 8.6 | 8.1 | 0 | 7.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 11:47 | Normal | 459.1 | 449.3 | 461.5 | 17 | 8.5 | 8 | 137.5 | 137.5 | 137.6 | 35.9 | 36.3 | 36.2 | 60 | 59.99 | 60 | 14839 | 1 | 48.2 | 90834.6 | 15400 | 8.1 | 9.1 | 8.5 | 0 | 7.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 11:52 | Normal | 433 | 419.9 | 415.8 | 18 | 8.8 | 8.8 | 137 | 137.3 | 137.4 | 35.6 | 36.1 | 36 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14680 | 1 | 49.1 | 90835.9 | 15400 | 8.6 | 9.6 | 8.8 | 0 | 8.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 11:57 | Normal | 467.7 | 466 | 472.7 | 15.6 | 8.1 | 7.4 | 137.1 | 137.2 | 137 | 34.2 | 34.6 | 34.5 | 60.01 | 60.06 | 60 | 14062 | 1 | 49.4 | 90836.9 | 15401 | 7.5 | 8.4 | 8.1 | 0 | 7.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 12:02 | Normal | 466.5 | 460.1 | 456.8 | 15.6 | 8.7 | 7 | 136.3 | 136.5 | 136.3 | 34 | 34.5 | 34.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 13427 | 1 | 49.8 | 90837.9 | 15401 | 7.3 | 8.5 | 8.6 | 0 | 6.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 12:07 | Normal | 454.5 | 452.9 | 459.3 | 4 | 1.8 | 1.9 | 134.1 | 134 | 134 | 8 | 8.1 | 8.1 | 59.98 | 60 | 60 | 3197 | 1 | 49.2 | 90838.5 | 15401 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 12:12 | Normal | 506.3 | 491.7 | 464.5 | 14.5 | 8 | 9 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 36 | 36.4 | 36.3 | 59.98 | 59.95 | 59.93 | 14846 | 1 | 48.5 | 90839.3 | 15401 | 6.9 | 7.7 | 7.8 | 0 | 8.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 12:17 | Normal | 489.3 | 474.6 | 447.3 | 15 | 8.2 | 9.3 | 137.1 | 137.1 | 137.3 | 36 | 36.3 | 36.3 | 60.04 | 60.02 | 60 | 14847 | 1 | 49.4 | 90840.5 | 15401 | 7.1 | 8.1 | 8.1 | 0 | 9.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 12:22 | Normal | 482.1 | 467.4 | 440.1 | 15.6 | 8.3 | 9.3 | 137.5 | 137.3 | 137.5 | 36.3 | 36.7 | 36.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 14979 | 1 | 50.2 | 90841.7 | 15401 | 7.4 | 8.4 | 8.2 | 0 | 9.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 12:27 | Normal | 476.9 | 462.1 | 434.8 | 15.8 | 8.3 | 9.4 | 137.6 | 137.5 | 137.7 | 36 | 36.4 | 36.3 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 14894 | 1 | 50.9 | 90843 | 15401 | 7.5 | 8.5 | 8.2 | 0 | 9.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 12:32 | Normal | 469.6 | 458.5 | 431.3 | 16.5 | 8.3 | 9.3 | 137.5 | 137.3 | 137.3 | 36.2 | 36.7 | 36.6 | 60.01 | 59.99 | 60.05 | 14988 | 1 | 51.3 | 90844.2 | 15401 | 7.8 | 8.8 | 8.2 | 0 | 9.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 12:37 | Normal | 469.7 | 469.3 | 461.1 | 9.6 | 4 | 4.3 | 135.6 | 135.2 | 135.5 | 19.7 | 19.9 | 19.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 7114 | 1 | 50.8 | 90845 | 15401 | 4.2 | 5.5 | 3.8 | 0 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 12:42 | Normal | 461.6 | 466.7 | 472.5 | 4.5 | 2 | 2.1 | 133.9 | 133.7 | 133.9 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 59.99 | 60 | 60 | 3616 | 1 | 49.6 | 90845.4 | 15401 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 0 | 1.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 12:47 | Normal | 473.5 | 477.3 | 471 | 5.5 | 2.5 | 2.6 | 133.5 | 133.1 | 133.2 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 60 | 59.99 | 60.01 | 4683 | 1 | 48.1 | 90845.8 | 15401 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 0 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 12:52 | Normal | 480.3 | 482.6 | 487 | 4 | 1.8 | 1.8 | 133.1 | 132.9 | 132.8 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 60 | 60 | 60.01 | 3326 | 1 | 46.8 | 90846.2 | 15401 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 12:57 | Normal | 481.5 | 486.4 | 495.5 | 5 | 2.2 | 2.2 | 134 | 133.5 | 133.8 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 60.02 | 60.01 | 60.05 | 4176 | 1 | 45.5 | 90846.5 | 15402 | 2 | 3 | 2.1 | 0 | 1.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 13:02 | Normal | 515.6 | 508.5 | 512.1 | 14.9 | 7.6 | 7.6 | 135.8 | 135.4 | 135.4 | 36.4 | 36.8 | 36.6 | 60.07 | 60.01 | 60.08 | 14804 | 1 | 45.2 | 90847.4 | 15402 | 7 | 8 | 7.4 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 13:07 | Normal | 477.2 | 473.8 | 474.3 | 3.4 | 1.5 | 1.6 | 132.5 | 132.4 | 132.4 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 2774 | 1 | 44.9 | 90847.7 | 15402 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 13:12 | Normal | 483.2 | 491 | 482.3 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 60.02 | 60.07 | 60 | 3010 | 1 | 44.1 | 90848 | 15402 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 13:17 | Normal | 492.8 | 489.7 | 501.8 | 5 | 2.3 | 2.3 | 132.9 | 132.5 | 133 | 10.9 | 11.1 | 11 | 60.01 | 60 | 59.97 | 4339 | 1 | 43.2 | 90848.3 | 15402 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 13:22 | Normal | 486.5 | 489.6 | 494.3 | 4.3 | 2 | 2 | 132.6 | 132.4 | 132.6 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 60 | 59.98 | 59.97 | 3654 | 1 | 42.9 | 90848.6 | 15402 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 13:27 | Normal | 497.5 | 489.9 | 495.4 | 4.3 | 2 | 2.1 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 3738 | 1 | 42.6 | 90848.9 | 15402 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 13:32 | Normal | 500.1 | 504.3 | 497.1 | 5 | 2.3 | 2.5 | 133.3 | 132.9 | 133.4 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 59.94 | 59.95 | 59.9 | 4531 | 1 | 42.5 | 90849.2 | 15402 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 13:37 | Normal | 503 | 499.3 | 499.1 | 5.3 | 2.5 | 2.6 | 133.4 | 132.9 | 133.3 | 12.1 | 12.3 | 12.2 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 4842 | 1 | 42.6 | 90849.6 | 15402 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 13:42 | Normal | 497.7 | 504 | 493.9 | 11.3 | 5.5 | 5.9 | 135.5 | 135.1 | 135.7 | 26.6 | 26.8 | 26.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10789 | 1 | 42.8 | 90850.2 | 15402 | 5.2 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 13:47 | Normal | 508.6 | 504.7 | 510.7 | 15.3 | 7.5 | 7.6 | 137.1 | 136.7 | 137.1 | 36.1 | 36.6 | 36.4 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 14884 | 1 | 44 | 90851.3 | 15402 | 7.2 | 8.3 | 7.4 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 13:52 | Normal | 499.2 | 499.8 | 484.5 | 15.5 | 7.4 | 8.4 | 137.1 | 136.6 | 137 | 36.3 | 36.8 | 36.7 | 60.03 | 60 | 60.04 | 14953 | 1 | 44.9 | 90852.3 | 15402 | 7.3 | 8.3 | 7.3 | 0 | 8.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 13:57 | Normal | 471 | 471.2 | 475.3 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 133.4 | 133 | 133.2 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 59.96 | 59.99 | 60.02 | 4532 | 1 | 45.6 | 90853.1 | 15403 | 2.2 | 3.2 | 2.4 | 0 | 2.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 14:02 | Normal | 474.4 | 480 | 484.3 | 3.7 | 1.6 | 1.7 | 132.8 | 132.6 | 132.6 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3024 | 1 | 44.6 | 90853.4 | 15403 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 14:07 | Normal | 486.3 | 491.9 | 496 | 3.9 | 1.7 | 1.8 | 133.2 | 133.2 | 133.4 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 59.97 | 60 | 59.93 | 3247 | 1 | 43.7 | 90853.7 | 15403 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 14:12 | Normal | 487.2 | 493.1 | 506.5 | 4.8 | 2.1 | 2.1 | 133.5 | 133.5 | 133.7 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 4065 | 1 | 43.1 | 90854 | 15403 | 1.9 | 2.9 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 14:17 | Normal | 480.7 | 482.9 | 503.1 | 4.8 | 2.2 | 2.1 | 133.7 | 133.6 | 133.7 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 60.02 | 59.96 | 59.96 | 4073 | 1 | 43.2 | 90854.6 | 15403 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 14:22 | Normal | 499.1 | 498.8 | 492.7 | 13.5 | 6.5 | 7.3 | 136 | 135.4 | 135.8 | 32 | 32.3 | 32.1 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 13025 | 1 | 43.5 | 90855.2 | 15403 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 14:27 | Normal | 481.7 | 483.6 | 498.5 | 4 | 1.8 | 1.8 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 59.9 | 59.93 | 59.93 | 3274 | 1 | 43.9 | 90855.7 | 15403 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 14:32 | Normal | 497.8 | 503.7 | 477.6 | 12.7 | 6 | 7.1 | 135.2 | 134.9 | 135.2 | 30 | 30.4 | 30.3 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 12213 | 1 | 43.5 | 90856.2 | 15403 | 5.9 | 7 | 5.8 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 14:37 | Normal | 484.6 | 479 | 466.8 | 4.1 | 1.9 | 2 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 3455 | 1 | 44 | 90857 | 15403 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 14:42 | Normal | 486.8 | 483.8 | 489.8 | 4.3 | 2 | 2.1 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 59.93 | 60 | 60.02 | 3668 | 1 | 43.6 | 90857.3 | 15403 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 14:47 | Normal | 494.8 | 491.8 | 498.3 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 131.9 | 131.6 | 131.8 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 3260 | 1 | 43.1 | 90857.6 | 15403 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 14:52 | Normal | 497.7 | 495.1 | 481.9 | 3.9 | 1.8 | 2 | 132.2 | 131.7 | 132.1 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 60.02 | 60.02 | 60 | 3361 | 1 | 42.6 | 90857.9 | 15403 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 14:57 | Normal | 490 | 496 | 502.1 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 131.5 | 131.1 | 131.4 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.99 | 60 | 60 | 2258 | 1 | 42 | 90858.2 | 15404 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 15:02 | Normal | 497.6 | 499.7 | 495.8 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 131.4 | 130.9 | 131.3 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2143 | 1 | 41.5 | 90858.3 | 15404 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 15:07 | Normal | 505.5 | 490.6 | 498.3 | 4.1 | 1.7 | 2.3 | 132.2 | 131.4 | 131.9 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 60.08 | 60.04 | 60.05 | 3472 | 1 | 41 | 90858.5 | 15404 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 15:12 | Normal | 483.9 | 488.1 | 502.4 | 3 | 1.3 | 1.4 | 131.6 | 131.2 | 131.6 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 2426 | 1 | 41.2 | 90859.1 | 15404 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 15:17 | Normal | 491.3 | 493.8 | 508.8 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 131.8 | 131.3 | 131.6 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.95 | 59.94 | 59.92 | 2655 | 1 | 41.2 | 90859.3 | 15404 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 15:22 | Normal | 514.6 | 514.3 | 495.9 | 7.4 | 3.5 | 3.9 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 17.9 | 18.1 | 18 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 6612 | 1 | 41 | 90859.5 | 15404 | 3.3 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 15:27 | Normal | 490.8 | 508.3 | 476 | 2.8 | 1.1 | 1.3 | 131.5 | 131.1 | 131.4 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 2235 | 1 | 40.9 | 90859.8 | 15404 | 1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 15:32 | Normal | 493.9 | 505 | 509.4 | 2.6 | 1.1 | 1.2 | 131.2 | 130.8 | 131.2 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 59.99 | 60.04 | 60.15 | 2111 | 1 | 40.6 | 90860 | 15404 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 15:37 | Normal | 495.3 | 496.2 | 509.6 | 2.3 | 1 | 1.1 | 131.2 | 130.5 | 130.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60.01 | 59.99 | 59.93 | 1809 | 1 | 40.4 | 90860.2 | 15404 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 15:42 | Normal | 494 | 479.2 | 505.2 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 131 | 130.4 | 130.7 | 3.8 | 4 | 3.9 | 59.92 | 59.92 | 59.95 | 1460 | 1 | 41.1 | 90860.3 | 15404 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 15:47 | Normal | 515.8 | 500.3 | 451.5 | 6.1 | 2.9 | 4.1 | 132.3 | 131.7 | 132.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 59.98 | 59.93 | 59.94 | 6090 | 1 | 40.5 | 90860.5 | 15404 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 15:52 | Normal | 480.6 | 465.9 | 466.6 | 2.1 | 0.9 | 1 | 131.1 | 130.7 | 130.8 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 59.91 | 59.95 | 59.95 | 1605 | 1 | 41.5 | 90860.8 | 15404 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 15:57 | Normal | 487.9 | 473.1 | 474.5 | 2.1 | 0.9 | 1 | 131 | 130.7 | 130.8 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1600 | 1 | 40.3 | 90861 | 15405 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 16:02 | Normal | 490.3 | 460.8 | 473.8 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 131.1 | 130.9 | 131 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 60.05 | 60.05 | 60.02 | 1371 | 1 | 42.1 | 90861.1 | 15405 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 16:07 | Normal | 509.1 | 497.5 | 457.3 | 4.4 | 2.1 | 3.1 | 131.9 | 131.5 | 131.8 | 10.8 | 11.1 | 11 | 59.99 | 59.92 | 59.97 | 4448 | 1 | 40.2 | 90861.4 | 15405 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 16:12 | Normal | 480 | 429.6 | 481.3 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 130.7 | 130.3 | 130.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 716 | 1 | 41 | 90861.6 | 15405 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 16:17 | Normal | 498.2 | 410 | 439 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 130.6 | 130.3 | 130.5 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 896 | 1 | 43.1 | 90861.6 | 15405 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 16:22 | Normal | 487.6 | 411.1 | 450 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131 | 130.8 | 131 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.91 | 59.88 | 59.89 | 732 | 1 | 42 | 90861.7 | 15405 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 16:27 | Normal | 489.8 | 413.4 | 435.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131 | 130.8 | 130.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 59.98 | 60.05 | 604 | 1 | 44 | 90861.8 | 15405 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 16:32 | Normal | 515.1 | 474.5 | 457.4 | 2.6 | 1.1 | 2.2 | 131.4 | 131.1 | 131.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.98 | 60.1 | 60.06 | 2457 | 1 | 41.3 | 90861.9 | 15405 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 16:37 | Normal | 478 | 373 | 417.4 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.8 | 130.6 | 130.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 515 | 1 | 42.9 | 90862 | 15405 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 16:42 | Normal | 482.1 | 258 | 445.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131 | 130.6 | 130.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 545 | 1 | 44.1 | 90862 | 15405 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 16:47 | Normal | 495.3 | 350.6 | 479.9 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 130.9 | 130.7 | 131 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.97 | 59.98 | 60 | 672 | 1 | 44.9 | 90862.1 | 15405 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 16:52 | Normal | 485.1 | 360.6 | 386 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131 | 130.5 | 130.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 488 | 1 | 45.2 | 90862.1 | 15405 | 0 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 16:57 | Normal | 468.2 | 202.1 | 405.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131 | 130.5 | 130.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 367 | 1 | 45.3 | 90862.1 | 15406 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 17:02 | Normal | 466.4 | 277.6 | 409.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.1 | 130.7 | 130.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 322 | 1 | 45.3 | 90862.2 | 15406 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 17:07 | Normal | 479.9 | 318 | 451.8 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 131.1 | 130.4 | 130.8 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 365 | 1 | 45.3 | 90862.2 | 15406 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 17:12 | Normal | 453.5 | 371.1 | 384.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.9 | 130.3 | 130.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 220 | 1 | 45.2 | 90862.2 | 15406 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 17:17 | Normal | 471 | 391 | 467.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 130.9 | 130.4 | 130.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 156 | 1 | 45.1 | 90862.2 | 15406 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 17:22 | Normal | 469 | 377.7 | 469.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 131 | 130.5 | 130.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 167 | 1 | 45 | 90862.3 | 15406 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 17:27 | Normal | 477.9 | 388.4 | 439 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131 | 130.5 | 130.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 60.01 | 59.97 | 260 | 1 | 44.8 | 90862.3 | 15406 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 17:32 | Normal | 454.1 | 336.8 | 397.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.9 | 130.4 | 130.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 213 | 1 | 44.6 | 90862.3 | 15406 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 17:37 | Normal | 417 | 379.8 | 436.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130.2 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 64 | 1 | 44.5 | 90862.3 | 15406 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 17:42 | Normal | 344.6 | 392.5 | 367.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 130.1 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 15 | 1 | 44.3 | 90862.3 | 15406 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 17:47 | Normal | 329 | 254 | 352.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.4 | 130 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 6 | 1 | 44 | 90862.3 | 15406 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 17:52 | Normal | 315.3 | 293.6 | 269.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.4 | 129.8 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 44 | 90862.3 | 15406 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 17:57 | Normal | 389.8 | 374.2 | 407.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.4 | 129.9 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 43.8 | 90862.3 | 15407 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 18:02 | Normal | 406.1 | 409.5 | 350.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.2 | 129.9 | 130.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 0 | 1 | 43.6 | 90862.3 | 15407 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 18:07 | Normal | 334.3 | 333.9 | 340 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.1 | 129.7 | 129.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 0 | 1 | 43.3 | 90862.3 | 15407 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2025-03-15 18:12 | Normal | 190.8 | 197.7 | 247.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.2 | 129.5 | 129.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 1 | 43 | 90862.3 | 15407 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0