## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-16 05:32 | Wait | 458.9 | 458.8 | 458.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 15.7 | 90862.3 | 15407 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-16 05:32 | Wait | 463.2 | 463.2 | 463.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.3 | 131.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 15.9 | 90862.3 | 15407 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-16 05:36 | Wait | 455.4 | 455.3 | 455.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.3 | 131.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 15.5 | 90862.3 | 15407 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-16 05:37 | Normal | 337.7 | 325.2 | 409 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.4 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 0 | 1 | 18.8 | 90862.3 | 15407 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 05:42 | Normal | 317.4 | 328.5 | 305.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.3 | 131.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 1 | 1 | 20.8 | 90862.3 | 15407 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 05:47 | Normal | 390.3 | 414 | 418.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 35 | 1 | 22.2 | 90862.3 | 15407 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 05:52 | Normal | 473 | 352.7 | 466.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.7 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 52 | 1 | 23.3 | 90862.3 | 15407 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 05:57 | Normal | 486.6 | 476.8 | 485 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 59.97 | 60.04 | 95 | 1 | 24.2 | 90862.3 | 15407 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 06:02 | Normal | 485.6 | 441.6 | 450.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.8 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 132 | 1 | 24.9 | 90862.3 | 15407 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 06:07 | Normal | 467.2 | 480.7 | 431.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.6 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.12 | 60.1 | 195 | 1 | 25.6 | 90862.3 | 15407 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 06:12 | Normal | 525.1 | 493.6 | 465 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.11 | 60.11 | 60.08 | 281 | 1 | 26.2 | 90862.4 | 15407 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 06:17 | Normal | 544.1 | 465.2 | 470.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 131.9 | 132.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 335 | 1 | 26.7 | 90862.4 | 15408 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 06:22 | Normal | 544.6 | 390.7 | 477.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 358 | 1 | 27.2 | 90862.4 | 15408 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 06:27 | Normal | 544.3 | 477.8 | 485 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.98 | 60.03 | 411 | 1 | 27.8 | 90862.4 | 15408 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 06:32 | Normal | 546 | 354.9 | 498.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.3 | 131.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 59.95 | 60.04 | 418 | 1 | 28.2 | 90862.5 | 15408 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 06:37 | Normal | 502.4 | 423.4 | 455.3 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.5 | 131.8 | 1.8 | 2 | 2 | 59.93 | 59.92 | 59.96 | 634 | 1 | 28.7 | 90862.5 | 15408 | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 06:42 | Normal | 519.4 | 410.7 | 505.1 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.04 | 60.18 | 60.12 | 716 | 1 | 29.1 | 90862.6 | 15408 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 06:47 | Normal | 535.8 | 422.8 | 507.5 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 132.1 | 131.7 | 132 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 60 | 60.01 | 59.99 | 801 | 1 | 29.5 | 90862.6 | 15408 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 06:52 | Normal | 554.9 | 305.5 | 534.6 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.99 | 60 | 60 | 1118 | 1 | 29.8 | 90862.7 | 15408 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 06:57 | Normal | 523.4 | 377.8 | 540.8 | 2.7 | 0.5 | 0.8 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 1621 | 1 | 30.3 | 90862.8 | 15408 | 0 | 2.7 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 07:02 | Normal | 525.5 | 407.1 | 534.8 | 2.9 | 0.6 | 0.8 | 131.5 | 131.1 | 131.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1770 | 1 | 24.4 | 90863 | 15408 | 0 | 2.8 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 07:07 | Normal | 521.5 | 487.8 | 508.2 | 2.5 | 0.5 | 0.8 | 131.4 | 131.2 | 131.4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60 | 60 | 60.03 | 1578 | 1 | 24.7 | 90863.1 | 15408 | 0 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 07:12 | Normal | 521.8 | 447.1 | 535.9 | 3.1 | 0.6 | 1 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 2043 | 1 | 24.9 | 90863.3 | 15408 | 0.1 | 3.1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 07:17 | Normal | 512.8 | 504.8 | 539.5 | 3.5 | 1.4 | 1.1 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 59.87 | 60.05 | 60.17 | 2591 | 1 | 25.3 | 90863.5 | 15409 | 0.1 | 3.4 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 07:22 | Normal | 515 | 488.6 | 539.5 | 3.6 | 2.8 | 1.2 | 133.3 | 132.9 | 133.1 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 3410 | 1 | 25.8 | 90863.7 | 15409 | 0.1 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 07:27 | Normal | 519.6 | 520.5 | 540.8 | 3.8 | 3.1 | 1.3 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 59.93 | 59.98 | 60.07 | 3798 | 1 | 26.4 | 90864 | 15409 | 0.1 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 07:32 | Normal | 497.7 | 513 | 547.6 | 5.6 | 3.3 | 1.3 | 133.7 | 133.3 | 133.5 | 11.8 | 12 | 12.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4739 | 1 | 26.8 | 90864.4 | 15409 | 1.6 | 4 | 3.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 07:37 | Normal | 507.3 | 515.3 | 510 | 5.8 | 3.5 | 2 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 59.96 | 60.02 | 59.97 | 5270 | 1 | 27.4 | 90864.8 | 15409 | 1.7 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 07:42 | Normal | 515.5 | 515.3 | 489.3 | 6 | 3.5 | 2.5 | 133.9 | 133.6 | 134 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 60.05 | 59.98 | 60.06 | 5709 | 1 | 28.1 | 90865.2 | 15409 | 1.8 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 07:47 | Normal | 501.5 | 508.7 | 510.3 | 6.4 | 3.8 | 2.6 | 134.1 | 133.9 | 134.2 | 15 | 15.2 | 15.1 | 60.06 | 60 | 60.02 | 6070 | 1 | 28.8 | 90865.7 | 15409 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 07:52 | Normal | 511.2 | 505.4 | 514 | 6.6 | 4 | 2.8 | 134.2 | 133.9 | 134.2 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 6362 | 1 | 29.9 | 90866.3 | 15409 | 2.1 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 07:57 | Normal | 501.6 | 499.8 | 508.3 | 7 | 4.1 | 3 | 134.4 | 134.2 | 134.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 59.96 | 59.92 | 59.95 | 6626 | 1 | 31.5 | 90866.8 | 15409 | 2.2 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 08:02 | Normal | 502 | 502 | 509.1 | 7.1 | 4.2 | 3.1 | 134.4 | 134.1 | 134.3 | 17 | 17.2 | 17.2 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 6886 | 1 | 34.6 | 90867.4 | 15409 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 08:07 | Normal | 504.2 | 497.8 | 499.1 | 7.4 | 4.4 | 3.3 | 134.5 | 134.3 | 134.3 | 17.7 | 18 | 17.8 | 60.01 | 60 | 59.98 | 7174 | 1 | 37.7 | 90867.9 | 15409 | 2.4 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 08:12 | Normal | 497.5 | 501.3 | 500 | 7.7 | 4.5 | 3.5 | 134.6 | 134.2 | 134.5 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 7432 | 1 | 40.1 | 90868.5 | 15409 | 2.5 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 08:17 | Normal | 493.2 | 496.6 | 497.2 | 8 | 4.6 | 3.6 | 134.5 | 134.4 | 134.6 | 18.9 | 19.1 | 19 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 7676 | 1 | 42 | 90869.2 | 15410 | 2.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 08:22 | Normal | 490.8 | 489.8 | 493.9 | 8.2 | 4.9 | 3.8 | 134.7 | 134.3 | 134.5 | 19.6 | 19.8 | 19.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7931 | 1 | 43.7 | 90869.8 | 15410 | 2.6 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 08:27 | Normal | 489.7 | 489.2 | 495.1 | 8.5 | 5 | 4 | 135 | 134.6 | 134.7 | 20.1 | 20.4 | 20.3 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 8172 | 1 | 45.1 | 90870.5 | 15410 | 2.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 08:32 | Normal | 454.4 | 484.7 | 488.8 | 10.6 | 5.1 | 4.1 | 135.2 | 135 | 134.9 | 21.9 | 22.3 | 22.2 | 60.02 | 59.99 | 59.97 | 8910 | 1 | 46.8 | 90871.2 | 15410 | 4.5 | 6.1 | 5 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 08:37 | Normal | 446.2 | 485.1 | 494 | 11.2 | 5.3 | 4.3 | 135.2 | 135 | 135.1 | 22.6 | 23 | 23 | 59.98 | 59.99 | 60 | 9234 | 1 | 47.8 | 90872 | 15410 | 5 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 08:42 | Normal | 452.6 | 482.8 | 493.2 | 11.3 | 5.4 | 4.4 | 135.1 | 134.9 | 135.1 | 23.3 | 23.6 | 23.6 | 59.93 | 60 | 60 | 9439 | 1 | 48.1 | 90872.7 | 15410 | 4.9 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 08:47 | Normal | 453.2 | 478.4 | 487.8 | 11.5 | 5.6 | 4.6 | 135.3 | 135.1 | 135.3 | 23.7 | 24 | 24 | 59.95 | 60 | 60.04 | 9653 | 1 | 48.4 | 90873.5 | 15410 | 5 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 08:52 | Normal | 457.3 | 482.7 | 485.2 | 11.4 | 5.6 | 4.7 | 135.2 | 135 | 135.3 | 24 | 24.3 | 24.2 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 9780 | 1 | 48.9 | 90874.4 | 15410 | 4.8 | 6.7 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 08:57 | Normal | 460.1 | 477.5 | 482.8 | 11.8 | 5.8 | 4.9 | 135.3 | 135.3 | 135.5 | 24.8 | 25.2 | 25.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 10098 | 1 | 49 | 90875.2 | 15410 | 5 | 6.8 | 5.7 | 0 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 09:02 | Normal | 469.6 | 477 | 486.1 | 12.3 | 5.9 | 5 | 135.5 | 135.4 | 135.5 | 25.9 | 26.3 | 26.2 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 10560 | 1 | 48.9 | 90876 | 15410 | 5.5 | 6.9 | 5.8 | 0 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 09:07 | Normal | 473.7 | 477.3 | 476.1 | 12.6 | 6 | 5.1 | 135.5 | 135.3 | 135.6 | 26.7 | 27.1 | 27 | 59.92 | 59.96 | 59.99 | 10887 | 1 | 48.9 | 90876.9 | 15410 | 5.8 | 6.9 | 5.9 | 0 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 09:12 | Normal | 466.4 | 473.4 | 478.6 | 13 | 6.1 | 5.3 | 135.6 | 135.5 | 135.6 | 27.2 | 27.5 | 27.4 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 11090 | 1 | 48.9 | 90877.8 | 15410 | 6.1 | 7.1 | 6.1 | 0 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 09:17 | Normal | 469.1 | 473.8 | 475.9 | 13.2 | 6.3 | 5.5 | 135.5 | 135.3 | 135.5 | 27.7 | 28.1 | 28 | 59.89 | 59.91 | 59.92 | 11290 | 1 | 48.9 | 90878.8 | 15411 | 6.1 | 7.1 | 6.1 | 0 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 09:22 | Normal | 465.8 | 470.2 | 475.6 | 13.5 | 6.4 | 5.5 | 135.6 | 135.4 | 135.6 | 28.1 | 28.5 | 28.4 | 59.89 | 59.9 | 59.89 | 11454 | 1 | 48.8 | 90879.7 | 15411 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 09:27 | Normal | 467 | 466.3 | 471 | 13.6 | 6.5 | 5.7 | 135.8 | 135.7 | 135.7 | 28.5 | 28.9 | 28.8 | 59.93 | 59.98 | 59.95 | 11629 | 1 | 48.7 | 90880.7 | 15411 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 09:32 | Normal | 465.8 | 467.3 | 473.6 | 13.8 | 6.6 | 5.8 | 135.8 | 135.5 | 135.7 | 29 | 29.3 | 29.3 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 11824 | 1 | 48.5 | 90881.7 | 15411 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 0 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 09:37 | Normal | 462.6 | 466.1 | 474.7 | 14.1 | 6.7 | 5.9 | 135.6 | 135.6 | 135.7 | 29.3 | 29.7 | 29.5 | 59.96 | 60 | 59.94 | 11961 | 1 | 48.3 | 90882.7 | 15411 | 6.6 | 7.6 | 6.6 | 0 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 09:42 | Normal | 461.9 | 465.6 | 469.8 | 14.2 | 6.8 | 6.1 | 135.7 | 135.8 | 135.8 | 29.7 | 30 | 29.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 12097 | 1 | 48.1 | 90883.7 | 15411 | 6.6 | 7.6 | 6.7 | 0 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 09:47 | Normal | 457.6 | 465.1 | 471.8 | 14.5 | 6.9 | 6.1 | 135.8 | 135.7 | 135.7 | 30 | 30.4 | 30.3 | 59.99 | 60 | 60.04 | 12257 | 1 | 47.7 | 90884.7 | 15411 | 6.8 | 7.8 | 6.8 | 0 | 5.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 09:52 | Normal | 456.8 | 461.3 | 467 | 14.7 | 7 | 6.3 | 135.8 | 135.9 | 135.9 | 30.4 | 30.7 | 30.7 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 12421 | 1 | 47.5 | 90885.7 | 15411 | 6.9 | 8 | 6.9 | 0 | 6.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 09:57 | Normal | 461.6 | 454.1 | 461 | 14.6 | 7.1 | 6.5 | 135.8 | 135.9 | 136 | 30.6 | 30.9 | 30.8 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 12492 | 1 | 47.5 | 90886.7 | 15411 | 6.9 | 7.8 | 7 | 0 | 6.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 10:02 | Normal | 458.4 | 459 | 466.6 | 14.9 | 7.1 | 6.5 | 135.8 | 135.8 | 135.9 | 31 | 31.3 | 31.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 12644 | 1 | 47.5 | 90887.8 | 15411 | 7 | 8 | 7.1 | 0 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 10:07 | Normal | 455.5 | 460 | 460.1 | 15.1 | 7.2 | 6.6 | 135.8 | 136 | 136 | 31.4 | 31.7 | 31.7 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 12821 | 1 | 47.5 | 90888.8 | 15411 | 7.1 | 8.1 | 7.1 | 0 | 6.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 10:12 | Normal | 458.1 | 454.3 | 467.1 | 15.1 | 7.3 | 6.6 | 136 | 136 | 136 | 31.5 | 31.8 | 31.8 | 60.02 | 60 | 59.98 | 12871 | 1 | 47.5 | 90889.9 | 15411 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0 | 6.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 10:17 | Normal | 462.4 | 455.9 | 467.3 | 15.2 | 7.4 | 6.8 | 135.6 | 135.8 | 136 | 32 | 32.4 | 32.3 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 13096 | 1 | 47.7 | 90891 | 15412 | 7.2 | 8.2 | 7.3 | 0 | 6.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 10:22 | Normal | 458.3 | 460 | 465.4 | 15.5 | 7.4 | 6.9 | 135.8 | 135.9 | 136 | 32.3 | 32.7 | 32.6 | 59.98 | 60 | 60.01 | 13198 | 1 | 47.9 | 90892.1 | 15412 | 7.3 | 8.3 | 7.3 | 0 | 6.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 10:27 | Normal | 461.4 | 456.6 | 462.6 | 15.3 | 7.5 | 7 | 135.7 | 135.7 | 135.9 | 32.3 | 32.7 | 32.8 | 60.1 | 60.02 | 60.07 | 13265 | 1 | 47.9 | 90893.2 | 15412 | 7.3 | 8.3 | 7.4 | 0 | 6.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 10:32 | Normal | 454 | 455.5 | 457.8 | 15.6 | 7.5 | 7.1 | 135.8 | 135.9 | 136.1 | 32.5 | 32.9 | 32.7 | 60.06 | 60.03 | 60.02 | 13245 | 1 | 48.1 | 90894.3 | 15412 | 7.4 | 8.4 | 7.5 | 0 | 6.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 10:37 | Normal | 454 | 455.4 | 457.9 | 15.6 | 7.6 | 7.1 | 135.7 | 135.9 | 136.1 | 32.5 | 32.9 | 32.9 | 60 | 59.97 | 60 | 13313 | 1 | 48.4 | 90895.4 | 15412 | 7.4 | 8.4 | 7.5 | 0 | 7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 10:42 | Normal | 446.1 | 451.6 | 455.8 | 15.9 | 7.6 | 7.1 | 135.9 | 135.9 | 136 | 32.6 | 33.1 | 32.9 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 13336 | 1 | 48.3 | 90896.5 | 15412 | 7.5 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 10:47 | Normal | 448 | 453.4 | 455.8 | 16.2 | 7.8 | 7.4 | 135.9 | 135.9 | 136.1 | 33.3 | 33.8 | 33.6 | 60.01 | 59.97 | 60 | 13630 | 1 | 48.5 | 90897.6 | 15412 | 7.6 | 8.7 | 7.6 | 0 | 7.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 10:52 | Normal | 451 | 452.5 | 451.6 | 16.4 | 7.9 | 7.6 | 135.9 | 136 | 136.2 | 33.9 | 34.4 | 34.3 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 13909 | 1 | 48.9 | 90898.8 | 15412 | 7.8 | 8.8 | 7.8 | 0 | 7.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 10:57 | Normal | 454 | 453.4 | 443.3 | 16 | 7.8 | 7.6 | 135.8 | 135.8 | 136 | 33.4 | 33.9 | 33.7 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 13677 | 1 | 49.1 | 90899.9 | 15412 | 7.6 | 8.6 | 7.7 | 0 | 7.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 11:02 | Normal | 460.3 | 441.5 | 462.1 | 8.9 | 4 | 4 | 134.2 | 134.5 | 134.6 | 18.1 | 18.3 | 18.2 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 6825 | 1 | 49.2 | 90901 | 15412 | 4.1 | 4.9 | 3.8 | 0 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 11:07 | Normal | 485.2 | 475.7 | 475.1 | 16.1 | 8.1 | 8 | 136 | 136.2 | 136.2 | 36.6 | 37.1 | 36.9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 15011 | 1 | 48 | 90901.6 | 15412 | 7.7 | 8.6 | 8.1 | 0 | 7.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 11:12 | Normal | 476.8 | 467.5 | 466.8 | 16.3 | 8.3 | 8.1 | 135.4 | 135.5 | 135.7 | 36.6 | 37.1 | 36.9 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 14935 | 1 | 48.1 | 90902.9 | 15412 | 7.8 | 8.6 | 8.1 | 0 | 8.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 11:17 | Normal | 442.8 | 434.7 | 440 | 17.5 | 8.6 | 8.3 | 135.5 | 136.1 | 136 | 35.9 | 36.3 | 36.2 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 14671 | 1 | 48.8 | 90904.1 | 15413 | 8.3 | 9.3 | 8.5 | 0 | 8.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 11:22 | Normal | 427.5 | 418.8 | 426.8 | 17 | 8.3 | 8.4 | 135.4 | 135.4 | 135.7 | 34 | 34.4 | 34.3 | 59.97 | 59.99 | 60.02 | 14205 | 1 | 49.4 | 90905.3 | 15413 | 8.2 | 9 | 8.3 | 0 | 8.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 11:27 | Normal | 442.3 | 441.6 | 442.6 | 3.7 | 1.7 | 1.6 | 132.6 | 132.6 | 132.6 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2811 | 1 | 49.3 | 90906 | 15413 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 11:32 | Normal | 502.5 | 498.4 | 473.7 | 15.3 | 7.5 | 8.4 | 135.6 | 135.7 | 135.7 | 36.4 | 36.8 | 36.7 | 59.98 | 59.95 | 60.02 | 14841 | 1 | 48 | 90906.5 | 15413 | 7.3 | 8.1 | 7.4 | 0 | 8.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 11:37 | Normal | 478.5 | 474.3 | 449.6 | 16.1 | 8 | 8.6 | 135.8 | 135.8 | 136 | 36.3 | 36.8 | 36.6 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 14841 | 1 | 48.7 | 90907.8 | 15413 | 7.7 | 8.6 | 7.9 | 0 | 8.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 11:42 | Normal | 445 | 424.5 | 426.3 | 17.6 | 8.7 | 8.6 | 135.8 | 135.8 | 136 | 35.9 | 36.3 | 36.2 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 14653 | 1 | 49.5 | 90909 | 15413 | 8.4 | 9.4 | 8.6 | 0 | 8.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 11:47 | Normal | 442.8 | 446.1 | 439.5 | 17.4 | 8.3 | 8.3 | 135.7 | 135.9 | 136.2 | 35.6 | 36 | 35.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 14566 | 1 | 50.2 | 90910.2 | 15413 | 8.3 | 9.3 | 8.3 | 0 | 8.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 11:52 | Normal | 437.8 | 439.6 | 434 | 17.6 | 8.5 | 8.5 | 135.9 | 136 | 136.1 | 35.7 | 36.3 | 36.1 | 60.03 | 59.97 | 60.01 | 14661 | 1 | 50.7 | 90911.5 | 15413 | 8.4 | 9.5 | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 11:57 | Normal | 433 | 413.9 | 425.1 | 18 | 8.8 | 8.7 | 135.9 | 136 | 136.2 | 35.8 | 36.2 | 36.2 | 60 | 59.96 | 59.99 | 14673 | 1 | 51 | 90912.7 | 15413 | 8.5 | 9.6 | 8.8 | 0 | 8.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 12:02 | Normal | 437.1 | 433.3 | 454.1 | 15.8 | 7.3 | 4.7 | 134.9 | 135.5 | 135.5 | 28.9 | 29.3 | 29.1 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 11517 | 1 | 51.4 | 90913.8 | 15413 | 7.1 | 8.9 | 7.2 | 0 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 12:07 | Normal | 442.3 | 445.8 | 435.3 | 17.3 | 8.3 | 8.5 | 135.8 | 135.9 | 136.2 | 35.6 | 36 | 36 | 60 | 59.96 | 59.95 | 14575 | 1 | 51.4 | 90915 | 15413 | 8.3 | 9.3 | 8.2 | 0 | 8.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 12:12 | Normal | 445.1 | 441.1 | 439.3 | 17.1 | 8.3 | 8.4 | 135.7 | 136 | 136.1 | 35.5 | 35.9 | 35.7 | 60.02 | 60 | 59.99 | 14485 | 1 | 51.5 | 90916.3 | 15413 | 8.1 | 9.1 | 8.3 | 0 | 8.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 12:17 | Normal | 439.6 | 444.6 | 443 | 17.3 | 8.3 | 8.3 | 136.2 | 135.8 | 136.1 | 35.4 | 35.8 | 35.7 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 14512 | 1 | 51.7 | 90917.5 | 15414 | 8.2 | 9.3 | 8.1 | 0 | 8.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 12:22 | Normal | 448.9 | 445.3 | 439.1 | 16.3 | 7.9 | 8.1 | 136 | 135.6 | 135.9 | 34 | 34.5 | 34.4 | 59.98 | 60.02 | 59.97 | 13940 | 1 | 51.8 | 90918.7 | 15414 | 7.7 | 8.8 | 7.8 | 0 | 8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 12:27 | Normal | 453.8 | 451.5 | 440.8 | 16.2 | 7.8 | 8.1 | 135.9 | 135.8 | 135.9 | 34.2 | 34.6 | 34.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 13961 | 1 | 51.8 | 90919.8 | 15414 | 7.6 | 8.7 | 7.7 | 0 | 8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 12:32 | Normal | 455 | 451.7 | 443.4 | 16.3 | 8 | 8.2 | 136 | 135.8 | 135.9 | 34.6 | 35.1 | 35.1 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 14176 | 1 | 51.8 | 90921 | 15414 | 7.8 | 8.8 | 7.8 | 0 | 8.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 12:37 | Normal | 451.8 | 448.9 | 445.2 | 16.3 | 7.9 | 8.1 | 135.8 | 135.6 | 135.9 | 34.3 | 34.8 | 34.8 | 59.98 | 60.02 | 60 | 14064 | 1 | 51.7 | 90922.2 | 15414 | 7.7 | 8.8 | 7.8 | 0 | 8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 12:42 | Normal | 461.5 | 460 | 447.6 | 16 | 7.6 | 8.1 | 135.9 | 135.7 | 135.9 | 34.3 | 34.8 | 34.6 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 13990 | 1 | 51.2 | 90923.2 | 15414 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0 | 8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 12:47 | Normal | 454 | 455 | 450.3 | 16.1 | 7.7 | 8 | 134.9 | 134.5 | 134.8 | 34.4 | 34.9 | 34.7 | 59.95 | 59.98 | 60 | 13978 | 1 | 51.1 | 90924.4 | 15414 | 7.6 | 8.6 | 7.6 | 0 | 8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 12:52 | Normal | 432 | 446.1 | 436.9 | 3.1 | 1.3 | 1.6 | 132.6 | 132.5 | 132.7 | 6 | 6.1 | 6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 2338 | 1 | 51 | 90925.4 | 15414 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 12:57 | Normal | 462.5 | 462 | 454.2 | 15 | 7.2 | 7.7 | 135.5 | 135.3 | 135.6 | 32.6 | 32.9 | 32.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 13256 | 1 | 50.3 | 90926.3 | 15414 | 7.1 | 8.1 | 7.1 | 0 | 7.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 13:02 | Normal | 456.7 | 456.2 | 451.8 | 15.1 | 7.2 | 7.7 | 135.3 | 134.9 | 135.2 | 32.3 | 32.8 | 32.6 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 13127 | 1 | 50.3 | 90927.4 | 15414 | 7.1 | 8.1 | 7.1 | 0 | 7.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 13:07 | Normal | 455.8 | 458.9 | 437.8 | 15.5 | 7.4 | 8.1 | 135.1 | 135 | 135.3 | 33.3 | 33.8 | 33.7 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 13604 | 1 | 50.5 | 90928.5 | 15414 | 7.3 | 8.3 | 7.3 | 0 | 8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 13:12 | Normal | 453.8 | 453.4 | 444.8 | 15 | 7.2 | 7.7 | 135.3 | 135.2 | 135.5 | 32 | 32.4 | 32.2 | 60 | 59.98 | 60.01 | 13006 | 1 | 50.5 | 90929.6 | 15414 | 7 | 8.1 | 7.1 | 0 | 7.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 13:17 | Normal | 455.8 | 455.3 | 451.7 | 14.8 | 7 | 7.5 | 135.3 | 135 | 135.3 | 31.6 | 32 | 31.9 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 12862 | 1 | 50.5 | 90930.7 | 15415 | 7 | 8 | 7 | 0 | 7.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 13:22 | Normal | 457.6 | 457.2 | 449.5 | 14.5 | 7 | 7.6 | 135 | 134.9 | 135.1 | 31.5 | 31.8 | 31.7 | 59.93 | 59.9 | 59.91 | 12749 | 1 | 50.4 | 90931.8 | 15415 | 6.8 | 7.8 | 6.9 | 0 | 7.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 13:27 | Normal | 453.4 | 460.9 | 448.5 | 14.6 | 6.9 | 7.6 | 135.1 | 134.5 | 134.8 | 31.4 | 31.7 | 31.5 | 59.93 | 59.85 | 59.89 | 12695 | 1 | 50.4 | 90932.8 | 15415 | 6.9 | 7.9 | 6.8 | 0 | 7.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 13:32 | Normal | 455.7 | 457.6 | 446 | 14.6 | 7 | 7.6 | 135.2 | 134.5 | 134.9 | 31.6 | 31.9 | 31.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 12782 | 1 | 50.4 | 90933.9 | 15415 | 6.9 | 7.9 | 6.9 | 0 | 7.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 13:37 | Normal | 449.2 | 458.9 | 443.5 | 13.8 | 6.1 | 7.5 | 134.8 | 134.2 | 134.6 | 29.2 | 29.6 | 29.5 | 60 | 60 | 59.98 | 11875 | 1 | 50.3 | 90934.9 | 15415 | 6.4 | 7.5 | 6 | 0 | 7.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 13:42 | Normal | 428.9 | 434.5 | 436.3 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 131.6 | 130.8 | 131.3 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 2070 | 1 | 50.2 | 90935.9 | 15415 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 13:47 | Normal | 455.7 | 455.1 | 468.5 | 2.4 | 1 | 1.1 | 131.6 | 130.8 | 131.4 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 1784 | 1 | 48.7 | 90936 | 15415 | 0.7 | 1.6 | 1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 13:52 | Normal | 479.8 | 483.8 | 478 | 14 | 6.6 | 7.4 | 134.8 | 134.2 | 134.8 | 31.9 | 32.2 | 32.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12896 | 1 | 47.3 | 90936.6 | 15415 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 0 | 7.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 13:57 | Normal | 456.2 | 450.3 | 459.3 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 132.1 | 131.4 | 132 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 2070 | 1 | 47.4 | 90937.5 | 15415 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 14:02 | Normal | 459.6 | 471.2 | 469.6 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 131.7 | 131 | 131.6 | 4.9 | 5 | 5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1906 | 1 | 46.4 | 90937.7 | 15415 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 14:07 | Normal | 473.1 | 477.1 | 473.4 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 131.3 | 130.8 | 131.3 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.92 | 59.95 | 59.96 | 1982 | 1 | 45.1 | 90937.9 | 15415 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 14:12 | Normal | 477.6 | 486.8 | 499.5 | 2.7 | 1.1 | 1.2 | 131.5 | 131 | 131.4 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 59.98 | 59.93 | 59.99 | 2132 | 1 | 43.9 | 90938.1 | 15415 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 14:17 | Normal | 480.6 | 476.5 | 460.5 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 131.5 | 130.8 | 131.1 | 6 | 6.1 | 6.1 | 59.91 | 59.91 | 59.93 | 2342 | 1 | 43.2 | 90938.5 | 15416 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 14:22 | Normal | 480.4 | 482.3 | 471.8 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 130.8 | 130.1 | 130.4 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 59.93 | 59.98 | 59.98 | 1975 | 1 | 42.8 | 90938.7 | 15416 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 14:27 | Normal | 487.1 | 497.4 | 505.3 | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 130.8 | 130 | 130.3 | 6 | 6.1 | 6.1 | 60.03 | 59.99 | 59.96 | 2334 | 1 | 42.6 | 90938.9 | 15416 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 14:32 | Normal | 491.6 | 495.5 | 474.3 | 12.4 | 5.9 | 6.9 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 29.4 | 29.8 | 29.7 | 60 | 59.94 | 59.98 | 11739 | 1 | 43.3 | 90939.7 | 15416 | 5.8 | 6.7 | 5.7 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 14:37 | Normal | 485.7 | 485.3 | 453.9 | 11.3 | 5.4 | 6.5 | 133.7 | 133 | 133.5 | 26.4 | 26.8 | 26.6 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 10582 | 1 | 44.1 | 90940.6 | 15416 | 5.2 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 14:42 | Normal | 476.4 | 480.7 | 447.4 | 11.5 | 5.4 | 6.5 | 133.8 | 133.1 | 133.7 | 26.2 | 26.5 | 26.5 | 60.01 | 60.01 | 60.06 | 10509 | 1 | 44.7 | 90941.5 | 15416 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0 | 6.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 14:47 | Normal | 476.6 | 474.5 | 447.6 | 10.9 | 5.2 | 6.2 | 133.5 | 132.9 | 133.3 | 24.9 | 25.3 | 25.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 10014 | 1 | 45 | 90942.3 | 15416 | 5 | 6 | 5.1 | 0 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 14:52 | Normal | 483.7 | 478.9 | 470.6 | 10.3 | 4.9 | 5.5 | 133.1 | 132.3 | 132.9 | 23.8 | 24.1 | 24.1 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 9507 | 1 | 45.1 | 90943.2 | 15416 | 4.7 | 5.6 | 4.8 | 0 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 14:57 | Normal | 480.3 | 477.6 | 442.8 | 10.1 | 4.8 | 5.8 | 133.2 | 132.3 | 132.9 | 23.2 | 23.6 | 23.5 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 9294 | 1 | 45.2 | 90943.9 | 15416 | 4.6 | 5.6 | 4.7 | 0 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 15:02 | Normal | 481.1 | 478.1 | 442.8 | 10 | 4.7 | 5.8 | 134.4 | 133.7 | 134.3 | 22.7 | 23.1 | 22.9 | 59.96 | 59.92 | 59.97 | 9173 | 1 | 45.1 | 90944.7 | 15416 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 15:07 | Normal | 482.8 | 480.3 | 440.6 | 9.6 | 4.5 | 5.6 | 135.7 | 134.8 | 135.5 | 21.9 | 22.2 | 22.1 | 60 | 59.96 | 59.99 | 8920 | 1 | 45.1 | 90945.4 | 15416 | 4.4 | 5.3 | 4.4 | 0 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 15:12 | Normal | 477.6 | 477.3 | 441.8 | 9.3 | 4.3 | 5.5 | 135.4 | 134.8 | 135.4 | 20.9 | 21.2 | 21.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 8496 | 1 | 44.9 | 90946.2 | 15416 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 15:17 | Normal | 483.6 | 483.3 | 446.1 | 8.3 | 3.8 | 5.1 | 135.3 | 134.4 | 135.1 | 19.1 | 19.4 | 19.3 | 60.05 | 60.02 | 60.07 | 7763 | 1 | 44.5 | 90946.9 | 15417 | 3.7 | 4.6 | 3.7 | 0 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 15:22 | Normal | 482.3 | 486.4 | 448.1 | 7.7 | 3.5 | 4.8 | 134.9 | 134.1 | 134.7 | 17.7 | 18 | 18 | 60.01 | 60.01 | 59.97 | 7210 | 1 | 44.1 | 90947.5 | 15417 | 3.4 | 4.4 | 3.4 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 15:27 | Normal | 486.7 | 484.2 | 457.6 | 7.3 | 3.4 | 4.5 | 134.7 | 133.9 | 134.4 | 17 | 17.2 | 17.1 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 6876 | 1 | 44 | 90948.1 | 15417 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 15:32 | Normal | 490.7 | 486.8 | 463.5 | 7 | 3.3 | 4.1 | 134.6 | 133.8 | 134.5 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 59.92 | 59.94 | 59.95 | 6583 | 1 | 43.8 | 90948.6 | 15417 | 3.1 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 15:37 | Normal | 491.4 | 489.6 | 451.8 | 6.8 | 3.1 | 4.1 | 134 | 133.3 | 133.8 | 15.8 | 16.1 | 16 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 6399 | 1 | 44 | 90949.2 | 15417 | 3 | 3.9 | 3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 15:42 | Normal | 492.3 | 492.1 | 425.5 | 6.5 | 2.9 | 4.3 | 133.7 | 133 | 133.3 | 15.2 | 15.5 | 15.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6135 | 1 | 44 | 90949.7 | 15417 | 2.8 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 15:47 | Normal | 492.5 | 475.7 | 420.5 | 5.8 | 2.7 | 4 | 134 | 133.1 | 133.8 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 60.02 | 60 | 59.99 | 5465 | 1 | 44.1 | 90950.2 | 15417 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 15:52 | Normal | 469.6 | 443.3 | 408.6 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 132.2 | 131.7 | 132.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 59.9 | 59.96 | 59.92 | 715 | 1 | 44.2 | 90950.5 | 15417 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 15:57 | Normal | 478.3 | 380.3 | 427.8 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 132.4 | 131.6 | 132.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.92 | 59.9 | 59.94 | 742 | 1 | 46.3 | 90950.5 | 15417 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 16:02 | Normal | 505 | 484.5 | 436 | 4.7 | 2.1 | 3.4 | 133.3 | 132.5 | 133.2 | 11.3 | 11.7 | 11.6 | 59.9 | 59.95 | 59.9 | 4553 | 1 | 43 | 90950.8 | 15417 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 16:07 | Normal | 469.8 | 424.6 | 384.8 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 132.1 | 131.4 | 131.9 | 2 | 2.2 | 2.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 708 | 1 | 43.6 | 90951.1 | 15417 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 16:12 | Normal | 481.9 | 356.3 | 396.6 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.8 | 131.1 | 131.6 | 1.9 | 2 | 2 | 59.94 | 59.9 | 59.9 | 651 | 1 | 45.6 | 90951.1 | 15417 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 16:17 | Normal | 488.5 | 371.2 | 390.8 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.8 | 130.9 | 131.4 | 1.9 | 2 | 2 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 635 | 1 | 47.1 | 90951.2 | 15418 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 16:22 | Normal | 489 | 392.3 | 413.8 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.8 | 131 | 131.6 | 1.9 | 2.1 | 2 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 667 | 1 | 47.8 | 90951.3 | 15418 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 16:27 | Normal | 484.8 | 366.4 | 417.6 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.6 | 131 | 131.5 | 1.9 | 2.1 | 2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 656 | 1 | 48.2 | 90951.3 | 15418 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 16:32 | Normal | 494.5 | 456.8 | 435.6 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 132 | 131.3 | 131.8 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60 | 60.01 | 59.99 | 976 | 1 | 48.3 | 90951.4 | 15418 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 16:37 | Normal | 487.4 | 376.4 | 425.6 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 131.8 | 131.2 | 131.6 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 721 | 1 | 45 | 90951.5 | 15418 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 16:42 | Normal | 506.5 | 458.9 | 431.6 | 2.2 | 1 | 2.1 | 132 | 131.3 | 131.9 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.98 | 59.98 | 60 | 2131 | 1 | 41.3 | 90951.6 | 15418 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 16:47 | Normal | 502.8 | 450.3 | 428.6 | 1.9 | 0.9 | 1.9 | 132.1 | 131.6 | 132.2 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.05 | 60.02 | 60 | 1806 | 1 | 40.4 | 90951.8 | 15418 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 16:52 | Normal | 496.1 | 438.3 | 411.5 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 132.1 | 131.6 | 132.1 | 3.9 | 4 | 4 | 60.03 | 59.98 | 59.99 | 1494 | 1 | 41.7 | 90951.9 | 15418 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 16:57 | Normal | 503.2 | 390.4 | 412.7 | 1.2 | 0.7 | 1.6 | 131.9 | 131.2 | 132 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 59.97 | 59.91 | 59.98 | 1187 | 1 | 43.6 | 90952 | 15418 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 17:02 | Normal | 509.8 | 391.3 | 422.6 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 132.3 | 131.8 | 132.1 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60.02 | 60 | 59.98 | 1078 | 1 | 44.9 | 90952.1 | 15418 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 17:07 | Normal | 497.8 | 364.1 | 402.6 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60 | 60 | 59.98 | 892 | 1 | 45.7 | 90952.2 | 15418 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 17:12 | Normal | 475.9 | 359.3 | 364.3 | 1 | 0.5 | 0.8 | 132.8 | 132.1 | 132.6 | 1.9 | 2 | 2 | 60.02 | 60 | 60 | 631 | 1 | 46.1 | 90952.3 | 15418 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 17:17 | Normal | 467.3 | 277.3 | 411.6 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.99 | 60.01 | 445 | 1 | 46.2 | 90952.3 | 15419 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 17:22 | Normal | 473.3 | 245.2 | 437 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132 | 132.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 461 | 1 | 46.2 | 90952.4 | 15419 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 17:27 | Normal | 473 | 210.3 | 408.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 131.8 | 132.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 60 | 59.98 | 385 | 1 | 46.1 | 90952.4 | 15419 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 17:32 | Normal | 467 | 199.9 | 385.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.2 | 131.8 | 132.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 268 | 1 | 46 | 90952.4 | 15419 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 17:37 | Normal | 453.4 | 198.4 | 460 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.8 | 132.4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 214 | 1 | 45.8 | 90952.4 | 15419 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 17:42 | Normal | 448.8 | 200 | 394.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.8 | 132.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 144 | 1 | 45.6 | 90952.5 | 15419 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 17:47 | Normal | 427.5 | 200.1 | 468 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.8 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.02 | 59.96 | 21 | 1 | 45.3 | 90952.5 | 15419 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 17:52 | Normal | 355.4 | 324.1 | 382.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.6 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 2 | 1 | 45.1 | 90952.5 | 15419 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 17:57 | Normal | 316.3 | 277.8 | 279.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.5 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 44.7 | 90952.5 | 15419 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 18:02 | Normal | 393 | 359.5 | 356.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.4 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 44.5 | 90952.5 | 15419 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 18:07 | Normal | 353.6 | 319.9 | 342.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.4 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 44.1 | 90952.5 | 15419 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-03-16 18:12 | Normal | 259.6 | 199.1 | 277.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 131.1 | 131.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 44 | 90952.5 | 15419 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0