## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-17 05:37 | Wait | 444.1 | 443.9 | 443.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.5 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 19.2 | 90952.5 | 15419 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-17 05:38 | Wait | 447.4 | 447.4 | 447.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.4 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 19.4 | 90952.5 | 15419 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-17 05:41 | Wait | 470.9 | 470.9 | 470.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.3 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 20.7 | 90952.5 | 15419 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-17 05:41 | Wait | 472.6 | 472.5 | 472.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.5 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 20.8 | 90952.5 | 15419 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-17 05:46 | Normal | 335.6 | 263.5 | 325.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.5 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 4 | 1 | 22.5 | 90952.5 | 15419 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 05:47 | Wait | 440.5 | 440.5 | 440.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.4 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 19.1 | 90952.5 | 15419 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-17 05:51 | Normal | 443.6 | 420 | 507.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.6 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 40 | 1 | 24.2 | 90952.5 | 15419 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 05:56 | Normal | 486.3 | 439.5 | 435.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.9 | 132.2 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 147 | 1 | 25.4 | 90952.5 | 15420 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 06:01 | Normal | 493.2 | 480.5 | 454.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 261 | 1 | 26.4 | 90952.5 | 15420 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 06:06 | Normal | 487.3 | 436.6 | 442.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.5 | 132 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 366 | 1 | 27.3 | 90952.5 | 15420 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 06:11 | Normal | 507.6 | 417.7 | 457.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.7 | 132 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 471 | 1 | 28 | 90952.5 | 15420 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 06:16 | Normal | 497.3 | 433.4 | 470.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.6 | 132.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.06 | 60.03 | 60.02 | 596 | 1 | 28.6 | 90952.6 | 15420 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 06:21 | Normal | 514.6 | 384.7 | 468.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 131.8 | 132.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.94 | 59.97 | 59.99 | 673 | 1 | 29.3 | 90952.6 | 15420 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 06:26 | Normal | 507.5 | 467.5 | 458.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132.2 | 132.6 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 59.99 | 60.06 | 60.03 | 807 | 1 | 29.9 | 90952.7 | 15420 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 06:31 | Normal | 510.3 | 501.7 | 476.4 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 59.99 | 60.02 | 60 | 916 | 1 | 30.5 | 90952.8 | 15420 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 06:36 | Normal | 509.6 | 482.6 | 479.5 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 994 | 1 | 31 | 90952.9 | 15420 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 06:41 | Normal | 517.5 | 477.6 | 504.6 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.8 | 132.1 | 132.7 | 2.9 | 3 | 2.9 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 1087 | 1 | 31.6 | 90952.9 | 15420 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 06:46 | Normal | 529.8 | 464.6 | 499.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.7 | 131.9 | 132.4 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.94 | 59.97 | 59.87 | 1193 | 1 | 32.2 | 90953 | 15420 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 06:51 | Normal | 522.7 | 516.9 | 513.6 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 1436 | 1 | 32.7 | 90953.1 | 15420 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 06:56 | Normal | 521.5 | 514.4 | 511.5 | 2 | 0.8 | 0.9 | 132.8 | 132.3 | 132.8 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1573 | 1 | 32.7 | 90953.3 | 15421 | 0.4 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 07:01 | Normal | 522.2 | 528.6 | 503.8 | 2.3 | 0.9 | 1 | 132.6 | 131.9 | 132.5 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1811 | 1 | 27.6 | 90953.4 | 15421 | 0.5 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 07:06 | Normal | 521.8 | 537.7 | 526.6 | 3.3 | 1.1 | 1.3 | 132.9 | 132.2 | 132.7 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 59.96 | 60 | 59.96 | 2545 | 1 | 28 | 90953.6 | 15421 | 0.6 | 2.8 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 07:11 | Normal | 516.8 | 547.2 | 525 | 3.3 | 1.1 | 1.3 | 132.7 | 131.8 | 132.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 60.08 | 60.01 | 60.07 | 2545 | 1 | 28.6 | 90953.8 | 15421 | 0.6 | 2.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 07:16 | Normal | 518.8 | 546.2 | 531.6 | 3.8 | 1.5 | 1.4 | 132.8 | 132.3 | 132.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 59.99 | 60.17 | 59.96 | 3020 | 1 | 29.1 | 90954 | 15421 | 0.6 | 3.1 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 07:21 | Normal | 517 | 526.5 | 530.4 | 4 | 2.3 | 1.5 | 132.9 | 132.4 | 132.9 | 9 | 9.2 | 9.2 | 59.98 | 59.98 | 60.03 | 3568 | 1 | 29.8 | 90954.3 | 15421 | 0.7 | 3.3 | 2.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 07:26 | Normal | 515.4 | 518 | 513.2 | 3.7 | 2.3 | 1.5 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 60.03 | 60.01 | 59.98 | 3406 | 1 | 30.5 | 90954.6 | 15421 | 0.7 | 3 | 2.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 07:31 | Normal | 493.8 | 512.8 | 525 | 4.7 | 2.6 | 1.6 | 132.6 | 132 | 132.4 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 60.06 | 60.03 | 60.02 | 4015 | 1 | 31.3 | 90954.9 | 15421 | 1.4 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 07:36 | Normal | 495.5 | 509.6 | 524.1 | 4.8 | 2.6 | 1.7 | 132.7 | 132.1 | 132.5 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 60.09 | 60.13 | 60.1 | 4205 | 1 | 32 | 90955.3 | 15421 | 1.5 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 07:41 | Normal | 497.6 | 504 | 499.7 | 3.8 | 2 | 1.6 | 132.2 | 131.6 | 132.1 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 60.08 | 60.05 | 60.08 | 3297 | 1 | 32.8 | 90955.6 | 15421 | 1.1 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 07:46 | Normal | 499 | 495.7 | 498.8 | 3.9 | 2 | 1.6 | 132.1 | 131.6 | 132 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 60.08 | 60.05 | 60.02 | 3385 | 1 | 33.5 | 90955.8 | 15421 | 1.2 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 07:51 | Normal | 513 | 506.7 | 501.8 | 4.3 | 2.3 | 1.9 | 132 | 131.5 | 132 | 9.9 | 10 | 9.9 | 59.99 | 60.02 | 59.97 | 3875 | 1 | 34.3 | 90956.2 | 15421 | 1.4 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 07:56 | Normal | 504.6 | 501.5 | 495.5 | 3.6 | 1.9 | 1.6 | 131.6 | 131.1 | 131.7 | 8 | 8.2 | 8.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 3143 | 1 | 35.1 | 90956.5 | 15422 | 1.1 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 08:01 | Normal | 504.5 | 509.3 | 495 | 5.5 | 3 | 2.5 | 132.3 | 132 | 132.4 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 60 | 59.99 | 60.04 | 5050 | 1 | 36.3 | 90956.8 | 15422 | 1.8 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 08:06 | Normal | 510.8 | 500.8 | 497.8 | 5.6 | 3.1 | 2.5 | 132.7 | 132.2 | 132.6 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 5328 | 1 | 38.3 | 90957.2 | 15422 | 1.9 | 3.7 | 3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 08:11 | Normal | 506.3 | 503.4 | 502.3 | 6.3 | 3.5 | 2.8 | 132.8 | 132 | 132.7 | 15 | 15.2 | 15.1 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 5997 | 1 | 40.1 | 90957.7 | 15422 | 2.1 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 08:16 | Normal | 497.1 | 497 | 491.5 | 6.8 | 3.8 | 3.1 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 59.96 | 59.97 | 60 | 6484 | 1 | 41.7 | 90958.2 | 15422 | 2.3 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 08:21 | Normal | 499.3 | 495.3 | 485.7 | 6.8 | 3.8 | 3.1 | 133 | 132.4 | 133 | 16 | 16.2 | 16.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 6404 | 1 | 43.1 | 90958.8 | 15422 | 2.3 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 08:26 | Normal | 491.1 | 495.8 | 489.9 | 7.5 | 4.1 | 3.4 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 17.5 | 17.7 | 17.7 | 60.01 | 60 | 60.02 | 7046 | 1 | 44.2 | 90959.3 | 15422 | 2.6 | 5 | 4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 08:31 | Normal | 466.1 | 491.1 | 494.6 | 8.4 | 4.2 | 3.5 | 133.3 | 132.6 | 133.4 | 18.3 | 18.5 | 18.4 | 59.94 | 60 | 59.99 | 7350 | 1 | 45.6 | 90959.9 | 15422 | 3.3 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 08:36 | Normal | 450.3 | 491 | 489.6 | 9.6 | 4.5 | 3.8 | 133.5 | 132.9 | 133.4 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 59.97 | 59.93 | 59.94 | 7974 | 1 | 46.8 | 90960.6 | 15422 | 4.1 | 5.5 | 4.4 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 08:41 | Normal | 449.5 | 487.8 | 487.6 | 10.5 | 5 | 4.1 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 21.8 | 22.1 | 22 | 60.07 | 60.05 | 60.03 | 8749 | 1 | 47.4 | 90961.3 | 15422 | 4.5 | 6 | 4.8 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 08:46 | Normal | 462.1 | 480.8 | 480.5 | 10.9 | 5.5 | 4.6 | 134.1 | 133.7 | 134 | 23.4 | 23.8 | 23.7 | 59.91 | 59.93 | 59.95 | 9471 | 1 | 47.8 | 90962 | 15422 | 4.5 | 6.5 | 5.3 | 0 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 08:51 | Normal | 462.1 | 480.6 | 478 | 11.1 | 5.6 | 4.8 | 134.2 | 133.8 | 134 | 24 | 24.3 | 24.2 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 9668 | 1 | 48.4 | 90962.8 | 15422 | 4.6 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 08:56 | Normal | 465.9 | 479.1 | 478.6 | 10.1 | 5 | 4.3 | 133.9 | 133.5 | 133.9 | 21.7 | 22.1 | 22 | 60.02 | 59.97 | 60.03 | 8775 | 1 | 48.7 | 90963.6 | 15423 | 4.2 | 6 | 4.9 | 0 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 09:01 | Normal | 452.6 | 473.6 | 473.5 | 11.4 | 5.5 | 4.7 | 134.1 | 133.7 | 134 | 23.7 | 24.1 | 24 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 9560 | 1 | 48.7 | 90964.4 | 15423 | 5 | 6.5 | 5.3 | 0 | 4.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 09:06 | Normal | 460.3 | 475 | 472.7 | 11 | 5.2 | 4.5 | 133.9 | 133.3 | 133.8 | 22.9 | 23.3 | 23.1 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 9234 | 1 | 48.5 | 90965.2 | 15423 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0 | 4.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 09:11 | Normal | 474 | 473.8 | 480.8 | 10.3 | 5 | 4.3 | 133.6 | 133.2 | 133.7 | 22.3 | 22.7 | 22.6 | 59.97 | 59.92 | 59.95 | 8939 | 1 | 48.2 | 90965.9 | 15423 | 4.7 | 5.8 | 4.9 | 0 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 09:16 | Normal | 462.8 | 470.3 | 476.4 | 10.5 | 5 | 4.3 | 133.6 | 133.1 | 133.7 | 21.9 | 22.2 | 22.1 | 60.05 | 60.02 | 60 | 8824 | 1 | 48.1 | 90966.7 | 15423 | 4.7 | 5.8 | 4.8 | 0 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 09:21 | Normal | 466.5 | 473.1 | 476.5 | 12.2 | 5.8 | 5.1 | 134.1 | 133.7 | 134.3 | 25.9 | 26.2 | 26.1 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 10398 | 1 | 47.8 | 90967.5 | 15423 | 5.6 | 6.7 | 5.7 | 0 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 09:26 | Normal | 469.8 | 469.7 | 471.1 | 11.5 | 5.6 | 4.9 | 134 | 133.5 | 134 | 24.5 | 24.9 | 24.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 9884 | 1 | 48 | 90968.3 | 15423 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 09:31 | Normal | 464.7 | 467.7 | 473.1 | 13.6 | 6.5 | 5.7 | 134.5 | 133.9 | 134.5 | 28.7 | 29.1 | 28.9 | 60.01 | 59.99 | 59.96 | 11600 | 1 | 48 | 90969.3 | 15423 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 09:36 | Normal | 460.3 | 467.1 | 465.4 | 13.6 | 6.5 | 5.8 | 134.5 | 134.1 | 134.6 | 28.6 | 29 | 28.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 11563 | 1 | 48.3 | 90970.2 | 15423 | 6.3 | 7.4 | 6.4 | 0 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 09:41 | Normal | 468.3 | 467.9 | 464.5 | 13.2 | 6.4 | 5.8 | 134.5 | 134 | 134.6 | 28.2 | 28.6 | 28.5 | 59.89 | 59.91 | 59.94 | 11414 | 1 | 48.3 | 90971.1 | 15423 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 09:46 | Normal | 457.4 | 462.7 | 462.6 | 14.4 | 6.9 | 6.2 | 134.8 | 134.2 | 134.9 | 30.1 | 30.4 | 30.4 | 59.94 | 59.95 | 59.9 | 12170 | 1 | 48.6 | 90972.1 | 15423 | 6.7 | 7.8 | 6.8 | 0 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 09:51 | Normal | 452.8 | 457.5 | 460.6 | 14.1 | 6.8 | 6.1 | 134.8 | 134.3 | 134.9 | 29.2 | 29.6 | 29.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11833 | 1 | 48.7 | 90973.1 | 15423 | 6.6 | 7.6 | 6.7 | 0 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 09:56 | Normal | 452.1 | 460.1 | 458.2 | 15.1 | 7.2 | 6.6 | 135 | 134.6 | 135.1 | 31.2 | 31.6 | 31.5 | 60 | 59.99 | 60.04 | 12665 | 1 | 48.9 | 90974.1 | 15424 | 7.1 | 8.1 | 7.1 | 0 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 10:01 | Normal | 445.1 | 460.3 | 460.3 | 15.3 | 7.2 | 6.6 | 134.9 | 134.4 | 135 | 31.3 | 31.6 | 31.5 | 60.04 | 60.1 | 60.08 | 12660 | 1 | 49.1 | 90975.2 | 15424 | 7.1 | 8.3 | 7.1 | 0 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 10:06 | Normal | 452.3 | 459.7 | 458.3 | 13.5 | 6.5 | 5.9 | 134.5 | 134 | 134.4 | 27.9 | 28.3 | 28.2 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 11313 | 1 | 49.2 | 90976.2 | 15424 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0 | 5.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 10:11 | Normal | 448.7 | 459.9 | 454.8 | 13.3 | 6.3 | 5.8 | 134.4 | 133.9 | 134.4 | 27.5 | 27.8 | 27.7 | 60.02 | 60 | 60 | 11087 | 1 | 49.2 | 90977.1 | 15424 | 6.2 | 7.2 | 6.3 | 0 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 10:16 | Normal | 451 | 458.2 | 453 | 12.5 | 6 | 5.6 | 134.1 | 133.8 | 134.1 | 26 | 26.4 | 26.3 | 59.95 | 59.98 | 59.94 | 10503 | 1 | 49 | 90978 | 15424 | 5.8 | 6.8 | 5.9 | 0 | 5.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 10:21 | Normal | 456.3 | 458.6 | 457.5 | 13.1 | 6.3 | 5.9 | 134.5 | 134.2 | 134.5 | 27.7 | 28 | 27.9 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 11209 | 1 | 48.8 | 90979 | 15424 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 5.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 10:26 | Normal | 450.5 | 454.8 | 453.6 | 15.1 | 7.3 | 6.8 | 134.7 | 134.5 | 134.8 | 31.7 | 32 | 32 | 59.98 | 59.97 | 60 | 12811 | 1 | 48.8 | 90980 | 15424 | 7.1 | 8.2 | 7.2 | 0 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 10:31 | Normal | 447.6 | 454.8 | 454.8 | 14.9 | 7.1 | 6.7 | 134.8 | 134.5 | 135.1 | 30.8 | 31.1 | 31 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 12410 | 1 | 48.8 | 90981 | 15424 | 7 | 8 | 7 | 0 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 10:36 | Normal | 446.6 | 449.9 | 449.9 | 15.1 | 7.3 | 6.8 | 134.9 | 134.6 | 135.1 | 31.1 | 31.4 | 31.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 12613 | 1 | 49.2 | 90982.1 | 15424 | 7.1 | 8.1 | 7.1 | 0 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 10:41 | Normal | 441 | 449.7 | 449.7 | 14.9 | 7.1 | 6.8 | 134.6 | 134.2 | 134.8 | 30.6 | 30.9 | 30.7 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 12390 | 1 | 49.5 | 90983.2 | 15424 | 7 | 8 | 7 | 0 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 10:46 | Normal | 453.8 | 449.8 | 456.8 | 14.6 | 7.1 | 6.7 | 134.8 | 134.6 | 134.9 | 30.7 | 31.1 | 31 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 12444 | 1 | 49.8 | 90984.2 | 15424 | 6.9 | 7.9 | 7.1 | 0 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 10:51 | Normal | 447.5 | 444 | 453.1 | 16.5 | 8.1 | 7.6 | 135.3 | 135 | 135.4 | 33.9 | 34.4 | 34.3 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 13833 | 1 | 49.9 | 90985.4 | 15424 | 7.8 | 8.8 | 8 | 0 | 7.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 10:56 | Normal | 442.5 | 444.1 | 446.7 | 14.1 | 6.8 | 6.5 | 134.8 | 134.4 | 134.8 | 28.9 | 29.2 | 29.2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 11723 | 1 | 50.4 | 90986.5 | 15425 | 6.6 | 7.6 | 6.6 | 0 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 11:01 | Normal | 449.1 | 450.1 | 444.7 | 14.7 | 7.1 | 7 | 134.9 | 134.7 | 135.1 | 30.6 | 31 | 30.9 | 60.04 | 60 | 60.03 | 12424 | 1 | 50.4 | 90987.5 | 15425 | 6.9 | 8 | 7 | 0 | 6.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 11:06 | Normal | 454.6 | 452.4 | 448.5 | 15.8 | 7.7 | 7.5 | 135.3 | 134.9 | 135.4 | 33.4 | 33.8 | 33.7 | 60.02 | 60.02 | 60 | 13610 | 1 | 50.5 | 90988.5 | 15425 | 7.5 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 11:11 | Normal | 447.9 | 450.6 | 442.1 | 15 | 7.1 | 7.1 | 134.9 | 134.5 | 134.8 | 31 | 31.4 | 31.2 | 60 | 59.98 | 59.98 | 12542 | 1 | 50.7 | 90989.6 | 15425 | 7 | 8.1 | 7 | 0 | 6.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 11:16 | Normal | 445.5 | 448.3 | 448.2 | 15.2 | 7.3 | 7.1 | 134.7 | 134.4 | 134.9 | 31.6 | 31.9 | 31.8 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 12830 | 1 | 50.7 | 90990.7 | 15425 | 7.1 | 8.2 | 7.2 | 0 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 11:21 | Normal | 448.5 | 450.5 | 451.8 | 14.3 | 6.8 | 6.6 | 134.8 | 134.3 | 134.7 | 29.6 | 30 | 30 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 12029 | 1 | 50.7 | 90991.7 | 15425 | 6.6 | 7.7 | 6.7 | 0 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 11:26 | Normal | 460.1 | 456 | 456.4 | 13.1 | 6.3 | 6.2 | 134.6 | 133.9 | 134.4 | 28 | 28.3 | 28.2 | 60.01 | 60.06 | 60.02 | 11256 | 1 | 50.5 | 90992.6 | 15425 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 11:31 | Normal | 453 | 455.3 | 457.1 | 13 | 6.1 | 6.1 | 134.8 | 134.4 | 134.8 | 27.2 | 27.6 | 27.5 | 60.07 | 60.01 | 60.04 | 11021 | 1 | 50.1 | 90993.6 | 15425 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 11:36 | Normal | 454 | 453.3 | 458.6 | 13.8 | 6.6 | 6.5 | 135.2 | 134.6 | 135.2 | 29.2 | 29.5 | 29.3 | 60 | 60.02 | 59.98 | 11833 | 1 | 49.8 | 90994.5 | 15425 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 11:41 | Normal | 450.8 | 452.1 | 452.1 | 14.1 | 6.8 | 6.7 | 135.2 | 134.6 | 135.1 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 11986 | 1 | 49.8 | 90995.4 | 15425 | 6.6 | 7.6 | 6.6 | 0 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 11:46 | Normal | 457.3 | 454.7 | 468.4 | 6.9 | 3.3 | 3.1 | 133.7 | 133 | 133.6 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 5802 | 1 | 49.4 | 90996.1 | 15425 | 3 | 4 | 3.2 | 0 | 2.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 11:51 | Normal | 464.8 | 458.2 | 431.1 | 14.6 | 7.2 | 7.1 | 135.5 | 134.7 | 135.4 | 31.3 | 31.6 | 31.5 | 60.03 | 60.02 | 60.08 | 12677 | 1 | 48.8 | 90997 | 15425 | 6.9 | 7.9 | 7.1 | 0 | 6.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 11:56 | Normal | 457.3 | 451.5 | 468.9 | 6 | 2.9 | 2.8 | 133.1 | 132.2 | 132.9 | 12.6 | 12.9 | 12.8 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 5061 | 1 | 48.6 | 90997.8 | 15426 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 0 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 12:01 | Normal | 460.6 | 462.8 | 476.7 | 5.1 | 2.3 | 2.3 | 132.5 | 131.9 | 132.4 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 59.98 | 60 | 59.97 | 4204 | 1 | 47.8 | 90998.3 | 15426 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 12:06 | Normal | 468.8 | 476.8 | 482.8 | 5 | 2.3 | 2.3 | 132.9 | 132.1 | 132.6 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 4229 | 1 | 46.7 | 90998.6 | 15426 | 2 | 3 | 2.2 | 0 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 12:11 | Normal | 474.4 | 477.5 | 485 | 5.2 | 2.4 | 2.5 | 133.2 | 132.2 | 132.7 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 59.91 | 59.93 | 59.95 | 4472 | 1 | 45.5 | 90999 | 15426 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 12:16 | Normal | 477.7 | 480.9 | 491.6 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 133 | 131.9 | 132.5 | 11.7 | 11.9 | 11.8 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 4659 | 1 | 44.5 | 90999.4 | 15426 | 2.2 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 12:21 | Normal | 478.5 | 483 | 494.7 | 5.4 | 2.5 | 2.5 | 133.1 | 132.2 | 132.8 | 11.7 | 12 | 11.9 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 4685 | 1 | 44 | 90999.7 | 15426 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 12:26 | Normal | 479.6 | 482.8 | 498 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 132.7 | 132 | 132.6 | 12.1 | 12.3 | 12.2 | 60.02 | 60.06 | 60 | 4814 | 1 | 43.5 | 91000.1 | 15426 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 12:31 | Normal | 487.2 | 491.3 | 491.2 | 13.6 | 6.4 | 6.6 | 134.3 | 133.3 | 133.8 | 31.1 | 31.4 | 31.2 | 59.94 | 59.92 | 59.96 | 12483 | 1 | 43.7 | 91000.6 | 15426 | 6.3 | 7.3 | 6.2 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 12:36 | Normal | 480.9 | 479.7 | 494.9 | 5.1 | 2.5 | 2.3 | 132.4 | 131.2 | 132 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 4448 | 1 | 44 | 91001.1 | 15426 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 12:41 | Normal | 469.4 | 479.5 | 483.6 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 131.3 | 130.6 | 131.1 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 2813 | 1 | 44 | 91001.4 | 15426 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 12:46 | Normal | 471.3 | 487 | 490 | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 131 | 130.5 | 130.8 | 5.8 | 6 | 5.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2254 | 1 | 43.7 | 91001.6 | 15426 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 12:51 | Normal | 476 | 484 | 490.6 | 2.7 | 1.1 | 1.2 | 130.7 | 130.4 | 130.7 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.97 | 60 | 59.98 | 2128 | 1 | 43.3 | 91001.8 | 15426 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 12:56 | Normal | 474.6 | 486.1 | 482.6 | 2.6 | 1.1 | 1.2 | 130.6 | 130.1 | 130.5 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 2039 | 1 | 43.2 | 91002 | 15427 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 13:01 | Normal | 479 | 483.5 | 479.8 | 2.3 | 1 | 1.1 | 130.4 | 129.8 | 130.3 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 1845 | 1 | 42.9 | 91002.2 | 15427 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 13:06 | Normal | 490.8 | 474.9 | 490.9 | 2.1 | 1 | 1.1 | 131.6 | 131.2 | 131.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 59.94 | 59.94 | 59.98 | 1738 | 1 | 42.6 | 91002.3 | 15427 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 13:11 | Normal | 501.6 | 485.6 | 514.3 | 2 | 0.9 | 1 | 131.8 | 131.3 | 131.7 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.98 | 60 | 60.02 | 1605 | 1 | 41.4 | 91002.5 | 15427 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 13:16 | Normal | 514.6 | 522.3 | 517 | 2.8 | 1.2 | 1.5 | 132.2 | 131.8 | 132 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 60.07 | 60.08 | 59.96 | 2445 | 1 | 39.8 | 91002.6 | 15427 | 1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 13:21 | Normal | 521.1 | 522.4 | 523.4 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 132.2 | 132.1 | 132.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 60.04 | 60 | 59.96 | 2777 | 1 | 38.7 | 91002.8 | 15427 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 13:26 | Normal | 508.5 | 526.6 | 530.6 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 132.2 | 131.8 | 132 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 2222 | 1 | 37.6 | 91003.1 | 15427 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 13:31 | Normal | 511 | 506.5 | 540.5 | 2.3 | 1 | 1 | 132.3 | 132 | 132.1 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 59.98 | 59.95 | 60.09 | 1857 | 1 | 36.4 | 91003.2 | 15427 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 13:36 | Normal | 507.5 | 481.5 | 530.8 | 2 | 0.9 | 0.8 | 132.1 | 131.8 | 131.7 | 3.8 | 4 | 4 | 60.02 | 60 | 59.97 | 1499 | 1 | 35 | 91003.4 | 15427 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 13:41 | Normal | 510 | 496.8 | 509 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 131.9 | 131.6 | 131.8 | 3.8 | 4 | 4 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 1487 | 1 | 37.6 | 91003.5 | 15427 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 13:46 | Normal | 502 | 493.6 | 513.5 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 131.8 | 131.4 | 131.5 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.1 | 60.06 | 60.06 | 1423 | 1 | 34.9 | 91003.6 | 15427 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 13:51 | Normal | 485.8 | 423.3 | 482.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.4 | 131.2 | 131.1 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 487 | 1 | 37.6 | 91003.7 | 15427 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 13:56 | Normal | 497.6 | 377.4 | 432.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.5 | 130.9 | 131.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 424 | 1 | 38.6 | 91003.7 | 15428 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 14:01 | Normal | 489 | 427.5 | 441.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.5 | 131.2 | 131.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.93 | 60.02 | 60 | 366 | 1 | 39 | 91003.8 | 15428 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 14:06 | Normal | 490 | 400.6 | 453.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.3 | 131.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60 | 60.03 | 60.03 | 480 | 1 | 39.2 | 91003.8 | 15428 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 14:11 | Normal | 493.4 | 416.5 | 442.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132 | 131.7 | 131.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 600 | 1 | 39.2 | 91003.8 | 15428 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 14:16 | Normal | 512.8 | 392.6 | 454.5 | 1 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.8 | 132 | 1.8 | 2 | 2 | 60 | 59.98 | 59.97 | 646 | 1 | 39.2 | 91003.9 | 15428 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 14:21 | Normal | 506.5 | 441.4 | 499.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 131.9 | 132.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 832 | 1 | 39.2 | 91004 | 15428 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 14:26 | Normal | 494.6 | 430.3 | 506.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132 | 132.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 60.03 | 59.99 | 59.98 | 808 | 1 | 39 | 91004 | 15428 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 14:31 | Normal | 499.5 | 480.3 | 501.7 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 132.2 | 131.8 | 132.1 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 1046 | 1 | 38.9 | 91004.1 | 15428 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 14:36 | Normal | 502.3 | 474.4 | 514.7 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.3 | 131.9 | 131.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.93 | 60.01 | 59.92 | 1062 | 1 | 38.7 | 91004.2 | 15428 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 14:41 | Normal | 499.6 | 445.6 | 510.8 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.3 | 131.9 | 131.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 1057 | 1 | 38.6 | 91004.3 | 15428 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 14:46 | Normal | 482.1 | 423.6 | 510.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.9 | 131.9 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 856 | 1 | 38.6 | 91004.4 | 15428 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 14:51 | Normal | 506.8 | 459.7 | 499.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132.1 | 132.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.99 | 60.02 | 59.96 | 865 | 1 | 38.5 | 91004.4 | 15428 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 14:56 | Normal | 498.8 | 439.4 | 451.3 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132.1 | 132.2 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 59.99 | 60.02 | 60.05 | 892 | 1 | 38.5 | 91004.5 | 15429 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 15:01 | Normal | 497.9 | 439.5 | 477.6 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1061 | 1 | 38.5 | 91004.6 | 15429 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 15:06 | Normal | 508.3 | 513.6 | 515.6 | 2 | 0.8 | 0.8 | 133.1 | 132.6 | 132.7 | 3.9 | 4 | 4 | 60.1 | 60.04 | 60.04 | 1525 | 1 | 38.5 | 91004.7 | 15429 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 15:11 | Normal | 522.8 | 504.2 | 507.9 | 2.2 | 1 | 1 | 132.8 | 132.4 | 132.5 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 59.97 | 59.93 | 59.97 | 1732 | 1 | 31.1 | 91004.8 | 15429 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 15:16 | Normal | 517.3 | 505.5 | 494.6 | 2.2 | 1 | 1 | 132.6 | 132.2 | 132.4 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 1748 | 1 | 30.7 | 91005 | 15429 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 15:21 | Normal | 504.7 | 495.8 | 509.8 | 2.5 | 1.1 | 1 | 133 | 132.5 | 132.7 | 4.9 | 5 | 5 | 59.97 | 59.92 | 59.95 | 1931 | 1 | 30.4 | 91005.1 | 15429 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 15:26 | Normal | 515.3 | 501.6 | 504.5 | 2.4 | 1.1 | 1 | 133 | 132.8 | 132.4 | 4.8 | 5 | 5 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 1915 | 1 | 30.3 | 91005.3 | 15429 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 15:31 | Normal | 508.2 | 512.6 | 498.9 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 133 | 132.6 | 132.9 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1995 | 1 | 30.3 | 91005.5 | 15429 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 15:36 | Normal | 510.1 | 500.4 | 501.4 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 132.8 | 132.4 | 132.6 | 5 | 5.1 | 5 | 60.01 | 59.97 | 60 | 1951 | 1 | 30.3 | 91005.6 | 15429 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 15:41 | Normal | 504.6 | 486.1 | 508.1 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 133 | 132.8 | 132.8 | 4.9 | 5 | 5 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 1927 | 1 | 30.5 | 91005.8 | 15429 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 15:46 | Normal | 502 | 482.5 | 526 | 2.2 | 1 | 1 | 131.7 | 131.5 | 131.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.96 | 59.91 | 59.95 | 1755 | 1 | 30.7 | 91006 | 15429 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 15:51 | Normal | 508.1 | 517 | 522.2 | 2.2 | 1 | 1.1 | 131.8 | 131.7 | 131.8 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.89 | 59.91 | 59.91 | 1848 | 1 | 30.9 | 91006.1 | 15429 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 15:56 | Normal | 513.5 | 491.5 | 548.7 | 3 | 1.4 | 1.2 | 132.2 | 132 | 132.1 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 59.9 | 59.95 | 59.88 | 2432 | 1 | 31.1 | 91006.3 | 15430 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 16:01 | Normal | 521.8 | 505.4 | 574 | 4.7 | 2.2 | 1.3 | 132.9 | 132.7 | 132.8 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 59.98 | 60.01 | 60 | 3809 | 1 | 31.5 | 91006.6 | 15430 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 16:06 | Normal | 512 | 503.3 | 551.5 | 4.6 | 2.1 | 1.6 | 132.7 | 132.6 | 132.8 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 60.03 | 60.02 | 59.88 | 3847 | 1 | 32.1 | 91006.9 | 15430 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 16:11 | Normal | 506.5 | 509.6 | 517.6 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 132.6 | 132.1 | 132.4 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 3013 | 1 | 32.8 | 91007.2 | 15430 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 16:16 | Normal | 502.3 | 505.4 | 513.5 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 132.3 | 131.9 | 132 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 59.98 | 60.06 | 59.96 | 2647 | 1 | 33.2 | 91007.4 | 15430 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 16:21 | Normal | 494.6 | 501.5 | 512.6 | 2.9 | 1.3 | 1.4 | 132.1 | 131.8 | 131.8 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 2433 | 1 | 33.5 | 91007.6 | 15430 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 16:26 | Normal | 494.2 | 500.4 | 511.8 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 131.9 | 131.6 | 131.8 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.05 | 60.09 | 60.02 | 2154 | 1 | 33.8 | 91007.8 | 15430 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 16:31 | Normal | 491.2 | 501.3 | 509.3 | 2.3 | 1 | 1.1 | 131.8 | 131.5 | 131.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60.01 | 60 | 59.98 | 1840 | 1 | 34 | 91008 | 15430 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 16:36 | Normal | 494.3 | 474.1 | 513.3 | 2 | 0.9 | 1 | 131.9 | 131.6 | 131.8 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 59.99 | 59.96 | 60.01 | 1569 | 1 | 34 | 91008.1 | 15430 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 16:41 | Normal | 488.6 | 464.6 | 510.6 | 1.8 | 0.8 | 1 | 131.8 | 131.5 | 131.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 1385 | 1 | 35.9 | 91008.3 | 15430 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 16:46 | Normal | 503.3 | 471.3 | 511.9 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132 | 131.7 | 131.7 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 1265 | 1 | 38.1 | 91008.4 | 15430 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 16:51 | Normal | 490.4 | 471.5 | 510.4 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.1 | 131.8 | 131.9 | 3 | 3.2 | 3.1 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 1160 | 1 | 39.4 | 91008.5 | 15430 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 16:56 | Normal | 490.6 | 460.5 | 509.1 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 132.4 | 131.8 | 131.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.07 | 60.04 | 60.02 | 1039 | 1 | 40.3 | 91008.6 | 15431 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 17:01 | Normal | 494.9 | 425.7 | 506.9 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 902 | 1 | 40.7 | 91008.7 | 15431 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 17:06 | Normal | 477.2 | 445.6 | 498.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132.1 | 132.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.03 | 59.99 | 60 | 832 | 1 | 41 | 91008.7 | 15431 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 17:11 | Normal | 483.8 | 431.6 | 502.5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.2 | 132 | 132.2 | 2 | 2.2 | 2.1 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 711 | 1 | 41.1 | 91008.8 | 15431 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 17:16 | Normal | 480.1 | 384.5 | 496.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 571 | 1 | 41.1 | 91008.8 | 15431 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 17:21 | Normal | 485.7 | 359.5 | 423.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 131.9 | 132.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 421 | 1 | 41.1 | 91008.9 | 15431 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 17:26 | Normal | 478.9 | 214.1 | 382.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 132.1 | 132.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.02 | 59.98 | 260 | 1 | 41 | 91008.9 | 15431 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 17:31 | Normal | 454.7 | 199.9 | 389.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.2 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 165 | 1 | 41 | 91008.9 | 15431 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 17:36 | Normal | 430.8 | 200 | 401.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 89 | 1 | 40.8 | 91008.9 | 15431 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 17:41 | Normal | 424.6 | 345 | 456.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60.02 | 40 | 1 | 40.7 | 91008.9 | 15431 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 17:46 | Normal | 342.4 | 324.6 | 399.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60 | 60.03 | 4 | 1 | 40.6 | 91008.9 | 15431 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 17:51 | Normal | 324.5 | 292.3 | 341.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 40.4 | 91008.9 | 15431 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 17:56 | Normal | 417.9 | 346.1 | 376.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.3 | 132.9 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 0 | 1 | 40.2 | 91008.9 | 15432 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 18:01 | Normal | 416.2 | 410.8 | 414.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 40.1 | 91008.9 | 15432 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 18:06 | Normal | 309.6 | 305 | 310.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 39.8 | 91008.9 | 15432 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-03-17 18:11 | Normal | 196.2 | 199.3 | 199.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 0 | 1 | 39.4 | 91008.9 | 15432 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0