## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-18 05:38 | Wait | 452.8 | 452.6 | 452.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 18.3 | 91008.9 | 15432 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-18 05:38 | Wait | 455.3 | 455.1 | 455.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 18.5 | 91008.9 | 15432 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-18 05:39 | Wait | 457.9 | 457.9 | 458 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 18.7 | 91008.9 | 15432 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-18 05:41 | Wait | 445 | 445 | 445 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.4 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 17.7 | 91008.9 | 15432 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-18 05:43 | Normal | 413.6 | 457.3 | 393 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 20.6 | 91008.9 | 15432 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 05:48 | Normal | 412.4 | 302 | 380 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 19 | 1 | 21.9 | 91008.9 | 15432 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 05:53 | Normal | 451.5 | 524.9 | 471.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.3 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 16 | 1 | 23.2 | 91009 | 15432 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 05:58 | Normal | 467.5 | 412 | 458.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.4 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 132 | 1 | 24.1 | 91009 | 15432 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 06:03 | Normal | 493.4 | 461.8 | 469.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.2 | 132.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.09 | 59.99 | 265 | 1 | 24.9 | 91009 | 15432 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 06:08 | Normal | 511 | 455.5 | 457.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.3 | 132.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60 | 59.99 | 437 | 1 | 25.5 | 91009 | 15432 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 06:13 | Normal | 519.4 | 356.3 | 452.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.3 | 132.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.95 | 60.09 | 60.01 | 501 | 1 | 26.1 | 91009 | 15432 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 06:18 | Normal | 529 | 327.8 | 454.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.5 | 132.4 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 59.99 | 60.01 | 59.96 | 516 | 1 | 26.7 | 91009.1 | 15432 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 06:23 | Normal | 511.6 | 474.8 | 467.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.6 | 132.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 746 | 1 | 27.2 | 91009.1 | 15433 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 06:28 | Normal | 508.6 | 493.9 | 512.8 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 133 | 132.7 | 133 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.02 | 59.97 | 60.08 | 1058 | 1 | 27.7 | 91009.2 | 15433 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 06:33 | Normal | 512.2 | 488.8 | 517.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 1240 | 1 | 28.2 | 91009.3 | 15433 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 06:38 | Normal | 500.6 | 483.8 | 514.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.1 | 132.8 | 133.3 | 3 | 3.1 | 3 | 60.05 | 60.05 | 60.09 | 1136 | 1 | 28.6 | 91009.4 | 15433 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 06:43 | Normal | 502.8 | 480 | 505.7 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133 | 132.7 | 133 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.03 | 60.01 | 60.08 | 1011 | 1 | 29 | 91009.5 | 15433 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 06:48 | Normal | 499.2 | 475.9 | 509.6 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.05 | 60.04 | 60.07 | 1053 | 1 | 29.4 | 91009.6 | 15433 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 06:53 | Normal | 493.5 | 472.8 | 498.6 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 2.9 | 3 | 3 | 59.99 | 60.03 | 60.05 | 1093 | 1 | 29.7 | 91009.7 | 15433 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 06:58 | Normal | 500.7 | 476.9 | 503.7 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.9 | 132.5 | 132.7 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.11 | 60.1 | 60.06 | 1135 | 1 | 30 | 91009.8 | 15433 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 07:03 | Normal | 504.6 | 495 | 513.5 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.3 | 132.2 | 132.6 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 1188 | 1 | 30.2 | 91009.9 | 15433 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 07:08 | Normal | 514.8 | 507.9 | 505.6 | 1.9 | 0.9 | 1 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.07 | 60.09 | 60.09 | 1544 | 1 | 30.5 | 91010 | 15433 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 07:13 | Normal | 505.6 | 511.1 | 516.6 | 2 | 0.9 | 1 | 132.4 | 132 | 132.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.05 | 60.07 | 60.07 | 1596 | 1 | 24 | 91010.1 | 15433 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 07:18 | Normal | 509.4 | 511.7 | 517.5 | 2.1 | 1 | 1 | 132.1 | 131.9 | 132.1 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 59.95 | 59.99 | 59.92 | 1698 | 1 | 23.9 | 91010.2 | 15433 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 07:23 | Normal | 505.9 | 524.5 | 505.6 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 132.4 | 131.9 | 132.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60.02 | 60.05 | 59.96 | 2056 | 1 | 24.1 | 91010.4 | 15434 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 07:28 | Normal | 513.8 | 510.2 | 517.7 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 132.2 | 132 | 132.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60.05 | 60 | 59.97 | 2057 | 1 | 24.2 | 91010.6 | 15434 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 07:33 | Normal | 510.8 | 503.3 | 518 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 132.2 | 132.2 | 132.3 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.94 | 60.04 | 60.03 | 2191 | 1 | 24.5 | 91010.7 | 15434 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 07:38 | Normal | 523 | 512.7 | 517.5 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 132.2 | 132.1 | 132.2 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 60.15 | 60.03 | 60 | 2462 | 1 | 24.7 | 91010.9 | 15434 | 1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 07:43 | Normal | 520.2 | 527.8 | 516.5 | 3.6 | 1.7 | 1.6 | 132.7 | 132.6 | 132.7 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 60.04 | 60.21 | 60.03 | 3217 | 1 | 24.9 | 91011.2 | 15434 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 07:48 | Normal | 532.9 | 530.3 | 524.6 | 4 | 2 | 1.8 | 132.9 | 132.9 | 133 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 59.94 | 60.05 | 60.05 | 3657 | 1 | 25.3 | 91011.4 | 15434 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 07:53 | Normal | 533 | 525.2 | 494.5 | 5.1 | 2.5 | 2.4 | 133.4 | 133 | 133.3 | 11.9 | 12.2 | 12.1 | 60.09 | 60.11 | 60.09 | 4706 | 1 | 26.2 | 91011.8 | 15434 | 1.8 | 3.3 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 07:58 | Normal | 526.6 | 511.2 | 514 | 3.6 | 1.9 | 1.6 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 60.04 | 60.09 | 60.1 | 3278 | 1 | 27.5 | 91012.2 | 15434 | 1.3 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 08:03 | Normal | 518.8 | 520.6 | 524.3 | 4.3 | 2.3 | 1.9 | 132.9 | 132.9 | 133 | 10 | 10.1 | 10.1 | 60 | 60.04 | 60.1 | 3914 | 1 | 28 | 91012.5 | 15434 | 1.5 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 08:08 | Normal | 531.3 | 517.5 | 513.3 | 4.3 | 2.2 | 2 | 133 | 132.8 | 133 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 60 | 60.13 | 60.1 | 3998 | 1 | 28.6 | 91012.8 | 15434 | 1.5 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 08:13 | Normal | 522.3 | 497.1 | 534.1 | 7.3 | 4 | 3.1 | 134.5 | 134.5 | 134.5 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 59.98 | 60.11 | 60.01 | 6924 | 1 | 29.7 | 91013.2 | 15434 | 2.7 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 08:18 | Normal | 523.5 | 509.2 | 522 | 5 | 2.6 | 2.3 | 133.9 | 133.8 | 133.9 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 60.03 | 60.02 | 60.06 | 4712 | 1 | 33.2 | 91014.1 | 15434 | 1.9 | 3 | 2.4 | 0.1 | 2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 08:23 | Normal | 507.8 | 452.5 | 513.6 | 5.7 | 3.4 | 2.5 | 134.1 | 133.9 | 134.1 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 60.08 | 60.07 | 60.05 | 5401 | 1 | 35 | 91014.7 | 15435 | 2.1 | 3.6 | 3.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 08:28 | Normal | 493.7 | 498.4 | 507.3 | 4.1 | 2 | 1.8 | 132.9 | 132.9 | 133 | 9 | 9.1 | 9 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 3579 | 1 | 35.8 | 91015.2 | 15435 | 1.4 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 08:33 | Normal | 482.4 | 512 | 521.8 | 9.6 | 4.7 | 3.6 | 134.8 | 134.6 | 134.7 | 21 | 21.2 | 21.1 | 60.08 | 60.02 | 60.03 | 8349 | 1 | 36.4 | 91015.7 | 15435 | 4 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 08:38 | Normal | 475.8 | 500.1 | 508.4 | 11.5 | 5.7 | 4.5 | 135.4 | 135.2 | 135.2 | 24.7 | 25.1 | 25 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 10080 | 1 | 38.8 | 91016.5 | 15435 | 5 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 08:43 | Normal | 472.7 | 491.1 | 505.1 | 10.8 | 5.5 | 4.3 | 135.2 | 135 | 135.2 | 23.4 | 23.8 | 23.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 9554 | 1 | 40.8 | 91017.3 | 15435 | 4.6 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 08:48 | Normal | 483 | 488.8 | 496.6 | 11.3 | 6 | 4.9 | 135.4 | 135.4 | 135.5 | 25.2 | 25.6 | 25.5 | 60.06 | 60.03 | 60.01 | 10323 | 1 | 42.5 | 91018.2 | 15435 | 4.6 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 08:53 | Normal | 472.1 | 486.8 | 500.8 | 12 | 6.1 | 5 | 135.6 | 135.6 | 135.7 | 26.1 | 26.4 | 26.5 | 60.08 | 60.02 | 60.03 | 10673 | 1 | 44 | 91019 | 15435 | 5 | 7.1 | 6 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 08:58 | Normal | 466.8 | 482.9 | 491.7 | 14 | 7 | 5.8 | 135.7 | 135.9 | 135.7 | 29.9 | 30.3 | 30.3 | 60.06 | 60.03 | 60.02 | 12232 | 1 | 45.3 | 91020 | 15435 | 6.1 | 8 | 6.8 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 09:03 | Normal | 482.5 | 488.6 | 481.1 | 5.3 | 2.5 | 2.3 | 133.1 | 133.1 | 133 | 11.4 | 11.7 | 11.6 | 60.01 | 60 | 59.98 | 4584 | 1 | 44.7 | 91020.5 | 15435 | 2.1 | 3.3 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 09:08 | Normal | 487.7 | 479.2 | 500.5 | 11.2 | 5.6 | 4.5 | 135.2 | 134.9 | 135.1 | 24.4 | 24.7 | 24.7 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 10019 | 1 | 44 | 91021.2 | 15435 | 5.1 | 6.2 | 5.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 09:13 | Normal | 486.5 | 482.2 | 490.8 | 14.5 | 7 | 6 | 135.8 | 135.6 | 135.6 | 31.5 | 31.9 | 31.8 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 12912 | 1 | 45 | 91022.1 | 15435 | 6.8 | 7.9 | 6.8 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 09:18 | Normal | 486 | 480.8 | 485.5 | 13 | 6.2 | 5.5 | 135.4 | 135 | 135 | 28.3 | 28.6 | 28.4 | 59.97 | 59.95 | 59.93 | 11477 | 1 | 45.9 | 91023.1 | 15435 | 6 | 7.1 | 6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 09:23 | Normal | 492 | 465.4 | 505.5 | 9.5 | 4.4 | 3.9 | 134.7 | 134.8 | 134.8 | 20.4 | 20.7 | 20.6 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 8081 | 1 | 45.4 | 91023.8 | 15436 | 4.2 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 09:28 | Normal | 482 | 476.5 | 492.5 | 15 | 7.3 | 6.2 | 135.8 | 135.8 | 135.8 | 32.5 | 33 | 32.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 13291 | 1 | 44.9 | 91024.7 | 15436 | 7 | 8.1 | 7.2 | 0.1 | 6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 09:33 | Normal | 477.6 | 470.4 | 485.4 | 14.7 | 7.2 | 6.1 | 135.7 | 135.8 | 135.9 | 31.6 | 31.9 | 31.8 | 60 | 59.99 | 59.97 | 12878 | 1 | 45 | 91025.8 | 15436 | 6.9 | 8 | 7 | 0.1 | 6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 09:38 | Normal | 476.6 | 475.3 | 476.4 | 7.9 | 4.1 | 3.2 | 134.5 | 134.3 | 134.6 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 6715 | 1 | 45.1 | 91026.7 | 15436 | 3.5 | 4.5 | 4 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 09:43 | Normal | 472 | 472.3 | 473.4 | 14.6 | 7 | 6.3 | 135.7 | 135.8 | 135.9 | 31.1 | 31.4 | 31.3 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 12681 | 1 | 44.9 | 91027.7 | 15436 | 6.8 | 7.8 | 6.9 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 09:48 | Normal | 469.3 | 467.8 | 474 | 15.1 | 7.3 | 6.5 | 135.8 | 135.7 | 135.8 | 32 | 32.5 | 32.4 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 13115 | 1 | 45.2 | 91028.7 | 15436 | 7.1 | 8.1 | 7.2 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 09:53 | Normal | 460.9 | 452.4 | 473.8 | 4.5 | 2.1 | 2 | 133.4 | 133.5 | 133.4 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 59.98 | 59.97 | 60 | 3608 | 1 | 45 | 91029.6 | 15436 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 09:58 | Normal | 464.8 | 464.3 | 475 | 5 | 2.3 | 2.2 | 133.4 | 133.3 | 133.4 | 10.3 | 10.5 | 10.4 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 4127 | 1 | 44.7 | 91030.5 | 15436 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 10:03 | Normal | 482 | 473.3 | 482.9 | 15 | 7.5 | 6.6 | 135.5 | 135.6 | 135.7 | 32.9 | 33.4 | 33.3 | 60.01 | 60.03 | 60 | 13450 | 1 | 44.1 | 91031.3 | 15436 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 10:08 | Normal | 457.2 | 461 | 478.3 | 15.7 | 7.5 | 6.9 | 135.5 | 135.6 | 135.7 | 32.8 | 33.3 | 33.1 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 13290 | 1 | 44.5 | 91032.4 | 15436 | 7.4 | 8.5 | 7.3 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 10:13 | Normal | 460.5 | 448.9 | 478.9 | 5.6 | 2.8 | 2.5 | 133.6 | 133.5 | 133.5 | 11.7 | 11.9 | 11.8 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 4688 | 1 | 44.8 | 91033.3 | 15436 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 10:18 | Normal | 450.4 | 437.1 | 449.7 | 17.6 | 8.6 | 7.8 | 135.9 | 135.9 | 136 | 35.9 | 36.4 | 36.3 | 59.97 | 60 | 60 | 14679 | 1 | 44.6 | 91034.2 | 15436 | 8.3 | 9.5 | 8.5 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 10:23 | Normal | 479.6 | 464.9 | 476.6 | 11.1 | 6.3 | 5 | 134.8 | 134.8 | 134.7 | 25 | 25.4 | 25.3 | 60.03 | 60 | 60.03 | 10519 | 1 | 45.2 | 91034.6 | 15436 | 5 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 10:28 | Normal | 465.4 | 455.5 | 466.4 | 17.1 | 8.5 | 7.8 | 135.8 | 135.8 | 135.8 | 36.5 | 37 | 36.8 | 59.98 | 60.11 | 60.02 | 14921 | 1 | 45 | 91035.6 | 15437 | 8.1 | 9.2 | 8.3 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 10:33 | Normal | 442.7 | 444 | 451.3 | 8.3 | 3.9 | 4.1 | 133.9 | 134.1 | 134 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 6622 | 1 | 46.3 | 91036 | 15437 | 3.7 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 10:38 | Normal | 461.5 | 466.1 | 477.8 | 10.6 | 5 | 5 | 134 | 133.7 | 133.8 | 22.5 | 22.9 | 22.8 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 9131 | 1 | 44.7 | 91036.8 | 15437 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 10:43 | Normal | 441 | 450.9 | 462.6 | 17.1 | 9 | 7.9 | 135.3 | 135.1 | 135.1 | 36 | 36.5 | 36.4 | 60.02 | 59.96 | 60 | 14682 | 1 | 44.7 | 91037.6 | 15437 | 8.1 | 9.2 | 8.8 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 10:48 | Normal | 470.9 | 449.1 | 462.4 | 15.5 | 7.7 | 7.8 | 134.9 | 135 | 134.7 | 34 | 34.5 | 34.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 13893 | 1 | 45.1 | 91038 | 15437 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 10:53 | Normal | 454.8 | 455 | 475.6 | 9.3 | 4.4 | 4.2 | 133.7 | 133.4 | 133.6 | 19.5 | 19.8 | 19.7 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 7869 | 1 | 44.8 | 91038.7 | 15437 | 4.1 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 10:58 | Normal | 466.3 | 462.8 | 480 | 7.6 | 3.6 | 3.6 | 133.4 | 133.2 | 133.1 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 6638 | 1 | 44.1 | 91039.4 | 15437 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 11:03 | Normal | 469 | 470.5 | 489.9 | 7.8 | 3.7 | 3.5 | 133.5 | 133.3 | 133.2 | 16.8 | 17 | 17 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 6729 | 1 | 43.8 | 91039.9 | 15437 | 3.4 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 11:08 | Normal | 529.3 | 503.2 | 530.8 | 14.2 | 8.9 | 6.6 | 135.4 | 135 | 135 | 36.6 | 37.1 | 36.8 | 60.01 | 59.94 | 59.98 | 14860 | 1 | 44.1 | 91040.8 | 15437 | 6.7 | 7.6 | 8.7 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 11:13 | Normal | 499.2 | 487 | 502.7 | 15.5 | 8.4 | 7.3 | 135.6 | 135.7 | 135.8 | 36.3 | 36.9 | 36.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 14843 | 1 | 45.5 | 91042 | 15437 | 7.3 | 8.3 | 8.2 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 11:18 | Normal | 453.3 | 447.3 | 456.2 | 17.3 | 9.2 | 7.5 | 136 | 135.8 | 135.8 | 36.1 | 36.5 | 36.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 14827 | 1 | 46.9 | 91043.2 | 15437 | 8.1 | 9.3 | 9.1 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 11:23 | Normal | 456.1 | 438.8 | 434.7 | 14.1 | 6.8 | 7.9 | 135 | 135 | 135.1 | 30.7 | 31 | 30.8 | 60.05 | 60.02 | 60.01 | 11767 | 1 | 47.5 | 91044.4 | 15437 | 6.8 | 7.5 | 6.7 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 11:28 | Normal | 450.3 | 447.5 | 456.5 | 9.3 | 4.5 | 4.5 | 133.5 | 133.7 | 133.6 | 19.6 | 19.9 | 19.8 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 7888 | 1 | 47.6 | 91045.2 | 15437 | 4.2 | 5.2 | 4.4 | 0 | 4.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 11:33 | Normal | 457.6 | 458.5 | 467.4 | 7.4 | 3.5 | 3.5 | 133.2 | 133.1 | 133 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 59.99 | 60.04 | 60 | 6246 | 1 | 46.8 | 91045.8 | 15438 | 3.2 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 11:38 | Normal | 467 | 458.4 | 473.6 | 5.8 | 2.8 | 2.7 | 132.2 | 132 | 132.2 | 12.4 | 12.7 | 12.6 | 59.99 | 59.99 | 60.03 | 4958 | 1 | 45.5 | 91046.3 | 15438 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 11:43 | Normal | 472.9 | 470.8 | 485.5 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 131.9 | 131.7 | 131.7 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3862 | 1 | 44.2 | 91046.7 | 15438 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 11:48 | Normal | 478.5 | 477 | 495.5 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 132.2 | 132.1 | 132.3 | 11.5 | 11.8 | 11.7 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 4599 | 1 | 43.4 | 91047 | 15438 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 11:53 | Normal | 495.4 | 482.5 | 493 | 7.3 | 3.6 | 3.5 | 133 | 132.6 | 132.9 | 16.8 | 17 | 16.9 | 60.02 | 60.03 | 60 | 6693 | 1 | 43 | 91047.5 | 15438 | 3.2 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 11:58 | Normal | 533.2 | 517.1 | 538.3 | 14.7 | 8.5 | 6.3 | 135.2 | 134.9 | 134.9 | 37.3 | 37.5 | 37.4 | 59.86 | 59.99 | 59.97 | 14989 | 1 | 43.6 | 91048.4 | 15438 | 7 | 7.9 | 8.3 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 12:03 | Normal | 510 | 508 | 508.5 | 15.4 | 7.5 | 7.4 | 136 | 135.6 | 135.7 | 36.3 | 36.8 | 36.7 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 14842 | 1 | 44.3 | 91049.4 | 15438 | 7.3 | 8.3 | 7.3 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 12:08 | Normal | 481.6 | 479.5 | 480.1 | 16.3 | 7.9 | 7.8 | 136.2 | 135.7 | 136.1 | 36.2 | 36.7 | 36.6 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 14840 | 1 | 45.5 | 91050.7 | 15438 | 7.7 | 8.7 | 7.8 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 12:13 | Normal | 449 | 422.8 | 419.5 | 17.6 | 8.7 | 8.6 | 136.3 | 136.3 | 136.1 | 35.7 | 36.2 | 36.1 | 59.96 | 60.01 | 60 | 14660 | 1 | 46.5 | 91051.9 | 15438 | 8.3 | 9.4 | 8.6 | 0 | 8.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 12:18 | Normal | 450.6 | 449.3 | 447.9 | 16.7 | 8.1 | 8.1 | 136.3 | 136.1 | 136.1 | 35 | 35.3 | 35.4 | 60.05 | 60.01 | 60.01 | 14310 | 1 | 47.7 | 91053.1 | 15438 | 8 | 9 | 8 | 0.1 | 8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 12:23 | Normal | 451.3 | 447.3 | 443.8 | 16.3 | 8 | 8 | 136.4 | 136.3 | 136.2 | 34.2 | 34.7 | 34.6 | 60.07 | 60.05 | 60.01 | 14042 | 1 | 48.3 | 91054.3 | 15438 | 7.7 | 8.8 | 7.9 | 0 | 7.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 12:28 | Normal | 448.1 | 450.3 | 450.3 | 16 | 7.6 | 7.8 | 136.2 | 136 | 135.9 | 33.3 | 33.8 | 33.6 | 60.09 | 60.09 | 60.05 | 13644 | 1 | 48.5 | 91055.4 | 15438 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0 | 7.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 12:33 | Normal | 449 | 445.1 | 446.3 | 15.4 | 7.5 | 7.7 | 135.9 | 135.5 | 135.7 | 32.4 | 32.8 | 32.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 13298 | 1 | 48.6 | 91056.6 | 15439 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 12:38 | Normal | 443.4 | 449 | 444.5 | 16.3 | 7.8 | 8 | 135.8 | 135.6 | 135.6 | 33.8 | 34.3 | 34.2 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 13861 | 1 | 48.7 | 91057.7 | 15439 | 7.7 | 8.8 | 7.7 | 0 | 7.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 12:43 | Normal | 446.3 | 443.7 | 444.6 | 15.6 | 7.6 | 7.8 | 135.2 | 134.9 | 135.1 | 32.9 | 33.3 | 33.2 | 59.91 | 59.94 | 59.97 | 13385 | 1 | 48.9 | 91058.8 | 15439 | 7.4 | 8.4 | 7.5 | 0 | 7.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 12:48 | Normal | 457.4 | 439.7 | 462.8 | 15.4 | 7.8 | 7.5 | 135.3 | 134.9 | 135 | 33.1 | 33.6 | 33.4 | 60 | 60.01 | 60 | 13401 | 1 | 49 | 91059.9 | 15439 | 7.3 | 8.3 | 7.7 | 0 | 7.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 12:53 | Wait | 545.2 | 541.8 | 542.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.5 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 49.6 | 91060.9 | 15439 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 12:58 | Normal | 455.8 | 440.7 | 435.6 | 7.1 | 3.5 | 3.5 | 132.7 | 132.2 | 132.6 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 60.02 | 60.02 | 59.96 | 6027 | 1 | 48.7 | 91061.2 | 15439 | 3.1 | 4.1 | 3.4 | 0 | 3.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 13:03 | Normal | 462.7 | 455.5 | 453 | 5.8 | 2.8 | 2.8 | 131.6 | 131.4 | 131.4 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 60 | 59.98 | 59.98 | 4887 | 1 | 47.2 | 91061.6 | 15439 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0 | 2.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 13:08 | Normal | 516.2 | 507.6 | 504.1 | 14.7 | 7.5 | 8.1 | 134.1 | 133.8 | 133.7 | 36.9 | 37.4 | 37.2 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 14839 | 1 | 46 | 91062.1 | 15439 | 7 | 7.8 | 7.3 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 13:13 | Normal | 461.1 | 458.3 | 459.5 | 12.6 | 6.2 | 6.4 | 133.8 | 133.2 | 133.5 | 27.8 | 28.1 | 28 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 11089 | 1 | 46.4 | 91063.2 | 15439 | 5.9 | 6.8 | 6.1 | 0 | 6.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 13:18 | Normal | 488.6 | 464 | 485.4 | 15.5 | 8.7 | 7.8 | 134.7 | 134.4 | 134.8 | 36.6 | 37.1 | 36.9 | 60.03 | 60 | 60.01 | 14838 | 1 | 47 | 91064.3 | 15439 | 7.4 | 8.3 | 8.6 | 0 | 7.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 13:23 | Normal | 442.8 | 445.4 | 432.8 | 7 | 3.3 | 3.5 | 132.8 | 132.1 | 132.5 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 5790 | 1 | 47.8 | 91065.4 | 15439 | 3 | 4 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 13:28 | Normal | 458.8 | 467.3 | 455.5 | 12.8 | 6 | 6.6 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 28 | 28.3 | 28.2 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 11119 | 1 | 46.8 | 91065.9 | 15439 | 5.9 | 7 | 5.9 | 0 | 6.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 13:33 | Normal | 463.1 | 458.3 | 467.5 | 5.1 | 2.4 | 2.5 | 131 | 130.7 | 130.7 | 11 | 11.2 | 11.2 | 59.98 | 59.99 | 60 | 4335 | 1 | 46.2 | 91066.5 | 15440 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 13:38 | Normal | 472.2 | 474.2 | 479.9 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 130.9 | 130.5 | 130.5 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 4122 | 1 | 45 | 91066.8 | 15440 | 1.9 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 13:43 | Normal | 481.9 | 481 | 486.6 | 5 | 2.3 | 2.5 | 131 | 130.6 | 130.8 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 59.93 | 59.97 | 59.97 | 4439 | 1 | 44.1 | 91067.2 | 15440 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 13:48 | Normal | 487.8 | 476.5 | 485.6 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 130.5 | 130.1 | 130.5 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 59.99 | 59.98 | 60.03 | 3988 | 1 | 43.4 | 91067.6 | 15440 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 13:53 | Normal | 471.6 | 473 | 486.7 | 3 | 1.3 | 1.5 | 130.1 | 129.7 | 129.9 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 60.04 | 60.02 | 59.97 | 2408 | 1 | 42.5 | 91067.8 | 15440 | 1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 13:58 | Normal | 481.7 | 489 | 488.2 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 130.5 | 130.2 | 130.2 | 7 | 7.2 | 7.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2734 | 1 | 41.7 | 91068 | 15440 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 14:03 | Normal | 491.5 | 478.2 | 475.9 | 2.1 | 1 | 1.1 | 130.3 | 129.7 | 130 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1728 | 1 | 40.9 | 91068.2 | 15440 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 14:08 | Normal | 478.4 | 437.1 | 500 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 130.2 | 129.9 | 130.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 1170 | 1 | 41.9 | 91068.3 | 15440 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 14:13 | Normal | 464.6 | 433.3 | 480.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 130.1 | 129.6 | 130.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 762 | 1 | 43.9 | 91068.4 | 15440 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 14:18 | Normal | 484 | 370.6 | 439 | 1 | 0.5 | 0.5 | 129.9 | 129.5 | 129.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 575 | 1 | 44.6 | 91068.5 | 15440 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 14:23 | Normal | 478.1 | 384.3 | 388.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.3 | 129.9 | 130.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60 | 60.05 | 461 | 1 | 45 | 91068.5 | 15440 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 14:28 | Normal | 491.7 | 358.1 | 446.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 130.3 | 129.9 | 130.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.09 | 60.09 | 60.05 | 532 | 1 | 45.1 | 91068.5 | 15440 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 14:33 | Normal | 478.1 | 389.7 | 436.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.4 | 129.8 | 130.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60 | 60.01 | 422 | 1 | 44.9 | 91068.6 | 15441 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 14:38 | Normal | 505.6 | 379.7 | 478.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.5 | 130.2 | 130.4 | 1.9 | 2 | 2 | 60.01 | 60.03 | 60.11 | 622 | 1 | 44.5 | 91068.6 | 15441 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 14:43 | Normal | 487.3 | 405.5 | 435 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.4 | 129.7 | 130.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 357 | 1 | 44 | 91068.7 | 15441 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 14:48 | Normal | 461.5 | 372.6 | 403.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 130.7 | 130.3 | 130.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.94 | 150 | 1 | 43.7 | 91068.7 | 15441 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 14:53 | Normal | 461.5 | 376.6 | 436.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.7 | 130.4 | 130.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 184 | 1 | 43.2 | 91068.7 | 15441 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 14:58 | Normal | 462.6 | 518.9 | 366 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 130.8 | 130.5 | 130.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 59.89 | 60 | 60.07 | 71 | 1 | 42.6 | 91068.7 | 15441 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 15:03 | Normal | 490.2 | 520.6 | 247 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 131 | 130.7 | 131 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 59.95 | 59.87 | 59.94 | 129 | 1 | 41.5 | 91068.7 | 15441 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 15:08 | Normal | 463.6 | 455 | 414 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.7 | 130.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 60.01 | 59.96 | 222 | 1 | 40.6 | 91068.7 | 15441 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 15:13 | Normal | 482.3 | 481.2 | 467 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 130.6 | 131 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 217 | 1 | 40 | 91068.8 | 15441 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 15:18 | Normal | 480.6 | 393.2 | 445 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 130.8 | 131 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.91 | 59.89 | 59.93 | 156 | 1 | 39.2 | 91068.8 | 15441 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 15:23 | Normal | 492.6 | 441.2 | 418.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.9 | 131.7 | 131.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 438 | 1 | 38.1 | 91068.8 | 15441 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 15:28 | Normal | 492.3 | 453.4 | 473.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.8 | 132 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.92 | 59.89 | 59.91 | 539 | 1 | 37 | 91068.8 | 15441 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 15:33 | Normal | 479.6 | 355.2 | 392.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.9 | 132 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 386 | 1 | 36.2 | 91068.9 | 15442 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 15:38 | Normal | 476.3 | 438.2 | 480.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.7 | 131.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 260 | 1 | 35.8 | 91068.9 | 15442 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 15:43 | Normal | 465 | 380.2 | 463 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 132.3 | 131.8 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 145 | 1 | 35.5 | 91068.9 | 15442 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 15:48 | Normal | 461.3 | 392 | 497 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 132 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 109 | 1 | 35.3 | 91068.9 | 15442 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 15:53 | Normal | 442.3 | 363.7 | 444.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.5 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 117 | 1 | 35.2 | 91068.9 | 15442 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 15:58 | Normal | 471.3 | 529.3 | 412.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.1 | 131.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 49 | 1 | 35.1 | 91069 | 15442 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 16:03 | Normal | 459.5 | 391.8 | 386.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.6 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 60.02 | 85 | 1 | 35 | 91069 | 15442 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 16:08 | Normal | 445.1 | 386.3 | 397.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.7 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 80 | 1 | 34.9 | 91069 | 15442 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 16:13 | Normal | 438.4 | 426.6 | 473.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.8 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 78 | 1 | 34.8 | 91069 | 15442 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 16:18 | Normal | 413.3 | 447.1 | 446.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.6 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 77 | 1 | 34.7 | 91069 | 15442 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 16:23 | Normal | 360.8 | 357.1 | 342.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.4 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 67 | 1 | 34.6 | 91069 | 15442 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 16:28 | Normal | 387.5 | 329.2 | 307.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 51 | 1 | 34.5 | 91069 | 15442 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 16:33 | Normal | 458.3 | 407.7 | 400.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.5 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.98 | 40 | 1 | 34.5 | 91069 | 15443 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 16:38 | Normal | 433 | 482.1 | 423.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 25 | 1 | 34.5 | 91069 | 15443 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 16:43 | Normal | 438.6 | 306.8 | 399.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.5 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 42 | 1 | 34.3 | 91069 | 15443 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 16:48 | Normal | 459.1 | 396.5 | 373.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.94 | 106 | 1 | 34.3 | 91069 | 15443 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 16:53 | Normal | 448.3 | 496.5 | 464.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 66 | 1 | 34.4 | 91069 | 15443 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 16:58 | Normal | 442.3 | 405.1 | 462.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60.03 | 60.04 | 78 | 1 | 34.3 | 91069 | 15443 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 17:03 | Normal | 446.3 | 457 | 470.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.1 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 93 | 1 | 34.3 | 91069 | 15443 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 17:08 | Normal | 469.3 | 407.8 | 430.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.98 | 59.98 | 95 | 1 | 34.2 | 91069 | 15443 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 17:13 | Normal | 472.3 | 441.7 | 449.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 139 | 1 | 34.3 | 91069 | 15443 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 17:18 | Normal | 378.3 | 415 | 453.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 48 | 1 | 34.3 | 91069 | 15443 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 17:23 | Normal | 431.3 | 305.4 | 406.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 21 | 1 | 34.2 | 91069 | 15443 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 17:28 | Normal | 328.4 | 274.9 | 321.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 131.8 | 132 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 2 | 1 | 34.2 | 91069 | 15443 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 17:33 | Normal | 326.4 | 262.2 | 315.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 34.1 | 91069 | 15444 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 17:38 | Normal | 329.3 | 283.8 | 311.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 34.1 | 91069 | 15444 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 17:43 | Normal | 425.6 | 343.3 | 364.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.97 | 60 | 0 | 1 | 34.1 | 91069 | 15444 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 17:48 | Normal | 438.3 | 395.5 | 399.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 34.1 | 91069 | 15444 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 17:53 | Normal | 411 | 385.9 | 405.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.9 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 0 | 1 | 34 | 91069 | 15444 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 17:58 | Normal | 358.2 | 354.2 | 360.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.3 | 132.7 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 33.9 | 91069 | 15444 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-03-18 18:03 | Normal | 241.9 | 262.3 | 264 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.8 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 33.8 | 91069 | 15444 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0