## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-19 05:43 | Wait | 449.5 | 449.5 | 449.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 15 | 91069 | 15444 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-19 05:44 | Wait | 452.5 | 452.3 | 452.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 15.2 | 91069 | 15444 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-19 05:45 | Wait | 446.8 | 446.7 | 446.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 130.9 | 131 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 14.8 | 91069 | 15444 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-19 05:46 | Wait | 472.8 | 472.7 | 472.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 16.4 | 91069 | 15444 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-19 05:46 | Wait | 478.6 | 478.5 | 478.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 130.9 | 131.1 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 16.8 | 91069 | 15444 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-19 05:47 | Wait | 469.5 | 469.5 | 469.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.1 | 131 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 16.1 | 91069 | 15444 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-19 05:51 | Normal | 371.8 | 306.2 | 305.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.3 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 8 | 1 | 19.3 | 91069 | 15444 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 05:56 | Normal | 473.8 | 474 | 505.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.2 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.08 | 60.06 | 60.06 | 35 | 1 | 20.9 | 91069.1 | 15444 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 06:01 | Normal | 435.8 | 491.5 | 455.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.2 | 131.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 94 | 1 | 22.1 | 91069.1 | 15444 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 06:06 | Normal | 471.6 | 426.5 | 466.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 131 | 131.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.08 | 60.07 | 178 | 1 | 23.1 | 91069.1 | 15444 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 06:11 | Normal | 493.6 | 457.3 | 436.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 130.8 | 131.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 205 | 1 | 23.9 | 91069.1 | 15444 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 06:16 | Normal | 491.3 | 482.8 | 424.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.2 | 130.9 | 131.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 261 | 1 | 24.6 | 91069.1 | 15444 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 06:21 | Normal | 487.6 | 421.7 | 453.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.4 | 130.9 | 131.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60 | 60.02 | 60.03 | 410 | 1 | 25.3 | 91069.1 | 15444 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 06:26 | Normal | 489.3 | 419.6 | 440.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.5 | 131.2 | 131.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.13 | 60.02 | 464 | 1 | 25.8 | 91069.2 | 15445 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 06:31 | Normal | 498.9 | 382.7 | 463.9 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.7 | 131.5 | 131.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 582 | 1 | 26.3 | 91069.2 | 15445 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 06:36 | Normal | 511 | 472.3 | 481.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.8 | 131.5 | 131.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 872 | 1 | 26.9 | 91069.3 | 15445 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 06:41 | Normal | 510.3 | 501.6 | 479.6 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 132 | 131.6 | 131.9 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1017 | 1 | 27.4 | 91069.3 | 15445 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 06:46 | Normal | 512.1 | 441.6 | 476.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132 | 131.7 | 132.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 826 | 1 | 27.9 | 91069.4 | 15445 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 06:51 | Normal | 511.7 | 444.3 | 487.3 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 132 | 131.8 | 131.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.06 | 60.02 | 59.97 | 675 | 1 | 28.4 | 91069.5 | 15445 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 06:56 | Normal | 524.5 | 417.8 | 471.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.7 | 132 | 1.8 | 1.9 | 2 | 59.99 | 59.96 | 59.94 | 606 | 1 | 28.9 | 91069.5 | 15445 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 07:01 | Normal | 499 | 447.6 | 488.8 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 132.3 | 132 | 132.3 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 59.95 | 59.99 | 60.01 | 1044 | 1 | 29.4 | 91069.6 | 15445 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 07:06 | Normal | 533.1 | 474.7 | 545 | 3.1 | 0.6 | 1 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.98 | 59.99 | 60.05 | 2070 | 1 | 24.2 | 91069.7 | 15445 | 0.1 | 3 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 07:11 | Normal | 529.8 | 404.5 | 542.7 | 3.3 | 0.8 | 1.1 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 60 | 60.07 | 60.09 | 2244 | 1 | 24.4 | 91069.9 | 15445 | 0.1 | 3.2 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 07:16 | Normal | 521.4 | 343.1 | 549.6 | 3.5 | 2 | 1.1 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 2686 | 1 | 24.7 | 91070.1 | 15445 | 0.1 | 3.4 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 07:21 | Normal | 520.6 | 439.6 | 545.7 | 3.6 | 2.3 | 1.1 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 60.01 | 60.05 | 59.95 | 3040 | 1 | 25.3 | 91070.4 | 15445 | 0.1 | 3.5 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 07:26 | Normal | 515.6 | 523.3 | 542.8 | 3.9 | 3.1 | 1.3 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 60.03 | 60 | 60.11 | 3816 | 1 | 26 | 91070.7 | 15446 | 0.1 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 07:31 | Normal | 521 | 518.8 | 545.8 | 5 | 3.3 | 1.3 | 133.5 | 133 | 133.3 | 11.3 | 11.6 | 11.5 | 60.14 | 59.91 | 59.99 | 4528 | 1 | 26.5 | 91071 | 15446 | 1 | 4 | 3.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 07:36 | Normal | 506.6 | 522.4 | 531.6 | 5.8 | 3.4 | 1.6 | 133.6 | 133.2 | 133.5 | 12.8 | 13 | 12.9 | 60.04 | 59.97 | 60.06 | 5094 | 1 | 27.3 | 91071.4 | 15446 | 1.7 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 07:41 | Normal | 525.5 | 513.5 | 500.9 | 6 | 3.6 | 2.3 | 133.4 | 133.3 | 133.3 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 60.02 | 59.95 | 59.97 | 5713 | 1 | 28.1 | 91071.8 | 15446 | 1.9 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 07:46 | Normal | 521.8 | 522 | 527.6 | 6.3 | 3.7 | 2.5 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 60.05 | 60.01 | 59.97 | 6135 | 1 | 29.1 | 91072.3 | 15446 | 2 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 07:51 | Normal | 519.4 | 507.3 | 516.6 | 6.6 | 4 | 2.8 | 133.5 | 133.5 | 133.6 | 16 | 16.2 | 16.2 | 59.98 | 60.03 | 60.05 | 6422 | 1 | 30.3 | 91072.9 | 15446 | 2.1 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 07:56 | Normal | 517.3 | 508.6 | 509.6 | 6.8 | 4.1 | 2.9 | 133.6 | 133.6 | 133.8 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 60.09 | 60.11 | 60.06 | 6655 | 1 | 32.4 | 91073.4 | 15446 | 2.1 | 4.6 | 3.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 08:01 | Normal | 518.2 | 509.6 | 513.8 | 7.1 | 4.3 | 3.1 | 133.7 | 133.2 | 133.5 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 60 | 60.04 | 60.07 | 7025 | 1 | 35.7 | 91074 | 15446 | 2.3 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 08:06 | Normal | 514.1 | 497.7 | 509.8 | 7.4 | 4.5 | 3.3 | 134 | 133.8 | 133.9 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 7333 | 1 | 38.7 | 91074.6 | 15446 | 2.4 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 08:11 | Normal | 513 | 497.8 | 505.9 | 7.6 | 4.6 | 3.5 | 134.2 | 133.8 | 134 | 18.7 | 18.9 | 18.9 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 7546 | 1 | 41.2 | 91075.2 | 15446 | 2.5 | 5.2 | 4.5 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 08:16 | Normal | 508.3 | 494.8 | 504.8 | 7.9 | 4.8 | 3.6 | 134.2 | 133.9 | 134 | 19.4 | 19.6 | 19.5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 7823 | 1 | 43.1 | 91075.8 | 15446 | 2.6 | 5.4 | 4.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 08:21 | Normal | 507.1 | 490.2 | 501.3 | 8.1 | 5 | 3.8 | 134.3 | 134.1 | 134.2 | 19.8 | 20 | 20 | 60.01 | 59.93 | 59.99 | 8007 | 1 | 44.7 | 91076.5 | 15446 | 2.6 | 5.5 | 4.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 08:26 | Normal | 494.8 | 488.8 | 505.1 | 8.5 | 5.1 | 3.9 | 134.4 | 134 | 134.3 | 20.3 | 20.6 | 20.5 | 60 | 60.04 | 60.07 | 8235 | 1 | 46.1 | 91077.2 | 15447 | 2.7 | 5.8 | 5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 08:31 | Normal | 478 | 490.8 | 501 | 9.7 | 5.2 | 4.1 | 134.6 | 134.2 | 134.5 | 21.7 | 22 | 22 | 60.04 | 60.06 | 60.08 | 8771 | 1 | 46.8 | 91077.9 | 15447 | 3.6 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 08:36 | Normal | 464.8 | 492.6 | 497.6 | 10.7 | 5.3 | 4.2 | 134.5 | 134.4 | 134.7 | 22.7 | 23.1 | 23 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 9223 | 1 | 47.5 | 91078.6 | 15447 | 4.6 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 08:41 | Normal | 468.3 | 480.1 | 499.7 | 10.9 | 5.6 | 4.4 | 134.5 | 134.4 | 134.6 | 23.5 | 23.8 | 23.7 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 9510 | 1 | 47.9 | 91079.4 | 15447 | 4.6 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 08:46 | Normal | 473.6 | 480.6 | 491.7 | 10.8 | 5.6 | 4.6 | 134.5 | 134.6 | 134.5 | 23.8 | 24.2 | 24 | 60.01 | 60.02 | 60 | 9632 | 1 | 48.1 | 91080.2 | 15447 | 4.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 08:51 | Normal | 474.5 | 480.6 | 487.6 | 11 | 5.8 | 4.7 | 134.7 | 134.5 | 134.6 | 24.4 | 24.7 | 24.6 | 60.05 | 60.02 | 60.08 | 9871 | 1 | 48.2 | 91081 | 15447 | 4.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 08:56 | Normal | 455.8 | 483.5 | 490.8 | 12 | 5.9 | 4.9 | 134.8 | 134.6 | 134.8 | 25.2 | 25.6 | 25.6 | 60.1 | 60.08 | 60.08 | 10249 | 1 | 48.3 | 91081.9 | 15447 | 5.2 | 6.9 | 5.8 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 09:01 | Normal | 473 | 482.5 | 484.1 | 11.9 | 6 | 5 | 135 | 134.5 | 134.7 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 10459 | 1 | 48.4 | 91082.7 | 15447 | 5.1 | 6.9 | 5.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 09:06 | Normal | 479.6 | 470.5 | 483.5 | 12.4 | 6.1 | 5.1 | 134.9 | 134.7 | 134.8 | 26.7 | 27.1 | 27 | 59.95 | 59.97 | 59.93 | 10828 | 1 | 48.5 | 91083.6 | 15447 | 5.7 | 6.8 | 6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 09:11 | Normal | 479.3 | 470.5 | 477.8 | 13 | 6.4 | 5.3 | 134.5 | 134.4 | 134.5 | 28 | 28.4 | 28.3 | 59.99 | 60 | 60.04 | 11335 | 1 | 48.5 | 91084.5 | 15447 | 6 | 7.1 | 6.3 | 0 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 09:16 | Normal | 480.3 | 470.6 | 479.8 | 13.1 | 6.5 | 5.5 | 134.9 | 134.7 | 134.6 | 28.4 | 28.8 | 28.6 | 60.02 | 59.99 | 60.04 | 11493 | 1 | 48.4 | 91085.5 | 15447 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 09:21 | Normal | 468.3 | 460.8 | 480.8 | 4.3 | 3 | 1.7 | 132.8 | 132.4 | 132.6 | 9.8 | 10 | 9.9 | 60.03 | 59.98 | 59.99 | 4247 | 1 | 48.1 | 91086.4 | 15447 | 1.7 | 2.6 | 2.9 | 0 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 09:26 | Normal | 474.6 | 467.6 | 478 | 13.9 | 6.8 | 5.8 | 134.7 | 134.9 | 134.6 | 29.8 | 30.1 | 30 | 60.04 | 60.01 | 59.99 | 12026 | 1 | 47.6 | 91087.4 | 15448 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 09:31 | Normal | 467.6 | 463.5 | 477 | 14.8 | 7.2 | 6.1 | 134.8 | 134.9 | 134.8 | 31.3 | 31.6 | 31.6 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 12674 | 1 | 47.5 | 91088.4 | 15448 | 7 | 8 | 7.1 | 0 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 09:36 | Normal | 466.5 | 465.8 | 471.2 | 14.4 | 7 | 6.1 | 134.6 | 134.7 | 134.6 | 30.6 | 30.9 | 30.7 | 60.02 | 60.02 | 60 | 12328 | 1 | 47.3 | 91089.4 | 15448 | 6.8 | 7.8 | 6.8 | 0 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 09:41 | Normal | 466 | 462.8 | 475.6 | 14.9 | 7.2 | 6.3 | 134.8 | 134.9 | 134.8 | 31.5 | 31.8 | 31.8 | 60.03 | 59.98 | 60.05 | 12741 | 1 | 47.1 | 91090.5 | 15448 | 7 | 8 | 7.1 | 0 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 09:46 | Normal | 464.6 | 460.5 | 468.3 | 15.2 | 7.4 | 6.6 | 135.2 | 135.3 | 135.3 | 32.1 | 32.5 | 32.4 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 13073 | 1 | 47.1 | 91091.6 | 15448 | 7.2 | 8.1 | 7.3 | 0 | 6.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 09:51 | Normal | 469.6 | 461.3 | 469.1 | 14.9 | 7.3 | 6.4 | 135.2 | 135 | 135.1 | 31.7 | 32 | 31.9 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 12833 | 1 | 47.3 | 91092.6 | 15448 | 7 | 8 | 7.1 | 0 | 6.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 09:56 | Normal | 468.3 | 462 | 463 | 15.1 | 7.4 | 6.6 | 135.3 | 135.4 | 135.4 | 32 | 32.4 | 32.2 | 60.02 | 59.98 | 60 | 13043 | 1 | 47.2 | 91093.7 | 15448 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 10:01 | Normal | 457.1 | 460.1 | 468 | 15.1 | 7.1 | 6.4 | 135.4 | 135.2 | 135.2 | 31.2 | 31.6 | 31.5 | 60.05 | 60.05 | 60.1 | 12686 | 1 | 47.3 | 91094.8 | 15448 | 7.1 | 8.1 | 7 | 0 | 6.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 10:06 | Normal | 467.1 | 464.7 | 478.3 | 15.5 | 7.5 | 6.6 | 135.3 | 135.4 | 135.3 | 32.8 | 33.3 | 33.2 | 60.07 | 60.05 | 59.99 | 13374 | 1 | 47.1 | 91095.8 | 15448 | 7.3 | 8.3 | 7.4 | 0 | 6.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 10:11 | Normal | 466.5 | 459.9 | 470.3 | 15.1 | 7.4 | 6.6 | 135.4 | 135.3 | 135.3 | 32 | 32.5 | 32.4 | 60.03 | 59.98 | 59.96 | 13066 | 1 | 47.4 | 91096.9 | 15448 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0 | 6.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 10:16 | Normal | 466.3 | 460.2 | 467.8 | 15.5 | 7.6 | 6.9 | 135.1 | 135 | 135.1 | 33 | 33.4 | 33.3 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 13402 | 1 | 47.4 | 91098 | 15448 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 0 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 10:21 | Normal | 455.8 | 456.7 | 461.3 | 16.3 | 7.9 | 7.3 | 135.5 | 135.5 | 135.6 | 33.8 | 34.4 | 34.3 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 13839 | 1 | 47.6 | 91099.1 | 15448 | 7.7 | 8.8 | 7.8 | 0 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 10:26 | Normal | 465.1 | 453.6 | 464.6 | 14.1 | 6.3 | 6.1 | 134.9 | 134.7 | 134.8 | 29.1 | 29.4 | 29.3 | 60.06 | 60.04 | 60 | 11590 | 1 | 47.8 | 91100.2 | 15449 | 6.6 | 7.6 | 6.3 | 0 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 10:31 | Normal | 460.6 | 460.1 | 457.3 | 15.8 | 7.6 | 7.1 | 135.5 | 135.1 | 135.4 | 33.4 | 33.8 | 33.7 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 13627 | 1 | 48 | 91101.4 | 15449 | 7.5 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 10:36 | Normal | 453 | 454.9 | 459.5 | 16.6 | 8 | 7.5 | 135.6 | 135.5 | 135.7 | 34.5 | 35 | 34.8 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 14086 | 1 | 48.2 | 91102.5 | 15449 | 7.9 | 9 | 8 | 0 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 10:41 | Wait | 556.4 | 551 | 555.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.5 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 49.5 | 91103.1 | 15449 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 10:46 | Wait | 552.8 | 546.8 | 553.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.5 | 134.3 | 134.3 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 0 | 0 | 48.4 | 91103.8 | 15449 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 10:51 | Normal | 467.6 | 451 | 467.4 | 8.8 | 4.9 | 4.3 | 135.9 | 135.7 | 135.9 | 19.5 | 19.8 | 19.6 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 7993 | 1 | 47.1 | 91104.4 | 15449 | 4.1 | 4.7 | 4.8 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 10:56 | Normal | 469.8 | 468.3 | 475 | 16.6 | 8 | 7.5 | 137.2 | 137.1 | 137.2 | 35.3 | 35.8 | 35.7 | 60.07 | 60.06 | 60.09 | 14600 | 1 | 45.9 | 91105.1 | 15449 | 7.9 | 8.9 | 7.9 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 11:01 | Normal | 466.3 | 459.1 | 462.3 | 16.6 | 8.1 | 7.7 | 136.9 | 136.7 | 137.1 | 35.2 | 35.6 | 35.5 | 60 | 59.98 | 60.01 | 14485 | 1 | 46.2 | 91106.4 | 15449 | 7.9 | 8.9 | 8 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 11:06 | Normal | 453.5 | 448.1 | 454.4 | 16.7 | 8.1 | 7.8 | 137.1 | 136.8 | 137 | 34.5 | 35 | 34.9 | 60 | 60.02 | 60.04 | 14242 | 1 | 46.8 | 91107.5 | 15449 | 8 | 9 | 8.1 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 11:11 | Normal | 469.8 | 469.4 | 453.9 | 12.1 | 4.8 | 6.9 | 136.2 | 135.7 | 136 | 26.2 | 26.5 | 26.4 | 60 | 60 | 59.99 | 10603 | 1 | 47.2 | 91108.6 | 15449 | 5.8 | 6.5 | 4.8 | 0 | 6.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 11:16 | Normal | 460 | 430.9 | 413.6 | 17.4 | 8.7 | 8.4 | 136.1 | 136.1 | 136.2 | 35.8 | 36.2 | 36.1 | 60.04 | 60.08 | 60.07 | 14654 | 1 | 47.5 | 91109.8 | 15449 | 8.3 | 9.3 | 8.6 | 0 | 8.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 11:21 | Normal | 458.8 | 453.9 | 460.1 | 16.9 | 8.2 | 7.8 | 136.5 | 136.5 | 136.4 | 35.4 | 35.9 | 35.8 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 14551 | 1 | 48.1 | 91111 | 15449 | 8 | 9 | 8.1 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 11:26 | Normal | 454.9 | 454.4 | 449.8 | 16.8 | 8.1 | 7.9 | 136.2 | 136 | 136.2 | 35.1 | 35.6 | 35.4 | 60.08 | 60.04 | 60.1 | 14382 | 1 | 48.6 | 91112.2 | 15449 | 8 | 9 | 8 | 0 | 7.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 11:31 | Normal | 450.7 | 453 | 449.6 | 16.8 | 8.1 | 7.8 | 136.2 | 136.1 | 136.4 | 34.8 | 35.3 | 35 | 60.08 | 60.06 | 60.06 | 14266 | 1 | 48.9 | 91113.4 | 15450 | 8 | 9 | 8 | 0 | 7.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 11:36 | Normal | 451 | 452.6 | 452.6 | 16.7 | 8.1 | 7.8 | 136.2 | 136.1 | 136.3 | 34.9 | 35.3 | 35.1 | 60.03 | 60.07 | 60.03 | 14241 | 1 | 49.1 | 91114.6 | 15450 | 8 | 9 | 8 | 0 | 7.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 11:41 | Normal | 450.6 | 450 | 445.3 | 16.6 | 8.1 | 8 | 136.3 | 136.1 | 136.3 | 34.7 | 35.1 | 35 | 60.01 | 59.99 | 60.05 | 14191 | 1 | 49.3 | 91115.8 | 15450 | 7.9 | 9 | 8 | 0 | 7.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 11:46 | Normal | 457.5 | 448.7 | 450.6 | 16.6 | 8.2 | 8 | 136.4 | 136.2 | 136.4 | 35.1 | 35.5 | 35.4 | 60.05 | 60.01 | 60.01 | 14381 | 1 | 49.3 | 91117 | 15450 | 7.9 | 8.9 | 8.1 | 0 | 7.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 11:51 | Normal | 442.7 | 421 | 416.9 | 17.6 | 8.8 | 8.7 | 135.9 | 135.8 | 136 | 35.8 | 36.3 | 36.2 | 59.98 | 59.97 | 60.03 | 14669 | 1 | 49.2 | 91118.2 | 15450 | 8.4 | 9.5 | 8.6 | 0 | 8.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 11:56 | Wait | 549.2 | 542.8 | 546.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 132 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 50.8 | 91118.6 | 15450 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 12:01 | Wait | 551.6 | 545 | 547.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 132.2 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 50.1 | 91119.3 | 15450 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 12:06 | Normal | 452.5 | 446.9 | 446.6 | 17.3 | 8.4 | 8.5 | 135.9 | 135.8 | 135.9 | 36.3 | 36.8 | 36.7 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 14940 | 1 | 48.2 | 91120.3 | 15450 | 8.3 | 9.2 | 8.3 | 0 | 8.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 12:11 | Normal | 449.3 | 433.6 | 437.3 | 16.3 | 7.6 | 8.3 | 136 | 135.5 | 135.9 | 33.7 | 34.2 | 34 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 14066 | 1 | 48.6 | 91121.5 | 15450 | 7.8 | 8.7 | 7.6 | 0 | 8.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 12:16 | Wait | 546.6 | 540.7 | 539.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.8 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 49.9 | 91122.1 | 15450 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 12:21 | Normal | 456.4 | 448.6 | 467.2 | 4.1 | 1.9 | 1.9 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 3239 | 1 | 47.3 | 91122.6 | 15450 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 12:26 | Normal | 486.2 | 483.6 | 502 | 16.5 | 8 | 7.3 | 136.1 | 135.5 | 136.1 | 36.5 | 37 | 36.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 14967 | 1 | 46.9 | 91123.6 | 15450 | 7.9 | 8.7 | 7.8 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 12:31 | Normal | 474.1 | 468 | 457.1 | 13.2 | 7.5 | 5.1 | 134.7 | 134.9 | 134.9 | 28.7 | 29 | 29 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 10588 | 1 | 46.8 | 91124.5 | 15450 | 6 | 7.4 | 7.4 | 0 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 12:36 | Normal | 463.4 | 458.1 | 450.8 | 16 | 7.8 | 8.1 | 136.2 | 135.9 | 136 | 34.5 | 34.9 | 34.7 | 59.97 | 59.93 | 59.99 | 14113 | 1 | 46.8 | 91125.6 | 15450 | 7.6 | 8.5 | 7.7 | 0 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 12:41 | Normal | 454.4 | 455.5 | 456.6 | 15.8 | 7.6 | 7.8 | 136.1 | 135.6 | 135.9 | 33.6 | 34 | 33.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 13743 | 1 | 47.3 | 91126.7 | 15451 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 12:46 | Normal | 450.4 | 455 | 449.1 | 15.5 | 7.3 | 7.8 | 135.9 | 135.5 | 135.9 | 32.5 | 32.9 | 32.9 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 13310 | 1 | 47.8 | 91127.8 | 15451 | 7.3 | 8.3 | 7.3 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 12:51 | Normal | 453 | 456.8 | 450.3 | 15.4 | 7.3 | 7.8 | 135.9 | 135.6 | 135.7 | 32.6 | 33.1 | 32.9 | 59.98 | 60.01 | 60 | 13324 | 1 | 47.8 | 91128.9 | 15451 | 7.3 | 8.3 | 7.2 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 12:56 | Normal | 451.6 | 449.2 | 451 | 11.5 | 6.6 | 6.4 | 135 | 134.7 | 134.6 | 26.2 | 26.5 | 26.4 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 11907 | 1 | 47.9 | 91130.1 | 15451 | 5.3 | 6.3 | 6.6 | 0 | 6.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 13:01 | Normal | 450.6 | 450.2 | 443.8 | 15.4 | 7.5 | 7.9 | 135.5 | 135.3 | 135.4 | 32.7 | 33.2 | 33.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 13338 | 1 | 48.2 | 91131.2 | 15451 | 7.3 | 8.3 | 7.3 | 0 | 7.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 13:06 | Normal | 448.9 | 449.5 | 445.3 | 16.1 | 7.8 | 8.1 | 135.1 | 134.8 | 135 | 34.1 | 34.6 | 34.4 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 13891 | 1 | 48.3 | 91132.3 | 15451 | 7.6 | 8.6 | 7.7 | 0 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 13:11 | Normal | 450.6 | 450.6 | 449.1 | 15.6 | 7.6 | 7.8 | 135.1 | 134.9 | 135.1 | 33.2 | 33.6 | 33.5 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 13486 | 1 | 48.4 | 91133.3 | 15451 | 7.4 | 8.3 | 7.5 | 0 | 7.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 13:16 | Normal | 454.5 | 451.6 | 444.1 | 15 | 7.3 | 7.8 | 134.5 | 134.1 | 134.4 | 32.2 | 32.7 | 32.6 | 59.96 | 60 | 60 | 13051 | 1 | 48.6 | 91134.4 | 15451 | 7 | 8.1 | 7.2 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 13:21 | Normal | 462.6 | 466.3 | 454.3 | 4.9 | 2.7 | 2.6 | 132.2 | 131.9 | 132.2 | 10.9 | 11.2 | 11.1 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 4812 | 1 | 48.4 | 91135.3 | 15451 | 2 | 2.9 | 2.6 | 0 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 13:26 | Normal | 476.1 | 468.4 | 463.6 | 15.4 | 7.5 | 8.1 | 134.9 | 134.5 | 134.8 | 34.8 | 35.2 | 35.1 | 60.02 | 60.03 | 60 | 14096 | 1 | 47.4 | 91136 | 15451 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 0 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 13:31 | Normal | 449.3 | 459.3 | 472.5 | 3.5 | 1.5 | 1.6 | 131.8 | 131.4 | 131.8 | 6.8 | 7 | 6.9 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 2675 | 1 | 47.3 | 91136.8 | 15451 | 1.2 | 2.2 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 13:36 | Normal | 472.8 | 468.3 | 462 | 15.3 | 7.4 | 8 | 134.5 | 134.2 | 134.5 | 34.4 | 34.8 | 34.7 | 59.98 | 59.95 | 60.06 | 13904 | 1 | 46.8 | 91137.7 | 15451 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0 | 7.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 13:41 | Normal | 478 | 484.4 | 461.4 | 5.5 | 3.5 | 2.5 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 5335 | 1 | 46.6 | 91138.4 | 15452 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 13:46 | Normal | 487.9 | 464 | 460 | 4.7 | 2.6 | 2.5 | 131.9 | 131.3 | 131.6 | 10.9 | 11.1 | 11 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 4194 | 1 | 45.6 | 91138.8 | 15452 | 1.9 | 2.8 | 2.6 | 0 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 13:51 | Normal | 469.5 | 467.4 | 493.6 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 132 | 131.4 | 131.9 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 60.02 | 59.97 | 60.03 | 3852 | 1 | 44.5 | 91139.3 | 15452 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 13:56 | Normal | 463.2 | 455.2 | 473.6 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 130.8 | 130.1 | 130.4 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 2127 | 1 | 44.1 | 91139.8 | 15452 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 14:01 | Normal | 482.3 | 452 | 496.7 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 130.4 | 129.8 | 130.1 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 60.03 | 60.01 | 60 | 2240 | 1 | 43.1 | 91140 | 15452 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 14:06 | Normal | 505.5 | 495.6 | 499 | 13.5 | 6.6 | 7.3 | 133.4 | 133 | 133.1 | 32.8 | 33.3 | 33.2 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 13191 | 1 | 42.7 | 91140.4 | 15452 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 14:11 | Normal | 476 | 484.6 | 489.1 | 3.5 | 1.5 | 1.6 | 131.5 | 131 | 131.3 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 59.97 | 60 | 59.97 | 2777 | 1 | 43.7 | 91141.3 | 15452 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 14:16 | Normal | 484.1 | 459.5 | 463.3 | 13.1 | 6.4 | 7.2 | 133.6 | 133.4 | 133.5 | 30.2 | 30.5 | 30.3 | 59.99 | 59.93 | 59.95 | 12103 | 1 | 44 | 91142.2 | 15452 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0.1 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 14:21 | Normal | 477.8 | 470.9 | 463 | 4 | 1.8 | 2 | 132 | 131.6 | 131.7 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 3369 | 1 | 43.9 | 91142.8 | 15452 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 14:26 | Normal | 483.2 | 489.3 | 465.2 | 13.6 | 6.5 | 7.5 | 134.2 | 133.3 | 133.7 | 31.7 | 32 | 31.9 | 60 | 59.98 | 59.98 | 12749 | 1 | 43.5 | 91143.2 | 15452 | 6.4 | 7.4 | 6.3 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 14:31 | Normal | 479.7 | 475.2 | 455.6 | 13.3 | 6.4 | 7.3 | 134.1 | 133.5 | 133.9 | 30.5 | 30.8 | 30.7 | 60 | 59.98 | 60.02 | 12278 | 1 | 44.1 | 91144.3 | 15452 | 6.2 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 14:36 | Normal | 468.3 | 472 | 464.5 | 3.4 | 1.5 | 1.5 | 130.7 | 130.1 | 130.4 | 6.9 | 7 | 6.9 | 60 | 60 | 59.99 | 2671 | 1 | 44.4 | 91144.9 | 15452 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 14:41 | Normal | 467.8 | 452.8 | 489.5 | 2.3 | 1 | 1 | 130.2 | 129.5 | 129.9 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 1729 | 1 | 43.6 | 91145 | 15453 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 14:46 | Normal | 478.8 | 494 | 504.7 | 2.5 | 1 | 1.1 | 130.7 | 130 | 130.5 | 4.9 | 5.1 | 5 | 59.97 | 60.01 | 60.03 | 1928 | 1 | 42.6 | 91145.2 | 15453 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 14:51 | Normal | 505.3 | 495.6 | 467.8 | 7.5 | 3.6 | 4.4 | 131.6 | 131.1 | 131.4 | 18.3 | 18.6 | 18.5 | 59.98 | 60 | 60.03 | 7299 | 1 | 42.3 | 91145.6 | 15453 | 3.3 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 14:56 | Normal | 504.1 | 503.8 | 464.3 | 9.8 | 4.6 | 5.7 | 133.2 | 132.4 | 132.9 | 23.7 | 24.1 | 24 | 60 | 60.02 | 59.99 | 9490 | 1 | 42.6 | 91146.1 | 15453 | 4.5 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 15:01 | Normal | 491.8 | 486.6 | 453.1 | 10.3 | 4.9 | 6 | 133.3 | 132.7 | 133.2 | 24.2 | 24.5 | 24.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 9702 | 1 | 43.4 | 91146.9 | 15453 | 4.7 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 15:06 | Normal | 488.1 | 482.9 | 449.3 | 9.6 | 4.6 | 5.6 | 132.8 | 132.1 | 132.5 | 22.5 | 22.9 | 22.8 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 8989 | 1 | 43.8 | 91147.7 | 15453 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 15:11 | Normal | 458.3 | 446 | 473.8 | 2.1 | 0.9 | 1 | 130.5 | 129.8 | 130.2 | 3.9 | 4 | 4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1493 | 1 | 43.7 | 91148.3 | 15453 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 15:16 | Normal | 498.1 | 493.1 | 467.5 | 8.4 | 4 | 4.9 | 132.9 | 132.1 | 132.6 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 8043 | 1 | 43.4 | 91148.6 | 15453 | 3.8 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 15:21 | Normal | 495.9 | 487 | 472.7 | 7.9 | 3.8 | 4.3 | 132.1 | 131.4 | 131.9 | 18.7 | 19 | 18.9 | 60.01 | 60.02 | 60 | 7431 | 1 | 43.5 | 91149.2 | 15453 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 15:26 | Normal | 495.2 | 496.4 | 447.1 | 7.1 | 3.3 | 4.4 | 131.3 | 130.6 | 131 | 17.2 | 17.4 | 17.3 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 6806 | 1 | 43.6 | 91149.8 | 15453 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 15:31 | Normal | 461.6 | 487.3 | 437 | 6.8 | 3.1 | 4.3 | 131.4 | 130.6 | 130.9 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 60.02 | 60.02 | 60 | 6126 | 1 | 43.6 | 91149.9 | 15453 | 3 | 3.9 | 3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 15:36 | Normal | 505.8 | 497 | 445.8 | 6.6 | 3 | 4.3 | 131.7 | 130.8 | 131.3 | 16 | 16.2 | 16.1 | 60.01 | 60.06 | 60.01 | 6304 | 1 | 42.8 | 91150.2 | 15453 | 2.8 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 15:41 | Normal | 503.4 | 485.1 | 442.4 | 6.1 | 2.9 | 4 | 131.9 | 131.1 | 131.5 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 60 | 60 | 60 | 5908 | 1 | 41.9 | 91150.7 | 15454 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 15:46 | Normal | 487.6 | 458.3 | 436.1 | 3.5 | 1.6 | 2.1 | 131.2 | 130.4 | 131 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 2902 | 1 | 42.3 | 91151 | 15454 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 15:51 | Normal | 502.7 | 429 | 405.2 | 2.5 | 1.1 | 1.8 | 130.9 | 130.1 | 130.8 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 2100 | 1 | 42.2 | 91151.2 | 15454 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 15:56 | Normal | 507 | 488.5 | 448.1 | 5.1 | 2.3 | 3.5 | 131.5 | 130.9 | 131.4 | 12.4 | 12.7 | 12.6 | 60.02 | 60.08 | 60.04 | 4912 | 1 | 41.7 | 91151.6 | 15454 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 16:01 | Normal | 503.1 | 484 | 454.7 | 5 | 2.3 | 3 | 131.4 | 130.6 | 131.1 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 60.02 | 60.04 | 60.07 | 4595 | 1 | 41.8 | 91152 | 15454 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 16:06 | Normal | 498.5 | 483.3 | 417.8 | 4.5 | 2 | 3.3 | 131.1 | 130.3 | 130.9 | 10.8 | 11 | 10.9 | 60.01 | 59.98 | 60 | 4223 | 1 | 42 | 91152.4 | 15454 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 16:11 | Normal | 502.8 | 486 | 422.6 | 4 | 1.8 | 3 | 131 | 130.3 | 130.8 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 3787 | 1 | 41.9 | 91152.7 | 15454 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 16:16 | Normal | 467.9 | 360 | 408.8 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 130 | 129 | 129.6 | 1.9 | 2 | 2 | 60 | 60 | 59.99 | 624 | 1 | 42 | 91153 | 15454 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 16:21 | Normal | 508 | 492.8 | 430 | 3.3 | 1.4 | 2.6 | 130.6 | 129.9 | 130.3 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3129 | 1 | 42.1 | 91153.1 | 15454 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 16:26 | Normal | 506 | 455.6 | 438.1 | 3 | 1.3 | 2.4 | 130.6 | 129.7 | 130.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 60.09 | 60 | 60.07 | 2790 | 1 | 41 | 91153.3 | 15454 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 16:31 | Normal | 503.6 | 454.8 | 407.8 | 2.7 | 1.2 | 2.4 | 130.3 | 129.5 | 130 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 60.02 | 60.05 | 60.06 | 2538 | 1 | 40.8 | 91153.5 | 15454 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 16:36 | Normal | 502 | 458.3 | 411.3 | 2.5 | 1.1 | 2.3 | 130.2 | 129.5 | 130 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 60.04 | 60 | 59.98 | 2343 | 1 | 40.7 | 91153.7 | 15454 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 16:41 | Normal | 500.9 | 452.8 | 423 | 2.2 | 1 | 2.1 | 129.9 | 129.5 | 129.9 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.98 | 60 | 60 | 2086 | 1 | 40.4 | 91153.9 | 15455 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 16:46 | Normal | 498 | 429.9 | 418.5 | 2 | 0.9 | 1.9 | 130 | 129.2 | 129.8 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 1799 | 1 | 39.9 | 91154.1 | 15455 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 16:51 | Normal | 492.8 | 429 | 407.5 | 1.5 | 0.7 | 1.6 | 129.9 | 129.3 | 129.9 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 60 | 60.02 | 59.99 | 1391 | 1 | 40.3 | 91154.2 | 15455 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 16:56 | Normal | 512.2 | 363.9 | 406.2 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 129.8 | 129.2 | 129.9 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 60.04 | 59.97 | 60.05 | 1004 | 1 | 42.6 | 91154.3 | 15455 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 17:01 | Normal | 488.1 | 333 | 410.2 | 1 | 0.6 | 1.3 | 130 | 129.2 | 129.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.04 | 60.06 | 60 | 849 | 1 | 44.1 | 91154.4 | 15455 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 17:06 | Normal | 491.8 | 204 | 474.1 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 131.4 | 130.8 | 131.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.08 | 60.04 | 60.03 | 556 | 1 | 44.7 | 91154.4 | 15455 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 17:11 | Normal | 474.1 | 200.4 | 375.2 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 131.2 | 130.5 | 131.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.05 | 60.07 | 360 | 1 | 45 | 91154.5 | 15455 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 17:16 | Normal | 472.1 | 207.1 | 204 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.2 | 130.7 | 131.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 60 | 59.99 | 223 | 1 | 45.1 | 91154.5 | 15455 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 17:21 | Normal | 463.1 | 206 | 210 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.2 | 130.5 | 131.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.96 | 60.04 | 187 | 1 | 45.1 | 91154.5 | 15455 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 17:26 | Normal | 462.5 | 200.1 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 130.6 | 131.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 143 | 1 | 45 | 91154.5 | 15455 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 17:31 | Normal | 467.5 | 200 | 458 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 130.8 | 131.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 135 | 1 | 44.8 | 91154.5 | 15455 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 17:36 | Normal | 442.3 | 200 | 488.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.4 | 130.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 87 | 1 | 44.5 | 91154.6 | 15455 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 17:41 | Normal | 429.1 | 202.1 | 470.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.3 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 42 | 1 | 44.3 | 91154.6 | 15456 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 17:46 | Normal | 437.2 | 491.8 | 436 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.3 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 44.1 | 91154.6 | 15456 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 17:51 | Normal | 333.1 | 285.3 | 376.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.2 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 1 | 1 | 44 | 91154.6 | 15456 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 17:56 | Normal | 324.1 | 310.8 | 353 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.4 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 43.8 | 91154.6 | 15456 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 18:01 | Normal | 357.8 | 408.3 | 384.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 130.7 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 43.5 | 91154.6 | 15456 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 18:06 | Normal | 389.7 | 366.6 | 348.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.1 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 43.2 | 91154.6 | 15456 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-03-19 18:11 | Normal | 262.5 | 196 | 287.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.1 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 42.9 | 91154.6 | 15456 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0