## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-02 05:31 | Normal | 358.2 | 348.2 | 447.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.5 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 0 | 1 | 19.1 | 89851.8 | 15232 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 05:36 | Normal | 310.6 | 332 | 314.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.7 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 5 | 1 | 21.1 | 89851.8 | 15232 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 05:41 | Normal | 406.6 | 346.9 | 417.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.8 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 38 | 1 | 22.6 | 89851.9 | 15232 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 05:46 | Normal | 461 | 521.1 | 484.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 43 | 1 | 24 | 89851.9 | 15232 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 05:51 | Normal | 463.1 | 376.3 | 374.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 118 | 1 | 24.8 | 89851.9 | 15232 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 05:56 | Normal | 507.3 | 466.6 | 436.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.05 | 60.14 | 60.04 | 166 | 1 | 25.7 | 89851.9 | 15232 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 06:01 | Normal | 516.7 | 509.5 | 458.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60.02 | 59.89 | 59.97 | 206 | 1 | 26.4 | 89851.9 | 15232 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 06:06 | Normal | 511.9 | 506.1 | 466 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.4 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 60 | 251 | 1 | 27.1 | 89851.9 | 15232 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 06:11 | Normal | 497.6 | 500.4 | 437.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 132.9 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 59.97 | 60.03 | 59.96 | 281 | 1 | 27.7 | 89851.9 | 15233 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 06:16 | Normal | 516.3 | 519.4 | 499.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.3 | 132.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 60.03 | 59.96 | 312 | 1 | 28.2 | 89852 | 15233 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 06:21 | Normal | 528 | 475.7 | 431.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.91 | 59.97 | 59.85 | 337 | 1 | 28.8 | 89852 | 15233 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 06:26 | Normal | 526.6 | 325.8 | 467.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60 | 59.98 | 59.98 | 358 | 1 | 29.2 | 89852 | 15233 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 06:31 | Normal | 537.1 | 318.3 | 369.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.6 | 133 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.99 | 59.98 | 383 | 1 | 29.7 | 89852 | 15233 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 06:36 | Normal | 511.8 | 223.6 | 367.7 | 1.5 | 1 | 0.7 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.03 | 60.02 | 59.98 | 882 | 1 | 30.3 | 89852.1 | 15233 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 06:41 | Normal | 555.4 | 273.9 | 432.5 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 2.9 | 3 | 3 | 60.03 | 60.15 | 60.06 | 1087 | 1 | 30.8 | 89852.2 | 15233 | 0 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 06:46 | Normal | 547.5 | 353.8 | 486.2 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 3.9 | 4 | 3.9 | 59.92 | 59.96 | 59.97 | 1503 | 1 | 31.4 | 89852.3 | 15233 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 06:51 | Normal | 524.2 | 277.3 | 538 | 2.7 | 1.8 | 0.9 | 133.3 | 133 | 133.4 | 4.9 | 5.1 | 5 | 59.83 | 59.85 | 59.86 | 1945 | 1 | 26.2 | 89852.4 | 15233 | 0 | 2.6 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 06:56 | Normal | 526 | 368 | 541.6 | 2.8 | 2.2 | 1 | 133.7 | 133.2 | 133.7 | 6 | 6.2 | 6.1 | 59.99 | 60 | 59.95 | 2372 | 1 | 26 | 89852.6 | 15233 | 0 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 07:01 | Normal | 527 | 391.5 | 536.6 | 3 | 2.5 | 1 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 60.02 | 60.1 | 60.01 | 2651 | 1 | 26.5 | 89852.8 | 15233 | 0 | 3 | 2.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 07:06 | Normal | 519 | 476.5 | 548 | 3.3 | 2.6 | 1 | 133.7 | 133.4 | 133.9 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 60.04 | 60 | 59.95 | 3051 | 1 | 27.2 | 89853 | 15233 | 0 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 07:11 | Normal | 516.6 | 504.1 | 539.2 | 3.5 | 2.8 | 1.1 | 134 | 133.6 | 134.1 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 59.95 | 59.98 | 60.03 | 3350 | 1 | 27.9 | 89853.3 | 15234 | 0 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 07:16 | Normal | 520.8 | 517.6 | 542.3 | 3.6 | 3 | 1.2 | 133.9 | 133.7 | 134.1 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 60.02 | 60.02 | 60 | 3635 | 1 | 28.6 | 89853.6 | 15234 | 0 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 07:21 | Normal | 486.4 | 511.4 | 546.2 | 5.3 | 3.1 | 1.3 | 134.1 | 133.6 | 134.1 | 11.1 | 11.4 | 11.3 | 59.94 | 59.97 | 59.98 | 4472 | 1 | 29.3 | 89853.9 | 15234 | 1.5 | 3.9 | 3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 07:26 | Normal | 491.9 | 510.3 | 500.6 | 5.7 | 3.3 | 1.8 | 134.3 | 134.1 | 134.4 | 12.3 | 12.6 | 12.5 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 4996 | 1 | 30.1 | 89854.3 | 15234 | 1.7 | 4 | 3.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 07:31 | Normal | 512.3 | 505.7 | 491.9 | 5.8 | 3.5 | 2.4 | 134.7 | 134.3 | 134.8 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 60.05 | 60.01 | 60.01 | 5532 | 1 | 31 | 89854.8 | 15234 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 07:36 | Normal | 513.4 | 496.1 | 517.8 | 6 | 3.7 | 2.5 | 134.6 | 134.3 | 134.8 | 14.4 | 14.7 | 14.5 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 5868 | 1 | 31.7 | 89855.2 | 15234 | 1.9 | 4.2 | 3.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 07:41 | Normal | 510.5 | 502.3 | 506.2 | 6.4 | 3.8 | 2.8 | 134.9 | 134.5 | 135 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 60 | 59.99 | 59.96 | 6171 | 1 | 32.7 | 89855.7 | 15234 | 2 | 4.4 | 3.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 07:46 | Normal | 502.3 | 492 | 500.3 | 6.7 | 4.1 | 3 | 135.1 | 134.6 | 135 | 15.9 | 16.1 | 16 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 6464 | 1 | 34.2 | 89856.3 | 15234 | 2.1 | 4.6 | 4 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 07:51 | Normal | 500.2 | 495.6 | 505.3 | 7 | 4.2 | 3.1 | 135 | 134.8 | 135.3 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 6732 | 1 | 35.6 | 89856.8 | 15234 | 2.2 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 07:56 | Normal | 497.6 | 497.4 | 505.5 | 7.3 | 4.3 | 3.2 | 135.2 | 134.9 | 135.4 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 6975 | 1 | 36.1 | 89857.4 | 15234 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 08:01 | Normal | 493.6 | 484.1 | 496.4 | 7.5 | 4.6 | 3.4 | 135.2 | 134.7 | 135.3 | 17.8 | 18.1 | 17.9 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 7226 | 1 | 37.3 | 89858 | 15234 | 2.4 | 5.1 | 4.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 08:06 | Normal | 499.1 | 487.7 | 495.6 | 7.6 | 4.7 | 3.6 | 135 | 134.6 | 135.2 | 18.4 | 18.7 | 18.6 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 7488 | 1 | 40 | 89858.6 | 15234 | 2.5 | 5.2 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 08:11 | Normal | 494.6 | 486.9 | 492.4 | 8 | 4.8 | 3.8 | 135.2 | 135 | 135.4 | 19.1 | 19.4 | 19.3 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 7799 | 1 | 42.5 | 89859.2 | 15235 | 2.6 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 08:16 | Normal | 491.2 | 489.1 | 492.6 | 8.3 | 4.9 | 3.9 | 135.5 | 134.9 | 135.4 | 19.6 | 19.9 | 19.8 | 60.01 | 59.97 | 60 | 8015 | 1 | 44.4 | 89859.9 | 15235 | 2.7 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 08:21 | Normal | 475.8 | 479.7 | 492.9 | 9.3 | 5.2 | 4.1 | 135.5 | 135.1 | 135.6 | 20.8 | 21.1 | 21 | 60 | 59.99 | 59.99 | 8452 | 1 | 46.3 | 89860.6 | 15235 | 3.3 | 6 | 5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 08:26 | Normal | 469.1 | 476.1 | 492.5 | 9.9 | 5.3 | 4.2 | 135.7 | 135.1 | 135.7 | 21.6 | 21.9 | 21.8 | 60.05 | 60.01 | 60.01 | 8802 | 1 | 47.6 | 89861.3 | 15235 | 3.8 | 6.2 | 5.2 | 0 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 08:31 | Normal | 462.6 | 478.2 | 487.8 | 10.5 | 5.5 | 4.4 | 135.7 | 135.3 | 135.8 | 22.5 | 22.9 | 22.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 9209 | 1 | 48.3 | 89862.1 | 15235 | 4.3 | 6.3 | 5.4 | 0 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 08:36 | Normal | 449.3 | 475.9 | 487.1 | 11.4 | 5.6 | 4.6 | 135.8 | 135.7 | 136.1 | 23.4 | 23.8 | 23.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 9577 | 1 | 48.4 | 89862.8 | 15235 | 5 | 6.5 | 5.5 | 0 | 4.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 08:41 | Normal | 443 | 474.7 | 488 | 11.9 | 5.8 | 4.6 | 135.9 | 135.6 | 136 | 24 | 24.4 | 24.2 | 59.97 | 59.95 | 60.02 | 9818 | 1 | 48.5 | 89863.6 | 15235 | 5.3 | 6.7 | 5.6 | 0 | 4.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 08:46 | Normal | 445.2 | 474.3 | 484.3 | 12.1 | 6 | 4.9 | 135.9 | 135.7 | 136.2 | 24.7 | 25.1 | 25 | 59.94 | 59.95 | 59.89 | 10107 | 1 | 48.4 | 89864.5 | 15235 | 5.4 | 6.8 | 5.8 | 0 | 4.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 08:51 | Normal | 477.6 | 477.6 | 484.6 | 12.1 | 6 | 5 | 136.1 | 136 | 136.3 | 26 | 26.3 | 26.3 | 59.96 | 60 | 60 | 10635 | 1 | 48.6 | 89865.3 | 15235 | 5.5 | 6.8 | 5.9 | 0 | 4.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 08:56 | Normal | 475.3 | 475.3 | 481.5 | 12.6 | 6.1 | 5.1 | 136.2 | 135.9 | 136.3 | 26.8 | 27.2 | 27 | 59.99 | 60 | 59.97 | 10983 | 1 | 48.4 | 89866.2 | 15235 | 5.8 | 7 | 6.1 | 0 | 5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 09:01 | Normal | 470.2 | 475.7 | 487.9 | 13.1 | 6.3 | 5.2 | 136.3 | 136.1 | 136.5 | 27.4 | 27.8 | 27.7 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 11235 | 1 | 48.1 | 89867.2 | 15235 | 6.1 | 7.1 | 6.1 | 0 | 5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 09:06 | Normal | 466.9 | 469.5 | 480.5 | 13.3 | 6.5 | 5.4 | 136.4 | 136.3 | 136.8 | 27.8 | 28.1 | 28.1 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 11424 | 1 | 48 | 89868.1 | 15235 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0 | 5.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 09:11 | Normal | 467.6 | 479.7 | 477.5 | 13.6 | 6.4 | 5.6 | 136.3 | 136 | 136.6 | 28.3 | 28.7 | 28.6 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 11631 | 1 | 47.8 | 89869.1 | 15236 | 6.3 | 7.4 | 6.3 | 0 | 5.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 09:16 | Normal | 464.8 | 466.1 | 476.5 | 13.8 | 6.7 | 5.7 | 136.5 | 136.3 | 136.8 | 28.8 | 29.1 | 29 | 60 | 60.01 | 59.99 | 11808 | 1 | 47.6 | 89870 | 15236 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0 | 5.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 09:21 | Normal | 472.4 | 464.6 | 476.9 | 13.7 | 6.8 | 5.8 | 136.5 | 136.3 | 136.8 | 29.1 | 29.4 | 29.4 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 11953 | 1 | 47.4 | 89871 | 15236 | 6.4 | 7.4 | 6.7 | 0 | 5.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 09:26 | Normal | 461.6 | 469.3 | 474 | 14.2 | 6.8 | 6 | 136.5 | 136.4 | 136.8 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 12096 | 1 | 47.4 | 89872 | 15236 | 6.6 | 7.7 | 6.7 | 0 | 5.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 09:31 | Normal | 464 | 469.1 | 472.5 | 14.3 | 6.9 | 6.1 | 136.5 | 136.4 | 136.9 | 29.9 | 30.2 | 30.1 | 59.97 | 60.02 | 60 | 12277 | 1 | 47.2 | 89873.1 | 15236 | 6.7 | 7.8 | 6.8 | 0 | 5.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 09:36 | Normal | 466.2 | 458.8 | 472.2 | 14.4 | 7.1 | 6.1 | 136.6 | 136.4 | 136.9 | 30.2 | 30.6 | 30.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 12414 | 1 | 47.3 | 89874.1 | 15236 | 6.7 | 7.8 | 7 | 0 | 6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 09:41 | Normal | 454 | 458.3 | 472.7 | 15 | 7.2 | 6.3 | 136.6 | 136.4 | 136.8 | 30.6 | 30.9 | 30.8 | 59.94 | 59.97 | 59.98 | 12557 | 1 | 47.2 | 89875.1 | 15236 | 7 | 8.1 | 7.1 | 0 | 6.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 09:46 | Normal | 466 | 459.8 | 465.5 | 14.6 | 7.3 | 6.5 | 136.7 | 136.6 | 137 | 30.8 | 31.2 | 31.1 | 60 | 60.03 | 60.01 | 12695 | 1 | 47.2 | 89876.2 | 15236 | 6.8 | 7.9 | 7.1 | 0 | 6.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 09:51 | Normal | 457.7 | 461.6 | 466.2 | 15.1 | 7.3 | 6.5 | 136.7 | 136.5 | 136.9 | 31.2 | 31.5 | 31.5 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 12821 | 1 | 47.2 | 89877.2 | 15236 | 7.1 | 8.1 | 7.2 | 0 | 6.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 09:56 | Normal | 461.5 | 456.5 | 464 | 15.1 | 7.5 | 6.6 | 136.8 | 136.6 | 137 | 31.6 | 31.9 | 31.8 | 60 | 60 | 60.02 | 12970 | 1 | 47.3 | 89878.3 | 15236 | 7.1 | 8.1 | 7.4 | 0 | 6.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 10:01 | Normal | 449.6 | 452 | 454.3 | 15.5 | 7.6 | 6.9 | 136.8 | 136.7 | 137 | 31.7 | 32.1 | 32.1 | 60 | 60.04 | 60.03 | 13063 | 1 | 47.5 | 89879.4 | 15236 | 7.3 | 8.4 | 7.5 | 0 | 6.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 10:06 | Normal | 454 | 460.5 | 455 | 15.6 | 7.5 | 7 | 136.8 | 136.6 | 137 | 32.2 | 32.6 | 32.5 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 13304 | 1 | 47.5 | 89880.5 | 15236 | 7.4 | 8.5 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 10:11 | Normal | 456.1 | 451.9 | 466.3 | 15.7 | 7.8 | 7 | 136.9 | 136.8 | 137.2 | 32.5 | 33 | 32.9 | 59.98 | 59.99 | 60 | 13418 | 1 | 47.6 | 89881.6 | 15237 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0 | 6.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 10:16 | Normal | 454 | 460 | 464.4 | 15.8 | 7.6 | 7 | 137 | 136.9 | 137.3 | 32.6 | 33.1 | 33 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 13494 | 1 | 47.9 | 89882.7 | 15237 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 0 | 6.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 10:21 | Normal | 454.5 | 456.6 | 461.9 | 16 | 7.8 | 7.2 | 136.9 | 136.6 | 137.1 | 33 | 33.5 | 33.4 | 60.03 | 60 | 59.99 | 13600 | 1 | 48.1 | 89883.9 | 15237 | 7.5 | 8.6 | 7.7 | 0 | 7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 10:26 | Normal | 451.9 | 455.8 | 461 | 16.1 | 7.8 | 7.3 | 136.9 | 136.8 | 137.2 | 33.2 | 33.6 | 33.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 13690 | 1 | 48.3 | 89885 | 15237 | 7.6 | 8.7 | 7.8 | 0 | 7.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 10:31 | Normal | 452.3 | 447.1 | 464.4 | 16.3 | 8 | 7.3 | 136.9 | 136.9 | 137.3 | 33.5 | 34 | 33.8 | 59.97 | 60.01 | 60.04 | 13836 | 1 | 48.4 | 89886.1 | 15237 | 7.7 | 8.8 | 8 | 0 | 7.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 10:36 | Normal | 453.3 | 451.1 | 456.5 | 16.3 | 8 | 7.5 | 137.1 | 136.9 | 137.3 | 33.8 | 34.3 | 34.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 13969 | 1 | 48.5 | 89887.3 | 15237 | 7.8 | 8.8 | 8 | 0 | 7.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 10:41 | Normal | 451.3 | 454.1 | 462.4 | 16.5 | 8 | 7.5 | 137 | 136.9 | 137.2 | 33.9 | 34.4 | 34.4 | 59.95 | 60 | 59.97 | 14024 | 1 | 48.6 | 89888.5 | 15237 | 7.8 | 8.8 | 8 | 0 | 7.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 10:46 | Normal | 453.1 | 451.2 | 452.5 | 16.4 | 8.1 | 7.7 | 137 | 136.8 | 137.1 | 34.1 | 34.6 | 34.6 | 60.04 | 60 | 60.02 | 14080 | 1 | 48.8 | 89889.6 | 15237 | 7.8 | 8.8 | 8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 10:51 | Normal | 447.8 | 451.8 | 454.9 | 16.7 | 8.1 | 7.7 | 136.9 | 136.6 | 137.2 | 34.2 | 34.7 | 34.6 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 14130 | 1 | 48.9 | 89890.8 | 15237 | 7.9 | 9 | 8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 10:56 | Normal | 444.2 | 450.1 | 450.4 | 16.8 | 8.1 | 7.8 | 136.8 | 136.6 | 137 | 34.3 | 34.8 | 34.8 | 59.97 | 59.98 | 60.02 | 14169 | 1 | 49.1 | 89892 | 15237 | 8 | 9.1 | 8.1 | 0 | 7.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 11:01 | Normal | 448.1 | 449.7 | 452.6 | 16.8 | 8.2 | 7.8 | 136.9 | 136.6 | 137.1 | 34.7 | 35.1 | 34.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 14272 | 1 | 49.3 | 89893.2 | 15237 | 8 | 9 | 8.1 | 0 | 7.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 11:06 | Normal | 453 | 450.1 | 452.3 | 16.6 | 8.3 | 7.9 | 137 | 136.6 | 137.1 | 34.8 | 35.3 | 35.2 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 14338 | 1 | 49.4 | 89894.4 | 15237 | 7.9 | 9 | 8.2 | 0 | 7.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 11:11 | Normal | 443.8 | 429.4 | 440.5 | 17.5 | 8.7 | 8.3 | 137 | 136.8 | 137.3 | 35.6 | 36.1 | 35.9 | 60 | 59.97 | 59.99 | 14667 | 1 | 49.4 | 89895.6 | 15238 | 8.3 | 9.3 | 8.6 | 0 | 8.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 11:16 | Wait | 543.3 | 543.3 | 547.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.8 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 0 | 0 | 50.4 | 89896.4 | 15238 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 11:21 | Normal | 460.1 | 458.8 | 450.5 | 17 | 8.3 | 8.6 | 137 | 136.9 | 137.3 | 36.2 | 36.7 | 36.6 | 59.99 | 60 | 60.02 | 14968 | 1 | 49.2 | 89897.2 | 15238 | 8.1 | 9.1 | 8.2 | 0 | 8.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 11:26 | Normal | 427.3 | 441.6 | 450.8 | 4.3 | 1.8 | 2.6 | 134.2 | 133.9 | 134.3 | 8.6 | 8.9 | 8.7 | 60.03 | 60 | 60.07 | 3293 | 1 | 49.1 | 89898.1 | 15238 | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 0 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 11:31 | Normal | 441.6 | 443.3 | 454.9 | 4.3 | 2 | 2.1 | 134.1 | 133.8 | 134.3 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 3411 | 1 | 48.7 | 89898.9 | 15238 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 11:36 | Normal | 483.1 | 458.8 | 484.8 | 15.8 | 8.6 | 7.8 | 137.1 | 136.9 | 137.4 | 35.9 | 36.4 | 36.3 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 14846 | 1 | 48 | 89899.9 | 15238 | 7.5 | 8.4 | 8.5 | 0 | 7.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 11:41 | Normal | 429.8 | 423.4 | 438.5 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 133.6 | 133.2 | 133.7 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1782 | 1 | 48.7 | 89901 | 15238 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 11:46 | Normal | 510 | 472 | 491.5 | 14 | 9.1 | 8.3 | 137.1 | 136.7 | 137.1 | 36.2 | 36.7 | 36.6 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 14919 | 1 | 47.8 | 89901.7 | 15238 | 6.6 | 7.5 | 9 | 0 | 8.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 11:51 | Normal | 464 | 447.1 | 460.8 | 3.3 | 1.6 | 1.8 | 133.9 | 133.5 | 134.1 | 6.9 | 7 | 6.9 | 60 | 60.02 | 60.03 | 2702 | 1 | 47.9 | 89902.7 | 15238 | 1.1 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 11:56 | Normal | 449.8 | 443.1 | 448.8 | 4.1 | 2 | 2 | 133.6 | 133.3 | 133.9 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60.01 | 59.99 | 59.95 | 3278 | 1 | 48 | 89903.6 | 15238 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 12:01 | Normal | 485.3 | 487.8 | 496.5 | 16.3 | 7.8 | 7.5 | 136.6 | 136.3 | 136.8 | 36.1 | 36.6 | 36.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 14854 | 1 | 48.3 | 89904.7 | 15238 | 7.7 | 8.7 | 7.7 | 0 | 7.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 12:06 | Normal | 480.1 | 487.6 | 497.2 | 16.8 | 8 | 7.1 | 136.2 | 136.1 | 136.6 | 36.4 | 36.8 | 36.7 | 59.98 | 60.02 | 60 | 14950 | 1 | 49.1 | 89905.9 | 15238 | 8 | 9 | 7.8 | 0 | 6.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 12:11 | Normal | 482.2 | 491.8 | 483.5 | 16.3 | 7.3 | 8 | 136.5 | 136.1 | 136.6 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 14838 | 1 | 49.5 | 89907 | 15238 | 7.8 | 8.8 | 7.3 | 0 | 7.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 12:16 | Normal | 478.2 | 460.1 | 455.7 | 15.4 | 8.5 | 8.8 | 136.8 | 136.6 | 137.1 | 36 | 36.4 | 36.3 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 14931 | 1 | 50.1 | 89908.2 | 15239 | 7.3 | 8.3 | 8.5 | 0 | 8.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 12:21 | Normal | 451.6 | 443.8 | 468.1 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 3637 | 1 | 49.2 | 89908.7 | 15239 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0 | 1.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 12:26 | Normal | 471.5 | 467.6 | 489.3 | 4.6 | 2.1 | 2 | 133.3 | 132.8 | 133.4 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | 59.98 | 59.96 | 60.01 | 3844 | 1 | 47.6 | 89909.1 | 15239 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0 | 1.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 12:31 | Normal | 461.9 | 459.6 | 481.8 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 134 | 133.5 | 134 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 60.01 | 60.02 | 60 | 3775 | 1 | 47.1 | 89909.9 | 15239 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 12:36 | Normal | 461.8 | 460.3 | 470.2 | 4.4 | 2 | 2.1 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3622 | 1 | 46.4 | 89910.4 | 15239 | 1.7 | 2.6 | 2 | 0 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 12:41 | Normal | 453 | 458.3 | 465.6 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 132.7 | 132.1 | 132.6 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 2910 | 1 | 46.1 | 89911.2 | 15239 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 12:46 | Normal | 483 | 453.3 | 481.1 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 133.6 | 132.9 | 133.7 | 7.8 | 8 | 7.9 | 60.02 | 60.02 | 59.97 | 3181 | 1 | 45.2 | 89911.7 | 15239 | 1.3 | 2.3 | 1.7 | 0 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 12:51 | Normal | 476.6 | 475.5 | 489.1 | 5.5 | 2.6 | 2.7 | 132.9 | 132.6 | 133 | 12 | 12.2 | 12.2 | 60.01 | 59.97 | 60 | 4852 | 1 | 44.1 | 89911.9 | 15239 | 2.3 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 12:56 | Normal | 483.7 | 489.1 | 479.9 | 15.9 | 7.6 | 8.2 | 136.5 | 136.1 | 136.6 | 36 | 36.5 | 36.4 | 60 | 60.03 | 60 | 14632 | 1 | 43.6 | 89912.7 | 15239 | 7.5 | 8.5 | 7.4 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 13:01 | Normal | 465.6 | 465.8 | 465.7 | 16.3 | 7.9 | 8.3 | 136.8 | 136.4 | 136.9 | 35.6 | 36 | 36 | 60.01 | 60 | 59.99 | 14641 | 1 | 45.1 | 89913.1 | 15239 | 7.7 | 8.8 | 7.8 | 0.1 | 8.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 13:06 | Normal | 447.5 | 443.7 | 433.1 | 4.4 | 2 | 2.3 | 133.9 | 133.6 | 134.2 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 3594 | 1 | 45.2 | 89914.3 | 15239 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 13:11 | Normal | 471 | 473.7 | 472.5 | 16.3 | 7.8 | 8.3 | 136.9 | 136.4 | 137 | 36 | 36.6 | 36.4 | 60.02 | 60.02 | 59.98 | 14842 | 1 | 45.5 | 89915.2 | 15239 | 7.8 | 8.8 | 7.7 | 0 | 8.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 13:16 | Normal | 477.5 | 432 | 454 | 3.3 | 2 | 2.1 | 133.4 | 133 | 133.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 59.95 | 59.97 | 59.93 | 3085 | 1 | 46.2 | 89916.3 | 15240 | 1.1 | 2.1 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 13:21 | Normal | 450.2 | 449.6 | 445.6 | 16.8 | 8.2 | 8.8 | 136.4 | 136.1 | 136.8 | 35.7 | 36.2 | 36 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 14643 | 1 | 47 | 89917.5 | 15240 | 8 | 9 | 8.1 | 0 | 8.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 13:26 | Normal | 448.5 | 452.5 | 445.5 | 16.6 | 8 | 8.7 | 136.4 | 135.9 | 136.6 | 35.2 | 35.7 | 35.5 | 60.03 | 59.97 | 59.99 | 14448 | 1 | 47.8 | 89918.7 | 15240 | 7.9 | 8.9 | 7.9 | 0 | 8.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 13:31 | Normal | 466.5 | 475.8 | 469.9 | 16.6 | 7.6 | 8.5 | 135.4 | 135 | 135.4 | 36.4 | 36.8 | 36.7 | 60.01 | 59.96 | 59.96 | 14956 | 1 | 48.1 | 89919.7 | 15240 | 7.9 | 8.9 | 7.5 | 0 | 8.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 13:36 | Wait | 528.7 | 526.7 | 527.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.6 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 49.6 | 89920.2 | 15240 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 13:41 | Normal | 455 | 439.7 | 442.1 | 4.8 | 2.9 | 2.6 | 133 | 132.5 | 133 | 10.6 | 10.9 | 10.8 | 59.98 | 59.98 | 60 | 4259 | 1 | 46.8 | 89920.6 | 15240 | 2 | 2.9 | 2.8 | 0 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 13:46 | Normal | 465 | 460.9 | 460.3 | 15.1 | 7.4 | 8.1 | 136.4 | 135.7 | 136.6 | 33.3 | 33.8 | 33.7 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 13654 | 1 | 46.5 | 89921.7 | 15240 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0 | 8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 13:51 | Normal | 456 | 460.3 | 455.3 | 15.5 | 7.5 | 8.3 | 136.4 | 135.7 | 136.5 | 33.7 | 34.1 | 34 | 60.02 | 59.99 | 59.97 | 13818 | 1 | 47.1 | 89922.8 | 15240 | 7.4 | 8.3 | 7.4 | 0 | 8.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 13:56 | Normal | 443.1 | 428.3 | 443.9 | 3.6 | 1.7 | 1.9 | 133.6 | 133.1 | 133.7 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 2862 | 1 | 47.7 | 89923.8 | 15240 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 14:01 | Normal | 462.3 | 450.3 | 465.3 | 3 | 1.4 | 1.6 | 132.9 | 132.3 | 132.9 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 2434 | 1 | 46.4 | 89924 | 15240 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 14:06 | Normal | 467.5 | 463.3 | 467.1 | 13.8 | 6.8 | 7.5 | 135.9 | 135.2 | 136.1 | 30.9 | 31.3 | 31.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 12609 | 1 | 46.2 | 89925.1 | 15240 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0 | 7.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 14:11 | Normal | 466.6 | 469.1 | 454 | 14.3 | 6.9 | 8 | 135.7 | 135.3 | 135.9 | 32 | 32.4 | 32.2 | 60.02 | 60.08 | 60 | 13039 | 1 | 46.6 | 89926.1 | 15240 | 6.8 | 7.7 | 6.8 | 0 | 7.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 14:16 | Normal | 460.9 | 467.1 | 449.7 | 14.3 | 6.9 | 7.8 | 135.5 | 135.1 | 135.8 | 31.6 | 31.9 | 31.8 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 13109 | 1 | 46.7 | 89927 | 15240 | 6.7 | 7.7 | 6.8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 14:21 | Normal | 461.2 | 452.7 | 471.3 | 5.1 | 2.4 | 2.5 | 133.1 | 132.5 | 133.1 | 10.7 | 11 | 10.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 4292 | 1 | 46.2 | 89927.6 | 15241 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 14:26 | Normal | 485.5 | 473.9 | 485.6 | 10.1 | 4.8 | 6.1 | 134.6 | 134.2 | 134.9 | 24.2 | 24.6 | 24.5 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 9267 | 1 | 45.5 | 89928.3 | 15241 | 4.8 | 5.5 | 4.7 | 0 | 5.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 14:31 | Normal | 451 | 449.3 | 474.2 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 132.2 | 131.8 | 132.3 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 59.99 | 59.97 | 59.95 | 2418 | 1 | 45.6 | 89929.2 | 15241 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 14:36 | Normal | 454.8 | 443.3 | 476.4 | 2.1 | 0.9 | 1 | 132.4 | 132 | 132.5 | 3.9 | 4 | 3.9 | 59.96 | 59.94 | 59.92 | 1510 | 1 | 44.7 | 89929.6 | 15241 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 14:41 | Normal | 490.2 | 484.1 | 490 | 11.4 | 5.5 | 6.5 | 134.3 | 133.8 | 134.5 | 27.3 | 27.6 | 27.5 | 59.92 | 59.97 | 59.95 | 11015 | 1 | 44.1 | 89929.9 | 15241 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 14:46 | Normal | 464.8 | 440.8 | 473 | 2 | 0.9 | 1 | 131.9 | 131.4 | 131.8 | 3.8 | 4 | 4 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 1492 | 1 | 44.8 | 89930.5 | 15241 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 14:51 | Normal | 491.1 | 486.4 | 486.7 | 11.3 | 5.5 | 6.5 | 134.1 | 133.9 | 134.4 | 27 | 27.4 | 27.3 | 60.06 | 60.03 | 60.07 | 10896 | 1 | 43.6 | 89931 | 15241 | 5.2 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 14:56 | Normal | 471.2 | 459.7 | 469 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 131.7 | 131.3 | 132 | 5.9 | 6.1 | 6 | 60.09 | 60.07 | 60.07 | 2315 | 1 | 43.6 | 89931.8 | 15241 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 15:01 | Normal | 434.9 | 444.4 | 479 | 2.9 | 1.3 | 1.4 | 132 | 131.4 | 132 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 2168 | 1 | 43.7 | 89932.1 | 15241 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 15:06 | Normal | 487.3 | 491 | 469.9 | 6.7 | 2.1 | 4.3 | 133.1 | 132.7 | 133.3 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 7223 | 1 | 43.9 | 89932.8 | 15241 | 2.8 | 4 | 2 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 15:11 | Normal | 468.9 | 476.1 | 484.6 | 3.2 | 1.4 | 1.6 | 131.5 | 130.8 | 131.6 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 60.04 | 59.99 | 60.08 | 2579 | 1 | 43.9 | 89933.3 | 15241 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 15:16 | Normal | 471.4 | 484.9 | 488 | 2.5 | 1 | 1.2 | 131 | 130.4 | 131.1 | 4.9 | 5.1 | 5 | 60.05 | 60.07 | 60.04 | 1920 | 1 | 43.1 | 89933.5 | 15241 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 15:21 | Normal | 473.5 | 487.6 | 484.8 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 131.3 | 130.8 | 131.5 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 2184 | 1 | 42.4 | 89933.6 | 15242 | 1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 15:26 | Normal | 473.8 | 493.8 | 442.7 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 131.6 | 131.1 | 131.9 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 3024 | 1 | 42 | 89933.9 | 15242 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 15:31 | Normal | 485.9 | 483.6 | 492.1 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 131.5 | 131 | 131.7 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 59.98 | 60.05 | 60.01 | 2843 | 1 | 41.8 | 89934.3 | 15242 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 15:36 | Normal | 491.1 | 496.1 | 505 | 3.9 | 1.8 | 1.8 | 131.6 | 131 | 131.6 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 59.95 | 59.96 | 59.9 | 3336 | 1 | 41.7 | 89934.6 | 15242 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 15:41 | Normal | 490.5 | 496.6 | 509 | 5 | 2.3 | 2.4 | 132.1 | 131.5 | 132.3 | 11 | 11.3 | 11.1 | 59.96 | 59.91 | 59.96 | 4360 | 1 | 41.8 | 89934.9 | 15242 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 15:46 | Normal | 483.5 | 484.5 | 475.9 | 3.8 | 1.7 | 2 | 131.2 | 130.8 | 131.4 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60.02 | 60.04 | 60.06 | 3240 | 1 | 42.1 | 89935.4 | 15242 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 15:51 | Normal | 497.7 | 495.1 | 466.1 | 5.8 | 2.7 | 3.7 | 131.7 | 131.1 | 131.9 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 60.01 | 59.97 | 60.05 | 5604 | 1 | 42.1 | 89935.6 | 15242 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 15:56 | Normal | 474.8 | 490 | 468.3 | 2.3 | 0.9 | 1.2 | 130.8 | 130.3 | 131.1 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 1779 | 1 | 42 | 89935.9 | 15242 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 16:01 | Normal | 466.6 | 392 | 433.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 130.2 | 129.5 | 130.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 740 | 1 | 44.1 | 89936 | 15242 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 16:06 | Normal | 478.3 | 349.1 | 366.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 130 | 129.4 | 130.2 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.96 | 59.99 | 60 | 513 | 1 | 45.5 | 89936 | 15242 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 16:11 | Normal | 488.9 | 299.8 | 298.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130 | 129.4 | 129.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.93 | 60.01 | 59.95 | 373 | 1 | 46.3 | 89936.1 | 15242 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 16:16 | Normal | 478.4 | 200 | 229.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.1 | 129.4 | 130 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 329 | 1 | 46.5 | 89936.1 | 15242 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 16:21 | Normal | 484.1 | 199.8 | 230.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 129.9 | 129.3 | 130.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60.07 | 60 | 319 | 1 | 46.5 | 89936.1 | 15243 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 16:26 | Normal | 475.1 | 200 | 200 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 129.9 | 129.5 | 130 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 303 | 1 | 46.4 | 89936.1 | 15243 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 16:31 | Normal | 471.3 | 200 | 200 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130 | 129.7 | 130.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 295 | 1 | 46.1 | 89936.2 | 15243 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 16:36 | Normal | 459.5 | 200 | 200 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.1 | 129.5 | 129.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 273 | 1 | 45.8 | 89936.2 | 15243 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 16:41 | Normal | 481.3 | 200 | 200 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.2 | 129.6 | 130.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 265 | 1 | 45.4 | 89936.2 | 15243 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 16:46 | Normal | 474.2 | 200 | 200 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.2 | 129.7 | 130.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 60.04 | 59.99 | 265 | 1 | 45 | 89936.2 | 15243 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 16:51 | Normal | 483.8 | 200 | 199.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.5 | 129.9 | 130.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 264 | 1 | 44.6 | 89936.3 | 15243 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 16:56 | Normal | 475.9 | 200 | 200 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.4 | 130 | 130.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 59.98 | 59.98 | 264 | 1 | 44.2 | 89936.3 | 15243 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 17:01 | Normal | 472.3 | 200 | 199.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.4 | 129.9 | 130.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 60 | 59.98 | 310 | 1 | 44 | 89936.3 | 15243 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 17:06 | Normal | 472.7 | 200.1 | 200 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.4 | 129.9 | 130.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 332 | 1 | 44 | 89936.3 | 15243 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 17:11 | Normal | 479.9 | 200 | 200 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.5 | 129.9 | 130.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 310 | 1 | 43.7 | 89936.4 | 15243 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 17:16 | Normal | 482.6 | 200 | 200.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.4 | 129.8 | 130.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 60 | 59.97 | 330 | 1 | 43.5 | 89936.4 | 15243 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 17:21 | Normal | 491.2 | 200 | 200 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 130.4 | 130.1 | 130.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.94 | 60.06 | 60.01 | 358 | 1 | 43.2 | 89936.4 | 15244 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 17:26 | Normal | 483.8 | 200.1 | 200 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.8 | 130.4 | 130.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 409 | 1 | 43 | 89936.5 | 15244 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 17:31 | Normal | 491.1 | 236 | 442 | 1 | 0.5 | 0.5 | 130.7 | 130.1 | 130.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 60.03 | 480 | 1 | 42.8 | 89936.5 | 15244 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 17:36 | Normal | 478.7 | 200 | 409.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.7 | 130.2 | 130.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 405 | 1 | 42.5 | 89936.5 | 15244 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 17:41 | Normal | 475.4 | 199.8 | 425 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.5 | 130.1 | 130.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 329 | 1 | 42.3 | 89936.6 | 15244 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 17:46 | Normal | 473.4 | 207.4 | 476.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 130.6 | 130 | 130.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.98 | 60.01 | 260 | 1 | 42.1 | 89936.6 | 15244 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 17:51 | Normal | 451.8 | 200.6 | 404.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.4 | 130 | 130.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 184 | 1 | 41.9 | 89936.6 | 15244 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 17:56 | Normal | 449.7 | 199.9 | 481.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 130.4 | 130 | 130.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 92 | 1 | 41.7 | 89936.6 | 15244 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 18:01 | Normal | 412.4 | 364.5 | 365 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 129.9 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 8 | 1 | 41.6 | 89936.6 | 15244 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 18:06 | Normal | 307.1 | 283.1 | 281.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.2 | 129.9 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 41.3 | 89936.6 | 15244 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 18:11 | Normal | 390.6 | 443.3 | 417.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130 | 129.6 | 130.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 41.1 | 89936.6 | 15244 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 18:16 | Normal | 361.3 | 360 | 364.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 129.9 | 129.5 | 129.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 40.9 | 89936.6 | 15244 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-02 18:21 | Normal | 285 | 282.3 | 286.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.3 | 129.7 | 129.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 40.6 | 89936.6 | 15245 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0