## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-20 05:36 | Normal | 335.4 | 314.1 | 272.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 1 | 18.1 | 91154.6 | 15456 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-20 05:36 | Normal | 341.4 | 330.1 | 309.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.9 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 0 | 1 | 17.8 | 91154.6 | 15456 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-20 05:37 | Normal | 324.6 | 382.4 | 427.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 132 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 0 | 1 | 18.5 | 91154.6 | 15456 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-20 05:41 | Normal | 337.3 | 321.8 | 341.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 3 | 1 | 20.7 | 91154.6 | 15456 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 05:46 | Normal | 460.5 | 403.5 | 409.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.3 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.08 | 60.05 | 60.06 | 29 | 1 | 22.3 | 91154.6 | 15456 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 05:51 | Normal | 414.3 | 453.2 | 418.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.4 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 72 | 1 | 23.5 | 91154.6 | 15456 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 05:56 | Normal | 480 | 450.3 | 214.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131 | 131.6 | 0.9 | 1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 96 | 1 | 24.4 | 91154.6 | 15456 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 06:01 | Normal | 451 | 429.3 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.1 | 131.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 131 | 1 | 25.2 | 91154.6 | 15456 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 06:06 | Normal | 492.5 | 426.2 | 201.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 130.9 | 131.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 168 | 1 | 25.9 | 91154.6 | 15456 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 06:11 | Normal | 511.8 | 416.2 | 198.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 130.9 | 131.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.9 | 201 | 1 | 26.5 | 91154.6 | 15456 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 06:16 | Normal | 534.1 | 465.4 | 201.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.4 | 131 | 131.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 238 | 1 | 27.2 | 91154.6 | 15457 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 06:21 | Normal | 543.8 | 412.2 | 225.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.9 | 130.6 | 131 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 266 | 1 | 27.7 | 91154.7 | 15457 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 06:26 | Normal | 546.9 | 407.2 | 485 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131 | 130.8 | 130.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 60.02 | 60.01 | 341 | 1 | 28.3 | 91154.7 | 15457 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 06:31 | Normal | 544.5 | 471.2 | 483 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.3 | 131.2 | 131.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 389 | 1 | 28.9 | 91154.7 | 15457 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 06:36 | Normal | 559.4 | 390.5 | 481.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.4 | 131.2 | 131.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 402 | 1 | 29.4 | 91154.7 | 15457 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 06:41 | Normal | 480 | 340.3 | 506.3 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 131.8 | 131.3 | 131.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 59.94 | 59.99 | 792 | 1 | 29.9 | 91154.8 | 15457 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 06:46 | Normal | 504.2 | 361.1 | 512.8 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 132 | 131.6 | 131.9 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60.02 | 59.97 | 59.98 | 922 | 1 | 30.4 | 91154.9 | 15457 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 06:51 | Normal | 515.6 | 443.3 | 514 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | 132.2 | 131.6 | 132 | 2.8 | 3 | 3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1066 | 1 | 30.9 | 91154.9 | 15457 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 06:56 | Normal | 551.3 | 361.3 | 529.1 | 2 | 0.5 | 0.8 | 132.1 | 131.9 | 132 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 1245 | 1 | 31.3 | 91155 | 15457 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 07:01 | Normal | 498.8 | 370.1 | 538.3 | 2.8 | 0.5 | 0.8 | 132.1 | 131.6 | 132 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 60.01 | 59.98 | 60 | 1657 | 1 | 28.6 | 91155.2 | 15457 | 0 | 2.8 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 07:06 | Normal | 529.9 | 425.2 | 535.8 | 3 | 0.5 | 1 | 132 | 131.3 | 131.8 | 4.8 | 5 | 4.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1880 | 1 | 27 | 91155.3 | 15457 | 0 | 3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 07:11 | Normal | 522.3 | 441.2 | 539.1 | 3.2 | 0.6 | 1 | 131.8 | 131.4 | 131.9 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 60 | 59.91 | 60.03 | 2056 | 1 | 26.6 | 91155.5 | 15457 | 0.1 | 3.1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 07:16 | Normal | 524.2 | 484.3 | 540.1 | 3.4 | 0.8 | 1.1 | 131.9 | 131.3 | 131.8 | 5.9 | 6 | 6 | 59.94 | 59.89 | 60.04 | 2302 | 1 | 27 | 91155.6 | 15458 | 0.1 | 3.3 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 07:21 | Normal | 518.8 | 537.7 | 543.4 | 3.6 | 1.9 | 1.1 | 131.9 | 131.3 | 131.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 59.99 | 60.02 | 60.05 | 3064 | 1 | 27.5 | 91155.9 | 15458 | 0.1 | 3.5 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 07:26 | Normal | 509.8 | 518.9 | 534.7 | 3.8 | 3.1 | 1.3 | 132.3 | 131.6 | 132.4 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 60.14 | 60.03 | 60.08 | 3800 | 1 | 28.2 | 91156.2 | 15458 | 0.1 | 3.8 | 3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 07:31 | Normal | 501.3 | 523.9 | 537.8 | 4.8 | 3.3 | 1.3 | 132.2 | 131.5 | 132.4 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 60.03 | 60.08 | 60.09 | 4380 | 1 | 28.6 | 91156.5 | 15458 | 0.8 | 4 | 3.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 07:36 | Normal | 501.7 | 511.6 | 506.6 | 5.8 | 3.5 | 1.6 | 132.4 | 131.8 | 132.2 | 12.8 | 13 | 13 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 5078 | 1 | 29.1 | 91156.9 | 15458 | 1.7 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 07:41 | Normal | 518.2 | 518.1 | 504.1 | 6.1 | 3.6 | 2.2 | 132.6 | 132.1 | 132.6 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 60.02 | 59.95 | 60.03 | 5705 | 1 | 29.7 | 91157.3 | 15458 | 1.9 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 07:46 | Normal | 519.3 | 513.2 | 501.5 | 6.3 | 3.8 | 2.6 | 132.5 | 131.7 | 132.5 | 15.2 | 15.5 | 15.5 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 6105 | 1 | 30.4 | 91157.8 | 15458 | 2 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 07:51 | Normal | 512.6 | 505.3 | 510.1 | 6.6 | 4 | 2.8 | 132.7 | 132.1 | 132.5 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 6461 | 1 | 31.9 | 91158.4 | 15458 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 07:56 | Normal | 507.5 | 501 | 513.3 | 7 | 4.2 | 2.9 | 132.8 | 132.2 | 132.7 | 16.8 | 17 | 16.9 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 6703 | 1 | 33.8 | 91158.9 | 15458 | 2.2 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 08:01 | Normal | 503.1 | 498.6 | 505.3 | 7.2 | 4.3 | 3.1 | 132.8 | 131.9 | 132.6 | 17.4 | 17.7 | 17.6 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 6960 | 1 | 36.7 | 91159.5 | 15458 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 08:06 | Normal | 500.3 | 500.3 | 503.1 | 7.5 | 4.5 | 3.3 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 18.1 | 18.4 | 18.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 7248 | 1 | 39.5 | 91160.1 | 15458 | 2.4 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 08:11 | Normal | 502 | 487.8 | 505 | 7.7 | 4.7 | 3.5 | 132.9 | 132.2 | 132.8 | 18.7 | 18.9 | 18.9 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 7484 | 1 | 41.5 | 91160.7 | 15458 | 2.5 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 08:16 | Normal | 501.8 | 490.2 | 498.5 | 8 | 4.8 | 3.6 | 133.1 | 132.6 | 133.1 | 19.4 | 19.6 | 19.5 | 59.98 | 59.95 | 59.95 | 7755 | 1 | 43.1 | 91161.3 | 15459 | 2.6 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 08:21 | Normal | 498.5 | 490.5 | 503.6 | 8.2 | 5 | 3.8 | 133.1 | 132.4 | 133 | 20 | 20.2 | 20.1 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 7994 | 1 | 44.5 | 91162 | 15459 | 2.6 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 08:26 | Normal | 494.9 | 490 | 494.5 | 8.5 | 5.1 | 4 | 133.2 | 132.6 | 133 | 20.5 | 20.8 | 20.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 8236 | 1 | 45.7 | 91162.6 | 15459 | 2.8 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 08:31 | Normal | 479.3 | 481.5 | 504.3 | 9.5 | 5.3 | 4 | 134.2 | 133.6 | 134 | 21.4 | 21.8 | 21.7 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 8646 | 1 | 46.8 | 91163.3 | 15459 | 3.4 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 08:36 | Normal | 467.6 | 485.8 | 500.4 | 10.7 | 5.4 | 4.3 | 134.1 | 133.9 | 134.1 | 23.1 | 23.4 | 23.4 | 59.92 | 59.99 | 59.99 | 9305 | 1 | 47.4 | 91164.1 | 15459 | 4.5 | 6.3 | 5.3 | 0 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 08:41 | Normal | 473 | 480.2 | 497.1 | 10.6 | 5.6 | 4.4 | 134.3 | 133.6 | 134.1 | 23.4 | 23.7 | 23.5 | 60.12 | 60.09 | 60.05 | 9437 | 1 | 47.8 | 91164.9 | 15459 | 4.3 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 08:46 | Normal | 485.3 | 479.3 | 494.3 | 10.6 | 5.7 | 4.6 | 134.5 | 133.9 | 134.3 | 24 | 24.3 | 24.2 | 59.97 | 60.04 | 60.02 | 9690 | 1 | 47.9 | 91165.7 | 15459 | 4.3 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 08:51 | Normal | 452 | 481 | 492 | 11.4 | 5.8 | 4.8 | 134.4 | 133.8 | 134.2 | 24.4 | 24.7 | 24.6 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 9842 | 1 | 48.2 | 91166.5 | 15459 | 4.8 | 6.8 | 5.7 | 0 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 08:56 | Normal | 452.4 | 480.4 | 489.3 | 12.1 | 6 | 4.9 | 134.7 | 134.3 | 134.6 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 60.03 | 60.08 | 60.07 | 10263 | 1 | 48.3 | 91167.3 | 15459 | 5.3 | 6.9 | 5.8 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 09:01 | Normal | 449.8 | 477.2 | 495 | 12.6 | 6.1 | 5 | 134.5 | 134.1 | 134.4 | 26.1 | 26.4 | 26.3 | 60.03 | 60.03 | 60.08 | 10536 | 1 | 48.5 | 91168.2 | 15459 | 5.6 | 7.1 | 6 | 0 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 09:06 | Normal | 480.8 | 474.7 | 492.6 | 12.7 | 6.2 | 5.1 | 134.7 | 134.3 | 134.7 | 27.4 | 27.7 | 27.7 | 60.06 | 60 | 60.03 | 11115 | 1 | 48.4 | 91169.1 | 15459 | 5.8 | 7 | 6.1 | 0 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 09:11 | Normal | 479.3 | 473 | 488.3 | 13.1 | 6.4 | 5.3 | 134.5 | 134.1 | 134.5 | 28.2 | 28.6 | 28.5 | 59.96 | 60 | 59.95 | 11401 | 1 | 48.2 | 91170 | 15459 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 09:16 | Normal | 481.6 | 475 | 490 | 13.2 | 6.5 | 5.4 | 134.9 | 134.5 | 134.9 | 28.7 | 29 | 29 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 11618 | 1 | 48.2 | 91171 | 15460 | 6.1 | 7.2 | 6.4 | 0 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 09:21 | Normal | 470.7 | 467.8 | 487 | 13.8 | 6.7 | 5.6 | 134.8 | 134.5 | 134.8 | 29.3 | 29.6 | 29.5 | 60.02 | 59.99 | 60 | 11844 | 1 | 48.1 | 91172 | 15460 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 09:26 | Normal | 470.4 | 474.6 | 486.5 | 14 | 6.7 | 5.7 | 134.8 | 134.6 | 134.8 | 29.7 | 30 | 29.9 | 59.99 | 60.04 | 59.99 | 12018 | 1 | 48 | 91173 | 15460 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 09:31 | Normal | 471 | 467.5 | 482.3 | 14.1 | 6.9 | 5.8 | 135.2 | 134.7 | 135 | 30 | 30.4 | 30.2 | 59.93 | 59.95 | 60 | 12160 | 1 | 47.8 | 91174 | 15460 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 0 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 09:36 | Normal | 471.5 | 468.6 | 480 | 14.3 | 7 | 6 | 135.2 | 134.7 | 135.2 | 30.4 | 30.8 | 30.6 | 60.02 | 59.97 | 59.98 | 12349 | 1 | 47.5 | 91175 | 15460 | 6.7 | 7.7 | 6.8 | 0 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 09:41 | Normal | 470.6 | 460 | 480.3 | 14.3 | 7.1 | 6 | 134.8 | 134.8 | 135.1 | 30.6 | 31 | 30.8 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 12420 | 1 | 47.4 | 91176 | 15460 | 6.7 | 7.8 | 7 | 0 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 09:46 | Normal | 469.6 | 465.9 | 474.2 | 14.6 | 7.1 | 6.3 | 135.1 | 135 | 135.2 | 31.2 | 31.6 | 31.4 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 12657 | 1 | 47.3 | 91177 | 15460 | 6.8 | 7.9 | 7 | 0 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 09:51 | Normal | 463.8 | 465.5 | 475.5 | 14.9 | 7.1 | 6.3 | 135 | 134.3 | 134.8 | 31.5 | 31.8 | 31.7 | 60.04 | 60 | 60.08 | 12740 | 1 | 47 | 91178.1 | 15460 | 7 | 8 | 7.1 | 0 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 09:56 | Normal | 465.1 | 462.9 | 474.3 | 15 | 7.3 | 6.5 | 135.2 | 134.9 | 135.1 | 31.7 | 32.1 | 32 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 12889 | 1 | 47 | 91179.2 | 15460 | 7 | 8.1 | 7.2 | 0 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 10:01 | Normal | 460.3 | 460.3 | 473.3 | 15.3 | 7.4 | 6.6 | 135.3 | 135 | 135.3 | 32.1 | 32.6 | 32.5 | 60.03 | 59.98 | 60.05 | 13103 | 1 | 46.9 | 91180.3 | 15460 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 10:06 | Normal | 465 | 462.1 | 477.2 | 15.3 | 7.5 | 6.6 | 135.1 | 134.6 | 134.9 | 32.5 | 32.9 | 32.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 13215 | 1 | 46.8 | 91181.4 | 15460 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 10:11 | Normal | 463.5 | 460.1 | 476.5 | 15.5 | 7.5 | 6.8 | 135 | 134.6 | 134.9 | 32.8 | 33.3 | 33.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 13352 | 1 | 46.9 | 91182.5 | 15460 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 0 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 10:16 | Normal | 470 | 462.9 | 466.6 | 15.4 | 7.6 | 7 | 135.1 | 134.8 | 135.1 | 33.3 | 33.7 | 33.5 | 60 | 60.01 | 60.04 | 13524 | 1 | 47 | 91183.6 | 15461 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 10:21 | Normal | 464.9 | 460 | 476.3 | 15.9 | 7.8 | 7 | 135.2 | 134.9 | 135.1 | 33.9 | 34.3 | 34.2 | 60 | 60.01 | 59.96 | 13796 | 1 | 46.9 | 91184.7 | 15461 | 7.5 | 8.5 | 7.7 | 0 | 6.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 10:26 | Normal | 465.6 | 460 | 474.2 | 15.8 | 7.8 | 7.1 | 135 | 134.7 | 135.1 | 33.9 | 34.3 | 34.2 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 13780 | 1 | 47.1 | 91185.9 | 15461 | 7.5 | 8.5 | 7.7 | 0 | 6.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 10:31 | Normal | 467.5 | 446.3 | 467.7 | 15.6 | 8 | 7.2 | 135.1 | 134.7 | 135.1 | 33.7 | 34.2 | 34.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 13745 | 1 | 47.5 | 91187 | 15461 | 7.4 | 8.4 | 7.9 | 0 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 10:36 | Normal | 454.5 | 449.8 | 463.1 | 16.6 | 8.1 | 7.5 | 134.7 | 134.7 | 135 | 34.9 | 35.3 | 35.2 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 14157 | 1 | 47.7 | 91188.2 | 15461 | 7.9 | 8.9 | 8.1 | 0 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 10:41 | Normal | 457.2 | 457.1 | 460.2 | 16.4 | 8 | 7.5 | 135.1 | 134.8 | 134.9 | 34.7 | 35.2 | 35 | 60.02 | 59.98 | 59.98 | 14092 | 1 | 47.9 | 91189.3 | 15461 | 7.8 | 8.8 | 7.9 | 0 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 10:46 | Normal | 443 | 454.3 | 458.1 | 17.1 | 8.1 | 7.7 | 135.1 | 134.4 | 134.8 | 35 | 35.5 | 35.3 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 14201 | 1 | 48.2 | 91190.5 | 15461 | 8.1 | 9.1 | 8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 10:51 | Normal | 451 | 451.8 | 455.1 | 16.9 | 8.2 | 7.8 | 135.4 | 135.4 | 135.4 | 35.3 | 35.8 | 35.5 | 60.1 | 60.03 | 60.04 | 14347 | 1 | 48.4 | 91191.7 | 15461 | 8 | 9.1 | 8.1 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 10:56 | Normal | 446.2 | 446.2 | 451.5 | 17.5 | 8.5 | 8 | 135.6 | 135.1 | 135.2 | 36.1 | 36.4 | 36.4 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 14582 | 1 | 48.5 | 91192.9 | 15461 | 8.3 | 9.3 | 8.5 | 0 | 7.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 11:01 | Normal | 438.8 | 434.8 | 440.1 | 17.7 | 8.7 | 8.2 | 135.5 | 135.1 | 135.3 | 36.1 | 36.5 | 36.4 | 59.99 | 59.98 | 60 | 14670 | 1 | 49 | 91194.1 | 15461 | 8.5 | 9.5 | 8.6 | 0 | 8.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 11:06 | Normal | 439.6 | 430.2 | 421.6 | 17.9 | 8.8 | 8.5 | 135.5 | 134.8 | 135.4 | 36 | 36.5 | 36.5 | 60.06 | 60 | 60.01 | 14676 | 1 | 49.2 | 91195.4 | 15461 | 8.5 | 9.5 | 8.8 | 0 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 11:11 | Wait | 538.9 | 538.9 | 544.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 130.8 | 131.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 50 | 91196.4 | 15461 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 11:16 | Normal | 430.8 | 424.5 | 435.4 | 18 | 8.8 | 8.5 | 135.1 | 134.6 | 135 | 36.1 | 36.5 | 36.4 | 60.06 | 59.99 | 60.02 | 14668 | 1 | 49 | 91197 | 15461 | 8.6 | 9.6 | 8.8 | 0 | 8.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 11:21 | Normal | 436.1 | 419.7 | 439.6 | 17.8 | 8.8 | 8.5 | 135.2 | 134.7 | 135.4 | 36.1 | 36.6 | 36.5 | 59.97 | 60.02 | 60.03 | 14669 | 1 | 49 | 91198.2 | 15462 | 8.5 | 9.5 | 8.8 | 0 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 11:26 | Normal | 463.3 | 473.9 | 471.4 | 16.5 | 8 | 8.3 | 135.6 | 135.3 | 135.5 | 36.5 | 36.9 | 36.6 | 59.94 | 59.94 | 60.01 | 14823 | 1 | 48.9 | 91199.1 | 15462 | 8.1 | 8.6 | 7.8 | 0 | 8.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 11:31 | Normal | 437.1 | 429.8 | 430.3 | 17.8 | 8.8 | 8.5 | 135.5 | 135.1 | 135.4 | 36 | 36.6 | 36.5 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 14694 | 1 | 48.7 | 91200.4 | 15462 | 8.5 | 9.6 | 8.6 | 0 | 8.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 11:36 | Normal | 464.3 | 458.7 | 469.3 | 16.9 | 8.3 | 8.1 | 135.4 | 134.8 | 135.2 | 36.6 | 37.1 | 36.9 | 59.98 | 60.01 | 59.96 | 14879 | 1 | 49.5 | 91200.8 | 15462 | 8.1 | 9 | 8.2 | 0 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 11:41 | Normal | 437.3 | 429.9 | 440.9 | 16.1 | 6.9 | 7.5 | 135.3 | 134.5 | 135 | 31.7 | 32.1 | 32 | 59.99 | 60 | 59.98 | 13081 | 1 | 48.5 | 91202 | 15462 | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 0 | 7.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 11:46 | Normal | 462.6 | 466 | 478.6 | 17.1 | 8.1 | 7.8 | 135.3 | 135 | 135.2 | 36.5 | 36.9 | 36.9 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 14853 | 1 | 48.4 | 91203.2 | 15462 | 8.1 | 9.1 | 8 | 0 | 7.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 11:51 | Normal | 475 | 478.5 | 490.8 | 16.9 | 7.8 | 7.7 | 135.4 | 135 | 135.1 | 36.8 | 37.3 | 37.2 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 14988 | 1 | 48.6 | 91204.4 | 15462 | 8.1 | 9 | 7.8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 11:56 | Normal | 467.8 | 460.8 | 467.6 | 9.3 | 4.3 | 4.8 | 134.1 | 133 | 133.5 | 20.3 | 20.6 | 20.5 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 8233 | 1 | 48.4 | 91205.4 | 15462 | 4.3 | 5.1 | 4.2 | 0 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 12:01 | Normal | 441.1 | 429.5 | 448 | 17.5 | 8.6 | 8.5 | 135.5 | 135 | 135.4 | 36 | 36.5 | 36.4 | 59.97 | 59.91 | 59.96 | 14684 | 1 | 48.7 | 91206.6 | 15462 | 8.3 | 9.4 | 8.5 | 0 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 12:06 | Normal | 448.6 | 433.8 | 447.7 | 17.3 | 8.5 | 8.5 | 135.1 | 134.6 | 135 | 36.2 | 36.7 | 36.5 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 14659 | 1 | 48.8 | 91207.8 | 15462 | 8.2 | 9.2 | 8.5 | 0 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 12:11 | Normal | 449.5 | 439.9 | 452.3 | 17.1 | 8.5 | 8.4 | 135.3 | 134.7 | 135.2 | 36 | 36.6 | 36.3 | 60.03 | 59.98 | 60.05 | 14670 | 1 | 49.3 | 91209 | 15462 | 8.1 | 9.1 | 8.4 | 0 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 12:16 | Normal | 436.6 | 431.1 | 446.1 | 17.6 | 8.6 | 8.5 | 135.3 | 134.9 | 135.4 | 35.9 | 36.4 | 36.3 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 14670 | 1 | 49.6 | 91210.3 | 15462 | 8.3 | 9.4 | 8.5 | 0 | 8.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 12:21 | Normal | 431.2 | 420.3 | 421.4 | 18 | 8.8 | 8.9 | 135.5 | 134.9 | 135.2 | 36.1 | 36.5 | 36.3 | 60 | 60.02 | 60 | 14683 | 1 | 50 | 91211.5 | 15463 | 8.5 | 9.6 | 8.8 | 0 | 8.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 12:26 | Normal | 431.2 | 420.6 | 427.5 | 17.8 | 8.8 | 8.9 | 135.4 | 134.9 | 135.4 | 36.1 | 36.5 | 36.5 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 14672 | 1 | 50.3 | 91212.7 | 15463 | 8.5 | 9.5 | 8.7 | 0 | 8.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 12:31 | Normal | 440.6 | 423.8 | 436.5 | 17.5 | 8.6 | 8.8 | 135.6 | 134.8 | 135.4 | 36.1 | 36.5 | 36.4 | 60.08 | 60.12 | 60.12 | 14673 | 1 | 50.4 | 91213.9 | 15463 | 8.3 | 9.3 | 8.6 | 0 | 8.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 12:36 | Wait | 544.3 | 541 | 545.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.2 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 51.2 | 91214.7 | 15463 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 12:41 | Normal | 437.5 | 442.9 | 442.9 | 17.4 | 8.3 | 8.6 | 135.2 | 134.7 | 135 | 35.9 | 36.4 | 36.2 | 59.95 | 60.01 | 59.98 | 14597 | 1 | 49.8 | 91215.6 | 15463 | 8.3 | 9.3 | 8.2 | 0 | 8.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 12:46 | Normal | 443.6 | 446.6 | 447.7 | 17 | 8.1 | 8.5 | 134.8 | 134.7 | 134.7 | 35.8 | 36.3 | 36.1 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 14510 | 1 | 49.7 | 91216.8 | 15463 | 8.1 | 9.1 | 8.1 | 0 | 8.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 12:51 | Normal | 465.2 | 455.9 | 414.1 | 6.5 | 6 | 3.3 | 133 | 132.5 | 132.7 | 17 | 17.2 | 17.1 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 6677 | 1 | 49.7 | 91217.7 | 15463 | 2.8 | 3.8 | 5.9 | 0 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 12:56 | Normal | 447.2 | 445.5 | 448.3 | 16.9 | 8.1 | 8.5 | 135.4 | 135.1 | 135.1 | 35.6 | 36.1 | 36 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 14497 | 1 | 49.5 | 91218.8 | 15463 | 8 | 9 | 8.1 | 0 | 8.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 13:01 | Normal | 456.3 | 441.1 | 458.9 | 5.3 | 2.4 | 3 | 132.3 | 131.9 | 132.2 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 60.02 | 60.04 | 60 | 4806 | 1 | 49.8 | 91219.9 | 15463 | 2.3 | 3.1 | 2.4 | 0 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 13:06 | Normal | 446.8 | 453.5 | 445.5 | 16.7 | 8 | 8.4 | 134.3 | 134 | 134.2 | 35.4 | 35.9 | 35.9 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 14220 | 1 | 49.3 | 91220.8 | 15463 | 8 | 9 | 8 | 0 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 13:11 | Normal | 447.8 | 441.6 | 451.9 | 4.1 | 2.3 | 2.1 | 131.6 | 131.1 | 131.4 | 8.9 | 9 | 8.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 3468 | 1 | 48.9 | 91221.7 | 15463 | 1.6 | 2.5 | 2.2 | 0 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 13:16 | Normal | 448.3 | 453.3 | 448.1 | 16.1 | 7.7 | 8.3 | 133.9 | 133.6 | 133.8 | 34.6 | 35 | 35 | 60 | 60.01 | 60.01 | 13960 | 1 | 48.6 | 91222.9 | 15463 | 7.6 | 8.6 | 7.6 | 0 | 8.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 13:21 | Normal | 449.5 | 452 | 447.3 | 15.2 | 7.3 | 7.9 | 133.8 | 133.6 | 134 | 32.7 | 33.2 | 33.1 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 13197 | 1 | 48.9 | 91224 | 15463 | 7.2 | 8.1 | 7.3 | 0 | 7.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 13:26 | Normal | 448.3 | 455 | 441.5 | 15.5 | 7.4 | 8.1 | 133.3 | 133.2 | 133.5 | 33.4 | 33.8 | 33.7 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 13426 | 1 | 49.1 | 91225.1 | 15464 | 7.3 | 8.3 | 7.3 | 0 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 13:31 | Normal | 459.7 | 427.3 | 443.5 | 5.3 | 3.3 | 2.7 | 131 | 130.7 | 131.1 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4715 | 1 | 49 | 91226.1 | 15464 | 2.2 | 3.1 | 3.3 | 0 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 13:36 | Normal | 462.3 | 473 | 461.8 | 3.8 | 1.6 | 1.8 | 132 | 131.5 | 131.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 3018 | 1 | 47.7 | 91226.4 | 15464 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 13:41 | Normal | 473.4 | 477.3 | 477.2 | 6 | 3.2 | 2.5 | 132.5 | 131.9 | 132.3 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 5014 | 1 | 46.9 | 91227.3 | 15464 | 2.5 | 3.5 | 3.1 | 0 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 13:46 | Normal | 468.7 | 459.9 | 463.3 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 131.3 | 131 | 131.2 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 3157 | 1 | 45.7 | 91227.6 | 15464 | 1.5 | 2.3 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 13:51 | Normal | 471 | 477.4 | 466.4 | 3 | 1.3 | 1.5 | 130.8 | 130.5 | 130.7 | 6 | 6.2 | 6.1 | 59.98 | 60 | 59.97 | 2346 | 1 | 44.4 | 91227.8 | 15464 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 13:56 | Normal | 470.1 | 475.9 | 486.1 | 2.7 | 1.1 | 1.3 | 130.6 | 130.1 | 130.3 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 2179 | 1 | 43.3 | 91228 | 15464 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 14:01 | Normal | 479.4 | 481.7 | 488.8 | 2.9 | 1.3 | 1.5 | 130.5 | 130.2 | 130.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 2387 | 1 | 42.3 | 91228.2 | 15464 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 14:06 | Normal | 481.5 | 451.8 | 490 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 130.2 | 129.7 | 130.1 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60 | 59.96 | 59.94 | 2015 | 1 | 41.7 | 91228.4 | 15464 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 14:11 | Normal | 483.9 | 487.3 | 491.9 | 2.3 | 1 | 1.1 | 129.9 | 129.2 | 129.7 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 1826 | 1 | 41.4 | 91228.5 | 15464 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 14:16 | Normal | 483 | 466.9 | 493.3 | 2.1 | 1 | 1.1 | 129.9 | 129.5 | 129.9 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.99 | 59.98 | 60 | 1703 | 1 | 41 | 91228.7 | 15464 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 14:21 | Normal | 484.9 | 492.5 | 483 | 2.3 | 1 | 1.2 | 130.1 | 129.5 | 130 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 59.96 | 59.99 | 60 | 1825 | 1 | 40.7 | 91228.8 | 15464 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 14:26 | Normal | 489.9 | 474 | 494.3 | 1.9 | 0.8 | 1 | 129.9 | 129.4 | 129.9 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 1513 | 1 | 40.4 | 91229 | 15465 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 14:31 | Normal | 487.5 | 489.6 | 499.6 | 2 | 0.8 | 1 | 130 | 129.7 | 130 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 60.05 | 60.04 | 60.07 | 1556 | 1 | 40.7 | 91229.1 | 15465 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 14:36 | Normal | 493.2 | 497.3 | 510.5 | 2.4 | 1 | 1.2 | 130.5 | 130.1 | 130.6 | 5 | 5.2 | 5.1 | 60.01 | 59.98 | 60.04 | 1959 | 1 | 39.9 | 91229.3 | 15465 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 14:41 | Normal | 502.7 | 516.8 | 530.5 | 2.7 | 1.1 | 1.3 | 131 | 130.6 | 130.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 59.93 | 59.99 | 59.97 | 2257 | 1 | 39.3 | 91229.5 | 15465 | 1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 14:46 | Normal | 508 | 516 | 533.5 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 131 | 130.6 | 130.8 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2905 | 1 | 38.8 | 91229.7 | 15465 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 14:51 | Normal | 520.6 | 524.9 | 493.3 | 6.1 | 2.9 | 3.1 | 132.2 | 131.6 | 132 | 14.7 | 15 | 14.9 | 59.96 | 59.89 | 59.99 | 5905 | 1 | 38.7 | 91230.2 | 15465 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 14:56 | Normal | 523 | 529.3 | 541.5 | 4.3 | 2 | 1.9 | 131.6 | 131.3 | 131.6 | 9.9 | 10.1 | 10.1 | 59.98 | 60.04 | 60.04 | 3877 | 1 | 38.9 | 91230.5 | 15465 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 15:01 | Normal | 519.8 | 525 | 492.2 | 10.1 | 4.8 | 5.6 | 134.1 | 133.7 | 134 | 24.8 | 25.1 | 25 | 59.95 | 60.01 | 59.98 | 9984 | 1 | 39.2 | 91231 | 15465 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 15:06 | Normal | 514.6 | 505.8 | 474.5 | 5.5 | 2.5 | 3.1 | 132 | 131.5 | 131.8 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 59.97 | 60 | 59.97 | 5321 | 1 | 39.6 | 91231.6 | 15465 | 2.3 | 3.3 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 15:11 | Normal | 502.4 | 510.8 | 477.1 | 4.6 | 2.1 | 2.4 | 131.7 | 131.2 | 131.3 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 4100 | 1 | 39.7 | 91232 | 15465 | 1.9 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 15:16 | Normal | 505 | 499.1 | 480.7 | 6.6 | 3 | 3.6 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 6224 | 1 | 40.1 | 91232.6 | 15465 | 2.8 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 15:21 | Normal | 498.4 | 498.1 | 450.5 | 8.6 | 4 | 5.1 | 133.2 | 132.6 | 133.1 | 20.5 | 20.8 | 20.7 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 8219 | 1 | 40.9 | 91233.2 | 15465 | 3.9 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 15:26 | Normal | 491.6 | 494.4 | 455.7 | 8.7 | 4.1 | 4.8 | 134.7 | 134.5 | 134.9 | 19.9 | 20.2 | 20.1 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 8083 | 1 | 41.9 | 91233.9 | 15466 | 4 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 15:31 | Normal | 483.8 | 495.9 | 467.4 | 7.5 | 3.3 | 3.8 | 134.2 | 133.9 | 134.3 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 6692 | 1 | 42.3 | 91234.5 | 15466 | 3.3 | 4.2 | 3.2 | 0 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 15:36 | Normal | 476.1 | 475.1 | 441 | 3.2 | 1.5 | 1.7 | 133.2 | 133 | 133.2 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 59.99 | 60 | 59.98 | 2653 | 1 | 42.4 | 91235.1 | 15466 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 15:41 | Normal | 493 | 478 | 430.8 | 6.6 | 3.1 | 4.3 | 134 | 133.7 | 133.9 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 60.02 | 60 | 59.98 | 6226 | 1 | 42.3 | 91235.4 | 15466 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 15:46 | Normal | 490.7 | 478.7 | 426.1 | 6 | 2.8 | 4 | 133.7 | 133.4 | 133.7 | 13.9 | 14.1 | 14 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 5595 | 1 | 42.5 | 91235.9 | 15466 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 15:51 | Normal | 488.8 | 476.5 | 423.2 | 5.5 | 2.5 | 3.7 | 133.5 | 132.9 | 133.2 | 12.7 | 13 | 12.9 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 5111 | 1 | 42.6 | 91236.3 | 15466 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 15:56 | Normal | 493.5 | 471.1 | 432.4 | 5.1 | 2.5 | 3.3 | 133.2 | 133.1 | 133.3 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 4786 | 1 | 42.9 | 91236.7 | 15466 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 16:01 | Normal | 491.1 | 470.7 | 445.5 | 4.9 | 2.3 | 2.8 | 133.1 | 132.8 | 133 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 60 | 60 | 59.99 | 4359 | 1 | 43.1 | 91237.1 | 15466 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 16:06 | Normal | 490.1 | 473 | 413.1 | 4.7 | 2.1 | 3.3 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 4368 | 1 | 43.1 | 91237.5 | 15466 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 16:11 | Normal | 490.5 | 470.2 | 414.5 | 4 | 1.8 | 3 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 59.94 | 59.93 | 59.9 | 3651 | 1 | 43.3 | 91237.8 | 15466 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 0 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 16:16 | Normal | 490.4 | 474.1 | 408.4 | 3.5 | 1.6 | 2.8 | 132.4 | 132.2 | 132.3 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 3289 | 1 | 43.2 | 91238.1 | 15466 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 16:21 | Normal | 495.8 | 481 | 410.5 | 3.1 | 1.3 | 2.6 | 132.2 | 132 | 132.3 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2935 | 1 | 42.9 | 91238.3 | 15466 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 16:26 | Normal | 495.1 | 491.2 | 402.5 | 2.8 | 1.1 | 2.4 | 132 | 131.5 | 131.9 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 2538 | 1 | 42.6 | 91238.6 | 15467 | 1 | 1.8 | 1 | 0 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 16:31 | Normal | 496 | 445.1 | 400.8 | 2.6 | 1.1 | 2.3 | 131.9 | 131.4 | 131.9 | 6 | 6.2 | 6.1 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 2357 | 1 | 42.2 | 91238.8 | 15467 | 0.9 | 1.7 | 1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 16:36 | Normal | 474.2 | 411.8 | 432.4 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.2 | 130.9 | 131.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 557 | 1 | 43.4 | 91238.9 | 15467 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 16:41 | Normal | 475.8 | 278.9 | 423.2 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 131.9 | 131.3 | 131.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60 | 60 | 436 | 1 | 45 | 91238.9 | 15467 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 16:46 | Normal | 488.8 | 434.1 | 412 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 132.4 | 131.7 | 132.2 | 2.8 | 3 | 2.9 | 60 | 59.99 | 60 | 1064 | 1 | 46.2 | 91239 | 15467 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 16:51 | Normal | 486.6 | 350.8 | 402.3 | 1.2 | 0.6 | 1 | 132.5 | 131.9 | 132.3 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 868 | 1 | 46.6 | 91239.1 | 15467 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 16:56 | Normal | 486.6 | 356.5 | 406.2 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.6 | 131.9 | 132.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 562 | 1 | 46.7 | 91239.1 | 15467 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 17:01 | Normal | 468.6 | 205.6 | 406.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132 | 132.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 277 | 1 | 46.6 | 91239.1 | 15467 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 17:06 | Normal | 473.7 | 199.8 | 376.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.1 | 132.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 286 | 1 | 46.5 | 91239.2 | 15467 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 17:11 | Normal | 467.5 | 199.8 | 366.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.2 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60 | 217 | 1 | 46.2 | 91239.2 | 15467 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 17:16 | Normal | 465.6 | 200 | 435.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.3 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 213 | 1 | 46 | 91239.2 | 15467 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 17:21 | Normal | 455.4 | 198.3 | 383.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.3 | 132.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 247 | 1 | 45.7 | 91239.2 | 15467 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 17:26 | Normal | 449.3 | 200 | 331.2 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 133.1 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 129 | 1 | 45.4 | 91239.2 | 15468 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 17:31 | Normal | 447.8 | 200 | 444.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.2 | 132.4 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 73 | 1 | 45.1 | 91239.3 | 15468 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 17:36 | Normal | 446 | 196.6 | 383.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.2 | 132.3 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60 | 59.99 | 36 | 1 | 44.7 | 91239.3 | 15468 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 17:41 | Normal | 451.8 | 494.1 | 438.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.1 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 5 | 1 | 44.5 | 91239.3 | 15468 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 17:46 | Normal | 375.8 | 330.5 | 413.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.3 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.97 | 59.96 | 2 | 1 | 44.1 | 91239.3 | 15468 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 17:51 | Normal | 334.8 | 297.6 | 280 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.6 | 132.7 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 0 | 1 | 44 | 91239.3 | 15468 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 17:56 | Normal | 451.5 | 383.6 | 418.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.8 | 132.8 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 0 | 1 | 43.7 | 91239.3 | 15468 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 18:01 | Normal | 410.3 | 383.1 | 371.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.7 | 132.8 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 43.4 | 91239.3 | 15468 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 18:06 | Normal | 361.8 | 356 | 347.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.7 | 132.8 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 43 | 91239.3 | 15468 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-03-20 18:11 | Normal | 223.6 | 198.3 | 198.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.3 | 132.5 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 42.6 | 91239.3 | 15468 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0