## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-21 05:33 | Wait | 451.5 | 451.4 | 451.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.4 | 131.3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 17.7 | 91239.3 | 15468 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-21 05:34 | Wait | 454.7 | 454.6 | 454.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.4 | 131.3 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 18 | 91239.3 | 15468 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-21 05:35 | Wait | 447.6 | 447.5 | 447.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.2 | 131.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 17.5 | 91239.3 | 15468 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-21 05:38 | Normal | 448.1 | 477.4 | 473.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.3 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 0 | 1 | 20.4 | 91239.3 | 15468 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 05:43 | Normal | 370.6 | 260.6 | 326.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.5 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 6 | 1 | 22.2 | 91239.3 | 15468 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 05:48 | Normal | 435.3 | 458.7 | 404.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.6 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 44 | 1 | 23.7 | 91239.3 | 15468 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 05:53 | Normal | 343.9 | 307.6 | 323.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.7 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 72 | 1 | 24.6 | 91239.3 | 15468 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 05:58 | Normal | 486.5 | 452.4 | 471.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.8 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 131 | 1 | 25.5 | 91239.3 | 15469 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 06:03 | Normal | 487.1 | 467.4 | 433 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.5 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 179 | 1 | 26.3 | 91239.3 | 15469 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 06:08 | Normal | 505.5 | 493.4 | 463.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.5 | 131.6 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 59.98 | 60.05 | 224 | 1 | 26.9 | 91239.3 | 15469 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 06:13 | Normal | 515.3 | 487.3 | 412.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.6 | 131.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.07 | 60.09 | 59.97 | 258 | 1 | 27.5 | 91239.3 | 15469 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 06:18 | Normal | 535.3 | 498.4 | 411.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.9 | 131.4 | 131.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 290 | 1 | 28.1 | 91239.3 | 15469 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 06:23 | Normal | 546.2 | 484.4 | 419.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132 | 131.7 | 131.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60.02 | 324 | 1 | 28.5 | 91239.4 | 15469 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 06:28 | Normal | 531.2 | 471.4 | 478.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.2 | 131.7 | 132 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.07 | 60.05 | 60.1 | 362 | 1 | 29 | 91239.4 | 15469 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 06:33 | Normal | 537.1 | 393 | 487 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.06 | 59.99 | 60.04 | 387 | 1 | 29.4 | 91239.4 | 15469 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 06:38 | Normal | 558.1 | 381.9 | 470.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 60 | 411 | 1 | 29.8 | 91239.5 | 15469 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 06:43 | Normal | 531.1 | 355.7 | 473.8 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 530 | 1 | 30.2 | 91239.5 | 15469 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 06:48 | Normal | 483.4 | 378.1 | 526.2 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 132.7 | 132.4 | 132.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.02 | 60.04 | 59.9 | 870 | 1 | 30.6 | 91239.6 | 15469 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 06:53 | Normal | 486.1 | 407.3 | 522.5 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 132.3 | 132.2 | 132.2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.05 | 59.99 | 59.99 | 1019 | 1 | 30.9 | 91239.7 | 15469 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 06:58 | Normal | 525.8 | 302 | 517.8 | 2.1 | 0.5 | 0.8 | 132.4 | 131.9 | 132.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.92 | 59.97 | 60.02 | 1310 | 1 | 31.3 | 91239.7 | 15470 | 0 | 2.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 07:03 | Normal | 477.9 | 350.3 | 537.3 | 2.9 | 0.5 | 0.8 | 132.4 | 132.1 | 132.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 1631 | 1 | 29 | 91239.9 | 15470 | 0 | 2.9 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 07:08 | Normal | 514.9 | 434.3 | 525.8 | 3.1 | 0.5 | 1 | 132.4 | 131.9 | 132.1 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1939 | 1 | 25.9 | 91240 | 15470 | 0 | 3.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 07:13 | Normal | 515.6 | 481.2 | 529.1 | 3.3 | 0.6 | 1 | 132.6 | 131.8 | 132.2 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60.12 | 60.06 | 60.03 | 2108 | 1 | 25.8 | 91240.2 | 15470 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 07:18 | Normal | 520.2 | 372.8 | 537.2 | 3.5 | 1.8 | 1.1 | 132.7 | 132.3 | 132.5 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 60.13 | 60.07 | 59.99 | 2609 | 1 | 25.9 | 91240.4 | 15470 | 0.1 | 3.5 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 07:23 | Normal | 514.7 | 519.5 | 536.3 | 3.8 | 2.3 | 1.2 | 132.7 | 132 | 132.4 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 60.14 | 59.99 | 60 | 3300 | 1 | 26.4 | 91240.6 | 15470 | 0.1 | 3.7 | 2.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 07:28 | Normal | 517.6 | 511.5 | 534.7 | 3.9 | 3.2 | 1.3 | 133 | 132.3 | 132.6 | 9.8 | 10 | 9.9 | 60.14 | 60.04 | 60.06 | 3883 | 1 | 27 | 91240.9 | 15470 | 0.1 | 3.8 | 3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 07:33 | Normal | 507.3 | 513.4 | 543.1 | 5.4 | 3.3 | 1.4 | 133.1 | 133.1 | 133.1 | 11.8 | 12.1 | 12.1 | 60.08 | 60.03 | 60.02 | 4735 | 1 | 27.5 | 91241.3 | 15470 | 1.4 | 4 | 3.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 07:38 | Normal | 497.7 | 510.2 | 504 | 6 | 3.6 | 1.8 | 133.1 | 132.6 | 132.8 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 5273 | 1 | 28 | 91241.7 | 15470 | 1.8 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 07:43 | Normal | 509.8 | 507.5 | 498.6 | 6.3 | 3.8 | 2.4 | 133.3 | 132.8 | 133 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 59.96 | 59.97 | 60 | 5843 | 1 | 28.6 | 91242.2 | 15470 | 2 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 07:48 | Normal | 507.3 | 505.1 | 502.8 | 6.5 | 3.9 | 2.6 | 133.3 | 133.1 | 133.2 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 6210 | 1 | 29.9 | 91242.7 | 15470 | 2 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 07:53 | Normal | 515.5 | 504.4 | 508.7 | 6.6 | 4.1 | 2.8 | 133.5 | 133 | 133.2 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 60.01 | 60 | 60.03 | 6510 | 1 | 32.2 | 91243.2 | 15470 | 2.1 | 4.6 | 3.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 07:58 | Normal | 510.2 | 502.7 | 505.6 | 7 | 4.2 | 3 | 133.5 | 133 | 133.3 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 6797 | 1 | 35 | 91243.7 | 15471 | 2.2 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 08:03 | Normal | 504.5 | 497.1 | 504.1 | 7.3 | 4.4 | 3.2 | 133.6 | 133.2 | 133.4 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 60.01 | 59.97 | 60.03 | 7065 | 1 | 37.5 | 91244.3 | 15471 | 2.3 | 5 | 4.2 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 08:08 | Normal | 501.5 | 494.3 | 506.2 | 7.6 | 4.6 | 3.3 | 133.8 | 133.4 | 133.6 | 18.2 | 18.5 | 18.4 | 59.92 | 59.91 | 59.94 | 7332 | 1 | 39.6 | 91244.9 | 15471 | 2.4 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 08:13 | Normal | 504 | 495.5 | 501 | 7.8 | 4.7 | 3.5 | 133.8 | 133.5 | 133.9 | 18.9 | 19.2 | 19.1 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 7623 | 1 | 41 | 91245.5 | 15471 | 2.5 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 08:18 | Normal | 496 | 495.2 | 506.8 | 8.1 | 4.9 | 3.6 | 133.7 | 133.4 | 133.7 | 19.5 | 19.8 | 19.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7887 | 1 | 42.2 | 91246.2 | 15471 | 2.6 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 08:23 | Normal | 503.5 | 498.3 | 500.4 | 8.3 | 5 | 3.8 | 133.9 | 133.5 | 133.9 | 20.2 | 20.5 | 20.4 | 60.03 | 60 | 60 | 8151 | 1 | 43.4 | 91246.9 | 15471 | 2.6 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 08:28 | Normal | 503.2 | 491.1 | 494.9 | 8.4 | 5.1 | 4 | 134.1 | 134 | 134.2 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 60 | 60.01 | 60.03 | 8333 | 1 | 44.8 | 91247.5 | 15471 | 2.8 | 5.7 | 5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 08:33 | Normal | 477.1 | 493 | 499.5 | 9.8 | 5.3 | 4.1 | 133.6 | 133.2 | 133.5 | 22.1 | 22.5 | 22.4 | 59.97 | 60.02 | 59.96 | 8891 | 1 | 45.9 | 91248.3 | 15471 | 3.7 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 08:38 | Normal | 477.1 | 494.5 | 491 | 10.3 | 5.4 | 4.3 | 133.4 | 133 | 133.2 | 23 | 23.4 | 23.3 | 60.01 | 60.04 | 60 | 9299 | 1 | 46.9 | 91249 | 15471 | 4.1 | 6.3 | 5.3 | 0 | 4.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 08:43 | Normal | 484.1 | 485.5 | 495.6 | 10.4 | 5.6 | 4.5 | 133.8 | 133.5 | 133.6 | 23.6 | 24 | 23.9 | 60.03 | 60.07 | 60.01 | 9510 | 1 | 47.5 | 91249.8 | 15471 | 4.1 | 6.4 | 5.5 | 0 | 4.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 08:48 | Normal | 465.3 | 486 | 496.8 | 11.2 | 5.7 | 4.6 | 133.6 | 133.3 | 133.5 | 24.4 | 24.7 | 24.7 | 59.95 | 59.92 | 59.9 | 9794 | 1 | 47.8 | 91250.6 | 15471 | 4.7 | 6.6 | 5.6 | 0 | 4.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 08:53 | Normal | 455.5 | 490.4 | 490 | 12 | 5.8 | 4.8 | 133.8 | 133.6 | 133.7 | 25.3 | 25.6 | 25.4 | 60.02 | 59.99 | 60 | 10151 | 1 | 48 | 91251.4 | 15471 | 5.2 | 6.8 | 5.6 | 0 | 4.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 08:58 | Normal | 453.1 | 484.4 | 489.4 | 12.3 | 6 | 5 | 133.8 | 133.7 | 133.8 | 25.9 | 26.3 | 26.2 | 59.99 | 59.96 | 60.03 | 10419 | 1 | 47.8 | 91252.3 | 15472 | 5.5 | 7 | 5.9 | 0 | 4.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 09:03 | Normal | 469 | 484.6 | 484.4 | 12.3 | 6.1 | 5.1 | 134 | 133.6 | 134 | 26.7 | 27 | 26.9 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 10696 | 1 | 47.8 | 91253.2 | 15472 | 5.3 | 7 | 6 | 0 | 4.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 09:08 | Normal | 479.5 | 489.3 | 485.8 | 12.9 | 6.1 | 5.1 | 133.9 | 133.9 | 134.1 | 27.8 | 28.2 | 28.1 | 59.97 | 60 | 59.94 | 11220 | 1 | 47.6 | 91254.1 | 15472 | 6 | 7.1 | 6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 09:13 | Normal | 477.5 | 480.6 | 480.5 | 13.1 | 6.3 | 5.3 | 134.2 | 133.9 | 134 | 28.4 | 28.7 | 28.6 | 60 | 60.02 | 60.03 | 11439 | 1 | 47.5 | 91255 | 15472 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0 | 5.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 09:18 | Normal | 475.6 | 482.6 | 487.7 | 13.4 | 6.4 | 5.4 | 134.1 | 133.7 | 133.9 | 28.8 | 29.2 | 29.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 11649 | 1 | 47.6 | 91256 | 15472 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0 | 5.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 09:23 | Normal | 474.6 | 477.9 | 481.3 | 13.6 | 6.5 | 5.6 | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 29.2 | 29.5 | 29.4 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 11794 | 1 | 47.4 | 91257 | 15472 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0 | 5.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 09:28 | Normal | 476 | 471.7 | 478.5 | 13.8 | 6.7 | 5.7 | 134.2 | 134.2 | 134.3 | 29.7 | 30 | 29.9 | 60 | 60.02 | 59.99 | 11962 | 1 | 47.1 | 91257.9 | 15472 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0 | 5.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 09:33 | Normal | 473.8 | 473.8 | 477.5 | 14.1 | 6.8 | 5.9 | 134.3 | 134.2 | 134.5 | 30.3 | 30.6 | 30.6 | 60 | 59.98 | 60.02 | 12231 | 1 | 46.9 | 91259 | 15472 | 6.6 | 7.6 | 6.7 | 0 | 5.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 09:38 | Normal | 478 | 477.5 | 476.4 | 14.1 | 6.9 | 6 | 134.2 | 134.2 | 134.2 | 30.8 | 31.1 | 31 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 12378 | 1 | 46.6 | 91260 | 15472 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 09:43 | Normal | 474.9 | 470.6 | 473.6 | 14.3 | 7 | 6.1 | 134.5 | 134.2 | 134.4 | 31 | 31.2 | 31.1 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 12472 | 1 | 46.6 | 91261 | 15472 | 6.6 | 7.7 | 6.9 | 0 | 5.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 09:48 | Normal | 473.8 | 467.1 | 474.5 | 14.4 | 7.1 | 6.2 | 134.3 | 134.4 | 134.4 | 31.2 | 31.5 | 31.4 | 59.96 | 60 | 59.95 | 12585 | 1 | 46.5 | 91262.1 | 15472 | 6.8 | 7.8 | 7 | 0 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 09:53 | Normal | 469.5 | 472.2 | 477.2 | 14.7 | 7.1 | 6.3 | 134.3 | 134.6 | 134.5 | 31.5 | 31.9 | 31.7 | 59.95 | 60 | 59.97 | 12737 | 1 | 46.3 | 91263.1 | 15472 | 6.9 | 7.9 | 7 | 0 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 09:58 | Normal | 468.6 | 472.3 | 471 | 14.8 | 7.1 | 6.4 | 134.2 | 134.1 | 134.2 | 31.9 | 32.2 | 32.1 | 59.98 | 59.9 | 59.92 | 12827 | 1 | 46.1 | 91264.2 | 15473 | 7 | 8 | 7.1 | 0 | 6.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 10:03 | Normal | 468 | 470.3 | 476.8 | 14.9 | 7.2 | 6.4 | 133.9 | 133.8 | 134 | 32 | 32.4 | 32.3 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 12883 | 1 | 46.2 | 91265.2 | 15473 | 7 | 8 | 7.1 | 0 | 6.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 10:08 | Normal | 464.1 | 468.8 | 464 | 15.1 | 7.3 | 6.7 | 134.3 | 134.1 | 134.2 | 32.4 | 32.8 | 32.6 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 13081 | 1 | 46.1 | 91266.3 | 15473 | 7.1 | 8.1 | 7.2 | 0 | 6.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 10:13 | Normal | 459.3 | 466.1 | 466.1 | 15.3 | 7.4 | 6.7 | 134.4 | 134.3 | 134.4 | 32.4 | 32.9 | 32.8 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 13098 | 1 | 46.3 | 91267.4 | 15473 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0 | 6.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 10:18 | Normal | 455.5 | 458.9 | 466.3 | 15.5 | 7.5 | 6.8 | 134.4 | 134.6 | 134.5 | 32.5 | 33 | 32.9 | 60.07 | 59.99 | 60.04 | 13215 | 1 | 46.5 | 91268.5 | 15473 | 7.3 | 8.4 | 7.5 | 0 | 6.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 10:23 | Normal | 463.3 | 465.8 | 469.3 | 15.4 | 7.5 | 6.8 | 134.5 | 134.5 | 134.6 | 32.9 | 33.3 | 33.2 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 13307 | 1 | 46.6 | 91269.6 | 15473 | 7.3 | 8.3 | 7.4 | 0 | 6.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 10:28 | Normal | 457.3 | 456.7 | 467.5 | 15.8 | 7.7 | 7 | 134.5 | 134.3 | 134.5 | 33.3 | 33.7 | 33.6 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 13460 | 1 | 46.4 | 91270.7 | 15473 | 7.5 | 8.5 | 7.6 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 10:33 | Normal | 464.1 | 458.6 | 466 | 15.6 | 7.7 | 7 | 134.5 | 134.5 | 134.5 | 33.5 | 34 | 33.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 13565 | 1 | 46.5 | 91271.9 | 15473 | 7.4 | 8.4 | 7.6 | 0 | 6.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 10:38 | Normal | 464.6 | 462 | 470.2 | 15.6 | 7.7 | 7 | 134.6 | 134.5 | 134.6 | 33.6 | 34 | 33.9 | 59.98 | 59.99 | 60 | 13597 | 1 | 46.7 | 91273 | 15473 | 7.4 | 8.4 | 7.6 | 0 | 6.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 10:43 | Normal | 460.5 | 463.6 | 463.5 | 15.8 | 7.7 | 7.2 | 134.4 | 134.5 | 134.5 | 33.9 | 34.2 | 34.2 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 13691 | 1 | 47 | 91274.1 | 15473 | 7.5 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 10:48 | Normal | 459 | 461.1 | 467.8 | 16 | 7.8 | 7.2 | 134.4 | 134.6 | 134.6 | 34 | 34.5 | 34.4 | 60 | 60.03 | 60.03 | 13791 | 1 | 47 | 91275.3 | 15473 | 7.6 | 8.6 | 7.7 | 0 | 7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 10:53 | Normal | 457.5 | 460 | 463 | 16.1 | 7.9 | 7.3 | 134.6 | 134.6 | 134.6 | 34.3 | 34.7 | 34.6 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 13883 | 1 | 47.1 | 91276.4 | 15473 | 7.6 | 8.7 | 7.8 | 0 | 7.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 10:58 | Normal | 456 | 465.3 | 465.3 | 16.1 | 7.8 | 7.3 | 134.5 | 134.5 | 134.6 | 34.1 | 34.6 | 34.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 13851 | 1 | 47.3 | 91277.6 | 15474 | 7.6 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 11:03 | Normal | 454.6 | 458.8 | 465.5 | 16.1 | 7.8 | 7.3 | 134.6 | 134.3 | 134.5 | 34.1 | 34.6 | 34.5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 13809 | 1 | 47.6 | 91278.7 | 15474 | 7.6 | 8.6 | 7.7 | 0 | 7.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 11:08 | Normal | 458.1 | 458.5 | 461.8 | 16.2 | 7.9 | 7.5 | 134.6 | 134.4 | 134.6 | 34.5 | 35 | 34.8 | 59.98 | 60.01 | 60 | 13986 | 1 | 47.8 | 91279.9 | 15474 | 7.6 | 8.7 | 7.8 | 0 | 7.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 11:13 | Normal | 455.8 | 450.1 | 461.5 | 16.2 | 8 | 7.5 | 134.7 | 134.6 | 134.7 | 34.3 | 34.8 | 34.7 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 13915 | 1 | 48 | 91281.1 | 15474 | 7.6 | 8.7 | 7.9 | 0 | 7.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 11:18 | Normal | 449.9 | 455.1 | 461 | 16.4 | 8 | 7.6 | 134.5 | 134.4 | 134.6 | 34.4 | 34.8 | 34.7 | 60.04 | 59.98 | 60 | 13963 | 1 | 48.2 | 91282.2 | 15474 | 7.8 | 8.8 | 7.8 | 0 | 7.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 11:23 | Normal | 457.6 | 455.5 | 457 | 16.1 | 8 | 7.7 | 134.7 | 134.5 | 134.8 | 34.5 | 35 | 34.9 | 59.99 | 60 | 60 | 14010 | 1 | 48.3 | 91283.4 | 15474 | 7.6 | 8.7 | 7.9 | 0 | 7.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 11:28 | Normal | 450.9 | 455.8 | 462.5 | 16.4 | 8 | 7.6 | 134.8 | 134.8 | 135 | 34.5 | 34.9 | 34.8 | 60 | 60.01 | 59.99 | 14007 | 1 | 48.5 | 91284.6 | 15474 | 7.8 | 8.8 | 7.8 | 0 | 7.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 11:33 | Normal | 451.5 | 452.9 | 458.3 | 16.3 | 8 | 7.6 | 134.9 | 134.9 | 134.8 | 34.4 | 34.8 | 34.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 13935 | 1 | 48.6 | 91285.7 | 15474 | 7.7 | 8.7 | 7.9 | 0 | 7.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 11:38 | Normal | 450.3 | 457.1 | 454.1 | 16.2 | 7.8 | 7.8 | 134.9 | 134.6 | 134.9 | 34.2 | 34.7 | 34.5 | 59.95 | 59.99 | 59.99 | 13891 | 1 | 48.7 | 91286.9 | 15474 | 7.7 | 8.7 | 7.8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 11:43 | Normal | 451.5 | 450.8 | 459.1 | 16.3 | 8 | 7.7 | 134.9 | 134.5 | 134.9 | 34.4 | 34.9 | 34.8 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 13965 | 1 | 48.9 | 91288 | 15474 | 7.7 | 8.7 | 7.9 | 0 | 7.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 11:48 | Normal | 443.7 | 449.5 | 449.5 | 16.5 | 8 | 7.8 | 134.8 | 134.4 | 134.8 | 34.4 | 34.8 | 34.7 | 59.95 | 60 | 59.98 | 13933 | 1 | 49 | 91289.2 | 15474 | 7.8 | 8.8 | 7.9 | 0 | 7.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 11:53 | Normal | 448.1 | 450.6 | 446.8 | 16.2 | 7.9 | 7.8 | 134.9 | 134.6 | 134.7 | 34.2 | 34.5 | 34.6 | 60.07 | 60.06 | 59.98 | 13858 | 1 | 49.2 | 91290.4 | 15474 | 7.7 | 8.7 | 7.8 | 0 | 7.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 11:58 | Normal | 446.8 | 450.1 | 453.4 | 16.2 | 7.8 | 7.8 | 134.8 | 134.5 | 134.6 | 34 | 34.5 | 34.4 | 60.09 | 60.04 | 60.07 | 13784 | 1 | 49.3 | 91291.5 | 15475 | 7.6 | 8.7 | 7.8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 12:03 | Normal | 448.9 | 454.1 | 451.2 | 16.6 | 8 | 8.1 | 134.7 | 134.4 | 134.7 | 35.1 | 35.6 | 35.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 14242 | 1 | 49.2 | 91292.7 | 15475 | 7.9 | 8.9 | 8 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 12:08 | Normal | 439.8 | 453.6 | 455 | 17 | 8.1 | 8.1 | 134.6 | 134.2 | 134.4 | 35.2 | 35.7 | 35.6 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 14286 | 1 | 49.3 | 91293.8 | 15475 | 8 | 9.1 | 8 | 0 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 12:13 | Normal | 442.1 | 445.3 | 445.3 | 17.2 | 8.4 | 8.4 | 134.8 | 134.3 | 134.6 | 36 | 36.5 | 36.4 | 59.99 | 60.05 | 60 | 14574 | 1 | 49.5 | 91295 | 15475 | 8.1 | 9.3 | 8.3 | 0 | 8.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 12:18 | Wait | 511.6 | 509.2 | 515.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.6 | 130.4 | 130.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 50.8 | 91295.7 | 15475 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 12:23 | Normal | 483.3 | 477.6 | 491.7 | 16.1 | 8.1 | 7.7 | 134.6 | 134.3 | 134.8 | 36.6 | 37.1 | 36.9 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 14846 | 1 | 48.4 | 91296.4 | 15475 | 7.6 | 8.6 | 8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 12:28 | Normal | 461.8 | 456 | 470.1 | 16.8 | 8.3 | 8.1 | 134.3 | 134.2 | 134.1 | 36.9 | 37.2 | 37.1 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 14859 | 1 | 48.7 | 91297.7 | 15475 | 8 | 9 | 8.2 | 0 | 8.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 12:33 | Normal | 445.8 | 433.3 | 441.3 | 17.2 | 8.5 | 8.6 | 134.6 | 134.2 | 134.5 | 36.3 | 36.7 | 36.7 | 60.03 | 60.01 | 60.06 | 14673 | 1 | 48.7 | 91298.7 | 15475 | 8.1 | 9.2 | 8.4 | 0 | 8.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 12:38 | Normal | 436.4 | 426.6 | 426.7 | 17.6 | 8.6 | 9 | 134 | 134.2 | 134.1 | 36.4 | 36.9 | 36.7 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 14688 | 1 | 49 | 91299.9 | 15475 | 8.3 | 9.5 | 8.6 | 0 | 8.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 12:43 | Normal | 445.8 | 435.4 | 449.6 | 4 | 1.9 | 2 | 130.4 | 130.1 | 130.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 3175 | 1 | 49.4 | 91300.9 | 15475 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 12:48 | Normal | 479.3 | 474.9 | 459 | 15.8 | 8 | 8.8 | 133.6 | 133.7 | 133.7 | 36.9 | 37.3 | 37.2 | 60 | 60.02 | 59.98 | 14852 | 1 | 48.8 | 91301.8 | 15475 | 7.6 | 8.4 | 8 | 0 | 8.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 12:53 | Normal | 450.7 | 463.7 | 446.2 | 11.8 | 4.8 | 6.2 | 133 | 132.7 | 132.9 | 24.8 | 25.1 | 25 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 10156 | 1 | 49.1 | 91302.7 | 15475 | 5.3 | 6.6 | 4.8 | 0 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 12:58 | Normal | 448.2 | 449.6 | 445.5 | 16.5 | 8 | 8.4 | 134 | 134 | 134.1 | 35.3 | 35.8 | 35.6 | 60 | 60.04 | 60.02 | 14238 | 1 | 49.1 | 91303.9 | 15475 | 7.8 | 8.8 | 7.9 | 0 | 8.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 13:03 | Normal | 430.3 | 437.7 | 449.5 | 3 | 1.3 | 1.4 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60.07 | 60.05 | 60.04 | 2161 | 1 | 48.8 | 91304.8 | 15476 | 1 | 2 | 1.2 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 13:08 | Normal | 454.4 | 429.6 | 473.5 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 129.4 | 129.1 | 129.3 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 2011 | 1 | 47.3 | 91305 | 15476 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 13:13 | Normal | 461.6 | 468.3 | 483.1 | 3.5 | 1.5 | 1.6 | 129.8 | 129.4 | 129.5 | 7 | 7.2 | 7.1 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 2701 | 1 | 45.7 | 91305.2 | 15476 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 13:18 | Normal | 499 | 492.5 | 490.6 | 15.5 | 7.8 | 8.2 | 134.3 | 134 | 134.2 | 37.4 | 37.8 | 37.7 | 59.97 | 59.94 | 59.93 | 14953 | 1 | 44.6 | 91305.7 | 15476 | 7.4 | 8.3 | 7.6 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 13:23 | Normal | 474.8 | 470 | 470.1 | 15.4 | 7.6 | 8 | 133.6 | 133.6 | 133.8 | 35.1 | 35.5 | 35.4 | 59.95 | 59.97 | 60 | 14131 | 1 | 44.9 | 91306.8 | 15476 | 7.3 | 8.3 | 7.4 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 13:28 | Normal | 447.8 | 449.1 | 447.7 | 3 | 1.3 | 1.6 | 130.2 | 129.9 | 129.8 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 2305 | 1 | 45.6 | 91307.7 | 15476 | 1 | 2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 13:33 | Normal | 465.1 | 460.1 | 465 | 2.4 | 1.1 | 1.3 | 130 | 129.8 | 129.7 | 5 | 5 | 5.1 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 1885 | 1 | 44.5 | 91307.9 | 15476 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 13:38 | Normal | 472.6 | 462.2 | 477.1 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 130.1 | 130 | 130 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 2054 | 1 | 43.5 | 91308 | 15476 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 13:43 | Normal | 485.8 | 485.7 | 489.3 | 2.9 | 1.3 | 1.5 | 130.5 | 130.3 | 130.4 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60.02 | 60.04 | 60.06 | 2412 | 1 | 42.7 | 91308.2 | 15476 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 13:48 | Normal | 491 | 489.3 | 484.5 | 14.3 | 7 | 7.6 | 133.9 | 133.5 | 133.9 | 33.8 | 34.2 | 34.2 | 60.02 | 59.98 | 60 | 13622 | 1 | 42.9 | 91309 | 15476 | 6.8 | 7.7 | 6.8 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 13:53 | Normal | 476.9 | 479.8 | 479.8 | 14 | 6.7 | 7.3 | 133.7 | 133.3 | 133.4 | 32 | 32.4 | 32.4 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 12848 | 1 | 44.1 | 91310.1 | 15476 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 13:58 | Normal | 489.1 | 478.3 | 493.5 | 7.3 | 4.5 | 4.6 | 131.9 | 131.5 | 131.8 | 19.3 | 19.5 | 19.5 | 60.01 | 60.01 | 59.97 | 6279 | 1 | 44.2 | 91310.7 | 15476 | 3.4 | 4 | 4.3 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 14:03 | Normal | 457.3 | 468.3 | 454.8 | 3.5 | 1.5 | 1.8 | 130.5 | 130 | 130.3 | 7 | 7.2 | 7.2 | 59.96 | 60 | 59.99 | 2747 | 1 | 44.1 | 91311.4 | 15477 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 14:08 | Normal | 474 | 471.5 | 467.1 | 4.1 | 1.9 | 2.1 | 131.2 | 130.6 | 131.1 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 59.96 | 60.01 | 60.01 | 3408 | 1 | 43.7 | 91312 | 15477 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 14:13 | Normal | 497.6 | 493.5 | 477.5 | 6.7 | 4.1 | 3.7 | 132.2 | 131.9 | 132 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 59.99 | 60 | 60 | 6462 | 1 | 43.7 | 91312.6 | 15477 | 3 | 3.8 | 4 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 14:18 | Normal | 473.5 | 473.6 | 465.2 | 4.1 | 1.8 | 2.2 | 131 | 130.6 | 130.9 | 8.9 | 9 | 9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3491 | 1 | 43.9 | 91313.2 | 15477 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 14:23 | Normal | 472 | 474.1 | 485.1 | 2.4 | 1 | 1.1 | 130.1 | 130 | 129.9 | 4.8 | 5 | 5 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 1876 | 1 | 43.1 | 91313.6 | 15477 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 14:28 | Normal | 501.7 | 500.5 | 475.8 | 5.1 | 2 | 2.5 | 130.5 | 130 | 130 | 11 | 11.3 | 11.2 | 60 | 59.99 | 59.97 | 4933 | 1 | 42.5 | 91313.8 | 15477 | 2 | 3.1 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 14:33 | Normal | 496.4 | 501.6 | 459.3 | 12.2 | 5.8 | 6.8 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 29 | 29.3 | 29.2 | 59.97 | 60.02 | 59.97 | 11571 | 1 | 42.6 | 91314.3 | 15477 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 14:38 | Normal | 490.1 | 483.1 | 492.8 | 11.8 | 5.7 | 5.8 | 133.3 | 132.7 | 133.2 | 27.2 | 27.5 | 27.5 | 60 | 59.97 | 59.97 | 10900 | 1 | 43.4 | 91315.1 | 15477 | 5.5 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 14:43 | Normal | 485.5 | 485.1 | 453.7 | 11.4 | 5.5 | 6.5 | 133.2 | 132.6 | 133.1 | 26.6 | 26.9 | 26.9 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 10632 | 1 | 43.6 | 91315.8 | 15477 | 5.3 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 14:48 | Normal | 480.6 | 477.5 | 447.6 | 10.5 | 5 | 6 | 132.6 | 131.9 | 132.4 | 24.4 | 24.7 | 24.6 | 59.99 | 60 | 60 | 9679 | 1 | 43.7 | 91316.7 | 15477 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 14:53 | Normal | 472.5 | 470 | 445.6 | 10.9 | 5.3 | 6.2 | 132.4 | 131.8 | 132.2 | 25.1 | 25.4 | 25.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9971 | 1 | 43.8 | 91317.5 | 15477 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 14:58 | Normal | 460.3 | 471.5 | 438.8 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 130 | 129.5 | 129.6 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 1980 | 1 | 43.3 | 91317.9 | 15477 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 15:03 | Normal | 462 | 438 | 482.6 | 2 | 0.9 | 0.9 | 129.8 | 129.1 | 129.4 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1417 | 1 | 43.4 | 91318 | 15478 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 15:08 | Normal | 470.1 | 475.1 | 486.7 | 2 | 0.8 | 1 | 129.7 | 129.1 | 129.3 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 1542 | 1 | 45.4 | 91318.1 | 15478 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 15:13 | Normal | 476.3 | 485.3 | 494.5 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 129.6 | 128.9 | 129.3 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.02 | 60 | 59.97 | 1433 | 1 | 46.8 | 91318.2 | 15478 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 15:18 | Normal | 484 | 482.2 | 499.3 | 2.1 | 1 | 1 | 129.5 | 128.8 | 129.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 1659 | 1 | 41.5 | 91318.4 | 15478 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 15:23 | Normal | 483.4 | 460.6 | 494.3 | 2 | 0.9 | 1 | 129.5 | 129.1 | 129.4 | 4 | 4.2 | 4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1527 | 1 | 40.8 | 91318.5 | 15478 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 15:28 | Normal | 493.8 | 475.8 | 494 | 1.9 | 0.9 | 1 | 129.5 | 128.7 | 129.3 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1511 | 1 | 43 | 91318.6 | 15478 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 15:33 | Normal | 481.5 | 462 | 479.8 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 129.9 | 129.4 | 129.8 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 59.93 | 59.97 | 59.94 | 1181 | 1 | 43.3 | 91318.7 | 15478 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 15:38 | Normal | 478.6 | 428 | 484.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 129.8 | 129.2 | 129.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 852 | 1 | 44.8 | 91318.8 | 15478 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 15:43 | Normal | 473.3 | 380 | 482.8 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 130.1 | 129.4 | 129.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.95 | 59.98 | 60.01 | 695 | 1 | 45.6 | 91318.9 | 15478 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 15:48 | Normal | 481.3 | 337.8 | 443.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 130 | 129.5 | 129.8 | 1.8 | 2 | 2 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 618 | 1 | 45.9 | 91318.9 | 15478 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 15:53 | Normal | 480.3 | 380.8 | 400.4 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.1 | 129.5 | 130 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 59.96 | 60.01 | 59.92 | 560 | 1 | 46 | 91319 | 15478 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 15:58 | Normal | 490.8 | 357 | 392.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 130.3 | 129.8 | 130.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 514 | 1 | 45.8 | 91319 | 15478 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 16:03 | Normal | 504.4 | 433 | 429.7 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 130.6 | 130.1 | 130.4 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 887 | 1 | 45.6 | 91319.1 | 15479 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 16:08 | Normal | 501.6 | 490.7 | 505.2 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 130.9 | 130.2 | 130.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1368 | 1 | 45.3 | 91319.2 | 15479 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 16:13 | Normal | 506.1 | 467.9 | 474.8 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 130.6 | 130 | 130.6 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.04 | 60 | 59.99 | 1242 | 1 | 44.9 | 91319.3 | 15479 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 16:18 | Normal | 509.7 | 478 | 512.4 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 130.9 | 130.5 | 130.8 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.92 | 59.97 | 59.92 | 1419 | 1 | 44.6 | 91319.4 | 15479 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 16:23 | Normal | 499.3 | 446 | 502.7 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 130.9 | 130.2 | 130.7 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 59.96 | 60.01 | 59.97 | 1310 | 1 | 42.2 | 91319.5 | 15479 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 16:28 | Normal | 508.9 | 497 | 522.3 | 2 | 0.8 | 0.9 | 130.8 | 130.3 | 130.7 | 3.9 | 4 | 4 | 59.91 | 59.96 | 59.92 | 1506 | 1 | 43.2 | 91319.6 | 15479 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 16:33 | Normal | 502.8 | 465.1 | 532.9 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 130.6 | 130.4 | 130.7 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 60.01 | 59.91 | 60 | 1206 | 1 | 41.5 | 91319.7 | 15479 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 16:38 | Normal | 503.8 | 473 | 510.1 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 130.8 | 130.3 | 130.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1159 | 1 | 42.7 | 91319.8 | 15479 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 16:43 | Normal | 499.7 | 457 | 471.9 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 130.8 | 130.4 | 130.7 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60 | 59.99 | 59.98 | 921 | 1 | 43.3 | 91319.9 | 15479 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 16:48 | Normal | 488.3 | 426.6 | 437.6 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 130.6 | 130.1 | 130.6 | 2 | 2.1 | 2 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 673 | 1 | 43.5 | 91320 | 15479 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 16:53 | Normal | 496.3 | 365 | 415 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.7 | 130 | 130.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 60.01 | 59.97 | 60.05 | 481 | 1 | 43.4 | 91320.1 | 15479 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 16:58 | Normal | 483.5 | 318 | 438.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.9 | 130.5 | 131 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 452 | 1 | 43.3 | 91320.1 | 15479 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 17:03 | Normal | 492.5 | 200 | 405 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.9 | 130.1 | 130.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 409 | 1 | 43.2 | 91320.1 | 15480 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 17:08 | Normal | 485.6 | 200 | 378 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.8 | 130.1 | 130.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.02 | 348 | 1 | 43.1 | 91320.2 | 15480 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 17:13 | Normal | 472.8 | 199.6 | 396.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.7 | 130.2 | 130.7 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 347 | 1 | 42.9 | 91320.2 | 15480 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 17:18 | Normal | 477.8 | 224 | 439.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 130.8 | 130.2 | 130.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60 | 60 | 257 | 1 | 42.8 | 91320.2 | 15480 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 17:23 | Normal | 460.8 | 213.8 | 425 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.3 | 130.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 236 | 1 | 42.6 | 91320.2 | 15480 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 17:28 | Normal | 461.5 | 199.9 | 345.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 130.9 | 130.4 | 130.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 113 | 1 | 42.5 | 91320.2 | 15480 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 17:33 | Normal | 441.8 | 201.6 | 417 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.1 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 46 | 1 | 42.3 | 91320.3 | 15480 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 17:38 | Normal | 441.7 | 448 | 420 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.1 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.95 | 59.98 | 47 | 1 | 42.2 | 91320.3 | 15480 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 17:43 | Normal | 487.7 | 470 | 420 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131 | 130 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 0 | 1 | 42.1 | 91320.3 | 15480 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 17:48 | Normal | 305.8 | 281.3 | 307 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.4 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 0 | 1 | 41.8 | 91320.3 | 15480 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 17:53 | Normal | 320.7 | 284.8 | 270.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 130.7 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 0 | 1 | 41.6 | 91320.3 | 15480 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 17:58 | Normal | 342.9 | 332.2 | 371.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 130.7 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 41.4 | 91320.3 | 15480 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 18:03 | Normal | 394.8 | 360.1 | 369.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 130.7 | 131 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 41.1 | 91320.3 | 15481 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 18:08 | Normal | 267 | 196.9 | 280.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 130.7 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60 | 0 | 1 | 40.8 | 91320.3 | 15481 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0