## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-22 05:36 | Wait | 442 | 441.8 | 441.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.1 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 0 | 0 | 16.9 | 91320.3 | 15481 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-22 05:36 | Wait | 446 | 445.8 | 445.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.1 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 17.1 | 91320.3 | 15481 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-22 05:36 | Wait | 457 | 456.8 | 456.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.1 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 17.7 | 91320.3 | 15481 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-22 05:36 | Wait | 440.5 | 440.5 | 440.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133.2 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 18.3 | 91320.3 | 15481 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-22 05:36 | Normal | 355.6 | 349.5 | 356.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 0 | 1 | 18.2 | 91320.3 | 15481 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-22 05:40 | Normal | 437.5 | 419.9 | 457.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 20.8 | 91320.3 | 15481 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 05:46 | Normal | 506.3 | 332.1 | 351.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.1 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 0 | 1 | 22.4 | 91320.3 | 15481 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 05:50 | Normal | 470.5 | 513.5 | 495 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.3 | 133.5 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.09 | 60.04 | 28 | 1 | 23.8 | 91320.3 | 15481 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 05:55 | Normal | 467.3 | 532.1 | 471.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132 | 132.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 60.07 | 60 | 59.94 | 42 | 1 | 24.9 | 91320.3 | 15481 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 06:00 | Normal | 499.7 | 530.3 | 477.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 59.93 | 60.03 | 60.02 | 91 | 1 | 25.8 | 91320.3 | 15481 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 06:06 | Normal | 490.6 | 526 | 449.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 139 | 1 | 26.6 | 91320.3 | 15481 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 06:10 | Normal | 501.9 | 468.6 | 427.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132 | 132.3 | 0.8 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 214 | 1 | 27.5 | 91320.3 | 15481 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 06:16 | Normal | 526 | 467.9 | 485 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 60.1 | 59.99 | 253 | 1 | 28.1 | 91320.3 | 15481 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 06:20 | Normal | 527.1 | 471.8 | 373.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60 | 59.97 | 280 | 1 | 28.6 | 91320.3 | 15481 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 06:26 | Normal | 540.3 | 474.8 | 484 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.4 | 132.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 339 | 1 | 29.1 | 91320.4 | 15481 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 06:31 | Normal | 549.3 | 392.1 | 442.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.04 | 60 | 389 | 1 | 29.5 | 91320.4 | 15481 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 06:36 | Normal | 552.9 | 350.8 | 472.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.7 | 133 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 60.01 | 60.02 | 467 | 1 | 29.9 | 91320.4 | 15482 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 06:40 | Normal | 552.1 | 281.9 | 525.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.2 | 132.7 | 133 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 60.01 | 60 | 59.99 | 519 | 1 | 30.3 | 91320.5 | 15482 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 06:46 | Normal | 475.7 | 348.9 | 500 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 909 | 1 | 30.7 | 91320.5 | 15482 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 06:50 | Normal | 487.6 | 370 | 524.8 | 1.9 | 0.5 | 0.8 | 133.4 | 132.9 | 133.1 | 2.9 | 3 | 2.9 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 1109 | 1 | 31.1 | 91320.6 | 15482 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 06:56 | Normal | 524.8 | 330.9 | 507 | 2 | 0.6 | 0.8 | 133.4 | 133.2 | 133.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 1253 | 1 | 31.5 | 91320.7 | 15482 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 07:00 | Normal | 481 | 441.4 | 513.8 | 3 | 0.6 | 1 | 133.6 | 133.3 | 133.4 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1822 | 1 | 31.9 | 91320.8 | 15482 | 0.1 | 2.8 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 07:05 | Normal | 509.7 | 485.8 | 529.6 | 2.9 | 0.7 | 1 | 133.6 | 133.1 | 133.4 | 4.9 | 5.1 | 5 | 59.99 | 60.06 | 60.02 | 1926 | 1 | 27.7 | 91321 | 15482 | 0.3 | 2.6 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 07:11 | Normal | 532 | 553.5 | 538.7 | 3.6 | 0.8 | 1.3 | 133.9 | 133.5 | 133.6 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 59.97 | 59.99 | 60.11 | 2608 | 1 | 26.6 | 91321.2 | 15482 | 0.5 | 3.1 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 07:16 | Normal | 516.8 | 562.7 | 524 | 3.8 | 1 | 1.4 | 133.1 | 132.6 | 132.9 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 2775 | 1 | 26.9 | 91321.4 | 15482 | 0.5 | 3.3 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 07:21 | Normal | 501.5 | 530.6 | 526.8 | 2.6 | 1.2 | 1 | 132.5 | 132.1 | 132.3 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 59.98 | 59.91 | 60.02 | 2087 | 1 | 27.4 | 91321.6 | 15482 | 0.4 | 2.2 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 07:26 | Normal | 512.1 | 508.1 | 530.6 | 2.5 | 1.4 | 1 | 132.1 | 131.9 | 132.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 2130 | 1 | 27.8 | 91321.8 | 15482 | 0.4 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 07:31 | Normal | 511.5 | 523.4 | 541.8 | 3.8 | 2.5 | 1.3 | 133 | 132.6 | 132.8 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 3579 | 1 | 28 | 91322 | 15482 | 0.6 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 07:36 | Normal | 491.1 | 518.8 | 524.6 | 3.3 | 1.7 | 1.1 | 132.9 | 132.6 | 132.7 | 6.9 | 7 | 6.9 | 59.98 | 59.99 | 60 | 2696 | 1 | 28.4 | 91322.2 | 15483 | 0.9 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 07:41 | Normal | 508.5 | 519.6 | 503.9 | 3.3 | 1.8 | 1.3 | 133 | 132.6 | 132.7 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 60.15 | 59.99 | 60.06 | 2882 | 1 | 28.7 | 91322.5 | 15483 | 0.9 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 07:46 | Normal | 507.3 | 526.7 | 503.3 | 5.2 | 3 | 2.1 | 133.4 | 133.1 | 133.2 | 12 | 12.2 | 12.2 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 4801 | 1 | 29.2 | 91322.8 | 15483 | 1.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 07:51 | Normal | 519.6 | 507.8 | 502.5 | 2.5 | 1.4 | 1.1 | 132.5 | 132.4 | 132.3 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 2185 | 1 | 30.7 | 91323.1 | 15483 | 0.6 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 07:56 | Normal | 516.4 | 518.6 | 512.6 | 6.3 | 3.6 | 2.6 | 133.9 | 133.7 | 133.9 | 15 | 15.3 | 15.2 | 59.97 | 60 | 60 | 6067 | 1 | 32 | 91323.5 | 15483 | 2 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 08:01 | Normal | 522.3 | 505.3 | 515.6 | 7.1 | 4.3 | 3.1 | 132.5 | 132.3 | 132.4 | 17.6 | 17.8 | 17.8 | 60.03 | 59.97 | 60.03 | 7028 | 1 | 34.8 | 91324 | 15483 | 2.3 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 08:06 | Normal | 503.4 | 511.1 | 511.1 | 7.6 | 4.4 | 3.3 | 132.5 | 132.3 | 132.4 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 59.97 | 60 | 60 | 7314 | 1 | 37.1 | 91324.6 | 15483 | 2.5 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 08:11 | Normal | 511.6 | 496.8 | 505.8 | 7.5 | 4.5 | 3.3 | 134.2 | 133.9 | 133.9 | 18.3 | 18.4 | 18.4 | 60.03 | 60.07 | 60.02 | 7353 | 1 | 39.3 | 91325.2 | 15483 | 2.5 | 5 | 4.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 08:16 | Normal | 505.6 | 497.8 | 505.2 | 8 | 4.7 | 3.6 | 134.2 | 134 | 134.1 | 19.4 | 19.6 | 19.5 | 60 | 60.03 | 60.01 | 7804 | 1 | 41.3 | 91325.9 | 15483 | 2.6 | 5.4 | 4.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 08:21 | Normal | 498.5 | 495.7 | 503.5 | 8.5 | 5 | 3.8 | 134.6 | 134.2 | 134.4 | 20.2 | 20.5 | 20.4 | 60.01 | 60.02 | 60 | 8202 | 1 | 43.1 | 91326.5 | 15483 | 2.8 | 5.7 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 08:26 | Normal | 500.1 | 495.7 | 498.7 | 8.7 | 5.1 | 4 | 134.6 | 134.4 | 134.5 | 21 | 21.3 | 21.2 | 60 | 59.99 | 60.02 | 8493 | 1 | 44.3 | 91327.2 | 15483 | 3 | 5.8 | 5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 08:31 | Normal | 486.8 | 490.1 | 502.3 | 8.5 | 4.8 | 3.8 | 134.5 | 134.1 | 134.3 | 19.9 | 20.1 | 20 | 59.96 | 59.93 | 59.91 | 8013 | 1 | 45.5 | 91327.9 | 15483 | 2.9 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 08:36 | Normal | 437.1 | 498.3 | 498.1 | 9.1 | 4.3 | 3.6 | 134.3 | 134.2 | 134.2 | 18.6 | 18.8 | 18.7 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 7478 | 1 | 46.2 | 91328.6 | 15484 | 3.9 | 5.3 | 4.1 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 08:41 | Normal | 444 | 484.2 | 495.1 | 11.4 | 5.6 | 4.6 | 135.1 | 134.9 | 135.1 | 23.4 | 23.8 | 23.8 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 9647 | 1 | 46.9 | 91329.4 | 15484 | 5 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 08:46 | Normal | 454.8 | 483 | 504 | 9.4 | 4.6 | 3.7 | 134.1 | 134.2 | 134.2 | 19.6 | 20 | 19.9 | 59.97 | 59.99 | 60.04 | 7882 | 1 | 47 | 91330.1 | 15484 | 4 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 08:51 | Normal | 460.1 | 496.6 | 496.2 | 11.6 | 5.6 | 4.6 | 134.7 | 134.6 | 134.8 | 24.7 | 25 | 25 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 9981 | 1 | 46.3 | 91330.7 | 15484 | 5.1 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 08:56 | Normal | 446.3 | 487.9 | 495 | 6.6 | 3.1 | 2.6 | 133.4 | 133.1 | 133.3 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 5440 | 1 | 46.1 | 91331.4 | 15484 | 2.7 | 3.9 | 3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 09:01 | Normal | 459.5 | 490.2 | 497.2 | 12.5 | 6.1 | 5 | 135.1 | 134.9 | 135.2 | 26.4 | 26.7 | 26.5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 10694 | 1 | 45.5 | 91332.2 | 15484 | 5.5 | 7.1 | 5.9 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 09:06 | Normal | 486.3 | 483.3 | 493.9 | 12.7 | 6.4 | 5.2 | 135.5 | 135.4 | 135.6 | 27.9 | 28.2 | 28.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 11363 | 1 | 46.2 | 91333.1 | 15484 | 5.7 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 09:11 | Normal | 483.3 | 476 | 488.1 | 13.2 | 6.6 | 5.4 | 135.5 | 135.2 | 135.6 | 28.7 | 29.1 | 28.9 | 60.03 | 59.98 | 60.02 | 11691 | 1 | 46.9 | 91334.1 | 15484 | 6.1 | 7.2 | 6.4 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 09:16 | Normal | 474.2 | 474.5 | 487.1 | 14 | 6.8 | 5.6 | 135.6 | 135.6 | 135.8 | 29.9 | 30.2 | 30.1 | 60.09 | 60.01 | 60.03 | 12150 | 1 | 46.8 | 91335 | 15484 | 6.5 | 7.6 | 6.7 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 09:21 | Normal | 476.6 | 484.3 | 484.1 | 13.9 | 6.6 | 5.7 | 135.5 | 135.3 | 135.6 | 29.8 | 30.1 | 30 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 12107 | 1 | 47.1 | 91336 | 15484 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 09:26 | Normal | 477.3 | 470.8 | 481.5 | 13.9 | 6.8 | 5.8 | 135.6 | 135.5 | 135.7 | 29.8 | 30.2 | 30.1 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 12168 | 1 | 47.4 | 91337 | 15484 | 6.5 | 7.5 | 6.7 | 0 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 09:31 | Normal | 474.6 | 472.1 | 478.7 | 14 | 6.9 | 6 | 135.6 | 135.6 | 135.7 | 30.1 | 30.4 | 30.3 | 60.04 | 60.02 | 59.99 | 12242 | 1 | 47.1 | 91338 | 15484 | 6.5 | 7.6 | 6.8 | 0 | 5.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 09:36 | Normal | 473.3 | 467.3 | 472.8 | 14.5 | 7.1 | 6.2 | 135.8 | 135.5 | 135.7 | 31 | 31.4 | 31.2 | 60.02 | 60.02 | 59.98 | 12622 | 1 | 47.1 | 91339.1 | 15485 | 6.8 | 7.8 | 7 | 0.1 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 09:41 | Normal | 468.1 | 474.7 | 479.1 | 12.5 | 6 | 5.3 | 135.2 | 135.4 | 135.2 | 26.5 | 26.8 | 26.7 | 60 | 59.96 | 60.01 | 10718 | 1 | 47.2 | 91340.1 | 15485 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 09:46 | Normal | 472 | 473.9 | 478.3 | 13.7 | 6.7 | 5.9 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 29.4 | 29.8 | 29.6 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 11973 | 1 | 46.8 | 91341.1 | 15485 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 09:51 | Normal | 468.6 | 472 | 474.6 | 12.3 | 6 | 5.3 | 134.3 | 134.4 | 134.3 | 26.4 | 26.7 | 26.7 | 59.98 | 60 | 59.94 | 10688 | 1 | 46.3 | 91342 | 15485 | 5.7 | 6.7 | 5.8 | 0 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 09:56 | Normal | 472.1 | 470.3 | 476.3 | 11 | 5.4 | 5 | 134.3 | 134.5 | 134.4 | 23.8 | 24.3 | 24.1 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 9653 | 1 | 45.7 | 91342.8 | 15485 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 10:01 | Normal | 466.9 | 482.3 | 472.6 | 11 | 5.2 | 4.9 | 134.3 | 134.4 | 134.4 | 23.5 | 23.8 | 23.8 | 60.03 | 60 | 60.02 | 9406 | 1 | 45 | 91343.6 | 15485 | 5 | 6.1 | 5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 10:06 | Normal | 486.5 | 472.6 | 492.3 | 9.8 | 4.9 | 4.3 | 134.3 | 134.1 | 134.2 | 21.7 | 22 | 22 | 60.08 | 60.01 | 60.01 | 8742 | 1 | 44.2 | 91344.3 | 15485 | 4.5 | 5.5 | 4.8 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 10:11 | Normal | 471.1 | 467.6 | 477.8 | 14 | 6.8 | 6.1 | 135.2 | 135.2 | 135.3 | 30 | 30.4 | 30.2 | 59.95 | 59.92 | 59.92 | 12198 | 1 | 44.2 | 91345.3 | 15485 | 6.5 | 7.6 | 6.7 | 0.1 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 10:16 | Normal | 471.9 | 471.8 | 465.1 | 5.8 | 2.8 | 2.8 | 133.3 | 133 | 133.4 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 5074 | 1 | 44.9 | 91346.2 | 15485 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 10:21 | Normal | 471.8 | 472.8 | 476.5 | 15 | 7.4 | 6.8 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 32.5 | 32.9 | 32.7 | 60.01 | 60.01 | 60.06 | 13250 | 1 | 44.7 | 91347 | 15485 | 7 | 8 | 7.3 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 10:26 | Normal | 476.8 | 467.5 | 476.5 | 12.3 | 6.1 | 5.5 | 134.9 | 134.9 | 135 | 26.8 | 27.3 | 27.2 | 59.94 | 59.93 | 59.87 | 10863 | 1 | 45.1 | 91348 | 15485 | 5.6 | 6.7 | 6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 10:31 | Normal | 483.3 | 495.4 | 484.8 | 16.6 | 7.6 | 7.6 | 135.5 | 135.4 | 135.4 | 36.6 | 37.1 | 36.9 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 14901 | 1 | 45.8 | 91349.1 | 15485 | 7.9 | 8.9 | 7.5 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 10:36 | Normal | 443.4 | 455.3 | 444.8 | 17.7 | 8.6 | 8 | 136.1 | 136 | 136.1 | 35.9 | 36.4 | 36.3 | 59.98 | 59.99 | 60.04 | 14775 | 1 | 46.8 | 91350.4 | 15486 | 8.4 | 9.5 | 8.5 | 0 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 10:41 | Normal | 450.1 | 455 | 461.3 | 15.8 | 7.7 | 7.1 | 135.4 | 135.5 | 135.2 | 32.9 | 33.3 | 33.2 | 60 | 60.03 | 60.02 | 13390 | 1 | 47.7 | 91351.6 | 15486 | 7.5 | 8.5 | 7.6 | 0 | 6.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 10:46 | Normal | 456.6 | 454.4 | 458.6 | 14.4 | 7 | 6.7 | 135.2 | 135 | 135.2 | 30.4 | 30.7 | 30.6 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 12266 | 1 | 47.8 | 91352.5 | 15486 | 6.7 | 7.8 | 6.9 | 0 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 10:51 | Wait | 550.5 | 553.1 | 554 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 132.3 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 48.5 | 91353.3 | 15486 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 10:56 | Normal | 479.8 | 460.8 | 473.6 | 15.8 | 8.9 | 7.8 | 136.1 | 135.9 | 136.2 | 36.2 | 36.7 | 36.6 | 60.01 | 60.04 | 60.05 | 14843 | 1 | 47.9 | 91354 | 15486 | 7.6 | 8.4 | 8.8 | 0 | 7.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 11:01 | Normal | 439.8 | 434.2 | 451.9 | 4 | 1.9 | 1.8 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 7.8 | 8 | 7.9 | 60.04 | 60.01 | 59.99 | 3094 | 1 | 48.1 | 91355 | 15486 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 11:06 | Normal | 507 | 507.9 | 520.1 | 15.6 | 8 | 6.6 | 135.7 | 135.6 | 135.8 | 36.4 | 36.8 | 36.7 | 59.97 | 59.92 | 59.97 | 14840 | 1 | 47 | 91355.4 | 15486 | 7.5 | 8.3 | 7.9 | 0 | 6.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 11:11 | Normal | 468 | 465.5 | 481.8 | 4.4 | 2.1 | 2 | 132.5 | 132.6 | 132.6 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 3677 | 1 | 46.1 | 91355.9 | 15486 | 1.7 | 2.6 | 2 | 0 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 11:16 | Normal | 518.5 | 522 | 502.4 | 14.7 | 7.2 | 8.1 | 135.6 | 135.6 | 135.7 | 36.4 | 36.9 | 36.7 | 59.95 | 60 | 59.95 | 14846 | 1 | 45.6 | 91356.7 | 15486 | 7 | 7.8 | 7.1 | 0.1 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 11:21 | Normal | 470.3 | 476.1 | 470.8 | 5 | 2.3 | 2.5 | 132.6 | 132.4 | 132.5 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 4180 | 1 | 45.7 | 91357.6 | 15486 | 2 | 3 | 2.2 | 0 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 11:26 | Normal | 506.2 | 506.1 | 497 | 3.6 | 1.6 | 2.3 | 133 | 132.8 | 132.9 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 3733 | 1 | 44.9 | 91358.2 | 15486 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 11:31 | Normal | 505.6 | 488.2 | 484 | 14.8 | 8.3 | 8 | 135.7 | 135.5 | 135.9 | 36.3 | 36.8 | 36.7 | 59.96 | 60 | 59.98 | 14837 | 1 | 45 | 91359 | 15486 | 7.1 | 7.9 | 8.1 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 11:36 | Normal | 466.6 | 473.9 | 466.5 | 15.8 | 7.7 | 7.6 | 135.7 | 135.3 | 135.5 | 34.4 | 34.9 | 34.7 | 60.02 | 59.97 | 60 | 14042 | 1 | 45.8 | 91360.2 | 15486 | 7.5 | 8.5 | 7.6 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 11:41 | Normal | 461 | 467.7 | 464.7 | 16.5 | 8 | 7.8 | 135.9 | 135.8 | 135.9 | 35.4 | 35.7 | 35.6 | 60.05 | 60.04 | 60 | 14417 | 1 | 46.5 | 91361.4 | 15487 | 7.8 | 8.8 | 7.9 | 0 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 11:46 | Normal | 451.6 | 449.1 | 427 | 17.3 | 8.5 | 8.4 | 135.8 | 135.8 | 136 | 35.9 | 36.3 | 36.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 14685 | 1 | 47.3 | 91362.6 | 15487 | 8.2 | 9.2 | 8.4 | 0 | 8.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 11:51 | Normal | 471.1 | 469 | 483.6 | 16.6 | 8.4 | 7.5 | 135.9 | 135.8 | 136 | 36.3 | 36.8 | 36.6 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 14854 | 1 | 48.2 | 91363.8 | 15487 | 8 | 8.8 | 8.3 | 0 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 11:56 | Normal | 450.9 | 469.1 | 457.5 | 16.6 | 7.9 | 7.9 | 135.8 | 135.7 | 135.9 | 34.9 | 35.3 | 35.2 | 59.99 | 59.94 | 59.94 | 14276 | 1 | 48.8 | 91365 | 15487 | 7.8 | 8.9 | 7.8 | 0 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 12:01 | Normal | 457.8 | 467.1 | 454.5 | 16 | 7.8 | 7.8 | 135.7 | 135.6 | 135.8 | 34.2 | 34.6 | 34.5 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 13979 | 1 | 49.2 | 91366.2 | 15487 | 7.6 | 8.6 | 7.6 | 0 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 12:06 | Normal | 456.1 | 462.9 | 449.8 | 14.4 | 7 | 7.1 | 135.1 | 135 | 135.2 | 30.8 | 31.1 | 31 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 12460 | 1 | 49.5 | 91367.3 | 15487 | 6.8 | 7.8 | 6.9 | 0 | 6.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 12:11 | Normal | 465.6 | 477.5 | 459.1 | 15 | 7.2 | 7.2 | 135.2 | 135.1 | 135.3 | 32.4 | 32.9 | 32.9 | 59.96 | 59.95 | 59.93 | 13170 | 1 | 49.4 | 91368.4 | 15487 | 7 | 8.1 | 7.1 | 0 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 12:16 | Normal | 471.5 | 460.2 | 471 | 16.1 | 8.1 | 7.8 | 135.7 | 135.6 | 135.8 | 35.5 | 36 | 35.8 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 14540 | 1 | 49 | 91369.3 | 15487 | 7.6 | 8.6 | 8 | 0 | 7.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 12:21 | Normal | 467 | 466.6 | 454.9 | 15.3 | 7.5 | 7.8 | 135.6 | 135.5 | 135.8 | 33.5 | 34 | 33.8 | 60.01 | 60 | 60 | 13683 | 1 | 49 | 91370.3 | 15487 | 7.2 | 8.3 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 12:26 | Normal | 460.8 | 467.4 | 459.5 | 14.3 | 6.9 | 7.1 | 135.3 | 135.1 | 135.2 | 31 | 31.3 | 31.3 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 12644 | 1 | 49.2 | 91371.5 | 15487 | 6.7 | 7.7 | 6.8 | 0 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 12:31 | Normal | 468.8 | 459.7 | 470.8 | 14.1 | 7 | 7 | 135.3 | 135.2 | 135.4 | 31 | 31.4 | 31.3 | 60.01 | 59.98 | 60 | 12604 | 1 | 48.8 | 91372.5 | 15487 | 6.6 | 7.6 | 7 | 0 | 6.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 12:36 | Normal | 464.1 | 463.6 | 461.3 | 15.9 | 7.8 | 8 | 135.8 | 135.5 | 135.7 | 34.8 | 35.2 | 35.2 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 14210 | 1 | 48.9 | 91373.6 | 15487 | 7.5 | 8.5 | 7.8 | 0 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 12:41 | Normal | 459.8 | 467.6 | 459.8 | 15.8 | 7.7 | 7.9 | 135.7 | 135.7 | 135.8 | 34.4 | 34.8 | 34.6 | 59.99 | 60.03 | 60 | 14028 | 1 | 49.2 | 91374.8 | 15488 | 7.5 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 12:46 | Normal | 462.3 | 467.1 | 456.4 | 14.9 | 7.1 | 7.6 | 135.4 | 135.2 | 135.4 | 32.3 | 32.8 | 32.7 | 59.99 | 59.95 | 59.95 | 13175 | 1 | 49.5 | 91375.9 | 15488 | 7 | 8 | 7.1 | 0 | 7.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 12:51 | Normal | 465 | 456 | 458.8 | 14.6 | 7.2 | 7.5 | 135.4 | 135.1 | 135.4 | 32 | 32.3 | 32.3 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 13042 | 1 | 49.7 | 91377 | 15488 | 6.9 | 7.9 | 7.1 | 0 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 12:56 | Normal | 460.6 | 456.6 | 454.4 | 14.6 | 7.1 | 7.5 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 31.8 | 32.2 | 32.1 | 60 | 60.03 | 60.03 | 12931 | 1 | 49.5 | 91378.1 | 15488 | 6.9 | 7.9 | 7 | 0 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 13:01 | Normal | 454.7 | 461.3 | 450.8 | 15.5 | 7.5 | 7.9 | 135.2 | 135.1 | 135.2 | 33.4 | 33.9 | 33.8 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 13591 | 1 | 49.5 | 91379.2 | 15488 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 0 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 13:06 | Normal | 467.3 | 474.1 | 463.5 | 13.2 | 5.8 | 7 | 134.9 | 134.8 | 135 | 28.8 | 29.1 | 29.1 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 12553 | 1 | 49.1 | 91380 | 15488 | 6.1 | 7.2 | 5.7 | 0 | 6.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 13:11 | Normal | 458.3 | 465.2 | 461.6 | 15 | 7.2 | 7.6 | 135.2 | 135.2 | 135.3 | 32.6 | 33 | 32.9 | 59.95 | 59.93 | 59.98 | 13281 | 1 | 48.9 | 91381.1 | 15488 | 7.1 | 8.1 | 7.1 | 0 | 7.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 13:16 | Normal | 450.5 | 451.1 | 447.9 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 132.4 | 132.3 | 132.5 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 2033 | 1 | 48.6 | 91381.9 | 15488 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 13:21 | Normal | 466.1 | 473 | 458.1 | 14.6 | 7 | 7.7 | 135.5 | 135.1 | 135.4 | 32.1 | 32.6 | 32.5 | 60.04 | 60.04 | 59.99 | 13113 | 1 | 48.5 | 91383 | 15488 | 6.8 | 7.8 | 6.9 | 0 | 7.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 13:26 | Normal | 469.5 | 469.1 | 456.5 | 13.7 | 6.7 | 7.4 | 134.8 | 134.7 | 134.7 | 30.8 | 31.1 | 31 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 12461 | 1 | 48.7 | 91384.1 | 15488 | 6.5 | 7.4 | 6.6 | 0 | 7.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 13:31 | Normal | 463.6 | 452.5 | 445.8 | 13.5 | 6.6 | 7.1 | 135 | 134.8 | 134.9 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 60.02 | 60.07 | 60 | 11809 | 1 | 48.8 | 91385.1 | 15488 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 13:36 | Normal | 461.5 | 467.3 | 455.4 | 12.6 | 6 | 6.7 | 134.6 | 134.1 | 134.3 | 27.8 | 28.2 | 28 | 60 | 59.96 | 59.95 | 11211 | 1 | 48.5 | 91386.1 | 15488 | 5.8 | 6.8 | 6 | 0 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 13:41 | Normal | 475.1 | 474.8 | 460.7 | 11.7 | 5.7 | 6.4 | 134.5 | 134.1 | 134.3 | 26.7 | 27 | 26.9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 10810 | 1 | 47.8 | 91386.8 | 15489 | 5.4 | 6.4 | 5.6 | 0 | 6.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 13:46 | Normal | 472.5 | 470.1 | 472 | 11.8 | 5.8 | 6.3 | 134.6 | 134 | 134.4 | 26.9 | 27.2 | 27.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 10903 | 1 | 47.4 | 91387.7 | 15489 | 5.5 | 6.5 | 5.7 | 0 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 13:51 | Normal | 470.5 | 468.9 | 464.9 | 13.4 | 6.5 | 7.2 | 134.7 | 134.5 | 134.7 | 30.3 | 30.6 | 30.5 | 59.99 | 60 | 59.95 | 12304 | 1 | 47.5 | 91388.7 | 15489 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 13:56 | Normal | 464.1 | 470.8 | 470.7 | 12.1 | 5.8 | 6.3 | 134 | 133.6 | 134 | 26.9 | 27.2 | 27.1 | 59.94 | 59.89 | 59.93 | 10842 | 1 | 47.7 | 91389.6 | 15489 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 14:01 | Normal | 480.8 | 468.9 | 443.5 | 7.9 | 3.9 | 4.5 | 132.6 | 132.2 | 132.8 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 60 | 60.04 | 60.01 | 7191 | 1 | 47.1 | 91390.3 | 15489 | 3.5 | 4.5 | 3.8 | 0 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 14:06 | Normal | 436.6 | 478.5 | 459.1 | 9.5 | 4.5 | 5 | 133.3 | 133 | 133.5 | 20.3 | 20.5 | 20.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8170 | 1 | 46.2 | 91390.8 | 15489 | 4.2 | 5.3 | 4.3 | 0 | 4.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 14:11 | Normal | 477.8 | 486.5 | 465.9 | 11.7 | 5.6 | 6.3 | 134.2 | 133.8 | 134.3 | 26.7 | 27 | 26.9 | 60.01 | 60.02 | 60 | 10768 | 1 | 45.6 | 91391.6 | 15489 | 5.4 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 14:16 | Normal | 474.8 | 481.4 | 446 | 11.9 | 5.7 | 6.6 | 134 | 133.8 | 134.3 | 27 | 27.3 | 27.2 | 60.04 | 59.96 | 60.01 | 10826 | 1 | 45.8 | 91392.5 | 15489 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 14:21 | Normal | 470.6 | 479.1 | 459.5 | 11.8 | 5.6 | 6.3 | 134 | 133.8 | 134.1 | 26.5 | 27 | 26.9 | 59.97 | 59.97 | 59.94 | 10712 | 1 | 45.8 | 91393.5 | 15489 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 14:26 | Normal | 475 | 477.2 | 459.1 | 9.9 | 4.7 | 5.3 | 133.4 | 132.9 | 133.4 | 22.3 | 22.7 | 22.6 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 8943 | 1 | 46 | 91394.3 | 15489 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 14:31 | Normal | 477.9 | 483.4 | 473.6 | 9.4 | 4.5 | 4.8 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 60.05 | 60 | 60.02 | 8498 | 1 | 45.8 | 91395 | 15489 | 4.2 | 5.2 | 4.3 | 0 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 14:36 | Normal | 476.3 | 486.3 | 454 | 4.5 | 2 | 2.3 | 131.8 | 131.4 | 131.8 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 3783 | 1 | 45 | 91395.4 | 15489 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 0 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 14:41 | Normal | 492.9 | 492.6 | 453.5 | 9.8 | 4.7 | 5.5 | 133.4 | 132.9 | 133.4 | 23 | 23.3 | 23.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9203 | 1 | 44.2 | 91395.9 | 15490 | 4.5 | 5.4 | 4.6 | 0 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 14:46 | Normal | 488.9 | 486.8 | 452.8 | 9 | 4.3 | 5.1 | 132.9 | 132.6 | 133 | 21.1 | 21.3 | 21.3 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 8413 | 1 | 44.1 | 91396.7 | 15490 | 4.1 | 5 | 4.2 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 14:51 | Normal | 485.9 | 488.5 | 457.8 | 7.9 | 3.7 | 4.3 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 18.2 | 18.4 | 18.4 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 7262 | 1 | 43.9 | 91397.4 | 15490 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 14:56 | Normal | 487.8 | 488.6 | 459.6 | 7 | 3.3 | 3.8 | 132.1 | 131.6 | 132 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6427 | 1 | 43.6 | 91397.9 | 15490 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 15:01 | Normal | 486.9 | 490.8 | 463.6 | 7.2 | 3.4 | 4 | 132 | 131.7 | 132.1 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 59.98 | 59.99 | 60 | 6643 | 1 | 43.6 | 91398.5 | 15490 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 15:06 | Normal | 491.5 | 492.6 | 467 | 6.8 | 3.2 | 3.6 | 131.9 | 131.3 | 131.8 | 15.8 | 16.1 | 16 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6286 | 1 | 43.8 | 91399 | 15490 | 3 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 15:11 | Normal | 491.1 | 486.4 | 471.1 | 6.4 | 3.1 | 3.3 | 131.6 | 131.2 | 131.6 | 14.8 | 15 | 14.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5841 | 1 | 43.7 | 91399.5 | 15490 | 2.7 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 15:16 | Normal | 493.9 | 486 | 468 | 5.1 | 2.5 | 2.6 | 130.9 | 130.4 | 130.8 | 11.8 | 12 | 11.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 4651 | 1 | 43.4 | 91400 | 15490 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 15:21 | Normal | 485.5 | 493.9 | 471.6 | 4.3 | 2 | 2.1 | 130.4 | 129.7 | 130.2 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 3685 | 1 | 43.3 | 91400.3 | 15490 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 15:26 | Normal | 495.1 | 482.3 | 473.6 | 3.8 | 1.8 | 2 | 131.7 | 131.3 | 131.7 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 3353 | 1 | 43.1 | 91400.6 | 15490 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 15:31 | Normal | 499.8 | 488.1 | 490.1 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 131.6 | 131.2 | 131.6 | 7.8 | 7.9 | 8 | 60.01 | 59.98 | 60.05 | 3060 | 1 | 42.8 | 91400.9 | 15490 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 15:36 | Normal | 494.1 | 490 | 501.6 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 131.4 | 130.9 | 131.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2925 | 1 | 42.5 | 91401.1 | 15490 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 15:41 | Normal | 495.9 | 494.8 | 499.3 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 131.4 | 131.1 | 131.4 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 2833 | 1 | 42.2 | 91401.3 | 15491 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 15:46 | Normal | 491 | 498.5 | 504.5 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 131.2 | 130.8 | 131.2 | 6.9 | 7 | 6.9 | 59.99 | 60 | 60.01 | 2671 | 1 | 42 | 91401.6 | 15491 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 15:51 | Normal | 494.2 | 490.4 | 503.6 | 3 | 1.4 | 1.5 | 131.4 | 130.8 | 131.2 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 2549 | 1 | 41.8 | 91401.8 | 15491 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 15:56 | Normal | 495.6 | 488.8 | 504.8 | 2.9 | 1.3 | 1.4 | 131.4 | 130.8 | 131.2 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 2439 | 1 | 41.6 | 91402 | 15491 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 16:01 | Normal | 493.1 | 491.1 | 503.4 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 131.4 | 130.8 | 131.2 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 60 | 59.95 | 59.94 | 2368 | 1 | 41.4 | 91402.2 | 15491 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 16:06 | Normal | 494.8 | 481.7 | 509.6 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 131.3 | 130.7 | 131.1 | 6 | 6.1 | 6 | 59.98 | 59.84 | 59.97 | 2319 | 1 | 41.2 | 91402.4 | 15491 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 16:11 | Normal | 497.1 | 488.9 | 503.6 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 131.1 | 130.9 | 131 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.96 | 59.92 | 59.95 | 2238 | 1 | 40.9 | 91402.6 | 15491 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 16:16 | Normal | 499.1 | 488.1 | 498 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 131.2 | 130.7 | 131 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.94 | 59.98 | 59.95 | 2132 | 1 | 40.7 | 91402.8 | 15491 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 16:21 | Normal | 496.8 | 499.5 | 494.7 | 2.3 | 1 | 1.2 | 131 | 130.8 | 131.2 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 1942 | 1 | 40.5 | 91402.9 | 15491 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 16:26 | Normal | 495 | 479.5 | 494.6 | 2.1 | 1 | 1.1 | 131 | 130.6 | 131.1 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 1704 | 1 | 40.1 | 91403.1 | 15491 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 16:31 | Normal | 500.1 | 485 | 496.9 | 1.9 | 0.8 | 1 | 131 | 130.5 | 131 | 3.9 | 4 | 4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1498 | 1 | 39.8 | 91403.2 | 15491 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 16:36 | Normal | 482.8 | 466.1 | 499.3 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 130.7 | 130.4 | 130.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1304 | 1 | 42.4 | 91403.3 | 15491 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 16:41 | Normal | 482.2 | 457.8 | 496.2 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 130.9 | 130.5 | 131 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 60.01 | 59.98 | 60 | 1158 | 1 | 44.1 | 91403.4 | 15492 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 16:46 | Normal | 487 | 447 | 492.1 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 130.8 | 130.4 | 130.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1041 | 1 | 44.9 | 91403.5 | 15492 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 16:51 | Normal | 495 | 401 | 473.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 130.7 | 130.5 | 130.8 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 915 | 1 | 45.4 | 91403.6 | 15492 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 16:56 | Normal | 492.1 | 434.8 | 459.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 130.6 | 130.2 | 130.7 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 813 | 1 | 45.7 | 91403.7 | 15492 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 17:01 | Normal | 487.7 | 350.1 | 446.5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 130.9 | 130.4 | 130.8 | 1.9 | 2 | 2 | 59.98 | 60 | 59.95 | 635 | 1 | 45.7 | 91403.7 | 15492 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 17:06 | Normal | 482.7 | 258.9 | 421.9 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132 | 132.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 454 | 1 | 45.7 | 91403.8 | 15492 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 17:11 | Normal | 463.8 | 199.9 | 392.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 131.7 | 132.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 289 | 1 | 45.5 | 91403.8 | 15492 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 17:16 | Normal | 454.8 | 203.1 | 392.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.7 | 132.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 146 | 1 | 45.4 | 91403.8 | 15492 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 17:21 | Normal | 447 | 199.6 | 376.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 54 | 1 | 45.2 | 91403.8 | 15492 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 17:26 | Normal | 441.1 | 193 | 372.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.6 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 10 | 1 | 45 | 91403.8 | 15492 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 17:31 | Normal | 458.1 | 373.3 | 389.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 0 | 1 | 44.9 | 91403.8 | 15492 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 17:36 | Normal | 327.1 | 278.6 | 312.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.5 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 44.5 | 91403.8 | 15492 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 17:41 | Normal | 315 | 288.1 | 323.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 131.7 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 44.2 | 91403.8 | 15493 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 17:46 | Normal | 439 | 384.2 | 429 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.03 | 0 | 1 | 44 | 91403.8 | 15493 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 17:51 | Normal | 411.4 | 379.5 | 385.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 131.7 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 44 | 91403.8 | 15493 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 17:56 | Normal | 361.7 | 339.6 | 356.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 131.8 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 43.7 | 91403.8 | 15493 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-03-22 18:01 | Normal | 195.8 | 242.5 | 200.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.6 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 43.3 | 91403.8 | 15493 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0