## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-23 05:39 | Wait | 464.4 | 464.3 | 464.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.8 | 132 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 18.3 | 91403.8 | 15493 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-23 05:39 | Wait | 471.6 | 471.6 | 471.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 132 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 18.5 | 91403.8 | 15493 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-23 05:39 | Wait | 481.7 | 481.6 | 481.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.8 | 132 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 19 | 91403.8 | 15493 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-23 05:39 | Wait | 485.6 | 485.3 | 485.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 19.1 | 91403.8 | 15493 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-23 05:39 | Wait | 488.5 | 488.5 | 488.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.7 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 19.5 | 91403.8 | 15493 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-23 05:40 | Normal | 465.3 | 472.6 | 463.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 0 | 1 | 19.6 | 91403.8 | 15493 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-23 05:43 | Normal | 452.6 | 418.2 | 450.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 70 | 1 | 21.3 | 91403.8 | 15493 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-23 05:47 | Normal | 465.2 | 457.2 | 467.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 141 | 1 | 23.2 | 91403.9 | 15493 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 05:52 | Normal | 479 | 473.2 | 472.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.3 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 253 | 1 | 24.7 | 91403.9 | 15493 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 05:57 | Normal | 479.9 | 470.1 | 423.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.6 | 132.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 59.98 | 60 | 290 | 1 | 25.8 | 91403.9 | 15493 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 06:02 | Normal | 497.8 | 451.8 | 432.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 328 | 1 | 26.8 | 91403.9 | 15493 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 06:07 | Normal | 490.3 | 298.8 | 459.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.4 | 132.9 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 60.03 | 60.05 | 444 | 1 | 27.5 | 91404 | 15493 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 06:12 | Normal | 499.5 | 383.2 | 454 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.6 | 132.9 | 1.9 | 2 | 2 | 59.95 | 59.98 | 60.05 | 646 | 1 | 28.3 | 91404 | 15493 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 06:17 | Normal | 504.7 | 479.3 | 502.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 132.7 | 133 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.03 | 60.01 | 60.07 | 860 | 1 | 29 | 91404.1 | 15493 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 06:22 | Normal | 525.6 | 482.1 | 506.1 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133.4 | 133 | 133.3 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 1001 | 1 | 29.6 | 91404.1 | 15494 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 06:27 | Normal | 502.1 | 493.9 | 505.7 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 133.2 | 132.8 | 133 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1064 | 1 | 30.2 | 91404.2 | 15494 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 06:32 | Normal | 498.4 | 486.1 | 512.2 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133.2 | 132.8 | 133 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 60.07 | 60.01 | 60.02 | 1136 | 1 | 30.8 | 91404.3 | 15494 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 06:37 | Normal | 501.1 | 492.4 | 510.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.4 | 132.9 | 133.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 1216 | 1 | 31.4 | 91404.4 | 15494 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 06:42 | Normal | 511.3 | 461.2 | 508.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 60 | 60.03 | 60.02 | 1191 | 1 | 31.9 | 91404.5 | 15494 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 06:47 | Normal | 507.1 | 499 | 480.9 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133.7 | 133 | 133.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 1195 | 1 | 32.4 | 91404.6 | 15494 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 06:52 | Normal | 505.1 | 461 | 488.9 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 133.5 | 133.1 | 133.6 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.05 | 60.06 | 60.09 | 1050 | 1 | 32.9 | 91404.7 | 15494 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 06:57 | Normal | 500 | 467.1 | 470 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133.5 | 133 | 133.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.05 | 60.07 | 60.04 | 977 | 1 | 33.3 | 91404.8 | 15494 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 07:02 | Normal | 501.3 | 477.4 | 492.3 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 133.6 | 133 | 133.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1063 | 1 | 33.8 | 91404.9 | 15494 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 07:07 | Normal | 489.1 | 487 | 500.9 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 60.06 | 60 | 60.03 | 1210 | 1 | 34.2 | 91405 | 15494 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 07:12 | Normal | 511 | 484 | 493.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.7 | 133.1 | 133.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1284 | 1 | 34.5 | 91405.1 | 15494 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 07:17 | Normal | 508.6 | 496.6 | 501.8 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133.5 | 133 | 133.5 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.96 | 59.98 | 59.94 | 1449 | 1 | 34.9 | 91405.2 | 15494 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 07:22 | Normal | 503.2 | 498 | 506.6 | 2 | 0.9 | 1 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 1575 | 1 | 33.8 | 91405.3 | 15495 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 07:27 | Normal | 507.3 | 510.1 | 513.8 | 2 | 0.9 | 1 | 133.6 | 133.1 | 133.4 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 60.06 | 60.02 | 60.09 | 1635 | 1 | 28.9 | 91405.4 | 15495 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 07:32 | Normal | 496.6 | 499.6 | 508.1 | 2.1 | 1 | 1 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60 | 60.03 | 60.04 | 1689 | 1 | 28.9 | 91405.6 | 15495 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 07:37 | Normal | 501.6 | 500.8 | 512.3 | 2.1 | 1 | 1 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 1722 | 1 | 29.1 | 91405.7 | 15495 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 07:42 | Normal | 502.5 | 500.5 | 505 | 2.2 | 1 | 1.1 | 133.6 | 133.2 | 133.5 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 60.01 | 60 | 59.99 | 1808 | 1 | 29.3 | 91405.9 | 15495 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 07:47 | Normal | 502 | 511.8 | 506.2 | 2.3 | 1 | 1.1 | 133.7 | 133.3 | 133.8 | 4.9 | 5 | 4.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1918 | 1 | 29.6 | 91406 | 15495 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 07:52 | Normal | 506 | 501.9 | 509.6 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 133.8 | 133.3 | 133.6 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 59.94 | 59.92 | 59.98 | 2215 | 1 | 29.7 | 91406.2 | 15495 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 07:57 | Normal | 512.4 | 517 | 508.9 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 134 | 133.5 | 133.8 | 6.8 | 7 | 6.9 | 59.94 | 59.99 | 59.92 | 2696 | 1 | 30 | 91406.4 | 15495 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 08:02 | Normal | 519 | 505.5 | 513.3 | 3.5 | 1.7 | 1.7 | 133.9 | 133.4 | 133.7 | 7.9 | 8 | 8 | 60.07 | 60 | 60 | 3160 | 1 | 30.4 | 91406.6 | 15495 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 08:07 | Normal | 517.7 | 516.1 | 515.1 | 4.3 | 2 | 2.1 | 134 | 133.7 | 134.1 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 60.03 | 59.99 | 60.05 | 3904 | 1 | 30.9 | 91406.9 | 15495 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 08:12 | Normal | 530.1 | 519.8 | 519.7 | 5.3 | 2.6 | 2.5 | 134.4 | 134.3 | 134.8 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 5117 | 1 | 31.6 | 91407.3 | 15495 | 2.1 | 3.1 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 08:17 | Normal | 520.5 | 508.8 | 508.6 | 5 | 2.5 | 2.5 | 134.4 | 134.4 | 134.6 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 60.03 | 60.01 | 60 | 4667 | 1 | 32.6 | 91407.7 | 15495 | 2 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 08:22 | Normal | 516.5 | 505.9 | 509 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 134.5 | 134.2 | 134.6 | 12.1 | 12.3 | 12.2 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 4882 | 1 | 33.2 | 91408.1 | 15496 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 08:27 | Normal | 511.9 | 509.1 | 508.6 | 5.2 | 2.6 | 2.5 | 134.6 | 134.2 | 134.4 | 12 | 12.2 | 12.1 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 4848 | 1 | 33.8 | 91408.5 | 15496 | 2.1 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 08:32 | Normal | 508.1 | 508.2 | 512.2 | 5.3 | 2.6 | 2.5 | 134.4 | 134.1 | 134.4 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 4915 | 1 | 34.4 | 91408.9 | 15496 | 2.2 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 08:37 | Normal | 509.6 | 509 | 512.1 | 5.6 | 2.7 | 2.6 | 134.6 | 134.3 | 134.6 | 12.8 | 13.1 | 13 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 5191 | 1 | 34.9 | 91409.4 | 15496 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 08:42 | Normal | 509.4 | 504.6 | 509.1 | 7.4 | 3.7 | 3.5 | 135.1 | 134.9 | 135.3 | 17.2 | 17.4 | 17.3 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 6984 | 1 | 35.6 | 91409.8 | 15496 | 3.1 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 08:47 | Normal | 489.5 | 501.2 | 506.2 | 9.2 | 4.6 | 4.1 | 135.8 | 135.6 | 135.9 | 20.6 | 20.9 | 20.8 | 60.07 | 60 | 60.03 | 8417 | 1 | 37.2 | 91410.5 | 15496 | 3.9 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 08:52 | Normal | 504.5 | 498 | 502.5 | 8.5 | 4.3 | 4 | 135.9 | 135.8 | 135.8 | 19.4 | 19.7 | 19.6 | 60.04 | 60.02 | 60.06 | 7976 | 1 | 38.6 | 91411.2 | 15496 | 3.6 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 08:57 | Normal | 502.1 | 496.1 | 498.7 | 8 | 4 | 3.8 | 135.6 | 135.4 | 135.6 | 18.3 | 18.6 | 18.5 | 60 | 59.98 | 59.98 | 7500 | 1 | 39.5 | 91411.8 | 15496 | 3.4 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 09:02 | Normal | 498.6 | 496.2 | 503.8 | 6.8 | 3.3 | 3.1 | 135 | 134.7 | 134.9 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 59.99 | 59.97 | 59.95 | 6193 | 1 | 40 | 91412.4 | 15496 | 2.9 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 09:07 | Normal | 499.4 | 501 | 501 | 5.9 | 2.8 | 2.7 | 134.5 | 134.4 | 134.3 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 5401 | 1 | 40.1 | 91412.9 | 15496 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 09:12 | Normal | 502.3 | 503 | 504.7 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 134.4 | 134 | 134.3 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 5060 | 1 | 40 | 91413.3 | 15496 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 09:17 | Normal | 501.4 | 503.2 | 504.7 | 5.1 | 2.5 | 2.4 | 134.2 | 134 | 134.2 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 59.97 | 60.02 | 60 | 4590 | 1 | 39.8 | 91413.7 | 15496 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 09:22 | Normal | 502.3 | 503.3 | 507.1 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 133.9 | 133.6 | 133.8 | 10.7 | 11 | 10.9 | 59.97 | 60 | 59.94 | 4332 | 1 | 39.8 | 91414.1 | 15497 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 09:27 | Normal | 504.9 | 502.8 | 509.7 | 4.6 | 2.2 | 2.2 | 134 | 133.6 | 133.9 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 59.99 | 60 | 59.93 | 4190 | 1 | 39.6 | 91414.5 | 15497 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 09:32 | Normal | 502.8 | 501.9 | 511.7 | 4.6 | 2.2 | 2.2 | 134.2 | 133.7 | 134 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 4170 | 1 | 39.4 | 91414.8 | 15497 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 09:37 | Normal | 506.2 | 500.1 | 505 | 4.6 | 2.2 | 2.2 | 134.1 | 133.7 | 134 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 4171 | 1 | 39.4 | 91415.1 | 15497 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 09:42 | Normal | 501.2 | 505.8 | 511 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 9.9 | 10 | 10 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 3954 | 1 | 39.3 | 91415.5 | 15497 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 09:47 | Normal | 500.3 | 508.6 | 508.7 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 133.8 | 133.7 | 134 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 4058 | 1 | 39.1 | 91415.8 | 15497 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 09:52 | Normal | 508 | 505.9 | 510.6 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 134 | 133.8 | 134.1 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 59.99 | 60 | 59.95 | 4140 | 1 | 38.8 | 91416.2 | 15497 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 09:57 | Normal | 508.1 | 504 | 513.6 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 134.2 | 133.8 | 134.1 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4322 | 1 | 38.6 | 91416.5 | 15497 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 10:02 | Normal | 506.3 | 511.1 | 512.8 | 5 | 2.3 | 2.4 | 134.2 | 133.9 | 134.2 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4576 | 1 | 38.5 | 91416.9 | 15497 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 10:07 | Normal | 509.3 | 506.3 | 507.1 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 134.3 | 133.9 | 134.2 | 11.8 | 12.1 | 12 | 60 | 59.97 | 59.98 | 4771 | 1 | 38.5 | 91417.3 | 15497 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 10:12 | Normal | 505 | 501.5 | 512.7 | 5.4 | 2.6 | 2.5 | 134.4 | 134.1 | 134.4 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 4951 | 1 | 38.3 | 91417.7 | 15497 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 10:17 | Normal | 502.2 | 504.8 | 509.8 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 134.4 | 134.1 | 134.4 | 12.3 | 12.6 | 12.5 | 59.92 | 59.89 | 59.91 | 5006 | 1 | 38.2 | 91418.1 | 15497 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 10:22 | Normal | 511.3 | 511.1 | 506.6 | 5.6 | 2.7 | 2.8 | 134.6 | 134.2 | 134.6 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 59.98 | 60 | 60.01 | 5311 | 1 | 38.4 | 91418.5 | 15498 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 10:27 | Normal | 511.1 | 505.1 | 507.1 | 5.9 | 2.8 | 2.8 | 135 | 134.6 | 134.7 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 5541 | 1 | 38.7 | 91419 | 15498 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 10:32 | Normal | 500 | 506.4 | 508.6 | 6.3 | 3 | 3 | 134.9 | 134.7 | 134.9 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 5771 | 1 | 38.9 | 91419.4 | 15498 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 10:37 | Normal | 505.2 | 505.3 | 508.6 | 6.5 | 3.1 | 3.1 | 135.1 | 134.6 | 135 | 14.8 | 15 | 15 | 59.94 | 59.94 | 59.97 | 6019 | 1 | 39.1 | 91419.9 | 15498 | 2.8 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 10:42 | Normal | 508.6 | 509 | 508.9 | 6.7 | 3.2 | 3.2 | 135.3 | 135.1 | 135.3 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 6328 | 1 | 39.3 | 91420.5 | 15498 | 2.9 | 3.9 | 3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 10:47 | Normal | 504 | 499.8 | 507.8 | 7.6 | 3.7 | 3.6 | 135.6 | 135.2 | 135.5 | 17.4 | 17.7 | 17.6 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 7133 | 1 | 39.6 | 91421 | 15498 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 10:52 | Normal | 503.1 | 505 | 506.6 | 7.6 | 3.6 | 3.6 | 135.6 | 135.3 | 135.6 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 59.99 | 60 | 60 | 7098 | 1 | 39.9 | 91421.6 | 15498 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 10:57 | Normal | 504.5 | 501.3 | 506.9 | 7.6 | 3.7 | 3.6 | 135.6 | 135.5 | 135.7 | 17.6 | 17.8 | 17.8 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 7182 | 1 | 40.1 | 91422.2 | 15498 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 11:02 | Normal | 505 | 503.1 | 506.7 | 7.3 | 3.5 | 3.5 | 135.5 | 135.2 | 135.5 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 6805 | 1 | 40.4 | 91422.8 | 15498 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 11:07 | Normal | 500.3 | 499.2 | 507.3 | 7.5 | 3.6 | 3.5 | 135.5 | 135.2 | 135.3 | 17 | 17.2 | 17.2 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 6932 | 1 | 40.7 | 91423.4 | 15498 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 11:12 | Normal | 499.1 | 500 | 507.3 | 6.7 | 3.2 | 3.1 | 135.1 | 134.9 | 135.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 60.01 | 60.04 | 60.05 | 6159 | 1 | 41.1 | 91423.9 | 15498 | 2.9 | 3.9 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 11:17 | Normal | 495.1 | 497.7 | 509.5 | 5.7 | 2.7 | 2.6 | 134.6 | 134.3 | 134.6 | 12.7 | 13 | 12.9 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 5188 | 1 | 41.2 | 91424.4 | 15498 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 11:22 | Normal | 504.5 | 502.4 | 508.8 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 134.6 | 134.3 | 134.7 | 12.4 | 12.6 | 12.5 | 60.04 | 59.99 | 59.99 | 4998 | 1 | 41 | 91424.8 | 15499 | 2.3 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 11:27 | Normal | 502.6 | 502.8 | 508 | 4.3 | 2 | 2 | 134.1 | 133.7 | 134.1 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 59.95 | 59.93 | 59.98 | 3843 | 1 | 40.8 | 91425.2 | 15499 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 11:32 | Normal | 494.1 | 495.6 | 489.9 | 2.9 | 1.3 | 1.5 | 133.6 | 133 | 133.4 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 60 | 60 | 59.95 | 2442 | 1 | 40.6 | 91425.4 | 15499 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 11:37 | Normal | 487 | 476.5 | 497.6 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.07 | 60.03 | 60.03 | 1410 | 1 | 40.3 | 91425.6 | 15499 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 11:42 | Normal | 510.2 | 499.3 | 503.2 | 2.5 | 1.1 | 1.4 | 133.3 | 133 | 133.2 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60 | 59.83 | 59.96 | 2211 | 1 | 39.9 | 91425.7 | 15499 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 11:47 | Normal | 506.1 | 502 | 509.5 | 3 | 1.4 | 1.5 | 133.4 | 133.1 | 133.5 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 60.01 | 59.98 | 60.08 | 2587 | 1 | 38.8 | 91426 | 15499 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 11:52 | Fault | 583.6 | 581.3 | 579.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 88.9 | 46.8 | 134.5 | 0 | 0 | 0 | 60.14 | 60 | 60 | 0 | 2 | 39.3 | 91426.1 | 15499 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 11:57 | Fault | 585.7 | 583.2 | 580.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.4 | 91426.1 | 15499 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 12:02 | Fault | 577.1 | 575 | 572.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.5 | 91426.1 | 15499 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 12:07 | Fault | 578.3 | 575.3 | 573.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.8 | 91426.1 | 15499 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 12:12 | Fault | 585 | 581.7 | 579.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.6 | 91426.1 | 15499 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 12:17 | Fault | 580.1 | 576 | 574.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.3 | 91426.1 | 15499 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 12:22 | Fault | 575.7 | 571.1 | 570.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.8 | 91426.1 | 15499 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 12:27 | Fault | 572.2 | 567.8 | 567.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.3 | 91426.1 | 15499 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 12:32 | Fault | 575.8 | 572.6 | 570.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.7 | 91426.1 | 15499 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 12:37 | Fault | 569.9 | 567.9 | 564.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.2 | 91426.1 | 15499 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 12:42 | Fault | 573.8 | 571.3 | 569.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.7 | 91426.1 | 15499 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 12:47 | Fault | 558.5 | 555.5 | 554 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.3 | 91426.1 | 15499 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 12:52 | Wait | 574.6 | 572.2 | 570.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.1 | 132.9 | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 38.8 | 91426.1 | 15499 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 12:57 | Normal | 497.7 | 500.3 | 506.4 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 133.8 | 133.3 | 134.3 | 7.8 | 8 | 7.9 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 3102 | 1 | 32.9 | 91426.3 | 15499 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 13:02 | Normal | 507.9 | 500.8 | 507.7 | 4.7 | 2.2 | 2.3 | 134.4 | 133.8 | 134.7 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 60.05 | 60.08 | 60.01 | 4263 | 1 | 32.3 | 91426.6 | 15499 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 13:07 | Normal | 511 | 507.3 | 507.8 | 6.1 | 3 | 3 | 134.7 | 134.3 | 135 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 5814 | 1 | 32.7 | 91427.1 | 15499 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 13:12 | Normal | 505.3 | 496.6 | 510.6 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 134.5 | 134.2 | 134.9 | 11.7 | 12 | 11.9 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 4741 | 1 | 33.3 | 91427.5 | 15499 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 13:17 | Normal | 501.2 | 507.7 | 513.4 | 5 | 2.3 | 2.4 | 134.3 | 134 | 134.6 | 11.1 | 11.4 | 11.3 | 59.99 | 60 | 60.02 | 4519 | 1 | 33.8 | 91427.9 | 15499 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 13:22 | Normal | 511.5 | 493.8 | 511.1 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 134.2 | 133.9 | 134.7 | 11.8 | 12.1 | 12 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 4779 | 1 | 34.2 | 91428.3 | 15499 | 2.1 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 13:27 | Normal | 506.6 | 510.7 | 506.7 | 5.9 | 2.8 | 2.9 | 134.4 | 134 | 134.8 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 60.02 | 60.04 | 60 | 5495 | 1 | 34.6 | 91428.7 | 15500 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 13:32 | Normal | 504.8 | 501.2 | 501 | 4.6 | 2.2 | 2.3 | 133.6 | 132.9 | 133.9 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 60.1 | 60.11 | 60.07 | 4182 | 1 | 34.9 | 91429.1 | 15500 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 13:37 | Normal | 492.6 | 489.1 | 488 | 2 | 0.9 | 1 | 132.6 | 132.1 | 133.3 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 1607 | 1 | 34.9 | 91429.4 | 15500 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 13:42 | Normal | 499 | 481.3 | 498.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.5 | 132.1 | 133.3 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 60 | 59.97 | 60.01 | 1257 | 1 | 36 | 91429.5 | 15500 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 13:47 | Normal | 471.8 | 453 | 474.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 131.9 | 133.1 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 60.02 | 59.99 | 60 | 799 | 1 | 37.9 | 91429.5 | 15500 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 13:52 | Normal | 502.8 | 494.5 | 507.1 | 2 | 0.9 | 1 | 132.8 | 132.4 | 133.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 1667 | 1 | 39.1 | 91429.6 | 15500 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 13:57 | Normal | 512.4 | 509.3 | 514.6 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 133.1 | 132.6 | 133.7 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.98 | 60 | 59.96 | 2107 | 1 | 36.7 | 91429.7 | 15500 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 14:02 | Normal | 502.8 | 510.3 | 508 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 133 | 132.4 | 133.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 1677 | 1 | 33 | 91429.9 | 15500 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 14:07 | Normal | 504.8 | 502.5 | 513 | 3.3 | 1.5 | 1.7 | 133.5 | 133 | 134.1 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 2891 | 1 | 32.7 | 91430.1 | 15500 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 14:12 | Normal | 512.9 | 503.1 | 516.3 | 3.3 | 1.6 | 1.7 | 133.5 | 132.9 | 133.9 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 59.98 | 60 | 59.96 | 2997 | 1 | 32.2 | 91430.4 | 15500 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 14:17 | Normal | 512.5 | 506.5 | 512.1 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 133.4 | 133 | 133.9 | 7 | 7.1 | 7 | 59.93 | 59.92 | 59.95 | 2754 | 1 | 32.5 | 91430.6 | 15500 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 14:22 | Normal | 518 | 512.2 | 513.1 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 133.8 | 133.4 | 134.3 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 3229 | 1 | 32.6 | 91430.8 | 15500 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 14:27 | Normal | 505.1 | 505.5 | 513.1 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 133.8 | 133.2 | 134.2 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 59.95 | 59.94 | 59.99 | 2810 | 1 | 32.7 | 91431.1 | 15501 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 14:32 | Normal | 513.8 | 502.5 | 510 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 133.4 | 133 | 133.9 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 59.99 | 60.01 | 59.92 | 2820 | 1 | 32.8 | 91431.3 | 15501 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 14:37 | Normal | 508.1 | 514 | 519.4 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 133.6 | 133.3 | 134.2 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 3288 | 1 | 33.2 | 91431.6 | 15501 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 14:42 | Normal | 511.4 | 513.2 | 517.3 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 133.6 | 133.2 | 134 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3298 | 1 | 33.4 | 91431.8 | 15501 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 14:47 | Normal | 507.6 | 513.3 | 513.3 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 133.5 | 133.2 | 134 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 3350 | 1 | 33.6 | 91432.1 | 15501 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 14:52 | Normal | 509.2 | 506.9 | 507.8 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 133.3 | 133 | 133.9 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 59.96 | 60 | 59.94 | 3246 | 1 | 33.8 | 91432.4 | 15501 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 14:57 | Normal | 504.6 | 490 | 510.5 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 133.3 | 132.5 | 133.5 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 59.98 | 60 | 59.95 | 3002 | 1 | 34 | 91432.6 | 15501 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 15:02 | Normal | 502.6 | 499.5 | 505.1 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 133.1 | 132.6 | 133.5 | 7 | 7.2 | 7.1 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 2771 | 1 | 34 | 91432.9 | 15501 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 15:07 | Normal | 505.5 | 492.8 | 503.8 | 3 | 1.4 | 1.5 | 132.9 | 132.5 | 133.3 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 59.96 | 60.02 | 59.93 | 2551 | 1 | 34 | 91433.1 | 15501 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 15:12 | Normal | 508.3 | 505 | 508 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 132.8 | 132.3 | 133.3 | 5.9 | 6 | 6 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 2312 | 1 | 33.8 | 91433.3 | 15501 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 15:17 | Normal | 494 | 494.8 | 506.1 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 132.6 | 132.1 | 133.1 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 2075 | 1 | 33.7 | 91433.5 | 15501 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 15:22 | Normal | 501.4 | 510.3 | 508 | 2.3 | 1 | 1.1 | 132.7 | 132.3 | 133 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60.02 | 60.01 | 60 | 1879 | 1 | 33.6 | 91433.7 | 15501 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 15:27 | Normal | 505.2 | 506.1 | 511.2 | 2.1 | 1 | 1 | 132.6 | 132.2 | 132.9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1737 | 1 | 33.6 | 91433.8 | 15502 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 15:32 | Normal | 501.5 | 487.9 | 500 | 2 | 0.9 | 1 | 132.4 | 132.1 | 133 | 4 | 4.2 | 4.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 1577 | 1 | 33.5 | 91433.9 | 15502 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 15:37 | Normal | 500.6 | 473.6 | 510.7 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.2 | 131.8 | 132.7 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 59.95 | 59.91 | 59.95 | 1358 | 1 | 35.1 | 91434.1 | 15502 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 15:42 | Normal | 499.6 | 497 | 479 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.3 | 131.9 | 132.7 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60 | 60.02 | 59.99 | 1217 | 1 | 37.4 | 91434.2 | 15502 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 15:47 | Normal | 492.7 | 456.1 | 491.1 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.2 | 131.6 | 132.5 | 2.9 | 3.1 | 3 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 1109 | 1 | 38.8 | 91434.3 | 15502 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 15:52 | Normal | 497.5 | 432.2 | 497 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.2 | 131.8 | 132.7 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.01 | 60 | 60 | 1050 | 1 | 39.6 | 91434.4 | 15502 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 15:57 | Normal | 493.3 | 466.2 | 493 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 132.2 | 131.8 | 132.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 1067 | 1 | 40.1 | 91434.4 | 15502 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 16:02 | Normal | 498.3 | 470.9 | 493 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 132.4 | 131.8 | 132.7 | 2.8 | 3 | 2.9 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 1074 | 1 | 40.4 | 91434.5 | 15502 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 16:07 | Normal | 499.5 | 460.3 | 476.2 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.4 | 131.8 | 133 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.01 | 60.02 | 59.97 | 1050 | 1 | 40.6 | 91434.6 | 15502 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 16:12 | Normal | 505.3 | 486.2 | 505.2 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 132.3 | 132 | 133 | 3 | 3.1 | 3 | 60.03 | 60 | 60 | 1122 | 1 | 40.6 | 91434.7 | 15502 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 16:17 | Normal | 506.5 | 503.1 | 498 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 132.4 | 131.9 | 132.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 1319 | 1 | 40.7 | 91434.8 | 15502 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 16:22 | Normal | 507.5 | 488.9 | 521 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 133.7 | 133.1 | 133.8 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 1703 | 1 | 40.7 | 91434.9 | 15502 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 16:27 | Normal | 510.6 | 491.1 | 528 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 131.5 | 130.8 | 132.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60 | 60 | 59.9 | 1977 | 1 | 33.2 | 91435.1 | 15503 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 16:32 | Normal | 510.7 | 504 | 518.4 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 131.5 | 130.8 | 131.9 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 60.06 | 60.02 | 60.03 | 2075 | 1 | 32.8 | 91435.3 | 15503 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 16:37 | Normal | 504.5 | 503.4 | 516.5 | 2.3 | 1 | 1.1 | 131.3 | 130.8 | 132 | 4.9 | 5 | 4.9 | 60.03 | 60.11 | 60.03 | 1883 | 1 | 32.7 | 91435.4 | 15503 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 16:42 | Normal | 498.3 | 502.7 | 513.3 | 2 | 0.9 | 1 | 131.4 | 130.6 | 131.8 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 60.12 | 60.06 | 60.05 | 1607 | 1 | 32.7 | 91435.6 | 15503 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 16:47 | Normal | 496.4 | 483.1 | 505 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 133.3 | 132.9 | 133.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 1310 | 1 | 34.5 | 91435.7 | 15503 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 16:52 | Normal | 492.7 | 460.1 | 469.6 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 133 | 133.1 | 133.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 1028 | 1 | 36.7 | 91435.8 | 15503 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 16:57 | Normal | 494.9 | 429.2 | 472.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 60 | 60.02 | 60.02 | 847 | 1 | 38.1 | 91435.9 | 15503 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 17:02 | Normal | 495.8 | 417.5 | 422 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.1 | 132.7 | 133 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.06 | 60.07 | 60.03 | 608 | 1 | 38.8 | 91435.9 | 15503 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 17:07 | Normal | 489.6 | 291.1 | 380.2 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 133.1 | 132.2 | 132.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 443 | 1 | 39.2 | 91436 | 15503 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 17:12 | Normal | 469.6 | 200 | 403.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.3 | 132.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 350 | 1 | 39.4 | 91436 | 15503 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 17:17 | Wait | 542.6 | 541.8 | 542.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 39.5 | 91436 | 15503 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 17:22 | Normal | 477.5 | 415.7 | 398.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132.1 | 132.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.03 | 60.01 | 60 | 306 | 1 | 39.5 | 91436 | 15503 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 17:27 | Normal | 452.3 | 375.2 | 480.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.6 | 132 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 220 | 1 | 39.3 | 91436.1 | 15503 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 17:32 | Normal | 468.3 | 488.9 | 412.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 131.9 | 131.5 | 131.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.96 | 60.01 | 59.94 | 134 | 1 | 39.3 | 91436.1 | 15504 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 17:37 | Normal | 401.4 | 417.8 | 385.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.3 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 68 | 1 | 39.2 | 91436.1 | 15504 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 17:42 | Normal | 434.2 | 471.6 | 457 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.3 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 36 | 1 | 39.1 | 91436.1 | 15504 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 17:47 | Normal | 446.7 | 337.9 | 438.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 130.9 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 27 | 1 | 39 | 91436.1 | 15504 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 17:52 | Normal | 356.3 | 338.4 | 373.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.9 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 38.8 | 91436.1 | 15504 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 17:57 | Normal | 431 | 381.1 | 412 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 0 | 1 | 38.7 | 91436.1 | 15504 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 18:02 | Normal | 330.2 | 331.1 | 340.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 130.9 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 0 | 1 | 38.5 | 91436.1 | 15504 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2025-03-23 18:07 | Normal | 199.1 | 196.3 | 199.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 130.8 | 130.8 | 1 | 1 | 1.2 | 60.02 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 38.2 | 91436.1 | 15504 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0