## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-24 05:40 | Wait | 441.2 | 441.1 | 441.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 16.4 | 91436.1 | 15504 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 05:40 | Wait | 447.5 | 447.5 | 447.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 16.6 | 91436.1 | 15504 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 05:40 | Wait | 457.8 | 457.8 | 457.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 17.1 | 91436.1 | 15504 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 05:40 | Wait | 462.1 | 462 | 461.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 17.2 | 91436.1 | 15504 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 05:40 | Wait | 456.2 | 456.1 | 456.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 17.8 | 91436.1 | 15504 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 05:41 | Wait | 434 | 433.9 | 434 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.4 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 17.8 | 91436.1 | 15504 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 05:45 | Normal | 337.2 | 280.5 | 310.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 1 | 1 | 20.3 | 91436.1 | 15504 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 05:50 | Normal | 311.4 | 219.9 | 313.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 11 | 1 | 22 | 91436.1 | 15504 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 05:55 | Normal | 439.4 | 202 | 455.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60 | 72 | 1 | 23.4 | 91436.1 | 15504 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 06:00 | Normal | 472.9 | 200 | 446.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.2 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 59.99 | 60 | 167 | 1 | 24.4 | 91436.1 | 15504 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 06:02 | Normal | 483.2 | 207 | 451.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.3 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.92 | 59.95 | 188 | 1 | 24.6 | 91436.1 | 15504 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:03 | Normal | 488.5 | 200 | 428 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.2 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 59.95 | 59.93 | 202 | 1 | 24.8 | 91436.1 | 15504 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:04 | Normal | 481.8 | 200 | 429.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132.1 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.91 | 59.94 | 59.92 | 223 | 1 | 25 | 91436.1 | 15504 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:05 | Normal | 471.8 | 201.1 | 402 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 235 | 1 | 25.1 | 91436.1 | 15504 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:06 | Normal | 480.4 | 198.5 | 403.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 132 | 132.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 249 | 1 | 25.3 | 91436.1 | 15504 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:07 | Normal | 489.7 | 200.4 | 433.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 132 | 132.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 264 | 1 | 25.5 | 91436.1 | 15504 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:08 | Normal | 500.8 | 200.8 | 456.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 131.9 | 132.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 271 | 1 | 25.6 | 91436.1 | 15504 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:09 | Normal | 489.6 | 200 | 445 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 131.9 | 132.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 299 | 1 | 25.8 | 91436.1 | 15504 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:10 | Normal | 486.6 | 199.9 | 453.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 131.9 | 132.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 316 | 1 | 26 | 91436.1 | 15504 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:11 | Normal | 495.9 | 200 | 452.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 131.8 | 132 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.05 | 59.99 | 321 | 1 | 26.1 | 91436.1 | 15504 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:12 | Normal | 492.6 | 200.1 | 444.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 131.6 | 132 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60.05 | 60.02 | 338 | 1 | 26.2 | 91436.2 | 15504 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:13 | Normal | 493.3 | 202 | 431.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 131.8 | 132.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60.04 | 354 | 1 | 26.4 | 91436.2 | 15505 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:14 | Normal | 497.5 | 200 | 420.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.7 | 132 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 364 | 1 | 26.5 | 91436.2 | 15505 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:15 | Normal | 479.1 | 200 | 440.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.7 | 132.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 392 | 1 | 26.7 | 91436.2 | 15505 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:16 | Normal | 492.3 | 199.8 | 451.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.5 | 132 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.99 | 59.96 | 415 | 1 | 26.8 | 91436.2 | 15505 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:17 | Normal | 506.4 | 200 | 457.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.6 | 132 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 432 | 1 | 26.9 | 91436.2 | 15505 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:18 | Normal | 495.7 | 219 | 458.2 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.1 | 131.8 | 132 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 59.97 | 59.99 | 60 | 476 | 1 | 27 | 91436.2 | 15505 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:19 | Normal | 490.4 | 323 | 460 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.1 | 131.8 | 132.2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 546 | 1 | 27.2 | 91436.2 | 15505 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:20 | Normal | 511 | 396 | 442.4 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.3 | 131.8 | 132.2 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 591 | 1 | 27.3 | 91436.2 | 15505 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:21 | Normal | 515.9 | 442.1 | 462.2 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.4 | 131.8 | 132.3 | 1.9 | 2 | 2 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 639 | 1 | 27.5 | 91436.2 | 15505 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:22 | Normal | 506.8 | 453.2 | 473.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 698 | 1 | 27.6 | 91436.2 | 15505 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:23 | Normal | 503.2 | 473 | 506.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132 | 132.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60 | 60.02 | 59.99 | 758 | 1 | 27.7 | 91436.2 | 15505 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:24 | Normal | 487 | 468.7 | 491.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 131.8 | 132.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60 | 60.02 | 60.02 | 801 | 1 | 27.9 | 91436.3 | 15505 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:25 | Normal | 506.8 | 443.1 | 495.4 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 131.9 | 132.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 60.04 | 59.99 | 59.98 | 819 | 1 | 28 | 91436.3 | 15505 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:26 | Normal | 501.5 | 451 | 508.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132 | 132.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 60 | 60.03 | 868 | 1 | 28.1 | 91436.3 | 15505 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:27 | Normal | 498.2 | 452.9 | 502.4 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.7 | 132 | 132.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.04 | 60.03 | 59.99 | 910 | 1 | 28.2 | 91436.3 | 15505 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:28 | Normal | 511.5 | 469 | 492.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.01 | 60.11 | 60.06 | 939 | 1 | 28.3 | 91436.3 | 15505 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:29 | Normal | 514.6 | 465 | 497.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.95 | 59.99 | 60.02 | 951 | 1 | 28.4 | 91436.3 | 15505 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:31 | Normal | 509.6 | 463.1 | 486.2 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.8 | 132.3 | 132.6 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60.08 | 60.04 | 60.03 | 954 | 1 | 28.6 | 91436.4 | 15505 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:32 | Normal | 512.3 | 467 | 485.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.8 | 132.4 | 132.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.03 | 60.04 | 60.07 | 936 | 1 | 28.7 | 91436.4 | 15505 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:33 | Normal | 504.5 | 468.9 | 481.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60 | 60.02 | 59.98 | 932 | 1 | 28.8 | 91436.4 | 15505 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:34 | Normal | 504.6 | 473.2 | 460.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 926 | 1 | 28.9 | 91436.4 | 15505 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:35 | Normal | 507.7 | 480 | 470.2 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.6 | 132.4 | 132.8 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.98 | 60.03 | 59.98 | 929 | 1 | 29 | 91436.4 | 15505 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:36 | Normal | 506.8 | 472.8 | 479.6 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.6 | 132.4 | 132.8 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 942 | 1 | 29.1 | 91436.4 | 15505 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:37 | Normal | 510.6 | 476 | 489.5 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60 | 60.03 | 60.02 | 957 | 1 | 29.2 | 91436.4 | 15505 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:38 | Normal | 504.4 | 469 | 509.6 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 132.8 | 132.3 | 132.7 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 60 | 60.06 | 60.03 | 993 | 1 | 29.3 | 91436.5 | 15505 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:39 | Normal | 505.3 | 485.8 | 503.3 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 132.9 | 132.2 | 132.7 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 1031 | 1 | 29.4 | 91436.5 | 15505 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:40 | Normal | 499.1 | 488 | 513.2 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.9 | 132.2 | 132.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.04 | 60.04 | 60 | 1013 | 1 | 29.5 | 91436.5 | 15505 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:41 | Normal | 494.4 | 467 | 511.3 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.8 | 132.2 | 132.7 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 59.95 | 60 | 60.03 | 1032 | 1 | 29.6 | 91436.5 | 15505 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:42 | Normal | 502.3 | 462.6 | 506.4 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.9 | 132.3 | 132.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.03 | 60 | 59.98 | 1060 | 1 | 29.7 | 91436.5 | 15505 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:43 | Normal | 504.5 | 456.8 | 513.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.9 | 132.3 | 132.7 | 2.8 | 3 | 2.9 | 59.98 | 59.97 | 60.04 | 1065 | 1 | 29.8 | 91436.6 | 15505 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:44 | Normal | 494.9 | 467.1 | 509.6 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 133 | 132.4 | 132.9 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60.02 | 59.99 | 60 | 1091 | 1 | 29.9 | 91436.6 | 15505 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:45 | Normal | 496 | 475 | 501.6 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.9 | 132.5 | 132.7 | 2.9 | 3 | 3 | 59.93 | 59.97 | 59.94 | 1095 | 1 | 30 | 91436.6 | 15505 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:46 | Normal | 501.3 | 479 | 505.2 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.9 | 132.4 | 132.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 1058 | 1 | 30.1 | 91436.6 | 15505 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:47 | Normal | 502.5 | 478 | 483 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.8 | 132.4 | 132.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 985 | 1 | 30.2 | 91436.6 | 15505 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:48 | Normal | 498.6 | 444.1 | 466.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133 | 132.4 | 132.6 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 897 | 1 | 30.3 | 91436.6 | 15505 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:49 | Normal | 501.5 | 420.3 | 481.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.4 | 132.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 60 | 60.04 | 843 | 1 | 30.4 | 91436.7 | 15505 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:50 | Normal | 493.8 | 444.8 | 469.9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.4 | 132.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 827 | 1 | 30.5 | 91436.7 | 15505 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:51 | Normal | 500.2 | 450.6 | 472.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.2 | 132.5 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 59.97 | 59.97 | 59.93 | 805 | 1 | 30.5 | 91436.7 | 15505 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:52 | Normal | 492 | 438.8 | 457.4 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.2 | 132.6 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 60.04 | 60.07 | 60.03 | 767 | 1 | 30.6 | 91436.7 | 15505 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:53 | Normal | 504.4 | 410.2 | 444.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.2 | 132.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.03 | 60.04 | 59.99 | 726 | 1 | 30.7 | 91436.7 | 15505 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:54 | Normal | 499.3 | 412.7 | 452 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.3 | 132.6 | 2 | 2.2 | 2.1 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 725 | 1 | 30.8 | 91436.7 | 15505 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:55 | Normal | 494.4 | 396 | 456.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 60 | 60.03 | 724 | 1 | 30.8 | 91436.7 | 15505 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:56 | Normal | 498.5 | 404 | 455.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.3 | 132.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.04 | 60.05 | 59.97 | 729 | 1 | 30.9 | 91436.7 | 15505 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:57 | Normal | 506.5 | 429.2 | 444.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.3 | 132.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 735 | 1 | 31 | 91436.8 | 15505 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:58 | Normal | 503.3 | 396.1 | 444.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.2 | 132.4 | 2 | 2.1 | 2.2 | 60.08 | 60.07 | 60.09 | 729 | 1 | 31.1 | 91436.8 | 15505 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 06:59 | Normal | 498.6 | 403.3 | 456.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.2 | 132.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 737 | 1 | 31.2 | 91436.8 | 15505 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 07:00 | Normal | 498.9 | 390 | 452.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132.1 | 132.3 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 718 | 1 | 31.2 | 91436.8 | 15505 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 07:01 | Normal | 492.1 | 400 | 443.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132 | 132.3 | 2 | 2.2 | 2.1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 707 | 1 | 31.3 | 91436.8 | 15505 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 07:02 | Normal | 495.6 | 388.6 | 439.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 131.9 | 132.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 684 | 1 | 31.4 | 91436.8 | 15505 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 07:03 | Normal | 500.5 | 403.3 | 462.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132 | 132.2 | 1.9 | 2.1 | 2 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 666 | 1 | 31.4 | 91436.8 | 15505 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 07:04 | Normal | 485.5 | 392.1 | 450.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 131.7 | 132.1 | 1.9 | 2 | 2 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 642 | 1 | 31.5 | 91436.8 | 15505 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 07:05 | Normal | 492.3 | 353.1 | 436.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 131.8 | 132.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 608 | 1 | 31.5 | 91436.9 | 15505 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 07:06 | Normal | 507.2 | 337 | 450.1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 131.7 | 132.1 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 589 | 1 | 31.6 | 91436.9 | 15505 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 07:07 | Normal | 506.3 | 335 | 441.3 | 1 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 131.8 | 132.1 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 583 | 1 | 31.7 | 91436.9 | 15505 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 07:08 | Normal | 495.3 | 281 | 445.2 | 1 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.7 | 132.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.94 | 59.97 | 59.99 | 561 | 1 | 31.7 | 91436.9 | 15505 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 07:09 | Normal | 492.2 | 220 | 430.2 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.2 | 131.7 | 132.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 501 | 1 | 31.8 | 91436.9 | 15505 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 07:10 | Normal | 492.3 | 205 | 447.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 131.7 | 132.1 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 59.96 | 59.96 | 59.92 | 472 | 1 | 31.8 | 91436.9 | 15505 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-24 07:15 | Normal | 486.5 | 214 | 463.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 131.6 | 132 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.97 | 60.04 | 456 | 1 | 32.1 | 91436.9 | 15506 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 07:20 | Normal | 487.8 | 462.8 | 497.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 131.6 | 132.1 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 59.99 | 59.97 | 60.03 | 894 | 1 | 32.4 | 91437 | 15506 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 07:25 | Normal | 502.2 | 461 | 505.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132 | 132.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.98 | 60 | 60.03 | 929 | 1 | 32.7 | 91437.1 | 15506 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 07:30 | Normal | 498.4 | 493.4 | 514.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.4 | 132.2 | 132.3 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 60.02 | 60.02 | 60 | 1228 | 1 | 32.9 | 91437.2 | 15506 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 07:35 | Normal | 509.7 | 499.4 | 517.3 | 2.1 | 1 | 1 | 132.5 | 132 | 132.3 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 60.01 | 60.04 | 60.06 | 1728 | 1 | 33.2 | 91437.3 | 15506 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 07:40 | Normal | 501.3 | 503.1 | 513.2 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 132.5 | 132.2 | 132.3 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 2212 | 1 | 26.6 | 91437.4 | 15506 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 07:45 | Normal | 516.5 | 506.8 | 519.8 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60.05 | 59.96 | 59.92 | 2443 | 1 | 26.7 | 91437.6 | 15506 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 07:50 | Normal | 517.6 | 504.6 | 525.1 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 133 | 132.3 | 132.5 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 60.02 | 59.99 | 59.97 | 3022 | 1 | 27.1 | 91437.9 | 15506 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 07:55 | Normal | 516.5 | 509.8 | 520.8 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 60.05 | 59.97 | 60.03 | 3068 | 1 | 27.5 | 91438.1 | 15506 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 08:00 | Normal | 515 | 509.5 | 507.8 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 132.8 | 132.5 | 132.5 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 3379 | 1 | 28 | 91438.4 | 15506 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 08:05 | Normal | 503.2 | 504.8 | 512.8 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 132.6 | 132.2 | 132.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 2931 | 1 | 28.4 | 91438.7 | 15506 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 08:10 | Normal | 506.3 | 498.7 | 510.6 | 3.6 | 1.7 | 1.7 | 132.3 | 132.4 | 132.4 | 8 | 8.1 | 8.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3149 | 1 | 28.7 | 91438.9 | 15506 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 08:15 | Normal | 505.1 | 496.3 | 512.5 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 132.4 | 132.2 | 132.3 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 60.04 | 60.08 | 60 | 3012 | 1 | 29.2 | 91439.2 | 15507 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 08:20 | Normal | 497 | 493.8 | 507.5 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 132 | 131.7 | 131.9 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 2199 | 1 | 29.4 | 91439.4 | 15507 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 08:25 | Normal | 502.7 | 501.5 | 515.1 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 132.2 | 131.7 | 131.9 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 60.02 | 59.98 | 59.94 | 2883 | 1 | 29.7 | 91439.6 | 15507 | 1.2 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 08:30 | Normal | 502.3 | 497.1 | 504.8 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 132.1 | 131.9 | 132.1 | 7 | 7.1 | 7.1 | 59.97 | 60 | 60.02 | 2760 | 1 | 30 | 91439.9 | 15507 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 08:35 | Normal | 499.6 | 508.2 | 503.1 | 3 | 1.3 | 1.4 | 132.2 | 131.7 | 132 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 59.99 | 60.05 | 60.07 | 2473 | 1 | 30.3 | 91440.1 | 15507 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 08:40 | Normal | 506.6 | 489.1 | 528.6 | 5 | 2.8 | 2.3 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 11.7 | 12 | 11.9 | 60.14 | 60 | 60.02 | 4596 | 1 | 30.5 | 91440.3 | 15507 | 2 | 3.1 | 2.6 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 08:45 | Normal | 510.7 | 505.1 | 510.5 | 4.3 | 2.1 | 2.1 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 3896 | 1 | 31 | 91440.6 | 15507 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 08:50 | Normal | 510.1 | 502.1 | 502 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 133 | 132.6 | 133.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 4011 | 1 | 31.6 | 91441 | 15507 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 08:55 | Normal | 511 | 506.6 | 504.8 | 5 | 2.4 | 2.3 | 133.3 | 133.3 | 133.4 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 60 | 60.04 | 60.03 | 4505 | 1 | 32.1 | 91441.3 | 15507 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 09:00 | Normal | 506 | 506.5 | 509.2 | 4.6 | 2.3 | 2.1 | 133.2 | 133.2 | 133.3 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 59.98 | 59.96 | 59.94 | 4157 | 1 | 32.6 | 91441.7 | 15507 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 09:05 | Normal | 505.8 | 507 | 514.5 | 5.1 | 2.5 | 2.3 | 133.5 | 133.2 | 133.3 | 11.4 | 11.7 | 11.6 | 59.98 | 59.95 | 60.05 | 4583 | 1 | 33.1 | 91442 | 15507 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 09:10 | Normal | 503.2 | 505.6 | 505.5 | 15.7 | 7.7 | 6.5 | 136 | 136 | 135.9 | 35.4 | 35.9 | 35.8 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 14510 | 1 | 34.7 | 91442.8 | 15507 | 7.4 | 8.5 | 7.5 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 09:15 | Normal | 497.2 | 483.6 | 490.3 | 8.1 | 3.6 | 3.7 | 134.4 | 134.2 | 134.3 | 17.8 | 18.1 | 18 | 60.03 | 60 | 59.99 | 7334 | 1 | 38.4 | 91443.8 | 15508 | 3.5 | 4.6 | 3.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 09:20 | Normal | 482.6 | 392.3 | 482.3 | 14 | 6.9 | 6 | 135.4 | 135.1 | 135.5 | 29.2 | 29.6 | 29.5 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 11637 | 1 | 39.9 | 91444.6 | 15508 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 09:25 | Normal | 515.4 | 501.5 | 524.4 | 15.5 | 8.3 | 6.3 | 136.3 | 136.3 | 136.5 | 36.2 | 36.6 | 36.4 | 59.94 | 59.98 | 60.02 | 14841 | 1 | 40.9 | 91445.3 | 15508 | 7.3 | 8.5 | 8.1 | 0.1 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 09:30 | Normal | 489.3 | 484.6 | 480.8 | 14.1 | 6.9 | 6.3 | 136 | 135.7 | 136.1 | 31.3 | 31.7 | 31.6 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 13025 | 1 | 42 | 91446 | 15508 | 6.6 | 7.6 | 6.7 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 09:35 | Normal | 471.3 | 467 | 485.2 | 11.1 | 5.5 | 5 | 134.9 | 134.9 | 135.2 | 24 | 24.4 | 24.2 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 9740 | 1 | 42.9 | 91446.9 | 15508 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 09:40 | Normal | 474 | 486.5 | 485.1 | 7.5 | 3.5 | 3.5 | 133.6 | 133.6 | 133.7 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 60.03 | 60.01 | 60 | 6551 | 1 | 43.2 | 91447.6 | 15508 | 3.2 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 09:45 | Normal | 478.2 | 483.3 | 487.8 | 6.6 | 3.1 | 3.1 | 133 | 132.8 | 133.2 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5886 | 1 | 43.1 | 91448.2 | 15508 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 09:50 | Normal | 490.1 | 487.2 | 493.7 | 7.3 | 3.5 | 3.5 | 133.3 | 133.3 | 133.6 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 59.99 | 60.03 | 60 | 6660 | 1 | 43 | 91448.7 | 15508 | 3.2 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 09:55 | Normal | 488.9 | 485.3 | 493.6 | 7.1 | 3.5 | 3.4 | 133.3 | 133.3 | 133.6 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 6489 | 1 | 42.7 | 91449.2 | 15508 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 10:00 | Normal | 488.2 | 491.9 | 489.9 | 6.4 | 3 | 3 | 132.8 | 132.6 | 133 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 60 | 60.05 | 60.02 | 5772 | 1 | 42.5 | 91449.8 | 15508 | 2.7 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 10:05 | Normal | 484.8 | 482.5 | 495.8 | 5.7 | 2.8 | 2.6 | 132.4 | 132.3 | 132.6 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 5067 | 1 | 42.5 | 91450.2 | 15508 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 10:10 | Normal | 488 | 490.8 | 496.6 | 5.1 | 2.4 | 2.5 | 131.8 | 132 | 132.2 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 60.03 | 60.04 | 59.99 | 4487 | 1 | 42.4 | 91450.6 | 15508 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 10:15 | Normal | 489.6 | 487.1 | 495.8 | 5 | 2.3 | 2.4 | 131.9 | 131.7 | 132 | 11.1 | 11.3 | 11.2 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 4391 | 1 | 42.2 | 91451 | 15509 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 10:20 | Normal | 492.1 | 491.1 | 498.6 | 5 | 2.3 | 2.4 | 131.9 | 132 | 132.1 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 4405 | 1 | 42.1 | 91451.3 | 15509 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 10:25 | Normal | 491.8 | 492.3 | 497 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 131.6 | 131.2 | 131.5 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 3302 | 1 | 41.9 | 91451.7 | 15509 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 10:30 | Normal | 499.5 | 499.3 | 492.6 | 4.3 | 2 | 2.1 | 131.8 | 131.5 | 131.8 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 3782 | 1 | 41.7 | 91451.9 | 15509 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 10:35 | Normal | 490.2 | 496.8 | 504.3 | 5 | 2.3 | 2.3 | 132 | 132 | 132.1 | 11 | 11.2 | 11.2 | 60.04 | 59.99 | 60.03 | 4362 | 1 | 41.6 | 91452.3 | 15509 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 10:40 | Normal | 495.1 | 496.6 | 507 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 132.2 | 131.7 | 132.2 | 11.7 | 11.9 | 11.8 | 60.03 | 60 | 60.07 | 4614 | 1 | 41.7 | 91452.7 | 15509 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 10:45 | Normal | 499 | 499.4 | 506.7 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 132.2 | 132 | 132.3 | 12.1 | 12.4 | 12.3 | 60.07 | 60.03 | 59.97 | 4819 | 1 | 41.8 | 91453.1 | 15509 | 2.2 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 10:50 | Normal | 495.5 | 496.5 | 506.8 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 12 | 12.2 | 12.2 | 60.05 | 60.05 | 60.07 | 4773 | 1 | 42.1 | 91453.5 | 15509 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 10:55 | Normal | 495.8 | 500 | 501.7 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 132.5 | 132 | 132.5 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 4751 | 1 | 42.2 | 91453.8 | 15509 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 11:00 | Normal | 492.8 | 500 | 500.5 | 5.6 | 2.6 | 2.6 | 132.6 | 132.5 | 132.7 | 12.8 | 12.9 | 12.8 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 5078 | 1 | 42.3 | 91454.3 | 15509 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 11:05 | Normal | 490.6 | 496.5 | 496.5 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 132.5 | 132.3 | 132.5 | 12.2 | 12.5 | 12.4 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 4892 | 1 | 42.5 | 91454.7 | 15509 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 11:10 | Normal | 487.6 | 490.8 | 495.6 | 4.2 | 2 | 2 | 132.2 | 131.9 | 132.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3625 | 1 | 42.2 | 91455 | 15509 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 11:15 | Normal | 498 | 501.6 | 497.6 | 3.9 | 1.8 | 1.9 | 132.2 | 132.1 | 132.3 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 3401 | 1 | 41.9 | 91455.3 | 15510 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 11:20 | Normal | 503.6 | 508.8 | 522.8 | 5.5 | 2.6 | 2.4 | 133.2 | 132.5 | 133.1 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 59.99 | 60.01 | 59.95 | 4889 | 1 | 41.9 | 91455.6 | 15510 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 11:25 | Normal | 494.5 | 497 | 487.3 | 5.8 | 2.7 | 2.6 | 132.6 | 132 | 132.7 | 12.8 | 13.1 | 13.1 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 5142 | 1 | 42 | 91456.2 | 15510 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 11:30 | Normal | 494.1 | 497.6 | 488.5 | 4.8 | 2.2 | 2.3 | 132.5 | 132.2 | 132.7 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 4168 | 1 | 41.9 | 91456.6 | 15510 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 11:35 | Normal | 494.5 | 500.5 | 490.5 | 6 | 2.8 | 2.9 | 132.9 | 132.4 | 133 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 5469 | 1 | 41.6 | 91457 | 15510 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 11:40 | Normal | 503.8 | 502 | 492.2 | 7 | 3.3 | 3.3 | 133.4 | 132.8 | 133.5 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6466 | 1 | 41.6 | 91457.5 | 15510 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 11:45 | Normal | 500.2 | 496.9 | 486 | 5.7 | 2.8 | 2.8 | 133 | 132.6 | 133.1 | 13 | 13.3 | 13.2 | 59.97 | 60.04 | 60 | 5242 | 1 | 41.8 | 91458 | 15510 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 11:50 | Normal | 500.6 | 497.1 | 504.5 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 132.7 | 132.1 | 132.7 | 11.8 | 12 | 11.9 | 60.05 | 60.1 | 60.06 | 4698 | 1 | 41.8 | 91458.4 | 15510 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 11:55 | Normal | 494.9 | 498 | 506.8 | 6.2 | 3 | 3 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 5707 | 1 | 41.6 | 91458.8 | 15510 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 12:00 | Normal | 497.5 | 505 | 507.8 | 7.4 | 3.5 | 3.5 | 133.8 | 133.1 | 133.8 | 17 | 17.3 | 17.2 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 6857 | 1 | 41.7 | 91459.3 | 15510 | 3.2 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 12:05 | Normal | 500.1 | 503.5 | 505.1 | 7.5 | 3.6 | 3.6 | 133.6 | 133.1 | 133.8 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 6968 | 1 | 41.8 | 91459.9 | 15510 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 12:10 | Normal | 500.8 | 499.3 | 500.5 | 7.6 | 3.7 | 3.7 | 134.1 | 134 | 134.2 | 17.7 | 18 | 17.9 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 7171 | 1 | 42.1 | 91460.5 | 15510 | 3.3 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 12:15 | Normal | 500.2 | 503.7 | 503.8 | 9 | 4.3 | 4.3 | 134.7 | 134 | 134.5 | 20.7 | 21 | 20.9 | 60.02 | 60.03 | 59.98 | 8356 | 1 | 42.5 | 91461.1 | 15511 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 12:20 | Normal | 496 | 500.6 | 495.3 | 9.8 | 4.7 | 4.5 | 135.1 | 134.9 | 135.2 | 22.1 | 22.3 | 22.3 | 60.01 | 59.98 | 60 | 8993 | 1 | 42.5 | 91461.8 | 15511 | 4.4 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 12:25 | Normal | 490.6 | 487 | 499.5 | 10.6 | 5.2 | 4.9 | 135.4 | 134.9 | 135.4 | 23.9 | 24.2 | 24.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 9747 | 1 | 43 | 91462.7 | 15511 | 4.8 | 5.9 | 5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 12:30 | Normal | 480.5 | 488.1 | 497.6 | 10.1 | 4.8 | 4.6 | 135 | 134.5 | 135 | 22.2 | 22.6 | 22.5 | 59.96 | 60 | 59.98 | 9010 | 1 | 43.3 | 91463.4 | 15511 | 4.5 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 12:35 | Normal | 481.2 | 489.6 | 493 | 10.3 | 5 | 4.9 | 134.9 | 134.8 | 135.1 | 23.1 | 23.4 | 23.4 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 9370 | 1 | 43.2 | 91464.2 | 15511 | 4.7 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 12:40 | Normal | 491.3 | 490.9 | 488.8 | 12 | 6 | 5.8 | 135.8 | 135.5 | 135.9 | 27.6 | 27.9 | 27.8 | 60.06 | 60.09 | 59.99 | 11180 | 1 | 43.3 | 91465 | 15511 | 5.5 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 12:45 | Normal | 479.2 | 486.1 | 470.2 | 9.8 | 4.7 | 4.8 | 135.2 | 134.6 | 135.3 | 21.5 | 21.9 | 21.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8770 | 1 | 43.7 | 91465.9 | 15511 | 4.4 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 12:50 | Normal | 480.1 | 490.9 | 475.3 | 10 | 4.7 | 4.7 | 135 | 135 | 135.4 | 22 | 22.3 | 22.2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 8952 | 1 | 43.6 | 91466.6 | 15511 | 4.5 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 12:55 | Normal | 481.9 | 490.3 | 480.8 | 9.1 | 4.3 | 4.3 | 134.9 | 134.6 | 135.1 | 20.1 | 20.4 | 20.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 8199 | 1 | 43.3 | 91467.3 | 15511 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 13:00 | Normal | 487.8 | 487.4 | 485.5 | 11.4 | 5.6 | 5.5 | 134.9 | 134.6 | 135 | 25.9 | 26.3 | 26.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 10369 | 1 | 43.6 | 91468.2 | 15511 | 5.2 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 13:05 | Normal | 475 | 489 | 502 | 5 | 2.3 | 2.1 | 132.5 | 132.5 | 132.6 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 60.01 | 59.97 | 59.94 | 4161 | 1 | 43.3 | 91468.7 | 15511 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 13:10 | Normal | 488.3 | 497.1 | 504.5 | 5.1 | 2.3 | 2.3 | 132.3 | 131.9 | 132.4 | 11.1 | 11.4 | 11.3 | 59.99 | 60.03 | 60 | 4430 | 1 | 42.6 | 91469 | 15511 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 13:15 | Normal | 500.9 | 503.7 | 481.1 | 6.7 | 3.2 | 3.4 | 132.8 | 132.7 | 133 | 15.5 | 15.8 | 15.8 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 6200 | 1 | 42.2 | 91469.5 | 15512 | 2.9 | 3.9 | 3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 13:20 | Normal | 489.3 | 496.2 | 503.9 | 5.1 | 2.4 | 2.5 | 132 | 131.9 | 132 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 60.06 | 60.06 | 60.01 | 4556 | 1 | 42.2 | 91470.1 | 15512 | 2.1 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 13:25 | Normal | 485.3 | 501.6 | 501.6 | 5.1 | 2.3 | 2.4 | 131.7 | 131.3 | 131.7 | 11.2 | 11.5 | 11.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4436 | 1 | 42 | 91470.4 | 15512 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 13:30 | Normal | 497.5 | 498.8 | 509.6 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 132 | 132.1 | 132.2 | 12.5 | 12.8 | 12.7 | 59.99 | 60.02 | 60.06 | 5013 | 1 | 42.1 | 91470.9 | 15512 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 13:35 | Normal | 494.5 | 502.8 | 514.1 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 131.6 | 131.2 | 131.7 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 3952 | 1 | 42.1 | 91471.3 | 15512 | 1.8 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 13:40 | Normal | 500.9 | 500 | 513.8 | 4.9 | 2.3 | 2.3 | 131.6 | 131.3 | 131.7 | 10.9 | 11.2 | 11.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4344 | 1 | 42.1 | 91471.6 | 15512 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 13:45 | Normal | 495.8 | 500.8 | 512.6 | 4.9 | 2.3 | 2.3 | 131.6 | 131.4 | 131.5 | 10.9 | 11.1 | 11 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 4288 | 1 | 42 | 91472 | 15512 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 13:50 | Normal | 498.8 | 500.1 | 507.6 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 130.8 | 130.4 | 130.8 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 60.01 | 59.99 | 60.06 | 2925 | 1 | 41.8 | 91472.3 | 15512 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 13:55 | Normal | 494.9 | 483.5 | 499.1 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 130.1 | 129.6 | 130.1 | 6 | 6.1 | 6 | 60.04 | 60 | 59.98 | 2290 | 1 | 41.3 | 91472.5 | 15512 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 14:00 | Normal | 493.7 | 493.4 | 510.9 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 130.1 | 129.9 | 130.1 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.87 | 59.95 | 59.91 | 2247 | 1 | 40.9 | 91472.7 | 15512 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 14:05 | Normal | 507.7 | 502 | 513.1 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 130.4 | 129.8 | 130.4 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 59.97 | 60.07 | 60 | 2767 | 1 | 40.4 | 91472.9 | 15512 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 14:10 | Normal | 505.1 | 499.1 | 506.9 | 3.4 | 1.6 | 1.7 | 130.5 | 130 | 130.5 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.99 | 60 | 59.96 | 2986 | 1 | 39.8 | 91473.1 | 15512 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 14:15 | Normal | 502.6 | 504.3 | 511.6 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 130.5 | 130.1 | 130.4 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 3163 | 1 | 39.3 | 91473.4 | 15513 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 14:20 | Normal | 508.8 | 495 | 512.6 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 130.4 | 130 | 130.4 | 7.9 | 8 | 8 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 3071 | 1 | 38.9 | 91473.6 | 15513 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 14:25 | Normal | 511.3 | 510.3 | 516.5 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 130.8 | 130.3 | 130.8 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 3486 | 1 | 38.6 | 91473.9 | 15513 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 14:30 | Normal | 514.4 | 504 | 516.5 | 4 | 1.9 | 2 | 130.8 | 130.6 | 130.9 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 60.04 | 59.98 | 59.96 | 3633 | 1 | 38.2 | 91474.2 | 15513 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 14:35 | Normal | 509.3 | 509.5 | 511.4 | 4 | 1.9 | 2 | 130.8 | 130.4 | 130.8 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 60.04 | 59.99 | 59.96 | 3605 | 1 | 37.9 | 91474.5 | 15513 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 14:40 | Normal | 494 | 501.3 | 507.9 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 130.1 | 129.9 | 130.3 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 60 | 59.96 | 60.04 | 2087 | 1 | 37.7 | 91474.8 | 15513 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 14:45 | Normal | 496 | 495.2 | 502.2 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 130.2 | 129.8 | 130.3 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2094 | 1 | 37.4 | 91474.9 | 15513 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 14:50 | Normal | 511.1 | 511.8 | 511.9 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 130.3 | 130 | 130.4 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 59.9 | 60.02 | 59.85 | 2221 | 1 | 36.9 | 91475.1 | 15513 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 14:55 | Normal | 520 | 509.1 | 512.3 | 4 | 1.9 | 2 | 131.2 | 130.9 | 131.3 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 59.95 | 60.04 | 59.9 | 3645 | 1 | 36.6 | 91475.3 | 15513 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 15:00 | Normal | 509.3 | 508.2 | 512.2 | 3.9 | 1.8 | 1.9 | 131.2 | 130.8 | 131.2 | 9 | 9 | 9 | 60.02 | 60.03 | 60.07 | 3490 | 1 | 36.5 | 91475.6 | 15513 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 15:05 | Normal | 513.3 | 506.7 | 503.4 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 131 | 130.8 | 131 | 7.9 | 8 | 8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3091 | 1 | 36.4 | 91475.9 | 15513 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 15:10 | Normal | 511.1 | 516 | 520.4 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 131.1 | 130.9 | 131.1 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 59.97 | 59.89 | 59.91 | 2991 | 1 | 36.3 | 91476.2 | 15513 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 15:15 | Normal | 507.8 | 514.5 | 526.6 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 131.1 | 130.6 | 131 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 60.01 | 59.95 | 59.99 | 3303 | 1 | 36.2 | 91476.4 | 15514 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 15:20 | Normal | 504.2 | 519.5 | 531.8 | 4.1 | 1.9 | 2 | 131.5 | 131.4 | 131.5 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 59.92 | 59.99 | 60.02 | 3718 | 1 | 36.2 | 91476.7 | 15514 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 15:25 | Normal | 520.8 | 529.7 | 562.4 | 5.6 | 2.6 | 2.1 | 132 | 131.7 | 132 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 60.12 | 59.99 | 60.05 | 5043 | 1 | 36.3 | 91477.1 | 15514 | 2.4 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 15:30 | Normal | 512 | 514.6 | 540.3 | 4.7 | 2.1 | 2.2 | 131.8 | 131.7 | 131.8 | 10.7 | 11 | 10.9 | 60.17 | 60.17 | 60.12 | 4247 | 1 | 36.4 | 91477.4 | 15514 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 15:35 | Normal | 508.8 | 513.8 | 532 | 3.9 | 1.8 | 1.8 | 131.3 | 131.2 | 131.4 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 59.99 | 59.93 | 60.02 | 3430 | 1 | 36.5 | 91477.8 | 15514 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 15:40 | Normal | 513.4 | 497.1 | 548.1 | 4.3 | 2 | 1.7 | 131.3 | 131.1 | 131.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 60.03 | 60 | 60.11 | 3720 | 1 | 36.7 | 91478.1 | 15514 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 15:45 | Normal | 509.6 | 517 | 520.1 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 130.6 | 130.6 | 130.8 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 59.91 | 59.96 | 59.91 | 2753 | 1 | 36.7 | 91478.4 | 15514 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 15:50 | Normal | 500.1 | 510.8 | 524.1 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 130.5 | 130.5 | 130.8 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 59.91 | 59.92 | 59.95 | 2764 | 1 | 36.7 | 91478.6 | 15514 | 1.1 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 15:55 | Normal | 503.8 | 498 | 511 | 3.3 | 1.5 | 1.7 | 130.9 | 130.6 | 130.8 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 60.01 | 60.03 | 60 | 2872 | 1 | 36.7 | 91478.8 | 15514 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 16:00 | Normal | 500.8 | 510 | 504.1 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 130.8 | 130.5 | 130.9 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 59.98 | 59.95 | 60.07 | 2738 | 1 | 36.7 | 91479.1 | 15514 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 16:05 | Normal | 505.1 | 497 | 503.3 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 130.7 | 130.4 | 130.8 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 2477 | 1 | 36.5 | 91479.3 | 15514 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 16:10 | Normal | 497 | 491.2 | 505.1 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 130.5 | 130.3 | 130.5 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 59.98 | 60.03 | 60.1 | 2223 | 1 | 36.2 | 91479.5 | 15514 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 16:15 | Normal | 502 | 505.1 | 503.4 | 2.4 | 1.1 | 1.3 | 130.3 | 130 | 130.3 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 60.01 | 60.03 | 59.92 | 2024 | 1 | 36.1 | 91479.6 | 15515 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 16:20 | Normal | 504.3 | 493.6 | 491.5 | 2.1 | 1 | 1.1 | 130.1 | 129.9 | 130.1 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 1739 | 1 | 36 | 91479.8 | 15515 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 16:25 | Normal | 494.6 | 497.9 | 487.2 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 129.8 | 129.8 | 129.9 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 1259 | 1 | 37.4 | 91479.9 | 15515 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 16:30 | Normal | 489.2 | 438.1 | 469.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 129.9 | 129.7 | 129.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 791 | 1 | 39.6 | 91480 | 15515 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 16:35 | Normal | 472.2 | 343.1 | 411.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.1 | 129.8 | 130 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60.02 | 426 | 1 | 40.8 | 91480.1 | 15515 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 16:40 | Normal | 470.3 | 200 | 406.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.3 | 129.9 | 130.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 326 | 1 | 41.4 | 91480.1 | 15515 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 16:45 | Normal | 473.6 | 199.7 | 392.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.5 | 130.1 | 130.4 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 304 | 1 | 41.7 | 91480.1 | 15515 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 16:50 | Normal | 458 | 200.1 | 403.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.7 | 130.4 | 130.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 290 | 1 | 41.8 | 91480.1 | 15515 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 16:55 | Normal | 458.1 | 200.1 | 366.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.1 | 130.5 | 131.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.98 | 60 | 274 | 1 | 41.8 | 91480.2 | 15515 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 17:00 | Normal | 472.5 | 201.2 | 374.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.2 | 130.6 | 131.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.03 | 60 | 257 | 1 | 41.7 | 91480.2 | 15515 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 17:05 | Normal | 464 | 449.9 | 404.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131 | 130.3 | 131 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 60 | 60 | 276 | 1 | 41.6 | 91480.2 | 15515 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 17:10 | Normal | 469.3 | 368 | 403.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.2 | 130.4 | 131.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.98 | 241 | 1 | 41.5 | 91480.2 | 15515 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 17:15 | Normal | 461.2 | 337.7 | 402.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 130.4 | 131.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 207 | 1 | 41.4 | 91480.2 | 15516 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 17:20 | Normal | 446 | 385.6 | 380.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 131.5 | 130.6 | 131.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.98 | 59.98 | 153 | 1 | 41.3 | 91480.3 | 15516 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 17:25 | Normal | 431.9 | 437.1 | 373.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 130.7 | 131.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 118 | 1 | 41.2 | 91480.3 | 15516 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 17:30 | Normal | 388 | 454.1 | 407.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.5 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 50 | 1 | 41 | 91480.3 | 15516 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 17:35 | Normal | 432.3 | 321.9 | 373.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.5 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 16 | 1 | 40.8 | 91480.3 | 15516 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 17:40 | Normal | 309.6 | 279.1 | 340.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.6 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 40.6 | 91480.3 | 15516 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 17:45 | Normal | 331.8 | 313.2 | 370 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.4 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 40.4 | 91480.3 | 15516 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 17:50 | Normal | 408.6 | 417.3 | 427.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 130.9 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 59.98 | 60 | 0 | 1 | 40.2 | 91480.3 | 15516 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 17:55 | Normal | 391.8 | 347.3 | 382.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 130.9 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.98 | 60 | 0 | 1 | 39.9 | 91480.3 | 15516 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 18:00 | Normal | 301.9 | 299.5 | 297.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.2 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 0 | 1 | 39.6 | 91480.3 | 15516 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-03-24 18:05 | Normal | 206.2 | 198.1 | 199.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 130.5 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 0 | 1 | 39.3 | 91480.3 | 15516 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0