## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-25 05:36 | Wait | 469.6 | 469.6 | 469.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 130.8 | 131.1 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 18.1 | 91480.3 | 15516 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 05:36 | Wait | 470.6 | 470.5 | 470.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 130.8 | 131.1 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 17.8 | 91480.3 | 15516 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 05:39 | Normal | 329.1 | 293.6 | 308 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 19.4 | 91480.3 | 15516 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 05:40 | Normal | 329.2 | 285.7 | 311.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 131 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 1 | 19.9 | 91480.3 | 15516 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 05:41 | Normal | 318.1 | 289 | 339.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 130.9 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 20.3 | 91480.3 | 15516 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 05:42 | Normal | 334.1 | 425.9 | 368.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 130.9 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 0 | 1 | 20.7 | 91480.3 | 15516 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 05:43 | Normal | 473.5 | 466 | 449.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 21.1 | 91480.3 | 15516 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 05:44 | Normal | 474.1 | 412 | 395.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 0 | 1 | 21.5 | 91480.3 | 15516 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 05:45 | Normal | 449.9 | 383.1 | 387.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 130.8 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.98 | 60 | 0 | 1 | 21.8 | 91480.3 | 15516 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 05:46 | Normal | 451.3 | 359.2 | 389.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 60 | 0 | 1 | 22.1 | 91480.3 | 15516 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 05:47 | Normal | 408.3 | 336.9 | 360.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 130.9 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2 | 1 | 22.4 | 91480.3 | 15516 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 05:48 | Normal | 374.5 | 272.3 | 340.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.1 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 8 | 1 | 22.7 | 91480.3 | 15516 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 05:49 | Normal | 441.3 | 278 | 372.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 15 | 1 | 23 | 91480.3 | 15516 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 05:50 | Normal | 479.1 | 287.6 | 499.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.2 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.02 | 60.06 | 6 | 1 | 23.3 | 91480.3 | 15516 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 05:51 | Normal | 455.5 | 246.7 | 489.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.3 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.02 | 60.01 | 28 | 1 | 23.5 | 91480.3 | 15516 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 05:52 | Normal | 428.2 | 446.6 | 444.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.3 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 60.01 | 69 | 1 | 23.8 | 91480.3 | 15516 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 05:53 | Normal | 457.1 | 529.3 | 453.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.3 | 131.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.98 | 59.95 | 60.02 | 30 | 1 | 24.1 | 91480.3 | 15516 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 05:54 | Normal | 480.9 | 522.5 | 501.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.3 | 131.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 60.06 | 60.04 | 60.12 | 55 | 1 | 24.3 | 91480.3 | 15516 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 05:55 | Normal | 485.2 | 534.4 | 475.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.2 | 131.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 59.98 | 60.14 | 60.04 | 62 | 1 | 24.5 | 91480.3 | 15516 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 05:56 | Wait | 468.8 | 468.7 | 468.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131.1 | 131.1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 16.9 | 91480.3 | 15516 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 05:56 | Wait | 476.4 | 476.3 | 476.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131 | 131.1 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 17.3 | 91480.3 | 15516 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 05:56 | Wait | 477.8 | 477.8 | 477.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131 | 131.1 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 17.5 | 91480.3 | 15516 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 05:56 | Normal | 472.5 | 533.5 | 480.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.2 | 131.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 60.03 | 60.04 | 60 | 79 | 1 | 24.7 | 91480.3 | 15516 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 05:57 | Normal | 494.1 | 540.5 | 468.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.3 | 131.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 59.91 | 59.92 | 59.96 | 98 | 1 | 24.9 | 91480.3 | 15516 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 05:58 | Normal | 464 | 511.9 | 484.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.2 | 131.5 | 0.8 | 1 | 0.9 | 59.93 | 59.98 | 59.86 | 196 | 1 | 25.1 | 91480.3 | 15516 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 05:59 | Normal | 497.3 | 534.3 | 468.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.1 | 131.5 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 60.07 | 60.07 | 59.96 | 187 | 1 | 25.3 | 91480.3 | 15517 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:00 | Normal | 494 | 547.7 | 425.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.1 | 131.5 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 59.98 | 60.1 | 59.95 | 170 | 1 | 25.5 | 91480.3 | 15517 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:01 | Normal | 496.6 | 492 | 395.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.7 | 131.1 | 131.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.96 | 60 | 301 | 1 | 25.6 | 91480.3 | 15517 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:02 | Normal | 503.3 | 470.1 | 417.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.7 | 131 | 131.4 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 60.05 | 59.92 | 59.98 | 328 | 1 | 25.8 | 91480.3 | 15517 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:03 | Normal | 490.8 | 416.8 | 440.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.6 | 131.1 | 131.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.94 | 60.02 | 59.98 | 342 | 1 | 25.9 | 91480.3 | 15517 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:04 | Normal | 497.6 | 433.1 | 425.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.6 | 131.1 | 131.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 362 | 1 | 26.1 | 91480.3 | 15517 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:05 | Normal | 502.8 | 408 | 423.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.4 | 131 | 131.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 374 | 1 | 26.2 | 91480.3 | 15517 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:06 | Normal | 499.5 | 356.8 | 407.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.3 | 130.9 | 131.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.92 | 59.88 | 59.98 | 384 | 1 | 26.4 | 91480.3 | 15517 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:07 | Normal | 503 | 382.1 | 490.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.3 | 131 | 131.3 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 433 | 1 | 26.5 | 91480.3 | 15517 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:08 | Normal | 495.4 | 422.3 | 463.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.3 | 130.9 | 131.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 480 | 1 | 26.7 | 91480.3 | 15517 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:09 | Normal | 496.7 | 408.8 | 452.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.2 | 130.8 | 131.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 60 | 60.01 | 503 | 1 | 26.8 | 91480.4 | 15517 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:10 | Normal | 507 | 399.1 | 467.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.2 | 130.9 | 131.3 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 60.02 | 60.04 | 530 | 1 | 27 | 91480.4 | 15517 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:11 | Normal | 512.6 | 410 | 475 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.2 | 130.7 | 131.1 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 60.03 | 59.98 | 60.03 | 563 | 1 | 27.1 | 91480.4 | 15517 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:12 | Normal | 518.9 | 404 | 456.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131 | 130.6 | 131.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 60 | 59.99 | 591 | 1 | 27.2 | 91480.4 | 15517 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:13 | Normal | 514.8 | 401 | 484.2 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 131 | 130.6 | 131 | 1.9 | 2 | 2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 618 | 1 | 27.4 | 91480.4 | 15517 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:14 | Normal | 503.6 | 400.9 | 474.2 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131 | 130.6 | 130.9 | 1.9 | 2.1 | 2 | 60.02 | 59.96 | 60.01 | 647 | 1 | 27.5 | 91480.4 | 15517 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:15 | Normal | 511.7 | 379.6 | 475.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131 | 130.6 | 130.9 | 1.9 | 2.1 | 2 | 60.04 | 59.98 | 59.97 | 661 | 1 | 27.6 | 91480.4 | 15517 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:16 | Normal | 521.9 | 388.1 | 465.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131 | 130.7 | 131 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 683 | 1 | 27.8 | 91480.4 | 15517 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:18 | Normal | 518.6 | 449 | 480.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.2 | 130.7 | 131.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 59.99 | 60.11 | 748 | 1 | 27.9 | 91480.4 | 15517 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:19 | Normal | 519 | 466.1 | 507.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131 | 130.8 | 131.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 803 | 1 | 28 | 91480.5 | 15517 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:20 | Normal | 529.6 | 471 | 476 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.2 | 130.7 | 131.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 821 | 1 | 28.2 | 91480.5 | 15517 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:21 | Normal | 513.6 | 483.5 | 482.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.2 | 130.8 | 131.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.08 | 60.09 | 60.06 | 871 | 1 | 28.3 | 91480.5 | 15517 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:22 | Normal | 518.8 | 499.8 | 486.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.2 | 130.9 | 131.1 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 59.98 | 59.98 | 59.89 | 892 | 1 | 28.4 | 91480.5 | 15517 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:23 | Normal | 514.8 | 481 | 487.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.4 | 130.9 | 131.2 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 60.05 | 60 | 60.05 | 909 | 1 | 28.6 | 91480.5 | 15517 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:24 | Normal | 518 | 450 | 496.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.1 | 130.8 | 131.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.01 | 60 | 60.03 | 909 | 1 | 28.7 | 91480.5 | 15517 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:25 | Normal | 517 | 458 | 494.2 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 131 | 130.7 | 131.2 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 59.95 | 59.99 | 60 | 931 | 1 | 28.8 | 91480.5 | 15517 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:26 | Normal | 524.8 | 481 | 472.4 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.2 | 130.8 | 131 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 942 | 1 | 28.9 | 91480.6 | 15517 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:27 | Normal | 535.5 | 491 | 471.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.3 | 131 | 131.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 945 | 1 | 29.1 | 91480.6 | 15517 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:28 | Normal | 526.5 | 488.6 | 481 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.3 | 131 | 131.2 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.02 | 60.06 | 59.99 | 948 | 1 | 29.2 | 91480.6 | 15517 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:29 | Normal | 523.2 | 478 | 494.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.2 | 131 | 131.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 60.03 | 59.93 | 59.97 | 933 | 1 | 29.3 | 91480.6 | 15517 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:30 | Normal | 515.7 | 472.9 | 485.4 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.3 | 131.1 | 131.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.98 | 60.07 | 60.06 | 917 | 1 | 29.4 | 91480.6 | 15517 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:31 | Normal | 509.4 | 468 | 469.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.2 | 131 | 131.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.99 | 60.02 | 60.05 | 897 | 1 | 29.6 | 91480.6 | 15517 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:32 | Normal | 512.1 | 443 | 479.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.3 | 131.1 | 131.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 875 | 1 | 29.7 | 91480.7 | 15517 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:33 | Normal | 523.5 | 442.1 | 457.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.3 | 131 | 131.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 844 | 1 | 29.8 | 91480.7 | 15517 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:34 | Normal | 518.1 | 459.2 | 449.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.3 | 131.1 | 131.2 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 59.95 | 59.98 | 60 | 843 | 1 | 29.9 | 91480.7 | 15517 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:35 | Normal | 523.1 | 441.2 | 460.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.3 | 131.1 | 131.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.95 | 60 | 59.96 | 831 | 1 | 30 | 91480.7 | 15517 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:36 | Normal | 530.6 | 417 | 495.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.3 | 131.1 | 131.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 802 | 1 | 30.1 | 91480.7 | 15517 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:37 | Normal | 519.9 | 412 | 480.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.3 | 130.9 | 131.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.89 | 59.91 | 60 | 767 | 1 | 30.2 | 91480.7 | 15517 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:38 | Normal | 521.5 | 437.3 | 480.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.4 | 131 | 131.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 747 | 1 | 30.4 | 91480.7 | 15517 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:39 | Normal | 511.8 | 433.1 | 464.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.4 | 131 | 131.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.03 | 60.05 | 59.96 | 718 | 1 | 30.5 | 91480.7 | 15517 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:40 | Normal | 499.2 | 410.3 | 462.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.4 | 131 | 131.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.97 | 59.98 | 60.02 | 690 | 1 | 30.6 | 91480.8 | 15517 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:41 | Normal | 508.7 | 425.2 | 479.5 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 131.6 | 131 | 131.4 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 60.06 | 60.02 | 60.05 | 671 | 1 | 30.7 | 91480.8 | 15517 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:42 | Normal | 507.9 | 418 | 493.8 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 131.3 | 131.1 | 131.3 | 1.9 | 2.1 | 2 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 654 | 1 | 30.8 | 91480.8 | 15517 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:43 | Normal | 517.5 | 407.1 | 466.4 | 1 | 0.6 | 0.6 | 131.4 | 131.1 | 131.4 | 1.9 | 2 | 2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 620 | 1 | 30.9 | 91480.8 | 15517 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:44 | Normal | 517.5 | 390.1 | 481.3 | 1 | 0.6 | 0.5 | 131.3 | 131.1 | 131.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60 | 60.01 | 60 | 608 | 1 | 31 | 91480.8 | 15517 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:45 | Normal | 512 | 405.8 | 464 | 1 | 0.6 | 0.5 | 131.3 | 131.1 | 131.4 | 1.8 | 2 | 2 | 60.06 | 60.02 | 59.99 | 604 | 1 | 31.1 | 91480.8 | 15517 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:46 | Normal | 517.1 | 459.4 | 463.7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.3 | 131.1 | 131.3 | 1.8 | 2 | 2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 621 | 1 | 31.2 | 91480.8 | 15517 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:47 | Normal | 509.3 | 458.9 | 461.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.2 | 131.1 | 131.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 59.97 | 60.1 | 609 | 1 | 31.3 | 91480.8 | 15517 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:48 | Normal | 499.4 | 436.1 | 459.3 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 131.2 | 131 | 131.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.04 | 60 | 60.04 | 600 | 1 | 31.4 | 91480.8 | 15517 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:49 | Normal | 505.4 | 407 | 437.9 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.2 | 131.1 | 131.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 60.02 | 60.03 | 588 | 1 | 31.5 | 91480.9 | 15517 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:50 | Normal | 509.8 | 382.1 | 461.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.4 | 131.1 | 131.1 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 59.98 | 59.94 | 582 | 1 | 31.6 | 91480.9 | 15517 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:51 | Normal | 514.8 | 395.1 | 461.3 | 1 | 0.6 | 0.5 | 131.2 | 130.8 | 131.2 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 60.02 | 59.97 | 60.1 | 588 | 1 | 31.7 | 91480.9 | 15517 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:52 | Normal | 506 | 383 | 461.9 | 1 | 0.6 | 0.5 | 131.3 | 130.9 | 131.1 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 580 | 1 | 31.7 | 91480.9 | 15517 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:53 | Normal | 503.3 | 380.9 | 458.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.4 | 131.1 | 131.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 585 | 1 | 31.8 | 91480.9 | 15517 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:54 | Normal | 515.1 | 393 | 463.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 131.3 | 131 | 131.2 | 1.8 | 2 | 2 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 614 | 1 | 31.9 | 91480.9 | 15517 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:55 | Normal | 515.3 | 422 | 462.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.4 | 131.1 | 131.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 670 | 1 | 32 | 91480.9 | 15517 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:56 | Normal | 516.1 | 445.8 | 478.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.5 | 131.4 | 131.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 60 | 59.98 | 788 | 1 | 32.1 | 91480.9 | 15517 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:57 | Normal | 529.3 | 469.7 | 499.2 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 131.5 | 131.3 | 131.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.01 | 59.98 | 60 | 1026 | 1 | 32.2 | 91480.9 | 15517 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:58 | Normal | 543.1 | 520.9 | 519.6 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.7 | 131.5 | 131.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1284 | 1 | 32.3 | 91481 | 15517 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 06:59 | Normal | 546.1 | 511.9 | 530.2 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 131.7 | 131.4 | 131.7 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1406 | 1 | 32.4 | 91481 | 15518 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 07:00 | Normal | 556.1 | 525.6 | 543.4 | 2 | 0.8 | 0.9 | 131.6 | 131.4 | 131.6 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 1592 | 1 | 32.5 | 91481 | 15518 | 0.4 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 07:01 | Normal | 556.6 | 506.5 | 534 | 2 | 0.9 | 0.9 | 131.7 | 131.2 | 131.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 1628 | 1 | 31.1 | 91481 | 15518 | 0.4 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 07:03 | Normal | 552.9 | 526.1 | 526.4 | 2 | 0.9 | 0.9 | 131.7 | 131.1 | 131.5 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 1598 | 1 | 28.1 | 91481.1 | 15518 | 0.4 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 07:04 | Normal | 556.1 | 531.8 | 545.1 | 2 | 0.8 | 0.9 | 131.6 | 131 | 131.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.98 | 59.99 | 60 | 1621 | 1 | 27.2 | 91481.1 | 15518 | 0.4 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 07:05 | Normal | 551.1 | 524.1 | 554.1 | 2.4 | 0.8 | 0.9 | 131.8 | 131 | 131.4 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 1802 | 1 | 26.9 | 91481.1 | 15518 | 0.3 | 2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 07:06 | Normal | 560.4 | 532 | 537.3 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 131.8 | 131 | 131.4 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 60.04 | 60 | 60.03 | 1801 | 1 | 26.8 | 91481.2 | 15518 | 0.3 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 07:07 | Normal | 551.1 | 531 | 509.5 | 2.4 | 0.7 | 1 | 131.6 | 130.9 | 131.4 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 60.02 | 60.02 | 60 | 1821 | 1 | 26.8 | 91481.2 | 15518 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 07:08 | Normal | 541.3 | 536.9 | 508 | 2.8 | 0.7 | 1.1 | 131.5 | 130.8 | 131.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60 | 60.07 | 59.91 | 2047 | 1 | 26.9 | 91481.2 | 15518 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-25 07:12 | Normal | 531.3 | 488.8 | 518.2 | 3.1 | 0.6 | 1.1 | 131.3 | 130.8 | 131.3 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 60.02 | 59.96 | 59.95 | 2121 | 1 | 27.3 | 91481.4 | 15518 | 0.1 | 3 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 07:17 | Normal | 517.9 | 450.9 | 540.2 | 3.3 | 0.8 | 1.1 | 131.5 | 131 | 131.4 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 60.02 | 60.07 | 60.02 | 2216 | 1 | 27.7 | 91481.6 | 15518 | 0.1 | 3.1 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 07:22 | Normal | 523.7 | 491.6 | 534.6 | 3.6 | 1.7 | 1.3 | 131.8 | 131.1 | 131.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 60.12 | 59.89 | 60 | 2924 | 1 | 28.2 | 91481.8 | 15518 | 0.2 | 3.4 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 07:27 | Normal | 519.1 | 535.9 | 539.1 | 3.8 | 2.5 | 1.3 | 131.9 | 131.5 | 131.9 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 60.1 | 59.87 | 60.02 | 3558 | 1 | 29.1 | 91482.1 | 15518 | 0.2 | 3.6 | 2.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 07:32 | Normal | 503.7 | 519.6 | 535.9 | 3.5 | 2.5 | 1.2 | 131.6 | 131.1 | 131.6 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 59.96 | 59.92 | 60.07 | 3270 | 1 | 30 | 91482.4 | 15518 | 0.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 07:37 | Normal | 498.5 | 512.2 | 547.2 | 6 | 3.6 | 1.6 | 132.5 | 131.8 | 132.2 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 60.07 | 60.02 | 59.91 | 5220 | 1 | 30.5 | 91482.7 | 15518 | 1.8 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 07:42 | Normal | 496.5 | 510.3 | 502.6 | 5.5 | 3.2 | 2 | 132.2 | 131.6 | 132 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 60.02 | 60.01 | 60 | 4966 | 1 | 31.4 | 91483.2 | 15518 | 1.7 | 3.8 | 3 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 07:47 | Normal | 504.2 | 504.6 | 531.8 | 6.7 | 3.9 | 2.5 | 132.5 | 132 | 132.5 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 60 | 60.02 | 60 | 6180 | 1 | 33.3 | 91483.6 | 15518 | 2.2 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 07:52 | Normal | 505.9 | 504.2 | 505.7 | 6.6 | 3.8 | 2.8 | 132.6 | 132.1 | 132.4 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 60.01 | 59.97 | 60.02 | 6269 | 1 | 36.6 | 91484.2 | 15518 | 2.2 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 07:57 | Normal | 500.9 | 490.4 | 499 | 6.5 | 3.8 | 2.8 | 132.3 | 131.7 | 132.2 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 6147 | 1 | 38.8 | 91484.7 | 15518 | 2.2 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 08:02 | Normal | 508.2 | 498.9 | 499.3 | 6.6 | 3.9 | 2.9 | 132.4 | 131.8 | 132.3 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 60.05 | 60.08 | 60.08 | 6344 | 1 | 40.6 | 91485.2 | 15519 | 2.3 | 4.4 | 3.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 08:07 | Normal | 495 | 495 | 503.8 | 7.5 | 4.3 | 3.2 | 132.7 | 132 | 132.5 | 17.7 | 18 | 17.9 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 7086 | 1 | 42.2 | 91485.7 | 15519 | 2.5 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 08:12 | Normal | 489.6 | 460.2 | 489.7 | 4.6 | 2.6 | 2.2 | 132 | 131.4 | 131.9 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3990 | 1 | 43.8 | 91486.3 | 15519 | 1.6 | 3.1 | 2.5 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 08:17 | Normal | 496.8 | 494.6 | 491.6 | 7.7 | 4.4 | 3.5 | 132.7 | 131.9 | 132.6 | 18.4 | 18.7 | 18.6 | 59.96 | 59.99 | 60 | 7356 | 1 | 44.9 | 91486.8 | 15519 | 2.7 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 08:22 | Normal | 489.1 | 489.1 | 491.3 | 7.5 | 4.2 | 3.4 | 132.6 | 132 | 132.4 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 60 | 60.01 | 59.98 | 6994 | 1 | 46.2 | 91487.4 | 15519 | 2.6 | 4.9 | 4.1 | 0 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 08:27 | Normal | 490.8 | 505.1 | 478 | 8 | 4.3 | 3.8 | 132.7 | 132.1 | 132.6 | 18.9 | 19.1 | 19 | 60.01 | 60.04 | 60.05 | 7433 | 1 | 46.7 | 91488 | 15519 | 2.8 | 5.1 | 4.3 | 0 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 08:32 | Normal | 490.9 | 493.6 | 511.1 | 4.8 | 3 | 2 | 132 | 131.4 | 131.7 | 11 | 11.3 | 11.3 | 60 | 60.02 | 60.02 | 4194 | 1 | 45.7 | 91488.4 | 15519 | 1.8 | 3 | 2.8 | 0 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 08:37 | Normal | 470.8 | 497.3 | 501.5 | 9.3 | 4.8 | 3.8 | 132.8 | 132.3 | 132.5 | 20.6 | 20.8 | 20.7 | 60 | 60.05 | 60.02 | 8215 | 1 | 44.5 | 91488.9 | 15519 | 3.7 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 08:42 | Normal | 468.4 | 487.6 | 482.1 | 7.4 | 3.8 | 3.1 | 132.5 | 131.8 | 132.2 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 6334 | 1 | 45.4 | 91489.5 | 15519 | 3 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 08:47 | Normal | 451.8 | 491.3 | 488 | 11.5 | 5.5 | 4.6 | 132.8 | 132.4 | 132.6 | 24.2 | 24.6 | 24.5 | 59.96 | 59.92 | 59.96 | 9644 | 1 | 46.1 | 91490.3 | 15519 | 5.1 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 08:52 | Normal | 457.3 | 490.4 | 491.9 | 11.5 | 5.6 | 4.6 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 24.6 | 25 | 24.9 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 9827 | 1 | 46.2 | 91491 | 15519 | 5.1 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 08:57 | Normal | 458.6 | 489.8 | 494.3 | 12.8 | 6.3 | 5.1 | 133.6 | 133.1 | 133.3 | 27.5 | 27.8 | 27.6 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 10989 | 1 | 46 | 91491.6 | 15519 | 5.7 | 7.2 | 6.1 | 0 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 09:02 | Normal | 466.1 | 421.1 | 489 | 5.8 | 3.6 | 2.5 | 131.7 | 131.5 | 131.7 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 59.95 | 60.01 | 59.99 | 4866 | 1 | 45.5 | 91492.2 | 15520 | 2.4 | 3.4 | 3.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 09:07 | Normal | 476.1 | 468.8 | 483 | 2.7 | 1.3 | 1.1 | 131.5 | 130.9 | 131.2 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 60 | 60.02 | 60.04 | 2140 | 1 | 45 | 91492.7 | 15520 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 09:12 | Normal | 508.9 | 498.1 | 501.7 | 5.9 | 3.5 | 2.3 | 132.4 | 132.2 | 132.3 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 60.02 | 60 | 59.98 | 5815 | 1 | 43.6 | 91493 | 15520 | 2.4 | 3.5 | 3.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 09:17 | Normal | 490.3 | 485 | 496 | 13.5 | 6.6 | 5.5 | 133.7 | 133.6 | 133.6 | 30 | 30.4 | 30.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 12083 | 1 | 44.9 | 91494 | 15520 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 09:22 | Normal | 475.2 | 483.7 | 482.5 | 13.6 | 6.5 | 5.5 | 133.9 | 133.5 | 133.8 | 29.4 | 29.7 | 29.6 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 11804 | 1 | 46.7 | 91494.9 | 15520 | 6.3 | 7.4 | 6.4 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 09:27 | Normal | 468 | 458.1 | 467.8 | 5 | 2.5 | 2.3 | 131.9 | 131.6 | 131.8 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4149 | 1 | 47.2 | 91495.7 | 15520 | 2 | 3 | 2.3 | 0 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 09:32 | Normal | 476.5 | 476.6 | 478.2 | 15.1 | 7.3 | 6.9 | 134.2 | 133.9 | 134.2 | 33.5 | 33.9 | 33.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 13507 | 1 | 46.7 | 91496.5 | 15520 | 7.2 | 8.1 | 7.2 | 0 | 6.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 09:37 | Normal | 465.4 | 470.2 | 473.1 | 15.7 | 7.6 | 6.7 | 134 | 134 | 134.1 | 33.5 | 33.9 | 33.9 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 13560 | 1 | 47.6 | 91497.6 | 15520 | 7.4 | 8.5 | 7.5 | 0 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 09:42 | Normal | 463.2 | 461.2 | 463.7 | 15.5 | 7.6 | 6.6 | 133.3 | 133.1 | 133.2 | 33 | 33.5 | 33.4 | 59.99 | 60.02 | 60 | 13263 | 1 | 48.4 | 91498.7 | 15520 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 0 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 09:47 | Normal | 475.1 | 464.2 | 478.4 | 14.8 | 6.6 | 7 | 133.9 | 133.1 | 133.3 | 32.1 | 32.6 | 32.4 | 60.03 | 59.99 | 59.98 | 12751 | 1 | 48.5 | 91499.6 | 15520 | 7.1 | 7.8 | 6.6 | 0 | 6.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 09:52 | Normal | 465.8 | 473.3 | 473 | 16.9 | 8.1 | 6.5 | 134.2 | 133.6 | 134 | 35.3 | 35.8 | 35.6 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 14355 | 1 | 47.9 | 91500.2 | 15520 | 8 | 9.1 | 8 | 0 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 09:57 | Normal | 466.2 | 462.2 | 470.8 | 16.1 | 8 | 7 | 134.4 | 133.9 | 134.3 | 34.6 | 35.1 | 34.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 13994 | 1 | 47.7 | 91501.2 | 15520 | 7.6 | 8.6 | 7.9 | 0 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 10:02 | Normal | 467.3 | 468 | 470.4 | 16.3 | 8 | 7.1 | 134.2 | 133.8 | 134.2 | 35 | 35.4 | 35.3 | 60.03 | 60 | 60 | 14102 | 1 | 47.6 | 91502.1 | 15521 | 7.7 | 8.8 | 7.8 | 0 | 6.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 10:07 | Normal | 448.3 | 455.3 | 461 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 131.1 | 131 | 131 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2391 | 1 | 47.5 | 91502.8 | 15521 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 10:12 | Normal | 468 | 473 | 452.5 | 5.5 | 2.5 | 2.6 | 131.6 | 131.2 | 131.3 | 11.6 | 11.9 | 11.8 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 4550 | 1 | 46.2 | 91503.1 | 15521 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 0 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 10:17 | Normal | 479.6 | 463.9 | 474.6 | 9 | 5.3 | 4 | 133.8 | 133.4 | 133.7 | 20.7 | 20.8 | 20.7 | 59.95 | 59.89 | 59.93 | 8123 | 1 | 46.3 | 91504.2 | 15521 | 4.1 | 5 | 5.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 10:22 | Normal | 465.6 | 462.8 | 479.5 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 11 | 11.2 | 11.1 | 59.98 | 59.93 | 59.94 | 4376 | 1 | 45.7 | 91504.7 | 15521 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 10:27 | Normal | 472.9 | 474.6 | 478.5 | 4.7 | 2.2 | 2.3 | 132.5 | 131.7 | 132.2 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 59.99 | 60 | 60.04 | 4022 | 1 | 44.5 | 91505 | 15521 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 10:32 | Normal | 477.2 | 480.8 | 485.5 | 4.1 | 1.9 | 2 | 132.3 | 131.6 | 132 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60.05 | 60 | 60 | 3453 | 1 | 43.5 | 91505.4 | 15521 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 10:37 | Normal | 485.1 | 491.8 | 499.4 | 4.3 | 2 | 2 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3677 | 1 | 42.7 | 91505.6 | 15521 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 10:42 | Normal | 495.4 | 499.4 | 495.5 | 5.6 | 2.6 | 2.6 | 132.5 | 131.9 | 132.2 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 60.04 | 59.97 | 60.06 | 5036 | 1 | 42.5 | 91506 | 15521 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 10:47 | Normal | 475.5 | 485.4 | 485.4 | 6.3 | 3 | 2.9 | 132.7 | 132.3 | 132.5 | 13.9 | 14.1 | 14 | 60.01 | 60.06 | 60.03 | 5553 | 1 | 43.5 | 91506.8 | 15521 | 2.7 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 10:52 | Normal | 483.3 | 484.1 | 487.9 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 132.5 | 131.9 | 132.2 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 60 | 60 | 59.99 | 4140 | 1 | 43.3 | 91507.2 | 15521 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 10:57 | Normal | 537.3 | 520.1 | 478.5 | 13.9 | 7.1 | 8 | 134.9 | 134.9 | 134.8 | 35.3 | 35.9 | 35.8 | 59.85 | 60.31 | 59.93 | 14681 | 1 | 43.3 | 91507.8 | 15521 | 6.4 | 7.6 | 7 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 11:02 | Normal | 534.5 | 495.8 | 526.1 | 13.7 | 9.1 | 7 | 135.5 | 135.1 | 135.4 | 36.6 | 37.1 | 36.9 | 59.99 | 60.02 | 59.89 | 14866 | 1 | 43.4 | 91508.4 | 15522 | 6.5 | 7.4 | 9 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 11:07 | Normal | 455.8 | 457.3 | 460.8 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 131.8 | 131.4 | 131.9 | 7 | 7.1 | 7.1 | 59.97 | 60 | 59.95 | 2744 | 1 | 44.5 | 91509.5 | 15522 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 11:12 | Normal | 475.9 | 468.9 | 471.7 | 3.6 | 1.7 | 1.7 | 131.8 | 131.7 | 131.7 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 2944 | 1 | 44.1 | 91509.7 | 15522 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 11:17 | Normal | 518.3 | 496 | 499.1 | 14.8 | 7 | 7.4 | 134.8 | 134.7 | 134.8 | 35.1 | 35.5 | 35.5 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 14371 | 1 | 43.6 | 91510.2 | 15522 | 7 | 8 | 6.9 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 11:22 | Normal | 514.6 | 505.8 | 506.1 | 15 | 7.7 | 7.6 | 135.5 | 135 | 135.4 | 36.5 | 37 | 36.8 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 14913 | 1 | 44 | 91511 | 15522 | 7.1 | 8 | 7.6 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 11:27 | Normal | 473.5 | 459.6 | 471 | 16.5 | 8.4 | 7.8 | 135.2 | 134.9 | 135.3 | 36.5 | 37 | 36.8 | 60.03 | 59.97 | 60 | 14847 | 1 | 45.2 | 91512.2 | 15522 | 7.8 | 8.8 | 8.3 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 11:32 | Normal | 450.6 | 448.7 | 459 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 131.3 | 131.1 | 131.3 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 1954 | 1 | 45.7 | 91512.9 | 15522 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 11:37 | Normal | 459.6 | 461.4 | 467.3 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 131.3 | 131.1 | 131.4 | 4.9 | 5 | 5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1905 | 1 | 44.3 | 91513 | 15522 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 11:42 | Normal | 474.6 | 480.1 | 470.7 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 131.2 | 130.7 | 131.3 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 1997 | 1 | 43.1 | 91513.2 | 15522 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 11:47 | Normal | 487.2 | 487.3 | 495.2 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 131.2 | 130.4 | 131.1 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 1947 | 1 | 42.3 | 91513.3 | 15522 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 11:52 | Normal | 489.1 | 486 | 499.3 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 131.3 | 130.8 | 131.1 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 60.03 | 59.99 | 59.93 | 2083 | 1 | 41.6 | 91513.5 | 15522 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 11:57 | Normal | 511.5 | 502.4 | 509.9 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 131.4 | 131.2 | 131.6 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 2042 | 1 | 39.9 | 91513.7 | 15522 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 12:02 | Normal | 509.8 | 516.3 | 518.5 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 131.4 | 131 | 131.5 | 5.9 | 6 | 6 | 59.93 | 60.04 | 60.03 | 2271 | 1 | 38.3 | 91513.9 | 15523 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 12:07 | Normal | 512.1 | 494 | 518.2 | 2.1 | 1 | 1 | 131.4 | 130.8 | 131.3 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 1759 | 1 | 37.7 | 91514 | 15523 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 12:12 | Normal | 513 | 513.3 | 517.6 | 2.2 | 1 | 1.1 | 131.6 | 131.2 | 131.5 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 1852 | 1 | 36.7 | 91514.2 | 15523 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 12:17 | Normal | 512.1 | 514.1 | 520.6 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 131.7 | 131.1 | 131.5 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 60.02 | 59.94 | 60.01 | 2248 | 1 | 36.1 | 91514.3 | 15523 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 12:22 | Normal | 516.6 | 508.6 | 520.9 | 3 | 1.4 | 1.5 | 132 | 131.7 | 132.1 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 60.03 | 59.97 | 59.9 | 2636 | 1 | 35.8 | 91514.5 | 15523 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 12:27 | Normal | 515.5 | 532.6 | 536 | 3.1 | 1.3 | 1.4 | 132.1 | 131.7 | 132 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 2641 | 1 | 35.6 | 91514.8 | 15523 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 12:32 | Normal | 525.6 | 534.1 | 547.1 | 4.3 | 2 | 1.9 | 133 | 132.6 | 133.1 | 9.9 | 10 | 10 | 60.05 | 60.02 | 60.13 | 3943 | 1 | 35.6 | 91515 | 15523 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 12:37 | Normal | 526.5 | 530.8 | 539.1 | 6.2 | 3 | 2.7 | 133.6 | 133.1 | 133.4 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 59.97 | 60.05 | 59.97 | 5921 | 1 | 35.9 | 91515.4 | 15523 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 12:42 | Normal | 525.5 | 530.8 | 529.6 | 8 | 4 | 3.8 | 134.1 | 133.6 | 134 | 19.4 | 19.6 | 19.5 | 59.99 | 59.98 | 60.06 | 7979 | 1 | 36.9 | 91516.2 | 15523 | 3.6 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 12:47 | Normal | 563.3 | 584.1 | 559.5 | 15.1 | 5 | 7.5 | 136.3 | 135.9 | 136.5 | 36.5 | 36.9 | 36.9 | 59.99 | 59.81 | 59.89 | 14970 | 1 | 38.2 | 91517 | 15523 | 7.1 | 8.3 | 4.8 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 12:52 | Normal | 546.2 | 567 | 542.3 | 15.5 | 5.4 | 7.6 | 135.9 | 136 | 136.2 | 36.7 | 37 | 37 | 59.98 | 59.99 | 59.8 | 14955 | 1 | 40.3 | 91518.2 | 15523 | 7.3 | 8.5 | 5.2 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 12:57 | Normal | 517 | 486.2 | 514.9 | 9.8 | 5.1 | 4.5 | 134.9 | 134.6 | 134.9 | 23.1 | 23.4 | 23.3 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 9227 | 1 | 41.8 | 91519.1 | 15523 | 4.4 | 5.5 | 5 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 13:02 | Normal | 525.9 | 515.2 | 512.4 | 14.5 | 7.5 | 7.8 | 136.2 | 136 | 136.4 | 36.2 | 36.8 | 36.6 | 59.98 | 59.96 | 60 | 14850 | 1 | 42.7 | 91520.3 | 15524 | 6.8 | 7.9 | 7.3 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 13:07 | Normal | 507.3 | 496.7 | 494 | 15.1 | 7.6 | 8 | 136.1 | 135.9 | 136.2 | 36.3 | 36.7 | 36.6 | 59.98 | 60 | 59.96 | 14849 | 1 | 43.8 | 91521.6 | 15524 | 7.1 | 8.2 | 7.5 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 13:12 | Normal | 503.7 | 490.1 | 490.5 | 15.1 | 7.8 | 8 | 135.1 | 134.8 | 134.9 | 36.6 | 37 | 36.9 | 59.99 | 59.98 | 60 | 14848 | 1 | 44.5 | 91522.7 | 15524 | 7.1 | 8.2 | 7.7 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 13:17 | Normal | 484.8 | 465.9 | 472 | 7.5 | 3.3 | 5.3 | 133.7 | 133.1 | 133.4 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 59.97 | 59.98 | 60 | 7626 | 1 | 45.6 | 91524 | 15524 | 3.4 | 4.1 | 3.2 | 0 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 13:22 | Normal | 476.3 | 471.3 | 486.6 | 7 | 3.4 | 3.3 | 133.4 | 132.7 | 133.4 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 59.94 | 60 | 59.99 | 6041 | 1 | 45.2 | 91524.5 | 15524 | 3.1 | 4 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 13:27 | Normal | 468.7 | 484.8 | 475.1 | 16.3 | 7.6 | 8.1 | 135 | 134.5 | 134.9 | 36.1 | 36.5 | 36.4 | 59.97 | 59.97 | 59.92 | 14584 | 1 | 45 | 91525.6 | 15524 | 7.7 | 8.8 | 7.5 | 0.1 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 13:32 | Normal | 481.6 | 470.4 | 471.3 | 15.2 | 7.5 | 7.8 | 135.1 | 134.7 | 135.2 | 34.5 | 35.1 | 35 | 59.99 | 60 | 60.03 | 14064 | 1 | 45.4 | 91526.7 | 15524 | 7.2 | 8.2 | 7.4 | 0 | 7.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 13:37 | Normal | 473.3 | 464 | 469.4 | 14.3 | 7 | 7.3 | 135 | 134.4 | 134.9 | 31.9 | 32.2 | 32.1 | 60.01 | 60 | 60.03 | 12911 | 1 | 46 | 91527.8 | 15524 | 6.7 | 7.7 | 6.8 | 0 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 13:42 | Normal | 474.5 | 465.1 | 462.3 | 13.3 | 6.5 | 7.1 | 134.5 | 134.2 | 134.6 | 29.9 | 30.3 | 30.1 | 60 | 59.99 | 60.03 | 12062 | 1 | 46.2 | 91528.8 | 15524 | 6.2 | 7.2 | 6.3 | 0 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 13:47 | Normal | 474.3 | 468 | 468.1 | 13 | 6.3 | 6.8 | 134.2 | 134.2 | 134.5 | 29.2 | 29.5 | 29.4 | 60.07 | 60.01 | 60 | 11787 | 1 | 46.2 | 91529.8 | 15524 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 13:52 | Normal | 470.2 | 463 | 480.8 | 13.2 | 6.4 | 6.5 | 134 | 133.6 | 134.2 | 29.2 | 29.6 | 29.5 | 60.01 | 60 | 60 | 11773 | 1 | 46.2 | 91530.8 | 15524 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 13:57 | Normal | 472 | 465.6 | 447.8 | 11.4 | 5.5 | 6.1 | 133.4 | 133.1 | 133.6 | 25.6 | 25.9 | 25.8 | 60 | 59.98 | 60.01 | 10277 | 1 | 46.2 | 91531.7 | 15524 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 14:02 | Normal | 468.6 | 462.8 | 448 | 11.3 | 5.5 | 6.1 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 25.2 | 25.6 | 25.5 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 10186 | 1 | 45.9 | 91532.6 | 15525 | 5.2 | 6.2 | 5.3 | 0 | 5.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 14:07 | Normal | 479.5 | 476.3 | 451.1 | 9.5 | 4.5 | 5.2 | 132 | 131.6 | 131.9 | 21.8 | 22.2 | 22.1 | 60.03 | 60 | 60.05 | 8659 | 1 | 45.5 | 91533.4 | 15525 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 14:12 | Normal | 460.8 | 462.1 | 457.8 | 2.9 | 1.3 | 1.4 | 130.9 | 130.8 | 130.9 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 2250 | 1 | 45 | 91534 | 15525 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 14:17 | Normal | 474.7 | 473.6 | 471.5 | 6.6 | 3.1 | 3.4 | 131 | 131 | 131.1 | 14.8 | 15 | 14.9 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 5875 | 1 | 44.1 | 91534.5 | 15525 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 14:22 | Normal | 479.6 | 473.3 | 466.7 | 4.1 | 1.9 | 2.1 | 129.7 | 129.3 | 129.6 | 9 | 9.2 | 9.1 | 59.89 | 59.88 | 59.92 | 3492 | 1 | 43.6 | 91534.9 | 15525 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 14:27 | Normal | 480.1 | 485.9 | 475.3 | 4.5 | 2 | 2.2 | 130.8 | 130.2 | 130.5 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 3749 | 1 | 43.2 | 91535.2 | 15525 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 14:32 | Normal | 486 | 488 | 481.6 | 5 | 2.3 | 2.5 | 131.4 | 130.9 | 131.2 | 11 | 11.2 | 11.1 | 59.98 | 60 | 60.02 | 4335 | 1 | 43.2 | 91535.5 | 15525 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 14:37 | Normal | 484.9 | 488.9 | 484.5 | 5.1 | 2.4 | 2.5 | 131.4 | 131.4 | 131.5 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 60 | 60 | 59.99 | 4544 | 1 | 43.2 | 91535.9 | 15525 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 14:42 | Normal | 492.5 | 488.6 | 494 | 5.1 | 2.4 | 2.4 | 131.4 | 131.1 | 131.4 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4501 | 1 | 43.3 | 91536.3 | 15525 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 14:47 | Normal | 491.3 | 499.1 | 507.6 | 5.8 | 2.6 | 2.5 | 131.7 | 131.1 | 131.7 | 12.8 | 13 | 13 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 5068 | 1 | 43.4 | 91536.7 | 15525 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 0 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 14:52 | Normal | 495.7 | 502.3 | 516.1 | 6.4 | 2.9 | 2.5 | 132.2 | 131.7 | 132.4 | 13.8 | 14.1 | 14 | 60.06 | 59.99 | 60.05 | 5497 | 1 | 43.4 | 91537.1 | 15525 | 2.8 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 14:57 | Normal | 487 | 501.5 | 517.5 | 5.6 | 2.5 | 2 | 131.9 | 131.3 | 131.9 | 11.8 | 12.1 | 12 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 4700 | 1 | 43.1 | 91537.5 | 15525 | 2.4 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 15:02 | Normal | 489 | 476.1 | 520.1 | 4.6 | 2.1 | 1.8 | 131.6 | 130.7 | 131.5 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 3805 | 1 | 43.1 | 91537.9 | 15526 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 15:07 | Normal | 478.1 | 474 | 526.6 | 4.5 | 2.1 | 1.6 | 131.3 | 130.9 | 131.3 | 9 | 9.2 | 9.1 | 60.02 | 59.92 | 59.93 | 3537 | 1 | 43.1 | 91538.2 | 15526 | 1.8 | 2.6 | 2 | 0 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 15:12 | Normal | 494.6 | 469.3 | 527.3 | 4.5 | 2.1 | 1.5 | 131.2 | 130.4 | 131.1 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 59.96 | 59.88 | 59.97 | 3571 | 1 | 43.1 | 91538.5 | 15526 | 1.8 | 2.6 | 2 | 0 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 15:17 | Normal | 498.3 | 471.5 | 530.7 | 4.2 | 2 | 1.5 | 131.1 | 130.5 | 131.1 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 59.96 | 59.98 | 60.01 | 3407 | 1 | 43.2 | 91538.8 | 15526 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 15:22 | Normal | 494.3 | 472.8 | 535.9 | 4.9 | 2.3 | 1.6 | 131.3 | 130.9 | 131.3 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 59.91 | 59.89 | 59.88 | 3927 | 1 | 43.3 | 91539.1 | 15526 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 15:27 | Normal | 484.9 | 479.3 | 534.6 | 5 | 2.3 | 1.6 | 131.6 | 131.3 | 131.7 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 59.97 | 59.94 | 60.07 | 3956 | 1 | 43.1 | 91539.4 | 15526 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 15:32 | Normal | 491.8 | 469.6 | 535.5 | 4.5 | 2.1 | 1.3 | 131.8 | 131.4 | 131.9 | 8.9 | 9 | 9 | 60 | 60.06 | 60.02 | 3463 | 1 | 42.8 | 91539.7 | 15526 | 1.8 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 15:37 | Normal | 495.1 | 479.9 | 545.5 | 5 | 2.3 | 1.1 | 132 | 131.2 | 131.8 | 9.9 | 10 | 9.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3840 | 1 | 42.8 | 91540 | 15526 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 15:42 | Normal | 493.5 | 475.3 | 546.1 | 5.1 | 2.4 | 1 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 59.95 | 60.07 | 60 | 3808 | 1 | 42.9 | 91540.4 | 15526 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 15:47 | Normal | 492.5 | 476.3 | 542.1 | 4.1 | 1.9 | 0.9 | 131.4 | 131 | 131.4 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.97 | 59.86 | 59.93 | 2994 | 1 | 42.6 | 91540.6 | 15526 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 15:52 | Normal | 485.6 | 478.6 | 511.6 | 3.2 | 1.4 | 1 | 131.2 | 130.5 | 131 | 6 | 6.2 | 6.1 | 60.02 | 59.95 | 60.04 | 2327 | 1 | 42.6 | 91540.9 | 15526 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 15:57 | Normal | 482.5 | 469.3 | 477.1 | 2.1 | 0.9 | 1 | 130.5 | 130 | 130.4 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 1573 | 1 | 42.5 | 91541 | 15526 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 16:02 | Normal | 480.5 | 450.4 | 463.9 | 2 | 0.9 | 1 | 130.4 | 129.8 | 130.3 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.04 | 60 | 60.06 | 1466 | 1 | 42.2 | 91541.2 | 15527 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 16:07 | Normal | 477.8 | 440.5 | 452.6 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 130.1 | 129.3 | 129.9 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 1284 | 1 | 44.4 | 91541.3 | 15527 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 16:12 | Normal | 484.5 | 460.2 | 459.6 | 1.8 | 0.8 | 1 | 130 | 129.5 | 129.9 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1355 | 1 | 46.1 | 91541.4 | 15527 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 16:17 | Normal | 481.5 | 471.4 | 508.1 | 2.1 | 0.9 | 1 | 130.1 | 129.6 | 130.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 1586 | 1 | 42.1 | 91541.5 | 15527 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 16:22 | Normal | 498.1 | 486.6 | 513.2 | 2.2 | 1 | 1 | 130.4 | 130 | 130.3 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 59.94 | 60.05 | 59.99 | 1756 | 1 | 41 | 91541.7 | 15527 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 16:27 | Normal | 498.5 | 487.4 | 517.2 | 2.3 | 1 | 1 | 130.7 | 130.4 | 130.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 1791 | 1 | 40.6 | 91541.8 | 15527 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 16:32 | Normal | 493.1 | 463.1 | 514.5 | 2.3 | 1 | 1 | 130.9 | 130.1 | 130.6 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 59.98 | 59.94 | 59.94 | 1775 | 1 | 40.4 | 91542 | 15527 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 16:37 | Normal | 498.3 | 482.2 | 535.3 | 2.5 | 1 | 1 | 131.1 | 130.4 | 130.9 | 4.9 | 5.1 | 5 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 1907 | 1 | 40.2 | 91542.1 | 15527 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 16:42 | Normal | 494 | 466.5 | 531.7 | 2.3 | 1 | 1 | 131 | 130.6 | 131.1 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.94 | 60.09 | 59.99 | 1775 | 1 | 40.1 | 91542.3 | 15527 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 16:47 | Normal | 488.5 | 445.8 | 527.3 | 2.1 | 1 | 0.9 | 131.1 | 130.7 | 131.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.95 | 59.99 | 59.94 | 1572 | 1 | 40 | 91542.4 | 15527 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 16:52 | Normal | 484.9 | 428.4 | 494.8 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 131.1 | 130.7 | 131.2 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 1060 | 1 | 42 | 91542.5 | 15527 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 16:57 | Normal | 472.7 | 394.3 | 437.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131 | 130.1 | 130.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 532 | 1 | 43.9 | 91542.6 | 15527 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 17:02 | Normal | 430.9 | 341.8 | 378.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 131 | 130.5 | 131 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 130 | 1 | 44.6 | 91542.6 | 15528 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 17:07 | Normal | 412.6 | 457.3 | 457.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.4 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 20 | 1 | 44.9 | 91542.6 | 15528 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 17:12 | Normal | 477.8 | 376.7 | 391.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.6 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.93 | 59.97 | 0 | 1 | 44.8 | 91542.6 | 15528 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 17:17 | Normal | 426.7 | 355.5 | 449.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 131 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 18 | 1 | 44.4 | 91542.6 | 15528 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 17:22 | Normal | 492 | 481.8 | 373.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 131 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 0 | 1 | 44.1 | 91542.6 | 15528 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 17:27 | Normal | 383 | 279.3 | 340.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 131 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 8 | 1 | 43.8 | 91542.6 | 15528 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 17:32 | Normal | 382.6 | 424.8 | 406.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.4 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 43.5 | 91542.6 | 15528 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 17:37 | Normal | 439.8 | 358 | 355.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.3 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 1 | 43.1 | 91542.6 | 15528 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 17:42 | Normal | 358.5 | 325.6 | 378.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.3 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 42.7 | 91542.6 | 15528 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 17:47 | Normal | 431.3 | 397.3 | 400.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.3 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 42.3 | 91542.6 | 15528 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 17:52 | Normal | 390.8 | 372.5 | 363.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 42 | 91542.6 | 15528 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 17:57 | Normal | 304.5 | 303.4 | 309.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.8 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 41.7 | 91542.6 | 15528 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-03-25 18:02 | Normal | 195.8 | 193.5 | 199.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 131.6 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 41.3 | 91542.6 | 15529 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0