## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-26 05:38 | Wait | 442.6 | 442.5 | 442.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.5 | 131.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 16.6 | 91542.6 | 15528 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-26 05:39 | Wait | 446 | 445.9 | 445.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 131.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 16.8 | 91542.6 | 15528 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-26 05:40 | Wait | 452.6 | 452.5 | 452.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.5 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 17.2 | 91542.6 | 15528 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-26 05:40 | Wait | 438.8 | 438.8 | 438.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 16.4 | 91542.6 | 15528 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-26 05:40 | Wait | 455.1 | 455 | 455.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.3 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 17.5 | 91542.6 | 15528 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-26 05:43 | Wait | 466.5 | 466.6 | 466.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.4 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 18.2 | 91542.6 | 15528 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-26 05:44 | Wait | 162.5 | 178.8 | 162 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.4 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 18.9 | 91542.6 | 15528 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-26 05:46 | Normal | 320.8 | 258.8 | 320 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.1 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 1 | 1 | 20.2 | 91542.6 | 15528 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 05:51 | Normal | 451.8 | 404.9 | 463 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.6 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60 | 60.04 | 30 | 1 | 21.9 | 91542.6 | 15528 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 05:56 | Normal | 466.9 | 315 | 410 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.3 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 46 | 1 | 23.1 | 91542.6 | 15528 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 06:01 | Normal | 447.9 | 200.8 | 473.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.4 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 82 | 1 | 24.1 | 91542.6 | 15529 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 06:06 | Normal | 477.6 | 200.1 | 436 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.1 | 131.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 222 | 1 | 24.9 | 91542.6 | 15529 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 06:11 | Normal | 478.9 | 208.1 | 490.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.3 | 131.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 347 | 1 | 25.7 | 91542.7 | 15529 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 06:16 | Normal | 525.5 | 396 | 469 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132 | 131.5 | 131.8 | 1.9 | 2 | 2 | 60.03 | 60.08 | 60.05 | 643 | 1 | 26.5 | 91542.7 | 15529 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 06:21 | Normal | 540.5 | 423 | 475.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132 | 131.5 | 131.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60 | 60.02 | 60 | 703 | 1 | 27.2 | 91542.8 | 15529 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 06:26 | Normal | 536 | 434 | 482.9 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.7 | 131.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.07 | 60.01 | 60.06 | 570 | 1 | 27.8 | 91542.8 | 15529 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 06:31 | Normal | 539.3 | 446 | 461 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 131.9 | 132.2 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 510 | 1 | 28.5 | 91542.9 | 15529 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 06:36 | Normal | 543 | 458.9 | 497 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.4 | 131.9 | 132.2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60.08 | 60.13 | 60.08 | 616 | 1 | 29.1 | 91542.9 | 15529 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 06:41 | Normal | 556.1 | 424 | 504 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.06 | 60.02 | 60.06 | 726 | 1 | 29.7 | 91543 | 15529 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 06:46 | Normal | 546 | 423 | 531.7 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.1 | 60.09 | 60.08 | 819 | 1 | 30.2 | 91543 | 15529 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 06:51 | Normal | 553.8 | 423 | 489.1 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 914 | 1 | 30.7 | 91543.1 | 15529 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 06:56 | Normal | 511.9 | 411.5 | 470.8 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 132.7 | 132.3 | 132.5 | 2.9 | 3.1 | 3 | 59.99 | 60.04 | 59.97 | 1099 | 1 | 31.2 | 91543.2 | 15529 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 07:01 | Normal | 504 | 389.2 | 469.1 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 132.3 | 132.3 | 132.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60 | 60.02 | 60 | 966 | 1 | 31.8 | 91543.3 | 15530 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 07:06 | Normal | 540.2 | 365.1 | 486 | 2.2 | 0.5 | 0.9 | 132.3 | 132.3 | 132.4 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60 | 60.03 | 60.01 | 1391 | 1 | 32.3 | 91543.4 | 15530 | 0 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 07:11 | Normal | 515.8 | 379 | 521.9 | 3.2 | 0.5 | 1 | 132.3 | 131.8 | 132.1 | 4.9 | 5 | 5 | 60.01 | 60.06 | 60.06 | 1925 | 1 | 26.8 | 91543.5 | 15530 | 0 | 3.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 07:16 | Normal | 509.5 | 305.5 | 526.9 | 3.4 | 1.8 | 1 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 2409 | 1 | 26.7 | 91543.7 | 15530 | 0 | 3.3 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 07:21 | Normal | 509 | 338.9 | 539 | 3.6 | 2.8 | 1.1 | 132.4 | 132 | 132.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 59.99 | 60 | 59.87 | 2894 | 1 | 27.3 | 91543.9 | 15530 | 0 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 07:26 | Normal | 502.2 | 440.2 | 535.1 | 3.8 | 3 | 1.1 | 132.4 | 132.2 | 132.7 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 59.98 | 59.97 | 60 | 3340 | 1 | 28.2 | 91544.2 | 15530 | 0 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 07:31 | Normal | 504 | 515.7 | 534.8 | 3.9 | 3.2 | 1.3 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 59.88 | 59.91 | 59.87 | 3840 | 1 | 29.4 | 91544.5 | 15530 | 0 | 3.9 | 3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 07:36 | Normal | 484.8 | 509.1 | 541 | 5.4 | 3.4 | 1.3 | 132.7 | 132.5 | 132.9 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 60.03 | 60.03 | 60.1 | 4623 | 1 | 30.1 | 91544.8 | 15530 | 1.3 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 07:41 | Normal | 481.1 | 504.4 | 484.6 | 6 | 3.6 | 1.9 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 12.9 | 13.2 | 13.1 | 60 | 60.01 | 60.03 | 5162 | 1 | 31.1 | 91545.2 | 15530 | 1.8 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 07:46 | Normal | 505.6 | 501.9 | 493.1 | 6.1 | 3.8 | 2.3 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 5712 | 1 | 32.7 | 91545.7 | 15530 | 1.9 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 07:51 | Normal | 504.9 | 506.3 | 503.1 | 6.4 | 3.8 | 2.6 | 133.1 | 133 | 133.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 6087 | 1 | 36.1 | 91546.2 | 15530 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 07:56 | Normal | 497.8 | 495 | 502.8 | 6.7 | 4.1 | 2.8 | 133.3 | 132.9 | 133.3 | 15.9 | 16.1 | 15.8 | 60.02 | 60.1 | 60.01 | 6382 | 1 | 39.3 | 91546.7 | 15530 | 2.1 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 08:01 | Normal | 499.7 | 498.8 | 504.3 | 6.9 | 4.1 | 3 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 6625 | 1 | 41.9 | 91547.2 | 15531 | 2.2 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 08:06 | Normal | 499.6 | 494.1 | 497.5 | 7.1 | 4.3 | 3.1 | 133.3 | 132.9 | 133.1 | 17.1 | 17.4 | 17.3 | 59.97 | 59.98 | 60 | 6885 | 1 | 44.1 | 91547.8 | 15531 | 2.3 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 08:11 | Normal | 492.2 | 495 | 500 | 7.5 | 4.5 | 3.3 | 133.5 | 133 | 133.3 | 17.7 | 17.9 | 17.9 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 7114 | 1 | 45.9 | 91548.4 | 15531 | 2.3 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 08:16 | Normal | 495 | 480.5 | 498.8 | 7.6 | 4.7 | 3.4 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 18.2 | 18.5 | 18.5 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 7329 | 1 | 47.6 | 91549 | 15531 | 2.4 | 5.2 | 4.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 08:21 | Normal | 488 | 486.3 | 493.1 | 7.9 | 4.8 | 3.6 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 18.9 | 19.1 | 19 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 7595 | 1 | 48.7 | 91549.6 | 15531 | 2.5 | 5.5 | 4.6 | 0 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 08:26 | Normal | 490.9 | 478.8 | 480.5 | 8 | 5 | 3.8 | 133.9 | 133.4 | 133.8 | 19.4 | 19.6 | 19.5 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 7808 | 1 | 49.2 | 91550.2 | 15531 | 2.6 | 5.5 | 4.8 | 0 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 08:31 | Normal | 482.7 | 473.1 | 485 | 8.4 | 5.1 | 4 | 134 | 133.4 | 133.8 | 19.9 | 20.2 | 20 | 60.08 | 60.09 | 60.11 | 8017 | 1 | 49.7 | 91550.9 | 15531 | 2.6 | 5.8 | 5 | 0 | 3.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 08:36 | Normal | 460.6 | 478.8 | 481.8 | 9.5 | 5.2 | 4.1 | 133.9 | 133.7 | 134 | 21 | 21.2 | 21.1 | 60.11 | 60.04 | 60.03 | 8406 | 1 | 50 | 91551.6 | 15531 | 3.5 | 6.1 | 5.1 | 0 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 08:41 | Normal | 449.8 | 478.1 | 486.1 | 10.9 | 5.3 | 4.2 | 134 | 133.8 | 133.9 | 22.5 | 22.8 | 22.7 | 60.12 | 60.07 | 60.08 | 9064 | 1 | 50.2 | 91552.3 | 15531 | 4.7 | 6.3 | 5.2 | 0 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 08:46 | Normal | 440.5 | 470.6 | 481.8 | 11.4 | 5.5 | 4.4 | 134.1 | 133.4 | 133.9 | 23.2 | 23.5 | 23.3 | 60 | 60 | 60.02 | 9310 | 1 | 50.4 | 91553.1 | 15531 | 5.1 | 6.5 | 5.4 | 0 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 08:51 | Normal | 442.2 | 469.6 | 477.8 | 11.6 | 5.6 | 4.6 | 134.2 | 133.5 | 133.9 | 23.6 | 24 | 23.8 | 60.01 | 60.03 | 60.06 | 9524 | 1 | 50.7 | 91553.8 | 15531 | 5.1 | 6.6 | 5.5 | 0 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 08:56 | Normal | 442.9 | 465.8 | 478.8 | 11.8 | 5.8 | 4.6 | 134.3 | 133.8 | 134.2 | 24.1 | 24.4 | 24.4 | 60.05 | 60.07 | 60.03 | 9724 | 1 | 51 | 91554.7 | 15531 | 5.2 | 6.8 | 5.7 | 0 | 4.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 09:01 | Normal | 442.4 | 469.1 | 474.3 | 12 | 5.8 | 4.8 | 134.3 | 134 | 134.3 | 24.5 | 24.9 | 24.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 9921 | 1 | 51.1 | 91555.5 | 15532 | 5.3 | 6.8 | 5.8 | 0 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 09:06 | Normal | 440 | 465.6 | 469.1 | 12.3 | 6 | 5 | 134.3 | 133.9 | 134.3 | 25.1 | 25.4 | 25.4 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 10122 | 1 | 51.2 | 91556.3 | 15532 | 5.5 | 7 | 5.9 | 0 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 09:11 | Normal | 471.8 | 472 | 478.1 | 12.4 | 6 | 5.1 | 134.5 | 134.1 | 134.5 | 26.3 | 26.8 | 26.6 | 60.03 | 60 | 60.03 | 10642 | 1 | 51.2 | 91557.2 | 15532 | 5.7 | 6.8 | 5.9 | 0 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 09:16 | Normal | 467.3 | 466.5 | 471.3 | 12.8 | 6.1 | 5.2 | 134.4 | 134.3 | 134.5 | 26.9 | 27.2 | 27.1 | 60.02 | 60 | 59.99 | 10866 | 1 | 51.1 | 91558.1 | 15532 | 5.9 | 7 | 6.1 | 0 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 09:21 | Normal | 460.4 | 464.4 | 468.6 | 13.1 | 6.3 | 5.3 | 136.6 | 136.4 | 136.4 | 26.9 | 27.3 | 27.2 | 60.02 | 60.02 | 59.98 | 11055 | 1 | 50.9 | 91559 | 15532 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 09:26 | Normal | 467.2 | 464.3 | 469.9 | 13.1 | 6.4 | 5.5 | 135.1 | 134.8 | 134.9 | 27.6 | 28 | 28 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 11230 | 1 | 50.8 | 91559.9 | 15532 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 09:31 | Normal | 462.4 | 453.4 | 475.6 | 13.7 | 6.7 | 5.6 | 135.2 | 134.9 | 135.2 | 28.5 | 28.8 | 28.7 | 59.98 | 59.98 | 59.94 | 11571 | 1 | 50.4 | 91560.9 | 15532 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0 | 5.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 09:36 | Normal | 465.1 | 457.2 | 462.5 | 14.4 | 7.1 | 6.1 | 135 | 134.8 | 134.9 | 30.4 | 30.8 | 30.7 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 12337 | 1 | 50.3 | 91561.9 | 15532 | 6.8 | 7.8 | 7 | 0 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 09:41 | Normal | 463.9 | 458.8 | 467.6 | 15.1 | 7.5 | 6.5 | 135.1 | 134.5 | 134.8 | 32 | 32.3 | 32.3 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 12974 | 1 | 50.1 | 91562.9 | 15532 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 0 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 09:46 | Normal | 442.1 | 446.1 | 443.3 | 3 | 1.3 | 1.4 | 132.8 | 132.3 | 132.5 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 2237 | 1 | 49.7 | 91563.6 | 15532 | 1 | 2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 09:51 | Normal | 464.9 | 447.5 | 458.6 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 132.9 | 132.8 | 133 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 60.02 | 60.01 | 59.95 | 2820 | 1 | 47.8 | 91563.9 | 15532 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 09:56 | Normal | 469.7 | 469.9 | 474.5 | 15.3 | 7.4 | 6.6 | 134.9 | 134.8 | 134.9 | 32.8 | 33.2 | 33 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 13291 | 1 | 47.1 | 91564.9 | 15532 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 10:01 | Normal | 462.9 | 467.1 | 476.2 | 9.2 | 4.8 | 4.4 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 20.3 | 20.6 | 20.5 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 8591 | 1 | 47.3 | 91566 | 15533 | 4.3 | 5 | 4.7 | 0 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 10:06 | Normal | 472.6 | 466.9 | 460.1 | 15.9 | 7.8 | 7.1 | 135.3 | 134.8 | 135.2 | 34.1 | 34.6 | 34.5 | 60.01 | 60.06 | 60.07 | 13842 | 1 | 46.9 | 91566.6 | 15533 | 7.5 | 8.5 | 7.6 | 0.1 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 10:11 | Normal | 461.3 | 462.8 | 472.9 | 16.2 | 7.6 | 7.3 | 134.6 | 134.6 | 134.7 | 34.3 | 34.7 | 34.6 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 13859 | 1 | 47 | 91567.6 | 15533 | 7.6 | 8.7 | 7.5 | 0 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 10:16 | Normal | 456.3 | 465.8 | 456.9 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 131.6 | 131.6 | 131.7 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60 | 60 | 60 | 2377 | 1 | 46.1 | 91567.9 | 15533 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 10:21 | Normal | 475.1 | 474.8 | 477.3 | 3.8 | 1.7 | 1.6 | 132.2 | 131.8 | 132.3 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 3029 | 1 | 44.4 | 91568.1 | 15533 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 10:26 | Normal | 476.6 | 480.2 | 468.3 | 16.7 | 8.1 | 7.5 | 135.3 | 134.7 | 135.2 | 36.4 | 36.9 | 36.7 | 60.07 | 59.99 | 60.06 | 14800 | 1 | 44.1 | 91569 | 15533 | 7.9 | 9 | 7.9 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 10:31 | Normal | 465.9 | 464.7 | 469.4 | 16.8 | 8.2 | 7.5 | 134.9 | 134.8 | 135 | 35.9 | 36.3 | 36.2 | 60.04 | 60.05 | 60.1 | 14582 | 1 | 44.8 | 91570.2 | 15533 | 8 | 9 | 8 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 10:36 | Normal | 460 | 458.6 | 466.6 | 16.8 | 8.1 | 7.5 | 135.4 | 135.2 | 135.7 | 35.3 | 35.8 | 35.7 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 14420 | 1 | 45.9 | 91571.4 | 15533 | 8 | 9 | 8 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 10:41 | Wait | 553.6 | 548.5 | 553.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 130.9 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 47 | 91572.6 | 15533 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 10:46 | Normal | 444.2 | 439.5 | 447.6 | 17.6 | 8.6 | 7.9 | 135.4 | 135 | 135.5 | 36 | 36.4 | 36.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 14643 | 1 | 47.4 | 91573.1 | 15533 | 8.3 | 9.4 | 8.5 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 10:51 | Normal | 467.8 | 407.1 | 472.5 | 9.5 | 4.1 | 5.1 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 20.1 | 20.4 | 20.3 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 8014 | 1 | 47 | 91573.7 | 15533 | 4.3 | 5.3 | 4 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 10:56 | Normal | 492.1 | 489.5 | 482 | 15.9 | 7.8 | 7.8 | 134.9 | 134.6 | 134.7 | 36.7 | 37.2 | 37.1 | 60.07 | 60.02 | 60.04 | 14892 | 1 | 46.8 | 91574.7 | 15533 | 7.6 | 8.5 | 7.6 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 11:01 | Normal | 469.8 | 466.6 | 459.3 | 16.7 | 8.2 | 8.1 | 134.8 | 134.9 | 135 | 36.5 | 37 | 36.8 | 60.1 | 60.04 | 60.06 | 14843 | 1 | 47.5 | 91575.9 | 15534 | 8 | 8.9 | 8.1 | 0 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 11:06 | Normal | 471.7 | 468.7 | 461.3 | 16.5 | 8.2 | 8.1 | 134.8 | 134.7 | 134.8 | 36.6 | 37 | 36.9 | 60.09 | 60.1 | 60.1 | 14937 | 1 | 48.5 | 91577.1 | 15534 | 7.9 | 8.8 | 8.1 | 0 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 11:11 | Normal | 469.7 | 396.6 | 471 | 5.6 | 2.6 | 2.8 | 131.9 | 131.7 | 131.8 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 5060 | 1 | 47.9 | 91577.6 | 15534 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 11:16 | Normal | 456.6 | 455 | 475.5 | 4 | 1.8 | 1.8 | 131.7 | 131.3 | 131.5 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 60.06 | 60.04 | 60.08 | 3158 | 1 | 46.6 | 91578 | 15534 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 11:21 | Normal | 465.8 | 478.9 | 484.4 | 4.4 | 2 | 2 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 3634 | 1 | 45.3 | 91578.2 | 15534 | 1.7 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 11:26 | Normal | 510.4 | 504.6 | 521.7 | 15.8 | 8 | 6.5 | 135.3 | 134.8 | 135.4 | 36.7 | 37.2 | 37 | 60.07 | 60.07 | 59.97 | 14849 | 1 | 45 | 91579.1 | 15534 | 7.5 | 8.4 | 7.8 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 11:31 | Normal | 480.5 | 482.5 | 478.3 | 16.4 | 7.9 | 7.8 | 135.6 | 135.2 | 135.9 | 36.4 | 36.9 | 36.7 | 60.02 | 60.05 | 60.06 | 14843 | 1 | 46.1 | 91580.2 | 15534 | 7.8 | 8.8 | 7.7 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 11:36 | Normal | 472.5 | 470.5 | 467.1 | 16.6 | 8.1 | 8.1 | 135.6 | 135 | 135.7 | 36.6 | 37.1 | 37 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 14936 | 1 | 47.3 | 91581.5 | 15534 | 7.9 | 8.8 | 8 | 0.1 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 11:41 | Normal | 466.8 | 466.1 | 473.4 | 17 | 8.3 | 7.8 | 135.8 | 135 | 135.6 | 36.7 | 37.2 | 37 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 14982 | 1 | 48 | 91582.7 | 15534 | 8.1 | 9 | 8.3 | 0 | 7.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 11:46 | Normal | 443.8 | 447.1 | 450.2 | 4.3 | 2 | 2.1 | 132.6 | 131.6 | 132.3 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 60.01 | 59.98 | 60 | 3386 | 1 | 47.5 | 91583.2 | 15534 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 11:51 | Normal | 461.4 | 451 | 474.9 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 132.2 | 131.5 | 132.1 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 59.94 | 59.92 | 59.96 | 3969 | 1 | 46.3 | 91583.5 | 15534 | 2 | 2.9 | 2.2 | 0 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 11:56 | Normal | 474.7 | 477.5 | 489.7 | 5 | 2.3 | 2.2 | 132 | 131.4 | 131.9 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 4156 | 1 | 45 | 91583.9 | 15534 | 2 | 3 | 2.1 | 0 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 12:01 | Normal | 476.2 | 483 | 493 | 4.8 | 2.2 | 2.1 | 131.8 | 130.9 | 131.9 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 59.93 | 59.95 | 59.98 | 4054 | 1 | 44.2 | 91584.2 | 15535 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 12:06 | Normal | 478.1 | 489.6 | 497.3 | 7.7 | 3.7 | 3.4 | 133 | 132.5 | 133.1 | 17 | 17.3 | 17.2 | 60 | 59.98 | 59.97 | 6786 | 1 | 43.4 | 91584.6 | 15535 | 3.3 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 12:11 | Normal | 512.6 | 495.3 | 497.6 | 14.8 | 8 | 7.8 | 134.5 | 133.9 | 134.5 | 36.7 | 37.1 | 37 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 14842 | 1 | 44.2 | 91585.8 | 15535 | 7 | 8 | 7.8 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 12:16 | Normal | 476.9 | 472.1 | 468.6 | 6 | 2.8 | 2.8 | 132.3 | 131.8 | 132.3 | 12.9 | 13.1 | 13 | 60 | 60.02 | 60.01 | 5132 | 1 | 44.3 | 91586.3 | 15535 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 12:21 | Normal | 480.1 | 482 | 468.8 | 5.9 | 2.8 | 2.8 | 132.7 | 131.9 | 132.6 | 12.9 | 13.2 | 13.1 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 5164 | 1 | 44 | 91586.7 | 15535 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 12:26 | Normal | 483.5 | 474.6 | 487.8 | 5 | 2.3 | 2.5 | 132.2 | 131.2 | 132 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4330 | 1 | 43.9 | 91587.1 | 15535 | 2 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 12:31 | Normal | 492 | 486.8 | 485.6 | 4.9 | 2.3 | 2.5 | 132.8 | 131.9 | 132.8 | 10.9 | 11.2 | 11.1 | 59.95 | 59.95 | 59.92 | 4349 | 1 | 43.8 | 91587.5 | 15535 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 12:36 | Normal | 506 | 492.1 | 501.5 | 7 | 3.1 | 3.8 | 132.5 | 131.7 | 132.3 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 60 | 60 | 59.99 | 6672 | 1 | 44.1 | 91588.1 | 15535 | 3 | 4 | 3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 12:41 | Normal | 479.9 | 468.6 | 481.3 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 131.2 | 130.6 | 131.1 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 59.98 | 60 | 60.02 | 3184 | 1 | 43.7 | 91588.5 | 15535 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 12:46 | Normal | 481.8 | 469.1 | 485.4 | 2.9 | 1.3 | 1.4 | 130.6 | 130.1 | 130.6 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 59.98 | 60.02 | 60 | 2364 | 1 | 43 | 91588.7 | 15535 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 12:51 | Normal | 484 | 473.5 | 496.1 | 2.9 | 1.3 | 1.4 | 130.6 | 130.5 | 130.7 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 2388 | 1 | 42.7 | 91588.9 | 15535 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 12:56 | Normal | 532.7 | 452.6 | 508.1 | 14 | 8.7 | 8.1 | 134.3 | 134 | 134.5 | 36.9 | 37.1 | 37.1 | 60.03 | 60.09 | 60.09 | 14848 | 1 | 43 | 91589.6 | 15535 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 0.1 | 8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 13:01 | Normal | 466.1 | 458.1 | 467.3 | 4 | 1.8 | 2 | 130.8 | 130.8 | 131.1 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 3273 | 1 | 44.1 | 91589.9 | 15535 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 13:06 | Normal | 479.8 | 478.5 | 491.3 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 130.9 | 130.7 | 131 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 3961 | 1 | 43.1 | 91590.2 | 15536 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 13:11 | Normal | 504.4 | 431.7 | 453.1 | 12.5 | 6.4 | 7.2 | 133.8 | 133.5 | 134 | 29.3 | 29.6 | 29.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 11736 | 1 | 43.1 | 91590.6 | 15536 | 5.9 | 6.7 | 6.3 | 0.1 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 13:16 | Normal | 467.1 | 468.3 | 476 | 6.2 | 2.9 | 3 | 131.1 | 131.2 | 131.4 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 5354 | 1 | 43.8 | 91590.8 | 15536 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 13:21 | Normal | 498.5 | 487.9 | 500.4 | 15.5 | 8 | 7.8 | 133.8 | 133.6 | 134.1 | 37.1 | 37.5 | 37.3 | 59.96 | 59.93 | 59.98 | 14926 | 1 | 43.4 | 91591.5 | 15536 | 7.3 | 8.3 | 7.8 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 13:26 | Wait | 537.6 | 534.8 | 534.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.4 | 130.3 | 130.9 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 45 | 91592.3 | 15536 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 13:31 | Normal | 465.9 | 476.9 | 493.1 | 4.5 | 2 | 1.9 | 130.5 | 130.1 | 130.4 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 3581 | 1 | 44 | 91592.5 | 15536 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 13:36 | Normal | 475.2 | 476.1 | 482.1 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 129.7 | 129.4 | 129.6 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 60 | 60.03 | 59.96 | 2980 | 1 | 43.4 | 91592.8 | 15536 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 13:41 | Normal | 489 | 479 | 492.1 | 4.5 | 2.1 | 2.3 | 131.6 | 131.6 | 131.6 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 60 | 60 | 60 | 3998 | 1 | 42.7 | 91593.1 | 15536 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 13:46 | Normal | 484.9 | 486.8 | 501.5 | 6 | 2.9 | 2.7 | 132.1 | 132 | 132.2 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 59.98 | 60 | 60.01 | 5269 | 1 | 42.2 | 91593.5 | 15536 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 13:51 | Normal | 482.2 | 471.9 | 477.3 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 130.7 | 130.6 | 130.9 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 3214 | 1 | 43 | 91594.5 | 15536 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 13:56 | Normal | 480.6 | 475.1 | 484.4 | 3 | 1.4 | 1.5 | 131.8 | 131.8 | 132.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 60.02 | 59.99 | 60 | 2410 | 1 | 42.4 | 91594.7 | 15536 | 1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 14:01 | Normal | 489.1 | 486.6 | 491 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 132 | 131.9 | 132.3 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 59.94 | 59.98 | 59.95 | 3200 | 1 | 41.4 | 91594.9 | 15536 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 14:06 | Normal | 485 | 486.1 | 494.8 | 4 | 1.8 | 2 | 132.3 | 132.1 | 132.5 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 60.02 | 59.97 | 60 | 3446 | 1 | 40.9 | 91595.2 | 15536 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 14:11 | Normal | 486.1 | 473.3 | 490.6 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 132 | 131.9 | 132.2 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 2113 | 1 | 40.4 | 91595.4 | 15537 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 14:16 | Normal | 494.3 | 486.8 | 496 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 131.7 | 131.5 | 131.8 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.96 | 60 | 60.02 | 2240 | 1 | 39.8 | 91595.6 | 15537 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 14:21 | Normal | 494.8 | 484.9 | 490.1 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.02 | 60.01 | 60.05 | 1945 | 1 | 39.1 | 91595.8 | 15537 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 14:26 | Normal | 489.1 | 482.9 | 487.1 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.3 | 132.1 | 132.4 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60.03 | 59.99 | 60.04 | 1880 | 1 | 38.6 | 91595.9 | 15537 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 14:31 | Normal | 482.3 | 480 | 502.1 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 132.2 | 132 | 132.3 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 60.02 | 59.99 | 60 | 1422 | 1 | 38.8 | 91596.1 | 15537 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 14:36 | Normal | 497.5 | 491.5 | 506.1 | 2 | 0.9 | 1 | 132.4 | 132.4 | 132.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 60 | 59.98 | 59.97 | 1616 | 1 | 41.1 | 91596.2 | 15537 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 14:41 | Normal | 486.6 | 478.5 | 505.5 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 1438 | 1 | 40.9 | 91596.3 | 15537 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 14:46 | Normal | 478.8 | 466.9 | 476.8 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 132.5 | 132.3 | 132.5 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1038 | 1 | 42.6 | 91596.4 | 15537 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 14:51 | Normal | 493.5 | 470.6 | 477.1 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.9 | 132.7 | 133 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60 | 59.98 | 59.96 | 1176 | 1 | 43.6 | 91596.5 | 15537 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 14:56 | Normal | 486.3 | 475.6 | 486.1 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1342 | 1 | 44 | 91596.6 | 15537 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 15:01 | Normal | 493.5 | 479.1 | 478.2 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 133 | 132.6 | 133 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 1328 | 1 | 40.1 | 91596.7 | 15537 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 15:06 | Normal | 490.3 | 407.5 | 435 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1021 | 1 | 42.1 | 91596.8 | 15537 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 15:11 | Normal | 497.1 | 470.1 | 471.9 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133 | 132.6 | 132.9 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 60 | 60.02 | 59.99 | 1202 | 1 | 43 | 91596.9 | 15538 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 15:16 | Normal | 500.7 | 494.8 | 513.7 | 2.1 | 0.9 | 1 | 133 | 132.8 | 133 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1703 | 1 | 43.4 | 91597 | 15538 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 15:21 | Normal | 505.3 | 500.1 | 502.9 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 133.4 | 133 | 133.2 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 2202 | 1 | 36.4 | 91597.2 | 15538 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 15:26 | Normal | 496.2 | 498.3 | 500 | 2.2 | 1 | 1.1 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 1819 | 1 | 35.7 | 91597.4 | 15538 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 15:31 | Normal | 497.5 | 491.3 | 493.8 | 2 | 0.9 | 1 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 1577 | 1 | 35.5 | 91597.5 | 15538 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 15:36 | Normal | 483.1 | 478.5 | 495.5 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1288 | 1 | 37.8 | 91597.6 | 15538 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 15:41 | Normal | 491.2 | 500.7 | 498.1 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133.7 | 133.3 | 133.4 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 1425 | 1 | 39.9 | 91597.7 | 15538 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 15:46 | Normal | 490.6 | 491.5 | 489 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133.9 | 133.6 | 133.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1360 | 1 | 41 | 91597.9 | 15538 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 15:51 | Normal | 485.5 | 468.5 | 485 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133.8 | 133.3 | 133.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.02 | 60 | 59.99 | 979 | 1 | 41.6 | 91598 | 15538 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 15:56 | Normal | 470.8 | 384.4 | 428.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 386 | 1 | 41.9 | 91598 | 15538 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 16:01 | Normal | 465.7 | 199.9 | 416.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.9 | 131.5 | 131.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 295 | 1 | 42.1 | 91598 | 15538 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 16:06 | Normal | 446.8 | 200.3 | 350.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.5 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 80 | 1 | 42 | 91598.1 | 15538 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 16:11 | Normal | 440.4 | 272.8 | 376.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 27 | 1 | 41.8 | 91598.1 | 15539 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 16:16 | Normal | 370 | 319.8 | 415 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.5 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 41.7 | 91598.1 | 15539 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 16:21 | Normal | 420.1 | 416.5 | 443.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.6 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 0 | 1 | 41.5 | 91598.1 | 15539 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 16:26 | Normal | 308.3 | 274.3 | 359.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.98 | 2 | 1 | 41.1 | 91598.1 | 15539 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 16:31 | Normal | 333.8 | 366.1 | 374.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3 | 1 | 40.9 | 91598.1 | 15539 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 16:36 | Normal | 380.2 | 297.5 | 367.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 4 | 1 | 40.6 | 91598.1 | 15539 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 16:41 | Normal | 408.5 | 461.1 | 420.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 1 | 1 | 40.3 | 91598.1 | 15539 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 16:46 | Normal | 411.1 | 422.6 | 393.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 3 | 1 | 40 | 91598.1 | 15539 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 16:51 | Normal | 444.9 | 365.1 | 402.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 39.6 | 91598.1 | 15539 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 16:56 | Normal | 307 | 238.3 | 358.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60 | 8 | 1 | 39.2 | 91598.1 | 15539 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 17:01 | Normal | 396.6 | 261.1 | 362.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 132 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60 | 12 | 1 | 38.9 | 91598.1 | 15539 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 17:06 | Normal | 406 | 267.1 | 365.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 132.2 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 13 | 1 | 38.6 | 91598.1 | 15539 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 17:11 | Normal | 387.3 | 278.6 | 343.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 14 | 1 | 38.2 | 91598.1 | 15540 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 17:16 | Normal | 399.1 | 319.6 | 350.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 14 | 1 | 37.8 | 91598.1 | 15540 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 17:21 | Normal | 409 | 287.1 | 407.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 12 | 1 | 37.5 | 91598.1 | 15540 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 17:26 | Normal | 341.1 | 303.1 | 376.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 4 | 1 | 37.2 | 91598.1 | 15540 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 17:31 | Normal | 374.2 | 363 | 416.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 0 | 1 | 37 | 91598.1 | 15540 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 17:36 | Normal | 313.1 | 389.2 | 310.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 36.7 | 91598.1 | 15540 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 17:41 | Normal | 419.8 | 385.2 | 385.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.2 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 36.6 | 91598.1 | 15540 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 17:46 | Normal | 415.3 | 344.8 | 360.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.7 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 36.4 | 91598.1 | 15540 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 17:51 | Normal | 403 | 354.8 | 372.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.5 | 133.1 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 36.2 | 91598.1 | 15540 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 17:56 | Normal | 346.1 | 344.1 | 350.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.7 | 133.2 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 36 | 91598.1 | 15540 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2025-03-26 18:01 | Normal | 198.7 | 196.8 | 197.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 35.8 | 91598.1 | 15540 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0