## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-27 05:36 | Wait | 457.3 | 457.1 | 457.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 17.4 | 91598.1 | 15540 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-27 05:37 | Wait | 453.1 | 453 | 452.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 132 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 17.2 | 91598.1 | 15540 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-27 05:37 | Wait | 440 | 440 | 440 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 16.5 | 91598.1 | 15540 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-27 05:41 | Normal | 304.1 | 266.5 | 324.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 2 | 1 | 20 | 91598.1 | 15540 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 05:46 | Normal | 419.8 | 382.8 | 473.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 10 | 1 | 21.8 | 91598.1 | 15540 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 05:51 | Normal | 434.5 | 274.1 | 368.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132.1 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 63 | 1 | 23.2 | 91598.1 | 15540 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 05:56 | Normal | 453.5 | 199.9 | 471.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 142 | 1 | 24.3 | 91598.1 | 15540 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 06:01 | Normal | 492.5 | 198.5 | 469.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132.3 | 132.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 260 | 1 | 25.2 | 91598.1 | 15541 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 06:06 | Normal | 499 | 250 | 440.4 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.8 | 132.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 391 | 1 | 25.9 | 91598.1 | 15541 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 06:11 | Normal | 515.4 | 200 | 476.3 | 1 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 132 | 132.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 519 | 1 | 26.7 | 91598.2 | 15541 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 06:16 | Normal | 518.9 | 319.1 | 475 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.9 | 132 | 2 | 2.1 | 2 | 59.98 | 59.94 | 60 | 664 | 1 | 27.3 | 91598.2 | 15541 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 06:21 | Normal | 521.6 | 430.8 | 456.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132 | 132.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 782 | 1 | 28 | 91598.3 | 15541 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 06:26 | Normal | 513.3 | 455.1 | 487.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.97 | 60 | 60.03 | 904 | 1 | 28.6 | 91598.3 | 15541 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 06:31 | Normal | 508.8 | 488.2 | 486.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132.4 | 132.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 935 | 1 | 29.2 | 91598.4 | 15541 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 06:36 | Normal | 526.3 | 468.3 | 501.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.3 | 132.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.04 | 60.01 | 59.99 | 936 | 1 | 29.8 | 91598.5 | 15541 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 06:41 | Normal | 540 | 455.1 | 469 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.9 | 132.8 | 132.9 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 60.03 | 60 | 60.01 | 897 | 1 | 30.3 | 91598.6 | 15541 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 06:46 | Normal | 560.7 | 476.8 | 539.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.7 | 133 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.02 | 60.11 | 60.04 | 932 | 1 | 30.7 | 91598.7 | 15541 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 06:51 | Normal | 546.8 | 489.9 | 498 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 133 | 132.7 | 133.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.98 | 60 | 60.02 | 879 | 1 | 31.2 | 91598.7 | 15541 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 06:56 | Normal | 552.8 | 448.9 | 455.2 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 133 | 132.5 | 132.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 892 | 1 | 31.6 | 91598.8 | 15541 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 07:01 | Normal | 527.8 | 474 | 461.3 | 1.4 | 0.6 | 1 | 133 | 132.4 | 132.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 59.93 | 59.97 | 60.1 | 1032 | 1 | 32.1 | 91598.9 | 15542 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 07:06 | Normal | 552.7 | 494.3 | 485.7 | 2.3 | 0.6 | 1 | 133 | 132.6 | 132.9 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 1643 | 1 | 32.6 | 91599 | 15542 | 0.1 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 07:11 | Normal | 515 | 476 | 507.2 | 3.5 | 0.6 | 1.1 | 133 | 132.6 | 132.9 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60.06 | 60.02 | 60.05 | 2210 | 1 | 26.9 | 91599.1 | 15542 | 0.2 | 3.2 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 07:16 | Normal | 500.9 | 473.9 | 517.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 132.8 | 132.3 | 132.8 | 6 | 6 | 6 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 2313 | 1 | 27.1 | 91599.3 | 15542 | 0.2 | 3.4 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 07:21 | Normal | 515.9 | 467.6 | 524 | 3.8 | 1.3 | 1.2 | 133 | 132.6 | 133 | 6.9 | 7.1 | 7 | 59.96 | 59.94 | 60.04 | 2734 | 1 | 27.7 | 91599.5 | 15542 | 0.2 | 3.5 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 07:26 | Normal | 510.1 | 401.7 | 535.8 | 4 | 3.1 | 1.3 | 133.1 | 132.9 | 133 | 8.9 | 9 | 8.9 | 59.99 | 60.06 | 60.01 | 3499 | 1 | 28.4 | 91599.8 | 15542 | 0.2 | 3.7 | 3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 07:31 | Normal | 508.5 | 517.7 | 532 | 3.8 | 2.9 | 1.3 | 132.8 | 132.6 | 132.7 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 60.02 | 60 | 60 | 3649 | 1 | 29.5 | 91600.1 | 15542 | 0.2 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 07:36 | Normal | 493.5 | 515.8 | 540.1 | 5 | 3.1 | 1.3 | 132.9 | 132.9 | 133 | 10.8 | 11 | 11 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 4307 | 1 | 30.1 | 91600.4 | 15542 | 1.1 | 3.8 | 3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 07:41 | Normal | 480.4 | 507.6 | 528.8 | 6.2 | 3.6 | 1.7 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 60 | 59.97 | 60.05 | 5297 | 1 | 31.4 | 91600.8 | 15542 | 1.9 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 07:46 | Normal | 511.5 | 507.2 | 496.3 | 6.4 | 3.8 | 2.4 | 133.6 | 133.2 | 133.5 | 14.8 | 15 | 15 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 5964 | 1 | 32.9 | 91601.3 | 15542 | 2 | 4.4 | 3.7 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 07:51 | Normal | 507.3 | 501 | 519.6 | 6.6 | 4 | 2.6 | 133.7 | 133.4 | 133.7 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 6311 | 1 | 35.9 | 91601.8 | 15542 | 2.1 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 07:56 | Normal | 500.3 | 505.4 | 505.4 | 6.5 | 3.8 | 2.7 | 133.5 | 133.1 | 133.3 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 6104 | 1 | 39 | 91602.3 | 15542 | 2.1 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 08:01 | Normal | 507.5 | 496.1 | 504.2 | 6 | 3.6 | 2.6 | 133.3 | 133.2 | 133.1 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 60.05 | 60.07 | 60.02 | 5776 | 1 | 41.1 | 91602.8 | 15543 | 2 | 4.1 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 08:06 | Normal | 496.4 | 500.8 | 509.6 | 7.4 | 4.3 | 3.1 | 133.7 | 133.4 | 133.5 | 17.5 | 17.7 | 17.7 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 7044 | 1 | 42.8 | 91603.3 | 15543 | 2.4 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 08:11 | Normal | 501.3 | 488.8 | 497 | 7.4 | 4.5 | 3.3 | 133.6 | 133.3 | 133.4 | 17.7 | 18 | 18 | 60.05 | 60.01 | 60 | 7150 | 1 | 44.7 | 91603.9 | 15543 | 2.4 | 5 | 4.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 08:16 | Normal | 493.5 | 485.8 | 498.2 | 7.6 | 4.6 | 3.4 | 133.9 | 133.6 | 133.5 | 18.1 | 18.4 | 18.3 | 60.01 | 60.06 | 60.05 | 7303 | 1 | 46.5 | 91604.5 | 15543 | 2.5 | 5.2 | 4.5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 08:21 | Normal | 494 | 490.1 | 495.4 | 7.6 | 4.5 | 3.5 | 133.6 | 133.5 | 133.5 | 18.3 | 18.6 | 18.4 | 60.07 | 60.11 | 60.09 | 7382 | 1 | 47.8 | 91605.1 | 15543 | 2.5 | 5.2 | 4.5 | 0 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 08:26 | Normal | 495.8 | 482.4 | 494.1 | 8.2 | 5 | 3.8 | 134.1 | 133.7 | 133.8 | 19.8 | 20.1 | 20 | 60.05 | 60.07 | 60.09 | 7986 | 1 | 48.5 | 91605.7 | 15543 | 2.7 | 5.5 | 4.9 | 0 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 08:31 | Normal | 493 | 476.1 | 486 | 8.5 | 5.2 | 4.1 | 134.4 | 134 | 134.2 | 20.5 | 20.7 | 20.6 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 8217 | 1 | 48.9 | 91606.4 | 15543 | 2.9 | 5.7 | 5.1 | 0 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 08:36 | Normal | 467.2 | 480.2 | 487.3 | 9.2 | 5.1 | 4 | 134.2 | 133.8 | 134.1 | 20.6 | 20.9 | 20.8 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 8285 | 1 | 49.2 | 91607.1 | 15543 | 3.3 | 6 | 5 | 0 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 08:41 | Normal | 447.8 | 475.3 | 487.7 | 10.5 | 5.1 | 4.1 | 134.3 | 134.1 | 134.2 | 21.6 | 21.9 | 21.8 | 60 | 60.01 | 60.02 | 8712 | 1 | 49.5 | 91607.8 | 15543 | 4.6 | 6 | 5 | 0 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 08:46 | Normal | 445.2 | 474.7 | 480.1 | 11.5 | 5.6 | 4.5 | 134.6 | 134.3 | 134.5 | 23.4 | 23.7 | 23.6 | 60.05 | 60.04 | 60 | 9463 | 1 | 49.7 | 91608.5 | 15543 | 5.1 | 6.5 | 5.5 | 0 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 08:51 | Normal | 442.5 | 472 | 483.7 | 11.7 | 5.6 | 4.6 | 134.5 | 134.3 | 134.5 | 23.8 | 24.1 | 24.1 | 60.07 | 60.05 | 60.02 | 9628 | 1 | 50.1 | 91609.3 | 15543 | 5.2 | 6.6 | 5.6 | 0 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 08:56 | Normal | 442.7 | 471.2 | 482.3 | 10.8 | 5.3 | 4.3 | 134.3 | 133.9 | 134.2 | 22 | 22.4 | 22.3 | 60.06 | 60.02 | 60.02 | 8891 | 1 | 50.2 | 91610.1 | 15543 | 4.8 | 6.1 | 5.1 | 0 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 09:01 | Normal | 437.1 | 466 | 478.9 | 12.3 | 6 | 4.9 | 134.6 | 134.4 | 134.6 | 24.8 | 25.1 | 25 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 10026 | 1 | 50.2 | 91610.9 | 15544 | 5.5 | 6.9 | 5.9 | 0 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 09:06 | Normal | 440.3 | 469.6 | 480.6 | 11.2 | 5.5 | 4.5 | 134.4 | 134 | 134.2 | 22.8 | 23.1 | 23 | 59.99 | 60.03 | 60.03 | 9219 | 1 | 50.2 | 91611.7 | 15544 | 5 | 6.3 | 5.3 | 0 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 09:11 | Normal | 470.5 | 478.9 | 480.4 | 11.8 | 5.6 | 4.8 | 134.5 | 134.4 | 134.6 | 25 | 25.3 | 25.2 | 60.03 | 60.09 | 60.06 | 10079 | 1 | 49.8 | 91612.5 | 15544 | 5.3 | 6.5 | 5.6 | 0 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 09:16 | Normal | 469 | 468.4 | 483.1 | 13 | 6.3 | 5.1 | 134.6 | 134.5 | 134.7 | 27.4 | 27.7 | 27.7 | 59.95 | 60 | 59.97 | 11086 | 1 | 49.7 | 91613.4 | 15544 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 09:21 | Normal | 463.4 | 467 | 479 | 13.4 | 6.5 | 5.4 | 134.5 | 134.5 | 134.6 | 28 | 28.4 | 28.3 | 60 | 59.92 | 60 | 11345 | 1 | 49.7 | 91614.3 | 15544 | 6.2 | 7.3 | 6.4 | 0 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 09:26 | Normal | 464.1 | 464.7 | 475.1 | 13.4 | 6.5 | 5.5 | 134.8 | 135 | 135 | 28 | 28.3 | 28.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 11367 | 1 | 49.7 | 91615.3 | 15544 | 6.2 | 7.3 | 6.4 | 0 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 09:31 | Normal | 463.2 | 472.1 | 472 | 13.5 | 6.4 | 5.6 | 134.8 | 134.7 | 134.8 | 28.2 | 28.5 | 28.5 | 59.93 | 59.93 | 59.97 | 11455 | 1 | 49.4 | 91616.2 | 15544 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 09:36 | Normal | 465.5 | 467.8 | 472.5 | 13.3 | 6.5 | 5.6 | 134.7 | 134.9 | 134.8 | 28.1 | 28.4 | 28.3 | 59.99 | 60 | 60 | 11388 | 1 | 48.9 | 91617.2 | 15544 | 6.2 | 7.2 | 6.3 | 0 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 09:41 | Normal | 463.1 | 469 | 472.1 | 13.8 | 6.6 | 5.8 | 134.8 | 134.8 | 134.8 | 28.9 | 29.3 | 29.2 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 11734 | 1 | 48.7 | 91618.1 | 15544 | 6.5 | 7.4 | 6.5 | 0 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 09:46 | Normal | 465.5 | 468.4 | 476.6 | 13.8 | 6.6 | 5.8 | 134.9 | 134.8 | 134.4 | 29 | 29.4 | 29.3 | 60.05 | 60.04 | 60.01 | 11797 | 1 | 48.4 | 91619.1 | 15544 | 6.5 | 7.4 | 6.6 | 0 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 09:51 | Normal | 463.2 | 466.7 | 466.5 | 14.2 | 6.9 | 6.1 | 135.1 | 134.9 | 134.7 | 30 | 30.4 | 30.3 | 60.03 | 59.99 | 59.99 | 12167 | 1 | 48.1 | 91620.1 | 15544 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0 | 5.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 09:56 | Normal | 457.4 | 464.9 | 471.5 | 14.5 | 7 | 6.1 | 134.9 | 134.8 | 134.5 | 30.4 | 30.6 | 30.7 | 60.06 | 60.02 | 59.99 | 12281 | 1 | 48 | 91621.1 | 15544 | 6.8 | 7.8 | 6.9 | 0 | 5.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 10:01 | Normal | 459.6 | 458.8 | 468.6 | 14.5 | 7.1 | 6.2 | 135 | 135 | 134.8 | 30.5 | 30.8 | 30.7 | 59.98 | 60 | 60.06 | 12355 | 1 | 47.7 | 91622.1 | 15545 | 6.8 | 7.8 | 7 | 0 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 10:06 | Normal | 455.3 | 455.2 | 463.4 | 15.1 | 7.3 | 6.5 | 135.2 | 135.1 | 135 | 31.3 | 31.7 | 31.6 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 12706 | 1 | 47.6 | 91623.2 | 15545 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 10:11 | Normal | 452.6 | 458.8 | 462.5 | 15.2 | 7.4 | 6.6 | 135.3 | 135.1 | 135 | 31.6 | 31.9 | 31.9 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 12840 | 1 | 47.6 | 91624.2 | 15545 | 7.1 | 8.3 | 7.3 | 0 | 6.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 10:16 | Normal | 458.6 | 458.1 | 454.4 | 15.1 | 7.5 | 6.8 | 135.2 | 135 | 135 | 31.9 | 32.3 | 32.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 12970 | 1 | 47.8 | 91625.3 | 15545 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 10:21 | Normal | 449.1 | 456.6 | 461.8 | 15.7 | 7.6 | 6.8 | 135.3 | 135 | 135.1 | 32.4 | 32.8 | 32.7 | 59.98 | 59.98 | 59.94 | 13173 | 1 | 47.9 | 91626.4 | 15545 | 7.4 | 8.5 | 7.5 | 0 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 10:26 | Normal | 453.6 | 453 | 459.6 | 15.1 | 7.4 | 6.7 | 135.1 | 134.8 | 134.9 | 31.5 | 31.9 | 31.8 | 59.97 | 59.93 | 59.98 | 12818 | 1 | 47.9 | 91627.5 | 15545 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 10:31 | Normal | 451.4 | 455.6 | 459.5 | 15.6 | 7.6 | 6.9 | 135.1 | 134.8 | 135.1 | 32.4 | 32.9 | 32.8 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 13200 | 1 | 47.9 | 91628.5 | 15545 | 7.4 | 8.4 | 7.5 | 0 | 6.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 10:36 | Normal | 450.1 | 449.5 | 457.1 | 16.3 | 8 | 7.3 | 135.3 | 135.4 | 135.3 | 33.6 | 34.1 | 34 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 13714 | 1 | 48.1 | 91629.6 | 15545 | 7.7 | 8.8 | 7.9 | 0 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 10:41 | Normal | 451.1 | 460 | 455.7 | 16.8 | 8.1 | 7.6 | 135.4 | 135 | 135.4 | 35.1 | 35.5 | 35.3 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 14268 | 1 | 48.2 | 91630.7 | 15545 | 8 | 9 | 8 | 0 | 7.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 10:46 | Normal | 453.4 | 459.3 | 450 | 16.8 | 8.1 | 7.8 | 135.3 | 135.5 | 135.5 | 35.1 | 35.6 | 35.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 14335 | 1 | 48.5 | 91631.8 | 15545 | 8 | 9 | 8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 10:51 | Normal | 448.5 | 455.2 | 452 | 17.1 | 8.3 | 7.8 | 134.9 | 135 | 134.9 | 35.6 | 36.1 | 36 | 60 | 60.01 | 59.95 | 14491 | 1 | 48.7 | 91633 | 15545 | 8.1 | 9.2 | 8.2 | 0 | 7.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 10:56 | Normal | 448.9 | 454.2 | 454.8 | 15.3 | 7.4 | 7 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 31.8 | 32.2 | 32 | 60.07 | 60.02 | 60.01 | 12928 | 1 | 49 | 91634.1 | 15545 | 7.2 | 8.2 | 7.3 | 0 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 11:01 | Normal | 449.5 | 454.1 | 462 | 16 | 7.8 | 7.2 | 135.1 | 135 | 135.2 | 33.3 | 33.7 | 33.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 13521 | 1 | 49 | 91635.2 | 15546 | 7.6 | 8.6 | 7.7 | 0 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 11:06 | Normal | 440.8 | 443 | 448.5 | 17.6 | 8.6 | 8.1 | 135.4 | 134.9 | 135.2 | 36 | 36.5 | 36.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 14670 | 1 | 48.5 | 91636 | 15546 | 8.3 | 9.4 | 8.5 | 0 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 11:11 | Normal | 443.1 | 432.8 | 438 | 17.6 | 8.7 | 8.3 | 135.4 | 135.4 | 135.6 | 36 | 36.5 | 36.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14648 | 1 | 48.8 | 91637.2 | 15546 | 8.3 | 9.4 | 8.6 | 0 | 8.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 11:16 | Normal | 434.5 | 426.5 | 420.8 | 18 | 8.8 | 8.5 | 135.1 | 134.8 | 135.1 | 36 | 36.5 | 36.5 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 14679 | 1 | 49.1 | 91638.4 | 15546 | 8.6 | 9.6 | 8.8 | 0 | 8.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 11:21 | Normal | 442.5 | 435.7 | 433.9 | 17.5 | 8.7 | 8.3 | 135.6 | 135.5 | 135.8 | 36 | 36.4 | 36.3 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 14673 | 1 | 49.3 | 91639.6 | 15546 | 8.3 | 9.3 | 8.6 | 0 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 11:26 | Normal | 445.5 | 449.1 | 446.2 | 16.1 | 7.8 | 7.6 | 135.3 | 135 | 135.2 | 33.4 | 33.8 | 33.7 | 60.02 | 60.09 | 60.04 | 13600 | 1 | 49.8 | 91640.8 | 15546 | 7.6 | 8.6 | 7.8 | 0 | 7.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 11:31 | Normal | 438.6 | 435.3 | 432.9 | 4 | 1.8 | 1.9 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 60.03 | 60.01 | 59.97 | 3044 | 1 | 49.6 | 91641.7 | 15546 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 11:36 | Normal | 475.5 | 473.8 | 480.5 | 16.4 | 8.2 | 7.7 | 135.7 | 135.3 | 135.5 | 36.4 | 36.9 | 36.8 | 60 | 59.98 | 59.98 | 14859 | 1 | 48.9 | 91642.6 | 15546 | 7.8 | 8.8 | 8.1 | 0 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 11:41 | Normal | 439.1 | 432.4 | 437.7 | 17.6 | 8.6 | 8.4 | 135.5 | 135.4 | 135.5 | 36 | 36.4 | 36.4 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 14674 | 1 | 49.3 | 91643.7 | 15546 | 8.4 | 9.5 | 8.6 | 0 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 11:46 | Normal | 449.3 | 455 | 448.9 | 17.6 | 8.5 | 8.4 | 137.1 | 136.7 | 136.9 | 36.5 | 36.9 | 36.7 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 15014 | 1 | 49.7 | 91644.9 | 15546 | 8.4 | 9.3 | 8.5 | 0 | 8.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 11:51 | Normal | 456 | 459.3 | 461.9 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 134.5 | 134.3 | 134.4 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 3694 | 1 | 48.7 | 91645.4 | 15546 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 11:56 | Normal | 459.4 | 456.5 | 473 | 4.6 | 2.2 | 2.1 | 134.4 | 134 | 134.3 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 3774 | 1 | 47.8 | 91646.1 | 15546 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 12:01 | Normal | 493 | 483.2 | 468.3 | 11.6 | 7 | 5.2 | 135.9 | 135.4 | 136 | 27.1 | 27.5 | 27.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10324 | 1 | 46.5 | 91646.5 | 15547 | 5.3 | 6.5 | 6.9 | 0 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 12:06 | Normal | 484.1 | 487.5 | 499.1 | 16.4 | 8 | 7.2 | 136.6 | 136.6 | 136.7 | 36.1 | 36.6 | 36.5 | 59.94 | 59.96 | 59.9 | 14863 | 1 | 46.5 | 91647.6 | 15547 | 7.8 | 8.8 | 7.8 | 0.1 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 12:11 | Normal | 446 | 452.6 | 461.8 | 3.8 | 1.7 | 1.7 | 134.4 | 133.9 | 134.4 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 59.9 | 59.92 | 59.88 | 2889 | 1 | 47.2 | 91648.6 | 15547 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 12:16 | Normal | 451.4 | 446.9 | 472.4 | 4.9 | 2.3 | 2.3 | 134.1 | 133.9 | 134.1 | 9.9 | 10 | 10 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 3922 | 1 | 46 | 91648.9 | 15547 | 2 | 2.9 | 2.2 | 0 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 12:21 | Normal | 479 | 458.5 | 482.6 | 3.6 | 1.8 | 1.9 | 133.1 | 133.1 | 132.9 | 7.9 | 8 | 8 | 60.09 | 60.07 | 60.04 | 3044 | 1 | 45.4 | 91649.8 | 15547 | 1.4 | 2.3 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 12:26 | Normal | 524.1 | 507.7 | 517 | 14.3 | 8 | 7.5 | 135.9 | 136 | 136.1 | 36.3 | 36.7 | 36.6 | 60.02 | 60.05 | 60.07 | 14861 | 1 | 44.7 | 91650.2 | 15547 | 6.8 | 7.7 | 7.8 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 12:31 | Normal | 481.1 | 490 | 492.6 | 16.5 | 7.8 | 7.6 | 136.5 | 136.5 | 136.5 | 36.3 | 36.7 | 36.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 14932 | 1 | 45 | 91651.2 | 15547 | 7.8 | 8.8 | 7.6 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 12:36 | Normal | 462.3 | 453.3 | 468 | 8 | 3.7 | 4.6 | 134.1 | 133.8 | 133.8 | 17.6 | 18 | 17.9 | 60.08 | 60.07 | 60.02 | 7017 | 1 | 45.9 | 91652.4 | 15547 | 3.6 | 4.4 | 3.6 | 0 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 12:41 | Normal | 482.5 | 486 | 469.5 | 16 | 7.8 | 8.3 | 135.7 | 135.3 | 135.4 | 36.5 | 36.9 | 36.7 | 60.09 | 60.07 | 60.1 | 14837 | 1 | 45.6 | 91653.1 | 15547 | 7.6 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 8.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 12:46 | Normal | 452.2 | 444 | 458.2 | 6.5 | 3 | 3.6 | 133.2 | 133.1 | 133.1 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 59.99 | 60 | 60.02 | 5165 | 1 | 46 | 91653.8 | 15547 | 2.9 | 3.7 | 3 | 0 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 12:51 | Normal | 481.3 | 462.3 | 467.9 | 6.2 | 2.7 | 3.5 | 133.2 | 132.8 | 133 | 13.7 | 14 | 13.9 | 59.98 | 60 | 60 | 5477 | 1 | 45 | 91654.2 | 15547 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 0 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 12:56 | Normal | 471.3 | 481.4 | 476.2 | 3.2 | 1.4 | 1.6 | 132.3 | 132.1 | 132.2 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 60 | 60 | 59.98 | 2588 | 1 | 44 | 91654.5 | 15547 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 13:01 | Normal | 479.9 | 477.2 | 485.6 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 132.4 | 132.5 | 132.3 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 60.04 | 60.02 | 60.07 | 3207 | 1 | 43.2 | 91654.7 | 15548 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 13:06 | Normal | 490.4 | 484.9 | 491.8 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 132.4 | 132.3 | 132.1 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.91 | 59.91 | 59.9 | 3275 | 1 | 42.7 | 91655 | 15548 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 13:11 | Normal | 480.5 | 480.4 | 488 | 6 | 2.8 | 2.8 | 133 | 132.7 | 133.1 | 13.2 | 13.4 | 13.3 | 59.99 | 60 | 59.98 | 5295 | 1 | 43.4 | 91655.9 | 15548 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 13:16 | Normal | 472.1 | 474.8 | 479.6 | 4.8 | 2.2 | 2.3 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 60.01 | 60 | 59.99 | 4063 | 1 | 43.6 | 91656.5 | 15548 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 13:21 | Normal | 477.1 | 483 | 492.1 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 134.1 | 133.8 | 134.2 | 8 | 8.2 | 8.1 | 59.95 | 59.98 | 60 | 3215 | 1 | 43.1 | 91656.7 | 15548 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 13:26 | Normal | 492.7 | 470.7 | 482.7 | 4.3 | 2.1 | 2.1 | 134.3 | 134.3 | 134.6 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 59.98 | 60.04 | 60 | 3884 | 1 | 42.8 | 91657.2 | 15548 | 1.6 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 13:31 | Normal | 494.4 | 497.7 | 486.8 | 6 | 3.5 | 3.2 | 134.7 | 134.4 | 134.6 | 14.6 | 14.9 | 14.7 | 60.06 | 60 | 60.04 | 5203 | 1 | 42.6 | 91657.5 | 15548 | 2.6 | 3.5 | 3.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 13:36 | Normal | 496.3 | 496.1 | 501.5 | 10.7 | 5 | 5.6 | 135.4 | 135.2 | 135.3 | 25 | 25.3 | 25.3 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 10216 | 1 | 42.6 | 91657.9 | 15548 | 5 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 13:41 | Normal | 477.6 | 485.1 | 485 | 14 | 6.6 | 7 | 136.8 | 136.8 | 137 | 31 | 31.3 | 31.2 | 59.97 | 59.95 | 59.93 | 12711 | 1 | 43.9 | 91659 | 15548 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 13:46 | Normal | 470 | 470.6 | 477.5 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 134.4 | 134.2 | 134.4 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 3920 | 1 | 44.2 | 91659.6 | 15548 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 13:51 | Normal | 494.7 | 494 | 471.6 | 7.1 | 3.3 | 3.5 | 134.5 | 134.4 | 134.5 | 15.7 | 16 | 15.9 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 6862 | 1 | 43.8 | 91660 | 15548 | 3 | 4.1 | 3.1 | 0 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 13:56 | Normal | 477.6 | 476.3 | 477.4 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 133.8 | 133.7 | 133.6 | 9.9 | 10 | 9.9 | 60.02 | 60.01 | 60.05 | 3918 | 1 | 43.4 | 91660.4 | 15548 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 14:01 | Normal | 487.9 | 494.6 | 465.5 | 14.2 | 6.8 | 7.7 | 136.5 | 136 | 136.4 | 32.5 | 32.9 | 32.8 | 59.96 | 60.01 | 59.97 | 13336 | 1 | 43.3 | 91661 | 15549 | 6.7 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 14:06 | Normal | 467.1 | 471.8 | 483.5 | 4.3 | 2 | 2.1 | 134.4 | 133.8 | 134.1 | 8.9 | 9 | 9 | 60 | 60.04 | 60.05 | 3563 | 1 | 43.9 | 91661.6 | 15549 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 14:11 | Normal | 478.8 | 485.8 | 494.1 | 4.1 | 1.8 | 1.9 | 131.5 | 131.2 | 131.4 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 3428 | 1 | 43.4 | 91661.9 | 15549 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 14:16 | Normal | 488.7 | 498.3 | 462.4 | 9.6 | 4.4 | 5 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 21.8 | 22.2 | 22.1 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 8947 | 1 | 43.1 | 91662.3 | 15549 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 14:21 | Normal | 495.2 | 494.9 | 457.8 | 10 | 4.8 | 5.5 | 133.9 | 133.9 | 134 | 23.1 | 23.5 | 23.4 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 9327 | 1 | 43.2 | 91662.8 | 15549 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 14:26 | Normal | 480.4 | 482.9 | 466 | 4.5 | 2 | 2.2 | 132.6 | 132.2 | 132.4 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 3790 | 1 | 43.5 | 91663.3 | 15549 | 1.8 | 2.6 | 2 | 0 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 14:31 | Normal | 474.7 | 472.6 | 467.5 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 132.2 | 131.7 | 132 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 60.02 | 59.96 | 60.02 | 3215 | 1 | 43.8 | 91663.8 | 15549 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 14:36 | Normal | 478.2 | 484.8 | 470.7 | 3.9 | 1.8 | 2 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 60.03 | 60.01 | 60 | 3286 | 1 | 43.4 | 91664.1 | 15549 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 14:41 | Normal | 495.8 | 486.5 | 473.3 | 4.3 | 2.6 | 2.4 | 133.1 | 132.6 | 132.9 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 3897 | 1 | 42.8 | 91664.3 | 15549 | 1.7 | 2.6 | 2.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 14:46 | Normal | 484.2 | 491.2 | 495.9 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 132.7 | 132.1 | 132.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 3017 | 1 | 42.3 | 91664.6 | 15549 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 14:51 | Normal | 505.7 | 517.2 | 474.1 | 9.4 | 5 | 5.6 | 134.8 | 134.4 | 134.9 | 23.7 | 24 | 23.9 | 60 | 59.93 | 59.99 | 9138 | 1 | 42.4 | 91665.2 | 15549 | 4.4 | 5.1 | 4.9 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 14:56 | Normal | 486 | 485.7 | 438.8 | 9.5 | 4.6 | 5.3 | 134.3 | 133.8 | 134.3 | 21.7 | 22 | 22 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 8793 | 1 | 43.2 | 91666 | 15549 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 15:01 | Normal | 488.5 | 488.1 | 416 | 11.4 | 5.5 | 6.8 | 134.8 | 134.4 | 134.9 | 26.3 | 26.6 | 26.5 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 10697 | 1 | 43.7 | 91666.7 | 15550 | 5.3 | 6.2 | 5.4 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 15:06 | Normal | 468.5 | 476.5 | 442.5 | 4.2 | 1.9 | 2.2 | 132.9 | 132.1 | 132.9 | 8.9 | 9 | 8.9 | 59.96 | 59.99 | 59.93 | 3530 | 1 | 43.6 | 91667.3 | 15550 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 15:11 | Normal | 467.5 | 483.1 | 484.5 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 132.2 | 131.5 | 132 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 60.01 | 60.03 | 60 | 2653 | 1 | 43.1 | 91667.5 | 15550 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 15:16 | Normal | 461.6 | 483.1 | 499.1 | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 131.9 | 131.3 | 131.7 | 4.9 | 5 | 5 | 60.05 | 60.06 | 60.02 | 1917 | 1 | 42.5 | 91667.7 | 15550 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 15:21 | Normal | 466.5 | 459.1 | 485.6 | 2.1 | 0.9 | 1 | 131.6 | 131.1 | 131.6 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1539 | 1 | 42.2 | 91667.9 | 15550 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 15:26 | Normal | 503.7 | 490.1 | 443.9 | 3.9 | 1.5 | 2.1 | 131.9 | 131.3 | 131.8 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 4131 | 1 | 42.4 | 91668.1 | 15550 | 1.4 | 2.5 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 15:31 | Normal | 488.1 | 469.8 | 456.7 | 2.1 | 0.9 | 1 | 131 | 130.7 | 131.2 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.04 | 60.07 | 60.03 | 1564 | 1 | 41.6 | 91668.3 | 15550 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 15:36 | Normal | 488.5 | 480.6 | 455.5 | 2.1 | 0.9 | 1 | 130.5 | 130.1 | 130.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1609 | 1 | 41.1 | 91668.4 | 15550 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 15:41 | Normal | 484.1 | 484.8 | 496.6 | 2.2 | 1 | 1 | 130.4 | 130.1 | 130.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 60 | 60 | 60 | 1704 | 1 | 40.8 | 91668.6 | 15550 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 15:46 | Normal | 490.8 | 477.6 | 489.7 | 1.9 | 0.8 | 1 | 130.3 | 130.1 | 130.4 | 3.8 | 4 | 3.9 | 59.97 | 60 | 59.99 | 1474 | 1 | 40.6 | 91668.7 | 15550 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 15:51 | Normal | 493.8 | 502.5 | 489.5 | 2.2 | 0.9 | 1.1 | 130.5 | 130.2 | 130.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 1739 | 1 | 40 | 91668.8 | 15550 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 15:56 | Normal | 498.2 | 488 | 495.6 | 1.9 | 0.8 | 1 | 130.4 | 130.2 | 130.5 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 1532 | 1 | 39.4 | 91669 | 15550 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 16:01 | Normal | 489.3 | 486.6 | 502 | 2 | 0.8 | 1.1 | 130.4 | 130.3 | 130.4 | 4 | 4.2 | 4.1 | 59.99 | 59.93 | 59.98 | 1551 | 1 | 38.9 | 91669.1 | 15551 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 16:06 | Normal | 492.3 | 474.1 | 495.5 | 1.9 | 0.8 | 1 | 130.4 | 130 | 130.3 | 3.9 | 4 | 4 | 59.99 | 60.02 | 60 | 1484 | 1 | 40.7 | 91669.2 | 15551 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 16:11 | Normal | 488 | 464.7 | 500.3 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 130.6 | 130.2 | 130.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.01 | 59.97 | 60 | 1381 | 1 | 41.5 | 91669.3 | 15551 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 16:16 | Normal | 496.4 | 465 | 507.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 130.6 | 130.3 | 130.6 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.97 | 60.05 | 59.99 | 1234 | 1 | 43.2 | 91669.4 | 15551 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 16:21 | Normal | 498.1 | 475.3 | 515.8 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 130.8 | 130.7 | 130.9 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 1190 | 1 | 44 | 91669.5 | 15551 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 16:26 | Normal | 492.3 | 449.2 | 479 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 130.8 | 130.5 | 130.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 1023 | 1 | 44.2 | 91669.6 | 15551 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 16:31 | Normal | 486.8 | 457.5 | 486.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 130.8 | 130.4 | 130.8 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.98 | 60 | 60.01 | 924 | 1 | 44.3 | 91669.7 | 15551 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 16:36 | Normal | 498.5 | 463.2 | 502.8 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 130.8 | 130.5 | 130.7 | 2.8 | 3 | 2.9 | 59.97 | 60.01 | 60 | 1069 | 1 | 44.2 | 91669.8 | 15551 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 16:41 | Normal | 498.2 | 466 | 529.8 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 130.8 | 130.4 | 130.7 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60.01 | 59.93 | 60 | 1063 | 1 | 44 | 91669.9 | 15551 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 16:46 | Normal | 495 | 481 | 511.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 130.8 | 130.5 | 130.7 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.91 | 59.99 | 59.98 | 934 | 1 | 44 | 91670 | 15551 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 16:51 | Normal | 490.1 | 462.1 | 486.7 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 130.9 | 130.7 | 130.8 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 60 | 60.01 | 60 | 945 | 1 | 43.8 | 91670.1 | 15551 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 16:56 | Normal | 500 | 344 | 445.9 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 130.8 | 130.5 | 130.8 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 60 | 59.98 | 60.02 | 674 | 1 | 43.6 | 91670.1 | 15551 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 17:01 | Normal | 492.1 | 419.1 | 452.6 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.2 | 130.9 | 131 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 668 | 1 | 43.4 | 91670.2 | 15552 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 17:06 | Normal | 500.5 | 376.8 | 414.9 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.3 | 131.1 | 131.3 | 1.8 | 2 | 1.9 | 60.01 | 60 | 60 | 615 | 1 | 43.3 | 91670.2 | 15552 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 17:11 | Normal | 487.3 | 380.3 | 414.6 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 131.4 | 131.1 | 131.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 477 | 1 | 43.1 | 91670.3 | 15552 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 17:16 | Normal | 472.6 | 200 | 380.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.4 | 131.1 | 131.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 359 | 1 | 42.9 | 91670.3 | 15552 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 17:21 | Normal | 493.3 | 200 | 412.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.2 | 131 | 131.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 60.02 | 59.97 | 377 | 1 | 42.8 | 91670.3 | 15552 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 17:26 | Normal | 490.2 | 200 | 410.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.3 | 130.9 | 131.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 276 | 1 | 42.6 | 91670.4 | 15552 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 17:31 | Normal | 459.5 | 200 | 392 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 131 | 131.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 179 | 1 | 42.3 | 91670.4 | 15552 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 17:36 | Normal | 423.2 | 197.7 | 466.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 130.7 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 35 | 1 | 42.1 | 91670.4 | 15552 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 17:41 | Normal | 442.3 | 345.6 | 444 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.8 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3 | 1 | 42 | 91670.4 | 15552 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 17:46 | Normal | 361.5 | 295.1 | 322.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.9 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 41.7 | 91670.4 | 15552 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 17:51 | Normal | 315.1 | 305.5 | 355.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.4 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 0 | 1 | 41.5 | 91670.4 | 15552 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 17:56 | Normal | 374.5 | 347.1 | 373.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.3 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 41.3 | 91670.4 | 15552 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-03-27 18:01 | Normal | 274.8 | 271.4 | 281.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.5 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 41 | 91670.4 | 15553 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0