## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-28 05:40 | Wait | 455.2 | 455.1 | 455.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 18.1 | 91670.4 | 15552 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-28 05:41 | Wait | 462.6 | 462.5 | 462.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 18.5 | 91670.4 | 15552 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-28 05:42 | Wait | 465.6 | 465.6 | 465.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 18.7 | 91670.4 | 15552 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-28 05:42 | Wait | 436 | 435.9 | 435.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 19 | 91670.4 | 15552 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-28 05:42 | Wait | 451.2 | 451.1 | 451.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 0 | 0 | 17.8 | 91670.4 | 15552 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-28 05:47 | Normal | 434.4 | 444.1 | 461.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.4 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.04 | 0 | 1 | 21 | 91670.4 | 15552 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-28 05:48 | Normal | 389.3 | 381.1 | 419.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1 | 1 | 21.4 | 91670.4 | 15552 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-28 05:52 | Normal | 321.4 | 310 | 312.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.3 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 14 | 1 | 22.7 | 91670.4 | 15552 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 05:57 | Normal | 463.9 | 423.3 | 438.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.6 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 55 | 1 | 24.2 | 91670.4 | 15553 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 06:02 | Normal | 497.4 | 200 | 518.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.4 | 131.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 68 | 1 | 25.2 | 91670.4 | 15553 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 06:07 | Normal | 506.8 | 199.3 | 446.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.5 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.94 | 59.96 | 167 | 1 | 26.1 | 91670.4 | 15553 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 06:12 | Normal | 515.7 | 199.8 | 454.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.4 | 131.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.1 | 203 | 1 | 26.8 | 91670.4 | 15553 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 06:17 | Normal | 514.8 | 200 | 469.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.2 | 131.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.04 | 60.02 | 247 | 1 | 27.5 | 91670.5 | 15553 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 06:22 | Normal | 523.6 | 200 | 450.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.9 | 131.6 | 132.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.05 | 60.08 | 265 | 1 | 28.2 | 91670.5 | 15553 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 06:27 | Normal | 526.3 | 201.5 | 429.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.7 | 132 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.09 | 60.07 | 60.07 | 285 | 1 | 28.8 | 91670.5 | 15553 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 06:32 | Normal | 530.2 | 200 | 461.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 131.9 | 132.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 324 | 1 | 29.4 | 91670.5 | 15553 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 06:37 | Normal | 532.3 | 200 | 463.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.99 | 59.93 | 369 | 1 | 30 | 91670.5 | 15553 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 06:42 | Normal | 547.3 | 200 | 500.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 410 | 1 | 30.5 | 91670.6 | 15553 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 06:47 | Normal | 550.1 | 200.1 | 466.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 459 | 1 | 31 | 91670.6 | 15553 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 06:52 | Normal | 549.5 | 295 | 504.2 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.5 | 132.3 | 132.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 574 | 1 | 31.4 | 91670.7 | 15553 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 06:57 | Normal | 553.3 | 200 | 417.3 | 1 | 0.6 | 0.8 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 1.9 | 2 | 2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 627 | 1 | 31.9 | 91670.7 | 15554 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 07:02 | Normal | 554.1 | 325 | 429.3 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 765 | 1 | 32.4 | 91670.8 | 15554 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 07:07 | Normal | 508 | 401.5 | 470.3 | 2.1 | 0.6 | 1 | 132.5 | 132.3 | 132.4 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 1388 | 1 | 32.9 | 91670.8 | 15554 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 07:12 | Normal | 501.5 | 478.8 | 508.8 | 3.3 | 0.6 | 1.1 | 132.4 | 132.2 | 132.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2104 | 1 | 28 | 91671 | 15554 | 0.1 | 3.1 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 07:17 | Normal | 503.9 | 434.9 | 517.8 | 2.7 | 0.8 | 1 | 132.6 | 132.2 | 132.4 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 60 | 60.03 | 60.03 | 1793 | 1 | 27.5 | 91671.2 | 15554 | 0.2 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 07:22 | Normal | 514.4 | 440 | 524.1 | 3.6 | 1.5 | 1.2 | 132.5 | 132.4 | 132.4 | 6.9 | 7 | 7 | 59.96 | 60.02 | 59.99 | 2725 | 1 | 27.9 | 91671.4 | 15554 | 0.3 | 3.3 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 07:27 | Normal | 500.6 | 508.5 | 500.3 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 131.8 | 131.3 | 131.6 | 3.8 | 4 | 3.9 | 60.02 | 59.98 | 59.97 | 1483 | 1 | 28.9 | 91671.6 | 15554 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 07:32 | Normal | 508.3 | 519.4 | 501.5 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 131.9 | 131.6 | 131.8 | 6 | 6.2 | 6.2 | 60 | 60.05 | 60.03 | 2374 | 1 | 29.2 | 91671.7 | 15554 | 0.9 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 07:37 | Normal | 515.5 | 504.9 | 515.3 | 3.5 | 1.7 | 1.6 | 131.9 | 131.5 | 132.1 | 8 | 8.1 | 8 | 59.97 | 60.04 | 60.07 | 3097 | 1 | 30 | 91672 | 15554 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 07:42 | Normal | 504 | 510.6 | 510.6 | 3.6 | 1.7 | 1.7 | 131.9 | 131.4 | 131.8 | 8 | 8.2 | 8.1 | 59.95 | 60.02 | 60.02 | 3135 | 1 | 30.6 | 91672.3 | 15554 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 07:47 | Normal | 499.4 | 512 | 518.2 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 131.8 | 131.3 | 131.5 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60.05 | 60.03 | 59.93 | 2641 | 1 | 30.9 | 91672.5 | 15554 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 07:52 | Normal | 506.5 | 507.1 | 512.8 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 131.8 | 131.5 | 131.8 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 60.08 | 60.03 | 60.07 | 2783 | 1 | 31.2 | 91672.7 | 15554 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 07:57 | Normal | 505 | 506.3 | 511.8 | 3.2 | 1.5 | 1.5 | 131.9 | 131.8 | 131.9 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 2766 | 1 | 31.5 | 91673 | 15555 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 08:02 | Normal | 504 | 511.9 | 514.6 | 3.8 | 1.8 | 1.7 | 132.2 | 132 | 132.3 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 60 | 60 | 60.01 | 3306 | 1 | 32.5 | 91673.3 | 15555 | 1.3 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 08:07 | Normal | 509 | 507.9 | 498.5 | 3.8 | 1.9 | 1.7 | 132.5 | 132 | 132.3 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 3355 | 1 | 34.3 | 91673.8 | 15555 | 1.3 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 08:12 | Normal | 518.9 | 511.6 | 485.5 | 7 | 4 | 3.1 | 133.2 | 133.2 | 133.3 | 16.9 | 17.1 | 17 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 6791 | 1 | 35.4 | 91674.2 | 15555 | 2.4 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 08:17 | Normal | 512.7 | 506.2 | 508.5 | 7.2 | 4.2 | 3.2 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 59.99 | 59.95 | 60.01 | 7049 | 1 | 38 | 91674.8 | 15555 | 2.5 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 08:22 | Normal | 509.5 | 503.2 | 505.5 | 7.6 | 4.4 | 3.5 | 133.8 | 133.3 | 133.5 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7449 | 1 | 40.2 | 91675.4 | 15555 | 2.6 | 5 | 4.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 08:27 | Normal | 508.5 | 495.2 | 503.6 | 7.5 | 4.5 | 3.5 | 133.8 | 133.4 | 133.6 | 18.4 | 18.7 | 18.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 7395 | 1 | 41.9 | 91676 | 15555 | 2.6 | 5 | 4.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 08:32 | Normal | 497.8 | 494.8 | 501.5 | 8.1 | 4.6 | 3.7 | 133.8 | 133.4 | 133.6 | 19.4 | 19.6 | 19.5 | 59.98 | 59.95 | 60.01 | 7822 | 1 | 43.5 | 91676.7 | 15555 | 2.8 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 08:37 | Normal | 481.5 | 486.9 | 498.8 | 8.5 | 4.7 | 3.8 | 133.6 | 133.2 | 133.5 | 19.6 | 19.9 | 19.8 | 60.03 | 60 | 60.02 | 7887 | 1 | 45 | 91677.3 | 15555 | 3.1 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 08:42 | Normal | 458 | 484.7 | 494.1 | 9.3 | 4.6 | 3.6 | 133.8 | 133.3 | 133.5 | 19.6 | 19.8 | 19.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 7882 | 1 | 46.4 | 91678 | 15555 | 3.9 | 5.4 | 4.4 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 08:47 | Normal | 459.3 | 483.8 | 494.2 | 8.8 | 4.3 | 3.5 | 133.3 | 133 | 133.3 | 18.5 | 18.8 | 18.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 7440 | 1 | 46.4 | 91678.6 | 15555 | 3.6 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 08:52 | Normal | 459.9 | 489.7 | 493.1 | 7.6 | 3.7 | 3.1 | 132.9 | 132.7 | 132.8 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 6485 | 1 | 46.1 | 91679.2 | 15555 | 3.1 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 08:57 | Normal | 462.4 | 489 | 495.2 | 10.3 | 5.1 | 4.2 | 133.9 | 133.8 | 133.7 | 22.1 | 22.5 | 22.4 | 60.02 | 59.96 | 60 | 8935 | 1 | 45.8 | 91679.8 | 15556 | 4.5 | 6 | 4.9 | 0.1 | 4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 09:02 | Normal | 461.3 | 479.4 | 495.8 | 11.3 | 5.6 | 4.6 | 134.4 | 134 | 134.1 | 24.1 | 24.5 | 24.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9754 | 1 | 46.6 | 91680.6 | 15556 | 4.8 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 09:07 | Normal | 449.9 | 481 | 483 | 11.4 | 5.5 | 4.7 | 134.4 | 134.3 | 134.2 | 23.8 | 24.1 | 24 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 9600 | 1 | 47.2 | 91681.4 | 15556 | 5 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 09:12 | Normal | 478.1 | 475.3 | 485.6 | 10.6 | 5.2 | 4.4 | 134.1 | 133.7 | 134 | 22.9 | 23.3 | 23.2 | 59.92 | 60 | 59.97 | 9228 | 1 | 47.5 | 91682.2 | 15556 | 4.6 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 09:17 | Normal | 481 | 475.3 | 487.8 | 11.7 | 5.8 | 4.9 | 134.2 | 134 | 134.1 | 25.6 | 25.9 | 25.8 | 59.99 | 60 | 60 | 10334 | 1 | 47.4 | 91683 | 15556 | 5.3 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 09:22 | Normal | 482.5 | 469.3 | 488.4 | 11.5 | 5.8 | 4.9 | 134.3 | 134.1 | 134.1 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10225 | 1 | 47.6 | 91683.9 | 15556 | 5.3 | 6.4 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 09:27 | Normal | 476.2 | 471.3 | 479.5 | 11.7 | 5.8 | 5 | 133.9 | 133.8 | 133.8 | 25.6 | 25.9 | 25.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 10316 | 1 | 47.8 | 91684.7 | 15556 | 5.4 | 6.4 | 5.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 09:32 | Normal | 477.4 | 469.4 | 477 | 11.8 | 5.8 | 5.1 | 133.9 | 133.7 | 133.6 | 25.8 | 26.1 | 26 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 10352 | 1 | 47.5 | 91685.6 | 15556 | 5.4 | 6.5 | 5.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 09:37 | Normal | 475.1 | 469.7 | 479.2 | 11.5 | 5.6 | 5 | 133.9 | 133.8 | 133.9 | 24.8 | 25.1 | 25.1 | 60.04 | 60.08 | 60.05 | 9997 | 1 | 47.2 | 91686.4 | 15556 | 5.2 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 09:42 | Normal | 468.7 | 467.6 | 478.5 | 13.5 | 6.6 | 5.7 | 134.6 | 134.5 | 134.6 | 28.8 | 29.1 | 29.1 | 60.05 | 60.07 | 60.02 | 11657 | 1 | 47 | 91687.3 | 15556 | 6.1 | 7.4 | 6.5 | 0 | 5.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 09:47 | Normal | 468.7 | 469.9 | 478 | 13.5 | 6.6 | 5.8 | 134.8 | 134.6 | 134.6 | 28.9 | 29.2 | 29.2 | 60.01 | 59.97 | 59.9 | 11691 | 1 | 47.1 | 91688.3 | 15556 | 6.2 | 7.4 | 6.5 | 0 | 5.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 09:52 | Normal | 465.1 | 459.3 | 464.7 | 13.8 | 6.8 | 6 | 134.9 | 134.7 | 134.8 | 29.3 | 29.6 | 29.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 11865 | 1 | 47.3 | 91689.3 | 15556 | 6.3 | 7.5 | 6.7 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 09:57 | Normal | 462.4 | 465 | 469.2 | 14.2 | 7 | 6.1 | 134.7 | 134.6 | 134.7 | 30.1 | 30.5 | 30.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 12204 | 1 | 47.3 | 91690.3 | 15557 | 6.6 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 10:02 | Normal | 466.3 | 452.3 | 465.8 | 14.6 | 7.4 | 6.5 | 134.6 | 134.5 | 134.6 | 31.4 | 31.8 | 31.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 12711 | 1 | 47.6 | 91691.3 | 15557 | 6.8 | 7.9 | 7.3 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 10:07 | Normal | 454.3 | 466.5 | 457.2 | 14.8 | 7.2 | 6.6 | 134.1 | 134 | 133.9 | 31.2 | 31.6 | 31.5 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 12311 | 1 | 47.4 | 91692.2 | 15557 | 6.9 | 8 | 7.1 | 0 | 6.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 10:12 | Normal | 449.6 | 461.7 | 461.6 | 15.7 | 7.6 | 7 | 134.6 | 134.6 | 134.6 | 32.9 | 33.3 | 33.2 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 13331 | 1 | 47.4 | 91693.2 | 15557 | 7.3 | 8.6 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 10:17 | Normal | 461.3 | 458.8 | 465.4 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 132.6 | 132.5 | 132.4 | 11 | 11.1 | 11.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 4369 | 1 | 47 | 91693.9 | 15557 | 2.1 | 3.1 | 2.4 | 0 | 2.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 10:22 | Normal | 468.1 | 458.5 | 469.8 | 15 | 7.5 | 6.8 | 134.7 | 134.4 | 134.7 | 32.4 | 32.8 | 32.6 | 59.97 | 59.95 | 60.01 | 13079 | 1 | 46.7 | 91694.9 | 15557 | 7 | 8.1 | 7.3 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 10:27 | Normal | 460.5 | 456 | 465.9 | 15.1 | 7.5 | 6.8 | 134.8 | 134.8 | 134.9 | 32.1 | 32.5 | 32.4 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 13042 | 1 | 47 | 91695.9 | 15557 | 7 | 8.1 | 7.3 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 10:32 | Normal | 465.6 | 453.8 | 453 | 4.6 | 2.3 | 2.3 | 132.8 | 132.7 | 132.7 | 9.9 | 10 | 10 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 3885 | 1 | 47 | 91696.6 | 15557 | 1.8 | 2.8 | 2.2 | 0 | 2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 10:37 | Normal | 458.5 | 460.6 | 456.4 | 16.3 | 8 | 7.6 | 135.3 | 134.8 | 135.2 | 34.7 | 35.1 | 35 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 14122 | 1 | 47.2 | 91697.7 | 15557 | 7.6 | 8.8 | 7.9 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 10:42 | Normal | 457.1 | 448.5 | 446.5 | 8.6 | 4 | 5.1 | 133.2 | 133.1 | 133.2 | 19 | 19.3 | 19.3 | 60 | 60 | 59.99 | 7658 | 1 | 47.7 | 91698.9 | 15557 | 3.8 | 4.8 | 3.9 | 0 | 4.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 10:47 | Normal | 456.6 | 451.8 | 456.1 | 15.3 | 7.6 | 7.1 | 134.9 | 134.7 | 134.9 | 32.6 | 33 | 33 | 60.08 | 60 | 60.03 | 13229 | 1 | 48.1 | 91700 | 15557 | 7.2 | 8.3 | 7.5 | 0 | 7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 10:52 | Normal | 457.5 | 448.6 | 470.5 | 4.1 | 2 | 2 | 131.4 | 131.2 | 131.2 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 60.02 | 59.99 | 59.96 | 3320 | 1 | 47.7 | 91700.5 | 15557 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 10:57 | Normal | 486.6 | 480.4 | 479.6 | 16 | 8.1 | 7.8 | 134.1 | 134.1 | 134.1 | 36.8 | 37.3 | 37.2 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 14879 | 1 | 47.1 | 91701.4 | 15558 | 7.6 | 8.5 | 8 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 11:02 | Normal | 457.5 | 458 | 467.8 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 131.2 | 131 | 131.1 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 60.06 | 60.11 | 60.03 | 3770 | 1 | 46.7 | 91701.9 | 15558 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0 | 1.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 11:07 | Normal | 485.8 | 489.1 | 479.4 | 10.3 | 5.5 | 4.6 | 132.8 | 132.6 | 132.5 | 23.7 | 24 | 23.9 | 60.09 | 60.07 | 60.04 | 9645 | 1 | 45.4 | 91702.2 | 15558 | 4.6 | 5.8 | 5.3 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 11:12 | Normal | 486.7 | 472.5 | 484 | 5.5 | 2.7 | 2.6 | 131.6 | 131.5 | 131.6 | 12.4 | 12.7 | 12.6 | 59.93 | 59.93 | 59.96 | 4910 | 1 | 44.5 | 91702.7 | 15558 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 11:17 | Normal | 485.7 | 472.1 | 482 | 5 | 2.4 | 2.4 | 131.8 | 131.5 | 131.6 | 10.9 | 11.2 | 11.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 4343 | 1 | 43.9 | 91703.1 | 15558 | 2 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 11:22 | Normal | 518.7 | 519.3 | 520.1 | 11.3 | 4.1 | 6.2 | 133.7 | 133.6 | 133.7 | 26.7 | 27 | 27 | 60.01 | 60.07 | 60.04 | 11675 | 1 | 43.6 | 91703.6 | 15558 | 5.4 | 6 | 3.9 | 0.1 | 6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 11:27 | Normal | 524.5 | 519.1 | 508.3 | 14.6 | 7.4 | 7.8 | 133.8 | 133.8 | 133.9 | 37 | 37.5 | 37.3 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 14832 | 1 | 44 | 91704.3 | 15558 | 6.9 | 7.8 | 7.2 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 11:32 | Normal | 515.3 | 499.6 | 509 | 14.8 | 8.5 | 7.8 | 135.1 | 134.9 | 135.3 | 37.4 | 37.8 | 37.7 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 15319 | 1 | 44 | 91705 | 15558 | 7.1 | 7.8 | 8.3 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 11:37 | Normal | 507.2 | 499.3 | 513 | 15.5 | 8.3 | 7 | 135.4 | 135.4 | 135.6 | 36.7 | 37.2 | 37.1 | 60.06 | 60.02 | 59.99 | 14976 | 1 | 44.5 | 91706 | 15558 | 7.4 | 8.3 | 8.1 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 11:42 | Normal | 450.7 | 463.5 | 437.1 | 17.5 | 8.4 | 8.5 | 134.9 | 135 | 135 | 36.7 | 37.2 | 37.1 | 60.01 | 59.95 | 59.94 | 14933 | 1 | 45.7 | 91707.2 | 15558 | 8.1 | 9.5 | 8.3 | 0.1 | 8.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 11:47 | Normal | 494.1 | 502.5 | 497.5 | 16 | 7.5 | 7.5 | 135 | 134.7 | 135 | 36.5 | 37 | 36.9 | 59.99 | 60.03 | 60 | 14838 | 1 | 45.9 | 91707.8 | 15558 | 7.6 | 8.5 | 7.3 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 11:52 | Normal | 481.6 | 490.3 | 485.1 | 16.3 | 7.7 | 7.7 | 134.4 | 134.4 | 134.3 | 36.9 | 37.2 | 37.1 | 60 | 59.99 | 60 | 14850 | 1 | 46.7 | 91709 | 15558 | 7.8 | 8.7 | 7.6 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 11:57 | Normal | 487.5 | 480.6 | 474 | 15.7 | 8.3 | 8.2 | 134.9 | 134.5 | 134.9 | 37 | 37.4 | 37.3 | 59.99 | 59.93 | 59.93 | 14993 | 1 | 47 | 91709.9 | 15559 | 7.5 | 8.4 | 8.1 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 12:02 | Normal | 473 | 475.6 | 468.5 | 16.5 | 8.1 | 8.1 | 135.1 | 135 | 135.3 | 36.8 | 37.3 | 37.1 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 14948 | 1 | 47.4 | 91710.9 | 15559 | 7.8 | 8.8 | 8 | 0.1 | 8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 12:07 | Normal | 456 | 460.5 | 455.6 | 4.2 | 2 | 2.1 | 131.4 | 131.3 | 131.4 | 8.8 | 9 | 8.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 3464 | 1 | 47.2 | 91711.5 | 15559 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 12:12 | Normal | 471.1 | 479.5 | 479.8 | 4.1 | 1.9 | 2 | 131.8 | 131.4 | 131.6 | 8.8 | 9 | 8.9 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 3447 | 1 | 45.9 | 91711.8 | 15559 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 12:17 | Normal | 474.8 | 479.6 | 486.8 | 3.6 | 1.6 | 1.7 | 131.4 | 131.1 | 131.4 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 60 | 60 | 59.96 | 3012 | 1 | 45 | 91712.1 | 15559 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 12:22 | Normal | 491 | 485.3 | 486.1 | 13.6 | 6.8 | 6.8 | 134.7 | 134.4 | 134.9 | 31.6 | 32 | 31.9 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 12799 | 1 | 44.1 | 91712.7 | 15559 | 6.3 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 12:27 | Normal | 475.8 | 480.9 | 480.8 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 132.7 | 132.2 | 132.8 | 11.7 | 11.9 | 11.8 | 60 | 60.03 | 60.03 | 4648 | 1 | 44.1 | 91713.4 | 15559 | 2.2 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 12:32 | Normal | 482.8 | 506.3 | 491.1 | 9.9 | 4.8 | 4.1 | 133 | 132.7 | 133.3 | 21.9 | 22.2 | 22.2 | 59.96 | 60.01 | 60.01 | 8855 | 1 | 44 | 91714 | 15559 | 4.3 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 12:37 | Normal | 470.7 | 461.6 | 464.8 | 14.1 | 7 | 7.1 | 134.6 | 134.1 | 134.8 | 31.2 | 31.6 | 31.5 | 60.04 | 59.96 | 60.08 | 12647 | 1 | 44.3 | 91715 | 15559 | 6.5 | 7.6 | 6.8 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 12:42 | Normal | 467.2 | 464 | 466.8 | 13.6 | 6.6 | 6.8 | 133.8 | 133.5 | 133.9 | 30.1 | 30.5 | 30.4 | 59.99 | 60.02 | 60 | 12067 | 1 | 45.1 | 91716 | 15559 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 12:47 | Normal | 475 | 477.8 | 473.4 | 14.5 | 7 | 7.3 | 134 | 133.7 | 133.9 | 32.6 | 33 | 33 | 60 | 60.02 | 60.02 | 13157 | 1 | 45 | 91716.5 | 15559 | 6.7 | 7.9 | 6.9 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 12:52 | Normal | 470.1 | 457 | 469.7 | 12.8 | 6.3 | 6.3 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 28.4 | 28.7 | 28.7 | 60 | 59.97 | 60.01 | 11450 | 1 | 45.2 | 91717.4 | 15559 | 5.8 | 7 | 6.1 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 12:57 | Normal | 463.5 | 463.3 | 457.3 | 8 | 4.1 | 4.1 | 132.4 | 132.3 | 132.6 | 17.8 | 18.1 | 18 | 60 | 60 | 59.99 | 6762 | 1 | 45.2 | 91718.3 | 15560 | 3.5 | 4.5 | 4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 13:02 | Normal | 468.8 | 471.4 | 475.6 | 4.3 | 2 | 2.1 | 130.9 | 130.5 | 131 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 60 | 59.96 | 60 | 3595 | 1 | 44.6 | 91718.7 | 15560 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 13:07 | Normal | 470.6 | 485.2 | 475.3 | 4 | 1.8 | 1.9 | 130.9 | 130.6 | 131.1 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 60.01 | 60.08 | 60.01 | 3275 | 1 | 43.8 | 91719 | 15560 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 13:12 | Normal | 483.3 | 485.5 | 472.8 | 4.2 | 2 | 2 | 130.4 | 130.1 | 130.5 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 59.96 | 59.94 | 59.98 | 3557 | 1 | 43.4 | 91719.3 | 15560 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 13:17 | Normal | 487.5 | 496.6 | 482.8 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 131.1 | 130.7 | 131.3 | 9.9 | 10.1 | 10 | 59.97 | 60 | 59.97 | 3888 | 1 | 43.1 | 91719.7 | 15560 | 1.8 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 13:22 | Normal | 481.8 | 493.8 | 504.2 | 4.5 | 2 | 2 | 131.2 | 130.7 | 131.4 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 60.05 | 60.09 | 60.07 | 3773 | 1 | 43 | 91720 | 15560 | 1.7 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 13:27 | Normal | 488.9 | 495.9 | 498.4 | 8.9 | 4.5 | 4.5 | 132.7 | 132.4 | 132.9 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 8254 | 1 | 43.3 | 91720.6 | 15560 | 4 | 5 | 4.3 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 13:32 | Normal | 481.7 | 491.9 | 456.3 | 10.1 | 4.8 | 5.1 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 22.7 | 23.1 | 23 | 60.03 | 60.1 | 60.03 | 9223 | 1 | 44 | 91721.5 | 15560 | 4.5 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 13:37 | Normal | 482.4 | 477.3 | 489.9 | 13.6 | 6.7 | 6.7 | 134.1 | 133.8 | 134.1 | 31.1 | 31.5 | 31.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 12556 | 1 | 44.5 | 91722.4 | 15560 | 6.3 | 7.4 | 6.6 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 13:42 | Normal | 466.6 | 462.7 | 448.8 | 5.7 | 2.8 | 2.8 | 132.3 | 132 | 132.3 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4901 | 1 | 45.3 | 91723.4 | 15560 | 2.3 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 13:47 | Normal | 471.8 | 474.9 | 468 | 5.8 | 2.8 | 2.8 | 131.9 | 131.4 | 131.7 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 5038 | 1 | 44.9 | 91723.8 | 15560 | 2.4 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 13:52 | Normal | 483.3 | 471.1 | 458.4 | 12.4 | 5.9 | 7.1 | 133.2 | 133.1 | 133.5 | 28.8 | 29.2 | 29 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 11440 | 1 | 44.8 | 91724.7 | 15560 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 13:57 | Normal | 473.5 | 474.6 | 447 | 10.1 | 4.9 | 5.5 | 133 | 132.6 | 133.1 | 22.8 | 23.1 | 23 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 9117 | 1 | 45.1 | 91725.5 | 15561 | 4.5 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 14:02 | Normal | 481.6 | 481.2 | 458.6 | 9.9 | 4.8 | 5.3 | 133 | 132.7 | 133.3 | 22.7 | 23.1 | 22.9 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 9117 | 1 | 44.8 | 91726.2 | 15561 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 14:07 | Normal | 484.5 | 472.5 | 465.6 | 10.5 | 5.3 | 5.6 | 133.3 | 133.1 | 133.6 | 24.2 | 24.6 | 24.6 | 60.04 | 60.01 | 60 | 9735 | 1 | 44.5 | 91727 | 15561 | 4.8 | 5.8 | 5.1 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 14:12 | Normal | 485.1 | 480.4 | 452.8 | 9 | 4.4 | 4.8 | 132.3 | 131.8 | 132.5 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 8235 | 1 | 44 | 91727.5 | 15561 | 4 | 5 | 4.2 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 14:17 | Normal | 481.1 | 480.5 | 450.1 | 8.2 | 4 | 4.5 | 132.1 | 131.8 | 132.3 | 18.8 | 19 | 19 | 60 | 60 | 59.99 | 7490 | 1 | 43.9 | 91728.1 | 15561 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 14:22 | Normal | 476.4 | 482.8 | 450 | 5.1 | 2.3 | 2.6 | 130.8 | 130.5 | 131 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 4361 | 1 | 44.1 | 91728.6 | 15561 | 2 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 14:27 | Normal | 484.9 | 501.6 | 471.3 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 130.8 | 130.4 | 130.9 | 7.9 | 8 | 7.9 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 3057 | 1 | 43.9 | 91729 | 15561 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 14:32 | Normal | 509 | 522.3 | 483.5 | 6.3 | 3 | 3.5 | 131.7 | 131.4 | 131.8 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 59.97 | 59.99 | 60.09 | 6089 | 1 | 43.5 | 91729.3 | 15561 | 2.7 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 14:37 | Normal | 503.7 | 516.8 | 485 | 3 | 1.3 | 1.6 | 130.7 | 130.4 | 130.7 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 60.07 | 60.02 | 60.08 | 2602 | 1 | 43.3 | 91729.6 | 15561 | 1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 14:42 | Normal | 515.5 | 528.3 | 532.6 | 2.8 | 1.1 | 1.3 | 130.2 | 129.9 | 130.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60.03 | 59.96 | 59.92 | 2360 | 1 | 42.7 | 91729.8 | 15561 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 14:47 | Normal | 515.8 | 529.8 | 536 | 2.8 | 1.1 | 1.3 | 130.1 | 130.1 | 130.1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 59.89 | 60.06 | 60.01 | 2362 | 1 | 41.4 | 91729.9 | 15561 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 14:52 | Normal | 513.4 | 518 | 526.1 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 130.5 | 130.4 | 130.6 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 59.88 | 60.01 | 60.02 | 2749 | 1 | 40.4 | 91730.2 | 15561 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 14:57 | Normal | 515.3 | 503.2 | 520.6 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 130.5 | 130.2 | 130.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60.02 | 59.93 | 60.01 | 2062 | 1 | 39.6 | 91730.4 | 15562 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 15:02 | Normal | 515.6 | 520.1 | 516.3 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 130.4 | 130.3 | 130.5 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 2158 | 1 | 38.9 | 91730.5 | 15562 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 15:07 | Normal | 507.4 | 509.3 | 511.5 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 130.2 | 130 | 130.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 60 | 59.96 | 59.98 | 1989 | 1 | 38 | 91730.7 | 15562 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 15:12 | Normal | 503.7 | 493.1 | 511.8 | 2 | 0.9 | 1 | 130.2 | 129.9 | 129.9 | 4 | 4.2 | 4.1 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 1552 | 1 | 37.4 | 91730.9 | 15562 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 15:17 | Normal | 506.1 | 485.5 | 503.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.5 | 131.4 | 131.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 1271 | 1 | 38.6 | 91731 | 15562 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 15:22 | Normal | 494.8 | 465.6 | 498.6 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 132 | 131.6 | 131.9 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 1084 | 1 | 40.7 | 91731.1 | 15562 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 15:27 | Normal | 506.6 | 488.3 | 504 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.1 | 131.9 | 132 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 1251 | 1 | 42.1 | 91731.2 | 15562 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 15:32 | Normal | 491.3 | 466.3 | 502.4 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.1 | 132 | 132.1 | 2.9 | 3 | 3 | 59.98 | 59.98 | 60.02 | 1116 | 1 | 42.8 | 91731.3 | 15562 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 15:37 | Normal | 498.8 | 475.3 | 502.1 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.3 | 132 | 132.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 1204 | 1 | 43.2 | 91731.4 | 15562 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 15:42 | Normal | 493.8 | 458.5 | 507.3 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.3 | 132.2 | 132.4 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 1010 | 1 | 43.3 | 91731.5 | 15562 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 15:47 | Normal | 513.3 | 452.3 | 490.3 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133 | 133.1 | 133.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.89 | 59.94 | 59.88 | 973 | 1 | 42.9 | 91731.5 | 15562 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 15:52 | Normal | 508 | 487.8 | 509.3 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 59.89 | 59.9 | 59.92 | 1297 | 1 | 41.8 | 91731.6 | 15562 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 15:57 | Normal | 503.2 | 493.3 | 529.8 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 133.8 | 133.7 | 133.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 1489 | 1 | 41.2 | 91731.7 | 15563 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 16:02 | Normal | 524.8 | 508.7 | 492.1 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 133.4 | 133.3 | 133.6 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 59.97 | 59.98 | 60.03 | 2872 | 1 | 32.5 | 91731.9 | 15563 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 16:07 | Normal | 519.1 | 518.9 | 454.3 | 4.1 | 1.8 | 2.3 | 133.9 | 133.8 | 134 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 60.08 | 60.04 | 60.02 | 3692 | 1 | 32.2 | 91732.2 | 15563 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 16:12 | Normal | 525.1 | 502.5 | 505.4 | 4.1 | 2 | 2 | 133.9 | 133.8 | 134.1 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 59.97 | 60.05 | 59.95 | 3686 | 1 | 32.5 | 91732.5 | 15563 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 16:17 | Normal | 521 | 531 | 572.5 | 5.9 | 2.4 | 2 | 134.2 | 134 | 134.3 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 60.03 | 60.11 | 60.15 | 4968 | 1 | 33 | 91732.9 | 15563 | 2.5 | 3.4 | 2.2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 16:22 | Normal | 516.2 | 472.2 | 564.5 | 5.3 | 2.5 | 1.8 | 133.5 | 133.5 | 133.6 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 4500 | 1 | 33.8 | 91733.3 | 15563 | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 16:27 | Normal | 513.9 | 466.1 | 560 | 4 | 1.9 | 1.3 | 132.7 | 132.7 | 132.8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3212 | 1 | 34.5 | 91733.6 | 15563 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 16:32 | Normal | 502.9 | 476.1 | 550 | 2.6 | 1.1 | 0.9 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.1 | 60.03 | 60.03 | 1957 | 1 | 35 | 91733.8 | 15563 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 16:37 | Normal | 513 | 453.3 | 529 | 2.2 | 1 | 0.8 | 131.7 | 131.4 | 131.7 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 59.94 | 59.96 | 59.98 | 1606 | 1 | 35.3 | 91734 | 15563 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 16:42 | Normal | 506.2 | 448.2 | 512.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 131.5 | 131.3 | 131.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.01 | 59.95 | 59.96 | 1331 | 1 | 37.3 | 91734.1 | 15563 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 16:47 | Normal | 504.1 | 409.3 | 474.3 | 1.5 | 0.7 | 1 | 131.3 | 131.1 | 131.3 | 2.9 | 3 | 3 | 60 | 59.98 | 59.91 | 1096 | 1 | 39.4 | 91734.2 | 15563 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 16:52 | Normal | 475.8 | 427.3 | 429.9 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.3 | 131.2 | 131.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 544 | 1 | 40.8 | 91734.3 | 15563 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 16:57 | Normal | 481.4 | 397.2 | 417.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.2 | 131.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 59.98 | 60 | 432 | 1 | 41.5 | 91734.3 | 15564 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 17:02 | Normal | 475.6 | 401.1 | 392.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.8 | 131.3 | 131.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 59.97 | 60 | 380 | 1 | 41.9 | 91734.3 | 15564 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 17:07 | Normal | 465.8 | 316.1 | 380.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132 | 131.6 | 131.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 60 | 249 | 1 | 42.1 | 91734.4 | 15564 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 17:12 | Normal | 450.6 | 374.3 | 434.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.5 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 130 | 1 | 42.2 | 91734.4 | 15564 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 17:17 | Normal | 473 | 491.8 | 487.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.4 | 131.7 | 0.9 | 1 | 1 | 60.01 | 59.98 | 59.95 | 184 | 1 | 42.2 | 91734.4 | 15564 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 17:22 | Normal | 463.3 | 350 | 436.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.5 | 131.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 238 | 1 | 42.1 | 91734.4 | 15564 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 17:27 | Normal | 452.1 | 384.8 | 382.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.5 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60 | 184 | 1 | 41.9 | 91734.4 | 15564 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 17:32 | Normal | 451.9 | 349.5 | 415 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 197 | 1 | 41.7 | 91734.4 | 15564 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 17:37 | Normal | 448 | 375.5 | 356.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 100 | 1 | 41.6 | 91734.5 | 15564 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 17:42 | Normal | 424.6 | 368.5 | 199.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.97 | 59.99 | 37 | 1 | 41.3 | 91734.5 | 15564 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 17:47 | Normal | 471.6 | 515.6 | 196.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 60 | 60 | 2 | 1 | 41.2 | 91734.5 | 15564 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 17:52 | Normal | 419.7 | 449.1 | 282.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.99 | 60 | 11 | 1 | 41 | 91734.5 | 15564 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 17:57 | Normal | 390.9 | 346.1 | 353.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 0 | 1 | 40.7 | 91734.5 | 15565 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2025-03-28 18:02 | Normal | 285.2 | 288.1 | 293.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.6 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 1 | 40.5 | 91734.5 | 15565 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 54 | 0 | 0