## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-29 05:37 | Wait | 436.6 | 436.6 | 436.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.4 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 17.3 | 91734.5 | 15564 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-29 05:40 | Wait | 409.1 | 409 | 408.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 19.1 | 91734.5 | 15564 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-29 05:41 | Wait | 403.6 | 403.5 | 403.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.6 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 19.2 | 91734.5 | 15564 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-29 05:42 | Wait | 413.6 | 413.6 | 413.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 19 | 91734.5 | 15564 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-29 05:47 | Normal | 327.8 | 280.6 | 320.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 20.6 | 91734.5 | 15564 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 05:52 | Normal | 401.5 | 394.6 | 498.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.8 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.04 | 60.1 | 6 | 1 | 22.1 | 91734.5 | 15565 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 05:57 | Normal | 414.8 | 216.3 | 478.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 132.9 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 43 | 1 | 23.3 | 91734.5 | 15565 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 06:02 | Normal | 416.7 | 198.5 | 454.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.8 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.05 | 46 | 1 | 24.2 | 91734.5 | 15565 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 06:07 | Normal | 438.7 | 201.8 | 450.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.7 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 70 | 1 | 25 | 91734.5 | 15565 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 06:12 | Normal | 442.6 | 200 | 346.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.11 | 60.11 | 60.1 | 116 | 1 | 25.6 | 91734.5 | 15565 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 06:17 | Normal | 467.3 | 210 | 435.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.7 | 133.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 183 | 1 | 26.2 | 91734.5 | 15565 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 06:22 | Normal | 477.3 | 199.9 | 435.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 297 | 1 | 26.6 | 91734.5 | 15565 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 06:27 | Normal | 482.1 | 200 | 437.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 132.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.01 | 60.02 | 322 | 1 | 27 | 91734.5 | 15565 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 06:32 | Normal | 486.6 | 221 | 455.7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.4 | 132.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.07 | 60.08 | 60.1 | 462 | 1 | 27.5 | 91734.6 | 15565 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 06:37 | Normal | 500.1 | 408 | 456.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 60.03 | 60.04 | 60.07 | 672 | 1 | 27.9 | 91734.6 | 15565 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 06:42 | Normal | 506.1 | 437.4 | 447.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 784 | 1 | 28.3 | 91734.7 | 15565 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 06:48 | Normal | 499.1 | 454.8 | 501.4 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.6 | 132.8 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 917 | 1 | 28.7 | 91734.8 | 15565 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 06:53 | Normal | 503.2 | 468 | 487.3 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60 | 59.97 | 60.03 | 974 | 1 | 29.1 | 91734.8 | 15566 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 06:57 | Normal | 516.5 | 494.4 | 497.1 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.1 | 132.9 | 133 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 59.98 | 60.03 | 60 | 1296 | 1 | 29.5 | 91734.9 | 15566 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 07:03 | Normal | 517.5 | 500.8 | 512.8 | 1.9 | 0.9 | 1 | 132.9 | 132.5 | 132.7 | 3.9 | 4.1 | 4 | 60.04 | 59.97 | 59.97 | 1530 | 1 | 25.4 | 91735 | 15566 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 07:08 | Normal | 514.9 | 513.1 | 525.9 | 2.1 | 1 | 1 | 132.9 | 132.4 | 132.6 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 1656 | 1 | 24.4 | 91735.2 | 15566 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 07:12 | Normal | 506 | 501.2 | 511.3 | 2 | 0.9 | 1 | 132.7 | 132.2 | 132.6 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1560 | 1 | 23.9 | 91735.3 | 15566 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 07:18 | Normal | 499.8 | 476.8 | 504.5 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60 | 60.06 | 60 | 1396 | 1 | 26.6 | 91735.4 | 15566 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 07:22 | Normal | 504.1 | 495 | 477.6 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 60 | 60.01 | 59.98 | 1198 | 1 | 28.7 | 91735.6 | 15566 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 07:28 | Normal | 499.6 | 500.6 | 513.8 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.4 | 132 | 132.3 | 2.9 | 3 | 3 | 60.07 | 60.01 | 60.09 | 1097 | 1 | 30 | 91735.6 | 15566 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 07:32 | Normal | 490.5 | 462.8 | 501.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132 | 132.2 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 60 | 60.03 | 60.09 | 903 | 1 | 30.8 | 91735.7 | 15566 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 07:38 | Normal | 491.8 | 409 | 498.7 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 131.8 | 132 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.97 | 59.94 | 59.94 | 752 | 1 | 31.3 | 91735.8 | 15566 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 07:42 | Normal | 495.1 | 450.9 | 489.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.8 | 132.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 805 | 1 | 31.7 | 91735.9 | 15566 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 07:48 | Normal | 502 | 500 | 501.9 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.01 | 60 | 60.03 | 1119 | 1 | 31.9 | 91735.9 | 15566 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 07:52 | Normal | 516.3 | 468.6 | 509.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 60 | 60.08 | 60.05 | 1225 | 1 | 32.2 | 91736 | 15567 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 07:57 | Normal | 510.8 | 503.9 | 505.7 | 1.9 | 0.8 | 1 | 132.3 | 132.1 | 132.3 | 3.9 | 4 | 4 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 1505 | 1 | 32.4 | 91736.2 | 15567 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 08:03 | Normal | 515.1 | 509.7 | 510.8 | 2.1 | 1 | 1.1 | 132.3 | 132.1 | 132.3 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 1811 | 1 | 26.5 | 91736.3 | 15567 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 08:07 | Normal | 520.6 | 511.8 | 527.8 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 132.3 | 132 | 132.1 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60.01 | 60.01 | 59.96 | 1887 | 1 | 25.7 | 91736.5 | 15567 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 08:13 | Normal | 517.6 | 509.7 | 512.5 | 2.2 | 1 | 1.1 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60.04 | 60.01 | 59.97 | 1845 | 1 | 25.8 | 91736.6 | 15567 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 08:18 | Normal | 518 | 499.4 | 513.8 | 2.1 | 1 | 1.1 | 132.7 | 132.2 | 132.4 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.05 | 60.01 | 59.96 | 1783 | 1 | 25.9 | 91736.8 | 15567 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 08:23 | Normal | 509.4 | 502.5 | 512.2 | 2.1 | 1 | 1 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 1677 | 1 | 26.2 | 91736.9 | 15567 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 08:28 | Normal | 520.4 | 516 | 525.7 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.7 | 132.4 | 132.5 | 5 | 5.2 | 5.2 | 59.98 | 60.02 | 60.04 | 1991 | 1 | 26.4 | 91737.1 | 15567 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 08:33 | Normal | 516.6 | 516.8 | 526.7 | 2.9 | 1.3 | 1.4 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.95 | 60.17 | 60.1 | 2490 | 1 | 26.7 | 91737.2 | 15567 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 08:38 | Normal | 515.8 | 515.2 | 520.8 | 3 | 1.4 | 1.5 | 133 | 132.7 | 133 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 2631 | 1 | 27.1 | 91737.5 | 15567 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 08:43 | Normal | 512.5 | 515.6 | 520.3 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 133 | 132.7 | 132.9 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 59.98 | 60.01 | 59.85 | 2392 | 1 | 27.4 | 91737.7 | 15567 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 08:48 | Normal | 513.7 | 517.8 | 514.8 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 133 | 132.6 | 132.8 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60 | 60.02 | 59.98 | 2137 | 1 | 27.7 | 91737.9 | 15567 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 08:53 | Normal | 518 | 521.3 | 523 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 59.91 | 59.95 | 59.99 | 2167 | 1 | 27.8 | 91738 | 15568 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 08:58 | Normal | 515.8 | 516.7 | 520.8 | 3 | 1.4 | 1.5 | 133.1 | 132.6 | 132.9 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 59.88 | 59.93 | 59.83 | 2577 | 1 | 28 | 91738.2 | 15568 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 09:03 | Normal | 519.9 | 514.3 | 525.1 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 133 | 132.6 | 132.9 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 59.91 | 59.95 | 60.05 | 2861 | 1 | 28.1 | 91738.5 | 15568 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 09:08 | Normal | 518.3 | 525 | 529.8 | 3.6 | 1.6 | 1.7 | 133.2 | 133 | 133.2 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 60.03 | 60.06 | 60.12 | 3201 | 1 | 28.3 | 91738.7 | 15568 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 09:13 | Normal | 524.3 | 528.8 | 532.3 | 4.4 | 2 | 2.1 | 133.6 | 133.5 | 133.6 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 59.93 | 60.02 | 59.99 | 4010 | 1 | 28.7 | 91739 | 15568 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 09:18 | Normal | 523.3 | 523.9 | 530.3 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 133.7 | 133.5 | 133.7 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 59.94 | 59.99 | 59.99 | 4215 | 1 | 29.2 | 91739.4 | 15568 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 09:23 | Normal | 520.3 | 526.8 | 535.6 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 133.7 | 133.4 | 133.7 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 59.93 | 59.92 | 60.07 | 4120 | 1 | 29.8 | 91739.7 | 15568 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 09:28 | Normal | 525 | 528.3 | 537.6 | 4.2 | 2 | 1.9 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 9.7 | 9.9 | 9.7 | 60.03 | 59.9 | 60 | 3835 | 1 | 30.3 | 91740 | 15568 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 09:33 | Normal | 520.3 | 525.1 | 538 | 4.3 | 2 | 1.9 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 59.98 | 60.09 | 59.99 | 3803 | 1 | 30.7 | 91740.3 | 15568 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 09:38 | Normal | 522 | 516.4 | 528.7 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 133.7 | 133.5 | 133.7 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 4162 | 1 | 31 | 91740.7 | 15568 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 09:43 | Normal | 516.4 | 513.3 | 526.5 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 134 | 133.5 | 133.8 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 60.1 | 59.94 | 59.99 | 4793 | 1 | 31.3 | 91741 | 15568 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 09:48 | Normal | 513.5 | 516.6 | 522.2 | 5.8 | 2.8 | 2.7 | 134.2 | 134.1 | 134.2 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 5438 | 1 | 31.8 | 91741.5 | 15568 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 09:53 | Normal | 516.8 | 515 | 522.4 | 6.1 | 3 | 3 | 134.5 | 134.3 | 134.5 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 60 | 59.99 | 59.94 | 5854 | 1 | 32.3 | 91741.9 | 15569 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 09:58 | Normal | 509.5 | 505 | 517.8 | 6.8 | 3.3 | 3.2 | 134.7 | 134.3 | 134.6 | 15.8 | 16.1 | 16 | 59.94 | 59.96 | 59.9 | 6422 | 1 | 32.9 | 91742.5 | 15569 | 3 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 10:03 | Normal | 513 | 506.6 | 519.1 | 7.1 | 3.5 | 3.3 | 135 | 134.6 | 134.8 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 6651 | 1 | 33.7 | 91743 | 15569 | 3.1 | 4 | 3.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 10:08 | Normal | 508.7 | 502.8 | 513.1 | 7.1 | 3.5 | 3.3 | 134.8 | 134.7 | 134.9 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 6685 | 1 | 34.4 | 91743.6 | 15569 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 10:13 | Normal | 500.8 | 501.5 | 517.9 | 7.3 | 3.5 | 3.3 | 134.9 | 134.6 | 134.8 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 6732 | 1 | 35 | 91744.1 | 15569 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 10:18 | Normal | 507.5 | 500.5 | 515.9 | 7.3 | 3.6 | 3.4 | 135 | 134.8 | 135 | 16.8 | 17.1 | 17 | 59.94 | 59.91 | 59.92 | 6857 | 1 | 35.7 | 91744.7 | 15569 | 3.2 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 10:23 | Normal | 507.1 | 494.1 | 510 | 7.1 | 3.5 | 3.4 | 135 | 134.5 | 134.8 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 6656 | 1 | 36.4 | 91745.3 | 15569 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 10:28 | Normal | 505.2 | 502.6 | 513 | 7.7 | 3.7 | 3.6 | 134.9 | 134.6 | 134.9 | 17.7 | 17.9 | 17.8 | 59.93 | 59.95 | 59.99 | 7197 | 1 | 37.2 | 91745.8 | 15569 | 3.4 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 10:33 | Normal | 500.8 | 495.6 | 511.6 | 8.4 | 4.1 | 3.8 | 135.1 | 134.9 | 135.2 | 19.1 | 19.3 | 19.3 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 7775 | 1 | 37.7 | 91746.5 | 15569 | 3.8 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 10:38 | Normal | 495.4 | 493.6 | 509.6 | 7.3 | 3.5 | 3.3 | 134.6 | 134.4 | 134.6 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 6631 | 1 | 38.4 | 91747.1 | 15569 | 3.2 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 10:43 | Normal | 499.2 | 498 | 510.7 | 7.4 | 3.6 | 3.3 | 134.8 | 134.6 | 134.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 6768 | 1 | 39 | 91747.6 | 15569 | 3.2 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 10:48 | Normal | 493.5 | 493.1 | 505.8 | 8.8 | 4.2 | 4 | 135 | 134.9 | 135.1 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 7974 | 1 | 39.4 | 91748.2 | 15569 | 3.9 | 4.9 | 4 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 10:53 | Normal | 494.3 | 487.6 | 501.3 | 9.8 | 4.8 | 4.6 | 135.2 | 134.9 | 135.2 | 22.1 | 22.4 | 22.3 | 59.92 | 59.96 | 59.91 | 9022 | 1 | 40.2 | 91749 | 15570 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 10:58 | Normal | 493.6 | 487.9 | 505 | 6.6 | 3.2 | 3 | 134.4 | 134.3 | 134.3 | 14.9 | 15.1 | 15 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 6029 | 1 | 40.8 | 91749.5 | 15570 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 11:03 | Normal | 498.5 | 491.2 | 511.3 | 6.6 | 3.1 | 2.9 | 134.4 | 134.2 | 134.3 | 14.7 | 15 | 14.8 | 60.03 | 60.08 | 60.01 | 5931 | 1 | 40.9 | 91750 | 15570 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 11:08 | Normal | 496.8 | 493.9 | 512.1 | 6.9 | 3.3 | 3 | 134.4 | 134.2 | 134.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 6218 | 1 | 41.3 | 91750.6 | 15570 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 11:13 | Normal | 498.7 | 489.9 | 514.4 | 7 | 3.3 | 3 | 134.6 | 134.3 | 134.4 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 59.97 | 60 | 59.99 | 6268 | 1 | 41.5 | 91751.1 | 15570 | 3 | 4 | 3.2 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 11:18 | Normal | 491.5 | 498.3 | 513.2 | 6.5 | 3 | 2.8 | 134.2 | 133.8 | 134.1 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 5772 | 1 | 41.6 | 91751.6 | 15570 | 2.8 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 11:23 | Normal | 503.8 | 493.8 | 509.5 | 6 | 3 | 2.7 | 134.2 | 133.8 | 134 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 5523 | 1 | 41.8 | 91752.1 | 15570 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 11:28 | Normal | 498.8 | 489.8 | 510.3 | 7.4 | 3.6 | 3.3 | 134.8 | 134.5 | 134.6 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 60 | 60 | 59.97 | 6744 | 1 | 42 | 91752.6 | 15570 | 3.2 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 11:33 | Normal | 493.6 | 490.8 | 506.3 | 9.8 | 4.8 | 4.5 | 135.8 | 135.5 | 135.6 | 22 | 22.3 | 22.2 | 59.97 | 60.02 | 59.96 | 8977 | 1 | 42.2 | 91753.2 | 15570 | 4.4 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 11:38 | Normal | 483 | 495.7 | 491 | 13 | 6.2 | 6 | 136.6 | 136.3 | 136.5 | 28.7 | 29.1 | 29 | 59.98 | 59.98 | 60 | 11755 | 1 | 42.3 | 91754.1 | 15570 | 6 | 7.1 | 6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 11:43 | Normal | 486.7 | 480.4 | 486.2 | 11.6 | 5.6 | 5.5 | 136.4 | 136.2 | 136.3 | 25.9 | 26.2 | 26.1 | 60.03 | 59.97 | 59.97 | 10596 | 1 | 43.3 | 91755.1 | 15570 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 11:48 | Normal | 483.1 | 489 | 488.9 | 13.2 | 6.3 | 6.1 | 136.9 | 136.6 | 136.8 | 29.1 | 29.5 | 29.4 | 60 | 59.99 | 59.98 | 11907 | 1 | 43.5 | 91756 | 15570 | 6.1 | 7.2 | 6.1 | 0.1 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 11:53 | Normal | 475.8 | 472 | 477.7 | 13.7 | 6.6 | 6.6 | 137.1 | 136.9 | 137.1 | 29.9 | 30.3 | 30.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 12330 | 1 | 43.9 | 91757.1 | 15571 | 6.3 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 11:58 | Normal | 482.5 | 474.8 | 471 | 11.6 | 5.5 | 5.7 | 136.4 | 136.3 | 136.4 | 25.6 | 25.9 | 25.9 | 59.94 | 59.93 | 59.92 | 10560 | 1 | 44.1 | 91758.1 | 15571 | 5.3 | 6.4 | 5.4 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 12:03 | Normal | 489.3 | 450.3 | 471.6 | 14.2 | 7.5 | 6.9 | 137.3 | 137.3 | 137.4 | 31.6 | 32 | 31.9 | 59.93 | 59.91 | 59.95 | 12903 | 1 | 43.5 | 91758.9 | 15571 | 6.6 | 7.7 | 7.3 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 12:08 | Normal | 490 | 491.9 | 475 | 15.9 | 7.5 | 8.2 | 137.8 | 137.7 | 138 | 35.8 | 36.3 | 36.2 | 60 | 60.01 | 60.04 | 14849 | 1 | 44.1 | 91760.1 | 15571 | 7.6 | 8.5 | 7.3 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 12:13 | Normal | 452.6 | 447.1 | 441.6 | 17.1 | 8.3 | 8.4 | 137.8 | 137.6 | 137.8 | 35.4 | 35.8 | 35.7 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 14681 | 1 | 44.6 | 91761.4 | 15571 | 8.1 | 9.2 | 8.2 | 0.1 | 8.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 12:18 | Normal | 460.1 | 457.2 | 459.6 | 16.4 | 8 | 8 | 137.7 | 137.9 | 138 | 34.7 | 35.1 | 35.1 | 60.04 | 60.03 | 59.97 | 14414 | 1 | 45.2 | 91762.6 | 15571 | 7.8 | 8.8 | 7.8 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 12:23 | Normal | 456.1 | 452 | 449.8 | 16.6 | 8.1 | 8.3 | 137.8 | 137.7 | 137.9 | 35 | 35.4 | 35.3 | 60 | 60.04 | 60 | 14486 | 1 | 46 | 91763.8 | 15571 | 7.9 | 9 | 8 | 0.1 | 8.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 12:28 | Normal | 446.3 | 416.8 | 428.4 | 13.3 | 6.5 | 6.6 | 136.7 | 136.6 | 136.9 | 27 | 27.3 | 27.2 | 59.94 | 59.94 | 59.97 | 11109 | 1 | 46.5 | 91765 | 15571 | 6.2 | 7.3 | 6.4 | 0 | 6.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 12:33 | Normal | 445.6 | 457.4 | 466.7 | 10.3 | 4.7 | 4.8 | 135.4 | 135.4 | 135.5 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 8550 | 1 | 47.3 | 91765.3 | 15571 | 4.6 | 5.8 | 4.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 12:38 | Normal | 455.8 | 462.5 | 480.2 | 17 | 7.9 | 7.8 | 137.3 | 137.2 | 137.2 | 35.4 | 35.7 | 35.6 | 59.98 | 59.93 | 59.91 | 14299 | 1 | 45.3 | 91766.1 | 15571 | 8 | 9.1 | 7.8 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 12:43 | Normal | 463.8 | 473.7 | 473.6 | 13.9 | 6.3 | 6.7 | 136.7 | 136.5 | 136.9 | 29.5 | 29.9 | 29.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 12197 | 1 | 45.2 | 91767.2 | 15571 | 6.5 | 7.5 | 6.2 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 12:48 | Normal | 459.3 | 452.4 | 463.1 | 14.5 | 7 | 7.3 | 136.5 | 136.6 | 136.7 | 30.9 | 31.2 | 31.1 | 60.01 | 59.96 | 60.06 | 12708 | 1 | 45.6 | 91768.4 | 15571 | 6.8 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 12:53 | Normal | 444 | 432.4 | 438.9 | 17.3 | 8.4 | 8.7 | 137.1 | 136.9 | 137.2 | 35.6 | 36 | 35.9 | 60.01 | 60 | 60.03 | 14672 | 1 | 46.2 | 91769.5 | 15572 | 8.1 | 9.3 | 8.3 | 0 | 8.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 12:58 | Normal | 457.8 | 444.1 | 459.8 | 15.1 | 7.3 | 7.5 | 136.6 | 136.5 | 136.8 | 32 | 32.5 | 32.4 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 13202 | 1 | 47.2 | 91769.9 | 15572 | 7.1 | 8.2 | 7.2 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 13:03 | Normal | 452.3 | 459.1 | 464.9 | 14.2 | 6.7 | 7 | 136.5 | 136.3 | 136.6 | 29.8 | 30.1 | 30.1 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 12281 | 1 | 46.4 | 91771.1 | 15572 | 6.6 | 7.7 | 6.6 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 13:08 | Normal | 460.9 | 458.5 | 473.7 | 12.8 | 6.2 | 6.2 | 136.1 | 136 | 136.1 | 27.5 | 27.8 | 27.7 | 60 | 59.97 | 60.04 | 11209 | 1 | 46.1 | 91772 | 15572 | 6 | 7 | 6.1 | 0 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 13:13 | Normal | 465.6 | 461.3 | 450.9 | 9.8 | 4.7 | 5.1 | 134.9 | 134.6 | 134.9 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 60 | 60 | 59.99 | 8677 | 1 | 45.6 | 91772.8 | 15572 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0 | 4.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 13:18 | Normal | 470.6 | 468.2 | 464.2 | 7.5 | 3.5 | 3.7 | 134.3 | 134 | 134.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 60 | 59.99 | 59.97 | 6569 | 1 | 44.7 | 91773.3 | 15572 | 3.3 | 4.2 | 3.4 | 0 | 3.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 13:23 | Normal | 468.1 | 475.7 | 468.1 | 8.6 | 4.1 | 4.3 | 134.8 | 134.4 | 134.8 | 18.6 | 18.9 | 18.9 | 60 | 59.98 | 60.02 | 7585 | 1 | 44.1 | 91773.9 | 15572 | 3.8 | 4.9 | 4 | 0.1 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 13:28 | Normal | 483.6 | 483.3 | 468.8 | 8.5 | 4 | 4.3 | 134.7 | 134.6 | 134.7 | 19 | 19.2 | 19.2 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 7697 | 1 | 43.5 | 91774.5 | 15572 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 13:33 | Normal | 485.5 | 482.4 | 465.9 | 8.3 | 4 | 4.3 | 134.7 | 134.5 | 134.6 | 18.5 | 18.8 | 18.7 | 59.93 | 59.96 | 59.98 | 7521 | 1 | 43.2 | 91775 | 15572 | 3.7 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 13:38 | Normal | 486.6 | 486.3 | 477 | 8.3 | 4 | 4.2 | 134.7 | 134.4 | 134.5 | 18.7 | 18.9 | 18.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7565 | 1 | 43.5 | 91775.7 | 15572 | 3.7 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 13:43 | Normal | 487.6 | 479.5 | 473.1 | 10.1 | 4.9 | 5.1 | 135.1 | 134.9 | 135.1 | 22.8 | 23.2 | 23.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 9258 | 1 | 43.5 | 91776.3 | 15572 | 4.6 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 13:48 | Normal | 481.7 | 476.5 | 463.3 | 10.1 | 4.9 | 5.3 | 135.1 | 134.7 | 134.9 | 22.9 | 23.3 | 23.1 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 9320 | 1 | 43.6 | 91777.2 | 15572 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 13:53 | Normal | 483.2 | 459.1 | 466.5 | 8.8 | 4.2 | 4.6 | 134.9 | 134.8 | 134.8 | 19.7 | 19.9 | 19.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 7962 | 1 | 44 | 91777.9 | 15572 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 13:58 | Normal | 477.6 | 477.2 | 465.6 | 10.6 | 5.1 | 5.5 | 135.3 | 135.2 | 135.2 | 23.7 | 24 | 24 | 60 | 60.01 | 60.01 | 9633 | 1 | 43.9 | 91778.6 | 15573 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0 | 5.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 14:03 | Normal | 477.7 | 471.3 | 460 | 9.7 | 4.7 | 5.1 | 134.8 | 134.5 | 134.6 | 21.5 | 21.9 | 21.8 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 8725 | 1 | 43.9 | 91779.3 | 15573 | 4.4 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 14:08 | Normal | 478.3 | 474.1 | 468.1 | 7.3 | 3.5 | 3.6 | 133.9 | 133.5 | 133.7 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 6537 | 1 | 43.9 | 91780 | 15573 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 14:13 | Normal | 481.2 | 475.3 | 478.4 | 7 | 3.3 | 3.4 | 134 | 133.6 | 133.7 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 6227 | 1 | 43.8 | 91780.5 | 15573 | 3 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 14:18 | Normal | 479.1 | 477.1 | 477.2 | 6 | 2.8 | 2.9 | 133.1 | 132.8 | 133 | 13.1 | 13.4 | 13.3 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 5291 | 1 | 43.6 | 91780.9 | 15573 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 14:23 | Normal | 485.4 | 477.3 | 482.4 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 132.9 | 132.5 | 132.7 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 60.01 | 59.96 | 59.95 | 4597 | 1 | 43.2 | 91781.4 | 15573 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 14:28 | Normal | 480.1 | 482.1 | 495.4 | 4.2 | 2 | 2 | 132.4 | 132.2 | 132.3 | 9 | 9.2 | 9.2 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 3574 | 1 | 42.9 | 91781.7 | 15573 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 14:33 | Normal | 485.9 | 484.3 | 505.1 | 4.9 | 2.3 | 2.3 | 132.7 | 132.5 | 132.6 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 4272 | 1 | 42.6 | 91782 | 15573 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 14:38 | Normal | 492.3 | 485 | 498.7 | 5.3 | 2.5 | 2.6 | 133 | 132.8 | 132.9 | 11.9 | 12.2 | 12.1 | 60.05 | 60.04 | 60.07 | 4789 | 1 | 42.5 | 91782.5 | 15573 | 2.2 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 14:43 | Normal | 495.5 | 492.1 | 535.1 | 7.1 | 3.4 | 2.6 | 133.4 | 133.1 | 133.3 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 60 | 59.98 | 60.06 | 6241 | 1 | 42.6 | 91782.9 | 15573 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 14:48 | Normal | 494.8 | 492.5 | 527.2 | 7.5 | 3.5 | 2.6 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 16 | 16.1 | 16 | 59.98 | 60.05 | 59.96 | 6402 | 1 | 42.9 | 91783.4 | 15573 | 3.3 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 14:53 | Normal | 487.6 | 495.1 | 500.1 | 5.1 | 2.3 | 2.5 | 132.7 | 132.3 | 132.5 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 4482 | 1 | 42.8 | 91783.9 | 15573 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 14:58 | Normal | 493.5 | 489.7 | 516.6 | 5.7 | 2.7 | 2.3 | 132.4 | 132 | 132.3 | 12.4 | 12.6 | 12.5 | 59.93 | 59.94 | 59.91 | 4937 | 1 | 42.3 | 91784.3 | 15574 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 15:03 | Normal | 490.5 | 489.4 | 507.3 | 5 | 2.3 | 2.2 | 132.1 | 131.7 | 132 | 10.9 | 11.2 | 11 | 59.92 | 59.92 | 59.94 | 4345 | 1 | 42.3 | 91784.7 | 15574 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 15:08 | Normal | 494.6 | 488.8 | 509.5 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 131.9 | 131.5 | 131.7 | 9.9 | 10 | 9.9 | 59.92 | 59.96 | 59.95 | 3878 | 1 | 42.1 | 91785 | 15574 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 15:13 | Normal | 487.6 | 489.8 | 508 | 4.3 | 2 | 2 | 131.7 | 131.5 | 131.7 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 60.02 | 60 | 59.99 | 3680 | 1 | 41.9 | 91785.3 | 15574 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 15:18 | Normal | 496 | 488.9 | 503.1 | 4 | 1.9 | 2 | 132.7 | 132.2 | 132.5 | 8.9 | 9 | 8.9 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 3509 | 1 | 41.7 | 91785.6 | 15574 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 15:23 | Normal | 493.6 | 497 | 501 | 3.8 | 1.7 | 1.9 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.98 | 59.93 | 59.94 | 3287 | 1 | 41.6 | 91785.9 | 15574 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 15:28 | Normal | 496.6 | 490.6 | 495.6 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 132.5 | 131.9 | 132.1 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 3088 | 1 | 41.6 | 91786.2 | 15574 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 15:33 | Normal | 501.2 | 490.1 | 498.6 | 3.3 | 1.6 | 1.7 | 132.4 | 132 | 132.2 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 2885 | 1 | 41.4 | 91786.4 | 15574 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 15:38 | Normal | 495 | 496.3 | 499.8 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 132.3 | 131.7 | 132.1 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 2677 | 1 | 41.1 | 91786.7 | 15574 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 15:43 | Normal | 495.9 | 489.4 | 499 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 132 | 131.6 | 131.8 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 59.99 | 59.99 | 60.03 | 2396 | 1 | 40.8 | 91786.9 | 15574 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 15:48 | Normal | 488 | 495.4 | 490.6 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 132 | 131.6 | 131.7 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.96 | 59.9 | 59.94 | 2196 | 1 | 40.5 | 91787.1 | 15574 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 15:53 | Normal | 483.6 | 479.2 | 492.9 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 132 | 131.5 | 131.7 | 4.9 | 5 | 5 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 1923 | 1 | 40.3 | 91787.3 | 15574 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 15:58 | Normal | 487 | 487.5 | 493.3 | 2 | 0.9 | 1 | 132 | 131.4 | 131.6 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1605 | 1 | 40 | 91787.4 | 15575 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 16:03 | Normal | 484.8 | 469.4 | 493 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 131.8 | 131.4 | 131.7 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1326 | 1 | 41.7 | 91787.5 | 15575 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 16:08 | Normal | 497.9 | 463.9 | 493.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.9 | 131.3 | 131.7 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 1259 | 1 | 43.7 | 91787.6 | 15575 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 16:13 | Normal | 483.8 | 432.5 | 489.3 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 131.5 | 131.1 | 131.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1057 | 1 | 44.7 | 91787.7 | 15575 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 16:18 | Normal | 475.9 | 408.1 | 470.5 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 131.6 | 131 | 131.3 | 1.9 | 2.1 | 2 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 661 | 1 | 45.4 | 91787.8 | 15575 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 16:23 | Normal | 471.6 | 361.4 | 409.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.3 | 130.8 | 131.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.98 | 59.92 | 506 | 1 | 45.6 | 91787.8 | 15575 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 16:28 | Normal | 476.7 | 373.4 | 428.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.3 | 130.9 | 131.2 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 488 | 1 | 45.6 | 91787.9 | 15575 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 16:33 | Normal | 482.1 | 375.3 | 421 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.5 | 130.6 | 131.3 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.93 | 59.95 | 59.97 | 516 | 1 | 45.4 | 91787.9 | 15575 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 16:38 | Normal | 481.5 | 353.4 | 407.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.1 | 130.5 | 131 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 449 | 1 | 45.2 | 91788 | 15575 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 16:43 | Normal | 473.5 | 200 | 410.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.1 | 130.8 | 131 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.92 | 59.92 | 59.94 | 322 | 1 | 45 | 91788 | 15575 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 16:48 | Normal | 474.8 | 220.1 | 463.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 130.6 | 131.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60 | 60.05 | 255 | 1 | 44.7 | 91788 | 15575 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 16:53 | Normal | 474 | 333.8 | 458.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 130.8 | 131.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.07 | 59.99 | 262 | 1 | 44.5 | 91788 | 15575 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 16:58 | Normal | 466.8 | 389 | 406 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 130.9 | 131.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 226 | 1 | 44.2 | 91788.1 | 15576 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 17:03 | Normal | 465.8 | 365 | 420.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.2 | 130.8 | 131.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 185 | 1 | 44.1 | 91788.1 | 15576 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 17:08 | Normal | 452.9 | 366.1 | 392.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.4 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 142 | 1 | 43.8 | 91788.1 | 15576 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 17:13 | Normal | 433.7 | 373.5 | 420.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.6 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 90 | 1 | 43.5 | 91788.1 | 15576 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 17:18 | Normal | 411.8 | 288.3 | 203.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.4 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 49 | 1 | 43.2 | 91788.1 | 15576 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 17:23 | Normal | 414.7 | 198.8 | 201 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.3 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 17 | 1 | 42.8 | 91788.1 | 15576 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 17:28 | Normal | 420.2 | 307.4 | 320.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.1 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 7 | 1 | 42.5 | 91788.1 | 15576 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 17:33 | Normal | 443.8 | 453.8 | 395.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.1 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 42.3 | 91788.1 | 15576 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 17:38 | Normal | 451.8 | 417.8 | 427 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.3 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 41.9 | 91788.1 | 15576 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 17:43 | Normal | 430.1 | 380.6 | 379.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.1 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 41.6 | 91788.1 | 15576 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 17:48 | Normal | 391.3 | 348 | 361.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.4 | 131 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 41.2 | 91788.1 | 15576 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 17:53 | Normal | 285.5 | 289.6 | 287.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 130.9 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 40.9 | 91788.1 | 15576 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0