## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-03 05:41 | Normal | 326.7 | 281.7 | 311 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.05 | 60.02 | 0 | 1 | 21.1 | 89936.6 | 15245 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 05:46 | Normal | 359 | 204.4 | 307.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.5 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 15 | 1 | 22.8 | 89936.6 | 15245 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 05:51 | Normal | 457.5 | 250 | 199.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.02 | 50 | 1 | 24.1 | 89936.6 | 15245 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 05:56 | Normal | 465.5 | 200 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 85 | 1 | 25.2 | 89936.6 | 15245 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 06:01 | Normal | 476.8 | 200.6 | 197.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 167 | 1 | 26.1 | 89936.6 | 15245 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 06:06 | Normal | 471.6 | 199.9 | 200 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 60.01 | 60 | 233 | 1 | 26.8 | 89936.7 | 15245 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 06:11 | Normal | 473 | 200 | 200 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 273 | 1 | 27.5 | 89936.7 | 15245 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 06:16 | Normal | 486.3 | 200 | 200 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.7 | 132 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 301 | 1 | 28.1 | 89936.7 | 15245 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 06:21 | Normal | 490.1 | 200.1 | 224.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 381 | 1 | 28.7 | 89936.7 | 15245 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 06:26 | Normal | 514.8 | 199.7 | 465.9 | 1 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132 | 132.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 60 | 60.02 | 548 | 1 | 29.3 | 89936.8 | 15245 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 06:31 | Normal | 503.7 | 375.1 | 485.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 131.9 | 132.2 | 2 | 2.1 | 2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 667 | 1 | 29.9 | 89936.8 | 15245 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 06:36 | Normal | 497.2 | 406 | 471.4 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.4 | 132 | 132.3 | 1.9 | 2.1 | 2 | 60.02 | 60 | 59.98 | 654 | 1 | 30.4 | 89936.9 | 15245 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 06:41 | Normal | 501.3 | 219.8 | 458.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.4 | 132.2 | 132.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 550 | 1 | 30.8 | 89936.9 | 15246 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 06:46 | Normal | 495.1 | 207 | 470 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.05 | 59.99 | 60.01 | 504 | 1 | 31.2 | 89937 | 15246 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 06:51 | Normal | 497.1 | 274.1 | 465.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60.08 | 60.05 | 60.11 | 532 | 1 | 31.6 | 89937 | 15246 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 06:56 | Normal | 494.9 | 294.1 | 490 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.1 | 132.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 707 | 1 | 32 | 89937.1 | 15246 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 07:01 | Normal | 507.9 | 485 | 517.8 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.3 | 132.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 994 | 1 | 32.5 | 89937.1 | 15246 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 07:06 | Normal | 501 | 503.9 | 494 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.6 | 132 | 132.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 1372 | 1 | 33 | 89937.2 | 15246 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 07:11 | Normal | 516.3 | 499.6 | 516.5 | 2.1 | 1 | 1 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 60 | 60.04 | 59.98 | 1746 | 1 | 27.9 | 89937.4 | 15246 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 07:16 | Normal | 509 | 495 | 512.2 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 4.9 | 5 | 4.9 | 60.05 | 60.07 | 60.11 | 1925 | 1 | 27.1 | 89937.5 | 15246 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 07:21 | Normal | 501.6 | 500.9 | 508.7 | 2.1 | 1 | 1.1 | 132.3 | 132 | 132.4 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 60.08 | 60.09 | 60.05 | 1756 | 1 | 27.4 | 89937.7 | 15246 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 07:26 | Normal | 493.5 | 495.7 | 507.6 | 2.1 | 1 | 1.1 | 132.3 | 132 | 132.3 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 60.01 | 60.04 | 60.05 | 1716 | 1 | 27.8 | 89937.8 | 15246 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 07:31 | Normal | 501.8 | 507.8 | 498.9 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 132.4 | 132.4 | 132.7 | 5 | 5.2 | 5.2 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 1986 | 1 | 28.1 | 89938 | 15246 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 07:36 | Normal | 504.1 | 498.8 | 513 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 132.5 | 132.1 | 132.6 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 59.95 | 59.97 | 59.93 | 1990 | 1 | 28.4 | 89938.1 | 15246 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 07:41 | Normal | 505.9 | 508 | 513.8 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 59.97 | 59.99 | 59.93 | 2056 | 1 | 28.6 | 89938.3 | 15247 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 07:46 | Normal | 500 | 504.5 | 515.6 | 3 | 1.4 | 1.4 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 59.96 | 60.01 | 60.05 | 2491 | 1 | 29 | 89938.5 | 15247 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 07:51 | Normal | 507.1 | 505.3 | 513 | 3 | 1.4 | 1.5 | 132.6 | 132.1 | 132.6 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 2531 | 1 | 29.3 | 89938.7 | 15247 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 07:56 | Normal | 504.9 | 501.8 | 509.8 | 3 | 1.4 | 1.5 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 60 | 59.92 | 59.97 | 2587 | 1 | 29.7 | 89938.9 | 15247 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 08:01 | Normal | 499.7 | 500 | 505.5 | 3 | 1.4 | 1.6 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 2593 | 1 | 30.1 | 89939.1 | 15247 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 08:06 | Normal | 494.6 | 500.3 | 509.9 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 59.98 | 59.96 | 59.91 | 2162 | 1 | 30.4 | 89939.3 | 15247 | 0.9 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 08:11 | Normal | 506.4 | 499.3 | 503.1 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 132.3 | 132 | 132.2 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 60.03 | 60 | 60.09 | 2123 | 1 | 30.7 | 89939.5 | 15247 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 08:16 | Normal | 502.6 | 504 | 513.7 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 132 | 131.8 | 132 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 2231 | 1 | 30.9 | 89939.7 | 15247 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 08:21 | Normal | 497 | 494.3 | 507.7 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.2 | 131.9 | 132.2 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60 | 59.99 | 60 | 1889 | 1 | 31 | 89939.8 | 15247 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 08:26 | Normal | 500.8 | 497.5 | 507.2 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 2214 | 1 | 31.1 | 89940 | 15247 | 0.9 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 08:31 | Normal | 514 | 500 | 506 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 132.5 | 132.2 | 132.7 | 6.9 | 7 | 7 | 60.04 | 59.96 | 60 | 2730 | 1 | 31.2 | 89940.2 | 15247 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 08:36 | Normal | 502.1 | 503 | 508.6 | 3 | 1.3 | 1.5 | 132.4 | 132.1 | 132.6 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.96 | 59.93 | 59.89 | 2520 | 1 | 31.2 | 89940.4 | 15247 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 08:41 | Normal | 498.6 | 497.5 | 505.5 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 132.3 | 132 | 132.4 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.99 | 59.99 | 60.03 | 2225 | 1 | 31.4 | 89940.6 | 15248 | 0.9 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 08:46 | Normal | 493.6 | 497 | 498.9 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 132.2 | 131.9 | 132.2 | 5 | 5.2 | 5.1 | 60 | 60.01 | 59.97 | 1968 | 1 | 31.5 | 89940.8 | 15248 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 08:51 | Normal | 502.1 | 509.5 | 504.9 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60 | 59.99 | 60 | 2052 | 1 | 31.6 | 89941 | 15248 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 08:56 | Normal | 512.9 | 506.1 | 504 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 6 | 6.1 | 6.1 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 2359 | 1 | 31.5 | 89941.2 | 15248 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 09:01 | Normal | 508.5 | 511.1 | 507.1 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 59.99 | 59.96 | 60.03 | 2881 | 1 | 31.6 | 89941.4 | 15248 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 09:06 | Normal | 495.7 | 510.6 | 516.6 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 133.8 | 133.8 | 133.9 | 9.9 | 10 | 10 | 60.02 | 59.92 | 60 | 3944 | 1 | 31.9 | 89941.7 | 15248 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 09:11 | Normal | 528.1 | 508.5 | 517.6 | 11.9 | 6.1 | 5.3 | 136.8 | 136.5 | 136.9 | 28.2 | 28.6 | 28.5 | 59.98 | 60 | 60.04 | 11612 | 1 | 32.8 | 89942.1 | 15248 | 5.5 | 6.5 | 5.9 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 09:16 | Normal | 495.2 | 501 | 508.6 | 15.9 | 7.7 | 6.6 | 137.8 | 137.5 | 137.8 | 35 | 35.4 | 35.3 | 59.91 | 59.92 | 59.95 | 14451 | 1 | 35.6 | 89943.3 | 15248 | 7.5 | 8.6 | 7.5 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 09:21 | Normal | 480.5 | 486.9 | 486.7 | 14.3 | 6.9 | 6.1 | 137.2 | 137 | 137.2 | 30.8 | 31.2 | 31.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 12697 | 1 | 38.6 | 89944.4 | 15248 | 6.7 | 7.8 | 6.7 | 0.1 | 6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 09:26 | Normal | 477 | 485.3 | 481.7 | 12 | 5.7 | 5.2 | 136.3 | 136.3 | 136.4 | 25.6 | 25.9 | 25.9 | 60.02 | 60.03 | 60 | 10367 | 1 | 40.5 | 89945.4 | 15248 | 5.5 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 09:31 | Normal | 471.5 | 466.3 | 475.3 | 15.6 | 7.7 | 6.8 | 137.1 | 136.8 | 137.2 | 33.1 | 33.5 | 33.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 13683 | 1 | 42.2 | 89946.4 | 15248 | 7.3 | 8.5 | 7.5 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 09:36 | Normal | 466.3 | 465.9 | 470.8 | 16.3 | 8 | 7.1 | 137.4 | 137.2 | 137.6 | 34.3 | 34.7 | 34.5 | 60 | 60.01 | 59.98 | 14170 | 1 | 43.3 | 89947.6 | 15248 | 7.7 | 8.8 | 7.8 | 0.1 | 7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 09:41 | Normal | 468.9 | 462.4 | 475.4 | 13.2 | 6.5 | 5.8 | 136.6 | 136.4 | 136.7 | 28 | 28.3 | 28.1 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 11462 | 1 | 43.8 | 89948.6 | 15249 | 6.1 | 7.2 | 6.4 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 09:46 | Normal | 455.3 | 455 | 464.5 | 14.1 | 6.9 | 6.1 | 136.5 | 136.5 | 136.6 | 29 | 29.3 | 29.3 | 59.98 | 60 | 60 | 12043 | 1 | 44.1 | 89949.6 | 15249 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 09:51 | Normal | 455.6 | 451.6 | 464.3 | 15.5 | 7.6 | 6.8 | 136.9 | 136.8 | 137 | 32 | 32.3 | 32.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 13127 | 1 | 44.5 | 89950.7 | 15249 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 09:56 | Normal | 459.3 | 454.1 | 465.3 | 15.1 | 7.5 | 6.6 | 136.6 | 136.5 | 136.8 | 31.4 | 31.8 | 31.8 | 60 | 60.01 | 59.99 | 12916 | 1 | 44.8 | 89951.7 | 15249 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 10:01 | Normal | 459.8 | 455.1 | 461.6 | 10.6 | 5.1 | 4.7 | 135.6 | 135.6 | 135.6 | 22 | 22.4 | 22.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9083 | 1 | 45 | 89952.7 | 15249 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 10:06 | Normal | 460.1 | 466.1 | 468.6 | 15.4 | 7.4 | 6.8 | 136.8 | 136.7 | 136.9 | 32 | 32.5 | 32.5 | 59.93 | 60 | 59.98 | 13234 | 1 | 45 | 89953.7 | 15249 | 7.3 | 8.3 | 7.3 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 10:11 | Normal | 476.5 | 477.1 | 495.3 | 17 | 8.3 | 7.1 | 137 | 136.9 | 137.2 | 36.2 | 36.7 | 36.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 14979 | 1 | 45.4 | 89954.7 | 15249 | 8.1 | 9.1 | 8.1 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 10:16 | Normal | 434.5 | 446.1 | 447.7 | 18.3 | 8.9 | 8.1 | 137.3 | 137 | 137.4 | 36.3 | 36.8 | 36.7 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 14912 | 1 | 46.4 | 89955.9 | 15249 | 8.7 | 9.8 | 8.8 | 0.1 | 8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 10:21 | Normal | 460 | 455.4 | 459.4 | 16.5 | 8.1 | 7.6 | 136.4 | 136.4 | 136.6 | 34.6 | 35.1 | 35 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14289 | 1 | 46.9 | 89957 | 15249 | 7.8 | 8.8 | 8 | 0 | 7.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 10:26 | Normal | 468 | 471.4 | 442 | 12.7 | 6.3 | 6.1 | 136.2 | 136.2 | 136.5 | 27.3 | 27.7 | 27.6 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 11147 | 1 | 46.7 | 89957.9 | 15249 | 6 | 6.9 | 6.3 | 0 | 5.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 10:31 | Wait | 549.8 | 550.3 | 554.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.6 | 133.8 | 133.9 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 47.6 | 89958.8 | 15249 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 10:36 | Wait | 543.6 | 543.3 | 548.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.5 | 133.5 | 133.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 48.2 | 89959.1 | 15249 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 10:41 | Normal | 434.5 | 455.3 | 439.9 | 13.6 | 6.5 | 6.1 | 135.9 | 135.9 | 136.3 | 27 | 27.4 | 27.3 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 11034 | 1 | 46.6 | 89959.7 | 15249 | 6.3 | 7.4 | 6.3 | 0.1 | 6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 10:46 | Normal | 488.1 | 493.2 | 487 | 16.1 | 7.8 | 7.9 | 136.8 | 137 | 137.2 | 36.5 | 36.8 | 36.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 15006 | 1 | 46.7 | 89960.8 | 15249 | 7.7 | 8.5 | 7.6 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 10:51 | Normal | 473.5 | 478.5 | 470.3 | 16.5 | 7.8 | 8.1 | 136.9 | 137 | 137.1 | 36 | 36.4 | 36.3 | 60.06 | 60.03 | 60 | 14841 | 1 | 47.4 | 89962 | 15250 | 7.9 | 8.8 | 7.8 | 0 | 8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 10:56 | Normal | 461.6 | 467.1 | 458.6 | 16.9 | 8.2 | 8.1 | 137.1 | 137.2 | 137.6 | 35.9 | 36.4 | 36.4 | 60.05 | 60 | 60 | 14846 | 1 | 48.2 | 89963.3 | 15250 | 8.1 | 9 | 8.1 | 0 | 8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 11:01 | Normal | 466.1 | 475.3 | 463 | 16.9 | 8 | 8.2 | 137.1 | 137.3 | 137.5 | 36.2 | 36.7 | 36.6 | 59.97 | 60 | 59.96 | 14975 | 1 | 48.9 | 89964.5 | 15250 | 8.1 | 9 | 8 | 0 | 8.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 11:06 | Normal | 440.3 | 468.9 | 460.8 | 4.9 | 2.1 | 2.1 | 134.4 | 134.3 | 134.7 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 3620 | 1 | 49.3 | 89965.7 | 15250 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 11:11 | Normal | 472.8 | 478.7 | 470.6 | 16.4 | 7.8 | 8.1 | 137.1 | 137 | 137.3 | 35.9 | 36.4 | 36.2 | 60 | 59.98 | 60.01 | 14835 | 1 | 49.6 | 89966.9 | 15250 | 7.8 | 8.7 | 7.8 | 0 | 8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 11:16 | Normal | 443.9 | 450.5 | 456.5 | 10.1 | 4.9 | 4.7 | 134.7 | 134.4 | 134.9 | 20.9 | 21.2 | 21.1 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 8507 | 1 | 49.4 | 89967.8 | 15250 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 0 | 4.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 11:21 | Normal | 464.4 | 458 | 462.9 | 12.5 | 6.2 | 6 | 135.4 | 135.4 | 135.8 | 26.9 | 27.2 | 27.1 | 59.99 | 59.92 | 59.99 | 10903 | 1 | 48.3 | 89968.5 | 15250 | 5.8 | 6.8 | 6.1 | 0 | 5.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 11:26 | Normal | 454.7 | 455.8 | 465 | 13.6 | 6.6 | 6.3 | 135.7 | 135.6 | 136 | 28.5 | 28.9 | 28.8 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 11751 | 1 | 48.3 | 89969.6 | 15250 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0 | 6.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 11:31 | Normal | 440 | 448 | 457.1 | 16.8 | 8.2 | 7.8 | 136.3 | 136.2 | 136.4 | 34.5 | 35 | 34.9 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 13981 | 1 | 48.5 | 89970.7 | 15250 | 8 | 9.1 | 8.1 | 0 | 7.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 11:36 | Normal | 454.3 | 457.6 | 472.8 | 10 | 4.8 | 4.6 | 134.8 | 134.6 | 134.8 | 21.1 | 21.4 | 21.3 | 60.02 | 59.98 | 59.98 | 8542 | 1 | 48.4 | 89971.5 | 15250 | 4.5 | 5.6 | 4.8 | 0 | 4.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 11:41 | Normal | 468.1 | 457.1 | 470.2 | 8.8 | 4.4 | 4.1 | 134.4 | 134.4 | 134.7 | 18.9 | 19.2 | 19.1 | 59.96 | 59.94 | 59.93 | 7655 | 1 | 47.6 | 89972.1 | 15250 | 3.9 | 4.9 | 4.3 | 0 | 3.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 11:46 | Normal | 463.4 | 472.8 | 478.1 | 9.3 | 4.4 | 4.3 | 134.6 | 134.6 | 134.8 | 19.9 | 20.2 | 20.1 | 59.98 | 59.96 | 60 | 8126 | 1 | 47 | 89972.8 | 15250 | 4.1 | 5.2 | 4.3 | 0 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 11:51 | Normal | 475.2 | 477.3 | 473.8 | 10 | 4.8 | 5 | 135.4 | 135.3 | 135.6 | 22.2 | 22.5 | 22.5 | 60.01 | 60 | 60.03 | 9086 | 1 | 46.4 | 89973.6 | 15251 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 11:56 | Normal | 474.7 | 474.8 | 472 | 14.4 | 6.8 | 7.3 | 136.6 | 136.1 | 136.6 | 31.7 | 32 | 32 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 12835 | 1 | 46.4 | 89974.5 | 15251 | 6.7 | 7.8 | 6.6 | 0 | 7.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 12:01 | Normal | 469.8 | 476.8 | 473.6 | 8.3 | 4 | 4 | 134.2 | 134 | 134.3 | 18 | 18.3 | 18.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 7309 | 1 | 45.9 | 89975.2 | 15251 | 3.7 | 4.7 | 3.8 | 0 | 3.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 12:06 | Normal | 477.1 | 468 | 484.3 | 7.1 | 3.5 | 3.3 | 133.8 | 133.5 | 133.7 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 60 | 59.99 | 60.01 | 6238 | 1 | 45.1 | 89975.7 | 15251 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 12:11 | Normal | 481.6 | 478.5 | 481.5 | 7.5 | 3.6 | 3.6 | 133.6 | 133.4 | 133.6 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 6701 | 1 | 44.5 | 89976.3 | 15251 | 3.3 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 12:16 | Normal | 473.6 | 479.3 | 486.9 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 133.1 | 132.7 | 133 | 11.9 | 12.2 | 12.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4783 | 1 | 44.1 | 89976.9 | 15251 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 12:21 | Normal | 474.8 | 477.6 | 485.4 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 3803 | 1 | 43.6 | 89977.2 | 15251 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 12:26 | Normal | 477.5 | 485.1 | 490 | 5.4 | 2.5 | 2.5 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 11.7 | 12 | 11.9 | 59.99 | 59.96 | 60.02 | 4681 | 1 | 43.2 | 89977.6 | 15251 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 12:31 | Normal | 490.5 | 486.8 | 488.3 | 6.5 | 3.1 | 3.1 | 132.8 | 132.4 | 132.8 | 14.7 | 15 | 14.9 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 5920 | 1 | 43.2 | 89978 | 15251 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 12:36 | Normal | 487.8 | 486.9 | 491.3 | 7 | 3.4 | 3.5 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 16 | 16.3 | 16.2 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 6415 | 1 | 43.3 | 89978.5 | 15251 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 12:41 | Normal | 489.5 | 483 | 489.2 | 5.3 | 2.5 | 2.6 | 132.2 | 131.7 | 132.1 | 11.9 | 12.2 | 12.1 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 4747 | 1 | 43.3 | 89979 | 15251 | 2.2 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 12:46 | Normal | 486.5 | 492.6 | 494.4 | 5 | 2.4 | 2.5 | 132 | 131.7 | 132.1 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4492 | 1 | 43 | 89979.3 | 15251 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 12:51 | Normal | 493.8 | 485.3 | 490 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 131.4 | 131.1 | 131.6 | 8 | 8.2 | 8.1 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 3160 | 1 | 42.7 | 89979.7 | 15252 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 12:56 | Normal | 498.1 | 493.8 | 462.6 | 4.8 | 2.3 | 2.5 | 131.9 | 131.4 | 132 | 10.8 | 11.1 | 11.1 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 4330 | 1 | 42.2 | 89980 | 15252 | 2 | 2.8 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 13:01 | Normal | 494.5 | 499.3 | 501.4 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 131.8 | 131.5 | 131.8 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 59.93 | 59.98 | 59.96 | 3979 | 1 | 41.8 | 89980.3 | 15252 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 13:06 | Normal | 494 | 503.4 | 513.8 | 5 | 2.3 | 2.2 | 132 | 131.7 | 132.1 | 10.8 | 11 | 11 | 60.02 | 60.02 | 59.97 | 4294 | 1 | 41.4 | 89980.6 | 15252 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 13:11 | Normal | 504.2 | 506.4 | 516.5 | 5.6 | 2.6 | 2.5 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 12.8 | 13 | 13 | 60.02 | 60.04 | 60.06 | 5096 | 1 | 41.3 | 89981 | 15252 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 13:16 | Normal | 504.5 | 502.5 | 512.5 | 8.5 | 4.1 | 4.1 | 133.8 | 133.3 | 133.7 | 19.9 | 20.2 | 20.1 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 8015 | 1 | 41.3 | 89981.5 | 15252 | 3.8 | 4.7 | 4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 13:21 | Normal | 494.8 | 492.9 | 504.7 | 8.8 | 4.2 | 4.3 | 133.8 | 133.3 | 133.8 | 20.2 | 20.4 | 20.4 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 8169 | 1 | 41.9 | 89982.3 | 15252 | 4 | 4.9 | 4 | 0.1 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 13:26 | Normal | 497.6 | 494.8 | 503.6 | 10.1 | 4.9 | 5.1 | 134.4 | 133.9 | 134.4 | 23.7 | 24 | 23.9 | 59.94 | 59.98 | 59.94 | 9602 | 1 | 42.4 | 89983 | 15252 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 13:31 | Normal | 497.8 | 490 | 499.3 | 8.4 | 4.1 | 4.2 | 134.1 | 133.7 | 134.2 | 19.6 | 19.8 | 19.7 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 7858 | 1 | 42.7 | 89983.8 | 15252 | 3.8 | 4.7 | 4 | 0.1 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 13:36 | Normal | 492.6 | 470.6 | 488.1 | 13.8 | 7 | 7.3 | 135.4 | 135 | 135.6 | 32 | 32.6 | 32.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 13048 | 1 | 43 | 89984.8 | 15252 | 6.5 | 7.5 | 6.8 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 13:41 | Normal | 478.7 | 481.8 | 486.7 | 8.3 | 4 | 4.1 | 133.8 | 133.3 | 133.8 | 18.6 | 18.8 | 18.7 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 7475 | 1 | 43.8 | 89985.6 | 15252 | 3.7 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 13:46 | Normal | 480 | 484.5 | 467.4 | 7.8 | 3.7 | 3.9 | 133.7 | 133.3 | 133.9 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 59.99 | 59.94 | 59.94 | 6964 | 1 | 43.7 | 89986.2 | 15252 | 3.5 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 13:51 | Normal | 475.5 | 478.1 | 486.1 | 9 | 4.3 | 4.3 | 133.8 | 133.1 | 133.7 | 19.8 | 20.1 | 20.1 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 7989 | 1 | 43.8 | 89987 | 15253 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 13:56 | Normal | 480.4 | 484.5 | 468.2 | 8.8 | 4.2 | 4.5 | 133.8 | 133.3 | 133.7 | 19.8 | 20 | 20 | 59.92 | 59.97 | 59.96 | 7975 | 1 | 43.6 | 89987.7 | 15253 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 14:01 | Normal | 481.5 | 481.3 | 472.8 | 8 | 3.8 | 3.9 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 17.8 | 18 | 18 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 7128 | 1 | 43.6 | 89988.3 | 15253 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 14:06 | Normal | 480 | 486.7 | 470.5 | 7.4 | 3.5 | 3.6 | 132.9 | 132.3 | 132.8 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 6614 | 1 | 43.6 | 89988.9 | 15253 | 3.3 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 14:11 | Normal | 492.4 | 488.1 | 477.4 | 7.2 | 3.5 | 3.6 | 132.7 | 132.4 | 132.8 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 60.02 | 60.01 | 60 | 6622 | 1 | 43.4 | 89989.4 | 15253 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 14:16 | Normal | 490 | 488.8 | 496.9 | 7.5 | 3.6 | 3.6 | 132.9 | 132.5 | 133 | 17.2 | 17.4 | 17.3 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 6869 | 1 | 43.4 | 89990 | 15253 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 14:21 | Normal | 485.2 | 488 | 497.5 | 8.1 | 3.8 | 3.8 | 133.2 | 132.6 | 133.2 | 18.2 | 18.5 | 18.3 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 7301 | 1 | 43.8 | 89990.6 | 15253 | 3.6 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 14:26 | Normal | 472.5 | 478.8 | 490.2 | 9.8 | 4.7 | 4.8 | 133.7 | 133.4 | 133.9 | 21.8 | 22.2 | 22 | 59.98 | 59.92 | 59.96 | 8735 | 1 | 43.8 | 89991.2 | 15253 | 4.4 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 14:31 | Normal | 478.6 | 485.6 | 489.6 | 8 | 3.8 | 3.9 | 133 | 132.5 | 133 | 17.8 | 18 | 17.9 | 59.94 | 59.91 | 59.94 | 7143 | 1 | 43.8 | 89991.9 | 15253 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 14:36 | Normal | 489.1 | 479.1 | 488.9 | 9.9 | 5 | 5.2 | 133.8 | 133.3 | 133.7 | 23.3 | 23.6 | 23.4 | 59.98 | 59.91 | 59.93 | 9059 | 1 | 44.1 | 89992.6 | 15253 | 4.5 | 5.5 | 4.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 14:41 | Normal | 471.7 | 467.2 | 485 | 7.8 | 3.7 | 3.9 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 59.93 | 59.95 | 59.92 | 6923 | 1 | 44 | 89993.2 | 15253 | 3.4 | 4.4 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 14:46 | Normal | 473.5 | 487 | 476.8 | 10.1 | 4.6 | 5.4 | 134.1 | 133.5 | 134 | 22.8 | 23.2 | 23.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 9183 | 1 | 44.1 | 89994 | 15253 | 4.6 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 14:51 | Normal | 473.8 | 460.3 | 482.1 | 13.1 | 6.5 | 7.1 | 134.9 | 134.6 | 135 | 30 | 30.3 | 30.2 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 11942 | 1 | 44 | 89994.8 | 15254 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 14:56 | Normal | 468.8 | 473.4 | 448.1 | 9.8 | 4.6 | 5.5 | 134.2 | 133.6 | 134.1 | 21.9 | 22.3 | 22.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 8754 | 1 | 44.5 | 89995.8 | 15254 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 15:01 | Normal | 474.1 | 475.4 | 463.4 | 10.1 | 4.8 | 5.6 | 134.2 | 133.6 | 134.1 | 23 | 23.4 | 23.3 | 60 | 59.96 | 60.01 | 9317 | 1 | 44.2 | 89996.4 | 15254 | 4.6 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 15:06 | Normal | 484.3 | 466.4 | 466.2 | 11.3 | 5.6 | 6.7 | 134.6 | 134.2 | 134.6 | 26.6 | 27 | 26.8 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 10736 | 1 | 44.1 | 89997.1 | 15254 | 5.2 | 6.1 | 5.5 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 15:11 | Normal | 471.8 | 467.8 | 460 | 11.2 | 5.4 | 6.5 | 134.3 | 133.9 | 134.4 | 25.8 | 26.2 | 26 | 59.96 | 59.92 | 59.96 | 10398 | 1 | 44.2 | 89998 | 15254 | 5.2 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 15:16 | Normal | 475.6 | 475.3 | 470.2 | 11.1 | 5.3 | 6.3 | 134.2 | 133.9 | 134.3 | 25.6 | 25.9 | 25.8 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 10334 | 1 | 44.2 | 89998.9 | 15254 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 15:21 | Normal | 470.9 | 464.6 | 474.8 | 11.9 | 5.8 | 6.3 | 134.2 | 133.9 | 134.3 | 26.7 | 27.1 | 27 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 10795 | 1 | 44.4 | 89999.7 | 15254 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 15:26 | Normal | 469.3 | 463 | 475.6 | 7.3 | 3.5 | 3.6 | 132.1 | 131.8 | 132.3 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 6459 | 1 | 44.7 | 90000.5 | 15254 | 3.2 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 15:31 | Normal | 470.4 | 465.5 | 435 | 7.4 | 3.5 | 4.1 | 132.4 | 131.7 | 132.4 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 6646 | 1 | 44.1 | 90001.1 | 15254 | 3.3 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 15:36 | Normal | 473.5 | 472.1 | 444.8 | 5.5 | 2.6 | 3 | 131.6 | 131.1 | 131.5 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 60 | 60.03 | 60.04 | 4877 | 1 | 43.6 | 90001.5 | 15254 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 15:41 | Normal | 471.8 | 474.8 | 484.7 | 4.1 | 1.9 | 2.2 | 130.9 | 130.3 | 130.7 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 60.1 | 60.07 | 60.07 | 3560 | 1 | 43.2 | 90001.9 | 15254 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 15:46 | Normal | 468.9 | 457.9 | 473.9 | 2.1 | 1 | 1.1 | 129.8 | 129.3 | 129.7 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 1660 | 1 | 42.8 | 90002.1 | 15254 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 15:51 | Normal | 470.5 | 440.8 | 481.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 130.6 | 130.1 | 130.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1188 | 1 | 44.2 | 90002.2 | 15255 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 15:56 | Normal | 477.4 | 398.8 | 438.1 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 130.6 | 130.1 | 130.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60 | 60 | 60 | 993 | 1 | 46 | 90002.3 | 15255 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 16:01 | Normal | 483.1 | 406.5 | 449.2 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 130.4 | 130.1 | 130.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 914 | 1 | 47 | 90002.4 | 15255 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 16:06 | Normal | 482.2 | 451.8 | 445.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 130.3 | 130.1 | 130.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 909 | 1 | 47.5 | 90002.4 | 15255 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 16:11 | Normal | 485.1 | 458.1 | 451.2 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 130.7 | 130.2 | 130.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 985 | 1 | 47.7 | 90002.5 | 15255 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 16:16 | Normal | 485.3 | 475.8 | 488 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 131.2 | 130.9 | 131.3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.91 | 59.91 | 59.89 | 1122 | 1 | 47.7 | 90002.6 | 15255 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 16:21 | Normal | 482 | 456.1 | 478 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.4 | 131 | 131.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.08 | 60.07 | 60.04 | 1161 | 1 | 47.7 | 90002.7 | 15255 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 16:26 | Normal | 492.1 | 478.1 | 487.3 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 131.5 | 130.9 | 131.4 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 60 | 59.96 | 60.03 | 1290 | 1 | 47.5 | 90002.8 | 15255 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 16:31 | Normal | 487.5 | 478.1 | 495.1 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.8 | 131.2 | 131.7 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 60.07 | 60.08 | 60.05 | 1225 | 1 | 47.4 | 90002.9 | 15255 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 16:36 | Normal | 490 | 466.6 | 481.3 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.7 | 131.1 | 131.6 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.92 | 59.95 | 59.98 | 1227 | 1 | 47.2 | 90003 | 15255 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 16:41 | Normal | 488.8 | 468.8 | 505 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 131.8 | 131.1 | 131.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1292 | 1 | 47 | 90003.1 | 15255 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 16:46 | Normal | 496.5 | 476.6 | 500.9 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 131.9 | 131.4 | 131.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1486 | 1 | 46.9 | 90003.2 | 15255 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 16:51 | Normal | 487.4 | 483.7 | 504 | 2.1 | 0.9 | 1 | 131.9 | 131.4 | 131.9 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 60.03 | 60 | 59.99 | 1618 | 1 | 40.2 | 90003.4 | 15256 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 16:56 | Normal | 490 | 503.6 | 505 | 2.1 | 1 | 1 | 132.3 | 131.7 | 132.1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 60.02 | 60.01 | 60 | 1697 | 1 | 39.1 | 90003.5 | 15256 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 17:01 | Normal | 497.8 | 478.3 | 502.6 | 2 | 0.9 | 1 | 132 | 131.5 | 132.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1584 | 1 | 38.6 | 90003.6 | 15256 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 17:06 | Normal | 487.9 | 482.6 | 495.5 | 1.9 | 0.8 | 1 | 132.1 | 131.5 | 132 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1454 | 1 | 39.3 | 90003.8 | 15256 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 17:11 | Normal | 486.5 | 482.8 | 494.4 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.1 | 131.4 | 131.9 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1242 | 1 | 41.6 | 90003.9 | 15256 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 17:16 | Normal | 484.5 | 425.3 | 454.3 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.1 | 131.3 | 132 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 60.01 | 60.02 | 60 | 1013 | 1 | 43 | 90004 | 15256 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 17:21 | Normal | 482.7 | 418.2 | 490.7 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.8 | 131.2 | 131.7 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 789 | 1 | 43.8 | 90004 | 15256 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 17:26 | Normal | 483.1 | 383.6 | 481.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.9 | 131.3 | 131.8 | 1.8 | 2 | 2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 604 | 1 | 44.1 | 90004.1 | 15256 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 17:31 | Normal | 481.3 | 383.9 | 440.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.1 | 131.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 488 | 1 | 44 | 90004.1 | 15256 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 17:36 | Normal | 464.3 | 383.1 | 407.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.9 | 131.3 | 131.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.02 | 60.02 | 386 | 1 | 44.1 | 90004.2 | 15256 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 17:41 | Normal | 474.2 | 319.5 | 492 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.5 | 132.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.95 | 60.02 | 60.03 | 279 | 1 | 44 | 90004.2 | 15256 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 17:46 | Normal | 442.3 | 341.8 | 444.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.4 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 60 | 191 | 1 | 44 | 90004.2 | 15256 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 17:51 | Normal | 430.3 | 427.3 | 446.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 131.7 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 98 | 1 | 44.1 | 90004.2 | 15257 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 17:56 | Normal | 420.5 | 310.6 | 420.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 131.9 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 20 | 1 | 43.9 | 90004.2 | 15257 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 18:01 | Normal | 476 | 469.1 | 386.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 131.7 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 0 | 1 | 43.8 | 90004.2 | 15257 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 18:06 | Normal | 336.3 | 286.6 | 306.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.8 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 43.5 | 90004.2 | 15257 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 18:11 | Normal | 365.3 | 362.4 | 350.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 132.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 1 | 43.4 | 90004.2 | 15257 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 18:16 | Normal | 394.2 | 388.1 | 379.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 43.2 | 90004.2 | 15257 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-03 18:21 | Normal | 268 | 197.2 | 277.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.3 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.03 | 0 | 1 | 42.9 | 90004.2 | 15257 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0