## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-31 05:51 | Wait | 446.5 | 446.3 | 446.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 14.9 | 91866 | 15588 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 05:51 | Wait | 451 | 450.9 | 451 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.5 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 15.1 | 91866 | 15588 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 05:51 | Wait | 458.2 | 458.2 | 458.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 15.5 | 91866 | 15588 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 05:51 | Wait | 461.6 | 461.5 | 461.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 15.7 | 91866 | 15588 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 05:53 | Normal | 335 | 292.6 | 314.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.5 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 0 | 1 | 17.2 | 91866 | 15588 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 05:54 | Normal | 332 | 276.3 | 324.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 0 | 1 | 17.4 | 91866 | 15588 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 05:54 | Normal | 328 | 302.2 | 299.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 0 | 1 | 17.9 | 91866 | 15588 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 05:55 | Normal | 302.3 | 290.6 | 314.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 0 | 1 | 18.5 | 91866 | 15588 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 05:56 | Normal | 333 | 284 | 319.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 0 | 1 | 19.1 | 91866 | 15588 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 05:57 | Normal | 323 | 279.8 | 316.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.11 | 60.08 | 60.06 | 0 | 1 | 19.5 | 91866 | 15588 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 05:59 | Normal | 307.2 | 281.3 | 312.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.6 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.1 | 60.11 | 60.09 | 1 | 1 | 19.9 | 91866 | 15588 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:00 | Normal | 305 | 260.8 | 332.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.12 | 60.11 | 60.09 | 2 | 1 | 20.2 | 91866 | 15588 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:01 | Normal | 294.8 | 263.4 | 316.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 4 | 1 | 20.5 | 91866 | 15588 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:02 | Normal | 288.7 | 252.4 | 322.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.08 | 60.05 | 6 | 1 | 20.8 | 91866 | 15588 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:03 | Normal | 462.7 | 427.8 | 412.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 15 | 1 | 21.2 | 91866 | 15588 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:04 | Normal | 456.1 | 467.8 | 514.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.2 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60 | 60.08 | 0 | 1 | 21.5 | 91866 | 15588 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:05 | Normal | 449 | 488.4 | 482.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.1 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 60.03 | 60.01 | 22 | 1 | 21.8 | 91866 | 15588 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:06 | Normal | 469.6 | 440 | 446.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 41 | 1 | 22.1 | 91866 | 15588 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:07 | Normal | 473.6 | 409 | 385.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60 | 47 | 1 | 22.3 | 91866 | 15588 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:08 | Normal | 465.8 | 400.1 | 390.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 131.9 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 59 | 1 | 22.5 | 91866 | 15588 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:09 | Normal | 465.6 | 400 | 399.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 70 | 1 | 22.7 | 91866 | 15588 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:10 | Normal | 459.3 | 414 | 390.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.1 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 83 | 1 | 23 | 91866 | 15588 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:11 | Normal | 465.7 | 417.1 | 399.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 59.99 | 60 | 96 | 1 | 23.2 | 91866 | 15588 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:12 | Normal | 465.5 | 423 | 460.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.2 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 115 | 1 | 23.4 | 91866 | 15588 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:13 | Normal | 472.5 | 416.8 | 423.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.1 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 59.98 | 120 | 1 | 23.5 | 91866 | 15588 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:14 | Normal | 468.4 | 399.6 | 414.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.2 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 130 | 1 | 23.7 | 91866 | 15589 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:15 | Normal | 470 | 447.1 | 407.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 145 | 1 | 23.9 | 91866 | 15589 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:16 | Normal | 493.2 | 468.3 | 428.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 59.98 | 59.98 | 147 | 1 | 24.1 | 91866 | 15589 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:17 | Normal | 463 | 465.4 | 459.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.3 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60 | 60.03 | 174 | 1 | 24.2 | 91866 | 15589 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:18 | Normal | 479.6 | 460.1 | 447.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.09 | 60.04 | 60.07 | 184 | 1 | 24.4 | 91866 | 15589 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:19 | Normal | 454.3 | 451.1 | 448.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.3 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 201 | 1 | 24.5 | 91866 | 15589 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:20 | Normal | 477.8 | 472 | 441.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.5 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 215 | 1 | 24.7 | 91866 | 15589 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:21 | Normal | 459.2 | 478.6 | 437.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.3 | 132.5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 229 | 1 | 24.8 | 91866 | 15589 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:22 | Normal | 479.3 | 469.9 | 432.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.5 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 59.97 | 60.02 | 250 | 1 | 25 | 91866 | 15589 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:23 | Normal | 490.1 | 460 | 409 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.7 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.07 | 265 | 1 | 25.1 | 91866 | 15589 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:24 | Normal | 478 | 440.7 | 420.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.6 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 290 | 1 | 25.2 | 91866 | 15589 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:25 | Normal | 494.3 | 466 | 440.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.8 | 132.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 318 | 1 | 25.3 | 91866 | 15589 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:26 | Normal | 483.1 | 488.4 | 437 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.7 | 132.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.03 | 60.08 | 354 | 1 | 25.5 | 91866 | 15589 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:27 | Normal | 483.5 | 472.1 | 435.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 132.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.02 | 60.06 | 388 | 1 | 25.6 | 91866 | 15589 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:28 | Normal | 492.5 | 430.3 | 415.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.8 | 133 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.06 | 60.08 | 60.09 | 409 | 1 | 25.7 | 91866.1 | 15589 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:29 | Normal | 496.3 | 423.3 | 436.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.8 | 132.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 449 | 1 | 25.8 | 91866.1 | 15589 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:30 | Normal | 498.1 | 410 | 417.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 60.02 | 60.06 | 484 | 1 | 25.9 | 91866.1 | 15589 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:31 | Normal | 495.8 | 413 | 459.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.1 | 132.9 | 133 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 539 | 1 | 26 | 91866.1 | 15589 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:32 | Normal | 485.1 | 411 | 488.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.7 | 133 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 589 | 1 | 26.2 | 91866.1 | 15589 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:33 | Normal | 503.2 | 414 | 467.5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 133.2 | 132.7 | 133 | 1.8 | 2 | 2 | 59.99 | 60.04 | 59.98 | 628 | 1 | 26.3 | 91866.1 | 15589 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:34 | Normal | 504.6 | 385 | 474.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.7 | 133 | 1.9 | 2 | 2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 662 | 1 | 26.4 | 91866.1 | 15589 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:35 | Normal | 499.1 | 422.7 | 503.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 132.6 | 133 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 728 | 1 | 26.5 | 91866.1 | 15589 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:36 | Normal | 500.6 | 436.8 | 512.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 59.93 | 59.89 | 59.91 | 776 | 1 | 26.6 | 91866.1 | 15589 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:37 | Normal | 490 | 458.3 | 504.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.9 | 133.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 836 | 1 | 26.7 | 91866.1 | 15589 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:38 | Normal | 511.6 | 450.2 | 482.8 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 873 | 1 | 26.9 | 91866.2 | 15589 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:39 | Normal | 503 | 450.9 | 478.4 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133.2 | 133.1 | 133.1 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 930 | 1 | 27 | 91866.2 | 15589 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:40 | Normal | 502.2 | 486.8 | 508 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133.2 | 133 | 133.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.92 | 59.9 | 59.94 | 1003 | 1 | 27.1 | 91866.2 | 15589 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:41 | Normal | 498 | 493 | 511.8 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 133.4 | 133.1 | 133.2 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 1057 | 1 | 27.2 | 91866.2 | 15589 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:43 | Normal | 499.9 | 492.3 | 521.4 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 133.4 | 133.3 | 133.4 | 2.9 | 3 | 3 | 60 | 60.02 | 60.06 | 1102 | 1 | 27.3 | 91866.2 | 15589 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:44 | Normal | 500.6 | 466.8 | 510 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.5 | 133.3 | 133.3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 1150 | 1 | 27.4 | 91866.2 | 15589 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:45 | Normal | 506.8 | 465 | 511.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1198 | 1 | 27.5 | 91866.3 | 15589 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:46 | Normal | 509.3 | 476.5 | 507.7 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.4 | 133 | 133.1 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 1251 | 1 | 27.7 | 91866.3 | 15589 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:47 | Normal | 520.4 | 502 | 520.3 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.5 | 133.2 | 133.3 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 1300 | 1 | 27.8 | 91866.3 | 15589 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:48 | Normal | 504.4 | 512.1 | 516.6 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 133.4 | 133.1 | 133.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.98 | 59.98 | 59.94 | 1344 | 1 | 27.9 | 91866.3 | 15589 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:49 | Normal | 502.8 | 501.7 | 517.5 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 1387 | 1 | 28 | 91866.4 | 15589 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:50 | Normal | 506 | 510.1 | 524.6 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60 | 59.97 | 60.01 | 1425 | 1 | 28.1 | 91866.4 | 15589 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:51 | Normal | 502.8 | 505.6 | 517.5 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 1478 | 1 | 28.2 | 91866.4 | 15589 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:52 | Normal | 509.8 | 515.1 | 517.2 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 3.9 | 4 | 4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1520 | 1 | 28.4 | 91866.4 | 15589 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:53 | Normal | 521 | 523 | 525.9 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 3.9 | 4 | 4 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 1524 | 1 | 25.2 | 91866.5 | 15589 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:54 | Normal | 505.1 | 507.1 | 517.3 | 2 | 0.9 | 1 | 133.4 | 133.2 | 133.3 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.01 | 60 | 59.97 | 1568 | 1 | 23.5 | 91866.5 | 15589 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:55 | Normal | 517 | 507.1 | 520.5 | 2 | 0.9 | 1 | 133.3 | 133.2 | 133.4 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 1581 | 1 | 22.9 | 91866.5 | 15589 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:56 | Normal | 517 | 516.1 | 519.6 | 2 | 0.9 | 1 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 60.04 | 60.02 | 60.06 | 1588 | 1 | 22.7 | 91866.5 | 15589 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:57 | Normal | 513.8 | 509.9 | 519.3 | 2 | 0.9 | 1 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.99 | 60 | 60 | 1591 | 1 | 22.7 | 91866.6 | 15589 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:58 | Normal | 512.1 | 512.1 | 520.5 | 2 | 0.9 | 1 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.97 | 59.99 | 60.04 | 1583 | 1 | 22.7 | 91866.6 | 15589 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 06:59 | Normal | 508.5 | 517.9 | 514.5 | 2 | 0.9 | 1 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.09 | 60.09 | 60.08 | 1569 | 1 | 22.8 | 91866.6 | 15589 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 07:00 | Normal | 513.9 | 504.5 | 520.3 | 2 | 0.9 | 1 | 133.3 | 133 | 133.3 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.97 | 60 | 59.97 | 1563 | 1 | 22.9 | 91866.6 | 15589 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 07:01 | Normal | 515.8 | 502.2 | 518.3 | 2 | 0.9 | 1 | 133.4 | 133 | 133.3 | 4 | 4.1 | 4 | 60 | 59.97 | 60.04 | 1546 | 1 | 22.9 | 91866.7 | 15589 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 07:02 | Normal | 516 | 505.2 | 522.4 | 2 | 0.9 | 0.9 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 3.9 | 4.1 | 4 | 60.01 | 59.98 | 60.04 | 1527 | 1 | 23.1 | 91866.7 | 15589 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 07:03 | Normal | 516.1 | 496.1 | 521.2 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 3.9 | 4 | 3.9 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 1508 | 1 | 23.1 | 91866.7 | 15589 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 07:04 | Normal | 511 | 492.6 | 520.3 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 60.01 | 60.07 | 60 | 1495 | 1 | 23.8 | 91866.8 | 15589 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 07:05 | Normal | 512.8 | 481.8 | 519.5 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.01 | 59.94 | 59.93 | 1485 | 1 | 24.4 | 91866.8 | 15589 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 07:06 | Normal | 512.1 | 483.1 | 515 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 133 | 132.8 | 133 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.01 | 59.97 | 60 | 1484 | 1 | 25 | 91866.8 | 15589 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 07:07 | Normal | 517.6 | 486.8 | 513.3 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 133 | 132.7 | 133 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.94 | 59.95 | 60.02 | 1484 | 1 | 25.4 | 91866.8 | 15589 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 07:08 | Normal | 510 | 488 | 515 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 133.1 | 132.7 | 132.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.04 | 59.99 | 60.05 | 1492 | 1 | 25.3 | 91866.9 | 15589 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 07:09 | Normal | 515 | 488 | 520.8 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 133 | 132.8 | 133.1 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.98 | 59.95 | 60.02 | 1494 | 1 | 26 | 91866.9 | 15589 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 07:10 | Normal | 513.8 | 486.8 | 516.4 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 133 | 132.7 | 133 | 3.9 | 4 | 4 | 59.99 | 59.99 | 60.03 | 1504 | 1 | 26.5 | 91866.9 | 15589 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 07:11 | Normal | 514.9 | 485 | 521.3 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 132.8 | 132.7 | 132.9 | 3.9 | 4 | 4 | 60.07 | 60.01 | 60.05 | 1508 | 1 | 27.1 | 91866.9 | 15589 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 07:12 | Normal | 512 | 490.1 | 516.5 | 2 | 0.9 | 0.9 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 3.9 | 4 | 4 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 1523 | 1 | 25.9 | 91867 | 15589 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 07:13 | Normal | 511.6 | 501.8 | 518 | 2 | 0.9 | 0.9 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 1547 | 1 | 24.8 | 91867 | 15590 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 07:14 | Normal | 510.1 | 509.2 | 516.2 | 2 | 0.9 | 1 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 4 | 4.2 | 4.1 | 59.98 | 60.03 | 60 | 1574 | 1 | 24.4 | 91867 | 15590 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 07:16 | Normal | 507.6 | 509 | 516.3 | 2 | 0.9 | 1 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 4 | 4.2 | 4.2 | 59.91 | 59.97 | 59.97 | 1595 | 1 | 24.3 | 91867 | 15590 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 07:17 | Normal | 505.3 | 511 | 513.4 | 2 | 0.9 | 1 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 59.96 | 59.92 | 59.97 | 1603 | 1 | 24.3 | 91867.1 | 15590 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 07:18 | Normal | 502.8 | 514 | 517.4 | 2 | 0.9 | 1 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 60.03 | 59.98 | 60 | 1592 | 1 | 24.4 | 91867.1 | 15590 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 07:19 | Normal | 512 | 510 | 517.3 | 2 | 0.9 | 1 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 4 | 4.2 | 4.2 | 59.97 | 59.99 | 59.92 | 1582 | 1 | 24.4 | 91867.1 | 15590 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 07:20 | Normal | 509.8 | 507.8 | 518.3 | 2 | 0.9 | 1 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 4 | 4.1 | 4.2 | 59.97 | 59.93 | 60.02 | 1579 | 1 | 24.5 | 91867.1 | 15590 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 07:21 | Normal | 500.4 | 511.3 | 520.6 | 2 | 0.9 | 1 | 132.8 | 132.6 | 132.7 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 1577 | 1 | 24.6 | 91867.2 | 15590 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 07:22 | Normal | 503.7 | 511.6 | 517.3 | 2 | 0.9 | 1 | 132.6 | 132.6 | 132.7 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.96 | 59.95 | 60 | 1590 | 1 | 24.7 | 91867.2 | 15590 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 07:23 | Normal | 505.5 | 514.1 | 517.3 | 2 | 0.9 | 1 | 132.8 | 132.8 | 132.9 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 1615 | 1 | 24.7 | 91867.2 | 15590 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 07:24 | Normal | 501.2 | 511.3 | 519.8 | 2.1 | 1 | 1 | 132.8 | 132.7 | 132.6 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 59.99 | 60 | 60 | 1630 | 1 | 24.8 | 91867.3 | 15590 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 07:25 | Normal | 505.9 | 511.9 | 519.3 | 2.1 | 1 | 1 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1642 | 1 | 24.9 | 91867.3 | 15590 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 07:26 | Normal | 503.9 | 511.2 | 516.3 | 2.1 | 1 | 1 | 132.6 | 132.5 | 132.8 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.01 | 60.01 | 60.07 | 1641 | 1 | 25 | 91867.3 | 15590 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 07:27 | Normal | 506 | 515.1 | 519.3 | 2.1 | 0.9 | 1 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 1626 | 1 | 25.1 | 91867.3 | 15590 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 07:28 | Normal | 509.1 | 509 | 518.1 | 2 | 0.9 | 1 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 1609 | 1 | 25.2 | 91867.4 | 15590 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 07:29 | Normal | 500.6 | 503.8 | 518 | 2 | 0.9 | 1 | 132.5 | 132.3 | 132.4 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 60.02 | 60 | 59.98 | 1590 | 1 | 25.2 | 91867.4 | 15590 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 07:30 | Normal | 506.8 | 499.7 | 516.7 | 2 | 0.9 | 1 | 132.5 | 132.1 | 132.3 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 60 | 60 | 60 | 1572 | 1 | 25.3 | 91867.4 | 15590 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 07:31 | Normal | 506.5 | 500.8 | 516 | 2 | 0.9 | 1 | 132.5 | 132.3 | 132.4 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.97 | 60.06 | 60.02 | 1564 | 1 | 25.4 | 91867.5 | 15590 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 07:32 | Normal | 508.8 | 497.9 | 518 | 2 | 0.9 | 1 | 132.7 | 132.3 | 132.4 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60 | 59.96 | 60 | 1556 | 1 | 25.4 | 91867.5 | 15590 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 07:33 | Normal | 505.4 | 497.1 | 519 | 2 | 0.9 | 1 | 132.6 | 132.2 | 132.3 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60 | 59.95 | 60 | 1560 | 1 | 25.5 | 91867.5 | 15590 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 07:34 | Normal | 508.8 | 497.6 | 520.2 | 2 | 0.9 | 1 | 132.6 | 132.1 | 132.3 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.95 | 59.97 | 60.04 | 1562 | 1 | 25.6 | 91867.5 | 15590 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 07:35 | Normal | 507.5 | 502.4 | 521.3 | 2 | 0.9 | 1 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 1567 | 1 | 25.6 | 91867.6 | 15590 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 07:36 | Normal | 505.2 | 507.3 | 522.3 | 2 | 0.9 | 1 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 1572 | 1 | 25.7 | 91867.6 | 15590 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 07:37 | Normal | 506.3 | 506.1 | 520.2 | 2 | 0.9 | 1 | 132.4 | 132.1 | 132.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.01 | 59.97 | 59.96 | 1601 | 1 | 25.8 | 91867.6 | 15590 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 07:38 | Normal | 506.4 | 511.2 | 522.1 | 2.1 | 0.9 | 1 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.03 | 60 | 59.96 | 1635 | 1 | 25.8 | 91867.6 | 15590 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 07:39 | Normal | 503.5 | 515.2 | 521.2 | 2.1 | 1 | 1 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.03 | 59.99 | 60.09 | 1679 | 1 | 25.9 | 91867.7 | 15590 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-31 07:44 | Normal | 507.6 | 507.9 | 520.5 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 132.2 | 132.1 | 132.3 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 1984 | 1 | 26.2 | 91867.8 | 15590 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 07:49 | Normal | 502.8 | 516.7 | 519 | 2.3 | 1 | 1.1 | 132.4 | 132.4 | 132.5 | 4.9 | 5 | 4.9 | 60 | 60.03 | 60.03 | 1904 | 1 | 26.5 | 91868 | 15590 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 07:54 | Normal | 502 | 500.5 | 512 | 2 | 0.9 | 1 | 132.1 | 132.1 | 132.1 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 1582 | 1 | 26.8 | 91868.1 | 15590 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 07:59 | Normal | 507.1 | 472.7 | 496.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.8 | 131.6 | 131.9 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60 | 60.02 | 60.02 | 1258 | 1 | 29 | 91868.2 | 15590 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 08:04 | Normal | 495.3 | 458.3 | 503.6 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 131.6 | 131.5 | 131.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 1041 | 1 | 31.2 | 91868.3 | 15590 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 08:09 | Normal | 480 | 435.8 | 496 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.5 | 131.4 | 131.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 867 | 1 | 32.7 | 91868.4 | 15590 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 08:14 | Normal | 491.3 | 488.5 | 501.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.3 | 131.2 | 131.3 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.01 | 60 | 59.98 | 929 | 1 | 33.6 | 91868.5 | 15591 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 08:19 | Normal | 492.1 | 470.1 | 497.3 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 131.3 | 131.2 | 131.3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60 | 59.98 | 59.98 | 1017 | 1 | 34.2 | 91868.6 | 15591 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 08:24 | Normal | 499.8 | 466.1 | 497.5 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 131.2 | 131.1 | 131.3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.99 | 60.02 | 60 | 999 | 1 | 34.7 | 91868.7 | 15591 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 08:29 | Normal | 496 | 474.6 | 506 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 131.5 | 131.2 | 131.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.02 | 60 | 59.96 | 1046 | 1 | 35 | 91868.7 | 15591 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 08:34 | Normal | 497.7 | 457.4 | 502.3 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.4 | 131.1 | 131.3 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 59.97 | 59.99 | 59.94 | 1237 | 1 | 35.3 | 91868.8 | 15591 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 08:39 | Normal | 504 | 491 | 519.6 | 2 | 0.9 | 1 | 131.6 | 131.4 | 131.7 | 4 | 4.2 | 4.2 | 60.06 | 60.06 | 60.03 | 1577 | 1 | 35.6 | 91869 | 15591 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 08:44 | Normal | 501.3 | 510.9 | 509.1 | 2.2 | 1 | 1.1 | 131.6 | 131.4 | 131.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 1792 | 1 | 29.2 | 91869.1 | 15591 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 08:49 | Normal | 502.6 | 511.6 | 515.3 | 2.3 | 1 | 1.1 | 131.7 | 131.6 | 131.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.95 | 60.01 | 59.99 | 1876 | 1 | 28.8 | 91869.3 | 15591 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 08:54 | Normal | 508.8 | 510 | 522.8 | 2.6 | 1.1 | 1.2 | 131.7 | 131.5 | 132 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 60 | 59.98 | 60.04 | 2141 | 1 | 28.8 | 91869.4 | 15591 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 08:59 | Normal | 515.9 | 503.1 | 523.9 | 3 | 1.4 | 1.5 | 132.3 | 132.1 | 132.5 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 60.04 | 60.03 | 60.16 | 2611 | 1 | 29 | 91869.6 | 15591 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 09:04 | Normal | 517.3 | 519.2 | 519.3 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 132.3 | 132.1 | 132.5 | 7.8 | 8 | 7.9 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 3072 | 1 | 29.4 | 91869.9 | 15591 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 09:09 | Normal | 515.7 | 513.3 | 512.7 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 8.8 | 9 | 8.9 | 60.14 | 60.06 | 60.06 | 3471 | 1 | 29.8 | 91870.1 | 15591 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 09:14 | Normal | 510.7 | 505 | 514.6 | 4 | 1.9 | 2 | 132.6 | 132.5 | 132.5 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 60.08 | 60.04 | 60.07 | 3603 | 1 | 30.3 | 91870.4 | 15592 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 09:19 | Normal | 512.8 | 511.8 | 515.6 | 4 | 1.9 | 2 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 59.97 | 60 | 59.99 | 3638 | 1 | 30.8 | 91870.7 | 15592 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 09:24 | Normal | 512.1 | 511.4 | 516.3 | 4.2 | 2 | 2 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 59.97 | 60 | 60 | 3784 | 1 | 31.1 | 91871 | 15592 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 09:29 | Normal | 508.7 | 507.1 | 512.8 | 3.9 | 1.8 | 1.9 | 132.5 | 132.3 | 132.5 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 59.98 | 59.95 | 60.01 | 3482 | 1 | 31.4 | 91871.3 | 15592 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 09:34 | Normal | 504.1 | 508 | 513.7 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 3243 | 1 | 31.8 | 91871.6 | 15592 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 09:39 | Normal | 503.2 | 502.6 | 513.1 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.95 | 59.99 | 60 | 3031 | 1 | 31.9 | 91871.9 | 15592 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 09:44 | Normal | 503.1 | 504.8 | 513.6 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 132 | 132 | 132.1 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 2662 | 1 | 31.8 | 91872.1 | 15592 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 09:49 | Normal | 502.4 | 503 | 504.7 | 2.9 | 1.3 | 1.5 | 132 | 131.8 | 132 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 2514 | 1 | 31.8 | 91872.3 | 15592 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 09:54 | Normal | 507.5 | 502.1 | 501.5 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 132 | 131.7 | 131.9 | 6 | 6.1 | 6.1 | 60.02 | 59.95 | 60.02 | 2338 | 1 | 31.9 | 91872.5 | 15592 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 09:59 | Normal | 497.5 | 502 | 513.6 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 132 | 131.7 | 131.9 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60.02 | 59.96 | 59.95 | 2263 | 1 | 31.8 | 91872.7 | 15592 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 10:04 | Normal | 505.8 | 500.9 | 507.6 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 132.1 | 131.8 | 131.9 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 2388 | 1 | 31.9 | 91872.9 | 15592 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 10:09 | Normal | 504.5 | 518.6 | 522.1 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 132.2 | 132 | 132.1 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 59.96 | 59.96 | 59.92 | 2832 | 1 | 31.8 | 91873.1 | 15592 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 10:14 | Normal | 505.5 | 505 | 509.5 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 132.2 | 131.7 | 132.1 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 3010 | 1 | 31.7 | 91873.4 | 15593 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 10:19 | Normal | 509 | 509.3 | 510.9 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 132.1 | 131.8 | 132 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 2905 | 1 | 31.9 | 91873.6 | 15593 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 10:24 | Normal | 503.3 | 508.3 | 511.1 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 132.1 | 132.1 | 132.1 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 59.99 | 60 | 60 | 2889 | 1 | 31.8 | 91873.9 | 15593 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 10:29 | Normal | 504.7 | 500.5 | 511.3 | 3 | 1.4 | 1.4 | 132 | 131.7 | 132 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 2520 | 1 | 31.9 | 91874.1 | 15593 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 10:34 | Normal | 502.6 | 503.9 | 519.7 | 3 | 1.4 | 1.3 | 132 | 132 | 132 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 60.07 | 59.99 | 60.04 | 2519 | 1 | 31.8 | 91874.3 | 15593 | 1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 10:39 | Normal | 500.9 | 508 | 510 | 3.7 | 1.8 | 1.8 | 132.3 | 132.4 | 132.4 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 3249 | 1 | 31.9 | 91874.5 | 15593 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 10:44 | Normal | 503.5 | 506.1 | 516.6 | 4 | 1.8 | 1.9 | 132.5 | 132.3 | 132.6 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3472 | 1 | 32.1 | 91874.8 | 15593 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 10:49 | Normal | 507.3 | 504.1 | 517.6 | 3.7 | 1.8 | 1.8 | 132.5 | 132.4 | 132.6 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3235 | 1 | 32.2 | 91875.1 | 15593 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 10:54 | Normal | 510.5 | 500 | 518.4 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 60.08 | 59.99 | 60.03 | 3413 | 1 | 32.5 | 91875.4 | 15593 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 10:59 | Normal | 510.4 | 508.6 | 516.6 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 60.07 | 59.99 | 60.02 | 3326 | 1 | 32.6 | 91875.7 | 15593 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 11:04 | Normal | 509.3 | 510.7 | 522.5 | 4.1 | 2 | 1.9 | 132.9 | 132.5 | 132.7 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 60.05 | 60.06 | 60 | 3632 | 1 | 32.8 | 91876 | 15593 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 11:09 | Normal | 507.6 | 507 | 512.9 | 4.3 | 2 | 2 | 132.8 | 132.4 | 132.6 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3817 | 1 | 33.2 | 91876.3 | 15593 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 11:14 | Normal | 507.9 | 505.6 | 510.8 | 3.7 | 1.8 | 1.8 | 132.6 | 132.3 | 132.4 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 3291 | 1 | 33.5 | 91876.6 | 15594 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 11:19 | Normal | 510 | 504.8 | 514.1 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 132.5 | 132.4 | 132.5 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 59.96 | 60 | 59.98 | 3068 | 1 | 33.7 | 91876.8 | 15594 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 11:24 | Normal | 501.4 | 499.2 | 508.7 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 132.2 | 132.1 | 132.2 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 2265 | 1 | 33.8 | 91877.1 | 15594 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 11:29 | Normal | 508.3 | 508.3 | 506.9 | 2.3 | 1 | 1.1 | 132.1 | 132 | 132 | 4.9 | 5 | 5 | 60.01 | 60 | 59.97 | 1912 | 1 | 33.7 | 91877.2 | 15594 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 11:34 | Normal | 513.1 | 499.8 | 511.3 | 2.2 | 1 | 1.1 | 132.2 | 132.1 | 132.1 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 59.97 | 59.99 | 60 | 1874 | 1 | 33.6 | 91877.4 | 15594 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 11:39 | Normal | 510.2 | 511.2 | 518.8 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 132.6 | 132.2 | 132.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60.12 | 60.14 | 60 | 2427 | 1 | 33.5 | 91877.6 | 15594 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 11:44 | Normal | 516.8 | 509.5 | 526.1 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 132.8 | 132.5 | 132.5 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 59.92 | 60.05 | 59.89 | 2817 | 1 | 33.8 | 91877.8 | 15594 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 11:49 | Normal | 515.9 | 524.5 | 537.5 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 133.6 | 133.3 | 133.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 60.02 | 59.97 | 59.98 | 4105 | 1 | 33.3 | 91878.1 | 15594 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 11:54 | Normal | 522.6 | 515.1 | 531.4 | 5.8 | 2.8 | 2.8 | 134.5 | 134.2 | 134.1 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 60.1 | 60.06 | 60.05 | 5530 | 1 | 33.4 | 91878.5 | 15594 | 2.5 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 11:59 | Normal | 521 | 524.1 | 531.5 | 6.4 | 3 | 3 | 134.6 | 134.5 | 134.6 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 6103 | 1 | 33.7 | 91878.9 | 15594 | 2.8 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 12:04 | Normal | 520.2 | 517.1 | 535 | 7.3 | 3.5 | 3.4 | 135 | 134.9 | 135 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 59.95 | 59.97 | 60.01 | 7022 | 1 | 34.2 | 91879.5 | 15594 | 3.2 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 12:09 | Normal | 519.1 | 524 | 537.9 | 6.9 | 3.3 | 3.1 | 134.9 | 134.7 | 134.8 | 16 | 16.3 | 16.3 | 59.99 | 60.02 | 59.9 | 6496 | 1 | 34.8 | 91880.1 | 15594 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 12:14 | Normal | 521.3 | 515.3 | 527.3 | 7.2 | 3.5 | 3.4 | 135.1 | 135 | 135.1 | 17 | 17.3 | 17.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6923 | 1 | 35.2 | 91880.6 | 15595 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 12:19 | Normal | 506.1 | 509.1 | 522.2 | 7.9 | 3.8 | 3.7 | 135.2 | 135.2 | 135.3 | 18.2 | 18.5 | 18.4 | 60.05 | 60.06 | 60.08 | 7426 | 1 | 35.8 | 91881.2 | 15595 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 12:24 | Normal | 508 | 504.3 | 518.4 | 9.1 | 4.4 | 4.3 | 135.7 | 135.7 | 135.7 | 21 | 21.3 | 21.1 | 60.05 | 60.02 | 60.07 | 8556 | 1 | 36.4 | 91881.9 | 15595 | 4.1 | 5 | 4.2 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 12:29 | Normal | 498.3 | 503.1 | 487 | 11.6 | 5.6 | 5.6 | 136.6 | 136.2 | 136.6 | 26.4 | 26.8 | 26.7 | 59.98 | 60 | 60.01 | 10865 | 1 | 37.4 | 91882.7 | 15595 | 5.3 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 12:34 | Normal | 508.7 | 521.5 | 512.3 | 16 | 7.2 | 7.5 | 137.9 | 137.6 | 138 | 36.4 | 36.7 | 36.7 | 60 | 60 | 59.96 | 15141 | 1 | 38.7 | 91883.7 | 15595 | 7.5 | 8.6 | 7 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 12:39 | Normal | 485.1 | 492.4 | 484.7 | 11.3 | 5.1 | 5.5 | 136.2 | 135.9 | 136.1 | 25 | 25.4 | 25.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 10783 | 1 | 40.3 | 91884.9 | 15595 | 5.1 | 6.3 | 5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 12:44 | Normal | 480.8 | 479.5 | 493.3 | 7 | 3.4 | 3.2 | 134.9 | 134.8 | 134.9 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 60.04 | 60 | 60.06 | 6245 | 1 | 40.4 | 91885.5 | 15595 | 3 | 4 | 3.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 12:49 | Normal | 488.4 | 492.5 | 490.7 | 5.6 | 2.6 | 2.8 | 134.3 | 134 | 134.2 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 5062 | 1 | 40.2 | 91886.1 | 15595 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 12:54 | Normal | 485.4 | 483.5 | 491.5 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 133.6 | 133.2 | 133.2 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 60.07 | 60.05 | 60.03 | 3011 | 1 | 39.7 | 91886.4 | 15595 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 12:59 | Normal | 499.9 | 491.7 | 497 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 133.5 | 133.3 | 133.3 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 3090 | 1 | 39.1 | 91886.6 | 15595 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 13:04 | Normal | 500.3 | 500.2 | 509.4 | 4.6 | 2.1 | 2.4 | 133.9 | 133.8 | 133.8 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4210 | 1 | 38.8 | 91886.9 | 15595 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 13:09 | Normal | 509.3 | 510.5 | 512.6 | 4.9 | 2.3 | 2.5 | 133.6 | 133.3 | 133.5 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4588 | 1 | 38.5 | 91887.3 | 15595 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 13:14 | Normal | 497.5 | 493.3 | 504.7 | 3 | 1.4 | 1.6 | 132.6 | 132.5 | 132.3 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 2626 | 1 | 38.1 | 91887.6 | 15596 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 13:19 | Normal | 505.8 | 508 | 506.8 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 133.3 | 133.2 | 133.2 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 60.02 | 59.98 | 59.95 | 4162 | 1 | 37.5 | 91887.8 | 15596 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 13:24 | Normal | 510.4 | 510.1 | 500.8 | 8.3 | 4 | 4 | 134.5 | 134.4 | 134.3 | 19.3 | 19.6 | 19.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7821 | 1 | 37.6 | 91888.4 | 15596 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 13:29 | Normal | 506.1 | 506 | 498.3 | 6 | 2.9 | 2.8 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 13.8 | 14 | 14 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 5587 | 1 | 38.2 | 91889 | 15596 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 13:34 | Normal | 491.7 | 510.8 | 500.6 | 5.7 | 2.6 | 2.5 | 133.6 | 133.5 | 133.5 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 5008 | 1 | 38.5 | 91889.5 | 15596 | 2.4 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 13:39 | Normal | 504.5 | 515.3 | 508.2 | 6.6 | 3 | 3 | 134.3 | 134.3 | 134.3 | 14.8 | 15.1 | 15.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 6014 | 1 | 38.6 | 91889.9 | 15596 | 2.8 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 13:44 | Normal | 495.5 | 509 | 499.6 | 7.7 | 3.5 | 3.6 | 134.2 | 134.1 | 134.2 | 17.3 | 17.6 | 17.5 | 59.93 | 59.99 | 59.99 | 7058 | 1 | 39.2 | 91890.7 | 15596 | 3.3 | 4.4 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 13:49 | Normal | 498.6 | 505.1 | 494.1 | 8.6 | 4.1 | 4.1 | 134.6 | 134.5 | 134.6 | 19.6 | 19.9 | 19.7 | 59.98 | 59.92 | 59.99 | 7926 | 1 | 39.6 | 91891.3 | 15596 | 3.8 | 4.9 | 3.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 13:54 | Normal | 497.1 | 495.1 | 482.2 | 10.4 | 5 | 5.3 | 134.6 | 134.5 | 134.6 | 24.2 | 24.6 | 24.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 9807 | 1 | 40.2 | 91892.1 | 15596 | 4.7 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 13:59 | Normal | 488.3 | 495 | 471.5 | 5.9 | 2.8 | 2.8 | 133.4 | 133.3 | 133.2 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 5214 | 1 | 40.5 | 91892.7 | 15596 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 14:04 | Normal | 489.3 | 502.1 | 491 | 5.1 | 2.3 | 2.5 | 133.1 | 132.9 | 132.7 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4532 | 1 | 40.4 | 91893.1 | 15596 | 2.1 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 14:09 | Normal | 496.2 | 497.9 | 488.1 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 132.8 | 132.8 | 132.7 | 12.4 | 12.6 | 12.5 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 4940 | 1 | 40.3 | 91893.6 | 15596 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 14:14 | Normal | 497.8 | 502.4 | 511.1 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 132.9 | 132.9 | 132.8 | 12.1 | 12.4 | 12.3 | 59.94 | 59.92 | 59.95 | 4859 | 1 | 40.2 | 91894 | 15597 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 14:19 | Normal | 495 | 502.1 | 517.5 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 133 | 132.9 | 133 | 12.2 | 12.5 | 12.5 | 59.95 | 59.92 | 59.97 | 4889 | 1 | 39.9 | 91894.4 | 15597 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 14:24 | Normal | 507 | 504.4 | 519.8 | 6.6 | 3.1 | 2.9 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 6068 | 1 | 39.5 | 91894.8 | 15597 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 14:29 | Normal | 499.6 | 481.1 | 462.9 | 7.3 | 3.7 | 4 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6900 | 1 | 39.7 | 91895.5 | 15597 | 3.3 | 4.1 | 3.5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 14:34 | Normal | 490.6 | 492.9 | 461.1 | 5.2 | 2.5 | 2.6 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 11.7 | 11.9 | 11.8 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 4659 | 1 | 40 | 91896.1 | 15597 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 14:39 | Normal | 489.6 | 491 | 477.1 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 132.5 | 132.6 | 132.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60 | 60.01 | 59.98 | 2931 | 1 | 39.7 | 91896.4 | 15597 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 14:44 | Normal | 492.1 | 511.7 | 512.6 | 3.4 | 1.5 | 1.5 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 60.07 | 59.98 | 60 | 2844 | 1 | 39.3 | 91896.6 | 15597 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 14:49 | Normal | 504.8 | 502.6 | 510.5 | 4 | 1.8 | 2 | 132.6 | 132.4 | 132.6 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 60 | 59.98 | 60.02 | 3594 | 1 | 39 | 91896.9 | 15597 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 14:54 | Normal | 508.2 | 516.7 | 520 | 3.9 | 1.7 | 1.8 | 133.1 | 132.9 | 132.9 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3372 | 1 | 38.7 | 91897.2 | 15597 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 14:59 | Normal | 515.9 | 499.5 | 550.4 | 7.3 | 3.5 | 2.1 | 134.3 | 133.9 | 134.4 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 60.06 | 59.99 | 60.2 | 6221 | 1 | 38.5 | 91897.6 | 15597 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 15:04 | Normal | 506.3 | 487 | 557.3 | 9.4 | 4.6 | 1.9 | 134.3 | 134 | 134.3 | 19 | 19.2 | 19.1 | 59.98 | 60.12 | 60.1 | 7554 | 1 | 39 | 91898.2 | 15597 | 4.3 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 15:09 | Normal | 493.5 | 475.1 | 524.5 | 4.3 | 2 | 1.7 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 9 | 9.2 | 9.1 | 59.97 | 59.97 | 60 | 3597 | 1 | 39.1 | 91898.6 | 15597 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 15:14 | Normal | 492.8 | 476.8 | 521.9 | 4.1 | 2 | 1.8 | 132.8 | 132.6 | 132.6 | 8.9 | 9 | 9 | 59.95 | 60 | 59.96 | 3510 | 1 | 38.8 | 91898.9 | 15598 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 15:19 | Normal | 500.9 | 481.8 | 520.5 | 4.1 | 2 | 1.9 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 60.01 | 60.03 | 60 | 3595 | 1 | 38.5 | 91899.2 | 15598 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 15:24 | Normal | 507.6 | 481.6 | 526.7 | 4.5 | 2.2 | 2.1 | 132.8 | 132.9 | 132.9 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 59.98 | 60.06 | 60.02 | 4023 | 1 | 38.4 | 91899.5 | 15598 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 15:29 | Normal | 507.6 | 488.3 | 546.4 | 5.5 | 2.6 | 2 | 133 | 132.7 | 132.9 | 11.7 | 11.9 | 12 | 60.02 | 59.9 | 59.91 | 4721 | 1 | 38.3 | 91899.9 | 15598 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 15:34 | Normal | 506 | 487.1 | 540.3 | 4.9 | 2.3 | 1.9 | 132.9 | 132.8 | 132.9 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 59.96 | 59.92 | 59.94 | 4184 | 1 | 38.4 | 91900.2 | 15598 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 15:39 | Normal | 504.8 | 486.8 | 544.7 | 4.7 | 2.2 | 1.6 | 132.8 | 132.4 | 132.6 | 10 | 10 | 10 | 59.97 | 59.95 | 59.91 | 3941 | 1 | 38.2 | 91900.5 | 15598 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 15:44 | Normal | 497.4 | 481.6 | 535 | 3.6 | 1.7 | 1.2 | 132.4 | 131.9 | 132.1 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 60.04 | 59.91 | 59.97 | 2850 | 1 | 38.1 | 91900.8 | 15598 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 15:49 | Normal | 502 | 483.1 | 547.3 | 3.6 | 1.7 | 1 | 131.8 | 131.6 | 131.8 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 59.92 | 59.96 | 60.07 | 2792 | 1 | 38 | 91901 | 15598 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 15:54 | Normal | 498.2 | 479.4 | 531.9 | 2.5 | 1.1 | 0.9 | 131.6 | 131.2 | 131.4 | 4.9 | 5 | 5 | 59.99 | 60.11 | 59.97 | 1900 | 1 | 37.8 | 91901.2 | 15598 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 15:59 | Normal | 496.6 | 488.3 | 537.5 | 2.3 | 1 | 0.8 | 131.3 | 130.9 | 131.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60 | 59.95 | 59.98 | 1690 | 1 | 37.5 | 91901.4 | 15598 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 16:04 | Normal | 488.2 | 456.6 | 496.4 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 131 | 130.7 | 130.9 | 3 | 3.1 | 3 | 60.01 | 60.02 | 60 | 1108 | 1 | 39.9 | 91901.5 | 15598 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 16:09 | Normal | 491.6 | 443.5 | 431 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 131 | 130.6 | 130.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 990 | 1 | 41.7 | 91901.6 | 15598 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 16:14 | Normal | 486.1 | 430.8 | 393.1 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 130.9 | 130.5 | 130.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 997 | 1 | 42.8 | 91901.7 | 15599 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 16:19 | Normal | 484.6 | 422.1 | 394 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 130.9 | 130.5 | 130.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60 | 59.98 | 814 | 1 | 43.2 | 91901.7 | 15599 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 16:24 | Normal | 483.8 | 358.6 | 340.1 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 130.4 | 130.2 | 130.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 700 | 1 | 43.4 | 91901.8 | 15599 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 16:29 | Normal | 494.8 | 346.5 | 377 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.6 | 131.3 | 131.5 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 669 | 1 | 43.4 | 91901.9 | 15599 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 16:34 | Normal | 489.1 | 362.8 | 373.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.6 | 131.3 | 131.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 683 | 1 | 43.3 | 91901.9 | 15599 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 16:39 | Normal | 490.6 | 393.5 | 432 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.4 | 131.2 | 131.6 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 763 | 1 | 43.2 | 91902 | 15599 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 16:44 | Normal | 489.5 | 428.5 | 450.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.8 | 131.6 | 131.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 836 | 1 | 43 | 91902 | 15599 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 16:49 | Normal | 502.8 | 432.6 | 462.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.1 | 131.9 | 132.1 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 60.05 | 59.98 | 60.02 | 850 | 1 | 42.9 | 91902.1 | 15599 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 16:54 | Normal | 495.6 | 419.4 | 461 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132 | 132.5 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 808 | 1 | 42.6 | 91902.2 | 15599 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 16:59 | Normal | 496.7 | 376.3 | 417.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 60 | 60.01 | 697 | 1 | 42.4 | 91902.3 | 15599 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 17:04 | Normal | 499.8 | 371.8 | 435 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 597 | 1 | 42.2 | 91902.3 | 15599 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 17:09 | Normal | 480.7 | 416.6 | 376 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.3 | 132.1 | 132.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 512 | 1 | 41.9 | 91902.4 | 15599 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 17:14 | Normal | 488.2 | 391.6 | 394.4 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132 | 132.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 436 | 1 | 41.7 | 91902.4 | 15600 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 17:19 | Normal | 483.8 | 231.5 | 452.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 60.02 | 60.04 | 342 | 1 | 41.4 | 91902.4 | 15600 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 17:24 | Normal | 488 | 200.5 | 384.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60.01 | 59.98 | 265 | 1 | 41.2 | 91902.5 | 15600 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 17:29 | Normal | 457.2 | 199.8 | 454.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 188 | 1 | 41.1 | 91902.5 | 15600 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 17:34 | Normal | 427 | 200 | 388.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 72 | 1 | 40.8 | 91902.5 | 15600 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 17:39 | Normal | 398 | 436.9 | 424 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 59.99 | 16 | 1 | 40.7 | 91902.5 | 15600 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 17:44 | Normal | 344 | 261.3 | 357.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.8 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 5 | 1 | 40.4 | 91902.5 | 15600 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 17:49 | Normal | 421.8 | 404.8 | 427.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 0 | 1 | 40.2 | 91902.5 | 15600 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-03-31 17:54 | Normal | 302.8 | 294.1 | 309.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 39.9 | 91902.5 | 15600 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0