## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-04 05:31 | Normal | 328.4 | 301.3 | 332 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 19.7 | 90004.2 | 15257 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 05:36 | Normal | 312.5 | 277.3 | 361.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.1 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 1 | 1 | 21.7 | 90004.2 | 15257 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 05:41 | Normal | 434.3 | 398.5 | 413.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 32 | 1 | 23.3 | 90004.2 | 15257 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 05:46 | Normal | 480.4 | 484.6 | 255.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.7 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 75 | 1 | 24.5 | 90004.3 | 15257 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 05:51 | Normal | 506.9 | 431.8 | 200.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.6 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60.06 | 108 | 1 | 25.5 | 90004.3 | 15257 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 05:56 | Normal | 514.3 | 442 | 247.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.8 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60.03 | 176 | 1 | 26.3 | 90004.3 | 15258 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 06:01 | Normal | 505 | 498.9 | 211.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.1 | 131.6 | 132 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.92 | 59.97 | 59.95 | 230 | 1 | 27 | 90004.3 | 15258 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 06:06 | Normal | 522.8 | 475.8 | 216.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.1 | 131.7 | 132 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.9 | 59.89 | 59.9 | 277 | 1 | 27.7 | 90004.3 | 15258 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 06:11 | Normal | 522.1 | 369 | 443 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.7 | 132.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.93 | 59.99 | 59.94 | 369 | 1 | 28.3 | 90004.3 | 15258 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 06:16 | Normal | 526.8 | 250.9 | 481.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.9 | 132.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 419 | 1 | 28.8 | 90004.4 | 15258 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 06:21 | Normal | 530 | 468.5 | 450 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 60.06 | 60.08 | 60.1 | 565 | 1 | 29.5 | 90004.4 | 15258 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 06:26 | Normal | 543 | 428 | 505.8 | 1 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132.1 | 132.5 | 1.9 | 2 | 2 | 59.97 | 60.02 | 60.01 | 632 | 1 | 30.1 | 90004.5 | 15258 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 06:31 | Normal | 546.5 | 419.6 | 475 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.2 | 132.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 696 | 1 | 30.6 | 90004.5 | 15258 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 06:36 | Normal | 536.8 | 370.2 | 447 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 997 | 1 | 31.2 | 90004.6 | 15258 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 06:41 | Normal | 554.3 | 445 | 498 | 2 | 0.6 | 0.8 | 132.8 | 132.3 | 132.8 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.99 | 59.95 | 60 | 1339 | 1 | 31.8 | 90004.7 | 15258 | 0.1 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 06:46 | Normal | 555.5 | 484.9 | 486.1 | 2.1 | 0.6 | 1 | 133 | 132.6 | 132.8 | 3.9 | 4 | 3.9 | 60.02 | 60.07 | 60.01 | 1498 | 1 | 32.3 | 90004.8 | 15258 | 0.1 | 2 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 06:51 | Normal | 529.1 | 478 | 541.5 | 3 | 0.6 | 1 | 133 | 132.6 | 133 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 60 | 59.89 | 59.97 | 1999 | 1 | 27 | 90004.9 | 15258 | 0.2 | 2.8 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 06:56 | Normal | 527.9 | 498 | 541.1 | 3.1 | 0.8 | 1.1 | 133 | 132.6 | 133 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 59.97 | 60.05 | 59.97 | 2224 | 1 | 26.9 | 90005.1 | 15259 | 0.2 | 3 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 07:01 | Normal | 522 | 504.2 | 537 | 3.4 | 1.7 | 1.1 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 2802 | 1 | 27.5 | 90005.3 | 15259 | 0.2 | 3.1 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 07:06 | Normal | 501.1 | 449.4 | 536.6 | 3.6 | 2.6 | 1.1 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 60.05 | 59.99 | 60 | 3147 | 1 | 28.1 | 90005.6 | 15259 | 0.2 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 07:11 | Normal | 517.3 | 473.9 | 539.7 | 3.6 | 2.8 | 1.2 | 133.4 | 132.8 | 133.3 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 59.91 | 59.99 | 60.01 | 3424 | 1 | 28.9 | 90005.8 | 15259 | 0.1 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 07:16 | Normal | 510.5 | 511.9 | 540.9 | 3.9 | 3.1 | 1.3 | 133.3 | 132.9 | 133.5 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | 59.93 | 59.98 | 59.98 | 3800 | 1 | 29.7 | 90006.2 | 15259 | 0.1 | 3.8 | 3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 07:21 | Normal | 500.7 | 515.3 | 541.8 | 5.2 | 3.3 | 1.4 | 133.7 | 133 | 133.8 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 59.98 | 59.99 | 60.09 | 4649 | 1 | 30.5 | 90006.5 | 15259 | 1.1 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 07:26 | Normal | 481 | 512.7 | 505.1 | 4.6 | 2.6 | 1.5 | 133.2 | 132.6 | 133.3 | 9.8 | 10 | 9.9 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 3896 | 1 | 31.3 | 90006.8 | 15259 | 1.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 07:31 | Normal | 479 | 511.5 | 498.8 | 5.8 | 3.5 | 2.3 | 133.9 | 133.4 | 133.9 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 5292 | 1 | 32.4 | 90007.2 | 15259 | 1.8 | 4 | 3.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 07:36 | Normal | 467.8 | 509.2 | 517.6 | 6.1 | 3.6 | 2.5 | 133.9 | 133.4 | 133.9 | 13.9 | 14.1 | 14 | 59.93 | 60 | 60.01 | 5586 | 1 | 33.2 | 90007.7 | 15259 | 2 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 07:41 | Normal | 503.3 | 500.1 | 509.4 | 6.5 | 3.9 | 2.7 | 134.2 | 133.6 | 134.3 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 60.03 | 60.02 | 60.08 | 6235 | 1 | 33.9 | 90008.2 | 15259 | 2 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 07:46 | Normal | 481.2 | 503.3 | 495.3 | 6.1 | 3.5 | 2.6 | 134 | 133.7 | 134.1 | 13.7 | 14 | 13.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5534 | 1 | 35 | 90008.7 | 15259 | 1.8 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 07:51 | Normal | 502.4 | 477.1 | 505.1 | 7 | 4.2 | 3.1 | 134.2 | 133.8 | 134.2 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 6721 | 1 | 36.1 | 90009.2 | 15259 | 2.3 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 07:56 | Normal | 502.5 | 477.6 | 506.3 | 7.6 | 4.6 | 3.3 | 134.5 | 134 | 134.5 | 18 | 18.3 | 18.2 | 59.99 | 59.98 | 59.94 | 7333 | 1 | 37.1 | 90009.7 | 15260 | 2.5 | 5.2 | 4.5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 08:01 | Normal | 499.1 | 490.8 | 502 | 8 | 4.8 | 3.5 | 134.7 | 134.4 | 134.8 | 18.9 | 19.1 | 19.1 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 7664 | 1 | 38.5 | 90010.3 | 15260 | 2.6 | 5.4 | 4.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 08:06 | Normal | 501 | 480.8 | 490.7 | 8 | 5 | 3.8 | 134.7 | 134.3 | 134.9 | 19.3 | 19.5 | 19.4 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 7794 | 1 | 41.8 | 90011 | 15260 | 2.7 | 5.3 | 4.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 08:11 | Normal | 480.1 | 472.2 | 488.6 | 7.8 | 4.7 | 3.6 | 134.8 | 134.4 | 134.9 | 18.1 | 18.5 | 18.2 | 60 | 60.02 | 60.03 | 7369 | 1 | 44.1 | 90011.6 | 15260 | 2.6 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 08:16 | Normal | 494.9 | 480.8 | 489 | 8.3 | 5 | 4 | 135.2 | 134.8 | 135.2 | 19.9 | 20.1 | 20 | 59.99 | 60 | 60 | 8091 | 1 | 46 | 90012.3 | 15260 | 2.8 | 5.6 | 4.9 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 08:21 | Normal | 476 | 477.8 | 489.6 | 9.1 | 5.1 | 4.1 | 135.4 | 134.9 | 135.2 | 20.6 | 20.9 | 20.8 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 8356 | 1 | 47.5 | 90013 | 15260 | 3.3 | 5.9 | 5 | 0 | 3.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 08:26 | Normal | 463.3 | 481.3 | 491.8 | 10.1 | 5.2 | 4.2 | 135.4 | 135.1 | 135.5 | 21.7 | 22 | 22 | 60.05 | 60 | 59.99 | 8849 | 1 | 48.3 | 90013.7 | 15260 | 4.1 | 6.1 | 5.1 | 0 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 08:31 | Normal | 450.1 | 478.2 | 484.3 | 11 | 5.4 | 4.4 | 135.4 | 135 | 135.6 | 22.5 | 22.9 | 22.8 | 59.94 | 59.98 | 59.93 | 9190 | 1 | 48.8 | 90014.4 | 15260 | 4.7 | 6.3 | 5.3 | 0 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 08:36 | Normal | 445.2 | 478.5 | 490.8 | 11.5 | 5.5 | 4.5 | 135.7 | 135.2 | 135.7 | 23.3 | 23.6 | 23.5 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 9496 | 1 | 49 | 90015.2 | 15260 | 5.1 | 6.5 | 5.4 | 0 | 4.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 08:41 | Normal | 448.6 | 469.1 | 483.7 | 11.7 | 5.8 | 4.7 | 135.7 | 135.4 | 135.8 | 23.9 | 24.3 | 24.2 | 60 | 60 | 60 | 9777 | 1 | 49.1 | 90016 | 15260 | 5.1 | 6.6 | 5.6 | 0 | 4.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 08:46 | Normal | 447.5 | 473.1 | 480.1 | 12 | 5.8 | 4.9 | 135.9 | 135.4 | 135.9 | 24.6 | 25 | 24.9 | 59.98 | 60 | 60.02 | 10008 | 1 | 49.4 | 90016.8 | 15260 | 5.3 | 6.8 | 5.8 | 0 | 4.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 08:51 | Normal | 465.1 | 468.6 | 484.1 | 12.1 | 6 | 5 | 136 | 135.6 | 136.1 | 25.3 | 25.7 | 25.5 | 60.04 | 60.01 | 60.07 | 10356 | 1 | 49.7 | 90017.7 | 15260 | 5.3 | 6.8 | 5.9 | 0 | 4.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 08:56 | Normal | 471.1 | 467.7 | 480 | 12.6 | 6.1 | 5.1 | 135.9 | 135.6 | 136 | 26.4 | 26.8 | 26.7 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 10791 | 1 | 49.7 | 90018.6 | 15261 | 5.8 | 6.9 | 6 | 0 | 4.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 09:01 | Normal | 467.4 | 468.6 | 486 | 12.9 | 6.2 | 5.1 | 136.1 | 135.6 | 136 | 26.9 | 27.2 | 27.1 | 59.95 | 59.99 | 59.95 | 10990 | 1 | 49.7 | 90019.5 | 15261 | 6 | 7 | 6.1 | 0 | 5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 09:06 | Normal | 461.6 | 464.1 | 483.2 | 13.1 | 6.3 | 5.3 | 136 | 135.8 | 136.1 | 27.1 | 27.5 | 27.4 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 11107 | 1 | 49.8 | 90020.4 | 15261 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 5.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 09:11 | Normal | 465.5 | 462 | 477 | 13.4 | 6.5 | 5.5 | 136.2 | 136 | 136.3 | 27.9 | 28.2 | 28.1 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 11397 | 1 | 49.4 | 90021.3 | 15261 | 6.2 | 7.3 | 6.5 | 0 | 5.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 09:16 | Normal | 465.6 | 461 | 478.6 | 13.6 | 6.6 | 5.6 | 136.1 | 135.9 | 136.2 | 28.3 | 28.6 | 28.6 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 11587 | 1 | 49.5 | 90022.3 | 15261 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0 | 5.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 09:21 | Normal | 464.8 | 457.4 | 475.9 | 13.6 | 6.7 | 5.7 | 136.2 | 135.8 | 136.3 | 28.5 | 28.8 | 28.8 | 60 | 60 | 60 | 11659 | 1 | 49.5 | 90023.3 | 15261 | 6.4 | 7.4 | 6.6 | 0 | 5.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 09:26 | Normal | 460 | 457.3 | 476.3 | 14.1 | 6.8 | 5.9 | 136.2 | 136 | 136.4 | 29.1 | 29.5 | 29.4 | 60 | 60.01 | 60.04 | 11925 | 1 | 49.2 | 90024.2 | 15261 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 0 | 5.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 09:31 | Normal | 459.4 | 457 | 478.4 | 14.4 | 7 | 6 | 136.3 | 135.8 | 136.3 | 29.8 | 30.1 | 30 | 59.96 | 59.99 | 60 | 12160 | 1 | 48.7 | 90025.2 | 15261 | 6.8 | 7.8 | 6.9 | 0 | 5.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 09:36 | Normal | 461.1 | 454.8 | 476.8 | 14.8 | 7.2 | 6.3 | 136.2 | 136.1 | 136.6 | 30.7 | 31.1 | 31.1 | 60.02 | 59.99 | 60 | 12572 | 1 | 48.7 | 90026.3 | 15261 | 7 | 8 | 7.1 | 0 | 6.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 09:41 | Normal | 460.8 | 457.3 | 460.7 | 14.8 | 7.2 | 6.5 | 136.2 | 136 | 136.4 | 30.9 | 31.2 | 31.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 12660 | 1 | 48.7 | 90027.3 | 15261 | 7 | 8 | 7.1 | 0 | 6.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 09:46 | Normal | 444.4 | 439.8 | 452.1 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 133.7 | 133.3 | 133.9 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 1787 | 1 | 48.8 | 90028.3 | 15261 | 0.7 | 1.6 | 1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 09:51 | Normal | 463.5 | 468.9 | 473.6 | 15.1 | 6.8 | 7.3 | 135.8 | 135.5 | 136.1 | 32.2 | 32.7 | 32.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 12701 | 1 | 48.4 | 90029.2 | 15261 | 7.2 | 8.1 | 6.8 | 0 | 7.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 09:56 | Normal | 460.6 | 460.1 | 467.1 | 3.8 | 1.7 | 1.9 | 132.7 | 132.4 | 132.9 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 3057 | 1 | 47.5 | 90029.8 | 15262 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 10:01 | Normal | 471.1 | 466.8 | 479.1 | 16.1 | 7.9 | 7.3 | 136.1 | 136 | 136.5 | 34.7 | 35.1 | 35.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 14227 | 1 | 46.7 | 90030.8 | 15262 | 7.6 | 8.6 | 7.8 | 0 | 7.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 10:06 | Normal | 464 | 445.3 | 463.3 | 17 | 8.5 | 7.6 | 136.1 | 136.2 | 136.5 | 35.8 | 36.3 | 36.1 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 14667 | 1 | 47.1 | 90032 | 15262 | 8.1 | 9.1 | 8.4 | 0 | 7.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 10:11 | Normal | 480.1 | 460.3 | 469.5 | 11.1 | 6 | 5.8 | 134.7 | 134.6 | 134.8 | 25.5 | 26.4 | 26 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 8049 | 1 | 46.4 | 90032.5 | 15262 | 5.3 | 6 | 5.9 | 0 | 5.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 10:16 | Normal | 489 | 469.6 | 490.9 | 16.1 | 8.3 | 7.4 | 136 | 136.1 | 136.5 | 36.2 | 36.7 | 36.6 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 14854 | 1 | 45.9 | 90033.5 | 15262 | 7.7 | 8.6 | 8.2 | 0 | 7.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 10:21 | Normal | 471.2 | 463.8 | 474.8 | 15.9 | 7.8 | 7.2 | 136.1 | 136 | 136.5 | 34.2 | 34.7 | 34.6 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 14037 | 1 | 46.5 | 90034.6 | 15262 | 7.6 | 8.5 | 7.8 | 0 | 7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 10:26 | Normal | 461.1 | 454.4 | 468.5 | 16.1 | 8 | 7.3 | 136.2 | 136 | 136.5 | 34 | 34.5 | 34.3 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 14065 | 1 | 46.9 | 90035.7 | 15262 | 7.6 | 8.7 | 7.8 | 0 | 7.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 10:31 | Normal | 466.6 | 454.8 | 465 | 16.1 | 8 | 7.5 | 136.1 | 136.1 | 136.4 | 34.3 | 34.8 | 34.7 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 14068 | 1 | 47.2 | 90036.8 | 15262 | 7.6 | 8.6 | 7.9 | 0 | 7.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 10:36 | Normal | 451.1 | 454.1 | 467.2 | 16.5 | 8 | 7.5 | 136.2 | 136.1 | 136.6 | 34.1 | 34.6 | 34.5 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 14026 | 1 | 47.9 | 90038 | 15262 | 7.8 | 8.8 | 7.9 | 0 | 7.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 10:41 | Normal | 453.6 | 452 | 462 | 17 | 8.3 | 7.8 | 136.2 | 135.9 | 136.6 | 35.5 | 35.9 | 35.7 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 14521 | 1 | 48.4 | 90039.2 | 15262 | 8.1 | 9.1 | 8.3 | 0 | 7.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 10:46 | Normal | 436.1 | 433.6 | 443.9 | 17.9 | 8.7 | 8.1 | 136.3 | 136.2 | 136.8 | 35.8 | 36.2 | 36 | 59.98 | 60 | 59.97 | 14666 | 1 | 48.9 | 90040.4 | 15262 | 8.5 | 9.6 | 8.7 | 0 | 8.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 10:51 | Normal | 445.3 | 446.4 | 462.3 | 17.3 | 8.3 | 7.8 | 136.5 | 136.1 | 136.6 | 35.3 | 35.7 | 35.7 | 60.01 | 59.96 | 59.97 | 14507 | 1 | 49.4 | 90040.8 | 15262 | 8.3 | 9.2 | 8.3 | 0 | 7.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 10:56 | Wait | 552.7 | 546 | 558.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 0 | 0 | 49 | 90041.7 | 15262 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 11:01 | Normal | 472.2 | 453.5 | 471.7 | 16.6 | 8.6 | 8 | 136.5 | 136.2 | 136.6 | 36.5 | 37 | 36.8 | 60.03 | 60.02 | 60.07 | 14985 | 1 | 47.7 | 90042.4 | 15263 | 8 | 8.8 | 8.5 | 0 | 8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 11:06 | Normal | 483.2 | 470.6 | 504.7 | 16.5 | 8.4 | 7 | 136.2 | 135.7 | 136.4 | 36.2 | 36.7 | 36.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 14858 | 1 | 47.4 | 90043.3 | 15263 | 7.9 | 8.7 | 8.3 | 0 | 6.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 11:11 | Normal | 447.3 | 429.8 | 449.4 | 17.5 | 8.6 | 8.2 | 136.6 | 136.2 | 136.7 | 35.8 | 36.2 | 36.1 | 60 | 60.04 | 60 | 14679 | 1 | 47.8 | 90044.6 | 15263 | 8.3 | 9.3 | 8.6 | 0 | 8.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 11:16 | Normal | 452.3 | 439.2 | 456 | 17.1 | 8.5 | 8.1 | 136.6 | 136.3 | 136.7 | 35.5 | 36 | 35.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 14612 | 1 | 48.5 | 90045.8 | 15263 | 8.1 | 9.1 | 8.4 | 0 | 8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 11:21 | Normal | 444 | 433.1 | 437.4 | 17.5 | 8.6 | 8.4 | 136.5 | 136.2 | 136.7 | 35.7 | 36.2 | 36.1 | 60 | 59.97 | 59.98 | 14670 | 1 | 49.1 | 90047 | 15263 | 8.3 | 9.3 | 8.6 | 0 | 8.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 11:26 | Normal | 453.2 | 451.6 | 456.6 | 17.1 | 8.3 | 8.1 | 136.5 | 136.3 | 136.7 | 35.7 | 36.1 | 35.9 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 14648 | 1 | 49.4 | 90048.2 | 15263 | 8.1 | 9.1 | 8.2 | 0 | 8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 11:31 | Normal | 454 | 448.1 | 448.1 | 14.1 | 6.8 | 6.6 | 135.7 | 135.5 | 136.1 | 29.4 | 29.7 | 29.5 | 60 | 59.96 | 60.01 | 12228 | 1 | 49.6 | 90049.4 | 15263 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 0 | 6.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 11:36 | Normal | 478.8 | 476 | 482 | 15.1 | 7.5 | 7.3 | 136 | 135.8 | 136.3 | 33.4 | 33.9 | 33.7 | 59.96 | 60 | 59.98 | 12820 | 1 | 51.3 | 90049.9 | 15263 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0 | 7.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 11:41 | Normal | 461.5 | 458.8 | 465.6 | 17.1 | 8.3 | 8.2 | 136.5 | 136.2 | 136.8 | 36.5 | 36.9 | 36.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 14995 | 1 | 49.1 | 90051.1 | 15263 | 8.1 | 9.1 | 8.3 | 0 | 8.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 11:46 | Normal | 474.1 | 466.6 | 484 | 14.8 | 7.3 | 7.6 | 135.6 | 135.1 | 135.6 | 33 | 33.5 | 33.3 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 12273 | 1 | 49.1 | 90052 | 15263 | 7.1 | 7.8 | 7.2 | 0 | 7.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 11:51 | Normal | 509.6 | 504.8 | 518.3 | 15.5 | 7.6 | 7.2 | 135.7 | 135.2 | 135.6 | 36.5 | 37 | 36.8 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 14837 | 1 | 48.2 | 90052.7 | 15263 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 0 | 7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 11:56 | Normal | 469.1 | 460.4 | 468.9 | 15 | 7.3 | 7.8 | 135.5 | 135.3 | 135.6 | 33.3 | 33.8 | 33.6 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 13271 | 1 | 48.3 | 90053.9 | 15263 | 7.1 | 8 | 7.2 | 0 | 7.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 12:01 | Normal | 476.3 | 463.5 | 481.3 | 16.3 | 8.3 | 8 | 136.3 | 135.7 | 136.4 | 36.4 | 36.8 | 36.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 14869 | 1 | 48.6 | 90055 | 15263 | 7.7 | 8.7 | 8.2 | 0 | 7.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 12:06 | Normal | 493.1 | 479.4 | 495.7 | 15.5 | 8.2 | 7.8 | 136.3 | 136 | 136.5 | 36.3 | 36.7 | 36.5 | 60.02 | 60.02 | 59.98 | 14849 | 1 | 48.8 | 90056.1 | 15264 | 7.4 | 8.3 | 8.1 | 0 | 7.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 12:11 | Normal | 476.5 | 451.9 | 486.5 | 14.8 | 7.6 | 7.1 | 136.2 | 135.8 | 136.5 | 32.6 | 33.1 | 32.9 | 60.01 | 60 | 60.02 | 14050 | 1 | 49.3 | 90057.3 | 15264 | 7 | 7.9 | 7.5 | 0 | 7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 12:16 | Normal | 460.3 | 440.4 | 447.5 | 16.9 | 8.6 | 8.8 | 136.3 | 136 | 136.7 | 36.5 | 37 | 36.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 14996 | 1 | 49.2 | 90058.4 | 15264 | 8.1 | 9 | 8.6 | 0 | 8.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 12:21 | Normal | 445 | 432.1 | 431.2 | 17.2 | 8.6 | 8.8 | 136.3 | 135.9 | 136.4 | 35.7 | 36.2 | 36 | 60.03 | 60.04 | 60 | 14669 | 1 | 49.5 | 90059.6 | 15264 | 8.2 | 9.2 | 8.5 | 0 | 8.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 12:26 | Normal | 450 | 448.2 | 454.6 | 16.6 | 8.1 | 8.2 | 136.1 | 135.8 | 136.3 | 34.9 | 35.4 | 35.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 14298 | 1 | 49.8 | 90060.8 | 15264 | 7.9 | 8.8 | 8 | 0 | 8.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 12:31 | Normal | 451.2 | 449.5 | 453 | 16.9 | 8.3 | 8.4 | 136.2 | 135.7 | 136.3 | 35.7 | 36.2 | 36 | 60.07 | 60.05 | 60.09 | 14621 | 1 | 50 | 90062 | 15264 | 8 | 9 | 8.2 | 0 | 8.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 12:36 | Normal | 445.8 | 444.1 | 450.3 | 16.7 | 8.1 | 8.3 | 136.1 | 136 | 136.4 | 34.8 | 35.3 | 35.3 | 60.08 | 60.01 | 60.03 | 14300 | 1 | 50.2 | 90063.2 | 15264 | 8 | 9 | 8.1 | 0 | 8.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 12:41 | Normal | 445.1 | 447.3 | 450.8 | 16.3 | 7.9 | 8.2 | 136.1 | 135.6 | 136.3 | 34.1 | 34.6 | 34.6 | 60.02 | 60 | 60.02 | 14005 | 1 | 50.2 | 90064.4 | 15264 | 7.7 | 8.8 | 7.8 | 0 | 8.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 12:46 | Normal | 447.4 | 451.6 | 451.6 | 16 | 7.7 | 8 | 135.9 | 135.4 | 136.1 | 33.8 | 34.2 | 34.2 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 13809 | 1 | 50.2 | 90065.6 | 15264 | 7.6 | 8.6 | 7.6 | 0 | 8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 12:51 | Normal | 445.7 | 447.3 | 441.8 | 15.8 | 7.7 | 8.1 | 135.9 | 135.6 | 136.2 | 33.3 | 33.7 | 33.7 | 59.98 | 60 | 59.97 | 13639 | 1 | 50.2 | 90066.7 | 15264 | 7.5 | 8.5 | 7.6 | 0 | 8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 12:56 | Normal | 445.8 | 435 | 441.9 | 12.9 | 6.4 | 6.6 | 135.1 | 134.6 | 135.4 | 27.2 | 27.6 | 27.4 | 59.94 | 59.94 | 59.98 | 11029 | 1 | 50.1 | 90067.9 | 15264 | 6 | 7 | 6.3 | 0 | 6.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 13:01 | Normal | 451 | 445.2 | 448.3 | 16.2 | 8 | 8.3 | 135.9 | 135.4 | 136.2 | 34.6 | 35 | 34.9 | 60.06 | 60.06 | 60.02 | 14137 | 1 | 50.1 | 90069 | 15264 | 7.7 | 8.7 | 8 | 0 | 8.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 13:06 | Normal | 460.3 | 447.7 | 466.1 | 14.9 | 7.3 | 7.8 | 135.5 | 135.2 | 135.7 | 32.5 | 32.9 | 32.8 | 60.06 | 60.04 | 60.07 | 13011 | 1 | 49.6 | 90069.9 | 15265 | 7.1 | 8 | 7.2 | 0 | 7.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 13:11 | Normal | 461.2 | 451.3 | 435 | 14.1 | 7 | 7.6 | 135.1 | 134.5 | 135.4 | 30.6 | 31.1 | 30.9 | 60.08 | 60.05 | 60.04 | 12421 | 1 | 49.5 | 90071.1 | 15265 | 6.6 | 7.6 | 6.9 | 0 | 7.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 13:16 | Normal | 468 | 459.5 | 447.3 | 4.7 | 2.2 | 2.5 | 132.6 | 132.1 | 132.8 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 60.08 | 60.05 | 60.05 | 4034 | 1 | 48.4 | 90071.7 | 15265 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 13:21 | Normal | 472.8 | 463.3 | 472.5 | 15.6 | 7.7 | 8.2 | 135.6 | 135.3 | 135.8 | 35.2 | 35.6 | 35.4 | 60 | 60.06 | 59.98 | 14262 | 1 | 47.7 | 90072.7 | 15265 | 7.4 | 8.4 | 7.6 | 0 | 8.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 13:26 | Normal | 464.5 | 457.3 | 462.6 | 15 | 7.3 | 7.9 | 135.1 | 134.8 | 135.2 | 33.3 | 33.7 | 33.6 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 13524 | 1 | 48.1 | 90073.9 | 15265 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0 | 7.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 13:31 | Normal | 466.2 | 458 | 462.8 | 13 | 6.4 | 6.8 | 135 | 134.5 | 135.1 | 28.8 | 29.3 | 29.2 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 11962 | 1 | 48.2 | 90074.8 | 15265 | 6.1 | 7 | 6.3 | 0 | 6.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 13:36 | Normal | 458.3 | 463.2 | 456 | 14.8 | 7.1 | 7.8 | 135.2 | 134.7 | 135.4 | 32.2 | 32.6 | 32.6 | 60.01 | 60 | 60.03 | 13117 | 1 | 48.3 | 90075.8 | 15265 | 7 | 8 | 7 | 0 | 7.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 13:41 | Normal | 457.8 | 450 | 450 | 14.4 | 7.1 | 7.8 | 134.9 | 134.4 | 135.1 | 31.5 | 32 | 31.8 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 12785 | 1 | 48.4 | 90076.9 | 15265 | 6.8 | 7.8 | 7 | 0 | 7.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 13:46 | Normal | 461.3 | 455.4 | 448.6 | 14.4 | 7 | 7.8 | 134.9 | 134.3 | 135 | 31.8 | 32.1 | 32.1 | 59.95 | 59.96 | 60 | 12872 | 1 | 48.4 | 90077.9 | 15265 | 6.8 | 7.8 | 7 | 0 | 7.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 13:51 | Normal | 455.1 | 453.2 | 454.7 | 13.3 | 6.5 | 7.1 | 134.7 | 134.1 | 134.8 | 29.1 | 29.5 | 29.3 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 11769 | 1 | 48.5 | 90079 | 15265 | 6.2 | 7.2 | 6.4 | 0 | 7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 13:56 | Normal | 458.3 | 456.5 | 450.5 | 14 | 6.8 | 7.6 | 134.7 | 134.4 | 135 | 30.9 | 31.2 | 31.1 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 12496 | 1 | 48.5 | 90080 | 15265 | 6.6 | 7.6 | 6.7 | 0 | 7.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 14:01 | Normal | 464.3 | 462.5 | 461.3 | 14 | 6.7 | 7.6 | 134.7 | 134.4 | 134.9 | 31 | 31.4 | 31.3 | 60.02 | 59.98 | 60.03 | 12564 | 1 | 48.1 | 90080.9 | 15265 | 6.6 | 7.5 | 6.6 | 0 | 7.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 14:06 | Normal | 467.1 | 458.2 | 460.3 | 13.8 | 6.7 | 7.6 | 134.5 | 133.8 | 134.6 | 31 | 31.3 | 31.2 | 59.98 | 59.97 | 60.03 | 12500 | 1 | 48.1 | 90081.9 | 15266 | 6.5 | 7.4 | 6.6 | 0 | 7.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 14:11 | Normal | 459 | 450.3 | 450.8 | 13.6 | 6.6 | 7.6 | 134.1 | 133.6 | 134.3 | 30.1 | 30.5 | 30.4 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 12144 | 1 | 48.2 | 90082.9 | 15266 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0 | 7.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 14:16 | Normal | 461.6 | 461.1 | 452.3 | 12.8 | 6.1 | 7.2 | 134.2 | 133.5 | 134.2 | 28.7 | 29.1 | 29 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 11564 | 1 | 48.2 | 90083.9 | 15266 | 6 | 7 | 6.1 | 0 | 7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 14:21 | Normal | 457.7 | 457.3 | 452.6 | 13 | 6.3 | 7.2 | 133.7 | 133.2 | 133.9 | 28.8 | 29.2 | 29.1 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 11598 | 1 | 48 | 90084.9 | 15266 | 6 | 7 | 6.1 | 0 | 7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 14:26 | Normal | 448.1 | 459.7 | 465.7 | 9.1 | 5 | 4.6 | 133.2 | 132.6 | 133.3 | 20.3 | 20.6 | 20.5 | 60 | 60 | 60 | 7905 | 1 | 48.1 | 90085.7 | 15266 | 4.1 | 5.1 | 4.9 | 0 | 4.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 14:31 | Normal | 466.5 | 462.5 | 456.5 | 13.9 | 6.8 | 7.7 | 134.6 | 134 | 134.8 | 31.3 | 31.7 | 31.5 | 60.04 | 60.02 | 60.07 | 12626 | 1 | 47.8 | 90086.5 | 15266 | 6.5 | 7.5 | 6.7 | 0 | 7.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 14:36 | Normal | 473.3 | 469.3 | 453.7 | 11.1 | 5.4 | 6.2 | 133.8 | 133.1 | 134 | 25.3 | 25.7 | 25.5 | 59.97 | 60 | 60 | 10143 | 1 | 47.6 | 90087.3 | 15266 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0 | 6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 14:41 | Normal | 457 | 435.3 | 473.3 | 7 | 3.4 | 3.4 | 132.9 | 132.2 | 132.9 | 14.8 | 15 | 14.9 | 60 | 60 | 60 | 6137 | 1 | 47.5 | 90088.1 | 15266 | 3 | 4 | 3.3 | 0 | 3.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 14:46 | Normal | 481.2 | 478 | 484.8 | 12.2 | 5.8 | 6.8 | 134.2 | 133.4 | 134.2 | 28.4 | 28.8 | 28.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 11412 | 1 | 46.6 | 90088.7 | 15266 | 5.7 | 6.6 | 5.7 | 0 | 6.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 14:51 | Normal | 485.1 | 475.7 | 489 | 7.8 | 3.6 | 4.5 | 132.6 | 131.7 | 132.8 | 18.4 | 18.6 | 18.4 | 60 | 60 | 60.03 | 6900 | 1 | 45.8 | 90089.3 | 15266 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 0 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 14:56 | Normal | 475.7 | 466.5 | 489 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 130.8 | 130.2 | 131 | 9.7 | 9.9 | 9.7 | 60 | 59.99 | 60.02 | 3801 | 1 | 45.1 | 90089.8 | 15266 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 15:01 | Normal | 479.4 | 474.4 | 487.8 | 4.3 | 2 | 2.2 | 131.2 | 130.3 | 131.3 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 59.91 | 59.96 | 59.95 | 3666 | 1 | 44 | 90090.1 | 15266 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 15:06 | Normal | 477 | 471.9 | 491.2 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 130.3 | 129.6 | 130.4 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 60.02 | 59.99 | 60 | 2544 | 1 | 43.2 | 90090.4 | 15267 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 15:11 | Normal | 480 | 487.3 | 490.9 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 130.5 | 129.7 | 130.6 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 60.01 | 59.98 | 60.05 | 2044 | 1 | 42.5 | 90090.6 | 15267 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 15:16 | Normal | 485.5 | 472 | 508.6 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 130.9 | 130.1 | 131 | 5 | 5.1 | 5 | 60.09 | 60.02 | 59.99 | 1922 | 1 | 42 | 90090.7 | 15267 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 15:21 | Normal | 505.3 | 495.8 | 493.5 | 6.3 | 3 | 3.5 | 132.5 | 131.8 | 132.9 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 59.99 | 60 | 60.03 | 6062 | 1 | 41.4 | 90091 | 15267 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 15:26 | Normal | 500.5 | 493.5 | 476.5 | 5.6 | 2.6 | 3 | 132.8 | 132 | 133 | 13 | 13.2 | 13.1 | 59.98 | 59.95 | 59.9 | 5037 | 1 | 41.1 | 90091.5 | 15267 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 15:31 | Normal | 500.2 | 486.5 | 462.8 | 5.6 | 2.8 | 3.2 | 132.9 | 132.2 | 133.1 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 5258 | 1 | 40.9 | 90092 | 15267 | 2.4 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 15:36 | Normal | 482.2 | 488.8 | 462.4 | 5.8 | 2.7 | 3.5 | 132.8 | 132.3 | 133 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 60 | 59.99 | 59.97 | 5334 | 1 | 40.9 | 90092.4 | 15267 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 15:41 | Normal | 496.7 | 493.1 | 468.7 | 7.6 | 3.6 | 4.8 | 133.4 | 132.6 | 133.6 | 18.4 | 18.7 | 18.6 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 7420 | 1 | 41 | 90093 | 15267 | 3.4 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 15:46 | Normal | 477.3 | 482.1 | 466 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 131 | 130.3 | 131.2 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 59.95 | 59.94 | 59.99 | 2026 | 1 | 41 | 90093.4 | 15267 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 15:51 | Normal | 482.8 | 477.8 | 473.9 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 130.9 | 130.1 | 131 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 1656 | 1 | 40.4 | 90093.5 | 15267 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 15:56 | Normal | 486 | 473.5 | 472 | 2.1 | 0.9 | 1 | 130.9 | 130 | 131.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1611 | 1 | 39.8 | 90093.7 | 15267 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 16:01 | Normal | 482.5 | 468.8 | 475.6 | 2.1 | 0.9 | 1 | 131 | 130.3 | 131.1 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 60 | 59.97 | 59.98 | 1599 | 1 | 39.4 | 90093.8 | 15267 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 16:06 | Normal | 492.9 | 470.3 | 481.6 | 2.2 | 1 | 1.1 | 131.1 | 130.4 | 131 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 59.95 | 59.97 | 60.01 | 1723 | 1 | 38.9 | 90093.9 | 15268 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 16:11 | Normal | 493.8 | 485.3 | 473.8 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 131.1 | 130.5 | 131.2 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 59.91 | 59.93 | 59.88 | 2024 | 1 | 38.4 | 90094.1 | 15268 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 16:16 | Normal | 496.1 | 503.9 | 448.1 | 2.6 | 1.1 | 1.5 | 131.4 | 130.6 | 131.2 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.93 | 59.94 | 59.91 | 2196 | 1 | 38 | 90094.3 | 15268 | 0.9 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 16:21 | Normal | 506.3 | 483.9 | 464.1 | 3.5 | 1.6 | 2.2 | 132 | 131.3 | 131.9 | 8 | 8.2 | 8.1 | 60.04 | 60.05 | 60 | 3148 | 1 | 37.7 | 90094.5 | 15268 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 16:26 | Normal | 500.5 | 492.1 | 459.8 | 3.9 | 1.8 | 2.6 | 132 | 131.2 | 132 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3632 | 1 | 37.6 | 90094.8 | 15268 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 16:31 | Normal | 494.6 | 484.2 | 491.2 | 2.3 | 1 | 1.2 | 131.1 | 130.5 | 131 | 4.9 | 5 | 5 | 60 | 59.96 | 59.97 | 1883 | 1 | 37.5 | 90095 | 15268 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 16:36 | Normal | 485.2 | 478.2 | 503.2 | 2 | 0.9 | 1 | 130.8 | 130.2 | 130.9 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 1569 | 1 | 37.1 | 90095.1 | 15268 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 16:41 | Normal | 479.6 | 453.7 | 496 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 130.6 | 129.9 | 130.5 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 59.99 | 59.99 | 60.03 | 1178 | 1 | 39.2 | 90095.3 | 15268 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 16:46 | Normal | 480 | 445.2 | 496.5 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 130.6 | 129.9 | 130.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 915 | 1 | 41 | 90095.3 | 15268 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 16:51 | Normal | 487 | 441 | 473.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131 | 130.2 | 130.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 763 | 1 | 41.9 | 90095.4 | 15268 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 16:56 | Normal | 486.2 | 372 | 423.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.7 | 130 | 130.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60 | 59.99 | 583 | 1 | 42.4 | 90095.5 | 15268 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 17:01 | Normal | 472.5 | 366.7 | 405.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 130.8 | 130.1 | 130.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.99 | 60.01 | 451 | 1 | 42.5 | 90095.5 | 15268 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 17:06 | Normal | 470.6 | 200 | 401.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.4 | 129.7 | 130.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 346 | 1 | 42.5 | 90095.5 | 15269 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 17:11 | Normal | 454.2 | 199.7 | 399.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.3 | 129.6 | 130.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 330 | 1 | 42.5 | 90095.6 | 15269 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 17:16 | Normal | 464.4 | 200 | 373.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 130.4 | 129.8 | 130.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 332 | 1 | 42.4 | 90095.6 | 15269 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 17:21 | Normal | 476.6 | 200 | 389.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.3 | 129.6 | 130.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 314 | 1 | 42.3 | 90095.6 | 15269 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 17:26 | Normal | 456.6 | 209.1 | 442.3 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 130.8 | 130.1 | 130.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 273 | 1 | 42.2 | 90095.7 | 15269 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 17:31 | Normal | 462.4 | 200 | 401 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.2 | 130.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 195 | 1 | 42.1 | 90095.7 | 15269 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 17:36 | Normal | 453.7 | 200 | 340.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.9 | 130.1 | 130.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60.02 | 119 | 1 | 41.9 | 90095.7 | 15269 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 17:41 | Normal | 446.3 | 200.1 | 453.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130.1 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 67 | 1 | 41.7 | 90095.7 | 15269 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 17:46 | Normal | 408.9 | 386 | 379.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 130.8 | 130 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 40 | 1 | 41.6 | 90095.7 | 15269 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 17:51 | Normal | 400 | 298.1 | 392.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.8 | 130 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9 | 1 | 41.3 | 90095.7 | 15269 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 17:56 | Normal | 429.3 | 457.6 | 466.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.3 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 0 | 1 | 41.1 | 90095.7 | 15269 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 18:01 | Normal | 332.3 | 292.7 | 346.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 129.9 | 130.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 40.8 | 90095.7 | 15269 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 18:06 | Normal | 451.2 | 382.8 | 432.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.5 | 129.8 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 0 | 1 | 40.6 | 90095.7 | 15270 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 18:11 | Normal | 423.6 | 418.3 | 417 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.3 | 129.9 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 40.4 | 90095.7 | 15270 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 18:16 | Normal | 346.8 | 319.5 | 342.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.3 | 129.6 | 129.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 40.2 | 90095.7 | 15270 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-04 18:21 | Normal | 223.8 | 198.6 | 199.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.1 | 129.5 | 129.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 39.9 | 90095.7 | 15270 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0