## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-05 05:30 | Normal | 337.2 | 285.6 | 314.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 1 | 19.8 | 90095.7 | 15270 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 05:35 | Normal | 304.3 | 259.3 | 312.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 4 | 1 | 21.8 | 90095.7 | 15270 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 05:40 | Normal | 361 | 200.1 | 338.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.2 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 49 | 1 | 23.3 | 90095.7 | 15270 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 05:45 | Normal | 480.1 | 202 | 402.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.3 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 148 | 1 | 24.5 | 90095.7 | 15270 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 05:50 | Normal | 506.1 | 200 | 462 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.5 | 131.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.07 | 60.09 | 59.99 | 304 | 1 | 25.5 | 90095.7 | 15270 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 05:55 | Normal | 510.7 | 220 | 439.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.7 | 132.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 59.89 | 60.08 | 431 | 1 | 26.3 | 90095.8 | 15270 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 06:00 | Normal | 523.7 | 257 | 460.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.7 | 132 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 60.02 | 60 | 495 | 1 | 27.1 | 90095.8 | 15270 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 06:05 | Normal | 515.4 | 437 | 501.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132 | 131.5 | 131.9 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 893 | 1 | 27.8 | 90095.8 | 15270 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 06:10 | Normal | 519.4 | 475.9 | 471.2 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.1 | 131.6 | 131.9 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 59.87 | 59.89 | 59.93 | 849 | 1 | 28.6 | 90095.9 | 15270 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 06:15 | Normal | 502.5 | 407.3 | 490.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.6 | 132 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 60.05 | 60.05 | 60.09 | 758 | 1 | 29.2 | 90096 | 15271 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 06:20 | Normal | 518.2 | 477.8 | 500.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 131.8 | 132.2 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 59.97 | 60.01 | 60 | 941 | 1 | 29.8 | 90096.1 | 15271 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 06:25 | Normal | 511.5 | 526.5 | 517.4 | 2.1 | 0.9 | 1 | 132.6 | 132 | 132.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 1641 | 1 | 26.9 | 90096.2 | 15271 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 06:30 | Normal | 534.4 | 503.6 | 522.3 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 132.4 | 132 | 132.3 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.92 | 59.96 | 59.97 | 1543 | 1 | 24.9 | 90096.3 | 15271 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 06:35 | Normal | 498.1 | 489.1 | 504.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 131.6 | 132 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 60.11 | 60.08 | 60.12 | 902 | 1 | 27.6 | 90096.4 | 15271 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 06:40 | Normal | 479.5 | 369.1 | 440.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.8 | 131.5 | 131.8 | 1.9 | 2 | 2 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 652 | 1 | 29.8 | 90096.5 | 15271 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 06:45 | Normal | 478 | 510.3 | 496.5 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 132.3 | 131.6 | 132 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60 | 60 | 59.96 | 1397 | 1 | 31.3 | 90096.5 | 15271 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 06:50 | Normal | 480.3 | 501.7 | 516.1 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.4 | 131.8 | 132.2 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 60.03 | 60 | 59.99 | 1825 | 1 | 27.1 | 90096.7 | 15271 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 06:55 | Normal | 508.3 | 502.4 | 515 | 2 | 1 | 1 | 132.2 | 131.6 | 132.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60.02 | 59.96 | 59.93 | 1630 | 1 | 26.9 | 90096.8 | 15271 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 07:00 | Normal | 501.2 | 485.8 | 504.8 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 131.8 | 131.4 | 131.7 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.97 | 60.03 | 59.99 | 1309 | 1 | 28.8 | 90097 | 15271 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 07:05 | Normal | 505 | 499 | 502.4 | 2.1 | 1 | 1 | 131.9 | 131.4 | 131.7 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 1704 | 1 | 28.3 | 90097.1 | 15271 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 07:10 | Normal | 503 | 512.8 | 499.8 | 2.2 | 1 | 1.1 | 131.5 | 131 | 131.6 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 60 | 59.96 | 59.98 | 1781 | 1 | 28.1 | 90097.2 | 15271 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 07:15 | Normal | 512.3 | 515.1 | 522.1 | 3.3 | 1.9 | 1.5 | 132 | 131.3 | 132 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 3010 | 1 | 28.5 | 90097.4 | 15272 | 0.8 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 07:20 | Normal | 509.8 | 497.5 | 499.6 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 131.8 | 131.2 | 131.9 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.98 | 60.09 | 59.97 | 2155 | 1 | 29.1 | 90097.7 | 15272 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 07:25 | Normal | 501.5 | 493.6 | 507.1 | 2 | 0.9 | 1 | 131.6 | 130.8 | 131.5 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.08 | 60.04 | 60.03 | 1592 | 1 | 29.4 | 90097.8 | 15272 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 07:30 | Normal | 498.1 | 430.9 | 503.3 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 131.4 | 130.8 | 131.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.05 | 60 | 60.03 | 1260 | 1 | 31.4 | 90097.9 | 15272 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 07:35 | Normal | 499.3 | 470 | 478.6 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 131.5 | 130.8 | 131.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.03 | 59.98 | 60 | 1290 | 1 | 33.5 | 90098 | 15272 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 07:40 | Normal | 508.1 | 508.1 | 520.1 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 131.8 | 131.1 | 131.7 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60.02 | 60.07 | 60.05 | 2024 | 1 | 30.5 | 90098.2 | 15272 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 07:45 | Normal | 517 | 514.5 | 520.4 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 132 | 131.4 | 132.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 60.02 | 60.16 | 59.95 | 2744 | 1 | 30.1 | 90098.4 | 15272 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 07:50 | Normal | 511.8 | 505.1 | 519 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 131.9 | 131.4 | 132.1 | 6 | 6.1 | 6 | 60.09 | 60.11 | 60.08 | 2309 | 1 | 30.2 | 90098.6 | 15272 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 07:55 | Normal | 518.3 | 518.2 | 510.1 | 3.5 | 1.7 | 1.6 | 131.9 | 131.6 | 132.1 | 8 | 8.1 | 8.1 | 60.07 | 60.02 | 60.02 | 3121 | 1 | 30.6 | 90098.8 | 15272 | 1.2 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 08:00 | Normal | 512.5 | 507.3 | 514.3 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 131.5 | 131.1 | 131.7 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60.02 | 59.99 | 60.06 | 2392 | 1 | 31.1 | 90099 | 15272 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 08:05 | Normal | 501.4 | 493.2 | 508.8 | 2.1 | 1 | 1 | 131.1 | 130.8 | 131.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.02 | 60.07 | 60.03 | 1710 | 1 | 31.3 | 90099.2 | 15272 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 08:10 | Normal | 506.3 | 497.4 | 515.7 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 131.2 | 130.8 | 131.3 | 4.9 | 5 | 5 | 60 | 60.02 | 60.08 | 1912 | 1 | 31.4 | 90099.3 | 15272 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 08:15 | Normal | 504.3 | 502.1 | 509 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 131.3 | 131 | 131.5 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 60.02 | 60.02 | 60.06 | 2229 | 1 | 31.6 | 90099.5 | 15273 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 08:20 | Normal | 513.8 | 495.1 | 509.4 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 131.5 | 130.9 | 131.7 | 6 | 6.1 | 6 | 60.07 | 59.99 | 60.02 | 2319 | 1 | 31.9 | 90099.7 | 15273 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 08:25 | Normal | 511 | 518.3 | 511.1 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 131.7 | 131.2 | 131.7 | 6.9 | 7 | 6.9 | 60.01 | 60.04 | 60 | 2671 | 1 | 32.2 | 90099.9 | 15273 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 08:30 | Normal | 518.3 | 521.8 | 520.6 | 4.6 | 2.3 | 2.1 | 132.5 | 132.2 | 132.8 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 4225 | 1 | 32.7 | 90100.2 | 15273 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 08:35 | Normal | 521.8 | 515.8 | 523.4 | 5.8 | 2.9 | 2.6 | 132.9 | 132.6 | 133.1 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 60.02 | 60.09 | 60.03 | 5531 | 1 | 33.8 | 90100.7 | 15273 | 2.5 | 3.4 | 2.7 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 08:40 | Normal | 519.8 | 509.5 | 525.1 | 6.6 | 3.3 | 3.1 | 133.3 | 133 | 133.5 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 60.02 | 60.04 | 60.08 | 6357 | 1 | 34.6 | 90101.1 | 15273 | 2.7 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 08:45 | Normal | 509.5 | 505.1 | 505.4 | 7.1 | 3.5 | 3.3 | 133.8 | 133.7 | 134.1 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 60.02 | 60.06 | 60.06 | 6710 | 1 | 37.3 | 90102 | 15273 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 08:50 | Normal | 499.4 | 462.9 | 478.3 | 8.6 | 4.3 | 4.2 | 135 | 134.6 | 135.2 | 19.5 | 19.7 | 19.7 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 7813 | 1 | 39.9 | 90102.8 | 15273 | 3.8 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 08:55 | Normal | 492.6 | 488.3 | 478.9 | 7.8 | 3.9 | 3.8 | 134.8 | 134.7 | 135.2 | 17.6 | 17.9 | 17.8 | 60.05 | 60.08 | 60.04 | 7248 | 1 | 42.6 | 90104 | 15273 | 3.4 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 09:00 | Normal | 483.1 | 472.9 | 469 | 16.6 | 8.2 | 7.1 | 136.3 | 136.3 | 136.5 | 35.8 | 36.2 | 36.2 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 14667 | 1 | 42.7 | 90104.7 | 15273 | 7.8 | 8.9 | 8 | 0.1 | 7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 09:05 | Normal | 479.2 | 478.7 | 476.5 | 15.2 | 7.4 | 6.5 | 136.2 | 135.7 | 136.3 | 32.7 | 33.2 | 33.1 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 13429 | 1 | 44.9 | 90105.8 | 15273 | 7.1 | 8.2 | 7.2 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 09:10 | Normal | 486.2 | 476.1 | 474.6 | 15.1 | 7.5 | 6.6 | 136.2 | 136 | 136.5 | 32.8 | 33.3 | 33.2 | 60 | 59.99 | 60 | 13484 | 1 | 46.2 | 90106.9 | 15273 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 09:15 | Normal | 480.1 | 471.5 | 479.5 | 14.4 | 7 | 6.1 | 136.1 | 135.7 | 136.2 | 31 | 31.4 | 31.4 | 60.01 | 60 | 59.97 | 12676 | 1 | 46.4 | 90107.9 | 15274 | 6.7 | 7.8 | 6.9 | 0.1 | 6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 09:20 | Normal | 472.4 | 459.8 | 476.6 | 15.3 | 7.5 | 6.6 | 136.2 | 135.8 | 136.2 | 32.5 | 32.9 | 32.7 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 13388 | 1 | 46.6 | 90109.1 | 15274 | 7.2 | 8.3 | 7.4 | 0 | 6.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 09:25 | Normal | 476.5 | 462 | 470.3 | 11.6 | 5.9 | 5.1 | 135 | 134.7 | 135.3 | 25.1 | 25.5 | 25.3 | 60.02 | 60.06 | 60.01 | 10260 | 1 | 46.8 | 90110 | 15274 | 5.3 | 6.4 | 5.8 | 0 | 4.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 09:30 | Normal | 475.3 | 467.9 | 481 | 9.3 | 4.5 | 4 | 134.3 | 133.9 | 134.4 | 20 | 20.2 | 20.1 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 8083 | 1 | 46.1 | 90110.8 | 15274 | 4.2 | 5.1 | 4.4 | 0 | 3.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 09:35 | Normal | 475.3 | 478.6 | 490 | 8.8 | 4.1 | 3.7 | 133.8 | 133.7 | 134.1 | 18.8 | 19.1 | 19 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7607 | 1 | 45.2 | 90111.4 | 15274 | 4 | 4.9 | 4 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 09:40 | Normal | 491.5 | 476 | 491.3 | 9.5 | 4.7 | 4.2 | 134.3 | 134 | 134.5 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 60.02 | 59.98 | 59.98 | 8536 | 1 | 44.1 | 90112.1 | 15274 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 09:45 | Normal | 480.1 | 475 | 483 | 13.9 | 6.8 | 6.1 | 135.5 | 135.1 | 135.6 | 30.4 | 30.7 | 30.5 | 59.94 | 60 | 60 | 12370 | 1 | 44 | 90113 | 15274 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 09:50 | Normal | 481 | 465.1 | 468.1 | 14.4 | 7.3 | 6.5 | 135.6 | 135.3 | 135.8 | 31.4 | 31.8 | 31.7 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 12834 | 1 | 44.8 | 90114 | 15274 | 6.7 | 7.8 | 7.1 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 09:55 | Normal | 469.8 | 471.1 | 475.5 | 13.3 | 6.3 | 5.8 | 135.2 | 135 | 135.2 | 28.4 | 28.8 | 28.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 11559 | 1 | 45.7 | 90115.1 | 15274 | 6.2 | 7.2 | 6.2 | 0 | 5.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 10:00 | Normal | 472.7 | 466 | 466.8 | 15.4 | 7.6 | 7 | 135.6 | 135.6 | 135.9 | 33.2 | 33.6 | 33.5 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 13545 | 1 | 45.7 | 90116.1 | 15274 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 10:05 | Normal | 465.1 | 461.5 | 469.5 | 16 | 7.8 | 7.1 | 135.8 | 135.7 | 136.2 | 33.8 | 34.2 | 34.1 | 60 | 60.04 | 60.04 | 13832 | 1 | 46.1 | 90117.3 | 15274 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 10:10 | Normal | 469.1 | 459.2 | 468.6 | 16.3 | 8.1 | 7.4 | 135.9 | 135.6 | 136.1 | 35 | 35.5 | 35.3 | 60.04 | 59.99 | 59.98 | 14325 | 1 | 46.5 | 90118.4 | 15274 | 7.7 | 8.8 | 8 | 0 | 7.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 10:15 | Normal | 469 | 457 | 468.8 | 16.1 | 8 | 7.3 | 136 | 135.7 | 136 | 34.5 | 35 | 34.9 | 60 | 59.97 | 59.99 | 14141 | 1 | 47 | 90119.5 | 15275 | 7.6 | 8.7 | 7.9 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 10:20 | Normal | 448.9 | 436.2 | 445.5 | 17.6 | 8.7 | 7.8 | 136.3 | 136 | 136.3 | 35.8 | 36.2 | 36.1 | 60 | 60.02 | 60 | 14679 | 1 | 47.5 | 90120.7 | 15275 | 8.4 | 9.5 | 8.6 | 0 | 7.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 10:25 | Normal | 446.5 | 427.1 | 440.4 | 17.8 | 8.8 | 8 | 136 | 135.6 | 136.1 | 35.9 | 36.3 | 36.2 | 59.97 | 59.9 | 59.97 | 14674 | 1 | 47.8 | 90121.1 | 15275 | 8.4 | 9.5 | 8.6 | 0 | 7.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 10:30 | Normal | 549.6 | 542.7 | 549.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 132.3 | 132.6 | 0 | 3.2 | 1.3 | 60.03 | 60.06 | 60.12 | 0 | 1 | 49.2 | 90121.6 | 15275 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 10:35 | Normal | 463 | 462 | 475.2 | 12.6 | 6 | 5.6 | 134.7 | 134.5 | 134.8 | 26.7 | 27.1 | 27 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 10713 | 1 | 46.7 | 90122.5 | 15275 | 5.8 | 6.9 | 5.9 | 0 | 5.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 10:40 | Normal | 467.3 | 465.8 | 478 | 11.7 | 5.6 | 5.1 | 134.5 | 134.4 | 134.6 | 25 | 25.3 | 25.3 | 60.02 | 60.07 | 60.01 | 10119 | 1 | 46.4 | 90123.4 | 15275 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 10:45 | Normal | 469.8 | 463.1 | 483.3 | 9.9 | 4.8 | 4.3 | 133.9 | 133.8 | 134.1 | 21.2 | 21.5 | 21.4 | 59.99 | 59.98 | 60 | 8523 | 1 | 46 | 90124.2 | 15275 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 10:50 | Normal | 488.1 | 472.3 | 487.8 | 5.7 | 2.8 | 2.5 | 133.3 | 133.2 | 133.5 | 12.4 | 12.6 | 12.5 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 4949 | 1 | 45.1 | 90124.8 | 15275 | 2.4 | 3.3 | 2.7 | 0 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 10:55 | Normal | 481.4 | 478.7 | 491.6 | 9.9 | 4.8 | 4.3 | 134.1 | 133.9 | 134.3 | 21.5 | 21.8 | 21.8 | 59.99 | 60.06 | 59.99 | 8701 | 1 | 44.6 | 90125.6 | 15275 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 11:00 | Normal | 484.7 | 484.6 | 494.9 | 10 | 4.8 | 4.5 | 134.4 | 134.3 | 134.6 | 22.1 | 22.4 | 22.3 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 8954 | 1 | 44.1 | 90126.3 | 15275 | 4.5 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 11:05 | Normal | 487.3 | 487.8 | 498.6 | 8.2 | 3.9 | 3.5 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 18.1 | 18.3 | 18.2 | 59.93 | 59.94 | 59.96 | 7246 | 1 | 44 | 90127 | 15275 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 11:10 | Normal | 484 | 484.6 | 495.1 | 8.1 | 3.8 | 3.5 | 133.4 | 133.1 | 133.6 | 17.7 | 18 | 17.9 | 59.99 | 60 | 59.98 | 7130 | 1 | 44 | 90127.6 | 15275 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 11:15 | Normal | 488.8 | 484.1 | 500.2 | 8.3 | 4 | 3.6 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 18.4 | 18.7 | 18.6 | 59.94 | 59.96 | 59.92 | 7396 | 1 | 43.9 | 90128.2 | 15275 | 3.7 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 11:20 | Normal | 488.2 | 479 | 500.9 | 8.8 | 4.3 | 3.9 | 133.6 | 133.1 | 133.8 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 59.98 | 60.01 | 60.04 | 7928 | 1 | 43.7 | 90128.8 | 15276 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 11:25 | Normal | 488.6 | 481.8 | 499.8 | 8.3 | 4 | 3.7 | 133.7 | 133.1 | 133.7 | 18.6 | 18.8 | 18.7 | 59.9 | 59.9 | 59.95 | 7478 | 1 | 44 | 90129.5 | 15276 | 3.7 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 11:30 | Normal | 488.8 | 484.9 | 498.5 | 9.1 | 4.4 | 4 | 134.1 | 133.6 | 134.2 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 8146 | 1 | 44.2 | 90130.1 | 15276 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 11:35 | Normal | 488.5 | 485.5 | 498 | 10.2 | 4.9 | 4.6 | 134.5 | 134 | 134.6 | 22.8 | 23.1 | 23 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 9204 | 1 | 44 | 90130.8 | 15276 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 11:40 | Normal | 488.9 | 483 | 496.3 | 9.3 | 4.5 | 4.1 | 134.1 | 133.6 | 134.1 | 20.7 | 20.9 | 20.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 8316 | 1 | 43.9 | 90131.6 | 15276 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 11:45 | Normal | 488.4 | 482.7 | 498.1 | 9.7 | 4.7 | 4.4 | 134.2 | 133.9 | 134.4 | 21.7 | 22 | 21.9 | 59.97 | 59.91 | 59.94 | 8739 | 1 | 44.1 | 90132.3 | 15276 | 4.4 | 5.4 | 4.6 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 11:50 | Normal | 486.5 | 481.5 | 496.6 | 9.1 | 4.4 | 4.1 | 134.1 | 133.5 | 134.2 | 20.3 | 20.5 | 20.5 | 59.95 | 59.96 | 59.99 | 8180 | 1 | 44.1 | 90133 | 15276 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 11:55 | Normal | 488.6 | 484 | 496.1 | 9 | 4.3 | 4.1 | 133.7 | 133.1 | 133.8 | 20.2 | 20.5 | 20.4 | 59.99 | 59.97 | 59.95 | 8132 | 1 | 44 | 90133.7 | 15276 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 12:00 | Normal | 482.4 | 479.1 | 496.5 | 7.4 | 3.5 | 3.5 | 132.7 | 132 | 132.9 | 16.5 | 16.8 | 16.6 | 59.9 | 59.93 | 59.93 | 6619 | 1 | 43.9 | 90134.3 | 15276 | 3.3 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 12:05 | Normal | 474.3 | 468.6 | 478.3 | 2.9 | 1.3 | 1.6 | 130.4 | 129.9 | 130.5 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 59.9 | 59.9 | 59.91 | 2375 | 1 | 43.6 | 90134.8 | 15276 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 12:10 | Normal | 480.5 | 480.5 | 482.1 | 3.6 | 1.6 | 1.7 | 130.7 | 130.3 | 130.8 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 2980 | 1 | 42.1 | 90134.9 | 15276 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 12:15 | Normal | 506 | 485.9 | 510 | 4.6 | 2.3 | 2.2 | 131 | 130.5 | 131.2 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 59.91 | 59.92 | 59.94 | 4227 | 1 | 40.5 | 90135.2 | 15276 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 12:20 | Normal | 507.8 | 500.3 | 509.5 | 3.9 | 1.8 | 2 | 131 | 130.5 | 131.1 | 8.9 | 9.1 | 9 | 59.92 | 59.88 | 59.96 | 3495 | 1 | 39.6 | 90135.5 | 15277 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 12:25 | Normal | 504.6 | 499.8 | 515.7 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 131.3 | 130.8 | 131.3 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 60.1 | 60.04 | 59.99 | 3350 | 1 | 38.9 | 90135.8 | 15277 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 12:30 | Normal | 509.6 | 504.6 | 513.3 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 130.9 | 130.4 | 131.2 | 7 | 7.2 | 7.1 | 60.07 | 60.03 | 60.04 | 2703 | 1 | 37.9 | 90136 | 15277 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 12:35 | Normal | 518.8 | 518.1 | 529.6 | 2.9 | 1.3 | 1.4 | 130.9 | 130.5 | 131.1 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 59.99 | 60.27 | 60.02 | 2571 | 1 | 37.4 | 90136.3 | 15277 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 12:40 | Normal | 516 | 512.5 | 525.8 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 130.8 | 130.4 | 130.9 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60.02 | 60.25 | 60.07 | 2397 | 1 | 36.9 | 90136.5 | 15277 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 12:45 | Normal | 515.9 | 514.9 | 530.7 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 130.8 | 130.4 | 131 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60.09 | 59.92 | 60.03 | 2426 | 1 | 36.6 | 90136.7 | 15277 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 12:50 | Normal | 523.2 | 516.8 | 527.3 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 130.8 | 130.4 | 131.1 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.88 | 60.04 | 60 | 2514 | 1 | 36.3 | 90136.9 | 15277 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 12:55 | Normal | 525.1 | 510.8 | 530.3 | 3 | 1.4 | 1.5 | 130.9 | 130.5 | 131.1 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 2636 | 1 | 35.9 | 90137.1 | 15277 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 13:00 | Normal | 518.1 | 519.4 | 527.5 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 131.1 | 130.5 | 131.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 59.95 | 59.98 | 60 | 2750 | 1 | 35.7 | 90137.3 | 15277 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 13:05 | Normal | 513.6 | 516.8 | 522.6 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 131 | 130.6 | 131.1 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 2857 | 1 | 35.4 | 90137.5 | 15277 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 13:10 | Normal | 519.2 | 514.5 | 525.1 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 131.1 | 130.6 | 131.1 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 59.99 | 59.93 | 59.94 | 2860 | 1 | 35.4 | 90137.8 | 15277 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 13:15 | Normal | 514.5 | 518.8 | 516.4 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 130.9 | 130.2 | 130.7 | 7 | 7.2 | 7.1 | 59.93 | 59.94 | 59.9 | 2734 | 1 | 35.4 | 90138 | 15277 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 13:20 | Normal | 515.8 | 515 | 522.2 | 3 | 1.5 | 1.5 | 130.9 | 130.6 | 130.9 | 7 | 7 | 7.1 | 60.11 | 59.98 | 59.97 | 2693 | 1 | 35.3 | 90138.2 | 15278 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 13:25 | Normal | 519.2 | 522.6 | 517.3 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 130.9 | 130.6 | 131 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 59.97 | 59.98 | 60.02 | 2745 | 1 | 35.2 | 90138.5 | 15278 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 13:30 | Normal | 519 | 530 | 521.9 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 131 | 130.6 | 131.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 59.98 | 59.97 | 60.03 | 2735 | 1 | 35.2 | 90138.7 | 15278 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 13:35 | Normal | 521.4 | 529 | 521.6 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 130.9 | 130.7 | 131 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 59.96 | 59.97 | 60.06 | 2722 | 1 | 35.3 | 90138.9 | 15278 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 13:40 | Normal | 525.8 | 523.8 | 515.6 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 130.9 | 130.5 | 131 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 2827 | 1 | 35.5 | 90139.2 | 15278 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 13:45 | Normal | 525.8 | 508.6 | 522.6 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 131 | 130.6 | 131.1 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 60.01 | 60.13 | 60.1 | 2955 | 1 | 35.6 | 90139.4 | 15278 | 1.2 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 13:50 | Normal | 518.7 | 524 | 527 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 131.1 | 130.9 | 131.2 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 60.04 | 60.18 | 60.06 | 3014 | 1 | 35.8 | 90139.7 | 15278 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 13:55 | Normal | 522.8 | 524.7 | 528.2 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 131.1 | 130.8 | 131.2 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 59.97 | 60.05 | 60.06 | 3164 | 1 | 36 | 90139.9 | 15278 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 14:00 | Normal | 525.8 | 524.8 | 536.8 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 131 | 130.7 | 131.1 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 60.01 | 59.88 | 59.97 | 3137 | 1 | 36.2 | 90140.2 | 15278 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 14:05 | Normal | 519.7 | 524.8 | 531 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 130.8 | 130.7 | 131 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 59.99 | 60.03 | 60.05 | 3128 | 1 | 36.4 | 90140.4 | 15278 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 14:10 | Normal | 516.3 | 520.6 | 526.6 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 130.9 | 130.5 | 131 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 59.96 | 59.91 | 59.93 | 3161 | 1 | 36.5 | 90140.7 | 15278 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 14:15 | Normal | 512.5 | 519.7 | 523.9 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 130.9 | 130.6 | 131.1 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 59.89 | 60.02 | 59.96 | 3166 | 1 | 36.7 | 90141 | 15278 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 14:20 | Normal | 513.7 | 516.9 | 524.8 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 130.9 | 130.4 | 130.9 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 3183 | 1 | 36.9 | 90141.2 | 15279 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 14:25 | Normal | 515.5 | 510.7 | 518.6 | 3.6 | 1.7 | 1.7 | 131 | 130.6 | 131.1 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.97 | 60 | 59.95 | 3249 | 1 | 37.1 | 90141.5 | 15279 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 14:30 | Normal | 510.6 | 516.8 | 513.6 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 130.8 | 130.6 | 131 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 3341 | 1 | 37.4 | 90141.8 | 15279 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 14:35 | Normal | 511.3 | 513.1 | 516.5 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 130.9 | 130.4 | 130.8 | 8.8 | 9 | 8.9 | 59.91 | 59.9 | 59.9 | 3433 | 1 | 37.7 | 90142 | 15279 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 14:40 | Normal | 511.3 | 510.4 | 519.7 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 130.9 | 130.4 | 130.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60.06 | 60.14 | 60.02 | 3440 | 1 | 37.8 | 90142.3 | 15279 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 14:45 | Normal | 515 | 507 | 512 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 130.8 | 130.4 | 130.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 59.99 | 59.99 | 59.95 | 3429 | 1 | 38 | 90142.6 | 15279 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 14:50 | Normal | 513.3 | 502.9 | 507.3 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 131 | 130.4 | 130.9 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 59.91 | 59.94 | 59.9 | 3384 | 1 | 38.3 | 90142.9 | 15279 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 14:55 | Normal | 508 | 497.1 | 512.4 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 130.9 | 130.4 | 131 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 60.06 | 60.01 | 60.01 | 3239 | 1 | 38.4 | 90143.2 | 15279 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 15:00 | Normal | 510.8 | 517.9 | 511.8 | 3.8 | 1.7 | 1.9 | 130.9 | 130.4 | 131 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 3353 | 1 | 38.6 | 90143.5 | 15279 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 15:05 | Normal | 505.3 | 499.1 | 515.3 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 130.7 | 130.1 | 130.7 | 7.9 | 8 | 8 | 60.07 | 60.01 | 60 | 3078 | 1 | 38.7 | 90143.7 | 15279 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 15:10 | Normal | 510.8 | 513.7 | 516.7 | 4.1 | 1.9 | 2 | 130.8 | 130.6 | 131.1 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 59.98 | 60.02 | 60 | 3675 | 1 | 38.8 | 90144 | 15279 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 15:15 | Normal | 512.6 | 506.3 | 516.9 | 4 | 1.9 | 1.9 | 130.8 | 130.6 | 131.1 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 59.97 | 59.97 | 60.05 | 3559 | 1 | 39 | 90144.3 | 15279 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 15:20 | Normal | 492.9 | 509 | 511.5 | 3.5 | 1.5 | 1.6 | 130.4 | 130.4 | 130.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 60.04 | 59.97 | 59.94 | 2913 | 1 | 39.2 | 90144.6 | 15280 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 15:25 | Normal | 503.9 | 509.6 | 534.6 | 4.3 | 2 | 1.9 | 130.8 | 130.8 | 131.2 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 59.88 | 59.98 | 59.94 | 3753 | 1 | 39.4 | 90144.8 | 15280 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 15:30 | Normal | 502.1 | 504.1 | 532.4 | 5.1 | 2.4 | 2.4 | 132 | 131.7 | 132.2 | 11.8 | 12 | 11.9 | 59.96 | 60.06 | 60.06 | 4659 | 1 | 39.6 | 90145.2 | 15280 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 15:35 | Normal | 488.7 | 493.5 | 490.6 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 131.3 | 131 | 131.6 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 2410 | 1 | 39.9 | 90145.5 | 15280 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 15:40 | Normal | 501.4 | 496.8 | 496.5 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 131.2 | 130.8 | 131.2 | 5.9 | 6 | 6 | 60.01 | 60.1 | 60.03 | 2283 | 1 | 39.6 | 90145.7 | 15280 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 15:45 | Normal | 504.3 | 497.8 | 513.4 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 131.6 | 131 | 131.7 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 60 | 60.11 | 59.97 | 2864 | 1 | 38.7 | 90145.9 | 15280 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 15:50 | Normal | 508.3 | 507.6 | 519.5 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 131.9 | 131.1 | 132 | 7.8 | 8 | 7.9 | 60.04 | 59.98 | 59.96 | 3053 | 1 | 38.2 | 90146.2 | 15280 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 15:55 | Normal | 505.9 | 508.1 | 513.9 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 131.7 | 131 | 131.8 | 7 | 7.2 | 7.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2743 | 1 | 37.9 | 90146.4 | 15280 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 16:00 | Normal | 510.8 | 509.1 | 514.5 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 131.8 | 131 | 131.7 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 59.95 | 60.06 | 60.08 | 2465 | 1 | 37.4 | 90146.6 | 15280 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 16:05 | Normal | 509.3 | 513.6 | 520.8 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 131.2 | 130.5 | 131 | 6 | 6.2 | 6.2 | 60.12 | 60 | 59.98 | 2349 | 1 | 37 | 90146.8 | 15280 | 1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 16:10 | Normal | 504.3 | 499.8 | 516.4 | 2.7 | 1.2 | 1.4 | 131.3 | 130.6 | 131.2 | 6 | 6.1 | 6 | 59.98 | 59.92 | 59.97 | 2312 | 1 | 36.7 | 90147 | 15280 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 16:15 | Normal | 514 | 513.3 | 526.5 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 131.2 | 130.5 | 131.1 | 6 | 6.1 | 6 | 59.96 | 60.06 | 59.97 | 2330 | 1 | 36.6 | 90147.2 | 15280 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 16:20 | Normal | 509.8 | 503.1 | 530.8 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 131.4 | 130.7 | 131.2 | 5.9 | 6 | 6 | 59.96 | 59.86 | 60 | 2280 | 1 | 36.6 | 90147.4 | 15281 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 16:25 | Normal | 515.5 | 486.8 | 540.5 | 2.7 | 1.3 | 1.2 | 131.4 | 130.7 | 131.2 | 5.8 | 6 | 6 | 60.01 | 60.02 | 60 | 2268 | 1 | 36.7 | 90147.6 | 15281 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 16:30 | Normal | 508.9 | 492.3 | 539.4 | 2.6 | 1.2 | 1.1 | 131.4 | 130.7 | 131.1 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 60.01 | 60.03 | 59.91 | 2164 | 1 | 36.6 | 90147.8 | 15281 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 16:35 | Normal | 505.5 | 484.3 | 544.6 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 131.6 | 130.9 | 131.5 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 60.07 | 60.1 | 60.03 | 2001 | 1 | 36.5 | 90148 | 15281 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 16:40 | Normal | 506.5 | 491.7 | 520.3 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 131.2 | 130.4 | 131.1 | 4.9 | 5 | 5 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 1897 | 1 | 36.5 | 90148.1 | 15281 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 16:45 | Normal | 497.6 | 451.6 | 513.8 | 2.1 | 1 | 1 | 131.2 | 130.2 | 130.9 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 60 | 59.95 | 60.01 | 1631 | 1 | 36.5 | 90148.3 | 15281 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 16:50 | Normal | 507.3 | 467.5 | 508.7 | 1.9 | 0.9 | 1 | 131.1 | 130.6 | 131.1 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 60.02 | 60.07 | 60.07 | 1514 | 1 | 36.5 | 90148.4 | 15281 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 16:55 | Normal | 496.2 | 451.6 | 492.5 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.1 | 130.1 | 131 | 3 | 3.2 | 3.1 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 1147 | 1 | 38.6 | 90148.5 | 15281 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 17:00 | Normal | 482.3 | 421.5 | 456.8 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131 | 130.4 | 130.9 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 841 | 1 | 40.6 | 90148.6 | 15281 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 17:05 | Normal | 492.6 | 373.5 | 399.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131 | 130.5 | 130.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.04 | 60.08 | 60.01 | 595 | 1 | 41.8 | 90148.7 | 15281 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 17:10 | Normal | 482.8 | 402.2 | 391.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.1 | 130.3 | 130.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 517 | 1 | 42.4 | 90148.7 | 15281 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 17:15 | Normal | 482 | 392 | 407.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.2 | 130.6 | 131.1 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 60.03 | 60 | 463 | 1 | 42.8 | 90148.8 | 15281 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 17:20 | Normal | 465 | 386.1 | 364.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.2 | 130.5 | 131 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.98 | 60 | 376 | 1 | 43 | 90148.8 | 15282 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 17:25 | Normal | 477 | 392.9 | 381.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.3 | 130.4 | 131.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 59.98 | 60 | 334 | 1 | 43 | 90148.8 | 15282 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 17:30 | Normal | 467 | 318 | 385.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.3 | 130.7 | 131.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 258 | 1 | 43 | 90148.8 | 15282 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 17:35 | Normal | 460.7 | 351.1 | 400.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 130.6 | 131.4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 220 | 1 | 42.9 | 90148.9 | 15282 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 17:40 | Normal | 462.8 | 302.4 | 354.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.2 | 130.4 | 131.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 60.01 | 59.96 | 162 | 1 | 42.7 | 90148.9 | 15282 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 17:45 | Normal | 463 | 200 | 350 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 130.4 | 131.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60 | 59.98 | 130 | 1 | 42.6 | 90148.9 | 15282 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 17:50 | Normal | 465.8 | 201.7 | 402.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 130.9 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 95 | 1 | 42.5 | 90148.9 | 15282 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 17:55 | Normal | 463.7 | 199.7 | 361.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 131.7 | 130.9 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 72 | 1 | 42.3 | 90148.9 | 15282 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 18:00 | Normal | 437.6 | 392 | 374.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.3 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 21 | 1 | 42.1 | 90148.9 | 15282 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 18:05 | Normal | 318.6 | 298.5 | 354.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.1 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 41.9 | 90148.9 | 15282 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 18:10 | Normal | 403.6 | 367 | 441.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 41.6 | 90148.9 | 15282 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 18:15 | Normal | 371.1 | 368.7 | 371.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.7 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 41.4 | 90148.9 | 15282 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-05 18:20 | Normal | 217.8 | 244 | 198.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.1 | 130.3 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 0 | 1 | 41 | 90148.9 | 15283 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0