## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-06 05:36 | Normal | 329.6 | 303.6 | 347.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 130.8 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 0 | 1 | 20 | 90148.9 | 15282 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 05:41 | Normal | 345.7 | 322.5 | 376.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 130.8 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.08 | 60.09 | 60.1 | 0 | 1 | 22.1 | 90148.9 | 15283 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 05:46 | Normal | 467.6 | 457.4 | 453.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 130.8 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.91 | 59.89 | 59.92 | 6 | 1 | 23.7 | 90148.9 | 15283 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 05:51 | Normal | 479.5 | 413.7 | 471.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131 | 131.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.01 | 60.06 | 131 | 1 | 25 | 90148.9 | 15283 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 05:56 | Normal | 499.2 | 458.8 | 454.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.7 | 131.2 | 131.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60 | 257 | 1 | 26 | 90148.9 | 15283 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 06:01 | Normal | 508.1 | 321.5 | 466.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.6 | 131.1 | 131.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 359 | 1 | 26.8 | 90149 | 15283 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 06:06 | Normal | 514.9 | 283.5 | 476.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.6 | 130.9 | 131.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 485 | 1 | 27.5 | 90149 | 15283 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 06:11 | Normal | 521.8 | 246.4 | 489.3 | 1 | 0.6 | 0.6 | 131.6 | 131 | 131.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60 | 60 | 560 | 1 | 28.1 | 90149 | 15283 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 06:16 | Normal | 514.7 | 247.3 | 446.3 | 1 | 0.6 | 0.6 | 131.1 | 130.6 | 131 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 60 | 60.02 | 546 | 1 | 28.8 | 90149.1 | 15283 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 06:21 | Normal | 503.8 | 411.4 | 482.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131 | 130.5 | 131 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 708 | 1 | 29.4 | 90149.1 | 15283 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 06:26 | Normal | 542.4 | 489.3 | 518 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 131.1 | 130.7 | 131.3 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60.04 | 60.1 | 60.05 | 971 | 1 | 30.1 | 90149.2 | 15283 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 06:31 | Normal | 543.8 | 524.9 | 529.8 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.3 | 130.9 | 131.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.97 | 60.01 | 60.01 | 1240 | 1 | 30.7 | 90149.3 | 15283 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 06:36 | Normal | 542.5 | 518.3 | 518 | 2 | 0.8 | 0.8 | 131.4 | 131.1 | 131.4 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.03 | 59.98 | 60.03 | 1520 | 1 | 31.3 | 90149.4 | 15283 | 0.3 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 06:41 | Normal | 518.6 | 509.6 | 487.3 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 131.2 | 130.9 | 131.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1326 | 1 | 31 | 90149.5 | 15284 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 06:46 | Normal | 529.6 | 502.4 | 511.1 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 131.2 | 131 | 131.3 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 1418 | 1 | 29.9 | 90149.7 | 15284 | 0.3 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 06:51 | Normal | 528.4 | 532.8 | 509.3 | 1.9 | 0.7 | 0.8 | 131.1 | 131 | 131.5 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 59.93 | 60.09 | 60.11 | 1386 | 1 | 27.5 | 90149.8 | 15284 | 0.2 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 06:56 | Normal | 517.7 | 492.4 | 495.8 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 131.3 | 130.9 | 131.2 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 59.93 | 60.07 | 60.01 | 1198 | 1 | 30.6 | 90149.9 | 15284 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 07:01 | Normal | 515.5 | 445.3 | 473.2 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 131.3 | 130.9 | 131.4 | 2.9 | 3 | 3 | 59.96 | 59.96 | 60.02 | 1082 | 1 | 32.4 | 90150 | 15284 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 07:06 | Normal | 524.8 | 426.7 | 530.8 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 131.2 | 130.8 | 131.3 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.89 | 60.01 | 59.95 | 1794 | 1 | 29.4 | 90150.1 | 15284 | 0.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 07:11 | Normal | 518.3 | 438.9 | 522.8 | 2 | 1.3 | 0.8 | 131.1 | 131 | 131.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 59.93 | 60 | 60.01 | 1613 | 1 | 28 | 90150.2 | 15284 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 07:16 | Normal | 503.1 | 525.1 | 511.4 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 131.1 | 130.6 | 130.9 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 59.95 | 60 | 59.89 | 1964 | 1 | 30.7 | 90150.3 | 15284 | 0.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 07:21 | Normal | 505.5 | 513.3 | 523.5 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 130.8 | 130.6 | 131 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.04 | 60.07 | 60.11 | 1777 | 1 | 28.7 | 90150.5 | 15284 | 0.3 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 07:26 | Normal | 494.8 | 513 | 520.5 | 2.4 | 1.3 | 0.9 | 132.7 | 132 | 132.6 | 4.9 | 5 | 4.9 | 60.02 | 60 | 59.95 | 1914 | 1 | 29.4 | 90150.7 | 15284 | 0.6 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 07:31 | Normal | 527.7 | 519.1 | 502.3 | 5.7 | 3.4 | 2.1 | 133.6 | 133.1 | 133.5 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 60.12 | 60.08 | 60.01 | 5441 | 1 | 29.5 | 90151 | 15284 | 1.8 | 4 | 3.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 07:36 | Normal | 508.8 | 517.5 | 520.3 | 6.1 | 3.5 | 2.4 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 5753 | 1 | 30.6 | 90151.5 | 15284 | 1.9 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 07:41 | Normal | 517.5 | 507.5 | 508.5 | 6.3 | 3.8 | 2.6 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 60.03 | 60 | 60 | 6066 | 1 | 31.6 | 90152 | 15285 | 2 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 07:46 | Normal | 505.6 | 507.5 | 503.5 | 6.6 | 3.9 | 2.8 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 15.7 | 16 | 15.9 | 60.02 | 59.99 | 60 | 6337 | 1 | 32.7 | 90152.5 | 15285 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 07:51 | Normal | 504.5 | 492.8 | 499.8 | 4.6 | 2.6 | 2 | 133.1 | 132.7 | 132.8 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 60.03 | 60.07 | 60.01 | 4187 | 1 | 34.3 | 90153 | 15285 | 1.4 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 07:56 | Normal | 500.7 | 494.5 | 493.4 | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 60.03 | 60 | 59.98 | 2255 | 1 | 35.2 | 90153.3 | 15285 | 0.7 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 08:01 | Normal | 502.5 | 502 | 498.2 | 4.5 | 2.6 | 2 | 133 | 132.7 | 132.9 | 10.5 | 10.7 | 10.5 | 60.02 | 60.02 | 60.09 | 4140 | 1 | 35.7 | 90153.7 | 15285 | 1.4 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 08:06 | Normal | 500.7 | 489.7 | 508.7 | 6.8 | 4 | 3 | 133.6 | 133.2 | 133.4 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 6473 | 1 | 37.7 | 90154.2 | 15285 | 2.2 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 08:11 | Normal | 501.1 | 493.1 | 500.6 | 4.4 | 2.5 | 2 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 60 | 59.98 | 60.01 | 3997 | 1 | 39.3 | 90154.6 | 15285 | 1.3 | 3 | 2.3 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 08:16 | Normal | 507.3 | 500.2 | 505 | 6 | 3.5 | 2.8 | 133.6 | 133.3 | 133.5 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 59.95 | 60 | 59.96 | 5873 | 1 | 40 | 90155 | 15285 | 2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 08:21 | Normal | 459.3 | 499.9 | 502.5 | 8.6 | 4.4 | 3.5 | 134.2 | 133.6 | 133.8 | 18.6 | 18.9 | 18.8 | 59.97 | 60.01 | 60 | 7504 | 1 | 41.9 | 90155.6 | 15285 | 3.3 | 5.3 | 4.2 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 08:26 | Normal | 465.6 | 492.6 | 496.2 | 5.3 | 2.6 | 2.2 | 133.2 | 132.8 | 132.7 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 59.99 | 59.97 | 60 | 4491 | 1 | 43.5 | 90156.2 | 15285 | 2 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 08:31 | Normal | 461.1 | 496.1 | 499.3 | 8.1 | 3.9 | 3.1 | 133.9 | 133.4 | 133.5 | 17 | 17.2 | 17.1 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 6848 | 1 | 44 | 90156.7 | 15285 | 3.5 | 4.7 | 3.7 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 08:36 | Normal | 458.5 | 486.8 | 495 | 8.3 | 4 | 3.3 | 134.3 | 133.6 | 133.7 | 17.2 | 17.5 | 17.4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 6966 | 1 | 45 | 90157.3 | 15285 | 3.5 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 08:41 | Normal | 454.5 | 491.5 | 495.2 | 11.9 | 5.8 | 4.7 | 135.3 | 134.4 | 134.7 | 24.9 | 25.2 | 25.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10116 | 1 | 46.3 | 90158 | 15286 | 5.3 | 6.7 | 5.6 | 0 | 4.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 08:46 | Normal | 449.2 | 484.5 | 496.4 | 12.3 | 5.9 | 4.8 | 135.2 | 134.5 | 134.8 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 10273 | 1 | 47.6 | 90158.9 | 15286 | 5.5 | 6.9 | 5.8 | 0 | 4.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 08:51 | Normal | 471.6 | 473.2 | 483.3 | 12.1 | 6.1 | 5.1 | 135.2 | 134.5 | 134.8 | 26.1 | 26.4 | 26.4 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 10596 | 1 | 48.4 | 90159.7 | 15286 | 5.2 | 7 | 6.1 | 0 | 4.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 08:56 | Normal | 473.5 | 471 | 481.6 | 12.8 | 6.3 | 5.1 | 135.3 | 135 | 135.2 | 27.3 | 27.6 | 27.5 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 11074 | 1 | 49 | 90160.6 | 15286 | 5.9 | 7 | 6.2 | 0 | 5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 09:01 | Normal | 474.6 | 471.2 | 479.8 | 12.9 | 6.3 | 5.3 | 135.2 | 135.1 | 135.2 | 27.6 | 27.9 | 27.9 | 60 | 60 | 59.99 | 11210 | 1 | 49.4 | 90161.6 | 15286 | 6 | 7.1 | 6.3 | 0 | 5.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 09:06 | Normal | 467.6 | 466.2 | 475 | 13.3 | 6.5 | 5.5 | 135.2 | 134.7 | 135.1 | 28.1 | 28.4 | 28.3 | 59.91 | 59.93 | 60 | 11404 | 1 | 49.7 | 90162.5 | 15286 | 6.1 | 7.3 | 6.5 | 0 | 5.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 09:11 | Normal | 463.4 | 473.6 | 459.3 | 13.6 | 6.5 | 5.6 | 135.2 | 134.9 | 135.2 | 28.4 | 28.7 | 28.6 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 11523 | 1 | 49.7 | 90163.5 | 15286 | 6.3 | 7.5 | 6.5 | 0 | 5.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 09:16 | Normal | 470 | 465.8 | 475.6 | 13.6 | 6.7 | 5.6 | 135.3 | 134.8 | 135.1 | 28.9 | 29.3 | 29.2 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 11748 | 1 | 49.6 | 90164.4 | 15286 | 6.3 | 7.4 | 6.6 | 0 | 5.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 09:21 | Normal | 459.9 | 459.6 | 478.9 | 14.3 | 7 | 5.8 | 135.3 | 134.8 | 135.2 | 29.7 | 30.1 | 30 | 59.97 | 60 | 60.01 | 12086 | 1 | 49.6 | 90165.4 | 15286 | 6.6 | 7.8 | 7 | 0 | 5.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 09:26 | Normal | 464.5 | 460.2 | 466.1 | 14.4 | 7.1 | 6.1 | 135.4 | 135.1 | 135.3 | 30.3 | 30.7 | 30.6 | 60.02 | 59.96 | 59.98 | 12339 | 1 | 49.5 | 90166.5 | 15286 | 6.7 | 7.8 | 7 | 0 | 5.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 09:31 | Normal | 464.5 | 464.1 | 470 | 14.8 | 7.3 | 6.3 | 135.4 | 134.9 | 135.2 | 31.1 | 31.5 | 31.4 | 60 | 60 | 59.96 | 12659 | 1 | 49.2 | 90167.5 | 15286 | 6.9 | 8 | 7.2 | 0 | 6.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 09:36 | Normal | 445.6 | 454.9 | 473 | 15.5 | 7.6 | 6.3 | 135.4 | 135 | 135.3 | 31.6 | 32 | 31.9 | 59.98 | 59.98 | 60 | 12894 | 1 | 49.2 | 90168.5 | 15286 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 0 | 6.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 09:41 | Normal | 458.8 | 457 | 470.9 | 10.3 | 5 | 4.4 | 134.4 | 134 | 134.2 | 21.4 | 21.8 | 21.6 | 60.01 | 60.03 | 60 | 8679 | 1 | 49 | 90169.4 | 15287 | 4.6 | 5.7 | 4.9 | 0 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 09:46 | Normal | 460.5 | 464.3 | 472.8 | 12.5 | 6.1 | 5.3 | 134.7 | 134.2 | 134.5 | 26.2 | 26.6 | 26.5 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 10578 | 1 | 48.4 | 90170.2 | 15287 | 5.8 | 6.8 | 6 | 0 | 5.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 09:51 | Normal | 466.1 | 474.3 | 471.8 | 10.6 | 5.1 | 4.6 | 134.3 | 133.9 | 134.1 | 22.6 | 23 | 22.9 | 60.02 | 59.97 | 59.98 | 8995 | 1 | 48.1 | 90171.1 | 15287 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0 | 4.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 09:56 | Normal | 461.5 | 473.6 | 473.2 | 10 | 4.7 | 4.3 | 134.1 | 133.8 | 133.9 | 21 | 21.2 | 21.2 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 8500 | 1 | 47.8 | 90172 | 15287 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 10:01 | Normal | 467.6 | 470.7 | 470.5 | 14.6 | 7.1 | 6.5 | 134.9 | 134.6 | 134.9 | 31.4 | 31.8 | 31.7 | 60.02 | 60.01 | 60 | 12587 | 1 | 47.3 | 90172.7 | 15287 | 6.8 | 7.8 | 7 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 10:06 | Normal | 459.1 | 470.3 | 464.8 | 11.5 | 5.5 | 5.1 | 134.4 | 134 | 134.3 | 24.4 | 24.7 | 24.6 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 9848 | 1 | 47.6 | 90173.7 | 15287 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0 | 4.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 10:11 | Normal | 461.5 | 462 | 469.1 | 13 | 6.4 | 5.8 | 134.7 | 134.3 | 134.5 | 27.8 | 28.1 | 28 | 60.03 | 59.99 | 60.05 | 11201 | 1 | 47.6 | 90174.6 | 15287 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 5.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 10:16 | Normal | 467.2 | 470.1 | 469.1 | 10.5 | 5.1 | 4.8 | 134.4 | 133.6 | 134.2 | 22.7 | 23 | 22.9 | 59.98 | 59.92 | 59.97 | 9161 | 1 | 47.2 | 90175.3 | 15287 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0 | 4.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 10:21 | Normal | 469.9 | 460.6 | 466.4 | 13 | 6.6 | 5.8 | 134.8 | 134.4 | 134.6 | 28.1 | 28.5 | 28.4 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 11336 | 1 | 47 | 90176.2 | 15287 | 6 | 7 | 6.5 | 0 | 5.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 10:26 | Normal | 469.6 | 447.6 | 471.9 | 10.5 | 5.4 | 4.9 | 134.2 | 133.7 | 134 | 22.9 | 23.2 | 23.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 9101 | 1 | 47 | 90177.2 | 15287 | 4.8 | 5.8 | 5.3 | 0 | 4.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 10:31 | Normal | 460.7 | 459.5 | 465.5 | 15 | 7.4 | 6.8 | 135.6 | 134.9 | 135.2 | 32 | 32.4 | 32.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 13013 | 1 | 47.2 | 90178.3 | 15287 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0 | 6.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 10:36 | Normal | 451.4 | 448.8 | 468.6 | 16.8 | 8.3 | 7.5 | 135.6 | 135.2 | 135.6 | 35.1 | 35.5 | 35.5 | 59.96 | 60.03 | 60.01 | 14295 | 1 | 48 | 90179.5 | 15287 | 8 | 9 | 8.3 | 0 | 7.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 10:41 | Wait | 543.2 | 543.2 | 547.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.8 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 49.2 | 90180.2 | 15288 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 10:46 | Normal | 443 | 444.6 | 453.5 | 17.5 | 8.5 | 8 | 135.7 | 135.2 | 135.7 | 35.8 | 36.2 | 36.1 | 60.03 | 60.05 | 59.99 | 14613 | 1 | 47.9 | 90181 | 15288 | 8.3 | 9.3 | 8.4 | 0 | 7.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 10:51 | Normal | 431.3 | 426.5 | 405.6 | 18.1 | 9 | 8.6 | 135.3 | 135.2 | 135.5 | 36 | 36.5 | 36.3 | 60 | 60.01 | 60 | 14680 | 1 | 48.4 | 90182.2 | 15288 | 8.6 | 9.6 | 8.9 | 0 | 8.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 10:56 | Wait | 535.6 | 536.5 | 539.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.6 | 130.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 50 | 90182.8 | 15288 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 11:01 | Normal | 462.5 | 463.4 | 466.3 | 17 | 8.5 | 8.1 | 136.5 | 136.4 | 136.4 | 36.6 | 37 | 36.9 | 60.07 | 60.06 | 60.05 | 14991 | 1 | 48.7 | 90183.9 | 15288 | 8.1 | 9 | 8.3 | 0 | 8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 11:06 | Normal | 445 | 421.8 | 454.8 | 8.5 | 4.1 | 3.6 | 133.9 | 133.6 | 133.4 | 17 | 17.2 | 17.2 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 6112 | 1 | 48.8 | 90184.7 | 15288 | 3.7 | 4.8 | 4 | 0 | 3.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 11:11 | Normal | 444.1 | 456.9 | 457.7 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 132.9 | 132.5 | 132.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60.04 | 60.07 | 60.03 | 2915 | 1 | 47.6 | 90185 | 15288 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 11:16 | Normal | 458.9 | 453.8 | 465.3 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 132.9 | 132.7 | 132.6 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60.05 | 60.05 | 60.07 | 2832 | 1 | 46.6 | 90185.5 | 15288 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 11:21 | Normal | 497.9 | 500 | 499.8 | 16.5 | 8.6 | 8.1 | 137.1 | 136.5 | 136.7 | 38.9 | 39.4 | 39.3 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 15110 | 1 | 45.3 | 90185.9 | 15288 | 8 | 8.6 | 8.5 | 0.1 | 8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 11:26 | Normal | 470.3 | 482.8 | 479.7 | 7.2 | 3.4 | 3.5 | 134.6 | 134 | 134.4 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 6260 | 1 | 45.1 | 90186.7 | 15288 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 11:31 | Normal | 492.1 | 500.3 | 483.8 | 15.9 | 7.6 | 8.1 | 136.7 | 136.4 | 136.6 | 36.4 | 37 | 36.8 | 59.97 | 60 | 59.96 | 14998 | 1 | 45.6 | 90187.7 | 15288 | 7.6 | 8.5 | 7.5 | 0.1 | 8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 11:36 | Normal | 453.2 | 456.5 | 454.1 | 6 | 2.9 | 3 | 134.6 | 133.8 | 134.4 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5114 | 1 | 46.6 | 90188.9 | 15288 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 0 | 2.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 11:41 | Normal | 462 | 465 | 479.2 | 7 | 3.3 | 3.3 | 134.2 | 133.8 | 134 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 60 | 59.98 | 60.01 | 6051 | 1 | 46.2 | 90189.4 | 15288 | 3.1 | 4 | 3.3 | 0 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 11:46 | Normal | 488.9 | 490.3 | 490.2 | 11.6 | 6.3 | 5.8 | 135.2 | 134.8 | 134.8 | 27.6 | 28 | 27.9 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 9466 | 1 | 45.7 | 90190 | 15289 | 5.5 | 6.3 | 6.1 | 0 | 5.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 11:51 | Normal | 479 | 479.6 | 482 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 133.3 | 132.6 | 132.9 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 3215 | 1 | 44.4 | 90190.3 | 15289 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 11:56 | Normal | 477.3 | 490.5 | 490.3 | 4.3 | 2 | 2.1 | 134.1 | 133.6 | 134.1 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 3673 | 1 | 43.6 | 90190.6 | 15289 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 12:01 | Normal | 519.8 | 520.8 | 527.7 | 15.4 | 7.7 | 6.7 | 137.4 | 136.8 | 137.1 | 36.3 | 36.7 | 36.5 | 59.97 | 59.99 | 59.91 | 14945 | 1 | 44.1 | 90191.6 | 15289 | 7.3 | 8.2 | 7.5 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 12:06 | Normal | 470.9 | 482.6 | 482.3 | 4.9 | 2 | 2.4 | 133.6 | 132.8 | 133.2 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 4309 | 1 | 45.4 | 90192.5 | 15289 | 2 | 2.9 | 1.9 | 0 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 12:11 | Normal | 468.8 | 470 | 477.3 | 3.7 | 1.7 | 1.9 | 133.5 | 132.9 | 133.1 | 7.8 | 8 | 7.9 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 3117 | 1 | 44.9 | 90192.9 | 15289 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 12:16 | Normal | 469.7 | 476.2 | 480 | 2.7 | 1.2 | 1.4 | 133.4 | 132.6 | 132.8 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2209 | 1 | 43.9 | 90193.1 | 15289 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 12:21 | Normal | 523 | 517 | 508.8 | 14.3 | 7.5 | 8 | 137.5 | 136.8 | 137.2 | 36 | 36.4 | 36.4 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 14846 | 1 | 43.7 | 90193.9 | 15289 | 6.8 | 7.6 | 7.4 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 12:26 | Normal | 469.6 | 468.6 | 474.2 | 4 | 1.8 | 2 | 133.2 | 132.8 | 133 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 3323 | 1 | 44.1 | 90194.5 | 15289 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 12:31 | Normal | 474.2 | 471.4 | 485 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 133.5 | 132.9 | 132.9 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2970 | 1 | 43.5 | 90194.8 | 15289 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 12:36 | Normal | 512 | 510 | 514 | 15.1 | 7.7 | 7.3 | 136.3 | 135.7 | 136.1 | 36.3 | 36.7 | 36.6 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 14837 | 1 | 44 | 90195.8 | 15289 | 7.1 | 8.1 | 7.6 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 12:41 | Normal | 487.7 | 504.1 | 502.3 | 16.5 | 7.3 | 7.4 | 136 | 135.4 | 135.6 | 36.4 | 36.8 | 36.7 | 59.91 | 59.95 | 59.92 | 14839 | 1 | 44.4 | 90196.7 | 15289 | 7.8 | 8.8 | 7.1 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 12:46 | Normal | 470.5 | 481.8 | 454.5 | 4.6 | 2.8 | 2.3 | 133.7 | 133.1 | 133.4 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 60.03 | 60.03 | 60 | 3897 | 1 | 44.4 | 90197.3 | 15290 | 1.8 | 2.8 | 2.6 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 12:51 | Normal | 503.1 | 505.3 | 483.6 | 15.1 | 7.4 | 8.5 | 137.2 | 136.7 | 136.9 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 14917 | 1 | 44 | 90198 | 15290 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0.1 | 8.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 12:56 | Normal | 494.1 | 483.1 | 496.8 | 15.6 | 8.3 | 7.6 | 136.8 | 136.3 | 136.4 | 36.4 | 36.8 | 36.7 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 14931 | 1 | 44.6 | 90199 | 15290 | 7.4 | 8.3 | 8.1 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 13:01 | Normal | 498.2 | 507.4 | 484.7 | 15.4 | 7.1 | 8.4 | 136.4 | 135.8 | 135.9 | 36.3 | 36.7 | 36.6 | 59.98 | 59.91 | 59.96 | 14848 | 1 | 44.5 | 90199.7 | 15290 | 7.3 | 8.3 | 7 | 0.1 | 8.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 13:06 | Normal | 490.3 | 497.5 | 471.8 | 15.5 | 7.6 | 8.6 | 135.6 | 135.2 | 135.4 | 36.7 | 37.2 | 37 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 14815 | 1 | 44.7 | 90200.5 | 15290 | 7.4 | 8.3 | 7.5 | 0.1 | 8.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 13:11 | Normal | 471.5 | 472.3 | 477.8 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 132.6 | 132 | 132.3 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 59.93 | 59.9 | 59.91 | 4466 | 1 | 44.5 | 90201.1 | 15290 | 1.9 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 13:16 | Normal | 493.2 | 490.7 | 493.5 | 15.5 | 7.8 | 7.9 | 136.9 | 136.3 | 136.5 | 36.1 | 36.6 | 36.5 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 14842 | 1 | 44.3 | 90201.9 | 15290 | 7.4 | 8.3 | 7.6 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 13:21 | Normal | 456.7 | 453.5 | 453.5 | 3 | 1.4 | 1.6 | 133.1 | 132.5 | 132.5 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 2431 | 1 | 44.6 | 90202.6 | 15290 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 13:26 | Normal | 461 | 477 | 471.1 | 2.3 | 1 | 1.1 | 132.9 | 132.1 | 132.4 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 60 | 60.01 | 59.99 | 1730 | 1 | 44.1 | 90202.9 | 15290 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 13:31 | Normal | 463.8 | 462.3 | 485.4 | 2.1 | 1 | 1 | 133.1 | 132.4 | 132.5 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 1602 | 1 | 43.2 | 90203 | 15290 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 13:36 | Normal | 495.3 | 494.8 | 486.8 | 15.1 | 7.5 | 8.1 | 137.5 | 136.7 | 137.2 | 35.4 | 35.9 | 35.7 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 14608 | 1 | 42.8 | 90203.6 | 15290 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0.1 | 8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 13:41 | Normal | 454.5 | 458.1 | 466.6 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 133.9 | 133.4 | 133.6 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 60 | 59.97 | 60 | 2564 | 1 | 43.7 | 90204.7 | 15290 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 13:46 | Normal | 476.1 | 469.3 | 474 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 133.5 | 132.9 | 133 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 60.03 | 60.04 | 60.07 | 2875 | 1 | 43.5 | 90204.9 | 15291 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 13:51 | Normal | 465.6 | 461.9 | 470.6 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 133.5 | 133.1 | 133.3 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.97 | 59.98 | 60 | 1999 | 1 | 43.7 | 90205.6 | 15291 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 13:56 | Normal | 469.1 | 449 | 479.6 | 2 | 0.9 | 1 | 132.5 | 132 | 132.2 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1540 | 1 | 43.3 | 90205.7 | 15291 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 14:01 | Normal | 474.9 | 486.8 | 497.3 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 132.6 | 132.3 | 132.4 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 2167 | 1 | 42.8 | 90205.8 | 15291 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 14:06 | Normal | 485.3 | 492.8 | 486.3 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 133.7 | 133.2 | 133.4 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 59.97 | 59.91 | 59.93 | 2641 | 1 | 42.5 | 90206 | 15291 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 14:11 | Normal | 488.5 | 522.1 | 483.1 | 3.3 | 2.5 | 1.8 | 131.9 | 131.6 | 131.7 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 59.92 | 59.97 | 59.92 | 3151 | 1 | 42.4 | 90206.4 | 15291 | 1.1 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 14:16 | Normal | 488.3 | 471.5 | 504.7 | 2 | 0.9 | 1 | 131.8 | 131.5 | 131.7 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 59.92 | 59.91 | 59.9 | 1571 | 1 | 42 | 90206.5 | 15291 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 14:24 | Normal | 499.7 | 502.3 | 494.4 | 12.1 | 5.8 | 6.8 | 134.5 | 134.3 | 134.4 | 29.3 | 29.6 | 29.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 11835 | 1 | 42.1 | 90206.9 | 15291 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.2 | 6.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 14:29 | Normal | 492.8 | 487 | 485.8 | 11.8 | 5.8 | 6.7 | 134.2 | 134 | 134.2 | 28.3 | 28.6 | 28.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 11407 | 1 | 42.4 | 90207.7 | 15291 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 14:34 | Normal | 489.6 | 487 | 477.5 | 11.5 | 5.6 | 6.7 | 134.5 | 134.1 | 134.5 | 27.5 | 27.8 | 27.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 11113 | 1 | 43.3 | 90208.5 | 15291 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 14:39 | Normal | 481.1 | 469.2 | 472.7 | 2.3 | 1.1 | 1.3 | 132 | 131.4 | 131.7 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 2069 | 1 | 43.9 | 90209.4 | 15291 | 0.6 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 14:44 | Normal | 469.6 | 429.8 | 470.5 | 2 | 0.9 | 1 | 130.9 | 130.7 | 130.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 1454 | 1 | 45 | 90209.5 | 15291 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 14:49 | Normal | 498.5 | 457.3 | 506.5 | 9.2 | 4.6 | 5.5 | 133.1 | 132.6 | 132.7 | 22.6 | 22.9 | 23 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 8752 | 1 | 42.5 | 90209.7 | 15291 | 4.2 | 5.1 | 4.4 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 14:54 | Normal | 492.6 | 486.8 | 482.3 | 10.5 | 5.1 | 6.2 | 134 | 133.8 | 134 | 25.3 | 25.7 | 25.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 10230 | 1 | 42.8 | 90210.6 | 15292 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 14:59 | Normal | 461.1 | 463.1 | 485 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 131.7 | 131.1 | 131.3 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 1880 | 1 | 43 | 90210.9 | 15292 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 15:04 | Normal | 477.7 | 434.8 | 441.1 | 2.5 | 1.1 | 1.5 | 131.1 | 130.6 | 130.9 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 2028 | 1 | 43.4 | 90211.5 | 15292 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 15:09 | Normal | 511.3 | 511 | 458.1 | 8.9 | 4.3 | 5.8 | 132.5 | 132 | 132.4 | 22.5 | 22.8 | 22.7 | 59.89 | 59.92 | 59.89 | 8858 | 1 | 43.3 | 90211.8 | 15292 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 15:14 | Normal | 472.6 | 480.1 | 479.3 | 1.9 | 0.8 | 1 | 130.8 | 130.2 | 130.5 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60 | 60 | 60 | 1458 | 1 | 43.6 | 90212.2 | 15292 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-06 15:19 | Normal | 473.7 | 431.1 | 484.2 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 129.3 | 129 | 129.4 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 59.97 | 60 | 59.99 | 1018 | 1 | 45.3 | 90212.3 | 15292 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 6 | 0 | 0
2025-03-06 15:24 | Normal | 468.5 | 450.5 | 454.4 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 130.8 | 130.6 | 130.8 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 60 | 60.01 | 60.02 | 1188 | 1 | 46.3 | 90212.4 | 15292 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2025-03-06 15:29 | Normal | 481.8 | 452.9 | 494.2 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 130.8 | 130.6 | 130.7 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 59.92 | 59.96 | 59.95 | 1392 | 1 | 44 | 90212.6 | 15292 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2025-03-06 15:34 | Normal | 513.4 | 528.4 | 481.5 | 7.3 | 3.2 | 4.8 | 132.3 | 131.8 | 132.1 | 18.4 | 18.7 | 18.6 | 59.98 | 59.9 | 60.02 | 7352 | 1 | 41.9 | 90212.7 | 15292 | 3.2 | 4.1 | 3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2025-03-06 15:39 | Normal | 484.9 | 454.2 | 494.9 | 2 | 0.9 | 1 | 130.5 | 130.2 | 130.5 | 4 | 4.1 | 4 | 60.01 | 60 | 60 | 1526 | 1 | 40.4 | 90213 | 15292 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2025-03-06 15:44 | Normal | 485.7 | 461.9 | 495.6 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 130.9 | 130.5 | 130.9 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 1321 | 1 | 42.9 | 90213.1 | 15292 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 4 | 0 | 0
2025-03-06 15:49 | Normal | 490.4 | 479.5 | 503.1 | 2 | 0.8 | 0.9 | 131 | 130.6 | 130.8 | 3.9 | 4 | 3.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1473 | 1 | 43.9 | 90213.2 | 15292 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2025-03-06 15:54 | Normal | 467.6 | 485.3 | 460.2 | 3.4 | 1.5 | 1.8 | 131.3 | 131 | 131.3 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 2790 | 1 | 40.3 | 90213.4 | 15293 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2025-03-06 15:59 | Normal | 492.8 | 485.3 | 500.5 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 130.8 | 130.3 | 130.9 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 59.98 | 59.99 | 60.05 | 2125 | 1 | 40 | 90213.6 | 15293 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.4 | 4 | 0 | 0
2025-03-06 16:04 | Normal | 494.1 | 495.1 | 497.5 | 2.3 | 1 | 1.2 | 130.5 | 130.1 | 130.5 | 5 | 5.2 | 5.1 | 60.03 | 59.99 | 59.99 | 1932 | 1 | 39.9 | 90213.8 | 15293 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2025-03-06 16:09 | Normal | 509.7 | 509 | 466.1 | 2.8 | 1.2 | 1.6 | 130.7 | 130.2 | 130.7 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 60 | 59.94 | 59.94 | 2564 | 1 | 39.8 | 90214 | 15293 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2025-03-06 16:14 | Normal | 488.9 | 489.1 | 499 | 2.7 | 1.2 | 1.4 | 130.7 | 130.1 | 130.7 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.88 | 59.86 | 59.92 | 2258 | 1 | 39.9 | 90214.2 | 15293 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2025-03-06 16:19 | Normal | 492.8 | 486 | 498.6 | 2.4 | 1.1 | 1.3 | 130.6 | 130.3 | 130.7 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 59.9 | 59.92 | 59.92 | 1995 | 1 | 39.8 | 90214.4 | 15293 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2025-03-06 16:24 | Normal | 486.1 | 482.3 | 493.1 | 2.2 | 1 | 1.1 | 130.5 | 130.1 | 130.5 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 60.04 | 60.04 | 60.1 | 1800 | 1 | 39.9 | 90214.5 | 15293 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2025-03-06 16:29 | Normal | 490.8 | 483 | 495.9 | 1.9 | 0.8 | 1 | 130.2 | 129.6 | 130.2 | 3.9 | 4 | 4 | 60 | 60 | 59.99 | 1502 | 1 | 40.6 | 90214.7 | 15293 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2025-03-06 16:34 | Normal | 478.1 | 467.1 | 489 | 1.9 | 0.8 | 1 | 130.4 | 130.1 | 130.5 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.03 | 60.01 | 60 | 1448 | 1 | 41.6 | 90214.8 | 15293 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 4 | 0 | 0
2025-03-06 16:39 | Normal | 487.4 | 453.9 | 488.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 130.4 | 129.9 | 130.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.02 | 60.01 | 60 | 1234 | 1 | 43.6 | 90214.9 | 15293 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 4 | 0 | 0
2025-03-06 16:44 | Normal | 487.8 | 395 | 453.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 130.6 | 130 | 130.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 888 | 1 | 44.5 | 90215 | 15293 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 4 | 0 | 0
2025-03-06 16:49 | Normal | 483.1 | 384.8 | 440.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 130.5 | 130.2 | 130.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 605 | 1 | 45.1 | 90215.1 | 15293 | 0 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 4 | 0 | 0
2025-03-06 16:54 | Normal | 464.8 | 261.6 | 415.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131 | 130.3 | 130.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.08 | 60.02 | 317 | 1 | 45.4 | 90215.1 | 15294 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 4 | 0 | 0
2025-03-06 16:59 | Normal | 459.8 | 205.1 | 461 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 130.4 | 130.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 211 | 1 | 45.5 | 90215.1 | 15294 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 4 | 0 | 0
2025-03-06 17:04 | Normal | 471.6 | 201.3 | 405.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 130.5 | 130.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.03 | 161 | 1 | 45.5 | 90215.1 | 15294 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 4 | 0 | 0
2025-03-06 17:09 | Normal | 461.7 | 199.8 | 405.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 131.2 | 130.4 | 131 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.98 | 60 | 146 | 1 | 45.4 | 90215.2 | 15294 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 4 | 0 | 0
2025-03-06 17:14 | Normal | 461.4 | 200 | 412.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 130.7 | 131.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.98 | 60 | 121 | 1 | 45.2 | 90215.2 | 15294 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 4 | 0 | 0
2025-03-06 17:19 | Normal | 467.7 | 200 | 463.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 130.8 | 131.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.98 | 119 | 1 | 45.1 | 90215.2 | 15294 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 4 | 0 | 0
2025-03-06 17:24 | Normal | 463.6 | 200 | 360.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 130.8 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 92 | 1 | 44.9 | 90215.2 | 15294 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 4 | 0 | 0
2025-03-06 17:29 | Normal | 452.7 | 198.5 | 404.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.2 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 77 | 1 | 44.8 | 90215.2 | 15294 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 4 | 0 | 0
2025-03-06 17:34 | Normal | 454.6 | 200 | 382.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.4 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 65 | 1 | 44.6 | 90215.2 | 15294 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 4 | 0 | 0
2025-03-06 17:39 | Normal | 392 | 200 | 378.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.4 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 59 | 1 | 44.4 | 90215.2 | 15294 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 4 | 0 | 0
2025-03-06 17:44 | Normal | 431.6 | 207.1 | 308.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.5 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 37 | 1 | 44.2 | 90215.2 | 15294 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 4 | 0 | 0
2025-03-06 17:49 | Normal | 449.9 | 502.7 | 455.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 2 | 1 | 44.1 | 90215.2 | 15294 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 4 | 0 | 0
2025-03-06 17:54 | Normal | 414.3 | 321 | 410.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.2 | 132.5 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 9 | 1 | 44.1 | 90215.2 | 15295 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 4 | 0 | 0
2025-03-06 17:59 | Normal | 315.8 | 281.8 | 335.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.2 | 132.6 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 43.8 | 90215.2 | 15295 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 4 | 0 | 0
2025-03-06 18:04 | Normal | 312.8 | 361.5 | 341 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.3 | 132.7 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 43.6 | 90215.2 | 15295 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 4 | 0 | 0
2025-03-06 18:09 | Normal | 416.4 | 369 | 392.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.1 | 132.3 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 0 | 1 | 43.5 | 90215.2 | 15295 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 4 | 0 | 0
2025-03-06 18:14 | Normal | 339.3 | 321.1 | 355.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 43.2 | 90215.2 | 15295 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 4 | 0 | 0
2025-03-06 18:19 | Normal | 200.4 | 197.8 | 196.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.2 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 42.9 | 90215.2 | 15295 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 4 | 0 | 0