## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-08 05:33 | Normal | 334.5 | 303.6 | 320.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 1 | 21.1 | 90305.6 | 15308 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 05:38 | Normal | 459.3 | 460.5 | 495.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.5 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 23.2 | 90305.6 | 15308 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 05:43 | Normal | 284 | 241.4 | 315.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 6 | 1 | 24.7 | 90305.6 | 15308 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 05:48 | Normal | 414.5 | 263.8 | 396.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.3 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.9 | 59.89 | 59.88 | 68 | 1 | 25.9 | 90305.6 | 15308 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 05:53 | Normal | 466.1 | 199.9 | 468 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.3 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60 | 161 | 1 | 26.9 | 90305.7 | 15308 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 05:58 | Normal | 489.1 | 198.9 | 446.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.2 | 131.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 285 | 1 | 27.7 | 90305.7 | 15308 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 06:03 | Normal | 498.7 | 200 | 453.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.5 | 131.9 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60 | 59.98 | 59.98 | 413 | 1 | 28.4 | 90305.7 | 15308 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 06:08 | Normal | 509.8 | 200 | 448.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 131.4 | 131.9 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 541 | 1 | 29 | 90305.7 | 15308 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 06:13 | Normal | 517.4 | 358.6 | 465.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.8 | 132.3 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 59.97 | 60.03 | 60 | 751 | 1 | 29.6 | 90305.8 | 15308 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 06:18 | Normal | 517.9 | 463.6 | 482.1 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.2 | 131.6 | 132.1 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 937 | 1 | 30.3 | 90305.9 | 15308 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 06:23 | Normal | 533.6 | 492.1 | 509.5 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.4 | 131.7 | 132.5 | 3 | 3.1 | 3 | 60.02 | 60.04 | 60.17 | 1118 | 1 | 30.8 | 90306 | 15308 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 06:28 | Normal | 546.3 | 506.1 | 518.2 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.5 | 131.9 | 132.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.95 | 59.98 | 59.94 | 1250 | 1 | 31.4 | 90306.1 | 15308 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 06:33 | Normal | 538.5 | 516.7 | 508.5 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.91 | 60.03 | 60.01 | 1397 | 1 | 32 | 90306.2 | 15309 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 06:38 | Normal | 514.3 | 502 | 501.2 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.4 | 132 | 132.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.94 | 59.91 | 59.93 | 1359 | 1 | 32.5 | 90306.3 | 15309 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 06:43 | Normal | 506 | 509.9 | 512.2 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 1426 | 1 | 33 | 90306.4 | 15309 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 06:48 | Normal | 515 | 506 | 505.3 | 2 | 0.9 | 1 | 132.4 | 132 | 132.5 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 1579 | 1 | 28.4 | 90306.5 | 15309 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 06:53 | Normal | 518 | 509.6 | 507.8 | 2.1 | 1 | 1 | 132.5 | 132 | 132.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 60.07 | 59.99 | 59.99 | 1715 | 1 | 27.5 | 90306.7 | 15309 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 06:58 | Normal | 513.7 | 512.2 | 518.6 | 2.2 | 1 | 1 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60.07 | 60 | 59.94 | 1821 | 1 | 27.8 | 90306.8 | 15309 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 07:03 | Normal | 512.4 | 508.1 | 508.6 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132 | 131.5 | 132 | 5 | 5.2 | 5.1 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 1976 | 1 | 28.3 | 90307 | 15309 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 07:08 | Normal | 521.5 | 514.3 | 510.8 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 131.7 | 131.4 | 131.7 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 59.93 | 60.02 | 60.02 | 2241 | 1 | 28.7 | 90307.1 | 15309 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 07:13 | Normal | 528 | 515.9 | 509 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 131.8 | 131.4 | 131.9 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 60.03 | 59.97 | 60.02 | 2511 | 1 | 29.2 | 90307.3 | 15309 | 1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 07:18 | Normal | 518.1 | 504.1 | 513.7 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 131.9 | 131.5 | 131.9 | 7 | 7.2 | 7.1 | 59.96 | 60.09 | 59.96 | 2733 | 1 | 29.7 | 90307.6 | 15309 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 07:23 | Normal | 523.2 | 517.6 | 517.1 | 3.5 | 1.8 | 1.6 | 132 | 131.6 | 132 | 8 | 8.1 | 8 | 60.08 | 60.01 | 60.02 | 3142 | 1 | 30.3 | 90307.8 | 15309 | 1.1 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 07:28 | Normal | 523 | 508.8 | 511.5 | 4 | 2.1 | 1.9 | 132.3 | 131.8 | 132.4 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 3750 | 1 | 30.9 | 90308.1 | 15309 | 1.3 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 07:33 | Normal | 519.1 | 511.1 | 507.5 | 4.7 | 2.4 | 2.1 | 132.5 | 132 | 132.4 | 10.9 | 11.2 | 11.1 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 4341 | 1 | 31.5 | 90308.4 | 15310 | 1.7 | 3 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 07:38 | Normal | 518 | 507 | 511.6 | 4.2 | 2.1 | 2 | 132.4 | 131.9 | 132.4 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 60.1 | 60.01 | 60.04 | 3833 | 1 | 32.1 | 90308.7 | 15310 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 07:43 | Normal | 509.8 | 514.8 | 511.7 | 4.3 | 2.1 | 2 | 132.4 | 132 | 132.4 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 60 | 60 | 59.99 | 3853 | 1 | 32.6 | 90309.1 | 15310 | 1.6 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 07:48 | Normal | 515.2 | 505.2 | 507.5 | 4.5 | 2.2 | 2.1 | 132.5 | 132 | 132.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 60.1 | 60 | 59.97 | 4075 | 1 | 33.2 | 90309.4 | 15310 | 1.7 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 07:53 | Normal | 512.9 | 501.2 | 509.3 | 4 | 2 | 1.9 | 132.4 | 132 | 132.3 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 60 | 60.02 | 59.95 | 3580 | 1 | 33.8 | 90309.7 | 15310 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 07:58 | Normal | 508.5 | 502.9 | 511.6 | 4 | 1.9 | 1.8 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 9 | 9.1 | 9 | 60.05 | 60 | 60.07 | 3532 | 1 | 34.1 | 90310 | 15310 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 08:03 | Normal | 515.5 | 512.3 | 511.5 | 4.1 | 2 | 2 | 132.2 | 131.9 | 132.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 59.96 | 59.99 | 60.06 | 3675 | 1 | 34.4 | 90310.3 | 15310 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 08:08 | Normal | 514.6 | 504.8 | 502.8 | 4.1 | 2 | 2 | 132.3 | 132 | 132.3 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 60.05 | 60.05 | 60.08 | 3718 | 1 | 34.9 | 90310.6 | 15310 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 08:13 | Normal | 511.3 | 504.2 | 501.1 | 3.9 | 1.9 | 1.9 | 132 | 131.7 | 132.2 | 8.9 | 9 | 9 | 60 | 59.94 | 59.99 | 3509 | 1 | 35.2 | 90310.9 | 15310 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 08:18 | Normal | 512.6 | 496 | 504.3 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 132.1 | 131.6 | 132.2 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 3370 | 1 | 35.3 | 90311.2 | 15310 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 08:23 | Normal | 507.1 | 507 | 505.5 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 132 | 131.7 | 132.1 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 60.01 | 59.97 | 60.06 | 3384 | 1 | 35.3 | 90311.5 | 15310 | 1.4 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 08:28 | Normal | 510 | 499.3 | 504.4 | 3.9 | 1.9 | 1.9 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 8.9 | 9 | 8.9 | 60 | 60.01 | 59.96 | 3483 | 1 | 35.5 | 90311.8 | 15310 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 08:33 | Normal | 511.1 | 508.6 | 501.9 | 4.3 | 2.1 | 2.1 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 9.9 | 10.1 | 10 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 3923 | 1 | 35.6 | 90312.1 | 15311 | 1.6 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 08:38 | Normal | 512.5 | 514.1 | 510.5 | 5.6 | 2.8 | 2.6 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 13.2 | 13.4 | 13.3 | 60.03 | 59.97 | 60.01 | 5301 | 1 | 36.2 | 90312.5 | 15311 | 2.1 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 08:43 | Normal | 516.5 | 507.9 | 507.2 | 6.1 | 3.3 | 3 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 14.8 | 15 | 15 | 60.02 | 60.02 | 60 | 5970 | 1 | 37.1 | 90312.9 | 15311 | 2.4 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 08:48 | Normal | 474.4 | 499.7 | 509.7 | 8.9 | 4.4 | 3.8 | 134.3 | 134 | 134.3 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 60 | 60 | 60.04 | 7921 | 1 | 38.4 | 90313.5 | 15311 | 3.8 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 08:53 | Normal | 492.6 | 496.5 | 508.4 | 9.9 | 5 | 4.3 | 134.6 | 134.4 | 134.6 | 22.3 | 22.7 | 22.5 | 60 | 60.02 | 60.03 | 8999 | 1 | 40.2 | 90314.2 | 15311 | 4.2 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 08:58 | Normal | 494.3 | 493 | 496 | 12.1 | 6 | 5.1 | 135.4 | 135 | 135.4 | 27 | 27.5 | 27.3 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 11018 | 1 | 42.1 | 90315 | 15311 | 5.6 | 6.7 | 5.7 | 0.1 | 5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 09:03 | Normal | 488.3 | 484 | 489.1 | 13.2 | 6.5 | 5.6 | 135.6 | 135.5 | 135.8 | 29 | 29.4 | 29.2 | 60 | 60.04 | 60.01 | 11830 | 1 | 44 | 90316 | 15311 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 09:08 | Normal | 473.9 | 476.6 | 486.4 | 14 | 6.8 | 5.8 | 135.8 | 135.5 | 135.8 | 29.8 | 30.2 | 30.1 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 12165 | 1 | 45.7 | 90317 | 15311 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 09:13 | Normal | 470.9 | 476.6 | 480.7 | 14.4 | 6.9 | 6 | 135.8 | 135.5 | 136 | 30.6 | 31 | 30.9 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 12494 | 1 | 46.8 | 90318 | 15311 | 6.7 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 09:18 | Normal | 474.9 | 462.2 | 481.1 | 13.5 | 6.7 | 5.7 | 135.5 | 135.3 | 135.8 | 28.8 | 29.2 | 29 | 59.9 | 59.97 | 59.97 | 11706 | 1 | 47.2 | 90319 | 15311 | 6.2 | 7.3 | 6.6 | 0 | 5.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 09:23 | Normal | 469.1 | 465.8 | 478.8 | 14.3 | 7 | 6 | 135.6 | 135.4 | 135.8 | 30.1 | 30.5 | 30.5 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 12274 | 1 | 47.5 | 90320.1 | 15311 | 6.6 | 7.8 | 6.8 | 0 | 5.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 09:28 | Normal | 469.5 | 472.3 | 480.3 | 14.4 | 7 | 6 | 135.7 | 135.5 | 135.8 | 30.4 | 30.8 | 30.7 | 60.04 | 59.99 | 60.07 | 12414 | 1 | 47.5 | 90321.1 | 15311 | 6.6 | 7.8 | 6.8 | 0 | 5.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 09:33 | Normal | 458 | 460.6 | 468.7 | 5.7 | 2.7 | 2.5 | 133.4 | 133.4 | 133.6 | 11.8 | 12 | 12 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 4746 | 1 | 47.4 | 90322 | 15312 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 09:38 | Normal | 474.3 | 476.4 | 476.5 | 8.3 | 4 | 3.9 | 133.9 | 133.6 | 133.8 | 18.1 | 18.4 | 18.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7321 | 1 | 46.2 | 90322.4 | 15312 | 3.6 | 4.7 | 3.9 | 0 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 09:43 | Normal | 484.1 | 476.3 | 486.6 | 8.8 | 4.4 | 4.3 | 133.9 | 133.7 | 134 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 60.01 | 59.99 | 60.04 | 7983 | 1 | 45 | 90323.1 | 15312 | 4 | 4.9 | 4.3 | 0 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 09:48 | Normal | 481.2 | 483.3 | 480 | 8.2 | 3.9 | 3.9 | 133.6 | 133.5 | 133.6 | 18.3 | 18.5 | 18.4 | 60 | 60 | 60.01 | 7355 | 1 | 44.4 | 90323.8 | 15312 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 09:53 | Normal | 479.1 | 484.5 | 480.5 | 8 | 3.8 | 3.8 | 133.5 | 133.2 | 133.3 | 17.7 | 17.9 | 17.9 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 7121 | 1 | 43.9 | 90324.4 | 15312 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 09:58 | Normal | 483.3 | 481 | 489 | 8 | 3.8 | 3.7 | 133.4 | 133.5 | 133.5 | 17.7 | 18 | 17.9 | 60.05 | 60.02 | 60 | 7159 | 1 | 43.5 | 90325 | 15312 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 10:03 | Normal | 486.3 | 482 | 486 | 6.6 | 3.2 | 3.1 | 133.2 | 133 | 133.2 | 14.8 | 15.1 | 15.1 | 60.07 | 60.03 | 60.02 | 5969 | 1 | 43.5 | 90325.6 | 15312 | 2.8 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 10:08 | Wait | 564.5 | 568.5 | 563.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.6 | 132 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 44.1 | 90326.2 | 15312 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 10:13 | Normal | 474.5 | 480.8 | 472.9 | 11.1 | 5.8 | 4.5 | 134.7 | 134.2 | 134.8 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9756 | 1 | 44.2 | 90326.7 | 15312 | 5 | 6.3 | 5.6 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 10:18 | Normal | 491.3 | 468.8 | 459.3 | 12.1 | 6.4 | 5 | 135.4 | 134.7 | 135.4 | 26.5 | 26.8 | 26.6 | 60.06 | 60.02 | 59.99 | 10584 | 1 | 44.3 | 90327.4 | 15312 | 5.5 | 6.8 | 6.2 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 10:23 | Normal | 459.1 | 461.8 | 463.5 | 16.3 | 8 | 7.3 | 136 | 135.7 | 136.2 | 34.3 | 34.7 | 34.5 | 60 | 59.96 | 59.97 | 14011 | 1 | 44.9 | 90327.8 | 15312 | 7.7 | 8.8 | 7.8 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 10:28 | Normal | 456.3 | 452.9 | 462.4 | 14.1 | 6.9 | 6.3 | 135.2 | 135.2 | 135.3 | 29.5 | 29.9 | 29.8 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 12028 | 1 | 45.3 | 90329 | 15312 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 10:33 | Normal | 454.8 | 455.5 | 462.1 | 14.6 | 7.1 | 6.6 | 135.7 | 135.4 | 135.6 | 30.5 | 30.8 | 30.7 | 60.05 | 60.09 | 60.05 | 12611 | 1 | 45.7 | 90330 | 15312 | 6.8 | 7.9 | 7 | 0 | 6.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 10:38 | Normal | 463.5 | 463.1 | 459.5 | 15.5 | 7.6 | 7.1 | 136 | 135.8 | 135.9 | 32.9 | 33.3 | 33.1 | 59.96 | 60.02 | 59.96 | 13452 | 1 | 46.4 | 90331 | 15313 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 0 | 7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 10:43 | Normal | 461.3 | 453 | 467.6 | 15.2 | 7.6 | 6.9 | 136.1 | 135.7 | 135.9 | 32.2 | 32.7 | 32.7 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 13191 | 1 | 47 | 90332.2 | 15313 | 7.1 | 8.2 | 7.5 | 0 | 6.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 10:48 | Normal | 458.8 | 454.6 | 463.2 | 13.5 | 6.6 | 6.1 | 135.4 | 135.1 | 135.4 | 28.5 | 28.9 | 28.8 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 11588 | 1 | 47.2 | 90333.2 | 15313 | 6.3 | 7.3 | 6.6 | 0 | 6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 10:53 | Normal | 450.3 | 459.7 | 468 | 13.2 | 6.3 | 5.9 | 135.2 | 135 | 135.2 | 27.5 | 27.8 | 27.7 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 11129 | 1 | 47.2 | 90334.1 | 15313 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 5.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 10:58 | Normal | 466.2 | 475.5 | 472.2 | 11.1 | 5.3 | 5.1 | 134.7 | 134.4 | 134.6 | 23.9 | 24.3 | 24.2 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 9654 | 1 | 46.9 | 90334.9 | 15313 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 11:03 | Normal | 463.5 | 467 | 466.8 | 13.1 | 6.4 | 6.1 | 135.2 | 134.8 | 135.2 | 28.2 | 28.6 | 28.5 | 60.02 | 60.05 | 60.07 | 11448 | 1 | 46.8 | 90335.8 | 15313 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 5.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 11:08 | Normal | 464.9 | 466.6 | 473.6 | 10.3 | 5 | 4.8 | 134.1 | 133.9 | 134.2 | 22.1 | 22.4 | 22.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 8940 | 1 | 46.7 | 90336.7 | 15313 | 4.7 | 5.7 | 4.8 | 0 | 4.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 11:13 | Normal | 469.1 | 471.5 | 475 | 10 | 4.8 | 4.6 | 134 | 133.4 | 133.9 | 21.6 | 21.9 | 21.8 | 59.95 | 59.96 | 59.99 | 8705 | 1 | 46.3 | 90337.4 | 15313 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0 | 4.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 11:18 | Normal | 477.3 | 486.5 | 482.5 | 8.4 | 3.9 | 3.9 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 18.4 | 18.7 | 18.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 7408 | 1 | 45.6 | 90338 | 15313 | 3.7 | 4.7 | 3.8 | 0 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 11:23 | Normal | 478.1 | 477.8 | 483 | 7.9 | 3.8 | 3.7 | 133.4 | 133 | 133.3 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 7008 | 1 | 45.1 | 90338.7 | 15313 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 11:28 | Normal | 480.1 | 485.3 | 485.1 | 9.1 | 4.3 | 4.3 | 133.7 | 133.3 | 133.7 | 20.3 | 20.5 | 20.4 | 60 | 60 | 59.99 | 8149 | 1 | 44.5 | 90339.3 | 15313 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 11:33 | Normal | 477.4 | 485.6 | 485.5 | 10.4 | 5 | 5 | 134 | 133.7 | 134.1 | 23.2 | 23.5 | 23.5 | 60 | 59.99 | 59.98 | 9351 | 1 | 44.2 | 90340 | 15313 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 11:38 | Normal | 485.6 | 485.3 | 482.3 | 10.5 | 5.1 | 5.1 | 133.9 | 133.6 | 134.2 | 23.9 | 24.3 | 24.1 | 59.95 | 60.01 | 60.01 | 9644 | 1 | 44.3 | 90340.8 | 15314 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 11:43 | Normal | 478.7 | 479.6 | 483.1 | 9.5 | 4.6 | 4.6 | 133.7 | 133.3 | 133.8 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 60.02 | 60.01 | 60.07 | 8501 | 1 | 44.2 | 90341.5 | 15314 | 4.3 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 11:48 | Normal | 477.8 | 479.6 | 487.8 | 7.8 | 3.7 | 3.7 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6924 | 1 | 44.1 | 90342.1 | 15314 | 3.4 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 11:53 | Normal | 483.2 | 490.5 | 490.3 | 7.6 | 3.6 | 3.6 | 133.2 | 132.8 | 133.3 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 60 | 60 | 59.99 | 6808 | 1 | 43.9 | 90342.7 | 15314 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 11:58 | Normal | 485.3 | 490.1 | 493.3 | 8.1 | 3.9 | 3.8 | 133.3 | 133 | 133.3 | 18.3 | 18.6 | 18.4 | 59.95 | 59.91 | 59.97 | 7360 | 1 | 44.1 | 90343.3 | 15314 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 12:03 | Normal | 485.3 | 490.3 | 484 | 11 | 5.3 | 5.3 | 134.1 | 134 | 134.3 | 25 | 25.3 | 25.3 | 59.97 | 59.91 | 59.91 | 10108 | 1 | 44.1 | 90344 | 15314 | 5 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 12:08 | Normal | 480.7 | 479.9 | 489 | 9.5 | 4.5 | 4.6 | 133.8 | 133.5 | 134 | 21.1 | 21.4 | 21.3 | 59.98 | 59.97 | 60 | 8533 | 1 | 44.3 | 90344.7 | 15314 | 4.2 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 12:13 | Normal | 480 | 485.4 | 485.3 | 8.4 | 4 | 4.1 | 133.2 | 132.7 | 133 | 18.9 | 19.2 | 19.1 | 59.91 | 59.89 | 59.92 | 7685 | 1 | 44.4 | 90345.4 | 15314 | 3.7 | 4.7 | 3.9 | 0 | 3.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 12:18 | Normal | 482 | 481.6 | 485 | 6.5 | 3.1 | 3.2 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 5876 | 1 | 44 | 90346 | 15314 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 12:23 | Normal | 481 | 487.6 | 488.8 | 6.5 | 3.1 | 3.1 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 59.96 | 59.93 | 59.92 | 5831 | 1 | 43.7 | 90346.4 | 15314 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 12:28 | Normal | 484.3 | 487.8 | 489 | 7.6 | 3.6 | 3.7 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 6920 | 1 | 43.6 | 90347 | 15314 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 12:33 | Normal | 488.6 | 487.2 | 493.7 | 8.6 | 4.1 | 4.1 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7882 | 1 | 44 | 90347.6 | 15314 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 12:38 | Normal | 485.9 | 486.7 | 494.2 | 9.5 | 4.6 | 4.6 | 133.9 | 133.6 | 133.8 | 21.5 | 21.8 | 21.7 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 8684 | 1 | 44.2 | 90348.3 | 15315 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 12:43 | Normal | 489.5 | 479.8 | 489.1 | 8.4 | 4.1 | 4.1 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 19.1 | 19.4 | 19.3 | 59.98 | 59.95 | 59.95 | 7684 | 1 | 44.1 | 90349 | 15315 | 3.7 | 4.7 | 4 | 0 | 3.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 12:48 | Normal | 485.9 | 493.3 | 489.8 | 9 | 4.3 | 4.4 | 133.4 | 133.2 | 133.6 | 20.4 | 20.6 | 20.6 | 59.86 | 59.96 | 59.95 | 8178 | 1 | 44 | 90349.6 | 15315 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 12:53 | Normal | 484.5 | 488 | 481.7 | 11.2 | 5.5 | 5.6 | 134.2 | 133.8 | 134.2 | 25.6 | 26 | 25.9 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 10354 | 1 | 44 | 90350.4 | 15315 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 12:58 | Normal | 477 | 479.5 | 477.7 | 9.3 | 4.5 | 4.6 | 133.5 | 133.4 | 133.8 | 20.7 | 21 | 20.9 | 60.07 | 60.06 | 60.03 | 8302 | 1 | 44 | 90351.1 | 15315 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 13:03 | Normal | 484.4 | 482.8 | 486.1 | 8.1 | 3.9 | 4 | 133.3 | 133.2 | 133.5 | 18.4 | 18.7 | 18.6 | 59.95 | 59.98 | 60 | 7397 | 1 | 44.1 | 90351.8 | 15315 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 13:08 | Normal | 475.6 | 483.3 | 487.1 | 8.5 | 4 | 4.1 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 18.9 | 19.2 | 19 | 60 | 59.99 | 59.98 | 7573 | 1 | 43.9 | 90352.4 | 15315 | 3.8 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 13:13 | Normal | 485 | 484 | 483 | 9 | 4.4 | 4.6 | 133.1 | 132.9 | 133.3 | 20.7 | 21 | 20.9 | 59.97 | 59.93 | 59.94 | 8272 | 1 | 44 | 90353.1 | 15315 | 4 | 5 | 4.2 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 13:18 | Normal | 480.2 | 483.5 | 483.3 | 6.6 | 3.1 | 3.3 | 132.1 | 131.8 | 132.3 | 14.9 | 15.1 | 15 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 5922 | 1 | 44 | 90353.6 | 15315 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 13:23 | Normal | 483.1 | 484.6 | 485.3 | 5.9 | 2.8 | 2.9 | 131.8 | 131.3 | 131.8 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 5275 | 1 | 43.9 | 90354.1 | 15315 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 13:28 | Normal | 485 | 485.5 | 488.5 | 5.6 | 2.7 | 2.8 | 131.7 | 131.3 | 131.8 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 5015 | 1 | 43.6 | 90354.5 | 15315 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 13:33 | Normal | 488.1 | 490.1 | 490 | 5.7 | 2.7 | 2.8 | 131.7 | 131.3 | 131.8 | 13 | 13.2 | 13.2 | 59.92 | 59.91 | 59.96 | 5149 | 1 | 43.7 | 90355 | 15315 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 13:38 | Normal | 488.3 | 487 | 492 | 5.9 | 2.8 | 2.9 | 131.9 | 131.5 | 131.9 | 13.3 | 13.6 | 13.4 | 60.04 | 60.02 | 60.08 | 5313 | 1 | 43.9 | 90355.4 | 15316 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 13:43 | Normal | 493.6 | 491.6 | 491.6 | 5.6 | 2.6 | 2.7 | 131.6 | 131.4 | 131.7 | 12.8 | 13 | 12.9 | 59.98 | 60.05 | 60.01 | 5059 | 1 | 43.9 | 90355.8 | 15316 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 13:48 | Normal | 494.7 | 490.9 | 494.5 | 5.6 | 2.7 | 2.7 | 131.8 | 131.3 | 131.7 | 12.8 | 13 | 13 | 60.02 | 60 | 60 | 5074 | 1 | 44 | 90356.3 | 15316 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 0 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 13:53 | Normal | 494.6 | 494.5 | 500.3 | 5.7 | 2.7 | 2.7 | 131.8 | 131.5 | 131.8 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 5154 | 1 | 43.5 | 90356.7 | 15316 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 13:58 | Normal | 493.3 | 491.7 | 505.3 | 6 | 2.8 | 2.8 | 131.9 | 131.6 | 132 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 5398 | 1 | 43.5 | 90357.1 | 15316 | 2.5 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 14:03 | Normal | 497.3 | 496.7 | 501 | 7.3 | 3.5 | 3.6 | 132.3 | 132 | 132.5 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 6803 | 1 | 43.6 | 90357.6 | 15316 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 14:08 | Normal | 490.5 | 487.3 | 500.1 | 6.4 | 3.1 | 3.1 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 60.02 | 60.07 | 60.06 | 5820 | 1 | 43.9 | 90358.2 | 15316 | 2.8 | 3.7 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 14:13 | Normal | 497.7 | 485.7 | 496 | 6.7 | 3.3 | 3.4 | 132 | 131.6 | 132.1 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 6246 | 1 | 43.8 | 90358.7 | 15316 | 2.9 | 3.8 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 14:18 | Normal | 493.8 | 491.8 | 489.9 | 6.3 | 3 | 3.1 | 131.6 | 131.3 | 131.8 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 5829 | 1 | 43.7 | 90359.2 | 15316 | 2.7 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 14:23 | Normal | 492.3 | 490 | 495.3 | 6.3 | 3 | 3.1 | 131.7 | 131.3 | 131.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 59.95 | 59.92 | 59.94 | 5791 | 1 | 43.8 | 90359.7 | 15316 | 2.7 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 14:28 | Normal | 485.9 | 480.4 | 497.7 | 6.5 | 3.1 | 3.2 | 131.9 | 131.4 | 131.9 | 15 | 15.2 | 15.1 | 59.95 | 60.03 | 60.02 | 5943 | 1 | 44 | 90360.1 | 15316 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 14:33 | Normal | 491.9 | 482.3 | 496 | 7 | 3.4 | 3.6 | 132.4 | 132 | 132.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 6525 | 1 | 43.7 | 90360.7 | 15316 | 3 | 4 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 14:38 | Normal | 491.8 | 494.5 | 488.8 | 8.3 | 3.9 | 4.5 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 19.5 | 19.8 | 19.6 | 60 | 60 | 60.02 | 7811 | 1 | 43.7 | 90361.3 | 15317 | 3.7 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 14:43 | Normal | 487.6 | 481.4 | 486.1 | 7.6 | 3.6 | 4.1 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 17.7 | 17.9 | 17.8 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 7074 | 1 | 44.1 | 90361.9 | 15317 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 14:48 | Normal | 490.1 | 482.6 | 478.6 | 9.5 | 4.6 | 5.4 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 22.5 | 22.8 | 22.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 9041 | 1 | 44.1 | 90362.5 | 15317 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0 | 5.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 14:53 | Normal | 481.8 | 489.3 | 474 | 9.9 | 4.6 | 5.6 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 23 | 23.3 | 23.2 | 60.04 | 60.08 | 60.03 | 9239 | 1 | 44 | 90363.3 | 15317 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 14:58 | Normal | 475.8 | 477.6 | 482.5 | 9.8 | 4.6 | 5.4 | 133.7 | 133.4 | 133.7 | 22.5 | 22.8 | 22.7 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 9054 | 1 | 44.1 | 90364.1 | 15317 | 4.5 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 15:03 | Normal | 475.7 | 480.9 | 487.9 | 9.1 | 4.3 | 4.9 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 21 | 21.2 | 21.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 8383 | 1 | 44.1 | 90364.8 | 15317 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 15:08 | Normal | 478.6 | 485.7 | 489.3 | 8.8 | 4.1 | 4.5 | 132.9 | 132.8 | 133.2 | 20 | 20.3 | 20.2 | 59.98 | 59.96 | 59.92 | 8010 | 1 | 44 | 90365.5 | 15317 | 4 | 4.9 | 4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 15:13 | Normal | 478 | 480 | 493.1 | 8.8 | 4.1 | 4.3 | 134.3 | 134.2 | 134.8 | 19.5 | 19.8 | 19.7 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 7901 | 1 | 44 | 90366.2 | 15317 | 4 | 4.9 | 4 | 0.1 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 15:18 | Normal | 477.1 | 475.6 | 464.9 | 8.5 | 4 | 4.9 | 134.4 | 134.2 | 134.7 | 19.3 | 19.6 | 19.5 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 7826 | 1 | 43.9 | 90366.8 | 15317 | 3.8 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 15:23 | Normal | 483.9 | 483.6 | 480 | 7.9 | 3.7 | 4.3 | 134 | 133.8 | 134.3 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 7305 | 1 | 44 | 90367.5 | 15317 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 15:28 | Normal | 485 | 479.8 | 441 | 7.5 | 3.6 | 4.8 | 133.7 | 133.5 | 134 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7057 | 1 | 44.2 | 90368.1 | 15317 | 3.3 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 15:33 | Normal | 486.9 | 486.6 | 447.5 | 7 | 3.3 | 4.5 | 133.6 | 133.4 | 134 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 60.01 | 60.02 | 60.06 | 6709 | 1 | 44 | 90368.6 | 15317 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 15:38 | Normal | 483.8 | 485.4 | 443.5 | 6.8 | 3.1 | 4.4 | 133.5 | 133.1 | 133.7 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 60.05 | 60.05 | 60.07 | 6414 | 1 | 43.9 | 90369.2 | 15318 | 3 | 3.8 | 3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 15:43 | Normal | 488 | 478.9 | 445.8 | 6.5 | 3.1 | 4.3 | 133.2 | 133.1 | 133.4 | 15.4 | 15.7 | 15.7 | 60 | 60 | 59.96 | 6219 | 1 | 43.9 | 90369.7 | 15318 | 2.8 | 3.7 | 3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 15:48 | Normal | 492.5 | 484.6 | 450.2 | 6.2 | 3 | 4.2 | 133 | 132.9 | 133.3 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 6053 | 1 | 44 | 90370.2 | 15318 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 0 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 15:53 | Normal | 486.1 | 478.1 | 443.3 | 6.3 | 3 | 4.2 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 15 | 15.2 | 15.2 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 6036 | 1 | 44.1 | 90370.7 | 15318 | 2.7 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 15:58 | Normal | 490.2 | 493.1 | 460.3 | 6.3 | 2.9 | 4 | 133.1 | 132.8 | 133.4 | 14.9 | 15.1 | 15 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 5964 | 1 | 43.9 | 90371.2 | 15318 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 16:03 | Normal | 486.7 | 486.5 | 473.3 | 6.1 | 2.8 | 3.5 | 133 | 132.7 | 133.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 60 | 60.04 | 59.97 | 5688 | 1 | 43.9 | 90371.7 | 15318 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 16:08 | Normal | 486.9 | 495.1 | 431.5 | 5.7 | 2.5 | 4 | 132.8 | 132.3 | 132.9 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 5359 | 1 | 44.1 | 90372.2 | 15318 | 2.5 | 3.3 | 2.3 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 16:13 | Normal | 490.1 | 503.9 | 437.8 | 5.3 | 2.1 | 3.7 | 132.5 | 132.1 | 132.6 | 12.4 | 12.7 | 12.6 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 4966 | 1 | 44.1 | 90372.6 | 15318 | 2.3 | 3.1 | 2 | 0 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 16:18 | Normal | 487.8 | 506.4 | 434.5 | 5 | 1.9 | 3.6 | 132.2 | 131.7 | 132.2 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 59.89 | 59.91 | 59.92 | 4642 | 1 | 44.1 | 90373 | 15318 | 2.1 | 3 | 1.8 | 0 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 16:23 | Normal | 488.6 | 467.5 | 437.3 | 4.8 | 2.3 | 3.5 | 132.3 | 131.9 | 132.4 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 4581 | 1 | 43.6 | 90373.4 | 15318 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 16:28 | Normal | 490.7 | 476.7 | 434.8 | 5 | 2.3 | 3.6 | 132.2 | 132 | 132.5 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 59.95 | 59.94 | 59.91 | 4744 | 1 | 43.5 | 90373.8 | 15318 | 2.1 | 2.9 | 2.1 | 0 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 16:33 | Normal | 488.8 | 473.6 | 460.5 | 5.1 | 2.4 | 3.2 | 132.2 | 131.8 | 132.3 | 12 | 12.2 | 12.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4765 | 1 | 43.5 | 90374.2 | 15318 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 16:38 | Normal | 489.6 | 471.7 | 430.8 | 5 | 2.3 | 3.5 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 11.7 | 11.9 | 11.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4642 | 1 | 43.4 | 90374.6 | 15319 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 16:43 | Normal | 482.8 | 462 | 446.5 | 3.2 | 1.5 | 1.8 | 131.3 | 130.9 | 131.5 | 6.8 | 7 | 6.9 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 2677 | 1 | 43.4 | 90374.9 | 15319 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 16:48 | Normal | 483.3 | 465.3 | 485.4 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 131.2 | 130.8 | 131.3 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 59.9 | 59.91 | 59.9 | 2355 | 1 | 43.4 | 90375.1 | 15319 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 16:53 | Normal | 494.2 | 480.7 | 517 | 3.2 | 1.4 | 1.3 | 131.3 | 131.1 | 131.5 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 59.93 | 59.97 | 59.96 | 2550 | 1 | 43.3 | 90375.3 | 15319 | 1.2 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 16:58 | Normal | 492.3 | 443.8 | 521 | 2.5 | 1.2 | 1.1 | 132.5 | 132.1 | 132.7 | 4.9 | 5.1 | 5 | 60.01 | 60.04 | 60 | 1947 | 1 | 43.2 | 90375.5 | 15319 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 17:03 | Normal | 500.5 | 441.6 | 453.6 | 2 | 1.1 | 1.9 | 132.4 | 131.9 | 132.4 | 5 | 5.2 | 5.1 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 1991 | 1 | 42.9 | 90375.6 | 15319 | 0.6 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 17:08 | Normal | 497.6 | 438.7 | 484.5 | 2 | 1 | 1.3 | 133.3 | 133 | 133.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 1754 | 1 | 42.8 | 90375.8 | 15319 | 0.6 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 17:13 | Normal | 482.2 | 450.6 | 480.7 | 1.8 | 0.8 | 1 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 1449 | 1 | 43.6 | 90375.9 | 15319 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 17:18 | Normal | 485 | 434.8 | 481.6 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 3 | 3.1 | 3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1157 | 1 | 45.6 | 90376 | 15319 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 17:23 | Normal | 483.8 | 399.6 | 450.6 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 60.06 | 60.04 | 60.02 | 957 | 1 | 47 | 90376.1 | 15319 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 17:28 | Normal | 480.8 | 380.8 | 423.6 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 60.04 | 60.05 | 60 | 774 | 1 | 47.7 | 90376.2 | 15319 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 17:33 | Normal | 472.6 | 362.7 | 400.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.7 | 132.2 | 132.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 544 | 1 | 48 | 90376.3 | 15319 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 17:38 | Normal | 456.5 | 325.8 | 367.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132.1 | 132.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 273 | 1 | 47.9 | 90376.3 | 15320 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 17:43 | Normal | 430.6 | 390.8 | 429.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.8 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 108 | 1 | 47.7 | 90376.3 | 15320 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 17:48 | Normal | 440 | 455 | 440.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 54 | 1 | 47.5 | 90376.3 | 15320 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 17:53 | Normal | 423.1 | 479.4 | 375.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.96 | 60.01 | 0 | 1 | 47.2 | 90376.3 | 15320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 17:58 | Normal | 316 | 283.2 | 297.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.5 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 0 | 1 | 46.8 | 90376.3 | 15320 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 18:03 | Normal | 424.8 | 394.3 | 358.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.6 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 46.5 | 90376.3 | 15320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 18:08 | Normal | 399.2 | 385.2 | 401.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.5 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 46.2 | 90376.3 | 15320 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 18:13 | Normal | 305.6 | 300.6 | 320 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.1 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 0 | 1 | 45.8 | 90376.3 | 15320 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-03-08 18:18 | Normal | 198.8 | 195.1 | 199.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.1 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 0 | 1 | 45.4 | 90376.3 | 15320 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0