## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-03-09 05:31 | Wait | 458.1 | 458.1 | 458.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.1 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 0 | 0 | 18.7 | 90376.3 | 15320 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-09 05:32 | Wait | 465.1 | 465.1 | 465.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.1 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 19.1 | 90376.3 | 15320 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-09 05:33 | Wait | 454.5 | 454.5 | 454.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.1 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 18.5 | 90376.3 | 15320 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-09 05:33 | Normal | 348.7 | 317.1 | 315.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 0 | 1 | 19.6 | 90376.3 | 15320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2025-03-09 05:38 | Normal | 332.8 | 344.1 | 321.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.03 | 60 | 1 | 1 | 21.8 | 90376.3 | 15320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 05:43 | Normal | 338.8 | 251.1 | 339 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.7 | 133.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 14 | 1 | 23.3 | 90376.3 | 15320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 05:48 | Normal | 428.5 | 474.5 | 423.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.5 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 64 | 1 | 24.7 | 90376.3 | 15320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 05:53 | Normal | 488.8 | 511.3 | 397.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.5 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.92 | 59.95 | 60.01 | 100 | 1 | 25.7 | 90376.3 | 15320 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 05:58 | Normal | 509.8 | 422 | 412.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.4 | 131.9 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 59.92 | 59.9 | 60.04 | 149 | 1 | 26.5 | 90376.3 | 15320 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 06:03 | Normal | 508.1 | 455.9 | 471.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.5 | 131.8 | 0.8 | 1 | 1 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 206 | 1 | 27.2 | 90376.3 | 15321 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 06:08 | Normal | 521.2 | 470 | 459.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.5 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.88 | 59.94 | 59.9 | 250 | 1 | 27.8 | 90376.4 | 15321 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 06:13 | Normal | 522.7 | 472.8 | 462.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132 | 131.6 | 131.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.93 | 59.95 | 296 | 1 | 28.4 | 90376.4 | 15321 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 06:18 | Normal | 537.9 | 398.5 | 456.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.2 | 131.8 | 132.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 319 | 1 | 28.9 | 90376.4 | 15321 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 06:23 | Normal | 533.7 | 462.9 | 448.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.1 | 131.7 | 132 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 372 | 1 | 29.5 | 90376.4 | 15321 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 06:28 | Normal | 538.7 | 365.8 | 466.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.05 | 60.02 | 396 | 1 | 29.9 | 90376.5 | 15321 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 06:33 | Normal | 545.6 | 354.9 | 452.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 131.9 | 132.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 443 | 1 | 30.4 | 90376.5 | 15321 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 06:38 | Normal | 556.6 | 341.2 | 494.1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.08 | 60.06 | 60.09 | 607 | 1 | 30.8 | 90376.6 | 15321 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 06:43 | Normal | 554.6 | 244.8 | 497.2 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.99 | 59.99 | 60.03 | 955 | 1 | 31.3 | 90376.6 | 15321 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 06:48 | Normal | 558.3 | 200 | 540.1 | 1.7 | 0.7 | 0.8 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 2.8 | 3 | 3 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 1082 | 1 | 31.8 | 90376.7 | 15321 | 0 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 06:53 | Normal | 526.8 | 301.9 | 537.8 | 2.6 | 0.6 | 0.8 | 133.1 | 132.5 | 133 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.12 | 60.08 | 60.05 | 1597 | 1 | 29.3 | 90376.8 | 15321 | 0 | 2.6 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 06:58 | Normal | 529.5 | 285 | 543.5 | 2.8 | 1.5 | 0.9 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.03 | 60.11 | 60.21 | 1955 | 1 | 26.3 | 90377 | 15321 | 0 | 2.7 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 07:03 | Normal | 513.9 | 360.1 | 548.7 | 3 | 1.5 | 1 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 60.14 | 60.23 | 60.01 | 2190 | 1 | 26.6 | 90377.1 | 15322 | 0.1 | 3 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 07:08 | Normal | 497 | 448.8 | 550.8 | 3 | 1.6 | 1 | 132.9 | 132.4 | 132.9 | 6 | 6.1 | 6.1 | 59.97 | 59.99 | 59.91 | 2381 | 1 | 27 | 90377.3 | 15322 | 0.1 | 3 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 07:13 | Normal | 517.5 | 388.6 | 536.6 | 3.3 | 2.6 | 1.1 | 133.1 | 132.6 | 133.2 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60 | 60.07 | 60.05 | 2906 | 1 | 27.6 | 90377.6 | 15322 | 0.1 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 07:18 | Normal | 515 | 493 | 543 | 3.5 | 2.8 | 1.1 | 133.2 | 133 | 133.4 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 60.06 | 60.02 | 60.06 | 3372 | 1 | 28.5 | 90377.8 | 15322 | 0.1 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 07:23 | Normal | 515.5 | 519.8 | 539.5 | 3.8 | 3 | 1.3 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 59.98 | 60.15 | 60.08 | 3712 | 1 | 29.3 | 90378.1 | 15322 | 0.2 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 07:28 | Normal | 490.6 | 515.3 | 544.6 | 5.3 | 3.1 | 1.3 | 133.7 | 133.3 | 133.8 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 60.12 | 60.03 | 60 | 4534 | 1 | 29.8 | 90378.5 | 15322 | 1.5 | 3.8 | 3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 07:33 | Normal | 513.6 | 511.1 | 506.1 | 5.5 | 3.3 | 2 | 133.9 | 133.6 | 134 | 12.6 | 12.9 | 12.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5086 | 1 | 30.4 | 90378.9 | 15322 | 1.6 | 3.9 | 3.2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 07:38 | Normal | 515.3 | 510 | 503.5 | 5.8 | 3.5 | 2.4 | 134.1 | 133.9 | 134.1 | 13.7 | 14 | 14 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 5566 | 1 | 30.9 | 90379.3 | 15322 | 1.8 | 4 | 3.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 07:43 | Normal | 512.5 | 502.9 | 503.1 | 6.1 | 3.7 | 2.6 | 134.3 | 134.1 | 134.4 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 5909 | 1 | 31.8 | 90379.8 | 15322 | 2 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 07:48 | Normal | 511.9 | 505.9 | 504.1 | 6.4 | 3.8 | 2.8 | 134.5 | 134.1 | 134.4 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 60.06 | 60.09 | 60.03 | 6177 | 1 | 32.7 | 90380.3 | 15322 | 2 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 07:53 | Normal | 508.8 | 502.9 | 501.1 | 6.6 | 4 | 2.9 | 134.5 | 134.1 | 134.5 | 15.9 | 16.1 | 16 | 60.03 | 60.07 | 60.02 | 6455 | 1 | 34.7 | 90380.8 | 15322 | 2.1 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 07:58 | Normal | 503.8 | 501.1 | 502.3 | 7 | 4.1 | 3.1 | 134.5 | 134.3 | 134.6 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 60 | 60.03 | 60.01 | 6708 | 1 | 36.8 | 90381.4 | 15322 | 2.3 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 08:03 | Normal | 496.9 | 497.4 | 505.9 | 7.2 | 4.3 | 3.2 | 134.7 | 134.4 | 134.7 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 60 | 59.98 | 60 | 6936 | 1 | 38.5 | 90381.9 | 15323 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 08:08 | Normal | 497.3 | 501.5 | 506.8 | 7.5 | 4.3 | 3.3 | 134.8 | 134.5 | 134.9 | 17.7 | 17.9 | 17.9 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 7190 | 1 | 41.4 | 90382.5 | 15323 | 2.4 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 08:13 | Normal | 502 | 489.1 | 504.5 | 7.6 | 4.6 | 3.5 | 134.8 | 134.7 | 135.1 | 18.4 | 18.6 | 18.5 | 60.07 | 60.03 | 60.04 | 7447 | 1 | 43.8 | 90383.1 | 15323 | 2.5 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 08:18 | Normal | 500.1 | 496.2 | 501.2 | 7.8 | 4.6 | 3.6 | 135.1 | 134.8 | 135.2 | 18.9 | 19.2 | 19.1 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 7697 | 1 | 45.6 | 90383.8 | 15323 | 2.6 | 5.3 | 4.5 | 0 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 08:23 | Normal | 496.2 | 489.3 | 500.1 | 8.1 | 4.8 | 3.8 | 135.4 | 135 | 135.3 | 19.5 | 19.7 | 19.7 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 7919 | 1 | 47.1 | 90384.4 | 15323 | 2.7 | 5.5 | 4.7 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 08:28 | Normal | 456.8 | 489.8 | 496.6 | 10.3 | 5 | 4 | 135.6 | 135.4 | 135.7 | 21.3 | 21.6 | 21.4 | 60.01 | 60.04 | 60.06 | 8657 | 1 | 47.8 | 90385.1 | 15323 | 4.5 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 08:33 | Normal | 457.1 | 485.3 | 495 | 10.6 | 5.1 | 4.1 | 135.7 | 135.3 | 135.7 | 21.9 | 22.3 | 22.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 8946 | 1 | 48.4 | 90385.8 | 15323 | 4.6 | 6.1 | 5 | 0 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 08:38 | Normal | 459.7 | 490.7 | 496 | 10.7 | 5.2 | 4.2 | 135.8 | 135.5 | 135.8 | 22.4 | 22.8 | 22.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 9180 | 1 | 48.6 | 90386.6 | 15323 | 4.6 | 6.2 | 5.1 | 0 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 08:43 | Normal | 455.9 | 490.5 | 487.6 | 11.1 | 5.3 | 4.5 | 135.8 | 135.6 | 135.9 | 23.1 | 23.4 | 23.4 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 9398 | 1 | 48.8 | 90387.4 | 15323 | 4.9 | 6.3 | 5.2 | 0 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 08:48 | Normal | 451.8 | 484.3 | 492.1 | 11.5 | 5.6 | 4.6 | 135.9 | 135.8 | 136.1 | 23.7 | 24 | 23.9 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 9676 | 1 | 49 | 90388.2 | 15323 | 5.1 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 08:53 | Normal | 450.8 | 476.2 | 488.1 | 11.8 | 5.8 | 4.8 | 136 | 135.8 | 136.2 | 24.2 | 24.6 | 24.4 | 59.93 | 59.9 | 59.91 | 9910 | 1 | 49 | 90389 | 15323 | 5.2 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 08:58 | Normal | 478.6 | 470.8 | 488.1 | 11.9 | 5.9 | 4.9 | 136.2 | 135.8 | 136.2 | 25.4 | 25.7 | 25.6 | 59.95 | 60.01 | 59.97 | 10407 | 1 | 49.2 | 90389.8 | 15323 | 5.4 | 6.6 | 5.8 | 0 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 09:03 | Normal | 483.7 | 477.8 | 480.9 | 12.1 | 6 | 5 | 136.1 | 136.1 | 136.3 | 26 | 26.4 | 26.2 | 59.97 | 60.04 | 60 | 10672 | 1 | 49.2 | 90390.7 | 15324 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 09:08 | Normal | 479.7 | 470.6 | 484 | 12.5 | 6.1 | 5.1 | 136.3 | 136.1 | 136.5 | 26.6 | 27 | 26.8 | 59.98 | 60 | 60 | 10908 | 1 | 49.1 | 90391.6 | 15324 | 5.8 | 6.8 | 6 | 0 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 09:13 | Normal | 469.8 | 478.3 | 478 | 12.8 | 6.1 | 5.3 | 136.3 | 136.2 | 136.4 | 27.1 | 27.4 | 27.3 | 59.99 | 60.01 | 59.96 | 11081 | 1 | 49 | 90392.5 | 15324 | 6 | 7 | 6.1 | 0 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 09:18 | Normal | 474 | 474.1 | 478.4 | 13 | 6.3 | 5.4 | 136.4 | 136.1 | 136.5 | 27.6 | 27.8 | 27.8 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 11274 | 1 | 48.9 | 90393.5 | 15324 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 09:23 | Normal | 473.2 | 476.6 | 473.5 | 13.2 | 6.4 | 5.6 | 136.4 | 136.4 | 136.5 | 28.1 | 28.3 | 28.2 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 11481 | 1 | 48.9 | 90394.4 | 15324 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 09:28 | Normal | 471.3 | 473.6 | 474.6 | 13.5 | 6.5 | 5.6 | 136.5 | 136.2 | 136.5 | 28.4 | 28.8 | 28.6 | 59.98 | 59.98 | 60 | 11647 | 1 | 48.7 | 90395.4 | 15324 | 6.3 | 7.3 | 6.4 | 0 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 09:33 | Normal | 471.8 | 469.9 | 473.3 | 13.5 | 6.6 | 5.8 | 136.5 | 136.4 | 136.5 | 28.7 | 29 | 28.9 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 11770 | 1 | 48.4 | 90396.3 | 15324 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 09:38 | Normal | 467.7 | 468.2 | 468.1 | 13.9 | 6.8 | 6 | 136.4 | 136.2 | 136.6 | 29.2 | 29.6 | 29.5 | 59.93 | 59.96 | 59.93 | 11983 | 1 | 48.2 | 90397.3 | 15324 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 09:43 | Normal | 470.3 | 463 | 474.6 | 14 | 6.9 | 6 | 136.5 | 136.4 | 136.7 | 29.5 | 29.9 | 29.8 | 60.04 | 60.02 | 60 | 12135 | 1 | 48 | 90398.3 | 15324 | 6.5 | 7.6 | 6.8 | 0 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 09:48 | Normal | 468.3 | 461.6 | 471.1 | 14.2 | 7 | 6.1 | 136.7 | 136.5 | 136.8 | 29.9 | 30.3 | 30.2 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 12279 | 1 | 47.9 | 90399.4 | 15324 | 6.6 | 7.7 | 6.9 | 0 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 09:53 | Normal | 465.3 | 469 | 472.4 | 14.6 | 7 | 6.2 | 136.8 | 136.4 | 136.8 | 30.4 | 30.8 | 30.7 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 12520 | 1 | 47.7 | 90400.4 | 15324 | 6.8 | 7.9 | 6.9 | 0 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 09:58 | Normal | 472.1 | 472.7 | 478.1 | 14.6 | 7 | 6.2 | 136.7 | 136.5 | 136.8 | 30.8 | 31.3 | 31.1 | 60.04 | 60 | 60.02 | 12656 | 1 | 47.8 | 90401.4 | 15324 | 6.8 | 7.9 | 6.9 | 0 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 10:03 | Normal | 474.7 | 465.1 | 474.3 | 14.5 | 7.1 | 6.4 | 136.8 | 136.7 | 137 | 31.1 | 31.4 | 31.4 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 12790 | 1 | 47.9 | 90402.5 | 15325 | 6.8 | 7.8 | 7.1 | 0 | 6.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 10:08 | Normal | 475 | 467.6 | 471.8 | 14.8 | 7.2 | 6.5 | 136.8 | 136.4 | 136.9 | 31.6 | 31.9 | 31.8 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 12973 | 1 | 47.9 | 90403.6 | 15325 | 6.9 | 8 | 7.1 | 0 | 6.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 10:13 | Normal | 472.3 | 458.3 | 465.1 | 14.9 | 7.4 | 6.7 | 136.8 | 136.7 | 137 | 31.8 | 32.1 | 32 | 59.97 | 59.97 | 60.02 | 13079 | 1 | 48.1 | 90404.7 | 15325 | 7 | 8 | 7.3 | 0 | 6.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 10:18 | Normal | 465.7 | 461.1 | 466.7 | 15.1 | 7.4 | 6.8 | 136.9 | 136.9 | 137.1 | 32 | 32.3 | 32.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 13116 | 1 | 48.4 | 90405.7 | 15325 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 0 | 6.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 10:23 | Normal | 468.3 | 467.8 | 462.6 | 15.1 | 7.3 | 6.9 | 136.8 | 136.5 | 137 | 32.1 | 32.5 | 32.5 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 13237 | 1 | 48.5 | 90406.8 | 15325 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 0 | 6.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 10:28 | Normal | 470.4 | 463.9 | 459.8 | 15.2 | 7.5 | 7 | 136.8 | 136.8 | 137 | 32.4 | 32.8 | 32.7 | 59.95 | 59.95 | 59.91 | 13349 | 1 | 48.7 | 90408 | 15325 | 7.1 | 8.2 | 7.4 | 0 | 6.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 10:33 | Normal | 464.5 | 459 | 460.7 | 15.5 | 7.6 | 7.1 | 136.9 | 136.9 | 137 | 32.6 | 33 | 32.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 13437 | 1 | 48.9 | 90409.1 | 15325 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 0 | 6.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 10:38 | Normal | 464.9 | 459.1 | 464.3 | 15.8 | 7.8 | 7.2 | 136.8 | 136.8 | 136.9 | 33.4 | 33.8 | 33.6 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 13734 | 1 | 48.9 | 90410.1 | 15325 | 7.5 | 8.5 | 7.7 | 0 | 7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 10:43 | Normal | 467 | 461.5 | 460.5 | 15.6 | 7.7 | 7.3 | 137.1 | 136.9 | 137.1 | 33.2 | 33.7 | 33.5 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 13697 | 1 | 49.1 | 90411.3 | 15325 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 10:48 | Normal | 466.4 | 461.8 | 461 | 15.9 | 7.7 | 7.3 | 137.1 | 136.7 | 137.1 | 33.6 | 34 | 33.9 | 60.08 | 60.05 | 60.1 | 13848 | 1 | 49.3 | 90412.4 | 15325 | 7.5 | 8.6 | 7.6 | 0 | 7.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 10:53 | Normal | 467.9 | 461 | 463.5 | 16 | 7.8 | 7.4 | 136.9 | 136.7 | 137 | 33.9 | 34.3 | 34.2 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 13946 | 1 | 49.5 | 90413.6 | 15325 | 7.5 | 8.6 | 7.7 | 0 | 7.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 10:58 | Normal | 467.8 | 457.7 | 458.6 | 16.2 | 8 | 7.6 | 136.9 | 136.9 | 137.1 | 34.5 | 34.9 | 34.8 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 14225 | 1 | 49.6 | 90414.8 | 15325 | 7.6 | 8.7 | 8 | 0 | 7.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 11:03 | Normal | 463.6 | 459.1 | 453.2 | 16.8 | 8.2 | 7.9 | 137 | 136.9 | 137.4 | 35.5 | 35.8 | 35.7 | 60.02 | 60.05 | 60.07 | 14607 | 1 | 49.8 | 90416 | 15326 | 7.9 | 9 | 8.1 | 0 | 7.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 11:08 | Normal | 446 | 438.5 | 440.6 | 17.5 | 8.6 | 8.1 | 136.7 | 136.7 | 137 | 35.6 | 36 | 35.9 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 14666 | 1 | 50.2 | 90417.2 | 15326 | 8.3 | 9.4 | 8.5 | 0 | 8.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 11:13 | Normal | 462.1 | 457.6 | 455.7 | 16.5 | 8.1 | 7.8 | 136.8 | 136.8 | 137.1 | 35 | 35.5 | 35.4 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 14433 | 1 | 50.2 | 90418.3 | 15326 | 7.8 | 8.9 | 8 | 0 | 7.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 11:18 | Wait | 552 | 550 | 548.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 50.6 | 90419.4 | 15326 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 11:23 | Normal | 454.2 | 449.8 | 442.3 | 6.5 | 3.1 | 3.1 | 134.6 | 134.6 | 135 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 5483 | 1 | 50.1 | 90419.9 | 15326 | 2.8 | 3.8 | 3.1 | 0 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 11:28 | Normal | 446.8 | 431.8 | 456.1 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 134.3 | 134.1 | 134.7 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 59.98 | 59.98 | 60 | 4196 | 1 | 49.7 | 90420.8 | 15326 | 2.1 | 3.1 | 2.5 | 0 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 11:33 | Normal | 505.5 | 480.8 | 498 | 14.8 | 8.7 | 7.5 | 136.8 | 136.5 | 137.1 | 36 | 36.6 | 36.4 | 60.02 | 60.01 | 59.97 | 14836 | 1 | 49.4 | 90421.7 | 15326 | 7 | 7.9 | 8.6 | 0 | 7.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 11:38 | Normal | 459 | 459.8 | 456.3 | 4.3 | 2 | 2 | 133.7 | 133.6 | 134.1 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 3458 | 1 | 49 | 90422.4 | 15326 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 11:43 | Normal | 485 | 475.6 | 478.8 | 6.5 | 3.3 | 3.3 | 134.1 | 133.9 | 134.4 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 6398 | 1 | 47.9 | 90422.9 | 15326 | 2.8 | 3.7 | 3.2 | 0 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 11:48 | Normal | 480.5 | 469.3 | 486.1 | 5.5 | 2.7 | 2.6 | 133.4 | 133 | 133.6 | 12 | 12.3 | 12.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4864 | 1 | 46.8 | 90423.3 | 15326 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 0 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 11:53 | Normal | 485.8 | 483.1 | 493.9 | 4.3 | 2 | 2 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 3619 | 1 | 45.5 | 90423.6 | 15326 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 11:58 | Normal | 476.1 | 480.5 | 486.6 | 5.8 | 2.7 | 2.6 | 133.8 | 133.5 | 133.9 | 12.5 | 12.8 | 12.7 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 5033 | 1 | 45 | 90424.3 | 15326 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 12:03 | Normal | 510.8 | 504.9 | 509.1 | 15.3 | 7.8 | 7.2 | 135.9 | 135.7 | 136 | 36.3 | 36.7 | 36.5 | 60 | 59.97 | 59.99 | 14852 | 1 | 45.6 | 90425.5 | 15326 | 7.2 | 8.2 | 7.6 | 0.1 | 7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 12:08 | Normal | 455.6 | 464.6 | 461.4 | 18 | 8.3 | 8.3 | 136.3 | 135.8 | 136.3 | 37.5 | 37.9 | 37.8 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 15058 | 1 | 47 | 90426.7 | 15327 | 8.4 | 9.8 | 8.2 | 0 | 8.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 12:13 | Normal | 450.6 | 453.6 | 465 | 6.9 | 3.3 | 3.1 | 134.5 | 134 | 134.6 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5736 | 1 | 47.4 | 90427.5 | 15327 | 3 | 4 | 3.1 | 0 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 12:18 | Wait | 549.6 | 547.6 | 546.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 48 | 90428.2 | 15327 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 12:23 | Wait | 547.3 | 544.1 | 542.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.1 | 133 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 49 | 90428.5 | 15327 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 12:28 | Normal | 431.4 | 424.5 | 413.3 | 17.9 | 8.8 | 9.1 | 136 | 135.8 | 136.2 | 35.9 | 36.4 | 36.1 | 60 | 59.98 | 60 | 14666 | 1 | 47.5 | 90429.4 | 15327 | 8.5 | 9.6 | 8.7 | 0 | 9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 12:33 | Normal | 440.9 | 436.6 | 433.6 | 5.1 | 2.5 | 2.5 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 60 | 59.97 | 59.98 | 4171 | 1 | 48.2 | 90429.7 | 15327 | 2.1 | 3.1 | 2.4 | 0 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 12:38 | Normal | 442.3 | 434.8 | 425.1 | 17.3 | 8.5 | 8.8 | 136.7 | 136.6 | 136.8 | 35.5 | 36.1 | 36 | 59.99 | 60.02 | 60 | 14668 | 1 | 47 | 90430.6 | 15327 | 8.2 | 9.3 | 8.5 | 0 | 8.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 12:43 | Normal | 455.3 | 458.4 | 450.1 | 16.5 | 8.1 | 8.3 | 136.5 | 136.2 | 136.7 | 35.2 | 35.7 | 35.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 14432 | 1 | 47.4 | 90431.8 | 15327 | 7.8 | 8.8 | 8 | 0 | 8.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 12:48 | Normal | 454.3 | 462.3 | 443.3 | 16 | 7.8 | 8.3 | 136.6 | 136.2 | 136.6 | 34.2 | 34.6 | 34.5 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 14052 | 1 | 47.9 | 90433 | 15327 | 7.6 | 8.6 | 7.7 | 0 | 8.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 12:53 | Normal | 453.1 | 459.8 | 449.9 | 15.7 | 7.6 | 8 | 136.4 | 136.2 | 136.5 | 33.5 | 33.9 | 33.7 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 13729 | 1 | 48.3 | 90434.1 | 15327 | 7.4 | 8.5 | 7.5 | 0 | 7.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 12:58 | Normal | 452.7 | 455.3 | 450.5 | 15.5 | 7.6 | 8 | 136.6 | 136.2 | 136.7 | 33.1 | 33.6 | 33.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 13600 | 1 | 48.8 | 90435.3 | 15327 | 7.3 | 8.4 | 7.5 | 0 | 7.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 13:03 | Normal | 457.5 | 460.1 | 448.1 | 15.5 | 7.6 | 8.1 | 136.4 | 136.2 | 136.6 | 33.4 | 33.9 | 33.8 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 13744 | 1 | 48.7 | 90436.4 | 15327 | 7.3 | 8.4 | 7.5 | 0 | 8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 13:08 | Normal | 456.3 | 466.2 | 446.7 | 15.6 | 7.5 | 8.2 | 136.4 | 135.9 | 136.3 | 33.7 | 34.1 | 34 | 60.02 | 60.01 | 60.06 | 13795 | 1 | 49 | 90437.6 | 15327 | 7.4 | 8.4 | 7.5 | 0 | 8.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 13:13 | Normal | 459.8 | 454.6 | 446.1 | 15.3 | 7.6 | 8 | 136.3 | 135.9 | 136.6 | 33.1 | 33.6 | 33.4 | 60 | 59.97 | 60.01 | 13590 | 1 | 49.3 | 90438.7 | 15327 | 7.2 | 8.3 | 7.5 | 0 | 7.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 13:18 | Normal | 459.5 | 465.2 | 453.1 | 15.1 | 7.2 | 7.9 | 135.6 | 135.4 | 135.8 | 32.7 | 33.2 | 33.1 | 60.01 | 59.92 | 59.97 | 13357 | 1 | 49.4 | 90439.8 | 15328 | 7.1 | 8.1 | 7.1 | 0 | 7.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 13:23 | Normal | 473.7 | 478.3 | 467.5 | 12 | 6.5 | 4.6 | 135.5 | 135.1 | 135.5 | 25.6 | 25.9 | 25.8 | 60 | 60 | 59.98 | 10590 | 1 | 48.7 | 90440.4 | 15328 | 5.2 | 6.9 | 6.4 | 0 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 13:28 | Normal | 465.1 | 460.8 | 459.6 | 15.3 | 7.5 | 8.1 | 136.2 | 136.1 | 136.4 | 33.6 | 34 | 34 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 13809 | 1 | 48.7 | 90441.6 | 15328 | 7.2 | 8.3 | 7.5 | 0 | 8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 13:33 | Normal | 464.3 | 456.1 | 457.3 | 13.9 | 6.8 | 7.4 | 135.3 | 135 | 135.4 | 30.6 | 31 | 30.9 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 12492 | 1 | 48.9 | 90442.7 | 15328 | 6.5 | 7.5 | 6.8 | 0 | 7.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 13:38 | Normal | 468.9 | 474.3 | 462.8 | 13.8 | 6.8 | 7.6 | 135.3 | 135.1 | 135.6 | 31.2 | 31.6 | 31.4 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 12717 | 1 | 48.4 | 90443.5 | 15328 | 6.5 | 7.4 | 6.7 | 0 | 7.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 13:43 | Normal | 487.2 | 469.8 | 450.4 | 7.8 | 4.5 | 3.8 | 134.4 | 134.2 | 134.6 | 18 | 18.2 | 18.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6979 | 1 | 48.7 | 90444.5 | 15328 | 3.4 | 4.5 | 4.4 | 0 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 13:48 | Normal | 468.8 | 468.4 | 449.5 | 15.1 | 7.4 | 8.3 | 136.2 | 135.5 | 136.3 | 33.5 | 34 | 33.9 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 13731 | 1 | 48.7 | 90445.6 | 15328 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0 | 8.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 13:53 | Normal | 466.5 | 473.5 | 452.1 | 12.2 | 5.7 | 6.6 | 134.8 | 134.4 | 135.1 | 27 | 27.4 | 27.2 | 60.01 | 60.02 | 60.06 | 10877 | 1 | 48.9 | 90446.6 | 15328 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0 | 6.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 13:58 | Normal | 470.1 | 456 | 464.1 | 6.9 | 3.3 | 3.5 | 133 | 132.7 | 133.1 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5897 | 1 | 48.2 | 90447.4 | 15328 | 3 | 4 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 14:03 | Normal | 476.6 | 481.5 | 479.5 | 8 | 3.8 | 4.1 | 132.7 | 132.4 | 133 | 18.1 | 18.4 | 18.3 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 7387 | 1 | 47.1 | 90447.9 | 15328 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 0 | 3.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 14:08 | Normal | 482.9 | 485.3 | 483.7 | 4.3 | 2 | 2.2 | 131.4 | 130.9 | 131.4 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 3754 | 1 | 46 | 90448.3 | 15328 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 14:13 | Normal | 483.6 | 486.2 | 492 | 3.8 | 1.7 | 1.9 | 131 | 130.5 | 131 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 3191 | 1 | 44.7 | 90448.5 | 15328 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 14:18 | Normal | 489 | 487.5 | 492.5 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 130.7 | 130.1 | 130.7 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 2937 | 1 | 43.7 | 90448.8 | 15329 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 14:23 | Normal | 491.7 | 496.6 | 498.2 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 130.7 | 130.2 | 130.7 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 3170 | 1 | 42.8 | 90449.1 | 15329 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 14:28 | Normal | 500.5 | 496.1 | 500.3 | 3.7 | 1.7 | 1.9 | 130.8 | 130.3 | 130.9 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 3279 | 1 | 42.3 | 90449.3 | 15329 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 14:33 | Normal | 506.2 | 488.3 | 496.1 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 130.8 | 130.2 | 130.8 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 60.02 | 60.05 | 59.99 | 3336 | 1 | 41.9 | 90449.6 | 15329 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 14:38 | Normal | 497.1 | 495.6 | 501.6 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 130.6 | 130.2 | 130.9 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 59.92 | 59.99 | 59.99 | 3377 | 1 | 41.8 | 90449.9 | 15329 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 14:43 | Normal | 500.1 | 498.1 | 504.1 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 130.7 | 130.1 | 130.8 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 3369 | 1 | 41.7 | 90450.2 | 15329 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 14:48 | Normal | 500.6 | 490.8 | 502.4 | 3.8 | 1.8 | 2 | 130.6 | 130.1 | 130.8 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 59.97 | 59.99 | 60 | 3381 | 1 | 41.8 | 90450.4 | 15329 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 14:53 | Normal | 498.2 | 497.3 | 506.6 | 4 | 1.8 | 2 | 130.8 | 130.4 | 130.9 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.94 | 60.01 | 60.01 | 3508 | 1 | 41.7 | 90450.7 | 15329 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 14:58 | Normal | 498.9 | 507.6 | 513.4 | 4.3 | 2 | 2.1 | 131.1 | 130.5 | 131.1 | 10 | 10.1 | 10 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 3869 | 1 | 41.5 | 90451 | 15329 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 15:03 | Normal | 502 | 505.8 | 518.8 | 4.7 | 2.1 | 2.3 | 131.2 | 130.7 | 131.3 | 10.9 | 11.1 | 11 | 59.97 | 59.89 | 59.96 | 4284 | 1 | 41.6 | 90451.4 | 15329 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 15:08 | Normal | 500.9 | 498.6 | 517.1 | 5.1 | 2.4 | 2.5 | 131.6 | 131.2 | 131.7 | 11.9 | 12.1 | 12 | 60.05 | 60.04 | 60.08 | 4678 | 1 | 41.7 | 90451.7 | 15329 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 15:13 | Normal | 505.4 | 496.3 | 497.7 | 5.6 | 2.7 | 3 | 131.9 | 131.3 | 132 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 59.99 | 59.93 | 59.97 | 5354 | 1 | 41.9 | 90452.2 | 15329 | 2.4 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 15:18 | Normal | 497.5 | 497.5 | 496.1 | 4.2 | 2 | 2.1 | 132.9 | 132.4 | 132.9 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 59.87 | 59.92 | 59.89 | 3698 | 1 | 42.3 | 90452.6 | 15330 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 15:23 | Normal | 497.3 | 498.5 | 500.8 | 4.1 | 1.9 | 2 | 132.5 | 132 | 132.7 | 9 | 9.2 | 9.1 | 59.93 | 59.93 | 59.89 | 3576 | 1 | 42.4 | 90452.9 | 15330 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 15:28 | Normal | 501 | 501.5 | 527.4 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 132.7 | 132.1 | 132.8 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 59.96 | 59.94 | 59.89 | 4039 | 1 | 42.3 | 90453.2 | 15330 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 15:33 | Normal | 497.8 | 508.5 | 516.9 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 132.1 | 131.6 | 132.3 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 59.91 | 60 | 59.98 | 2829 | 1 | 42.3 | 90453.5 | 15330 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 15:38 | Normal | 497.6 | 516.6 | 516.6 | 4.5 | 2 | 2 | 132.2 | 131.8 | 132.5 | 9.9 | 10 | 9.9 | 60.01 | 59.94 | 60.04 | 3862 | 1 | 42.3 | 90453.8 | 15330 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 15:43 | Normal | 498.5 | 502.3 | 476.5 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 132 | 131.4 | 132.1 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 60 | 60.02 | 60.02 | 2681 | 1 | 42.2 | 90454 | 15330 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 15:48 | Normal | 489.7 | 494.5 | 502.5 | 3.5 | 1.5 | 1.6 | 131.9 | 131.3 | 131.9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 59.98 | 59.99 | 60.03 | 2902 | 1 | 42.1 | 90454.2 | 15330 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 15:53 | Normal | 493.7 | 492 | 496.7 | 2.8 | 1.2 | 1.4 | 131.7 | 131.1 | 131.7 | 5.9 | 6 | 5.9 | 60.01 | 60.06 | 60.09 | 2292 | 1 | 41.9 | 90454.5 | 15330 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 15:58 | Normal | 496.6 | 492.1 | 500.1 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 131.6 | 130.9 | 131.6 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 60 | 60.03 | 60.06 | 2217 | 1 | 41.7 | 90454.6 | 15330 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 16:03 | Normal | 497.2 | 498.8 | 486.5 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 131.5 | 130.9 | 131.5 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 2129 | 1 | 41.5 | 90454.8 | 15330 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 16:08 | Normal | 498.6 | 493.6 | 496.3 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 131.5 | 130.9 | 131.6 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.93 | 59.99 | 59.95 | 2188 | 1 | 41.2 | 90455 | 15330 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 16:13 | Normal | 508.3 | 501.3 | 513.1 | 2.7 | 1.2 | 1.4 | 131.7 | 131 | 131.6 | 6 | 6.1 | 6 | 60.08 | 59.98 | 59.97 | 2321 | 1 | 41.1 | 90455.2 | 15330 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 16:18 | Normal | 501.5 | 502.8 | 508.1 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 131.5 | 130.9 | 131.6 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60.02 | 60.03 | 59.94 | 2197 | 1 | 41 | 90455.4 | 15331 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 16:23 | Normal | 495 | 490.3 | 502.8 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 131.4 | 130.7 | 131.5 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 2102 | 1 | 40.8 | 90455.6 | 15331 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 16:28 | Normal | 489.6 | 493.1 | 501.5 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 131.5 | 131 | 131.7 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1948 | 1 | 40.6 | 90455.7 | 15331 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 16:33 | Normal | 490.1 | 495.6 | 499.8 | 2.2 | 1 | 1.1 | 131.9 | 131.1 | 131.9 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 1769 | 1 | 40.5 | 90455.9 | 15331 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 16:38 | Normal | 489.1 | 485.6 | 496.7 | 2 | 0.9 | 1 | 131.6 | 130.8 | 131.7 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 1576 | 1 | 40.3 | 90456 | 15331 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 16:43 | Normal | 484.7 | 473.8 | 496.4 | 1.9 | 0.8 | 1 | 131.6 | 130.9 | 131.5 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 59.95 | 59.94 | 59.92 | 1444 | 1 | 40.8 | 90456.1 | 15331 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 16:48 | Normal | 482 | 461.3 | 497.5 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 131.2 | 130.8 | 131.4 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 1270 | 1 | 43.1 | 90456.3 | 15331 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 16:53 | Normal | 489.6 | 450.4 | 488.1 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 131.6 | 130.7 | 131.7 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 1126 | 1 | 44.4 | 90456.4 | 15331 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 16:58 | Normal | 492.4 | 444.5 | 489.3 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 131.8 | 131.1 | 132 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 954 | 1 | 45.2 | 90456.4 | 15331 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 17:03 | Normal | 492 | 410.3 | 431 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.4 | 132.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 732 | 1 | 45.6 | 90456.5 | 15331 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 17:08 | Normal | 479 | 348.6 | 434.2 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.1 | 131.3 | 132.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.04 | 60 | 60.01 | 553 | 1 | 45.7 | 90456.6 | 15331 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 17:13 | Normal | 481.6 | 394.5 | 445.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.3 | 132.1 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 60.01 | 60.05 | 483 | 1 | 45.7 | 90456.6 | 15331 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 17:18 | Normal | 474.5 | 310.4 | 430.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.1 | 131.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.95 | 441 | 1 | 45.6 | 90456.6 | 15332 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 17:23 | Normal | 474.3 | 199.9 | 390.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 130.9 | 131.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 320 | 1 | 45.4 | 90456.7 | 15332 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 17:28 | Normal | 464 | 203.1 | 468 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.1 | 131.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 247 | 1 | 45.2 | 90456.7 | 15332 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 17:33 | Normal | 456.6 | 203.6 | 368.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 161 | 1 | 45 | 90456.7 | 15332 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 17:38 | Normal | 453.6 | 199.9 | 342.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 131.8 | 131.2 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 95 | 1 | 44.8 | 90456.7 | 15332 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 17:43 | Normal | 437.3 | 196.2 | 358.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 131 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 39 | 1 | 44.5 | 90456.7 | 15332 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 17:48 | Normal | 399 | 343.6 | 381.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 130.6 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 11 | 1 | 44.2 | 90456.7 | 15332 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 17:53 | Normal | 451.6 | 424.4 | 447.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 130.9 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 0 | 1 | 44.2 | 90456.7 | 15332 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 17:58 | Normal | 429.8 | 416.6 | 419.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.6 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 43.9 | 90456.7 | 15332 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-03-09 18:03 | Normal | 327 | 382 | 333.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.4 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 43.6 | 90456.7 | 15332 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0