## S1_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-12 14:49 | Normal | 532.9 | 540.8 | 546.1 | 566.6 | 3.8 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 231.2 | 230.2 | 230.6 | 14.5 | 14.2 | 13.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5560 | 1 | 45.4 | 28102.7 | 1701 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 9 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:11 | Normal | 510.4 | 527.1 | 548.9 | 548.5 | 1.6 | 0.6 | 1 | 0.7 | 231 | 229.2 | 230.6 | 6.7 | 6.4 | 6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 2533 | 1 | 49.3 | 28104.1 | 1702 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 9 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:12 | Normal | 506.5 | 525.3 | 544.3 | 508.9 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 231 | 229.6 | 230.2 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 2018 | 1 | 48.7 | 28104.1 | 1702 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 9 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:13 | Normal | 511.2 | 509 | 514.4 | 513.1 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 230.4 | 229.4 | 230.2 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 1592 | 1 | 45.9 | 28104.2 | 1702 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 9 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:14 | Normal | 480.2 | 474.1 | 513.8 | 509.5 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 231.2 | 229 | 230.2 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1142 | 1 | 47.8 | 28104.2 | 1702 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 9 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:15 | Normal | 491.3 | 454.1 | 468.7 | 508.8 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 231.4 | 229.6 | 230 | 2.6 | 2.4 | 2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 849 | 1 | 49.1 | 28104.2 | 1702 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 9 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:16 | Normal | 478.3 | 430 | 437.5 | 517.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 231 | 229 | 230 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 740 | 1 | 50 | 28104.2 | 1702 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 9 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:17 | Normal | 477.4 | 418 | 446.4 | 531.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 230.8 | 229.4 | 230 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 724 | 1 | 44.8 | 28104.2 | 1702 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 9 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:18 | Normal | 470.4 | 418.1 | 456.1 | 530 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 230.8 | 229 | 230.2 | 2.5 | 2.4 | 1.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 798 | 1 | 47.2 | 28104.3 | 1702 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 9 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:19 | Normal | 480.5 | 452.3 | 456.7 | 510.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 231 | 228.8 | 230 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 936 | 1 | 48.7 | 28104.3 | 1702 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 9 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:20 | Normal | 485.3 | 484.2 | 486.4 | 526.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 231.4 | 229 | 229.6 | 3.3 | 3.3 | 2.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1121 | 1 | 49.7 | 28104.3 | 1702 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 9 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:21 | Normal | 499.6 | 502 | 509.1 | 517.4 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 231 | 229.4 | 230 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 1308 | 1 | 46.5 | 28104.3 | 1702 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 9 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:22 | Normal | 474.3 | 503.1 | 526.4 | 516.2 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 231.2 | 229.6 | 230 | 4 | 4 | 3.6 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 1452 | 1 | 46.6 | 28104.3 | 1702 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 9 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:23 | Normal | 502.1 | 539 | 514.5 | 551.4 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 230.8 | 229.6 | 230.6 | 4.3 | 4 | 3.8 | 60 | 59.97 | 59.99 | 1576 | 1 | 48.1 | 28104.4 | 1702 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 9 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:24 | Normal | 519.9 | 525.8 | 503.2 | 535.7 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 230.4 | 229.4 | 230.4 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 1710 | 1 | 49.1 | 28104.4 | 1702 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 9 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:25 | Normal | 520.4 | 526.4 | 497.5 | 558.4 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 230.8 | 229.6 | 230.6 | 5 | 4.7 | 4.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1839 | 1 | 49.9 | 28104.4 | 1702 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 9 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:26 | Normal | 517.3 | 511.1 | 517.4 | 527.1 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 231.6 | 229.4 | 230.4 | 5.4 | 5.1 | 4.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1982 | 1 | 44.8 | 28104.4 | 1702 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 9 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:27 | Normal | 517.2 | 530 | 536.2 | 549.9 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 231.8 | 229.8 | 230.4 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 2116 | 1 | 47 | 28104.5 | 1702 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 9 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:28 | Normal | 507.4 | 514.2 | 538.5 | 546.1 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 231.4 | 230.2 | 230.4 | 5.6 | 5.7 | 5.2 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 2180 | 1 | 48.2 | 28104.5 | 1702 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 9 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:29 | Normal | 518.7 | 523.1 | 536.5 | 563.5 | 1.4 | 0.5 | 1 | 0.6 | 232.4 | 230.2 | 230.8 | 6.2 | 5.9 | 5.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2276 | 1 | 49 | 28104.6 | 1702 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 9 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:31 | Normal | 534.3 | 519.2 | 555.9 | 559.6 | 1.5 | 0.6 | 1 | 0.6 | 231.2 | 230 | 230.6 | 6.4 | 6 | 5.9 | 60 | 60 | 60 | 2359 | 1 | 47.8 | 28104.6 | 1702 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 76 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:32 | Normal | 522.4 | 538.2 | 534.7 | 559.4 | 1.5 | 0.6 | 1 | 0.6 | 231.6 | 230.2 | 230.8 | 6.3 | 5.9 | 5.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2363 | 1 | 46.2 | 28104.7 | 1702 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 76 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:33 | Normal | 516.3 | 528.3 | 526.4 | 516.1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.6 | 232 | 229.8 | 230.8 | 6.1 | 5.7 | 5.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2289 | 1 | 47.5 | 28104.7 | 1702 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 76 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:34 | Normal | 518.4 | 515.2 | 524 | 502.4 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 231.6 | 230.6 | 231 | 5.9 | 5.7 | 5.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2178 | 1 | 48.4 | 28104.7 | 1702 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 76 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:35 | Normal | 519.2 | 534 | 471.8 | 536.2 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 232.4 | 230.4 | 231.4 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2076 | 1 | 49.1 | 28104.8 | 1702 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 76 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:36 | Normal | 522.2 | 526.9 | 508.7 | 548.2 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 232.6 | 230 | 231 | 5.7 | 5.3 | 5.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2052 | 1 | 49.6 | 28104.8 | 1702 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 76 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:37 | Normal | 508.4 | 542.2 | 510.8 | 579.4 | 1.5 | 0.6 | 1 | 0.6 | 232 | 230 | 231 | 5.3 | 5.2 | 4.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2089 | 1 | 49.3 | 28104.9 | 1702 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 76 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:38 | Normal | 519.5 | 506.6 | 525.7 | 557.1 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 232 | 229.6 | 231.2 | 5.8 | 5.3 | 5.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2090 | 1 | 45.7 | 28104.9 | 1702 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 76 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:39 | Normal | 522.4 | 503 | 533.3 | 569.5 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 231.6 | 230.4 | 231.2 | 5.7 | 5.1 | 5.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2096 | 1 | 47.2 | 28104.9 | 1702 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 76 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:40 | Normal | 522.9 | 529.8 | 531.1 | 549.4 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 232 | 230.6 | 231 | 5.8 | 5.8 | 5.3 | 60 | 60 | 60.01 | 2171 | 1 | 48.1 | 28105 | 1702 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 76 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:41 | Normal | 524.3 | 513.1 | 535.6 | 551.4 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 231.6 | 230.6 | 231.6 | 6 | 5.6 | 5.4 | 60 | 59.98 | 60 | 2193 | 1 | 48.8 | 28105 | 1702 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 76 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:42 | Normal | 523.5 | 537.3 | 541.2 | 555.1 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 232.2 | 230 | 231.2 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 2235 | 1 | 49.4 | 28105 | 1702 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 76 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:43 | Normal | 527 | 524 | 528.2 | 541.1 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 231.6 | 230.4 | 231.2 | 6.1 | 5.7 | 5.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2259 | 1 | 49.8 | 28105.1 | 1702 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 76 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:44 | Normal | 512.1 | 525.2 | 540.5 | 556.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 231.8 | 230.2 | 231 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 60.01 | 60 | 60 | 2237 | 1 | 45.4 | 28105.1 | 1702 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 76 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:34 | Normal | 557 | 564.1 | 577.4 | 589.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 232.8 | 233.8 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 60 | 60 | 59.99 | 149 | 1 | 34.7 | 28108.1 | 1704 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:35 | Normal | 499.6 | 521.2 | 535.9 | 552.8 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 234.4 | 233 | 233.8 | 3 | 3.1 | 2.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1026 | 1 | 34.3 | 28108.1 | 1704 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:36 | Normal | 484.7 | 548.4 | 494.8 | 555.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 235 | 233.2 | 234 | 3 | 3 | 2.8 | 60.01 | 60 | 60.02 | 1035 | 1 | 34 | 28108.1 | 1704 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:37 | Normal | 500.6 | 528.8 | 510 | 529.9 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 235.2 | 233.4 | 233.8 | 2.9 | 3.4 | 2.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1026 | 1 | 33.8 | 28108.1 | 1704 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:38 | Normal | 504.8 | 510.4 | 520 | 555.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 234.6 | 233.2 | 234.4 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1011 | 1 | 33.6 | 28108.1 | 1704 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:39 | Normal | 514.7 | 532.4 | 504.9 | 552.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 234.8 | 232.8 | 234.2 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 950 | 1 | 33.4 | 28108.2 | 1704 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:40 | Normal | 506.7 | 539.3 | 508.6 | 553.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 233.4 | 230.6 | 232.2 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 863 | 1 | 33.3 | 28108.2 | 1704 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:41 | Normal | 509.6 | 529.1 | 500.7 | 558.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 233.4 | 231.4 | 232 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 835 | 1 | 33.1 | 28108.2 | 1704 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:42 | Normal | 510.2 | 513.9 | 498 | 526.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 233.2 | 231.6 | 232 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 833 | 1 | 33 | 28108.2 | 1704 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:43 | Normal | 502.9 | 508.6 | 511.8 | 530.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 232.6 | 231.6 | 232.8 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 60 | 60.01 | 60 | 751 | 1 | 32.8 | 28108.2 | 1704 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:44 | Normal | 511.8 | 477.4 | 515.9 | 493.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 233.2 | 231 | 232 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 756 | 1 | 32.7 | 28108.2 | 1704 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:45 | Normal | 512.1 | 480.4 | 496.9 | 491.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 232.4 | 231.6 | 232.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 700 | 1 | 32.5 | 28108.2 | 1704 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:46 | Normal | 501.5 | 496.6 | 482.8 | 498.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 233.4 | 231.8 | 232.4 | 2.2 | 2.3 | 2 | 60 | 60 | 60 | 700 | 1 | 32.4 | 28108.3 | 1704 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:47 | Normal | 513.8 | 495.3 | 473.9 | 473.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 233.6 | 231.6 | 232.2 | 2 | 2.1 | 1.9 | 59.99 | 60 | 59.98 | 653 | 1 | 32.2 | 28108.3 | 1704 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:48 | Normal | 503 | 413.3 | 458.6 | 475.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 233 | 231.4 | 232.4 | 2 | 2.1 | 1.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 605 | 1 | 32.1 | 28108.3 | 1704 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:49 | Normal | 483.9 | 409.4 | 491.8 | 452.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 233.4 | 231.4 | 232.2 | 2 | 2 | 1.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 581 | 1 | 32 | 28108.3 | 1704 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:50 | Normal | 494.4 | 459.4 | 469.9 | 411.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 233.8 | 231.8 | 232.6 | 2.1 | 2.1 | 2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 516 | 1 | 31.9 | 28108.3 | 1704 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:51 | Normal | 463.9 | 449.5 | 430.6 | 411 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 233.8 | 232 | 232.2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60 | 60.01 | 60 | 524 | 1 | 31.7 | 28108.3 | 1704 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:52 | Normal | 504.7 | 480.5 | 465 | 427.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 233.4 | 231.6 | 232.6 | 2 | 2 | 1.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 495 | 1 | 31.7 | 28108.3 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:53 | Normal | 485.7 | 479.3 | 468.5 | 417 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 233.8 | 232 | 232.6 | 1.8 | 2 | 1.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 449 | 1 | 31.5 | 28108.3 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:54 | Normal | 463.5 | 475.2 | 460.7 | 387.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 233.4 | 232 | 232.6 | 2 | 2.1 | 2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 451 | 1 | 31.4 | 28108.3 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:55 | Normal | 492.8 | 447.5 | 417.8 | 401.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 231.6 | 232.2 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 398 | 1 | 31.3 | 28108.3 | 1704 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:56 | Normal | 481.7 | 463.3 | 352.9 | 409.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.2 | 232.8 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 347 | 1 | 31.2 | 28108.3 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:57 | Normal | 472.8 | 435.4 | 336.1 | 429.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.2 | 232.6 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 337 | 1 | 31.1 | 28108.3 | 1704 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:58 | Normal | 433.3 | 455.3 | 248.7 | 398.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232 | 232.2 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 283 | 1 | 31 | 28108.4 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:59 | Normal | 425.7 | 453 | 224.6 | 369.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.6 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 240 | 1 | 30.9 | 28108.4 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:00 | Normal | 406.8 | 383 | 199.1 | 355.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 199 | 1 | 30.8 | 28108.4 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:01 | Normal | 382.7 | 331.2 | 200.1 | 297.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232 | 233.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 161 | 1 | 30.7 | 28108.4 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:02 | Normal | 387 | 302.5 | 199.3 | 266.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232 | 232.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 135 | 1 | 30.7 | 28108.4 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:03 | Normal | 348.2 | 284.5 | 202.4 | 201.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 100 | 1 | 30.6 | 28108.4 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:04 | Normal | 301.6 | 218.1 | 198.7 | 200.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232 | 233.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 76 | 1 | 30.5 | 28108.4 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:05 | Normal | 230.8 | 183.9 | 198.3 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60 | 60 | 1 | 30.4 | 28108.4 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:06 | Normal | 206.7 | 208.9 | 200.8 | 206.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232 | 233 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 48 | 1 | 30.3 | 28108.4 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:07 | Normal | 199.9 | 211.6 | 200.1 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 44 | 1 | 30.2 | 28108.4 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:08 | Normal | 199.7 | 225.6 | 197.1 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.4 | 232.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 38 | 1 | 30.1 | 28108.4 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:09 | Normal | 199.5 | 186 | 181.4 | 185.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232.2 | 233 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 35 | 1 | 30 | 28108.4 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:10 | Normal | 200.3 | 202.8 | 178.4 | 176.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 30 | 1 | 30 | 28108.4 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:11 | Normal | 198.5 | 190.8 | 213.1 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232.4 | 233.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60 | 28 | 1 | 29.9 | 28108.4 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:12 | Normal | 197.9 | 180.2 | 219.7 | 178.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.2 | 233.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 27 | 1 | 29.8 | 28108.4 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:13 | Normal | 211.9 | 206.3 | 178.9 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232 | 233 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 32 | 1 | 29.8 | 28108.4 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:14 | Normal | 167.9 | 218.9 | 205.5 | 190.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232.4 | 232.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 60 | 60 | 25 | 1 | 29.7 | 28108.4 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:15 | Normal | 204.9 | 216.9 | 215.8 | 200.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 21 | 1 | 29.7 | 28108.4 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:16 | Normal | 175.6 | 211.6 | 216.9 | 184.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 18 | 1 | 29.6 | 28108.4 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:17 | Normal | 195.6 | 185.6 | 180.3 | 207.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232 | 232.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 59.99 | 19 | 1 | 29.5 | 28108.4 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:18 | Normal | 197.1 | 191 | 212.6 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 17 | 1 | 29.5 | 28108.4 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:19 | Normal | 189.4 | 187.9 | 186.8 | 192.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.4 | 232 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 15 | 1 | 29.4 | 28108.4 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:20 | Normal | 197.4 | 197 | 189.3 | 192.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.8 | 232.6 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60 | 15 | 1 | 29.3 | 28108.4 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:21 | Normal | 179.2 | 195 | 185.4 | 209.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.8 | 232.2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 14 | 1 | 29.2 | 28108.4 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:22 | Normal | 205.2 | 196.8 | 186.8 | 193.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.8 | 231.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 12 | 1 | 29.2 | 28108.4 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:23 | Normal | 181.3 | 208.3 | 200.3 | 191.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.4 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13 | 1 | 29.1 | 28108.4 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:24 | Normal | 183.8 | 191.4 | 202.7 | 206.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11 | 1 | 29.1 | 28108.4 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:25 | Normal | 186 | 192.3 | 206.2 | 194.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232 | 232 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12 | 1 | 29 | 28108.4 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:26 | Normal | 205.1 | 194.4 | 194.7 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 232.2 | 232.6 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 6 | 1 | 29 | 28108.4 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:27 | Normal | 196.1 | 197.7 | 199.9 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 6 | 1 | 28.9 | 28108.4 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:28 | Normal | 203.6 | 195.7 | 203.5 | 195.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231 | 231.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 5 | 1 | 28.8 | 28108.4 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:29 | Normal | 198.9 | 201.2 | 203.6 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.8 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 7 | 1 | 28.8 | 28108.4 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:30 | Normal | 174.8 | 195.1 | 194.9 | 200.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.8 | 231.8 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10 | 1 | 28.7 | 28108.4 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 78 | -0.001 | -0.001 |  | 0