## S1_BL18_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-12 04:43 | Wait | 470.9 | 471.6 | 470.6 | 471.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 29.5 | 25997 | 1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 04:48 | Normal | 200.3 | 244.1 | 396.7 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 226.2 | 225.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 90 | 1 | 32.3 | 25997 | 1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 04:53 | Normal | 199.8 | 199.6 | 279.2 | 350.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 224.6 | 226.6 | 225.6 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 60 | 59.99 | 60 | 118 | 1 | 36.7 | 25997 | 1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 04:58 | Normal | 199.9 | 200.1 | 361.4 | 431.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 225.2 | 226.4 | 225.6 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 231 | 1 | 38.9 | 25997 | 1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 05:03 | Normal | 199.8 | 206.7 | 457.5 | 483 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 225.8 | 226.6 | 226 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 355 | 1 | 40.3 | 25997.1 | 1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 05:08 | Normal | 309.7 | 291.9 | 489.4 | 484.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 225.2 | 226 | 225.4 | 1.9 | 2.1 | 2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 567 | 1 | 41.7 | 25997.1 | 1349 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 05:13 | Normal | 450.8 | 441.8 | 470.2 | 497.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 225.4 | 226.4 | 225.6 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 944 | 1 | 42.7 | 25997.2 | 1349 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 05:18 | Normal | 500 | 477.6 | 487.4 | 486.9 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 225.2 | 227 | 225.6 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1239 | 1 | 43.4 | 25997.3 | 1349 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 05:23 | Normal | 490.9 | 507.8 | 495.3 | 494 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 225 | 226.8 | 226 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 59.99 | 60.01 | 59.96 | 1310 | 1 | 44.1 | 25997.4 | 1349 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 05:28 | Normal | 502.9 | 414.6 | 486.4 | 487.1 | 0.4 | 1 | 0.6 | 0.5 | 225.4 | 226.4 | 226 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1618 | 1 | 44.8 | 25997.5 | 1349 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 05:33 | Normal | 527.1 | 345.7 | 486 | 491.9 | 0.5 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 225.2 | 226.4 | 226.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 2349 | 1 | 45.4 | 25997.6 | 1349 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 05:38 | Normal | 531.7 | 349.7 | 516.2 | 505.9 | 1 | 2.9 | 1.3 | 1.2 | 224 | 224.4 | 224.2 | 8.9 | 8.5 | 8.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3388 | 1 | 46 | 25997.9 | 1349 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 05:43 | Normal | 539 | 370.7 | 505.7 | 499.3 | 1.7 | 3.2 | 1.5 | 1.4 | 223.8 | 224.6 | 224.4 | 10.8 | 10.6 | 10.7 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 4131 | 1 | 46.5 | 25998.2 | 1349 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 05:48 | Normal | 475.7 | 519.8 | 496.3 | 511 | 2.6 | 3.6 | 1.7 | 1.5 | 224 | 225.2 | 224.4 | 13.9 | 13.8 | 14 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 5331 | 1 | 47.2 | 25998.6 | 1349 | 1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 05:53 | Normal | 514.8 | 520.7 | 499.4 | 514 | 3.6 | 4.5 | 2 | 1.8 | 224 | 224.6 | 224.6 | 17.3 | 17 | 17.1 | 60.05 | 60.07 | 60.07 | 6628 | 1 | 47.9 | 25999.1 | 1349 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 05:58 | Normal | 523.5 | 512.6 | 516.2 | 520 | 4.6 | 5.1 | 2.2 | 2 | 224.4 | 225 | 224.6 | 20.3 | 20.1 | 20.3 | 59.99 | 60 | 60 | 7405 | 1 | 48.6 | 25999.7 | 1350 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 06:03 | Normal | 510.6 | 518.5 | 513.1 | 516.6 | 5.5 | 5.6 | 2.7 | 2.5 | 224.2 | 225 | 224.2 | 23.1 | 23 | 23.1 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 8439 | 1 | 49.4 | 26000.4 | 1350 | 2 | 2.1 | 0 | 1.3 | 1.9 | 2 | 0 | 1.5 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 06:08 | Normal | 515 | 517.8 | 516.1 | 513.8 | 5.9 | 6.3 | 3.1 | 2.9 | 224.2 | 225 | 223.8 | 25.5 | 25.6 | 25.8 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 9300 | 1 | 46.7 | 26001.1 | 1350 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 1.7 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 06:13 | Normal | 510.7 | 515.7 | 524 | 516.8 | 6.5 | 6.8 | 3.5 | 3.5 | 223.8 | 224.6 | 224 | 28.3 | 28 | 28.3 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 10304 | 1 | 48.7 | 26001.9 | 1350 | 2.3 | 2.5 | 0 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 06:18 | Normal | 514.9 | 510.8 | 517.3 | 509 | 7.1 | 7.5 | 4 | 4 | 223.8 | 224.6 | 223.8 | 31.1 | 30.7 | 31 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 11300 | 1 | 46.2 | 26002.8 | 1350 | 2.6 | 2.7 | 0 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 06:23 | Normal | 508.7 | 510.6 | 518.2 | 511.9 | 7.6 | 8 | 4.4 | 4.5 | 224.2 | 224.4 | 224.2 | 33.5 | 33.4 | 33.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12229 | 1 | 49.5 | 26003.8 | 1350 | 2.7 | 2.9 | 0 | 1.9 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 2.1 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 06:28 | Normal | 505.9 | 509.9 | 511.8 | 508.6 | 8.2 | 8.6 | 5 | 5.1 | 223.8 | 224.4 | 224.4 | 36 | 36 | 36.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 13150 | 1 | 48.2 | 26004.9 | 1350 | 3 | 3.1 | 0 | 2.1 | 3 | 3.1 | 0.1 | 2.3 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 06:33 | Normal | 507.8 | 507.7 | 520.1 | 511.8 | 8.8 | 9.1 | 5.3 | 5.6 | 224.2 | 224.6 | 224.4 | 38.7 | 38.6 | 38.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 14159 | 1 | 46.4 | 26006 | 1350 | 3.1 | 3.3 | 0 | 2.2 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 2.4 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 06:38 | Normal | 499.8 | 508.7 | 512.5 | 508.2 | 9 | 9.3 | 5.8 | 6 | 223.8 | 225 | 224.6 | 39.9 | 39.8 | 40 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 14613 | 1 | 50 | 26007.2 | 1350 | 3.3 | 3.5 | 0 | 2.3 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | 2.5 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 06:43 | Normal | 504 | 498.8 | 508.1 | 510.8 | 10 | 10.4 | 6.6 | 6.8 | 224.6 | 224.6 | 224.6 | 44.3 | 44.3 | 44.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 16156 | 1 | 49.7 | 26008.5 | 1350 | 3.5 | 3.8 | 0 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 3 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 06:48 | Normal | 492.1 | 502 | 509.5 | 505.1 | 10.8 | 11 | 7.1 | 7.4 | 224.6 | 224.8 | 224.6 | 46.8 | 47.1 | 47.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 17515 | 1 | 49.5 | 26009.9 | 1350 | 3.7 | 3.9 | 0 | 2.9 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | 3 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 06:53 | Normal | 495.6 | 492.6 | 513.6 | 501.2 | 11.3 | 11.6 | 7.8 | 8 | 225 | 225.6 | 224.8 | 50.1 | 50.2 | 50.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 18655 | 1 | 49.8 | 26011.4 | 1350 | 4.1 | 4.1 | 0 | 3 | 4 | 4.1 | 0.1 | 3.3 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 06:58 | Normal | 490.5 | 493.8 | 506.3 | 500.9 | 12 | 12.1 | 8.3 | 8.6 | 224.6 | 225 | 224.4 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 19489 | 1 | 46.6 | 26013 | 1351 | 4.3 | 4.4 | 0 | 3.3 | 4.2 | 4.3 | 0.1 | 3.4 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 07:03 | Normal | 488.8 | 495.8 | 510.3 | 504.9 | 12.6 | 12.6 | 8.9 | 8.9 | 223.8 | 225 | 224.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 20544 | 1 | 44.6 | 26014.7 | 1351 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 3.4 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 07:08 | Normal | 484.1 | 487.8 | 502.8 | 496.5 | 13.1 | 13.4 | 9.6 | 9.4 | 224.2 | 224.2 | 224 | 57.5 | 57.5 | 57.4 | 60.01 | 60 | 60 | 21314 | 1 | 43.7 | 26016.4 | 1351 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | 3.6 | 4.6 | 4.7 | 0 | 3.9 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 07:13 | Normal | 489.3 | 486.2 | 492.9 | 495.1 | 13.5 | 13.8 | 10.2 | 10.1 | 224.8 | 224.4 | 224.8 | 60.1 | 59.9 | 59.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 22232 | 1 | 45.2 | 26018.3 | 1351 | 4.7 | 4.8 | 0 | 3.7 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | 4 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 07:18 | Normal | 482.6 | 484.8 | 497.2 | 498 | 14.1 | 14.4 | 10.6 | 10.6 | 224.2 | 224.4 | 224 | 62.7 | 62.6 | 62.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 23248 | 1 | 46.7 | 26020.1 | 1351 | 4.9 | 5 | 0 | 4 | 4.9 | 5 | 0.1 | 4.2 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 07:23 | Normal | 485.9 | 480.9 | 497.5 | 493.1 | 14.3 | 15 | 11 | 11.3 | 224 | 224.4 | 224.4 | 65.2 | 64.9 | 65.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 24158 | 1 | 47.9 | 26022.1 | 1351 | 5.1 | 5.2 | 0 | 3.9 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 4.5 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 07:28 | Normal | 479.1 | 480.5 | 501.3 | 495.9 | 15 | 15.3 | 11.3 | 11.5 | 224 | 223.8 | 224.8 | 66.5 | 66.6 | 66.5 | 60 | 59.99 | 60 | 24788 | 1 | 49 | 26024.2 | 1351 | 5.3 | 5.4 | 0 | 4.1 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 4.5 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 07:33 | Normal | 481 | 476 | 492.4 | 495 | 15.7 | 16.1 | 12.2 | 12.2 | 223.4 | 223.6 | 224.6 | 69.6 | 69.4 | 69.2 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 25793 | 1 | 49.7 | 26026.3 | 1351 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 4.4 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 07:38 | Normal | 481.8 | 474.8 | 490.1 | 491.8 | 16.1 | 16.5 | 12.7 | 12.5 | 225.8 | 225.4 | 225.8 | 71.4 | 71.1 | 71.2 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 26963 | 1 | 50.4 | 26028.5 | 1351 | 5.6 | 5.8 | 0 | 4.6 | 5.7 | 5.7 | 0.1 | 4.9 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 07:43 | Normal | 479.7 | 475.7 | 487.1 | 489.6 | 15.9 | 16.4 | 12.6 | 12.5 | 226.8 | 226.8 | 227 | 69.9 | 69.5 | 69.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 27030 | 1 | 51 | 26030.7 | 1351 | 5.6 | 5.7 | 0 | 4.7 | 5.6 | 5.7 | 0.1 | 4.9 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 07:48 | Normal | 482.1 | 474.8 | 490.1 | 486.6 | 17 | 17.6 | 13.8 | 13.6 | 227.4 | 227.2 | 227.8 | 74.3 | 74.1 | 73.9 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 29211 | 1 | 51.6 | 26033.1 | 1351 | 5.9 | 6 | 0 | 5 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 5.4 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 07:53 | Normal | 478.6 | 470.6 | 479.3 | 487 | 17.7 | 18.4 | 14.7 | 14.5 | 227.8 | 228 | 228 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 30592 | 1 | 52 | 26035.5 | 1351 | 6.1 | 6.3 | 0 | 5.2 | 6.3 | 6.4 | 0.1 | 5.5 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 07:58 | Normal | 471.8 | 469.6 | 490.9 | 486.7 | 19.3 | 19.8 | 15.8 | 15.9 | 226.8 | 228 | 228 | 84 | 83.9 | 84 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 32985 | 1 | 52.5 | 26038.2 | 1352 | 6.6 | 6.8 | 0 | 5.8 | 6.7 | 6.8 | 0.1 | 6 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 08:03 | Normal | 475.9 | 468.8 | 492.2 | 481.9 | 19.6 | 20.3 | 16.3 | 16.6 | 227 | 227 | 227.8 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 33810 | 1 | 52.6 | 26040.9 | 1352 | 6.8 | 7 | 0 | 5.9 | 6.9 | 7 | 0.1 | 6.3 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 08:08 | Normal | 474.8 | 471.9 | 484.5 | 485.1 | 21.4 | 21.9 | 18.1 | 18.3 | 227.6 | 227.8 | 228 | 93.2 | 93 | 93.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 36554 | 1 | 52.9 | 26043.9 | 1352 | 7.3 | 7.5 | 0 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 6.8 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 08:13 | Normal | 471.6 | 463.7 | 482.5 | 485.2 | 22 | 22.7 | 18.9 | 19 | 228 | 228 | 228.4 | 95.8 | 95.8 | 95.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 37273 | 1 | 53.7 | 26046.9 | 1352 | 7.6 | 7.8 | 0 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | 0.2 | 7 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 08:18 | Normal | 467.7 | 468.8 | 484.2 | 479.9 | 21 | 21.6 | 18 | 18.4 | 227.2 | 227 | 228 | 92.3 | 92.1 | 91.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 36311 | 1 | 54.3 | 26050 | 1352 | 7.3 | 7.4 | 0 | 6.1 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 6.7 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 08:23 | Normal | 472.3 | 464.7 | 475.7 | 472.7 | 21.3 | 22.1 | 18.6 | 18.9 | 227.4 | 227 | 227.4 | 93.8 | 93.6 | 93.7 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 36800 | 1 | 54.5 | 26053 | 1352 | 7.3 | 7.6 | 0 | 6.2 | 7.5 | 7.6 | 0.1 | 6.7 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 08:28 | Normal | 465.9 | 464.8 | 482.5 | 478.1 | 22.2 | 22.6 | 19 | 19.3 | 228 | 227.2 | 228 | 96.4 | 96 | 95.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 37767 | 1 | 54.8 | 26056.1 | 1352 | 7.6 | 7.8 | 0 | 6.5 | 7.7 | 7.8 | 0.1 | 6.9 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 08:33 | Normal | 468.6 | 461.7 | 469.2 | 467.9 | 23.1 | 24.1 | 20.6 | 20.8 | 228.2 | 227.6 | 227.8 | 100.6 | 100.4 | 100.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 38392 | 1 | 55.3 | 26059.3 | 1352 | 8 | 8.1 | 0 | 6.9 | 8.3 | 8.3 | 0.1 | 7.5 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 08:38 | Normal | 458.8 | 459.7 | 474.8 | 469.7 | 24.8 | 25.8 | 22.2 | 22 | 228 | 227.4 | 227.8 | 107.1 | 107 | 106.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 40260 | 1 | 55.7 | 26062.5 | 1352 | 8.5 | 8.7 | 0 | 7.4 | 8.8 | 8.8 | 0.1 | 8.1 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 08:43 | Normal | 456.9 | 457.9 | 467.6 | 472.3 | 25.8 | 26.3 | 23 | 22.8 | 228 | 227.2 | 228.2 | 110.2 | 110.2 | 110.2 | 60 | 60 | 60 | 41923 | 1 | 56.5 | 26065.9 | 1352 | 8.8 | 9 | 0.1 | 7.7 | 9 | 9.1 | 0.1 | 8.3 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 08:48 | Normal | 453.3 | 467.6 | 479.8 | 470.4 | 24.3 | 26.5 | 20.3 | 21.8 | 227.2 | 227.2 | 227.4 | 103.6 | 103.9 | 103.6 | 60 | 59.98 | 60 | 41068 | 1 | 56.7 | 26069 | 1352 | 8.5 | 8.6 | 0.1 | 7.9 | 9 | 9.2 | 0.2 | 8.4 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 08:53 | Normal | 453.7 | 460.6 | 478.3 | 477.9 | 6.7 | 7.8 | 6.6 | 7.3 | 224.6 | 224.8 | 225.4 | 34.3 | 34.2 | 34.3 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 19432 | 1 | 55.1 | 26070.2 | 1352 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.9 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 08:58 | Normal | 470.9 | 463.6 | 475.7 | 471 | 4.5 | 4.9 | 4.2 | 4.4 | 224 | 225.2 | 224.6 | 22.6 | 22.4 | 22.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8375 | 1 | 52.9 | 26071 | 1353 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 09:03 | Normal | 486.8 | 479.6 | 485.1 | 491.7 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.3 | 225.4 | 225.8 | 225.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 8651 | 1 | 51 | 26071.7 | 1353 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 09:08 | Normal | 485.2 | 484.4 | 500.1 | 495.8 | 26.6 | 27.1 | 23.6 | 23.6 | 228.2 | 227.8 | 227.6 | 120.1 | 119.8 | 119.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 45804 | 1 | 50.8 | 26073.8 | 1353 | 9.1 | 9.3 | 0 | 8 | 9.3 | 9.3 | 0.2 | 8.4 | 7.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 09:13 | Normal | 473.6 | 473.8 | 489.3 | 479.9 | 27.9 | 28 | 24.7 | 25.3 | 227.6 | 227.4 | 228.6 | 122.3 | 122.5 | 122.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 46230 | 1 | 54 | 26077.5 | 1353 | 9.5 | 9.7 | 0 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 8.8 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 09:18 | Normal | 478.4 | 479.2 | 475.6 | 498.7 | 23.6 | 24.5 | 15.9 | 16 | 227 | 227.4 | 227 | 96.5 | 96.3 | 96.1 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 27778 | 1 | 54.8 | 26079.6 | 1353 | 8.6 | 8 | 0 | 7.3 | 8.4 | 8 | 0.1 | 7 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 09:23 | Normal | 517.7 | 503.1 | 506.7 | 489.6 | 19.7 | 22.3 | 21.8 | 21.8 | 227.4 | 227 | 227.2 | 106.6 | 106.3 | 106.2 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 46716 | 1 | 53.7 | 26081.6 | 1353 | 6.6 | 7.5 | 0.1 | 5.4 | 7.1 | 7.6 | 0.1 | 7.4 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 09:28 | Normal | 469.7 | 468.7 | 475.6 | 471.3 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.8 | 223.4 | 224.6 | 224.2 | 23.6 | 23.5 | 23.6 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 8589 | 1 | 53.5 | 26083.3 | 1353 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 09:33 | Normal | 482.5 | 487.2 | 487.2 | 490.5 | 14.2 | 16.1 | 11.4 | 12.7 | 225.8 | 226 | 225.8 | 63.6 | 63.4 | 63.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 36682 | 1 | 52.6 | 26085.3 | 1353 | 4.6 | 4.5 | 0 | 5.2 | 5.8 | 5.7 | 0.1 | 4.8 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 09:38 | Normal | 481.1 | 478.3 | 472.6 | 482.9 | 10.8 | 12.3 | 12.6 | 13 | 225 | 225.2 | 225 | 58.5 | 58.3 | 58.4 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 30730 | 1 | 54.8 | 26088.3 | 1353 | 3.7 | 4.1 | 0 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 3.6 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 09:43 | Normal | 475.5 | 470.9 | 486 | 484.7 | 6.2 | 7 | 6.3 | 6.5 | 224.2 | 224.2 | 224.6 | 32.3 | 32.2 | 32.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 11648 | 1 | 53.2 | 26089.4 | 1353 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 09:48 | Normal | 478 | 474.3 | 486 | 485.8 | 6.5 | 7.1 | 6.5 | 6.6 | 223.6 | 224.6 | 224.4 | 33.7 | 33.6 | 33.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12198 | 1 | 52.6 | 26091.2 | 1353 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 09:53 | Normal | 519.9 | 516.9 | 536.7 | 532.4 | 27.6 | 28.5 | 24 | 24.8 | 227.8 | 227.6 | 227.4 | 132.7 | 132.7 | 132.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 50339 | 1 | 51.5 | 26093 | 1353 | 9.5 | 9.7 | 0.1 | 8.3 | 9.6 | 9.6 | 0.2 | 9 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 09:58 | Normal | 496.2 | 487.2 | 514.9 | 501.5 | 28.1 | 30.2 | 24.8 | 27.5 | 227.6 | 227.4 | 227.8 | 133 | 133 | 132.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 50487 | 1 | 55.1 | 26097.1 | 1354 | 9.6 | 9.9 | 0.1 | 8.3 | 10.1 | 10.3 | 0.2 | 9.4 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 10:03 | Normal | 473.7 | 453.6 | 489.1 | 494.3 | 29.4 | 32.2 | 27.7 | 25.8 | 227.2 | 226.6 | 227.2 | 133.2 | 132.8 | 132.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 48806 | 1 | 58.8 | 26101.2 | 1354 | 10.1 | 10.3 | 0 | 8.9 | 10.9 | 11 | 0.2 | 10.1 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 10:08 | Normal | 443.3 | 438.4 | 455.2 | 457.8 | 7.6 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 224.2 | 224.6 | 224.4 | 36.7 | 36.5 | 36.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 13410 | 1 | 59.7 | 26104 | 1354 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.3 | 3 | 3 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 10:13 | Normal | 474.1 | 485 | 493.4 | 475.1 | 29.6 | 28.7 | 27.5 | 29 | 227.6 | 226.4 | 228 | 133 | 132.8 | 132.4 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 50515 | 1 | 58.4 | 26106.6 | 1354 | 10 | 10.3 | 0 | 8.8 | 9.7 | 9.8 | 0.2 | 9.1 | 9.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 10:18 | Normal | 486.3 | 497.4 | 508.2 | 487.9 | 27.3 | 25.1 | 24 | 28.2 | 226.8 | 226.4 | 227.6 | 126.1 | 125.8 | 125.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 49444 | 1 | 61.6 | 26110.8 | 1354 | 9.6 | 10 | 0 | 8 | 8.7 | 8.8 | 0.2 | 7.9 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 10:23 | Normal | 473.2 | 475.2 | 489.2 | 477 | 29.1 | 29.3 | 27.3 | 29.1 | 228 | 227.2 | 228 | 133.1 | 133 | 132.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 50476 | 1 | 62.2 | 26114 | 1354 | 10 | 10.3 | 0 | 8.7 | 9.8 | 10 | 0.2 | 9.3 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 10:28 | Normal | 464.8 | 461.7 | 473.3 | 489 | 9.2 | 10.5 | 9.6 | 8.9 | 224.6 | 224.4 | 225 | 45.5 | 45.3 | 45.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 20545 | 1 | 63.5 | 26117.6 | 1354 | 3 | 3.3 | 0 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 10:33 | Normal | 463.4 | 456.2 | 459.6 | 452.3 | 7.1 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 224 | 224.6 | 224.2 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 15973 | 1 | 64 | 26121 | 1354 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 10:38 | Normal | 487.5 | 497.5 | 507.5 | 497.2 | 29.6 | 27.4 | 25.6 | 27.6 | 227.2 | 226.6 | 227.2 | 132.8 | 132.9 | 132.8 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 50463 | 1 | 62.8 | 26123.8 | 1354 | 10.2 | 10.5 | 0 | 8.9 | 9.1 | 9.5 | 0.2 | 8.6 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 10:43 | Normal | 449.5 | 436.6 | 447.3 | 450 | 6.3 | 7.2 | 6.6 | 6.7 | 223.2 | 223.8 | 224.4 | 31.8 | 31.9 | 32 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 11533 | 1 | 62.3 | 26126.2 | 1354 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 10:48 | Normal | 474.5 | 487.5 | 462.2 | 451.8 | 14 | 13.8 | 12.3 | 13.3 | 225 | 225.2 | 225.6 | 59.9 | 59.6 | 59.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 26389 | 1 | 61.1 | 26129 | 1354 | 4.8 | 4.5 | 0 | 4.8 | 5 | 4.8 | 0 | 4.2 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 10:53 | Normal | 476.5 | 474.7 | 478.9 | 489.9 | 21.8 | 21.6 | 25.6 | 26.1 | 226.6 | 225.6 | 226 | 110.8 | 110.8 | 110.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 34938 | 1 | 59.4 | 26130.8 | 1354 | 7.5 | 8.6 | 0 | 5.6 | 6.8 | 7.4 | 0.2 | 7.1 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 10:58 | Normal | 514.7 | 490.2 | 488 | 488.7 | 23.7 | 29.6 | 30.3 | 30 | 227.2 | 226.4 | 227.4 | 123.3 | 123 | 122.8 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 49597 | 1 | 61.5 | 26134.9 | 1355 | 8.4 | 8.6 | 0 | 7.3 | 9.9 | 10.2 | 0.2 | 9.5 | 10 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 11:03 | Normal | 446.4 | 444.1 | 459.5 | 446.3 | 10.9 | 12.8 | 13.2 | 14.3 | 224 | 224.4 | 225.2 | 57 | 57.1 | 57 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 27431 | 1 | 63.2 | 26138.1 | 1355 | 3.7 | 4.1 | 0 | 3.2 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 3.8 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 11:08 | Normal | 452.6 | 449.4 | 464.1 | 451.7 | 6.4 | 7.3 | 7 | 7.3 | 223.8 | 224.6 | 224.2 | 33.1 | 32.8 | 33.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 12098 | 1 | 59.5 | 26139.2 | 1355 | 2 | 2.3 | 0 | 2 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 11:13 | Normal | 466.5 | 462.3 | 467.4 | 464.9 | 7.2 | 8.3 | 8 | 7.9 | 224.4 | 224.8 | 224.6 | 38.4 | 38.5 | 38.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 14042 | 1 | 57 | 26140.2 | 1355 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.1 | 3 | 2.9 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 11:18 | Normal | 529.6 | 520.6 | 516 | 509.7 | 23.4 | 26.2 | 27.7 | 28.8 | 227.8 | 227 | 227.8 | 132.9 | 132.4 | 132.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 50412 | 1 | 55.8 | 26142.5 | 1355 | 8.1 | 8.3 | 0 | 7 | 8.7 | 9.1 | 0.2 | 8.2 | 9.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 11:23 | Normal | 485.1 | 461 | 486.1 | 499.9 | 28.1 | 32.2 | 28.9 | 25.6 | 227.2 | 226.6 | 228 | 132.9 | 132.7 | 132.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 50493 | 1 | 58.8 | 26146.5 | 1355 | 9.6 | 9.8 | 0 | 8.6 | 10.8 | 11 | 0.2 | 10.1 | 9.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 11:28 | Normal | 466.7 | 423.6 | 430.8 | 479.1 | 29 | 31.9 | 30.3 | 20.6 | 227.8 | 226.6 | 228.2 | 130.1 | 129.8 | 129.9 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 49068 | 1 | 61.3 | 26150.7 | 1355 | 10 | 10.3 | 0 | 9 | 10.2 | 10.5 | 0.2 | 9.6 | 9.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 11:33 | Normal | 480.6 | 477 | 474.8 | 470.6 | 24.5 | 26 | 21.3 | 23.6 | 226.6 | 226.6 | 227 | 108.8 | 108.3 | 108.5 | 59.97 | 60 | 59.99 | 30227 | 1 | 60.7 | 26153.4 | 1355 | 8.8 | 8.3 | 0 | 7.7 | 8.7 | 8.8 | 0.1 | 8 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 11:38 | Normal | 477.7 | 476.7 | 466.8 | 463.4 | 28.2 | 28.3 | 30.3 | 30.3 | 227.6 | 227.4 | 228.2 | 132.7 | 132.6 | 132.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 50570 | 1 | 61.3 | 26157.3 | 1355 | 9.7 | 9.9 | 0 | 8.5 | 9.3 | 9.8 | 0.2 | 9 | 10 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 11:43 | Normal | 439.2 | 439.4 | 445.2 | 428.8 | 6.3 | 7 | 7 | 7.2 | 224.6 | 224.8 | 224.6 | 31.4 | 31.2 | 31.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11525 | 1 | 61.7 | 26159.8 | 1355 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 11:48 | Normal | 454.2 | 446.2 | 460.3 | 452 | 5 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 224.2 | 224.6 | 224.6 | 26.9 | 26.7 | 26.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9675 | 1 | 58 | 26160.7 | 1355 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.4 | 2.1 | 2 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 11:53 | Normal | 465.5 | 464.5 | 475 | 455.6 | 4.8 | 5.7 | 5.6 | 6 | 224 | 224.6 | 224.4 | 27.8 | 27.7 | 27.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 10196 | 1 | 55.7 | 26161.6 | 1355 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.3 | 2.1 | 2 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 11:58 | Normal | 471.6 | 477.9 | 480.1 | 470.3 | 4.8 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 224 | 224.8 | 224.4 | 26.9 | 26.6 | 26.7 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 9519 | 1 | 54.2 | 26162.9 | 1356 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.3 | 2 | 1.9 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 12:03 | Normal | 519.8 | 530.8 | 520.2 | 516.9 | 26.6 | 24.4 | 27.3 | 27.8 | 228.2 | 227.6 | 228.4 | 133.3 | 132.9 | 132.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 50626 | 1 | 52.8 | 26164.9 | 1356 | 9.1 | 9.3 | 0 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 0.2 | 7.7 | 9 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 12:08 | Normal | 494.1 | 497.1 | 515.4 | 466.6 | 28 | 27.6 | 24.2 | 32.3 | 228.2 | 227.6 | 228.4 | 133.4 | 132.8 | 132.6 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 49757 | 1 | 56 | 26169.1 | 1356 | 9.7 | 9.9 | 0 | 8.2 | 9.2 | 9.5 | 0.2 | 8.7 | 8.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 12:13 | Normal | 481.9 | 475.9 | 516 | 462.7 | 30.1 | 30.9 | 21.1 | 33.1 | 227.6 | 227 | 228.2 | 133.4 | 132.7 | 132.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 50546 | 1 | 58.7 | 26173.1 | 1356 | 10.3 | 10.5 | 0 | 9.1 | 10.3 | 10.6 | 0.2 | 9.7 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 12:18 | Normal | 448.5 | 436.4 | 440.4 | 429.9 | 4.1 | 4.8 | 5 | 5 | 223.4 | 224.2 | 223.8 | 22.3 | 22.2 | 22.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 8237 | 1 | 58 | 26174.8 | 1356 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 12:23 | Normal | 464.1 | 466.7 | 460.4 | 461.1 | 4.5 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 223.4 | 224.2 | 224.2 | 25.5 | 25.4 | 25.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9277 | 1 | 55.4 | 26175.5 | 1356 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.2 | 2 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 12:28 | Normal | 478.4 | 479.5 | 474.8 | 470.6 | 5.2 | 6 | 5.8 | 6.1 | 223.8 | 224.6 | 224 | 28.8 | 28.6 | 28.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10484 | 1 | 53.2 | 26176.4 | 1356 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.5 | 2.2 | 2.1 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 12:33 | Normal | 499.3 | 489.9 | 490.3 | 482.8 | 7.1 | 6.9 | 6.6 | 6.5 | 224.8 | 224.8 | 225 | 37 | 37 | 37.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11604 | 1 | 51.8 | 26177.4 | 1356 | 2.4 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2.5 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 12:38 | Normal | 471.1 | 487.1 | 472.6 | 485.3 | 28.5 | 27.8 | 29.9 | 29.1 | 228.2 | 227.6 | 228 | 133.4 | 132.8 | 132.4 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 50642 | 1 | 53.7 | 26181.5 | 1356 | 9.7 | 10 | 0 | 8.8 | 9.3 | 9.4 | 0.2 | 8.6 | 9.9 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 12:43 | Normal | 486.8 | 485.8 | 483.6 | 487.3 | 27.3 | 28 | 29.6 | 29 | 227.2 | 227 | 228.6 | 132.7 | 132.6 | 132.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 49726 | 1 | 57.2 | 26185.7 | 1356 | 9.4 | 9.6 | 0 | 8.2 | 9.4 | 9.5 | 0.2 | 8.7 | 9.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 12:48 | Normal | 440.4 | 438.2 | 456.9 | 441.5 | 4.6 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 222.8 | 224.2 | 223.6 | 24.2 | 24.1 | 24.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8868 | 1 | 57.7 | 26187.9 | 1356 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.2 | 2 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 12:53 | Normal | 460.2 | 462.2 | 468 | 462.5 | 3.7 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 223 | 223.8 | 223.4 | 21.5 | 21.5 | 21.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7880 | 1 | 54.8 | 26188.6 | 1356 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 12:58 | Normal | 468.3 | 460.2 | 475.5 | 478.2 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 222.8 | 223.8 | 223 | 21.8 | 21.7 | 21.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 7838 | 1 | 52.6 | 26189.2 | 1357 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 13:03 | Normal | 490.3 | 459.3 | 489.6 | 471.2 | 4.3 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 222.8 | 223.6 | 223 | 25.2 | 25.1 | 25.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 9187 | 1 | 51 | 26190 | 1357 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.9 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 13:08 | Normal | 480.3 | 467.3 | 482.8 | 486.5 | 4 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 221.4 | 222.6 | 222.6 | 24.6 | 24.3 | 24.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 8870 | 1 | 50 | 26190.7 | 1357 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 13:13 | Normal | 495.1 | 474.1 | 494.4 | 489.1 | 4.8 | 6 | 5.8 | 6 | 222.6 | 222.8 | 222.4 | 29.9 | 29.8 | 30 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10870 | 1 | 49.1 | 26191.5 | 1357 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 13:18 | Normal | 474.1 | 489 | 489.5 | 484.3 | 4.6 | 5.6 | 5.5 | 5.9 | 222 | 223 | 222.4 | 28.6 | 28.6 | 28.7 | 60 | 60.01 | 60 | 10368 | 1 | 48.3 | 26192.4 | 1357 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.3 | 2.1 | 2 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 13:23 | Normal | 486.1 | 483 | 490 | 488.6 | 5.3 | 6.2 | 6 | 6.3 | 222.4 | 222 | 222.4 | 31.3 | 31.2 | 31.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 11286 | 1 | 47.7 | 26193.4 | 1357 | 1.8 | 2 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 13:28 | Normal | 483 | 479 | 497.3 | 472 | 4.9 | 5.8 | 5.5 | 6 | 221.4 | 222.4 | 222.8 | 29 | 28.7 | 28.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10602 | 1 | 47.2 | 26194.3 | 1357 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 13:33 | Normal | 484.2 | 484.4 | 492.3 | 488 | 4.8 | 5.6 | 5.4 | 5.8 | 222 | 222.4 | 222.6 | 28.6 | 28.4 | 28.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10426 | 1 | 46.6 | 26195.2 | 1357 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.3 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 13:38 | Normal | 485.2 | 479.1 | 494.2 | 491.8 | 4 | 5 | 4.6 | 4.8 | 221.4 | 222.2 | 222.6 | 24.8 | 24.5 | 24.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8955 | 1 | 46.1 | 26196 | 1357 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 13:43 | Normal | 494.1 | 481.1 | 490.5 | 491.2 | 4.1 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 221.4 | 221.8 | 221.8 | 25.6 | 25.5 | 25.5 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 9367 | 1 | 45.5 | 26196.8 | 1357 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 13:48 | Normal | 488.2 | 487.2 | 489.6 | 477.2 | 3.8 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 221 | 221.6 | 221 | 23.2 | 23.2 | 23.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8515 | 1 | 48.5 | 26197.5 | 1357 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 13:53 | Normal | 488.9 | 492.9 | 502.1 | 492.8 | 4.3 | 5 | 4.9 | 5.1 | 221.4 | 222 | 221.4 | 26.1 | 26.2 | 26.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9363 | 1 | 49.2 | 26198.2 | 1357 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 13:58 | Normal | 499.1 | 496.1 | 503.2 | 497.6 | 5.8 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 222.4 | 223 | 222.4 | 34 | 34.1 | 34 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 12335 | 1 | 49.8 | 26199.1 | 1358 | 2 | 2.2 | 0 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 14:03 | Normal | 486.3 | 492.2 | 495.9 | 495.6 | 5.8 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 222 | 222.4 | 222.2 | 33 | 33 | 33.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 12030 | 1 | 48.7 | 26200.1 | 1358 | 2 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 14:08 | Normal | 495.2 | 484.2 | 496 | 484.7 | 5.5 | 6 | 6 | 6.2 | 221.6 | 222.2 | 222 | 31.1 | 31 | 31.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11291 | 1 | 47 | 26201.1 | 1358 | 1.9 | 2 | 0 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 14:13 | Normal | 498.3 | 484.2 | 492.8 | 487.6 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6 | 221.8 | 222.6 | 222.4 | 29.9 | 29.9 | 30 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10737 | 1 | 45.8 | 26202 | 1358 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.4 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 14:18 | Normal | 489.2 | 492.2 | 494.7 | 484.4 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 221.6 | 222.6 | 222 | 24.8 | 24.8 | 24.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9026 | 1 | 45 | 26202.9 | 1358 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 14:23 | Normal | 495.1 | 492.1 | 496 | 487.6 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 221.6 | 222.4 | 222.6 | 24.9 | 25.1 | 25.1 | 60 | 60 | 60 | 9110 | 1 | 47.2 | 26203.7 | 1358 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 14:28 | Normal | 501.4 | 498.3 | 512.7 | 501.3 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 222 | 222.8 | 222.6 | 25.9 | 25.7 | 26 | 60 | 60 | 60 | 9427 | 1 | 48.4 | 26204.4 | 1358 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 14:33 | Normal | 512.1 | 503.5 | 509.1 | 505.3 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 222.2 | 223 | 222.4 | 26.2 | 26.1 | 26.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9432 | 1 | 48.9 | 26205.2 | 1358 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 14:38 | Normal | 507.1 | 502 | 509.1 | 498.7 | 3.6 | 4 | 4 | 3.9 | 222.2 | 222.6 | 223 | 21.6 | 21.4 | 21.6 | 60 | 60 | 60 | 7830 | 1 | 49.3 | 26205.9 | 1358 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 14:43 | Normal | 497.2 | 496.1 | 505.3 | 504.9 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 221.6 | 222.8 | 222.2 | 18.6 | 18.5 | 18.6 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 7091 | 1 | 49.6 | 26206.5 | 1358 | 1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 14:48 | Normal | 500.1 | 500.1 | 498.5 | 492.2 | 2.6 | 3 | 3.1 | 3 | 221.8 | 222.4 | 222 | 16.6 | 16.3 | 16.5 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 6358 | 1 | 49.8 | 26207.1 | 1358 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 14:53 | Normal | 509.1 | 504.2 | 506.7 | 494.4 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 220.8 | 222.4 | 221.8 | 15.2 | 15 | 15.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5739 | 1 | 50 | 26207.6 | 1358 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 14:58 | Normal | 511.1 | 501 | 506.4 | 490.1 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 221.6 | 222.6 | 222.2 | 12.3 | 12.1 | 12.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4883 | 1 | 50.1 | 26208.1 | 1359 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 15:03 | Normal | 497.9 | 497 | 501.5 | 494.2 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 220.8 | 222.6 | 221.6 | 8.6 | 8.4 | 8.8 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 3253 | 1 | 49.3 | 26208.4 | 1359 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 15:08 | Normal | 536 | 501.8 | 499.9 | 490.1 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 221.4 | 222.2 | 222 | 9.9 | 9.6 | 10 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3917 | 1 | 50 | 26208.8 | 1359 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 15:13 | Normal | 468.1 | 482.1 | 480.7 | 462.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 220.6 | 222 | 221 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 1285 | 1 | 50 | 26209 | 1359 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 15:18 | Normal | 469.3 | 475.2 | 479.8 | 467.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 220.2 | 221.4 | 221.4 | 4 | 3.9 | 4 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 1368 | 1 | 49.7 | 26209.1 | 1359 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 15:23 | Normal | 483.1 | 500.1 | 480.7 | 484.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 220.8 | 222.4 | 221.4 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2103 | 1 | 49.1 | 26209.2 | 1359 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 15:28 | Normal | 476.1 | 499.1 | 504.6 | 496.2 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 221.6 | 222.8 | 221.8 | 7.1 | 7 | 7.3 | 60 | 60 | 60 | 2709 | 1 | 47.7 | 26209.4 | 1359 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 15:33 | Normal | 505.4 | 487.3 | 505.9 | 489.1 | 0.6 | 1 | 1 | 1.1 | 221.4 | 222.4 | 222.2 | 6.6 | 6.3 | 6.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2490 | 1 | 49.8 | 26209.7 | 1359 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 15:38 | Normal | 494.2 | 483.1 | 504.6 | 486.9 | 0.6 | 1 | 1 | 1.3 | 222 | 223 | 222.4 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 2490 | 1 | 42.4 | 26209.9 | 1359 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 15:43 | Normal | 475.1 | 496 | 499.8 | 491.6 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1.3 | 221.8 | 222.8 | 222.2 | 6.9 | 6.8 | 7.1 | 60 | 60 | 60 | 2615 | 1 | 47.4 | 26210.1 | 1359 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 15:48 | Normal | 490.1 | 493.1 | 492.7 | 497.4 | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.5 | 222 | 223.2 | 222.6 | 7.3 | 7.1 | 7.5 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 2801 | 1 | 49 | 26210.3 | 1359 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 15:53 | Normal | 485.1 | 481.3 | 494.8 | 496.4 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 222.4 | 223.2 | 223 | 8 | 7.7 | 8 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 2974 | 1 | 49.8 | 26210.5 | 1359 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 15:58 | Normal | 493.2 | 500.2 | 509 | 512.6 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 222.2 | 223.2 | 223 | 8.4 | 8 | 8.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 3162 | 1 | 47.7 | 26210.8 | 1360 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 16:03 | Normal | 473.1 | 493.3 | 509.8 | 492.4 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1.4 | 222.4 | 223.6 | 222.8 | 6.8 | 6.7 | 7.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 2677 | 1 | 49.4 | 26211 | 1360 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 16:08 | Normal | 497 | 486 | 507.7 | 491.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 221.8 | 223.2 | 223 | 4.9 | 4.8 | 5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1873 | 1 | 46 | 26211.2 | 1360 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 16:13 | Normal | 475.4 | 485.5 | 492.6 | 491.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1 | 221.4 | 222.8 | 222.6 | 4.4 | 4.1 | 4.5 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 1615 | 1 | 48.8 | 26211.4 | 1360 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 16:18 | Normal | 483.1 | 487.1 | 486.7 | 503.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 222.2 | 223.6 | 222.2 | 4.3 | 4.2 | 4.7 | 59.99 | 60 | 60 | 1633 | 1 | 49.5 | 26211.5 | 1360 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 16:23 | Normal | 486.1 | 478.9 | 483.6 | 498.3 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 1 | 221.8 | 223.2 | 223.2 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1758 | 1 | 49.9 | 26211.6 | 1360 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 16:28 | Normal | 491 | 495.1 | 500.6 | 510.4 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | 222.6 | 224 | 223 | 4.9 | 4.8 | 5.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1901 | 1 | 47.2 | 26211.8 | 1360 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 16:33 | Normal | 505.2 | 496.2 | 501 | 485.6 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1 | 222.8 | 224.2 | 223.4 | 4.9 | 4.8 | 5.2 | 60.01 | 60 | 60 | 1854 | 1 | 49 | 26211.9 | 1360 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 16:38 | Normal | 491.1 | 482.2 | 488 | 500.7 | 0.3 | 0.8 | 1 | 1.1 | 223 | 224.4 | 223.4 | 5.8 | 5.6 | 5.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2152 | 1 | 49.8 | 26212.1 | 1360 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 16:43 | Normal | 504.4 | 504.2 | 513.1 | 507.4 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.3 | 223 | 224.4 | 223.4 | 6.3 | 6.2 | 6.6 | 60 | 59.99 | 60 | 2450 | 1 | 46.7 | 26212.3 | 1360 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 16:48 | Normal | 480.2 | 504.9 | 497.3 | 495 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 223 | 224.6 | 223.6 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 2471 | 1 | 49 | 26212.5 | 1360 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 16:53 | Normal | 503.3 | 498.3 | 502.6 | 517.5 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 223.6 | 224.6 | 224.4 | 6.4 | 6.3 | 6.6 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 2465 | 1 | 49.8 | 26212.7 | 1360 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 16:58 | Normal | 485 | 483.1 | 515.7 | 502.4 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 223.8 | 225 | 224.2 | 7 | 6.8 | 7.1 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 2696 | 1 | 46.8 | 26212.9 | 1361 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 17:03 | Normal | 513.2 | 518.2 | 533.7 | 522.4 | 1.8 | 2.1 | 4.7 | 5 | 225 | 225.8 | 225.6 | 19.5 | 19.2 | 19.3 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 7326 | 1 | 49 | 26213.3 | 1361 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 17:08 | Normal | 489.2 | 485.2 | 502.9 | 499.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 1 | 223.8 | 225 | 224.2 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1778 | 1 | 49.9 | 26213.5 | 1361 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 17:13 | Normal | 504.2 | 477.2 | 494.6 | 502.1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 224.4 | 225 | 224.8 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1632 | 1 | 48.1 | 26213.7 | 1361 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 17:18 | Normal | 458.3 | 483 | 496.4 | 486 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 223.6 | 224.6 | 224.6 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1451 | 1 | 49.7 | 26213.8 | 1361 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 17:23 | Normal | 379.2 | 478.5 | 480.5 | 482.9 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 224.6 | 225.6 | 225 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 1272 | 1 | 47.8 | 26213.9 | 1361 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 17:28 | Normal | 352.3 | 479.3 | 481.7 | 461.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 224.2 | 225 | 225.4 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1178 | 1 | 49.6 | 26214 | 1361 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 17:33 | Normal | 409 | 478 | 473.8 | 479.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 224.4 | 225.4 | 224.8 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1276 | 1 | 47.5 | 26214.1 | 1361 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 17:38 | Normal | 403.4 | 483.2 | 458.7 | 484.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 222 | 223.8 | 223.6 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1143 | 1 | 49.4 | 26214.2 | 1361 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 17:43 | Normal | 263.3 | 461.3 | 485.9 | 489.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 223 | 224.2 | 223.8 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 60 | 60 | 60 | 824 | 1 | 45.1 | 26214.3 | 1361 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 17:48 | Normal | 199.9 | 430 | 446 | 493.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 223.2 | 224.2 | 223.6 | 2 | 1.7 | 2.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 590 | 1 | 48.7 | 26214.3 | 1361 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 17:53 | Normal | 199.6 | 251.2 | 434.7 | 459.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 223.4 | 224.8 | 224.2 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 402 | 1 | 49.7 | 26214.4 | 1361 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 17:58 | Normal | 199.8 | 213.7 | 330.7 | 455.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 223.6 | 224.8 | 224.2 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.99 | 60 | 193 | 1 | 49.2 | 26214.4 | 1362 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 18:03 | Normal | 199.9 | 199.5 | 199.7 | 436.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.2 | 224.2 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 58 | 1 | 48.3 | 26214.4 | 1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 18:08 | Normal | 175.1 | 213.1 | 217.5 | 359.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.8 | 224 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 28 | 1 | 49.4 | 26214.4 | 1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 18:13 | Normal | 196.1 | 199.7 | 183.9 | 214.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.6 | 224.4 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 15 | 1 | 49.9 | 26214.4 | 1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 18:18 | Normal | 183.7 | 183.1 | 193.9 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.6 | 223.6 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 8 | 1 | 47.2 | 26214.4 | 1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 18:23 | Normal | 203.8 | 189.8 | 189.5 | 187.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 223.8 | 223.8 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6 | 1 | 48.9 | 26214.4 | 1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 18:28 | Normal | 200.8 | 194.5 | 199.8 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 224 | 223.6 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 49.5 | 26214.4 | 1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-12 18:33 | Normal | 187.4 | 190 | 196.9 | 198.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.6 | 223.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 2 | 1 | 49.9 | 26214.4 | 1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0