## S1_BL20_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-12 14:49 | Normal | 589.4 | 574.2 | 540.6 | 544.2 | 3.8 | 2.3 | 3.1 | 2.1 | 220.2 | 219.2 | 219.6 | 16.8 | 17.1 | 17.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 6426 | 1 | 47.9 | 29476.4 | 1695 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:00 | Normal | 570.6 | 561.3 | 507.8 | 512 | 2.4 | 1.5 | 2 | 1.4 | 219.6 | 218.8 | 218.6 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4086 | 1 | 49.9 | 29477.5 | 1695 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:02 | Normal | 540 | 559.7 | 518.2 | 524.8 | 2 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 219.6 | 218.8 | 219 | 8.6 | 9 | 8.7 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 3362 | 1 | 47.5 | 29477.7 | 1695 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:03 | Normal | 544.2 | 571.4 | 488.2 | 519.4 | 1.8 | 1 | 1.5 | 1 | 219.2 | 218.8 | 219.2 | 7.9 | 8.2 | 7.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 3024 | 1 | 49.2 | 29477.7 | 1695 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:04 | Normal | 538.7 | 579.1 | 513.5 | 509 | 1.8 | 1 | 1.4 | 1 | 219.6 | 218 | 218.8 | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 2866 | 1 | 48.5 | 29477.8 | 1695 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:05 | Normal | 537.2 | 556.9 | 523.7 | 512.3 | 2 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 220 | 218.8 | 219 | 8.7 | 8.9 | 8.6 | 59.95 | 60 | 59.97 | 3224 | 1 | 45.5 | 29477.8 | 1695 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:06 | Normal | 533.4 | 565.8 | 515.4 | 506 | 2.2 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 219.6 | 218.8 | 218.4 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 3505 | 1 | 48.2 | 29477.9 | 1695 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:07 | Normal | 547.4 | 567.1 | 515.3 | 513.9 | 2.3 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 220.2 | 218.6 | 219.2 | 9.6 | 10.2 | 10.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 3736 | 1 | 49.7 | 29477.9 | 1695 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:08 | Normal | 552.9 | 547.8 | 506.9 | 522.2 | 2.4 | 1.4 | 2 | 1.3 | 220.2 | 218.6 | 218.8 | 10.1 | 10.6 | 10.4 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 3857 | 1 | 46.4 | 29478 | 1695 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:09 | Normal | 547.6 | 562.4 | 521.6 | 513.1 | 2.3 | 1.4 | 1.9 | 1.3 | 220.4 | 218.6 | 219.4 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 3853 | 1 | 47 | 29478.1 | 1695 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:10 | Normal | 533.6 | 561.9 | 509.8 | 516.4 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 218.8 | 217.8 | 218.8 | 9.5 | 9.6 | 9.2 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 3593 | 1 | 48.8 | 29478.1 | 1695 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:11 | Normal | 541.5 | 550.3 | 512.6 | 526.1 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 219 | 217.6 | 219 | 8.3 | 8.7 | 8.1 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 3177 | 1 | 50 | 29478.2 | 1695 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:12 | Normal | 528.7 | 545.5 | 516.7 | 505.8 | 1.6 | 1 | 1.1 | 1 | 218.8 | 217.6 | 218 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 2612 | 1 | 45 | 29478.2 | 1695 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:13 | Normal | 541.4 | 518.3 | 492.8 | 483.2 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 218.6 | 217.6 | 218.2 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 2044 | 1 | 47.7 | 29478.3 | 1695 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:14 | Normal | 508.2 | 499.9 | 434.4 | 486.1 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 218.8 | 217.8 | 217.8 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1404 | 1 | 49.2 | 29478.3 | 1695 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:15 | Normal | 481.5 | 507.3 | 427.6 | 492.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 219 | 218.2 | 217.6 | 2.6 | 3 | 2.9 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 999 | 1 | 48.9 | 29478.3 | 1695 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:16 | Normal | 473.4 | 503.1 | 411.4 | 487.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 218.8 | 217.2 | 218 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 916 | 1 | 45.7 | 29478.3 | 1695 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:17 | Normal | 489.4 | 528.7 | 376.6 | 484.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 219.2 | 217.8 | 218.2 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 858 | 1 | 48.2 | 29478.3 | 1695 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:18 | Normal | 471.5 | 517.3 | 403.9 | 489.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 218.8 | 217.6 | 218.4 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 954 | 1 | 49.4 | 29478.4 | 1695 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:20 | Normal | 532.3 | 529.2 | 422.5 | 498 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 218.6 | 217.4 | 218 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1072 | 1 | 47.5 | 29478.4 | 1695 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:20 | Normal | 506.3 | 489.8 | 451.6 | 509.1 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 218.8 | 217.8 | 217.6 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 1307 | 1 | 46.5 | 29478.4 | 1695 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:22 | Normal | 508.2 | 514.2 | 457.5 | 465.9 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 218.8 | 217.4 | 218 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 1448 | 1 | 48.4 | 29478.4 | 1695 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:22 | Normal | 504.6 | 512.3 | 453 | 495.4 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 218.8 | 218 | 218.4 | 4.1 | 4.7 | 4.2 | 59.93 | 59.99 | 59.92 | 1572 | 1 | 49.6 | 29478.4 | 1695 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:24 | Normal | 537.9 | 508.3 | 502.5 | 495 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 219.2 | 218 | 218.2 | 4.4 | 4.9 | 4.5 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 1697 | 1 | 46.5 | 29478.5 | 1696 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:25 | Normal | 537.2 | 521 | 493.7 | 492.2 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 219.4 | 218 | 218 | 4.6 | 5 | 4.9 | 59.96 | 59.99 | 59.94 | 1789 | 1 | 46.9 | 29478.5 | 1696 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:26 | Normal | 548 | 514.3 | 485.7 | 481.3 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.7 | 219.2 | 218 | 219 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 1950 | 1 | 48.5 | 29478.5 | 1696 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:26 | Normal | 555.4 | 518 | 518.3 | 507.8 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.7 | 219.8 | 218.2 | 218.4 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 2130 | 1 | 49.6 | 29478.6 | 1696 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:27 | Normal | 554.6 | 523 | 523.6 | 525.2 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 220.2 | 218.6 | 219 | 6 | 6.1 | 5.9 | 59.99 | 60 | 60 | 2211 | 1 | 46.5 | 29478.6 | 1696 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:29 | Normal | 554.5 | 530.2 | 519.5 | 491.2 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 220.4 | 218.6 | 219.2 | 6 | 6.2 | 6 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 2284 | 1 | 46.9 | 29478.6 | 1696 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:30 | Normal | 558.2 | 537.3 | 511.6 | 508.8 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 220.2 | 219.2 | 219.6 | 6 | 6.2 | 5.8 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 2383 | 1 | 48.5 | 29478.7 | 1696 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:31 | Normal | 554.5 | 562.3 | 529.7 | 529.4 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 220.4 | 219.2 | 219.4 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 60 | 60.01 | 59.98 | 2450 | 1 | 49.5 | 29478.7 | 1696 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:32 | Normal | 551.6 | 559.2 | 526.5 | 523.1 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 220.4 | 219.2 | 218.8 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2413 | 1 | 47.2 | 29478.8 | 1696 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:33 | Normal | 556.5 | 556.2 | 523.3 | 509.8 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 220.4 | 218.8 | 219.2 | 6.2 | 6.6 | 6.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2437 | 1 | 46.7 | 29478.8 | 1696 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:34 | Normal | 554.1 | 533 | 529.5 | 518.3 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 220.4 | 219.2 | 219.4 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2372 | 1 | 48.3 | 29478.8 | 1696 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:35 | Normal | 555.3 | 533.1 | 539 | 521.2 | 1.3 | 0.8 | 1 | 0.8 | 220.6 | 219.4 | 219.6 | 5.8 | 6.1 | 5.7 | 60.05 | 59.97 | 60.01 | 2243 | 1 | 49.3 | 29478.9 | 1696 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:36 | Normal | 555.6 | 540.2 | 517.7 | 504.2 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 220 | 219.2 | 219.8 | 5.8 | 6.1 | 5.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2211 | 1 | 50.1 | 29478.9 | 1696 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:37 | Normal | 550.7 | 548.4 | 525.9 | 510.5 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 220.4 | 218.8 | 219.4 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2115 | 1 | 45.9 | 29479 | 1696 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:38 | Normal | 554.2 | 552.9 | 510.7 | 515.2 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 220.2 | 218.6 | 219.6 | 5.4 | 5.8 | 5.7 | 59.98 | 60.02 | 60 | 2115 | 1 | 47.9 | 29479 | 1696 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:39 | Normal | 543 | 526.7 | 511.3 | 500 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0.8 | 221 | 219.8 | 219.4 | 5.2 | 5.9 | 5.6 | 60 | 59.99 | 59.98 | 2147 | 1 | 49 | 29479 | 1696 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:40 | Normal | 546.8 | 551.4 | 508.3 | 520.5 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0.8 | 220.8 | 220 | 220.2 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2147 | 1 | 49.8 | 29479.1 | 1696 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:41 | Normal | 565.9 | 544.2 | 510.2 | 518.7 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0.8 | 220.8 | 220.6 | 220 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2184 | 1 | 45.5 | 29479.1 | 1696 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:42 | Normal | 554.5 | 544.2 | 506.6 | 524.2 | 1.3 | 0.8 | 1 | 0.8 | 220.6 | 220 | 220 | 5.6 | 6 | 5.9 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 2204 | 1 | 47.2 | 29479.1 | 1696 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:43 | Normal | 541 | 532.3 | 515.1 | 507.5 | 1.3 | 0.8 | 1 | 0.8 | 221 | 219.8 | 220.2 | 6 | 5.9 | 5.9 | 60.01 | 60.04 | 59.98 | 2256 | 1 | 48.5 | 29479.2 | 1696 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:44 | Normal | 559.6 | 552.3 | 517.4 | 525 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0.8 | 221.2 | 219.6 | 220 | 5.7 | 6.1 | 5.8 | 59.99 | 59.92 | 60 | 2264 | 1 | 49.4 | 29479.2 | 1696 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:45 | Normal | 578.5 | 576.1 | 529.7 | 532.3 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 1 | 221.4 | 219.4 | 220 | 5.6 | 5.9 | 5.5 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 2241 | 1 | 49.3 | 29479.3 | 1696 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:47 | Normal | 557.4 | 538.2 | 519.7 | 514 | 1.3 | 0.8 | 1 | 0.9 | 221 | 219.4 | 220.2 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 2288 | 1 | 48.4 | 29479.3 | 1696 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:48 | Normal | 558.3 | 556 | 517.9 | 523.4 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 220.8 | 219.8 | 220.4 | 6.1 | 6.4 | 6.2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 2347 | 1 | 49.2 | 29479.4 | 1696 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:49 | Normal | 565.5 | 563.3 | 524.9 | 519.3 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 220.8 | 219.2 | 219.8 | 6.1 | 6.4 | 6.3 | 59.99 | 59.97 | 60.02 | 2357 | 1 | 49.9 | 29479.4 | 1696 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:50 | Normal | 550.5 | 556.2 | 511.5 | 520.1 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 220.6 | 219.4 | 219.4 | 6.1 | 6.5 | 6.4 | 60.02 | 60.03 | 60 | 2375 | 1 | 44.8 | 29479.5 | 1696 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:51 | Normal | 566.3 | 559.1 | 517.9 | 542.6 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 220.8 | 219.4 | 219.6 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 60 | 60.02 | 60 | 2399 | 1 | 47.3 | 29479.5 | 1696 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:52 | Normal | 572.6 | 555.3 | 512.8 | 526.1 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 220.8 | 219.6 | 220 | 6.4 | 6.7 | 6.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2454 | 1 | 48.5 | 29479.5 | 1696 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:53 | Normal | 550.6 | 553.3 | 506.5 | 506.1 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 1 | 220.8 | 219.8 | 220.4 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 2490 | 1 | 49.3 | 29479.6 | 1696 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:54 | Normal | 550 | 560.8 | 513.4 | 517.8 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 1 | 221 | 219.8 | 219.8 | 6.7 | 6.9 | 6.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 2526 | 1 | 50 | 29479.6 | 1696 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:55 | Normal | 567.3 | 568 | 495.1 | 516.7 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 220.4 | 218.8 | 220.2 | 6.6 | 7 | 6.8 | 60.02 | 60.02 | 60 | 2560 | 1 | 45.8 | 29479.7 | 1696 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:56 | Normal | 556.5 | 564.2 | 517.5 | 541.1 | 1.5 | 1 | 1.3 | 1 | 220.8 | 219.8 | 219.6 | 6.9 | 7.1 | 7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 2637 | 1 | 47.7 | 29479.7 | 1696 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:01 | Normal | 575.6 | 566.2 | 521.6 | 519.2 | 1.6 | 1 | 1.3 | 1.1 | 221.6 | 220.2 | 220.6 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 2787 | 1 | 47.9 | 29479.9 | 1696 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:02 | Normal | 561.4 | 561.2 | 518.1 | 522.7 | 1.6 | 1 | 1.3 | 1.1 | 222 | 220.4 | 220.8 | 7 | 7.4 | 7.4 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 2749 | 1 | 49 | 29480 | 1696 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:03 | Normal | 548.1 | 558.8 | 514.6 | 533.1 | 1.6 | 1 | 1.2 | 1.1 | 221.4 | 220.6 | 220.6 | 7 | 7.1 | 6.6 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 2646 | 1 | 49.7 | 29480 | 1696 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 61 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:04 | Normal | 566.3 | 574.2 | 516.7 | 533.4 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 1 | 221 | 220.6 | 220.4 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 60.01 | 60 | 60 | 2461 | 1 | 45.9 | 29480.1 | 1696 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 61 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:05 | Normal | 555.5 | 549.2 | 522.4 | 522.1 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 1 | 221.4 | 220.6 | 220.6 | 6.1 | 6.2 | 6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 2365 | 1 | 47 | 29480.1 | 1696 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:06 | Normal | 556.4 | 531.2 | 502.4 | 516.8 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0.9 | 221.8 | 220 | 220.8 | 5.7 | 5.9 | 5.5 | 59.98 | 60 | 59.98 | 2197 | 1 | 48.2 | 29480.2 | 1696 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 61 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:07 | Normal | 558.5 | 552 | 501 | 516.5 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 221.6 | 220.2 | 220.6 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 59.98 | 60.02 | 60 | 2008 | 1 | 49.1 | 29480.2 | 1696 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:08 | Normal | 557.4 | 529.3 | 489.8 | 522.4 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 221.8 | 220.4 | 220.4 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 59.97 | 60.02 | 59.98 | 1872 | 1 | 49.8 | 29480.2 | 1696 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:09 | Normal | 543.6 | 549.1 | 497.6 | 512.3 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 221.6 | 220.2 | 220 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 1719 | 1 | 45.6 | 29480.3 | 1696 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:10 | Normal | 543.2 | 515 | 491.4 | 526.9 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 221.4 | 220 | 220.6 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 60.01 | 60 | 59.99 | 1633 | 1 | 47.1 | 29480.3 | 1696 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:11 | Normal | 535.7 | 510 | 453.5 | 505.1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 221.4 | 220.8 | 221 | 4 | 4.5 | 4 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 1554 | 1 | 48.3 | 29480.3 | 1696 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:12 | Normal | 539.7 | 532.3 | 443.2 | 516.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 221.4 | 220 | 220.4 | 3.9 | 4.1 | 3.7 | 60.02 | 60.02 | 60 | 1480 | 1 | 49.1 | 29480.3 | 1696 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:13 | Normal | 543.8 | 549.4 | 438.7 | 499.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 221.8 | 220.2 | 220.6 | 3.4 | 4 | 3.8 | 60.03 | 60 | 60 | 1398 | 1 | 49.8 | 29480.4 | 1696 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:14 | Normal | 548.6 | 542.4 | 434.5 | 502 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 221.6 | 220.4 | 220.2 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 1344 | 1 | 45.6 | 29480.4 | 1696 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:15 | Normal | 528.5 | 541.2 | 445 | 505.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 221.8 | 220.6 | 220.8 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 59.97 | 60 | 59.97 | 1351 | 1 | 47 | 29480.4 | 1696 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:16 | Normal | 545.4 | 541.3 | 455.7 | 523.3 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 221.6 | 220.4 | 220 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 1331 | 1 | 48.2 | 29480.4 | 1696 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:17 | Normal | 496.3 | 528.5 | 430.8 | 512.2 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 221.6 | 220.6 | 220.4 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 1351 | 1 | 49.1 | 29480.4 | 1696 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:18 | Normal | 485.5 | 528.7 | 466.5 | 477.2 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 221.6 | 219.8 | 220 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1360 | 1 | 49.7 | 29480.5 | 1696 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:19 | Normal | 528 | 526.5 | 465.9 | 500.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 221.6 | 219.4 | 220.4 | 3.7 | 4 | 3.6 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 1357 | 1 | 46.9 | 29480.5 | 1696 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:20 | Normal | 540.7 | 510 | 498.5 | 473 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 221.2 | 219.8 | 219.8 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 60 | 60 | 60 | 1389 | 1 | 46.7 | 29480.5 | 1696 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:21 | Normal | 529.5 | 530.1 | 479.6 | 486.1 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 220.4 | 219.6 | 220 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1397 | 1 | 48.1 | 29480.5 | 1696 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:22 | Normal | 523.4 | 535 | 476.5 | 497.1 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 221.2 | 218.8 | 220.2 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60 | 60 | 59.99 | 1406 | 1 | 48.9 | 29480.6 | 1696 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:23 | Normal | 542.2 | 547.7 | 488.1 | 534.2 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 221.2 | 220.2 | 220 | 3.6 | 4.1 | 3.9 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 1437 | 1 | 49.6 | 29480.6 | 1697 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:24 | Normal | 552.3 | 561 | 448.7 | 518.2 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 220.6 | 219.4 | 220.2 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 60 | 59.99 | 59.98 | 1421 | 1 | 48.2 | 29480.6 | 1697 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:25 | Normal | 554.3 | 536.1 | 467.7 | 468.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 221 | 220 | 220.4 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1488 | 1 | 46.4 | 29480.6 | 1697 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:29 | Normal | 541.2 | 548 | 483.6 | 496.2 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 222.2 | 220.8 | 221 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 1603 | 1 | 50 | 29480.7 | 1697 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:30 | Normal | 544.5 | 544.1 | 493.8 | 512.3 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 221.6 | 220.8 | 221 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 60.01 | 60 | 59.99 | 1646 | 1 | 45.7 | 29480.8 | 1697 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:31 | Normal | 543.5 | 544.2 | 460.4 | 499.6 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 222.4 | 220.8 | 221 | 4.1 | 4.5 | 4.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1601 | 1 | 47.5 | 29480.8 | 1697 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:32 | Normal | 531.7 | 550.9 | 446.8 | 505.8 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 222.2 | 220.8 | 221 | 4.1 | 4.5 | 4.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1605 | 1 | 48.5 | 29480.8 | 1697 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:33 | Normal | 544.4 | 549.1 | 471.8 | 508.4 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 222.2 | 221 | 221.2 | 4 | 4.4 | 4.2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 1576 | 1 | 49.2 | 29480.8 | 1697 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:34 | Normal | 544.4 | 507.2 | 483.4 | 508.3 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 222.2 | 220.2 | 221.2 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1593 | 1 | 49.8 | 29480.9 | 1697 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:35 | Normal | 544.4 | 511.1 | 451.9 | 525.1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 222.4 | 220.8 | 221.2 | 4 | 4.3 | 4.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1568 | 1 | 45.5 | 29480.9 | 1697 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:36 | Normal | 540.2 | 536.9 | 470.9 | 493.3 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 221.8 | 220.8 | 221 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1565 | 1 | 47 | 29480.9 | 1697 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:37 | Normal | 548.2 | 543.9 | 448.7 | 512.4 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 222.2 | 221.2 | 221.6 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 1585 | 1 | 48.1 | 29481 | 1697 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:38 | Normal | 543.5 | 538.2 | 424.8 | 494.3 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 222 | 220.6 | 221.2 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 1642 | 1 | 49 | 29481 | 1697 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:39 | Normal | 547.8 | 552.3 | 446.8 | 500.8 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 222 | 221 | 220.8 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 1702 | 1 | 49.6 | 29481 | 1697 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:40 | Normal | 566.3 | 515.4 | 480.3 | 487 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 222.6 | 220.6 | 221.4 | 4.5 | 5 | 4.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1816 | 1 | 50.1 | 29481 | 1697 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:41 | Normal | 549.6 | 539.3 | 514.9 | 517.4 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 222.2 | 220.2 | 221 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 1925 | 1 | 46 | 29481.1 | 1697 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:42 | Normal | 543.4 | 516.2 | 504.4 | 517.9 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 222 | 221 | 221.6 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 2008 | 1 | 47.6 | 29481.1 | 1697 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:43 | Normal | 552.4 | 519.2 | 483.5 | 518.3 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 221.4 | 220.4 | 220.8 | 5.2 | 5.6 | 5.5 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 2041 | 1 | 48.6 | 29481.1 | 1697 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:44 | Normal | 548.4 | 530.9 | 486.6 | 512.1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 221.4 | 220.6 | 220.4 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 2085 | 1 | 49.3 | 29481.2 | 1697 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:45 | Normal | 555.6 | 549.2 | 496.8 | 512.4 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0.8 | 222.4 | 220.2 | 221 | 5.5 | 5.8 | 5.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2106 | 1 | 49.8 | 29481.2 | 1697 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:46 | Normal | 562.8 | 551.5 | 487.8 | 508.2 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0.8 | 222 | 220.6 | 220.8 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 2052 | 1 | 45.7 | 29481.2 | 1697 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:47 | Normal | 553.5 | 553.1 | 506.8 | 501.2 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0.8 | 221.6 | 220 | 221 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2111 | 1 | 47 | 29481.3 | 1697 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:48 | Normal | 554.3 | 536.9 | 504.4 | 527.9 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0.8 | 222 | 220.6 | 221 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 2135 | 1 | 48.1 | 29481.3 | 1697 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:49 | Normal | 555.3 | 548.9 | 489.2 | 508.9 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0.8 | 221.6 | 220.8 | 221 | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 2132 | 1 | 48.9 | 29481.3 | 1697 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:50 | Normal | 556.2 | 557 | 509.5 | 515 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0.8 | 222 | 220.2 | 220.8 | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 2160 | 1 | 49.6 | 29481.4 | 1697 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:51 | Normal | 557.5 | 536.3 | 483.3 | 535.9 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0.8 | 222 | 221.2 | 220.6 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 2155 | 1 | 50 | 29481.4 | 1697 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:52 | Normal | 547.6 | 552.2 | 494.4 | 515.4 | 1.3 | 0.8 | 1 | 0.8 | 222 | 220.6 | 220.6 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 2152 | 1 | 45.9 | 29481.5 | 1697 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:53 | Normal | 561.4 | 561.1 | 501.8 | 489.2 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0.8 | 222.6 | 221.4 | 221.6 | 5.4 | 5.8 | 5.6 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 2137 | 1 | 47.6 | 29481.5 | 1697 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:54 | Normal | 553.2 | 528 | 504.4 | 492.3 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0.8 | 222.4 | 221.4 | 222 | 5.4 | 5.8 | 5.6 | 60 | 60.04 | 60.02 | 2137 | 1 | 48.5 | 29481.5 | 1697 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:55 | Normal | 558.2 | 528 | 506.9 | 513.4 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 222.2 | 221.6 | 221.8 | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 2138 | 1 | 49.2 | 29481.6 | 1697 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:56 | Normal | 561.3 | 552 | 500.7 | 524.5 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 222.4 | 221.6 | 222 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 2083 | 1 | 49.8 | 29481.6 | 1697 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:57 | Normal | 574.9 | 550.5 | 513.9 | 510.5 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 222.4 | 221.4 | 221.6 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 2023 | 1 | 45.8 | 29481.6 | 1697 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:58 | Normal | 568.7 | 552.4 | 504.2 | 520.6 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 223.2 | 221.8 | 221.8 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 2185 | 1 | 46.9 | 29481.7 | 1697 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:59 | Normal | 577.2 | 561.2 | 493.6 | 508.1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.7 | 223.4 | 221.6 | 222.2 | 5.4 | 5.8 | 5.4 | 60.09 | 60.05 | 60.07 | 2123 | 1 | 48.1 | 29481.7 | 1697 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:00 | Normal | 561.4 | 555.2 | 509.5 | 502.1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.7 | 223 | 221.6 | 221.8 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60.1 | 60.11 | 60.08 | 2057 | 1 | 48.8 | 29481.7 | 1697 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:01 | Normal | 565.2 | 522.1 | 483.8 | 509.2 | 1 | 0.8 | 1 | 0.7 | 223.6 | 221.6 | 222 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 60.08 | 60.07 | 60.09 | 2070 | 1 | 49.5 | 29481.8 | 1697 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:02 | Normal | 565.5 | 543.2 | 514.5 | 498.1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 223.2 | 221.6 | 221.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 2092 | 1 | 50 | 29481.8 | 1697 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:03 | Normal | 572.4 | 575.1 | 486.8 | 523.2 | 1 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 223.4 | 222 | 222.4 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 2292 | 1 | 45.1 | 29481.8 | 1697 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:04 | Normal | 559.4 | 593.3 | 474.7 | 503.1 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 0.7 | 223.6 | 222 | 222 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2537 | 1 | 47.3 | 29481.9 | 1697 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:05 | Normal | 560.5 | 594.9 | 454.2 | 500.6 | 1 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 222.8 | 221.6 | 221.6 | 6.2 | 6.8 | 6.4 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 2580 | 1 | 48.3 | 29481.9 | 1697 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:06 | Normal | 559.7 | 557.4 | 496.9 | 510.2 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 222.8 | 221.4 | 222 | 4.5 | 4.9 | 4.7 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 1801 | 1 | 49.1 | 29482 | 1697 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:07 | Normal | 567.6 | 518.2 | 510.2 | 497.4 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 222.6 | 220.8 | 221.2 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 59.96 | 59.98 | 59.93 | 1717 | 1 | 49.6 | 29482 | 1697 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:08 | Normal | 545.9 | 544.1 | 488.6 | 456.3 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 222.2 | 221.4 | 221.4 | 4.2 | 4.5 | 4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1642 | 1 | 49.4 | 29482 | 1697 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:09 | Normal | 534.8 | 530.4 | 479.5 | 483.5 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 222 | 221.2 | 221.2 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 1591 | 1 | 46.2 | 29482 | 1697 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:10 | Normal | 544.4 | 533.1 | 493.7 | 507.3 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 222.6 | 221.2 | 221.6 | 4.2 | 4.3 | 4 | 60 | 60.03 | 60.01 | 1563 | 1 | 47.7 | 29482.1 | 1697 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:11 | Normal | 531.6 | 526.2 | 488.9 | 475.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 222.6 | 221.8 | 221 | 4 | 4.3 | 4.2 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 1539 | 1 | 48.6 | 29482.1 | 1697 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:12 | Normal | 519.2 | 533.5 | 488.2 | 488.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 222.4 | 221.6 | 222.2 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 60.01 | 60 | 60 | 1515 | 1 | 49.3 | 29482.1 | 1697 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:13 | Normal | 534.2 | 541 | 478 | 485.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 222.2 | 221.2 | 221.6 | 3.9 | 4.1 | 4 | 60 | 60 | 59.98 | 1487 | 1 | 49.9 | 29482.1 | 1697 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:14 | Normal | 543.7 | 528.3 | 484.1 | 484.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 222.6 | 220.8 | 221.8 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 59.98 | 59.93 | 59.98 | 1477 | 1 | 44.9 | 29482.2 | 1697 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:15 | Normal | 519.4 | 514.1 | 482.6 | 496.2 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 222.2 | 221.2 | 221.6 | 3.8 | 4 | 3.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1453 | 1 | 47.1 | 29482.2 | 1697 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:16 | Normal | 518.4 | 501 | 479.8 | 465.2 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 222.4 | 221.4 | 222 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 60.02 | 60 | 60 | 1399 | 1 | 48.2 | 29482.2 | 1697 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:17 | Normal | 509.5 | 493.2 | 434.6 | 474.1 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 222.8 | 221 | 222 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 60 | 60.01 | 59.99 | 1354 | 1 | 49 | 29482.2 | 1697 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:18 | Normal | 513.8 | 514.3 | 424.9 | 485.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 222.4 | 221.4 | 221.8 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 1316 | 1 | 49.6 | 29482.3 | 1697 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:19 | Normal | 541.2 | 547.9 | 463.4 | 488.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 223 | 221.6 | 222.4 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1257 | 1 | 48.2 | 29482.3 | 1697 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:20 | Normal | 541.3 | 544.1 | 496.6 | 495.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 223.2 | 222.2 | 222.4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 1279 | 1 | 46.4 | 29482.3 | 1697 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:21 | Normal | 534.4 | 521.1 | 461.6 | 451.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 223.8 | 222 | 222.6 | 3 | 3.4 | 3.2 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 1210 | 1 | 47.8 | 29482.3 | 1697 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:22 | Normal | 524.4 | 498.7 | 416.1 | 507.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 223.2 | 222.6 | 222.4 | 3 | 3.4 | 3.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 1183 | 1 | 48.7 | 29482.4 | 1697 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:23 | Normal | 523.2 | 508.2 | 463.4 | 488 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 224 | 222.6 | 223 | 3 | 3.3 | 3.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1169 | 1 | 49.4 | 29482.4 | 1698 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:24 | Normal | 532.6 | 532.3 | 488.7 | 503.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 223.8 | 222.6 | 222.6 | 2.9 | 3.1 | 3 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 1133 | 1 | 49.9 | 29482.4 | 1698 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:25 | Normal | 519.5 | 551.8 | 470.6 | 501 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 224 | 222.6 | 222.2 | 2.7 | 3 | 2.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1070 | 1 | 45.1 | 29482.4 | 1698 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:26 | Normal | 537 | 547.3 | 459.9 | 491.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 223.4 | 222.2 | 222.8 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 59.98 | 60 | 59.98 | 1038 | 1 | 47.3 | 29482.4 | 1698 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:27 | Normal | 532.2 | 515.9 | 459.5 | 496.9 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 223.6 | 222.4 | 222 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 1046 | 1 | 48.3 | 29482.4 | 1698 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:28 | Normal | 526.4 | 515.2 | 426.8 | 486.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 224.2 | 222.4 | 222.4 | 2.5 | 3.1 | 2.8 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 1020 | 1 | 49.1 | 29482.5 | 1698 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:29 | Normal | 495.4 | 476.1 | 458.7 | 471.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 223.8 | 222 | 222.2 | 2.6 | 3.2 | 2.9 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 1031 | 1 | 49.7 | 29482.5 | 1698 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:30 | Normal | 472.3 | 501.8 | 488.3 | 488.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 224 | 222.4 | 222.8 | 2.6 | 3 | 2.7 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 1023 | 1 | 48.6 | 29482.5 | 1698 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:31 | Normal | 502.5 | 532.9 | 466.8 | 470.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 223.6 | 222.6 | 222.2 | 2.6 | 3 | 2.7 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 1022 | 1 | 46.4 | 29482.5 | 1698 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:32 | Normal | 512.4 | 512.1 | 479.4 | 475 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 223.4 | 222.4 | 222.8 | 2.7 | 3 | 2.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1034 | 1 | 47.8 | 29482.5 | 1698 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:33 | Normal | 521.4 | 533.9 | 468.6 | 486 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 223.8 | 222.6 | 222.4 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.01 | 59.97 | 60 | 1046 | 1 | 48.7 | 29482.5 | 1698 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:34 | Normal | 513.5 | 520 | 439.5 | 497.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 223.8 | 222.6 | 223 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1069 | 1 | 49.4 | 29482.6 | 1698 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:35 | Normal | 495.3 | 511.4 | 456.8 | 486.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 224.2 | 222.6 | 222.8 | 2.8 | 3 | 2.8 | 60 | 60 | 60 | 1079 | 1 | 49.9 | 29482.6 | 1698 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:36 | Normal | 529.2 | 476.9 | 492.7 | 451.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 223.4 | 222.2 | 222.8 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60.05 | 60 | 60.03 | 1074 | 1 | 44.9 | 29482.6 | 1698 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:37 | Normal | 531.4 | 520.1 | 461.7 | 484.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 223.2 | 222.2 | 222 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 1070 | 1 | 47.1 | 29482.6 | 1698 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:38 | Normal | 513.3 | 523 | 479.7 | 461.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 223.6 | 222.2 | 222 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1042 | 1 | 48.2 | 29482.6 | 1698 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:39 | Normal | 505.3 | 535.9 | 497.4 | 499.9 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 223.4 | 222.2 | 222 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 1007 | 1 | 49 | 29482.7 | 1698 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:40 | Normal | 517.2 | 568.2 | 444.8 | 507.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 221.6 | 220.4 | 220.4 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 888 | 1 | 49.6 | 29482.7 | 1698 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:41 | Normal | 491.4 | 542.6 | 439.6 | 509.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 221.2 | 220.4 | 220.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 870 | 1 | 50 | 29482.7 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:42 | Normal | 518.6 | 555 | 477.6 | 465.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 221.6 | 220 | 220.4 | 2 | 2.4 | 2.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 807 | 1 | 45.8 | 29482.7 | 1698 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:43 | Normal | 522.2 | 530 | 454.9 | 461.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 221.4 | 220.6 | 220.8 | 2 | 2.5 | 2.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 763 | 1 | 47.4 | 29482.7 | 1698 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:44 | Normal | 533.2 | 512 | 456.7 | 496.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 222 | 220.8 | 221.2 | 2 | 2.2 | 2.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 751 | 1 | 48.4 | 29482.7 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:45 | Normal | 549.3 | 522.1 | 479.6 | 511.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 222 | 221.2 | 221.2 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 687 | 1 | 49.1 | 29482.7 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:46 | Normal | 510.5 | 524.1 | 476.7 | 482.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 222.4 | 221.2 | 221.4 | 1.7 | 2 | 1.9 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 665 | 1 | 49.7 | 29482.7 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:47 | Normal | 487.9 | 568 | 496.6 | 466.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 222.4 | 220.4 | 221.2 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 59.98 | 60.01 | 60 | 535 | 1 | 47.9 | 29482.8 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:48 | Normal | 475 | 513 | 456.7 | 476.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 222 | 220.8 | 221.2 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 60.02 | 60.02 | 60 | 572 | 1 | 46.5 | 29482.8 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:49 | Normal | 475.3 | 510.1 | 469.4 | 498 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 222 | 221.4 | 221.8 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 60.01 | 60 | 60.02 | 528 | 1 | 47.8 | 29482.8 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:50 | Normal | 503.7 | 458.1 | 452.6 | 455.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 223 | 221 | 221.8 | 1.4 | 2 | 1.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 516 | 1 | 48.7 | 29482.8 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:51 | Normal | 514.5 | 473.2 | 436.4 | 457.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 222.8 | 221 | 221.8 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 476 | 1 | 49.4 | 29482.8 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:52 | Normal | 512.6 | 496.3 | 450.8 | 436.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 222.8 | 221.6 | 221 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 459 | 1 | 49.9 | 29482.8 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:53 | Normal | 512.5 | 554.9 | 396.6 | 491.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 222.8 | 221.2 | 221.4 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 335 | 1 | 44.8 | 29482.8 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:54 | Normal | 504.7 | 519.1 | 445.2 | 462.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 222.6 | 221.4 | 221.8 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 390 | 1 | 47.1 | 29482.8 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:55 | Normal | 496.5 | 524.8 | 465.8 | 443.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 223 | 221.2 | 222.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 315 | 1 | 48.2 | 29482.8 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:56 | Normal | 503.5 | 540.5 | 475.3 | 440.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 223.2 | 221.2 | 222 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 300 | 1 | 49 | 29482.8 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:57 | Normal | 473.4 | 490.2 | 472.5 | 465.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 223 | 221.8 | 221.6 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 318 | 1 | 49.5 | 29482.8 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:58 | Normal | 475.5 | 484.1 | 488.7 | 478.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 223.2 | 221.4 | 222 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 272 | 1 | 50 | 29482.8 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:59 | Normal | 509.1 | 456.2 | 461 | 480.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.4 | 221.2 | 222 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 230 | 1 | 45.5 | 29482.8 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:00 | Normal | 494.4 | 491.1 | 448.2 | 474.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.8 | 221 | 221.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 195 | 1 | 47.3 | 29482.8 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:01 | Normal | 511.5 | 513 | 451.1 | 463.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 223.2 | 221.8 | 222 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.02 | 117 | 1 | 48.3 | 29482.8 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:02 | Normal | 394.2 | 505.5 | 443.7 | 453.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.4 | 221.8 | 222.2 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 93 | 1 | 49 | 29482.8 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:03 | Normal | 219.7 | 508.1 | 431.8 | 439.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223 | 222.2 | 222.4 | 1.1 | 1.2 | 1 | 60.02 | 60.07 | 60.05 | 39 | 1 | 49.5 | 29482.8 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:04 | Normal | 200 | 509 | 393.8 | 436.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 221.6 | 222 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 28 | 1 | 50 | 29482.8 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:05 | Normal | 200 | 512.7 | 391.1 | 444.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 221.4 | 222 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60 | 60 | 3 | 1 | 45.5 | 29482.8 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:06 | Normal | 199.8 | 436.3 | 364 | 458.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 221 | 221.6 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 38 | 1 | 47.3 | 29482.8 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:07 | Normal | 199.6 | 467.3 | 267.7 | 478.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 221.4 | 221.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 31 | 1 | 48.3 | 29482.8 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:08 | Normal | 199.3 | 479.3 | 198.2 | 481.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 220.8 | 221.8 | 0.9 | 1 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 21 | 1 | 49 | 29482.8 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:09 | Normal | 199.3 | 478.5 | 202.7 | 432.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 221 | 221.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 13 | 1 | 49.5 | 29482.8 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:10 | Normal | 200.1 | 481.3 | 222.3 | 452.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 220.6 | 221.4 | 1 | 1.4 | 1.2 | 60 | 60 | 59.99 | 12 | 1 | 50 | 29482.8 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:11 | Normal | 261.9 | 460.7 | 182 | 467.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 221 | 221.2 | 0.9 | 1 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 17 | 1 | 45.5 | 29482.8 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:12 | Normal | 343.3 | 488.2 | 176.7 | 458.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 221.2 | 221.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 12 | 1 | 47.3 | 29482.8 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:13 | Normal | 454.8 | 435.8 | 226.7 | 428.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 221.4 | 222.4 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 18 | 1 | 48.2 | 29482.8 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:14 | Normal | 209.1 | 450 | 189.9 | 406.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 221.2 | 222 | 1 | 0.8 | 1.2 | 59.98 | 60 | 60 | 20 | 1 | 49 | 29482.8 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:15 | Normal | 172.1 | 454.6 | 175.9 | 436.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 220.8 | 221.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 17 | 1 | 49.5 | 29482.8 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:16 | Normal | 201.4 | 417.7 | 182.8 | 435.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 221.4 | 221.6 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 10 | 1 | 49.9 | 29482.8 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:17 | Normal | 204.2 | 407.9 | 209.6 | 408.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 221.4 | 221.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60 | 11 | 1 | 44.8 | 29482.8 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:18 | Normal | 198.1 | 406.5 | 188.5 | 387.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 221.4 | 222 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 10 | 1 | 47 | 29482.8 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:19 | Normal | 177.2 | 443.8 | 203.8 | 411.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 221.4 | 221.4 | 1 | 0.9 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 11 | 1 | 48.1 | 29482.8 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:20 | Normal | 208.6 | 399.2 | 199.5 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 221.2 | 222 | 1 | 1 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 60 | 11 | 1 | 48.8 | 29482.8 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:21 | Normal | 218.2 | 398.5 | 212.4 | 391.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 221 | 221.6 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 60 | 60 | 60.01 | 9 | 1 | 49.3 | 29482.8 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:22 | Normal | 216.4 | 408.2 | 212.1 | 364.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 220.8 | 221.8 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10 | 1 | 49.8 | 29482.8 | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:23 | Normal | 217.8 | 392.3 | 200 | 340.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.8 | 221.2 | 221.4 | 1 | 1.1 | 1.3 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 11 | 1 | 48.5 | 29482.8 | 1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:24 | Normal | 188.7 | 362.9 | 309.8 | 349.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 221.4 | 221.8 | 1.1 | 1 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 11 | 1 | 46.3 | 29482.8 | 1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:25 | Normal | 188.8 | 338.2 | 200.6 | 321.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 220.6 | 221.6 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 15 | 1 | 47.6 | 29482.8 | 1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:26 | Normal | 194.9 | 328.3 | 202 | 284.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 221.2 | 221.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7 | 1 | 48.5 | 29482.8 | 1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:27 | Normal | 198.3 | 280.6 | 204.7 | 270.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 220.4 | 221.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 7 | 1 | 49 | 29482.8 | 1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:28 | Normal | 203.5 | 278.2 | 195.7 | 251.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 220.8 | 221.6 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60 | 4 | 1 | 49.5 | 29482.8 | 1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:29 | Normal | 199.8 | 218.9 | 199.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 220.8 | 221.4 | 1 | 1.2 | 1.3 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 7 | 1 | 49.9 | 29482.8 | 1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:30 | Normal | 201.2 | 200.2 | 200.7 | 191.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 221 | 221.8 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 60 | 60 | 8 | 1 | 45 | 29482.8 | 1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:31 | Normal | 198.5 | 176.3 | 173.2 | 161.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 220.2 | 221.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 5 | 1 | 46.9 | 29482.8 | 1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001 |  | 0