## S1_BL20_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-12 14:48 | Fault | 619.5 | 641.8 | 641.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 218.6 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 49 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:11 | Fault | 595.2 | 618 | 617.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 217.4 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 0 | 2 | 48.5 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:12 | Fault | 590.8 | 614 | 613.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 217.2 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 48.4 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:13 | Fault | 584.7 | 607.8 | 607.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 218 | 217.6 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 48.4 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:14 | Fault | 575.8 | 598.7 | 598.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 217.2 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 0 | 2 | 48.4 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:15 | Fault | 565.8 | 588.3 | 588.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 218.4 | 217 | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 0 | 2 | 48.4 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:16 | Fault | 559.6 | 581.8 | 582.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 217.8 | 217.2 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 48.4 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:17 | Fault | 558.2 | 579.9 | 580.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 218.2 | 217.2 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 0 | 2 | 48.4 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:18 | Fault | 559.5 | 580.7 | 581.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 218.2 | 217.4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 48.4 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:19 | Fault | 563.2 | 584.1 | 584.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 217.8 | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 48.4 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:20 | Fault | 568.1 | 588.6 | 588.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 217.4 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 48.4 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:21 | Fault | 572.7 | 592.9 | 593.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 218.4 | 217.4 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 0 | 2 | 48.4 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:22 | Fault | 576.6 | 596.7 | 597.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 217 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 48.3 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:23 | Fault | 581.7 | 601.9 | 602.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 217.6 | 218 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 48.2 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:24 | Fault | 585.4 | 605.8 | 606.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 217 | 219 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 60 | 0 | 2 | 48.2 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:25 | Fault | 589.4 | 609.7 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 217.6 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 0 | 2 | 48.2 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:26 | Fault | 592.5 | 613 | 613.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 218 | 219 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 0 | 2 | 48.2 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:27 | Fault | 595.2 | 615.8 | 616.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.6 | 218 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 48.2 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:28 | Fault | 596.6 | 617.2 | 617.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 218.4 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 0 | 2 | 48.1 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:29 | Fault | 597.8 | 618.4 | 618.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.8 | 219.2 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 48.1 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:30 | Fault | 599.3 | 620 | 620.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 60 | 0 | 2 | 48 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:31 | Fault | 600.1 | 620.9 | 621.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 218.8 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60 | 0 | 2 | 48 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:32 | Fault | 600.3 | 621.1 | 621.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.2 | 218.8 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 48 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:33 | Fault | 599.3 | 620.2 | 620.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 218.4 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 2 | 48 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:34 | Fault | 598.3 | 619.2 | 619.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 218.4 | 220 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 0 | 2 | 47.9 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:35 | Fault | 597.5 | 618.2 | 618.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 219 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 0 | 2 | 47.8 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:36 | Fault | 596.8 | 617.4 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 218.4 | 220 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 47.8 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:37 | Fault | 596.6 | 617 | 617.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.4 | 218.4 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 47.8 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:38 | Fault | 596.5 | 616.7 | 617.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220 | 219.2 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 47.7 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:18 | Fault | 586.7 | 606.3 | 606.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.4 | 219.4 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.98 | 0 | 2 | 46.4 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:22 | Fault | 587.1 | 606.5 | 606.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.6 | 218.8 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 46.3 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:22 | Fault | 587.2 | 606.7 | 607.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.2 | 219.6 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 46.2 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:23 | Fault | 587.7 | 607.2 | 607.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.6 | 219.6 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 46.2 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:24 | Fault | 588.4 | 607.8 | 608.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.2 | 219 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 46.2 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:25 | Fault | 589 | 608.4 | 608.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220 | 219.6 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 46.2 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:26 | Fault | 589.9 | 609.2 | 609.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.6 | 219 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 0 | 2 | 46.1 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:27 | Fault | 590.5 | 609.9 | 610.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.8 | 219.8 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 46.1 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:28 | Fault | 590.9 | 610.3 | 610.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.6 | 219.8 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 46 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:29 | Fault | 591.1 | 610.5 | 610.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221 | 220 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 46 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:30 | Fault | 591.3 | 610.7 | 611.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.8 | 219.6 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 60 | 0 | 2 | 46 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:31 | Fault | 591.1 | 610.6 | 611.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 220 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 45.9 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:32 | Fault | 590.8 | 610.3 | 610.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.6 | 220.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60 | 0 | 2 | 45.9 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:33 | Fault | 590.6 | 610.2 | 610.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 220.4 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 0 | 2 | 45.9 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:34 | Fault | 590.3 | 609.8 | 610.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 220.6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 0 | 2 | 45.8 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:35 | Fault | 590.4 | 610 | 610.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 220.6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 2 | 45.8 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:36 | Fault | 590.7 | 610.3 | 610.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.8 | 220.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 45.8 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:37 | Fault | 591.4 | 610.9 | 611.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 220.6 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 0 | 2 | 45.7 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:38 | Fault | 592.4 | 612.1 | 612 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.6 | 220.2 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60.01 | 0 | 2 | 45.7 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:39 | Fault | 593.6 | 613.3 | 613.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.8 | 220 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 45.7 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:40 | Fault | 594.5 | 614.2 | 614.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 220.6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 45.7 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:41 | Fault | 595.7 | 615.5 | 616 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 220.4 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 45.7 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:42 | Fault | 597 | 616.8 | 617.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 220.6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 45.7 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:43 | Fault | 597.2 | 617.1 | 617.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.8 | 219.6 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 45.6 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:44 | Fault | 597.5 | 617.5 | 618.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.8 | 219.4 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 0 | 2 | 45.6 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:45 | Fault | 597.5 | 617.6 | 618.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 220.2 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 45.6 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:46 | Fault | 597.3 | 617.5 | 618.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 220.2 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 0 | 2 | 45.6 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:47 | Fault | 597.5 | 617.8 | 618.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.8 | 220.2 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 0 | 2 | 45.5 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:48 | Fault | 597.7 | 618.1 | 618.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221 | 220.4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 45.5 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:49 | Fault | 597.6 | 618.1 | 618.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 220.4 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 45.5 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:50 | Fault | 597.6 | 618.1 | 618.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221 | 220 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.06 | 60.01 | 0 | 2 | 45.5 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:51 | Fault | 597.7 | 618.3 | 618.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 220.2 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 0 | 2 | 45.5 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:52 | Fault | 597.5 | 618.1 | 618.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 220.4 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 2 | 45.5 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:53 | Fault | 597.7 | 618.1 | 618.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.4 | 221 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 0 | 2 | 45.5 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:54 | Fault | 596.8 | 617.4 | 618.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 221 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 0 | 2 | 45.5 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:55 | Fault | 597.6 | 618 | 618.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 220.4 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 0 | 2 | 45.5 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:56 | Fault | 597.9 | 618.2 | 618.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.4 | 221.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 0 | 2 | 45.5 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:57 | Fault | 598 | 618.2 | 618.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 221.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.1 | 60.07 | 0 | 2 | 45.5 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:58 | Fault | 605.5 | 624.4 | 623.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 221.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.08 | 60.09 | 0 | 2 | 45.4 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:59 | Fault | 604 | 623.1 | 622.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 221.2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 60.1 | 60.08 | 0 | 2 | 45.4 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:00 | Fault | 601.1 | 620.4 | 620.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 221 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 0 | 2 | 45.4 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:01 | Fault | 602.4 | 621.4 | 620.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 221 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.09 | 0 | 2 | 45.4 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:02 | Fault | 605.9 | 624.6 | 623.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 221.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 0 | 2 | 45.3 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:03 | Fault | 615.6 | 633.7 | 629.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.8 | 221.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 45.3 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:04 | Fault | 621.6 | 639.9 | 634.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.8 | 221.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60 | 0 | 2 | 45.3 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:05 | Fault | 622.7 | 641.2 | 634.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 221 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 0 | 2 | 45.3 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:06 | Fault | 593.7 | 613.4 | 613.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 221 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 45.3 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:07 | Fault | 588.8 | 609.4 | 609.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 220.6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 0 | 2 | 45.3 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:08 | Fault | 587.4 | 608 | 608.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 220.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 2 | 45.3 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:09 | Fault | 586.7 | 607.2 | 607.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 221 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 45.2 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:10 | Fault | 586.1 | 606.6 | 606.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 221 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 45.2 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:11 | Fault | 585.7 | 606.1 | 606.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.4 | 220.8 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 45.3 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:12 | Fault | 585 | 605.4 | 606.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 220.6 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 45.2 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:13 | Fault | 585.1 | 605.4 | 605.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 220.6 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 45.2 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:14 | Fault | 584.1 | 604.5 | 605 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 220.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 45.2 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:15 | Fault | 583.7 | 604.1 | 604.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.6 | 221.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 45.2 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:16 | Fault | 583 | 603.3 | 603.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.4 | 221.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 0 | 2 | 45.2 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:17 | Fault | 582.4 | 602.7 | 603.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 220.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 45.2 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:18 | Fault | 581.9 | 602.2 | 602.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 221.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 45.2 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:19 | Fault | 581.1 | 601.4 | 601.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 221.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 45.2 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:20 | Fault | 580.2 | 600.4 | 600.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.4 | 221.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 45.2 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:21 | Fault | 579.3 | 599.5 | 599.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.4 | 221.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 45.2 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:22 | Fault | 578.4 | 598.6 | 599 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.6 | 222 | 224 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 0 | 2 | 45.2 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:23 | Fault | 577.7 | 597.8 | 598.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 221.8 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 45.2 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:24 | Fault | 577 | 597.1 | 597.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.6 | 222 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 0 | 2 | 45.2 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:25 | Fault | 576.4 | 596.4 | 596.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 221.4 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.99 | 59.94 | 0 | 2 | 45.2 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:26 | Fault | 576 | 595.9 | 596.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 221.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 0 | 2 | 45.1 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:27 | Fault | 575.8 | 595.5 | 595.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.2 | 221.8 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 2 | 45.1 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:28 | Fault | 575.7 | 595.3 | 595.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 222 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 2 | 45.1 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:29 | Fault | 575.7 | 595.3 | 595.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.2 | 221.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 2 | 45.1 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:30 | Fault | 575.6 | 595.1 | 595.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 222.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.95 | 59.91 | 0 | 2 | 45.1 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:31 | Fault | 575.8 | 595.2 | 595.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.2 | 222.2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60 | 59.97 | 0 | 2 | 45.1 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:32 | Fault | 576 | 595.4 | 595.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.8 | 222.2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 45.1 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:33 | Fault | 576.7 | 596 | 596.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.6 | 221.6 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 45.1 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:34 | Fault | 577.4 | 596.6 | 597 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.2 | 222.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 59.99 | 0 | 2 | 45.1 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:35 | Fault | 577.7 | 596.9 | 597.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.2 | 222 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 60 | 0 | 2 | 45 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:36 | Fault | 577.7 | 596.8 | 597.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.8 | 221.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 60.01 | 0 | 2 | 45 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:37 | Fault | 577.4 | 596.5 | 596.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 222 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 45 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:38 | Fault | 576.7 | 595.6 | 595.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.4 | 221.2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 45 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:39 | Fault | 575.9 | 594.7 | 595 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.8 | 221.4 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 2 | 45 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:40 | Fault | 574.6 | 593.3 | 593.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221 | 219.2 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 45 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:41 | Fault | 573.1 | 591.8 | 592.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 220 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 44.9 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:42 | Fault | 571.7 | 590.3 | 590.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.6 | 219.6 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 2 | 44.9 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:43 | Fault | 570 | 588.6 | 589.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 219.6 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 44.9 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:44 | Fault | 568.6 | 587.1 | 587.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 220.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 44.9 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:45 | Fault | 567.3 | 585.8 | 586 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 221 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 44.9 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:46 | Fault | 566 | 584.5 | 584.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.8 | 220.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 0 | 2 | 44.9 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:47 | Fault | 564.5 | 582.9 | 583.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 220.4 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 44.8 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:48 | Fault | 562.8 | 581.2 | 581.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.8 | 220.2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 44.8 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:49 | Fault | 561.2 | 579.5 | 579.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.8 | 220.6 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 44.8 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:50 | Fault | 559.9 | 578.1 | 578 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 220.4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 44.8 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:51 | Fault | 558.3 | 576.3 | 576.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 220.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 44.8 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:52 | Fault | 557.1 | 575 | 575.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 221 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 44.8 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:53 | Fault | 555.5 | 573.3 | 573.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 221 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 0 | 2 | 44.8 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:54 | Fault | 553.7 | 571.5 | 571.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 220.8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.98 | 0 | 2 | 44.7 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:55 | Fault | 551 | 568.6 | 569.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 221 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 0 | 2 | 44.7 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:56 | Fault | 548.6 | 566.3 | 566.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 221.2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.96 | 60.01 | 0 | 2 | 44.7 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:57 | Fault | 545.4 | 563.1 | 563.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.4 | 221.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 44.7 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:58 | Fault | 542 | 559.6 | 559.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 220.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 2 | 44.7 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:59 | Fault | 537.6 | 555.1 | 555.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.4 | 221.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 44.7 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:00 | Fault | 533 | 550.2 | 550.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 221.4 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 0 | 2 | 44.6 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:01 | Fault | 528.1 | 545.1 | 545.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 220.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.02 | 0 | 2 | 44.6 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:02 | Fault | 522.1 | 538.5 | 538.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 221.2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 44.6 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:03 | Fault | 515.4 | 530.8 | 531 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.4 | 221 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 44.6 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:04 | Fault | 508.6 | 522.5 | 522.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 221.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 44.5 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:05 | Fault | 501.4 | 513.4 | 513.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 220.8 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 44.5 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:06 | Fault | 494.5 | 503.7 | 504 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 221 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 44.5 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:07 | Fault | 488.6 | 495.1 | 495.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 221 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 44.5 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:08 | Fault | 483.3 | 486.6 | 486.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 220.4 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 0 | 2 | 44.5 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:09 | Fault | 477.4 | 476.7 | 476.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221 | 220.4 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 44.5 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:10 | Fault | 468.1 | 467.3 | 467.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 221 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60 | 0 | 2 | 44.5 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:11 | Fault | 458.1 | 457.3 | 457.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 220.8 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 60 | 0 | 2 | 44.5 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:12 | Fault | 447 | 446.2 | 446.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 220.6 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 44.4 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:13 | Fault | 434.2 | 433.4 | 433.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 221.4 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 0 | 2 | 44.4 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:14 | Fault | 418.6 | 417.8 | 417.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 221.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 44.4 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:15 | Fault | 400.1 | 399.3 | 399.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 220.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 44.4 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:16 | Fault | 369.5 | 368.8 | 368.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 220.8 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 44.4 | 1888.8 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001 |  | 0