## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-12 14:49 | Normal | 568.8 | 462.8 | 514.4 | 0 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 0 | 230.8 | 229.2 | 229.8 | 11.6 | 12.1 | 11.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 4727 | 1 | 47.6 | 21337.8 | 1546 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 57 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:01 | Normal | 560.6 | 448.6 | 511.2 | 0 | 2 | 1.6 | 1.4 | 0 | 230.6 | 229.4 | 230 | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 2958 | 1 | 47.4 | 21338.6 | 1546 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:02 | Normal | 550.5 | 460.4 | 512.4 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 0 | 230.6 | 229.2 | 230 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2579 | 1 | 48.8 | 21338.7 | 1546 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:03 | Normal | 551.4 | 459.8 | 520.3 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1 | 0 | 229.8 | 229.4 | 230 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 59.94 | 59.92 | 59.95 | 2168 | 1 | 49.7 | 21338.7 | 1546 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:04 | Normal | 553.4 | 451.3 | 521.3 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1 | 0 | 229.4 | 229.6 | 229.6 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2090 | 1 | 45.4 | 21338.7 | 1546 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:05 | Normal | 552.2 | 444.4 | 518.1 | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 0 | 230.6 | 229.6 | 230.4 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 2184 | 1 | 47 | 21338.8 | 1546 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:06 | Normal | 563.2 | 470.3 | 524.5 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 0 | 230.6 | 229 | 229.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 2518 | 1 | 48.5 | 21338.8 | 1546 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:07 | Normal | 551 | 484.5 | 518.1 | 0 | 2 | 1.5 | 1.3 | 0 | 230 | 229.8 | 230.4 | 7.3 | 7.4 | 7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 2811 | 1 | 49.5 | 21338.9 | 1546 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:08 | Normal | 558.6 | 468.5 | 513.7 | 0 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 0 | 230.8 | 229 | 230 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 2944 | 1 | 46.7 | 21338.9 | 1546 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:09 | Normal | 560.3 | 467.3 | 522.7 | 0 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 0 | 230 | 229.8 | 230.4 | 7.6 | 7.8 | 7.3 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 2979 | 1 | 46.4 | 21338.9 | 1546 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:10 | Normal | 570.3 | 451.6 | 519.2 | 0 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 0 | 230.8 | 229.4 | 230.4 | 7 | 6.9 | 6.6 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 2756 | 1 | 48 | 21339 | 1546 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:11 | Normal | 558.5 | 458.4 | 522.9 | 0 | 1.7 | 1.3 | 1 | 0 | 230 | 229.4 | 230 | 6.1 | 6 | 5.6 | 59.94 | 59.89 | 59.92 | 2375 | 1 | 49.1 | 21339 | 1546 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:12 | Normal | 552.5 | 467.5 | 499.1 | 0 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 0 | 229.8 | 228.8 | 229.2 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 1986 | 1 | 50 | 21339.1 | 1546 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:13 | Normal | 541.3 | 451.4 | 445.3 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 230 | 228.8 | 229.2 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 1500 | 1 | 44.8 | 21339.1 | 1546 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:14 | Normal | 538.2 | 431.3 | 435.1 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 229.4 | 229 | 229.6 | 3 | 3 | 2.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1137 | 1 | 47.1 | 21339.1 | 1546 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:15 | Normal | 523.5 | 425.5 | 451.9 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 229.8 | 229.2 | 229 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 851 | 1 | 48.4 | 21339.1 | 1546 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:16 | Normal | 510.3 | 422.4 | 450.9 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 230 | 229.2 | 228.8 | 1.9 | 1.9 | 2 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 717 | 1 | 49.4 | 21339.2 | 1546 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:17 | Normal | 515.3 | 414.5 | 424.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 230.2 | 228.6 | 229.4 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 657 | 1 | 48.8 | 21339.2 | 1546 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:18 | Normal | 516.4 | 424.6 | 482.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 229.4 | 229.4 | 229.4 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 59.99 | 60 | 60 | 713 | 1 | 45.7 | 21339.2 | 1546 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:19 | Normal | 523.5 | 447 | 504.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 230.2 | 228.4 | 229 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 798 | 1 | 47.5 | 21339.2 | 1546 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:20 | Normal | 527.4 | 417.4 | 474.2 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 229.6 | 228.6 | 229.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 980 | 1 | 48.7 | 21339.2 | 1546 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:21 | Normal | 517.3 | 403.5 | 502.4 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 229.6 | 228.8 | 229.8 | 3.2 | 3 | 2.9 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 1111 | 1 | 49.6 | 21339.2 | 1546 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:22 | Normal | 518.7 | 458.6 | 498.3 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 229.4 | 229 | 229 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 1265 | 1 | 46.8 | 21339.2 | 1546 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:23 | Normal | 528.7 | 445.5 | 495.9 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 229.6 | 229.2 | 229.4 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 1405 | 1 | 46.3 | 21339.3 | 1546 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:24 | Normal | 543.1 | 460.3 | 491.5 | 0 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 229.8 | 228.4 | 229.8 | 4 | 3.9 | 3.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1478 | 1 | 47.8 | 21339.3 | 1546 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:25 | Normal | 553.3 | 440.5 | 515.4 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 229.6 | 229 | 229 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 1581 | 1 | 48.8 | 21339.3 | 1546 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:26 | Normal | 543.8 | 425.9 | 502.3 | 0 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0 | 230.8 | 229.6 | 230.2 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1699 | 1 | 49.6 | 21339.3 | 1546 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:27 | Normal | 538.5 | 463.6 | 523.3 | 0 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0 | 230.2 | 229.2 | 230.6 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1822 | 1 | 47.4 | 21339.4 | 1546 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:28 | Normal | 549.5 | 455.7 | 522.3 | 0 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0 | 230.2 | 229.2 | 229.6 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1906 | 1 | 46.1 | 21339.4 | 1546 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:29 | Normal | 562.7 | 462 | 523.7 | 0 | 1.3 | 1 | 0.9 | 0 | 230.4 | 229.6 | 230.2 | 4.9 | 5.1 | 5 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 1966 | 1 | 47.5 | 21339.4 | 1546 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:30 | Normal | 562.6 | 472.6 | 525.2 | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 0 | 231.2 | 230 | 230.4 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.98 | 60.02 | 59.97 | 2027 | 1 | 48.5 | 21339.5 | 1546 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:31 | Normal | 554.2 | 474.3 | 524.9 | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 0 | 230.6 | 229.6 | 230.2 | 5.5 | 5.4 | 5.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2090 | 1 | 49.3 | 21339.5 | 1546 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:32 | Normal | 560.6 | 472.9 | 527.9 | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 0 | 231 | 229.8 | 230 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 2088 | 1 | 49.9 | 21339.5 | 1546 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:33 | Normal | 555.8 | 475.8 | 511.7 | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 0 | 230.8 | 229.2 | 230 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2060 | 1 | 45.2 | 21339.6 | 1546 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:34 | Normal | 565.1 | 465.4 | 529.4 | 0 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0 | 230.6 | 230 | 230.4 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 60.01 | 60.02 | 60 | 1974 | 1 | 47 | 21339.6 | 1546 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:35 | Normal | 560.3 | 467.3 | 521.4 | 0 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0 | 230.8 | 229.8 | 230.2 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 60.02 | 60.03 | 60 | 1899 | 1 | 48.1 | 21339.6 | 1546 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:36 | Normal | 559.6 | 460.8 | 526.6 | 0 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0 | 231.2 | 230 | 230.6 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1844 | 1 | 48.8 | 21339.7 | 1546 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:37 | Normal | 550.1 | 444.8 | 521.8 | 0 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0 | 231.2 | 230.2 | 230.6 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1824 | 1 | 49.5 | 21339.7 | 1546 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:38 | Normal | 561.6 | 450.6 | 508.1 | 0 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0 | 231.2 | 230.2 | 230.4 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 60 | 60.03 | 60.01 | 1841 | 1 | 50 | 21339.7 | 1546 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:39 | Normal | 563.2 | 476.4 | 507 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 231 | 230.4 | 230 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1855 | 1 | 45.4 | 21339.8 | 1546 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:40 | Normal | 557.2 | 458.5 | 501.1 | 0 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0 | 230.6 | 230.4 | 231 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1879 | 1 | 47 | 21339.8 | 1546 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:53 | Normal | 576.2 | 456.1 | 534.5 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 231.2 | 230.6 | 231 | 5.4 | 5.8 | 5.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2237 | 1 | 48.5 | 21340.3 | 1547 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:54 | Normal | 563.3 | 499.3 | 537.4 | 0 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0 | 230.8 | 230.6 | 231 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2275 | 1 | 49.3 | 21340.3 | 1547 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:55 | Normal | 568.9 | 460.3 | 534.1 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0 | 231.4 | 230 | 231.2 | 5.8 | 6.1 | 6 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 2315 | 1 | 49.8 | 21340.3 | 1547 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:56 | Normal | 569.2 | 460.4 | 533 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230.8 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2363 | 1 | 45.1 | 21340.4 | 1547 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:57 | Normal | 558.2 | 454.3 | 534 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0 | 232 | 230.8 | 230.8 | 6 | 6.2 | 6.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2409 | 1 | 46.8 | 21340.4 | 1547 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:58 | Normal | 576.8 | 459.6 | 533.9 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 0 | 232 | 230.8 | 232 | 6.2 | 6.4 | 5.8 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 2443 | 1 | 47.9 | 21340.4 | 1547 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:59 | Normal | 575.3 | 462.6 | 534.6 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0 | 231.6 | 230.8 | 230.8 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 2429 | 1 | 48.7 | 21340.5 | 1547 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:00 | Normal | 564.2 | 458.4 | 515.7 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0 | 231.6 | 230.4 | 231 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2398 | 1 | 49.4 | 21340.5 | 1547 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:01 | Normal | 562 | 456.3 | 532.6 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0 | 231.8 | 230.8 | 231 | 6 | 6.1 | 5.9 | 60.02 | 60.04 | 60 | 2376 | 1 | 50 | 21340.6 | 1547 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:02 | Normal | 577.1 | 463.7 | 528.4 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 231.6 | 230.6 | 230.8 | 5.5 | 6 | 6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2334 | 1 | 45.5 | 21340.6 | 1547 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:03 | Normal | 566.4 | 471.5 | 530.3 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1 | 0 | 231.6 | 230.6 | 230.8 | 5.7 | 5.8 | 5.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2232 | 1 | 47.1 | 21340.6 | 1547 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:04 | Normal | 559.9 | 463.1 | 527.9 | 0 | 1.4 | 1 | 1 | 0 | 232 | 230.8 | 231 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2125 | 1 | 48 | 21340.7 | 1547 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:05 | Normal | 552.3 | 477.2 | 530.8 | 0 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0 | 232 | 230.4 | 231 | 4.8 | 5.2 | 5.1 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 1985 | 1 | 48.8 | 21340.7 | 1547 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:06 | Normal | 549.4 | 440.6 | 509.6 | 0 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0 | 232 | 231 | 231.4 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 59.99 | 60 | 60 | 1800 | 1 | 49.5 | 21340.7 | 1547 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:07 | Normal | 557.2 | 457.3 | 541 | 0 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0 | 231.8 | 230.8 | 231.2 | 4 | 4 | 3.9 | 60 | 60 | 60 | 1637 | 1 | 49.2 | 21340.8 | 1547 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:08 | Normal | 561.8 | 416.3 | 496.9 | 0 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0 | 231.4 | 230.6 | 231.4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1530 | 1 | 45.6 | 21340.8 | 1547 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:09 | Normal | 558.2 | 417.5 | 497.2 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0 | 232.4 | 231 | 231.8 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 1433 | 1 | 47.1 | 21340.8 | 1547 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:10 | Normal | 554.2 | 409.4 | 499.3 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 232 | 230.4 | 231.4 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1373 | 1 | 48.1 | 21340.8 | 1547 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:11 | Normal | 537.3 | 434.3 | 504.2 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 231.6 | 230.6 | 230.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1337 | 1 | 48.9 | 21340.9 | 1547 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:12 | Normal | 538.1 | 438.6 | 487.4 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 231.6 | 230.6 | 230.4 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 1283 | 1 | 49.5 | 21340.9 | 1547 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:13 | Normal | 567.9 | 467.3 | 467.9 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 231.8 | 230.8 | 230.6 | 2.9 | 3 | 3.3 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 1248 | 1 | 49 | 21340.9 | 1547 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:14 | Normal | 541 | 471.9 | 460 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 232 | 230.2 | 231.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 60 | 60 | 60 | 1222 | 1 | 45.7 | 21340.9 | 1547 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:15 | Normal | 516.1 | 448.4 | 460.2 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 231.6 | 230 | 230.6 | 3 | 3.4 | 3.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1237 | 1 | 47.1 | 21341 | 1547 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:16 | Normal | 545.3 | 420.4 | 446.8 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 231.2 | 230.8 | 231 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1177 | 1 | 48.1 | 21341 | 1547 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:17 | Normal | 521.4 | 411.5 | 451.6 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 231.8 | 230.8 | 230.6 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 59.99 | 60.03 | 60 | 1191 | 1 | 48.8 | 21341 | 1547 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:18 | Normal | 510.8 | 403.2 | 485 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 231.6 | 230.8 | 231.4 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1199 | 1 | 49.4 | 21341 | 1547 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:19 | Normal | 478.9 | 416.1 | 475 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 232 | 230.8 | 230.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 1231 | 1 | 50 | 21341 | 1547 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:20 | Normal | 486.1 | 421.3 | 465 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 232.2 | 230.2 | 231.2 | 2.9 | 3.4 | 3.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1228 | 1 | 44.8 | 21341.1 | 1547 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:21 | Normal | 513.1 | 429.2 | 485.1 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 232.4 | 231 | 230.8 | 3 | 3.3 | 3.2 | 60 | 60 | 60 | 1221 | 1 | 46.6 | 21341.1 | 1547 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:22 | Normal | 501.2 | 405 | 493.2 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 1237 | 1 | 47.7 | 21341.1 | 1547 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:23 | Normal | 508.9 | 409.3 | 495.9 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 232 | 230.4 | 231.2 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 60 | 59.97 | 59.98 | 1254 | 1 | 48.5 | 21341.1 | 1547 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:24 | Normal | 540.2 | 407.4 | 483.9 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 232 | 230.8 | 230.8 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1282 | 1 | 49.1 | 21341.1 | 1547 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:25 | Normal | 522.5 | 421.6 | 508.9 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 231.8 | 231 | 231.6 | 3.5 | 3.8 | 3.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1328 | 1 | 49.7 | 21341.2 | 1547 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:26 | Normal | 538.7 | 471.2 | 488.1 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 232.2 | 231 | 231 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 1367 | 1 | 47.1 | 21341.2 | 1547 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:27 | Normal | 548.1 | 441.4 | 513.1 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 232.4 | 231.2 | 231.8 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 60.01 | 60 | 60.02 | 1400 | 1 | 46 | 21341.2 | 1547 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:28 | Normal | 538.3 | 418.4 | 497 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0 | 231.8 | 230.8 | 231.4 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 60 | 60 | 60 | 1427 | 1 | 47.2 | 21341.2 | 1547 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:29 | Normal | 544.2 | 416.4 | 504.8 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0 | 231.8 | 230.8 | 231.6 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1435 | 1 | 48.1 | 21341.3 | 1547 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:30 | Normal | 546.4 | 417.5 | 502 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0 | 231.8 | 231.6 | 231.4 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1427 | 1 | 48.8 | 21341.3 | 1547 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:31 | Normal | 551.1 | 425.6 | 505.2 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0 | 232.2 | 231.4 | 231.6 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 60.02 | 60 | 60 | 1428 | 1 | 49.5 | 21341.3 | 1547 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:32 | Normal | 550 | 439.5 | 497.4 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 232.4 | 231 | 231.8 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 1407 | 1 | 49.9 | 21341.3 | 1547 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:33 | Normal | 529.7 | 423.4 | 484 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 231.8 | 231.2 | 231.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 60.05 | 60.07 | 60.04 | 1382 | 1 | 44.7 | 21341.3 | 1547 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:34 | Normal | 546.4 | 403.6 | 506.3 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 232.4 | 231 | 231.6 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1380 | 1 | 46.4 | 21341.4 | 1547 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:35 | Normal | 537.2 | 400.6 | 529 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 232 | 231 | 232 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1371 | 1 | 47.6 | 21341.4 | 1547 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:36 | Normal | 547.3 | 410.5 | 522.3 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.6 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1379 | 1 | 48.4 | 21341.4 | 1547 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:37 | Normal | 535.1 | 385.3 | 508.8 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.8 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1389 | 1 | 49.1 | 21341.4 | 1547 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:38 | Normal | 550.4 | 420.7 | 513.1 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0 | 232 | 230.8 | 232 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1463 | 1 | 49.5 | 21341.5 | 1547 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:39 | Normal | 565.3 | 416.8 | 517.2 | 0 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0 | 232 | 230.6 | 231.4 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1471 | 1 | 47.8 | 21341.5 | 1547 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:40 | Normal | 553.3 | 393.6 | 505.4 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 232.4 | 231.4 | 232 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1585 | 1 | 45.9 | 21341.5 | 1548 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:41 | Normal | 555.3 | 415.4 | 511.5 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 232.8 | 230.8 | 232.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 1663 | 1 | 47.1 | 21341.5 | 1548 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:42 | Normal | 563.3 | 415.4 | 522.8 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 232.2 | 231 | 232.4 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1720 | 1 | 48 | 21341.6 | 1548 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:43 | Normal | 561.2 | 404.1 | 521.1 | 0 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0 | 232.8 | 231.4 | 231.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 60.02 | 60.03 | 60 | 1761 | 1 | 48.7 | 21341.6 | 1548 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:44 | Normal | 565.3 | 445.4 | 516.4 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1808 | 1 | 49.4 | 21341.6 | 1548 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:45 | Normal | 551.6 | 476.9 | 522.5 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 232.8 | 231.6 | 231.8 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1834 | 1 | 49.8 | 21341.7 | 1548 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:46 | Normal | 561.1 | 468.1 | 510.2 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.4 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1820 | 1 | 45.8 | 21341.7 | 1548 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:47 | Normal | 557.3 | 447.8 | 523.9 | 0 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232.2 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1827 | 1 | 46.3 | 21341.7 | 1548 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:48 | Normal | 553 | 435.3 | 520.3 | 0 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0 | 233 | 231.4 | 232.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1838 | 1 | 47.4 | 21341.8 | 1548 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:49 | Normal | 558.2 | 449.4 | 517.9 | 0 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 60.07 | 60.05 | 60.04 | 1823 | 1 | 48.2 | 21341.8 | 1548 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:50 | Normal | 563.3 | 427.8 | 525.8 | 0 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0 | 233.2 | 231.6 | 233 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 1834 | 1 | 48.9 | 21341.8 | 1548 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:51 | Normal | 556.1 | 422.6 | 515.4 | 0 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0 | 233.2 | 232 | 232.4 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1833 | 1 | 49.5 | 21341.8 | 1548 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:52 | Normal | 560.2 | 460.3 | 505.4 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 1838 | 1 | 49.9 | 21341.9 | 1548 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:53 | Normal | 555.2 | 437.4 | 530.1 | 0 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.4 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1813 | 1 | 45.5 | 21341.9 | 1548 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:54 | Normal | 554.2 | 429.4 | 516.5 | 0 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0 | 233 | 232 | 232.6 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 1802 | 1 | 46.9 | 21341.9 | 1548 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:55 | Normal | 563.2 | 435.6 | 527.7 | 0 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0 | 232.2 | 232 | 232.6 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 1805 | 1 | 47.8 | 21342 | 1548 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:56 | Normal | 554.3 | 439.4 | 521.6 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 233.2 | 232 | 232.8 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 1793 | 1 | 48.5 | 21342 | 1548 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:57 | Normal | 582.3 | 465.5 | 541.3 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 233.2 | 232 | 232.4 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 1926 | 1 | 49.1 | 21342 | 1548 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:58 | Normal | 572.2 | 467.5 | 535.2 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.8 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 1917 | 1 | 49.7 | 21342.1 | 1548 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:59 | Normal | 570.3 | 424.4 | 525.3 | 0 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0 | 233.6 | 232 | 233 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 1801 | 1 | 47.1 | 21342.1 | 1548 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:00 | Normal | 572.9 | 425.1 | 542.2 | 0 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 1826 | 1 | 46.1 | 21342.1 | 1548 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:01 | Normal | 553.3 | 468.5 | 524.4 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 233.4 | 232.4 | 233 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 60.09 | 60.1 | 60.09 | 1908 | 1 | 47.2 | 21342.2 | 1548 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:02 | Normal | 589.3 | 473.6 | 528.8 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0 | 233.6 | 232 | 233 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 60.07 | 60.06 | 60.08 | 2265 | 1 | 48.1 | 21342.2 | 1548 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:03 | Normal | 588.5 | 462.5 | 537.3 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 0 | 234.2 | 232.2 | 233.4 | 5.7 | 6.1 | 5.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2271 | 1 | 48.8 | 21342.2 | 1548 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:04 | Normal | 601.4 | 483.4 | 548.7 | 0 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 233.4 | 233 | 233.6 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 3093 | 1 | 49.4 | 21342.3 | 1548 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:05 | Normal | 594.2 | 496.4 | 558 | 0 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 233.2 | 232.4 | 233.2 | 5.5 | 5.4 | 5 | 59.94 | 59.98 | 59.94 | 2516 | 1 | 49.9 | 21342.3 | 1548 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:06 | Normal | 554.5 | 452.6 | 520.3 | 0 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 234 | 232.4 | 233.4 | 3.9 | 4 | 3.9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 1534 | 1 | 44.7 | 21342.3 | 1548 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:07 | Normal | 538.2 | 425.5 | 480.9 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.8 | 3.7 | 4 | 3.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1440 | 1 | 46.6 | 21342.4 | 1548 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:08 | Normal | 544.6 | 424.9 | 478.4 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 233 | 231.6 | 232.6 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 59.99 | 60 | 60 | 1392 | 1 | 47.6 | 21342.4 | 1548 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:09 | Normal | 558.4 | 433.7 | 509.5 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 1365 | 1 | 48.4 | 21342.4 | 1548 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:10 | Normal | 541.7 | 439.4 | 502.3 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 233.4 | 232 | 232.8 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1364 | 1 | 49.1 | 21342.4 | 1548 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:11 | Normal | 533.2 | 438.5 | 514.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.8 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1350 | 1 | 49.7 | 21342.5 | 1548 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:12 | Normal | 540.3 | 447.2 | 513.1 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 233.4 | 232.4 | 232.8 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1296 | 1 | 47.4 | 21342.5 | 1548 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:13 | Normal | 539.9 | 442.5 | 507.8 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233.2 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1321 | 1 | 46 | 21342.5 | 1548 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:14 | Normal | 508.4 | 409.8 | 492.1 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232.6 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 1293 | 1 | 47.3 | 21342.5 | 1548 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:15 | Normal | 536.3 | 379.2 | 489.1 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 233.4 | 231.8 | 233 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1217 | 1 | 48.1 | 21342.6 | 1548 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:16 | Normal | 537 | 374.5 | 494.9 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233.2 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.02 | 60.01 | 60 | 1178 | 1 | 48.9 | 21342.6 | 1548 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:17 | Normal | 526.2 | 389.3 | 500 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233.2 | 3 | 3.3 | 3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1176 | 1 | 49.5 | 21342.6 | 1548 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:18 | Normal | 521.4 | 394.4 | 505.1 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233.2 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1159 | 1 | 50 | 21342.6 | 1548 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:19 | Normal | 508.1 | 406.5 | 508 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233 | 2.9 | 3.2 | 2.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1131 | 1 | 45.1 | 21342.6 | 1548 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:20 | Normal | 510.3 | 414.5 | 466 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 234 | 232.2 | 232.8 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1122 | 1 | 46.6 | 21342.6 | 1548 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:21 | Normal | 517.8 | 397.3 | 441.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 234 | 232.6 | 233.6 | 2.8 | 3.1 | 3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1068 | 1 | 47.7 | 21342.7 | 1548 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:22 | Normal | 518.8 | 401.3 | 476.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233 | 2.9 | 3 | 2.7 | 60 | 59.97 | 59.99 | 1041 | 1 | 48.5 | 21342.7 | 1548 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:23 | Normal | 529.1 | 407.3 | 449.2 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 234 | 232.2 | 233.2 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1002 | 1 | 49.1 | 21342.7 | 1548 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:24 | Normal | 528.4 | 410.3 | 462.4 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 233.6 | 233.4 | 233.6 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 957 | 1 | 49.8 | 21342.7 | 1548 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:25 | Normal | 544.8 | 422.9 | 468.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 234.4 | 233 | 233.4 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 938 | 1 | 46 | 21342.7 | 1548 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:26 | Normal | 527.4 | 418.5 | 457.2 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 233.6 | 232 | 232.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 952 | 1 | 46.3 | 21342.8 | 1548 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:27 | Normal | 503.1 | 413.4 | 450 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 234.4 | 233 | 233.4 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 960 | 1 | 47.5 | 21342.8 | 1548 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:28 | Normal | 516.8 | 415.8 | 472 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 234.4 | 233 | 233.6 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 941 | 1 | 48.3 | 21342.8 | 1548 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:29 | Normal | 518 | 404.4 | 466.2 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 233.6 | 232.6 | 233.2 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 948 | 1 | 49 | 21342.8 | 1548 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:30 | Normal | 538.3 | 439.2 | 457.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 233.6 | 232.8 | 233.4 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 924 | 1 | 49.5 | 21342.8 | 1548 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:31 | Normal | 522.1 | 454.6 | 485.1 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233.2 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 937 | 1 | 49.9 | 21342.8 | 1548 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:32 | Normal | 517.6 | 473.8 | 503.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.6 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 950 | 1 | 45.6 | 21342.8 | 1548 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:33 | Normal | 489 | 455.4 | 490.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.2 | 2.6 | 3 | 2.6 | 60 | 59.99 | 60 | 986 | 1 | 47 | 21342.9 | 1548 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:34 | Normal | 516.2 | 419.2 | 495.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.8 | 2.5 | 3 | 2.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 986 | 1 | 47.9 | 21342.9 | 1548 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:35 | Normal | 522.9 | 404.4 | 492.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0 | 234.4 | 233 | 233.4 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1019 | 1 | 48.7 | 21342.9 | 1548 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:36 | Normal | 509.1 | 377.4 | 498.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 234.6 | 233 | 233.6 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 983 | 1 | 49.2 | 21342.9 | 1548 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:37 | Normal | 520.3 | 420.7 | 508.4 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 971 | 1 | 49.7 | 21342.9 | 1548 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:38 | Normal | 517.8 | 439.5 | 502.3 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 946 | 1 | 47 | 21342.9 | 1548 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:39 | Normal | 513 | 439.2 | 487.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 234.8 | 233 | 233.6 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 920 | 1 | 46 | 21343 | 1548 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:40 | Normal | 542.1 | 404.3 | 484.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 232.2 | 231.6 | 231.6 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 861 | 1 | 47.2 | 21343 | 1549 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:41 | Normal | 541.6 | 388.5 | 501.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 232.6 | 231 | 232.2 | 2.1 | 2.2 | 2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 806 | 1 | 48.1 | 21343 | 1549 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:42 | Normal | 498.2 | 388.7 | 506.9 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.8 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 59.99 | 60 | 60 | 769 | 1 | 48.8 | 21343 | 1549 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:43 | Normal | 504.1 | 379.4 | 498.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.2 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 722 | 1 | 49.3 | 21343 | 1549 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:44 | Normal | 528.1 | 387.2 | 468.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232.2 | 1.8 | 2 | 2.3 | 60 | 59.99 | 60 | 682 | 1 | 49.8 | 21343 | 1549 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:45 | Normal | 516.5 | 434.3 | 495.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.8 | 2 | 2.2 | 2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 667 | 1 | 46 | 21343 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:46 | Normal | 509.6 | 439.6 | 494.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.8 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 653 | 1 | 46.2 | 21343 | 1549 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:47 | Normal | 526.9 | 424.3 | 459.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233 | 231.2 | 232.2 | 1.8 | 2 | 2 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 597 | 1 | 47.3 | 21343.1 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:48 | Normal | 526.1 | 434.6 | 487 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.4 | 1.7 | 2 | 1.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 564 | 1 | 48.1 | 21343.1 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:49 | Normal | 498.4 | 444.5 | 498.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 231.4 | 232.4 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 536 | 1 | 48.8 | 21343.1 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:50 | Normal | 493.3 | 450.3 | 504.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232.2 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 523 | 1 | 49.4 | 21343.1 | 1549 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:51 | Normal | 499.4 | 476.4 | 485 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 499 | 1 | 49.8 | 21343.1 | 1549 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:52 | Normal | 528.5 | 471.3 | 491.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 231.2 | 232.2 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 444 | 1 | 46.1 | 21343.1 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:53 | Normal | 502.3 | 449.6 | 469.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 231.8 | 233 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 433 | 1 | 46.2 | 21343.1 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:54 | Normal | 488.2 | 467.5 | 452.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 442 | 1 | 47.4 | 21343.1 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:55 | Normal | 496.4 | 470.6 | 454.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 232 | 232.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 361 | 1 | 48.1 | 21343.1 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:56 | Normal | 505.4 | 528.9 | 446.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232 | 232.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 291 | 1 | 48.8 | 21343.1 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:57 | Normal | 509.8 | 405 | 467.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232 | 232.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 300 | 1 | 49.3 | 21343.1 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:58 | Normal | 502.1 | 417.8 | 464.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.4 | 233.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60 | 59.97 | 59.98 | 272 | 1 | 49.8 | 21343.1 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:59 | Normal | 478.3 | 484.7 | 461.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.4 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 222 | 1 | 47.2 | 21343.1 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:00 | Normal | 480.1 | 389.2 | 475.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 232 | 232.8 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 60 | 60 | 243 | 1 | 46.1 | 21343.1 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:01 | Normal | 484.1 | 291.4 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.4 | 233 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 204 | 1 | 47.2 | 21343.1 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:02 | Normal | 456.6 | 200.1 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 160 | 1 | 48.1 | 21343.2 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:03 | Normal | 534.1 | 200.4 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232 | 232.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 50 | 1 | 48.7 | 21343.2 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:04 | Normal | 199.7 | 200.1 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 232 | 232.4 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 81 | 1 | 49.3 | 21343.2 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:05 | Normal | 199.5 | 199.5 | 200.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60 | 60.01 | 73 | 1 | 49.7 | 21343.2 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:06 | Normal | 205.5 | 199.3 | 215.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232.4 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 53 | 1 | 48.5 | 21343.2 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:07 | Normal | 285 | 200.9 | 292.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 75 | 1 | 45.8 | 21343.2 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:08 | Normal | 398.7 | 199.6 | 408.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.8 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 72 | 1 | 47.1 | 21343.2 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:09 | Normal | 494.7 | 199.1 | 416.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.8 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 60 | 59.97 | 60 | 49 | 1 | 47.8 | 21343.2 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:10 | Normal | 199.9 | 204.1 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.8 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 55 | 1 | 48.5 | 21343.2 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:11 | Normal | 199.1 | 216.4 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.4 | 233 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 60 | 59.99 | 55 | 1 | 49.1 | 21343.2 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:12 | Normal | 217.9 | 225.7 | 187.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.6 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 48 | 1 | 49.6 | 21343.2 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:13 | Normal | 171 | 187.1 | 196.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.8 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 56 | 1 | 49.9 | 21343.2 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:14 | Normal | 170.9 | 227.9 | 242.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60 | 45 | 1 | 44.7 | 21343.2 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:15 | Normal | 170.2 | 210.9 | 355.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.8 | 232.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 51 | 1 | 46.3 | 21343.2 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:16 | Normal | 178.5 | 195.2 | 434.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.6 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 40 | 1 | 47.4 | 21343.2 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:17 | Normal | 196.4 | 216.8 | 203.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232.8 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60 | 44 | 1 | 48.2 | 21343.2 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:18 | Normal | 221.1 | 182.6 | 190.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.8 | 232.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 41 | 1 | 48.8 | 21343.2 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:19 | Normal | 214.8 | 187.8 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60 | 41 | 1 | 49.3 | 21343.2 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:20 | Normal | 207.4 | 183.7 | 185.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232.8 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 41 | 1 | 49.7 | 21343.2 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:21 | Normal | 216.3 | 188.3 | 191.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231 | 232.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 37 | 1 | 49.8 | 21343.2 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:22 | Normal | 208.1 | 199.7 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.6 | 232.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 37 | 1 | 45.5 | 21343.2 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:23 | Normal | 206.8 | 191.4 | 207.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.6 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 43 | 1 | 46.9 | 21343.2 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:24 | Normal | 196.9 | 209.4 | 190.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.2 | 232.6 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 42 | 1 | 47.7 | 21343.2 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:25 | Normal | 206.3 | 208.3 | 206.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.6 | 233 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 44 | 1 | 48.4 | 21343.2 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:26 | Normal | 193.7 | 194 | 190.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.2 | 232.4 | 1.3 | 1 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 38 | 1 | 49 | 21343.2 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:27 | Normal | 195.3 | 204.1 | 206.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.6 | 232.6 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 39 | 1 | 49.5 | 21343.2 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:28 | Normal | 196.7 | 196.8 | 202.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.8 | 232.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 60.02 | 59.98 | 60 | 34 | 1 | 49.8 | 21343.2 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:29 | Normal | 197.3 | 201.7 | 225.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231 | 232.2 | 1.1 | 1 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 30 | 1 | 46.5 | 21343.2 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:30 | Normal | 201.3 | 182.8 | 190.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231 | 232.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 41 | 1 | 46.1 | 21343.2 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:31 | Normal | 171.6 | 151.5 | 160.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231 | 232.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 35 | 1 | 47.2 | 21343.2 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0