## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-12 14:48 | Normal | 564.2 | 488.1 | 452.9 | 461.7 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 1.1 | 218.8 | 217.6 | 218 | 9.1 | 8.8 | 9 | 59.98 | 60 | 60.01 | 3315 | 1 | 45.7 | 17277.5 | 1692 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 14:49 | Normal | 560.1 | 515.1 | 450 | 453.7 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 1 | 218.6 | 218.2 | 218.4 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 3138 | 1 | 48 | 17277.6 | 1692 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 14:50 | Normal | 574.4 | 511.3 | 451 | 466.9 | 1.5 | 1.7 | 2 | 1 | 218.2 | 217.4 | 218 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2940 | 1 | 49.3 | 17277.6 | 1692 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 14:51 | Normal | 550.6 | 505.3 | 446 | 459.8 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 0.9 | 218 | 217.6 | 217.8 | 7.1 | 7 | 7.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2648 | 1 | 49.5 | 17277.7 | 1692 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 14:52 | Normal | 549.4 | 533.2 | 440.9 | 447.7 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 218 | 216.6 | 217 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2309 | 1 | 45.2 | 17277.7 | 1692 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 14:53 | Normal | 560.2 | 526.5 | 453.3 | 458.1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 217.8 | 217.6 | 217.4 | 6.1 | 6 | 6.1 | 60.02 | 59.98 | 60 | 2210 | 1 | 47.2 | 17277.8 | 1692 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 14:54 | Normal | 549.5 | 529.6 | 442.8 | 457.6 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 218 | 217.2 | 217.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2344 | 1 | 48.7 | 17277.8 | 1693 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 14:55 | Normal | 554.3 | 528.3 | 448.3 | 445.6 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 217.8 | 217.2 | 217.6 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 2553 | 1 | 49.7 | 17277.8 | 1693 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 14:56 | Normal | 550.8 | 543.4 | 443.2 | 456.8 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0.9 | 218 | 217.6 | 217.8 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 2708 | 1 | 46.9 | 17277.9 | 1693 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 14:57 | Normal | 564.8 | 553.3 | 447.3 | 454.2 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 218 | 217.2 | 217.6 | 7 | 6.8 | 7.1 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 2589 | 1 | 46.1 | 17277.9 | 1693 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 14:58 | Normal | 554.1 | 523.2 | 455.2 | 440 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 217.8 | 217.6 | 218.2 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 59.98 | 59.95 | 59.95 | 2417 | 1 | 48.1 | 17278 | 1693 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 14:59 | Normal | 546.5 | 493.8 | 442.3 | 452.7 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 218 | 218 | 218 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2359 | 1 | 49.3 | 17278 | 1693 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:00 | Normal | 565.9 | 507.4 | 444 | 434.5 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 217.8 | 217.4 | 218.4 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1987 | 1 | 49.8 | 17278 | 1693 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:01 | Normal | 557.3 | 530.5 | 448.4 | 447.1 | 1 | 1 | 1.3 | 0.6 | 218 | 217.8 | 218 | 5.2 | 5 | 5.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1888 | 1 | 45.1 | 17278.1 | 1693 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 66 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:56 | Wait | 635.6 | 635.3 | 513.3 | 511.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221.2 | 219.6 | 220 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 0 | 0 | 36.5 | 17279.8 | 1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:57 | Normal | 555.2 | 591.1 | 461.9 | 466.2 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.5 | 221 | 220.6 | 219.8 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 635 | 1 | 35.7 | 17279.8 | 1694 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:58 | Wait | 635.7 | 635.6 | 513.1 | 511.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.8 | 219.4 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 38.2 | 17279.8 | 1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 16:59 | Normal | 578.9 | 585.9 | 451.7 | 473.9 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 221.4 | 220.2 | 220.4 | 3.1 | 3 | 3 | 60.1 | 60.09 | 60.09 | 1186 | 1 | 34.6 | 17279.8 | 1694 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:00 | Normal | 593.3 | 560.6 | 456.8 | 457 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 221 | 220.6 | 219.8 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 60.1 | 60.08 | 60.09 | 1155 | 1 | 34.3 | 17279.9 | 1694 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:01 | Normal | 568.8 | 546.9 | 447.9 | 463.3 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 221.4 | 221 | 219.8 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 1130 | 1 | 34.1 | 17279.9 | 1694 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:02 | Normal | 607.7 | 538.1 | 468.9 | 466.1 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 221.4 | 221.2 | 220.2 | 4.1 | 4.1 | 4 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 1439 | 1 | 33.9 | 17279.9 | 1694 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:03 | Normal | 604.5 | 561.1 | 463.2 | 456.4 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 0.7 | 221.2 | 220.8 | 220.8 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1533 | 1 | 33.8 | 17279.9 | 1694 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:04 | Normal | 611.6 | 581.2 | 476.3 | 472.4 | 0.5 | 0.5 | 2.4 | 1.1 | 221.6 | 221.6 | 221.2 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 60 | 60.03 | 60 | 2057 | 1 | 33.6 | 17280 | 1694 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:05 | Normal | 604.6 | 557 | 474.9 | 461.1 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 0.8 | 221.8 | 220.6 | 220.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1846 | 1 | 33.5 | 17280 | 1694 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:06 | Normal | 558.6 | 550.7 | 450.9 | 444.2 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 221 | 221 | 220.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 951 | 1 | 33.4 | 17280 | 1694 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:07 | Normal | 546.3 | 589.2 | 418 | 464.1 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 221.2 | 220.6 | 219.8 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 824 | 1 | 33.3 | 17280 | 1694 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:08 | Normal | 569.6 | 549.8 | 443.1 | 455.3 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 221 | 220.2 | 220.2 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 806 | 1 | 33.2 | 17280 | 1694 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:09 | Normal | 570.5 | 588.9 | 443.8 | 463 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 220.6 | 220 | 220.2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 759 | 1 | 33.2 | 17280.1 | 1694 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:10 | Normal | 549.8 | 539.9 | 444.9 | 444.2 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 220.4 | 220.2 | 220.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 797 | 1 | 33 | 17280.1 | 1694 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:11 | Normal | 557.8 | 546.8 | 441.2 | 455.2 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 220.8 | 220 | 220.6 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 783 | 1 | 33 | 17280.1 | 1694 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:12 | Normal | 540.2 | 532.9 | 460 | 457.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 220.8 | 220.2 | 220.6 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 727 | 1 | 32.9 | 17280.1 | 1694 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:13 | Normal | 569.7 | 526.9 | 438 | 442.4 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 221.4 | 220 | 220 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 731 | 1 | 32.9 | 17280.1 | 1694 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:14 | Normal | 558.6 | 547 | 444.4 | 452.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 221 | 219.6 | 220.8 | 2.1 | 2 | 1.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 694 | 1 | 32.8 | 17280.1 | 1694 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:15 | Normal | 571.7 | 520.7 | 435.8 | 449 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 220.4 | 219.8 | 220.6 | 2.2 | 2 | 2 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 668 | 1 | 32.7 | 17280.1 | 1694 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:16 | Normal | 555.6 | 567.2 | 454.9 | 457.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 220.8 | 220.8 | 220.6 | 2 | 1.9 | 1.8 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 656 | 1 | 32.7 | 17280.1 | 1695 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:17 | Normal | 558.5 | 586.3 | 440.3 | 454.5 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 221.4 | 220.4 | 220.2 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 608 | 1 | 32.6 | 17280.2 | 1695 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:18 | Normal | 534.8 | 553.8 | 441.7 | 455.9 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 220.8 | 220.4 | 220.6 | 2 | 1.9 | 1.8 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 593 | 1 | 32.6 | 17280.2 | 1695 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:19 | Normal | 570.7 | 563 | 452.8 | 454.9 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 220.8 | 220.2 | 220.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 584 | 1 | 32.7 | 17280.2 | 1695 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:20 | Normal | 578.6 | 538.8 | 458 | 461.4 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 220.8 | 220 | 220 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 59.98 | 60 | 59.97 | 553 | 1 | 32.6 | 17280.2 | 1695 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:21 | Normal | 556.6 | 567 | 434.1 | 443.7 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 221 | 220.2 | 220.2 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 550 | 1 | 32.7 | 17280.2 | 1695 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:22 | Normal | 573.9 | 540 | 439.7 | 462.7 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 221.4 | 220.8 | 221 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 519 | 1 | 32.5 | 17280.2 | 1695 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:23 | Normal | 564.8 | 547.8 | 456.2 | 453.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 221.2 | 220.4 | 220.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 503 | 1 | 32.5 | 17280.2 | 1695 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:24 | Normal | 533.6 | 555.3 | 452.9 | 434.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 221.4 | 220.8 | 221 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 455 | 1 | 32.5 | 17280.2 | 1695 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:25 | Normal | 570.7 | 514.7 | 443.8 | 449.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 222 | 221 | 220.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 444 | 1 | 32.3 | 17280.2 | 1695 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:26 | Normal | 565.4 | 532.7 | 433.9 | 458.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 221 | 220.2 | 220.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 435 | 1 | 32.4 | 17280.2 | 1695 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:27 | Normal | 554.6 | 556.9 | 440.9 | 435.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 221.8 | 221.2 | 220.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 395 | 1 | 32.4 | 17280.2 | 1695 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:28 | Normal | 560.9 | 543.7 | 425.6 | 446.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 222 | 220.4 | 220.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 400 | 1 | 32.3 | 17280.2 | 1695 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:29 | Normal | 574.5 | 545.7 | 439.7 | 453.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 221.4 | 220.6 | 220.8 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 365 | 1 | 32.2 | 17280.3 | 1695 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:30 | Normal | 541.7 | 560.4 | 431.9 | 436.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 221.2 | 221.2 | 221.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 367 | 1 | 32.2 | 17280.3 | 1695 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:31 | Normal | 540.8 | 562.5 | 459.5 | 436.7 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 221.2 | 221 | 221 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 379 | 1 | 32.2 | 17280.3 | 1695 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:32 | Normal | 569.3 | 573.7 | 437.1 | 458.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 221.6 | 220.8 | 221 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 330 | 1 | 32.1 | 17280.3 | 1695 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:33 | Normal | 575.7 | 564.8 | 440.8 | 427 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 222 | 220.8 | 221 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 349 | 1 | 32 | 17280.3 | 1695 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:34 | Normal | 560.1 | 510 | 453.7 | 461.9 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 221.4 | 220.6 | 221.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.97 | 59.99 | 437 | 1 | 32 | 17280.3 | 1695 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:35 | Normal | 566.8 | 561.9 | 440.1 | 460.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 222 | 220.4 | 221.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 403 | 1 | 31.9 | 17280.3 | 1695 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:36 | Normal | 578.6 | 560.8 | 443 | 454.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 222 | 221 | 221 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 393 | 1 | 31.8 | 17280.3 | 1695 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:37 | Normal | 561.1 | 572.9 | 429.2 | 453.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 221.4 | 220.8 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 379 | 1 | 31.7 | 17280.3 | 1695 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:38 | Normal | 555.5 | 557.6 | 463 | 429.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 221.8 | 221 | 221 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 360 | 1 | 31.7 | 17280.3 | 1695 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:39 | Normal | 541.4 | 543.7 | 435 | 465.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 221.8 | 220.8 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 375 | 1 | 31.7 | 17280.3 | 1695 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:40 | Normal | 538.8 | 558.4 | 443.1 | 430.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 220 | 219.4 | 219.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 312 | 1 | 31.6 | 17280.3 | 1695 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:41 | Normal | 558.4 | 564.9 | 438.1 | 437.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 219.8 | 218.6 | 219.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 278 | 1 | 31.5 | 17280.3 | 1695 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:42 | Normal | 550.5 | 588.3 | 430.5 | 454 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 220.4 | 219.6 | 219.6 | 1.1 | 1 | 0.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 232 | 1 | 31.4 | 17280.3 | 1695 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:43 | Normal | 556.6 | 561.3 | 427 | 443.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 219.8 | 220 | 219.4 | 1 | 1.1 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60 | 201 | 1 | 31.4 | 17280.3 | 1695 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:44 | Normal | 550.3 | 545.6 | 462 | 440.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220.2 | 219.4 | 219.6 | 1 | 1 | 0.9 | 60 | 60 | 60 | 179 | 1 | 31.4 | 17280.3 | 1695 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:45 | Normal | 542.6 | 552.8 | 426.1 | 443.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 220 | 219.4 | 219.8 | 1 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 159 | 1 | 31.4 | 17280.3 | 1695 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:46 | Normal | 534.9 | 578.7 | 436.8 | 445 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220.2 | 219.4 | 219.6 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 138 | 1 | 31.3 | 17280.3 | 1695 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:47 | Normal | 536.7 | 572.4 | 421.6 | 412.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220 | 219.2 | 219.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 87 | 1 | 31.3 | 17280.3 | 1695 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:48 | Normal | 503.7 | 547.5 | 437.1 | 404.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220.6 | 219.6 | 219.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 147 | 1 | 31.3 | 17280.3 | 1695 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:49 | Normal | 490.5 | 530.5 | 428 | 411.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220.2 | 219.4 | 219.6 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 164 | 1 | 31.2 | 17280.3 | 1695 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:50 | Normal | 510.7 | 508.8 | 449.9 | 414.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220.8 | 219.8 | 219.8 | 1 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 138 | 1 | 31.1 | 17280.4 | 1695 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:51 | Normal | 503.7 | 496.8 | 467.2 | 406.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 220.4 | 219.4 | 219.4 | 1 | 1 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 128 | 1 | 31.1 | 17280.4 | 1695 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:52 | Normal | 505.7 | 487 | 446.8 | 425.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220.4 | 219.4 | 219.8 | 1 | 1 | 0.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 119 | 1 | 31.1 | 17280.4 | 1695 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:53 | Normal | 510.7 | 500.8 | 411.9 | 416.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220.2 | 219.2 | 220.2 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 130 | 1 | 31 | 17280.4 | 1695 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:54 | Normal | 504.6 | 514.8 | 440.8 | 447.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 220.6 | 219.4 | 219.6 | 1 | 1 | 0.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 64 | 1 | 31 | 17280.4 | 1695 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:55 | Normal | 528.6 | 522.8 | 416 | 415 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220 | 219.2 | 220.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 42 | 1 | 31 | 17280.4 | 1695 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:56 | Normal | 502.7 | 495.8 | 432.3 | 430.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 220.4 | 219.4 | 220.4 | 1 | 1 | 0.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 69 | 1 | 30.9 | 17280.4 | 1695 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:57 | Normal | 503.7 | 502.9 | 427 | 411.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 221 | 219.8 | 220.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 44 | 1 | 30.8 | 17280.4 | 1695 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:58 | Normal | 494.6 | 479.7 | 417.9 | 440.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 220.4 | 219.2 | 220 | 0.9 | 1 | 0.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 29 | 1 | 30.8 | 17280.4 | 1695 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:59 | Normal | 506.7 | 495.8 | 436.8 | 436.9 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 220.6 | 219.8 | 220.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 59.99 | 60 | 60 | 2 | 1 | 30.8 | 17280.4 | 1695 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:00 | Normal | 515.8 | 501.9 | 426.7 | 429.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.6 | 220 | 220.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 30.7 | 17280.4 | 1695 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:01 | Normal | 498.4 | 494.8 | 425 | 423.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.6 | 219.8 | 220.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 30.7 | 17280.4 | 1695 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:02 | Normal | 500.4 | 503.7 | 436.2 | 432.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 220.6 | 220.2 | 220.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 30.7 | 17280.4 | 1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:03 | Normal | 503 | 490.8 | 432 | 407.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221 | 219.6 | 220.6 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 30.7 | 17280.4 | 1695 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:04 | Normal | 497.6 | 458.8 | 413.1 | 377.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.4 | 220.2 | 220.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 30.6 | 17280.4 | 1695 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:05 | Normal | 499.7 | 475.9 | 414.7 | 433.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.6 | 220.2 | 219.4 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 30.6 | 17280.4 | 1695 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:06 | Normal | 500.6 | 463.9 | 383 | 428.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.4 | 220.4 | 220 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 30.5 | 17280.4 | 1695 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:07 | Normal | 498.1 | 520 | 393.6 | 399.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.6 | 219.8 | 220.4 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 30.5 | 17280.4 | 1695 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:08 | Normal | 476.6 | 505 | 398.1 | 404.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 220 | 220.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 30.4 | 17280.4 | 1695 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:09 | Normal | 464.4 | 503.1 | 389.5 | 350 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.6 | 219.8 | 220.8 | 1 | 1.1 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 30.4 | 17280.4 | 1695 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:10 | Normal | 499.3 | 493.9 | 394.9 | 391.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.4 | 220 | 220.6 | 1 | 1.1 | 0.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 30.4 | 17280.4 | 1695 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:11 | Normal | 481.7 | 490.8 | 405.5 | 392.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.6 | 220 | 220.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 30.3 | 17280.4 | 1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 70 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:13 | Normal | 443.6 | 452.8 | 396.1 | 386.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.6 | 220 | 220.2 | 0.8 | 1 | 0.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 1 | 30.2 | 17280.4 | 1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:14 | Normal | 439.5 | 458.9 | 391 | 355.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.4 | 220.2 | 220.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 30.2 | 17280.4 | 1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:15 | Normal | 444.1 | 465.6 | 384.6 | 334.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.4 | 219.2 | 220.4 | 0.9 | 1 | 0.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 30.1 | 17280.4 | 1695 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:16 | Normal | 437.2 | 460.7 | 366.7 | 339.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 219.8 | 220.4 | 0.9 | 1 | 0.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 30.2 | 17280.4 | 1696 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:17 | Normal | 434.4 | 425.2 | 374.3 | 375.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 219.2 | 220.2 | 0.9 | 1 | 0.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 30.1 | 17280.4 | 1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:18 | Normal | 448.3 | 331.9 | 368.6 | 368.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.4 | 219 | 220.2 | 0.8 | 1 | 0.8 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 0 | 1 | 30.1 | 17280.4 | 1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:19 | Normal | 433.9 | 299.4 | 361.3 | 335.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 219 | 220.4 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 30 | 17280.4 | 1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:20 | Normal | 348.5 | 329.7 | 353.7 | 337.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220 | 218.8 | 220 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 29.9 | 17280.4 | 1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:21 | Normal | 314.6 | 287.3 | 328.6 | 341.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.6 | 219.4 | 220.2 | 0.9 | 1 | 0.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 29.9 | 17280.4 | 1696 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:22 | Normal | 244.8 | 238.2 | 335.4 | 337.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.4 | 220 | 220.4 | 0.9 | 1 | 0.8 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 29.8 | 17280.4 | 1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:23 | Normal | 213.9 | 251 | 323.7 | 310.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 219.4 | 220 | 0.9 | 1 | 0.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 29.7 | 17280.4 | 1696 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:24 | Normal | 207 | 245.3 | 310 | 311.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.6 | 219.4 | 220.4 | 0.9 | 1 | 0.8 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 29.7 | 17280.4 | 1696 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:25 | Normal | 203.4 | 271.6 | 293.9 | 288.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 219.2 | 220.2 | 0.8 | 1 | 0.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 29.6 | 17280.4 | 1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:26 | Normal | 207.1 | 263.1 | 276.1 | 272.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 219.6 | 220 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 29.6 | 17280.4 | 1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:27 | Normal | 197.4 | 301.6 | 254.2 | 259.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 219.6 | 220.2 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 29.5 | 17280.4 | 1696 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:28 | Normal | 202.7 | 272.1 | 225 | 229.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.8 | 219.2 | 220 | 0.9 | 1 | 0.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 29.5 | 17280.4 | 1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:29 | Normal | 202.8 | 233.1 | 201.9 | 200.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220 | 219.2 | 220 | 0.9 | 1 | 0.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 29.5 | 17280.4 | 1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:30 | Normal | 202.4 | 197.5 | 172.7 | 178 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220 | 219.4 | 220 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 29.4 | 17280.4 | 1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0