## S1_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-12 14:37 | Normal | 589.9 | 534.8 | 540 | 0 | 4.6 | 5.4 | 2.6 | 0 | 222 | 220 | 220.6 | 18.3 | 18 | 17.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6987 | 1 | 46.4 | 27700.5 | 2149 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0 | 82 | 0 | 0
2023-12-12 14:42 | Normal | 580 | 530.2 | 524.5 | 0 | 3.3 | 3.8 | 1.8 | 0 | 221.8 | 220.4 | 220.6 | 13.2 | 13 | 12.5 | 59.97 | 60 | 59.99 | 4958 | 1 | 49.3 | 27701 | 2149 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0 | 82 | 0 | 0
2023-12-12 14:47 | Normal | 554.5 | 542.3 | 539.6 | 0 | 3.4 | 4 | 2.1 | 0 | 221.8 | 221.2 | 221.8 | 13.7 | 14 | 13.5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 5074 | 1 | 45.7 | 27701.4 | 2149 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 84 | 0 | 0
2023-12-12 14:49 | Normal | 542 | 525.3 | 506 | 0 | 3 | 3.3 | 1.6 | 0 | 221.8 | 219.4 | 220.8 | 11.5 | 11.3 | 11 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4339 | 1 | 48.4 | 27701.5 | 2149 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 14:54 | Normal | 554.1 | 542.1 | 536.9 | 0 | 2.3 | 2.4 | 1.1 | 0 | 221.4 | 219.8 | 220.8 | 8.8 | 8.9 | 8.4 | 59.97 | 60 | 59.97 | 3254 | 1 | 48.5 | 27701.8 | 2149 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-12 14:58 | Normal | 585.5 | 525.6 | 539.2 | 0 | 2.4 | 2.7 | 1.2 | 0 | 220.8 | 220.6 | 220.8 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3607 | 1 | 46.7 | 27702.1 | 2149 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-12 15:04 | Normal | 518.2 | 514.4 | 510.2 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0 | 221.8 | 220.4 | 220.8 | 5.1 | 5.2 | 4.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 1877 | 1 | 48.7 | 27702.3 | 2149 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-12 15:09 | Normal | 524.1 | 520.4 | 513.7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 221.4 | 220.8 | 221 | 7 | 7 | 6.7 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 2671 | 1 | 49.8 | 27702.5 | 2149 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-12 15:11 | Normal | 528 | 524.3 | 498.7 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0 | 221.2 | 219.6 | 221 | 5 | 5 | 4.7 | 60 | 59.97 | 59.99 | 1893 | 1 | 48.1 | 27702.6 | 2149 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:12 | Normal | 542.5 | 524.2 | 497.4 | 0 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0 | 221.2 | 219.8 | 221 | 4 | 3.8 | 3.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1416 | 1 | 49.2 | 27702.6 | 2149 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:13 | Normal | 501.3 | 466.3 | 481 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0 | 220.6 | 219.4 | 220.6 | 3 | 2.9 | 2.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 1118 | 1 | 50.1 | 27702.6 | 2149 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:14 | Normal | 417.7 | 470.1 | 434.2 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0 | 220.8 | 219.6 | 220.6 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 853 | 1 | 45.7 | 27702.7 | 2149 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:15 | Normal | 358.1 | 435.3 | 391.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0 | 221 | 219.4 | 220.4 | 2 | 1.7 | 1.6 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 622 | 1 | 47.8 | 27702.7 | 2149 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:16 | Normal | 353 | 446.3 | 418 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 221 | 219.2 | 220.2 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 556 | 1 | 49 | 27702.7 | 2149 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:17 | Normal | 378.9 | 435.3 | 440.4 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 221 | 219.2 | 219.8 | 2 | 1.9 | 1.5 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 577 | 1 | 49.9 | 27702.7 | 2149 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:18 | Normal | 421.8 | 481.3 | 425 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0 | 221 | 219 | 220.4 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 60.03 | 60 | 60.02 | 654 | 1 | 44.9 | 27702.7 | 2149 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:19 | Normal | 493.6 | 470 | 454.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0 | 220.6 | 220 | 220.6 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 60.01 | 60 | 60 | 822 | 1 | 47.5 | 27702.7 | 2149 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:20 | Normal | 501.1 | 444.5 | 472.9 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0 | 221 | 220 | 220.6 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 952 | 1 | 48.7 | 27702.7 | 2149 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:21 | Normal | 516.6 | 462.7 | 470.5 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 222.2 | 219.8 | 221.4 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 1085 | 1 | 49.6 | 27702.7 | 2149 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:22 | Normal | 549.2 | 482.3 | 462.2 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0 | 221 | 219.4 | 220.6 | 3.4 | 3.3 | 3 | 59.98 | 59.93 | 59.95 | 1175 | 1 | 47 | 27702.8 | 2149 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:23 | Normal | 555.2 | 496.3 | 458.1 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 221 | 219.6 | 220.6 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 1274 | 1 | 46.6 | 27702.8 | 2149 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:24 | Normal | 535.2 | 512.4 | 479.9 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 221.4 | 219.8 | 220.6 | 3.8 | 4 | 3.5 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 1393 | 1 | 48.1 | 27702.8 | 2149 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:25 | Normal | 571.9 | 505 | 510.6 | 0 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0 | 221.8 | 220.4 | 220.8 | 3.9 | 4 | 3.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1418 | 1 | 49 | 27702.8 | 2149 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:26 | Normal | 542.9 | 522.1 | 498.3 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0 | 222.4 | 220 | 221 | 4.3 | 4.2 | 4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1562 | 1 | 49.7 | 27702.9 | 2149 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:27 | Normal | 558.5 | 526.2 | 515.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0 | 221.6 | 219.6 | 220.6 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 1602 | 1 | 48 | 27702.9 | 2149 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:28 | Normal | 534.3 | 532.6 | 505.4 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0 | 221.8 | 220.4 | 220.8 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 60 | 60 | 59.98 | 1687 | 1 | 46.3 | 27702.9 | 2149 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:29 | Normal | 533.1 | 536.5 | 466 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0 | 221.8 | 220 | 221 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1716 | 1 | 47.8 | 27702.9 | 2149 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:30 | Normal | 542.8 | 535.2 | 497 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0 | 221.8 | 220.2 | 221.2 | 4.9 | 4.8 | 4.4 | 60 | 60 | 59.99 | 1783 | 1 | 48.6 | 27703 | 2149 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:31 | Normal | 563.1 | 533.3 | 517 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0 | 221.6 | 220.8 | 221.2 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 1794 | 1 | 49.2 | 27703 | 2149 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:32 | Normal | 536.5 | 530 | 510.9 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0 | 221.6 | 220.6 | 220.4 | 4.6 | 5 | 4.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1777 | 1 | 49.7 | 27703 | 2149 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:33 | Normal | 555.2 | 529.3 | 514.3 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0 | 222 | 219.6 | 220.8 | 4.9 | 4.7 | 4.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 1726 | 1 | 50 | 27703.1 | 2149 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:34 | Normal | 556 | 531.1 | 522 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0 | 222 | 220.4 | 221 | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 1650 | 1 | 45.6 | 27703.1 | 2149 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:35 | Normal | 589.1 | 528.4 | 510.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0 | 222.4 | 221 | 221.2 | 4.1 | 4.3 | 3.8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 1537 | 1 | 47.2 | 27703.1 | 2149 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:36 | Normal | 569.1 | 518.2 | 497.4 | 0 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0 | 221.8 | 220.4 | 221.4 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1499 | 1 | 48.1 | 27703.1 | 2150 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:37 | Normal | 562.1 | 527.1 | 508 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0 | 222.2 | 220.8 | 220.8 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1595 | 1 | 48.7 | 27703.2 | 2150 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:38 | Normal | 574.8 | 528.6 | 504.7 | 0 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0 | 222.4 | 220.8 | 221 | 4.2 | 4.5 | 3.9 | 59.98 | 59.99 | 60 | 1590 | 1 | 49.2 | 27703.2 | 2150 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:07 | Normal | 575.2 | 511.8 | 526.4 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0 | 223.6 | 222.8 | 222.8 | 3 | 3.2 | 2.9 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 445 | 1 | 35.9 | 27705 | 2151 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:08 | Normal | 577.5 | 528.2 | 537 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0 | 223.4 | 222.4 | 223 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 1122 | 1 | 35.5 | 27705 | 2151 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:09 | Normal | 546.4 | 513.8 | 537.2 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0 | 224.6 | 222.8 | 224 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1090 | 1 | 35.2 | 27705 | 2151 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:10 | Normal | 568.2 | 520.1 | 517 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 223.8 | 222.4 | 223.4 | 2.9 | 3 | 2.8 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 1035 | 1 | 35 | 27705 | 2151 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:11 | Normal | 550.2 | 509.1 | 524.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 224.4 | 223 | 223.4 | 2.9 | 3 | 2.8 | 59.99 | 60 | 60 | 1052 | 1 | 34.8 | 27705.1 | 2151 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:12 | Normal | 522.3 | 513.9 | 542.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0 | 224.2 | 222.4 | 223.2 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1016 | 1 | 34.5 | 27705.1 | 2151 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:13 | Normal | 563.3 | 532.2 | 525.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0 | 224.6 | 222.8 | 223.4 | 2.8 | 3 | 2.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1009 | 1 | 34.3 | 27705.1 | 2151 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:14 | Normal | 561.4 | 506.3 | 526.2 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 224 | 222.8 | 223.6 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 984 | 1 | 34.1 | 27705.1 | 2151 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:15 | Normal | 576.5 | 513.2 | 523 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0 | 224.4 | 222.4 | 223.2 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 59.92 | 59.98 | 59.95 | 966 | 1 | 34 | 27705.1 | 2151 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:16 | Normal | 567.7 | 504 | 523.2 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0 | 223.6 | 223 | 223.2 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 972 | 1 | 33.8 | 27705.1 | 2151 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:17 | Normal | 577.4 | 537.2 | 514 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0 | 224.2 | 222.4 | 223 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 910 | 1 | 33.6 | 27705.2 | 2151 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:18 | Normal | 550.2 | 512.9 | 532.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0 | 224.6 | 223 | 223.6 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 927 | 1 | 33.5 | 27705.2 | 2151 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:19 | Normal | 563.1 | 495 | 529.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0 | 224.6 | 222.4 | 223.4 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 893 | 1 | 33.3 | 27705.2 | 2151 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:20 | Normal | 558.6 | 511.3 | 513.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0 | 224.4 | 222.8 | 223.2 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 888 | 1 | 33.2 | 27705.2 | 2151 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:21 | Normal | 551.5 | 502.1 | 526.9 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0 | 224.6 | 223.4 | 223.4 | 2.4 | 2.7 | 2.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 824 | 1 | 33 | 27705.2 | 2151 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:22 | Normal | 568.3 | 509.1 | 498.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0 | 224.4 | 223 | 223.6 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 839 | 1 | 32.9 | 27705.2 | 2151 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:23 | Normal | 557.3 | 524.2 | 504.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0 | 224.8 | 223.2 | 224 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 777 | 1 | 32.7 | 27705.2 | 2151 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:24 | Normal | 557.1 | 522.1 | 506 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0 | 224.2 | 223.2 | 223.8 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 771 | 1 | 32.7 | 27705.3 | 2151 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:25 | Normal | 549.2 | 505.1 | 483.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0 | 224.4 | 222.8 | 223.6 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 739 | 1 | 32.5 | 27705.3 | 2151 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:26 | Normal | 573.5 | 492.2 | 540 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 224.4 | 222.4 | 224 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 701 | 1 | 32.4 | 27705.3 | 2151 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:27 | Normal | 567.3 | 486.9 | 497.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0 | 224.8 | 223 | 223.4 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 59.94 | 59.92 | 59.95 | 721 | 1 | 32.3 | 27705.3 | 2151 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:28 | Normal | 543.6 | 504.2 | 501.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0 | 223.8 | 222.6 | 224 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 741 | 1 | 32.2 | 27705.3 | 2151 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:29 | Normal | 524.4 | 505.4 | 509.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0 | 224.8 | 222.6 | 223.6 | 2.2 | 2.4 | 2 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 765 | 1 | 32.1 | 27705.3 | 2151 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:30 | Normal | 539.4 | 497.2 | 514.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0 | 224.2 | 223.4 | 223.6 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 729 | 1 | 32 | 27705.3 | 2151 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:31 | Normal | 548.5 | 534.1 | 486.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0 | 225 | 223 | 223.8 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 727 | 1 | 31.8 | 27705.3 | 2151 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:32 | Normal | 552.4 | 489.3 | 515.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0 | 224.2 | 223.4 | 223.8 | 2.2 | 2.3 | 2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 761 | 1 | 31.7 | 27705.4 | 2151 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:33 | Normal | 561.8 | 510 | 509.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0 | 224.8 | 223.6 | 223.6 | 2.2 | 2.3 | 2 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 758 | 1 | 31.6 | 27705.4 | 2151 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:34 | Normal | 558.6 | 505.1 | 474.1 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0 | 224.2 | 223.2 | 223.2 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 787 | 1 | 31.5 | 27705.4 | 2151 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:35 | Normal | 552.4 | 507.4 | 492.2 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 225.2 | 223.6 | 224 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 795 | 1 | 31.4 | 27705.4 | 2151 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:36 | Normal | 564.4 | 493.2 | 534.2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 225 | 223 | 224 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 808 | 1 | 31.3 | 27705.4 | 2151 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:37 | Normal | 536.6 | 517.6 | 509.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 224.4 | 223 | 223.8 | 2.4 | 3 | 2.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 817 | 1 | 31.2 | 27705.4 | 2151 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:38 | Normal | 549.3 | 470.9 | 528.9 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0 | 225 | 223.6 | 224 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 778 | 1 | 31.2 | 27705.4 | 2151 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:39 | Normal | 565.3 | 517.2 | 506.9 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0 | 225 | 223.2 | 224 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 776 | 1 | 31.1 | 27705.5 | 2151 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:40 | Normal | 559.2 | 521.1 | 498.9 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0 | 223.6 | 222.2 | 222.8 | 2.1 | 2.3 | 2 | 60 | 60.01 | 60 | 720 | 1 | 31 | 27705.5 | 2151 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:41 | Normal | 574.5 | 525.3 | 538 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 222.6 | 221.2 | 221.6 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 646 | 1 | 30.8 | 27705.5 | 2151 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:42 | Normal | 550.1 | 520 | 503.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 223 | 221.8 | 222.4 | 2 | 2.1 | 1.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 630 | 1 | 30.8 | 27705.5 | 2151 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:43 | Normal | 557.4 | 505.1 | 498.9 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 222.8 | 221 | 222.4 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 60.02 | 59.96 | 60.01 | 593 | 1 | 30.7 | 27705.5 | 2151 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:44 | Normal | 556 | 510.2 | 513 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 222.8 | 221.4 | 222.8 | 1.8 | 2 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 569 | 1 | 30.6 | 27705.5 | 2151 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:45 | Normal | 548.2 | 503 | 502.7 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0 | 223.2 | 221.8 | 222.8 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 60.02 | 60 | 60.02 | 480 | 1 | 30.6 | 27705.5 | 2151 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:46 | Normal | 552.3 | 497.1 | 453.9 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0 | 223.4 | 221.4 | 222.4 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 60 | 60.01 | 60 | 539 | 1 | 30.4 | 27705.5 | 2151 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:47 | Normal | 554.6 | 497.6 | 448.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0 | 223.2 | 221.8 | 222.4 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 466 | 1 | 30.4 | 27705.5 | 2151 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:48 | Normal | 548.5 | 506.4 | 453.9 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.6 | 221.8 | 222.4 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 428 | 1 | 30.3 | 27705.5 | 2151 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:49 | Normal | 526.2 | 487.3 | 480 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223 | 222.4 | 223 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 406 | 1 | 30.3 | 27705.5 | 2151 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:50 | Normal | 554.5 | 496.2 | 489 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223.2 | 222.4 | 223.2 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 59.96 | 60 | 59.98 | 330 | 1 | 30.4 | 27705.6 | 2151 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:51 | Normal | 550.3 | 497 | 430.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 223.8 | 221.6 | 223.2 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 60.03 | 60 | 60.02 | 302 | 1 | 30.2 | 27705.6 | 2151 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:52 | Normal | 542 | 515.2 | 433.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 223.8 | 221.2 | 222.4 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 297 | 1 | 30.1 | 27705.6 | 2152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:53 | Normal | 549.5 | 494.2 | 457.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 223.8 | 221.8 | 222.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 288 | 1 | 30 | 27705.6 | 2152 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:54 | Normal | 541.3 | 505.3 | 448.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 224 | 222.2 | 223 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 270 | 1 | 29.9 | 27705.6 | 2152 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:55 | Normal | 541.9 | 499.7 | 447.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 223.4 | 222.4 | 222.6 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 221 | 1 | 29.9 | 27705.6 | 2152 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:56 | Normal | 531.3 | 497.9 | 433.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 223.8 | 222.4 | 222.8 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 224 | 1 | 29.7 | 27705.6 | 2152 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:57 | Normal | 557.8 | 486.6 | 442.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 222.4 | 223 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 183 | 1 | 29.7 | 27705.6 | 2152 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:58 | Normal | 529.3 | 466 | 434.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 223.8 | 222.8 | 223.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60 | 198 | 1 | 29.6 | 27705.6 | 2152 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:59 | Normal | 558.2 | 439.9 | 466 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 224.6 | 222 | 223.2 | 1 | 1.1 | 1 | 60.04 | 60 | 60.02 | 90 | 1 | 29.6 | 27705.6 | 2152 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:00 | Normal | 515.7 | 429.2 | 448.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 223.2 | 222.6 | 223.2 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 145 | 1 | 29.5 | 27705.6 | 2152 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:01 | Normal | 525.3 | 444.9 | 437.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 222.4 | 222.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 60.01 | 105 | 1 | 29.5 | 27705.6 | 2152 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:02 | Normal | 521.2 | 435.3 | 373.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223 | 223.6 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 50 | 1 | 29.4 | 27705.6 | 2152 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:03 | Normal | 495.4 | 443.5 | 291.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 222.6 | 222.8 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.03 | 60 | 60.02 | 63 | 1 | 29.4 | 27705.6 | 2152 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:04 | Normal | 470.5 | 390.4 | 283.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 222.4 | 222.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 53 | 1 | 29.3 | 27705.6 | 2152 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:05 | Normal | 455.4 | 344.3 | 224.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 222.2 | 222.6 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 44 | 1 | 29.3 | 27705.6 | 2152 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:06 | Normal | 476.4 | 295.8 | 185.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 222.4 | 222.8 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 29 | 1 | 29.2 | 27705.6 | 2152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:07 | Normal | 458.5 | 226.4 | 199.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 222.8 | 222.8 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 16 | 1 | 29.1 | 27705.6 | 2152 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:08 | Normal | 445.4 | 200 | 224.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 222.4 | 222.8 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 13 | 1 | 29.1 | 27705.6 | 2152 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:09 | Normal | 411.6 | 199 | 226.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 222.4 | 222.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11 | 1 | 29 | 27705.6 | 2152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:10 | Normal | 431.4 | 218.4 | 174.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 222.6 | 223 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8 | 1 | 29 | 27705.6 | 2152 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:11 | Normal | 466 | 192.6 | 204.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 221.8 | 222.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3 | 1 | 28.9 | 27705.6 | 2152 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:12 | Normal | 489.5 | 195.1 | 191.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 222.2 | 222.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 28.9 | 27705.6 | 2152 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:13 | Normal | 466.4 | 179.4 | 208 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 222.4 | 222.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 2 | 1 | 28.9 | 27705.6 | 2152 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:14 | Normal | 443.6 | 208 | 189.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 222 | 222.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 3 | 1 | 28.8 | 27705.6 | 2152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:15 | Normal | 474.2 | 219.7 | 218.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 222.6 | 222.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 28.8 | 27705.6 | 2152 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:16 | Normal | 449.5 | 201.7 | 192.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 222.2 | 222.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 28.7 | 27705.6 | 2152 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:17 | Normal | 459.8 | 220.3 | 213.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 222.4 | 222.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 98 | 1 | 28.7 | 27705.6 | 2152 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:18 | Normal | 452.2 | 183 | 188.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 222.2 | 222.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 28.7 | 27705.6 | 2152 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:19 | Normal | 443.7 | 220.8 | 190.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 221.8 | 222.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 28.6 | 27705.6 | 2152 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:20 | Normal | 429.1 | 179.8 | 192.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 222.2 | 222.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 28.6 | 27705.6 | 2152 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:21 | Normal | 411.3 | 185.2 | 203.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 221.8 | 221.8 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 28.5 | 27705.6 | 2152 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:22 | Normal | 396.7 | 182.6 | 198.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 222 | 221.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 28.5 | 27705.6 | 2152 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:23 | Normal | 392.1 | 208.2 | 203.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222 | 222.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 28.5 | 27705.6 | 2152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:24 | Normal | 384.3 | 195 | 200.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 222 | 222.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 28.4 | 27705.6 | 2152 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:25 | Normal | 363.6 | 192.9 | 201.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222 | 222.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 28.4 | 27705.6 | 2152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:26 | Normal | 336.8 | 189.3 | 206.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.2 | 222.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 28.4 | 27705.6 | 2152 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:27 | Normal | 311.8 | 207.9 | 200.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 222.4 | 222 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 28.3 | 27705.6 | 2152 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:28 | Normal | 292 | 190.8 | 197.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.2 | 222.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 0 | 1 | 28.3 | 27705.6 | 2152 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:29 | Normal | 259.2 | 194.1 | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 221.8 | 222.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 28.3 | 27705.6 | 2152 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:30 | Normal | 214.1 | 197.1 | 198.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 222.2 | 222.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 1 | 28.2 | 27705.6 | 2152 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:31 | Normal | 188.7 | 195.7 | 168.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 222.4 | 222.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 28.2 | 27705.6 | 2152 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 82 | -0.001 | -0.001 |  | 0