## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-12 14:49 | Normal | 560.6 | 565.3 | 523.4 | 503 | 2.5 | 1.8 | 2.6 | 1.7 | 221 | 220.2 | 222 | 12.8 | 12.6 | 12.4 | 60.01 | 60 | 60 | 4838 | 1 | 47.9 | 25787.3 | 1711 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:11 | Normal | 550.7 | 552.4 | 519.2 | 473.9 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 220.6 | 220.4 | 221.6 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 59.94 | 59.91 | 59.93 | 2419 | 1 | 48.8 | 25788.6 | 1712 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:12 | Normal | 551.8 | 533.5 | 496.4 | 467.2 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 221 | 219.4 | 220.4 | 5.2 | 4.9 | 5.1 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 1942 | 1 | 49.8 | 25788.7 | 1712 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:13 | Normal | 513.7 | 546.9 | 473.2 | 473.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 220.4 | 219.2 | 221.4 | 4 | 4 | 3.9 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 1527 | 1 | 44.9 | 25788.7 | 1712 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:14 | Normal | 513.1 | 514.6 | 474 | 472.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 221 | 219.8 | 221.2 | 3 | 2.9 | 2.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1118 | 1 | 47.5 | 25788.7 | 1712 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:15 | Normal | 505.7 | 496.5 | 458.2 | 455.7 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 220.8 | 219.8 | 221.2 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 857 | 1 | 48.9 | 25788.7 | 1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:16 | Normal | 504.6 | 515.3 | 478.3 | 457.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 220.2 | 219.2 | 221.2 | 2.3 | 2.2 | 2 | 60 | 59.96 | 59.99 | 757 | 1 | 49.9 | 25788.7 | 1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:17 | Normal | 501.9 | 467.5 | 489.4 | 465.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 220.6 | 219.8 | 221 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 782 | 1 | 44.8 | 25788.8 | 1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:18 | Normal | 494.8 | 506.4 | 497.2 | 478.7 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 221 | 219.8 | 221.6 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 857 | 1 | 47.5 | 25788.8 | 1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:19 | Normal | 524.9 | 529.6 | 461.5 | 446.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 220.6 | 220 | 221 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 970 | 1 | 48.8 | 25788.8 | 1712 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:20 | Normal | 521.9 | 536.7 | 487.3 | 475.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 220.6 | 219.6 | 221.6 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 1151 | 1 | 49.8 | 25788.8 | 1712 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:21 | Normal | 521.9 | 533.5 | 480.6 | 468 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 220.4 | 219.6 | 221.2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 1295 | 1 | 45.4 | 25788.8 | 1712 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:22 | Normal | 497.7 | 537.3 | 510.2 | 463.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 220.4 | 220 | 221.6 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 1441 | 1 | 47.3 | 25788.8 | 1712 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:23 | Normal | 518.7 | 525.5 | 477.2 | 477.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 220.4 | 219.4 | 221.6 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 1508 | 1 | 48.7 | 25788.9 | 1712 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:24 | Normal | 537.7 | 534.4 | 500.5 | 468 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 221.2 | 219.6 | 221.4 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 1589 | 1 | 49.6 | 25788.9 | 1712 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:25 | Normal | 516.9 | 550.1 | 508.5 | 475.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 221.2 | 219.8 | 221.4 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 1672 | 1 | 46.3 | 25788.9 | 1712 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:26 | Normal | 528.9 | 559.8 | 495.1 | 475.5 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 221 | 219.8 | 222 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 1810 | 1 | 47 | 25789 | 1712 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:27 | Normal | 516.7 | 537.7 | 500.9 | 482.6 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 221.4 | 220 | 222 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1906 | 1 | 48.4 | 25789 | 1712 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:28 | Normal | 535.6 | 532.4 | 510 | 489.5 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 221.6 | 220 | 222 | 5.3 | 5.1 | 5 | 60.03 | 60.02 | 60 | 1931 | 1 | 49.3 | 25789 | 1712 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:29 | Normal | 546.6 | 565.4 | 512.9 | 467.5 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 221.8 | 220.6 | 222 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 1965 | 1 | 50 | 25789.1 | 1712 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:30 | Normal | 552.7 | 548.4 | 514.9 | 479.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.6 | 221.4 | 220.2 | 222 | 5.7 | 5.4 | 5.2 | 60.03 | 60.01 | 60 | 2042 | 1 | 46 | 25789.1 | 1712 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:31 | Normal | 548.9 | 554.6 | 502.6 | 470.1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.6 | 221.4 | 220.4 | 221.8 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2068 | 1 | 47.8 | 25789.1 | 1712 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:32 | Normal | 549.9 | 557.3 | 505.1 | 475.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.6 | 221.6 | 219.8 | 222 | 5.7 | 5.2 | 5.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2049 | 1 | 48.8 | 25789.2 | 1712 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:33 | Normal | 556.8 | 561.5 | 490.4 | 486.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 221.8 | 220.2 | 222.2 | 5.4 | 5 | 5 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 1994 | 1 | 49.7 | 25789.2 | 1712 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:34 | Normal | 565.9 | 556.6 | 527.5 | 473.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 221.6 | 220.6 | 222.6 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 1866 | 1 | 46.7 | 25789.2 | 1712 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:35 | Normal | 561.8 | 558.5 | 509.3 | 474.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 221.4 | 220.4 | 222.4 | 5.1 | 4.8 | 4.7 | 60.01 | 60.02 | 60 | 1844 | 1 | 46.7 | 25789.3 | 1712 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:36 | Normal | 534.7 | 557.6 | 514.1 | 457.3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 221.6 | 220.4 | 221.6 | 5 | 4.8 | 4.9 | 60 | 59.95 | 59.98 | 1831 | 1 | 48.1 | 25789.3 | 1712 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:37 | Normal | 508.9 | 563.7 | 510.6 | 480.9 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 222 | 220 | 222.2 | 5 | 4.8 | 4.8 | 60 | 59.95 | 59.99 | 1827 | 1 | 49 | 25789.3 | 1712 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:38 | Normal | 503.9 | 569.4 | 507.2 | 481.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 221.6 | 220.2 | 222.2 | 5 | 4.8 | 4.6 | 60 | 60 | 59.97 | 1798 | 1 | 49.7 | 25789.3 | 1712 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:39 | Normal | 549.9 | 560.4 | 521.3 | 490.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 221.8 | 221 | 222.4 | 5 | 4.8 | 4.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1830 | 1 | 46.4 | 25789.4 | 1712 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:40 | Normal | 558.8 | 542.3 | 512.4 | 488.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 221.8 | 221 | 222.6 | 5.3 | 5 | 4.9 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 1874 | 1 | 46.8 | 25789.4 | 1712 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:41 | Normal | 556.6 | 535.2 | 526.1 | 474.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 221.4 | 220.6 | 222.4 | 5.3 | 5.1 | 5 | 60 | 60 | 59.98 | 1912 | 1 | 48.1 | 25789.4 | 1712 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:42 | Normal | 546.7 | 520.4 | 516.7 | 486.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 222 | 221 | 222.8 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1957 | 1 | 49 | 25789.5 | 1712 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:43 | Normal | 568.1 | 538.7 | 517.4 | 488.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 221.6 | 220.4 | 222.6 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1953 | 1 | 49.7 | 25789.5 | 1712 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:44 | Normal | 546.9 | 564.9 | 534.3 | 490.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 222.2 | 220.6 | 223 | 5.3 | 5.1 | 5 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 1925 | 1 | 48.2 | 25789.5 | 1712 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:45 | Normal | 558 | 536.2 | 530.3 | 490 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 221.8 | 220.4 | 222.4 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 1968 | 1 | 46.3 | 25789.6 | 1712 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 15:46 | Normal | 527.9 | 532.6 | 512.6 | 483.1 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 222 | 221 | 222.6 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 60 | 60 | 59.98 | 1956 | 1 | 47.8 | 25789.6 | 1712 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:00 | Normal | 540.9 | 550.4 | 502.7 | 460.9 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 223.8 | 222.6 | 225 | 4.7 | 5 | 4.6 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 1786 | 1 | 44.8 | 25791.7 | 1714 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:01 | Normal | 545.7 | 556.3 | 513.2 | 476.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 224 | 222.6 | 225.2 | 5.2 | 5 | 4.9 | 60.08 | 60.08 | 60.09 | 1915 | 1 | 47 | 25791.7 | 1714 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:02 | Normal | 563.3 | 579 | 498 | 489.4 | 1.1 | 1 | 0.7 | 1 | 223.8 | 223 | 225 | 6.2 | 6.1 | 5.8 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 2341 | 1 | 48 | 25791.7 | 1714 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:03 | Normal | 578.5 | 588.3 | 523.1 | 511.5 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 224.4 | 223.4 | 224.8 | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 60.01 | 60.02 | 60 | 2307 | 1 | 48.8 | 25791.8 | 1714 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:04 | Normal | 557.9 | 534.3 | 500.5 | 474.1 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 1.7 | 224.4 | 223.4 | 225.2 | 9.4 | 9.1 | 8.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 3265 | 1 | 49.3 | 25791.8 | 1714 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:05 | Normal | 551.8 | 543.3 | 508.2 | 456.7 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 223.8 | 223 | 224 | 5.8 | 5.3 | 5.4 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 2589 | 1 | 49.8 | 25791.9 | 1714 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:06 | Normal | 552.2 | 559.3 | 515.2 | 483.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 223.8 | 223 | 224.8 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 1491 | 1 | 46.1 | 25791.9 | 1714 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:07 | Normal | 518.5 | 542.2 | 490.9 | 450.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 223.2 | 222.2 | 224.6 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 1429 | 1 | 46.6 | 25791.9 | 1714 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:08 | Normal | 530.7 | 530.6 | 496.3 | 480.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 223.2 | 222.8 | 224.4 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 1388 | 1 | 47.8 | 25791.9 | 1714 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:09 | Normal | 533.8 | 535.3 | 506.4 | 466.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 223 | 222.6 | 225 | 3.9 | 3.6 | 3.2 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 1356 | 1 | 48.6 | 25792 | 1714 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:10 | Normal | 516.7 | 552.6 | 498.2 | 470.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 223.8 | 222.6 | 224.4 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1316 | 1 | 49.2 | 25792 | 1714 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:11 | Normal | 539.6 | 521.4 | 461.4 | 447.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 223.6 | 222.6 | 225.4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1290 | 1 | 49.8 | 25792 | 1714 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:12 | Normal | 492.5 | 541.6 | 499.6 | 482.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 223.6 | 222.6 | 224.8 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1232 | 1 | 46.8 | 25792 | 1714 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:13 | Normal | 488.9 | 537.4 | 511.3 | 467.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 223.8 | 223.4 | 224.6 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1260 | 1 | 46.6 | 25792 | 1714 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:14 | Normal | 505.8 | 535.6 | 480.3 | 473.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 223.6 | 223 | 224.8 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1246 | 1 | 47.8 | 25792.1 | 1714 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:15 | Normal | 535.9 | 542.2 | 470.3 | 492.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 224 | 222.8 | 224.4 | 3.3 | 3.1 | 3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1204 | 1 | 48.7 | 25792.1 | 1714 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:16 | Normal | 531.8 | 527.6 | 479 | 457.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 223.6 | 222.8 | 225 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1172 | 1 | 49.3 | 25792.1 | 1714 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:17 | Normal | 544.8 | 543.7 | 482.7 | 466.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 223.4 | 223 | 224.6 | 3.1 | 3 | 3 | 59.97 | 60 | 59.99 | 1142 | 1 | 49.8 | 25792.1 | 1714 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:18 | Normal | 534 | 552.6 | 463 | 476.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 224 | 223.6 | 224.8 | 3.2 | 3 | 2.8 | 60 | 59.96 | 59.98 | 1114 | 1 | 44.8 | 25792.1 | 1714 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:19 | Normal | 547 | 531.8 | 497.2 | 465.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 223.8 | 223.2 | 224.6 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 1121 | 1 | 47 | 25792.2 | 1714 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:20 | Normal | 506 | 523.8 | 461.6 | 474.9 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 223.8 | 222.8 | 225 | 3.1 | 3 | 2.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1079 | 1 | 48.1 | 25792.2 | 1714 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:21 | Normal | 531.6 | 522.3 | 494.2 | 466.7 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 224.2 | 223.6 | 225 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1038 | 1 | 48.8 | 25792.2 | 1714 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:22 | Normal | 516.6 | 512.3 | 482.2 | 482.7 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 224.6 | 222.8 | 224.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1020 | 1 | 49.5 | 25792.2 | 1714 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:23 | Normal | 528.3 | 513.8 | 472.5 | 463.9 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 224.2 | 223.2 | 224.6 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 988 | 1 | 50 | 25792.2 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:24 | Normal | 514.3 | 528.1 | 493.7 | 475 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 224.2 | 223.4 | 224.8 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 978 | 1 | 45.4 | 25792.3 | 1714 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:25 | Normal | 528.6 | 533.3 | 490.1 | 412 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 224.6 | 223.4 | 225 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 930 | 1 | 47.2 | 25792.3 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:26 | Normal | 515 | 531 | 489.6 | 410.7 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 223.6 | 222.8 | 224.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 922 | 1 | 48.2 | 25792.3 | 1714 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:27 | Normal | 535.9 | 527.6 | 510.1 | 416.8 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 224.6 | 223.2 | 225.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 908 | 1 | 49 | 25792.3 | 1714 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:28 | Normal | 517.8 | 505.6 | 475.3 | 433.7 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 224.4 | 223.4 | 225.2 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 919 | 1 | 49.5 | 25792.3 | 1714 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:29 | Normal | 531.6 | 530.3 | 486 | 451.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 224 | 223 | 225 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 59.96 | 59.95 | 59.93 | 911 | 1 | 50 | 25792.3 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:30 | Normal | 523.7 | 537.4 | 486.1 | 463.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 224.2 | 223.4 | 224.8 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 897 | 1 | 45.9 | 25792.3 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:31 | Normal | 540.8 | 517.3 | 491.2 | 449.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 224.6 | 223.4 | 225 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 900 | 1 | 47.5 | 25792.4 | 1714 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:32 | Normal | 505.9 | 523.6 | 491.4 | 465.7 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 224.4 | 223.4 | 225.4 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 923 | 1 | 48.4 | 25792.4 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:33 | Normal | 549.2 | 514.7 | 486.5 | 473.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 223.8 | 223.4 | 225.4 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 928 | 1 | 49.1 | 25792.4 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:34 | Normal | 508.9 | 503.4 | 496.2 | 467.7 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 224.6 | 223 | 225.6 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 979 | 1 | 49.7 | 25792.4 | 1714 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:35 | Normal | 522.6 | 547.4 | 488.9 | 461.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 224.4 | 223.2 | 225.6 | 2.7 | 2.8 | 2.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 961 | 1 | 48.1 | 25792.4 | 1714 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:36 | Normal | 517.9 | 544.1 | 480 | 456.8 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 224 | 223.6 | 224.8 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 969 | 1 | 46.3 | 25792.4 | 1714 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:37 | Normal | 538.9 | 545.6 | 502.4 | 445 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 224.6 | 223.2 | 225.6 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 60.07 | 60.02 | 60.06 | 939 | 1 | 47.6 | 25792.5 | 1714 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:38 | Normal | 522 | 525.5 | 485.3 | 467.8 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 224 | 223.6 | 225.4 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 942 | 1 | 48.5 | 25792.5 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:39 | Normal | 538.8 | 531.4 | 490.6 | 458.9 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 224.4 | 223.4 | 225.2 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 896 | 1 | 49.2 | 25792.5 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:40 | Normal | 540.7 | 530.5 | 491.3 | 471.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 222.6 | 221.8 | 223.6 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 59.98 | 60.01 | 60 | 844 | 1 | 49.7 | 25792.5 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:41 | Normal | 514.9 | 507.2 | 519.3 | 477.7 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 222.6 | 221.8 | 224.2 | 2.3 | 2.4 | 2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 796 | 1 | 46.5 | 25792.5 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:42 | Normal | 523.5 | 534.5 | 458.2 | 461.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 222.4 | 222 | 223.6 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 758 | 1 | 46.5 | 25792.5 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:43 | Normal | 535.5 | 520.3 | 451.1 | 459.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 222.8 | 221.6 | 223.4 | 2 | 2 | 2.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 698 | 1 | 47.8 | 25792.5 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:44 | Normal | 514 | 530.8 | 456.2 | 469.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 222.4 | 221.4 | 223.8 | 2 | 2 | 1.9 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 672 | 1 | 48.6 | 25792.5 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:45 | Normal | 491 | 523.9 | 455.8 | 453.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 222.8 | 221.6 | 223.8 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 654 | 1 | 49.2 | 25792.6 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:46 | Normal | 523.8 | 525.4 | 474.2 | 424.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 223 | 221.4 | 223.4 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 603 | 1 | 49.7 | 25792.6 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:47 | Normal | 497.6 | 510.3 | 495 | 431.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 222.6 | 221.6 | 224 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 567 | 1 | 47.5 | 25792.6 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:48 | Normal | 498.8 | 515.9 | 494.1 | 429.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 222.8 | 221.8 | 223 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 535 | 1 | 46.5 | 25792.6 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:49 | Normal | 519 | 532.7 | 484.5 | 456.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 223.2 | 221.8 | 224 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.04 | 60 | 60.02 | 468 | 1 | 47.8 | 25792.6 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:50 | Normal | 515.6 | 530.3 | 443.5 | 443 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 223 | 221.8 | 224.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 460 | 1 | 48.6 | 25792.6 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:51 | Normal | 493.9 | 527.6 | 485.5 | 471.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 222 | 225.2 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 451 | 1 | 49.2 | 25792.6 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:52 | Normal | 509.8 | 510.4 | 472.1 | 441.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.4 | 221.8 | 224 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 416 | 1 | 49.7 | 25792.6 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:53 | Normal | 536.7 | 529.3 | 496.1 | 444.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 224 | 222.6 | 224.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60 | 357 | 1 | 48.2 | 25792.6 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:54 | Normal | 579.2 | 520.5 | 491.5 | 444.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.2 | 222.2 | 224.6 | 1 | 1.4 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 231 | 1 | 46.4 | 25792.6 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:55 | Normal | 384.3 | 524.6 | 473.2 | 437.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.6 | 222 | 224.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 304 | 1 | 47.6 | 25792.6 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:56 | Normal | 421.5 | 531.1 | 439.2 | 430.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.6 | 222 | 224.4 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 256 | 1 | 48.5 | 25792.6 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:57 | Normal | 517.5 | 515.4 | 468.6 | 457.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.6 | 222.6 | 224.4 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 245 | 1 | 49.1 | 25792.6 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:58 | Normal | 467.1 | 490.4 | 445.1 | 372.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.2 | 222 | 224.4 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 149 | 1 | 49.6 | 25792.6 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 17:59 | Normal | 199.6 | 487.4 | 532 | 200 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.4 | 222.6 | 224.2 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 60 | 60 | 60.01 | 77 | 1 | 50 | 25792.6 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:00 | Normal | 276.4 | 499.3 | 324.4 | 199.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.6 | 222.8 | 224.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 111 | 1 | 45.7 | 25792.6 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:01 | Normal | 373.9 | 502.4 | 222.9 | 199.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 222.8 | 224.6 | 1 | 1.1 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 67 | 1 | 47.3 | 25792.7 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:02 | Normal | 470.4 | 501.6 | 199.9 | 200.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 222.6 | 224.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 45 | 1 | 48.2 | 25792.7 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:03 | Normal | 554.6 | 516.5 | 199 | 199.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 222.6 | 224.4 | 1.1 | 1 | 1.3 | 60.04 | 60.09 | 60.04 | 2 | 1 | 48.9 | 25792.7 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:04 | Normal | 199.4 | 529 | 200.1 | 200.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 222.6 | 224.2 | 1 | 1 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 5 | 1 | 49.4 | 25792.7 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:05 | Normal | 199.4 | 492.5 | 198.9 | 198.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 222.6 | 224.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 60 | 60 | 59.99 | 19 | 1 | 49.8 | 25792.7 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:06 | Normal | 199.4 | 512.4 | 227 | 207.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222 | 224 | 1.3 | 1.1 | 1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3 | 1 | 45.9 | 25792.7 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:07 | Normal | 200.7 | 513 | 324 | 301.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 222.4 | 224.4 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 14 | 1 | 46.7 | 25792.7 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:08 | Normal | 199.3 | 510.6 | 421.2 | 408.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 222.8 | 224 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 7 | 1 | 47.7 | 25792.7 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:09 | Normal | 218.7 | 494.6 | 353.7 | 274.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 222.8 | 224.8 | 1 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 11 | 1 | 48.5 | 25792.7 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:10 | Normal | 189.1 | 484.6 | 220.3 | 171.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 222.2 | 224.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 10 | 1 | 49.1 | 25792.7 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:11 | Normal | 221.8 | 478.2 | 223.6 | 187.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223 | 224.2 | 1 | 1.2 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6 | 1 | 49.6 | 25792.7 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:12 | Normal | 182.7 | 470.1 | 196 | 176.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 222.4 | 224.2 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 15 | 1 | 50 | 25792.7 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:13 | Normal | 191.7 | 475.7 | 210.4 | 186.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 222 | 224.2 | 1 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 20 | 1 | 45.6 | 25792.7 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:14 | Normal | 179.1 | 472.9 | 185.6 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 222.6 | 224 | 1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 17 | 1 | 47.2 | 25792.7 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:15 | Normal | 174.5 | 453 | 192.8 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 222.6 | 224 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 14 | 1 | 48.1 | 25792.7 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:16 | Normal | 199.9 | 405.9 | 184.4 | 217.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 222.6 | 224 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 11 | 1 | 48.8 | 25792.7 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:17 | Normal | 181.6 | 430.4 | 216.6 | 204.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 222.2 | 224 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 13 | 1 | 49.3 | 25792.7 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:18 | Normal | 194.5 | 439.5 | 217 | 214.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 222.4 | 224 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 10 | 1 | 49.7 | 25792.7 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:19 | Normal | 221.3 | 419.9 | 206.6 | 197.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 222.4 | 223.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 11 | 1 | 50 | 25792.7 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:20 | Normal | 183.7 | 418 | 187.7 | 275.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.4 | 224 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.02 | 60 | 11 | 1 | 46.1 | 25792.7 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:21 | Normal | 193.4 | 378.7 | 198.1 | 379.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 222.2 | 223.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 10 | 1 | 47.4 | 25792.7 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:22 | Normal | 202.6 | 384.3 | 207.2 | 191.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 222 | 223.6 | 1 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 9 | 1 | 48.2 | 25792.7 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:23 | Normal | 211.3 | 344.1 | 194.7 | 208.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.4 | 224.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 14 | 1 | 48.8 | 25792.7 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:24 | Normal | 187.8 | 354.6 | 199.2 | 198.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 222.8 | 224.2 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 12 | 1 | 49.3 | 25792.7 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:25 | Normal | 202.6 | 315.4 | 197.5 | 196.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.8 | 223.6 | 1 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 12 | 1 | 49.7 | 25792.7 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:26 | Normal | 205.7 | 291.6 | 200.3 | 197.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 222 | 223.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10 | 1 | 50 | 25792.7 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:27 | Normal | 197.9 | 251.3 | 202.3 | 201.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.6 | 223.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 10 | 1 | 46.1 | 25792.7 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:28 | Normal | 204.9 | 246 | 203.1 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.2 | 223.6 | 1 | 1.3 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60 | 7 | 1 | 47.4 | 25792.7 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:29 | Normal | 199.3 | 204.3 | 198.5 | 198.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.4 | 223.8 | 0.9 | 1 | 1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 8 | 1 | 48.2 | 25792.7 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:30 | Normal | 199.9 | 180.8 | 176.3 | 186.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.4 | 223.4 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11 | 1 | 48.8 | 25792.7 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-12 18:31 | Wait | 168.6 | 151.5 | 0 | 156.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7 | 0 | 49.3 | 25792.7 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -0.001 | -0.001 |  | 0