## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-14 04:44 | Normal | 359.9 | 500 | 376.5 | 324.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222 | 221.2 | 222 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 31 | 1 | 30.3 | 26006.8 | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-14 04:45 | Normal | 200.7 | 516.3 | 318.4 | 200.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.6 | 221 | 222.8 | 1.1 | 1 | 1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 15 | 1 | 31.7 | 26006.8 | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-14 04:46 | Normal | 200.1 | 501.8 | 338.8 | 199.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.6 | 221.8 | 222.8 | 1.2 | 1.2 | 1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 13 | 1 | 32.7 | 26006.8 | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-14 04:47 | Normal | 199.9 | 486.1 | 387.3 | 200 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.4 | 222 | 222.6 | 1.1 | 1 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 29 | 1 | 33.6 | 26006.8 | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-14 04:48 | Normal | 199.4 | 490 | 420.6 | 199.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.4 | 221.8 | 222.8 | 1.2 | 1 | 1.1 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 61 | 1 | 34.3 | 26006.8 | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-14 04:49 | Normal | 199.9 | 488.8 | 429.6 | 199.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.4 | 221.2 | 222.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 74 | 1 | 35 | 26006.8 | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-14 04:50 | Normal | 199.9 | 495.2 | 422.9 | 199.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222 | 221.4 | 222.6 | 0.9 | 1 | 1 | 60.01 | 59.98 | 60 | 39 | 1 | 35.6 | 26006.8 | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-14 04:51 | Normal | 199.4 | 455.6 | 444.6 | 199.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.2 | 221.6 | 223 | 1.1 | 1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 104 | 1 | 36.2 | 26006.8 | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-14 04:52 | Normal | 199.9 | 477.1 | 460.7 | 202.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222 | 221.2 | 223 | 1.3 | 1 | 1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 145 | 1 | 36.7 | 26006.8 | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-14 04:53 | Normal | 199.7 | 512 | 466.6 | 238.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.6 | 221.6 | 223 | 1 | 0.9 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60 | 113 | 1 | 37.2 | 26006.8 | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-14 04:54 | Normal | 207.9 | 507.4 | 460.7 | 272.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.6 | 221.4 | 222.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 197 | 1 | 37.7 | 26006.8 | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-14 04:55 | Normal | 218.3 | 524.3 | 463 | 308.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.6 | 221.4 | 222.6 | 0.9 | 0.9 | 1 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 164 | 1 | 38.1 | 26006.8 | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-14 04:56 | Normal | 243.5 | 516.3 | 490.5 | 326.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.8 | 222.2 | 222.8 | 1.2 | 1.1 | 1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 243 | 1 | 38.6 | 26006.8 | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-14 04:57 | Normal | 268.7 | 460.1 | 490.7 | 384.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.2 | 222.4 | 222.6 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 281 | 1 | 39 | 26006.8 | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-14 04:58 | Normal | 270.7 | 487.9 | 467.5 | 405.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.4 | 222 | 223 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 338 | 1 | 39.4 | 26006.8 | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-14 04:59 | Normal | 296.9 | 511.9 | 459.9 | 433 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.2 | 221.6 | 223.2 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 367 | 1 | 39.8 | 26006.8 | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-14 05:00 | Normal | 318.4 | 507.3 | 479 | 441.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223 | 221.8 | 223 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 464 | 1 | 40.1 | 26006.8 | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-14 05:01 | Normal | 340.8 | 516.5 | 491.7 | 457.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 222.2 | 221.6 | 223.2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 556 | 1 | 40.2 | 26006.8 | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-14 05:02 | Normal | 388 | 530.6 | 479.6 | 466.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 222.2 | 222.2 | 223.6 | 2 | 1.9 | 1.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 641 | 1 | 40.6 | 26006.8 | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-14 05:03 | Normal | 386.1 | 497.2 | 483.5 | 496.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 222.8 | 222 | 222.8 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 789 | 1 | 40.9 | 26006.8 | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-14 05:04 | Normal | 394.7 | 525.4 | 512.4 | 468.7 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 222.2 | 221.6 | 222.8 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 929 | 1 | 41.2 | 26006.8 | 1728 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-14 05:05 | Normal | 416.7 | 549.1 | 503.3 | 472.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 222.6 | 221.6 | 223.4 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1043 | 1 | 41.4 | 26006.9 | 1728 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-14 05:06 | Normal | 477.9 | 540.7 | 510.7 | 456.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 222.4 | 221 | 222.2 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1202 | 1 | 41.7 | 26006.9 | 1728 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 37 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-14 05:07 | Normal | 482 | 543.6 | 514 | 456.1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 223 | 221 | 223.4 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 1335 | 1 | 42 | 26006.9 | 1728 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 37 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-14 05:08 | Normal | 522.2 | 532.2 | 515.7 | 468.9 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 222.8 | 222.2 | 223.6 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 60.01 | 60 | 59.99 | 1457 | 1 | 42.2 | 26006.9 | 1728 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 37 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-14 05:09 | Normal | 530.8 | 554.4 | 514.1 | 487.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 223 | 222 | 223.4 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 1544 | 1 | 42.4 | 26007 | 1728 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 37 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-14 05:10 | Normal | 536.6 | 525.9 | 526.5 | 490.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 222.4 | 221.6 | 223.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 1656 | 1 | 42.6 | 26007 | 1728 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 37 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-14 05:11 | Normal | 503.8 | 534 | 526.4 | 485.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 222.8 | 221.6 | 222.8 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 1750 | 1 | 42.8 | 26007 | 1728 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 37 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-14 05:12 | Normal | 467.8 | 539.3 | 519.9 | 488.1 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.5 | 222.2 | 221.6 | 223.4 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 1785 | 1 | 43 | 26007 | 1728 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 37 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-14 05:13 | Normal | 500 | 551.3 | 530.7 | 497.5 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.6 | 223 | 222.2 | 223.2 | 5 | 4.9 | 4.6 | 60.01 | 60 | 59.99 | 1856 | 1 | 43.2 | 26007.1 | 1728 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 37 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-14 05:14 | Normal | 515.9 | 527.2 | 530.7 | 500.7 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.6 | 222.4 | 221.6 | 223.4 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 60 | 60 | 59.99 | 1930 | 1 | 43.4 | 26007.1 | 1728 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 37 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-14 05:15 | Normal | 495 | 542.9 | 533.8 | 488.9 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.6 | 222.6 | 222.2 | 223.8 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 60.01 | 60 | 60 | 1984 | 1 | 43.6 | 26007.1 | 1728 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 37 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-14 05:16 | Normal | 460.7 | 539.9 | 534.4 | 487.7 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 223.2 | 222.4 | 223.4 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1998 | 1 | 43.8 | 26007.2 | 1728 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 37 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-14 05:17 | Normal | 495.6 | 539.9 | 530.2 | 490.5 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 223.6 | 222 | 224.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2109 | 1 | 44 | 26007.2 | 1728 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 37 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-14 05:18 | Normal | 510.5 | 542.9 | 525.5 | 500.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 222.4 | 222.2 | 223.4 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 60.02 | 60 | 60.02 | 2177 | 1 | 44.1 | 26007.2 | 1728 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 37 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-14 05:19 | Normal | 530.9 | 536.1 | 547.3 | 491.9 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 222.2 | 222.2 | 223.2 | 6.3 | 5.8 | 5.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2257 | 1 | 44.3 | 26007.3 | 1728 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 37 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-14 05:20 | Normal | 515 | 524.3 | 536.5 | 504.9 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 222.6 | 221.4 | 223.4 | 6.3 | 6 | 5.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 2328 | 1 | 44.4 | 26007.3 | 1728 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 37 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-14 05:21 | Normal | 528.7 | 556.3 | 545.2 | 498.9 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 222.6 | 221.6 | 223.6 | 6.5 | 6.1 | 5.8 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 2350 | 1 | 44.6 | 26007.4 | 1728 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 37 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-14 05:22 | Normal | 542.7 | 550 | 536.3 | 496.5 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 222.6 | 221.8 | 223.4 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 60 | 60 | 60 | 2389 | 1 | 44.7 | 26007.4 | 1728 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 37 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-14 05:27 | Normal | 541.7 | 551 | 519.7 | 507.9 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1 | 223.2 | 222.2 | 223.8 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2536 | 1 | 45.5 | 26007.6 | 1728 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 05:32 | Normal | 544.9 | 556.2 | 530.2 | 508.4 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.2 | 222.4 | 221.8 | 223.2 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2773 | 1 | 46.2 | 26007.8 | 1728 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 05:37 | Normal | 510.6 | 538.9 | 526.2 | 517.5 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.1 | 223 | 221.8 | 223.4 | 7.3 | 7.1 | 7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2763 | 1 | 46.9 | 26008 | 1728 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 05:42 | Normal | 545.6 | 578 | 556.9 | 530 | 1.1 | 0.8 | 2.2 | 1.3 | 222.6 | 222 | 223.4 | 9 | 8.8 | 8.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 3375 | 1 | 47.5 | 26008.3 | 1729 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 05:47 | Normal | 572.4 | 586.7 | 551.3 | 517.7 | 1.3 | 0.8 | 2.5 | 1.7 | 223 | 222.2 | 223.6 | 9.9 | 9.7 | 9.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3780 | 1 | 48.2 | 26008.6 | 1729 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 05:52 | Normal | 574.2 | 587.1 | 559.1 | 512.5 | 1.3 | 0.8 | 2.5 | 1.8 | 222.6 | 221.8 | 223.4 | 10.5 | 9.9 | 9.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3682 | 1 | 48.8 | 26008.9 | 1729 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 05:57 | Normal | 575.4 | 580.6 | 559.6 | 521.2 | 2 | 0.9 | 3.1 | 2.1 | 225.4 | 224.6 | 226.2 | 12.4 | 12.1 | 12.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4728 | 1 | 49.3 | 26009.3 | 1729 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 06:02 | Normal | 586 | 593.3 | 556.2 | 524.2 | 2.2 | 0.8 | 3.5 | 2.4 | 225.2 | 224.4 | 226.6 | 13.6 | 13.4 | 13.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 5176 | 1 | 50 | 26009.7 | 1729 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.9 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 06:07 | Normal | 581.7 | 606.8 | 559.7 | 520.9 | 2.4 | 0.9 | 3.8 | 2.6 | 225.8 | 224.2 | 226.2 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 5611 | 1 | 48.5 | 26010.1 | 1729 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1 | 1 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 06:12 | Normal | 577 | 591.3 | 557.9 | 526 | 2.6 | 0.9 | 4.2 | 2.8 | 225.2 | 224 | 225.8 | 16 | 15.7 | 15.6 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 6048 | 1 | 45.4 | 26010.6 | 1729 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 06:17 | Normal | 593.8 | 613.9 | 563.5 | 520.6 | 2.9 | 0.9 | 4.6 | 3.1 | 225.4 | 224.8 | 226 | 17.2 | 16.7 | 16.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 6493 | 1 | 49.6 | 26011.2 | 1729 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 06:22 | Normal | 590 | 514.1 | 560.3 | 517.1 | 3 | 2.8 | 4.7 | 3.1 | 225.4 | 225 | 226 | 20 | 19.6 | 19.5 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 7445 | 1 | 48.9 | 26011.7 | 1729 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 06:27 | Normal | 589.9 | 546.1 | 562.4 | 524.5 | 3.2 | 3.3 | 5 | 3.4 | 225.6 | 225 | 226.2 | 21.9 | 21.8 | 21.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8222 | 1 | 48.3 | 26012.4 | 1729 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 06:32 | Normal | 591.7 | 556.4 | 558 | 520.2 | 3.6 | 3.8 | 5.7 | 3.9 | 226 | 225 | 226.6 | 24.7 | 24.4 | 24.4 | 60 | 60.01 | 59.98 | 9294 | 1 | 47.7 | 26013.1 | 1729 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 06:37 | Normal | 595.9 | 568.9 | 560 | 517.2 | 4.2 | 4.3 | 6.5 | 4.5 | 225.8 | 225 | 226.4 | 28.4 | 28.1 | 28.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 10667 | 1 | 47.4 | 26013.9 | 1729 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0.4 | 2 | 1.9 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 06:42 | Normal | 594.2 | 573.9 | 566 | 524.1 | 4.5 | 4.6 | 6.6 | 4.7 | 225.4 | 225.4 | 226.2 | 30.1 | 29.4 | 29.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11234 | 1 | 47.1 | 26014.9 | 1730 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 2 | 1.8 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 06:47 | Normal | 595.9 | 589.2 | 563.1 | 516.2 | 4.8 | 4.9 | 7.5 | 5.1 | 225.4 | 225.4 | 226.8 | 32 | 31.8 | 31.8 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 12092 | 1 | 47.1 | 26015.8 | 1730 | 0.1 | 2 | 2.1 | 0.2 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 06:52 | Normal | 593 | 590.9 | 554.1 | 520.2 | 5.1 | 5.1 | 7.9 | 5.3 | 225.6 | 225.4 | 227 | 33.7 | 33.4 | 33.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12720 | 1 | 47.4 | 26016.9 | 1730 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 0 | 2.3 | 0.4 | 2.5 | 2.3 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 06:57 | Normal | 588.4 | 593 | 558.3 | 517.5 | 5.5 | 5.4 | 8.4 | 5.6 | 226 | 224.6 | 226.8 | 35.8 | 35.6 | 35.5 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 13475 | 1 | 47.9 | 26018 | 1730 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 0 | 2.5 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 07:02 | Normal | 590.6 | 589.8 | 551.3 | 514.4 | 5.7 | 5.7 | 8.9 | 5.9 | 225.6 | 224.6 | 226 | 37.5 | 37.1 | 37.3 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 14110 | 1 | 48.5 | 26019.1 | 1730 | 0.1 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 0 | 2.5 | 0.4 | 2.7 | 2.6 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 07:07 | Normal | 583.1 | 585.3 | 554.1 | 512.3 | 6.1 | 6.1 | 9.3 | 6.3 | 225.4 | 225.6 | 227 | 39.6 | 39.2 | 38.9 | 59.96 | 59.99 | 59.93 | 14838 | 1 | 49.1 | 26020.3 | 1730 | 0.1 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 2.8 | 0 | 2.7 | 0.4 | 3 | 2.8 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 07:12 | Normal | 592 | 586.2 | 551.8 | 508 | 6.5 | 6.4 | 9.9 | 6.6 | 225.6 | 224.6 | 226.8 | 42 | 41.3 | 41.1 | 59.93 | 59.93 | 59.91 | 15690 | 1 | 49.8 | 26021.6 | 1730 | 0.1 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.1 | 0 | 2.9 | 0.3 | 3.1 | 3 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 07:17 | Normal | 588.7 | 580.9 | 550.2 | 509.4 | 6.8 | 6.7 | 10.4 | 7 | 225 | 224.8 | 226.2 | 43.5 | 43.4 | 43.2 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 16319 | 1 | 44.8 | 26022.9 | 1730 | 0.1 | 3 | 3.1 | 0.1 | 3.2 | 0 | 3.1 | 0.3 | 3.3 | 3.1 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 07:22 | Normal | 583.8 | 587 | 547.5 | 508.6 | 7.1 | 7 | 10.8 | 7.1 | 225 | 224.6 | 226.4 | 45.1 | 44.6 | 44.7 | 60 | 60.01 | 60 | 16964 | 1 | 47.7 | 26024.3 | 1730 | 0.2 | 3.1 | 3.2 | 0.1 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0.3 | 3.5 | 3.3 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 07:27 | Normal | 580.7 | 582.1 | 545.7 | 509.9 | 7.5 | 7.3 | 11.3 | 7.5 | 224.8 | 225.2 | 226 | 47.2 | 46.7 | 46.7 | 60 | 60 | 60.01 | 17917 | 1 | 49.2 | 26025.8 | 1730 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.5 | 0 | 3.4 | 0.3 | 3.6 | 3.4 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 07:32 | Normal | 583.8 | 580.1 | 547.5 | 508.7 | 7.8 | 7.6 | 11.6 | 7.8 | 225 | 225 | 226 | 49.2 | 48.4 | 48.6 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 18616 | 1 | 46.9 | 26027.3 | 1730 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0.2 | 3.7 | 3.5 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 07:37 | Normal | 578.6 | 577.9 | 541.9 | 505 | 8.1 | 7.9 | 12.2 | 8.2 | 224.6 | 224.2 | 225.8 | 50.9 | 50.6 | 50.3 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 19310 | 1 | 47.6 | 26028.9 | 1730 | 0.3 | 3.6 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0.1 | 4 | 3.6 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 07:42 | Normal | 572 | 579.2 | 537.3 | 502.3 | 9.9 | 8.3 | 12.8 | 8.6 | 224.4 | 224.2 | 225.4 | 54.8 | 54.1 | 54.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 20728 | 1 | 43 | 26030.5 | 1731 | 1.7 | 3.8 | 3.9 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.2 | 4.1 | 3.8 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 07:47 | Normal | 576.9 | 574.2 | 537.8 | 502.9 | 11.9 | 8.5 | 13.2 | 8.8 | 225 | 224.6 | 225.6 | 58.9 | 58.2 | 58.6 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 22336 | 1 | 41.8 | 26032.3 | 1731 | 3.6 | 4 | 4.1 | 0 | 4.1 | 0 | 4.1 | 0.1 | 4.3 | 4.1 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 07:52 | Normal | 571.9 | 568.9 | 530.7 | 495.8 | 13.1 | 8.8 | 13.8 | 9.1 | 224.6 | 224 | 226.2 | 61.5 | 61 | 60.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 23324 | 1 | 42 | 26034.2 | 1731 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 4.3 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 07:57 | Normal | 565 | 571.4 | 529.2 | 492.4 | 13.5 | 9.1 | 14.2 | 9.6 | 224.2 | 223.6 | 226 | 63.4 | 63 | 62.5 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 24048 | 1 | 42.5 | 26036.2 | 1731 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 4.4 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 08:02 | Normal | 563.2 | 563.3 | 532.1 | 495.2 | 14.1 | 9.5 | 14.6 | 9.8 | 224.8 | 223.8 | 226.4 | 64.8 | 64.7 | 64.3 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 24664 | 1 | 43 | 26038.2 | 1731 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 0 | 4.6 | 0 | 4.6 | 0.1 | 4.8 | 4.5 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 08:07 | Normal | 564.3 | 566.5 | 531.8 | 489 | 14.5 | 9.8 | 15.1 | 10.2 | 225 | 224.4 | 226.4 | 67.2 | 67 | 66.9 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 25510 | 1 | 43.5 | 26040.3 | 1731 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 4.9 | 4.6 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 08:12 | Normal | 564.5 | 567.7 | 528.3 | 489.4 | 15 | 9.9 | 15.6 | 10.4 | 224.2 | 224 | 225.4 | 69.2 | 68.4 | 68.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 26130 | 1 | 44 | 26042.5 | 1731 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 0 | 4.9 | 0 | 5 | 0 | 5.1 | 4.9 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 08:17 | Normal | 563.6 | 556.8 | 525.4 | 482.6 | 15.3 | 10.3 | 16.1 | 10.8 | 223.8 | 222.8 | 225.4 | 70.3 | 69.8 | 69.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 26711 | 1 | 44.6 | 26044.7 | 1731 | 5 | 4.9 | 5.1 | 0 | 5 | 0 | 5.1 | 0 | 5.2 | 5 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 08:22 | Normal | 554.8 | 561.1 | 522.8 | 493.9 | 16 | 10.5 | 16.6 | 11 | 223.8 | 224.2 | 225.2 | 72.3 | 71.5 | 71.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 27391 | 1 | 45.1 | 26047 | 1731 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 0 | 5.1 | 0 | 5.3 | 0 | 5.5 | 5.2 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 08:27 | Normal | 561.2 | 555.4 | 521.8 | 484.9 | 16.3 | 11 | 16.9 | 11.2 | 224.4 | 222.6 | 225.4 | 73.8 | 73.2 | 73.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 28302 | 1 | 45.7 | 26049.3 | 1731 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 0 | 5.4 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.3 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 08:32 | Normal | 557.7 | 557 | 523.5 | 483.1 | 16.4 | 11.1 | 17.2 | 11.5 | 224.2 | 223.6 | 225.6 | 75.1 | 74.4 | 74.5 | 60 | 60.05 | 60.02 | 28655 | 1 | 46.2 | 26051.7 | 1731 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 5.6 | 5.4 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 08:37 | Normal | 552.8 | 559.2 | 524.8 | 489 | 16.9 | 11.2 | 17.4 | 11.5 | 224.4 | 224.2 | 225.6 | 75.8 | 74.8 | 74.9 | 60.02 | 60 | 60 | 29120 | 1 | 46.7 | 26054.1 | 1731 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 5.6 | 0 | 5.7 | 5.4 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 08:42 | Normal | 550.5 | 556.6 | 521.9 | 478 | 17.5 | 11.6 | 18.1 | 12.1 | 225.8 | 225 | 228 | 77.5 | 76.4 | 76.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 29917 | 1 | 47.2 | 26056.5 | 1732 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 0 | 5.7 | 0 | 5.9 | 0 | 6 | 5.7 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 08:47 | Normal | 548.2 | 550.7 | 518.7 | 482.9 | 17.8 | 11.8 | 18.5 | 12.2 | 225.8 | 225.2 | 227.6 | 79.1 | 78.3 | 78 | 60.02 | 60 | 60 | 30507 | 1 | 47.8 | 26059.1 | 1732 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 0 | 5.8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5.8 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 08:52 | Normal | 551.7 | 551.6 | 513.5 | 482.6 | 18.2 | 12.2 | 19 | 12.7 | 226.6 | 226 | 228 | 81.3 | 80.3 | 80 | 60 | 59.99 | 60.01 | 31275 | 1 | 48.4 | 26061.6 | 1732 | 6 | 5.9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6.2 | 0 | 6.3 | 6 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 08:57 | Normal | 554.4 | 548.6 | 516.5 | 483.7 | 18.8 | 12.6 | 19.6 | 12.9 | 226.4 | 225.6 | 228 | 82.9 | 82 | 82.3 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 31981 | 1 | 48.8 | 26064.3 | 1732 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 0 | 6.1 | 0 | 6.3 | 0 | 6.3 | 6.1 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 09:02 | Normal | 547.8 | 548.2 | 518.8 | 481.3 | 18.5 | 12.3 | 19 | 12.5 | 226.4 | 225.8 | 226.8 | 81.4 | 80.2 | 80.6 | 60.01 | 59.99 | 60.04 | 31396 | 1 | 49.4 | 26066.9 | 1732 | 6.1 | 5.9 | 6.1 | 0 | 6 | 0 | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.9 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 09:07 | Normal | 548 | 549.5 | 515.6 | 475.1 | 19.5 | 13 | 20.1 | 13.3 | 226.4 | 225.8 | 228.4 | 84.5 | 84.4 | 84.1 | 60.02 | 60.01 | 60.05 | 32658 | 1 | 49.7 | 26069.6 | 1732 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 0 | 6.4 | 0 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.3 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 09:12 | Normal | 541.1 | 546.1 | 514.6 | 479.7 | 20 | 13.1 | 20.4 | 13.4 | 225.8 | 225.2 | 227 | 86.1 | 85.2 | 85.1 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 33268 | 1 | 50.3 | 26072.4 | 1732 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.4 | 0 | 6.7 | 0 | 6.6 | 6.4 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 09:17 | Normal | 541.6 | 551.1 | 512 | 473.2 | 20.4 | 13.3 | 20.9 | 14 | 226.4 | 225.8 | 228 | 87.7 | 86.7 | 86.7 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 33922 | 1 | 50.8 | 26075.2 | 1732 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 0 | 6.4 | 0 | 6.7 | 0 | 6.9 | 6.6 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 09:22 | Normal | 542.9 | 544.1 | 512.4 | 473.6 | 20.7 | 13.6 | 21.1 | 14.1 | 226.6 | 226 | 227.4 | 88.5 | 87.7 | 87.7 | 60.01 | 59.94 | 59.98 | 34149 | 1 | 51.3 | 26078 | 1732 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 0 | 6.7 | 0 | 7 | 0 | 6.9 | 6.6 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 09:27 | Normal | 543.7 | 541 | 505.1 | 477.1 | 20.9 | 14 | 21.7 | 14 | 226 | 226 | 227.4 | 89.6 | 88.9 | 89.1 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 34720 | 1 | 51.6 | 26080.9 | 1732 | 7 | 6.8 | 7 | 0 | 6.8 | 0 | 7.1 | 0 | 7 | 6.7 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 09:32 | Normal | 538.3 | 541.6 | 511.8 | 475 | 21 | 14 | 21.4 | 14.1 | 225.8 | 225.4 | 227 | 89.6 | 88.7 | 88.6 | 60 | 60.02 | 59.99 | 34670 | 1 | 52 | 26083.7 | 1732 | 6.9 | 6.7 | 7 | 0 | 6.8 | 0 | 7.1 | 0 | 7 | 6.7 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 09:37 | Normal | 540.1 | 543.2 | 504.5 | 473.6 | 21.1 | 14.1 | 21.8 | 14.3 | 227.2 | 226.4 | 227.2 | 90.4 | 89.5 | 89.6 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 34894 | 1 | 52.3 | 26086.6 | 1732 | 6.9 | 6.8 | 7 | 0 | 6.9 | 0 | 7.1 | 0 | 7.1 | 6.8 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 09:42 | Normal | 541.8 | 540.3 | 507.1 | 468.1 | 21.5 | 14.3 | 22 | 14.6 | 225.2 | 225 | 227.4 | 91.6 | 90.6 | 90.8 | 59.92 | 59.92 | 59.94 | 35231 | 1 | 52.7 | 26089.6 | 1733 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 0 | 6.9 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | 7 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 09:47 | Normal | 538.8 | 539.1 | 503.7 | 479.8 | 21.8 | 14.5 | 22.5 | 14.5 | 225.6 | 225.2 | 226.4 | 92.7 | 92.1 | 92.1 | 60.02 | 59.98 | 60 | 35625 | 1 | 53 | 26092.5 | 1733 | 7.2 | 7 | 7.2 | 0 | 7.1 | 0 | 7.3 | 0 | 7.3 | 7 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 09:52 | Normal | 543.9 | 540.2 | 510.2 | 476.4 | 21.7 | 14.5 | 22.4 | 14.8 | 224.8 | 224.8 | 226.4 | 93.2 | 92.3 | 92.6 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 35885 | 1 | 53.4 | 26095.5 | 1733 | 7.2 | 7 | 7.2 | 0 | 7.1 | 0 | 7.4 | 0 | 7.3 | 7 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 09:57 | Normal | 532.6 | 530.8 | 499.2 | 472.3 | 22.5 | 14.9 | 23.1 | 15.1 | 225.4 | 224.2 | 227.2 | 94.1 | 93.3 | 93.5 | 59.99 | 59.97 | 60 | 36250 | 1 | 53.8 | 26098.5 | 1733 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.3 | 0 | 7.6 | 0 | 7.4 | 7.2 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 10:02 | Normal | 530.5 | 532 | 500.4 | 470.6 | 22.8 | 15 | 23.3 | 15.3 | 225.2 | 224.4 | 227.2 | 95.1 | 94.2 | 94.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 36551 | 1 | 54.2 | 26101.6 | 1733 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.2 | 0 | 7.6 | 0 | 7.5 | 7.3 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 10:07 | Normal | 535.3 | 530.9 | 500.8 | 461.6 | 22.7 | 15.1 | 23 | 15.6 | 225.8 | 224 | 227.2 | 95.1 | 94.3 | 93.9 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 36541 | 1 | 54.4 | 26104.6 | 1733 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7.4 | 0 | 7.6 | 0 | 7.4 | 7.1 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 10:12 | Normal | 533.8 | 530.1 | 498.5 | 467.7 | 21.8 | 14.4 | 22.3 | 14.8 | 225.4 | 224 | 226.2 | 92 | 90.8 | 91.1 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 35394 | 1 | 54.6 | 26107.6 | 1733 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0 | 7 | 0 | 7.3 | 0 | 7.3 | 7 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 10:17 | Normal | 534.3 | 532.6 | 497.2 | 467.1 | 21.6 | 14.3 | 22.1 | 14.6 | 224.4 | 223.6 | 226.6 | 91.2 | 90.2 | 90 | 60.03 | 59.99 | 60 | 34912 | 1 | 54.6 | 26110.5 | 1733 | 7.1 | 7 | 7.1 | 0 | 7 | 0 | 7.3 | 0 | 7.1 | 6.9 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 10:22 | Normal | 530.6 | 534.9 | 498.9 | 465 | 23.3 | 15.2 | 23.8 | 15.8 | 225 | 224.4 | 226.4 | 96.8 | 95.8 | 95.7 | 60.01 | 60 | 59.98 | 37413 | 1 | 54.9 | 26113.5 | 1733 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 0 | 7.5 | 0 | 7.8 | 0 | 7.6 | 7.5 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 10:27 | Normal | 526 | 522.2 | 495.3 | 465.4 | 23.5 | 15.6 | 23.6 | 15.8 | 225.6 | 225.4 | 226.6 | 96.9 | 96.3 | 95.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 37357 | 1 | 55.4 | 26116.7 | 1733 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 0 | 7.6 | 0 | 8 | 0 | 7.6 | 7.4 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 10:32 | Normal | 523.9 | 521.3 | 488.5 | 467.6 | 24.5 | 16.3 | 25 | 16.4 | 225.6 | 225.2 | 226.8 | 99.9 | 98.8 | 98.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 38354 | 1 | 55.8 | 26119.8 | 1733 | 8.2 | 7.9 | 8.1 | 0 | 8 | 0 | 8.3 | 0 | 8.1 | 7.9 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 10:37 | Normal | 518.9 | 519 | 477.9 | 456 | 23.9 | 15.9 | 24.8 | 16.3 | 225.8 | 224.4 | 226.4 | 97.8 | 97 | 96.9 | 59.98 | 59.99 | 60 | 37678 | 1 | 56.1 | 26123 | 1733 | 8.1 | 7.8 | 8 | 0 | 7.8 | 0 | 8.1 | 0 | 8.1 | 7.9 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 10:42 | Normal | 515 | 510.2 | 483 | 458.9 | 24 | 16.1 | 24.5 | 16.3 | 225 | 225 | 226.4 | 97.6 | 96.9 | 96.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 37463 | 1 | 56.3 | 26126.1 | 1734 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 0 | 7.9 | 0 | 8.2 | 0 | 8 | 7.8 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 10:47 | Normal | 508.9 | 513.3 | 481.5 | 451.9 | 26 | 17.1 | 26.6 | 17.8 | 225.6 | 224.6 | 226.8 | 104 | 102.5 | 102.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 40012 | 1 | 56.6 | 26129.4 | 1734 | 8.7 | 8.4 | 8.6 | 0 | 8.4 | 0 | 8.8 | 0 | 8.6 | 8.5 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 10:52 | Normal | 507.3 | 514.6 | 487.6 | 453 | 25.7 | 16.8 | 25.6 | 17.5 | 225.8 | 225.2 | 226.8 | 101.8 | 101.2 | 100.9 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 39184 | 1 | 56.7 | 26132.5 | 1734 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 0 | 8.3 | 0 | 8.6 | 0 | 8.2 | 8.1 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 10:57 | Normal | 510.1 | 513.5 | 479.4 | 460.5 | 26.1 | 17.3 | 26.8 | 17.5 | 226.2 | 225.2 | 226.8 | 104.9 | 103.9 | 103.7 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 40277 | 1 | 57 | 26135.4 | 1734 | 8.7 | 8.4 | 8.7 | 0 | 8.6 | 0 | 8.9 | 0 | 8.7 | 8.5 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 11:02 | Normal | 513.5 | 519.8 | 482.2 | 459.4 | 27 | 17.6 | 27.5 | 18.3 | 226.4 | 225.2 | 227.8 | 107.7 | 107.1 | 106.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 41387 | 1 | 56.9 | 26138.5 | 1734 | 9 | 8.7 | 8.9 | 0 | 8.7 | 0 | 9 | 0 | 8.8 | 8.6 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 11:07 | Normal | 518.9 | 520 | 476 | 459.2 | 5.2 | 3.6 | 5.4 | 3.6 | 222 | 221 | 222.2 | 23.2 | 22.8 | 22.8 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 8623 | 1 | 57 | 26141.1 | 1734 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 11:12 | Normal | 518.7 | 522 | 488.7 | 464.9 | 28 | 18.5 | 28.5 | 18.8 | 226.4 | 225.4 | 227.8 | 113.1 | 111.8 | 111.9 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 43690 | 1 | 55.3 | 26143.3 | 1734 | 9.3 | 9 | 9.2 | 0 | 9.2 | 0 | 9.5 | 0 | 9.3 | 9.1 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 11:17 | Normal | 506.6 | 507 | 479.8 | 448.8 | 27 | 17.8 | 27.1 | 18.5 | 226 | 224.8 | 226.8 | 106.5 | 105.4 | 105.8 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 41045 | 1 | 56.8 | 26146.8 | 1734 | 9 | 8.8 | 8.9 | 0 | 8.8 | 0 | 9 | 0 | 8.6 | 8.2 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 11:22 | Normal | 484.1 | 498.4 | 470.8 | 443.6 | 8.1 | 5.8 | 7.8 | 6 | 222.8 | 221.4 | 223 | 33.5 | 33.3 | 33 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 17629 | 1 | 57.4 | 26150 | 1734 | 2.8 | 2.1 | 2.6 | 0.2 | 2.8 | 0 | 2.6 | 0.4 | 2.4 | 2.3 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 11:27 | Normal | 508.9 | 509.2 | 483.5 | 455.7 | 27.4 | 18.2 | 27.9 | 18.6 | 226.2 | 225.4 | 227.4 | 109.1 | 107.6 | 107.7 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 42075 | 1 | 56.1 | 26152.3 | 1734 | 9.2 | 9 | 9.2 | 0 | 9 | 0 | 9.2 | 0 | 9 | 9 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 11:32 | Normal | 492.8 | 489.9 | 463.3 | 438.7 | 3.7 | 2.6 | 3.9 | 2.7 | 221.8 | 221.2 | 222.2 | 16.6 | 16.1 | 16.1 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 6302 | 1 | 57.1 | 26155.5 | 1734 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1 | 1 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 11:37 | Normal | 473 | 540.2 | 529.6 | 474.8 | 6.1 | 3.8 | 5.6 | 3.8 | 222.6 | 221.6 | 223 | 25.5 | 25.7 | 25.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8474 | 1 | 55 | 26156 | 1734 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 11:42 | Normal | 510.8 | 532.5 | 486 | 473 | 5.3 | 3.6 | 5.5 | 3.6 | 222.2 | 221.2 | 222.4 | 23.9 | 23.5 | 23.3 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 9859 | 1 | 54.2 | 26158.7 | 1735 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 11:47 | Normal | 479 | 568.9 | 462.2 | 424.3 | 10.6 | 5.6 | 8.5 | 5.8 | 223.6 | 222 | 223.8 | 40.1 | 40 | 39.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 12326 | 1 | 54.4 | 26160.9 | 1735 | 3.1 | 2.5 | 3.6 | 0.3 | 2.1 | 0 | 2.8 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 11:52 | Normal | 503.1 | 495.6 | 475.3 | 445.4 | 4.5 | 3.2 | 4.7 | 3.1 | 222 | 221.2 | 222.4 | 20.1 | 19.7 | 19.7 | 60 | 60.01 | 60 | 7564 | 1 | 54.7 | 26163.6 | 1735 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 11:57 | Normal | 543 | 541.1 | 497.8 | 476.9 | 5.6 | 4 | 5.8 | 3.8 | 222.6 | 220.8 | 222.8 | 26 | 26 | 25.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 9421 | 1 | 53.2 | 26164.4 | 1735 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 12:02 | Normal | 536.2 | 540.3 | 498.1 | 472.8 | 5.5 | 3.9 | 5.8 | 3.8 | 221.8 | 220.8 | 222.6 | 26 | 25.4 | 25.4 | 59.96 | 60 | 59.98 | 9516 | 1 | 52.4 | 26166 | 1735 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.4 | 1.7 | 1.6 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 12:07 | Normal | 517.2 | 521.4 | 491.6 | 467.7 | 27.9 | 18.6 | 28.5 | 18.6 | 226.4 | 225.2 | 226.8 | 113 | 112.2 | 111.8 | 59.99 | 60 | 60 | 43580 | 1 | 53.3 | 26169.1 | 1735 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0 | 9.1 | 0 | 9.5 | 0 | 9.2 | 9 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 12:12 | Normal | 523.7 | 523.2 | 491.5 | 453.7 | 5 | 3.6 | 5.1 | 3.6 | 222.8 | 222 | 224 | 23 | 22.8 | 22.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 8494 | 1 | 54 | 26171.3 | 1735 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 12:17 | Normal | 511.4 | 512.7 | 514.9 | 450 | 28.4 | 18.8 | 27 | 19.2 | 226.8 | 227 | 227 | 113.2 | 111.6 | 111.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 43980 | 1 | 52.2 | 26173.3 | 1735 | 9.5 | 9.1 | 9.5 | 0 | 9.1 | 0 | 9.6 | 0 | 8.7 | 8.5 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 12:22 | Normal | 520.6 | 516.9 | 488.6 | 455.8 | 4.8 | 3.5 | 5 | 3.5 | 222.2 | 221.6 | 223.4 | 22 | 21.9 | 21.8 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 8206 | 1 | 54 | 26175.8 | 1735 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 12:27 | Normal | 532.9 | 538.1 | 497.8 | 464.9 | 4 | 2.9 | 4.2 | 2.8 | 222.2 | 221.2 | 222.6 | 19.2 | 19.1 | 18.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 7310 | 1 | 52.3 | 26176.4 | 1735 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 12:32 | Normal | 549.1 | 547.2 | 507.5 | 467.6 | 3.6 | 2.6 | 3.8 | 2.5 | 222.6 | 221.2 | 222.8 | 17.6 | 17.5 | 17.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6754 | 1 | 50.9 | 26177 | 1735 | 1 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1 | 1 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 12:37 | Normal | 557 | 553.3 | 515.3 | 477 | 5 | 3.6 | 5.2 | 3.4 | 222.6 | 221.6 | 222.4 | 24.2 | 23.9 | 23.7 | 60.01 | 59.99 | 60.04 | 8657 | 1 | 49.6 | 26177.6 | 1735 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 12:42 | Normal | 538.4 | 542.7 | 519.6 | 476.7 | 26.8 | 17.7 | 26.7 | 18 | 226.8 | 225.8 | 227 | 112.1 | 111 | 111.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 43379 | 1 | 49.7 | 26180 | 1736 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 0 | 8.8 | 0 | 9 | 0 | 8.6 | 8.5 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 12:47 | Normal | 542.2 | 538.4 | 508.5 | 476.6 | 4.7 | 3.5 | 4.8 | 3.3 | 222.6 | 221.8 | 223 | 22.8 | 22.4 | 22.3 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 8437 | 1 | 50.2 | 26181.2 | 1736 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 12:52 | Normal | 547.9 | 549.1 | 508.8 | 471.9 | 4.4 | 3.2 | 4.6 | 3.1 | 222.4 | 221.4 | 222.6 | 21.3 | 21.1 | 21 | 60.02 | 60 | 60.01 | 7926 | 1 | 49 | 26181.9 | 1736 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 12:57 | Normal | 565.8 | 566.8 | 523.8 | 503.8 | 21.6 | 15.1 | 24.3 | 15.2 | 225.8 | 225.4 | 226.6 | 103.3 | 102.5 | 102.5 | 60.03 | 60.03 | 60 | 36625 | 1 | 47.9 | 26182.7 | 1736 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 0 | 7.5 | 0 | 7.8 | 0 | 7.9 | 7.8 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 13:02 | Normal | 534.6 | 535.9 | 497.8 | 474.8 | 24.5 | 16.3 | 25.2 | 16.5 | 225.4 | 225 | 226.6 | 102 | 101 | 101.1 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 39239 | 1 | 49.8 | 26186.1 | 1736 | 8.1 | 7.9 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8.2 | 0 | 8.3 | 8 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 13:07 | Normal | 522.5 | 522.5 | 487.9 | 457.2 | 23.8 | 16.1 | 24.6 | 16.2 | 224.8 | 224.6 | 226.2 | 98.6 | 97.3 | 97.4 | 60.01 | 60 | 60 | 38074 | 1 | 51.8 | 26189.3 | 1736 | 8 | 7.8 | 8 | 0 | 7.9 | 0 | 8.2 | 0 | 8 | 7.8 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 13:12 | Normal | 407.5 | 469 | 451.5 | 367.8 | 18 | 9.8 | 22.3 | 12.5 | 223.4 | 221.6 | 223.6 | 67.7 | 67.4 | 67.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 22289 | 1 | 52.8 | 26192 | 1736 | 4.8 | 7.5 | 5.4 | 0 | 4.8 | 0 | 4.9 | 0.1 | 6 | 4.8 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 13:17 | Normal | 517.9 | 522.2 | 486.3 | 462.3 | 26.4 | 17.5 | 26.9 | 17.5 | 226 | 224.6 | 226.6 | 107.3 | 106.2 | 106.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 41502 | 1 | 52.3 | 26193.8 | 1736 | 8.8 | 8.5 | 8.8 | 0 | 8.7 | 0 | 9 | 0 | 8.8 | 8.6 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 13:22 | Normal | 525.5 | 523.7 | 488.5 | 457.5 | 5.8 | 4.1 | 6 | 4 | 221.6 | 221.2 | 222 | 26.5 | 25.9 | 26 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 9781 | 1 | 52.4 | 26195.6 | 1736 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 13:27 | Normal | 538.8 | 532.1 | 500.6 | 472.7 | 5.5 | 4 | 5.6 | 3.8 | 221 | 220.8 | 221.6 | 25.9 | 25.5 | 25.4 | 59.96 | 59.91 | 59.97 | 9573 | 1 | 50.9 | 26196.4 | 1736 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 13:32 | Normal | 543.9 | 533.3 | 509.8 | 477.8 | 4.1 | 3 | 4.1 | 2.8 | 220.4 | 220 | 221.6 | 19.8 | 19.6 | 19.7 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 7504 | 1 | 49.8 | 26197.1 | 1736 | 1.3 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 13:37 | Normal | 536.4 | 545.7 | 508.8 | 472.3 | 3.6 | 2.7 | 3.7 | 2.6 | 220.6 | 220 | 220.8 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 60.02 | 59.98 | 60 | 6782 | 1 | 48.7 | 26197.7 | 1736 | 1 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1 | 1 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 13:42 | Normal | 553.7 | 556.9 | 518.6 | 481.9 | 3.8 | 2.7 | 3.8 | 2.6 | 220.6 | 219.6 | 221.4 | 18.7 | 18.5 | 18.2 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 6937 | 1 | 47.4 | 26198.3 | 1737 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.3 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1 | 1 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 13:47 | Normal | 551.5 | 551.7 | 519.8 | 480 | 4.5 | 3.1 | 4.5 | 3.1 | 220.6 | 220 | 221.6 | 21.7 | 21.5 | 21.4 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 8089 | 1 | 46.7 | 26199.1 | 1737 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 13:52 | Normal | 545.8 | 553.9 | 474.4 | 481.7 | 3.4 | 2.6 | 3.7 | 2.5 | 220.4 | 219.6 | 220.2 | 17 | 16.7 | 16.7 | 60 | 59.97 | 59.98 | 6471 | 1 | 45.8 | 26199.7 | 1737 | 1 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1 | 1 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 13:57 | Normal | 566.7 | 564.9 | 529.5 | 491.7 | 4.5 | 3.2 | 4.5 | 3.1 | 220.8 | 220.2 | 221.6 | 22.2 | 21.8 | 21.8 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 7944 | 1 | 45.1 | 26200.3 | 1737 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 14:02 | Normal | 569.5 | 559.1 | 525.3 | 496.4 | 6.2 | 4.4 | 7 | 4.6 | 220.6 | 220.8 | 222.6 | 31.5 | 31.2 | 31 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 13314 | 1 | 45.2 | 26201.6 | 1737 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 2 | 0 | 2.1 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 14:07 | Normal | 524.8 | 545.7 | 477.3 | 465.4 | 6 | 4.1 | 6.2 | 4.2 | 220.8 | 220 | 221.4 | 27.4 | 27.1 | 27.3 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 10740 | 1 | 46.2 | 26203.7 | 1737 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.4 | 2 | 1.8 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 14:12 | Normal | 557.9 | 554.2 | 506.7 | 484.8 | 20.3 | 13.6 | 20.6 | 14 | 224.2 | 223.6 | 225.2 | 89 | 88.5 | 88.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 34084 | 1 | 46.8 | 26205.9 | 1737 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 0 | 6.6 | 0 | 6.8 | 0 | 7 | 6.8 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 14:17 | Normal | 549.7 | 553.2 | 486.3 | 481.4 | 19.3 | 12.9 | 19.7 | 13.2 | 222.6 | 222.6 | 223.8 | 84 | 83.2 | 83.5 | 60.02 | 59.96 | 59.97 | 32269 | 1 | 47.6 | 26208.3 | 1737 | 6.5 | 6.1 | 6.4 | 0 | 6.3 | 0 | 6.6 | 0 | 6.7 | 6.4 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 14:22 | Normal | 539.5 | 542.2 | 494.2 | 469.9 | 2.9 | 2.1 | 3.1 | 2 | 219.2 | 218.4 | 220 | 14.7 | 14.5 | 14.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 5456 | 1 | 47.4 | 26209.6 | 1737 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 14:27 | Normal | 552.6 | 556.8 | 513.2 | 484.7 | 2.7 | 2 | 2.8 | 1.9 | 219.2 | 218.8 | 220.2 | 14.2 | 13.8 | 13.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 5265 | 1 | 46.2 | 26210 | 1737 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 14:32 | Normal | 563.8 | 566 | 518.9 | 488.9 | 2.7 | 2 | 3 | 1.9 | 223.2 | 222.8 | 223.8 | 14.2 | 14 | 14.1 | 60 | 59.98 | 60 | 5382 | 1 | 45.3 | 26210.4 | 1737 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 14:37 | Normal | 568.9 | 565.2 | 529.5 | 489.9 | 2.9 | 2.1 | 3.1 | 2 | 224.8 | 224 | 225.4 | 15 | 14.6 | 14.5 | 60.01 | 60 | 59.99 | 5678 | 1 | 46.3 | 26210.9 | 1737 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 14:42 | Normal | 575.7 | 574 | 526.1 | 494.8 | 3 | 2.3 | 3.3 | 2.1 | 224.2 | 223.8 | 225.4 | 15.8 | 15.6 | 16 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 6072 | 1 | 47.8 | 26211.4 | 1738 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 14:47 | Normal | 581.3 | 573.4 | 541 | 506.2 | 3.1 | 2.3 | 3.3 | 2.2 | 224.8 | 224.2 | 225.2 | 16.4 | 15.8 | 16 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6227 | 1 | 48.3 | 26211.9 | 1738 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 14:52 | Normal | 573 | 571.3 | 536.1 | 500 | 3.3 | 2.4 | 3.5 | 2.3 | 224.4 | 224.4 | 225.4 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6470 | 1 | 47.2 | 26212.4 | 1738 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 14:57 | Normal | 572.7 | 573 | 537.1 | 497.3 | 3.5 | 2.5 | 3.7 | 2.5 | 224.8 | 224.4 | 225.6 | 18.1 | 17.7 | 17.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6831 | 1 | 50 | 26213 | 1738 | 1 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1 | 0.3 | 1 | 0.9 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 15:02 | Normal | 579.2 | 572.4 | 533.5 | 496.7 | 3.6 | 2.6 | 3.9 | 2.6 | 224.6 | 224.2 | 225.6 | 18.7 | 18.3 | 18.4 | 60.04 | 59.99 | 60.03 | 7132 | 1 | 46.9 | 26213.6 | 1738 | 1 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1 | 1 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 15:07 | Normal | 571.5 | 569.8 | 534.8 | 503.9 | 3.8 | 2.7 | 3.9 | 2.6 | 224.4 | 224.2 | 226.2 | 19 | 18.7 | 18.9 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 7287 | 1 | 49.8 | 26214.2 | 1738 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 1 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 15:12 | Normal | 583.5 | 573.8 | 543.3 | 506.5 | 3.8 | 2.9 | 4 | 2.8 | 225.4 | 224 | 225.8 | 19.8 | 19.4 | 19.6 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 7434 | 1 | 46.5 | 26214.8 | 1738 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 15:17 | Normal | 583.3 | 587.6 | 544.3 | 512.5 | 5.8 | 4.7 | 5.8 | 4.7 | 226 | 225.2 | 226.8 | 30.4 | 30.1 | 30.4 | 59.99 | 60 | 60.01 | 11517 | 1 | 49.7 | 26215.6 | 1738 | 2.1 | 1 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0 | 2.2 | 0.5 | 2.1 | 2 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 15:22 | Normal | 578.1 | 580.3 | 539 | 513 | 7.7 | 6.6 | 7.9 | 6.7 | 226.8 | 225.8 | 227.2 | 40.4 | 39.9 | 40.1 | 60.02 | 60.07 | 60.03 | 15369 | 1 | 45.8 | 26216.7 | 1738 | 3.1 | 1 | 3.1 | 0.1 | 3 | 0 | 3.2 | 0.3 | 3.2 | 3 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 15:27 | Normal | 574.6 | 576.4 | 537.6 | 503.8 | 8.2 | 7.2 | 8.4 | 7.4 | 227.2 | 226.2 | 227.8 | 43.8 | 43.2 | 43.2 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 16385 | 1 | 49.5 | 26218 | 1738 | 3.5 | 0.8 | 3.4 | 0.1 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0.2 | 3.6 | 3.4 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 15:32 | Normal | 566.3 | 570.3 | 535 | 501.2 | 8.3 | 7.5 | 8.5 | 7.6 | 227.2 | 226.8 | 228.2 | 44 | 43.8 | 43.5 | 60.08 | 60.11 | 60.09 | 16707 | 1 | 45 | 26219.3 | 1738 | 3.6 | 0.7 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.6 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 15:37 | Normal | 564.9 | 566 | 524.1 | 497.3 | 7.3 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 227 | 226.6 | 228 | 39.2 | 38.7 | 38.8 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 14840 | 1 | 49.2 | 26220.6 | 1738 | 3.1 | 0.5 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0 | 3.3 | 0.2 | 3.2 | 3 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 15:42 | Normal | 557.8 | 555 | 521.1 | 487.2 | 4.1 | 3.6 | 4.1 | 3.5 | 225.8 | 225.4 | 226.8 | 21.6 | 21 | 21 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 8282 | 1 | 45.4 | 26221.6 | 1739 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 15:47 | Normal | 550.8 | 565 | 515.6 | 485.7 | 3.6 | 3.1 | 3.7 | 3.1 | 225.6 | 224.6 | 226.2 | 19.5 | 19.2 | 19.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7405 | 1 | 48.8 | 26222.2 | 1739 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 15:52 | Normal | 570.6 | 573.8 | 514.7 | 496.7 | 5.5 | 5 | 5.6 | 5 | 226.6 | 226.2 | 226.8 | 29.5 | 28.8 | 29.2 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 11093 | 1 | 46.1 | 26223 | 1739 | 2.3 | 0.5 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 15:57 | Normal | 559.6 | 568.7 | 494.6 | 499 | 4 | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 225.4 | 225.8 | 227.4 | 21.1 | 20.8 | 20.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 7730 | 1 | 48.4 | 26223.8 | 1739 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 16:02 | Normal | 569 | 569.5 | 486.5 | 501.2 | 6 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 226.4 | 226.2 | 227.8 | 32.1 | 31.8 | 32 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 12168 | 1 | 46.8 | 26224.8 | 1739 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 16:07 | Normal | 567.8 | 573 | 475.4 | 498.5 | 6 | 5.5 | 6.4 | 5.6 | 226.4 | 226.4 | 227.6 | 31.8 | 31.4 | 31.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 11942 | 1 | 48.1 | 26225.7 | 1739 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 16:12 | Normal | 571 | 568 | 461.9 | 504.1 | 6 | 5.6 | 6.5 | 5.6 | 227 | 226.2 | 227 | 32 | 31.2 | 31.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 12049 | 1 | 47.4 | 26226.8 | 1739 | 2.6 | 0.4 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 16:17 | Normal | 570 | 568.1 | 465.1 | 498.3 | 6 | 5.8 | 6.3 | 5.9 | 226.2 | 225 | 226.8 | 32.3 | 31.9 | 31.8 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 12208 | 1 | 48 | 26227.8 | 1739 | 2.6 | 0.3 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 16:22 | Normal | 563.8 | 565.1 | 429.4 | 491.6 | 4.7 | 4.4 | 5.1 | 4.5 | 225.8 | 225.2 | 226.6 | 24.8 | 24.4 | 24.5 | 59.93 | 59.98 | 59.96 | 9471 | 1 | 47.7 | 26228.7 | 1739 | 2 | 0.2 | 2 | 0.1 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 2 | 1.9 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 16:27 | Normal | 543.7 | 542 | 421.3 | 482.2 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 225.2 | 224.8 | 225.4 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 3555 | 1 | 47.7 | 26229.3 | 1739 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 16:32 | Normal | 550.9 | 553.2 | 401.1 | 491.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 224.8 | 224.4 | 225.6 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3127 | 1 | 49.3 | 26229.6 | 1739 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 16:37 | Normal | 556.8 | 546.1 | 426.2 | 473.4 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 224.8 | 224.2 | 225.2 | 6.1 | 6 | 5.7 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 2315 | 1 | 47.1 | 26229.8 | 1739 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 16:42 | Normal | 567 | 564.3 | 359.2 | 503.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 224.8 | 224.4 | 226 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 3246 | 1 | 49.7 | 26230 | 1740 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 16:47 | Normal | 556.8 | 555.1 | 333.8 | 490.8 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1 | 225.2 | 224.6 | 225.6 | 6.3 | 6 | 6.1 | 60.01 | 60.04 | 59.99 | 2382 | 1 | 45.7 | 26230.3 | 1740 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 16:52 | Normal | 538.9 | 561.1 | 383.4 | 490.6 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 225.4 | 224.6 | 226.2 | 6 | 5.6 | 5.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 2211 | 1 | 49 | 26230.4 | 1740 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 16:57 | Normal | 575.6 | 568.9 | 362.2 | 495.4 | 1.2 | 1.4 | 1 | 1.3 | 225.4 | 224.8 | 226.6 | 7.1 | 6.9 | 6.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2636 | 1 | 46.2 | 26230.6 | 1740 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 17:02 | Normal | 586.9 | 584.2 | 369.8 | 488.9 | 2 | 2.3 | 1.1 | 2.1 | 226.6 | 225.8 | 226.8 | 10.9 | 10.6 | 10.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4239 | 1 | 48 | 26230.9 | 1740 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 17:07 | Normal | 514.4 | 543.2 | 456.4 | 439.7 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1.6 | 226.2 | 226 | 227.2 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3340 | 1 | 49.9 | 26231.3 | 1740 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 17:12 | Normal | 530.9 | 560.4 | 472.9 | 475 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 226.6 | 226 | 227.2 | 6.5 | 6.1 | 6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2403 | 1 | 46.2 | 26231.5 | 1740 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 17:17 | Normal | 534.6 | 572.7 | 458 | 334.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.3 | 226.2 | 225.4 | 227.4 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2430 | 1 | 48.9 | 26231.7 | 1740 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 17:22 | Normal | 537.8 | 555.5 | 412 | 395.1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 226 | 226.2 | 227.6 | 5.2 | 4.9 | 4.8 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 1919 | 1 | 48.1 | 26231.9 | 1740 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 17:27 | Normal | 477.9 | 530.2 | 432.6 | 403.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 225.8 | 225.2 | 226 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1780 | 1 | 47.3 | 26232 | 1740 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 17:32 | Normal | 462.1 | 511.4 | 428.7 | 434.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 226.2 | 225 | 226.4 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 1729 | 1 | 49.2 | 26232.2 | 1740 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 17:37 | Normal | 450.9 | 501.6 | 402.4 | 459.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 226.2 | 225.4 | 226.4 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 1560 | 1 | 47.5 | 26232.3 | 1740 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 17:42 | Normal | 442.3 | 505.6 | 452.2 | 463.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 226.2 | 225.6 | 227.2 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1483 | 1 | 47.2 | 26232.4 | 1741 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 17:47 | Normal | 450.9 | 526.3 | 446.5 | 453.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 226.2 | 225.6 | 227.2 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 1241 | 1 | 49.1 | 26232.5 | 1741 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 17:52 | Normal | 550.1 | 521 | 410.4 | 482.6 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 226.6 | 226.4 | 228.4 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 60 | 60.01 | 59.99 | 933 | 1 | 48.1 | 26232.6 | 1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 17:58 | Normal | 441.6 | 528.1 | 428.5 | 447.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 226.6 | 226 | 228 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 700 | 1 | 46.9 | 26232.7 | 1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 18:02 | Normal | 481.9 | 494 | 457 | 442.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 227.4 | 226.2 | 228.4 | 1.6 | 2 | 1.7 | 60 | 60 | 59.99 | 424 | 1 | 48.9 | 26232.8 | 1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 18:08 | Normal | 208.4 | 510 | 276.6 | 361.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226.4 | 227.4 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 78 | 1 | 50 | 26232.8 | 1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 18:12 | Normal | 198.5 | 470.1 | 200.3 | 168.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.6 | 227 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 36 | 1 | 45.6 | 26232.8 | 1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 18:17 | Normal | 193.1 | 359.2 | 383.4 | 203.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.8 | 227.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 27 | 1 | 47.9 | 26232.8 | 1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 18:22 | Normal | 217.5 | 405.1 | 187.6 | 207.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 226 | 226.6 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 16 | 1 | 49.1 | 26232.8 | 1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
2023-12-14 18:27 | Normal | 202.4 | 288.4 | 195.1 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 226.6 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 14 | 1 | 49.9 | 26232.8 | 1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0