## S1_BL13_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-05 04:47 | Wait | 445.5 | 445.9 | 445 | 445.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 232 | 229.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 27.5 | 17207.3 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-05 04:52 | Wait | 477.4 | 494.6 | 493.8 | 494.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 231.8 | 229.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 31.7 | 17207.3 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-05 04:57 | Normal | 443.4 | 493.8 | 500.6 | 524.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 233.2 | 230.6 | 231.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17 | 1 | 32.6 | 17207.3 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 05:02 | Wait | 510.5 | 547.6 | 546.7 | 547.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 229.8 | 228.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.91 | 59.94 | 0 | 0 | 35.1 | 17207.3 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 05:07 | Wait | 519.5 | 559.4 | 558.6 | 559.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 232.2 | 229.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 36.5 | 17207.3 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-05 05:12 | Wait | 527.7 | 569.7 | 568.8 | 569.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 228 | 227.2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 0 | 37.3 | 17207.3 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 05:17 | Normal | 501.9 | 520.5 | 523.1 | 484.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 232.4 | 230.4 | 231.6 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 350 | 1 | 38.1 | 17207.3 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 05:22 | Normal | 488.2 | 538.6 | 540.9 | 536.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 232.8 | 230.2 | 231.6 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 395 | 1 | 38.8 | 17207.3 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 05:27 | Normal | 459.2 | 549.4 | 518.9 | 519.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 232.8 | 230 | 231.4 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 712 | 1 | 39.3 | 17207.4 | 1238 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 05:32 | Normal | 485.2 | 545.4 | 554.9 | 559.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 232.2 | 229.8 | 231.4 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 986 | 1 | 39.9 | 17207.4 | 1238 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2023-12-05 05:37 | Normal | 471 | 546.4 | 546 | 526.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 235 | 232.4 | 233.6 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1270 | 1 | 40.3 | 17207.5 | 1238 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2023-12-05 05:42 | Normal | 490.2 | 555.6 | 542.9 | 522 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 235 | 232.8 | 234.6 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 60.01 | 60 | 60 | 1432 | 1 | 40.9 | 17207.6 | 1238 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 05:47 | Normal | 504.1 | 522.4 | 534.9 | 556.3 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 234.6 | 232.6 | 233.8 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 1563 | 1 | 41.5 | 17207.8 | 1238 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 05:52 | Normal | 513 | 540.4 | 567 | 552.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 234.6 | 232.2 | 234 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 60.09 | 60.1 | 60.09 | 1812 | 1 | 42.2 | 17207.9 | 1238 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 05:57 | Normal | 506.2 | 539.5 | 520.2 | 546.4 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 235.2 | 233 | 233.8 | 5.2 | 5 | 4.9 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 1957 | 1 | 42.8 | 17208 | 1238 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 92 | 0 | 0
2023-12-05 06:02 | Normal | 514.2 | 536.6 | 523.9 | 513.5 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 234.8 | 232.6 | 233.8 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 1819 | 1 | 43.5 | 17208.2 | 1238 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 92 | 0 | 0
2023-12-05 06:07 | Normal | 499.2 | 523.6 | 519.6 | 553.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 234.2 | 231.4 | 232.6 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 59.89 | 59.89 | 59.88 | 1675 | 1 | 44.1 | 17208.4 | 1238 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 06:12 | Normal | 505.8 | 557.3 | 538.9 | 550 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 233.4 | 231.2 | 232.4 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 1816 | 1 | 44.6 | 17208.5 | 1238 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 92 | 0 | 0
2023-12-05 06:17 | Normal | 502.1 | 548.6 | 547.2 | 550.6 | 1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 233.6 | 231.2 | 232.2 | 5.3 | 5.2 | 5 | 59.91 | 59.95 | 59.91 | 1962 | 1 | 45 | 17208.7 | 1238 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 06:22 | Normal | 531.1 | 564.4 | 551.5 | 566 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 233.8 | 231.8 | 232.8 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 2650 | 1 | 45.4 | 17208.9 | 1239 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 06:27 | Normal | 517 | 560.3 | 543.8 | 546.4 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 233.6 | 231.6 | 232.8 | 8.4 | 8.3 | 8.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 3208 | 1 | 45.8 | 17209.1 | 1239 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 06:32 | Normal | 523.3 | 557.6 | 555.1 | 542.5 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 234.4 | 231.8 | 232.8 | 9.7 | 9.6 | 9.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 3735 | 1 | 46.2 | 17209.4 | 1239 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 06:37 | Normal | 527.4 | 545.9 | 548.7 | 561.1 | 2.2 | 1.8 | 2 | 2 | 234.6 | 231.6 | 232.8 | 10.7 | 10.6 | 10.3 | 60 | 59.98 | 59.98 | 4118 | 1 | 46.8 | 17209.7 | 1239 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 06:42 | Normal | 525.2 | 560.5 | 558.8 | 560.3 | 2.5 | 1.9 | 2 | 2.1 | 234 | 231.8 | 233 | 11.5 | 11.4 | 11.2 | 60 | 60 | 60 | 4448 | 1 | 47.2 | 17210.1 | 1239 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 06:47 | Normal | 520.1 | 554.8 | 551.1 | 562.5 | 2.5 | 2 | 2.1 | 2.3 | 234.6 | 232.2 | 233.4 | 11.9 | 11.7 | 11.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 4565 | 1 | 47.7 | 17210.5 | 1239 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 06:52 | Normal | 521.1 | 556.6 | 552.9 | 547.4 | 2.3 | 1.9 | 2 | 2.1 | 234.4 | 231.4 | 232.8 | 11.1 | 11 | 10.8 | 60 | 59.99 | 60.01 | 4303 | 1 | 48.3 | 17210.8 | 1239 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.6 | 92 | 0 | 0
2023-12-05 06:57 | Normal | 520.2 | 542.5 | 547.4 | 554.9 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2 | 233.4 | 231.6 | 232.8 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 3994 | 1 | 48.9 | 17211.2 | 1239 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 07:02 | Normal | 517.3 | 564.3 | 521.2 | 549.7 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 2 | 233.2 | 230.8 | 232.2 | 10 | 10 | 9.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3854 | 1 | 49.5 | 17211.5 | 1239 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 92 | 0 | 0
2023-12-05 07:07 | Normal | 507.1 | 550.5 | 543.1 | 553.8 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 233.4 | 230.6 | 232 | 9.4 | 9.3 | 9.1 | 60 | 60 | 60.01 | 3617 | 1 | 50 | 17211.8 | 1239 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 07:12 | Normal | 518.2 | 557.2 | 523.1 | 544.7 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 232.2 | 230 | 231.2 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 3306 | 1 | 47.7 | 17212.1 | 1239 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 92 | 0 | 0
2023-12-05 07:17 | Normal | 511.3 | 547.7 | 563.1 | 559.6 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 232.2 | 230 | 231.4 | 9.2 | 9.1 | 8.9 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 3523 | 1 | 49.2 | 17212.4 | 1239 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 92 | 0 | 0
2023-12-05 07:22 | Normal | 515.3 | 563.9 | 568.2 | 552.8 | 2.3 | 1.8 | 2 | 2.2 | 232.6 | 230.2 | 231.4 | 9.8 | 9.8 | 9.5 | 60 | 60 | 59.98 | 3849 | 1 | 49.3 | 17212.7 | 1240 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 07:27 | Normal | 503 | 542.3 | 546.9 | 535.4 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 2 | 232.4 | 229.8 | 231.2 | 9.9 | 9.9 | 9.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3782 | 1 | 48.2 | 17213 | 1240 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 07:32 | Normal | 528.1 | 570.5 | 552.8 | 571.4 | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 232.6 | 230.4 | 231.4 | 13.5 | 13.5 | 13.2 | 60.06 | 60.02 | 60.06 | 5178 | 1 | 49.7 | 17213.4 | 1240 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 92 | 0 | 0
2023-12-05 07:37 | Normal | 515.1 | 551.5 | 557.8 | 558.4 | 3.5 | 2.7 | 2.8 | 3 | 232.6 | 230.6 | 231.8 | 16.1 | 16 | 15.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6173 | 1 | 47.7 | 17213.9 | 1240 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.4 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1 | 92 | 0 | 0
2023-12-05 07:42 | Normal | 523.2 | 558.7 | 555.1 | 573.3 | 3.9 | 3 | 3.1 | 3.1 | 233.2 | 230.6 | 231.8 | 17.8 | 17.7 | 17.4 | 60.09 | 60.07 | 60.09 | 6732 | 1 | 49.8 | 17214.4 | 1240 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 92 | 0 | 0
2023-12-05 07:47 | Normal | 532.5 | 566 | 558.4 | 544 | 5.8 | 4.5 | 4.8 | 5 | 234 | 231.4 | 232.6 | 27.2 | 27.1 | 26.9 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 10508 | 1 | 48.3 | 17215.1 | 1240 | 1.9 | 2 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 07:52 | Normal | 520.9 | 569.2 | 560 | 550.5 | 7.1 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 233.8 | 231.6 | 232.8 | 32 | 31.9 | 31.7 | 60.1 | 60.07 | 60.09 | 12580 | 1 | 45.5 | 17216.1 | 1240 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 0 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 07:57 | Normal | 531.1 | 554.5 | 549.3 | 547.8 | 6.6 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 233 | 229.8 | 232.8 | 29.7 | 29.6 | 29.4 | 60.02 | 60 | 60 | 11397 | 1 | 49.6 | 17217 | 1240 | 2.3 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.4 | 0.2 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.2 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 08:02 | Normal | 532 | 561.6 | 546.9 | 561.4 | 8.2 | 6.5 | 6.8 | 7 | 234 | 230.6 | 232.6 | 38.2 | 37.9 | 37.7 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 14879 | 1 | 48.6 | 17218.1 | 1240 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 0 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 3 | 92 | 0 | 0
2023-12-05 08:07 | Normal | 522.3 | 554.6 | 560.4 | 549 | 7.8 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 233.6 | 230.4 | 232.4 | 36 | 36 | 35.7 | 60 | 60 | 59.99 | 14170 | 1 | 47.3 | 17219.4 | 1240 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 2.8 | 92 | 0 | 0
2023-12-05 08:12 | Normal | 524.7 | 587.4 | 551.6 | 560.4 | 8.8 | 6.6 | 7.2 | 7.3 | 235.6 | 233.2 | 234.8 | 40.3 | 39 | 39.5 | 59.99 | 60 | 60 | 16260 | 1 | 44.9 | 17220.5 | 1240 | 3.1 | 3 | 2.6 | 3 | 3.3 | 0.2 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 92 | 0 | 0
2023-12-05 08:17 | Normal | 521.5 | 543.9 | 548.1 | 546.9 | 8.9 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 236.4 | 232.8 | 235.4 | 40.6 | 40.4 | 40.3 | 60.04 | 59.99 | 60.03 | 16196 | 1 | 50.1 | 17221.8 | 1240 | 3 | 3 | 2.7 | 3.4 | 3.6 | 0.1 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 92 | 0 | 0
2023-12-05 08:22 | Normal | 525 | 540.5 | 541 | 541.5 | 7.9 | 6.7 | 6.8 | 7 | 235.6 | 232.2 | 234.2 | 36.8 | 36.9 | 36.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 14530 | 1 | 49.7 | 17223 | 1241 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3.3 | 3 | 3.4 | 3.1 | 92 | 0 | 0
2023-12-05 08:27 | Normal | 523.1 | 550.5 | 541.5 | 552 | 7.8 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 235.4 | 232 | 234.2 | 35.7 | 35.6 | 35.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 14064 | 1 | 49.2 | 17224.2 | 1241 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 3 | 3.2 | 0 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 92 | 0 | 0
2023-12-05 08:32 | Normal | 520.2 | 544.6 | 544.4 | 544.9 | 7.3 | 6 | 6.1 | 6.4 | 237.6 | 234.6 | 236.2 | 33.2 | 33.1 | 32.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13336 | 1 | 48.8 | 17225.4 | 1241 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 3.1 | 0 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 08:37 | Normal | 515.1 | 546.4 | 549.8 | 544.3 | 7.8 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 237.8 | 234.4 | 236.4 | 34.9 | 34.7 | 34.4 | 60 | 59.99 | 60 | 13871 | 1 | 48.2 | 17226.5 | 1241 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 0.1 | 3 | 3 | 3.3 | 2.8 | 92 | 0 | 0
2023-12-05 08:42 | Normal | 511.1 | 548.5 | 536.1 | 544.5 | 7.6 | 6 | 6.2 | 6.3 | 237.2 | 233.4 | 235.8 | 33.6 | 33.5 | 33.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 13224 | 1 | 47.5 | 17227.6 | 1241 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 0 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 2.6 | 92 | 0 | 0
2023-12-05 08:47 | Normal | 515 | 538.6 | 545.1 | 544.6 | 9.5 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 238.2 | 235.2 | 236.8 | 41.6 | 41.4 | 41.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 16648 | 1 | 46.7 | 17228.9 | 1241 | 3.4 | 3 | 2.9 | 3.5 | 3.8 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 3.4 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 08:52 | Normal | 515.4 | 546.8 | 550.5 | 553.9 | 9.2 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 238.2 | 234.2 | 236.6 | 40.6 | 40.4 | 40.1 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 16234 | 1 | 46.4 | 17230.3 | 1241 | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 08:57 | Normal | 517.2 | 553.5 | 536.8 | 536.9 | 8.5 | 6.7 | 7 | 7.1 | 237.4 | 234.6 | 236.6 | 37.5 | 37.3 | 37.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 15051 | 1 | 46.5 | 17231.6 | 1241 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 3.1 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 09:02 | Normal | 506.9 | 548.5 | 548.2 | 542.7 | 8.7 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 238 | 234.8 | 236.6 | 37.8 | 37.7 | 37.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 15099 | 1 | 46.6 | 17232.8 | 1241 | 2.9 | 3 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 09:07 | Normal | 519.4 | 547.7 | 542.4 | 542.9 | 9.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 238 | 234.8 | 237.4 | 40.7 | 40.5 | 40.3 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 16148 | 1 | 46.7 | 17234.1 | 1241 | 3.2 | 3 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 09:12 | Normal | 513.8 | 544.7 | 545.7 | 548.2 | 9.8 | 7.7 | 7.8 | 8 | 238.4 | 235 | 237 | 42.7 | 42.3 | 42.2 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 16941 | 1 | 46.7 | 17235.5 | 1241 | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 3.7 | 3.9 | 0 | 3.9 | 3.6 | 4 | 3.5 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 09:17 | Normal | 516.3 | 544.5 | 536.6 | 542 | 10.2 | 8 | 8.3 | 8.4 | 239.2 | 235.6 | 238 | 44.5 | 44.4 | 44.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 17872 | 1 | 46.6 | 17237 | 1241 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 3.9 | 4 | 0 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 09:22 | Normal | 507.8 | 542.2 | 541.4 | 545.8 | 10.3 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 239 | 235.4 | 237.6 | 44.8 | 44.5 | 44.3 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 17960 | 1 | 46.7 | 17238.5 | 1242 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.8 | 4 | 0.2 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 09:27 | Normal | 510 | 540.6 | 534.1 | 547.7 | 10.1 | 8 | 8.1 | 8.2 | 239 | 235.8 | 238.2 | 43.4 | 43.2 | 43.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 17426 | 1 | 46.4 | 17239.9 | 1242 | 3.4 | 3.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 0 | 4 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 92 | 0 | 0
2023-12-05 09:32 | Normal | 510.8 | 545.9 | 526.4 | 537.1 | 8.6 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 238.2 | 235.4 | 237.2 | 37.7 | 37.6 | 37.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 15146 | 1 | 46.5 | 17241.3 | 1242 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 0.3 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 09:37 | Normal | 562.9 | 599.9 | 599.2 | 596.7 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 7.2 | 239 | 236 | 238.2 | 39.3 | 39 | 38.9 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 21127 | 1 | 46.5 | 17242.7 | 1242 | 2 | 2 | 1.8 | 2.6 | 2.8 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 3.2 | 3 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 09:42 | Normal | 556.3 | 596.6 | 599.4 | 594.5 | 11.3 | 9.1 | 8.5 | 9.4 | 239.2 | 235.6 | 237.6 | 35 | 35 | 34.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 17460 | 1 | 46.4 | 17244 | 1242 | 3.8 | 3.8 | 2.9 | 3.8 | 4.4 | 0.3 | 3.8 | 3.7 | 4.3 | 4 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 09:47 | Normal | 493.2 | 529.5 | 524 | 524.6 | 13.8 | 10.7 | 11 | 11.2 | 239.6 | 236.8 | 237.8 | 57.3 | 57.3 | 56.9 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 22603 | 1 | 45.5 | 17245.5 | 1242 | 4.9 | 4.8 | 4 | 5.1 | 5.3 | 0.1 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 92 | 0 | 0
2023-12-05 09:52 | Normal | 540.9 | 560.3 | 581.3 | 575 | 12.9 | 13.9 | 10.1 | 11 | 240 | 234.8 | 237 | 63.8 | 63.6 | 63.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 21737 | 1 | 45.8 | 17247.5 | 1242 | 4.5 | 4.6 | 3.6 | 6.1 | 6.5 | 0.3 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 09:57 | Normal | 476.2 | 499.2 | 510.2 | 502.7 | 11.1 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 237.8 | 234.4 | 235.6 | 43.8 | 43.7 | 43.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 17565 | 1 | 46.4 | 17249.2 | 1242 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 0.1 | 4 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 10:02 | Normal | 472.7 | 520.6 | 516.4 | 506 | 12.2 | 9.2 | 9.5 | 10 | 237.4 | 234.2 | 236 | 49.5 | 49.2 | 49.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 19094 | 1 | 46 | 17250.6 | 1242 | 4.3 | 4 | 3.6 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 4.7 | 4.3 | 4.7 | 4.4 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 10:07 | Normal | 487.2 | 524.2 | 518.9 | 520.9 | 14.6 | 10 | 10 | 10.3 | 237.8 | 233.8 | 236.2 | 53.9 | 54 | 53.5 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 21028 | 1 | 46.1 | 17252.3 | 1242 | 5.1 | 5.2 | 4.4 | 4.7 | 5.1 | 0.1 | 5 | 4.7 | 5.1 | 4.7 | 92 | 0 | 0
2023-12-05 10:12 | Normal | 476.7 | 513.5 | 514.3 | 524.7 | 8.6 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 236.2 | 233 | 234.2 | 34 | 34 | 33.6 | 59.99 | 60 | 60 | 13364 | 1 | 46.3 | 17253.8 | 1242 | 3 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 0.2 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 10:17 | Normal | 493 | 526.9 | 519.1 | 506.6 | 4.8 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 235 | 231.8 | 233.8 | 20.4 | 20.3 | 20 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7803 | 1 | 45.4 | 17254.6 | 1242 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.5 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 10:22 | Normal | 510 | 535.8 | 533.5 | 534 | 10 | 7 | 7.3 | 7.3 | 236.4 | 232.6 | 234.6 | 39.9 | 39.9 | 39.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 15587 | 1 | 48.5 | 17255.5 | 1243 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 0.2 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 84 | 0 | 0
2023-12-05 10:27 | Normal | 506.8 | 537.6 | 534.1 | 542.6 | 10.4 | 7.8 | 8 | 8 | 236.6 | 233.6 | 234.8 | 43.2 | 43.2 | 42.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 17250 | 1 | 45.1 | 17257 | 1243 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 0.2 | 3.8 | 3.8 | 4 | 3.5 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 10:32 | Normal | 500.2 | 534.1 | 525.5 | 527.9 | 10.1 | 8 | 8.2 | 8.4 | 236.4 | 233.6 | 234.8 | 43.3 | 43.2 | 42.9 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 17234 | 1 | 45 | 17258.4 | 1243 | 3.5 | 3.3 | 3 | 3.7 | 3.9 | 0.1 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 92 | 0 | 0
2023-12-05 10:37 | Normal | 496.2 | 542.1 | 528.4 | 534.9 | 6.5 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 235.2 | 232.2 | 233.6 | 28.6 | 28.5 | 28.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11216 | 1 | 44.9 | 17259.6 | 1243 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 10:42 | Normal | 516.9 | 542.7 | 537.2 | 541.6 | 7.6 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 236.2 | 232.6 | 234.6 | 33 | 32.9 | 32.6 | 60 | 60 | 59.99 | 12979 | 1 | 44.2 | 17260.6 | 1243 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 0 | 3 | 2.7 | 3 | 2.6 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 10:47 | Normal | 505 | 547.7 | 539 | 540.9 | 12.4 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 237.6 | 234.2 | 235.6 | 50.7 | 50.7 | 50.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 19667 | 1 | 43.8 | 17261.9 | 1243 | 4.2 | 4.2 | 3.7 | 4.3 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 4.1 | 88 | 0 | 0
2023-12-05 10:52 | Normal | 506.4 | 561.8 | 545.6 | 546.2 | 22.6 | 15.8 | 16.6 | 16 | 240.4 | 236.2 | 238.6 | 86.8 | 86.7 | 86.4 | 59.96 | 60.08 | 59.95 | 35156 | 1 | 45.2 | 17264.2 | 1243 | 7.7 | 7.6 | 7 | 7.6 | 7.9 | 0.2 | 8.3 | 8 | 7.9 | 7.5 | 88 | 0 | 0
2023-12-05 10:57 | Normal | 485.8 | 525.8 | 516.2 | 525.7 | 12.1 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 239 | 235.6 | 236.8 | 44.6 | 44.6 | 44.3 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 17817 | 1 | 46.7 | 17266.1 | 1243 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 0.1 | 4 | 4 | 4.1 | 3.6 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 11:02 | Normal | 568.7 | 607.8 | 597.3 | 618.1 | 10.1 | 9.7 | 13.1 | 6 | 239.8 | 236.2 | 238.4 | 54.4 | 54.4 | 53.9 | 60 | 60.08 | 60.05 | 21911 | 1 | 46.5 | 17267.7 | 1243 | 2.7 | 3.9 | 3.3 | 4.1 | 4.8 | 0.4 | 6.5 | 6.4 | 2.5 | 2.5 | 92 | 0 | 0
2023-12-05 11:07 | Normal | 570.2 | 602.7 | 598.5 | 594 | 0 | 3.9 | 4.8 | 5.9 | 239.4 | 236.2 | 236.8 | 23.9 | 23.8 | 23.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 10042 | 1 | 46.6 | 17269.1 | 1243 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 2.7 | 88 | 0 | 0
2023-12-05 11:12 | Normal | 518.3 | 545.6 | 560.2 | 551.4 | 9 | 8.8 | 6 | 8.8 | 239.2 | 235.2 | 237.2 | 42.3 | 42.2 | 42 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 18845 | 1 | 47.1 | 17270.8 | 1243 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 3.9 | 4.1 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 4.6 | 4.1 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 11:17 | Normal | 471.8 | 502.6 | 503.5 | 501.9 | 7.7 | 5.7 | 6 | 6 | 237.6 | 234.4 | 235.6 | 30.1 | 30.2 | 29.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11780 | 1 | 46.8 | 17271.9 | 1243 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 0.1 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 88 | 0 | 0
2023-12-05 11:22 | Normal | 527.2 | 576.7 | 557.7 | 544.3 | 11.6 | 8.3 | 11 | 13.6 | 239.6 | 236.8 | 237 | 58.5 | 58.7 | 58.3 | 60 | 60.03 | 59.99 | 20854 | 1 | 46.5 | 17273.3 | 1244 | 3.8 | 4 | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 0 | 5.1 | 5.1 | 6.6 | 6.4 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 11:27 | Normal | 472.5 | 508.6 | 506.3 | 513.6 | 10.1 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 238.2 | 235.8 | 236.4 | 39 | 39 | 38.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 15941 | 1 | 46.4 | 17274.7 | 1244 | 3.4 | 3.5 | 3 | 3.4 | 3.9 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 3.3 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 11:32 | Normal | 485.2 | 526.5 | 524.2 | 519.7 | 11.1 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 238.8 | 236.6 | 236.8 | 44 | 44 | 43.7 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 17587 | 1 | 46.1 | 17276 | 1244 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 4 | 0.3 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 88 | 0 | 0
2023-12-05 11:37 | Normal | 576 | 603.2 | 605.8 | 616 | 0 | 6.8 | 5 | 1 | 237.2 | 235.2 | 236 | 25.9 | 25.7 | 25.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 17633 | 1 | 46.9 | 17277.8 | 1244 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2.9 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 0 | 0.1 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 11:42 | Normal | 484.2 | 516.7 | 499.6 | 516.8 | 14.9 | 11.1 | 11.3 | 11.1 | 239.2 | 235.6 | 237.2 | 57.8 | 57.7 | 57.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 21869 | 1 | 47.8 | 17279.6 | 1244 | 5 | 5.1 | 4.7 | 5.1 | 5.6 | 0.1 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 11:47 | Normal | 558.2 | 579.9 | 588.7 | 584.6 | 0 | 7.2 | 6.6 | 10.9 | 238.4 | 235.4 | 236.8 | 33.8 | 33.7 | 33.6 | 59.97 | 60.03 | 60 | 19874 | 1 | 48.7 | 17281.4 | 1244 | 1.6 | 1.6 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.5 | 4.7 | 6.8 | 6.9 | 88 | 0 | 0
2023-12-05 11:52 | Normal | 480.8 | 507.6 | 501.6 | 501.4 | 7.6 | 5.9 | 6.3 | 6.5 | 237 | 233.8 | 234.2 | 31.6 | 31.6 | 31.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 12411 | 1 | 48.4 | 17282.7 | 1244 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 3 | 0.1 | 3 | 2.9 | 3.2 | 2.6 | 88 | 0 | 0
2023-12-05 11:57 | Normal | 542.8 | 571.6 | 564.4 | 562.1 | 21 | 17.3 | 18.1 | 18.7 | 240.2 | 237.2 | 237.6 | 95.4 | 95.1 | 94.6 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 38095 | 1 | 48.4 | 17284.5 | 1244 | 7 | 6.9 | 6.9 | 8.2 | 8.5 | 0.4 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 12:02 | Normal | 522 | 550.9 | 543.8 | 541.5 | 22.1 | 17.9 | 18.6 | 19.2 | 239 | 237.6 | 236.6 | 95.4 | 95.8 | 95 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 38096 | 1 | 52.2 | 17287.7 | 1244 | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 8.8 | 8.9 | 0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 12:07 | Normal | 453.2 | 494.5 | 487.1 | 493.7 | 11.6 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 235.8 | 234.2 | 234.6 | 41.2 | 41.2 | 40.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 16701 | 1 | 54.5 | 17290.5 | 1244 | 4 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 0.1 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 86 | 0 | 0
2023-12-05 12:12 | Normal | 479.3 | 500.6 | 496.7 | 509.4 | 8 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 237.6 | 235 | 236.4 | 32.4 | 32.4 | 32.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 13070 | 1 | 53 | 17291.9 | 1244 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 2.6 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 12:17 | Normal | 483.6 | 521.5 | 523.1 | 507.7 | 7.4 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 237.4 | 234.2 | 236.6 | 29.7 | 29.6 | 29.4 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 11736 | 1 | 51.3 | 17292.9 | 1244 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.3 | 88 | 0 | 0
2023-12-05 12:22 | Normal | 500 | 533.8 | 507.9 | 514.5 | 6.1 | 4.6 | 5 | 5 | 236.6 | 233.6 | 235.8 | 25.6 | 25.5 | 25.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10042 | 1 | 49.8 | 17293.8 | 1245 | 2 | 1.8 | 2 | 2 | 2.1 | 0.3 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2 | 86 | 0 | 0
2023-12-05 12:27 | Normal | 508.2 | 557.3 | 532.6 | 534.1 | 4.8 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 236 | 233.8 | 234.4 | 20.4 | 20.3 | 20.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7957 | 1 | 48.3 | 17294.5 | 1245 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 12:32 | Normal | 532.6 | 578.5 | 558.2 | 546.9 | 3.8 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 235.8 | 234 | 234.8 | 17.4 | 17.3 | 17.1 | 59.99 | 60 | 60 | 6832 | 1 | 46.2 | 17295.1 | 1245 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 12:37 | Normal | 530.7 | 545.6 | 562.4 | 533.9 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 235 | 233.6 | 234.6 | 9.3 | 9.1 | 9 | 59.96 | 60 | 59.98 | 3698 | 1 | 48.8 | 17295.6 | 1245 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 12:42 | Normal | 511.4 | 548.3 | 546.3 | 544 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 236.4 | 234.2 | 235.2 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2854 | 1 | 48 | 17295.9 | 1245 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 88 | 0 | 0
2023-12-05 12:47 | Normal | 526.4 | 563.3 | 540.9 | 566.4 | 2 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 236.8 | 234.6 | 235 | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 3634 | 1 | 45.9 | 17296.1 | 1245 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 86 | 0 | 0
2023-12-05 12:52 | Normal | 535.6 | 571.4 | 567.6 | 561.3 | 3.1 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 237.4 | 235 | 236.4 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5833 | 1 | 49.7 | 17296.6 | 1245 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0.8 | 86 | 0 | 0
2023-12-05 12:57 | Normal | 525.7 | 587.5 | 569.3 | 561.8 | 3.6 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 236.8 | 234.4 | 235.2 | 16 | 15.9 | 15.7 | 60 | 60 | 60.01 | 6306 | 1 | 48.3 | 17297.1 | 1245 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 13:02 | Normal | 545.4 | 566.4 | 563 | 565.6 | 3 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 236.6 | 233.6 | 234.8 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5626 | 1 | 44.8 | 17297.6 | 1245 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.8 | 92 | 0 | 0
2023-12-05 13:07 | Normal | 536.3 | 556.2 | 560.5 | 578 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 235.8 | 233 | 234.4 | 13.2 | 13.1 | 12.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5166 | 1 | 49.3 | 17298 | 1245 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.7 | 86 | 0 | 0
2023-12-05 13:12 | Normal | 513.6 | 562.4 | 567.3 | 538.9 | 2.7 | 2 | 2.2 | 2.3 | 234.4 | 232 | 233.4 | 12.5 | 12.3 | 12.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4849 | 1 | 47.5 | 17298.4 | 1245 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 13:17 | Normal | 531.4 | 579.3 | 553.2 | 573.8 | 2.3 | 1.8 | 2 | 2.1 | 234.4 | 232 | 232.6 | 11.5 | 11.5 | 11.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4504 | 1 | 49.9 | 17298.8 | 1245 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.7 | 84 | 0 | 0
2023-12-05 13:22 | Normal | 527.7 | 557.6 | 550 | 558.7 | 2.3 | 2 | 2 | 2.1 | 234 | 232 | 232 | 11.4 | 11.3 | 11.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4389 | 1 | 48.6 | 17299.2 | 1246 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0.7 | 1 | 0.7 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 13:27 | Normal | 531.6 | 562.4 | 554.9 | 565.6 | 2.3 | 1.8 | 2 | 2.1 | 233.2 | 231.4 | 231.8 | 11.2 | 11.1 | 10.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4324 | 1 | 45.2 | 17299.6 | 1246 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.6 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 13:32 | Normal | 529.6 | 555.5 | 559 | 568.5 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 2 | 233.6 | 232.4 | 232.8 | 11 | 11 | 10.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4258 | 1 | 49.3 | 17299.9 | 1246 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 86 | 0 | 0
2023-12-05 13:37 | Normal | 521.3 | 562.6 | 552.8 | 557 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 233.8 | 232 | 232.2 | 9.7 | 9.6 | 9.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3695 | 1 | 47.5 | 17300.3 | 1246 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 92 | 0 | 0
2023-12-05 13:42 | Normal | 503.7 | 566.9 | 537.6 | 562 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 233.4 | 231.4 | 231.2 | 9.2 | 9.3 | 9 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 3589 | 1 | 49.8 | 17300.6 | 1246 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 88 | 0 | 0
2023-12-05 13:47 | Normal | 514.7 | 562.6 | 550.5 | 545.9 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 233 | 230.4 | 231 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 3231 | 1 | 48.2 | 17300.9 | 1246 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 92 | 0 | 0
2023-12-05 13:52 | Normal | 513.6 | 565.4 | 551.1 | 550.6 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 232.6 | 230.6 | 230.6 | 8 | 8.1 | 7.8 | 60.01 | 60 | 60.02 | 3077 | 1 | 49.8 | 17301.1 | 1246 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 88 | 0 | 0
2023-12-05 13:57 | Normal | 514.4 | 554.4 | 536.1 | 552.7 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 232.2 | 230.2 | 230.8 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2878 | 1 | 47.5 | 17301.4 | 1246 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 86 | 0 | 0
2023-12-05 14:02 | Normal | 524.7 | 554.5 | 543.1 | 555.9 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 232.6 | 230.2 | 230.6 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2838 | 1 | 49.2 | 17301.6 | 1246 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 88 | 0 | 0
2023-12-05 14:07 | Normal | 516.4 | 557.8 | 538.1 | 540.8 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 232 | 229.2 | 229.8 | 7 | 6.9 | 6.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2633 | 1 | 49.9 | 17301.8 | 1246 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 86 | 0 | 0
2023-12-05 14:12 | Normal | 519.7 | 534 | 549.9 | 557.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 232.2 | 230.2 | 231 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 2441 | 1 | 47.7 | 17302 | 1246 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 14:17 | Normal | 518.5 | 547.3 | 545 | 567 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 232.2 | 230.2 | 230.8 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2492 | 1 | 49 | 17302.2 | 1246 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 92 | 0 | 0
2023-12-05 14:22 | Normal | 497.3 | 555.2 | 557 | 557.7 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 235 | 232.8 | 233 | 6.9 | 7 | 6.6 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 2641 | 1 | 49.5 | 17302.5 | 1247 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 14:27 | Normal | 516.5 | 557.4 | 537.4 | 556 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 234.8 | 232.6 | 233.4 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2989 | 1 | 49.7 | 17302.7 | 1247 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 88 | 0 | 0
2023-12-05 14:32 | Normal | 511.7 | 549.7 | 539.2 | 563.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 234.8 | 232.8 | 233.6 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2936 | 1 | 50 | 17302.9 | 1247 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 14:37 | Normal | 498.6 | 556.5 | 549.8 | 531.9 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 234.6 | 232.8 | 233 | 8.4 | 8.6 | 8.3 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 3317 | 1 | 46.9 | 17303.2 | 1247 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 88 | 0 | 0
2023-12-05 14:42 | Normal | 518.6 | 564.5 | 540.7 | 567.4 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 235.2 | 232.8 | 233.6 | 8.9 | 8.9 | 8.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3450 | 1 | 48.7 | 17303.5 | 1247 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 88 | 0 | 0
2023-12-05 14:47 | Normal | 510.1 | 554.2 | 535.1 | 529 | 2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 235.2 | 233.8 | 234.4 | 9.9 | 9.7 | 9.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 3791 | 1 | 49.5 | 17303.8 | 1247 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 14:52 | Normal | 513.5 | 553.3 | 554.9 | 573.7 | 2 | 1.6 | 1.7 | 2 | 236.4 | 233.4 | 233.6 | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 3904 | 1 | 45.7 | 17304.1 | 1247 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 86 | 0 | 0
2023-12-05 14:57 | Normal | 520.4 | 561.2 | 556.8 | 561.5 | 2.7 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 235.4 | 233.8 | 233.6 | 12.7 | 12.8 | 12.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4906 | 1 | 48.7 | 17304.4 | 1247 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 15:02 | Normal | 529.5 | 561.3 | 547.9 | 559.5 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 236.2 | 233.8 | 234.6 | 13.2 | 13.1 | 12.9 | 59.99 | 60.02 | 60 | 5172 | 1 | 49.9 | 17304.9 | 1247 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 88 | 0 | 0
2023-12-05 15:07 | Normal | 522.6 | 575.4 | 563.9 | 562.6 | 2.9 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 235.2 | 233.6 | 233.6 | 14.1 | 14 | 13.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5490 | 1 | 48.2 | 17305.3 | 1247 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 15:12 | Normal | 526.6 | 562.5 | 562.1 | 560.8 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 235.6 | 232.6 | 234.6 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5919 | 1 | 50 | 17305.8 | 1247 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1 | 92 | 0 | 0
2023-12-05 15:17 | Normal | 524.4 | 573.3 | 561.6 | 559.2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 235.6 | 234 | 234.8 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 5631 | 1 | 48.6 | 17306.2 | 1247 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 86 | 0 | 0
2023-12-05 15:22 | Normal | 526.6 | 564.5 | 559.5 | 568.1 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 237.2 | 233.8 | 235 | 14.2 | 14 | 13.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 5490 | 1 | 46 | 17306.7 | 1248 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 0.9 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 15:27 | Normal | 527.5 | 574.4 | 560.7 | 571.4 | 3.5 | 2.8 | 2.9 | 3 | 236.8 | 233.8 | 234.6 | 16.8 | 16.7 | 16.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6527 | 1 | 49.6 | 17307.2 | 1248 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 15:32 | Normal | 512.9 | 567.8 | 563.5 | 565.3 | 3.5 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 237.6 | 234.6 | 235.4 | 16.3 | 16.1 | 16 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 6420 | 1 | 48.4 | 17307.7 | 1248 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 88 | 0 | 0
2023-12-05 15:37 | Normal | 532.7 | 571.5 | 559.7 | 566.3 | 3.6 | 2.9 | 3 | 3.1 | 236.4 | 234.2 | 235 | 17.1 | 17 | 16.8 | 59.98 | 60.01 | 60 | 6732 | 1 | 46.5 | 17308.3 | 1248 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1.4 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 15:42 | Normal | 528.8 | 556.6 | 547.2 | 554.9 | 3.4 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 237 | 234.4 | 235.6 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 6054 | 1 | 50 | 17308.8 | 1248 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.3 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 15:47 | Normal | 520.5 | 564.4 | 534.7 | 565.3 | 3.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 237.2 | 234.4 | 234.8 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 5776 | 1 | 49.2 | 17309.3 | 1248 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 15:52 | Normal | 520.6 | 558.5 | 551.8 | 566.4 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 237.2 | 234.6 | 235 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 5399 | 1 | 48.1 | 17309.8 | 1248 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 15:57 | Normal | 512.7 | 562.5 | 561.9 | 567.5 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 237.2 | 234.4 | 235.6 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 5635 | 1 | 46.2 | 17310.2 | 1248 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 1 | 1 | 1.2 | 0.9 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 16:02 | Normal | 527.6 | 565.5 | 551.9 | 571.6 | 3.3 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 236.8 | 234.2 | 234.6 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 5639 | 1 | 49.7 | 17310.7 | 1248 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.9 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 16:07 | Normal | 518.4 | 553.3 | 557.9 | 540.5 | 3.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 236.6 | 233.8 | 234.6 | 14.2 | 14 | 13.9 | 60 | 59.99 | 60 | 5525 | 1 | 49.4 | 17311.2 | 1248 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 1 | 1 | 1.3 | 0.9 | 92 | 0 | 0
2023-12-05 16:12 | Normal | 520.8 | 561.9 | 550.4 | 571.3 | 3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 236.8 | 234.6 | 235.4 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5341 | 1 | 48.4 | 17311.6 | 1248 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.3 | 1 | 0.9 | 1 | 0.7 | 88 | 0 | 0
2023-12-05 16:17 | Normal | 514.5 | 560.5 | 544.9 | 560.6 | 3 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 236.4 | 234.6 | 235 | 13.3 | 13.3 | 13 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5243 | 1 | 46.8 | 17312 | 1248 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 16:22 | Normal | 521.5 | 558.3 | 549.3 | 569.9 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 237 | 234.2 | 235.2 | 12.7 | 12.7 | 12.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 5022 | 1 | 47.5 | 17312.5 | 1249 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 92 | 0 | 0
2023-12-05 16:27 | Normal | 524.6 | 556.5 | 540.6 | 556.2 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 236.4 | 233.8 | 235.2 | 12.4 | 12.3 | 12.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4862 | 1 | 49.4 | 17312.9 | 1249 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0 | 1 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 92 | 0 | 0
2023-12-05 16:32 | Normal | 530.7 | 551.5 | 553.9 | 564.5 | 2.5 | 2 | 2.1 | 2.2 | 237.4 | 234.8 | 235.4 | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 4707 | 1 | 48.3 | 17313.3 | 1249 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.7 | 92 | 0 | 0
2023-12-05 16:37 | Normal | 513.5 | 552.3 | 545.2 | 558.8 | 2.5 | 2 | 2 | 2.1 | 237.2 | 234.6 | 235.6 | 11.4 | 11.4 | 11.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4465 | 1 | 46.5 | 17313.7 | 1249 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 92 | 0 | 0
2023-12-05 16:42 | Normal | 516.5 | 560.3 | 548.2 | 564.9 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 2 | 237.4 | 234.4 | 235.2 | 10.6 | 10.7 | 10.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4197 | 1 | 50 | 17314 | 1249 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2023-12-05 16:47 | Normal | 517.5 | 549.3 | 561.9 | 541.7 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 237 | 235.4 | 236.2 | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 60.02 | 60 | 60.02 | 3902 | 1 | 49.2 | 17314.4 | 1249 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 16:52 | Normal | 527.5 | 553.3 | 548.4 | 565.9 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 237 | 235.2 | 237 | 9 | 8.8 | 8.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 3560 | 1 | 47.8 | 17314.7 | 1249 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 16:57 | Normal | 505.5 | 533.4 | 558.9 | 548.6 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 237.6 | 235.4 | 235.6 | 8.2 | 8.2 | 7.9 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 3239 | 1 | 45 | 17315 | 1249 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 17:02 | Normal | 499.6 | 551.5 | 541.1 | 549.5 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 238.2 | 235.4 | 236.4 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 2952 | 1 | 49.4 | 17315.2 | 1249 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 92 | 0 | 0
2023-12-05 17:07 | Normal | 506.6 | 550.6 | 528 | 553.8 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 238 | 235.6 | 236 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 2638 | 1 | 47.8 | 17315.4 | 1249 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 92 | 0 | 0
2023-12-05 17:12 | Normal | 502.7 | 549.4 | 543.4 | 557.4 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 | 238.2 | 235.6 | 236.6 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 2244 | 1 | 48.4 | 17315.6 | 1249 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 17:17 | Normal | 505.2 | 532.9 | 517.1 | 545.7 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 238.4 | 235.2 | 236.6 | 5 | 4.9 | 4.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1903 | 1 | 48.8 | 17315.8 | 1249 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2023-12-05 17:22 | Normal | 503.5 | 537.3 | 545.9 | 527.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 237.8 | 235.2 | 236.6 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1494 | 1 | 46.1 | 17316 | 1250 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2023-12-05 17:27 | Normal | 495.6 | 523.4 | 525.3 | 540.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 237.8 | 235.4 | 236.8 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1086 | 1 | 49.2 | 17316.1 | 1250 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-05 17:32 | Normal | 485.6 | 548.7 | 527 | 514.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 238.6 | 236 | 236.8 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 59.98 | 59.98 | 60 | 752 | 1 | 46 | 17316.1 | 1250 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 17:37 | Normal | 472.5 | 518.4 | 526.9 | 502.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 238 | 235.6 | 237.2 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 401 | 1 | 49.2 | 17316.2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 17:42 | Normal | 424.6 | 520.4 | 524.3 | 517.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 238.2 | 235.6 | 236.8 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 200 | 1 | 45.4 | 17316.2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2023-12-05 17:47 | Normal | 371.6 | 474.3 | 508.2 | 522.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 237.8 | 235.2 | 236.6 | 1.2 | 1.3 | 1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 187 | 1 | 48.8 | 17316.2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 17:52 | Wait | 511.3 | 548.4 | 547.5 | 548.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 239.6 | 238 | 238.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 49.5 | 17316.2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | 0 | 0
2023-12-05 17:57 | Normal | 199.7 | 478.2 | 491.6 | 518.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 237.8 | 235.4 | 236.2 | 1 | 1.2 | 0.9 | 59.99 | 60 | 60.01 | 38 | 1 | 50 | 17316.2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-05 18:02 | Wait | 488.7 | 518.5 | 517 | 515.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 237.6 | 235.4 | 236.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 49.8 | 17316.2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-05 18:07 | Normal | 172.7 | 493.4 | 473.8 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 237.6 | 235.8 | 236.6 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 37 | 1 | 49.8 | 17316.2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2023-12-05 18:12 | Normal | 179.4 | 453.9 | 447.6 | 429.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 237.4 | 235.2 | 236.4 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 60 | 60 | 60 | 39 | 1 | 49.8 | 17316.2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 18:17 | Normal | 198.7 | 333.6 | 386.7 | 362.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 237.2 | 235.2 | 236 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 39 | 1 | 49.8 | 17316.3 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 18:22 | Normal | 206.4 | 230 | 298.1 | 274.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 237.4 | 235.2 | 235.8 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 35 | 1 | 49.8 | 17316.3 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0
2023-12-05 18:27 | Normal | 187.3 | 199.7 | 200.1 | 186.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 236.8 | 235.6 | 235.8 | 1 | 1.1 | 0.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 32 | 1 | 49.8 | 17316.3 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 90 | 0 | 0