## S1_BL14
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-05 04:41 | Wait | 432.3 | 433.2 | 432.4 | 433.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.6 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 32.8 | 20316.8 | 1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 04:46 | Wait | 472.9 | 484.9 | 484 | 484.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.6 | 220 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 36.8 | 20316.8 | 1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 04:51 | Normal | 324.4 | 414.5 | 449.5 | 433.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221 | 220.4 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 53 | 1 | 37.9 | 20316.8 | 1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 04:56 | Normal | 200 | 200.4 | 199.4 | 347.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221.2 | 219.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 64 | 1 | 40 | 20316.8 | 1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 05:01 | Normal | 199.6 | 199.4 | 205.4 | 377.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221.4 | 220.2 | 1 | 1 | 0.9 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 111 | 1 | 41.5 | 20316.8 | 1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 05:06 | Normal | 199.8 | 200.8 | 200.7 | 414.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 221.2 | 220 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 185 | 1 | 42.7 | 20316.8 | 1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 05:11 | Normal | 200.6 | 252.9 | 330.7 | 483.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220.8 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 286 | 1 | 43.5 | 20316.8 | 1405 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 05:16 | Normal | 206.7 | 388.4 | 409.6 | 523.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 220.4 | 221.6 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 420 | 1 | 44.1 | 20316.9 | 1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 05:21 | Normal | 288.3 | 511.1 | 496.8 | 521.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.4 | 221.4 | 220.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 709 | 1 | 44.8 | 20316.9 | 1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 05:26 | Normal | 413.6 | 523.7 | 548.6 | 539.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 220.4 | 221.4 | 219.4 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1028 | 1 | 45.4 | 20317 | 1405 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 05:31 | Normal | 507.9 | 508 | 537.2 | 528.8 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 222.6 | 223.4 | 222 | 4 | 3.9 | 3.9 | 60 | 60.02 | 60.02 | 1423 | 1 | 46.1 | 20317.1 | 1405 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 05:36 | Normal | 495.9 | 516.8 | 518.9 | 555.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 222.4 | 223.2 | 222.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1601 | 1 | 46.7 | 20317.2 | 1406 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 05:41 | Normal | 522.6 | 493.8 | 545.6 | 542.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 223.4 | 223.8 | 222.2 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 1632 | 1 | 47.2 | 20317.4 | 1406 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 05:46 | Normal | 506 | 533.9 | 515.7 | 537.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 223 | 223.6 | 222.6 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 60.1 | 60.1 | 60.09 | 1981 | 1 | 47.7 | 20317.5 | 1406 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 05:51 | Normal | 528.1 | 491 | 559.9 | 546.7 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 222.4 | 224.2 | 221.8 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 2028 | 1 | 48.2 | 20317.7 | 1406 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 05:56 | Normal | 479.9 | 496.8 | 552 | 550.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 1 | 222.6 | 223.6 | 222.4 | 5.1 | 5.1 | 5 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 1898 | 1 | 48.8 | 20317.8 | 1406 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 06:01 | Normal | 520.7 | 500.8 | 560.9 | 531.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 1 | 221.2 | 222.2 | 221 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 59.89 | 59.97 | 59.92 | 1741 | 1 | 49.3 | 20318 | 1406 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 06:06 | Normal | 465.5 | 515.6 | 543.9 | 538.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 221.4 | 222.8 | 221 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 59.9 | 59.91 | 59.92 | 1941 | 1 | 49.7 | 20318.2 | 1406 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 06:11 | Normal | 497.5 | 508.9 | 550.8 | 546.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 221 | 222.4 | 221.2 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 1983 | 1 | 46.1 | 20318.3 | 1406 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 06:16 | Normal | 511.9 | 511.7 | 552.7 | 562.6 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 221.2 | 222.4 | 221 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 2765 | 1 | 48.5 | 20318.5 | 1406 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 06:21 | Normal | 497.6 | 516.9 | 562.8 | 561.5 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.9 | 221.8 | 222.6 | 221 | 9.1 | 9 | 8.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3340 | 1 | 49.7 | 20318.8 | 1406 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 06:26 | Normal | 525.6 | 531.7 | 568.5 | 550.2 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 2.2 | 220.6 | 222.6 | 220.6 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 3885 | 1 | 47.2 | 20319.1 | 1406 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 06:31 | Normal | 523.9 | 535.9 | 571.8 | 568.4 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 2.4 | 222 | 222.8 | 221.8 | 11.5 | 11.3 | 11.4 | 60 | 59.99 | 60 | 4251 | 1 | 49.4 | 20319.4 | 1406 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 06:36 | Normal | 505.1 | 522.7 | 559.8 | 566.6 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 2.6 | 221 | 221.6 | 220.4 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4577 | 1 | 47.2 | 20319.8 | 1407 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 06:41 | Normal | 517.3 | 532.3 | 553.8 | 560.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2.8 | 221.6 | 222.4 | 220.8 | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 60.01 | 60 | 60 | 4772 | 1 | 49.7 | 20320.2 | 1407 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 06:46 | Normal | 480.4 | 522.6 | 551.3 | 566 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 2.6 | 221 | 221 | 220 | 12.1 | 11.9 | 12 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4504 | 1 | 48.4 | 20320.6 | 1407 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 06:51 | Normal | 519.4 | 519.3 | 573.2 | 550.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 2.5 | 221.2 | 222 | 221 | 11.3 | 11.1 | 11.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4146 | 1 | 46.3 | 20320.9 | 1407 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 06:56 | Normal | 518.7 | 506.9 | 565.1 | 563.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 2.3 | 220.8 | 221.2 | 220.2 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3968 | 1 | 49.9 | 20321.3 | 1407 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 07:01 | Normal | 508.9 | 530.8 | 557.1 | 565.7 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 2.2 | 220.2 | 221 | 219.8 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3837 | 1 | 49.1 | 20321.6 | 1407 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 07:06 | Normal | 506.6 | 516.8 | 565.9 | 574.5 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | 219.6 | 220.8 | 219.8 | 9 | 9 | 8.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 3377 | 1 | 48.1 | 20321.9 | 1407 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 07:11 | Normal | 501.7 | 536.7 | 560.3 | 563 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.1 | 219.8 | 221.2 | 219.4 | 10 | 9.8 | 9.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 3673 | 1 | 46.6 | 20322.2 | 1407 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 07:16 | Normal | 509 | 525 | 563.6 | 559.5 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 2.5 | 220 | 221 | 219.4 | 11.1 | 10.9 | 11 | 60 | 60 | 59.99 | 4098 | 1 | 47.4 | 20322.5 | 1407 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 07:21 | Normal | 517 | 529.9 | 538.9 | 558.9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 221 | 221 | 220.4 | 10.7 | 10.5 | 10.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3885 | 1 | 49.7 | 20322.8 | 1407 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 07:26 | Normal | 516.7 | 528.7 | 563.7 | 561.4 | 2.1 | 2.3 | 2 | 3.3 | 219.8 | 221 | 220 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 5371 | 1 | 49.1 | 20323.2 | 1407 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 07:31 | Normal | 513.7 | 529.8 | 572.6 | 575.4 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 4 | 220.4 | 221.6 | 220.4 | 18 | 17.9 | 17.8 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 6610 | 1 | 48.5 | 20323.7 | 1407 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 07:36 | Normal | 522.5 | 526.5 | 574.6 | 562.4 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 4.4 | 220.4 | 220.8 | 220 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 7044 | 1 | 47.8 | 20324.3 | 1408 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 07:41 | Normal | 527.8 | 534.8 | 574.6 | 577.3 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 6.7 | 220.2 | 220.8 | 221 | 30.2 | 29.9 | 30 | 60.09 | 60.1 | 60.1 | 11073 | 1 | 47.4 | 20325 | 1408 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 07:46 | Normal | 532.7 | 537.7 | 565.5 | 572.2 | 5.1 | 5.6 | 5.7 | 8.1 | 221.6 | 221.6 | 220.8 | 35.8 | 35.6 | 35.6 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 13311 | 1 | 47.3 | 20326 | 1408 | 2.3 | 2.7 | 0 | 2.7 | 3 | 0 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 07:51 | Normal | 516.8 | 526.9 | 567.9 | 576.7 | 4.8 | 5.1 | 5 | 7.3 | 219 | 220.4 | 218.6 | 32.6 | 32.6 | 32.4 | 59.95 | 60 | 59.97 | 11821 | 1 | 47.3 | 20327.1 | 1408 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 07:56 | Normal | 520 | 526.9 | 559 | 560.9 | 6.5 | 7 | 7 | 10.1 | 220.8 | 219.8 | 219.6 | 43.5 | 43.2 | 43.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 16191 | 1 | 47.3 | 20328.2 | 1408 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 08:01 | Normal | 520.8 | 527.8 | 558.2 | 555.9 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 10.2 | 219.8 | 220.2 | 219.8 | 42.8 | 42.8 | 42.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 16168 | 1 | 47.7 | 20329.6 | 1408 | 3.1 | 3.4 | 0 | 3.2 | 3.6 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 08:06 | Normal | 489.1 | 509.1 | 552.4 | 567.8 | 7 | 7.7 | 7.8 | 10.4 | 221.2 | 221.6 | 221.4 | 47.9 | 47.1 | 47.8 | 59.96 | 59.98 | 60 | 16558 | 1 | 48.3 | 20330.8 | 1408 | 3.2 | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 4 | 0 | 3.8 | 3.9 | 4 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 08:11 | Normal | 501.8 | 535.8 | 555 | 538.7 | 7.3 | 7.7 | 8 | 11.7 | 221.8 | 223.2 | 222.8 | 47.6 | 47.5 | 47.5 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 18018 | 1 | 44.4 | 20332.3 | 1408 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.9 | 0 | 4 | 3.9 | 4.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 08:16 | Normal | 521.1 | 525.9 | 554.8 | 562.6 | 6.3 | 7 | 7.1 | 10.3 | 220.4 | 221 | 220.4 | 43.7 | 43.4 | 43.5 | 59.98 | 60 | 59.98 | 16259 | 1 | 43.4 | 20333.6 | 1408 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.7 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 08:21 | Normal | 511 | 527.9 | 555 | 564.7 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 9.6 | 220 | 221 | 220 | 41.1 | 40.8 | 40.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 15344 | 1 | 43.5 | 20334.9 | 1408 | 2.9 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.5 | 0 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 08:26 | Normal | 517.6 | 528.6 | 554.9 | 560.6 | 6 | 6.3 | 6.3 | 9.3 | 222.8 | 223.4 | 222.4 | 39.1 | 38.9 | 38.9 | 60 | 60 | 59.99 | 14819 | 1 | 43.7 | 20336.2 | 1408 | 2.8 | 3 | 0 | 3 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 08:31 | Normal | 515.6 | 516.8 | 561.4 | 568.1 | 6.2 | 6.6 | 6.4 | 9.4 | 224 | 223.8 | 224.2 | 40 | 39.8 | 39.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 15081 | 1 | 43.7 | 20337.4 | 1408 | 2.9 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 08:36 | Normal | 530.7 | 521.8 | 552.9 | 569.7 | 5.8 | 6.2 | 6.1 | 9 | 222.4 | 223.4 | 223.6 | 38.3 | 38.1 | 38.1 | 59.99 | 59.95 | 60 | 14348 | 1 | 43.8 | 20338.7 | 1409 | 2.9 | 3.1 | 0 | 2.9 | 3.2 | 0 | 3 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 08:41 | Normal | 522.8 | 534.8 | 556.7 | 558.5 | 7.6 | 7.9 | 8.1 | 12 | 223.4 | 225.4 | 223.8 | 49.5 | 49.4 | 49.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 18636 | 1 | 44 | 20340 | 1409 | 3.6 | 3.9 | 0 | 3.8 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 08:46 | Normal | 510.8 | 516.9 | 554.9 | 557.6 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 11.5 | 223 | 223.2 | 223.4 | 47.9 | 47.5 | 47.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 18186 | 1 | 44.5 | 20341.6 | 1409 | 3.6 | 3.9 | 0 | 3.7 | 3.9 | 0 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 08:51 | Normal | 513.9 | 515.7 | 552.6 | 551.3 | 7 | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 222.8 | 224 | 223.8 | 45.4 | 45.1 | 45.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 17161 | 1 | 44.8 | 20343 | 1409 | 3.4 | 3.7 | 0 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.7 | 4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 08:56 | Normal | 511.2 | 519.9 | 556.9 | 562.6 | 6.8 | 7.2 | 7 | 10.4 | 222.8 | 223.6 | 224.6 | 43.5 | 43.4 | 43.4 | 59.99 | 60.02 | 60 | 16408 | 1 | 45 | 20344.4 | 1409 | 3.1 | 3.5 | 0 | 3.3 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 09:01 | Normal | 515.5 | 528.7 | 558.7 | 554.5 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | 11.1 | 223.6 | 224 | 223.2 | 46.5 | 46.2 | 46.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 17459 | 1 | 45.2 | 20345.8 | 1409 | 3.2 | 3.7 | 0 | 3.5 | 3.9 | 0 | 3.8 | 3.7 | 4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 09:06 | Normal | 515.8 | 520.8 | 555.6 | 557.3 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | 12 | 225.6 | 225.4 | 225.4 | 49.5 | 49.2 | 49.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 18886 | 1 | 45.5 | 20347.3 | 1409 | 3.7 | 4 | 0 | 3.8 | 4.2 | 0 | 4 | 4 | 4.3 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 09:11 | Normal | 519.5 | 531.2 | 555.2 | 559.5 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 12.6 | 224.8 | 224.2 | 224.8 | 52 | 51.7 | 51.9 | 60.07 | 60 | 60.04 | 19675 | 1 | 46 | 20348.9 | 1409 | 3.8 | 4.3 | 0 | 4.1 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 09:16 | Normal | 514.9 | 520.7 | 545.2 | 555.2 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 12.8 | 225 | 225 | 225.2 | 52.4 | 52.2 | 52.1 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 19774 | 1 | 46.4 | 20350.6 | 1409 | 3.8 | 4.2 | 0 | 4 | 4.4 | 0 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 09:21 | Normal | 504.4 | 522.2 | 551.8 | 545.7 | 7.8 | 8.3 | 8.4 | 12.3 | 226.2 | 226 | 226.4 | 50.1 | 49.9 | 49.9 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 19025 | 1 | 46.7 | 20352.2 | 1409 | 3.7 | 4.1 | 0 | 3.9 | 4.2 | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 09:26 | Normal | 511 | 517.8 | 548.8 | 564.2 | 6.9 | 7.3 | 7.5 | 10.6 | 223.8 | 225 | 224.4 | 44.6 | 44.3 | 44.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 17320 | 1 | 46.8 | 20353.7 | 1409 | 3.2 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 09:31 | Normal | 524 | 516.6 | 555.9 | 545.4 | 9 | 9.8 | 9.6 | 14.8 | 225.2 | 225 | 225 | 59.2 | 59 | 58.9 | 60 | 60.07 | 60.05 | 22050 | 1 | 47.3 | 20355.5 | 1409 | 4.4 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.9 | 0 | 4.8 | 4.7 | 5.2 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 09:36 | Normal | 504.3 | 521.5 | 548.8 | 540.5 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 17.4 | 224.8 | 226.4 | 226.2 | 68.8 | 68.7 | 68.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 25149 | 1 | 48.3 | 20357.7 | 1410 | 5.5 | 5.7 | 0 | 5.5 | 5.9 | 0.1 | 5.7 | 5.8 | 6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 09:41 | Normal | 540.4 | 548 | 572.1 | 586.7 | 15.9 | 16.2 | 16.6 | 23 | 224.4 | 226.2 | 225.8 | 97.6 | 97.2 | 97.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 33249 | 1 | 49.8 | 20360.2 | 1410 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 6.4 | 9 | 0.3 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 09:46 | Normal | 530.4 | 550.2 | 572.6 | 573 | 17 | 16.6 | 16.5 | 24 | 224.2 | 227.4 | 225.6 | 99.3 | 98.8 | 99 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 33564 | 1 | 51.1 | 20362.8 | 1410 | 8.2 | 8.4 | 0.1 | 6.6 | 9.6 | 0.2 | 8.3 | 7.7 | 8.2 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 09:51 | Normal | 499.8 | 507.6 | 537 | 536.6 | 11.7 | 9.3 | 8.6 | 15 | 223 | 225.2 | 224.4 | 58.7 | 58.5 | 58.7 | 59.99 | 59.96 | 60 | 20244 | 1 | 52.6 | 20365.2 | 1410 | 4.8 | 5.2 | 0.3 | 4.1 | 4.7 | 0.2 | 4.3 | 4 | 4.6 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 09:56 | Normal | 539.5 | 536.5 | 567.1 | 553.4 | 6.8 | 7.9 | 7.8 | 14 | 222.6 | 223.6 | 223.4 | 52 | 51.4 | 51.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 29140 | 1 | 51.8 | 20366.8 | 1410 | 3.2 | 3 | 0.3 | 2.6 | 4.5 | 0.4 | 4 | 3.6 | 4.7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 10:01 | Normal | 488.8 | 501.9 | 534.4 | 540.3 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 12.3 | 224.2 | 225.2 | 224.6 | 49.8 | 49.4 | 49.6 | 59.98 | 60.06 | 60.02 | 18389 | 1 | 51.5 | 20368.5 | 1410 | 4 | 4.3 | 0 | 4.1 | 4.5 | 0 | 4.2 | 4 | 4.4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 10:06 | Normal | 496.3 | 500.7 | 528.9 | 530.7 | 6 | 6.6 | 6.6 | 9.6 | 221.2 | 221.4 | 221.4 | 38.6 | 38.7 | 38.5 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 14470 | 1 | 51.1 | 20370 | 1410 | 2.8 | 3 | 0 | 3 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 10:11 | Normal | 507.3 | 497.4 | 550.9 | 536.3 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 5.3 | 222.2 | 223 | 222.6 | 22.3 | 22.3 | 22.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 8275 | 1 | 50.3 | 20371 | 1410 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 10:16 | Normal | 519.1 | 529.9 | 554.6 | 556.5 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 9.3 | 222.2 | 223 | 222 | 40.5 | 40.5 | 40.2 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 14906 | 1 | 49.5 | 20371.9 | 1410 | 3.2 | 3.5 | 0 | 3.1 | 3.5 | 0 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 10:21 | Normal | 512.3 | 521.2 | 556.8 | 553.9 | 7.6 | 8 | 7.9 | 11.5 | 222.4 | 223.8 | 223.6 | 48.2 | 48 | 48 | 59.94 | 59.94 | 59.99 | 18141 | 1 | 49.4 | 20373.3 | 1410 | 3.5 | 4.1 | 0 | 3.8 | 4.2 | 0 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 10:26 | Normal | 505.7 | 525.1 | 551.2 | 564.7 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 12.8 | 224 | 224.2 | 224.4 | 52.5 | 52 | 52.2 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 19681 | 1 | 49.4 | 20374.9 | 1410 | 3.8 | 4.3 | 0 | 3.9 | 4.3 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 10:31 | Normal | 506.6 | 517.3 | 544.2 | 550 | 5.2 | 5.6 | 5.9 | 8.6 | 223.4 | 223.4 | 223.2 | 35.4 | 35.1 | 35.1 | 60 | 60 | 60 | 13422 | 1 | 49.2 | 20376.3 | 1410 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 10:36 | Normal | 511.2 | 519.3 | 548.3 | 562.2 | 5.8 | 6 | 6.1 | 8.8 | 222.6 | 222.2 | 222.4 | 37.2 | 37 | 37 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 13994 | 1 | 48.8 | 20377.4 | 1411 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.8 | 3 | 0 | 3 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 10:41 | Normal | 526.9 | 522.1 | 551.4 | 568.1 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 14.6 | 223 | 224.2 | 224 | 58.9 | 58.6 | 58.7 | 60.08 | 59.95 | 60.09 | 22022 | 1 | 48.6 | 20378.8 | 1411 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 10:46 | Normal | 524.1 | 537.3 | 563.1 | 575.3 | 16.1 | 16.9 | 16.7 | 22.7 | 223 | 224 | 223.8 | 94.7 | 93.9 | 93.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 34808 | 1 | 49.9 | 20381.2 | 1411 | 7.5 | 7.7 | 0.4 | 7.6 | 8.5 | 0.3 | 8.3 | 8.2 | 7.9 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 10:51 | Normal | 507.7 | 520.6 | 541.4 | 544.8 | 9.5 | 9.3 | 9.7 | 15.1 | 223.6 | 224.8 | 223.2 | 55.9 | 55.7 | 55.6 | 60.07 | 59.98 | 60.07 | 22985 | 1 | 52 | 20384 | 1411 | 4.5 | 4.8 | 0.2 | 4.5 | 4.7 | 0 | 4.8 | 5 | 5.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 10:56 | Normal | 496 | 509.3 | 535.8 | 551.2 | 10.1 | 10.6 | 10.6 | 15 | 224 | 226.4 | 225.2 | 61.6 | 61.4 | 61.5 | 60.02 | 60.06 | 60.05 | 22229 | 1 | 51.6 | 20385.6 | 1411 | 4.8 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 5.4 | 0 | 5.1 | 5 | 5.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 11:01 | Normal | 563.1 | 583.2 | 605.4 | 608.5 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.3 | 223.8 | 225.8 | 224.4 | 66.4 | 66 | 66.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 33286 | 1 | 52.4 | 20388.1 | 1411 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 0 | 5.9 | 0.9 | 1.9 | 1.3 | 1.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 11:06 | Normal | 525.1 | 547.1 | 568.9 | 568.6 | 17.5 | 16.4 | 16.1 | 24.8 | 226.8 | 228.2 | 226.8 | 98.8 | 98.6 | 98.8 | 60.05 | 59.98 | 60.02 | 33972 | 1 | 54.3 | 20391 | 1411 | 8.3 | 8.7 | 0.3 | 6.1 | 10.2 | 0.1 | 8.2 | 7.5 | 8.1 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 11:11 | Normal | 485.5 | 498.7 | 532.7 | 529.2 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 8.8 | 223.6 | 224.8 | 223.8 | 34.6 | 34.3 | 34.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 13050 | 1 | 53.5 | 20392.4 | 1411 | 3 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 11:16 | Normal | 492.7 | 507.1 | 531.6 | 537.2 | 11.5 | 12.7 | 12.1 | 17 | 223.8 | 225.6 | 224 | 69.9 | 69.6 | 69.8 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 23491 | 1 | 53 | 20394.2 | 1411 | 5.5 | 5.8 | 0.1 | 5.6 | 6.4 | 0.3 | 6.1 | 5.7 | 5.9 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 11:21 | Normal | 513.7 | 505.8 | 530.9 | 541.7 | 10.6 | 11 | 11 | 16.1 | 225.2 | 226.4 | 224.8 | 64.8 | 64.6 | 64.6 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 21400 | 1 | 52.8 | 20395.9 | 1411 | 5 | 5.2 | 0.2 | 5 | 5.4 | 0.1 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 11:26 | Normal | 502.7 | 512.7 | 533.9 | 543.4 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 13.3 | 223.8 | 226.2 | 224.4 | 52.2 | 51.7 | 51.9 | 60 | 60.05 | 60.02 | 19879 | 1 | 52.2 | 20397.4 | 1411 | 4.3 | 4.2 | 0 | 4 | 4.5 | 0 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 11:31 | Normal | 578.4 | 556.5 | 580 | 580.5 | 7.3 | 18.6 | 18.5 | 27.9 | 226.6 | 228.4 | 227 | 99.9 | 99.3 | 99.3 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 22811 | 1 | 52.8 | 20399.7 | 1411 | 3.6 | 3.3 | 0.3 | 7 | 11.1 | 0.3 | 9.4 | 8.8 | 9.2 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 11:36 | Normal | 489.6 | 492.4 | 522.8 | 528.5 | 9.4 | 9.9 | 9.8 | 14.9 | 223.2 | 225.4 | 224.2 | 56.5 | 56.1 | 56.2 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 21271 | 1 | 53.5 | 20401.8 | 1412 | 4.6 | 4.7 | 0 | 4.7 | 5.1 | 0 | 4.8 | 4.7 | 5.2 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 11:41 | Normal | 487.8 | 525.1 | 545.5 | 537.7 | 9.3 | 8.4 | 8.3 | 13.5 | 221.8 | 223.2 | 222.8 | 53.2 | 52.9 | 53.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 20861 | 1 | 54 | 20404.1 | 1412 | 4.4 | 4.5 | 0 | 3 | 4.8 | 0.2 | 4.1 | 3.7 | 4.4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 11:46 | Normal | 477.4 | 490.9 | 523 | 534.2 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 9.3 | 222 | 224 | 222 | 37 | 36.7 | 36.8 | 59.99 | 60 | 60 | 13902 | 1 | 53.3 | 20405.7 | 1412 | 2.9 | 3.2 | 0 | 2.9 | 3.2 | 0 | 3.1 | 3 | 3.3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 11:51 | Normal | 551.2 | 569.2 | 592.4 | 595 | 16.6 | 15.7 | 15.1 | 23.8 | 224.4 | 225.4 | 223.8 | 98.7 | 98.4 | 98.5 | 59.96 | 59.97 | 60 | 33897 | 1 | 52.7 | 20407.4 | 1412 | 8 | 8.2 | 0.2 | 5.5 | 9.8 | 0.3 | 7.8 | 7.1 | 7.6 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 11:56 | Normal | 528.8 | 547.8 | 569.9 | 570.7 | 17.3 | 16.3 | 15.8 | 24.6 | 223.8 | 225.4 | 224.2 | 99 | 98.7 | 98.8 | 59.95 | 60.06 | 59.96 | 33106 | 1 | 55 | 20410.3 | 1412 | 8.3 | 8.4 | 0.4 | 6 | 10.1 | 0.1 | 8 | 7.3 | 7.9 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 12:01 | Normal | 508.9 | 498.9 | 507.6 | 535.6 | 14.1 | 18.2 | 20.5 | 25.2 | 223.6 | 225.2 | 223.8 | 98.7 | 98.5 | 98.6 | 59.97 | 60 | 59.99 | 37425 | 1 | 56.7 | 20413.2 | 1412 | 6.5 | 6.4 | 0.7 | 7.8 | 10.1 | 0.2 | 10.2 | 10.1 | 8.9 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 12:06 | Normal | 491.2 | 483.7 | 523.8 | 521.7 | 6.7 | 6.9 | 6.3 | 10.7 | 223.2 | 224.6 | 223.4 | 39.9 | 39.6 | 39.7 | 60.01 | 60 | 60 | 15242 | 1 | 55.9 | 20414.9 | 1412 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.3 | 0 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 12:11 | Normal | 500.4 | 505.7 | 548.7 | 543.7 | 5.5 | 5.6 | 5 | 8.6 | 222.8 | 223.6 | 223.4 | 33.5 | 33.4 | 33.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 12774 | 1 | 54 | 20416.1 | 1412 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 12:16 | Normal | 509.8 | 517.1 | 542.6 | 534.3 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 7.4 | 223 | 223.6 | 222.8 | 28.7 | 28.5 | 28.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 10665 | 1 | 52.6 | 20417 | 1412 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 12:21 | Normal | 512.2 | 509.6 | 515.5 | 546.8 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 5.6 | 222.4 | 222.8 | 222.4 | 22.6 | 22.5 | 22.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8458 | 1 | 51.5 | 20417.8 | 1412 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 12:26 | Normal | 515.2 | 532.7 | 528.5 | 568.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 4.6 | 223.2 | 224.2 | 223.2 | 19.1 | 19 | 19 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7266 | 1 | 50.4 | 20418.5 | 1412 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 12:31 | Normal | 512.7 | 521.9 | 527.8 | 547.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.7 | 223.2 | 223.8 | 222.8 | 11 | 10.9 | 10.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4186 | 1 | 49.3 | 20419 | 1412 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 12:36 | Normal | 508.5 | 509.9 | 515.9 | 535 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1.6 | 223.8 | 225.4 | 223.8 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 2737 | 1 | 48.1 | 20419.2 | 1413 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 12:41 | Normal | 514.4 | 523.8 | 520.9 | 567.1 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 2.4 | 223.8 | 225.2 | 223.6 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 3848 | 1 | 47.1 | 20419.5 | 1413 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 12:46 | Normal | 528.6 | 526 | 531 | 572 | 2.3 | 2.3 | 2 | 3.6 | 225.2 | 225.8 | 224.4 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 5752 | 1 | 46 | 20420 | 1413 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 12:51 | Normal | 528.4 | 527.9 | 496 | 545.6 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 4 | 223.4 | 224.4 | 223.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 59.99 | 60 | 60 | 6098 | 1 | 45 | 20420.5 | 1413 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 12:56 | Normal | 527.5 | 528 | 517 | 564.9 | 2.2 | 2.2 | 2 | 3.5 | 224 | 224.6 | 223.2 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 5580 | 1 | 45 | 20421 | 1413 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 13:01 | Normal | 523.3 | 520.7 | 540.8 | 542.7 | 2 | 2 | 1.8 | 3.3 | 222.6 | 223.8 | 222.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 5161 | 1 | 45.1 | 20421.4 | 1413 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 13:06 | Normal | 528.2 | 536.7 | 567.9 | 563.9 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 3 | 222 | 222.8 | 221.2 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 4870 | 1 | 45.8 | 20421.8 | 1413 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 13:11 | Normal | 531.3 | 519.7 | 528.8 | 567.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 2.8 | 222 | 222.4 | 221.6 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4608 | 1 | 46.3 | 20422.2 | 1413 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 13:16 | Normal | 521.5 | 512.7 | 571.3 | 569.9 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 2.7 | 221.6 | 223 | 221.8 | 12 | 11.9 | 11.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4435 | 1 | 46.8 | 20422.6 | 1413 | 0.7 | 1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 13:21 | Normal | 532.3 | 517.8 | 580 | 555.8 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 2.6 | 221.4 | 222.4 | 221.4 | 11.9 | 11.7 | 11.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 4381 | 1 | 47.2 | 20423 | 1413 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 13:26 | Normal | 529.3 | 538.7 | 590.5 | 565.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 2.6 | 220.6 | 222 | 221.2 | 11.8 | 11.6 | 11.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 4337 | 1 | 47.3 | 20423.3 | 1413 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 13:31 | Normal | 501.2 | 540.8 | 582.5 | 568.7 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 221.2 | 222.6 | 221.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 60.06 | 60.03 | 60.06 | 3806 | 1 | 47.6 | 20423.7 | 1413 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 13:36 | Normal | 494.3 | 526.9 | 525.6 | 572.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 2.1 | 221 | 221.6 | 220.4 | 10.1 | 10 | 10 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 3751 | 1 | 47.8 | 20424 | 1414 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 13:41 | Normal | 525.4 | 531.8 | 550.6 | 558.7 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 2 | 219.6 | 221 | 219.4 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 3434 | 1 | 47.9 | 20424.3 | 1414 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 13:46 | Normal | 503.5 | 524.9 | 554.7 | 558.8 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 220.4 | 221.4 | 220 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3257 | 1 | 47.9 | 20424.6 | 1414 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 13:51 | Normal | 522.4 | 524.9 | 555.8 | 575.4 | 1 | 1.1 | 1 | 1.7 | 219.6 | 220.8 | 219.6 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 3143 | 1 | 47.7 | 20424.8 | 1414 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 13:56 | Normal | 514.5 | 519.1 | 546.5 | 560.2 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 220 | 221.4 | 220.2 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3121 | 1 | 47.4 | 20425.1 | 1414 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 14:01 | Normal | 515.6 | 525.8 | 562.6 | 560.7 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.6 | 220.2 | 221 | 219.4 | 8 | 8 | 7.9 | 60 | 60 | 60 | 2931 | 1 | 47 | 20425.3 | 1414 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 14:06 | Normal | 515.2 | 503.7 | 526.5 | 541.1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.5 | 219.6 | 220.8 | 219.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2743 | 1 | 46.4 | 20425.6 | 1414 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 14:11 | Normal | 517.3 | 516.8 | 527.7 | 569.5 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.5 | 219.4 | 220.6 | 218.8 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 2766 | 1 | 45.6 | 20425.8 | 1414 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 14:16 | Normal | 481.4 | 522.8 | 546.5 | 564.6 | 1 | 1.1 | 1 | 1.6 | 222.4 | 224 | 222.4 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2911 | 1 | 45.7 | 20426 | 1414 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 14:21 | Normal | 521.3 | 530.8 | 548.3 | 545.3 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 223 | 224.6 | 223.4 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3207 | 1 | 48 | 20426.3 | 1414 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 14:26 | Normal | 528 | 518.7 | 558.9 | 562 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 222.2 | 223.6 | 222.2 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3263 | 1 | 49.9 | 20426.6 | 1414 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 14:31 | Normal | 516.2 | 535.6 | 557.7 | 563.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 2.1 | 222.2 | 223 | 221.6 | 10 | 10 | 9.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 3684 | 1 | 49.5 | 20426.9 | 1414 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 14:36 | Normal | 518.2 | 536.6 | 575.6 | 563.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 2.1 | 224.2 | 224.2 | 223.4 | 10.1 | 10 | 10 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3807 | 1 | 49 | 20427.2 | 1415 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 14:41 | Normal | 515.2 | 531.7 | 558.5 | 562.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 2.2 | 223.2 | 224.2 | 222.6 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3907 | 1 | 48.6 | 20427.5 | 1415 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 14:46 | Normal | 515.1 | 526.9 | 563.8 | 571.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.6 | 222.8 | 224.2 | 223.4 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 4364 | 1 | 48.1 | 20427.8 | 1415 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 14:51 | Normal | 478.6 | 527 | 568.1 | 575.1 | 2 | 2 | 1.9 | 3 | 224.2 | 225 | 224 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5038 | 1 | 47.7 | 20428.2 | 1415 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 14:56 | Normal | 525.3 | 539.8 | 576 | 582 | 2 | 2.3 | 2.1 | 3.4 | 222 | 222.8 | 221.6 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 5669 | 1 | 47.2 | 20428.7 | 1415 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 15:01 | Normal | 514.4 | 539.9 | 565.6 | 573.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.7 | 223.8 | 225 | 223.6 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6046 | 1 | 46.7 | 20429.1 | 1415 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 15:06 | Normal | 522.3 | 531.7 | 577.5 | 576.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 4 | 223.6 | 224.4 | 223 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 6469 | 1 | 46.2 | 20429.7 | 1415 | 1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 15:11 | Normal | 529.2 | 540.7 | 576.2 | 573.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 3.8 | 224.4 | 224.8 | 223.6 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 6209 | 1 | 46.2 | 20430.2 | 1415 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 15:16 | Normal | 526.2 | 539.7 | 574.9 | 577.8 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 3.8 | 222.6 | 223.8 | 222.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6202 | 1 | 46.4 | 20430.7 | 1415 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 15:21 | Normal | 508.5 | 532.9 | 571.1 | 574 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 4.3 | 223 | 224 | 223.2 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 6990 | 1 | 46.8 | 20431.2 | 1415 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 15:26 | Normal | 522.5 | 539.9 | 574 | 575 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 4.3 | 224 | 224.2 | 222.8 | 18.9 | 18.7 | 18.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 7074 | 1 | 47.2 | 20431.8 | 1415 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 15:31 | Normal | 525.5 | 535.9 | 575.7 | 575.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 4.4 | 223.6 | 224.8 | 223 | 19.4 | 19.3 | 19.2 | 60 | 60 | 60 | 7219 | 1 | 47.7 | 20432.4 | 1415 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 15:36 | Normal | 509.5 | 531 | 572.9 | 576 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 4 | 223.6 | 224.6 | 224.2 | 17.4 | 17.2 | 17.2 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 6529 | 1 | 48.2 | 20433 | 1416 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 15:41 | Normal | 523.2 | 530.7 | 573.6 | 576.6 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.7 | 223.8 | 225.2 | 224 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6170 | 1 | 48.7 | 20433.5 | 1416 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 15:46 | Normal | 524.4 | 532.8 | 575.1 | 566.1 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 3.6 | 223.6 | 225.2 | 223.6 | 16 | 15.9 | 15.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6011 | 1 | 49 | 20434 | 1416 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 15:51 | Normal | 516.2 | 525.6 | 567.6 | 565.6 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 3.6 | 224 | 224.4 | 224 | 16 | 15.8 | 15.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 5987 | 1 | 49.4 | 20434.5 | 1416 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 15:56 | Normal | 509.2 | 533.6 | 572.7 | 552.9 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 3.6 | 223.2 | 223.8 | 222.8 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 5918 | 1 | 49.7 | 20435 | 1416 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.4 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 16:01 | Normal | 515.2 | 527.7 | 576.9 | 574.8 | 2.2 | 2.3 | 2 | 3.4 | 223 | 224.2 | 223 | 15.4 | 15.1 | 15.3 | 60 | 60 | 60.01 | 5745 | 1 | 50 | 20435.5 | 1416 | 1 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 16:06 | Normal | 515.6 | 548.1 | 546.7 | 571 | 2.1 | 2.1 | 2 | 3.3 | 223.8 | 224.8 | 223.6 | 15.1 | 14.9 | 15 | 59.99 | 59.99 | 60 | 5551 | 1 | 48.7 | 20435.9 | 1416 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 16:11 | Normal | 525.4 | 513.8 | 567.1 | 565.1 | 2 | 2.3 | 2 | 3.3 | 223 | 223.8 | 222.4 | 14.9 | 14.4 | 14.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5351 | 1 | 47.3 | 20436.4 | 1416 | 1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 16:16 | Normal | 521.1 | 531.9 | 577.9 | 572.6 | 2 | 2.1 | 1.9 | 3.1 | 223.4 | 224.8 | 223.6 | 13.5 | 13.7 | 13.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 5211 | 1 | 46.4 | 20436.8 | 1416 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 16:21 | Normal | 508.3 | 529.5 | 575 | 565.6 | 2 | 2 | 1.8 | 3.1 | 223.2 | 224 | 223.2 | 13.1 | 13.2 | 12.9 | 60 | 60 | 60 | 5057 | 1 | 45.6 | 20437.3 | 1416 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 16:26 | Normal | 511.4 | 534.8 | 578.4 | 561.8 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 3 | 223.4 | 223.6 | 222.8 | 13.5 | 13.3 | 13.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 4853 | 1 | 45 | 20437.7 | 1416 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 16:31 | Normal | 528.4 | 527.8 | 552.5 | 567.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 2.7 | 224.4 | 225.4 | 224 | 12.4 | 12.2 | 12.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4621 | 1 | 45.5 | 20438.1 | 1416 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 16:36 | Normal | 519.3 | 534.8 | 569.9 | 564 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 2.6 | 224 | 225.2 | 224.4 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 4338 | 1 | 46 | 20438.4 | 1417 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 16:41 | Normal | 511.3 | 527.7 | 576.8 | 548.6 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 2.4 | 223.2 | 224.2 | 223.4 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 4023 | 1 | 46.2 | 20438.8 | 1417 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 16:46 | Normal | 515.2 | 528.8 | 558.9 | 554.9 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 2.1 | 224 | 224.8 | 223.4 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3663 | 1 | 46.4 | 20439.1 | 1417 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 16:51 | Normal | 521.3 | 534.9 | 556.8 | 549.7 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.8 | 224 | 225.6 | 224.2 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3321 | 1 | 46.3 | 20439.4 | 1417 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 16:56 | Normal | 505.6 | 510.9 | 534.2 | 546.8 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.6 | 224.6 | 225.2 | 224.2 | 8.1 | 8 | 8 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 3034 | 1 | 46.1 | 20439.6 | 1417 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 17:01 | Normal | 511.6 | 491.8 | 526 | 546.5 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1.5 | 224.4 | 225.2 | 224.4 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 2659 | 1 | 45.5 | 20439.9 | 1417 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 17:06 | Normal | 504.3 | 514.6 | 559.5 | 532.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 224.8 | 226.4 | 225.4 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 2286 | 1 | 45.5 | 20440.1 | 1417 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 17:11 | Normal | 498.3 | 491.7 | 561 | 519.4 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 225.6 | 226.2 | 225.2 | 5.1 | 5 | 5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 1879 | 1 | 47.5 | 20440.3 | 1417 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 17:16 | Normal | 500.4 | 514.9 | 558.8 | 542.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 224.2 | 225.4 | 224 | 4 | 3.9 | 3.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1506 | 1 | 50 | 20440.4 | 1417 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 17:21 | Normal | 492.3 | 493.6 | 484 | 553.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 224.8 | 226.2 | 224.6 | 3.1 | 3 | 3 | 60 | 59.99 | 60.01 | 1143 | 1 | 49.5 | 20440.5 | 1417 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 17:26 | Normal | 398.5 | 490.1 | 382.7 | 534.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 224.8 | 226 | 224.8 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 763 | 1 | 49 | 20440.6 | 1417 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 17:31 | Normal | 223.4 | 462.7 | 305.6 | 519.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 224.6 | 226.2 | 224.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 392 | 1 | 48.1 | 20440.6 | 1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 17:36 | Normal | 200.1 | 450.9 | 199.5 | 479.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 226.4 | 225 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60 | 245 | 1 | 46.9 | 20440.7 | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 17:41 | Normal | 199.9 | 286.7 | 213.9 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.8 | 223.8 | 1.2 | 1.2 | 1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 136 | 1 | 47.3 | 20440.7 | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 17:46 | Normal | 199.9 | 201.3 | 200.2 | 330.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 226.2 | 225.4 | 1 | 1 | 1 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 93 | 1 | 49.5 | 20440.7 | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 17:51 | Normal | 201.4 | 200.1 | 199.5 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225.4 | 224.2 | 1 | 1 | 1 | 60.01 | 60 | 60 | 40 | 1 | 48.4 | 20440.7 | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 17:56 | Normal | 170.8 | 171.9 | 192.5 | 200.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.8 | 225.4 | 1 | 1 | 1 | 59.99 | 60 | 60 | 26 | 1 | 46.2 | 20440.7 | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 18:01 | Normal | 178.2 | 193.3 | 198.2 | 166.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 226.4 | 225.4 | 1 | 1 | 0.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 8 | 1 | 49.8 | 20440.7 | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 18:06 | Normal | 206.5 | 190.3 | 189.2 | 187.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.4 | 224.4 | 0.9 | 0.9 | 1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 4 | 1 | 48.5 | 20440.7 | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 18:11 | Normal | 199.9 | 205.8 | 190.7 | 182.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 226 | 224.2 | 1 | 1.1 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 2 | 1 | 46 | 20440.7 | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 18:16 | Normal | 193 | 199.6 | 202.9 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.2 | 225 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4 | 1 | 49.5 | 20440.7 | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 18:21 | Normal | 186 | 196.6 | 196.9 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 226.2 | 225.6 | 1 | 1 | 0.9 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 3 | 1 | 47.9 | 20440.7 | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0