## S1_BL18_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-05 04:48 | Wait | 447.2 | 447.4 | 447.2 | 447.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.2 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 26.9 | 24318.1 | 1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 04:53 | Wait | 478.1 | 478.2 | 478 | 478.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 30.5 | 24318.1 | 1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 04:58 | Normal | 199.9 | 199.6 | 293.9 | 289.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.8 | 222 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 75 | 1 | 32.7 | 24318.1 | 1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 05:03 | Normal | 199.9 | 199.9 | 199.9 | 265.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.8 | 222.8 | 222.2 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 115 | 1 | 35.1 | 24318.1 | 1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 05:08 | Normal | 199.9 | 199.8 | 347.8 | 237.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.2 | 222.6 | 222 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 195 | 1 | 36.8 | 24318.1 | 1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 05:13 | Normal | 199.9 | 200 | 442.9 | 461.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 221.2 | 222.2 | 222 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 354 | 1 | 38.1 | 24318.1 | 1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 05:18 | Normal | 219.9 | 219.7 | 458 | 461.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 221.8 | 223 | 222.2 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 461 | 1 | 39.1 | 24318.2 | 1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 05:23 | Normal | 270.8 | 375.9 | 508.7 | 462.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 221.2 | 223.2 | 222.6 | 2 | 2.1 | 2.4 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 693 | 1 | 39.9 | 24318.2 | 1253 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 05:28 | Normal | 488.8 | 490.8 | 466.9 | 504.9 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 221.6 | 223.2 | 222.2 | 3.1 | 3 | 3.4 | 60.01 | 60 | 60 | 1145 | 1 | 40.4 | 24318.3 | 1253 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 05:33 | Normal | 479.9 | 503.8 | 477.6 | 488.7 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 221.6 | 223 | 222.2 | 4.2 | 4 | 4.3 | 59.99 | 60 | 59.96 | 1536 | 1 | 41.1 | 24318.4 | 1253 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 05:38 | Normal | 495.8 | 505.8 | 468.8 | 501.7 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1 | 223.8 | 224.8 | 224.4 | 5.4 | 5.2 | 5.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2057 | 1 | 41.7 | 24318.5 | 1253 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 05:43 | Normal | 483.8 | 506.5 | 498.8 | 506.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 224.6 | 225.6 | 225 | 6 | 5.8 | 6.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2312 | 1 | 42.3 | 24318.7 | 1253 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 05:48 | Normal | 491.8 | 491.8 | 509.9 | 469.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.1 | 224 | 225.2 | 225 | 6.1 | 6 | 6.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2353 | 1 | 42.9 | 24318.9 | 1253 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 05:53 | Normal | 504.8 | 496.9 | 512.6 | 503.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 224.2 | 225.4 | 225 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 2733 | 1 | 43.6 | 24319.1 | 1253 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 05:58 | Normal | 491.8 | 507 | 498.9 | 508.9 | 1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 224.6 | 225.6 | 225 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 60.08 | 60.08 | 60.09 | 2795 | 1 | 44.1 | 24319.4 | 1253 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 06:03 | Normal | 501 | 493 | 491.7 | 497.7 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.1 | 224.4 | 225.2 | 225 | 7 | 6.8 | 7 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 2661 | 1 | 44.7 | 24319.6 | 1253 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 06:08 | Normal | 485.9 | 476.7 | 501 | 493.9 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 223.2 | 224.2 | 223.6 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 59.9 | 59.89 | 59.9 | 2491 | 1 | 45.2 | 24319.8 | 1253 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 06:13 | Normal | 468.9 | 497.9 | 500.9 | 495.2 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 222.6 | 224.4 | 223.8 | 7 | 6.8 | 7.1 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 2690 | 1 | 45.7 | 24320 | 1253 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 06:18 | Normal | 441.9 | 487.6 | 496.6 | 480 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.2 | 223.2 | 224 | 223.6 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 59.92 | 59.92 | 59.94 | 2674 | 1 | 46.2 | 24320.2 | 1254 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 06:23 | Normal | 509.9 | 503.7 | 509.8 | 492.7 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 222.6 | 223.6 | 223.4 | 9.8 | 9.6 | 9.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 3698 | 1 | 46.6 | 24320.5 | 1254 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 06:28 | Normal | 530.8 | 513.8 | 512.7 | 505.7 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 2 | 223 | 224.2 | 223.8 | 11.6 | 11.6 | 11.8 | 60.01 | 60 | 60 | 4505 | 1 | 47 | 24320.9 | 1254 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 06:33 | Normal | 509 | 509.9 | 523.9 | 501.8 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 223.8 | 224.8 | 224.4 | 14 | 13.7 | 14.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5391 | 1 | 47.4 | 24321.3 | 1254 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 06:38 | Normal | 514.9 | 512.8 | 519.3 | 509.2 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 222.8 | 224.6 | 224.4 | 15.3 | 15.1 | 15.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 5872 | 1 | 47.9 | 24321.8 | 1254 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 06:43 | Normal | 507.9 | 517 | 518.4 | 510.4 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 223.4 | 224.8 | 224.6 | 16.2 | 15.9 | 16.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6229 | 1 | 48.4 | 24322.3 | 1254 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 06:48 | Normal | 494.9 | 517.9 | 523.6 | 509.5 | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 223.8 | 224.8 | 224.4 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 6432 | 1 | 48.9 | 24322.8 | 1254 | 0.8 | 1 | 0 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 06:53 | Normal | 496.8 | 515.8 | 516.6 | 512.5 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 223.2 | 224.6 | 224 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 60 | 60 | 60 | 6079 | 1 | 49.5 | 24323.3 | 1254 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 06:58 | Normal | 493.3 | 508.6 | 512.6 | 512.5 | 2 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 223.2 | 224.2 | 223.8 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 5676 | 1 | 46 | 24323.8 | 1254 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 07:03 | Normal | 503.9 | 501.9 | 516 | 497.8 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 222.4 | 223.2 | 223.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 59.99 | 60 | 60 | 5442 | 1 | 48.7 | 24324.3 | 1254 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 07:08 | Normal | 490.7 | 501.9 | 509.7 | 494.7 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 222.6 | 223.6 | 222.6 | 13.4 | 13.5 | 13.7 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 5224 | 1 | 49.8 | 24324.7 | 1254 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 07:13 | Normal | 486.9 | 502.9 | 502.8 | 500.8 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 222 | 222.4 | 222 | 11.9 | 11.9 | 12.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4565 | 1 | 47.8 | 24325.1 | 1254 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 07:18 | Normal | 510.3 | 488.1 | 508.3 | 503.1 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 221.8 | 222.4 | 222.4 | 13 | 12.8 | 13 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4937 | 1 | 49.5 | 24325.5 | 1255 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 07:23 | Normal | 499.5 | 497.5 | 512.8 | 498.7 | 1.9 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 221.8 | 223 | 222.2 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 5254 | 1 | 47.5 | 24326 | 1255 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 07:28 | Normal | 496.5 | 492.6 | 511.3 | 501.4 | 1.9 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 221.6 | 222.8 | 222.4 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5156 | 1 | 49.6 | 24326.4 | 1255 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 07:33 | Normal | 517.7 | 505.7 | 513.8 | 515.7 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 221.8 | 222.8 | 222.2 | 18.7 | 18.5 | 18.8 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 7131 | 1 | 47.8 | 24326.9 | 1255 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 07:38 | Normal | 516.9 | 510.8 | 519.6 | 496.6 | 3.4 | 4 | 4 | 4.3 | 221.8 | 222.6 | 222.8 | 21.8 | 21.6 | 21.7 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 7952 | 1 | 49.9 | 24327.5 | 1255 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 07:43 | Normal | 516 | 518 | 518.2 | 509.2 | 3.3 | 4 | 4 | 4.5 | 222 | 223.2 | 223 | 22.1 | 22.2 | 22.3 | 60.1 | 60.08 | 60.09 | 7913 | 1 | 48.7 | 24328.2 | 1255 | 1 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 07:48 | Normal | 524.7 | 513.8 | 526.1 | 516 | 6.1 | 7.2 | 7 | 7.3 | 223.2 | 223.6 | 223.8 | 37.4 | 37.3 | 37.3 | 60.07 | 60.09 | 60.09 | 13591 | 1 | 46.5 | 24329.1 | 1255 | 2 | 2.4 | 0 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 1.9 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 07:53 | Normal | 522.6 | 516.6 | 521 | 514.9 | 7.7 | 8.8 | 8.3 | 8.8 | 223.6 | 223.6 | 223.8 | 45.2 | 44.9 | 45 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 17084 | 1 | 49.6 | 24330.3 | 1255 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.4 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 07:58 | Normal | 515.7 | 506.7 | 517.4 | 513.4 | 7.2 | 8.3 | 7.8 | 8.4 | 223 | 223.6 | 223.6 | 42.4 | 42.3 | 42.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 15494 | 1 | 48.2 | 24331.5 | 1255 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0.1 | 2.2 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 08:03 | Normal | 511.8 | 511.8 | 520.6 | 505.5 | 9.8 | 11 | 10.2 | 11 | 222.6 | 223 | 223.2 | 55.8 | 55.5 | 55.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 20569 | 1 | 45.9 | 24333.1 | 1255 | 3.3 | 3.6 | 0 | 2.8 | 3.9 | 3.8 | 0.1 | 3.1 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 08:08 | Normal | 508.5 | 511.7 | 516.8 | 499.8 | 8 | 9 | 8.7 | 9.3 | 222.2 | 222.8 | 223.4 | 46.3 | 45.9 | 46 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 17104 | 1 | 50 | 24334.7 | 1255 | 2.6 | 3 | 0 | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.5 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 08:13 | Normal | 513.6 | 511.7 | 517.6 | 500.5 | 13 | 14.1 | 12.6 | 13 | 225.2 | 225.6 | 226 | 68.2 | 67.9 | 68.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 25862 | 1 | 46.4 | 24336.3 | 1255 | 4.3 | 4.6 | 0 | 4 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 08:18 | Normal | 511.5 | 502.6 | 518.8 | 498.8 | 11.4 | 12.7 | 11.6 | 12 | 225 | 225.4 | 225.4 | 61.5 | 61.5 | 61.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 23049 | 1 | 40.5 | 24338.3 | 1256 | 3.8 | 4.1 | 0 | 3.4 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 08:23 | Normal | 512.8 | 500.9 | 507.4 | 495.2 | 10.3 | 11.5 | 10.8 | 11.2 | 224.2 | 224.6 | 225.4 | 56.1 | 55.9 | 56.1 | 59.95 | 59.95 | 59.98 | 20950 | 1 | 40.2 | 24340.1 | 1256 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0.1 | 3.2 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 08:28 | Normal | 501.8 | 500.1 | 506.1 | 495 | 9.8 | 10.6 | 10.3 | 10.5 | 224.4 | 224.6 | 225.2 | 53.2 | 52.9 | 53.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 19811 | 1 | 40.2 | 24341.8 | 1256 | 3.2 | 3.5 | 0.1 | 2.8 | 3.8 | 3.7 | 0.1 | 3 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 08:33 | Normal | 505.9 | 504.7 | 513.4 | 498.3 | 9 | 10.2 | 9.6 | 10.2 | 226.8 | 227 | 227.6 | 50.2 | 50.1 | 50.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 18955 | 1 | 40.1 | 24343.4 | 1256 | 3 | 3.3 | 0 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 2.8 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 08:38 | Normal | 509.8 | 500.8 | 509.8 | 507.7 | 9 | 10.3 | 9.8 | 10.1 | 227 | 227.6 | 227.8 | 50.8 | 50.4 | 50.7 | 60 | 59.99 | 60 | 18978 | 1 | 40.2 | 24344.9 | 1256 | 3 | 3.3 | 0.1 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 3 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 08:43 | Normal | 501.6 | 502.5 | 509.1 | 510 | 9 | 10.1 | 9.6 | 10 | 226.2 | 227.2 | 227.4 | 49.6 | 49.4 | 49.8 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 18607 | 1 | 40.3 | 24346.5 | 1256 | 3 | 3.3 | 0.1 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 2.9 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 08:48 | Normal | 500.7 | 501.7 | 508.4 | 499.4 | 10.3 | 11.4 | 11 | 11.3 | 227.4 | 227.8 | 228 | 55.8 | 55.5 | 55.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 21082 | 1 | 40.4 | 24348.2 | 1256 | 3.3 | 3.7 | 0 | 3.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.2 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 08:53 | Normal | 504.8 | 498.8 | 505.9 | 499.8 | 10.3 | 11.3 | 11 | 11.2 | 227.2 | 227.8 | 228.2 | 55.7 | 55.5 | 55.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 21163 | 1 | 40.8 | 24350.1 | 1256 | 3.3 | 3.6 | 0.1 | 3.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.1 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 08:58 | Normal | 500.3 | 496.6 | 505.4 | 503.4 | 9.9 | 11 | 10.4 | 10.5 | 227.2 | 227.4 | 227.8 | 53.2 | 52.8 | 53 | 60 | 59.99 | 59.98 | 20036 | 1 | 41 | 24351.9 | 1256 | 3.2 | 3.6 | 0 | 3 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 3 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 09:03 | Normal | 508.4 | 503.9 | 516.3 | 506.2 | 10.1 | 11.3 | 10.6 | 11.1 | 227.4 | 227.2 | 227.6 | 55.6 | 55.3 | 55.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 20843 | 1 | 41.1 | 24353.6 | 1256 | 3.3 | 3.6 | 0 | 3.3 | 4 | 4 | 0.1 | 3.2 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 09:08 | Normal | 504.8 | 509.9 | 513.9 | 508.9 | 11.4 | 12.5 | 11.8 | 12 | 227 | 227.6 | 228 | 61.5 | 61 | 61.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 23007 | 1 | 41.3 | 24355.4 | 1256 | 3.6 | 4 | 0 | 3.5 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 3.6 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 09:13 | Normal | 505 | 500.8 | 507.8 | 506.6 | 11.8 | 13 | 12.3 | 12.6 | 227.8 | 228.2 | 228.6 | 63 | 62.8 | 62.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 23807 | 1 | 41.7 | 24357.4 | 1256 | 3.8 | 4.2 | 0 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 3.8 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 09:18 | Normal | 506.7 | 499.7 | 507.8 | 506.7 | 11.8 | 13.1 | 12.6 | 12.7 | 227.4 | 228.2 | 228.4 | 63.8 | 63.6 | 63.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 24050 | 1 | 42.2 | 24359.4 | 1257 | 3.8 | 4.1 | 0 | 3.8 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 3.9 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 09:23 | Normal | 501.8 | 491.9 | 503.4 | 501.4 | 12.5 | 13.9 | 13 | 13.2 | 228.2 | 227.8 | 228.6 | 66.4 | 66.2 | 66.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 25123 | 1 | 42.6 | 24361.5 | 1257 | 4 | 4.3 | 0 | 4 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 4.1 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 09:28 | Normal | 499.6 | 494.6 | 511.5 | 495.5 | 12.6 | 13.8 | 13.1 | 13.4 | 227.8 | 228 | 228.4 | 66.4 | 66 | 66.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 25102 | 1 | 43 | 24363.5 | 1257 | 4.2 | 4.4 | 0 | 4 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 4.1 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 09:33 | Normal | 494.6 | 494.6 | 501.7 | 495.6 | 10.8 | 12 | 11.3 | 11.5 | 227.4 | 228.2 | 228.2 | 57 | 56.8 | 57 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 22321 | 1 | 43.4 | 24365.6 | 1257 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.3 | 4.2 | 4.1 | 0.1 | 3.5 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 09:38 | Normal | 510.8 | 492.4 | 509.7 | 495.3 | 14.2 | 15.7 | 14.7 | 15 | 228.4 | 229 | 229.2 | 74.2 | 73.6 | 73.9 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 29069 | 1 | 43.8 | 24367.7 | 1257 | 4.8 | 5.1 | 0 | 4.3 | 5.4 | 5.4 | 0.1 | 4.7 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 09:43 | Normal | 486.6 | 487.6 | 496.1 | 495.7 | 23.6 | 24 | 22.1 | 21.9 | 229.8 | 229 | 229.8 | 110.5 | 109.8 | 109.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 38035 | 1 | 44.7 | 24370.4 | 1257 | 8 | 8.1 | 0.1 | 7.1 | 8.2 | 8.1 | 0.1 | 7.4 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 09:48 | Normal | 491.4 | 484.4 | 493.4 | 483.4 | 26.8 | 27.8 | 25.7 | 26 | 229.4 | 229.2 | 230.4 | 125.2 | 124.8 | 124.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 47589 | 1 | 46.7 | 24374.1 | 1257 | 9.1 | 9.2 | 0 | 8 | 9.2 | 9.1 | 0.2 | 8.4 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 09:53 | Normal | 496.2 | 510.2 | 523.6 | 504.4 | 30.1 | 27.4 | 24.5 | 27.8 | 229.8 | 229.6 | 229.6 | 133.2 | 133 | 132.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 51066 | 1 | 50.6 | 24378.3 | 1257 | 10.3 | 10.6 | 0 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 0.2 | 8.6 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 09:58 | Normal | 472.9 | 461.8 | 472.8 | 470.8 | 10.6 | 12.3 | 11.7 | 11.9 | 227 | 228 | 227.8 | 55.6 | 55.2 | 55.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 20927 | 1 | 53 | 24381.1 | 1257 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 10:03 | Normal | 470.5 | 481 | 464.9 | 493.3 | 23.5 | 24.7 | 25.8 | 27.1 | 229 | 228.8 | 229.2 | 117 | 116.5 | 116.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 41630 | 1 | 51.4 | 24383.1 | 1257 | 7.7 | 7.8 | 0 | 7.5 | 8.6 | 8.5 | 0.1 | 7.7 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 10:08 | Normal | 530.2 | 534.2 | 542.6 | 529.6 | 26.9 | 25.4 | 24 | 27.8 | 229.6 | 229 | 229.8 | 133.5 | 133.1 | 133.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 50797 | 1 | 51 | 24385.9 | 1257 | 9.1 | 9.5 | 0 | 8 | 8.4 | 8.6 | 0.2 | 8.1 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 10:13 | Normal | 451.8 | 461.8 | 471.9 | 477.8 | 12.8 | 13.1 | 12.5 | 12.1 | 227 | 227 | 227.8 | 59.9 | 59.6 | 59.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 21994 | 1 | 52.8 | 24388.8 | 1257 | 4.2 | 4.4 | 0 | 4 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 10:18 | Normal | 473 | 471.9 | 482 | 480.9 | 4.9 | 6.1 | 5.8 | 6 | 225.2 | 226.4 | 226.4 | 29.1 | 28.9 | 29.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10656 | 1 | 51.4 | 24390.3 | 1258 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.5 | 2.3 | 2.1 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 10:23 | Normal | 493.9 | 486.9 | 504.9 | 499.9 | 9.5 | 11.1 | 10.6 | 11 | 226 | 227.2 | 227.4 | 54 | 53.9 | 54.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 19923 | 1 | 49.4 | 24391.5 | 1258 | 3 | 3.5 | 0 | 3 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 3.2 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 10:28 | Normal | 487.6 | 476.6 | 499.6 | 492.6 | 12 | 14 | 13.1 | 13.3 | 226.4 | 227.2 | 227.6 | 65.2 | 64.8 | 64.9 | 60.01 | 60 | 60 | 24316 | 1 | 49.2 | 24393.9 | 1258 | 3.9 | 4.3 | 0 | 3.7 | 4.9 | 4.8 | 0.1 | 4.1 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 10:33 | Normal | 485.9 | 484.2 | 497.2 | 486.1 | 12.1 | 13.5 | 12.8 | 13.1 | 226.8 | 227 | 227.2 | 64.1 | 63.7 | 63.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 24152 | 1 | 49 | 24396.1 | 1258 | 4.1 | 4.3 | 0 | 3.6 | 4.8 | 4.7 | 0.1 | 3.9 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 10:38 | Normal | 492.9 | 484.1 | 500.4 | 492.4 | 8.3 | 9.6 | 9 | 9.4 | 225.2 | 226 | 226.4 | 46.3 | 46.3 | 46.4 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 17401 | 1 | 48.3 | 24397.8 | 1258 | 2.8 | 3 | 0 | 2.4 | 3.5 | 3.4 | 0 | 2.7 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 10:43 | Normal | 498.1 | 495.2 | 505.4 | 504.4 | 9 | 10.1 | 9.6 | 10 | 226.6 | 226.6 | 226.8 | 49.8 | 49.6 | 49.7 | 60 | 60.01 | 59.99 | 18674 | 1 | 47.2 | 24399.3 | 1258 | 3 | 3.3 | 0 | 2.6 | 3.6 | 3.5 | 0.1 | 2.9 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 10:48 | Normal | 501.5 | 497.7 | 507.1 | 503.4 | 11.8 | 13.3 | 13 | 13.5 | 226.8 | 226.6 | 227 | 65.8 | 65.6 | 65.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 24411 | 1 | 46.5 | 24401 | 1258 | 3.8 | 4.2 | 0 | 3.6 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 4 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 10:53 | Normal | 505.7 | 494.5 | 507.4 | 503.4 | 16 | 18 | 17.3 | 17.7 | 228.6 | 228.4 | 228.6 | 85.7 | 85.2 | 85.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 33803 | 1 | 47 | 24403.7 | 1258 | 5.2 | 5.8 | 0 | 5 | 6.1 | 6.2 | 0.1 | 5.5 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 10:58 | Normal | 482.8 | 481.9 | 482.1 | 482 | 10.8 | 12.3 | 11.8 | 12.1 | 227.6 | 227.8 | 228 | 57.2 | 57.2 | 57.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 21958 | 1 | 49 | 24407 | 1258 | 3.4 | 3.9 | 0 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 3.6 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 11:03 | Normal | 538.4 | 532.7 | 543.3 | 533.8 | 25 | 26.6 | 24 | 26.1 | 230.2 | 230.4 | 231.2 | 130.6 | 130.5 | 130.4 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 51179 | 1 | 49.4 | 24409.5 | 1258 | 8.5 | 9 | 0 | 7.4 | 9 | 9 | 0.2 | 8.5 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 11:08 | Normal | 506.7 | 509.7 | 513.5 | 510.4 | 28.3 | 27.5 | 26.9 | 26.6 | 230 | 230 | 230.4 | 133 | 132.9 | 132.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 51123 | 1 | 51.2 | 24413.6 | 1258 | 9.7 | 10 | 0 | 8.7 | 9.5 | 9.3 | 0.2 | 8.6 | 8.9 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 11:13 | Normal | 504.2 | 486.2 | 507.6 | 508.6 | 26.6 | 30.8 | 27.3 | 26.7 | 230 | 230 | 230.6 | 132.8 | 132.3 | 132.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 51194 | 1 | 54.5 | 24417.7 | 1258 | 9 | 9.5 | 0 | 7.9 | 10.3 | 10.4 | 0.2 | 9.9 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 11:18 | Normal | 451.1 | 462.1 | 475.2 | 458.1 | 7.5 | 8.6 | 8.4 | 9 | 227.4 | 228 | 228 | 39.5 | 39.4 | 39.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 14626 | 1 | 55.5 | 24420.3 | 1259 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 11:23 | Normal | 522.6 | 514.5 | 520.1 | 514.1 | 22.8 | 25.6 | 24.9 | 26.5 | 230.2 | 230.4 | 230.8 | 122.2 | 121.9 | 121.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 50879 | 1 | 52.9 | 24422.6 | 1259 | 7.7 | 8.1 | 0 | 7.3 | 8.9 | 8.9 | 0.2 | 8.2 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 11:28 | Normal | 481.6 | 476.4 | 494.8 | 491.6 | 21.7 | 22.8 | 20.4 | 21 | 229.4 | 230 | 229.8 | 101.3 | 100.7 | 100.8 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 38644 | 1 | 52.5 | 24424.5 | 1259 | 7.3 | 7.4 | 0.1 | 6.9 | 7.9 | 7.8 | 0.1 | 6.9 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 11:33 | Normal | 488.1 | 482.8 | 494.6 | 482.5 | 11.6 | 12.7 | 12.3 | 12.6 | 227.8 | 228.4 | 228.2 | 60.6 | 60.5 | 60.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 22846 | 1 | 51.6 | 24426.5 | 1259 | 3.8 | 4.2 | 0 | 3.6 | 4.5 | 4.4 | 0 | 3.8 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 11:38 | Normal | 493.2 | 488 | 486.8 | 480.7 | 16.5 | 17.3 | 17.3 | 17.5 | 228.2 | 228.8 | 229 | 81.8 | 81.3 | 81.5 | 60.02 | 60 | 60.03 | 33235 | 1 | 51.2 | 24429.2 | 1259 | 5.5 | 5.8 | 0 | 5.2 | 5.9 | 5.9 | 0.1 | 5.5 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 11:43 | Normal | 490 | 487.1 | 490.4 | 490.6 | 27.8 | 27.8 | 28.4 | 26.3 | 229.4 | 229.6 | 229.8 | 131.6 | 130.9 | 130.8 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 43481 | 1 | 52.2 | 24432.1 | 1259 | 9.6 | 9.8 | 0 | 8.3 | 9.2 | 9.3 | 0.2 | 8.8 | 9.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 11:48 | Normal | 465 | 457 | 468.9 | 467 | 12.6 | 13.9 | 13.6 | 14.2 | 227.2 | 227.6 | 227.6 | 61.7 | 61.2 | 61.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 23527 | 1 | 54.2 | 24436.2 | 1259 | 4.1 | 4.5 | 0 | 4 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 4.4 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 11:53 | Normal | 456.1 | 459 | 465.9 | 456.9 | 9.4 | 10.6 | 10.3 | 10.8 | 226.2 | 226.8 | 226.8 | 48.3 | 48 | 48.2 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 18037 | 1 | 54.1 | 24438.4 | 1259 | 3 | 3.3 | 0 | 3 | 3.7 | 3.6 | 0 | 3.1 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 11:58 | Normal | 517.7 | 511 | 520.4 | 513.3 | 25.3 | 27 | 26.8 | 28.3 | 228.4 | 228.8 | 229.4 | 132.6 | 132.1 | 132.4 | 59.99 | 60 | 60.01 | 50733 | 1 | 53.6 | 24441.3 | 1259 | 8.6 | 9 | 0 | 7.6 | 9 | 9 | 0.2 | 8.6 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 12:03 | Normal | 505.5 | 490.5 | 499.4 | 503.4 | 25.4 | 29.1 | 29 | 27.6 | 229.2 | 228.8 | 229 | 133.5 | 132.9 | 132.7 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 50782 | 1 | 55.9 | 24445.4 | 1259 | 8.8 | 9.1 | 0 | 7.4 | 9.7 | 10 | 0.2 | 9.2 | 9.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 12:08 | Normal | 448.7 | 442.7 | 455.6 | 448.5 | 9.8 | 11.1 | 11 | 11.1 | 225.4 | 227 | 226.4 | 49 | 48.8 | 49.1 | 60 | 59.99 | 60 | 18700 | 1 | 57.7 | 24449.1 | 1259 | 3.2 | 3.6 | 0 | 3 | 3.9 | 3.8 | 0 | 3.3 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 12:13 | Normal | 473.2 | 461.5 | 472.8 | 470.8 | 8.3 | 9.5 | 9.4 | 9.6 | 226.8 | 227.8 | 227.4 | 43.7 | 43.7 | 43.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 16216 | 1 | 55 | 24450.4 | 1259 | 2.7 | 3.1 | 0 | 2.5 | 3.4 | 3.3 | 0 | 2.8 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 12:18 | Normal | 480.3 | 477.3 | 488.4 | 481.4 | 7.8 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 226 | 227 | 227.4 | 41.6 | 41.5 | 41.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 15542 | 1 | 52.6 | 24451.8 | 1260 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.3 | 3 | 3 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 12:23 | Normal | 490.7 | 471.7 | 494.4 | 495.4 | 5.6 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 225.8 | 227 | 227.2 | 32.6 | 32.3 | 32.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 12127 | 1 | 50.4 | 24452.9 | 1260 | 1.9 | 2 | 0 | 1.6 | 2.3 | 2.1 | 0 | 1.8 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 12:28 | Normal | 516.7 | 504.7 | 521.9 | 514.7 | 4 | 4.8 | 5 | 5.2 | 225.4 | 226.4 | 226 | 26.3 | 26.1 | 26.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 9781 | 1 | 48 | 24453.8 | 1260 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 12:33 | Normal | 515.6 | 514.9 | 527.1 | 518.1 | 3.6 | 4 | 4.3 | 4.5 | 226 | 226.6 | 226.4 | 22.7 | 22.5 | 22.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8308 | 1 | 47.5 | 24454.5 | 1260 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 12:38 | Normal | 495.6 | 517.7 | 508.1 | 507.9 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 225 | 226.2 | 226 | 10.2 | 10.1 | 10.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 4093 | 1 | 48.4 | 24455.1 | 1260 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 12:43 | Normal | 519.6 | 506.6 | 513.8 | 518.7 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 225.8 | 227 | 226.4 | 9.9 | 9.7 | 10.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 3782 | 1 | 48 | 24455.4 | 1260 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 12:48 | Normal | 509.7 | 516.7 | 527.4 | 510.4 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 226.2 | 227 | 226.8 | 12.9 | 12.8 | 13 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4856 | 1 | 50 | 24455.7 | 1260 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 12:53 | Normal | 521.5 | 514.5 | 531.5 | 520.4 | 2.9 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 227 | 228.4 | 227.8 | 19.7 | 19.5 | 19.8 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 7288 | 1 | 48.5 | 24456.3 | 1260 | 1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 12:58 | Normal | 516.6 | 513.7 | 531.7 | 524.6 | 3 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 226 | 226.6 | 226.6 | 20.7 | 20.6 | 20.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 7684 | 1 | 49.4 | 24456.9 | 1260 | 1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 13:03 | Normal | 529.6 | 521.7 | 526.7 | 517.9 | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 225.6 | 226.8 | 226.2 | 18.9 | 19 | 19.2 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 7440 | 1 | 49.7 | 24457.5 | 1260 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 13:08 | Normal | 505.1 | 514.8 | 528.1 | 511.2 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 3.7 | 224.6 | 225.8 | 225.2 | 18 | 18.3 | 18.5 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 7048 | 1 | 49.8 | 24458.1 | 1260 | 0.9 | 1 | 0 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 13:13 | Normal | 519.6 | 520.5 | 526.6 | 514.5 | 2.6 | 3 | 3.2 | 3.6 | 224.2 | 225 | 224.6 | 17.3 | 17.3 | 17.6 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 6738 | 1 | 45.4 | 24458.7 | 1260 | 0.8 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 13:18 | Normal | 521.7 | 516.7 | 518.1 | 519.1 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 223.2 | 224.6 | 224.2 | 16.8 | 16.5 | 16.7 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 6423 | 1 | 48.5 | 24459.3 | 1261 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 13:23 | Normal | 512.6 | 510.5 | 516 | 515 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 223.4 | 224.4 | 224.4 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 6298 | 1 | 49.6 | 24459.8 | 1261 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 13:28 | Normal | 525.6 | 517.6 | 518.4 | 513.3 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 224 | 224.6 | 224.6 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 6159 | 1 | 46.5 | 24460.3 | 1261 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 13:33 | Normal | 518.5 | 512.5 | 526.5 | 513.6 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 224 | 224.6 | 224.8 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6078 | 1 | 48.8 | 24460.8 | 1261 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 13:38 | Normal | 481.5 | 511.7 | 522.8 | 501.7 | 2 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 223.2 | 225 | 224.2 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 59.99 | 60 | 60 | 5323 | 1 | 49.6 | 24461.3 | 1261 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 13:43 | Normal | 507.6 | 511.6 | 521.8 | 512.8 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 223.4 | 224.6 | 224 | 13.4 | 13.3 | 13.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 5164 | 1 | 46.2 | 24461.7 | 1261 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 13:48 | Normal | 487.6 | 500.6 | 510.3 | 514.3 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 222.6 | 224 | 223 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 4823 | 1 | 48.6 | 24462.2 | 1261 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 13:53 | Normal | 504.6 | 503.6 | 502.5 | 511.4 | 1.5 | 2 | 2 | 2.2 | 222.8 | 223.8 | 223.4 | 11.8 | 11.6 | 11.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4496 | 1 | 49.6 | 24462.5 | 1261 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 13:58 | Normal | 518.7 | 497.7 | 515 | 493 | 1.5 | 2 | 1.9 | 2.2 | 222.8 | 224 | 223.6 | 11.4 | 11.2 | 11.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4351 | 1 | 50 | 24462.9 | 1261 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 14:03 | Normal | 504.7 | 498.7 | 513.2 | 502 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 223 | 224.2 | 223.8 | 11.4 | 11 | 11.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4292 | 1 | 47.8 | 24463.3 | 1261 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 14:08 | Normal | 494.8 | 496.2 | 514.4 | 500.1 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 2 | 222 | 223.2 | 223.4 | 10.5 | 10.4 | 10.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4065 | 1 | 49.1 | 24463.6 | 1261 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 14:13 | Normal | 522.7 | 499.5 | 512 | 495.5 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 222.4 | 223.6 | 223.2 | 10 | 9.8 | 10.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3828 | 1 | 49.5 | 24464 | 1261 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 14:18 | Normal | 500.5 | 519.6 | 505.7 | 508.7 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 223 | 223.8 | 223 | 10.1 | 9.9 | 10.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3849 | 1 | 49.6 | 24464.3 | 1262 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 14:23 | Normal | 499.7 | 507.6 | 513.7 | 498.7 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 2 | 224.8 | 225.6 | 225.8 | 10.7 | 10.5 | 10.9 | 60 | 59.97 | 60 | 4115 | 1 | 49.6 | 24464.6 | 1262 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 14:28 | Normal | 501.4 | 514.4 | 516.4 | 503.4 | 1.5 | 2 | 2 | 2.2 | 225.2 | 225.4 | 225.6 | 11.7 | 11.6 | 11.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4516 | 1 | 49.6 | 24465 | 1262 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 14:33 | Normal | 529.4 | 504.5 | 514.4 | 511.3 | 1.5 | 2.1 | 2 | 2.2 | 225 | 226.4 | 225.6 | 12 | 11.9 | 12.1 | 60.03 | 60 | 60.01 | 4687 | 1 | 49.5 | 24465.4 | 1262 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 14:38 | Normal | 501.6 | 514.6 | 516.5 | 513.5 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 225.2 | 226.2 | 225.4 | 12.6 | 12.5 | 12.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4920 | 1 | 49.7 | 24465.8 | 1262 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 14:43 | Normal | 509.7 | 512.7 | 513.3 | 513.2 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 225.2 | 226.4 | 225.8 | 13.2 | 13 | 13.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5082 | 1 | 49.9 | 24466.2 | 1262 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 14:48 | Normal | 507.4 | 505.9 | 522.9 | 507.7 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 225.6 | 226.6 | 226.2 | 14.7 | 14.4 | 14.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 5645 | 1 | 47.2 | 24466.6 | 1262 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 14:53 | Normal | 504.6 | 518.7 | 514 | 511.9 | 2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 225.8 | 227 | 226.4 | 13.8 | 13.7 | 14 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5404 | 1 | 49 | 24467.1 | 1262 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 14:58 | Normal | 520.4 | 508.5 | 528.5 | 520.4 | 2.8 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 225.8 | 227 | 226.4 | 18.3 | 18.2 | 18.4 | 60.06 | 60 | 60.06 | 7049 | 1 | 49.7 | 24467.6 | 1262 | 1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 15:03 | Normal | 512.6 | 515.5 | 513.6 | 508.5 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 226.2 | 227.2 | 226.4 | 19.9 | 19.8 | 20 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7342 | 1 | 47.4 | 24468.2 | 1262 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 15:08 | Normal | 516.4 | 513.3 | 519.7 | 514.6 | 3.5 | 4 | 3.8 | 4.1 | 226.2 | 227.2 | 226.6 | 21.5 | 21.3 | 21.5 | 60 | 60 | 59.99 | 7874 | 1 | 49.4 | 24468.8 | 1262 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 15:13 | Normal | 512.8 | 524.6 | 518.5 | 516.5 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 226.2 | 226.8 | 226.4 | 22.9 | 22.7 | 22.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 8465 | 1 | 46.7 | 24469.5 | 1262 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 15:18 | Normal | 524.5 | 513.6 | 522.2 | 516.2 | 3.1 | 3.8 | 3.6 | 4 | 226 | 227.4 | 226.2 | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 7364 | 1 | 49.2 | 24470.2 | 1263 | 1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 15:23 | Normal | 521.7 | 522.7 | 516.8 | 514.7 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 226.4 | 227.4 | 226.8 | 19 | 18.9 | 19.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 7287 | 1 | 45.8 | 24470.8 | 1263 | 1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 15:28 | Normal | 524.6 | 519.6 | 526.6 | 517.6 | 3.6 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 226.4 | 227.4 | 227.2 | 23.1 | 23 | 23.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 8367 | 1 | 49 | 24471.4 | 1263 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 15:33 | Normal | 532.7 | 510.7 | 524.5 | 515.5 | 3.8 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 226.4 | 227.4 | 227 | 24.2 | 24 | 24.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 8944 | 1 | 45.5 | 24472.2 | 1263 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 15:38 | Normal | 516.8 | 513.7 | 524.3 | 517.3 | 3.9 | 4.5 | 4.3 | 4.8 | 226 | 226.8 | 227.4 | 24.3 | 24.3 | 24.5 | 60 | 59.99 | 60 | 9066 | 1 | 49.2 | 24472.9 | 1263 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 15:43 | Normal | 503.6 | 519.8 | 525.8 | 517.9 | 3.6 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 226.4 | 227.2 | 227 | 22.7 | 22.5 | 22.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 8393 | 1 | 46.7 | 24473.7 | 1263 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 15:48 | Normal | 507.6 | 505.6 | 518.1 | 509.1 | 3.5 | 4 | 3.9 | 4.3 | 226 | 227.4 | 226.8 | 21.5 | 21.2 | 21.5 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 7849 | 1 | 49.5 | 24474.3 | 1263 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 15:53 | Normal | 520.7 | 511.7 | 518.7 | 502.6 | 3 | 3.6 | 3.5 | 4 | 226.6 | 227.4 | 227 | 19.5 | 19.7 | 19.3 | 60.06 | 60.04 | 60.07 | 7287 | 1 | 47.7 | 24475 | 1263 | 1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 15:58 | Normal | 515.5 | 506.5 | 522.3 | 507.2 | 3.1 | 3.7 | 3.5 | 4 | 226.2 | 227.6 | 226.8 | 19.8 | 19.7 | 19.9 | 60.07 | 60.07 | 60.05 | 7323 | 1 | 49.8 | 24475.5 | 1263 | 1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 16:03 | Normal | 520.6 | 505.6 | 520.4 | 516.4 | 3.1 | 3.8 | 3.6 | 4 | 226.2 | 227.2 | 226.8 | 20.2 | 20.1 | 20.3 | 60.08 | 60.08 | 60.06 | 7462 | 1 | 48.4 | 24476.2 | 1263 | 1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 16:08 | Normal | 507.7 | 505.6 | 507.5 | 512.4 | 3.1 | 3.8 | 3.6 | 4 | 226.2 | 227.4 | 226.6 | 19.7 | 19.7 | 19.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7297 | 1 | 47.1 | 24476.8 | 1263 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 16:13 | Normal | 519.5 | 512.5 | 519.2 | 513.1 | 3 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 226.2 | 227.4 | 226.8 | 19.5 | 19.2 | 19.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 7282 | 1 | 49.1 | 24477.4 | 1263 | 1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 16:18 | Normal | 518.7 | 514.7 | 512.6 | 508.9 | 2.9 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 226.4 | 227.4 | 227 | 18.7 | 18.7 | 18.8 | 60 | 60.01 | 60 | 7336 | 1 | 47.1 | 24478 | 1264 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 16:23 | Normal | 511.4 | 505.9 | 512.1 | 506.1 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 226.6 | 226.8 | 226.8 | 18 | 17.9 | 18.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7061 | 1 | 49.8 | 24478.6 | 1264 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 16:28 | Normal | 519.7 | 508.7 | 516.7 | 506.6 | 2.6 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 225.8 | 226.6 | 227 | 17.4 | 17.4 | 17.5 | 60 | 60.01 | 60 | 6821 | 1 | 48.7 | 24479.2 | 1264 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 16:33 | Normal | 514.6 | 513.6 | 507.4 | 508.3 | 2.6 | 3 | 3.1 | 3.5 | 226.4 | 227.4 | 227 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 6602 | 1 | 45.7 | 24479.7 | 1264 | 0.8 | 1 | 0 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 16:38 | Normal | 518.5 | 509.5 | 520.1 | 501 | 2.3 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 226 | 227.6 | 227.2 | 16 | 16 | 16.1 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 6298 | 1 | 49.3 | 24480.3 | 1264 | 0.8 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 16:43 | Normal | 514.6 | 496.6 | 512.6 | 505.4 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 226.6 | 227.6 | 226.8 | 15.1 | 14.9 | 15.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5915 | 1 | 47.5 | 24480.8 | 1264 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 16:48 | Normal | 503.6 | 508.6 | 509.7 | 505.7 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 226.6 | 227.6 | 227.2 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5474 | 1 | 49.8 | 24481.3 | 1264 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 16:53 | Normal | 510.6 | 498.7 | 511.7 | 514.6 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 227 | 227.6 | 227.4 | 12.7 | 12.6 | 12.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4976 | 1 | 48.7 | 24481.7 | 1264 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 16:58 | Normal | 523.4 | 504 | 511.5 | 513.4 | 1.5 | 2 | 2 | 2.3 | 227 | 228 | 227.6 | 11.6 | 11.3 | 11.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 4507 | 1 | 45.9 | 24482.1 | 1264 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 17:03 | Normal | 509.3 | 504.3 | 502.1 | 502 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 226.8 | 228.2 | 227.8 | 10.5 | 10.2 | 10.5 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 4093 | 1 | 49.4 | 24482.4 | 1264 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 17:08 | Normal | 509.2 | 498.2 | 506.4 | 493.4 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 2 | 227 | 228.2 | 227.6 | 9.3 | 9.2 | 9.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 3628 | 1 | 47.8 | 24482.8 | 1264 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 17:13 | Normal | 493.7 | 500.7 | 499.8 | 493.7 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 227 | 228 | 227.4 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 3123 | 1 | 49.9 | 24483 | 1264 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 17:18 | Normal | 493.6 | 486.6 | 507.3 | 504.3 | 0.6 | 1 | 1 | 1.4 | 226.6 | 227.8 | 228 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2613 | 1 | 48.5 | 24483.3 | 1265 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 17:23 | Normal | 509.6 | 492.8 | 479.6 | 489.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 226.8 | 228 | 227.6 | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2072 | 1 | 50 | 24483.5 | 1265 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 17:28 | Normal | 455.5 | 488.6 | 498.6 | 482.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 226.8 | 227.8 | 228 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 1540 | 1 | 48.4 | 24483.6 | 1265 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 17:33 | Normal | 393.6 | 469.7 | 479.3 | 485.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 226.8 | 227.6 | 227.8 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1114 | 1 | 49.8 | 24483.7 | 1265 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 17:38 | Normal | 229.6 | 392.5 | 473.6 | 486.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 227 | 228.4 | 227.6 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 60 | 60 | 60.01 | 638 | 1 | 47.6 | 24483.8 | 1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 17:43 | Normal | 199.7 | 266.5 | 359.4 | 492.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 227.4 | 228 | 227.4 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 343 | 1 | 49.2 | 24483.8 | 1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 17:48 | Normal | 199.8 | 199.7 | 259.4 | 463.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 227 | 228 | 227.6 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 212 | 1 | 50 | 24483.9 | 1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 17:53 | Normal | 199.7 | 200 | 214.7 | 445.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 226.8 | 228 | 227.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 169 | 1 | 47.8 | 24483.9 | 1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 17:58 | Normal | 200.1 | 200.1 | 199.7 | 304.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 226.8 | 228 | 227.2 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 99 | 1 | 49.2 | 24483.9 | 1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 18:03 | Normal | 199.4 | 199.8 | 200.4 | 307.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 227.2 | 228.2 | 227.2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60 | 61 | 1 | 49.8 | 24483.9 | 1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 18:08 | Normal | 217 | 201.6 | 174.3 | 209.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228 | 227.2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 17 | 1 | 50 | 24483.9 | 1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 18:13 | Normal | 215.8 | 214.8 | 200.5 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 227.6 | 227 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60 | 12 | 1 | 47.8 | 24483.9 | 1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 18:18 | Normal | 198.6 | 192.8 | 198.5 | 206.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 227 | 227 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 13 | 1 | 49 | 24483.9 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 18:23 | Normal | 196.2 | 203.7 | 198.2 | 198.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 227.6 | 227 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 60.02 | 60 | 60.02 | 7 | 1 | 49.5 | 24483.9 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 18:28 | Normal | 187.8 | 191.7 | 199.2 | 197.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 226.8 | 226.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 7 | 1 | 49.7 | 24483.9 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0