## S1_BL18_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-05 04:48 | Wait | 428.9 | 428.9 | 429.2 | 428.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 220.8 | 221.8 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 27.4 | 10817 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 04:53 | Wait | 466.9 | 466.6 | 467 | 466.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 220.6 | 221.8 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 31.4 | 10817 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 04:58 | Normal | 497.2 | 495.6 | 484.7 | 495.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 221.8 | 222.4 | 221.8 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 60 | 60 | 59.99 | 3 | 1 | 33.5 | 10817 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 05:03 | Normal | 226.5 | 457.4 | 471.6 | 271.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 221 | 222.8 | 222.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 156 | 1 | 35.9 | 10817 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 05:08 | Normal | 342.6 | 476.2 | 460.5 | 234.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 221 | 222.8 | 222.4 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 239 | 1 | 37.4 | 10817 | 1250 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 05:13 | Normal | 458.7 | 479.1 | 471.8 | 205.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 221 | 222.2 | 222.4 | 1.7 | 1.6 | 2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 378 | 1 | 38.6 | 10817.1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 05:18 | Normal | 433.7 | 459.5 | 488.7 | 313.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 221.6 | 222.6 | 222.4 | 1.8 | 1.9 | 2 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 522 | 1 | 39.6 | 10817.1 | 1250 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-05 05:23 | Normal | 457 | 480.5 | 472 | 480.8 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 221.2 | 222.6 | 222.4 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 697 | 1 | 40.2 | 10817.2 | 1250 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 05:28 | Normal | 485.7 | 498.3 | 476.6 | 502.7 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 221.2 | 222.4 | 222.4 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 59.99 | 60 | 60 | 1032 | 1 | 41 | 10817.2 | 1250 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 05:33 | Normal | 473.9 | 509.6 | 493.9 | 501 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 221.6 | 222.2 | 222.4 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 60 | 60 | 60 | 1421 | 1 | 41.8 | 10817.3 | 1250 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-05 05:38 | Normal | 470.7 | 494.4 | 510 | 487.9 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.7 | 223.6 | 225 | 224.8 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 1867 | 1 | 42.4 | 10817.5 | 1250 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 05:43 | Normal | 477 | 506.4 | 489.6 | 510.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 224 | 225.6 | 225.6 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 2059 | 1 | 43.1 | 10817.6 | 1251 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 05:48 | Normal | 502.7 | 522.3 | 500.5 | 506.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 224.2 | 225 | 225.2 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2144 | 1 | 43.7 | 10817.8 | 1251 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 05:53 | Normal | 508 | 529.1 | 493.5 | 489.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1 | 224 | 225.2 | 225 | 6.5 | 6.3 | 6.7 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 2495 | 1 | 44.3 | 10818 | 1251 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 05:58 | Normal | 476.3 | 526.6 | 512.9 | 521.6 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1 | 223.8 | 225.8 | 224.8 | 6.5 | 6.4 | 6.9 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 2566 | 1 | 45 | 10818.2 | 1251 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 06:03 | Normal | 495.7 | 517.2 | 517.5 | 494.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 223.4 | 225.2 | 225 | 6.2 | 6.1 | 6.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 2408 | 1 | 45.5 | 10818.4 | 1251 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-05 06:08 | Normal | 492.8 | 511.4 | 488.5 | 518.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 222.2 | 224.4 | 224 | 5.9 | 5.8 | 6.3 | 59.9 | 59.89 | 59.9 | 2280 | 1 | 46 | 10818.6 | 1251 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 06:13 | Normal | 483.7 | 511.4 | 510.5 | 500.6 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1 | 223.2 | 223.4 | 223.6 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 2451 | 1 | 46.5 | 10818.8 | 1251 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 06:18 | Normal | 496.9 | 519.4 | 502.8 | 520.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 222.4 | 223.8 | 223.4 | 6.7 | 6.7 | 7 | 59.96 | 59.92 | 59.97 | 2533 | 1 | 46.9 | 10819 | 1251 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-05 06:23 | Normal | 507.7 | 521.3 | 504.6 | 519.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 222.8 | 224 | 223.8 | 9 | 8.8 | 9 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 3393 | 1 | 47.3 | 10819.3 | 1251 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 06:28 | Normal | 488.9 | 514.7 | 507.9 | 524.8 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 223.2 | 224.2 | 224.2 | 11 | 11 | 11.1 | 60.02 | 60.01 | 60 | 4209 | 1 | 47.7 | 10819.6 | 1251 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 06:33 | Normal | 508.6 | 530.2 | 513.7 | 528.7 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 223.6 | 224.4 | 224.4 | 13.3 | 13.1 | 13.4 | 59.96 | 60 | 59.98 | 5099 | 1 | 48.1 | 10820 | 1251 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 06:38 | Normal | 503.5 | 521.4 | 513.2 | 523.8 | 2.8 | 2.6 | 3 | 2.5 | 223.4 | 224.4 | 224.2 | 14.3 | 14.2 | 14.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 5561 | 1 | 48.7 | 10820.4 | 1251 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 06:43 | Normal | 511.9 | 524.6 | 523.8 | 527.9 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 2.6 | 222.8 | 224.2 | 224.2 | 15.3 | 15 | 15.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 5870 | 1 | 49.2 | 10820.9 | 1252 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 06:48 | Normal | 508.7 | 529.3 | 520.5 | 529.6 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 2.6 | 223 | 224 | 224.6 | 15.7 | 15.6 | 15.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6050 | 1 | 49.7 | 10821.4 | 1252 | 1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 06:53 | Normal | 505.8 | 519.4 | 516.2 | 533.4 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 2.4 | 222.6 | 224.2 | 223.6 | 14.3 | 14.5 | 14.8 | 60 | 60.03 | 60.02 | 5645 | 1 | 46.8 | 10821.9 | 1252 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-05 06:58 | Normal | 513.7 | 528.3 | 510.9 | 531 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 222.6 | 224.4 | 223.8 | 13.7 | 13.6 | 13.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 5276 | 1 | 49.3 | 10822.4 | 1252 | 0.8 | 1 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 07:03 | Normal | 490.7 | 524.4 | 511.3 | 531.3 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 222.6 | 223.8 | 223.4 | 13.1 | 13 | 13.4 | 59.98 | 59.99 | 60 | 5040 | 1 | 47.3 | 10822.8 | 1252 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-05 07:08 | Normal | 510.9 | 516.5 | 514.2 | 520.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2 | 222 | 223 | 222.4 | 12.2 | 12.4 | 12.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4769 | 1 | 49.9 | 10823.2 | 1252 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-05 07:13 | Normal | 482.7 | 506.1 | 499 | 466.4 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2 | 221.4 | 222.4 | 222.4 | 11 | 11.1 | 11.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4257 | 1 | 48.8 | 10823.6 | 1252 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 07:18 | Normal | 505.3 | 520.9 | 502.1 | 532.4 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 1.9 | 221.6 | 223 | 222.4 | 11.7 | 11.7 | 11.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4534 | 1 | 47.4 | 10823.9 | 1252 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-05 07:23 | Normal | 501.8 | 513.4 | 507.4 | 518.5 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 1.9 | 221.6 | 223.2 | 222.6 | 12.1 | 11.9 | 12.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 4699 | 1 | 46.8 | 10824.3 | 1252 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-05 07:28 | Normal | 489.9 | 510.5 | 501.9 | 468.9 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 221.4 | 222.6 | 222 | 12.4 | 12.4 | 12.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4739 | 1 | 49.5 | 10824.7 | 1252 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 07:33 | Normal | 495.6 | 520.3 | 516.6 | 535.6 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 2.7 | 221.2 | 223 | 222 | 16.9 | 17 | 17.3 | 60.07 | 60.03 | 60.06 | 6535 | 1 | 48.7 | 10825.2 | 1252 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 07:38 | Normal | 520.6 | 519.4 | 518.4 | 535.5 | 3.6 | 3.5 | 4 | 3.2 | 221.8 | 222.8 | 222.6 | 19.4 | 19.5 | 19.6 | 60 | 59.97 | 59.98 | 7492 | 1 | 47.6 | 10825.8 | 1252 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 07:43 | Normal | 496.5 | 531.2 | 519.8 | 533.9 | 4 | 3.7 | 4.3 | 3.4 | 221.8 | 223.2 | 222.8 | 21 | 21 | 20.9 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 7477 | 1 | 45.7 | 10826.4 | 1253 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 07:48 | Normal | 505.6 | 535.2 | 519.1 | 526.2 | 6.8 | 6 | 6.8 | 6 | 223 | 223.6 | 222.8 | 34.2 | 34.1 | 34.2 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 12556 | 1 | 49.8 | 10827.3 | 1253 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 2.3 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-05 07:53 | Normal | 544.2 | 564.9 | 550.6 | 561.6 | 6.8 | 4.9 | 6.5 | 4.9 | 222.4 | 223.2 | 223.4 | 34.4 | 34.1 | 34.3 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 12363 | 1 | 49.5 | 10828.3 | 1253 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.5 | 2.2 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-05 07:58 | Normal | 525.9 | 545.6 | 533.8 | 542.9 | 7.4 | 6.5 | 7.3 | 6.3 | 222 | 223 | 223.4 | 37.6 | 37.6 | 37.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 13565 | 1 | 49.5 | 10829.4 | 1253 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 2 | 2.5 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 08:03 | Normal | 563.7 | 572.4 | 555.6 | 562.7 | 7 | 5.1 | 7.7 | 6.3 | 222 | 223.4 | 223.4 | 37.7 | 37.6 | 37.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 13648 | 1 | 49.7 | 10830.5 | 1253 | 2.5 | 2.6 | 0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 2.6 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 08:08 | Normal | 520.5 | 545.1 | 536.2 | 539.1 | 8.1 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 222.2 | 223 | 223.4 | 40.3 | 40 | 40.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 14015 | 1 | 50.1 | 10831.7 | 1253 | 2.9 | 3 | 0 | 2 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-05 08:13 | Normal | 566.3 | 574 | 569.4 | 573.4 | 8.3 | 5.8 | 6.5 | 5.1 | 225 | 225.6 | 226.2 | 37.8 | 37.7 | 37.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 14409 | 1 | 45.7 | 10832.9 | 1253 | 3 | 3 | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0.1 | 1.6 | 2.4 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 08:18 | Normal | 548.3 | 575.8 | 558.5 | 566.5 | 9.3 | 3.8 | 7.5 | 5.4 | 224.6 | 225.4 | 226 | 34.6 | 34.6 | 34.8 | 60 | 60.04 | 60 | 13570 | 1 | 46.5 | 10834 | 1253 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2.5 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1 | 2.7 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 08:23 | Normal | 547 | 572.5 | 548.7 | 540.7 | 8.1 | 3 | 7.7 | 8 | 224.4 | 225 | 225.4 | 37.5 | 37.1 | 37.6 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 13781 | 1 | 48 | 10835.2 | 1253 | 3 | 3 | 0 | 2.1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.8 | 2.7 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 08:28 | Normal | 551.3 | 561.8 | 544 | 545.1 | 7.2 | 4.8 | 7.8 | 7.1 | 224.2 | 225 | 224.6 | 36.9 | 36.7 | 37.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 13784 | 1 | 49.1 | 10836.3 | 1253 | 2.5 | 2.6 | 0 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.3 | 2.7 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-05 08:33 | Normal | 545.7 | 554.5 | 533.8 | 534.8 | 7.4 | 5.6 | 8.4 | 7.7 | 226.8 | 228 | 228 | 39.5 | 39.3 | 39.6 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 14035 | 1 | 50 | 10837.5 | 1253 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 2.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-05 08:38 | Normal | 544.3 | 557.8 | 541.3 | 547.4 | 7.8 | 5.9 | 8.3 | 7.2 | 226.6 | 227.4 | 227.6 | 36.8 | 36.6 | 37 | 59.98 | 59.99 | 60 | 14257 | 1 | 45.7 | 10838.7 | 1253 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.6 | 2.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-05 08:43 | Normal | 540.1 | 558.9 | 543.5 | 544.6 | 7.7 | 5 | 7.5 | 6.9 | 226 | 227.2 | 227.6 | 36.8 | 36.8 | 37.2 | 59.97 | 60 | 59.99 | 14141 | 1 | 48.3 | 10839.9 | 1254 | 2.9 | 3 | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 1.6 | 2.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-05 08:48 | Normal | 558.3 | 560.9 | 542.7 | 556.7 | 6.4 | 5.4 | 8.6 | 6.2 | 226.8 | 227.4 | 228.8 | 36.9 | 36.8 | 37.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 13790 | 1 | 49.8 | 10841 | 1254 | 2.3 | 2.4 | 0 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.5 | 3 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-05 08:53 | Normal | 550.1 | 547.7 | 551.9 | 559.9 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 5.8 | 226.8 | 227.8 | 228 | 36.5 | 36.2 | 36.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 14131 | 1 | 45 | 10842.2 | 1254 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2.2 | 2.7 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-05 08:58 | Normal | 549 | 545.6 | 545.7 | 555.8 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 5.3 | 226.8 | 228.2 | 228 | 36.9 | 36.9 | 37 | 59.98 | 59.99 | 60 | 13963 | 1 | 48.2 | 10843.3 | 1254 | 2.7 | 2.7 | 0 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 2.7 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-05 09:03 | Normal | 553.8 | 551.4 | 557.3 | 551.4 | 7 | 6.9 | 6.1 | 6.6 | 226.6 | 227.4 | 227.8 | 36.8 | 36.9 | 37 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 13735 | 1 | 49.8 | 10844.5 | 1254 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 2 | 2.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-05 09:08 | Normal | 559 | 556.6 | 566 | 549.1 | 6.9 | 6.8 | 5.1 | 7.8 | 227 | 227.4 | 228 | 36.9 | 36.9 | 37 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 13781 | 1 | 44.8 | 10845.6 | 1254 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-05 09:13 | Normal | 550 | 550.6 | 567.1 | 559.2 | 8.3 | 7.7 | 4.4 | 6.1 | 227.6 | 227.2 | 228.4 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 60.03 | 60 | 60.01 | 13336 | 1 | 48.3 | 10846.8 | 1254 | 2.9 | 3 | 0 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 1.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-05 09:18 | Normal | 556.2 | 558.8 | 561.8 | 552.8 | 7.6 | 6.4 | 5.4 | 7.1 | 226.8 | 227.6 | 228 | 36.6 | 36.7 | 36.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 13343 | 1 | 49.9 | 10847.9 | 1254 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-05 09:23 | Normal | 554.2 | 560.8 | 558.5 | 553.6 | 8 | 5.8 | 5.9 | 6.9 | 227.4 | 228 | 228.2 | 36.7 | 36.6 | 36.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 13480 | 1 | 46 | 10849 | 1254 | 2.8 | 3 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2 | 0 | 1.5 | 2.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-05 09:28 | Normal | 562.3 | 569.9 | 549 | 546.1 | 5.6 | 2.7 | 8 | 8.3 | 227.6 | 228.4 | 228.8 | 34.3 | 34.3 | 34.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 12880 | 1 | 49 | 10850.1 | 1254 | 2 | 2.1 | 0 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.6 | 2.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-05 09:33 | Normal | 551.7 | 558.3 | 536.7 | 527.8 | 6.3 | 4.1 | 8.3 | 8.8 | 227.2 | 227.8 | 228.2 | 36.7 | 36.5 | 36.8 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 13596 | 1 | 47 | 10851.2 | 1254 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 2.9 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 09:38 | Normal | 565.2 | 571.8 | 555.1 | 557.1 | 6.3 | 3 | 8.5 | 7.8 | 228 | 228.2 | 228.6 | 33 | 32.8 | 33 | 60.01 | 60.03 | 60 | 13078 | 1 | 47.6 | 10852.3 | 1254 | 2.3 | 2.4 | 0 | 1.7 | 1.2 | 1 | 0 | 0.7 | 3.2 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 09:43 | Normal | 581.1 | 573 | 559.2 | 561.3 | 0.1 | 3.7 | 8.4 | 8 | 228.8 | 229.6 | 229.2 | 29.7 | 29.9 | 30 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 13315 | 1 | 50 | 10853.4 | 1255 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0 | 0.8 | 3.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-05 09:48 | Normal | 562.1 | 567.6 | 558.2 | 563.2 | 8.4 | 4.9 | 9.5 | 7.9 | 229.2 | 229.4 | 229.8 | 31.2 | 31.3 | 31.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 14555 | 1 | 45.1 | 10854.6 | 1255 | 3.2 | 3.3 | 0 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 0 | 1.3 | 3.8 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 09:53 | Normal | 554.8 | 553 | 543.6 | 548.6 | 5.6 | 5.3 | 11.3 | 9.5 | 228.8 | 229.2 | 229.8 | 44.3 | 44.2 | 44.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 14001 | 1 | 48.8 | 10855.8 | 1255 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 0 | 1.2 | 4.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-05 09:58 | Normal | 499.1 | 525 | 497 | 531.5 | 9 | 4.3 | 9.7 | 4 | 226.4 | 227.4 | 227 | 34.4 | 34.1 | 34.5 | 60 | 60 | 60.01 | 13086 | 1 | 49.7 | 10857 | 1255 | 3.1 | 3.3 | 0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 3.5 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 10:03 | Normal | 560 | 574.4 | 571.1 | 544.8 | 6.3 | 1.5 | 4.5 | 13.6 | 228.2 | 228.4 | 229 | 33.4 | 33.5 | 33.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 12831 | 1 | 47.5 | 10858 | 1255 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.8 | 2.8 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 10:08 | Normal | 577.5 | 503.5 | 578.2 | 579 | 0 | 30.3 | 0.1 | 0 | 228.4 | 228 | 228.8 | 36.8 | 36.5 | 36.6 | 60 | 59.99 | 59.98 | 15404 | 1 | 45.5 | 10859.1 | 1255 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 10.7 | 10.7 | 0.1 | 9.2 | 0.7 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 10:13 | Normal | 522.1 | 534.6 | 520.9 | 549.2 | 10.2 | 6 | 9.5 | 0.5 | 226.4 | 226.6 | 226.6 | 34.6 | 34.5 | 34.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 12832 | 1 | 45.4 | 10860.3 | 1255 | 3.6 | 3.7 | 0 | 2.8 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.5 | 3.6 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 10:18 | Normal | 470.5 | 448.2 | 477.4 | 489.4 | 5.9 | 5.5 | 6 | 5.1 | 225.6 | 226.2 | 225.8 | 27 | 26.7 | 26.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9824 | 1 | 45.4 | 10861.2 | 1255 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 10:23 | Normal | 524.9 | 547.7 | 535.1 | 548.1 | 9 | 5.3 | 7.8 | 5.4 | 226.2 | 226.6 | 226.8 | 37.2 | 36.9 | 37 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 14131 | 1 | 49.2 | 10862.4 | 1255 | 3.1 | 3.2 | 0 | 2.6 | 1.8 | 2 | 0 | 1.4 | 2.8 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 10:28 | Normal | 543.8 | 543.6 | 547.6 | 540.4 | 7.3 | 6.5 | 6 | 7.5 | 226.4 | 226.8 | 227.8 | 36.9 | 36.9 | 37 | 60.03 | 60 | 60 | 13993 | 1 | 46.4 | 10863.5 | 1255 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.3 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 10:33 | Normal | 541.8 | 537.6 | 547.4 | 535.2 | 6.6 | 6.8 | 5.2 | 7.8 | 225.8 | 226.8 | 227 | 36.9 | 36.9 | 37.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 12842 | 1 | 46.8 | 10864.6 | 1255 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 10:38 | Normal | 520.1 | 518 | 535.5 | 550.4 | 7.6 | 7.3 | 5.8 | 3.4 | 225.6 | 226.2 | 226.2 | 32.3 | 31.8 | 32.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 12270 | 1 | 49.7 | 10865.7 | 1255 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 10:43 | Normal | 542.1 | 524.8 | 543.3 | 548.1 | 6.4 | 7.8 | 6.1 | 5.2 | 225.6 | 226.6 | 227.2 | 34.4 | 34.3 | 34.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 12665 | 1 | 45.5 | 10866.7 | 1256 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.7 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 10:48 | Normal | 550.3 | 556.1 | 562.5 | 566.3 | 8.1 | 6.5 | 5.5 | 4.6 | 226.6 | 227 | 227.6 | 34.7 | 34.3 | 34.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 12832 | 1 | 48.4 | 10867.7 | 1256 | 3 | 3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 10:53 | Normal | 555.3 | 557.1 | 563 | 563.9 | 8.6 | 7.3 | 5.3 | 5.2 | 228.2 | 227.6 | 228.4 | 37 | 37 | 37.1 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 13165 | 1 | 48.6 | 10868.8 | 1256 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 10:58 | Normal | 520.8 | 526.7 | 525.6 | 529.4 | 8.8 | 7.3 | 7.4 | 6.5 | 227 | 228 | 227.8 | 39.4 | 39.6 | 39.7 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 15407 | 1 | 45.2 | 10870 | 1256 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2 | 2.7 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 11:03 | Normal | 572.5 | 568.5 | 570.3 | 570.8 | 4.4 | 4.8 | 5 | 5.8 | 229 | 229.2 | 230 | 28.5 | 28.2 | 28.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 12481 | 1 | 49.1 | 10871.1 | 1256 | 2.2 | 2.4 | 0 | 1.5 | 2.2 | 2.1 | 0 | 1.3 | 3.3 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 11:08 | Normal | 546.7 | 552.2 | 550.1 | 552.8 | 10 | 5.8 | 6.8 | 5.5 | 229.2 | 229 | 229 | 44.7 | 44.3 | 44.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 13798 | 1 | 46.7 | 10872.2 | 1256 | 3.1 | 2.9 | 0 | 2.3 | 1.9 | 1.2 | 0 | 0.8 | 2.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 11:13 | Normal | 528.3 | 535 | 537.3 | 537.1 | 10.6 | 5.8 | 6 | 5.8 | 229 | 229.6 | 230.2 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 13429 | 1 | 45.3 | 10873.3 | 1256 | 3.3 | 3.3 | 0 | 2.8 | 2 | 1.4 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 11:18 | Normal | 449.4 | 460.7 | 452.3 | 478 | 7.8 | 7.1 | 8.4 | 6.8 | 226 | 227.6 | 227.6 | 35.2 | 35 | 35.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13053 | 1 | 45.4 | 10874.4 | 1256 | 2.8 | 3 | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.9 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 11:23 | Normal | 557.5 | 547.9 | 553.1 | 556.8 | 6.5 | 8.5 | 7 | 5 | 229.6 | 229.6 | 229.6 | 39 | 38.9 | 39 | 60.01 | 60 | 60.02 | 12969 | 1 | 48.8 | 10875.5 | 1256 | 2.6 | 2.7 | 0 | 1.9 | 3.5 | 3.1 | 0 | 2.3 | 3.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-05 11:28 | Normal | 561.3 | 551.8 | 557.5 | 554.5 | 4.8 | 7.5 | 5.2 | 7.1 | 228 | 229 | 229.4 | 34.1 | 34.1 | 34.2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 12832 | 1 | 48.2 | 10876.6 | 1256 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.2 | 2.8 | 2.6 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-05 11:33 | Normal | 542.6 | 542 | 526.5 | 527.5 | 5.8 | 5.1 | 8.6 | 8.1 | 227.2 | 228.4 | 228.2 | 36.7 | 36.5 | 36.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 13297 | 1 | 45.3 | 10877.7 | 1256 | 2 | 2.1 | 0 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.4 | 3.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 11:38 | Normal | 548.9 | 553 | 534.5 | 549.6 | 6.8 | 4.2 | 11.4 | 6.6 | 227.8 | 228.4 | 228 | 39.3 | 39.4 | 39.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 14258 | 1 | 48 | 10878.8 | 1256 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.8 | 4.4 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 11:43 | Normal | 552 | 555.2 | 561.9 | 563.7 | 10.2 | 7.1 | 4.7 | 4.6 | 228.4 | 228.4 | 229 | 42.7 | 42.9 | 42.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 12940 | 1 | 49.9 | 10880 | 1257 | 3 | 3 | 0 | 2.5 | 1.9 | 2 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 11:48 | Normal | 490.6 | 497.6 | 488.8 | 493.6 | 9.1 | 7.4 | 9.1 | 8.3 | 226.8 | 226.8 | 227.4 | 42 | 41.9 | 42.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 16855 | 1 | 47.2 | 10881.1 | 1257 | 3.2 | 3.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 2 | 3.3 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 11:53 | Normal | 490.8 | 491.9 | 494.5 | 508.2 | 8.3 | 7.7 | 7.8 | 5.9 | 225.6 | 226 | 226.6 | 37.2 | 36.9 | 37.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13817 | 1 | 46 | 10882.3 | 1257 | 2.9 | 3 | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.2 | 2.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-05 11:58 | Normal | 546.5 | 548.5 | 549.1 | 549.8 | 8.6 | 6.7 | 6.8 | 7.6 | 228.2 | 229.2 | 228.6 | 41.7 | 41.8 | 41.9 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 14073 | 1 | 45.2 | 10883.3 | 1257 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 0 | 1.5 | 2.8 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 12:03 | Normal | 541 | 535.1 | 532.9 | 538.6 | 6.5 | 7.8 | 8.6 | 6 | 227.8 | 228.2 | 228.8 | 42 | 42 | 41.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 14193 | 1 | 46.3 | 10884.5 | 1257 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.7 | 2.8 | 2.9 | 0 | 1.9 | 3.7 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 12:08 | Normal | 441.5 | 444.1 | 451.8 | 523.4 | 10 | 9.5 | 10.3 | 0 | 224.6 | 226.4 | 226.2 | 33.3 | 33.1 | 33.4 | 60 | 60 | 60 | 12498 | 1 | 47.6 | 10885.6 | 1257 | 3.6 | 3.6 | 0 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 3.6 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 12:13 | Normal | 488.7 | 507.7 | 489.5 | 507.8 | 7.3 | 5.8 | 8.2 | 6.1 | 226.4 | 227.6 | 227.4 | 34.4 | 34.3 | 34.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 12471 | 1 | 49.1 | 10886.7 | 1257 | 2.7 | 2.7 | 0 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 2.8 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-05 12:18 | Normal | 517.8 | 519.7 | 514.2 | 520.6 | 5.9 | 5.5 | 7 | 6 | 226.4 | 227 | 227.6 | 31.9 | 31.6 | 32.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 11676 | 1 | 48.4 | 10887.7 | 1257 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.5 | 1.8 | 2 | 0 | 1.7 | 2.5 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 12:23 | Normal | 484.9 | 452.9 | 494.6 | 456.9 | 5.7 | 5.6 | 6.4 | 6 | 225.6 | 227 | 226.6 | 28.5 | 28.3 | 28.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 10633 | 1 | 45.3 | 10888.6 | 1257 | 2 | 2.1 | 0 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 2.3 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 12:28 | Normal | 511.3 | 478.3 | 507.6 | 465.1 | 4.2 | 4.3 | 4.9 | 4.6 | 225.2 | 226.6 | 226.2 | 22.7 | 22.5 | 22.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8504 | 1 | 48.8 | 10889.4 | 1257 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 1.7 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 12:33 | Normal | 517.1 | 523.9 | 524.6 | 491 | 3.7 | 3.5 | 4.3 | 3.9 | 225 | 225.6 | 226 | 20.5 | 20.5 | 20.6 | 60 | 60 | 60 | 7537 | 1 | 49.4 | 10890.1 | 1257 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-05 12:38 | Normal | 503.1 | 508.9 | 491.5 | 449.9 | 1.4 | 1.4 | 2 | 1.6 | 225.6 | 226.6 | 226 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3416 | 1 | 49.1 | 10890.5 | 1257 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 12:43 | Normal | 487.3 | 499.1 | 497.9 | 534.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.3 | 224.8 | 227.2 | 226.4 | 9 | 9 | 9.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 3480 | 1 | 48.1 | 10890.8 | 1258 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-05 12:48 | Normal | 507.2 | 528 | 527.8 | 523.3 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2 | 225.6 | 227.6 | 227 | 12.1 | 12.1 | 12.3 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 4495 | 1 | 49.9 | 10891.1 | 1258 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-05 12:53 | Normal | 514.3 | 527.1 | 525.4 | 491.8 | 3.2 | 3.1 | 3.8 | 3.4 | 226 | 228.2 | 227.8 | 17.8 | 17.9 | 18.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 6974 | 1 | 48.4 | 10891.6 | 1258 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-05 12:58 | Normal | 509.1 | 533.9 | 526.8 | 469.2 | 3.4 | 3.1 | 4 | 3.7 | 225.6 | 226.4 | 226.6 | 18.7 | 18.5 | 18.9 | 60 | 60 | 60 | 7315 | 1 | 49.5 | 10892.2 | 1258 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.4 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 13:03 | Normal | 509.8 | 526.6 | 519.6 | 485.8 | 3.1 | 3 | 3.6 | 3.1 | 225.8 | 226.4 | 226.6 | 17 | 16.9 | 17.2 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 6644 | 1 | 49.9 | 10892.8 | 1258 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 13:08 | Normal | 505.2 | 539 | 518.3 | 483.8 | 2.9 | 2.8 | 3.5 | 3 | 223.8 | 225.6 | 225.2 | 16 | 16.2 | 16.3 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 6284 | 1 | 46.6 | 10893.4 | 1258 | 1.1 | 1 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 13:13 | Normal | 509.1 | 535.2 | 518.4 | 488.3 | 2.8 | 2.6 | 3.3 | 2.8 | 224 | 225.2 | 224.8 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5995 | 1 | 49.1 | 10893.9 | 1258 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 13:18 | Normal | 505 | 524.4 | 506.1 | 491.5 | 2.7 | 2.5 | 3.1 | 2.6 | 223.8 | 225.2 | 225 | 14.7 | 14.7 | 15 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 5703 | 1 | 50 | 10894.4 | 1258 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-05 13:23 | Normal | 508.1 | 514.8 | 527 | 485.3 | 2.6 | 2.5 | 3 | 2.5 | 222.8 | 224.6 | 224 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 59.98 | 60 | 59.96 | 5546 | 1 | 48.9 | 10894.8 | 1258 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 13:28 | Normal | 504.4 | 529 | 525.7 | 464.1 | 2.6 | 2.5 | 3 | 2.6 | 224 | 224.8 | 224.6 | 14.1 | 13.9 | 14.2 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 5449 | 1 | 44.7 | 10895.3 | 1258 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-05 13:33 | Normal | 516.1 | 530.9 | 516.6 | 468.3 | 2.5 | 2.4 | 3 | 2.5 | 223.6 | 224.6 | 224.8 | 13.7 | 13.7 | 14 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5377 | 1 | 49.1 | 10895.7 | 1258 | 0.9 | 1 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 13:38 | Normal | 515.1 | 520.9 | 517.6 | 480 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 222.6 | 224.2 | 224.2 | 12.4 | 12.4 | 12.6 | 60 | 60 | 60 | 4780 | 1 | 45.6 | 10896.2 | 1258 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 13:43 | Normal | 505.1 | 517.8 | 516.8 | 479.3 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 223.2 | 224.6 | 224.4 | 12.1 | 12 | 12.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4649 | 1 | 49.3 | 10896.5 | 1259 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 13:48 | Normal | 514.2 | 525.9 | 501.5 | 449 | 2 | 2 | 2.4 | 2 | 222 | 223.6 | 223.2 | 11 | 11 | 11.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 4314 | 1 | 47.3 | 10896.9 | 1259 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 13:53 | Normal | 506.1 | 511.9 | 510.9 | 473.3 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 222 | 223.2 | 223 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4012 | 1 | 49.7 | 10897.3 | 1259 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 13:58 | Normal | 503.1 | 516.8 | 504.7 | 490.1 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 222.4 | 223.6 | 224 | 10.1 | 10 | 10.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3876 | 1 | 48.1 | 10897.6 | 1259 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 14:03 | Normal | 492.3 | 515.1 | 512.4 | 473.9 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.6 | 222.8 | 224.2 | 223.6 | 9.9 | 9.9 | 10.1 | 60 | 59.99 | 60 | 3791 | 1 | 49.8 | 10897.9 | 1259 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-05 14:08 | Normal | 491.3 | 512.7 | 499.9 | 488.3 | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.4 | 222.4 | 223.8 | 223.2 | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3585 | 1 | 48.1 | 10898.2 | 1259 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 14:13 | Normal | 501 | 528.2 | 507.3 | 449.2 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 222.2 | 223.6 | 223 | 8.8 | 8.8 | 9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3389 | 1 | 49.6 | 10898.5 | 1259 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 14:18 | Normal | 505.2 | 528.9 | 500.7 | 515.9 | 1.7 | 1.6 | 2 | 1.2 | 222.4 | 223.2 | 223.4 | 8.9 | 8.8 | 9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3415 | 1 | 45.9 | 10898.8 | 1259 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-05 14:23 | Normal | 507.8 | 523.2 | 504.8 | 537.9 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.3 | 224.8 | 226.2 | 225.4 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 60 | 60 | 60 | 3690 | 1 | 48.7 | 10899.1 | 1259 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-05 14:28 | Normal | 499.7 | 514.2 | 522.3 | 538.1 | 2.1 | 2 | 2.1 | 1.6 | 224.2 | 225.8 | 225.8 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 60.01 | 60 | 60 | 4072 | 1 | 49.5 | 10899.4 | 1259 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-05 14:33 | Normal | 508 | 517.7 | 505.2 | 451.5 | 2.1 | 2 | 2.3 | 1.8 | 224.4 | 225.6 | 225.8 | 10.7 | 10.8 | 11 | 60 | 60 | 60 | 4218 | 1 | 49.9 | 10899.8 | 1259 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-05 14:38 | Normal | 514.4 | 523 | 510.1 | 488.4 | 2.2 | 2 | 2.4 | 1.8 | 224.6 | 226 | 225.8 | 11.3 | 11.2 | 11.5 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 4372 | 1 | 44.7 | 10900.1 | 1259 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-05 14:43 | Normal | 502.3 | 519 | 519.5 | 462.7 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2 | 225 | 226.2 | 225.8 | 11.7 | 11.5 | 11.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4518 | 1 | 48.6 | 10900.5 | 1260 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-05 14:48 | Normal | 506.2 | 528 | 521.6 | 481 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 225.4 | 226.6 | 226 | 12.9 | 13 | 13.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 5078 | 1 | 49.7 | 10900.9 | 1260 | 0.9 | 1 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-05 14:53 | Normal | 515.1 | 523.9 | 508.7 | 476.4 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 225.4 | 226.6 | 226.4 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 4778 | 1 | 47 | 10901.3 | 1260 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-05 14:58 | Normal | 510.1 | 524.6 | 504.6 | 504.8 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 2.8 | 225.8 | 226.8 | 226 | 16.9 | 16.8 | 17 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 6530 | 1 | 49.2 | 10901.8 | 1260 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-05 15:03 | Normal | 513.1 | 530.9 | 516.6 | 489.1 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 225.8 | 227 | 226.8 | 17.5 | 17.6 | 17.9 | 60 | 60.02 | 60.02 | 6900 | 1 | 46.2 | 10902.3 | 1260 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-05 15:08 | Normal | 512.2 | 515 | 525.7 | 484 | 3.8 | 3.4 | 3.8 | 3.3 | 226 | 227.4 | 227 | 19 | 18.9 | 19.1 | 60 | 60 | 60.01 | 7404 | 1 | 49.3 | 10902.9 | 1260 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-05 15:13 | Normal | 510.3 | 540.6 | 521.9 | 486.3 | 4 | 3.4 | 4.1 | 3.6 | 225.4 | 227.2 | 226.8 | 20.1 | 19.9 | 20.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 7479 | 1 | 47.7 | 10903.5 | 1260 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1.4 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-05 15:18 | Normal | 509.6 | 524.3 | 513.4 | 481.8 | 3.6 | 3.4 | 4 | 3.3 | 226.2 | 226.8 | 226.6 | 18.7 | 18.7 | 19 | 60 | 60 | 60 | 7027 | 1 | 47.2 | 10904.1 | 1260 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-05 15:23 | Normal | 514.9 | 535.3 | 519.3 | 504.7 | 3.2 | 3 | 3.5 | 2.9 | 225.8 | 227.4 | 226.8 | 16.9 | 17 | 17.4 | 59.99 | 60.03 | 60 | 6527 | 1 | 49.2 | 10904.7 | 1260 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-05 15:28 | Normal | 506.3 | 528.1 | 520.9 | 510.3 | 4.2 | 3.8 | 4.3 | 3.7 | 225.6 | 226.8 | 227 | 21.3 | 21.2 | 21.5 | 60 | 60.01 | 60 | 7769 | 1 | 48 | 10905.3 | 1260 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-05 15:33 | Normal | 510.3 | 515 | 510.1 | 489.5 | 4.3 | 4 | 4.5 | 3.9 | 226 | 227.4 | 227.2 | 21.7 | 21.6 | 21.9 | 60.01 | 60 | 60 | 8046 | 1 | 45.6 | 10906 | 1260 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 15:38 | Normal | 513.3 | 536.1 | 523.7 | 483.1 | 4.3 | 3.9 | 4.5 | 4 | 226.2 | 227.2 | 227.2 | 21.9 | 21.8 | 22.1 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 8192 | 1 | 49.7 | 10906.7 | 1260 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 15:43 | Normal | 501.3 | 526 | 523.5 | 480.7 | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 226.2 | 226.8 | 227 | 20.9 | 20.7 | 21 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 7802 | 1 | 49 | 10907.4 | 1261 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-05 15:48 | Normal | 501.4 | 526.1 | 514.3 | 477.7 | 3.8 | 3.5 | 4.1 | 3.6 | 226.2 | 227.6 | 227.2 | 19.9 | 19.6 | 20 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 7307 | 1 | 48 | 10908 | 1261 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1 | 1.4 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 15:53 | Normal | 498.4 | 514.2 | 516.9 | 475.3 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 226 | 227.2 | 227 | 17.8 | 17.6 | 17.8 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 7039 | 1 | 46.9 | 10908.6 | 1261 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 15:58 | Normal | 516.4 | 519.1 | 512.3 | 475.6 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 226 | 227.6 | 227.2 | 18 | 17.9 | 18 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 7041 | 1 | 44.8 | 10909.1 | 1261 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1.3 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 16:03 | Normal | 511.1 | 526.8 | 518.6 | 483 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 225.8 | 227.8 | 226.6 | 18.5 | 18.4 | 18.8 | 60.08 | 60.11 | 60.09 | 7285 | 1 | 49.8 | 10909.7 | 1261 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 16:08 | Normal | 503 | 524.8 | 518.4 | 475.7 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 226 | 227 | 226.8 | 18.1 | 18.1 | 18.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 7142 | 1 | 49.4 | 10910.3 | 1261 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1.3 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-05 16:13 | Normal | 503.1 | 522.8 | 510.6 | 515 | 3.4 | 3.1 | 3.6 | 3 | 226 | 227.4 | 226.8 | 17.6 | 17.7 | 18 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 6947 | 1 | 48.9 | 10910.9 | 1261 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 16:18 | Normal | 500.4 | 530.2 | 507.9 | 531.4 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 2.8 | 226 | 226.8 | 226.8 | 17.2 | 17 | 17.2 | 59.99 | 60.03 | 60.03 | 6714 | 1 | 48.4 | 10911.5 | 1261 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 54 | 0 | 0
2023-12-05 16:23 | Normal | 499.4 | 522.1 | 514.8 | 534.2 | 3.2 | 3 | 3.4 | 2.6 | 226 | 227.4 | 226.4 | 16.4 | 16.5 | 16.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6449 | 1 | 47.9 | 10912 | 1261 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 16:28 | Normal | 506.2 | 521 | 515.7 | 533.2 | 3.1 | 3 | 3.3 | 2.6 | 225.4 | 227.2 | 227.2 | 15.9 | 15.7 | 16.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 6227 | 1 | 47.1 | 10912.5 | 1261 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-05 16:33 | Normal | 502.4 | 519.2 | 507.7 | 516.3 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 2.6 | 226.4 | 227.4 | 227.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 6032 | 1 | 46 | 10913 | 1261 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-05 16:38 | Normal | 502.2 | 524.9 | 513.6 | 515 | 2.8 | 2.6 | 3 | 2.5 | 226 | 227 | 227.2 | 14.6 | 14.4 | 14.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5726 | 1 | 45.5 | 10913.5 | 1261 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 16:43 | Normal | 491.2 | 511 | 501.8 | 519.1 | 2.6 | 2.5 | 3 | 2.3 | 225.8 | 227.2 | 227.2 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 5363 | 1 | 50 | 10914 | 1262 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 16:48 | Normal | 500.3 | 520.1 | 510.1 | 506.5 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 226.4 | 227.4 | 227 | 12.7 | 12.6 | 12.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 4999 | 1 | 49.6 | 10914.4 | 1262 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-05 16:53 | Normal | 490.2 | 500 | 511.7 | 480.1 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2 | 227 | 228.2 | 227.8 | 11.6 | 11.5 | 11.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4578 | 1 | 49.3 | 10914.8 | 1262 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-05 16:58 | Normal | 499.3 | 494.1 | 508.7 | 512.1 | 1.8 | 2 | 2.2 | 1.7 | 226.6 | 228 | 227.6 | 10.6 | 10.5 | 10.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 4162 | 1 | 49 | 10915.2 | 1262 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 17:03 | Normal | 489.4 | 500.9 | 510.1 | 453.6 | 1.7 | 1.8 | 2 | 1.8 | 226.4 | 228.2 | 227.8 | 9.7 | 9.5 | 9.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3780 | 1 | 48.6 | 10915.5 | 1262 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 17:08 | Normal | 485.4 | 508.8 | 512.6 | 511.9 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 226.6 | 228.4 | 227.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 3324 | 1 | 48 | 10915.8 | 1262 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 17:13 | Normal | 484.4 | 501.9 | 499.5 | 518.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 226.6 | 228 | 227.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 2867 | 1 | 47.2 | 10916.1 | 1262 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 17:18 | Normal | 493.3 | 488.1 | 489.6 | 488 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1 | 226.2 | 227.8 | 227.8 | 6.3 | 6.2 | 6.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2400 | 1 | 45.6 | 10916.3 | 1262 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-05 17:23 | Normal | 493.3 | 505.8 | 496.6 | 496 | 0.8 | 1 | 1 | 0.7 | 227 | 227.6 | 228 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 60 | 60 | 60 | 1906 | 1 | 49.9 | 10916.5 | 1262 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-05 17:28 | Normal | 480.2 | 486 | 482.5 | 486.9 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 226.6 | 227.8 | 228 | 4 | 4 | 4.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1445 | 1 | 49.2 | 10916.6 | 1262 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-05 17:33 | Normal | 479.4 | 492 | 500.6 | 465.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 226.8 | 228.2 | 227.6 | 2.8 | 2.8 | 3 | 60 | 60 | 60 | 1039 | 1 | 48 | 10916.7 | 1262 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-05 17:38 | Normal | 442.3 | 487.9 | 496.7 | 428.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 226.6 | 228.2 | 227.4 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 678 | 1 | 45.5 | 10916.8 | 1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-05 17:43 | Normal | 420.9 | 457.8 | 476.7 | 312.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 226.2 | 228.2 | 227.6 | 1.9 | 2 | 2.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 417 | 1 | 49.5 | 10916.8 | 1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-05 17:48 | Normal | 354.2 | 459.1 | 474.7 | 207.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 226.8 | 228.4 | 227.8 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 272 | 1 | 48.1 | 10916.9 | 1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-05 17:53 | Normal | 205.7 | 482 | 458.6 | 199.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 226 | 227.4 | 227.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 157 | 1 | 44.8 | 10916.9 | 1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-05 17:58 | Normal | 200 | 418.4 | 448.7 | 200.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 226 | 227.8 | 227.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 60 | 59.99 | 60 | 122 | 1 | 49.3 | 10916.9 | 1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-05 18:03 | Normal | 199.5 | 411.1 | 421.8 | 199.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 226.6 | 227.6 | 227.2 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 76 | 1 | 47.6 | 10916.9 | 1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-05 18:08 | Normal | 169.7 | 411.6 | 451.1 | 232.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 227.8 | 227.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 17 | 1 | 49.8 | 10916.9 | 1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-05 18:13 | Normal | 219.2 | 380 | 413.8 | 218.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6 | 226.8 | 226.8 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 12 | 1 | 48.3 | 10916.9 | 1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-05 18:18 | Normal | 187.4 | 308.6 | 363.8 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 227.6 | 227 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 14 | 1 | 50 | 10916.9 | 1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-05 18:23 | Normal | 201.8 | 264.8 | 284.1 | 196.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 227.4 | 226.8 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60 | 60 | 60.01 | 9 | 1 | 48.4 | 10916.9 | 1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-05 18:28 | Normal | 178.8 | 182.5 | 199.1 | 183.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 227.4 | 226.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10 | 1 | 49.8 | 10916.9 | 1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0