## S1_BL19
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-05 04:48 | Wait | 427.6 | 427.5 | 427.3 | 427.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 27.6 | 23968.5 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 04:53 | Wait | 464 | 463.7 | 463.8 | 463.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221 | 222.2 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 31.4 | 23968.5 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 04:58 | Normal | 428.1 | 199.8 | 216.4 | 359.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223 | 222 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 59.98 | 60 | 59.98 | 87 | 1 | 33.2 | 23968.5 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 05:03 | Normal | 447.1 | 199.5 | 323.7 | 315.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 221 | 223.4 | 221.8 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 162 | 1 | 35.3 | 23968.5 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 05:08 | Normal | 463 | 199.7 | 421.9 | 316.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 221.4 | 223.2 | 222 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 246 | 1 | 37 | 23968.5 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 05:13 | Normal | 487.9 | 356.3 | 443.7 | 445.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 221.6 | 223 | 222 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 400 | 1 | 38.2 | 23968.6 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 05:18 | Normal | 478.8 | 458.8 | 458.7 | 464.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 221.2 | 222.8 | 222.4 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 580 | 1 | 39 | 23968.6 | 1291 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 05:23 | Normal | 473 | 471.1 | 489.8 | 436.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 221.4 | 222.6 | 222.8 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 751 | 1 | 39.7 | 23968.7 | 1292 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 05:28 | Normal | 476.2 | 486.9 | 485 | 477.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 221.4 | 223.4 | 221.8 | 3 | 3 | 3.4 | 60 | 59.99 | 60 | 1087 | 1 | 40.1 | 23968.7 | 1292 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 05:33 | Normal | 489 | 469.8 | 497.8 | 496.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 221.6 | 223 | 222.2 | 4 | 3.8 | 4.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1459 | 1 | 40.7 | 23968.8 | 1292 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 05:38 | Normal | 485 | 490.7 | 484.8 | 495.4 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 223.8 | 225.2 | 224.4 | 5.3 | 5 | 5.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1976 | 1 | 41.3 | 23969 | 1292 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 05:43 | Normal | 496.1 | 471.8 | 481.9 | 485.3 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 224.6 | 225.2 | 225.2 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2192 | 1 | 41.9 | 23969.2 | 1292 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 05:48 | Normal | 472.3 | 481.9 | 484 | 477.6 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.3 | 224.2 | 225.6 | 225 | 6 | 6 | 6.2 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 2272 | 1 | 42.4 | 23969.3 | 1292 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 05:53 | Normal | 493.8 | 490.6 | 480.8 | 507.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 224 | 225.4 | 224.8 | 6.9 | 6.7 | 7 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 2637 | 1 | 42.9 | 23969.6 | 1292 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 05:58 | Normal | 488.3 | 493 | 505.4 | 489.2 | 1.4 | 1.1 | 1 | 1.5 | 224 | 225.4 | 224.4 | 7.1 | 6.9 | 7.4 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 2702 | 1 | 43.4 | 23969.8 | 1292 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 06:03 | Normal | 494.1 | 488.9 | 477.8 | 484.5 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.4 | 223.8 | 225 | 224.2 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 2558 | 1 | 44 | 23970 | 1292 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 06:08 | Normal | 502.2 | 491 | 502.8 | 496.4 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1.3 | 222.6 | 224.4 | 223.4 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 59.89 | 59.88 | 59.88 | 2402 | 1 | 44.4 | 23970.2 | 1292 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 06:13 | Normal | 490 | 503.7 | 504.7 | 502.4 | 1.4 | 1 | 1 | 1.3 | 222.6 | 224 | 223.8 | 6.7 | 6.5 | 7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 2564 | 1 | 44.9 | 23970.4 | 1292 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 06:18 | Normal | 495.1 | 482.9 | 496.8 | 486.2 | 1.5 | 1.1 | 1 | 1.3 | 223 | 224.2 | 223.2 | 7 | 6.8 | 7.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 2601 | 1 | 45.4 | 23970.6 | 1292 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 06:23 | Normal | 510 | 488.4 | 511.7 | 501 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 222.6 | 224 | 223.6 | 9.3 | 9.2 | 9.5 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 3567 | 1 | 45.8 | 23970.9 | 1293 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 06:28 | Normal | 512.2 | 504 | 480.4 | 506.2 | 2.2 | 2 | 1.8 | 2.2 | 223.2 | 224.6 | 223.8 | 11.4 | 11.3 | 11.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 4330 | 1 | 46.2 | 23971.2 | 1293 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 06:33 | Normal | 515 | 496.8 | 493.6 | 502.2 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 223.8 | 224.8 | 224 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5201 | 1 | 46.6 | 23971.6 | 1293 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 06:38 | Normal | 516.1 | 509.8 | 507.2 | 509.8 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 223 | 225 | 224.6 | 14.7 | 14.7 | 15 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5700 | 1 | 47.1 | 23972.1 | 1293 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 06:43 | Normal | 509.1 | 505.9 | 510.2 | 508.7 | 3 | 2.9 | 2.5 | 3 | 223.4 | 224 | 223.8 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 6044 | 1 | 47.6 | 23972.6 | 1293 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 06:48 | Normal | 510.9 | 505.7 | 492.6 | 508.2 | 3.1 | 3 | 2.6 | 3 | 223.8 | 224.2 | 224.2 | 16.2 | 16.1 | 16.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6266 | 1 | 48.3 | 23973.1 | 1293 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 06:53 | Normal | 516.1 | 504.9 | 505.9 | 494.5 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 3 | 223.2 | 224.6 | 223.6 | 15.1 | 15 | 15.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5896 | 1 | 48.9 | 23973.6 | 1293 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 06:58 | Normal | 513.9 | 507.8 | 514.3 | 510.9 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 222.2 | 223.8 | 223.4 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 60.01 | 60 | 60 | 5494 | 1 | 49.6 | 23974.1 | 1293 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 07:03 | Normal | 519 | 503.8 | 505.4 | 508 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 222.2 | 223.8 | 223 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 60 | 60 | 60 | 5265 | 1 | 46.7 | 23974.5 | 1293 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 07:08 | Normal | 505.7 | 509.2 | 498.5 | 501 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 221.8 | 223.6 | 222.8 | 13 | 12.8 | 13.3 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 5072 | 1 | 49.1 | 23975 | 1293 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 07:13 | Normal | 507 | 496.8 | 499.1 | 493.6 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | 221.4 | 222.6 | 222.2 | 11.5 | 11.5 | 11.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 4430 | 1 | 49.8 | 23975.3 | 1293 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 07:18 | Normal | 507.1 | 504.9 | 495.8 | 495.4 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2.3 | 221.8 | 223 | 222 | 12.6 | 12.3 | 12.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 4778 | 1 | 47.8 | 23975.7 | 1293 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 07:23 | Normal | 505.9 | 500.7 | 502.9 | 497.4 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 221.8 | 222.6 | 222.2 | 13 | 13.1 | 13.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5072 | 1 | 49.5 | 23976.2 | 1294 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 07:28 | Normal | 506.1 | 506.9 | 507 | 498.6 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 221.2 | 223.2 | 221.8 | 13 | 12.9 | 13.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4986 | 1 | 46.9 | 23976.6 | 1294 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 07:33 | Normal | 510.1 | 507.9 | 505.3 | 497.8 | 3.4 | 3.4 | 3 | 3.5 | 222 | 222.6 | 222.4 | 18.2 | 18 | 18.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 6914 | 1 | 49.3 | 23977.1 | 1294 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 07:38 | Normal | 510.9 | 510.6 | 507 | 505.6 | 4.1 | 4 | 3.5 | 3.9 | 222.2 | 223.2 | 222.2 | 21.2 | 21 | 21.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7663 | 1 | 47.5 | 23977.7 | 1294 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 07:43 | Normal | 509.2 | 506.6 | 507.7 | 502.1 | 4.1 | 4.1 | 3.4 | 4.1 | 222 | 223.2 | 222.2 | 21.4 | 21.2 | 21.4 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 7551 | 1 | 49.7 | 23978.3 | 1294 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 07:48 | Normal | 522.6 | 513.4 | 519.5 | 509.1 | 6.9 | 7 | 6.1 | 7.1 | 223 | 223.8 | 223.2 | 36.1 | 36.2 | 36.4 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 13163 | 1 | 48.4 | 23979.2 | 1294 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2.1 | 0.5 | 1.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 07:53 | Normal | 518.1 | 507.9 | 509.1 | 511.6 | 8.1 | 8.5 | 7.4 | 8.4 | 222.8 | 223 | 222.8 | 42.9 | 42.9 | 43 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 15818 | 1 | 50 | 23980.4 | 1294 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 1.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 07:58 | Normal | 516.1 | 514.9 | 510.3 | 505.8 | 7.8 | 8 | 7.1 | 8.2 | 223 | 223 | 223.4 | 41.3 | 41.1 | 41.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 15068 | 1 | 49.3 | 23981.6 | 1294 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 1.8 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 08:03 | Normal | 517.1 | 509.9 | 512.1 | 509.6 | 10.2 | 10.6 | 9.5 | 10.9 | 222.6 | 222.6 | 223 | 54.3 | 54 | 54.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 20039 | 1 | 48.2 | 23983.1 | 1294 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 0.4 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 0.5 | 2.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 08:08 | Normal | 512.5 | 511.7 | 512.6 | 503.2 | 8.7 | 8.7 | 7.6 | 8.9 | 222.4 | 223.4 | 223.4 | 44.6 | 44.5 | 44.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 16185 | 1 | 46.9 | 23984.7 | 1294 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 1.9 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 08:13 | Normal | 515.1 | 510.8 | 504.9 | 503.5 | 12.9 | 13.3 | 12.8 | 14.6 | 224.6 | 225 | 225.4 | 68.9 | 68.9 | 69.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 25889 | 1 | 44.9 | 23986.2 | 1294 | 4 | 4.1 | 4 | 0.4 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 0.4 | 3.3 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 08:18 | Normal | 510.2 | 504.8 | 500.9 | 497.6 | 11.5 | 12 | 11 | 12.5 | 225.2 | 225.8 | 225.6 | 60.4 | 60.3 | 60.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 22625 | 1 | 41.5 | 23988.2 | 1294 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 0.3 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 0.4 | 2.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 08:23 | Normal | 509.1 | 504.6 | 509.2 | 497.6 | 10.6 | 11 | 9.9 | 11.2 | 224.4 | 225 | 225 | 54.9 | 54.7 | 55 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 20484 | 1 | 41.1 | 23990 | 1295 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 0.4 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 0.4 | 2.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 08:28 | Normal | 504 | 501.9 | 504.7 | 498.2 | 10.1 | 10.3 | 9.4 | 10.5 | 224.2 | 224.8 | 224.6 | 51.9 | 51.7 | 51.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 19437 | 1 | 41.1 | 23991.6 | 1295 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 0.4 | 2.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 08:33 | Normal | 508.8 | 502.8 | 506.1 | 498.7 | 9.6 | 9.8 | 8.8 | 10.1 | 226.8 | 227.2 | 227.2 | 49.2 | 48.8 | 49.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 18526 | 1 | 41 | 23993.2 | 1295 | 2.9 | 3 | 2.9 | 0.4 | 3.1 | 2.9 | 3 | 0.4 | 2.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 08:38 | Normal | 507.6 | 506.7 | 502.9 | 503.5 | 9.7 | 10 | 8.8 | 10.1 | 226.6 | 227.8 | 227.2 | 49.3 | 48.9 | 49.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 18540 | 1 | 41 | 23994.7 | 1295 | 3 | 3 | 3 | 0.3 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.4 | 2.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 08:43 | Normal | 512.1 | 503.6 | 512.7 | 494.3 | 9.6 | 9.8 | 8.5 | 10.1 | 226.2 | 227.6 | 226.8 | 48.2 | 48.3 | 48.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 18218 | 1 | 41 | 23996.2 | 1295 | 2.9 | 3 | 2.9 | 0.4 | 3.1 | 2.9 | 3 | 0.4 | 2.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 08:48 | Normal | 510.7 | 501.5 | 504.7 | 500.2 | 10.8 | 11.1 | 9.7 | 11.1 | 226.6 | 228.2 | 228.2 | 54 | 53.8 | 54.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 20408 | 1 | 41 | 23997.9 | 1295 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 0.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 2.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 08:53 | Normal | 508.8 | 500.9 | 503.2 | 493.9 | 10.8 | 11 | 9.8 | 11.1 | 226.8 | 227.6 | 228 | 53.8 | 53.8 | 53.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 20495 | 1 | 41.5 | 23999.7 | 1295 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 0.3 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 0.3 | 2.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 08:58 | Normal | 510.1 | 503.8 | 503.6 | 499.3 | 10.2 | 10.3 | 9.3 | 10.5 | 226.6 | 227.2 | 227.2 | 51.2 | 51.2 | 51.3 | 60 | 60 | 59.99 | 19390 | 1 | 41.9 | 24001.5 | 1295 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 2.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 09:03 | Normal | 505.1 | 500.8 | 507.7 | 499.2 | 10.6 | 11 | 9.6 | 11.2 | 226.6 | 227.2 | 227.4 | 54 | 53.9 | 54 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 20302 | 1 | 42 | 24003.1 | 1295 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 2.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 09:08 | Normal | 507 | 505.2 | 500.6 | 502.4 | 11.7 | 12.1 | 10.8 | 12.5 | 227 | 227.8 | 228.4 | 59.6 | 59.6 | 59.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 22461 | 1 | 42.1 | 24004.8 | 1295 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 0.3 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 0.4 | 2.7 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 09:13 | Normal | 511 | 496.8 | 500.5 | 501.1 | 12.1 | 12.6 | 11.1 | 12.6 | 227.6 | 227.8 | 227.8 | 61.2 | 60.8 | 61 | 60.01 | 60 | 60 | 23189 | 1 | 42.7 | 24006.8 | 1295 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 0.4 | 4 | 3.8 | 3.9 | 0.4 | 2.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 09:18 | Normal | 506.3 | 498 | 505 | 492.6 | 12.5 | 12.8 | 11.3 | 13.1 | 228 | 228.2 | 228.6 | 62.2 | 61.9 | 62 | 60 | 60 | 59.99 | 23443 | 1 | 43.2 | 24008.7 | 1295 | 3.8 | 4 | 3.9 | 0.3 | 4 | 3.9 | 4 | 0.4 | 3 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 09:23 | Normal | 505.3 | 492.9 | 504.8 | 494.3 | 12.8 | 13.4 | 11.8 | 13.7 | 227.8 | 227.6 | 228.6 | 64.8 | 64.7 | 64.9 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 24627 | 1 | 43.8 | 24010.8 | 1296 | 4 | 4.1 | 3.9 | 0.4 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 0.5 | 3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 09:28 | Normal | 505.2 | 495.1 | 499.4 | 489.9 | 12.9 | 13.4 | 12.1 | 13.7 | 228.2 | 228.2 | 228.8 | 64.8 | 64.6 | 64.7 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 24597 | 1 | 44.3 | 24012.8 | 1296 | 4 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 3.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 09:33 | Normal | 500.2 | 495.1 | 496.4 | 489 | 11.3 | 11.7 | 10.5 | 12.1 | 227.6 | 228.2 | 228.6 | 56.8 | 56.3 | 56.8 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 21866 | 1 | 44.7 | 24014.8 | 1296 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 0.4 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 0.4 | 2.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 09:38 | Normal | 502 | 502.9 | 492 | 496.5 | 14.5 | 14.7 | 13.8 | 15.2 | 228.2 | 229 | 229.2 | 72.2 | 71.9 | 72.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 28274 | 1 | 45.1 | 24016.9 | 1296 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 0.4 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 3.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 09:43 | Normal | 507.5 | 501.5 | 495.1 | 499.2 | 23.2 | 23.8 | 25.2 | 25.3 | 229.8 | 229.4 | 230.2 | 120 | 119.9 | 120.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 40806 | 1 | 46 | 24019.5 | 1296 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 7.8 | 7.2 | 7.5 | 0.5 | 7.7 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 09:48 | Normal | 496.3 | 486.5 | 495.8 | 480.3 | 26.9 | 27.9 | 27 | 28.8 | 229.6 | 229.6 | 230.4 | 127.6 | 127.4 | 127.4 | 60 | 60.01 | 59.99 | 47377 | 1 | 47.9 | 24023.2 | 1296 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 0.5 | 8.8 | 8.5 | 8.7 | 1.1 | 8.2 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 09:53 | Normal | 516.8 | 506.6 | 519.3 | 507.9 | 27 | 28.8 | 25.6 | 28.5 | 229.6 | 230 | 230.6 | 132.5 | 132.1 | 132.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 50762 | 1 | 51.6 | 24027.3 | 1296 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 0.4 | 9.4 | 9.1 | 9.2 | 0.7 | 8.1 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 09:58 | Normal | 471.7 | 469.7 | 466.5 | 456 | 11.5 | 11.7 | 10.2 | 12 | 226.4 | 227.6 | 227.4 | 53.3 | 53.1 | 53.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 20137 | 1 | 53.7 | 24030.1 | 1296 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 0.3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 2.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 10:03 | Normal | 502.8 | 503.4 | 515.1 | 493.5 | 25.3 | 25.8 | 23.8 | 27.1 | 228.8 | 228.4 | 229.8 | 122.7 | 122.5 | 122.3 | 59.99 | 60 | 60.01 | 49779 | 1 | 51.9 | 24032.2 | 1296 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 0.4 | 8.4 | 7.7 | 7.9 | 1 | 7.5 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 10:08 | Normal | 527.4 | 532.1 | 523 | 530.3 | 27.8 | 25.3 | 29.2 | 25 | 229.8 | 229 | 229.8 | 132.9 | 133 | 132.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 50648 | 1 | 51.9 | 24035 | 1296 | 9.1 | 8.9 | 8.9 | 0.4 | 7.9 | 7.9 | 8 | 0.9 | 9.2 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 10:13 | Normal | 468.8 | 466.8 | 461.9 | 470.3 | 14.2 | 14.1 | 17.9 | 16.6 | 226.8 | 227 | 227.6 | 75.3 | 74.9 | 75.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 28164 | 1 | 53.9 | 24038 | 1296 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 0.3 | 4.6 | 4 | 4.2 | 0.5 | 5.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 10:18 | Normal | 466.8 | 474.6 | 465.8 | 469.3 | 6 | 5.8 | 4.9 | 6.1 | 225.4 | 226.6 | 226 | 28.1 | 27.8 | 28.1 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 10231 | 1 | 52.5 | 24039.5 | 1296 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 10:23 | Normal | 492.8 | 493.6 | 478.4 | 486 | 10.9 | 11.1 | 9.6 | 11.1 | 226 | 226.8 | 226.2 | 52.7 | 52.6 | 52.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 19479 | 1 | 50.3 | 24040.7 | 1297 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 2.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 10:28 | Normal | 486 | 486.8 | 474.7 | 477.4 | 13.3 | 13.5 | 12.3 | 13.9 | 227.2 | 227 | 227 | 64.2 | 63.9 | 63.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 23917 | 1 | 50.2 | 24043.1 | 1297 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 0.3 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 0.3 | 3.2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 10:33 | Normal | 494 | 487.5 | 483.9 | 480.5 | 12.7 | 13.1 | 12 | 13.5 | 226.6 | 226.8 | 227 | 62.3 | 62.1 | 62.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 23585 | 1 | 50.2 | 24045.3 | 1297 | 4 | 4 | 4 | 0.4 | 4.1 | 4 | 4.1 | 0.5 | 3.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 10:38 | Normal | 498.1 | 481.7 | 487.5 | 480.1 | 9 | 9.5 | 8.4 | 9.9 | 225.4 | 226.4 | 226.6 | 45.3 | 45.1 | 45.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 16988 | 1 | 49.8 | 24047 | 1297 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 0.5 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 2.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 10:43 | Normal | 501.6 | 495.4 | 499.7 | 484.2 | 9.8 | 10 | 8.9 | 10.2 | 225.6 | 227.2 | 226.8 | 48.4 | 48.3 | 48.5 | 60 | 60 | 60 | 18213 | 1 | 48.8 | 24048.5 | 1297 | 2.9 | 3 | 3 | 0.5 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.4 | 2.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 10:48 | Normal | 503.2 | 499.9 | 489.1 | 494.6 | 13 | 13.3 | 11.7 | 13.1 | 226.6 | 227.2 | 227 | 64 | 63.9 | 64.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 23875 | 1 | 48.1 | 24050.1 | 1297 | 4 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 3.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 10:53 | Normal | 500.9 | 490.5 | 490.3 | 485.8 | 16.8 | 17.3 | 15.5 | 17.3 | 228.2 | 228.6 | 228.2 | 81.3 | 81.1 | 81.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 31959 | 1 | 48.4 | 24052.6 | 1297 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 0.3 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 0.5 | 4.3 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 10:58 | Normal | 487.7 | 478.6 | 476.7 | 471.3 | 11.6 | 12.1 | 10.6 | 12.5 | 227.6 | 228 | 228.2 | 56 | 56.2 | 56.3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 21545 | 1 | 50.3 | 24055.8 | 1297 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 0.4 | 2.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 11:03 | Normal | 534.2 | 519.5 | 532.4 | 528.1 | 22.9 | 28 | 22.5 | 25.3 | 230.2 | 230 | 231 | 115.5 | 115.5 | 115.7 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 50757 | 1 | 49.8 | 24058.3 | 1297 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 0 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 0.9 | 7 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 11:08 | Normal | 517.7 | 517.4 | 521.5 | 517.3 | 28.5 | 27.9 | 26.4 | 26.5 | 230.4 | 230.4 | 231 | 133.2 | 133 | 132.5 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 50873 | 1 | 52 | 24062.2 | 1297 | 9.3 | 9.1 | 9.3 | 0.5 | 9.1 | 8.7 | 9 | 0.7 | 8.2 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 11:13 | Normal | 476.9 | 464.6 | 497.9 | 486.2 | 30.8 | 32.6 | 25.3 | 27.8 | 230.2 | 230 | 230.8 | 132.2 | 131.5 | 131.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 50056 | 1 | 55.3 | 24066.3 | 1297 | 10.2 | 10.1 | 10 | 0.2 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 0.5 | 8 | 8 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 11:18 | Normal | 474 | 461.4 | 457.4 | 449 | 8.2 | 8.5 | 7.3 | 8.4 | 227.2 | 228.2 | 227.2 | 37.9 | 37.8 | 38.1 | 60 | 60 | 60 | 14006 | 1 | 56.3 | 24068.9 | 1297 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 1.8 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 11:23 | Normal | 481 | 490.7 | 489 | 480.2 | 27 | 28 | 26.1 | 28.3 | 230.4 | 230.4 | 230.2 | 125 | 124.5 | 124.3 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 50218 | 1 | 54.2 | 24071.2 | 1298 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 0.3 | 8.7 | 9.1 | 9.3 | 0.5 | 8 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 11:28 | Normal | 494.6 | 485 | 487 | 477.9 | 22.8 | 23.8 | 21.6 | 23.2 | 229.8 | 229.8 | 230.2 | 107.7 | 107.7 | 107.9 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 39257 | 1 | 53.7 | 24073.1 | 1298 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 0.1 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 0.4 | 6.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 11:33 | Normal | 484.8 | 477.5 | 474.5 | 478 | 12.4 | 12.8 | 11.7 | 12.6 | 227.8 | 228.4 | 228.2 | 59.1 | 59.2 | 59.4 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 22413 | 1 | 52.7 | 24075 | 1298 | 3.8 | 4 | 3.9 | 0.3 | 4 | 3.8 | 4 | 0.4 | 3.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 11:38 | Normal | 483.5 | 486.6 | 489.3 | 473.7 | 17.3 | 17.1 | 16.1 | 17.8 | 227.6 | 228.6 | 229 | 81.1 | 80.8 | 80.9 | 60.02 | 60.01 | 60 | 33415 | 1 | 52.4 | 24077.6 | 1298 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 0.5 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 0.6 | 4.7 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 11:43 | Normal | 519.4 | 510.4 | 523.1 | 493.7 | 27.5 | 28.2 | 26.3 | 28.6 | 229.8 | 230 | 230.4 | 133.7 | 132.8 | 133.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 48156 | 1 | 53.2 | 24080.5 | 1298 | 8.9 | 8.9 | 9 | 0.2 | 9.5 | 8.7 | 8.9 | 0.6 | 8.6 | 8 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 11:48 | Normal | 465.7 | 459.1 | 476.8 | 453.3 | 12.6 | 12.9 | 11.1 | 13 | 226.4 | 227.8 | 227.4 | 56.6 | 56.3 | 56.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 21662 | 1 | 55.8 | 24084.4 | 1298 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 0.5 | 4 | 3.9 | 4 | 0.6 | 3.1 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 11:53 | Normal | 469.7 | 461.4 | 458.6 | 455.2 | 10.2 | 10.3 | 9 | 10.5 | 225.6 | 227.6 | 226.6 | 47.2 | 47 | 47.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 17718 | 1 | 55.6 | 24086.5 | 1298 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 2.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 11:58 | Normal | 526 | 502.8 | 503 | 510.5 | 24.4 | 30.1 | 29 | 26.9 | 228.2 | 228.8 | 229 | 132.9 | 132.6 | 132.6 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 50548 | 1 | 54.8 | 24089.4 | 1298 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.5 | 9.6 | 9.5 | 9.7 | 0.7 | 9.3 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 12:03 | Normal | 493.8 | 494.6 | 507.3 | 498.9 | 30 | 29.6 | 25.3 | 27.3 | 228.8 | 229.2 | 229.4 | 132.9 | 132.3 | 132.8 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 50556 | 1 | 57.6 | 24093.4 | 1298 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 0.5 | 8.2 | 8 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 12:08 | Normal | 448.5 | 442.1 | 441.8 | 439.3 | 10.8 | 10.9 | 9.6 | 10.6 | 225.4 | 226.4 | 226 | 47.2 | 47.1 | 47.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 17953 | 1 | 59.7 | 24097 | 1298 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 0.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 2.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 12:13 | Normal | 469.6 | 463.1 | 465.5 | 455 | 9.1 | 9.3 | 8.2 | 9.1 | 226.4 | 228 | 227 | 42.3 | 42.1 | 42.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 15634 | 1 | 57 | 24098.3 | 1298 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 2.1 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 12:18 | Normal | 482.8 | 473.4 | 472.3 | 466.8 | 8.6 | 8.7 | 7.7 | 8.4 | 226.2 | 227.4 | 226.8 | 40.3 | 40.2 | 40.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 15052 | 1 | 54.5 | 24099.6 | 1298 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 12:23 | Normal | 494.5 | 484.3 | 476 | 472.6 | 6.6 | 6.6 | 5.7 | 6.3 | 226 | 226.8 | 226.2 | 31.3 | 31.3 | 31.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 11657 | 1 | 52.5 | 24100.7 | 1299 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0.5 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 12:28 | Normal | 515.7 | 512.4 | 512.8 | 508.4 | 5 | 5 | 4.2 | 4.7 | 225.6 | 227 | 226.2 | 25.2 | 25 | 25.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 9417 | 1 | 50.1 | 24101.5 | 1299 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 12:33 | Normal | 519.3 | 518.1 | 514.1 | 507.6 | 4.3 | 4.2 | 3.6 | 4 | 225.6 | 226.4 | 226 | 22 | 22 | 22.3 | 60 | 60 | 60.01 | 8020 | 1 | 47.5 | 24102.2 | 1299 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 12:38 | Normal | 499.4 | 485 | 510.2 | 495.7 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 225.6 | 227 | 225.8 | 9.6 | 9.6 | 9.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3833 | 1 | 45.2 | 24102.8 | 1299 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 12:43 | Normal | 491.7 | 499.1 | 502.3 | 493.9 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 225.6 | 227.4 | 226 | 9.6 | 9.6 | 9.9 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 3648 | 1 | 46 | 24103 | 1299 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 12:48 | Normal | 517.5 | 520 | 518 | 514.4 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 226.4 | 227.6 | 226.6 | 12.6 | 12.3 | 12.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 4698 | 1 | 45.8 | 24103.4 | 1299 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 12:53 | Normal | 523.7 | 514.4 | 509.6 | 514.1 | 3.7 | 3.7 | 3 | 3.5 | 227 | 228 | 227 | 19 | 19 | 19.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7453 | 1 | 49.9 | 24103.9 | 1299 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 12:58 | Normal | 524.4 | 515.2 | 527 | 507.6 | 4 | 4 | 3.1 | 3.6 | 226 | 227.4 | 226.6 | 20 | 19.9 | 20.2 | 60 | 60 | 60.02 | 7402 | 1 | 49 | 24104.5 | 1299 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 13:03 | Normal | 523.5 | 523.2 | 513.6 | 515.2 | 3.6 | 3.5 | 3 | 3.3 | 225.6 | 227 | 225.8 | 18.3 | 18.4 | 18.7 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 7211 | 1 | 45.7 | 24105.2 | 1299 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 13:08 | Normal | 519.6 | 521.3 | 517.3 | 502.9 | 3.4 | 3.3 | 2.6 | 3.2 | 224.6 | 226.2 | 225.2 | 17.6 | 17.5 | 17.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 6832 | 1 | 49.3 | 24105.7 | 1299 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 13:13 | Normal | 517.3 | 512.2 | 519 | 499.6 | 3.3 | 3.2 | 2.6 | 3.1 | 224.4 | 224.8 | 224.6 | 16.9 | 16.7 | 17.1 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 6537 | 1 | 46.7 | 24106.3 | 1299 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 13:18 | Normal | 511.4 | 513.2 | 510.4 | 503.9 | 3.1 | 3 | 2.5 | 2.9 | 223.6 | 225.2 | 224.6 | 16.1 | 16 | 16.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 6217 | 1 | 49.7 | 24106.8 | 1299 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 13:23 | Normal | 517.6 | 515.4 | 513.6 | 512 | 3 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 223.8 | 225 | 224.4 | 15.6 | 15.7 | 16 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 6068 | 1 | 48.7 | 24107.3 | 1300 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 13:28 | Normal | 514.3 | 510.4 | 511.4 | 509.7 | 3 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 223.8 | 225.2 | 224 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 5950 | 1 | 46.6 | 24107.8 | 1300 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 13:33 | Normal | 511.5 | 510.2 | 509.1 | 507.6 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 223.6 | 225.4 | 225 | 15.1 | 15 | 15.3 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 5855 | 1 | 49.9 | 24108.3 | 1300 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 13:38 | Normal | 513.6 | 507.3 | 519.2 | 503.9 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 223.6 | 225 | 224.2 | 13.3 | 13.2 | 13.4 | 60.01 | 60 | 60 | 5156 | 1 | 49.1 | 24108.8 | 1300 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 13:43 | Normal | 512.4 | 505.2 | 505.9 | 497.4 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 223.2 | 224.8 | 224.4 | 13 | 12.9 | 13.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5017 | 1 | 47.9 | 24109.2 | 1300 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 13:48 | Normal | 511.6 | 514.3 | 515.9 | 506.4 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.3 | 222.8 | 224.2 | 223 | 12.1 | 12 | 12.3 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 4640 | 1 | 48.3 | 24109.6 | 1300 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 13:53 | Normal | 495.3 | 513.1 | 494 | 504.6 | 2.1 | 2 | 1.8 | 2.1 | 222.2 | 224 | 223 | 11.3 | 11.3 | 11.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4367 | 1 | 49.2 | 24110 | 1300 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 13:58 | Normal | 511.5 | 512.4 | 524.2 | 498.9 | 2 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 222.8 | 223.8 | 223.2 | 11 | 10.8 | 11 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4220 | 1 | 47.4 | 24110.4 | 1300 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 14:03 | Normal | 500.8 | 506.6 | 499.9 | 494.5 | 2 | 1.8 | 1.6 | 2 | 223 | 224.6 | 223.6 | 10.8 | 10.7 | 10.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4149 | 1 | 49.6 | 24110.7 | 1300 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 14:08 | Normal | 510.7 | 504.4 | 503.1 | 490 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 222.8 | 223.8 | 223 | 10.3 | 10 | 10.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 3907 | 1 | 48 | 24111 | 1300 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 14:13 | Normal | 510.4 | 499.1 | 496.3 | 506.8 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 222.6 | 223.4 | 223 | 9.6 | 9.5 | 9.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3684 | 1 | 49.6 | 24111.4 | 1300 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 14:18 | Normal | 510.4 | 504.1 | 504.2 | 496.7 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 222.8 | 223.8 | 223 | 9.8 | 9.7 | 9.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3708 | 1 | 47.2 | 24111.7 | 1300 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 14:23 | Normal | 501.1 | 495.9 | 495.9 | 496.5 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 225 | 226.4 | 225.6 | 10.3 | 10.2 | 10.4 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 3973 | 1 | 49.2 | 24112 | 1301 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 14:28 | Normal | 505.3 | 514.1 | 489.2 | 507.7 | 2.1 | 2 | 1.8 | 2.2 | 225.2 | 226.6 | 225.6 | 11.1 | 11.2 | 11.5 | 60 | 60.02 | 60 | 4383 | 1 | 49.9 | 24112.3 | 1301 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 14:33 | Normal | 512.7 | 507.4 | 512.3 | 486.8 | 2.1 | 2 | 1.8 | 2.3 | 225.2 | 225.8 | 225.4 | 11.7 | 11.5 | 11.8 | 60 | 60.02 | 60.02 | 4557 | 1 | 48 | 24112.7 | 1301 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 14:38 | Normal | 512.3 | 498 | 509.3 | 504.8 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.3 | 225.4 | 226 | 225.8 | 12.2 | 12.3 | 12.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4777 | 1 | 49.5 | 24113.1 | 1301 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 14:43 | Normal | 518.4 | 511.2 | 503.1 | 505.9 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 225 | 226.6 | 225.6 | 12.5 | 12.6 | 12.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4910 | 1 | 47.6 | 24113.5 | 1301 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 14:48 | Normal | 514.1 | 511.8 | 506.7 | 508.7 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 225.8 | 227 | 226.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 5495 | 1 | 49.7 | 24113.9 | 1301 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 14:53 | Normal | 513.4 | 509.2 | 507.1 | 507.6 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 225.8 | 227 | 226 | 13.2 | 13.2 | 13.5 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 5190 | 1 | 48.7 | 24114.4 | 1301 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 14:58 | Normal | 514.4 | 514.2 | 514.6 | 511.2 | 3.4 | 3.3 | 3 | 3.5 | 225.4 | 226.6 | 226.4 | 18 | 17.8 | 18.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 6874 | 1 | 46.2 | 24114.9 | 1301 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 15:03 | Normal | 517.5 | 517.2 | 516.4 | 511 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 226.2 | 227.2 | 226.6 | 19.4 | 19.2 | 19.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 7497 | 1 | 49.7 | 24115.5 | 1301 | 1 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 15:08 | Normal | 522.3 | 517 | 520.3 | 509.8 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 4 | 226.4 | 226.8 | 226.8 | 20.8 | 20.7 | 21 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7652 | 1 | 48.8 | 24116.1 | 1301 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 15:13 | Normal | 521.4 | 515.2 | 510.3 | 508.9 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 226.2 | 227.6 | 226.6 | 22.2 | 22.2 | 22.6 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 8228 | 1 | 47.4 | 24116.7 | 1301 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 15:18 | Normal | 533.3 | 517.2 | 522.2 | 519.7 | 3.8 | 4 | 3.5 | 4 | 226 | 227.4 | 226.2 | 19.5 | 19.4 | 19.6 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 7386 | 1 | 48.7 | 24117.4 | 1301 | 1 | 1 | 0.9 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 15:23 | Normal | 523 | 516.6 | 526.6 | 504.9 | 3.4 | 3.4 | 2.8 | 3.6 | 225.4 | 227.6 | 226.4 | 18.2 | 18.1 | 18.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 7090 | 1 | 49.5 | 24118 | 1302 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 15:28 | Normal | 521 | 522.5 | 526.6 | 508 | 4.3 | 4.1 | 3.7 | 4.4 | 225.6 | 226.8 | 226.4 | 22.6 | 22.6 | 22.8 | 60 | 59.99 | 60 | 8167 | 1 | 48.7 | 24118.7 | 1302 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 15:33 | Normal | 520.6 | 518.3 | 508.9 | 507.5 | 4.5 | 4.4 | 4 | 4.6 | 226.2 | 227.8 | 227.2 | 23.5 | 23.2 | 23.5 | 59.99 | 60 | 60 | 8650 | 1 | 47.7 | 24119.4 | 1302 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 15:38 | Normal | 530.1 | 516.1 | 519.6 | 515.1 | 4.4 | 4.5 | 4 | 4.6 | 226 | 227.4 | 226.8 | 23.6 | 23.6 | 23.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 8807 | 1 | 45.4 | 24120.1 | 1302 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 15:43 | Normal | 521.2 | 516 | 510 | 514.6 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 4.3 | 226.2 | 227.4 | 226.4 | 22.3 | 22.2 | 22.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 8231 | 1 | 49.8 | 24120.8 | 1302 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 15:48 | Normal | 513.3 | 508 | 509.7 | 511.4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 226 | 227.6 | 227 | 21 | 20.7 | 21 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 7672 | 1 | 49.1 | 24121.5 | 1302 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 15:53 | Normal | 517.6 | 505.3 | 505.1 | 500.6 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 226.4 | 227.4 | 226.4 | 19.2 | 19.1 | 19.4 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 7152 | 1 | 48.3 | 24122.1 | 1302 | 1 | 1 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 15:58 | Normal | 517.5 | 502.3 | 531.1 | 497.7 | 3.6 | 3.6 | 3 | 3.8 | 226 | 226.8 | 227.2 | 18.9 | 19 | 19.2 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 7540 | 1 | 47.2 | 24122.7 | 1302 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 16:03 | Normal | 511.6 | 514.1 | 518.1 | 505.6 | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 3.9 | 226.2 | 226.8 | 226.6 | 19.6 | 19.6 | 19.9 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 7269 | 1 | 45.5 | 24123.3 | 1302 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 16:08 | Normal | 519.4 | 512.1 | 507.2 | 507.7 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 3.7 | 226 | 227.2 | 226.4 | 19.4 | 19.1 | 19.4 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 7147 | 1 | 49.8 | 24123.9 | 1302 | 1 | 1 | 0.9 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 16:13 | Normal | 516.4 | 512.1 | 502.2 | 499.7 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 226 | 227.6 | 226.4 | 18.8 | 18.7 | 19 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 7387 | 1 | 49.3 | 24124.5 | 1302 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.4 | 1 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 16:18 | Normal | 514.3 | 504.1 | 496.1 | 498.8 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 225.6 | 227 | 226.8 | 18.2 | 18.1 | 18.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 7153 | 1 | 48.8 | 24125.1 | 1302 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 16:23 | Normal | 505.4 | 507.2 | 510.8 | 511.4 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | 226 | 227.4 | 226.6 | 17.4 | 17.5 | 17.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6863 | 1 | 48 | 24125.7 | 1303 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 16:28 | Normal | 513.4 | 499.1 | 514.2 | 507.7 | 3.2 | 3.3 | 2.7 | 3.3 | 226.4 | 227.2 | 226.6 | 16.9 | 16.8 | 17 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6638 | 1 | 46.4 | 24126.2 | 1303 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 16:33 | Normal | 516.7 | 510.4 | 508.3 | 505.9 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 3.1 | 226.2 | 227.4 | 226.6 | 16.5 | 16.2 | 16.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 6445 | 1 | 50 | 24126.8 | 1303 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 16:38 | Normal | 510.4 | 504.2 | 503.5 | 508 | 3 | 2.9 | 2.5 | 3 | 226.2 | 227 | 227.2 | 15.7 | 15.5 | 15.8 | 59.99 | 60 | 60 | 6131 | 1 | 49.5 | 24127.3 | 1303 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 16:43 | Normal | 506 | 506.1 | 487.9 | 507.1 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 225.8 | 227.2 | 226.8 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 60 | 60 | 60.01 | 5773 | 1 | 48.8 | 24127.8 | 1303 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 16:48 | Normal | 511.4 | 496.2 | 508.2 | 498.8 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 226.8 | 227.8 | 227.2 | 13.6 | 13.4 | 13.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5329 | 1 | 47.9 | 24128.3 | 1303 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 16:53 | Normal | 501.5 | 504.2 | 510.3 | 500.9 | 2.4 | 2.3 | 2 | 2.3 | 226.4 | 228.2 | 227.8 | 12.3 | 12.2 | 12.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 4854 | 1 | 45.3 | 24128.7 | 1303 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 16:58 | Normal | 511.3 | 499 | 513.2 | 486.8 | 2.1 | 2 | 1.6 | 2.1 | 227 | 228.6 | 227.6 | 11.1 | 11 | 11.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 4395 | 1 | 49.8 | 24129.1 | 1303 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 17:03 | Normal | 503.4 | 492.1 | 523.3 | 492.8 | 2 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 226.8 | 228.2 | 227.4 | 10.1 | 9.9 | 10.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 3976 | 1 | 49 | 24129.4 | 1303 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 17:08 | Normal | 504.3 | 491.1 | 487.9 | 498.6 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 227 | 228.4 | 227.8 | 9.1 | 8.9 | 9.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 3516 | 1 | 47.8 | 24129.7 | 1303 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 17:13 | Normal | 506.8 | 496.3 | 505.3 | 484 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 226.8 | 228.4 | 227.2 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 3010 | 1 | 50 | 24130 | 1303 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 17:18 | Normal | 501.7 | 480.5 | 494.1 | 491.9 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 226.6 | 228.2 | 227.8 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 2511 | 1 | 49.1 | 24130.2 | 1303 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 17:23 | Normal | 490.8 | 486.2 | 494.9 | 466.6 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 226.8 | 228.4 | 227.4 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1988 | 1 | 47.2 | 24130.4 | 1304 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 17:28 | Normal | 489.4 | 483.2 | 501.1 | 464.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 227 | 228.6 | 227.4 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 1494 | 1 | 49.5 | 24130.6 | 1304 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 17:33 | Normal | 481.5 | 467.3 | 487.3 | 479.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 226.6 | 228.6 | 228 | 3.1 | 3 | 3.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1069 | 1 | 47.7 | 24130.7 | 1304 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 17:38 | Normal | 472.5 | 424.2 | 451.2 | 459.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 227.2 | 228.8 | 227.6 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 690 | 1 | 49.4 | 24130.8 | 1304 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 17:43 | Normal | 474.4 | 395.3 | 444.1 | 426.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 227 | 228.8 | 227.6 | 1.8 | 1.8 | 2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 440 | 1 | 50 | 24130.8 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 17:48 | Normal | 462.3 | 199.8 | 411.4 | 360.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 226.8 | 227.4 | 227.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 267 | 1 | 48.7 | 24130.8 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 17:53 | Normal | 436.4 | 200.2 | 203.5 | 272.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 227.8 | 227.4 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 167 | 1 | 49.6 | 24130.8 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 17:58 | Normal | 408.6 | 199.9 | 200 | 200.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 228.4 | 227.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 102 | 1 | 49.9 | 24130.9 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 18:03 | Normal | 412.5 | 199.5 | 200.2 | 202.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228.2 | 227.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 63 | 1 | 47.8 | 24130.9 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 18:08 | Normal | 290.2 | 229.2 | 199.6 | 171.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228.2 | 226.8 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 18 | 1 | 49.1 | 24130.9 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 18:13 | Normal | 294.2 | 202.9 | 197.9 | 186.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228 | 227 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 13 | 1 | 49.6 | 24130.9 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 18:18 | Normal | 230.1 | 212.1 | 190.5 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 227.6 | 226.8 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 14 | 1 | 49.8 | 24130.9 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 18:23 | Normal | 196.4 | 202.8 | 204.9 | 203.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 227.8 | 227 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 8 | 1 | 49.9 | 24130.9 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-05 18:28 | Normal | 197 | 196.8 | 203.3 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 227.2 | 226.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60 | 6 | 1 | 50 | 24130.9 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0