## S1_BL13_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-08 04:44 | Wait | 453.3 | 467.9 | 466.2 | 467.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 235 | 233.8 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 29.9 | 17653.5 | 1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-08 04:49 | Wait | 479.9 | 512.1 | 510.6 | 511.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 236 | 233.4 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 33.4 | 17653.5 | 1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 84 | 0 | 0
2023-12-08 04:54 | Normal | 329.7 | 488.6 | 523.1 | 481.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 237 | 234.2 | 235.2 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 80 | 1 | 35.6 | 17653.5 | 1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-08 04:59 | Normal | 434 | 503.7 | 525.7 | 520.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 237.2 | 234.4 | 235.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 204 | 1 | 37.7 | 17653.5 | 1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-08 05:04 | Normal | 464.6 | 526.2 | 529.3 | 518.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 236.4 | 233.8 | 235.6 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 241 | 1 | 39.1 | 17653.5 | 1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-08 05:09 | Normal | 479 | 513.4 | 517.2 | 538 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 236.4 | 234 | 235.4 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 407 | 1 | 40 | 17653.5 | 1278 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-08 05:14 | Normal | 497.7 | 539.3 | 539.3 | 533.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 236.2 | 234.6 | 235.4 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 60.04 | 59.97 | 60 | 685 | 1 | 40.6 | 17653.6 | 1278 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-08 05:19 | Normal | 483.6 | 540.4 | 525.4 | 541.8 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 236.8 | 234.6 | 235.4 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 990 | 1 | 41.3 | 17653.6 | 1278 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 86 | 0 | 0
2023-12-08 05:24 | Normal | 508.5 | 549.2 | 531.2 | 535.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 236.2 | 234.2 | 235.6 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1412 | 1 | 42.1 | 17653.7 | 1278 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 86 | 0 | 0
2023-12-08 05:29 | Normal | 490.5 | 551.3 | 522.3 | 562.7 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 237 | 234.6 | 235.4 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1729 | 1 | 42.8 | 17653.9 | 1278 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 86 | 0 | 0
2023-12-08 05:34 | Normal | 509.5 | 556.3 | 527.6 | 554 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 237.8 | 235 | 236.2 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 2288 | 1 | 43.5 | 17654 | 1278 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 86 | 0 | 0
2023-12-08 05:39 | Normal | 501.5 | 538.3 | 546.3 | 526.7 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 237.4 | 235.4 | 236.6 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3008 | 1 | 43.9 | 17654.2 | 1278 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 86 | 0 | 0
2023-12-08 05:44 | Normal | 513.4 | 559.2 | 530.2 | 541.7 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 237.2 | 235.6 | 236.8 | 8.9 | 9 | 8.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3467 | 1 | 44.5 | 17654.5 | 1278 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 05:49 | Normal | 511.3 | 545.8 | 560.1 | 540.3 | 2 | 1.6 | 1.7 | 2 | 237.2 | 235 | 236.4 | 9.6 | 9.4 | 9.3 | 60 | 60.03 | 60.01 | 3749 | 1 | 45 | 17654.8 | 1278 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 86 | 0 | 0
2023-12-08 05:54 | Normal | 511.3 | 551.1 | 538.2 | 553.9 | 2 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 237 | 235.4 | 236.6 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 3865 | 1 | 45.5 | 17655.1 | 1279 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 84 | 0 | 0
2023-12-08 05:59 | Normal | 526.5 | 558.3 | 548.2 | 553.6 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 2 | 237.6 | 235.4 | 236.8 | 10.1 | 10.1 | 9.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3972 | 1 | 46 | 17655.5 | 1279 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 06:04 | Normal | 508.7 | 552.6 | 546.2 | 527.5 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 237.4 | 234.6 | 236.2 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 59.99 | 60 | 60 | 4127 | 1 | 46.6 | 17655.8 | 1279 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.6 | 84 | 0 | 0
2023-12-08 06:09 | Normal | 515.5 | 542.2 | 535.1 | 544.4 | 2.3 | 2 | 2.1 | 2.2 | 237.2 | 235.2 | 235.8 | 11.1 | 10.9 | 10.8 | 60 | 60 | 59.99 | 4331 | 1 | 47.2 | 17656.2 | 1279 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 82 | 0 | 0
2023-12-08 06:14 | Normal | 514.5 | 562.2 | 544.2 | 552.6 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 238 | 234.8 | 236 | 12.2 | 12.2 | 11.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 4797 | 1 | 47.8 | 17656.5 | 1279 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 86 | 0 | 0
2023-12-08 06:19 | Normal | 519.3 | 562 | 557.3 | 547.6 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 237.8 | 235 | 235.4 | 13.5 | 13.4 | 13.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5303 | 1 | 48.4 | 17657 | 1279 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 86 | 0 | 0
2023-12-08 06:24 | Normal | 520.6 | 556.3 | 551.6 | 551 | 3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 237.2 | 235.2 | 236 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5673 | 1 | 49 | 17657.4 | 1279 | 1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 86 | 0 | 0
2023-12-08 06:29 | Normal | 526.4 | 562 | 557 | 544.3 | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 237.8 | 235.4 | 235.8 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 6051 | 1 | 49.7 | 17657.9 | 1279 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1 | 1.4 | 1 | 80 | 0 | 0
2023-12-08 06:34 | Normal | 510.8 | 561.2 | 553.9 | 554.7 | 3.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 237.4 | 234.6 | 235.6 | 16.5 | 16.4 | 16.2 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 6420 | 1 | 47.3 | 17658.4 | 1279 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 86 | 0 | 0
2023-12-08 06:39 | Normal | 518.5 | 562.2 | 552.3 | 555.9 | 3.6 | 3 | 3.1 | 3.3 | 237 | 234.8 | 236 | 17.3 | 17.1 | 17 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 6750 | 1 | 49.5 | 17659 | 1279 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 86 | 0 | 0
2023-12-08 06:44 | Normal | 526.6 | 566.3 | 554.1 | 556.5 | 3.8 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 237 | 234.6 | 235.6 | 18.1 | 17.9 | 17.8 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 7080 | 1 | 47.7 | 17659.6 | 1279 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 84 | 0 | 0
2023-12-08 06:49 | Normal | 520.5 | 566.3 | 566 | 548.5 | 4.3 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 237.2 | 234.8 | 236.2 | 19 | 18.8 | 18.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 7463 | 1 | 49 | 17660.2 | 1279 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 86 | 0 | 0
2023-12-08 06:54 | Normal | 531.4 | 554.2 | 552.2 | 561.6 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 237.6 | 234.4 | 236 | 20 | 20 | 19.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 7843 | 1 | 49.1 | 17660.8 | 1280 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2023-12-08 06:59 | Normal | 506.2 | 569.8 | 549.1 | 558.8 | 4.6 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 237 | 233.8 | 235.4 | 21.3 | 21.3 | 21.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8358 | 1 | 47.8 | 17661.5 | 1280 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 86 | 0 | 0
2023-12-08 07:04 | Normal | 529.1 | 562.2 | 545.5 | 553.9 | 4.6 | 3.8 | 4 | 4.2 | 236.8 | 234 | 235.2 | 22 | 21.9 | 21.7 | 60 | 60.01 | 60 | 8591 | 1 | 45.2 | 17662.2 | 1280 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 84 | 0 | 0
2023-12-08 07:09 | Normal | 507.5 | 564.3 | 547.8 | 564.3 | 5.1 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 236.8 | 234.8 | 235.2 | 23.4 | 23.2 | 23 | 59.98 | 59.99 | 60 | 9148 | 1 | 49.8 | 17662.9 | 1280 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 1.9 | 1.7 | 2 | 1.8 | 84 | 0 | 0
2023-12-08 07:14 | Normal | 537.6 | 563.3 | 556.8 | 548.2 | 5.1 | 4.5 | 4.3 | 4.8 | 236.6 | 233.6 | 234.8 | 24.7 | 24.6 | 24.3 | 60.02 | 59.99 | 60 | 9677 | 1 | 49 | 17663.7 | 1280 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 86 | 0 | 0
2023-12-08 07:19 | Normal | 456.6 | 558.3 | 555 | 564.5 | 6.2 | 5 | 4.6 | 5 | 236.2 | 234 | 235.2 | 26.4 | 26.2 | 26 | 60 | 60.02 | 60.02 | 10368 | 1 | 48.1 | 17664.6 | 1280 | 2.2 | 2 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2 | 2 | 2.3 | 2.1 | 84 | 0 | 0
2023-12-08 07:24 | Normal | 518.8 | 557.8 | 547.5 | 544.3 | 5.5 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 236.4 | 233.4 | 235.2 | 25.6 | 25.3 | 25.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 9986 | 1 | 46.8 | 17665.4 | 1280 | 2 | 1.7 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2 | 84 | 0 | 0
2023-12-08 07:29 | Normal | 469.6 | 554.2 | 559.2 | 558.9 | 7.3 | 6.2 | 5.4 | 5.8 | 236.8 | 234.2 | 235.4 | 31.7 | 31.5 | 31.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 12457 | 1 | 45.1 | 17666.4 | 1280 | 2.8 | 2.3 | 2 | 2.9 | 3.1 | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 84 | 0 | 0
2023-12-08 07:34 | Normal | 488.6 | 553.4 | 552.2 | 550.6 | 6.4 | 5.1 | 5 | 5.3 | 236.2 | 233 | 234.6 | 28.1 | 27.8 | 27.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 10848 | 1 | 46.7 | 17667.4 | 1280 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 84 | 0 | 0
2023-12-08 07:39 | Normal | 484.3 | 550.3 | 552.8 | 538.2 | 6.2 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 235.2 | 232.8 | 234.4 | 26.7 | 26.5 | 26.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10503 | 1 | 50.1 | 17668.3 | 1280 | 2.2 | 2 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 86 | 0 | 0
2023-12-08 07:44 | Normal | 508.4 | 550.1 | 541.1 | 542.5 | 5.8 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 235.8 | 233.2 | 235 | 26.2 | 26.1 | 25.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 10235 | 1 | 49.7 | 17669.2 | 1280 | 2 | 2 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2 | 86 | 0 | 0
2023-12-08 07:49 | Normal | 510.6 | 548.2 | 534.3 | 555.6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 235 | 233 | 234.4 | 27.3 | 27.1 | 27 | 60.02 | 60 | 60.01 | 10699 | 1 | 49.3 | 17670.1 | 1280 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 84 | 0 | 0
2023-12-08 07:54 | Normal | 517.6 | 553.2 | 540.7 | 553.1 | 6.4 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 235.4 | 232.2 | 234.8 | 29.3 | 29.1 | 29 | 60.01 | 60.01 | 60 | 11370 | 1 | 49 | 17671 | 1281 | 2.4 | 2 | 1.9 | 2.5 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 84 | 0 | 0
2023-12-08 07:59 | Normal | 514.9 | 553.3 | 527.6 | 542.2 | 6.6 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 236.2 | 233.2 | 235 | 30.3 | 30.1 | 29.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11810 | 1 | 48.6 | 17672 | 1281 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 86 | 0 | 0
2023-12-08 08:04 | Normal | 512.3 | 550.9 | 549 | 542.6 | 7.4 | 6.1 | 6.1 | 6.5 | 236.2 | 233.6 | 235.6 | 33.6 | 33.6 | 33.3 | 60 | 60 | 60 | 13229 | 1 | 48.3 | 17673 | 1281 | 2.6 | 2.6 | 2 | 2.8 | 3.3 | 0 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 86 | 0 | 0
2023-12-08 08:09 | Normal | 486.1 | 551.1 | 546.1 | 545.5 | 11 | 8.9 | 8.8 | 9.1 | 236.8 | 233.6 | 236.2 | 48.5 | 48.2 | 48.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 19005 | 1 | 48 | 17674.3 | 1281 | 4.1 | 3.7 | 2.9 | 4.1 | 4.5 | 0.1 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 86 | 0 | 0
2023-12-08 08:14 | Normal | 496 | 533 | 534.7 | 536.2 | 8.2 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 235.2 | 233.2 | 234.6 | 35.9 | 35.8 | 35.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 14259 | 1 | 44.1 | 17675.8 | 1281 | 2.9 | 2.9 | 2.3 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3 | 84 | 0 | 0
2023-12-08 08:19 | Normal | 496.6 | 541.3 | 536.7 | 535.1 | 10.6 | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 236.2 | 233.6 | 234.6 | 45.6 | 45.4 | 45.2 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 17846 | 1 | 42.6 | 17677.1 | 1281 | 3.9 | 3.6 | 3 | 4 | 4.2 | 0 | 4 | 3.9 | 4.3 | 4 | 84 | 0 | 0
2023-12-08 08:24 | Normal | 475.6 | 536 | 533.7 | 530.4 | 11.6 | 9 | 8.8 | 9.1 | 236 | 233.8 | 234.8 | 47.5 | 47.5 | 46.9 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 19123 | 1 | 42.9 | 17678.7 | 1281 | 4.1 | 4 | 3.3 | 4.1 | 4.5 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 86 | 0 | 0
2023-12-08 08:29 | Normal | 478.3 | 535.2 | 533.3 | 538.7 | 9.1 | 7 | 6.9 | 7.1 | 235 | 233 | 233.8 | 37.5 | 37.5 | 37.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 14606 | 1 | 43.3 | 17680.2 | 1281 | 3.3 | 3.2 | 2.5 | 3.3 | 3.5 | 0.1 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 84 | 0 | 0
2023-12-08 08:34 | Normal | 470.3 | 526 | 524.3 | 529.6 | 13.4 | 10 | 10 | 10.1 | 236.8 | 233.6 | 235 | 53.1 | 53 | 52.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 20250 | 1 | 43.7 | 17681.7 | 1281 | 4.6 | 4.6 | 3.9 | 4.7 | 5 | 0 | 4.8 | 4.6 | 5.1 | 4.6 | 86 | 0 | 0
2023-12-08 08:39 | Normal | 466.4 | 517.9 | 530.3 | 520.8 | 18.3 | 13.4 | 12.9 | 13.4 | 237.8 | 234.8 | 236.8 | 69 | 68.7 | 68.6 | 60.07 | 59.98 | 60.03 | 27485 | 1 | 45.2 | 17683.9 | 1281 | 6.4 | 6.1 | 5.6 | 6.4 | 6.6 | 0.1 | 6.4 | 6.2 | 6.7 | 6.2 | 84 | 0 | 0
2023-12-08 08:44 | Normal | 455.2 | 519.4 | 513.2 | 514.7 | 19.7 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 238.2 | 234.4 | 236.8 | 69.7 | 69.4 | 69.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 27602 | 1 | 46.8 | 17686.1 | 1281 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 0.2 | 6.5 | 6.2 | 6.7 | 6.2 | 84 | 0 | 0
2023-12-08 08:49 | Normal | 439.7 | 513.3 | 515.3 | 511.8 | 16.4 | 11.1 | 11 | 11.4 | 237.2 | 234.2 | 236 | 58.1 | 57.9 | 57.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 23537 | 1 | 47.8 | 17688.2 | 1281 | 5.5 | 5.5 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 0 | 5.5 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 84 | 0 | 0
2023-12-08 08:54 | Normal | 432.6 | 512.3 | 508.2 | 506.6 | 17.8 | 12 | 12 | 12.2 | 237 | 234.2 | 235.8 | 61.9 | 61.7 | 61.5 | 59.96 | 59.96 | 60 | 24855 | 1 | 48.4 | 17690.3 | 1282 | 6 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 6 | 0.1 | 5.8 | 5.7 | 6 | 5.5 | 82 | 0 | 0
2023-12-08 08:59 | Normal | 440.5 | 507.9 | 508.8 | 513.2 | 17.8 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 236.8 | 233.6 | 235.4 | 63 | 62.5 | 62.7 | 59.96 | 60.06 | 59.96 | 24957 | 1 | 49 | 17692.4 | 1282 | 6 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 0 | 6.1 | 5.9 | 6 | 5.6 | 84 | 0 | 0
2023-12-08 09:04 | Normal | 439.5 | 511.7 | 509.6 | 513 | 19.1 | 12.9 | 13 | 13.1 | 236.6 | 235 | 236 | 67 | 66.9 | 66.6 | 59.97 | 59.96 | 60.01 | 26392 | 1 | 49.6 | 17694.5 | 1282 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 0 | 6.3 | 6.1 | 6.4 | 6 | 84 | 0 | 0
2023-12-08 09:09 | Normal | 433 | 511.7 | 503.3 | 501.5 | 18.6 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 236.2 | 234.8 | 234.4 | 64.1 | 64.2 | 63.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 24977 | 1 | 50.2 | 17696.7 | 1282 | 6.3 | 6 | 6.1 | 5.9 | 6.3 | 0.1 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 5.7 | 84 | 0 | 0
2023-12-08 09:14 | Normal | 430.6 | 511.4 | 510 | 514.4 | 21.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 235.8 | 233.8 | 234.2 | 74.3 | 74.4 | 74 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 29257 | 1 | 50.7 | 17698.9 | 1282 | 7.4 | 7 | 7.1 | 7 | 7.3 | 0 | 7.3 | 6.9 | 7 | 6.7 | 84 | 0 | 0
2023-12-08 09:19 | Normal | 424.9 | 511.5 | 506.5 | 510.9 | 21.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 236.2 | 234.4 | 233.8 | 73.5 | 73.6 | 73.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 29002 | 1 | 51.8 | 17701.4 | 1282 | 7.4 | 7 | 7.1 | 7 | 7.3 | 0 | 7.2 | 7 | 7 | 6.8 | 84 | 0 | 0
2023-12-08 09:24 | Normal | 429.1 | 501.8 | 499.7 | 498.1 | 23.3 | 15.8 | 15.8 | 16 | 236 | 234.6 | 234.4 | 78.9 | 78.6 | 78.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 31352 | 1 | 52.5 | 17703.8 | 1282 | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 7.5 | 8 | 0.1 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 84 | 0 | 0
2023-12-08 09:29 | Normal | 431.1 | 503.8 | 498.2 | 492.7 | 22.9 | 15.7 | 15.9 | 16.1 | 236.6 | 234.2 | 234.2 | 78.6 | 78.4 | 78.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 31108 | 1 | 53.5 | 17706.4 | 1282 | 7.8 | 7.9 | 7.2 | 7.6 | 8 | 0 | 7.9 | 7.6 | 7.9 | 7.4 | 84 | 0 | 0
2023-12-08 09:34 | Normal | 432.6 | 500.5 | 496.5 | 500.6 | 22.8 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 236.2 | 234.4 | 234.6 | 77.7 | 77.7 | 77.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 30834 | 1 | 54 | 17709 | 1282 | 7.7 | 7.9 | 7.1 | 7.5 | 7.9 | 0 | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 7.4 | 84 | 0 | 0
2023-12-08 09:39 | Normal | 433.3 | 496 | 495.3 | 498.9 | 20 | 14 | 14 | 14.1 | 235.6 | 234.4 | 233.2 | 69.4 | 69.3 | 69.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 27380 | 1 | 54.3 | 17711.4 | 1282 | 6.9 | 6.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 0.1 | 7 | 6.6 | 7 | 6.5 | 84 | 0 | 0
2023-12-08 09:44 | Normal | 410.1 | 494 | 494.7 | 497.3 | 21.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 235.4 | 233.8 | 233.6 | 72.7 | 72.5 | 72.4 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 28768 | 1 | 53.9 | 17713.6 | 1282 | 7.4 | 7.3 | 6.9 | 7 | 7.4 | 0 | 7.2 | 7 | 7.2 | 6.8 | 86 | 0 | 0
2023-12-08 09:49 | Normal | 400.2 | 495 | 499.1 | 496.6 | 23.3 | 15.8 | 15.5 | 16 | 235.8 | 234.4 | 234 | 76.2 | 76.2 | 76 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 30221 | 1 | 54.6 | 17716.1 | 1282 | 7.8 | 7.9 | 7.1 | 7.5 | 7.9 | 0 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 86 | 0 | 0
2023-12-08 09:54 | Normal | 427.3 | 498.9 | 495 | 499.5 | 24.8 | 17.1 | 17.4 | 17.3 | 236.4 | 234.6 | 234.2 | 84.2 | 84.2 | 83.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 33297 | 1 | 55.2 | 17718.7 | 1283 | 8.5 | 8.5 | 7.3 | 8.3 | 8.4 | 0.2 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 84 | 0 | 0
2023-12-08 09:59 | Normal | 442.1 | 494.8 | 501.4 | 492.9 | 24.1 | 17.6 | 17.3 | 18 | 236.6 | 234.6 | 234.4 | 85 | 84.9 | 84.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 33834 | 1 | 56.1 | 17721.5 | 1283 | 8.3 | 8.7 | 6.9 | 8.5 | 9 | 0 | 8.6 | 8.4 | 8.8 | 8.4 | 82 | 0 | 0
2023-12-08 10:04 | Normal | 439.5 | 497.4 | 480.5 | 501.8 | 23.4 | 17.3 | 17.6 | 17.1 | 236.4 | 234.8 | 235.2 | 82.5 | 82.4 | 82.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 33088 | 1 | 56.5 | 17724.1 | 1283 | 8.3 | 8.3 | 6.7 | 8.4 | 8.7 | 0 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 8.1 | 82 | 0 | 0
2023-12-08 10:09 | Normal | 437.6 | 495.2 | 494.1 | 491.6 | 20.7 | 15 | 14.8 | 15.1 | 236.2 | 234.4 | 234.2 | 73.3 | 73.3 | 73 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 28968 | 1 | 56.7 | 17726.7 | 1283 | 7.3 | 7.3 | 5.9 | 7.3 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 7 | 84 | 0 | 0
2023-12-08 10:14 | Normal | 431.4 | 488 | 484.5 | 494.2 | 18.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 235.4 | 233.8 | 233.4 | 66.6 | 66.7 | 66.4 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 26442 | 1 | 56.4 | 17729 | 1283 | 6.5 | 6.7 | 5.4 | 6.6 | 6.9 | 0 | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 82 | 0 | 0
2023-12-08 10:19 | Normal | 446.8 | 496.2 | 497.4 | 491.2 | 22.9 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 236.4 | 235.2 | 235.2 | 81.4 | 81.2 | 80.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 32101 | 1 | 56.2 | 17731.4 | 1283 | 8.1 | 8 | 6.7 | 8.1 | 8.2 | 0 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 7.8 | 82 | 0 | 0
2023-12-08 10:24 | Normal | 447.1 | 486.3 | 488.4 | 497.8 | 24.2 | 18.1 | 18.3 | 18 | 237.2 | 235 | 235.6 | 85.9 | 85.9 | 85.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 34345 | 1 | 57.1 | 17734.2 | 1283 | 8.5 | 8.6 | 7 | 8.8 | 9 | 0.1 | 9 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 86 | 0 | 0
2023-12-08 10:29 | Normal | 421.3 | 488.8 | 484.1 | 497.3 | 25.8 | 17.8 | 18 | 17.8 | 236.8 | 234.8 | 234.4 | 86.3 | 86 | 85.2 | 60.04 | 59.97 | 60.03 | 33558 | 1 | 58 | 17737 | 1283 | 8.8 | 8.8 | 8.1 | 8.6 | 8.8 | 0.2 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 8.2 | 82 | 0 | 0
2023-12-08 10:34 | Normal | 451.1 | 486.8 | 486.1 | 488.5 | 25 | 19 | 18.6 | 18.8 | 236.8 | 234.8 | 235.2 | 89.2 | 89.2 | 88.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 35387 | 1 | 58.7 | 17739.9 | 1283 | 8.6 | 8.7 | 7 | 9.2 | 9.5 | 0.1 | 9.3 | 9.1 | 9 | 8.7 | 82 | 0 | 0
2023-12-08 10:39 | Normal | 425.3 | 482 | 484.1 | 484.5 | 27.3 | 19.2 | 19 | 19.3 | 236.6 | 234.2 | 235.2 | 90.8 | 90.6 | 90.3 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 35938 | 1 | 59.5 | 17742.9 | 1283 | 9.4 | 9.4 | 8.5 | 9.2 | 9.5 | 0.2 | 9.4 | 9.1 | 9.4 | 8.9 | 84 | 0 | 0
2023-12-08 10:44 | Normal | 446.6 | 489.1 | 484.6 | 484.1 | 26.1 | 19.4 | 19.4 | 19.8 | 237.6 | 235 | 234.8 | 92.6 | 92.4 | 92.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 36703 | 1 | 60.5 | 17745.9 | 1283 | 9.2 | 9.2 | 7.5 | 9.4 | 9.8 | 0 | 9.7 | 9.6 | 9.4 | 9.1 | 84 | 0 | 0
2023-12-08 10:49 | Normal | 449.5 | 476.2 | 469.2 | 468.6 | 4.4 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 233.2 | 230.6 | 231.2 | 17.5 | 17.5 | 17.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6675 | 1 | 60.3 | 17748 | 1283 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 86 | 0 | 0
2023-12-08 10:54 | Normal | 480.6 | 534.8 | 497.5 | 491.9 | 27.4 | 19.3 | 18.6 | 16.1 | 237.8 | 234.8 | 236 | 96.2 | 95.8 | 95.5 | 60 | 60.07 | 60.03 | 35553 | 1 | 57.5 | 17749.2 | 1284 | 9.7 | 9.9 | 7.5 | 9.2 | 9.2 | 0.4 | 8.4 | 8.2 | 7.3 | 7 | 84 | 0 | 0
2023-12-08 10:59 | Normal | 468.9 | 501.8 | 494.2 | 496.6 | 6 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 233.6 | 230.2 | 231.8 | 24.2 | 23.9 | 23.8 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 9292 | 1 | 57 | 17750.8 | 1284 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 2.2 | 0.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 82 | 0 | 0
2023-12-08 11:04 | Normal | 477.8 | 507.6 | 505.8 | 506.1 | 22.9 | 17.4 | 17.1 | 17.6 | 237.6 | 235.8 | 236 | 85.3 | 85.4 | 85 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 33862 | 1 | 56.7 | 17753.1 | 1284 | 7.9 | 8.1 | 6.6 | 8.3 | 8.7 | 0.1 | 8.4 | 8.2 | 8.7 | 8.2 | 84 | 0 | 0
2023-12-08 11:09 | Normal | 464.7 | 511.4 | 514.1 | 500.3 | 23.3 | 17.1 | 17 | 17.5 | 237.8 | 236.6 | 236 | 85.1 | 85 | 84.6 | 59.96 | 59.97 | 60 | 33457 | 1 | 57.6 | 17755.7 | 1284 | 8.2 | 8 | 6.9 | 8.2 | 8.6 | 0.2 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 7.9 | 82 | 0 | 0
2023-12-08 11:14 | Normal | 466.1 | 500.6 | 493.4 | 515 | 23.1 | 18.1 | 18.6 | 15.5 | 237.8 | 236 | 235.6 | 87.8 | 87.6 | 87.1 | 59.97 | 59.96 | 60 | 30881 | 1 | 56.9 | 17757.6 | 1284 | 8 | 7.9 | 6.6 | 8.7 | 8.9 | 0.1 | 9.1 | 8.9 | 7.7 | 6.7 | 82 | 0 | 0
2023-12-08 11:19 | Normal | 464.8 | 505.7 | 496.2 | 494 | 24.6 | 18.2 | 18.5 | 18.5 | 238 | 236.8 | 236.2 | 88.9 | 89.4 | 88.6 | 60 | 59.98 | 60.01 | 35869 | 1 | 58.1 | 17760.6 | 1284 | 8.5 | 8.5 | 7.2 | 8.8 | 9.1 | 0.2 | 9.2 | 8.8 | 9 | 8.6 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 11:24 | Normal | 464.5 | 502.1 | 493.1 | 488.4 | 25.5 | 18.5 | 18.5 | 19.1 | 238 | 236.4 | 236.4 | 91 | 90.9 | 90.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 36317 | 1 | 59.4 | 17763.6 | 1284 | 8.6 | 8.7 | 7.9 | 9 | 9.3 | 0.1 | 9.2 | 9 | 9.2 | 8.9 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 11:29 | Normal | 456.9 | 501.7 | 493.8 | 489.3 | 23.3 | 16.9 | 17.2 | 17.4 | 237.6 | 235.8 | 236 | 83.3 | 83.1 | 82.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 32784 | 1 | 60.3 | 17766.5 | 1284 | 8 | 8.1 | 7 | 8.1 | 8.4 | 0.2 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 8 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 11:34 | Normal | 465.4 | 501.3 | 491 | 484.4 | 6.6 | 5 | 5.3 | 5.3 | 234 | 232 | 231.8 | 26.5 | 26.4 | 26.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 10232 | 1 | 58.5 | 17767.9 | 1284 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.3 | 0.3 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 11:39 | Normal | 489.6 | 505.5 | 518.8 | 505.1 | 6.9 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 233.6 | 231.6 | 232 | 27.9 | 27.9 | 27.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 10796 | 1 | 56.1 | 17768.7 | 1284 | 2.3 | 2.4 | 2 | 2.3 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.2 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 11:44 | Normal | 490.3 | 533.4 | 510.6 | 536.1 | 14.8 | 8.8 | 9.8 | 10.3 | 235.4 | 233.8 | 234.2 | 54.1 | 54 | 53.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 21079 | 1 | 55.3 | 17770.4 | 1284 | 5 | 5.1 | 4.7 | 4.1 | 4.5 | 0 | 4.8 | 4.5 | 5.1 | 4.7 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 11:49 | Normal | 480.7 | 515.4 | 516.5 | 509 | 9.8 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 234.6 | 232.4 | 233 | 36.7 | 36.6 | 36.4 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 14397 | 1 | 54.5 | 17771.8 | 1284 | 3.2 | 3.4 | 3 | 3 | 3.4 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 11:54 | Normal | 498.7 | 536.5 | 544.6 | 523.2 | 6.7 | 5.1 | 4.5 | 6 | 234.4 | 231.2 | 232.6 | 28.7 | 28.4 | 28.3 | 60 | 60.04 | 60.02 | 11851 | 1 | 54.4 | 17773.7 | 1285 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 0.3 | 1.9 | 2 | 2.6 | 2.5 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 11:59 | Normal | 491.5 | 528 | 523.2 | 515.6 | 10.8 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 235.2 | 232.8 | 233.8 | 42 | 41.8 | 41.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 16448 | 1 | 53.5 | 17774.8 | 1285 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 0.1 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 12:04 | Normal | 531.7 | 573.3 | 577.1 | 580.5 | 25 | 17 | 16.4 | 16.3 | 239.4 | 237.4 | 238.4 | 95.6 | 95.4 | 94.8 | 59.95 | 59.94 | 60 | 38096 | 1 | 52.8 | 17776.6 | 1285 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 0.1 | 7.9 | 8 | 7.6 | 7.6 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 12:09 | Normal | 500.9 | 541.6 | 546.7 | 549.2 | 26.6 | 17.9 | 17.2 | 17.1 | 238.8 | 237.2 | 237.8 | 94.9 | 94.8 | 94.5 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 38099 | 1 | 55.7 | 17779.8 | 1285 | 8.8 | 9 | 8.6 | 8.7 | 9 | 0 | 8.3 | 8.4 | 8 | 8 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 12:14 | Normal | 471.6 | 514.3 | 515.3 | 518.7 | 28 | 18.6 | 18.4 | 18.3 | 238.8 | 236.6 | 238 | 95.1 | 95.1 | 94.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 38093 | 1 | 58.6 | 17783 | 1285 | 9.2 | 9.4 | 9.1 | 8.9 | 9.2 | 0.3 | 9 | 9 | 8.9 | 8.6 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 12:19 | Normal | 465 | 500.7 | 499 | 499.5 | 26 | 17.5 | 17.6 | 17.8 | 237.6 | 235.8 | 236.2 | 88.1 | 88 | 87.5 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 35095 | 1 | 59.7 | 17785.8 | 1285 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 8.7 | 0.2 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 12:24 | Normal | 465.3 | 496.7 | 482.1 | 483.2 | 8.1 | 6 | 6.3 | 6.4 | 233.8 | 231.8 | 232.2 | 31.4 | 31.2 | 30.9 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 11922 | 1 | 60.1 | 17788.1 | 1285 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 0 | 3 | 2.9 | 3.1 | 2.5 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 12:29 | Normal | 478.8 | 510.5 | 505 | 496.6 | 18.7 | 13 | 13.2 | 13.8 | 236.4 | 234 | 234.4 | 68.7 | 68.7 | 68.2 | 59.97 | 59.98 | 60 | 26938 | 1 | 57.8 | 17789.5 | 1285 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 6.2 | 6.8 | 0 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.2 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 12:34 | Normal | 476.7 | 509.5 | 512.8 | 512.2 | 17.7 | 12.4 | 12.4 | 12.7 | 236 | 234.2 | 234.6 | 64.6 | 64.6 | 64.3 | 60 | 59.97 | 59.98 | 26203 | 1 | 57.4 | 17791.7 | 1285 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 6.3 | 0 | 6.1 | 5.9 | 6.2 | 5.8 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 12:39 | Normal | 487.8 | 510.6 | 505.7 | 511.2 | 6.8 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 233.2 | 231.6 | 231.8 | 29 | 28.9 | 28.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 11242 | 1 | 55.8 | 17792.8 | 1285 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 86 | 0 | 0
2023-12-08 12:44 | Normal | 495.9 | 525.6 | 511.6 | 523 | 7.1 | 5.4 | 5.8 | 5.7 | 234 | 231 | 232.4 | 30.1 | 29.8 | 29.8 | 59.99 | 60 | 60.01 | 11583 | 1 | 54.3 | 17793.8 | 1285 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 86 | 0 | 0
2023-12-08 12:49 | Normal | 501.7 | 529.7 | 516.7 | 533.1 | 7.1 | 5.3 | 5.7 | 5.6 | 233.8 | 231.6 | 232.6 | 30.3 | 30.2 | 29.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 11757 | 1 | 53.3 | 17794.8 | 1285 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 12:54 | Normal | 508.9 | 532.6 | 521.5 | 526.9 | 6.8 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 235 | 231.4 | 233 | 29.9 | 29.8 | 29.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 11605 | 1 | 52.2 | 17795.8 | 1286 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 86 | 0 | 0
2023-12-08 12:59 | Normal | 508.8 | 542.4 | 534.8 | 539.2 | 12 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | 234.4 | 232.4 | 233.8 | 48.7 | 48.5 | 48.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 19052 | 1 | 51.8 | 17797 | 1286 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 13:04 | Normal | 506 | 537.6 | 521.1 | 527.5 | 9.6 | 7.3 | 7.6 | 7.8 | 235.2 | 232.6 | 234 | 41 | 40.7 | 40.6 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 16036 | 1 | 51.7 | 17798.3 | 1286 | 3.1 | 3.3 | 3 | 3.3 | 3.7 | 0 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 86 | 0 | 0
2023-12-08 13:09 | Normal | 504.9 | 537.5 | 528.4 | 529.8 | 11 | 8 | 8.3 | 8.5 | 234.4 | 232.6 | 233.8 | 44.9 | 44.9 | 44.7 | 60.05 | 59.99 | 60.02 | 17952 | 1 | 51.5 | 17799.7 | 1286 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 4.1 | 0 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 3.7 | 86 | 0 | 0
2023-12-08 13:14 | Normal | 504.9 | 537.7 | 531.6 | 530 | 10.7 | 7.8 | 8 | 8.2 | 234.4 | 231.8 | 232.4 | 43.9 | 43.9 | 43.5 | 60.05 | 59.99 | 60.01 | 17168 | 1 | 51.4 | 17801.1 | 1286 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 0.2 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 3.6 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 13:19 | Normal | 506.8 | 530.7 | 534.5 | 535 | 10.6 | 7.9 | 8 | 8.1 | 233.4 | 232.2 | 233.2 | 44.1 | 43.9 | 43.8 | 59.96 | 59.97 | 60 | 17384 | 1 | 51.5 | 17802.6 | 1286 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 4 | 0 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 13:24 | Normal | 502.8 | 535.5 | 528.6 | 539 | 11.3 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 234.2 | 232.4 | 233.4 | 46.2 | 46.1 | 45.9 | 59.96 | 59.96 | 60 | 18174 | 1 | 51.5 | 17804.1 | 1286 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.7 | 4.3 | 0 | 4 | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 13:29 | Normal | 501.9 | 534.7 | 526 | 532.5 | 13 | 9.2 | 9.8 | 9.8 | 234.6 | 233.4 | 234.2 | 51.7 | 51.6 | 51.4 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 20966 | 1 | 51.5 | 17805.8 | 1286 | 4.3 | 4.4 | 4 | 4.2 | 4.8 | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | 86 | 0 | 0
2023-12-08 13:34 | Normal | 494.9 | 533.9 | 524.5 | 524.8 | 13.6 | 9.3 | 9.9 | 9.8 | 235 | 233 | 233.6 | 53.4 | 51.9 | 53 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 20880 | 1 | 51.6 | 17807.5 | 1286 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 86 | 0 | 0
2023-12-08 13:39 | Normal | 500.8 | 530.6 | 526.1 | 521.5 | 11.5 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 236.8 | 235.2 | 233.8 | 45 | 45.3 | 44.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 17959 | 1 | 51.7 | 17809.1 | 1286 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 0 | 4.2 | 4 | 4.1 | 3.7 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 13:44 | Normal | 497.8 | 529.6 | 532.8 | 543.3 | 13.5 | 9.2 | 9.5 | 9.1 | 236 | 233.6 | 234.4 | 51.6 | 51.5 | 51.3 | 59.98 | 60.08 | 59.98 | 20063 | 1 | 51.5 | 17810.7 | 1286 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4 | 4.5 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 86 | 0 | 0
2023-12-08 13:49 | Normal | 490.5 | 529.5 | 518.8 | 533.2 | 13.8 | 9.5 | 9.9 | 9.5 | 236 | 234.2 | 234.2 | 52.3 | 52.2 | 52 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 20870 | 1 | 51.8 | 17812.5 | 1286 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 4.9 | 0 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 13:54 | Normal | 493.3 | 520.5 | 519.8 | 527.3 | 14.2 | 9.8 | 10.1 | 9.9 | 234.6 | 233 | 233.8 | 53.7 | 53.6 | 53.3 | 59.94 | 59.94 | 60 | 21328 | 1 | 51.9 | 17814.2 | 1287 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 5 | 0.1 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.4 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 13:59 | Normal | 488.9 | 543.4 | 517.6 | 517.2 | 13.1 | 8.3 | 8.7 | 7.8 | 235 | 233.2 | 233.8 | 47.1 | 46.7 | 46.7 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 17703 | 1 | 52.2 | 17816 | 1287 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 0 | 4.1 | 4 | 3.9 | 3.1 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 14:04 | Normal | 493.8 | 530.5 | 519.2 | 523.8 | 18.4 | 12.5 | 12.9 | 12.8 | 236.4 | 234.2 | 234.6 | 68.5 | 68.4 | 67.9 | 59.97 | 60.08 | 60.02 | 27055 | 1 | 52 | 17817.7 | 1287 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 5.7 | 6.3 | 0.1 | 6.4 | 6.1 | 6.4 | 5.7 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 14:09 | Normal | 498.5 | 538.2 | 508.4 | 516.5 | 8.9 | 6.4 | 7 | 6.9 | 234 | 230.8 | 232.6 | 35.4 | 35.4 | 35.1 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 14107 | 1 | 53.1 | 17819.8 | 1287 | 3 | 3 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 0.1 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 2.8 | 86 | 0 | 0
2023-12-08 14:14 | Normal | 490.1 | 521.2 | 507.2 | 503.7 | 9.8 | 7 | 7.5 | 7.6 | 233.8 | 231 | 232.2 | 39.1 | 39 | 38.8 | 59.96 | 59.97 | 60 | 15703 | 1 | 53.2 | 17821.5 | 1287 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.2 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 14:19 | Normal | 483.7 | 526.4 | 516.4 | 507.1 | 22.5 | 14.8 | 15.3 | 15.4 | 236 | 234 | 234.8 | 80.4 | 80.2 | 80 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 31479 | 1 | 54 | 17823.8 | 1287 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7 | 7.5 | 0.1 | 7.5 | 7.3 | 7.8 | 6.8 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 14:24 | Normal | 471.9 | 515.9 | 512.2 | 496.6 | 23.3 | 15.3 | 16.1 | 16.2 | 236.8 | 234.2 | 234.4 | 81.6 | 81.4 | 81.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 32132 | 1 | 55.5 | 17826.4 | 1287 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.1 | 7.9 | 0 | 7.7 | 7.5 | 8 | 7 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 14:29 | Normal | 470.6 | 508.9 | 498.5 | 489.7 | 18.4 | 12.2 | 13.1 | 13.4 | 234.8 | 233 | 233.2 | 66.2 | 66.3 | 65.8 | 60 | 60.01 | 59.99 | 26655 | 1 | 56.6 | 17828.9 | 1287 | 6 | 6.1 | 6 | 5.6 | 6.3 | 0.1 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 5.9 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 14:34 | Normal | 479 | 509.5 | 502.5 | 499.7 | 20.9 | 13.4 | 14.5 | 14 | 235.6 | 233.2 | 233.2 | 73.4 | 73.2 | 72.9 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 29016 | 1 | 55.9 | 17830.7 | 1287 | 7 | 7 | 6.8 | 6.2 | 7.2 | 0 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 6.2 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 14:39 | Normal | 476.6 | 507.5 | 508.3 | 489.7 | 19.6 | 12.6 | 13.6 | 13.7 | 235.4 | 233.8 | 233.4 | 69.2 | 69.3 | 69 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 27531 | 1 | 56.5 | 17833.1 | 1287 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 5.4 | 6.8 | 0.2 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 5.9 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 14:44 | Normal | 484.2 | 509.9 | 495.7 | 494 | 7.6 | 5.6 | 6.2 | 6.2 | 232.8 | 230.4 | 230.8 | 31.5 | 31.5 | 31.3 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 12435 | 1 | 55.5 | 17834.5 | 1287 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 0.2 | 3 | 2.7 | 3 | 2.5 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 14:49 | Normal | 484.6 | 528 | 515.1 | 498.2 | 7.9 | 5.1 | 5.8 | 6 | 233.2 | 230.8 | 231.8 | 31.2 | 31.1 | 30.7 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 15399 | 1 | 54.3 | 17835.7 | 1287 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 2.4 | 86 | 0 | 0
2023-12-08 14:54 | Normal | 499.2 | 517.5 | 494.7 | 496.1 | 6.8 | 5 | 5.5 | 5.6 | 232.6 | 230.4 | 231.2 | 28.5 | 28.5 | 28.3 | 60 | 59.98 | 59.98 | 12019 | 1 | 53.1 | 17836.7 | 1288 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 14:59 | Normal | 489.8 | 517.7 | 498.1 | 515.4 | 5.1 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 232.4 | 229.6 | 230.6 | 21.6 | 21.5 | 21.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 8277 | 1 | 52.3 | 17837.5 | 1288 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 15:04 | Normal | 497.2 | 528.1 | 515.4 | 521 | 4.5 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 231.8 | 228.4 | 229 | 19.7 | 18.3 | 19.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7604 | 1 | 51.4 | 17838.4 | 1288 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 15:09 | Normal | 480.7 | 529.6 | 511.7 | 527.2 | 3.9 | 3 | 3.2 | 3.2 | 230.4 | 227.8 | 228.6 | 17 | 17 | 16.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 6483 | 1 | 50.4 | 17839.1 | 1288 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 15:14 | Normal | 483.4 | 536 | 514.5 | 525.5 | 5.1 | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 231.2 | 228.2 | 228.6 | 22 | 22.1 | 21.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8383 | 1 | 49.5 | 17839.7 | 1288 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 15:19 | Normal | 496.8 | 547.6 | 528.6 | 540.1 | 5.5 | 4.1 | 4.5 | 4.4 | 231.4 | 229.2 | 230.2 | 23.8 | 23.6 | 23.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 9055 | 1 | 48.7 | 17840.5 | 1288 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2 | 2.2 | 1.6 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 15:24 | Normal | 494.7 | 548.6 | 531.9 | 536.3 | 5.8 | 4.1 | 4.5 | 4.4 | 231.6 | 228.6 | 228.8 | 24.3 | 24.3 | 24 | 60 | 59.99 | 59.97 | 9329 | 1 | 48 | 17841.3 | 1288 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 0.2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 1.6 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 15:29 | Normal | 512.8 | 544.7 | 537.8 | 523.3 | 6.1 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | 231.8 | 228.6 | 230.6 | 25.5 | 25.4 | 25.2 | 60 | 60 | 60 | 9820 | 1 | 47.3 | 17842 | 1288 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 15:34 | Normal | 483.5 | 541.4 | 534.2 | 524.6 | 6.3 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 232 | 229.6 | 230 | 24.5 | 24.3 | 24.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 9555 | 1 | 46.6 | 17842.9 | 1288 | 2.1 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 0.4 | 2 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2023-12-08 15:39 | Normal | 480.8 | 547.8 | 529.6 | 528 | 6.8 | 4.2 | 4.8 | 4.6 | 232 | 229.8 | 230.4 | 25.8 | 25.7 | 25.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9957 | 1 | 45.9 | 17843.6 | 1288 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 86 | 0 | 0
2023-12-08 15:44 | Normal | 484.5 | 544.6 | 537.6 | 520.1 | 6 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 231.8 | 230.2 | 230.6 | 23.2 | 23.1 | 22.9 | 60 | 59.99 | 60 | 8930 | 1 | 45.2 | 17844.4 | 1288 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 2 | 0.1 | 2 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 15:49 | Normal | 480.7 | 537.7 | 525 | 530.4 | 4.2 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 232.4 | 230 | 230.4 | 17 | 17 | 16.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6615 | 1 | 49.8 | 17845.1 | 1288 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 15:54 | Normal | 495.4 | 539.6 | 541.4 | 533.1 | 5.3 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 233.6 | 230.2 | 230.2 | 21.5 | 21.8 | 21.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8312 | 1 | 49.5 | 17845.7 | 1289 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 15:59 | Normal | 476.1 | 546.8 | 523.6 | 516.3 | 5.6 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 234.2 | 232.2 | 232.8 | 23.1 | 22.2 | 22.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 8758 | 1 | 49.6 | 17846.4 | 1289 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2023-12-08 16:04 | Normal | 493.7 | 557.5 | 536 | 515.6 | 5.8 | 3.9 | 4.3 | 4.5 | 234.4 | 232.2 | 233 | 23.7 | 23.7 | 23.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 9241 | 1 | 49.6 | 17847.1 | 1289 | 1.9 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 0.4 | 2 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 86 | 0 | 0
2023-12-08 16:09 | Normal | 481.6 | 549.6 | 531.5 | 530.1 | 5.2 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 234.4 | 231.8 | 233 | 21.2 | 21.1 | 20.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 8240 | 1 | 49.7 | 17847.9 | 1289 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 86 | 0 | 0
2023-12-08 16:14 | Normal | 479.7 | 548.8 | 539.2 | 525.2 | 4.8 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 234.6 | 232.4 | 232.2 | 19.7 | 19.8 | 19.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 7690 | 1 | 49.8 | 17848.5 | 1289 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 16:19 | Normal | 508.5 | 551.4 | 537.8 | 545.2 | 4 | 3 | 3.2 | 3.1 | 234.2 | 232 | 232.4 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 6842 | 1 | 49.9 | 17849.1 | 1289 | 1.2 | 1.5 | 1 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1 | 86 | 0 | 0
2023-12-08 16:24 | Normal | 493.7 | 558.6 | 546.3 | 542.8 | 4.6 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 234.8 | 232.2 | 232.4 | 19 | 19 | 18.7 | 59.97 | 60 | 60 | 7333 | 1 | 50 | 17849.7 | 1289 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 16:29 | Normal | 500.6 | 558.8 | 540.3 | 533.9 | 3.9 | 2.6 | 3 | 3 | 234.4 | 232 | 232 | 15 | 15 | 14.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5852 | 1 | 50 | 17850.2 | 1289 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 16:34 | Normal | 508.7 | 546.6 | 517.6 | 505.1 | 2.9 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 234.4 | 231.8 | 231.6 | 11.6 | 11.6 | 11.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4551 | 1 | 49.5 | 17850.7 | 1289 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 16:39 | Normal | 489.9 | 519.5 | 536.2 | 529.6 | 2.3 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 233.8 | 231 | 231.8 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 59.98 | 60 | 60 | 3697 | 1 | 49.1 | 17851 | 1289 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 86 | 0 | 0
2023-12-08 16:44 | Normal | 507.5 | 542.7 | 542.4 | 537.7 | 2.7 | 2 | 2.3 | 2.2 | 234.4 | 232.2 | 232.6 | 12 | 11.9 | 11.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4480 | 1 | 49.1 | 17851.3 | 1289 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 16:49 | Normal | 480.6 | 546.5 | 537.6 | 542.9 | 3.1 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 234 | 231.8 | 232 | 13.4 | 13.2 | 13 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 5220 | 1 | 50 | 17851.8 | 1289 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 16:54 | Normal | 506.3 | 548.8 | 524.7 | 520.8 | 2.2 | 1.7 | 2 | 2 | 234.6 | 232 | 232.6 | 10.3 | 10.5 | 10.1 | 60 | 60 | 60 | 4015 | 1 | 49.9 | 17852.1 | 1290 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.6 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 16:59 | Normal | 506.5 | 541.6 | 545.7 | 535 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 235 | 232.6 | 233.4 | 10.1 | 10 | 9.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3936 | 1 | 49.7 | 17852.5 | 1290 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 17:04 | Normal | 481.8 | 541.7 | 523.7 | 543 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 235 | 232.2 | 232.6 | 8 | 8 | 7.7 | 59.99 | 59.98 | 60 | 3085 | 1 | 49.4 | 17852.8 | 1290 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 90 | 0 | 0
2023-12-08 17:09 | Normal | 470.5 | 542.4 | 535.7 | 539.1 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 234.8 | 232.4 | 233.2 | 7 | 7.1 | 6.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2668 | 1 | 48.9 | 17853 | 1290 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 17:14 | Normal | 462.8 | 525.6 | 527.8 | 504.2 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 234.8 | 232 | 232.8 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 2149 | 1 | 48.4 | 17853.2 | 1290 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 17:19 | Normal | 456.8 | 542.2 | 518 | 495.4 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1 | 235.6 | 233 | 233.6 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1722 | 1 | 47.6 | 17853.4 | 1290 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 86 | 0 | 0
2023-12-08 17:24 | Normal | 484.8 | 547.6 | 532.8 | 493.9 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1 | 235 | 232.8 | 233.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 60 | 59.99 | 60 | 1617 | 1 | 46.4 | 17853.5 | 1290 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 17:29 | Normal | 480.8 | 522.6 | 522.8 | 524.2 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 235 | 233 | 233.8 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1348 | 1 | 45.7 | 17853.6 | 1290 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 17:34 | Normal | 480.7 | 552.8 | 534.6 | 533.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 235.2 | 232.8 | 234.6 | 3 | 2.9 | 2.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1123 | 1 | 49.9 | 17853.7 | 1290 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 17:39 | Normal | 489.6 | 519.5 | 513.8 | 511.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 235.2 | 233.4 | 234 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1000 | 1 | 49.1 | 17853.8 | 1290 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 17:44 | Normal | 480.6 | 540.7 | 510.7 | 534.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 236 | 233 | 234.2 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 60.01 | 60 | 60 | 894 | 1 | 47.8 | 17853.9 | 1290 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-08 17:49 | Normal | 465.6 | 532.6 | 526.5 | 515.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 236.6 | 233.4 | 234.6 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 711 | 1 | 45.1 | 17854 | 1290 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 17:54 | Normal | 469.7 | 531.3 | 528.5 | 518.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 236.8 | 234.4 | 235.2 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 542 | 1 | 49.7 | 17854 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-08 17:59 | Normal | 470.7 | 520.6 | 521.9 | 483.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 236.6 | 234.2 | 235.2 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 342 | 1 | 48.7 | 17854 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 18:04 | Normal | 376.6 | 476.7 | 479.4 | 541.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 235.6 | 233.6 | 234.2 | 0.9 | 1 | 0.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 161 | 1 | 46.4 | 17854.1 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-08 18:09 | Normal | 423.8 | 494.5 | 487.6 | 516.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 235.8 | 232.8 | 233.6 | 1 | 1.2 | 1 | 60 | 60 | 60 | 118 | 1 | 49.7 | 17854.1 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-08 18:14 | Normal | 397.9 | 498.8 | 508.8 | 518.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 235.4 | 232.4 | 233.2 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 68 | 1 | 48.1 | 17854.1 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 18:19 | Normal | 173.4 | 497.8 | 482 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 235 | 232.4 | 233.2 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6 | 1 | 50 | 17854.1 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-08 18:24 | Normal | 190.6 | 253.2 | 356.3 | 391.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 235 | 232.6 | 232.6 | 0.8 | 1.2 | 1 | 60 | 60.03 | 60.01 | 30 | 1 | 48.7 | 17854.1 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 88 | 0 | 0
2023-12-08 18:29 | Normal | 195.7 | 245.9 | 282.9 | 283.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 233.8 | 232.4 | 232.4 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60 | 59.99 | 60 | 18 | 1 | 46.8 | 17854.1 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 86 | 0 | 0
2023-12-08 18:34 | Normal | 183.4 | 201.7 | 199.8 | 198.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 233.8 | 232.4 | 231.8 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 60 | 60.01 | 60 | 24 | 1 | 48.9 | 17854.1 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0