## S1_BL14
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-08 04:37 | Wait | 462.6 | 477.1 | 478.4 | 479.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 35.1 | 20822.8 | 1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 04:42 | Normal | 186.8 | 369.4 | 391.9 | 415.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 225 | 223.8 | 1 | 1 | 0.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 63 | 1 | 38.2 | 20822.8 | 1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 04:47 | Normal | 199.7 | 200.3 | 206.1 | 342.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 225.2 | 224 | 1.1 | 1.1 | 1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 93 | 1 | 41 | 20822.8 | 1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 04:52 | Normal | 199.9 | 199.8 | 199.9 | 372.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 224.4 | 225 | 224.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.01 | 161 | 1 | 42.8 | 20822.8 | 1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 04:57 | Normal | 199.8 | 251.7 | 284.7 | 463.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 224.2 | 225.2 | 224 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 287 | 1 | 44.1 | 20822.8 | 1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 05:02 | Normal | 199.7 | 357.8 | 428.7 | 498.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 224.6 | 225.4 | 223.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 381 | 1 | 45.1 | 20822.9 | 1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 05:07 | Normal | 226.8 | 484.9 | 505.6 | 527.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 224.2 | 225.2 | 223.6 | 2 | 1.9 | 1.9 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 633 | 1 | 45.9 | 20822.9 | 1446 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 05:12 | Normal | 216 | 505.9 | 543.9 | 531 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 224.4 | 225.4 | 223.8 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 907 | 1 | 46.6 | 20823 | 1446 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 05:17 | Normal | 467.8 | 501.7 | 541 | 522 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 224.4 | 225 | 224.2 | 4 | 3.9 | 3.8 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 1424 | 1 | 47.3 | 20823.1 | 1446 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 05:22 | Normal | 510.5 | 506.6 | 538.8 | 530 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 224.8 | 225.2 | 224 | 5.1 | 5 | 5 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 1856 | 1 | 47.8 | 20823.2 | 1446 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 05:27 | Normal | 511.2 | 514 | 549.8 | 551.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 225.6 | 226.4 | 224.8 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 2261 | 1 | 48.3 | 20823.4 | 1446 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 05:32 | Normal | 519.8 | 510.5 | 548.6 | 555.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 225.4 | 226.6 | 224.4 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3085 | 1 | 48.9 | 20823.6 | 1446 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 05:37 | Normal | 502.9 | 516.1 | 557.6 | 562.8 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 225.8 | 226.6 | 225.2 | 10.1 | 9.9 | 10 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 3782 | 1 | 49.5 | 20823.9 | 1447 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 05:42 | Normal | 499.8 | 530 | 564.7 | 557.9 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 225.6 | 226.4 | 225 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 4215 | 1 | 50 | 20824.2 | 1447 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 05:47 | Normal | 529.6 | 504.5 | 546.3 | 549.5 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 2.7 | 224.8 | 225.8 | 224 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4417 | 1 | 47.9 | 20824.6 | 1447 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 05:52 | Normal | 501.6 | 531.6 | 549.6 | 571.2 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 225 | 227 | 224.6 | 11.9 | 11.8 | 11.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 4497 | 1 | 49.6 | 20824.9 | 1447 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 05:57 | Normal | 515.8 | 525.8 | 552.6 | 551.8 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.8 | 224.2 | 226 | 224.6 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4652 | 1 | 47.5 | 20825.3 | 1447 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 06:02 | Normal | 520.8 | 513.9 | 555 | 575.6 | 1.6 | 2 | 2.1 | 3 | 224.8 | 226 | 225.2 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5080 | 1 | 49.8 | 20825.7 | 1447 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 06:07 | Normal | 503 | 525 | 563.3 | 561.5 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 3.4 | 224.6 | 225.6 | 224.8 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 60 | 60 | 60 | 5371 | 1 | 48.2 | 20826.2 | 1447 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.3 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 06:12 | Normal | 525.5 | 527.5 | 558.9 | 558.2 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 3.8 | 224 | 225.4 | 224.4 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 6022 | 1 | 45.4 | 20826.6 | 1447 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 06:17 | Normal | 529.8 | 525.7 | 554.7 | 562.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 4.1 | 224.8 | 225.2 | 224.8 | 17.4 | 17.2 | 17.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 6493 | 1 | 49.7 | 20827.2 | 1447 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 06:22 | Normal | 512.8 | 528.8 | 562.6 | 567.9 | 2.5 | 2.8 | 3 | 4.3 | 225 | 226 | 225 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 6982 | 1 | 49.1 | 20827.7 | 1447 | 1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 06:27 | Normal | 530.7 | 533.8 | 564.9 | 558 | 2.6 | 2.9 | 3 | 4.6 | 223.8 | 225.8 | 224.2 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 60.06 | 60.01 | 60.04 | 7350 | 1 | 48.6 | 20828.3 | 1447 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 06:32 | Normal | 535 | 530 | 557.1 | 568.3 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 4.8 | 225.2 | 225.6 | 224.6 | 20.7 | 20.4 | 20.5 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 7735 | 1 | 48.2 | 20828.9 | 1447 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 06:37 | Normal | 529.1 | 537 | 565.9 | 568.1 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 5 | 224.4 | 225.2 | 224.6 | 21.5 | 21.3 | 21.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 8001 | 1 | 48 | 20829.6 | 1448 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.7 | 2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 06:42 | Normal | 537.9 | 542.9 | 563.7 | 560.9 | 3 | 3.6 | 3.8 | 5.5 | 223 | 225.4 | 224.2 | 23.5 | 23.4 | 23.4 | 60.04 | 60 | 60.02 | 8779 | 1 | 47.7 | 20830.3 | 1448 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 06:47 | Normal | 532.9 | 533.8 | 555.6 | 547.8 | 3.1 | 3.8 | 4 | 5.8 | 223 | 223.4 | 222.8 | 24.4 | 24.1 | 24.2 | 60 | 59.99 | 60 | 9075 | 1 | 47.7 | 20831 | 1448 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 06:52 | Normal | 537.5 | 542.5 | 552.5 | 557.7 | 3.3 | 4.2 | 4.7 | 6.5 | 223.8 | 224.4 | 224 | 27.1 | 26.9 | 27.1 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 10102 | 1 | 47.7 | 20831.8 | 1448 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.9 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 06:57 | Normal | 525.7 | 536.8 | 563.6 | 557.9 | 3.5 | 4.1 | 4.3 | 6.3 | 222.6 | 223.4 | 223.2 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 9922 | 1 | 47.7 | 20832.7 | 1448 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.8 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 07:02 | Normal | 532.8 | 536.9 | 559.2 | 546.4 | 3.6 | 4.3 | 4.5 | 6.6 | 223 | 224.2 | 223.2 | 27.3 | 27.1 | 27.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 10204 | 1 | 47.8 | 20833.5 | 1448 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 07:07 | Normal | 516.7 | 528.7 | 561.5 | 561.7 | 3.9 | 4.6 | 4.9 | 6.9 | 224.2 | 224.6 | 223.6 | 29.3 | 29.1 | 29.1 | 60 | 60 | 60.02 | 10940 | 1 | 48.1 | 20834.4 | 1448 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 07:12 | Normal | 533.7 | 543.6 | 570.5 | 547.7 | 4 | 5.1 | 5.5 | 8 | 222.6 | 224 | 223 | 32.6 | 32.4 | 32.4 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 12219 | 1 | 48.4 | 20835.4 | 1448 | 1.8 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 07:17 | Normal | 525.6 | 529.6 | 558.3 | 553.6 | 4 | 4.6 | 4.8 | 7 | 222.8 | 223.4 | 223.6 | 29.4 | 29.2 | 29.3 | 60 | 59.97 | 60 | 10966 | 1 | 48.7 | 20836.3 | 1448 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 07:22 | Normal | 542.9 | 555.8 | 559.6 | 516.8 | 4.1 | 5.9 | 7.1 | 10.3 | 223.2 | 222.6 | 223.6 | 38.6 | 38.4 | 38.5 | 59.98 | 60.02 | 60.02 | 14681 | 1 | 49.1 | 20837.4 | 1448 | 1.7 | 2.1 | 0.1 | 2.4 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.5 | 4 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 07:27 | Normal | 538.7 | 551 | 549.3 | 515.4 | 4.1 | 5.6 | 6.5 | 9.5 | 222.4 | 222.8 | 223 | 36.1 | 35.8 | 35.9 | 60.09 | 59.99 | 60.04 | 13683 | 1 | 49.6 | 20838.6 | 1448 | 1.7 | 2.2 | 0 | 2.4 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 07:32 | Normal | 515.5 | 534.9 | 547.4 | 536.2 | 4.2 | 5.3 | 5.8 | 8.3 | 221.8 | 222 | 221.2 | 33.6 | 33.5 | 33.5 | 60 | 60 | 60 | 12592 | 1 | 50 | 20839.6 | 1448 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.7 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 07:37 | Normal | 539.4 | 530 | 551.9 | 532 | 4 | 5.2 | 5.6 | 8.1 | 221.4 | 222.4 | 222.2 | 32.8 | 32.6 | 32.7 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 12219 | 1 | 46.9 | 20840.6 | 1449 | 1.7 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.8 | 2.7 | 3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 07:42 | Normal | 532.2 | 534 | 551.6 | 532 | 4.3 | 5.3 | 5.6 | 8.2 | 222.2 | 223 | 223 | 33.3 | 33.1 | 33.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12289 | 1 | 45.2 | 20841.6 | 1449 | 1.9 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 07:47 | Normal | 532.7 | 526.6 | 557.3 | 553.5 | 4.3 | 5.2 | 5.5 | 7.8 | 221 | 221.6 | 221.6 | 32.7 | 32.6 | 32.7 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 12090 | 1 | 46.2 | 20842.6 | 1449 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 07:52 | Normal | 468.1 | 537.7 | 563.4 | 537.6 | 5.6 | 6 | 6.4 | 9.4 | 222 | 221 | 221.6 | 37.7 | 37.7 | 37.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 14235 | 1 | 47.5 | 20843.7 | 1449 | 2.6 | 2.9 | 0 | 2.7 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 07:57 | Normal | 453.2 | 533.8 | 544.3 | 527.3 | 5.6 | 5.7 | 6.1 | 8.9 | 221.6 | 221 | 222.2 | 36 | 35.7 | 35.9 | 60 | 60 | 60.01 | 13354 | 1 | 48.4 | 20844.8 | 1449 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 08:02 | Normal | 494.7 | 555.9 | 565 | 539.3 | 6.3 | 6.8 | 7.5 | 11.1 | 223.8 | 223 | 224 | 42.9 | 43.8 | 42.1 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 16527 | 1 | 49.2 | 20846.1 | 1449 | 3 | 3.2 | 0 | 3 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 08:07 | Normal | 486.4 | 545.4 | 546.9 | 538.1 | 6.8 | 8 | 9.3 | 12.4 | 222.4 | 222.2 | 222.8 | 49.8 | 49.6 | 49.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 19422 | 1 | 45.3 | 20847.7 | 1449 | 3.1 | 3.5 | 0 | 3.3 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 08:12 | Normal | 475.7 | 538.8 | 541.2 | 535.5 | 6.6 | 7.5 | 8.6 | 11.5 | 222.4 | 222.4 | 223 | 47 | 46.7 | 46.7 | 59.98 | 59.99 | 60 | 17592 | 1 | 45 | 20849 | 1449 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.2 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 08:17 | Normal | 429.9 | 549.8 | 540.2 | 478.4 | 10.1 | 9.1 | 11 | 16.8 | 223.2 | 222.8 | 223.2 | 59.2 | 58.9 | 59 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 21949 | 1 | 45.5 | 20850.7 | 1449 | 5.1 | 5.1 | 0 | 3.8 | 5.2 | 0 | 5.3 | 5.3 | 6.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 08:22 | Normal | 408.5 | 536.5 | 539.4 | 472.6 | 8.6 | 7.6 | 9.1 | 14 | 221.4 | 221.2 | 222 | 48.9 | 48.7 | 48.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 18481 | 1 | 46.2 | 20852.3 | 1449 | 4.1 | 4.3 | 0 | 3.2 | 4.3 | 0 | 4.4 | 4.6 | 5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 08:27 | Normal | 445.7 | 543.7 | 533.4 | 476.6 | 9.6 | 8.6 | 10.6 | 16.4 | 222.4 | 222.6 | 223 | 57 | 56.9 | 56.9 | 60 | 60.06 | 60.03 | 21065 | 1 | 46.6 | 20853.8 | 1449 | 4.8 | 4.9 | 0 | 3.5 | 5 | 0 | 5.1 | 5.4 | 5.9 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 08:32 | Normal | 427.9 | 537.1 | 535 | 478.3 | 13.6 | 11.5 | 14.2 | 21.6 | 222.8 | 223.4 | 223.4 | 74.3 | 74 | 74.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 27884 | 1 | 47.5 | 20855.8 | 1449 | 6.6 | 6.5 | 0 | 4.6 | 6.8 | 0 | 6.9 | 6.9 | 7.8 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 08:37 | Normal | 433.5 | 523.5 | 515.1 | 470.2 | 13.3 | 11.5 | 14.4 | 21.7 | 222.4 | 223.6 | 222.8 | 73.2 | 72.8 | 72.9 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 27485 | 1 | 49 | 20858.2 | 1450 | 6.5 | 6.7 | 0 | 4.5 | 6.9 | 0 | 6.9 | 7.1 | 7.7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 08:42 | Normal | 437.6 | 523.5 | 516.9 | 467.1 | 12.3 | 10.6 | 13.1 | 20 | 222.2 | 224 | 223.4 | 68.5 | 68.2 | 68.2 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 25521 | 1 | 50.1 | 20860.4 | 1450 | 6.1 | 6 | 0.1 | 4.3 | 6.3 | 0 | 6.3 | 6.6 | 7.1 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 08:47 | Normal | 443.6 | 511.4 | 508.3 | 467.6 | 12.7 | 11.3 | 13.5 | 20.6 | 222.2 | 223.6 | 222.4 | 69.8 | 69.5 | 69.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 26269 | 1 | 50.6 | 20862.5 | 1450 | 6.2 | 6.5 | 0 | 4.5 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.7 | 7.2 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 08:52 | Normal | 440.9 | 511.9 | 511.8 | 469.9 | 12.8 | 11.2 | 13.4 | 20.3 | 221.2 | 222.6 | 221.4 | 69.5 | 69.3 | 69.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 25993 | 1 | 51 | 20864.6 | 1450 | 6.2 | 6.3 | 0 | 4.5 | 6.4 | 0 | 6.4 | 6.6 | 7.1 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 08:57 | Normal | 445.5 | 514.5 | 514.5 | 471.7 | 12.8 | 11.1 | 13.3 | 20.2 | 222.2 | 223 | 223.4 | 69.1 | 69 | 69.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 25995 | 1 | 51.5 | 20866.8 | 1450 | 6.3 | 6.2 | 0.1 | 4.6 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.7 | 7.1 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 09:02 | Normal | 448.5 | 517.6 | 508 | 465.2 | 13.3 | 11.6 | 13.9 | 21.3 | 221.8 | 222.4 | 222.6 | 71.9 | 71.6 | 71.6 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 27120 | 1 | 52 | 20869 | 1450 | 6.3 | 6.5 | 0.2 | 5 | 6.6 | 0 | 6.7 | 6.7 | 7.4 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 09:07 | Normal | 452.8 | 508.7 | 513.6 | 468.9 | 13.8 | 12.2 | 14.2 | 21.9 | 222.6 | 223.6 | 222 | 74.9 | 74.4 | 74.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 27857 | 1 | 52.5 | 20871.3 | 1450 | 6.8 | 6.9 | 0 | 5 | 6.9 | 0 | 6.8 | 6.9 | 7.6 | 7 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 09:12 | Normal | 462.2 | 517.3 | 515.1 | 478.3 | 15.6 | 13.8 | 16.1 | 24.3 | 221.6 | 223.8 | 222.6 | 83.3 | 82.8 | 83 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 31635 | 1 | 53.4 | 20873.8 | 1450 | 7.6 | 7.7 | 0.1 | 5.7 | 7.8 | 0.1 | 7.8 | 8 | 8.6 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 09:17 | Normal | 473.1 | 488.1 | 510.2 | 486.4 | 15.6 | 14.5 | 16.1 | 24.5 | 221.8 | 223.4 | 222.4 | 84.4 | 84.2 | 84.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 31382 | 1 | 54.4 | 20876.3 | 1450 | 7.5 | 7.8 | 0.1 | 6.2 | 8 | 0 | 7.9 | 8.1 | 8.6 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 09:22 | Normal | 462.1 | 503.1 | 505 | 481.2 | 16.5 | 14.5 | 16.8 | 25.5 | 222.6 | 223.6 | 222.8 | 86.9 | 86.6 | 86.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 32844 | 1 | 55.4 | 20879 | 1450 | 8 | 8.2 | 0.1 | 5.8 | 8.2 | 0.2 | 8.1 | 8.3 | 8.9 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 09:27 | Normal | 473.4 | 507.4 | 510.8 | 480 | 16.2 | 15 | 16.5 | 25.2 | 222.2 | 223.8 | 222 | 87.2 | 87 | 87 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 32538 | 1 | 56.3 | 20881.7 | 1450 | 7.7 | 7.8 | 0.3 | 6.7 | 8.1 | 0 | 8.1 | 8.1 | 8.7 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 09:32 | Normal | 478 | 487 | 505.6 | 485.9 | 14.6 | 14.8 | 15 | 22.6 | 222.2 | 223.2 | 222.2 | 80.3 | 80 | 80.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 30124 | 1 | 57 | 20884.4 | 1450 | 7.1 | 7.3 | 0.1 | 7 | 7.4 | 0.1 | 7.2 | 7.3 | 7.9 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 09:37 | Normal | 475.6 | 485.7 | 507.3 | 485.5 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 21 | 221.4 | 222.6 | 221.6 | 74.6 | 74.5 | 74.5 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 28025 | 1 | 57 | 20886.8 | 1451 | 6.5 | 6.7 | 0.1 | 6.6 | 6.7 | 0.2 | 6.7 | 6.8 | 7.2 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 09:42 | Normal | 477.9 | 484.8 | 500.7 | 488.9 | 16.7 | 17 | 17 | 25.7 | 221.8 | 223 | 222.2 | 91.2 | 90.9 | 91 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 34091 | 1 | 57.2 | 20889.4 | 1451 | 8.2 | 8.3 | 0 | 8.1 | 8.4 | 0.2 | 8.3 | 8.4 | 8.8 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 09:47 | Normal | 471.6 | 487.7 | 505.4 | 492.7 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 26.1 | 222 | 223.6 | 222.4 | 94.2 | 94.2 | 94.1 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 34871 | 1 | 58 | 20892.2 | 1451 | 8.1 | 8.4 | 0.5 | 8.2 | 8.7 | 0.1 | 8.4 | 8.4 | 9.1 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 09:52 | Normal | 476.1 | 487 | 507 | 490.2 | 17.6 | 17.7 | 17.9 | 27.2 | 222.2 | 223.4 | 222.6 | 95.9 | 95.3 | 95.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 35882 | 1 | 59.2 | 20895.2 | 1451 | 8.5 | 8.8 | 0.3 | 8.6 | 8.9 | 0.1 | 8.8 | 8.9 | 9.4 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 09:57 | Normal | 458.9 | 478 | 494.7 | 488 | 18.8 | 18.6 | 18.8 | 28.2 | 223.4 | 223.8 | 222.8 | 98.9 | 98.4 | 98.5 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 36879 | 1 | 60 | 20898 | 1451 | 9.1 | 9.4 | 0.2 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 10:02 | Normal | 466.5 | 480.6 | 497 | 502.1 | 16.8 | 16.6 | 17 | 25.1 | 222.6 | 223.2 | 222 | 89.9 | 89.5 | 89.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 33678 | 1 | 61.2 | 20901 | 1451 | 7.9 | 8.3 | 0.3 | 8 | 8.4 | 0.1 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 10:07 | Normal | 470.8 | 479.7 | 499.5 | 497.8 | 14 | 14.1 | 14.5 | 21.6 | 221.2 | 223 | 221.4 | 76.6 | 76.4 | 76.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 29049 | 1 | 61.3 | 20903.6 | 1451 | 6.7 | 6.8 | 0.4 | 6.8 | 7 | 0.2 | 7 | 6.9 | 7.4 | 7 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 10:12 | Normal | 468.7 | 481.7 | 503.1 | 497.3 | 16 | 16 | 16.1 | 24.3 | 222.2 | 222.8 | 221.8 | 86.6 | 86.3 | 86.5 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 32390 | 1 | 60.6 | 20906.1 | 1451 | 7.6 | 7.8 | 0.3 | 7.7 | 8.1 | 0 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 10:17 | Normal | 484.6 | 495.6 | 516.6 | 514.9 | 17.8 | 17.9 | 18.2 | 27.4 | 222.6 | 224 | 223.2 | 98.8 | 98.6 | 98.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 37260 | 1 | 61.3 | 20909 | 1451 | 8.6 | 8.8 | 0.1 | 8.3 | 9.2 | 0.2 | 8.9 | 8.8 | 9.2 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 10:22 | Normal | 462 | 477 | 495.1 | 496.3 | 18.1 | 18.1 | 18.5 | 27.8 | 222.6 | 223.8 | 223.4 | 96.9 | 96.3 | 96.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 36796 | 1 | 62.7 | 20912.1 | 1451 | 8.6 | 8.9 | 0.5 | 8.7 | 9.1 | 0 | 9.1 | 9 | 9.4 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 10:27 | Normal | 491.6 | 502.6 | 511.5 | 520.7 | 17.5 | 17.5 | 18.4 | 27.1 | 222.4 | 223.6 | 222.8 | 98.9 | 98.6 | 98.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 37237 | 1 | 63.9 | 20915.2 | 1451 | 8.3 | 8.6 | 0.4 | 8.1 | 9.1 | 0 | 9.1 | 8.8 | 9.1 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 10:32 | Normal | 488.6 | 506.7 | 527 | 530.2 | 18 | 17.5 | 17.5 | 26.5 | 223 | 224 | 222.6 | 99.1 | 98.8 | 98.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 37225 | 1 | 64.8 | 20918.3 | 1451 | 8.7 | 8.8 | 0.4 | 7.9 | 9.3 | 0 | 8.6 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 10:37 | Normal | 487.9 | 506 | 526.9 | 528.8 | 18 | 17.4 | 17.1 | 26.5 | 222.4 | 224 | 223 | 99.3 | 99 | 99.1 | 60.04 | 59.97 | 60 | 37253 | 1 | 65.7 | 20921.4 | 1452 | 8.7 | 8.8 | 0.3 | 7.6 | 9.4 | 0.2 | 8.7 | 8.3 | 8.8 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 10:42 | Normal | 473 | 492.6 | 509.1 | 515.2 | 15.8 | 18.5 | 18.6 | 27 | 222.4 | 223.4 | 222.8 | 97 | 96.4 | 96.7 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 37211 | 1 | 66.4 | 20924.3 | 1452 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 7.7 | 9.6 | 0 | 8.8 | 8.3 | 8.7 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 10:47 | Normal | 478.7 | 486.5 | 502.7 | 516.9 | 5.1 | 4.9 | 5 | 8.1 | 219 | 221 | 220 | 30.9 | 30.8 | 30.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10980 | 1 | 63.4 | 20925.1 | 1452 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 10:52 | Normal | 472.9 | 476.4 | 498.4 | 517.3 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 8.2 | 220.4 | 221.8 | 220.2 | 31.3 | 31.1 | 31.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 11510 | 1 | 61.3 | 20926.7 | 1452 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 10:57 | Normal | 510.4 | 505.6 | 522.1 | 549.1 | 16.8 | 15.6 | 13.8 | 21.3 | 222 | 223 | 222.4 | 91.5 | 91.2 | 91.2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 27669 | 1 | 58.9 | 20927.7 | 1452 | 8 | 8.6 | 0.1 | 8.1 | 7.5 | 0 | 6.9 | 6.3 | 6 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 11:02 | Normal | 484.6 | 498.7 | 521.7 | 532.4 | 17 | 17.3 | 17.5 | 23.6 | 222.6 | 223.8 | 222.8 | 93.7 | 93.4 | 93.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 36365 | 1 | 59.6 | 20930.2 | 1452 | 8.3 | 8.5 | 0.3 | 8.4 | 8.7 | 0.2 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 11:07 | Normal | 487.6 | 482.8 | 521.3 | 525.9 | 5 | 5.2 | 5.2 | 7.7 | 219.8 | 220.8 | 220.6 | 31 | 30.9 | 30.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 11467 | 1 | 58.5 | 20931.8 | 1452 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 11:12 | Normal | 470.7 | 485.6 | 507.2 | 516.5 | 18.2 | 18.2 | 18.4 | 27.4 | 223.4 | 224.6 | 223.2 | 98.8 | 98.5 | 98.5 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 37157 | 1 | 58.1 | 20933.8 | 1452 | 8.7 | 9.1 | 0.2 | 8.9 | 9 | 0.1 | 9 | 9 | 9.2 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 11:17 | Normal | 585.1 | 603.4 | 625.4 | 630.4 | 17.6 | 17 | 17 | 25.6 | 219.2 | 220.6 | 219.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 37017 | 1 | 59.9 | 20936.8 | 1452 | 8.5 | 8.6 | 0.3 | 7.6 | 9 | 0.2 | 8.5 | 8.1 | 8.5 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 11:22 | Normal | 478.2 | 486 | 507.7 | 511.8 | 17.8 | 17.7 | 17.8 | 26.9 | 221.6 | 222.8 | 222.6 | 96.5 | 96.2 | 96.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 36076 | 1 | 61.7 | 20939.8 | 1452 | 8.4 | 8.8 | 0.2 | 8.5 | 8.9 | 0.1 | 8.7 | 8.8 | 9 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 11:27 | Normal | 451.3 | 463.7 | 493.1 | 515.9 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 7.7 | 220 | 221 | 219.8 | 30.1 | 31.2 | 30.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 11487 | 1 | 61.9 | 20942 | 1452 | 2.4 | 2.7 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 11:32 | Normal | 488.9 | 483.3 | 519.3 | 530.3 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 7.3 | 219.4 | 221.2 | 219.8 | 29.7 | 29.6 | 29.6 | 60.01 | 59.98 | 60 | 10880 | 1 | 59 | 20942.9 | 1452 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 11:37 | Normal | 548.5 | 568.8 | 592.6 | 596.3 | 10.1 | 9.5 | 9.3 | 14.1 | 221.8 | 223.8 | 222.6 | 94.3 | 93.5 | 94 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 35418 | 1 | 57.6 | 20944.4 | 1453 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 2.7 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 11:42 | Normal | 490.8 | 485.6 | 514.7 | 514.4 | 7.1 | 8 | 8.3 | 11.6 | 220.2 | 221.6 | 221 | 44.6 | 44.3 | 44.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 15545 | 1 | 58.5 | 20946.7 | 1453 | 3.4 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.9 | 0.2 | 4 | 3.7 | 4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 11:47 | Normal | 495.9 | 504.8 | 530.7 | 538.4 | 20.1 | 7.6 | 7.3 | 24.9 | 221.2 | 223.2 | 221.6 | 77.6 | 77.2 | 77.3 | 59.99 | 60 | 60.01 | 28526 | 1 | 58.6 | 20948.9 | 1453 | 10.2 | 10.1 | 0 | 4.2 | 3 | 0 | 3.2 | 3.6 | 4.8 | 10.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 11:52 | Normal | 485.4 | 498.7 | 519.4 | 528.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 8.7 | 220.2 | 222.4 | 221 | 34.5 | 34.2 | 34.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 12439 | 1 | 57.6 | 20950.4 | 1453 | 2.5 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 11:57 | Normal | 542.7 | 561.4 | 584.1 | 586.9 | 16.3 | 15.7 | 15.6 | 24.3 | 223.2 | 225 | 223 | 98.8 | 98.3 | 98.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 34316 | 1 | 56.5 | 20952 | 1453 | 7.9 | 8.1 | 0.2 | 6.2 | 9.2 | 0.1 | 7.8 | 7.5 | 8 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 12:02 | Normal | 572.2 | 590.3 | 611.4 | 616.5 | 15.9 | 15.2 | 15 | 23.1 | 220.2 | 221.8 | 220.8 | 25.3 | 24.6 | 24.9 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 36815 | 1 | 57.9 | 20954.7 | 1453 | 8.4 | 8.7 | 0 | 6.8 | 9.3 | 0 | 8.2 | 7.9 | 8.3 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 12:07 | Normal | 503.4 | 521.5 | 540.5 | 546 | 17.7 | 17 | 16.7 | 25.8 | 223.2 | 224.8 | 223.4 | 99.2 | 99 | 99.1 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 37363 | 1 | 59.3 | 20957.4 | 1453 | 8.5 | 8.8 | 0.2 | 7.4 | 9.4 | 0 | 8.5 | 7.9 | 8.4 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 12:12 | Normal | 488.8 | 503.1 | 525.3 | 524.2 | 18 | 17.5 | 17.2 | 27.3 | 222.6 | 223.8 | 222.6 | 99.1 | 98.7 | 99 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 37225 | 1 | 60.7 | 20960.3 | 1453 | 8.3 | 8.6 | 0.7 | 7.9 | 9.3 | 0 | 8.4 | 8.3 | 8.9 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 12:17 | Normal | 473.8 | 490.1 | 507.8 | 519.6 | 15 | 14.9 | 15.1 | 22.6 | 222.4 | 223.8 | 223.2 | 82.4 | 82 | 82.2 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 30483 | 1 | 62.2 | 20963.2 | 1453 | 7.2 | 7.4 | 0.1 | 7.3 | 7.5 | 0 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 12:22 | Normal | 486 | 481.3 | 517.2 | 512 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 10.5 | 220 | 220.6 | 219.8 | 39.8 | 39.5 | 39.6 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 14523 | 1 | 60.7 | 20964.9 | 1453 | 3.1 | 3.4 | 0.1 | 3.2 | 3.3 | 0 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 12:27 | Normal | 490.5 | 496.8 | 518.4 | 529.3 | 13.1 | 12.9 | 13.1 | 20.1 | 221 | 222.8 | 221 | 74.5 | 74 | 74.2 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 27496 | 1 | 59.7 | 20967.1 | 1453 | 6.3 | 6.4 | 0.2 | 6.2 | 6.5 | 0 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 12:32 | Normal | 496 | 490.2 | 527.5 | 528.5 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 10.3 | 219.4 | 220.2 | 219.6 | 40.1 | 39.9 | 40 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 14671 | 1 | 59.1 | 20969 | 1453 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3 | 3.4 | 0 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 12:37 | Normal | 493.9 | 495.2 | 541.3 | 541.1 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 8.5 | 219.4 | 220.8 | 220 | 33.6 | 33.5 | 33.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 12522 | 1 | 57.4 | 20970.2 | 1454 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 12:42 | Normal | 509.1 | 507.3 | 541.2 | 540.2 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 9.1 | 219.2 | 221.2 | 220 | 36.1 | 35.8 | 35.9 | 60 | 60.01 | 59.99 | 13481 | 1 | 56.2 | 20971.4 | 1454 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 12:47 | Normal | 513.5 | 512.1 | 543.1 | 543.9 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 8.8 | 219.8 | 221 | 219.6 | 35.1 | 35 | 34.9 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 13048 | 1 | 55.2 | 20972.5 | 1454 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.8 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 12:52 | Normal | 500.7 | 510.2 | 554 | 543.9 | 6.1 | 6.1 | 5.5 | 9.5 | 218.8 | 221.2 | 219.4 | 38 | 37.7 | 37.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 13813 | 1 | 54.4 | 20973.5 | 1454 | 3 | 2.9 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.6 | 3 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 12:57 | Normal | 503.7 | 504.2 | 548.8 | 538.6 | 6.3 | 6.3 | 5.6 | 10 | 219.4 | 222 | 220.2 | 38.7 | 38.5 | 38.6 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 14521 | 1 | 54.2 | 20975 | 1454 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3 | 3.1 | 0 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 13:02 | Normal | 506.2 | 517 | 535.8 | 545.8 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 12 | 220 | 221 | 220.2 | 48 | 47.7 | 47.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 17694 | 1 | 53.7 | 20976.4 | 1454 | 3.7 | 3.7 | 0.1 | 3.6 | 3.8 | 0 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 13:07 | Normal | 496.8 | 515 | 525.2 | 547.1 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 12.1 | 219 | 220.8 | 219.8 | 48.3 | 47.9 | 48 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 17986 | 1 | 53.4 | 20977.9 | 1454 | 4 | 4 | 0 | 3.7 | 4 | 0 | 3.5 | 3.9 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 13:12 | Normal | 506.8 | 518.1 | 553.8 | 541.6 | 8.1 | 8.1 | 7.5 | 12.8 | 219 | 220.6 | 219.6 | 50.3 | 50.2 | 50.2 | 59.97 | 60 | 59.99 | 18624 | 1 | 53.2 | 20979.4 | 1454 | 4 | 4.2 | 0 | 3.9 | 4 | 0 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 13:17 | Normal | 509.7 | 507.1 | 534.1 | 549.7 | 8.3 | 8.5 | 8 | 12.9 | 219.4 | 221.2 | 220.4 | 51.4 | 51.1 | 51.4 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 19232 | 1 | 53 | 20981 | 1454 | 4 | 4.1 | 0 | 4 | 4.1 | 0.1 | 3.7 | 4 | 4.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 13:22 | Normal | 510.2 | 510.4 | 557.6 | 547.5 | 9.2 | 9.3 | 8.3 | 14 | 219.8 | 220.8 | 219.4 | 55.9 | 55.6 | 55.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 20706 | 1 | 52.8 | 20982.6 | 1454 | 4.5 | 4.6 | 0 | 4.7 | 4.6 | 0 | 4 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 13:27 | Normal | 510.5 | 501.8 | 529.1 | 543.5 | 10.1 | 10.3 | 9.4 | 15.1 | 220.2 | 221 | 221 | 60.2 | 59.9 | 59.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 22111 | 1 | 52.9 | 20984.4 | 1454 | 5 | 5.1 | 0 | 5.1 | 5 | 0.1 | 4.3 | 4.9 | 4.7 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 13:32 | Normal | 507.3 | 505.6 | 495.5 | 549.3 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 12.6 | 219 | 220.6 | 219.6 | 51.8 | 51.5 | 51.5 | 60 | 59.99 | 60 | 19399 | 1 | 53 | 20986.1 | 1454 | 4.3 | 4.2 | 0 | 4 | 4.2 | 0.3 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 13:37 | Normal | 507.9 | 506.1 | 531.5 | 541.8 | 8.4 | 8.5 | 7.8 | 12.6 | 220 | 223 | 222.4 | 50.5 | 50.2 | 50.5 | 60.03 | 59.98 | 60.02 | 18786 | 1 | 52.6 | 20987.7 | 1455 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4.1 | 4.1 | 0 | 3.7 | 4 | 4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 13:42 | Normal | 497 | 506.8 | 490.7 | 533.3 | 11.1 | 10.6 | 11.1 | 16.4 | 220.2 | 221.8 | 221 | 63.5 | 63.2 | 63.3 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 23950 | 1 | 52.8 | 20989.5 | 1455 | 5.4 | 5.5 | 0 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 5.3 | 5.6 | 5.2 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 13:47 | Normal | 498.9 | 512.8 | 476.2 | 536.2 | 9.9 | 9.4 | 9.9 | 14.5 | 219.6 | 220.8 | 220.6 | 56.8 | 56.5 | 56.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 21352 | 1 | 52.9 | 20991.2 | 1455 | 4.9 | 4.9 | 0 | 4.8 | 4.3 | 0 | 4.8 | 4.9 | 4.4 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 13:52 | Normal | 500.2 | 516.3 | 465.2 | 540.3 | 9.9 | 9.1 | 10 | 14.6 | 219.2 | 220.8 | 219.8 | 57.1 | 56.9 | 57 | 59.98 | 60.06 | 60.03 | 20996 | 1 | 52.9 | 20993 | 1455 | 4.8 | 4.9 | 0 | 4.7 | 4.3 | 0 | 4.9 | 5 | 4.5 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 13:57 | Normal | 497.3 | 505.4 | 538.7 | 541.6 | 12.5 | 11.5 | 10 | 18 | 220.8 | 221.8 | 221.2 | 68.6 | 68 | 68.3 | 59.98 | 60 | 60.01 | 25382 | 1 | 52.7 | 20994.6 | 1455 | 6.1 | 6.2 | 0 | 6.2 | 5.3 | 0 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 14:02 | Normal | 495.6 | 496.9 | 487.9 | 542.9 | 13.3 | 12.3 | 12.3 | 18.9 | 221 | 222.2 | 221.4 | 72.4 | 72.1 | 72.1 | 60 | 60.01 | 60.03 | 26956 | 1 | 53.3 | 20996.7 | 1455 | 6.4 | 6.7 | 0.1 | 6.4 | 5.4 | 0.2 | 5.5 | 6.5 | 5.8 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 14:07 | Normal | 505.1 | 507.2 | 484.8 | 543.2 | 13.2 | 12 | 12.6 | 19.3 | 220 | 222.2 | 220.4 | 73.7 | 73.3 | 73.5 | 59.97 | 59.97 | 60 | 27572 | 1 | 53 | 20998.3 | 1455 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 6.4 | 5.2 | 0.1 | 5.5 | 6.6 | 5.7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 14:12 | Normal | 500.5 | 503.5 | 477.8 | 539.8 | 14.6 | 13.1 | 14 | 21.2 | 221.4 | 223 | 222.2 | 79.1 | 79 | 79 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 29491 | 1 | 53.4 | 21000.3 | 1455 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 6.9 | 5.7 | 0.3 | 6.2 | 7.3 | 6.2 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 14:17 | Normal | 498.9 | 511.2 | 485.1 | 541.4 | 14.7 | 13.3 | 13.8 | 21.1 | 220.4 | 222.6 | 221 | 79.6 | 79.4 | 79.6 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 28971 | 1 | 54.1 | 21002.5 | 1455 | 6.9 | 7.1 | 0.2 | 7.2 | 5.8 | 0.1 | 6.2 | 7.1 | 6.1 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 14:22 | Normal | 490.4 | 496.6 | 466.1 | 531.5 | 14.6 | 13.1 | 13.8 | 21 | 220.4 | 222.4 | 221.4 | 77.2 | 76.9 | 77 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 28747 | 1 | 55.1 | 21005 | 1455 | 7.3 | 7.1 | 0.1 | 7 | 5.5 | 0.3 | 6.1 | 7.4 | 6.1 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 14:27 | Normal | 485.2 | 498.9 | 482.1 | 530.2 | 8 | 7.6 | 7.7 | 11.9 | 219.6 | 220.6 | 220 | 46.5 | 46.2 | 46.3 | 59.98 | 59.99 | 60 | 17020 | 1 | 55.1 | 21006.9 | 1455 | 3.8 | 3.9 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 14:32 | Normal | 490.8 | 496.9 | 463.1 | 534.8 | 13.8 | 12 | 12.7 | 19.5 | 219.6 | 220.8 | 220.2 | 72.7 | 72.3 | 72.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 27117 | 1 | 55.2 | 21009.2 | 1455 | 6.6 | 6.8 | 0.2 | 6.4 | 5.2 | 0.1 | 5.8 | 6.6 | 5.6 | 7 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 14:37 | Normal | 491.9 | 501 | 472 | 526.8 | 7.5 | 7.1 | 7.2 | 11.1 | 219.2 | 220.4 | 219 | 43.4 | 43.3 | 43.3 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 15893 | 1 | 55.1 | 21011 | 1456 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.5 | 3.4 | 0.1 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 14:42 | Normal | 498.8 | 516 | 479.5 | 538.3 | 7.6 | 6.6 | 6.8 | 11.3 | 217.8 | 218.8 | 218.2 | 43.7 | 43.5 | 43.4 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 16005 | 1 | 54 | 21012.1 | 1456 | 3.6 | 3.9 | 0 | 3.4 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 14:47 | Normal | 499.8 | 504.1 | 495.4 | 545.3 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 7.7 | 219 | 219.6 | 219.6 | 30.9 | 30.7 | 30.8 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 11217 | 1 | 53.3 | 21013.3 | 1456 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 14:52 | Normal | 507.7 | 501.1 | 493.2 | 543.5 | 4 | 4.1 | 4 | 6.3 | 218.6 | 218.6 | 218.4 | 25.9 | 25.8 | 25.9 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 9513 | 1 | 52.7 | 21014.4 | 1456 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 14:57 | Normal | 503.3 | 526.7 | 482.9 | 530.5 | 5.7 | 4.8 | 5.2 | 8.9 | 218.4 | 219.6 | 218 | 33.6 | 33.5 | 33.3 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 12494 | 1 | 51.9 | 21015.3 | 1456 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.5 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 15:02 | Normal | 503 | 510.1 | 450.5 | 515.4 | 3.8 | 3.7 | 4 | 6.5 | 217.4 | 218.2 | 217.4 | 24.6 | 24.3 | 24.5 | 59.9 | 59.89 | 59.89 | 9068 | 1 | 51.4 | 21016 | 1456 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 15:07 | Normal | 510.4 | 509.7 | 572.8 | 547.4 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 5.3 | 217.6 | 218.2 | 218.2 | 21.5 | 21.5 | 21.3 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 7816 | 1 | 50.6 | 21016.7 | 1456 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 15:12 | Normal | 507.6 | 521.7 | 513.3 | 547 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 6.4 | 217.4 | 218.2 | 217.6 | 25.9 | 25.7 | 25.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 9414 | 1 | 50 | 21017.4 | 1456 | 2 | 2 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 15:17 | Normal | 505.6 | 521 | 513.2 | 551.1 | 4.2 | 4 | 3.8 | 6.6 | 218.6 | 219 | 219.2 | 26.2 | 26.3 | 26.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 9704 | 1 | 49.4 | 21018.2 | 1456 | 2 | 2 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 2 | 1.9 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 15:22 | Normal | 511.9 | 530.9 | 520.9 | 536.8 | 3.9 | 3.6 | 3.4 | 6.3 | 218.2 | 219.2 | 219 | 24.9 | 24.7 | 24.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 9069 | 1 | 48.9 | 21019 | 1456 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 15:27 | Normal | 507.4 | 518 | 514.2 | 543.7 | 4.3 | 3.8 | 3.3 | 6.4 | 219 | 218.8 | 218.6 | 25.7 | 25.2 | 25.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 9241 | 1 | 48.4 | 21019.7 | 1456 | 2.1 | 2 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 37 | 0 | 0
2023-12-08 15:32 | Normal | 508.5 | 521.1 | 477 | 541.9 | 3.9 | 3.5 | 3.2 | 5.7 | 217.8 | 218.8 | 218.6 | 23.3 | 23.2 | 23.2 | 60 | 60.01 | 60 | 8401 | 1 | 47.9 | 21020.4 | 1456 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 2 | 49 | 0 | 0
2023-12-08 15:37 | Normal | 503.1 | 526.2 | 483.3 | 539.9 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 5.6 | 217.8 | 219.2 | 218.2 | 23 | 22.9 | 23 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 8388 | 1 | 47.5 | 21021.2 | 1457 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 52 | 0 | 0
2023-12-08 15:42 | Normal | 509.4 | 527.8 | 504.6 | 539.6 | 3.1 | 3 | 2.7 | 4.6 | 217.2 | 218.6 | 217.2 | 19.8 | 19.8 | 19.6 | 60.01 | 60 | 60 | 7267 | 1 | 47 | 21021.8 | 1457 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 54 | 0 | 0
2023-12-08 15:47 | Normal | 503.7 | 521.9 | 522.8 | 536.9 | 3.2 | 3 | 2.6 | 4.9 | 218 | 219.4 | 218.4 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7173 | 1 | 46.6 | 21022.4 | 1457 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2023-12-08 15:52 | Normal | 509 | 519.5 | 536.9 | 541.8 | 3.7 | 3.5 | 3 | 5.5 | 220.6 | 222 | 221.8 | 22.4 | 22.1 | 22.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 8243 | 1 | 46.1 | 21023 | 1457 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2 | 40 | 0 | 0
2023-12-08 15:57 | Normal | 509.7 | 528.1 | 536.1 | 539.8 | 3.6 | 3.4 | 3 | 5.4 | 219.8 | 221.4 | 220.2 | 22.1 | 21.9 | 22 | 60 | 60 | 60 | 8132 | 1 | 45.7 | 21023.7 | 1457 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 49 | 0 | 0
2023-12-08 16:02 | Normal | 509.4 | 514.4 | 533.2 | 535.5 | 3.6 | 3.5 | 3 | 5.5 | 220.4 | 221.8 | 221 | 22.5 | 22.3 | 22.4 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 8303 | 1 | 45.3 | 21024.4 | 1457 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 52 | 0 | 0
2023-12-08 16:07 | Normal | 502.6 | 527.6 | 523.8 | 550.2 | 3.2 | 3.3 | 3 | 4.8 | 220.6 | 221.2 | 220.6 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 7657 | 1 | 45.9 | 21025.1 | 1457 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 52 | 0 | 0
2023-12-08 16:12 | Normal | 509.9 | 513.2 | 548.9 | 559.2 | 3 | 3.1 | 2.6 | 4.3 | 219.8 | 220.2 | 219.2 | 19.2 | 19 | 19.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7052 | 1 | 45.6 | 21025.7 | 1457 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 49 | 0 | 0
2023-12-08 16:17 | Normal | 519.9 | 523.9 | 572 | 558.9 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 3.7 | 219.6 | 220.2 | 219.4 | 16.6 | 16.3 | 16.4 | 60 | 60 | 60 | 6075 | 1 | 45 | 21026.2 | 1457 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 52 | 0 | 0
2023-12-08 16:22 | Normal | 492.6 | 507.7 | 572.6 | 537 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 3.7 | 221.2 | 221.6 | 221 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 5768 | 1 | 45 | 21026.8 | 1457 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 52 | 0 | 0
2023-12-08 16:27 | Normal | 501.5 | 515.3 | 553.1 | 553.3 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 2.8 | 219.6 | 221.2 | 220.4 | 12.7 | 12.5 | 12.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4668 | 1 | 45 | 21027.2 | 1457 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 52 | 0 | 0
2023-12-08 16:32 | Normal | 514.7 | 506.1 | 559 | 543 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 2.1 | 220.2 | 221.4 | 220.4 | 10.1 | 9.9 | 10 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3748 | 1 | 45 | 21027.5 | 1457 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 28 | 0 | 0
2023-12-08 16:37 | Normal | 493.9 | 515.2 | 561.1 | 544.4 | 1.3 | 1.3 | 1 | 2 | 220.8 | 221.8 | 220.4 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 60.01 | 60 | 60 | 3415 | 1 | 45.8 | 21027.8 | 1458 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2023-12-08 16:42 | Normal | 482.7 | 514 | 539.8 | 516.3 | 2.1 | 1.5 | 1.1 | 3.3 | 220.6 | 221 | 220.4 | 12.2 | 12 | 12.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4491 | 1 | 46.4 | 21028.2 | 1458 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 28 | 0 | 0
2023-12-08 16:47 | Normal | 495.2 | 526.8 | 552.7 | 547.4 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 220.8 | 221.8 | 220.8 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 60 | 59.99 | 60 | 3917 | 1 | 46.9 | 21028.5 | 1458 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2023-12-08 16:52 | Normal | 505.5 | 532.4 | 558.2 | 554.7 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 2.4 | 221 | 222.4 | 221.4 | 11 | 10.6 | 10.8 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 4053 | 1 | 47.2 | 21028.8 | 1458 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 28 | 0 | 0
2023-12-08 16:57 | Normal | 509.7 | 505 | 539.1 | 556.9 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 2 | 221.4 | 222.6 | 221.4 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3497 | 1 | 47.5 | 21029.2 | 1458 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 28 | 0 | 0
2023-12-08 17:02 | Normal | 509.8 | 499.1 | 539.1 | 557.2 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 221.8 | 222.6 | 221.8 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 2457 | 1 | 47.7 | 21029.4 | 1458 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2023-12-08 17:07 | Normal | 487.7 | 515.1 | 537 | 527.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 221.6 | 223 | 222 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 1996 | 1 | 47.9 | 21029.6 | 1458 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 28 | 0 | 0
2023-12-08 18:27 | Normal | 200.1 | 199.9 | 201 | 203.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.8 | 221.6 | 1 | 1.1 | 0.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 49.7 | 21030.5 | 1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0