## S1_BL18_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-08 04:44 | Wait | 475.6 | 476.2 | 475.3 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 29.1 | 25005.9 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 04:49 | Normal | 199.9 | 200.1 | 292.6 | 338.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 226.2 | 225.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 74 | 1 | 33.7 | 25005.9 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 04:54 | Normal | 199.5 | 199.6 | 199.9 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 225.8 | 226.6 | 225.6 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 152 | 1 | 37 | 25006 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 04:59 | Normal | 199.9 | 199.7 | 315.8 | 484 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 225.4 | 226.6 | 225.4 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 268 | 1 | 39.2 | 25006 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 05:04 | Normal | 219.6 | 215.8 | 458.5 | 462.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 226 | 226.8 | 226 | 2 | 1.8 | 2.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 452 | 1 | 40.5 | 25006 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 05:09 | Normal | 260.9 | 369.6 | 453.6 | 476.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 226 | 226.6 | 226 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 641 | 1 | 41.7 | 25006 | 1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 05:14 | Normal | 431.9 | 476.8 | 481 | 467.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 226 | 226.8 | 226 | 3.1 | 3 | 3.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 1005 | 1 | 42.5 | 25006.1 | 1294 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 05:19 | Normal | 484.9 | 487.7 | 479.8 | 498.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 225.8 | 226.8 | 226 | 4 | 3.7 | 3.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1421 | 1 | 43.2 | 25006.2 | 1294 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 05:24 | Normal | 479.9 | 509.8 | 496.8 | 499.1 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 226 | 226.6 | 226.4 | 5 | 5.1 | 5.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1955 | 1 | 43.8 | 25006.4 | 1294 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 05:29 | Normal | 493.6 | 503.6 | 481.8 | 501.9 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 226 | 226.4 | 227 | 6.9 | 6.8 | 7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2642 | 1 | 44.4 | 25006.5 | 1294 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 05:34 | Normal | 489.6 | 499.7 | 504.4 | 490.6 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 226.6 | 227.6 | 227.2 | 8.2 | 8.1 | 8.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 3169 | 1 | 44.9 | 25006.8 | 1294 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 05:39 | Normal | 508.7 | 499.8 | 515.3 | 507.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 226.8 | 227.8 | 227 | 11 | 11 | 11.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4293 | 1 | 45.3 | 25007.1 | 1294 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 05:44 | Normal | 502.6 | 513.7 | 514.9 | 506.3 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 227 | 227.4 | 227.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 5312 | 1 | 45.8 | 25007.5 | 1294 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 05:49 | Normal | 502.1 | 516.8 | 518.2 | 515.4 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 226.8 | 228 | 227.2 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 5979 | 1 | 46.3 | 25008 | 1294 | 0.8 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 05:54 | Normal | 511.6 | 515.6 | 515.5 | 510.8 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 226.8 | 227.8 | 226.8 | 15.9 | 16 | 16.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6263 | 1 | 46.8 | 25008.5 | 1294 | 0.9 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 05:59 | Normal | 519.6 | 510.6 | 516.4 | 510.7 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 227.2 | 228.2 | 227.4 | 16 | 16.1 | 16.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6334 | 1 | 47.2 | 25009 | 1294 | 0.8 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 06:04 | Normal | 510.7 | 515.7 | 512.7 | 513 | 2.6 | 3 | 3 | 2.9 | 227 | 227.8 | 227 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 60 | 60.01 | 60 | 6482 | 1 | 47.7 | 25009.5 | 1294 | 0.9 | 1 | 0 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 06:09 | Normal | 512.6 | 509.6 | 514.7 | 506.9 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 3 | 225.8 | 227.2 | 226.6 | 17.6 | 17.7 | 17.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 6883 | 1 | 48.3 | 25010.1 | 1295 | 1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 06:14 | Normal | 507.7 | 511.6 | 514.7 | 513 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 226.4 | 227.4 | 226.8 | 19 | 18.8 | 19 | 60 | 60 | 60 | 7390 | 1 | 48.7 | 25010.7 | 1295 | 1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 06:19 | Normal | 517.6 | 515.8 | 511.4 | 510.7 | 3.5 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 226.4 | 227.6 | 227.2 | 21.6 | 21.5 | 21.6 | 60.03 | 60 | 60.02 | 7945 | 1 | 49.2 | 25011.3 | 1295 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 06:24 | Normal | 517.8 | 516.5 | 515.8 | 505.9 | 3.8 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 226.6 | 227 | 227.4 | 23.3 | 23.3 | 23.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8621 | 1 | 49.7 | 25012 | 1295 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 06:29 | Normal | 517.8 | 513.8 | 517.8 | 511.1 | 4.1 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 227.4 | 227.8 | 227 | 25.2 | 25 | 25.1 | 60.03 | 60 | 60.02 | 9265 | 1 | 46.5 | 25012.8 | 1295 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 06:34 | Normal | 515.6 | 510.7 | 518 | 508.2 | 4.3 | 5.1 | 4.7 | 4.8 | 227.2 | 227.2 | 227 | 26.3 | 26.2 | 26.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9700 | 1 | 49.1 | 25013.6 | 1295 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 06:39 | Normal | 512 | 514.8 | 519.1 | 509.2 | 4.6 | 5.4 | 5 | 5.1 | 227.2 | 227.6 | 226.8 | 27.7 | 27.4 | 27.5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 10205 | 1 | 46.8 | 25014.4 | 1295 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 06:44 | Normal | 520.9 | 507.6 | 514.3 | 517.7 | 4.8 | 5.6 | 5.1 | 5.3 | 227 | 227.4 | 227.2 | 28.5 | 28.4 | 28.6 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 10572 | 1 | 49.6 | 25015.3 | 1295 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.2 | 2 | 2 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 06:49 | Normal | 522 | 510.9 | 517 | 511.3 | 5.4 | 6.3 | 5.6 | 5.8 | 226.6 | 227.8 | 227 | 31.6 | 31.6 | 31.8 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 11714 | 1 | 48.3 | 25016.2 | 1295 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 06:54 | Normal | 522.1 | 512.1 | 513.9 | 516.3 | 5.7 | 6.6 | 5.9 | 6.1 | 227.4 | 227.4 | 227 | 32.9 | 32.8 | 33 | 60 | 60 | 60.01 | 12178 | 1 | 46.2 | 25017.2 | 1295 | 2 | 2.2 | 0 | 1.5 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 1.8 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 06:59 | Normal | 521.7 | 511.6 | 523.4 | 510.6 | 6.6 | 7.5 | 6.4 | 6.8 | 227.4 | 227.2 | 227.4 | 36.7 | 36.5 | 36.7 | 59.99 | 59.98 | 60 | 13517 | 1 | 49.9 | 25018.2 | 1295 | 2.3 | 2.5 | 0 | 1.8 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 07:04 | Normal | 512.7 | 514.7 | 520.8 | 508 | 6.2 | 7 | 6.3 | 6.8 | 226.6 | 226.4 | 226.2 | 35.2 | 35.1 | 35.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 13026 | 1 | 49.3 | 25019.4 | 1295 | 2.1 | 2.4 | 0 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 07:09 | Normal | 516.7 | 511.7 | 515.9 | 509.1 | 6.6 | 7.5 | 6.6 | 7.1 | 226.2 | 227 | 226.6 | 37.3 | 37.1 | 37 | 60 | 60.01 | 60.01 | 13669 | 1 | 48.6 | 25020.5 | 1296 | 2.3 | 2.5 | 0 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 07:14 | Normal | 521.6 | 513.5 | 516.4 | 511.6 | 7.1 | 8 | 7.1 | 7.6 | 226.6 | 226.2 | 226.4 | 39.8 | 39.8 | 39.9 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 14737 | 1 | 47.9 | 25021.7 | 1296 | 2.5 | 2.7 | 0 | 1.9 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 2.2 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 07:19 | Normal | 522.7 | 510.6 | 518.5 | 516.7 | 8.8 | 9.6 | 8.3 | 8.7 | 226.8 | 226.8 | 227 | 47 | 46.7 | 46.7 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 17561 | 1 | 47.5 | 25023 | 1296 | 3 | 3.3 | 0 | 2.3 | 3.4 | 3.5 | 0.1 | 2.6 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 07:24 | Normal | 508.9 | 498.8 | 515.8 | 512 | 7.5 | 8.3 | 7.3 | 7.8 | 225.8 | 226.4 | 226.6 | 40.5 | 40.5 | 40.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 15084 | 1 | 47.4 | 25024.4 | 1296 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0.1 | 2.2 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 07:29 | Normal | 520.6 | 523.2 | 521.2 | 517.9 | 11.2 | 11.8 | 10 | 10.5 | 226.6 | 226.4 | 226.8 | 56.9 | 57.2 | 56.9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 21174 | 1 | 47.5 | 25025.8 | 1296 | 3.9 | 4.1 | 0.1 | 3 | 4.1 | 4.2 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 07:34 | Normal | 512.7 | 507.7 | 513.3 | 505.6 | 10.3 | 11 | 9.5 | 9.8 | 226.4 | 226.2 | 226.4 | 52.8 | 52.6 | 52.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 20147 | 1 | 42.4 | 25027.5 | 1296 | 3.6 | 3.8 | 0.1 | 2.8 | 3.9 | 4 | 0.1 | 3.1 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 07:39 | Normal | 510.9 | 509.9 | 509.7 | 503.9 | 9 | 9.6 | 8.6 | 8.9 | 225.6 | 226 | 225.6 | 46.9 | 47 | 47.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 17572 | 1 | 40.2 | 25029 | 1296 | 3.1 | 3.4 | 0.1 | 2.4 | 3.4 | 3.5 | 0.1 | 2.6 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 07:44 | Normal | 512.7 | 510.7 | 508.6 | 503.8 | 8.3 | 9 | 8.1 | 8.5 | 226 | 226.2 | 226.6 | 44.4 | 44.4 | 44.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 16238 | 1 | 40.1 | 25030.3 | 1296 | 2.8 | 3.1 | 0.1 | 2.2 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 2.4 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 07:49 | Normal | 512 | 508 | 515.2 | 504.3 | 8.3 | 9 | 8.1 | 8.5 | 225.6 | 225 | 225.6 | 44.5 | 44.2 | 44.4 | 59.99 | 60 | 60 | 16253 | 1 | 39.9 | 25031.6 | 1296 | 2.8 | 3 | 0 | 2.2 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 2.4 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 07:54 | Normal | 508.7 | 500.7 | 508.1 | 499.3 | 7.8 | 8.6 | 8 | 8.1 | 224.6 | 224.8 | 225.2 | 42.6 | 42.5 | 42.6 | 60 | 60 | 60.01 | 15621 | 1 | 39.9 | 25033 | 1296 | 2.6 | 2.9 | 0.1 | 2.1 | 3 | 3.1 | 0.1 | 2.3 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 07:59 | Normal | 506 | 493.8 | 505.8 | 500.1 | 9.6 | 10.6 | 9.3 | 9.6 | 225.2 | 224.8 | 225.2 | 50.4 | 50.3 | 50.2 | 60 | 59.98 | 60 | 18939 | 1 | 40 | 25034.4 | 1296 | 3.3 | 3.5 | 0.1 | 2.7 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | 2.9 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 08:04 | Normal | 516.3 | 504.8 | 509.1 | 507.4 | 9.2 | 10.3 | 9.3 | 9.5 | 226 | 226 | 226 | 49.9 | 49.7 | 49.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 18724 | 1 | 40.1 | 25035.9 | 1296 | 3.1 | 3.5 | 0 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 2.9 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 08:09 | Normal | 502.7 | 494.1 | 502.4 | 499 | 11.1 | 12.1 | 10.5 | 10.8 | 226.2 | 226.4 | 226.6 | 57.3 | 56.8 | 56.9 | 60 | 59.97 | 59.99 | 21467 | 1 | 40.6 | 25037.6 | 1297 | 3.8 | 4.1 | 0 | 3.2 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 08:14 | Normal | 508.7 | 495.8 | 507.5 | 503.9 | 15.3 | 16.4 | 14.1 | 14.2 | 226 | 225.8 | 226.4 | 75.7 | 75.5 | 75.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 29535 | 1 | 41.8 | 25039.8 | 1297 | 5.3 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 08:19 | Normal | 498.8 | 487 | 502.5 | 499.7 | 13.3 | 14.2 | 12.3 | 12.3 | 226 | 226.2 | 226.4 | 65.5 | 64.9 | 65.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 24427 | 1 | 42.9 | 25041.7 | 1297 | 4.6 | 4.8 | 0 | 3.9 | 5 | 5 | 0.1 | 4.2 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 08:24 | Normal | 494.7 | 487.7 | 499.8 | 497.1 | 15.8 | 16.6 | 14.4 | 14.2 | 225.8 | 226.4 | 226.6 | 75.8 | 75.5 | 75.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 29575 | 1 | 43.7 | 25043.9 | 1297 | 5.5 | 5.6 | 0 | 4.6 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 4.9 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 08:29 | Normal | 486.8 | 485.7 | 491.6 | 485.9 | 14 | 14.5 | 12.6 | 12.7 | 226.4 | 226 | 226.2 | 66.5 | 66.1 | 66.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 25651 | 1 | 44.8 | 25046.3 | 1297 | 4.9 | 5 | 0 | 4.1 | 5 | 5 | 0.1 | 4.3 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 08:34 | Normal | 482.6 | 491.6 | 497.5 | 486.7 | 15.5 | 15.8 | 13.8 | 13.9 | 226 | 225.8 | 226.8 | 73.3 | 73.1 | 73.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 27911 | 1 | 45.2 | 25048.3 | 1297 | 5.3 | 5.4 | 0.1 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 4.7 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 08:39 | Normal | 487.1 | 485.4 | 494.2 | 491.1 | 22.3 | 23 | 19.8 | 20 | 227.2 | 226.8 | 227.8 | 101.6 | 101.2 | 101 | 60 | 60.01 | 60 | 38427 | 1 | 46.2 | 25051.1 | 1297 | 7.7 | 7.8 | 0.1 | 6.7 | 7.8 | 7.9 | 0.1 | 7 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 08:44 | Normal | 476.4 | 476.2 | 478.4 | 482.6 | 22 | 22.5 | 19.8 | 20 | 227.6 | 227.2 | 227.2 | 99.4 | 98.9 | 98.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 37578 | 1 | 48.3 | 25054.3 | 1297 | 7.6 | 7.7 | 0.1 | 6.5 | 7.7 | 7.8 | 0.2 | 6.8 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 08:49 | Normal | 474.9 | 464.7 | 470.3 | 474.6 | 19.6 | 20.8 | 18.2 | 18.1 | 226.6 | 226.8 | 227.4 | 90.5 | 90.5 | 90.2 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 34566 | 1 | 49.8 | 25057.3 | 1297 | 6.9 | 7.1 | 0.1 | 5.7 | 7.1 | 7.2 | 0.1 | 6.3 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 08:54 | Normal | 471.7 | 463.8 | 482.8 | 473.1 | 21 | 22.1 | 19 | 19.3 | 226.6 | 226.4 | 227.6 | 95.7 | 95.5 | 95.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 37330 | 1 | 50.5 | 25060.3 | 1297 | 7.3 | 7.4 | 0.1 | 6.1 | 7.4 | 7.5 | 0.1 | 6.8 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 08:59 | Normal | 462.6 | 461.6 | 473.9 | 469.1 | 20.3 | 20.9 | 18.2 | 18.5 | 227.2 | 226.6 | 226.8 | 90.4 | 90.3 | 89.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 35655 | 1 | 51.2 | 25063.3 | 1297 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 5.9 | 7.1 | 7.2 | 0.1 | 6.4 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 09:04 | Normal | 462.8 | 463.9 | 473.6 | 474.9 | 20.6 | 21.1 | 18.5 | 18.4 | 227 | 226.4 | 226.8 | 91.4 | 91.1 | 91.1 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 36125 | 1 | 51.7 | 25066.3 | 1297 | 7.1 | 7.3 | 0.1 | 6.1 | 7.2 | 7.3 | 0.1 | 6.5 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 09:09 | Normal | 470.3 | 464.8 | 470 | 480 | 21.2 | 22.1 | 19.5 | 19.4 | 227 | 226.6 | 226.8 | 95 | 94.5 | 94.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 37099 | 1 | 52.7 | 25069.4 | 1298 | 7.3 | 7.4 | 0 | 6.5 | 7.5 | 7.6 | 0.2 | 6.8 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 09:14 | Normal | 466.4 | 466.3 | 480.7 | 478.4 | 21.1 | 22.1 | 19.5 | 19.6 | 227.2 | 226.6 | 226.4 | 95.7 | 95.2 | 95.1 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 36996 | 1 | 53.7 | 25072.4 | 1298 | 7.3 | 7.5 | 0.1 | 6.4 | 7.5 | 7.6 | 0.1 | 6.9 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 09:19 | Normal | 459.6 | 463.6 | 479.3 | 476.5 | 25.3 | 25.8 | 22.8 | 23.1 | 227.4 | 226.6 | 227.4 | 110.5 | 110.3 | 110.5 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 41802 | 1 | 55.2 | 25075.6 | 1298 | 8.6 | 8.8 | 0 | 7.6 | 8.7 | 8.8 | 0.1 | 8.1 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 09:24 | Normal | 461.4 | 455.4 | 470.3 | 466.6 | 24.2 | 25.1 | 22.3 | 22.6 | 227.4 | 227.2 | 227.6 | 106.2 | 106.1 | 106.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 40489 | 1 | 56.5 | 25079 | 1298 | 8.3 | 8.5 | 0.1 | 7.3 | 8.5 | 8.5 | 0.1 | 7.8 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 09:29 | Normal | 464.8 | 456.8 | 478.4 | 469.6 | 25.3 | 26.2 | 23.3 | 23.3 | 226.8 | 227.2 | 227.4 | 111.4 | 110.8 | 110.7 | 60 | 60.01 | 60 | 42087 | 1 | 57.7 | 25082.4 | 1298 | 8.7 | 8.9 | 0 | 7.7 | 9 | 9 | 0.1 | 8.2 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 09:34 | Normal | 454.5 | 451.4 | 465.4 | 460.5 | 25.3 | 25.9 | 23.5 | 23.6 | 227.8 | 227.4 | 227.8 | 108.6 | 108.8 | 108.8 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 41318 | 1 | 59 | 25085.9 | 1298 | 8.6 | 8.8 | 0.1 | 7.7 | 8.8 | 8.8 | 0.2 | 8.1 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 09:39 | Normal | 458.8 | 451.9 | 466.6 | 463.9 | 23 | 23.8 | 21.6 | 21.8 | 227 | 226 | 226.8 | 100.7 | 100.6 | 100.6 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 38700 | 1 | 60.1 | 25089.3 | 1298 | 7.9 | 8.1 | 0 | 7.1 | 8.1 | 8.1 | 0.1 | 7.4 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 09:44 | Normal | 446 | 451 | 465.9 | 476.9 | 20.9 | 21.2 | 19.3 | 18.9 | 225.8 | 226 | 226.4 | 91.6 | 91.2 | 90.9 | 59.97 | 59.92 | 59.95 | 34403 | 1 | 59.8 | 25092.4 | 1298 | 6.9 | 7.1 | 0.1 | 6.3 | 7 | 7.1 | 0.1 | 6.4 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 09:49 | Normal | 453.6 | 451.7 | 466.6 | 462.6 | 26.2 | 26.7 | 24.4 | 24.5 | 227 | 226.6 | 227.4 | 113.1 | 112.6 | 112.3 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 42431 | 1 | 59.9 | 25095.6 | 1298 | 8.9 | 9 | 0 | 8.1 | 9 | 9 | 0.2 | 8.4 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 09:54 | Normal | 459.8 | 454.6 | 467.9 | 462.7 | 26.6 | 26.9 | 24.9 | 25.3 | 227.2 | 227 | 227.6 | 116.2 | 115.3 | 115.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 43700 | 1 | 60.8 | 25099.1 | 1298 | 9.1 | 9.3 | 0.1 | 8.1 | 9 | 9.1 | 0.2 | 8.5 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 09:59 | Normal | 452.1 | 453.1 | 466.9 | 457.2 | 27 | 27.4 | 25.2 | 25.8 | 227.8 | 226.6 | 227.6 | 116.7 | 116.3 | 116.1 | 59.99 | 60 | 60 | 44270 | 1 | 62.3 | 25102.8 | 1298 | 9.2 | 9.4 | 0 | 8.2 | 9.2 | 9.3 | 0.1 | 8.7 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 10:04 | Normal | 455.3 | 445.3 | 461.7 | 453.9 | 25.5 | 26.8 | 25 | 25.5 | 228 | 226.6 | 227.8 | 115 | 114.7 | 114.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 39935 | 1 | 63.5 | 25106.3 | 1298 | 8.6 | 8.8 | 0 | 7.6 | 8.9 | 9 | 0.1 | 8.4 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 10:09 | Normal | 443.8 | 446.8 | 453.4 | 451.7 | 25.6 | 25.8 | 24.5 | 24.3 | 227.6 | 226.8 | 227.6 | 110.4 | 109.9 | 109.8 | 59.99 | 60 | 60 | 41867 | 1 | 64.1 | 25109.9 | 1299 | 8.8 | 8.9 | 0.1 | 7.7 | 8.8 | 8.8 | 0.2 | 8.1 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 10:14 | Normal | 450.7 | 448.7 | 459.6 | 457.8 | 21.4 | 22.1 | 20.6 | 20.5 | 226.6 | 226.4 | 226.8 | 94.4 | 93.9 | 93.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 37399 | 1 | 63.8 | 25113.2 | 1299 | 7.4 | 7.6 | 0.1 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 6.9 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 10:19 | Normal | 463.4 | 458.5 | 464.9 | 466.1 | 23 | 24 | 22.5 | 22.3 | 227.2 | 226.6 | 227.2 | 104.2 | 104.1 | 104.1 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 38664 | 1 | 62.7 | 25116.2 | 1299 | 8 | 8.2 | 0 | 7 | 8 | 8 | 0.1 | 7.4 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 10:24 | Normal | 453.1 | 452.7 | 462.2 | 460.1 | 27.1 | 28 | 26 | 26 | 228 | 227.4 | 228 | 119.1 | 118.4 | 118.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 45235 | 1 | 63.2 | 25119.8 | 1299 | 9.5 | 9.5 | 0 | 8.2 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 8.8 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 10:29 | Normal | 451.7 | 449.6 | 456.4 | 457.6 | 27.1 | 27.9 | 26.8 | 26.5 | 227.4 | 226.8 | 227.8 | 119.3 | 118.8 | 118.7 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 45200 | 1 | 64.5 | 25123.6 | 1299 | 9.4 | 9.5 | 0 | 8.2 | 9.5 | 9.6 | 0.2 | 8.8 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 10:34 | Normal | 452.3 | 447.3 | 457 | 461.3 | 28.1 | 28.8 | 27.3 | 27 | 227.2 | 227.4 | 227.8 | 122.5 | 122.5 | 122.1 | 59.94 | 59.98 | 59.93 | 46404 | 1 | 65.4 | 25127.4 | 1299 | 9.7 | 9.9 | 0 | 8.6 | 9.7 | 9.8 | 0.1 | 9.1 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 10:39 | Normal | 444 | 442.9 | 463.5 | 460.7 | 29 | 29.9 | 28.1 | 28.1 | 227.4 | 226.4 | 227.6 | 126.5 | 126 | 125.8 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 48030 | 1 | 66.8 | 25131.3 | 1299 | 10 | 10.1 | 0 | 8.9 | 10 | 10.1 | 0.2 | 9.4 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 10:44 | Normal | 443.8 | 442.7 | 457.3 | 457.5 | 29.6 | 30.6 | 28.8 | 28.8 | 227.6 | 227 | 228.2 | 128.4 | 128.1 | 127.9 | 60.03 | 60.03 | 60 | 48791 | 1 | 68.2 | 25135.4 | 1299 | 10.1 | 10.3 | 0 | 9 | 10.2 | 10.2 | 0.2 | 9.6 | 9.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 10:49 | Normal | 445.7 | 445.7 | 454.3 | 453.5 | 28.9 | 29.8 | 28.6 | 28.6 | 227.8 | 226.8 | 228 | 126.8 | 126.8 | 126.5 | 60 | 59.95 | 60.01 | 48200 | 1 | 69.1 | 25139.4 | 1299 | 9.9 | 10.1 | 0 | 8.8 | 10.1 | 10.1 | 0.2 | 9.4 | 9.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 10:54 | Normal | 452.7 | 449.7 | 455.7 | 451.8 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 224 | 224.4 | 224 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 10679 | 1 | 67 | 25141.4 | 1299 | 2 | 2.1 | 0 | 1.5 | 2.2 | 2.1 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 10:59 | Normal | 468.8 | 470.9 | 475.2 | 474.4 | 7.5 | 8 | 8 | 7.8 | 224.8 | 225 | 225 | 39.2 | 39.1 | 39.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 14885 | 1 | 62.7 | 25142.9 | 1299 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 11:04 | Normal | 498.3 | 476.3 | 487.6 | 487.9 | 18.5 | 22.6 | 27.3 | 27.6 | 226.6 | 226.4 | 227.2 | 116.7 | 116.2 | 116.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 34591 | 1 | 59.1 | 25144.1 | 1299 | 5.3 | 7.3 | 0 | 4.8 | 6.4 | 7.3 | 0.1 | 7.7 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 11:09 | Normal | 468.5 | 474.6 | 483.7 | 486.8 | 26.8 | 26.9 | 26.1 | 26.3 | 227 | 226.8 | 228 | 122.3 | 121.9 | 121.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 46648 | 1 | 60.5 | 25148 | 1300 | 9.1 | 9.3 | 0.1 | 8.2 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 8.5 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 11:14 | Normal | 470.7 | 456.9 | 458.7 | 468.9 | 8 | 8.9 | 9 | 8.8 | 225 | 225 | 224.8 | 41.5 | 41.2 | 41.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 15092 | 1 | 62.2 | 25151.4 | 1300 | 2.8 | 3 | 0 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.6 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 11:19 | Normal | 461.9 | 464.3 | 472.8 | 470.7 | 26.8 | 27.6 | 27.3 | 26.8 | 227.6 | 227.2 | 227.8 | 123 | 122.3 | 122.3 | 60 | 60.03 | 60.01 | 47536 | 1 | 62.6 | 25155.1 | 1300 | 9.1 | 9.4 | 0 | 8.2 | 9.5 | 9.4 | 0.2 | 8.7 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 11:24 | Normal | 454.8 | 455.8 | 471.8 | 465 | 28.1 | 29.2 | 28.5 | 28.5 | 228.4 | 227.2 | 228.2 | 128.3 | 127.8 | 127.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 48743 | 1 | 63.8 | 25159 | 1300 | 9.6 | 9.9 | 0 | 8.5 | 9.9 | 9.8 | 0.2 | 9.2 | 9.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 11:29 | Normal | 458.6 | 455.7 | 462.6 | 467 | 25.1 | 26 | 26 | 25.5 | 227 | 226.6 | 227.4 | 115.4 | 114.9 | 114.9 | 59.99 | 60 | 59.98 | 44116 | 1 | 64.5 | 25162.9 | 1300 | 8.6 | 8.9 | 0 | 7.5 | 8.8 | 8.8 | 0.1 | 8.2 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 11:34 | Normal | 457 | 452.5 | 480.4 | 471.9 | 15.1 | 17.1 | 16.3 | 19.1 | 226.4 | 226.4 | 226.8 | 80.7 | 80.6 | 80.8 | 60 | 60.02 | 59.99 | 35531 | 1 | 64.6 | 25166.4 | 1300 | 5 | 5 | 0 | 5.6 | 6.2 | 5.9 | 0.1 | 5.1 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 11:39 | Normal | 454 | 459 | 472.1 | 471.3 | 7 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 224.4 | 224.4 | 224.6 | 36.8 | 36.7 | 36.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 13455 | 1 | 61 | 25167.7 | 1300 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.1 | 2.8 | 2.7 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 11:44 | Normal | 502.8 | 493.5 | 523.5 | 512.8 | 21.7 | 25.1 | 23.8 | 26.5 | 226.8 | 227 | 228.6 | 118.4 | 118.3 | 118.1 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 46811 | 1 | 58.5 | 25169.9 | 1300 | 7 | 8 | 0 | 6.6 | 8.1 | 8.5 | 0.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 11:49 | Normal | 493.2 | 489.1 | 492.3 | 476.5 | 8.9 | 9.9 | 9.9 | 10.3 | 224.6 | 224.8 | 225.6 | 49.3 | 49.2 | 49.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 17581 | 1 | 57.5 | 25171.8 | 1300 | 3 | 3.3 | 0.1 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 2.9 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 11:54 | Normal | 485.1 | 468.2 | 475 | 480 | 7 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 225 | 225.2 | 225 | 39.7 | 39.8 | 39.9 | 60.01 | 60 | 60 | 21703 | 1 | 57.9 | 25174.9 | 1300 | 2.3 | 2.7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2.6 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 11:59 | Normal | 482.3 | 472.3 | 500.9 | 482.2 | 7.4 | 8.8 | 8.1 | 8.6 | 225 | 225.2 | 225.2 | 41.4 | 41.5 | 41.7 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 14725 | 1 | 56 | 25176 | 1300 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2 | 3.1 | 3 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 12:04 | Normal | 504.8 | 539.5 | 533.2 | 528.4 | 27.8 | 24.3 | 26.1 | 26.6 | 228 | 227.4 | 228.2 | 133.4 | 132.9 | 132.9 | 60 | 60 | 59.96 | 40994 | 1 | 55 | 25178.3 | 1300 | 9.3 | 9.2 | 0 | 8.4 | 8.7 | 8.4 | 0.2 | 7.6 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 12:09 | Normal | 492.6 | 512.6 | 506.6 | 502.8 | 28 | 25.2 | 27.8 | 28.7 | 228.2 | 227.6 | 228.2 | 133.3 | 132.8 | 132.9 | 59.93 | 59.94 | 59.96 | 50620 | 1 | 56.5 | 25182.3 | 1301 | 9.7 | 9.9 | 0.1 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 0.2 | 8 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 12:14 | Normal | 495 | 502.1 | 498.2 | 496.5 | 27.5 | 27 | 29 | 29.4 | 227.6 | 227 | 228.4 | 125.8 | 125.7 | 125.6 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 49935 | 1 | 59.2 | 25186.4 | 1301 | 9.3 | 9.6 | 0 | 7.9 | 9 | 8.9 | 0.2 | 8 | 9.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 12:19 | Normal | 461.1 | 457.1 | 461 | 466.5 | 27.8 | 28.1 | 29.2 | 28.4 | 228.6 | 227.2 | 228.2 | 126.5 | 126.1 | 125.6 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 49061 | 1 | 61.3 | 25190.5 | 1301 | 9.7 | 10 | 0.1 | 7.7 | 9 | 9.2 | 0.2 | 8.9 | 9.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 12:24 | Normal | 453.9 | 450.9 | 456 | 462.3 | 23.8 | 24.6 | 25.1 | 25.1 | 227.2 | 226.8 | 227.4 | 108.5 | 108.4 | 108.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 42060 | 1 | 61.3 | 25193.9 | 1301 | 8.1 | 8.3 | 0.1 | 7.3 | 8.4 | 8.3 | 0.2 | 7.7 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 12:29 | Normal | 462.4 | 465.4 | 471.4 | 474.5 | 8.8 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 224.6 | 225 | 225.2 | 45.6 | 45.4 | 45.3 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 16640 | 1 | 59.5 | 25195.9 | 1301 | 3 | 3.1 | 0 | 2.6 | 3.4 | 3.3 | 0.1 | 2.7 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 12:34 | Normal | 475 | 479.1 | 483.8 | 488.2 | 17.4 | 18.1 | 18.3 | 18.4 | 225.6 | 225.6 | 226 | 86.8 | 86.7 | 86.5 | 60.03 | 60 | 60.02 | 34262 | 1 | 57.3 | 25198.1 | 1301 | 6 | 6.2 | 0.1 | 5.1 | 6.3 | 6.1 | 0.1 | 5.5 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 12:39 | Normal | 474.3 | 470.3 | 488.3 | 480.6 | 8.2 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 224.4 | 224.6 | 224.6 | 45.3 | 45.2 | 45.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 17040 | 1 | 56 | 25200 | 1301 | 2.8 | 3 | 0 | 2.2 | 3.3 | 3.2 | 0.1 | 2.6 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 12:44 | Normal | 485.5 | 487.6 | 489.6 | 488.9 | 7.8 | 8.6 | 8.6 | 9.1 | 223.8 | 223.8 | 224 | 43.2 | 43.1 | 43.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 15865 | 1 | 54.1 | 25201.4 | 1301 | 2.6 | 2.9 | 0 | 2.3 | 3.1 | 3 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 12:49 | Normal | 491 | 487.9 | 496.6 | 488.6 | 8.1 | 9 | 9 | 9.3 | 224.4 | 224 | 225.2 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 16429 | 1 | 52.8 | 25202.7 | 1301 | 2.6 | 3 | 0 | 2.4 | 3.2 | 3.1 | 0.1 | 2.6 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 12:54 | Normal | 494.6 | 488.5 | 500.7 | 497.9 | 8 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 224.2 | 224.6 | 224.6 | 43.6 | 43.7 | 43.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 15995 | 1 | 51.8 | 25204 | 1301 | 2.6 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 3.1 | 3 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 12:59 | Normal | 505.1 | 501.2 | 503.3 | 504.6 | 10.5 | 11.3 | 11.3 | 11.6 | 224.2 | 224.4 | 224.8 | 58.1 | 58 | 57.9 | 59.99 | 60 | 60 | 21577 | 1 | 50.9 | 25205.4 | 1301 | 3.6 | 3.8 | 0.1 | 2.9 | 4 | 3.9 | 0.1 | 3.3 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 13:04 | Normal | 492.8 | 482.2 | 495.4 | 490.7 | 8.2 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 224.2 | 225.2 | 224.6 | 46.1 | 46.1 | 46.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 17308 | 1 | 50.8 | 25207.3 | 1301 | 2.8 | 3.1 | 0 | 2.3 | 3.3 | 3.2 | 0.1 | 2.6 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 13:09 | Normal | 487.6 | 495.5 | 500.3 | 493.5 | 10.7 | 11.6 | 11.8 | 12 | 225.2 | 224.8 | 225 | 58.7 | 58.7 | 58.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 22000 | 1 | 50.4 | 25209.1 | 1302 | 3.6 | 4 | 0.1 | 3 | 4.1 | 4 | 0.1 | 3.3 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 13:14 | Normal | 498.3 | 491.3 | 496.1 | 500.2 | 11.2 | 12.3 | 12.6 | 12.7 | 224.4 | 224.2 | 224.8 | 62.4 | 62.3 | 62.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 23151 | 1 | 50.1 | 25211 | 1302 | 3.7 | 4.2 | 0 | 3.2 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 3.6 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 13:19 | Normal | 492.6 | 497.5 | 494.2 | 494.4 | 11.7 | 12.8 | 13.1 | 13.3 | 224.2 | 224 | 224.2 | 64.9 | 64.8 | 64.8 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 24133 | 1 | 49.9 | 25212.9 | 1302 | 3.9 | 4.3 | 0.1 | 3.3 | 4.6 | 4.5 | 0.1 | 3.7 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 13:24 | Normal | 493.1 | 495 | 492.2 | 493.8 | 11.7 | 12.8 | 13.1 | 13.3 | 224.8 | 224.4 | 224.6 | 65.3 | 64.7 | 64.8 | 59.99 | 60 | 60 | 24072 | 1 | 49.7 | 25214.9 | 1302 | 3.9 | 4.3 | 0 | 3.4 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 3.8 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 13:29 | Normal | 499.9 | 493.6 | 498.8 | 498 | 12.6 | 14.2 | 14.3 | 14.6 | 224.8 | 224.8 | 225 | 70.6 | 70.7 | 70.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 26507 | 1 | 49.6 | 25217 | 1302 | 4.2 | 4.6 | 0 | 3.7 | 5 | 4.8 | 0.1 | 4.2 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 13:34 | Normal | 499.9 | 496.1 | 502.7 | 498.9 | 14 | 15.5 | 15.6 | 16 | 224.8 | 224.8 | 225 | 77.1 | 76.9 | 77.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 29951 | 1 | 49.9 | 25219.4 | 1302 | 4.6 | 5.1 | 0 | 4.2 | 5.5 | 5.3 | 0.1 | 4.7 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 13:39 | Normal | 497.5 | 483.5 | 493 | 490.3 | 12.4 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 225.2 | 224.8 | 225 | 69.4 | 69.1 | 69 | 60 | 60.02 | 60.01 | 26275 | 1 | 50.1 | 25221.7 | 1302 | 4.1 | 4.6 | 0 | 3.6 | 5 | 4.9 | 0.1 | 4.2 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 13:44 | Normal | 502.6 | 493.9 | 500.9 | 493.9 | 10.8 | 12.5 | 12.6 | 13 | 226.2 | 226.8 | 225.2 | 61.9 | 62.1 | 61.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 23180 | 1 | 49.9 | 25223.7 | 1302 | 3.6 | 4.1 | 0 | 3.1 | 4.4 | 4.3 | 0.1 | 3.6 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 13:49 | Normal | 495.3 | 495.7 | 495.7 | 500.7 | 14.8 | 16.3 | 17.1 | 17.3 | 226.8 | 225.8 | 226.2 | 82.2 | 82.1 | 81.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 31804 | 1 | 49.6 | 25225.9 | 1302 | 4.9 | 5.4 | 0 | 4.4 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 4.9 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 13:54 | Normal | 493.5 | 487.9 | 491.7 | 490.7 | 9.6 | 11.1 | 11.2 | 11.5 | 225 | 224.2 | 224.8 | 55.2 | 55 | 54.9 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 21473 | 1 | 50 | 25228.3 | 1302 | 3.1 | 3.5 | 0 | 2.8 | 3.9 | 3.8 | 0.1 | 3.2 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 13:59 | Normal | 496.4 | 485.6 | 490.1 | 490.9 | 14.3 | 15.8 | 16.5 | 16.8 | 225.2 | 225 | 225.2 | 78.8 | 78.9 | 78.7 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 30544 | 1 | 50 | 25230.6 | 1302 | 4.8 | 5.3 | 0 | 4.2 | 5.4 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 14:04 | Normal | 498.5 | 489 | 505.8 | 497.9 | 9.7 | 11 | 10.8 | 11.3 | 225.2 | 225.2 | 225 | 54.9 | 54.6 | 54.8 | 60 | 60.03 | 60.02 | 24505 | 1 | 49.9 | 25232.6 | 1302 | 3.4 | 3.7 | 0 | 2.7 | 4 | 3.8 | 0.1 | 3.2 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 14:09 | Normal | 493.4 | 488.1 | 493.2 | 494.1 | 17.8 | 19.3 | 20.4 | 20.8 | 226.2 | 225.8 | 225.6 | 95.9 | 95.7 | 95.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 37317 | 1 | 50.2 | 25235.4 | 1303 | 6 | 6.3 | 0.1 | 5.3 | 6.6 | 6.5 | 0.1 | 5.8 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 14:14 | Normal | 491.4 | 484.8 | 488.6 | 486.7 | 9.8 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 224.4 | 224.8 | 224.2 | 55.8 | 55.8 | 55.7 | 60.01 | 60 | 60 | 20380 | 1 | 50.4 | 25237.6 | 1303 | 3.1 | 3.6 | 0.1 | 2.8 | 4 | 3.9 | 0.1 | 3.3 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 14:19 | Normal | 494.7 | 497.1 | 490.8 | 494.8 | 19.5 | 20.8 | 22.5 | 22.6 | 226.6 | 225.8 | 226 | 104.3 | 103.8 | 103.6 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 39127 | 1 | 50 | 25239.9 | 1303 | 6.5 | 6.8 | 0 | 6 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 6.5 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 14:24 | Normal | 485.9 | 484.7 | 486.2 | 489.2 | 20.4 | 21.8 | 23.5 | 23.5 | 226.2 | 225.8 | 226.4 | 106.3 | 106.1 | 106 | 59.98 | 60 | 59.97 | 39606 | 1 | 51.2 | 25243.1 | 1303 | 6.7 | 7.3 | 0.1 | 6.3 | 7.5 | 7.4 | 0.2 | 6.7 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 14:29 | Normal | 489.3 | 486.6 | 488.1 | 483.3 | 18.3 | 20.3 | 20.4 | 22.1 | 225.2 | 225.8 | 225.6 | 97.2 | 97 | 97 | 60 | 60 | 60.01 | 37670 | 1 | 52.6 | 25246.3 | 1303 | 5.9 | 6.3 | 0 | 6.2 | 7 | 6.9 | 0.2 | 6.3 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 14:34 | Normal | 492.2 | 480.8 | 487 | 481 | 10.7 | 12 | 12.1 | 12.5 | 224.8 | 224.4 | 224.8 | 59.5 | 59.2 | 59.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 21789 | 1 | 52.5 | 25248.7 | 1303 | 3.6 | 3.9 | 0 | 3.2 | 4.1 | 4.1 | 0.1 | 3.5 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 14:39 | Normal | 490.3 | 483.8 | 484.6 | 483.6 | 19.5 | 20.6 | 22.4 | 22.8 | 225.4 | 225.6 | 226.2 | 101.4 | 101.5 | 101.3 | 59.93 | 59.95 | 59.97 | 38762 | 1 | 52.4 | 25251.6 | 1303 | 6.5 | 6.8 | 0 | 6.1 | 7.1 | 7 | 0.1 | 6.4 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 14:44 | Normal | 484.3 | 472.8 | 479.9 | 482.9 | 9.8 | 11 | 11 | 11.3 | 223.4 | 223.2 | 223.4 | 53.2 | 53.2 | 53.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 19816 | 1 | 52.7 | 25254.3 | 1303 | 3.3 | 3.6 | 0 | 3 | 3.8 | 3.7 | 0.1 | 3.1 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 14:49 | Normal | 494.4 | 477.9 | 487.9 | 481.9 | 8.1 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 223.8 | 223.6 | 223.4 | 45.9 | 45.8 | 45.8 | 59.97 | 59.92 | 59.94 | 16484 | 1 | 51.5 | 25255.9 | 1303 | 2.7 | 3 | 0.1 | 2.2 | 3.3 | 3.2 | 0 | 2.6 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 14:54 | Normal | 484.4 | 478 | 491.5 | 480.5 | 7 | 7.9 | 7.6 | 8 | 222.6 | 223.4 | 223.2 | 39 | 38.8 | 39.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 14260 | 1 | 50.5 | 25257.5 | 1303 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 2 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.2 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 14:59 | Normal | 498.1 | 488.7 | 493.8 | 500.9 | 7.9 | 8.5 | 8.3 | 8 | 223.2 | 223.6 | 223.6 | 41.1 | 40.8 | 41 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 20221 | 1 | 49.6 | 25258.9 | 1303 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.3 | 3.4 | 3.2 | 0 | 2.5 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 15:04 | Normal | 499.4 | 495.8 | 498.7 | 496.6 | 8 | 8.8 | 9.6 | 10 | 223.2 | 223.6 | 223.2 | 47.7 | 47.5 | 47.5 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 17629 | 1 | 48.4 | 25260 | 1303 | 2.8 | 3 | 0 | 2.1 | 3.2 | 3.1 | 0.1 | 2.5 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 15:09 | Normal | 488.6 | 484.9 | 495.1 | 485.1 | 5.7 | 6.3 | 6.7 | 7.1 | 221.6 | 222 | 222.2 | 33.8 | 33.5 | 33.6 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 12370 | 1 | 47.5 | 25261.1 | 1304 | 2 | 2.1 | 0 | 1.5 | 2.3 | 2.2 | 0 | 1.7 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 15:14 | Normal | 492.3 | 501.6 | 491.5 | 491.5 | 5 | 5.3 | 5.8 | 6.1 | 221.4 | 222.2 | 221.6 | 29.7 | 29.4 | 29.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 10622 | 1 | 46.4 | 25262 | 1304 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.3 | 2 | 1.9 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 15:19 | Normal | 503.3 | 499.7 | 504.6 | 504.4 | 6 | 6.4 | 7 | 7 | 221.8 | 221.6 | 222 | 34.9 | 34.9 | 35 | 59.97 | 60 | 59.98 | 12619 | 1 | 45.2 | 25263 | 1304 | 2 | 2.2 | 0 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 15:24 | Normal | 506.1 | 494.6 | 510.8 | 498.8 | 6.1 | 6.7 | 7.1 | 7.4 | 222 | 222.6 | 222 | 36.4 | 36.1 | 36.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 13189 | 1 | 45.9 | 25264 | 1304 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.6 | 2.5 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 15:29 | Normal | 506.5 | 503.9 | 503.9 | 510 | 5.6 | 6.1 | 6.8 | 6.8 | 222 | 222 | 222.2 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 12243 | 1 | 45.1 | 25265.1 | 1304 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 15:34 | Normal | 511.3 | 502.9 | 511.9 | 507.9 | 5.7 | 6.3 | 7.2 | 7.3 | 221.8 | 222.2 | 222.6 | 35.3 | 35.4 | 35.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 12892 | 1 | 46.8 | 25266.1 | 1304 | 2 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.7 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 15:39 | Normal | 501 | 505.9 | 513.9 | 503 | 5.1 | 5.5 | 6.4 | 6.5 | 221.8 | 222.4 | 222.8 | 32 | 31.6 | 31.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11492 | 1 | 48.1 | 25267.1 | 1304 | 1.7 | 2 | 0 | 1.4 | 2 | 1.9 | 0 | 1.5 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 15:44 | Normal | 503.1 | 500.5 | 503.4 | 500.4 | 5.3 | 5.7 | 6.5 | 6.6 | 222.4 | 223 | 223 | 32.3 | 31.9 | 32.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 11697 | 1 | 49 | 25268.1 | 1304 | 1.7 | 2 | 0.1 | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 1.6 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 15:49 | Normal | 503.3 | 497.8 | 507.1 | 493.1 | 4.3 | 4.9 | 5.5 | 5.6 | 222.8 | 223.4 | 223.2 | 27.3 | 27.2 | 27.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10028 | 1 | 49.4 | 25269 | 1304 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 15:54 | Normal | 504.4 | 500.9 | 503.8 | 499.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.1 | 222.4 | 223.2 | 222.6 | 25.2 | 25 | 25.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 9007 | 1 | 49.7 | 25269.7 | 1304 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 15:59 | Normal | 510.1 | 505.5 | 510.1 | 500.1 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6 | 225.2 | 225 | 225.2 | 29.5 | 29.5 | 29.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 10859 | 1 | 50 | 25270.6 | 1304 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.3 | 2 | 1.9 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 16:04 | Normal | 499.4 | 498.9 | 505.8 | 509.8 | 5 | 5.5 | 6.1 | 6 | 224.4 | 224.8 | 224.8 | 30.1 | 30 | 30.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 11057 | 1 | 50 | 25271.5 | 1304 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.4 | 2 | 1.9 | 0 | 1.5 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 16:09 | Normal | 503.5 | 504 | 505.8 | 493.8 | 5.2 | 5.6 | 6.4 | 6.4 | 224.4 | 225 | 224.4 | 31.3 | 31.1 | 31.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 11451 | 1 | 48 | 25272.5 | 1305 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 16:14 | Normal | 512 | 501.7 | 509.6 | 500.4 | 4.5 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 224.6 | 224.8 | 224.6 | 27.6 | 27.4 | 27.5 | 60.01 | 60 | 60 | 10061 | 1 | 47.5 | 25273.4 | 1305 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 16:19 | Normal | 503.4 | 511.8 | 503.1 | 499 | 4.2 | 4.7 | 5 | 5.1 | 224.4 | 225 | 224.4 | 25.7 | 25.6 | 25.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 9409 | 1 | 47 | 25274.2 | 1305 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 16:24 | Normal | 504.2 | 490.8 | 508.1 | 500.1 | 3.5 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 224 | 225.2 | 224.4 | 22.1 | 21.9 | 22 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8069 | 1 | 46.1 | 25274.9 | 1305 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 16:29 | Normal | 508.7 | 501.6 | 502.9 | 498.9 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.6 | 223.6 | 224.4 | 224.6 | 22.6 | 22.5 | 22.7 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 8366 | 1 | 45.2 | 25275.7 | 1305 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.6 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-08 16:34 | Normal | 497.3 | 494.8 | 505.4 | 492.4 | 2.6 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 223.8 | 224.6 | 224 | 17.3 | 17.4 | 17.6 | 60 | 60 | 60 | 6775 | 1 | 44.8 | 25276.3 | 1305 | 0.8 | 1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 30 | 0 | 0
2023-12-08 16:39 | Normal | 484.1 | 499.6 | 498.5 | 486.4 | 2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 223.8 | 224.4 | 223.8 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 5264 | 1 | 44.9 | 25276.8 | 1305 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 28 | 0 | 0
2023-12-08 16:44 | Normal | 481.1 | 493.8 | 499 | 497.9 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 223 | 224 | 223.8 | 12.4 | 12.3 | 12.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 4780 | 1 | 46.4 | 25277.2 | 1305 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 30 | 0 | 0
2023-12-08 16:49 | Normal | 502.9 | 501.5 | 520.8 | 503.2 | 2.8 | 3.1 | 4.5 | 4.7 | 224 | 224.8 | 225.2 | 20.7 | 20.6 | 20.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 7586 | 1 | 49.9 | 25277.7 | 1305 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.5 | 0 | 30 | 0 | 0
2023-12-08 16:54 | Normal | 509.2 | 499.7 | 506.6 | 501.6 | 2.1 | 2.6 | 3 | 3.1 | 224.2 | 225.2 | 224.6 | 15.2 | 14.9 | 15.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5871 | 1 | 49.3 | 25278.3 | 1305 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2023-12-08 16:59 | Normal | 501.2 | 501.6 | 503.5 | 500.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3 | 224.4 | 225.4 | 225 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 5759 | 1 | 48.3 | 25278.7 | 1305 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0
2023-12-08 17:04 | Normal | 478.4 | 496.9 | 509.8 | 502.8 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 224.6 | 225.2 | 225.2 | 13.1 | 13.1 | 13.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5163 | 1 | 47 | 25279.2 | 1305 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 35 | 0 | 0
2023-12-08 17:09 | Normal | 508.3 | 488.8 | 506.8 | 483.7 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 224.4 | 225.2 | 225 | 9.6 | 9.4 | 9.6 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 3709 | 1 | 46.2 | 25279.6 | 1306 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-08 17:14 | Normal | 487.2 | 488.8 | 501.5 | 486.5 | 1 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 224.6 | 225.6 | 225 | 8.4 | 8.2 | 8.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3225 | 1 | 49.8 | 25279.9 | 1306 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-08 17:19 | Normal | 476.2 | 489.9 | 503.8 | 475.1 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 224.4 | 225.2 | 225.6 | 6.9 | 6.8 | 7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 2703 | 1 | 49.2 | 25280.1 | 1306 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 30 | 0 | 0
2023-12-08 17:24 | Normal | 477.6 | 485.8 | 496.9 | 482.1 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 224.4 | 225.6 | 225.6 | 6.9 | 6.3 | 6.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 2604 | 1 | 48.4 | 25280.3 | 1306 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 28 | 0 | 0
2023-12-08 17:29 | Normal | 483.4 | 483.6 | 487 | 506 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 224.8 | 225.8 | 225 | 6 | 5.8 | 6.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2290 | 1 | 47.1 | 25280.5 | 1306 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 25 | 0 | 0
2023-12-08 17:34 | Normal | 483.2 | 487 | 488.9 | 490.8 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1.1 | 224.2 | 225.2 | 225 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2050 | 1 | 47.5 | 25280.7 | 1306 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 25 | 0 | 0
2023-12-08 17:39 | Normal | 472.5 | 479 | 494 | 478.9 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 225.2 | 225.4 | 225.2 | 4.9 | 4.9 | 5 | 60 | 59.99 | 60 | 1858 | 1 | 49.5 | 25280.9 | 1306 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 0
2023-12-08 17:44 | Normal | 483.1 | 477.7 | 483.7 | 490.7 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 1 | 225.2 | 226 | 225.4 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 60 | 60 | 60 | 1743 | 1 | 48.4 | 25281 | 1306 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 30 | 0 | 0
2023-12-08 17:49 | Normal | 469.3 | 487.8 | 477.8 | 485.7 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1 | 225.6 | 226.2 | 225.8 | 4 | 3.9 | 4.1 | 60 | 59.99 | 60 | 1516 | 1 | 45.7 | 25281.2 | 1306 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-08 17:54 | Normal | 457.7 | 473 | 493.9 | 477.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 225.8 | 226.4 | 226.2 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1128 | 1 | 49.6 | 25281.3 | 1306 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-08 17:59 | Normal | 359.4 | 415.7 | 472.9 | 476.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 225.6 | 226.2 | 226.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 60 | 60 | 60 | 715 | 1 | 48.2 | 25281.4 | 1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2023-12-08 18:04 | Normal | 199.6 | 284.9 | 459.7 | 487.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 225.6 | 227.2 | 226.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 419 | 1 | 45.1 | 25281.4 | 1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2023-12-08 18:09 | Normal | 199.9 | 199.7 | 463.9 | 452.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 224.2 | 225.4 | 225 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 251 | 1 | 49.3 | 25281.4 | 1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0
2023-12-08 18:14 | Normal | 199.9 | 199.7 | 240.8 | 420.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 224 | 225.2 | 225 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 165 | 1 | 47.5 | 25281.4 | 1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-08 18:19 | Normal | 199.9 | 199.9 | 199.8 | 347.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 224.2 | 225.2 | 225.6 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 87 | 1 | 49.8 | 25281.5 | 1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2023-12-08 18:24 | Normal | 182.7 | 200.4 | 217.2 | 333.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.6 | 224.8 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 14 | 1 | 48.5 | 25281.5 | 1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
2023-12-08 18:29 | Normal | 198.9 | 197.8 | 192.1 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 224.8 | 224.2 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 48.1 | 25281.5 | 1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-08 18:34 | Normal | 196.9 | 202 | 202 | 207.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223.8 | 224 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 49 | 25281.5 | 1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0