## S1_BL18_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-08 04:43 | Wait | 468.1 | 468.1 | 468.1 | 468 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.2 | 225.2 | 224.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 29.3 | 11169.9 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-08 04:48 | Normal | 270.5 | 466.8 | 467 | 340.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 225.2 | 226.4 | 225.4 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 75 | 1 | 33.6 | 11169.9 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-08 04:53 | Normal | 201.9 | 484.8 | 447.3 | 200 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 225.6 | 226.8 | 226.2 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 154 | 1 | 36.4 | 11169.9 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2023-12-08 04:58 | Normal | 348 | 483.2 | 461.7 | 199.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 225 | 226.6 | 225.6 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 272 | 1 | 38.3 | 11170 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-08 05:03 | Normal | 442.8 | 498 | 490.1 | 199.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 225.4 | 226.4 | 226.2 | 1.8 | 2.1 | 2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 482 | 1 | 39.7 | 11170 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-08 05:08 | Normal | 453.7 | 493.9 | 457.9 | 378.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 225.2 | 226.6 | 226 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 636 | 1 | 40.6 | 11170 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-08 05:13 | Normal | 481.9 | 499.8 | 498.1 | 480 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 225.4 | 226.6 | 226 | 2.7 | 2.6 | 3 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 849 | 1 | 41.5 | 11170.1 | 1291 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-08 05:18 | Normal | 496.9 | 493 | 494.5 | 501.3 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 226 | 226.8 | 227 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1218 | 1 | 42.3 | 11170.2 | 1291 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-08 05:23 | Normal | 471.9 | 509 | 497 | 515.8 | 0.7 | 1 | 1 | 0.5 | 226 | 226.6 | 226.8 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 1693 | 1 | 43 | 11170.3 | 1291 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-08 05:28 | Normal | 484.6 | 499.6 | 503.9 | 480.6 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1 | 225.6 | 227.2 | 227 | 5.9 | 5.7 | 6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2238 | 1 | 43.5 | 11170.5 | 1291 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 05:33 | Normal | 501.8 | 534.7 | 495.3 | 467.9 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 226.8 | 227.2 | 227.4 | 6.9 | 7 | 7.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2726 | 1 | 44.1 | 11170.7 | 1291 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-08 05:38 | Normal | 499.7 | 469.3 | 505.2 | 532.4 | 1.8 | 2 | 2.1 | 1.5 | 226.6 | 227.6 | 227 | 9.8 | 9.7 | 9.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3753 | 1 | 44.6 | 11170.9 | 1291 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-08 05:43 | Normal | 500.9 | 460 | 513.8 | 479.7 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 226.2 | 227.2 | 227.6 | 11.8 | 11.9 | 12.2 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 4661 | 1 | 45.1 | 11171.3 | 1292 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 05:48 | Normal | 510.9 | 496 | 513 | 461.8 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 226.8 | 228 | 227.4 | 13.4 | 13.1 | 13.4 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 5202 | 1 | 45.6 | 11171.7 | 1292 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 05:53 | Normal | 508.6 | 430.8 | 511.1 | 478.8 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 226.8 | 227.4 | 227.6 | 14.1 | 14 | 14.2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 5498 | 1 | 46.1 | 11172.2 | 1292 | 1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0
2023-12-08 05:58 | Normal | 502.9 | 465 | 511.9 | 482.6 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.5 | 226.8 | 227.6 | 227.2 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 5595 | 1 | 46.6 | 11172.6 | 1292 | 1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 06:03 | Normal | 507.9 | 527.7 | 511.4 | 479.1 | 3.1 | 2.6 | 3.1 | 2.6 | 226.4 | 228.2 | 227.2 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5704 | 1 | 47.1 | 11173.1 | 1292 | 1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0
2023-12-08 06:08 | Normal | 499.8 | 529.7 | 516.4 | 487.1 | 3.3 | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 226 | 227.2 | 227.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 5975 | 1 | 47.5 | 11173.6 | 1292 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 06:13 | Normal | 508.6 | 533.8 | 520.7 | 468.6 | 3.5 | 2.8 | 3.5 | 3.1 | 226.6 | 227.2 | 227 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6469 | 1 | 48.1 | 11174.1 | 1292 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 06:18 | Normal | 508.8 | 517.7 | 524.5 | 464.9 | 4 | 3.3 | 3.8 | 3.4 | 226.6 | 227.2 | 227.2 | 18.4 | 18.5 | 18.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 7293 | 1 | 48.6 | 11174.7 | 1292 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 06:23 | Normal | 504.9 | 460 | 521.9 | 463.6 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 226.6 | 227.8 | 227.6 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7518 | 1 | 49.2 | 11175.3 | 1292 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 06:28 | Normal | 501.7 | 440.9 | 519.5 | 464.4 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4 | 227 | 228 | 227.4 | 21.8 | 21.7 | 21.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 8117 | 1 | 49.7 | 11175.9 | 1292 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 06:33 | Normal | 509.6 | 438.6 | 515.8 | 482.7 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.1 | 227 | 227.4 | 227.4 | 22.9 | 22.9 | 23 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 8528 | 1 | 47.3 | 11176.6 | 1292 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 06:38 | Normal | 508.7 | 434.8 | 522 | 470.8 | 5.1 | 5.2 | 5 | 4.5 | 227.4 | 227.6 | 227.2 | 24.1 | 24.1 | 24.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 9002 | 1 | 49.4 | 11177.4 | 1292 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 06:43 | Normal | 512.8 | 436.9 | 516.6 | 464.3 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 4.7 | 226.4 | 227.2 | 227 | 25.1 | 25 | 25.2 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 9348 | 1 | 47.2 | 11178.1 | 1293 | 1.9 | 2 | 0 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 06:48 | Normal | 497.8 | 449.9 | 520.7 | 473.3 | 6.1 | 6 | 5.6 | 5.2 | 226.2 | 227.4 | 227 | 27.9 | 28 | 28.2 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 10417 | 1 | 49.8 | 11178.9 | 1293 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.5 | 2 | 2 | 0.1 | 1.7 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 06:53 | Normal | 506.4 | 457.1 | 520.1 | 461.3 | 6.4 | 6.1 | 5.8 | 5.5 | 226.6 | 227.6 | 227.2 | 29.3 | 29.3 | 29.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10919 | 1 | 48.8 | 11179.9 | 1293 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 06:58 | Normal | 503.7 | 470.8 | 508.2 | 486 | 7.3 | 6.8 | 6.5 | 6 | 226.6 | 227.4 | 227.4 | 32.8 | 33 | 33.2 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 12208 | 1 | 47.7 | 11180.8 | 1293 | 2.6 | 2.7 | 0 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 07:03 | Normal | 506.7 | 466.8 | 519.5 | 468.8 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 226.8 | 227.4 | 226.8 | 31.4 | 31.2 | 31.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 11669 | 1 | 46.2 | 11181.8 | 1293 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 07:08 | Normal | 506.6 | 469.9 | 514.2 | 480.9 | 7.2 | 6.7 | 6.6 | 6.1 | 226 | 227 | 226 | 33.2 | 33 | 33.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 12269 | 1 | 47.5 | 11182.8 | 1293 | 2.6 | 2.6 | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 07:13 | Normal | 500.3 | 464.9 | 515.5 | 467.2 | 7.6 | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 226 | 226.8 | 226.6 | 36.2 | 35.3 | 35.7 | 60 | 59.98 | 59.98 | 13247 | 1 | 49.8 | 11183.9 | 1293 | 2.7 | 2.8 | 0 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 07:18 | Normal | 498.6 | 465.7 | 520.3 | 482.5 | 9.3 | 8.8 | 8 | 7.7 | 226.4 | 226.8 | 227 | 42 | 41.9 | 42.1 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 15550 | 1 | 49.5 | 11185.1 | 1293 | 3.4 | 3.4 | 0 | 2.4 | 3 | 3.1 | 0.1 | 2.7 | 2.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 07:23 | Normal | 503.8 | 462.9 | 518.9 | 482.7 | 7.7 | 7.5 | 7.1 | 6.6 | 226 | 226.2 | 226.6 | 36.2 | 35.9 | 36 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13521 | 1 | 49.4 | 11186.3 | 1293 | 2.8 | 2.8 | 0 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 2.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 07:28 | Normal | 567.5 | 524.6 | 562.6 | 531.3 | 7.6 | 8.1 | 6.8 | 8.3 | 226.8 | 226.8 | 227 | 42.1 | 42 | 42.2 | 59.99 | 60 | 60 | 15814 | 1 | 49.6 | 11187.5 | 1293 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 2.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 07:33 | Normal | 548.5 | 520.7 | 566.7 | 530.2 | 8 | 7.6 | 4.5 | 7.1 | 226.4 | 226.6 | 227 | 37.3 | 37.2 | 37.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 13780 | 1 | 49.8 | 11188.7 | 1293 | 2.9 | 3 | 0 | 2 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.3 | 1.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 07:38 | Normal | 527.3 | 509.4 | 550.3 | 528.5 | 8.5 | 7.8 | 6.4 | 6.8 | 225.6 | 226.2 | 226 | 39.1 | 39 | 38.9 | 60 | 60 | 60 | 14142 | 1 | 48.1 | 11189.9 | 1293 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.3 | 2.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 07:43 | Normal | 516.5 | 489.7 | 515.5 | 476.3 | 8.6 | 8 | 8 | 7.5 | 225.4 | 225.8 | 226.6 | 40.5 | 40.3 | 40.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 14890 | 1 | 45.4 | 11191.1 | 1294 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 2.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 07:48 | Normal | 521.5 | 489.7 | 524.9 | 482.7 | 8.3 | 7.9 | 7.7 | 7.3 | 225.2 | 225.4 | 225.6 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 14742 | 1 | 47.5 | 11192.3 | 1294 | 3 | 3.1 | 0 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 0.1 | 2.4 | 2.7 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 07:53 | Normal | 501.8 | 508.3 | 509.6 | 519.4 | 8.3 | 7.1 | 7.8 | 6.5 | 224.8 | 225 | 225.8 | 38.3 | 38.3 | 38.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 14169 | 1 | 48.8 | 11193.4 | 1294 | 3 | 3 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 07:58 | Normal | 549.9 | 557 | 547.1 | 545.8 | 6.9 | 5.4 | 6.3 | 6.1 | 225.2 | 225.8 | 225 | 37.7 | 37.8 | 37.7 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 13218 | 1 | 49.9 | 11194.6 | 1294 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 2.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 08:03 | Normal | 546.7 | 557.8 | 547.1 | 545.8 | 7.6 | 5.8 | 7 | 6.6 | 225.8 | 226.4 | 226.6 | 37.3 | 37.2 | 37.3 | 60 | 59.97 | 59.99 | 13780 | 1 | 45.5 | 11195.7 | 1294 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2 | 2 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 08:08 | Normal | 554.8 | 561.9 | 544.3 | 560.1 | 7.7 | 5.7 | 7.9 | 4.9 | 225.8 | 226 | 226.2 | 37.1 | 37.1 | 37.3 | 60 | 59.98 | 59.98 | 13421 | 1 | 48.4 | 11196.8 | 1294 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.4 | 2.7 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 08:13 | Normal | 569.6 | 573.7 | 566.7 | 569.5 | 6.4 | 4.2 | 5.6 | 4.5 | 225.8 | 225.6 | 226.8 | 27.2 | 27 | 27 | 60 | 59.99 | 60 | 13016 | 1 | 50.1 | 11197.9 | 1294 | 2.5 | 2.6 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.3 | 2.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 08:18 | Normal | 551.6 | 564.8 | 540.7 | 562.4 | 8 | 4.1 | 8.6 | 4 | 225.8 | 226.2 | 225.6 | 34.5 | 34.4 | 34.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 12461 | 1 | 46.5 | 11199 | 1294 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.1 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.1 | 3.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 08:23 | Normal | 554.6 | 566.7 | 548.3 | 563.1 | 8.4 | 3.7 | 8.5 | 4.1 | 226 | 225.6 | 227 | 34.7 | 34.6 | 34.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 12320 | 1 | 49.3 | 11200 | 1294 | 3 | 3 | 0.1 | 2.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.9 | 3.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 08:28 | Normal | 542 | 552.1 | 539.1 | 551.2 | 8.1 | 4.8 | 7.7 | 4.6 | 225.8 | 225.2 | 225.8 | 34.7 | 34.6 | 34.6 | 59.99 | 60 | 60 | 12785 | 1 | 45.5 | 11201.1 | 1294 | 2.8 | 3 | 0 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.3 | 2.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 08:33 | Normal | 550.1 | 558.2 | 549.8 | 558.3 | 7.8 | 4.1 | 7.5 | 3.5 | 226 | 225.8 | 226.8 | 34.3 | 34.4 | 34.4 | 59.99 | 60 | 60 | 12463 | 1 | 48.5 | 11202.1 | 1294 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.1 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.1 | 2.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 08:38 | Normal | 557 | 562 | 544.9 | 555 | 7.4 | 3.6 | 9.7 | 5.9 | 227 | 226.2 | 227.4 | 37.1 | 37.2 | 37.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 13333 | 1 | 47.3 | 11203.2 | 1294 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.9 | 3.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 08:43 | Normal | 554.4 | 551.6 | 529.1 | 546.1 | 4.5 | 4.2 | 12.2 | 6.7 | 226.6 | 226.6 | 226.8 | 35.6 | 35.5 | 35.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 14205 | 1 | 47 | 11204.3 | 1295 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.2 | 4.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 08:48 | Normal | 543 | 541.1 | 521.5 | 541.6 | 5 | 5 | 11.7 | 5.9 | 227 | 226.6 | 227 | 37 | 37 | 37 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 13788 | 1 | 49.6 | 11205.5 | 1295 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.3 | 4.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 08:53 | Normal | 544.4 | 541.6 | 530.4 | 539.5 | 4.5 | 5.1 | 10.2 | 7.6 | 226.2 | 225.8 | 226.2 | 37 | 37 | 37 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 13978 | 1 | 46 | 11206.7 | 1295 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.3 | 3.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 08:58 | Normal | 540.2 | 538.5 | 524.6 | 530.8 | 4 | 4.5 | 10.3 | 9 | 226.2 | 226.2 | 226.6 | 37.2 | 37 | 37.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 13716 | 1 | 46.9 | 11207.8 | 1295 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.1 | 3.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 09:03 | Normal | 528.6 | 529.8 | 513.7 | 536.8 | 5.6 | 4.8 | 10.9 | 4.5 | 226.6 | 226.2 | 227 | 46.4 | 46.2 | 46.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 13444 | 1 | 49.2 | 11208.9 | 1295 | 2 | 2.1 | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.2 | 4 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 09:08 | Normal | 543.9 | 542 | 519.1 | 549.5 | 1 | 1.3 | 11.5 | 1 | 226 | 226 | 226.8 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 12713 | 1 | 49.9 | 11210 | 1295 | 1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.6 | 4.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 09:13 | Normal | 544.1 | 543.1 | 522.2 | 547.4 | 2.3 | 2.6 | 11.8 | 3.3 | 226 | 226.2 | 226.8 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 13119 | 1 | 45.8 | 11211.1 | 1295 | 0.9 | 1 | 0 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.7 | 4.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 09:18 | Normal | 539.3 | 538.4 | 520.7 | 544.8 | 4.7 | 4.8 | 13.6 | 4.6 | 226.6 | 226.6 | 227 | 37 | 37.1 | 37 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 13378 | 1 | 46.7 | 11212.2 | 1295 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.2 | 5 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 09:23 | Normal | 539 | 538.2 | 523.7 | 542.8 | 5 | 4.6 | 12.8 | 5.1 | 226.2 | 226 | 226.6 | 34.1 | 34.2 | 34.2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 12754 | 1 | 47.1 | 11213.3 | 1295 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1 | 4.7 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 09:28 | Normal | 536.8 | 536 | 523.4 | 542.5 | 4.5 | 4.3 | 12.4 | 4.5 | 226.4 | 226.6 | 227.6 | 34.5 | 34.4 | 34.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 12829 | 1 | 47.7 | 11214.4 | 1295 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1 | 4.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 09:33 | Normal | 530.2 | 528.2 | 516.6 | 527 | 3.8 | 4.1 | 11.1 | 7 | 226.4 | 226.8 | 226.4 | 41.2 | 40.4 | 41.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 12972 | 1 | 48.4 | 11215.5 | 1295 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1 | 4.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 09:38 | Normal | 523.5 | 520.6 | 515.7 | 527 | 5.2 | 5.7 | 9.8 | 5.4 | 226.4 | 226.6 | 226.6 | 42.3 | 42.1 | 42.1 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 12455 | 1 | 49 | 11216.6 | 1295 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.5 | 2 | 2.1 | 0 | 1.6 | 3.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 09:43 | Normal | 527.5 | 526.6 | 517 | 528.1 | 5.2 | 5 | 9.8 | 6 | 226.2 | 225.6 | 226.8 | 34.8 | 34.6 | 34.6 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 12816 | 1 | 49.1 | 11217.6 | 1296 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.4 | 1.7 | 2 | 0 | 1.1 | 3.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 09:48 | Normal | 531.8 | 531.9 | 518.1 | 535.2 | 5.8 | 4.9 | 11.9 | 5.3 | 226.6 | 226 | 226.6 | 37.3 | 37.3 | 37.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 12922 | 1 | 49.4 | 11218.7 | 1296 | 2 | 2 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1 | 4.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 09:53 | Normal | 536.7 | 533.9 | 527.1 | 536.2 | 4.1 | 5 | 10 | 6.6 | 226.6 | 226.2 | 227 | 34.5 | 34.3 | 34.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 12830 | 1 | 49.7 | 11219.8 | 1296 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1 | 1.8 | 2 | 0 | 1.2 | 3.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 09:58 | Normal | 533.2 | 531.3 | 517.2 | 531.3 | 4 | 4 | 11.6 | 6.2 | 226.2 | 226.4 | 226.6 | 34.6 | 34.4 | 34.6 | 60 | 59.99 | 60 | 12831 | 1 | 50.5 | 11220.9 | 1296 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1.2 | 1.8 | 0 | 0.9 | 4.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 10:03 | Normal | 526.7 | 525.8 | 523.8 | 530 | 6.3 | 5.7 | 8.4 | 5.8 | 226.8 | 226.6 | 227 | 34.6 | 34.7 | 34.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12234 | 1 | 51.1 | 11221.9 | 1296 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 0 | 1.4 | 3.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 10:08 | Normal | 523.6 | 521.6 | 520 | 525.2 | 6.1 | 5.8 | 8 | 6.1 | 226.6 | 226.6 | 227.2 | 34.6 | 34.5 | 34.5 | 59.98 | 60 | 59.97 | 12831 | 1 | 51.2 | 11222.9 | 1296 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 0 | 1.5 | 3.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 10:13 | Normal | 523.5 | 522.7 | 518.9 | 519 | 5.8 | 5.1 | 7.6 | 7.5 | 226.2 | 226.2 | 226.4 | 34.5 | 34.3 | 34.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12458 | 1 | 51.1 | 11224 | 1296 | 2 | 2.1 | 0 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 0 | 1.3 | 3.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 10:18 | Normal | 532 | 530.1 | 527.1 | 525.3 | 5.2 | 4.9 | 7.3 | 8.3 | 226.2 | 225.8 | 226.8 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12831 | 1 | 50.9 | 11225 | 1296 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.6 | 2 | 0 | 1.1 | 3.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 10:23 | Normal | 531.6 | 530.7 | 524.9 | 525 | 4.7 | 4.2 | 8.1 | 8.8 | 226.6 | 227 | 227 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 59.99 | 59.97 | 60 | 12877 | 1 | 51 | 11226.1 | 1296 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 0 | 1 | 3.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 10:28 | Normal | 527.5 | 525.6 | 523.1 | 523.2 | 5 | 5 | 7.6 | 8.3 | 227 | 226.6 | 227.2 | 34.4 | 34.4 | 34.5 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 12478 | 1 | 51.1 | 11227.1 | 1296 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.9 | 2.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 10:33 | Normal | 527.4 | 525.6 | 530.2 | 526.3 | 5 | 5.2 | 5.4 | 8.2 | 226.4 | 227 | 227.8 | 32 | 31.8 | 31.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11878 | 1 | 51.1 | 11228.1 | 1296 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.9 | 2 | 0 | 1.3 | 2.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 10:38 | Normal | 533.7 | 534.8 | 536.9 | 540 | 2.9 | 2.8 | 3.7 | 5.1 | 226.2 | 226.4 | 226.4 | 18.2 | 18.3 | 18.3 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 11613 | 1 | 51.2 | 11229 | 1296 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.7 | 2.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 10:43 | Normal | 523.5 | 524.5 | 526.9 | 531.6 | 5.8 | 5.4 | 5.8 | 7 | 226.4 | 226.4 | 227.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12167 | 1 | 51.4 | 11230 | 1297 | 2 | 2.1 | 0 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.3 | 2.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 10:48 | Normal | 519.9 | 521 | 520.1 | 528.9 | 6.3 | 6.1 | 7.8 | 7.1 | 226.8 | 226.4 | 226.6 | 33.3 | 33.2 | 33.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11657 | 1 | 51.3 | 11231 | 1297 | 1.9 | 2.2 | 0 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 0 | 1.7 | 3.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 10:53 | Normal | 438.4 | 447 | 456.9 | 460.2 | 5.7 | 5.2 | 6 | 4.9 | 223.6 | 224.8 | 224 | 25.3 | 25.2 | 25.4 | 60 | 60 | 60.01 | 9244 | 1 | 50.8 | 11231.8 | 1297 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.8 | 2.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 10:58 | Normal | 452.2 | 462.8 | 457.6 | 488.5 | 7.4 | 6.7 | 7.6 | 6.3 | 224.2 | 224.6 | 224.6 | 33.2 | 33 | 33.3 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 12229 | 1 | 50 | 11232.7 | 1297 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 2.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 11:03 | Normal | 567.8 | 561.1 | 566.4 | 585.7 | 5.3 | 8.1 | 6.3 | 0 | 226.6 | 225.4 | 226 | 33.4 | 33.4 | 33.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9779 | 1 | 49.1 | 11233.6 | 1297 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 11:08 | Normal | 551.2 | 549.6 | 542.4 | 553.6 | 4.8 | 5.6 | 9.1 | 5.1 | 227 | 226.2 | 227.4 | 39.4 | 39.4 | 39.3 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 11468 | 1 | 49.1 | 11234.6 | 1297 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.1 | 3.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 11:13 | Normal | 525.3 | 518.6 | 523.3 | 510.4 | 6.6 | 4.8 | 9.1 | 7.8 | 223.4 | 224.8 | 225.2 | 37.2 | 37.2 | 37.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 13895 | 1 | 49.4 | 11235.6 | 1297 | 2.6 | 2.8 | 0 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.3 | 4.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 11:18 | Normal | 539.8 | 540.2 | 545.7 | 547.8 | 6 | 5.8 | 4.1 | 4.3 | 226 | 226.2 | 227 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 11850 | 1 | 49.4 | 11236.5 | 1297 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.7 | 2.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 11:23 | Normal | 534.1 | 536.4 | 530 | 540.2 | 6.3 | 5.1 | 9.4 | 6.3 | 227.6 | 227.2 | 228.2 | 37 | 37 | 36.9 | 60 | 60.01 | 60 | 11364 | 1 | 49.2 | 11237.6 | 1297 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.9 | 3.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 11:28 | Normal | 530.2 | 532.5 | 535.2 | 536.3 | 6.5 | 5.1 | 5.6 | 6.5 | 227.2 | 226.6 | 227.4 | 32.2 | 31.9 | 31.9 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 11693 | 1 | 48.8 | 11238.5 | 1297 | 2.4 | 2.3 | 0 | 1.6 | 2 | 1.8 | 0 | 1.3 | 2.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 11:33 | Normal | 487 | 489.4 | 492.8 | 508.8 | 10.1 | 9.4 | 7.3 | 4.7 | 225.6 | 225.8 | 226.4 | 39.6 | 39.7 | 39.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 15309 | 1 | 48.7 | 11239.5 | 1297 | 3.5 | 3.1 | 0 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 0 | 2.5 | 2.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 11:38 | Normal | 495 | 471.7 | 473 | 495.2 | 5.7 | 6.7 | 7.5 | 6.2 | 223.8 | 224.6 | 224.8 | 32.3 | 32.1 | 32.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11369 | 1 | 48.4 | 11240.5 | 1297 | 2 | 2.1 | 0 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 11:43 | Normal | 502 | 494.4 | 504.9 | 512.9 | 6.5 | 7.3 | 6.7 | 6.3 | 224.4 | 224.8 | 225.8 | 34.5 | 34.3 | 34.5 | 60 | 59.99 | 60 | 12804 | 1 | 47.9 | 11241.5 | 1298 | 2.3 | 2.4 | 0 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 11:48 | Normal | 537.1 | 546.3 | 543.5 | 540.7 | 7.8 | 5.5 | 5.8 | 6.5 | 224.6 | 225.4 | 225.8 | 30.7 | 30.5 | 30.6 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 12341 | 1 | 47.7 | 11242.6 | 1298 | 2.7 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2 | 1.9 | 0 | 1.5 | 2.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 11:53 | Normal | 475.1 | 468.7 | 474.1 | 479 | 5.8 | 5.9 | 6.5 | 5.6 | 224 | 224.8 | 224.6 | 28.9 | 28.9 | 29.1 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 11688 | 1 | 47.5 | 11243.6 | 1298 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.5 | 1.8 | 2 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 11:58 | Normal | 483.3 | 494.5 | 486.8 | 498.1 | 8.7 | 8.3 | 9.2 | 8.3 | 224.6 | 225.6 | 225 | 42.9 | 42.8 | 42.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 14642 | 1 | 47.2 | 11244.6 | 1298 | 3.1 | 3.3 | 0 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 3.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 12:03 | Normal | 565.9 | 569.6 | 566.4 | 567.3 | 7.2 | 6.3 | 7.2 | 9.3 | 227 | 227.2 | 226.8 | 44.6 | 44.5 | 44.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 12356 | 1 | 47 | 11245.6 | 1298 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.7 | 1.7 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 12:08 | Normal | 547.6 | 547.2 | 547.3 | 549.2 | 5.7 | 6.8 | 6.5 | 8.3 | 227.4 | 227.6 | 227.2 | 40 | 39.7 | 39.8 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 13698 | 1 | 46.9 | 11246.7 | 1298 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 12:13 | Normal | 545.7 | 532 | 546.9 | 554.8 | 2.1 | 10.2 | 2.5 | 2.2 | 226.8 | 226.6 | 227.2 | 17.9 | 17.8 | 17.9 | 59.89 | 59.89 | 59.9 | 12694 | 1 | 47.1 | 11247.8 | 1298 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.3 | 4.2 | 4.2 | 0 | 3.5 | 2.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 12:18 | Normal | 503.9 | 545.4 | 524.2 | 528.6 | 15.4 | 0 | 6.4 | 7.8 | 226.6 | 226.2 | 226.6 | 38.7 | 38.8 | 38.8 | 59.9 | 59.89 | 59.89 | 12261 | 1 | 47.2 | 11248.9 | 1298 | 5.4 | 5.2 | 0 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 12:23 | Normal | 510.6 | 532.1 | 531 | 535 | 11.1 | 4 | 4.2 | 4.5 | 226.4 | 225.6 | 226.2 | 28.7 | 28.6 | 28.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 11663 | 1 | 47.3 | 11249.9 | 1298 | 4.2 | 4.4 | 0 | 3.3 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.3 | 2.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 12:28 | Normal | 491.1 | 491.6 | 493.1 | 514.1 | 6.5 | 6.6 | 7 | 4.6 | 224.4 | 224.4 | 225 | 33.1 | 33 | 33.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 12465 | 1 | 47.1 | 11250.9 | 1298 | 2.3 | 2.5 | 0 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 12:33 | Normal | 516.9 | 533.4 | 525.8 | 538.8 | 7.2 | 5 | 7.5 | 6.3 | 225.8 | 225.4 | 225.4 | 34.6 | 34.5 | 34.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 12346 | 1 | 47 | 11252 | 1298 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.3 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.4 | 3 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 12:38 | Normal | 502.2 | 520.8 | 501.5 | 532.4 | 6.8 | 5.3 | 7.8 | 4.7 | 223.6 | 223.8 | 225 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 12311 | 1 | 46.8 | 11253 | 1298 | 2.5 | 2.7 | 0 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.7 | 2.9 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 12:43 | Normal | 490.1 | 514.7 | 491.6 | 521.5 | 7.4 | 6.1 | 8.1 | 6.2 | 223.6 | 224 | 224.8 | 35.9 | 35.9 | 36.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 13094 | 1 | 46.5 | 11254.1 | 1299 | 2.6 | 2.7 | 0 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 12:49 | Normal | 519 | 527.7 | 516.4 | 538 | 6.6 | 6.1 | 7.8 | 5.3 | 224.4 | 224.4 | 224.8 | 34.7 | 34.6 | 34.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 13299 | 1 | 46.2 | 11255.2 | 1299 | 2.5 | 2.6 | 0 | 1.7 | 2 | 2.3 | 0 | 1.9 | 2.7 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 12:54 | Normal | 497.6 | 503.9 | 506.3 | 513.2 | 7.2 | 6.6 | 7.7 | 6.2 | 224 | 224 | 224.6 | 37.1 | 37 | 37.1 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 13496 | 1 | 46.1 | 11256.3 | 1299 | 2.5 | 2.6 | 0 | 1.8 | 2 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 2.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 12:58 | Normal | 553.4 | 552.1 | 557.7 | 559.7 | 6.1 | 6.6 | 6.1 | 6.1 | 224.2 | 224 | 224.6 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 60 | 60 | 60 | 12832 | 1 | 46 | 11257.4 | 1299 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 2 | 2.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 13:03 | Normal | 532.9 | 532.5 | 536.7 | 537.7 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 225 | 225.4 | 225.4 | 32.2 | 32.2 | 32.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 11909 | 1 | 46 | 11258.4 | 1299 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.6 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 2.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 13:08 | Normal | 551.8 | 554.4 | 541.1 | 537 | 4.9 | 4.5 | 7.6 | 8.3 | 225 | 224.4 | 225 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 12830 | 1 | 45.8 | 11259.5 | 1299 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 2.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 13:13 | Normal | 555.8 | 552.4 | 552.4 | 538.3 | 4.2 | 5.1 | 5.5 | 8.5 | 224.2 | 224.2 | 225 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 12817 | 1 | 45.6 | 11260.5 | 1299 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.5 | 2.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 13:18 | Normal | 539.5 | 544 | 565.6 | 551.5 | 8 | 7.4 | 2.6 | 7.1 | 224.2 | 224.2 | 224.8 | 34.9 | 34.9 | 35 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 13073 | 1 | 45.5 | 11261.6 | 1299 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 1.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 13:23 | Normal | 546 | 540.9 | 552 | 546.3 | 6.3 | 7.6 | 5.1 | 7.6 | 224.6 | 224.6 | 224.8 | 41.5 | 41.2 | 41.4 | 59.99 | 60 | 60 | 13335 | 1 | 45.3 | 11262.7 | 1299 | 2 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 1.7 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 13:28 | Normal | 550 | 561.7 | 556.6 | 551.4 | 7.1 | 4.7 | 6.1 | 8.3 | 224.4 | 224.2 | 224.4 | 34.6 | 34.7 | 34.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 12814 | 1 | 45.3 | 11263.8 | 1299 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 2.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 13:34 | Normal | 550.1 | 562.8 | 556.7 | 551.6 | 7 | 3.8 | 5.7 | 8.3 | 223.8 | 224.8 | 224.6 | 34.8 | 34.6 | 34.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 12266 | 1 | 45.4 | 11264.9 | 1299 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 2.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 13:39 | Normal | 538.9 | 555.5 | 553.6 | 547.4 | 8 | 4.3 | 5.1 | 7.7 | 224.4 | 224.6 | 223.8 | 34.8 | 34.7 | 34.9 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 12531 | 1 | 45.4 | 11265.9 | 1299 | 2.8 | 3 | 0 | 2.2 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 13:44 | Normal | 540.5 | 557.1 | 546.1 | 538 | 7 | 3.3 | 6.4 | 8.7 | 226.6 | 227 | 225.4 | 34.5 | 34.7 | 34.6 | 60 | 60 | 60 | 12503 | 1 | 45.4 | 11267 | 1300 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 13:48 | Normal | 552.9 | 562.5 | 556.2 | 550.1 | 6.5 | 3.5 | 6 | 9.3 | 226.6 | 226.2 | 225.4 | 37.1 | 37.4 | 37.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 13141 | 1 | 45.2 | 11268 | 1300 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1 | 2.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 13:54 | Normal | 533.6 | 535.1 | 536.9 | 541.8 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 6.4 | 224.6 | 225 | 224.6 | 34.8 | 34.7 | 34.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 13150 | 1 | 45.4 | 11269.1 | 1300 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 2.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 13:58 | Normal | 546.6 | 550.2 | 548.4 | 560.4 | 6 | 5 | 6.1 | 3.8 | 225.2 | 224.6 | 224.8 | 35.8 | 35.6 | 35.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 12384 | 1 | 45.4 | 11270.1 | 1300 | 1.8 | 2 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.3 | 2.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 14:04 | Normal | 527.6 | 537.3 | 538 | 551.9 | 7.3 | 6 | 6.3 | 4.1 | 224.6 | 225 | 224.4 | 32.1 | 32.3 | 32.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 12167 | 1 | 45.4 | 11271.2 | 1300 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0 | 1.8 | 2.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 14:08 | Normal | 556.6 | 546.2 | 556.5 | 557.5 | 6.5 | 9.9 | 6.5 | 7.7 | 225.8 | 226.4 | 226 | 39.8 | 39.7 | 39.9 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 13534 | 1 | 45.4 | 11272.2 | 1300 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.8 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | 3 | 2.4 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 14:13 | Normal | 528.6 | 545.3 | 516.1 | 532 | 7 | 4.3 | 9.2 | 7.5 | 223.6 | 224.6 | 224.8 | 37.1 | 37.2 | 37.3 | 60.01 | 60 | 59.99 | 13560 | 1 | 45.2 | 11273.4 | 1300 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 3.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 14:19 | Normal | 554.7 | 555.2 | 559.7 | 570.7 | 7.8 | 8 | 6.5 | 4 | 225.8 | 226.2 | 226.2 | 37.2 | 37.4 | 37.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 13859 | 1 | 45.1 | 11274.5 | 1300 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 14:24 | Normal | 538.9 | 553.3 | 558.9 | 564.7 | 11.3 | 6.8 | 4.6 | 4.1 | 225.4 | 225.4 | 226 | 37.2 | 37 | 37 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 13612 | 1 | 45.2 | 11275.7 | 1300 | 3.9 | 4 | 0 | 3.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 1.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 14:28 | Normal | 527.1 | 529.5 | 536.7 | 551 | 9 | 8.8 | 5.8 | 3.5 | 225 | 225.8 | 226 | 39.6 | 39.7 | 39.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14491 | 1 | 45.4 | 11276.8 | 1300 | 3 | 3.1 | 0 | 2.8 | 3 | 3 | 0.1 | 2.7 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 14:33 | Normal | 550.9 | 537.6 | 539.1 | 523.2 | 3.1 | 6.7 | 5.8 | 10.3 | 224.6 | 224.4 | 225 | 34.7 | 34.6 | 34.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 13300 | 1 | 45.5 | 11278 | 1300 | 1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 14:39 | Normal | 554.4 | 549.8 | 549.3 | 539.2 | 4.5 | 6.5 | 6.1 | 12 | 225.6 | 224.8 | 225.2 | 40.2 | 40 | 40.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 14211 | 1 | 45.5 | 11279.1 | 1300 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 14:44 | Normal | 528 | 516.4 | 525.1 | 511 | 5.1 | 7.1 | 5.6 | 8.6 | 223.4 | 223 | 223.4 | 35 | 35 | 35.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 13271 | 1 | 45.5 | 11280.3 | 1301 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 14:49 | Normal | 534.7 | 526.2 | 525.9 | 551.9 | 6.2 | 7.6 | 8.1 | 3.8 | 223 | 224 | 224.2 | 35 | 34.9 | 35.2 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 12909 | 1 | 45.4 | 11281.4 | 1301 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.7 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 2.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 14:54 | Normal | 470.2 | 496.3 | 484.7 | 495.3 | 7.3 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 222.6 | 223.4 | 223.2 | 34.5 | 34.4 | 34.3 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 12656 | 1 | 45.2 | 11282.4 | 1301 | 2.6 | 2.7 | 0 | 1.9 | 2 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 2.6 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 14:58 | Normal | 500.5 | 512.9 | 506.8 | 528.4 | 5.5 | 5.2 | 6 | 4.4 | 222.6 | 223 | 222.4 | 28.7 | 28.8 | 29 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 10226 | 1 | 46.8 | 11283.6 | 1301 | 2 | 2 | 0 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 2.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 15:04 | Normal | 491.6 | 499.1 | 491.7 | 513.3 | 8.2 | 7.8 | 9.5 | 8.5 | 222.6 | 223.2 | 223.2 | 43.3 | 43.2 | 43.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 16002 | 1 | 49 | 11284.5 | 1301 | 2.8 | 3 | 0 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 2.4 | 3.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 15:09 | Normal | 484 | 501.6 | 496.5 | 498.5 | 5.8 | 5.3 | 6.5 | 5.6 | 221.8 | 222.2 | 221.8 | 29.7 | 29.6 | 29.9 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 10916 | 1 | 48.2 | 11285.5 | 1301 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.8 | 2.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 15:14 | Normal | 484.2 | 502.6 | 495.2 | 500.1 | 5.2 | 4.8 | 5.7 | 4.8 | 220.8 | 221.6 | 222.2 | 26.5 | 26.4 | 26.7 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 9558 | 1 | 45.1 | 11286.3 | 1301 | 1.8 | 2 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 15:19 | Normal | 489.6 | 500.9 | 502.2 | 510.1 | 6 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 221.4 | 221.4 | 221.8 | 31.4 | 31.1 | 31.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11389 | 1 | 48.7 | 11287.2 | 1301 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 2.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 15:24 | Normal | 492.6 | 518.1 | 510.2 | 469 | 6.3 | 5.7 | 7.1 | 6.8 | 221.6 | 222.6 | 222.8 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 12004 | 1 | 48.4 | 11288.1 | 1301 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.6 | 1.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 2.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 15:29 | Normal | 489.3 | 514.8 | 498.1 | 464 | 5.8 | 5.5 | 6.7 | 6.6 | 222 | 222 | 222.6 | 31 | 30.8 | 31.1 | 60.01 | 60 | 60 | 11281 | 1 | 46.5 | 11289.1 | 1301 | 2 | 2.1 | 0 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 2.3 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 15:34 | Normal | 490.2 | 506.7 | 502.2 | 499.2 | 6 | 5.8 | 7.2 | 6.8 | 222 | 223 | 222.8 | 33.2 | 33.1 | 33.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12079 | 1 | 49.1 | 11290.1 | 1301 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.6 | 1.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 2.5 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 15:38 | Normal | 497.9 | 506.7 | 513.1 | 518.1 | 5.4 | 5.3 | 6.5 | 6 | 222 | 222.8 | 223.2 | 30.5 | 30.3 | 30.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11009 | 1 | 46.9 | 11291 | 1301 | 1.9 | 2 | 0 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 2.2 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 15:43 | Normal | 501.7 | 509.7 | 505.5 | 516.6 | 5.5 | 5.4 | 6.5 | 6 | 221.8 | 222.4 | 223.2 | 30.6 | 30.5 | 30.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 11188 | 1 | 47.4 | 11291.9 | 1302 | 2 | 2 | 0 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 2.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 15:49 | Normal | 493.9 | 506.8 | 506 | 511.4 | 4.6 | 4.6 | 5.3 | 4.9 | 222.6 | 223.6 | 223.4 | 25.6 | 25.4 | 25.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 9467 | 1 | 49.4 | 11292.8 | 1302 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 15:54 | Normal | 486.6 | 506 | 503.6 | 521.6 | 4.4 | 4.3 | 5.1 | 4.5 | 222.2 | 222.8 | 223 | 23.9 | 23.6 | 23.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 8653 | 1 | 46.9 | 11293.5 | 1302 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.8 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 15:59 | Normal | 507.3 | 513.8 | 504.9 | 524.8 | 5.1 | 5 | 6 | 5.4 | 224.8 | 225.4 | 225.4 | 27.9 | 27.8 | 27.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 10350 | 1 | 47.1 | 11294.3 | 1302 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 2.1 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 16:04 | Normal | 492.5 | 509.7 | 510.3 | 522.2 | 5.3 | 5.1 | 6 | 5.5 | 224.2 | 225.2 | 225 | 28.4 | 28.4 | 28.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10521 | 1 | 49.1 | 11295.2 | 1302 | 1.9 | 2 | 0 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0
2023-12-08 16:09 | Normal | 493.4 | 516.9 | 508.8 | 516.7 | 5.5 | 5.3 | 6.2 | 5.6 | 224.4 | 225 | 225 | 29.3 | 29.2 | 29.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 10845 | 1 | 48.5 | 11296.1 | 1302 | 1.9 | 2 | 0 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 2.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2023-12-08 16:14 | Normal | 497.3 | 517.7 | 505.3 | 500.3 | 4.8 | 4.7 | 5.4 | 4.9 | 223.8 | 224.6 | 225.2 | 25.8 | 25.7 | 25.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 9546 | 1 | 46.5 | 11296.9 | 1302 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 1.9 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-08 16:19 | Normal | 485.4 | 513.9 | 502.6 | 503.6 | 4.7 | 4.4 | 5 | 4.6 | 224 | 224.2 | 224.6 | 24.1 | 23.9 | 24.1 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 8899 | 1 | 48.8 | 11297.7 | 1302 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 1.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-08 16:24 | Normal | 482.5 | 515.6 | 502.3 | 494.2 | 4 | 3.8 | 4.4 | 4 | 223.6 | 224.8 | 224.4 | 21 | 20.8 | 21 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 7712 | 1 | 50.1 | 11298.4 | 1302 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-08 16:29 | Normal | 479.2 | 489.9 | 498.8 | 499.7 | 3.9 | 4 | 4.5 | 4.2 | 223.8 | 224.8 | 224.6 | 21.2 | 21.1 | 21.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 7884 | 1 | 46.2 | 11299.1 | 1302 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-08 16:34 | Normal | 482.8 | 510.6 | 491.9 | 498.9 | 3.1 | 3 | 3.5 | 3.1 | 223.4 | 224.8 | 223.8 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 60 | 60 | 60 | 6473 | 1 | 48.5 | 11299.7 | 1302 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-08 16:39 | Normal | 488.3 | 497.8 | 503.9 | 504.9 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 223.2 | 224.2 | 224.2 | 13.1 | 13.1 | 13.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5091 | 1 | 49.7 | 11300.2 | 1302 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-08 16:44 | Normal | 482.6 | 505 | 499.8 | 501.7 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 223.4 | 224.8 | 223.8 | 11.9 | 11.9 | 12 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4591 | 1 | 46 | 11300.6 | 1303 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-08 16:49 | Normal | 483.2 | 536.4 | 497.4 | 479.3 | 3.1 | 2.2 | 4.3 | 4.4 | 224 | 224.8 | 225.4 | 18 | 17.8 | 18.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 6956 | 1 | 46.5 | 11301 | 1303 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 1.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-08 16:54 | Normal | 490.1 | 512.6 | 466.3 | 464.1 | 2.4 | 2.3 | 3.1 | 2.7 | 223.8 | 224.6 | 225 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5235 | 1 | 47.6 | 11301.6 | 1303 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-08 16:59 | Normal | 485.1 | 510.7 | 508.1 | 464.1 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 224 | 225.4 | 225.6 | 13.3 | 13.4 | 13.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 5194 | 1 | 48.3 | 11302 | 1303 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0
2023-12-08 17:04 | Normal | 493.9 | 517.5 | 500.2 | 454.1 | 2.1 | 2 | 2.5 | 2.4 | 224.8 | 225.6 | 225 | 11.9 | 11.8 | 11.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4645 | 1 | 49 | 11302.4 | 1303 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-08 17:09 | Normal | 474.4 | 508.9 | 502.8 | 449.4 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 224 | 224.8 | 225.4 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 3282 | 1 | 49.6 | 11302.7 | 1303 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 49 | 0 | 0
2023-12-08 17:14 | Normal | 477.3 | 516.6 | 440.1 | 458.9 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 224.2 | 225.6 | 225.4 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 2740 | 1 | 50 | 11303 | 1303 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-08 17:19 | Normal | 471.2 | 499.7 | 502.6 | 443.5 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.1 | 224.8 | 225.2 | 225.2 | 6 | 6 | 6.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2304 | 1 | 45.6 | 11303.2 | 1303 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-08 17:24 | Normal | 493.3 | 495.8 | 498.5 | 445.4 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 224.6 | 225.2 | 225.4 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 2169 | 1 | 46.2 | 11303.4 | 1303 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 42 | 0 | 0
2023-12-08 17:29 | Normal | 487.2 | 485.7 | 495.1 | 442.1 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1 | 224.8 | 225.4 | 225.6 | 5 | 5 | 5.2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 1914 | 1 | 47.3 | 11303.5 | 1303 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-08 17:34 | Normal | 481.1 | 489.6 | 478.4 | 433.4 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.8 | 224.4 | 225.6 | 224.6 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1682 | 1 | 48 | 11303.7 | 1303 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-08 17:39 | Normal | 484.2 | 468.7 | 488.7 | 439.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 224.8 | 225.4 | 225.2 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60 | 59.99 | 60 | 1503 | 1 | 48.3 | 11303.8 | 1303 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-08 17:44 | Normal | 469 | 478.4 | 499.5 | 423.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 224.4 | 225.8 | 225.6 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1349 | 1 | 48.5 | 11303.9 | 1304 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-08 17:49 | Normal | 477.3 | 482.6 | 507.4 | 438.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 225.4 | 226.6 | 225.6 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1175 | 1 | 48.6 | 11304 | 1304 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-08 17:54 | Normal | 466.5 | 492.1 | 489.5 | 435.8 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 225.2 | 226.2 | 226.6 | 2.6 | 2.6 | 3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 914 | 1 | 48.7 | 11304.1 | 1304 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-08 17:59 | Normal | 399.2 | 476.7 | 478.5 | 423.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 226 | 226.8 | 226.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 617 | 1 | 48.7 | 11304.2 | 1304 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-08 18:04 | Normal | 423 | 480.6 | 464 | 321.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 225.8 | 227.2 | 226.8 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 421 | 1 | 48.7 | 11304.2 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2023-12-08 18:09 | Normal | 200.9 | 424.6 | 458.4 | 199.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 224.2 | 226.2 | 225.6 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 60 | 59.98 | 221 | 1 | 48.6 | 11304.3 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-08 18:14 | Normal | 199.6 | 424.5 | 444.3 | 199.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 224.4 | 226 | 225.2 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 167 | 1 | 48.4 | 11304.3 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2023-12-08 18:19 | Normal | 199.4 | 417.9 | 439.7 | 205.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 224.8 | 225.6 | 225.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 90 | 1 | 48.2 | 11304.3 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-08 18:24 | Normal | 188.9 | 392.1 | 400.6 | 230.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225.4 | 224.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 13 | 1 | 47.9 | 11304.3 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-08 18:29 | Normal | 200.6 | 284.3 | 306 | 201.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.6 | 224.6 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2 | 1 | 47.5 | 11304.3 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-08 18:34 | Normal | 200.9 | 200.5 | 220.6 | 201.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.6 | 224.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1 | 1 | 46.8 | 11304.3 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0