## S1_BL19
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-08 04:44 | Wait | 473.1 | 473.1 | 472.8 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 29.4 | 24639.9 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 04:49 | Normal | 443.7 | 195.8 | 200.3 | 326.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226.6 | 226.2 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 85 | 1 | 33.4 | 24639.9 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 04:54 | Normal | 442.7 | 200.2 | 365.9 | 286.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 225.6 | 226.8 | 225.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 190 | 1 | 36.2 | 24640 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 04:59 | Normal | 481.6 | 239.8 | 472.8 | 471.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 225.8 | 227.2 | 226.4 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 367 | 1 | 38 | 24640 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 05:04 | Normal | 465.6 | 396.2 | 478.6 | 480.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 226 | 227.2 | 226 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 606 | 1 | 39.3 | 24640 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 05:09 | Normal | 462.5 | 440.9 | 481.8 | 480.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 225.6 | 227 | 225.6 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 715 | 1 | 40 | 24640.1 | 1333 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 05:14 | Normal | 489.7 | 480.8 | 485.7 | 491 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 226 | 227.2 | 225.8 | 3 | 3 | 3.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1044 | 1 | 40.9 | 24640.2 | 1333 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 05:19 | Normal | 490.6 | 492.7 | 480.8 | 464.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 225.8 | 227.2 | 226.2 | 4 | 3.9 | 4 | 60 | 60 | 60 | 1466 | 1 | 41.5 | 24640.3 | 1333 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 05:24 | Normal | 499.5 | 485.6 | 490 | 485.1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 226.2 | 227.2 | 226.8 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2048 | 1 | 42.1 | 24640.4 | 1333 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 05:29 | Normal | 492.7 | 479.9 | 515.8 | 504 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.3 | 225.8 | 227.6 | 226.4 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2630 | 1 | 42.7 | 24640.6 | 1333 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 05:34 | Normal | 502.7 | 509.8 | 504.7 | 500 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 226.2 | 227.4 | 227.2 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 60 | 60.01 | 60 | 3234 | 1 | 43.1 | 24640.8 | 1333 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 05:39 | Normal | 505.6 | 502.8 | 507.7 | 498.8 | 2.1 | 2 | 1.8 | 2.3 | 226.8 | 228.2 | 227.8 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 4389 | 1 | 43.6 | 24641.2 | 1333 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 05:44 | Normal | 510.8 | 510.8 | 522.9 | 511.2 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 226.8 | 227.8 | 227.6 | 13.5 | 13.2 | 13.6 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 5246 | 1 | 44 | 24641.6 | 1333 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 05:49 | Normal | 514.9 | 509 | 493.1 | 510.3 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 3 | 226.4 | 228 | 227.4 | 14.9 | 14.7 | 15 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5824 | 1 | 44.5 | 24642 | 1333 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 05:54 | Normal | 504.8 | 510.9 | 510.9 | 504.2 | 3 | 2.7 | 2.5 | 3.2 | 227.2 | 228.6 | 227.4 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6056 | 1 | 45 | 24642.5 | 1333 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 05:59 | Normal | 505.5 | 507.6 | 511.2 | 499.6 | 3 | 2.8 | 2.6 | 3.2 | 226.8 | 228.2 | 227.4 | 15.6 | 15.3 | 15.7 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 6093 | 1 | 45.6 | 24643 | 1333 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 06:04 | Normal | 521.5 | 511.7 | 509.1 | 508.3 | 3 | 2.8 | 2.6 | 3.3 | 225.8 | 227.6 | 227.2 | 15.9 | 16 | 16.1 | 60 | 60 | 60.01 | 6278 | 1 | 46.2 | 24643.5 | 1333 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 06:09 | Normal | 490.3 | 507.4 | 512.3 | 511.7 | 3.4 | 3.2 | 3 | 3.5 | 226.2 | 227.8 | 226.4 | 17.3 | 17.5 | 17.7 | 59.99 | 59.97 | 60 | 6797 | 1 | 46.8 | 24644.1 | 1334 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 06:14 | Normal | 507.5 | 511.6 | 494.6 | 502.8 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 226.4 | 227 | 227.2 | 18.6 | 18.6 | 18.7 | 59.99 | 60 | 60 | 7259 | 1 | 47.4 | 24644.7 | 1334 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 06:19 | Normal | 503.6 | 508.6 | 511.1 | 517.4 | 4.1 | 4 | 3.6 | 4.1 | 226.8 | 228 | 227 | 21.2 | 21.1 | 21.3 | 60.02 | 60 | 60.03 | 7816 | 1 | 48 | 24645.3 | 1334 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 06:24 | Normal | 501.8 | 516.9 | 510.7 | 505 | 4.3 | 4.1 | 4 | 4.5 | 226.8 | 227.8 | 226.6 | 22.7 | 22.6 | 22.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 8358 | 1 | 48.8 | 24646 | 1334 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 06:29 | Normal | 503.7 | 514.2 | 493.2 | 510.8 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.9 | 227.2 | 227.8 | 226.6 | 24.3 | 23.8 | 24.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8915 | 1 | 49.5 | 24646.7 | 1334 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 06:34 | Normal | 506.6 | 511.7 | 511.9 | 512.2 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 5.1 | 227.2 | 228.2 | 227 | 25.3 | 25.2 | 25.4 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 9359 | 1 | 47.3 | 24647.4 | 1334 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 06:39 | Normal | 508.7 | 514.8 | 517.7 | 514.1 | 4.9 | 5 | 4.6 | 5.4 | 227 | 228 | 226.8 | 26.6 | 26.7 | 26.9 | 59.99 | 60 | 60 | 9828 | 1 | 49.4 | 24648.2 | 1334 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 06:44 | Normal | 510.6 | 507.8 | 497.8 | 510.1 | 5.2 | 5.2 | 5 | 5.5 | 226.6 | 227.8 | 227.2 | 27.2 | 27.4 | 27.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 10127 | 1 | 47.2 | 24649.1 | 1334 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 06:49 | Normal | 518 | 518.1 | 517 | 519.2 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 6.2 | 226.4 | 227.6 | 226.8 | 31 | 30.8 | 30.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11410 | 1 | 49.4 | 24650 | 1334 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 1.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 06:54 | Normal | 517.8 | 512.9 | 518.2 | 509.5 | 5.9 | 6.1 | 5.6 | 6.6 | 227.2 | 227.6 | 226.8 | 31.9 | 31.8 | 31.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11750 | 1 | 47.9 | 24650.9 | 1334 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 1.2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 06:59 | Normal | 512.8 | 509.9 | 510.8 | 520 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 7.5 | 226.2 | 227.4 | 226.8 | 36.6 | 36.4 | 36.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13469 | 1 | 50 | 24652 | 1334 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 1.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 07:04 | Normal | 507.7 | 513 | 509.9 | 504.8 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 6.9 | 226.4 | 227.2 | 226.4 | 33.5 | 33.3 | 33.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 12372 | 1 | 49.3 | 24653.1 | 1334 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.2 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 07:09 | Normal | 517.6 | 513.7 | 513.4 | 513.7 | 6.8 | 7 | 6.5 | 7.5 | 226.4 | 226.8 | 226.2 | 36.6 | 36.4 | 36.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13356 | 1 | 48.2 | 24654.1 | 1335 | 2 | 2 | 1.9 | 0.5 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.4 | 1.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 07:14 | Normal | 511.9 | 513.8 | 492.2 | 508.5 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 8 | 225.8 | 227 | 226.2 | 38.4 | 38.4 | 38.6 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 14162 | 1 | 46.6 | 24655.3 | 1335 | 2.1 | 2.1 | 2 | 0.5 | 2.2 | 2 | 2.1 | 0.4 | 1.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 07:19 | Normal | 516.8 | 508.9 | 508.9 | 517.3 | 8.3 | 8.5 | 8.2 | 9.2 | 226.6 | 226.8 | 226.4 | 44.5 | 44.3 | 44.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 16426 | 1 | 47.5 | 24656.6 | 1335 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 1.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 07:24 | Normal | 514.7 | 503.8 | 502 | 503.3 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 8.1 | 226.2 | 225.8 | 226.4 | 39.3 | 39.2 | 39.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14330 | 1 | 50 | 24657.9 | 1335 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 0.5 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 1.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 07:29 | Normal | 515.8 | 513.9 | 492.4 | 514.6 | 10.3 | 10.5 | 11.2 | 12.1 | 226.6 | 226.8 | 226.2 | 57 | 56.7 | 57.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 21381 | 1 | 50 | 24659.3 | 1335 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 0.4 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 0.4 | 2.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 07:34 | Normal | 508.7 | 504.9 | 481.7 | 500.9 | 8.7 | 9 | 9.1 | 10.1 | 226.2 | 226.4 | 226.4 | 47 | 46.7 | 47 | 60.01 | 60.04 | 60 | 17722 | 1 | 46.9 | 24660.9 | 1335 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 0.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 2.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 07:39 | Normal | 507.1 | 498.2 | 487.4 | 502.6 | 8.2 | 8.5 | 8.3 | 9.2 | 225.6 | 226 | 225 | 43.5 | 43.3 | 43.5 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 16122 | 1 | 45.1 | 24662.3 | 1335 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 2.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 07:44 | Normal | 510.1 | 503.8 | 486.5 | 501.7 | 7.8 | 8 | 7.7 | 8.6 | 225.6 | 225.8 | 225.2 | 41.7 | 41.4 | 41.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 15392 | 1 | 47.1 | 24663.6 | 1335 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 1.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 07:49 | Normal | 505.6 | 504.5 | 488 | 504.3 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 9.1 | 225.8 | 225.8 | 225.4 | 43.6 | 43.5 | 43.6 | 60 | 59.96 | 59.98 | 15965 | 1 | 48.1 | 24664.8 | 1335 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 2 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 07:54 | Normal | 508.4 | 508.7 | 497.2 | 504.5 | 7.8 | 8 | 7.5 | 8.7 | 225.2 | 225.2 | 225.2 | 41.6 | 41.5 | 41.8 | 60.01 | 60.02 | 60 | 15267 | 1 | 48.7 | 24666.1 | 1335 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 1.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 07:59 | Normal | 503.9 | 501.9 | 483.8 | 504.1 | 8.8 | 9 | 9 | 9.8 | 224.8 | 225.4 | 225.6 | 46.7 | 46.5 | 46.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 17608 | 1 | 49.4 | 24667.5 | 1335 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 0.5 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 2.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 08:04 | Normal | 506.6 | 504.7 | 483 | 498.2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10.4 | 226.4 | 226.2 | 226.2 | 49.7 | 49.6 | 49.8 | 60 | 60 | 60.01 | 18455 | 1 | 50 | 24669 | 1335 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 0.5 | 3 | 2.9 | 2.8 | 0.4 | 2.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 08:09 | Normal | 504.6 | 500.7 | 485.4 | 496.7 | 11 | 11.1 | 11.2 | 12.3 | 225.2 | 225.8 | 226 | 57.4 | 57 | 57.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 21012 | 1 | 45.7 | 24670.6 | 1336 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 0.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 08:14 | Normal | 498.5 | 494.8 | 475.8 | 494.1 | 12.5 | 12.8 | 13.5 | 14.4 | 225.6 | 226.4 | 226.6 | 65.5 | 65.3 | 65.4 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 24964 | 1 | 44.5 | 24672.9 | 1336 | 3.8 | 4 | 3.9 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 0.3 | 3.7 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 08:19 | Normal | 497.3 | 493.5 | 471.9 | 488.8 | 12.1 | 12.3 | 13 | 13.9 | 226 | 226.6 | 226.4 | 63.2 | 63.1 | 63.2 | 59.98 | 60 | 59.97 | 23341 | 1 | 44.8 | 24674.7 | 1336 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 0.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 3.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 08:24 | Normal | 495.3 | 490.7 | 473 | 490.6 | 14.4 | 14.9 | 16.1 | 16.7 | 226.6 | 226.2 | 226.4 | 75.8 | 75.7 | 75.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 29606 | 1 | 45.7 | 24676.9 | 1336 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 0.3 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 4.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 08:29 | Normal | 491.8 | 483.9 | 466 | 480.3 | 11.5 | 11.9 | 12.5 | 13.4 | 226 | 225.8 | 226 | 60 | 59.6 | 60.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 22698 | 1 | 46.7 | 24679.1 | 1336 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 0.4 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 0.3 | 3.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 08:34 | Normal | 485.8 | 485.9 | 471.7 | 481.9 | 14 | 14.2 | 15 | 16 | 225.8 | 226.8 | 226.6 | 70.9 | 70.9 | 71 | 59.99 | 59.99 | 60 | 28982 | 1 | 47.2 | 24681.1 | 1336 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 4.1 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 08:39 | Normal | 488.7 | 486.8 | 460.2 | 482.5 | 19.6 | 20.1 | 22.1 | 22.6 | 227 | 227 | 227.4 | 98 | 98.2 | 98.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 37108 | 1 | 48.6 | 24683.9 | 1336 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 0.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 0.5 | 6.4 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 08:44 | Normal | 476.7 | 474.8 | 458.7 | 474.9 | 20 | 20.5 | 22 | 22.8 | 227.6 | 228 | 228 | 97.6 | 97.3 | 97.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 36925 | 1 | 51 | 24687 | 1336 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 0.4 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 0.4 | 6.2 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 08:49 | Normal | 473.8 | 469.7 | 447.6 | 468 | 18.4 | 19 | 20.6 | 21.1 | 227 | 227.4 | 226.4 | 90.6 | 90.1 | 90.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 35712 | 1 | 52.4 | 24690 | 1336 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 0.4 | 6.1 | 6 | 6 | 0.4 | 5.9 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 08:54 | Normal | 471.4 | 475.7 | 452 | 466.4 | 18.5 | 18.7 | 20.3 | 21 | 226.2 | 226.4 | 227 | 89.7 | 89.4 | 89.4 | 60 | 59.98 | 60 | 35347 | 1 | 53 | 24692.9 | 1336 | 5.8 | 6 | 5.8 | 0.4 | 6.1 | 5.9 | 6 | 0.4 | 5.8 | 7 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 08:59 | Normal | 475.6 | 468.8 | 448.8 | 461.1 | 18.5 | 18.9 | 20.1 | 21 | 226.6 | 226.6 | 226.2 | 89.5 | 89.4 | 89.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 34978 | 1 | 53.5 | 24695.8 | 1336 | 5.9 | 6 | 5.9 | 0.3 | 6 | 5.9 | 6 | 0.5 | 5.8 | 7 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 09:04 | Normal | 473.4 | 466.8 | 453.3 | 465.1 | 18.8 | 19.3 | 20.5 | 21.1 | 227 | 226.8 | 227 | 90.7 | 90.6 | 90.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 35531 | 1 | 54.1 | 24698.7 | 1336 | 6 | 6.1 | 6 | 0.3 | 6.3 | 6 | 6.1 | 0.5 | 5.7 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 09:09 | Normal | 468.1 | 462.8 | 441.5 | 460.2 | 18.8 | 19.2 | 20.4 | 21.1 | 226.8 | 226.8 | 226.6 | 89.6 | 89.2 | 89.3 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 35173 | 1 | 54.5 | 24701.7 | 1337 | 6 | 6.1 | 5.9 | 0.4 | 6.2 | 6 | 6.1 | 0.5 | 5.9 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 09:14 | Normal | 472.6 | 466.4 | 441.6 | 461.6 | 20 | 20.6 | 22.2 | 22.5 | 226.6 | 226.6 | 227.2 | 96 | 96 | 96.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 37707 | 1 | 55 | 24704.6 | 1337 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 0.2 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 0.5 | 6.5 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 09:19 | Normal | 471.9 | 471.2 | 435.9 | 456.2 | 21.6 | 22 | 24.1 | 24.4 | 227 | 226.6 | 227.4 | 102.3 | 101.9 | 101.9 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 38692 | 1 | 56 | 24707.8 | 1337 | 7 | 7 | 6.9 | 0.3 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 0.4 | 7.3 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 09:24 | Normal | 470.4 | 467.6 | 438.6 | 457.9 | 21.9 | 22.5 | 24.2 | 24.6 | 227.2 | 227.2 | 227.2 | 102.9 | 103 | 103 | 60.01 | 60 | 60.02 | 39234 | 1 | 57.1 | 24711.1 | 1337 | 7 | 7.1 | 7 | 0.3 | 7.3 | 7 | 7.2 | 0.5 | 7.3 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 09:29 | Normal | 476.9 | 464.1 | 460.1 | 456.5 | 23.2 | 24.1 | 25 | 26.1 | 227 | 226.8 | 228 | 109.3 | 109.3 | 109.1 | 60 | 59.99 | 60 | 41210 | 1 | 58.1 | 24714.4 | 1337 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 0.3 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | 0.5 | 7.3 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 09:34 | Normal | 467.8 | 463.9 | 445.5 | 448.8 | 23.1 | 23.5 | 25.1 | 25.8 | 227.2 | 226.8 | 227.6 | 107 | 106.7 | 106.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 40589 | 1 | 59.1 | 24717.8 | 1337 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 0.3 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 0.5 | 7.6 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 09:39 | Normal | 467.9 | 460.8 | 445.7 | 448 | 20.1 | 21 | 21.9 | 22.3 | 226.6 | 227 | 227.2 | 95.3 | 95 | 95.1 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 36961 | 1 | 59.7 | 24721.1 | 1337 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 0.3 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 0.5 | 6.5 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 09:44 | Normal | 459.7 | 453.6 | 452.4 | 447.8 | 19.6 | 20.2 | 20.7 | 21.6 | 226.8 | 226.6 | 227.2 | 91.3 | 91.4 | 91.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 36295 | 1 | 59.4 | 24724.1 | 1337 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 0.1 | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 0.4 | 6.4 | 7 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 09:49 | Normal | 469.5 | 455 | 455.9 | 449.3 | 23.8 | 24.5 | 25.3 | 26 | 227 | 227.2 | 227.4 | 110 | 110 | 109.8 | 60 | 60 | 60.01 | 41514 | 1 | 59.6 | 24727.4 | 1337 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 0.3 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 0.6 | 7.9 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 09:54 | Normal | 471.1 | 458.5 | 462.5 | 455.6 | 25.1 | 25.8 | 26.5 | 27.1 | 227.2 | 226.8 | 227.2 | 115.5 | 115.6 | 115.7 | 60.01 | 60 | 60 | 43589 | 1 | 60.2 | 24730.8 | 1337 | 8.1 | 8.3 | 8 | 0.3 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 0.6 | 8.5 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 09:59 | Normal | 461.4 | 452.9 | 458 | 452.3 | 25.1 | 26 | 26.9 | 27.5 | 227.4 | 227.6 | 227.4 | 115.3 | 114.8 | 114.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 43556 | 1 | 61.7 | 24734.4 | 1337 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 0.3 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 0.5 | 8.5 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 10:04 | Normal | 456.3 | 452.9 | 451.6 | 447.1 | 26.3 | 26.8 | 27.6 | 28.3 | 227.6 | 228.2 | 228.2 | 118 | 118 | 117.8 | 60 | 60 | 60 | 44749 | 1 | 62.6 | 24737.9 | 1337 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 0.4 | 8.8 | 8.5 | 8.7 | 0.5 | 8.7 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 10:09 | Normal | 456.5 | 451.7 | 451.5 | 445.8 | 23.1 | 23.7 | 24.2 | 24.8 | 227.2 | 227.2 | 227.4 | 103.8 | 103.5 | 103.6 | 60.01 | 60 | 60 | 39649 | 1 | 63.3 | 24741.4 | 1338 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 0.5 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 0.5 | 7.7 | 8 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 10:14 | Normal | 454.4 | 454.5 | 451.8 | 451.1 | 19.8 | 20 | 20.6 | 21 | 226.4 | 227 | 227 | 90.2 | 90.1 | 90.2 | 60 | 59.99 | 60 | 35620 | 1 | 62.7 | 24744.5 | 1338 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 0.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 0.4 | 6.5 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 10:19 | Normal | 463.7 | 463.8 | 458.4 | 450.7 | 22.9 | 23.4 | 24 | 24.7 | 227.4 | 227.2 | 227.6 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 59.99 | 60 | 60 | 39788 | 1 | 61.9 | 24747.6 | 1338 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 0.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 0.5 | 7.6 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 10:24 | Normal | 457.7 | 457.9 | 453.9 | 451.2 | 25.8 | 26 | 26.6 | 27.1 | 227.8 | 227.6 | 227.8 | 114.7 | 114.9 | 115.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 43469 | 1 | 62.5 | 24751.2 | 1338 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 0.3 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 0.5 | 8.5 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 10:29 | Normal | 455.3 | 452.3 | 449.3 | 441.5 | 26.1 | 26.5 | 26.9 | 27.8 | 227.6 | 226.8 | 228 | 115.9 | 115.7 | 116 | 60 | 59.97 | 59.98 | 44023 | 1 | 63.8 | 24754.9 | 1338 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 0.5 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 0.5 | 8.6 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 10:34 | Normal | 460.6 | 453.9 | 451.7 | 449 | 27.6 | 28.1 | 28.5 | 29.1 | 227.2 | 226.6 | 227.8 | 122.1 | 121.7 | 122 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 46036 | 1 | 64.8 | 24758.6 | 1338 | 8.9 | 9 | 8.9 | 0.4 | 9.1 | 8.9 | 9.1 | 0.5 | 9.1 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 10:39 | Normal | 455.5 | 452.7 | 445.6 | 443.9 | 28.1 | 28.7 | 29.1 | 29.3 | 228 | 227.6 | 228 | 124.4 | 124.1 | 124.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 47009 | 1 | 65.9 | 24762.5 | 1338 | 9 | 9.1 | 9 | 0.4 | 9.3 | 9.1 | 9.3 | 0.6 | 9.3 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 10:44 | Normal | 455.7 | 449.7 | 438.6 | 440.9 | 28.6 | 29.8 | 30.1 | 30.1 | 227.6 | 227.6 | 228.4 | 126.7 | 126.3 | 126.6 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 47920 | 1 | 66.9 | 24766.4 | 1338 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 0.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 0.7 | 9.4 | 9.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 10:49 | Normal | 451.4 | 454.9 | 439.8 | 439.8 | 29 | 29.9 | 30 | 30.4 | 228.2 | 227 | 228 | 126.8 | 126.6 | 126.8 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 47822 | 1 | 67.5 | 24770.4 | 1338 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 0.4 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 0.6 | 9.5 | 9.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 10:54 | Normal | 452.7 | 458.7 | 462.5 | 438.8 | 6.9 | 6.6 | 6.1 | 6.7 | 224.4 | 224.8 | 224.2 | 31 | 31.1 | 31.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 11172 | 1 | 65 | 24771.9 | 1338 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 2 | 1.9 | 2 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 10:59 | Normal | 470.4 | 457.4 | 465.8 | 458.1 | 7.3 | 7.4 | 6.8 | 7.6 | 224.4 | 225 | 224.6 | 35 | 34.8 | 35 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 12870 | 1 | 61.7 | 24773.4 | 1338 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 11:04 | Normal | 493.3 | 486.4 | 485.9 | 478.2 | 26.3 | 27.2 | 26.9 | 27.5 | 227.6 | 227.6 | 227.8 | 125.4 | 125.3 | 125.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 48281 | 1 | 58.8 | 24774.9 | 1338 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 0.2 | 8.9 | 8.6 | 8.8 | 0.5 | 8.5 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 11:09 | Normal | 486.9 | 481.5 | 473.8 | 471.9 | 24.6 | 24.8 | 24.6 | 24.6 | 227.4 | 227 | 227.8 | 113.7 | 113.5 | 113.4 | 59.99 | 59.98 | 60 | 43160 | 1 | 60.2 | 24778.6 | 1339 | 7.9 | 8 | 7.9 | 0.3 | 8.2 | 7.9 | 7.8 | 0.5 | 7.7 | 8 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 11:14 | Normal | 476.8 | 461.2 | 472 | 474.1 | 19.6 | 18 | 21.6 | 17.6 | 225.6 | 226 | 226.6 | 88.3 | 88 | 88.3 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 39265 | 1 | 61.5 | 24781.9 | 1339 | 6.4 | 6.8 | 6.5 | 0.3 | 6.9 | 5.1 | 5.4 | 0.3 | 7.7 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 11:19 | Normal | 461.1 | 461.7 | 465.3 | 457.6 | 26.3 | 26.6 | 25.6 | 26.6 | 227.4 | 227.6 | 228.2 | 116.3 | 115.9 | 116 | 60.01 | 60 | 60 | 44723 | 1 | 62.8 | 24785.8 | 1339 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 0.3 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 0.5 | 7.9 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 11:24 | Normal | 465.4 | 464.5 | 467.6 | 456.9 | 27.8 | 28.1 | 27.3 | 28.3 | 227.8 | 228 | 228.2 | 124.1 | 123.4 | 123.8 | 60 | 60.01 | 59.99 | 46887 | 1 | 63.7 | 24789.5 | 1339 | 9 | 9 | 8.9 | 0.4 | 9.1 | 8.9 | 9.1 | 0.5 | 8.5 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 11:29 | Normal | 463.6 | 460.8 | 468 | 452.4 | 25.8 | 26.5 | 24.6 | 26.1 | 227.6 | 227.4 | 227.4 | 114.1 | 113.5 | 113.4 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 43371 | 1 | 65.1 | 24793.3 | 1339 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 0.5 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 0.6 | 7.6 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 11:34 | Normal | 455.3 | 458.5 | 460.4 | 445.6 | 8.7 | 8.6 | 7.6 | 9 | 224 | 224.8 | 225.2 | 39.5 | 39.4 | 39.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 15162 | 1 | 64.8 | 24796.5 | 1339 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 0.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 1.9 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 11:39 | Normal | 474.3 | 468.4 | 456.4 | 463.7 | 7.7 | 7.8 | 6.8 | 7.8 | 224.2 | 224.8 | 224.6 | 36.5 | 36.3 | 36.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 13275 | 1 | 61.2 | 24797.6 | 1339 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 1.6 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 11:44 | Normal | 473.5 | 472.6 | 459.5 | 461.8 | 8.8 | 9 | 8 | 9.1 | 224.4 | 224.8 | 225.2 | 41.8 | 41.8 | 41.9 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 15221 | 1 | 59 | 24799.7 | 1339 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 2 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 11:49 | Normal | 498.5 | 495.3 | 485.1 | 476.2 | 19.9 | 23.4 | 22.9 | 25.2 | 226.8 | 227 | 226.8 | 109.7 | 109.2 | 109.3 | 60 | 59.97 | 60 | 40538 | 1 | 57.8 | 24801.8 | 1339 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | 0.5 | 6.6 | 7.2 | 7.6 | 0.8 | 7.3 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 11:54 | Normal | 463.6 | 453.3 | 456.6 | 454.1 | 6.1 | 6.5 | 5.3 | 6.4 | 223.8 | 224.8 | 224.6 | 29 | 29.1 | 29.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 10782 | 1 | 59.1 | 24804.8 | 1339 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 0.4 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.2 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 11:59 | Normal | 492.5 | 487.6 | 489.7 | 475 | 14 | 14.3 | 12.3 | 13.7 | 225.8 | 226 | 226 | 66.8 | 66.4 | 66.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 26574 | 1 | 56.5 | 24805.9 | 1339 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 0.3 | 3.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 12:04 | Normal | 500.7 | 504.5 | 496.6 | 493.8 | 20.7 | 21.6 | 18.1 | 18.7 | 227.4 | 227.2 | 227.8 | 97 | 96.5 | 96.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 37729 | 1 | 56 | 24808.7 | 1339 | 6.2 | 6.2 | 6 | 0.7 | 6 | 7 | 6.7 | 1.1 | 5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 12:09 | Normal | 488.3 | 496.5 | 491.3 | 497.6 | 29.2 | 29.1 | 27.8 | 27 | 228.4 | 228 | 228.4 | 133.4 | 132.6 | 132.6 | 59.95 | 59.97 | 59.92 | 50448 | 1 | 58.5 | 24812.7 | 1340 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 0.1 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 8.8 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 12:14 | Normal | 457.5 | 459.7 | 458.4 | 447.8 | 30.9 | 31.6 | 29.6 | 30.6 | 228.8 | 227.6 | 228.4 | 133.3 | 133 | 132.6 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 50161 | 1 | 61.9 | 24816.9 | 1340 | 9.9 | 10.1 | 10 | 0.2 | 10.2 | 10.1 | 10.3 | 0.4 | 9.4 | 10 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 12:19 | Normal | 479.4 | 472.6 | 464 | 456.8 | 14.4 | 12.6 | 13.3 | 11.3 | 225.4 | 225.6 | 225.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 21827 | 1 | 63.7 | 24820.7 | 1340 | 4.5 | 4.5 | 4 | 0.7 | 4.2 | 3.6 | 3.5 | 0.6 | 4.1 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 12:24 | Normal | 457.3 | 459.4 | 459.5 | 457.8 | 24.6 | 25.1 | 23.3 | 23.9 | 226.8 | 226.6 | 227 | 106.8 | 106.5 | 106.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 40265 | 1 | 63.6 | 24824.1 | 1340 | 7.9 | 8 | 7.9 | 0.5 | 8 | 8 | 8.1 | 0.5 | 7.2 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 12:29 | Normal | 465.9 | 465.1 | 471.9 | 457.2 | 9.8 | 9.8 | 8.6 | 9.6 | 225 | 224.8 | 224.4 | 45.7 | 45.6 | 45.7 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 16574 | 1 | 60.8 | 24825.7 | 1340 | 3 | 3.1 | 3 | 0.4 | 3 | 3 | 3.1 | 0.3 | 2.4 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 12:34 | Normal | 480.6 | 483.8 | 480.4 | 474.6 | 11.3 | 11.9 | 10.5 | 11.5 | 225 | 225.6 | 225.4 | 54.8 | 54.6 | 54.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 22529 | 1 | 58.5 | 24827.9 | 1340 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 0.2 | 3.5 | 3.9 | 4 | 0.3 | 3.1 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 12:39 | Normal | 468 | 480.1 | 484.2 | 474.5 | 8.8 | 8.8 | 7.6 | 8.6 | 223.8 | 224.4 | 223.6 | 41.9 | 41.7 | 41.8 | 60 | 60.01 | 60 | 15335 | 1 | 56.9 | 24829.5 | 1340 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 0.4 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 2 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 12:44 | Normal | 482 | 485.9 | 485.7 | 477.1 | 8.6 | 8.6 | 7.5 | 8.6 | 224.2 | 224.2 | 224.4 | 41.4 | 41.5 | 41.5 | 60 | 60 | 60 | 15113 | 1 | 55 | 24830.8 | 1340 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 0.4 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 2 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 12:49 | Normal | 489.7 | 496.1 | 483 | 482.3 | 8.8 | 9 | 7.9 | 8.9 | 224.4 | 224.4 | 224.2 | 43.2 | 43.3 | 43.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 15852 | 1 | 53.6 | 24832.1 | 1340 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 0.4 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 12:54 | Normal | 492 | 490.1 | 495.2 | 490.5 | 8.6 | 8.7 | 7.6 | 8.3 | 223.8 | 224.6 | 224.8 | 41.8 | 41.9 | 42.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 15378 | 1 | 52.5 | 24833.4 | 1340 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 2.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 12:59 | Normal | 488.9 | 498.9 | 498.7 | 489.1 | 13 | 13.2 | 11.6 | 12.5 | 224.4 | 224.2 | 224.2 | 63 | 62.6 | 62.6 | 60 | 60 | 59.99 | 23683 | 1 | 51.8 | 24834.9 | 1340 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 0.3 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 3.3 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 13:04 | Normal | 494 | 490 | 496.8 | 482 | 9.6 | 9.8 | 8.5 | 9.5 | 224.6 | 224.8 | 225 | 47.6 | 47.6 | 47.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 17434 | 1 | 51.8 | 24836.6 | 1340 | 2.8 | 3 | 2.9 | 0.4 | 3.1 | 3 | 3 | 0.3 | 2.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 13:09 | Normal | 496.8 | 501 | 500.1 | 490.5 | 12.4 | 12.3 | 10.8 | 12 | 225.4 | 225 | 225.2 | 60 | 59.9 | 60 | 59.99 | 60 | 59.99 | 22033 | 1 | 51.3 | 24838.4 | 1341 | 3.8 | 4 | 3.8 | 0.4 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 0.4 | 3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 13:14 | Normal | 492.4 | 492.8 | 485.5 | 483.3 | 12.5 | 12.7 | 11.2 | 12.3 | 223.8 | 224.2 | 224.8 | 60.3 | 60.3 | 60.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 22568 | 1 | 51.1 | 24840.3 | 1341 | 3.8 | 4 | 3.9 | 0.3 | 4 | 4 | 3.9 | 0.4 | 3 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 13:19 | Normal | 494.1 | 499.1 | 486 | 487.4 | 13.1 | 13.3 | 11.8 | 12.9 | 224.6 | 225 | 224.8 | 63.5 | 63.3 | 63.5 | 60.01 | 60 | 60 | 23634 | 1 | 50.7 | 24842.2 | 1341 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 3.2 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 13:24 | Normal | 493.2 | 489.3 | 497.2 | 486.5 | 13.3 | 13.6 | 11.6 | 13.1 | 223.8 | 224.6 | 224.4 | 64 | 63.8 | 64.2 | 59.97 | 60 | 59.96 | 24062 | 1 | 50.5 | 24844.1 | 1341 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 0.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 3.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 13:29 | Normal | 496.7 | 495.8 | 496.1 | 488.4 | 14.7 | 15.1 | 13 | 14.5 | 225.2 | 225.2 | 225.6 | 71.2 | 71.1 | 71 | 60.03 | 60 | 60.03 | 26321 | 1 | 50.6 | 24846.2 | 1341 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 0.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 3.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 13:34 | Normal | 496.8 | 492.1 | 483.2 | 490.6 | 15.5 | 15.9 | 13.8 | 15.1 | 225.4 | 225.2 | 225 | 74.5 | 74.2 | 74.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 28796 | 1 | 50.9 | 24848.5 | 1341 | 4.9 | 5 | 5 | 0.3 | 5 | 4.9 | 5 | 0.4 | 3.7 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 13:39 | Normal | 491 | 493.2 | 481.4 | 488.7 | 13.8 | 13.9 | 12.1 | 13.3 | 224.8 | 224.6 | 223.8 | 65.7 | 65.6 | 65.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 24627 | 1 | 50.9 | 24850.7 | 1341 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 0.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 3.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 13:44 | Normal | 493.8 | 497.9 | 492.9 | 491.9 | 12.7 | 12.9 | 11.1 | 12.3 | 226.4 | 226.4 | 225.6 | 60.8 | 61 | 60.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 22805 | 1 | 50.5 | 24852.7 | 1341 | 4 | 4.1 | 4 | 0.3 | 4 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 2.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 13:49 | Normal | 487.6 | 496.6 | 502 | 485 | 17.2 | 17.4 | 14.5 | 16.3 | 225.6 | 225.8 | 225.4 | 79.8 | 79.7 | 79.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 31796 | 1 | 50.5 | 24854.9 | 1341 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 4.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 13:54 | Normal | 489.1 | 491.9 | 505.1 | 492.2 | 14.6 | 15.1 | 12.4 | 14 | 224.8 | 225.2 | 224.6 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 25513 | 1 | 50.9 | 24857.1 | 1341 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 0.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 3.4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 13:59 | Normal | 483.4 | 489.4 | 496.7 | 480.7 | 15.6 | 15.9 | 13.3 | 15 | 225.6 | 225.8 | 225.6 | 72.6 | 72.4 | 72.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 28680 | 1 | 50.9 | 24859.4 | 1341 | 4.9 | 5 | 5 | 0.4 | 5.1 | 5 | 5.1 | 0.3 | 3.7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 14:04 | Normal | 485.9 | 486.2 | 500.8 | 490.4 | 18.9 | 19.4 | 15.7 | 17.1 | 226 | 226.2 | 225.8 | 87.1 | 87 | 87 | 60 | 59.99 | 59.99 | 27784 | 1 | 50.8 | 24861.3 | 1341 | 5.9 | 6.1 | 6 | 0.3 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0.4 | 4.4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 14:09 | Normal | 482.5 | 492.2 | 495.9 | 479.4 | 20.7 | 21 | 17.6 | 19.3 | 226.2 | 226 | 225.6 | 93.6 | 93.2 | 93.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 37055 | 1 | 51.4 | 24864.3 | 1342 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 0.3 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 0.5 | 5.1 | 6 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 14:14 | Normal | 485.8 | 501.8 | 486.1 | 487.2 | 14.2 | 14.3 | 11.8 | 13 | 224.2 | 224.8 | 224.8 | 66.8 | 67.1 | 67.1 | 59.99 | 60 | 60 | 22921 | 1 | 51.3 | 24866.2 | 1342 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 0.4 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 3.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 14:19 | Normal | 488.5 | 491.5 | 503.6 | 488.6 | 23.6 | 24 | 19.9 | 21.7 | 226.8 | 226.8 | 226.4 | 105.9 | 105.7 | 105.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 39896 | 1 | 51.3 | 24868.7 | 1342 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 0.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 0.6 | 5.8 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 14:24 | Normal | 484.1 | 492.9 | 492.5 | 485.6 | 24.1 | 24.5 | 20.4 | 22 | 226.4 | 226.4 | 226.8 | 106.7 | 106.9 | 106.8 | 59.98 | 59.99 | 60 | 40184 | 1 | 52.7 | 24871.8 | 1342 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 0.5 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 0.6 | 5.9 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 14:29 | Normal | 476.6 | 481.8 | 481.8 | 476.7 | 22.1 | 22.6 | 18.8 | 20.1 | 226 | 225.6 | 225.8 | 98.1 | 97.8 | 98.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 37066 | 1 | 54.1 | 24874.9 | 1342 | 7 | 7.2 | 7.1 | 0.2 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 0.4 | 5.5 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 14:34 | Normal | 484.9 | 490.9 | 492.1 | 479 | 17.5 | 18.5 | 14.9 | 16.9 | 225 | 225.4 | 225.4 | 82.5 | 82.4 | 82.4 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 30685 | 1 | 53.5 | 24877 | 1342 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 0.3 | 5.7 | 6 | 6 | 0.4 | 4.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 14:39 | Normal | 487.2 | 485.9 | 492.7 | 478.7 | 21 | 22 | 18.1 | 19.5 | 225.4 | 225.4 | 225.6 | 96 | 96.1 | 96.1 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 37342 | 1 | 53.9 | 24880.1 | 1342 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 0.3 | 7 | 7 | 7.1 | 0.4 | 5.4 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 14:44 | Normal | 478 | 480 | 486.4 | 482.3 | 15.8 | 16.2 | 13.3 | 14.4 | 224.4 | 224 | 223.8 | 72.2 | 72.1 | 72.2 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 28212 | 1 | 53.9 | 24882.5 | 1342 | 5 | 5.1 | 5 | 0.3 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 3.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 14:49 | Normal | 480.6 | 481.6 | 491.4 | 476.5 | 13 | 13.3 | 10.8 | 12 | 223.6 | 224 | 224.2 | 60.1 | 59.9 | 60 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 22679 | 1 | 52.7 | 24884 | 1342 | 4.1 | 4.1 | 4 | 0.3 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 14:54 | Normal | 489 | 484.9 | 486.6 | 476.6 | 7.7 | 8 | 6.7 | 7.8 | 223 | 223 | 223.6 | 38.2 | 38.2 | 38.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 13787 | 1 | 51.6 | 24885.5 | 1342 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 1.7 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 14:59 | Normal | 492 | 483.2 | 483 | 470.4 | 6.4 | 6.6 | 5.6 | 6.5 | 222.6 | 222.6 | 222.4 | 32 | 31.6 | 31.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11644 | 1 | 50.6 | 24886.9 | 1342 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 15:04 | Normal | 496.9 | 495 | 499.6 | 487.5 | 9 | 9.3 | 7.6 | 8.3 | 223 | 223.4 | 223.4 | 43.7 | 43.7 | 44 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 15984 | 1 | 49.5 | 24888 | 1342 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 0.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 15:09 | Normal | 488.2 | 479 | 501.7 | 482.6 | 6.3 | 6.4 | 5.3 | 6 | 221.2 | 222.4 | 221.6 | 31 | 30.8 | 30.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 11302 | 1 | 48.6 | 24888.9 | 1343 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 2 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 15:14 | Normal | 501.8 | 492.8 | 504.8 | 496.8 | 6 | 6.1 | 5.2 | 5.7 | 222 | 222 | 222.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 10866 | 1 | 47.5 | 24889.8 | 1343 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 15:19 | Normal | 494.8 | 504.8 | 491.8 | 490.8 | 6.9 | 6.8 | 6 | 6.5 | 221.8 | 222.2 | 222 | 33.9 | 33.8 | 34 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 12282 | 1 | 46.3 | 24890.8 | 1343 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.3 | 1.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 15:24 | Normal | 506 | 497.8 | 509.7 | 499.8 | 7 | 7 | 5.8 | 6.5 | 222 | 222.8 | 221.8 | 34.2 | 34.1 | 34.3 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 12380 | 1 | 45.5 | 24891.8 | 1343 | 2 | 2.1 | 2 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 1.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 15:29 | Normal | 499.8 | 501.7 | 513.7 | 494.7 | 6.9 | 6.9 | 5.5 | 6.1 | 221.8 | 222.8 | 222.8 | 33.9 | 33.7 | 33.8 | 60 | 60 | 60.01 | 12132 | 1 | 48.8 | 24892.8 | 1343 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2.1 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 15:34 | Normal | 501.8 | 506.9 | 512.8 | 499.8 | 7.2 | 7.2 | 5.6 | 6.3 | 221.8 | 223.2 | 222.6 | 34.6 | 34.6 | 34.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 12644 | 1 | 49.8 | 24893.9 | 1343 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 1.4 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 15:39 | Normal | 506.5 | 503.6 | 510.6 | 500.8 | 6.9 | 6.8 | 5.3 | 5.8 | 222.4 | 222.8 | 222.6 | 32.9 | 32.7 | 33 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 11783 | 1 | 46.9 | 24894.8 | 1343 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0.6 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 15:44 | Normal | 503.2 | 507 | 500.9 | 502 | 6.2 | 6.3 | 5.1 | 5.6 | 222.4 | 223.2 | 223 | 30.9 | 30.7 | 30.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11177 | 1 | 45.7 | 24895.8 | 1343 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 15:49 | Normal | 499 | 502.9 | 485.4 | 491.3 | 4.9 | 5 | 3.8 | 4.5 | 222.4 | 222.6 | 222.4 | 24.1 | 23.9 | 24.2 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 8849 | 1 | 48.3 | 24896.6 | 1343 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 15:54 | Normal | 494.9 | 501 | 495.1 | 499.1 | 5.5 | 5.5 | 4.3 | 4.8 | 222.6 | 223.2 | 222.6 | 26.6 | 26.4 | 26.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 9571 | 1 | 49.4 | 24897.3 | 1343 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 15:59 | Normal | 504 | 502 | 500.1 | 513.1 | 6 | 6.2 | 5 | 5.5 | 224.4 | 225 | 224.8 | 28.8 | 28.5 | 28.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 10549 | 1 | 49.7 | 24898.2 | 1343 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 16:04 | Normal | 503.7 | 498.7 | 496.7 | 503.7 | 6.1 | 6.3 | 5 | 5.5 | 224 | 225.4 | 225 | 29.8 | 29.6 | 29.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 10839 | 1 | 45.4 | 24899.1 | 1343 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 16:09 | Normal | 508.8 | 502.8 | 490.5 | 492.6 | 6.1 | 6.2 | 5 | 5.7 | 223.6 | 224.8 | 224.8 | 30 | 29.7 | 29.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11000 | 1 | 46.9 | 24900 | 1344 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 16:14 | Normal | 506.9 | 506.9 | 494.8 | 498.8 | 5.3 | 5.5 | 4.5 | 5.1 | 224.4 | 225.2 | 224.8 | 27 | 26.8 | 27 | 60 | 60.01 | 60.01 | 9809 | 1 | 48.3 | 24900.9 | 1344 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 16:19 | Normal | 496.8 | 500.8 | 506.2 | 489.1 | 4.8 | 5 | 4 | 4.8 | 224.6 | 224.4 | 224.6 | 24.4 | 24.2 | 24.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 8929 | 1 | 49.1 | 24901.7 | 1344 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 16:24 | Normal | 502 | 495.8 | 500.7 | 493 | 4.3 | 4.5 | 3.5 | 4.1 | 224 | 224.4 | 224.4 | 21.7 | 21.7 | 21.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 7885 | 1 | 49.8 | 24902.4 | 1344 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 16:29 | Normal | 500 | 504.1 | 518.4 | 500.3 | 4.1 | 4.2 | 3.1 | 3.8 | 223.8 | 224.8 | 224.2 | 20.2 | 20.3 | 20.5 | 60.01 | 60 | 60.02 | 7522 | 1 | 47.4 | 24903.1 | 1344 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 16:34 | Normal | 494.9 | 499.9 | 487.1 | 485.1 | 3.2 | 3.2 | 2.5 | 3 | 223.4 | 224.8 | 223.6 | 16.1 | 16 | 16.2 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 6263 | 1 | 45 | 24903.6 | 1344 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 16:39 | Normal | 492.8 | 489.8 | 484.8 | 481.8 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 2.5 | 223.4 | 224.6 | 223.6 | 12.7 | 12.7 | 12.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4940 | 1 | 46.8 | 24904.1 | 1344 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 16:44 | Normal | 480 | 498 | 484.8 | 496.8 | 2.4 | 2.4 | 1.7 | 2.2 | 223 | 224.6 | 224.2 | 12 | 12.1 | 12.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4651 | 1 | 47 | 24904.5 | 1344 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 16:49 | Normal | 510.1 | 510.1 | 507 | 505 | 3.7 | 4.3 | 2.6 | 3 | 224.4 | 225.4 | 224.8 | 18.9 | 18.6 | 18.8 | 59.97 | 59.97 | 60 | 7313 | 1 | 45.7 | 24905 | 1344 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 16:54 | Normal | 510.9 | 503.8 | 510.7 | 488.6 | 2.7 | 2.8 | 2.1 | 2.6 | 224 | 225 | 225 | 14 | 14.1 | 14.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 5496 | 1 | 50 | 24905.5 | 1344 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 16:59 | Normal | 501.8 | 502.8 | 500.8 | 494.9 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 224 | 225.2 | 225.2 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5506 | 1 | 49.7 | 24906 | 1344 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 17:04 | Normal | 491.9 | 495.8 | 473.9 | 495.9 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 224.6 | 226 | 224.8 | 11.6 | 11.5 | 11.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4574 | 1 | 49.5 | 24906.4 | 1344 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 17:09 | Normal | 493 | 493.9 | 498 | 476.9 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 224.2 | 225.2 | 225.4 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 3376 | 1 | 49.2 | 24906.7 | 1345 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 17:14 | Normal | 482 | 500.9 | 488.8 | 497.8 | 1.3 | 1.5 | 1 | 1.1 | 224.6 | 225 | 225 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2849 | 1 | 49 | 24907 | 1345 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 17:19 | Normal | 467.9 | 479.9 | 472.8 | 468.8 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 224.8 | 225.8 | 225 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2401 | 1 | 48.6 | 24907.2 | 1345 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 17:24 | Normal | 489 | 501.9 | 488.7 | 463.6 | 1 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 224.2 | 226 | 225.4 | 6 | 5.9 | 6.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2283 | 1 | 48 | 24907.4 | 1345 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 17:29 | Normal | 493 | 482 | 464.6 | 461.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.8 | 224 | 225.4 | 224.8 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 60.01 | 60 | 60 | 2038 | 1 | 46.8 | 24907.6 | 1345 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 17:34 | Normal | 486 | 490.9 | 498.1 | 471 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 224.2 | 225.8 | 225.2 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 60 | 60 | 60 | 1778 | 1 | 46.3 | 24907.8 | 1345 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 17:39 | Normal | 488.7 | 481.6 | 447.8 | 472.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 225.2 | 226 | 225 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1586 | 1 | 49.7 | 24907.9 | 1345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 17:44 | Normal | 484.6 | 480 | 470 | 467.9 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 225 | 226.4 | 225 | 4 | 3.9 | 4.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1474 | 1 | 49 | 24908 | 1345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 17:49 | Normal | 487.8 | 491.9 | 496.5 | 470.7 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 225.2 | 226.6 | 225.4 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1203 | 1 | 47.5 | 24908.1 | 1345 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 17:54 | Normal | 467.9 | 469.8 | 482.9 | 462.8 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 225.4 | 227 | 226.4 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 960 | 1 | 50 | 24908.2 | 1345 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 17:59 | Normal | 481.9 | 453.9 | 420.6 | 458.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 225.6 | 227.4 | 226.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 623 | 1 | 49.2 | 24908.3 | 1345 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 18:04 | Normal | 442.7 | 355.6 | 389.7 | 396.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 225 | 226.2 | 225.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 400 | 1 | 47.7 | 24908.3 | 1345 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 18:09 | Normal | 435.6 | 199.4 | 228.6 | 312.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 224.2 | 226.4 | 225.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 224 | 1 | 49.9 | 24908.4 | 1346 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 18:14 | Normal | 423.8 | 201.7 | 205.9 | 304.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225.4 | 225.2 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 160 | 1 | 48.9 | 24908.4 | 1346 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 18:19 | Normal | 400.3 | 199.4 | 199.9 | 213.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225.4 | 225.2 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 64 | 1 | 45.9 | 24908.4 | 1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 18:24 | Normal | 300.7 | 182.3 | 207.4 | 202.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.6 | 224.6 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 6 | 1 | 49.4 | 24908.4 | 1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 18:29 | Normal | 204.7 | 202.1 | 201.8 | 213.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225 | 224.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2 | 1 | 47.7 | 24908.4 | 1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 18:34 | Normal | 204.2 | 200.4 | 196.6 | 214.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.6 | 224 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 49.7 | 24908.4 | 1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-12-08 18:39 | Normal | 180.8 | 192.7 | 199 | 219.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225 | 223.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 3 | 1 | 48.3 | 24908.4 | 1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0