## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-01 05:59 | Wait | 469 | 468.9 | 469 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 133.1 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 10.7 | 120046.3 | 20789 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-01 06:00 | Wait | 471.8 | 471.7 | 471.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 133 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 10.9 | 120046.3 | 20789 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-01 06:01 | Wait | 465.8 | 465.6 | 465.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.9 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 10.5 | 120046.3 | 20789 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-01 06:04 | Normal | 447.9 | 468.5 | 462.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.7 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 0 | 1 | 13.4 | 120046.3 | 20789 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-01 06:04 | Normal | 435.2 | 455.5 | 443.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.91 | 59.94 | 0 | 1 | 13.8 | 120046.3 | 20789 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-01 06:09 | Normal | 311.2 | 292.2 | 310.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.6 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4 | 1 | 16.2 | 120046.3 | 20790 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 06:14 | Normal | 456.5 | 451.4 | 396.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60 | 39 | 1 | 18.3 | 120046.3 | 20790 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 06:19 | Normal | 442.9 | 408.4 | 469.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 59.99 | 59.99 | 68 | 1 | 19.6 | 120046.3 | 20790 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 06:24 | Normal | 486.9 | 534.8 | 456.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 134 | 134.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.87 | 60.08 | 59.89 | 73 | 1 | 20.5 | 120046.4 | 20790 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 06:29 | Normal | 503 | 519.8 | 517 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60.02 | 60.06 | 60.13 | 128 | 1 | 21.2 | 120046.4 | 20790 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 06:34 | Normal | 486.8 | 534 | 500.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.2 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60 | 59.95 | 60.01 | 153 | 1 | 21.8 | 120046.4 | 20790 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 06:39 | Normal | 512.8 | 492.6 | 456.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.4 | 133.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 201 | 1 | 22.4 | 120046.4 | 20790 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 06:44 | Normal | 507.3 | 499.4 | 469.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133.3 | 133.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.08 | 59.97 | 60 | 248 | 1 | 22.9 | 120046.4 | 20790 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 06:49 | Normal | 498.9 | 550.8 | 493.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.5 | 133.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.87 | 59.99 | 59.99 | 279 | 1 | 23.5 | 120046.4 | 20790 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 06:54 | Normal | 522.1 | 540.8 | 480.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.6 | 133.5 | 133.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.08 | 60.09 | 60.05 | 321 | 1 | 24 | 120046.5 | 20790 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 06:59 | Normal | 521.8 | 482.5 | 447.4 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 133.7 | 133.5 | 133.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 548 | 1 | 24.5 | 120046.5 | 20790 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 07:04 | Normal | 532.9 | 565.7 | 460.3 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 133.8 | 133.8 | 133.7 | 1.9 | 2 | 2 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 655 | 1 | 25.2 | 120046.5 | 20790 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 07:09 | Normal | 518.1 | 489.3 | 386.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 133.3 | 133.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60 | 59.98 | 323 | 1 | 25.9 | 120046.6 | 20791 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 07:14 | Normal | 526 | 455.8 | 498.9 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 133.7 | 133.6 | 133.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.06 | 60.07 | 60.12 | 952 | 1 | 26.4 | 120046.6 | 20791 | 0 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 07:19 | Normal | 522.3 | 466.8 | 490.4 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 133.6 | 133.7 | 133.4 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 997 | 1 | 27 | 120046.7 | 20791 | 0 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 07:24 | Normal | 531.1 | 464.4 | 476.3 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 133.9 | 133.8 | 133.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.04 | 59.98 | 60.03 | 1059 | 1 | 27.8 | 120046.8 | 20791 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 07:29 | Normal | 539 | 470.5 | 489.3 | 0.8 | 1.9 | 0.5 | 134 | 133.9 | 133.6 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.03 | 60 | 60 | 1144 | 1 | 29.2 | 120046.9 | 20791 | 0 | 0.8 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 07:34 | Normal | 537.8 | 490.6 | 475.3 | 0.8 | 2 | 0.5 | 133.8 | 134 | 133.6 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 59.96 | 59.92 | 59.98 | 1244 | 1 | 31 | 120047 | 20791 | 0 | 0.8 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 07:39 | Normal | 546.4 | 490.3 | 492.3 | 0.8 | 2.1 | 0.5 | 133.8 | 133.9 | 133.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.02 | 60.01 | 60.05 | 1363 | 1 | 32.7 | 120047.1 | 20791 | 0 | 0.9 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 07:44 | Normal | 539.8 | 509.5 | 491.4 | 0.9 | 2.3 | 0.5 | 133.9 | 133.9 | 133.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.02 | 60.05 | 59.95 | 1488 | 1 | 34.3 | 120047.2 | 20791 | 0 | 0.9 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 07:49 | Normal | 549 | 529.8 | 472.3 | 1.1 | 2.5 | 0.5 | 133.7 | 134 | 133.7 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1702 | 1 | 30.7 | 120047.3 | 20791 | 0 | 1.1 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 07:54 | Normal | 519.6 | 528.2 | 485.2 | 2.3 | 2.6 | 0.5 | 134.2 | 134.1 | 133.9 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60.03 | 60 | 60.11 | 2426 | 1 | 31.8 | 120047.5 | 20791 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 07:59 | Normal | 533 | 525 | 503.2 | 3.3 | 2.7 | 0.5 | 134.2 | 134.4 | 134.2 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 60.09 | 60.07 | 60.1 | 2991 | 1 | 33.1 | 120047.7 | 20791 | 0 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 08:04 | Normal | 539.3 | 529.6 | 505.8 | 3.5 | 2.8 | 0.5 | 134 | 134.3 | 134 | 8 | 8.1 | 8.2 | 60.02 | 60.12 | 60.04 | 3205 | 1 | 34.3 | 120048 | 20791 | 0 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 08:09 | Normal | 539.1 | 524.7 | 537.4 | 3.6 | 3 | 0.5 | 134.1 | 134.3 | 134.1 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 60 | 59.92 | 59.98 | 3329 | 1 | 35.6 | 120048.3 | 20792 | 0 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 08:14 | Normal | 523.5 | 529.5 | 527.3 | 4.2 | 3.1 | 0.5 | 134.2 | 134.7 | 134.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 59.94 | 60 | 60.01 | 3666 | 1 | 36.8 | 120048.6 | 20792 | 0.4 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 08:19 | Normal | 500 | 524.8 | 551.8 | 5.5 | 3.2 | 0.5 | 134.3 | 134.7 | 134.4 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 59.97 | 60.06 | 60.01 | 4274 | 1 | 37.8 | 120048.9 | 20792 | 1.6 | 4 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 08:24 | Normal | 533 | 518.9 | 568.7 | 5.5 | 3.3 | 0.5 | 134.6 | 134.9 | 134.5 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 60.06 | 60 | 60 | 4537 | 1 | 39.1 | 120049.3 | 20792 | 1.6 | 3.9 | 3.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 08:29 | Normal | 527.8 | 517.5 | 502.6 | 5.9 | 3.5 | 1.1 | 134.6 | 134.9 | 134.6 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 5051 | 1 | 40.3 | 120049.7 | 20792 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 08:34 | Normal | 524 | 518.3 | 535.7 | 6.1 | 3.5 | 1.7 | 134.7 | 135.1 | 134.8 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 59.99 | 59.93 | 59.97 | 5569 | 1 | 41.4 | 120050.1 | 20792 | 1.9 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 08:39 | Normal | 522.7 | 514.1 | 526.3 | 6.3 | 3.7 | 2.5 | 134.8 | 135.3 | 135.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 59.96 | 59.92 | 59.96 | 6143 | 1 | 42.2 | 120050.6 | 20792 | 2 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 08:44 | Normal | 523.6 | 515.8 | 523.2 | 6.4 | 3.8 | 2.7 | 135.1 | 135.2 | 135.1 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 6347 | 1 | 43.1 | 120051.1 | 20792 | 2 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 08:49 | Normal | 515 | 510.5 | 518.4 | 6.6 | 3.9 | 2.9 | 134.9 | 135.4 | 135.1 | 16 | 16.2 | 16.3 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 6530 | 1 | 43.9 | 120051.6 | 20792 | 2.1 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 08:54 | Normal | 515.1 | 510 | 523.3 | 6.8 | 4 | 3 | 135.1 | 135.5 | 135.2 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 60 | 60.02 | 59.96 | 6695 | 1 | 44.5 | 120052.2 | 20792 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 08:59 | Normal | 514.1 | 506 | 521.3 | 7 | 4.1 | 3.1 | 135.1 | 135.4 | 135.1 | 16.8 | 17.1 | 17 | 60.08 | 60.04 | 60.03 | 6866 | 1 | 44.9 | 120052.8 | 20792 | 2.2 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 09:04 | Normal | 512.2 | 502.6 | 519.8 | 7.1 | 4.2 | 3.2 | 135.2 | 135.8 | 135.4 | 17.2 | 17.4 | 17.3 | 59.97 | 60 | 59.95 | 7027 | 1 | 45.3 | 120053.3 | 20792 | 2.3 | 4.9 | 4 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 09:09 | Normal | 507.7 | 495.1 | 511.9 | 7.3 | 4.3 | 3.3 | 135.2 | 135.8 | 135.4 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 7172 | 1 | 45.8 | 120053.9 | 20793 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 09:14 | Normal | 509.2 | 494.3 | 516 | 7.4 | 4.3 | 3.4 | 135.1 | 135.4 | 135.2 | 17.9 | 18.1 | 18.1 | 59.96 | 59.98 | 60.01 | 7270 | 1 | 46.5 | 120054.5 | 20793 | 2.4 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 09:19 | Normal | 510.8 | 492.6 | 511.6 | 7.6 | 4.4 | 3.5 | 135.1 | 135.9 | 135.2 | 18.4 | 18.5 | 18.5 | 59.93 | 59.99 | 59.96 | 7481 | 1 | 47.3 | 120055.2 | 20793 | 2.5 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 09:24 | Normal | 468.9 | 490.5 | 506.8 | 9.4 | 4.5 | 3.6 | 135.3 | 135.9 | 135.4 | 19.8 | 20.1 | 19.9 | 60 | 60 | 59.98 | 8069 | 1 | 47.4 | 120055.8 | 20793 | 4 | 5.5 | 4.3 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 09:29 | Normal | 464.9 | 488.8 | 506.3 | 9.8 | 4.6 | 3.8 | 135.5 | 135.7 | 135.3 | 20.3 | 20.5 | 20.4 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 8240 | 1 | 47 | 120056.5 | 20793 | 4.2 | 5.6 | 4.4 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 09:34 | Normal | 462.7 | 485.5 | 506.8 | 10 | 4.7 | 3.8 | 135.4 | 136 | 135.6 | 20.6 | 20.8 | 20.7 | 59.95 | 60.03 | 59.98 | 8366 | 1 | 46.8 | 120057.2 | 20793 | 4.3 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 09:39 | Normal | 465.3 | 485.6 | 501.5 | 10 | 4.8 | 4 | 135.3 | 135.8 | 135.5 | 21 | 21.2 | 21.1 | 59.96 | 59.98 | 60 | 8515 | 1 | 46.4 | 120057.9 | 20793 | 4.3 | 5.7 | 4.6 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 09:44 | Normal | 462.8 | 477.3 | 503 | 10.1 | 4.9 | 4 | 135.4 | 136.1 | 135.6 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 59.93 | 59.98 | 59.99 | 8612 | 1 | 46.3 | 120058.6 | 20793 | 4.4 | 5.8 | 4.7 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 09:49 | Normal | 463 | 477.8 | 501.2 | 10.3 | 5 | 4.1 | 135.7 | 136.3 | 135.7 | 21.4 | 21.8 | 21.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 8765 | 1 | 46.2 | 120059.3 | 20793 | 4.5 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 09:54 | Normal | 488.9 | 477.4 | 503 | 10.2 | 5 | 4.2 | 135.6 | 136 | 135.6 | 22.2 | 22.6 | 22.5 | 60 | 59.96 | 60 | 9089 | 1 | 45.4 | 120060 | 20793 | 4.5 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 09:59 | Normal | 492.8 | 477.3 | 501.1 | 10.6 | 5.1 | 4.3 | 135.6 | 136.2 | 135.7 | 22.8 | 23.2 | 23.1 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 9336 | 1 | 45.1 | 120060.8 | 20793 | 4.8 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 10:04 | Normal | 488.5 | 490.7 | 501 | 10.7 | 5 | 4.3 | 135.4 | 135.9 | 135.7 | 23 | 23.4 | 23.2 | 59.98 | 60.02 | 60.03 | 9396 | 1 | 44.8 | 120061.6 | 20793 | 4.9 | 6 | 4.8 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 10:09 | Normal | 495.1 | 480.7 | 508.3 | 10.7 | 5.1 | 4.3 | 135.4 | 136.1 | 135.6 | 23.2 | 23.5 | 23.5 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 9496 | 1 | 44.1 | 120062.4 | 20794 | 4.9 | 5.9 | 4.9 | 0.1 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 10:14 | Normal | 494 | 477.6 | 511.1 | 10.8 | 5.2 | 4.2 | 135.5 | 136.2 | 135.5 | 23.2 | 23.5 | 23.5 | 60.01 | 60 | 60 | 9448 | 1 | 44 | 120063.2 | 20794 | 4.9 | 6 | 5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 10:19 | Normal | 492.9 | 477 | 523.1 | 11 | 5.1 | 4 | 135.5 | 136 | 135.5 | 23.3 | 23.7 | 23.4 | 59.94 | 60.03 | 60 | 9540 | 1 | 44.1 | 120064 | 20794 | 5 | 6 | 4.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 10:24 | Normal | 489 | 473.7 | 515.2 | 11.1 | 5.3 | 4 | 135.4 | 136.1 | 135.6 | 23.3 | 23.7 | 23.6 | 60.02 | 59.99 | 60.04 | 9536 | 1 | 44 | 120064.8 | 20794 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 10:29 | Normal | 489.8 | 482.4 | 527.1 | 11.2 | 5.3 | 3.8 | 135.3 | 136 | 135.6 | 23.4 | 23.8 | 23.7 | 60.05 | 59.99 | 60.04 | 9569 | 1 | 43.8 | 120065.6 | 20794 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 10:34 | Normal | 487.8 | 478.6 | 474.8 | 11.2 | 5.3 | 4.8 | 135.6 | 136 | 135.6 | 24.2 | 24.6 | 24.5 | 60 | 59.97 | 60.01 | 9888 | 1 | 43.9 | 120066.4 | 20794 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 10:39 | Normal | 489.2 | 488.8 | 482.4 | 11.2 | 5.3 | 4.8 | 135.3 | 136.1 | 135.6 | 24.3 | 24.7 | 24.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 9959 | 1 | 43.7 | 120067.2 | 20794 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 10:44 | Normal | 485.8 | 474 | 481.1 | 11.4 | 5.5 | 4.9 | 135.6 | 136 | 135.6 | 24.6 | 24.9 | 24.8 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 10040 | 1 | 43.2 | 120068 | 20794 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 10:49 | Normal | 483.5 | 489.5 | 475 | 11.5 | 5.2 | 5 | 135.7 | 136.1 | 135.7 | 24.5 | 24.8 | 24.7 | 60 | 60 | 59.98 | 10055 | 1 | 43.4 | 120068.9 | 20794 | 5.3 | 6.3 | 5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 10:54 | Normal | 484.4 | 474.3 | 466.4 | 11.5 | 5.5 | 5.1 | 135.6 | 136.1 | 135.6 | 24.7 | 25 | 25 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 10111 | 1 | 43.2 | 120069.7 | 20794 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 10:59 | Normal | 484.1 | 480.8 | 478.6 | 11.5 | 5.4 | 5 | 135.9 | 136.3 | 135.8 | 24.7 | 25 | 25 | 60 | 60.02 | 59.99 | 10103 | 1 | 43 | 120070.5 | 20794 | 5.3 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 11:04 | Normal | 482.9 | 487.8 | 471.3 | 11.5 | 5.4 | 5.1 | 135.5 | 136.3 | 135.9 | 24.8 | 25.1 | 25.1 | 60.07 | 60.01 | 60.04 | 10146 | 1 | 43 | 120071.4 | 20794 | 5.3 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 11:09 | Normal | 484.4 | 489.2 | 479.6 | 11.5 | 5.4 | 5.1 | 135.5 | 135.9 | 135.7 | 25 | 25.2 | 25.1 | 60.09 | 60.13 | 60.14 | 10169 | 1 | 42.8 | 120072.2 | 20795 | 5.3 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 11:14 | Normal | 481 | 484.5 | 468.1 | 11.5 | 5.5 | 5.1 | 135.5 | 136 | 135.6 | 24.8 | 25.1 | 25 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 10096 | 1 | 42.9 | 120073.1 | 20795 | 5.3 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 11:19 | Normal | 482.1 | 488 | 482.5 | 11.5 | 5.4 | 4.9 | 135.4 | 136.1 | 135.7 | 24.7 | 25 | 25 | 59.98 | 59.99 | 60 | 10082 | 1 | 43 | 120073.9 | 20795 | 5.3 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 11:24 | Normal | 476.6 | 479.7 | 463.5 | 11.6 | 5.5 | 5.1 | 135.4 | 136 | 135.6 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 59.96 | 59.97 | 60.02 | 10152 | 1 | 42.7 | 120074.8 | 20795 | 5.4 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 11:29 | Normal | 481 | 486.1 | 456.8 | 11.5 | 5.2 | 5.2 | 135.6 | 136 | 135.7 | 24.5 | 24.7 | 24.8 | 60.03 | 59.98 | 59.98 | 9991 | 1 | 42.9 | 120075.6 | 20795 | 5.3 | 6.3 | 5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 11:34 | Normal | 481.1 | 480.8 | 455 | 11.5 | 5.3 | 5.3 | 135.6 | 136.1 | 135.9 | 24.7 | 25 | 24.9 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 10037 | 1 | 43 | 120076.4 | 20795 | 5.3 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 11:39 | Normal | 480.3 | 460.2 | 452.5 | 11.4 | 5.5 | 5.3 | 135.6 | 136 | 135.7 | 24.3 | 24.6 | 24.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 9922 | 1 | 42.9 | 120077.3 | 20795 | 5.2 | 6.3 | 5.2 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 11:44 | Normal | 476.5 | 456.6 | 458.1 | 11.4 | 5.5 | 5.1 | 135.5 | 135.9 | 135.7 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 9858 | 1 | 43.2 | 120078.1 | 20795 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 11:49 | Normal | 478.5 | 472.1 | 455.7 | 11.4 | 5.3 | 5.1 | 135.6 | 136.1 | 135.7 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 60.01 | 60.01 | 60.05 | 9840 | 1 | 43.2 | 120078.9 | 20795 | 5.3 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 11:54 | Normal | 475.5 | 458.4 | 465.9 | 11.3 | 5.4 | 4.8 | 135.7 | 136 | 135.6 | 23.7 | 23.9 | 23.8 | 60.02 | 60.03 | 59.98 | 9642 | 1 | 42.9 | 120079.7 | 20795 | 5.2 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 11:59 | Normal | 478.9 | 464.6 | 438.6 | 11.2 | 5.3 | 5.3 | 135.6 | 136.2 | 135.5 | 23.8 | 24.1 | 24.1 | 60 | 60 | 60 | 9733 | 1 | 43.3 | 120080.5 | 20795 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 12:04 | Normal | 476.5 | 472.3 | 438.3 | 11.2 | 5.1 | 5.2 | 135.6 | 136.1 | 135.6 | 23.6 | 23.9 | 23.9 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 9651 | 1 | 43.4 | 120081.3 | 20795 | 5.1 | 6.1 | 5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 12:09 | Normal | 477.1 | 456.8 | 432.1 | 11.1 | 5.3 | 5.3 | 135.6 | 135.8 | 135.5 | 23.5 | 23.9 | 23.7 | 59.97 | 60 | 59.99 | 9608 | 1 | 43.1 | 120082.1 | 20796 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 12:14 | Normal | 482.9 | 455 | 431.6 | 10.9 | 5.3 | 5.3 | 135.5 | 136 | 135.4 | 23.3 | 23.7 | 23.6 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 9523 | 1 | 43.5 | 120082.9 | 20796 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 12:19 | Normal | 478.3 | 459.1 | 438.6 | 11 | 5.1 | 5.2 | 135.4 | 135.7 | 135.3 | 23.3 | 23.6 | 23.6 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 9494 | 1 | 43.2 | 120083.7 | 20796 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 12:24 | Normal | 487 | 448.3 | 439.3 | 10.6 | 5.2 | 5.2 | 135.5 | 135.9 | 135.4 | 23 | 23.4 | 23.3 | 59.92 | 59.94 | 59.96 | 9429 | 1 | 43.1 | 120084.5 | 20796 | 4.9 | 5.9 | 5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 12:29 | Normal | 478.8 | 455.6 | 437.6 | 10.7 | 5.1 | 5.2 | 135.6 | 136.2 | 135.9 | 22.8 | 23.1 | 23.1 | 60.03 | 60 | 60 | 9326 | 1 | 43.4 | 120085.3 | 20796 | 5 | 5.9 | 4.9 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 12:34 | Normal | 486.6 | 451.1 | 441.1 | 10.5 | 5.1 | 5.1 | 135.7 | 136.1 | 135.9 | 22.7 | 23 | 23 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 9279 | 1 | 43.2 | 120086.1 | 20796 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 12:39 | Normal | 482.5 | 458.4 | 451.7 | 10.5 | 5 | 5 | 135.6 | 136.2 | 135.8 | 22.4 | 22.7 | 22.6 | 59.99 | 59.93 | 59.96 | 9170 | 1 | 43.2 | 120086.8 | 20796 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 12:44 | Normal | 492.3 | 479.3 | 453.7 | 10.2 | 4.7 | 4.7 | 135.5 | 136.3 | 135.7 | 22.1 | 22.4 | 22.3 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 9019 | 1 | 43.4 | 120087.6 | 20796 | 4.6 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 12:49 | Normal | 487.5 | 482.3 | 432.9 | 10.2 | 4.5 | 5 | 135.4 | 135.9 | 135.5 | 21.9 | 22.2 | 22.1 | 60 | 59.96 | 59.99 | 8936 | 1 | 43.2 | 120088.3 | 20796 | 4.6 | 5.6 | 4.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 12:54 | Normal | 489.5 | 472.3 | 433.9 | 10.1 | 4.5 | 4.8 | 135.4 | 136 | 135.6 | 21.4 | 21.7 | 21.6 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 8732 | 1 | 43.1 | 120089.1 | 20796 | 4.6 | 5.6 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 12:59 | Normal | 490.4 | 463.3 | 415.5 | 9.9 | 4.8 | 5 | 135.3 | 135.7 | 135.3 | 21.3 | 21.6 | 21.6 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 8666 | 1 | 43.3 | 120089.8 | 20796 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 13:04 | Normal | 480.6 | 472.4 | 408.3 | 9.9 | 4.3 | 5 | 135.2 | 135.5 | 135.2 | 20.7 | 21 | 21 | 60 | 59.98 | 60 | 8447 | 1 | 43.2 | 120090.5 | 20796 | 4.5 | 5.5 | 4.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 13:09 | Normal | 488.7 | 488.5 | 418 | 9.6 | 4.1 | 4.8 | 134.9 | 135.4 | 134.9 | 20.4 | 20.6 | 20.6 | 60 | 59.98 | 60 | 8243 | 1 | 43.3 | 120091.2 | 20797 | 4.3 | 5.3 | 3.9 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 13:14 | Normal | 480.4 | 480.8 | 414.6 | 9.5 | 4.1 | 4.8 | 134.5 | 135.1 | 134.7 | 20 | 20.3 | 20.3 | 60 | 59.98 | 59.98 | 8177 | 1 | 43.4 | 120091.9 | 20797 | 4.3 | 5.3 | 4 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 13:19 | Normal | 481.3 | 444.3 | 409.2 | 9.3 | 4.4 | 4.8 | 134.4 | 134.9 | 134.6 | 19.7 | 20 | 20 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 8025 | 1 | 43.2 | 120092.6 | 20797 | 4.2 | 5.2 | 4.2 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 13:24 | Normal | 486.5 | 456.6 | 414.1 | 9.1 | 4.3 | 4.7 | 134.4 | 135.1 | 134.6 | 19.5 | 19.7 | 19.6 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 7910 | 1 | 43.2 | 120093.2 | 20797 | 4.1 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 13:29 | Normal | 487.8 | 459.6 | 416.2 | 8.8 | 4.2 | 4.6 | 134.3 | 135 | 134.6 | 19.2 | 19.4 | 19.4 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 7766 | 1 | 43.2 | 120093.9 | 20797 | 4 | 4.9 | 4 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 13:34 | Normal | 485.5 | 467.4 | 418.3 | 8.7 | 4.1 | 4.5 | 134.1 | 134.7 | 134.5 | 18.9 | 19.1 | 19.1 | 59.98 | 60 | 59.97 | 7641 | 1 | 42.8 | 120094.5 | 20797 | 4 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 13:39 | Normal | 484.6 | 473.6 | 423.1 | 8.5 | 4 | 4.1 | 134 | 134.5 | 134.3 | 18.2 | 18.5 | 18.5 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 7394 | 1 | 42.8 | 120095.1 | 20797 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 13:44 | Normal | 493.1 | 481 | 407.5 | 8.3 | 3.9 | 4.3 | 134 | 134.2 | 134.2 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7324 | 1 | 43 | 120095.8 | 20797 | 3.7 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 13:49 | Normal | 496.3 | 483.3 | 412.7 | 8 | 3.8 | 4.1 | 133.9 | 134.3 | 134 | 17.7 | 17.9 | 17.7 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 7125 | 1 | 42.7 | 120096.4 | 20797 | 3.6 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 13:54 | Normal | 492.5 | 486.1 | 430.1 | 7.9 | 3.6 | 3.5 | 133.8 | 133.9 | 133.7 | 16.8 | 17 | 16.9 | 60.07 | 60.02 | 60.05 | 6777 | 1 | 42.4 | 120096.9 | 20797 | 3.5 | 4.4 | 3.4 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 13:59 | Normal | 496.5 | 484.2 | 395.4 | 7.6 | 3.5 | 4.1 | 133.8 | 133.9 | 133.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 60.02 | 60.01 | 60 | 6755 | 1 | 42.3 | 120097.5 | 20797 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 14:04 | Normal | 497.5 | 482.1 | 391.3 | 7.4 | 3.5 | 4.1 | 133.4 | 133.6 | 133.4 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 6568 | 1 | 42.4 | 120098.1 | 20797 | 3.3 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 14:09 | Normal | 497.2 | 481 | 395.2 | 7.1 | 3.3 | 4 | 133.2 | 133.5 | 133.4 | 15.8 | 16 | 16 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 6361 | 1 | 42.6 | 120098.6 | 20798 | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 14:14 | Normal | 496.3 | 483.3 | 395.4 | 7 | 3.3 | 3.8 | 133.3 | 133.4 | 133.3 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 59.87 | 59.87 | 59.86 | 6190 | 1 | 42.6 | 120099.1 | 20798 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 14:19 | Normal | 503.1 | 486.5 | 378.5 | 6.6 | 3.1 | 3.8 | 133.3 | 133.7 | 133.5 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 5922 | 1 | 42.6 | 120099.6 | 20798 | 2.9 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 14:24 | Normal | 503 | 482.6 | 385.1 | 6.3 | 2.9 | 3.5 | 133.4 | 133.5 | 133.3 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 60.03 | 60 | 59.98 | 5595 | 1 | 42.8 | 120100.1 | 20798 | 2.8 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 14:29 | Normal | 498.3 | 466.5 | 362.4 | 6.1 | 2.8 | 3.5 | 133.1 | 133.6 | 133.2 | 13.2 | 13.4 | 13.3 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 5313 | 1 | 43 | 120100.6 | 20798 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 14:34 | Normal | 505.2 | 455.9 | 372.8 | 5.8 | 2.7 | 3.3 | 132.9 | 133.2 | 133 | 12.5 | 12.8 | 12.8 | 60 | 60.01 | 60 | 5046 | 1 | 42.5 | 120101 | 20798 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 14:39 | Normal | 501.1 | 459.5 | 373 | 5.6 | 2.6 | 3.3 | 133 | 133 | 133 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4891 | 1 | 42.1 | 120101.4 | 20798 | 2.4 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 14:44 | Normal | 509.3 | 463 | 360.1 | 5.3 | 2.5 | 3.1 | 133 | 133.2 | 132.9 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 60.01 | 60.03 | 60.05 | 4642 | 1 | 41.6 | 120101.8 | 20798 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 14:49 | Normal | 504.3 | 463.3 | 370.1 | 5.1 | 2.3 | 2.8 | 132.6 | 132.9 | 132.7 | 10.8 | 11.1 | 11 | 60.05 | 60.07 | 60.03 | 4315 | 1 | 41.3 | 120102.2 | 20798 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 14:54 | Normal | 503.3 | 463.8 | 344.3 | 4.8 | 2.2 | 2.9 | 132.5 | 132.9 | 132.6 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 4076 | 1 | 41 | 120102.5 | 20798 | 2 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 14:59 | Normal | 506.6 | 456.5 | 344.1 | 4.6 | 2.1 | 2.8 | 132.4 | 132.3 | 132.2 | 9.8 | 10 | 9.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3883 | 1 | 40.8 | 120102.9 | 20798 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 15:04 | Normal | 505.6 | 464 | 329.6 | 4.3 | 2 | 2.7 | 132.1 | 132.4 | 132.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 60 | 60.04 | 59.99 | 3634 | 1 | 40.7 | 120103.2 | 20798 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 15:09 | Normal | 512.2 | 457.3 | 336.8 | 4 | 1.8 | 2.5 | 132 | 132 | 132 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 59.94 | 59.91 | 59.97 | 3372 | 1 | 40.5 | 120103.5 | 20799 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 15:14 | Normal | 513.6 | 448.6 | 321.5 | 3.7 | 1.7 | 2.5 | 132.2 | 131.9 | 131.8 | 7.8 | 8 | 8 | 59.87 | 59.97 | 59.96 | 3094 | 1 | 40 | 120103.7 | 20799 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 15:19 | Normal | 506.5 | 441.3 | 304.2 | 3.5 | 1.6 | 2.4 | 131.8 | 132.2 | 132 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 59.97 | 60.02 | 59.93 | 2847 | 1 | 39.8 | 120104 | 20799 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 15:24 | Normal | 510.6 | 443.5 | 302.8 | 3.3 | 1.5 | 2.2 | 131.9 | 131.8 | 131.7 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 60.08 | 60.08 | 60.03 | 2613 | 1 | 39.6 | 120104.2 | 20799 | 1.2 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 15:29 | Normal | 501.8 | 433.6 | 316.5 | 3 | 1.3 | 1.4 | 131.6 | 131.7 | 131.6 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 2196 | 1 | 39.4 | 120104.4 | 20799 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 15:34 | Normal | 506.5 | 425.4 | 269.3 | 2.7 | 1.2 | 2 | 131.7 | 131.5 | 131.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 2093 | 1 | 39.1 | 120104.6 | 20799 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 15:39 | Normal | 508.6 | 425.6 | 291.5 | 2.5 | 0.9 | 1.4 | 131.3 | 131.2 | 131.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.93 | 59.98 | 59.95 | 1703 | 1 | 38.5 | 120104.7 | 20799 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 15:44 | Normal | 507.5 | 337.6 | 261 | 2.2 | 1 | 1.8 | 131.2 | 131.3 | 131.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1577 | 1 | 38.1 | 120104.9 | 20799 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 15:49 | Normal | 512.3 | 298.1 | 283.3 | 2 | 0.9 | 1.3 | 131 | 130.9 | 131 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.97 | 59.91 | 59.93 | 1293 | 1 | 39.5 | 120105 | 20799 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 15:54 | Normal | 509.7 | 251.7 | 253.2 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 131 | 131.1 | 131.1 | 3 | 3 | 3.1 | 59.98 | 60 | 60.01 | 1116 | 1 | 41.5 | 120105.1 | 20799 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 15:59 | Normal | 508.1 | 199.6 | 234.2 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 131 | 131 | 131 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 895 | 1 | 42.7 | 120105.2 | 20799 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 16:04 | Normal | 492.6 | 200 | 219.3 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 131 | 130.7 | 130.6 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60 | 60.04 | 60.03 | 711 | 1 | 43.2 | 120105.3 | 20799 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 16:09 | Normal | 500.3 | 200.6 | 248.6 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 130.6 | 130.3 | 130.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 523 | 1 | 43.4 | 120105.3 | 20800 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 16:14 | Normal | 484.6 | 200.1 | 207.1 | 1 | 0.4 | 0.9 | 130.7 | 130.5 | 130.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60.02 | 60.05 | 443 | 1 | 43.4 | 120105.3 | 20800 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 16:19 | Normal | 493.5 | 199.3 | 199.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 130.5 | 130.4 | 130.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.01 | 59.97 | 342 | 1 | 43.2 | 120105.4 | 20800 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 16:24 | Normal | 484.8 | 200 | 200 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 130.3 | 130 | 130.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 286 | 1 | 43.1 | 120105.4 | 20800 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 16:29 | Normal | 481.5 | 200 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130.4 | 130.4 | 130.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 178 | 1 | 42.9 | 120105.4 | 20800 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 16:34 | Normal | 475.6 | 200 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 130.4 | 129.9 | 130.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 135 | 1 | 42.6 | 120105.4 | 20800 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 16:39 | Normal | 458.1 | 200.5 | 214.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 130.4 | 130.2 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 104 | 1 | 42.3 | 120105.4 | 20800 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 16:44 | Normal | 473.1 | 200 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 130.4 | 130 | 130.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 75 | 1 | 42 | 120105.5 | 20800 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 16:49 | Normal | 449 | 200 | 200 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 130.1 | 130 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 52 | 1 | 41.7 | 120105.5 | 20800 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 16:54 | Normal | 463 | 202 | 197.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.4 | 130.1 | 130.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 60.01 | 24 | 1 | 41.3 | 120105.5 | 20800 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 16:59 | Normal | 432.1 | 376.4 | 216.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.4 | 130.1 | 130 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 15 | 1 | 41.1 | 120105.5 | 20800 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 17:04 | Normal | 357 | 409.5 | 465 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.5 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 40.8 | 120105.5 | 20800 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 17:09 | Normal | 461 | 384.4 | 351.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.5 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 40.5 | 120105.5 | 20801 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 17:14 | Normal | 433.9 | 441.5 | 455.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.4 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 40.3 | 120105.5 | 20801 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 17:19 | Normal | 430.7 | 393.2 | 402 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.1 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 40 | 120105.5 | 20801 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 17:24 | Normal | 360.3 | 359.9 | 360.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.4 | 131.3 | 1 | 1 | 1.2 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 0 | 1 | 39.7 | 120105.5 | 20801 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-06-01 17:29 | Normal | 191 | 198.9 | 197.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131.2 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.08 | 60.09 | 60.05 | 0 | 1 | 39.3 | 120105.5 | 20801 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0