## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-06-10 06:11 | Wait | 438.5 | 438.5 | 438.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131.2 | 130.9 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 15.4 | 120574.4 | 20892 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-10 06:15 | Wait | 473.6 | 473.6 | 473.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 16 | 120574.4 | 20892 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-10 06:15 | Wait | 475.8 | 475.8 | 476 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131.2 | 131 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 16.2 | 120574.4 | 20892 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-10 06:15 | Wait | 481.2 | 481 | 481 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.2 | 131.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 16.7 | 120574.4 | 20892 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-10 06:15 | Normal | 333.6 | 290.4 | 340.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.3 | 131.2 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 16.8 | 120574.4 | 20892 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-10 06:15 | Normal | 325.6 | 305.5 | 321.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131.2 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 17 | 120574.4 | 20892 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-10 06:18 | Normal | 491 | 453.6 | 428.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.3 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 18.7 | 120574.4 | 20892 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-10 06:19 | Normal | 447.6 | 501.7 | 411.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.01 | 59.98 | 2 | 1 | 19.2 | 120574.4 | 20892 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-10 06:20 | Normal | 451.6 | 486.7 | 358.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.2 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 59.97 | 16 | 1 | 19.6 | 120574.4 | 20892 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-10 06:21 | Normal | 442.2 | 438 | 301.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.2 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.03 | 59.99 | 32 | 1 | 19.8 | 120574.4 | 20892 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-10 06:22 | Normal | 459.7 | 409.6 | 303.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.1 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 37 | 1 | 20.1 | 120574.4 | 20892 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-10 06:23 | Normal | 446.7 | 391.8 | 246.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 41 | 1 | 20.4 | 120574.4 | 20892 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-10 06:24 | Normal | 451.2 | 400.8 | 211.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.06 | 60.08 | 48 | 1 | 20.7 | 120574.4 | 20892 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-10 06:25 | Normal | 463.1 | 433.8 | 198.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 57 | 1 | 20.9 | 120574.4 | 20892 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-10 06:26 | Normal | 468.6 | 436.6 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 63 | 1 | 21.2 | 120574.4 | 20892 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-10 06:27 | Normal | 468.4 | 525.3 | 197.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.03 | 60.12 | 42 | 1 | 21.5 | 120574.4 | 20892 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-10 06:28 | Normal | 460.7 | 475.7 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 88 | 1 | 21.7 | 120574.4 | 20892 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-10 06:29 | Normal | 463.6 | 459.4 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.6 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 106 | 1 | 21.9 | 120574.4 | 20892 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-10 06:31 | Wait | 451.8 | 451.8 | 451.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.2 | 130.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 13.9 | 120574.4 | 20892 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-10 06:31 | Wait | 454.5 | 454.4 | 454.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.3 | 130.9 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 14.2 | 120574.4 | 20892 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-10 06:31 | Wait | 459.3 | 459.1 | 459.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131.2 | 131 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 14.5 | 120574.4 | 20892 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-10 06:31 | Wait | 461.1 | 460.9 | 461 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131.2 | 130.9 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 14.8 | 120574.4 | 20892 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-06-10 06:33 | Normal | 491.6 | 473.4 | 201.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.06 | 60.02 | 177 | 1 | 22.8 | 120574.4 | 20892 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 06:38 | Normal | 497.3 | 459.6 | 198.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 212 | 1 | 23.6 | 120574.4 | 20892 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 06:43 | Normal | 505.6 | 421.3 | 514.3 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133.1 | 133.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.1 | 59.95 | 60.05 | 334 | 1 | 24.3 | 120574.5 | 20892 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 06:48 | Normal | 502.3 | 251.3 | 449.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 133 | 133.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 425 | 1 | 24.9 | 120574.5 | 20892 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 06:53 | Normal | 502.5 | 200 | 444 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.3 | 133.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60 | 60 | 414 | 1 | 25.4 | 120574.5 | 20893 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 06:58 | Normal | 503.2 | 200 | 476.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.4 | 133.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 506 | 1 | 26 | 120574.6 | 20893 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 07:03 | Normal | 506.6 | 199.8 | 482.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 133 | 133.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 580 | 1 | 26.5 | 120574.6 | 20893 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 07:08 | Normal | 504.5 | 302.6 | 480.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 133.2 | 133.3 | 2 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 60 | 59.96 | 734 | 1 | 27 | 120574.7 | 20893 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 07:13 | Normal | 518 | 478.7 | 492 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133.2 | 133.3 | 133.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.98 | 60.04 | 60.02 | 970 | 1 | 27.6 | 120574.7 | 20893 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 07:18 | Normal | 514.5 | 446.2 | 492 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 133.2 | 133 | 133.1 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 998 | 1 | 28.1 | 120574.8 | 20893 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 07:23 | Normal | 514.3 | 484 | 505 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 133.1 | 133 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 911 | 1 | 28.6 | 120574.9 | 20893 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 07:28 | Normal | 510.9 | 452.8 | 493.9 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.1 | 132.9 | 133 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 944 | 1 | 29.1 | 120575 | 20893 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 07:33 | Normal | 507.6 | 438.8 | 464.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.7 | 132.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 746 | 1 | 29.5 | 120575 | 20893 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 07:38 | Normal | 496.1 | 472.6 | 507.8 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133 | 132.8 | 132.9 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 930 | 1 | 29.9 | 120575.1 | 20893 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 07:43 | Normal | 517 | 512.1 | 512.6 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133.1 | 132.8 | 133 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.02 | 60.03 | 60.09 | 1441 | 1 | 30.3 | 120575.2 | 20893 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 07:48 | Normal | 518.8 | 500.6 | 507 | 2 | 0.9 | 1 | 133 | 132.9 | 132.8 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.96 | 59.99 | 59.93 | 1629 | 1 | 29.2 | 120575.3 | 20893 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 07:53 | Normal | 510.6 | 497.9 | 510.5 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.8 | 132.7 | 132.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60 | 60 | 60.01 | 1407 | 1 | 26.2 | 120575.5 | 20894 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 07:58 | Normal | 510.6 | 513.5 | 510 | 2 | 0.9 | 1 | 132.9 | 132.8 | 132.7 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 60.03 | 59.99 | 59.99 | 1670 | 1 | 28.8 | 120575.6 | 20894 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 08:03 | Normal | 513.8 | 516 | 516 | 2.1 | 1 | 1.1 | 132.9 | 132.9 | 132.8 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 60.02 | 60 | 60 | 1788 | 1 | 25.1 | 120575.7 | 20894 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 08:08 | Normal | 509.2 | 514.6 | 521.9 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.9 | 133 | 132.8 | 5 | 5 | 5.1 | 60 | 60.02 | 60.04 | 1952 | 1 | 25.4 | 120575.9 | 20894 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 08:13 | Normal | 516.8 | 513.1 | 522.1 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 133.1 | 132.9 | 132.9 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.01 | 60.04 | 59.99 | 2159 | 1 | 25.8 | 120576.1 | 20894 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 08:18 | Normal | 507.5 | 506.9 | 514.9 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 132.9 | 133.1 | 132.9 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 59.97 | 59.96 | 59.92 | 2239 | 1 | 26.3 | 120576.2 | 20894 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 08:23 | Normal | 510.9 | 507.1 | 506.1 | 2 | 0.9 | 1 | 132.6 | 132.6 | 132.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1618 | 1 | 26.7 | 120576.4 | 20894 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 08:28 | Normal | 493.5 | 487 | 501.3 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.8 | 132.9 | 132.9 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 59.99 | 60.04 | 60.03 | 1286 | 1 | 28.4 | 120576.5 | 20894 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 08:33 | Normal | 498 | 470.5 | 496.8 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.5 | 132.8 | 132.6 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60 | 60 | 59.98 | 1073 | 1 | 30.7 | 120576.6 | 20894 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 08:38 | Normal | 507.3 | 476 | 515.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.9 | 132.9 | 132.7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 60.04 | 60 | 60.05 | 1159 | 1 | 32.3 | 120576.7 | 20894 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 08:43 | Normal | 506.7 | 482.1 | 507 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133 | 132.7 | 132.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 1182 | 1 | 33.3 | 120576.8 | 20894 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 08:48 | Normal | 500.3 | 462.5 | 492.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.6 | 132.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 59.97 | 60.02 | 60 | 915 | 1 | 34 | 120576.9 | 20894 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 08:53 | Normal | 511 | 499.5 | 517.9 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.7 | 132.6 | 132.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.95 | 59.94 | 59.9 | 1389 | 1 | 34.5 | 120577 | 20895 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 08:58 | Normal | 512.5 | 510.8 | 516 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 133.1 | 133 | 132.7 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 2047 | 1 | 30.6 | 120577.2 | 20895 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 09:03 | Normal | 513.1 | 504.1 | 509.3 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 133.1 | 133 | 133 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 2244 | 1 | 28.4 | 120577.3 | 20895 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 09:08 | Normal | 503.1 | 500.3 | 507.5 | 2 | 0.9 | 1 | 132.9 | 133 | 132.8 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.99 | 59.97 | 60.02 | 1635 | 1 | 28.5 | 120577.5 | 20895 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 09:13 | Normal | 508.7 | 522.3 | 512 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 133.1 | 133.1 | 132.9 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 2200 | 1 | 28.7 | 120577.7 | 20895 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 09:18 | Normal | 507.3 | 507.1 | 510.8 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 133 | 133.3 | 133 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.07 | 60.09 | 60.12 | 1978 | 1 | 29 | 120577.8 | 20895 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 09:23 | Normal | 507.4 | 511.1 | 513.8 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 133.1 | 133.1 | 132.8 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.01 | 60.04 | 59.97 | 2156 | 1 | 29.3 | 120578 | 20895 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 09:28 | Normal | 505.8 | 508.7 | 514.4 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 133.1 | 133 | 132.8 | 6 | 6.2 | 6.1 | 60.03 | 60.08 | 60.02 | 2374 | 1 | 29.5 | 120578.2 | 20895 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 09:33 | Normal | 512.8 | 506.5 | 520.3 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 133.1 | 133.4 | 133.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 59.99 | 59.9 | 60.04 | 2817 | 1 | 29.8 | 120578.4 | 20895 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 09:38 | Normal | 500 | 502.1 | 519.7 | 4.3 | 2 | 2.1 | 133.8 | 133.9 | 133.7 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 60.02 | 60.01 | 59.96 | 3794 | 1 | 30.1 | 120578.7 | 20895 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 09:43 | Normal | 512.6 | 515 | 519.6 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 134 | 133.8 | 133.9 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 59.98 | 60 | 60.03 | 4182 | 1 | 30.6 | 120579 | 20895 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 09:48 | Normal | 505.5 | 510.6 | 508.1 | 4.1 | 2 | 2 | 133.7 | 133.8 | 133.7 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 3657 | 1 | 31.2 | 120579.3 | 20895 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 09:53 | Normal | 500.5 | 505.8 | 509.2 | 3.2 | 1.5 | 1.5 | 133.3 | 133.4 | 133.1 | 6.9 | 7 | 6.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2725 | 1 | 31.7 | 120579.6 | 20896 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 09:58 | Normal | 508.8 | 506 | 516.5 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 133.4 | 133.3 | 133.3 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 59.97 | 60 | 60.04 | 2954 | 1 | 31.9 | 120579.8 | 20896 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 10:03 | Normal | 506.5 | 511.2 | 507.9 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 133.6 | 133.7 | 133.6 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 3339 | 1 | 32.1 | 120580.1 | 20896 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 10:08 | Normal | 510.7 | 515.6 | 506 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 133.1 | 133.2 | 133 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 2711 | 1 | 32.2 | 120580.4 | 20896 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 10:13 | Normal | 508.9 | 503.1 | 512.7 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 133.1 | 132.9 | 132.9 | 7.8 | 8 | 7.9 | 60.04 | 60.04 | 59.97 | 3103 | 1 | 32.3 | 120580.6 | 20896 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 10:18 | Normal | 504.3 | 518.5 | 513.4 | 3.4 | 1.5 | 1.6 | 133.2 | 133.3 | 133 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.99 | 59.99 | 59.94 | 2962 | 1 | 32.2 | 120580.8 | 20896 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 10:23 | Normal | 516.1 | 520.5 | 514.8 | 3.7 | 1.7 | 1.8 | 133.5 | 133.4 | 133.2 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 60.02 | 60.04 | 59.97 | 3323 | 1 | 32.2 | 120581.1 | 20896 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 10:28 | Normal | 505.7 | 513.7 | 505.4 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 133.4 | 133.5 | 133.3 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 60.03 | 59.98 | 59.97 | 3193 | 1 | 32.3 | 120581.4 | 20896 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 10:33 | Normal | 514.4 | 514.7 | 519.2 | 3.6 | 1.7 | 1.7 | 133.6 | 133.6 | 133.5 | 8 | 8.1 | 8.1 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 3180 | 1 | 32.5 | 120581.6 | 20896 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 10:38 | Normal | 507.5 | 520 | 524.3 | 4.1 | 1.8 | 1.8 | 133.9 | 134 | 133.8 | 9 | 9.1 | 9.1 | 60.03 | 60.06 | 59.97 | 3586 | 1 | 32.7 | 120581.9 | 20896 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 10:43 | Normal | 521.5 | 516.1 | 502.6 | 7 | 3.4 | 3.1 | 134.9 | 135.2 | 135 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 6542 | 1 | 33.1 | 120582.3 | 20896 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 10:48 | Normal | 502.1 | 505 | 507.6 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 134.6 | 134.8 | 134.5 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 60.08 | 60.07 | 60.03 | 4940 | 1 | 33.9 | 120582.8 | 20896 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 10:53 | Normal | 507.3 | 515.6 | 503 | 7 | 3.3 | 3.1 | 135.1 | 135.5 | 135.1 | 15.5 | 15.8 | 15.8 | 60.03 | 60.01 | 60.06 | 6323 | 1 | 34.5 | 120583.2 | 20897 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 10:58 | Normal | 508 | 502.3 | 499 | 6.5 | 3.1 | 3 | 135 | 135.4 | 135.1 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 60.01 | 60.03 | 60.06 | 5985 | 1 | 35.2 | 120583.7 | 20897 | 2.8 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 11:03 | Normal | 495.5 | 503.3 | 494 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 134.6 | 134.5 | 134.5 | 12.1 | 12.3 | 12.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4881 | 1 | 35.9 | 120584.2 | 20897 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 11:08 | Normal | 496.9 | 499.9 | 486.4 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 134.6 | 134.7 | 134.5 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 59.96 | 59.96 | 60 | 4938 | 1 | 36.4 | 120584.7 | 20897 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 11:13 | Normal | 495.9 | 500.1 | 480.1 | 5.3 | 2.5 | 2.6 | 134.5 | 134.6 | 134.2 | 11.9 | 12.1 | 12 | 60.02 | 59.97 | 60 | 4817 | 1 | 37 | 120585.1 | 20897 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 11:18 | Normal | 491.5 | 502.6 | 483.5 | 4.3 | 2 | 2.1 | 134 | 133.7 | 133.8 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 60.02 | 59.96 | 59.98 | 3694 | 1 | 36.9 | 120585.5 | 20897 | 1.6 | 2.6 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 11:23 | Normal | 493.5 | 503.8 | 492.2 | 3.9 | 1.8 | 1.9 | 133.7 | 133.7 | 133.6 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3354 | 1 | 36.6 | 120585.8 | 20897 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 11:28 | Normal | 502.5 | 511.1 | 503.1 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 133.5 | 133.6 | 133.5 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 60.03 | 60.06 | 60.01 | 3209 | 1 | 36.3 | 120586 | 20897 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 11:33 | Normal | 499.4 | 511.7 | 505.6 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 133.5 | 133.3 | 133.3 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.99 | 60.05 | 60 | 2691 | 1 | 35.8 | 120586.3 | 20897 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 11:38 | Normal | 497.6 | 500.7 | 509.7 | 3 | 1.4 | 1.5 | 133.4 | 133.3 | 133.3 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 60 | 60.02 | 60 | 2569 | 1 | 35.5 | 120586.5 | 20897 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 11:43 | Normal | 505.3 | 503.5 | 510.3 | 3 | 1.4 | 1.5 | 133.5 | 133.5 | 133.4 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 2631 | 1 | 35.2 | 120586.7 | 20897 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 11:48 | Normal | 501.3 | 512 | 510.1 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 133.5 | 133.6 | 133.6 | 6.9 | 7 | 6.9 | 60 | 60.03 | 60.05 | 2715 | 1 | 35 | 120587 | 20897 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 11:53 | Normal | 513 | 504.9 | 509.8 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 133.6 | 133.7 | 133.6 | 7 | 7.1 | 7 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 2769 | 1 | 34.7 | 120587.2 | 20898 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 11:58 | Normal | 511.5 | 504.1 | 520.2 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 133.6 | 133.5 | 133.4 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 2995 | 1 | 34.4 | 120587.4 | 20898 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 12:03 | Normal | 499.5 | 514.5 | 516 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 133.5 | 133.6 | 133.6 | 7 | 7.1 | 7.1 | 60.02 | 59.95 | 59.98 | 2765 | 1 | 34.2 | 120587.7 | 20898 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 12:08 | Normal | 513.8 | 511.6 | 521.1 | 3.1 | 1.4 | 1.4 | 133.6 | 133.8 | 133.5 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 60 | 60.01 | 60.11 | 2636 | 1 | 34.3 | 120587.9 | 20898 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 12:13 | Normal | 506.6 | 511.7 | 521.5 | 3.2 | 1.5 | 1.5 | 133.6 | 133.7 | 133.6 | 6.9 | 7 | 6.9 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 2737 | 1 | 34.2 | 120588.1 | 20898 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 12:18 | Normal | 500.3 | 514.9 | 517.1 | 3 | 1.3 | 1.3 | 133.4 | 133.3 | 133.2 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 59.97 | 60.02 | 59.95 | 2473 | 1 | 34.2 | 120588.3 | 20898 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 12:23 | Normal | 509.6 | 508.8 | 519.5 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 133.9 | 133.7 | 133.5 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 60.03 | 60.02 | 60 | 2650 | 1 | 34 | 120588.5 | 20898 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 12:28 | Normal | 504.8 | 506.1 | 515.7 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 133.8 | 133.5 | 133.4 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 2876 | 1 | 34 | 120588.8 | 20898 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 12:33 | Normal | 500 | 504.6 | 508.7 | 2.9 | 1.3 | 1.4 | 133.7 | 133.6 | 133.5 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 2474 | 1 | 33.9 | 120589 | 20898 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 12:38 | Normal | 507 | 517 | 510.5 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 133.4 | 133.3 | 133.3 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.97 | 60 | 60.02 | 2045 | 1 | 33.8 | 120589.2 | 20898 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 12:43 | Normal | 514.2 | 506.5 | 518.9 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 133.6 | 133.7 | 133.5 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 59.96 | 59.97 | 60.12 | 2472 | 1 | 33.7 | 120589.4 | 20898 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 12:48 | Normal | 503.8 | 513.3 | 509.1 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 133.4 | 133.6 | 133.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 60.05 | 60.01 | 60.07 | 2125 | 1 | 33.6 | 120589.6 | 20898 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 12:53 | Normal | 507.7 | 503 | 517.3 | 2.1 | 0.9 | 1 | 133.1 | 133.1 | 133 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1644 | 1 | 33.3 | 120589.7 | 20899 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 12:58 | Normal | 532.1 | 498 | 541.6 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 133.7 | 133.6 | 133.4 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60.16 | 60.24 | 60.11 | 2437 | 1 | 33 | 120589.9 | 20899 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 13:03 | Normal | 527 | 533.3 | 542.7 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 133.7 | 133.6 | 133.6 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 59.98 | 59.99 | 59.87 | 2871 | 1 | 32.9 | 120590.1 | 20899 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 13:08 | Normal | 527.3 | 535.2 | 538.6 | 4.3 | 2 | 2 | 133.9 | 133.8 | 133.8 | 10 | 10.1 | 10 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 3948 | 1 | 32.9 | 120590.4 | 20899 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 13:13 | Normal | 524.2 | 523.6 | 531.6 | 4.1 | 1.9 | 2 | 133.7 | 133.9 | 133.6 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 60.01 | 60.04 | 60 | 3775 | 1 | 33.2 | 120590.7 | 20899 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 13:18 | Normal | 516.5 | 514 | 520.3 | 3 | 1.4 | 1.5 | 133 | 132.7 | 132.5 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 60 | 59.95 | 59.94 | 2659 | 1 | 33.4 | 120591 | 20899 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 13:23 | Normal | 509 | 498.3 | 512.6 | 2.2 | 1 | 1.1 | 132.3 | 132.6 | 132.3 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 1845 | 1 | 33.5 | 120591.2 | 20899 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 13:28 | Normal | 510.5 | 504 | 510.3 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 132.7 | 132.7 | 132.5 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 2203 | 1 | 33.4 | 120591.3 | 20899 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 13:33 | Normal | 507.1 | 508.6 | 518.8 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 132.9 | 132.6 | 132.6 | 5.9 | 6 | 6 | 59.99 | 59.97 | 60.15 | 2316 | 1 | 33.3 | 120591.5 | 20899 | 1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 13:38 | Normal | 517.7 | 508.5 | 518.8 | 3 | 1.4 | 1.5 | 133 | 133 | 132.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2624 | 1 | 33.4 | 120591.7 | 20899 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 13:43 | Normal | 513.9 | 515.6 | 509.5 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 132.9 | 132.8 | 132.6 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 59.94 | 59.94 | 60.02 | 2462 | 1 | 33.4 | 120591.9 | 20899 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 13:48 | Normal | 514.5 | 509.1 | 512.2 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 132.7 | 132.3 | 132.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.97 | 59.93 | 59.94 | 2043 | 1 | 33.4 | 120592.1 | 20899 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 13:53 | Normal | 515.5 | 506.3 | 515.3 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 132.7 | 132.8 | 132.5 | 5.8 | 5.9 | 6 | 60.03 | 60.04 | 60 | 2308 | 1 | 33.3 | 120592.3 | 20900 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 13:58 | Normal | 511.1 | 509.5 | 514.3 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 132.8 | 133 | 132.9 | 5.9 | 6 | 6 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 2317 | 1 | 33.3 | 120592.5 | 20900 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 14:03 | Normal | 495.5 | 503.9 | 512.1 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 132.5 | 132.6 | 132.6 | 4.9 | 5 | 5 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 1936 | 1 | 33.3 | 120592.7 | 20900 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 14:08 | Normal | 502.6 | 511.3 | 507 | 2.1 | 0.9 | 1 | 132.3 | 132.2 | 132.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 1690 | 1 | 33.1 | 120592.8 | 20900 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 14:13 | Normal | 505.8 | 510.7 | 508.7 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 132.4 | 132.5 | 132.3 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 59.98 | 59.96 | 60 | 2107 | 1 | 32.9 | 120593 | 20900 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 14:18 | Normal | 505.6 | 502.1 | 511.6 | 2.3 | 1 | 1.1 | 132.2 | 132.5 | 132.1 | 4.9 | 5 | 4.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1897 | 1 | 32.6 | 120593.2 | 20900 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 14:23 | Normal | 506.4 | 499.1 | 504.1 | 2 | 0.9 | 1 | 132.3 | 132.4 | 132.1 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 1632 | 1 | 32.5 | 120593.3 | 20900 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 14:28 | Normal | 506 | 497.1 | 504.1 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.2 | 132 | 131.7 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1404 | 1 | 33.8 | 120593.4 | 20900 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 14:33 | Normal | 510.5 | 512.7 | 512.8 | 1.9 | 0.8 | 1 | 132.2 | 132.3 | 132 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 1565 | 1 | 36.1 | 120593.5 | 20900 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 14:38 | Normal | 497.5 | 475.8 | 498.7 | 1.8 | 0.8 | 1 | 132.1 | 132 | 131.8 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 1440 | 1 | 33.6 | 120593.7 | 20900 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 14:43 | Normal | 498.6 | 475 | 493.1 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.2 | 132.1 | 131.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.99 | 59.96 | 59.95 | 1201 | 1 | 36.1 | 120593.8 | 20900 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 14:48 | Normal | 502.6 | 481.8 | 504.5 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 132.2 | 132.4 | 132.2 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.01 | 60.03 | 60 | 1357 | 1 | 37.7 | 120593.9 | 20900 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 14:53 | Normal | 511.5 | 495 | 509.3 | 1.9 | 0.8 | 1 | 132.4 | 132 | 132 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 1541 | 1 | 38.5 | 120594 | 20901 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 14:58 | Normal | 513.5 | 508.1 | 510.1 | 2.1 | 1 | 1.1 | 132.2 | 132.3 | 132.2 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.09 | 60.03 | 60.01 | 1803 | 1 | 32.3 | 120594.1 | 20901 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 15:03 | Normal | 496 | 498.9 | 506.4 | 1.9 | 0.8 | 1 | 131.8 | 132 | 131.8 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 1450 | 1 | 32.2 | 120594.3 | 20901 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 15:08 | Normal | 499.7 | 485.2 | 504.1 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.7 | 131.6 | 131.6 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.96 | 59.92 | 59.91 | 1193 | 1 | 34.9 | 120594.4 | 20901 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 15:13 | Normal | 502.9 | 477.4 | 501.3 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.7 | 131.9 | 131.7 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 59.88 | 59.89 | 59.91 | 1231 | 1 | 36.8 | 120594.5 | 20901 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 15:18 | Normal | 504.4 | 474.9 | 501 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 131.6 | 131.4 | 131.3 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 59.91 | 59.89 | 59.91 | 1026 | 1 | 37.8 | 120594.6 | 20901 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 15:23 | Normal | 508.7 | 461 | 491.3 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 131.5 | 131.4 | 131.4 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 59.93 | 59.91 | 59.93 | 976 | 1 | 38.3 | 120594.7 | 20901 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 15:28 | Normal | 497.9 | 435 | 474 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.8 | 131.6 | 131.5 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 813 | 1 | 38.5 | 120594.7 | 20901 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 15:33 | Normal | 505.2 | 433.9 | 475 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.7 | 131.4 | 131.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60.02 | 59.97 | 59.98 | 818 | 1 | 38.6 | 120594.8 | 20901 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 15:38 | Normal | 494 | 389.8 | 464.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.6 | 131.2 | 131.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 710 | 1 | 38.6 | 120594.9 | 20901 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 15:43 | Normal | 496.1 | 386 | 405.9 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.6 | 131.3 | 131.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.95 | 59.92 | 59.97 | 560 | 1 | 38.5 | 120594.9 | 20901 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 15:48 | Normal | 489.8 | 199.9 | 470.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.6 | 131.2 | 131.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.94 | 59.98 | 467 | 1 | 38.5 | 120595 | 20901 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 15:53 | Normal | 496.1 | 200.1 | 450 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.4 | 131.1 | 131.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.93 | 59.95 | 59.98 | 437 | 1 | 38.4 | 120595 | 20902 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 15:58 | Normal | 479.2 | 200.1 | 390.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.5 | 131.1 | 131.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 301 | 1 | 38.3 | 120595 | 20902 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 16:03 | Normal | 444.9 | 199.9 | 477 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.2 | 131.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 60 | 59.99 | 223 | 1 | 38.3 | 120595.1 | 20902 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 16:08 | Normal | 473.7 | 200 | 477.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 131.1 | 131.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.02 | 205 | 1 | 38.2 | 120595.1 | 20902 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 16:13 | Normal | 434.8 | 200 | 438.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 131.3 | 131.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.91 | 59.93 | 162 | 1 | 38.1 | 120595.1 | 20902 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 16:18 | Normal | 465.6 | 200 | 429.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.3 | 131.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 191 | 1 | 37.9 | 120595.1 | 20902 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 16:23 | Normal | 467.3 | 200 | 419.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.4 | 131.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 172 | 1 | 37.8 | 120595.1 | 20902 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 16:28 | Normal | 465.5 | 200.6 | 386.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.5 | 131.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 164 | 1 | 37.6 | 120595.1 | 20902 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 16:33 | Normal | 470.8 | 200 | 421 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.7 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 156 | 1 | 37.5 | 120595.2 | 20902 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 16:38 | Normal | 413.6 | 200 | 427.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.6 | 131.7 | 1 | 1.2 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 132 | 1 | 37.4 | 120595.2 | 20902 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 16:43 | Normal | 448.5 | 200.8 | 456.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.6 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 80 | 1 | 37.3 | 120595.2 | 20902 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 16:48 | Normal | 436.5 | 356.6 | 368.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.6 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 36 | 1 | 37.2 | 120595.2 | 20902 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 16:53 | Normal | 364.9 | 323 | 399 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 8 | 1 | 37.1 | 120595.2 | 20903 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 16:58 | Normal | 420.2 | 331.8 | 348.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.7 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 0 | 1 | 36.9 | 120595.2 | 20903 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 17:03 | Normal | 454.6 | 435.7 | 453.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.6 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 0 | 1 | 36.8 | 120595.2 | 20903 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 17:08 | Normal | 401.2 | 381.1 | 372.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 132 | 131.7 | 1 | 1 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 36.6 | 120595.2 | 20903 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 17:13 | Normal | 407.5 | 374.3 | 376.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 0 | 1 | 36.4 | 120595.2 | 20903 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 17:18 | Normal | 342.5 | 342.1 | 315.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 132 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 36.1 | 120595.2 | 20903 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-06-10 17:23 | Normal | 195.6 | 197.7 | 200.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 1 | 35.9 | 120595.2 | 20903 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0